建德浦发热电能源有限公司2023-2025年度全厂设备日常检修和维护服务采购项目

招标编号：JDBWCG2023-081

竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位：建德浦发热电能源有限公司

代理单位：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2023年6月2日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2023年6月2日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2023年6月2日 |
| --- | --- |

目  录

第一章、竞争性磋商公告…………………………1

第二章、投标须知…………………………………3

第三章、开标和评标须知…………………………13

第四章、评分标准…………………………………16

第五章、磋商内容与技术要求……………………18

第六章、商务条款…………………………………55

第七章、财务结算…………………………………56

第八章、合同范本…………………………………57

第九章、附件………………………………………60

- 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规规定，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司受建德浦发热电能源有限公司（以下称：采购单位）的委托，就建德浦发热电能源有限公司2023-2025年度全厂设备日常检修和维护服务采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：JDBWCG2023-081

二、磋商内容及数量：

选择1家合格供应商对建德浦发热电能源有限公司全厂设备日常检修和维护服务,本项目维护周期为24个月，暂定自2023年7月1日起，至自2025年6月30日止（具体服务开始日期以合同约定为准），具体内容详见《磋商内容与技术要求》。

三、磋商响应供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目不得转包、分包。

四、本项目的报名、竞争性磋商文件的发售时间、地址、售价：

1、本项目无需报名。
    2、发售/获取地址：浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和杭州市公共资源交易中心建德分中心网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。
    3、磋商文件费用：免费下载。

五、磋商保证金：无。

六、磋商截止时间和地点：各磋商响应供应商应于2023年6月16日14:00时前将磋商响应文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

七、磋商时间及地点：本次磋商将于2023年6月16日14:00时在杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼）进行，各磋商响应供应商应派全权代表出席开标会议（全权代表若是授权委托人的须携带身份证、授权委托书原件参加；若是法定代表人须携带身份证等有效证明出席）。

八、发布媒体：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)和建德市门户网站公共资源交易网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）。

九、信用查询：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）和企业所在的省级信用查询平台。

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

十、本项目为非政府采购项目。

十一、业务咨询：

采购单位: 建德浦发热电能源有限公司

联系人：陈先生    联系电话：17767204676

质疑联系人：殷先生   联系电话：18858184705

招标代理单位：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人：余先生      联系电话：15968867925

质疑联系人：王女士  联系电话：0571-64182360

采购争议处理机构：建德浦发热电能源有限公司监察室

地址：浙江省建德市寿昌镇夫衣垅山湾

联系人：陈先生     联系电话：15990161162

2023年6月2日

第二章   投标须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建德浦发热电能源有限公司2023-2025年度全厂设备日常检修和维护服务采购项目 |
| 2 | 项目编号：JDBWCG2023-081 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：供应商如需现场踏勘，自行与采购单位联系，不统一组织。 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2023年6月8日17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有供应商提出质疑的，招标采购单位将于2023年6月12日17:00前统一组织答疑；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分，同时在竞争性磋商文件发布的网站进行发布。 |
| 7 | 竞争性磋商响应文件的组成：由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）和资格审查文件1份组成。（详见第二章第十一条）。 |
| 8 | 现场演示：无 |
| 9 | 磋商截止时间：2023年6月16日14:00时 |
| 10 | 磋商地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 11 | 磋商时间及地点：2023年6月16日14:00时, 杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于建德市门户网站公共资源交易网址（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）和浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
| 13 | 评标办法及标准：按照竞争性磋商文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 14 | 成交通知书：自成交供应商确定2个工作日内签发成交通知书。 |
| 15 | 签订合同：成交通知书发出后30日内（具体时间按成交通知书）。 |
| 16 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。 |
| 17 | 履约保证金：在领取成交通知书后采购合同签订前,由成交供应商将成交总金额的5%缴纳至采购单位指定帐户作为履约保证金，经验收合格且质保期满后回访无质量问题，无息退还。成交供应商凭正式收款收据、履约保证金缴纳凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》向采购单位办理结算手续（不计息）。因成交供应商所提供的货物质量和服务质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求成交供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 18 | 最高限价：本项目最高限价（预算价）为人民币叁佰叁拾壹万元整（￥：3310000.00元），投标报价超过最高限价（预算价）的，按无效标处理。 |
| 19 | 竞争性磋商响应文件的有效期：90天。 |
| 20 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

〈一〉“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德浦发热电能源有限公司。

〈二〉“采购代理机构”系指杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

〈三〉“供应商”系指向招标方提交竞争性磋商响应文件的单位。

〈四〉“产品”系指供方按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

〈五〉“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务。

〈六〉“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

〈七〉“书面形式”包括信函、传真、电报等。

三、合格的磋商响应供应商

〈一〉符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

〈二〉本项目不接受联合体投标；

〈三〉本项目不得转包、分包。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，磋商响应供应商自行承担与投标有关的全部费用（竞争性磋商文件有其他相反规定除外）。

五、竞争性磋商报价

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填报；

〈三〉磋商响应供应商的报价是磋商响应供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，磋商响应报价是指综合费用，包括日常维护费、人员费用、社会保险和按规定提取的福利费（含劳防用品费、冬夏各一套及设备维修专用防护装备）和人身意外伤害险保费、培训费、验收、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用及竞争性磋商文件未列明而磋商响应供应商认为必需的费用也需列入报价。磋商响应供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购单位将视投标总价中已包括所有费用。

〈四〉磋商响应供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

〈五〉磋商响应供应商对在合同执行中，除上述费用及竞争性磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

〈六〉磋商响应报价保留两位小数为止。

六、磋商保证金：无

七、投标有效期

〈一〉竞争性磋商响应文件从开标之日起，投标有效期为90天。

〈二〉特殊情况下，采购单位可与磋商响应供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

〈三〉磋商响应供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改竞争性磋商响应文件。

- 特别说明：

〈一〉磋商响应供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

〈二〉磋商响应供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

〈三〉磋商响应供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

〈四〉多家磋商响应供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由竞争性磋商小组成员集体决定。

〈五〉磋商响应供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

九、质疑和投诉

〈一〉磋商响应供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

〈二〉磋商响应供应商认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

〈三〉质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十、竞争性磋商文件的澄清和修改

〈一〉磋商响应供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，磋商响应供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

〈二〉采购代理单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，请在投标前关注相关网站信息。

〈三〉竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十一、竞争性磋商响应文件的组成

〈一〉资格审查文件内容（单独包封递交）

1、法定代表人授权委托书原件（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；

2、有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

3、被授权人（或法定代表人）身份证复印件并加盖公章（原件备查）（若法定代表人参加的，提供法定代表人身份证复印件；若被授权人参加的，提供被授权代表身份证复印件）；

4、由社保部门出具的被授权人在磋商响应单位缴纳近一个月社保的证明材料复印件并加盖公章（原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）。

资格审查文件注意点：

1、已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；

2、非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格审查文件内）；

3、未按以上要求提供资格审查文件及备查原件的，按未提供合格的资格审查文件处理。

以上资格审查文件1份单独密封成1包，密封处须加盖磋商响应供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十二(2) ”）

〈二〉报价文件内容（单独包封递交）

1、投标报价函（附件一）

2、初次报价表（附件二）

3、投标报价明细表

4、磋商响应供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：1)报价文件正本1份、副本5份密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资格审查文件、资信文件、商务技术文件中不得出现价格信息。

2)本项目的投标总报价应含采购服务费，采购服务费为人民币贰万贰仟伍佰捌拾捌元整（￥：22588.00元），由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理公司。磋商响应供应商在报价时应考虑包含上述费用。

〈三〉商务技术文件内容：

1、投标函（附件三）；

2、磋商响应供应商的其它技术文件；

磋商响应供应商的技术文件由磋商响应供应商视需要自行编制。技术文件应能够证明磋商响应供应商提供的服务，且符合竞争性磋商文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容；

（1）技术参数对照表（附件四）；

（2）现有经营场地、服务机构等情况资料；

（3）保障服务的项目实施方案；

（4）人力资源安排：项目实施人员一览表（附件五）；

（5）对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况

3、商务条款应对表（附件六）；

4、服务承诺；

格式由磋商响应供应商自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

（1）标准服务，按行业常规服务填列；

（2）特色（或特殊）服务：根据每个磋商响应供应商的实际情况，针对本次招标项目进行服务的特别承诺。

5、服务计划表（附件七）；

6、评分规则中涉及的所需提交的材料；

7、磋商响应供应商认为需要的其他文件资料。

〈四〉资信文件包括：

1、法定代表人授权书（附件八）和被授权人身份证复印件；

2、关于资格的声明函（附件九）；

3、磋商响应供应商一般情况表及其附加（附件十）；

4、磋商响应供应商有效的营业执照副本复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照副本复印件]（加盖公章）；

5、有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）（若有）；

6、成功案例和业绩证明（磋商响应供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件或成交通知书）（若有）（附件十一）；

7、磋商响应供应商的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书、专利证书（若有）；

8、磋商响应供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

9、距采购单位最近的服务网点情况证明资料（若有）；

10、磋商响应供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

11、评分规则中涉及的所需提交的材料；

12、其他相关证明材料。

以上资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订、单独密封，并在各密封袋封面上注明文件名称，外包封封面及封口处均须加盖公章。资格审查文件、商务技术文件和资信文件中不得再出现《报价文件》的相关报价内容。

十二、竞争性磋商响应文件的签署和份数

〈一〉竞争性磋商响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。竞争性磋商响应文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序装订成册。资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件采用非胶装装订（非胶装装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

〈二〉所有竞争性磋商响应文件均须由磋商响应供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。磋商响应供应商应写全称。

〈三〉竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。标书封面统一格式详见 “附件十二(1) ”。

十三、竞争性磋商响应文件的递交、修改和撤回

〈一〉磋商响应供应商应将资格审查文件正本1份密封成一包、投标报价文件正本1份副本5份密封成一包、商务技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信文件正本1份副本5份密封成一包，共4个密封包递交，封口处均须密封并加盖磋商响应供应商公章，并在外包封封面上写明：

采购单位名称、项目名称、项目编号

磋商响应供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（格式详见“附件十二(2) ”）

未按竞争性磋商文件规定密封的磋商响应文件，采购代理机构将拒收。

〈二〉如果磋商响应供应商未加写标记，采购单位对竞争性磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉竞争性磋商响应文件的补充和修改

投标截止时间前，磋商响应供应商可以书面形式向采购单位已递交的竞争性磋商响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由磋商响应供应商全权代表签字并加盖公章。

〈四〉采购单位接受投标磋商响应文件的时间

竞争性磋商响应文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接收。

（五）竞争性磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商响应供应商公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。竞争性磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

（六）竞争性磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在竞争性磋商响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十四、无效投标

发生下列情况之一的竞争性磋商响应文件被视为无效：

〈一〉在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的竞争性磋商响应文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的竞争性磋商响应文件；

〈四〉磋商响应供应商未能提供合格的资格审查文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能、服务内容等与竞争性磋商文件有重大偏离的竞争性磋商响应文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与竞争性磋商文件有重大偏离处理）；

〈七〉磋商响应文件中有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（包括活页装订）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉竞争性磋商响应文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉投标有效期、服务内容、服务进度要求、质量要求等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

〈十〉不响应或者擅自改变竞争性磋商文件要求或者竞争性磋商响应文件有竞争性磋商文件不能接受的附加条件的；

〈十一〉竞争性磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经竞争性磋商小组成员认定允许其当场更正的笔误除外）；

〈十二〉竞争性磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者竞争性磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十三〉竞争性磋商响应文件内容不完整，缺少竞争性磋商响应文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十四〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者竞争性磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十五〉未提供《报价文件》以及在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的竞争性磋商响应文件；

〈十六〉投标报价超过最高限价的；

〈十七〉不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

十五、答疑：

如对本次竞争性磋商文件存在疑问，请将书面文件在2023年6月8日17:00之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司（建德市新安江街道新安财富城6幢B座1201室，传真：0571-64785986，QQ邮箱854302768@qq.com），采购单位将于2023年6月12日17:00前做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各磋商响应供应商均对此无异议。

十六、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本次竞争性磋商设有最高限价（预算价），最高限价为人民币叁佰叁拾壹万元整（￥：3310000.00元），投标报价超过最高限价（预算价）的，按无效标处理。

〈三〉本项目的投标报价应含采购服务费，采购服务费为人民币贰万贰仟伍佰捌拾捌元整（￥：22588.00元），由成交供应商在领取成交通知书时分别支付给采购代理公司，各磋商响应供应商在报价时应考虑包含上述费用。

十七、其他：

〈一〉采购单位如果有确凿证据证明各磋商响应供应商之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的磋商响应供应商投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时由供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉采购单位在竞争性磋商文件规定的时间和地点公开开标，磋商响应供应商的授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。磋商响应供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1、由采购组织机构工作人员或公证人员对供应商信用记录进行查询并甄别，采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字。磋商响应供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝；

2、由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证磋商响应供应商授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

3、开标会由采购代理单位工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

4、介绍参加开标会磋商响应供应商名单；

5、宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

6、信用查询通过后，由磋商响应供应商代表或公证人员检验磋商响应文件密封的完整性并当场宣布检验结果，检验未通过的磋商响应供应商，其资格审查文件、资信文件、商务技术文件和报价文件当场退还，并由该供应商代表签字确认；

7、打开资格审查文件，审查各磋商响应供应商的资格是否符合磋商文件要求，并当场宣布审查结果；资格审查未通过的磋商响应供应商，其资信文件、商务技术文件、初步策划方案和报价文件当场退还，并由该供应商代表签字确认；

8、打开通过资格审查的磋商响应供应商的资信文件、商务技术文件的外包装，清点响应文件正本、副本数量，符合磋商文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。开标顺序按各供应商提交磋商响应文件时间的先后顺序进行；

9、竞争性磋商小组对所提交的磋商响应文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效磋商响应方名单、磋商响应无效的原因、废标情况；

10、竞争性磋商小组与各磋商响应方就公司情况、项目需求、服务内容、价格构成、服务时间、付款方式、设计内容等要素分别进行磋商；

11、磋商结束后，竞争性磋商小组要求各磋商响应供应商在规定时间内进行最终报价，统一时间收取；

12、在各磋商响应供应商最终报价过程中，竞争性磋商小组根据第四章评审方法对各磋商响应供应商的资信及商务技术情况进行评审；

13、资信及商务技术的评分值确定后，主持人公布有效磋商响应供应商的资信及商务技术的评分值，由主持人宣读《报价文件》中的供应商名称及在其竞争性磋商时承诺的最终报价以及认为有必要宣读的其他内容；

14、竞争性磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，竞争性磋商小组则根据第四章评审方法计算出分值并推荐成交供应商；

15、磋商结束后，主持人公布有效磋商响应供应商的评分结果和推荐的成交供应商；

16、采购代理单位工作人员做好开标记录, 磋商响应供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督员当场签字确认。磋商响应供应商代表未到场签字确认的，不影响磋商过程；

17、开标会议结束。

二、竞争性磋商小组成员

竞争性磋商小组成员依法由5人及以上奇数的人员组成，竞争性磋商小组成员对竞争性磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，磋商响应供应商的法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对竞争性磋商响应文件的审查和响应性的确定

开标后，采购单位将组织审查竞争性磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示不一致，则以文字大写表示的数据为准。如果确定磋商响应供应商无资格履行合同，将取消其投标资格。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件。

〈二〉评标方法和定标原则。竞争性磋商小组成员将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供服务的技术性能、服务质量、完成时间、资信情况、履约能力、售后服务、磋商响应供应商规模等进行综合分析考评，由评委按照竞争性磋商文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按最终得分由高到低排序推荐成交供应商。若最终得分相同的，按商务技术、资信的得分由高到低排序，若商务技术、资信得分也相同，按报价得分由高到低排序，若报价得分也相同的，由竞争性磋商小组成员讨论决定排序。商务技术、资信的评审由各竞争性磋商小组成员独立打分，商务技术、资信得分为各竞争性磋商小组成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。最终得分=商务技术得分+资信得分+报价得分，分值保留小数点后两位。

〈三〉客观、公正的对待所有磋商响应供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在开标、评标期间，磋商响应供应商不得向竞争性磋商小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还磋商保证金。

在评标过程中，竞争性磋商小组成员不得与磋商响应供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉采购单位不向落标方解释落标原因，不退还竞争性磋商响应文件。

五、定标和签发成交通知书

本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预成交供应商，自中标（成交）供应商确定之日起2个工作日内，由采购单位和招标代理机构签发《成交通知书》，并在浙江政府采购网和建德市门户网站公共资源交易网站上进行公示。

六、合同授予

1、成交供应商应自接到成交通知书后30日内与采购单位签定合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、成交供应商拖延、拒签合同的,将取消中标资格，并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

第四章  评分标准

| 分类 | 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分（30） | 投标报价 （30分） | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 |
| 商务技术部分 （60） | 项目实施方案 （30分） | 0-4 | 根据投标人对完成本项目的总体思路（0-2分）、建设目标（0-2分）是否满足招标文件要求进行打分,最高4分。 |
|  |  | 0-4 | 根据投标人对本项目的重点和难点问题把握准确，分析到位，切合项目背景，具有针对性等情况进行评价打分，最高4分。 |
|  |  | 0-4 | 根据投标人针对本项目重点和难点问题，提出科学、准确、有效的解决措施情况，有利于项目实施进行评价打分，最高得4分。 |
|  |  | 0-5 | 投标人对项目需求的理解程度，总体日常检修和维护方案科学性、扩展性和工艺流程先进性、可行性、安全性进行打分，最高5分， |
|  |  | 0-4 | 根据投标人对设备的定期巡检及故障抢修（0-2分）定期维护及常规设备检修或备件更换（0-2分）等工作内容描述进行打分，本项最高得4分。 |
|  |  | 0-4 | 投标人定期出具巡检和系统运行情况报告的得2分；建立服务档案和解决方案资料库等工作台帐的得2分，最高得4分。 |
|  |  | 0-5 | 根据投标人针对本项目建立的运行服务保障应急预案保障措施情况打分，最高得5分。 |
|  | 项目实施人员 （11分） | 0-5 | 根据拟担任本项目负责人的专业素质、技术能力、实施经验、资历等情况打分，最高分5分；（须提供相关证书和证明文件以及在投标单位连续缴纳近三个月社保证明） |
|  |  | 0-6 | 拟投入维护人员（含项目负责人）人数满足招标文件要求16人的得3分，不满足不得分，每增加1人加1分，最高加3分，本项最高得6分。（须提供相关证书和证明文件以及连续缴纳近三个月社保缴纳证明）。 |
|  | 人员安全保障（5分） | 0-5 | 投标人针对本项目服务期内制定的人员安全保障措施的有效性，每提供一条有效的人员安全保护措施得1分，最高得5分。 |
|  | 维修设备（4分） | 0-4 | 根据投标人针对本项目投入使用的检修设备、劳保用品、车辆的完备情况打分，最高得4分。（提供设备清单及相应发票等证明材料，租赁的提供租赁协议。） |
|  | 服务质量保证措施 （10分） | 0-5 | 根据投标人针对本项目提交成果质量保障措施内容的完整性（0-2分），质量保障措施的可操作性进行打分（0-3分），最高5分。 |
|  |  | 0-5 | 根据层级管理以及组织架构（是否有管理、指挥、质量控制专业部门）（0-3分），并有相应的岗位描述（0-2分），最高5分。 |
| 资信 部分（10） | 企业信用（4分） | 0-4 | 根据投标单位履约能力、诚信等情况打分，最高得4分。 |
|  | 认证情况（3分） | 0-3 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每具有一个得1分，最高得3分。（投标文件中需提供相应认证证书复印件加盖投标单位公章，否则不得分。） |
|  | 业绩 （3分） | 0-3 | 根据投标人提供自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成同类项目（电厂维修）的成功案例，每个案例得1分，最高3分。（提供相应的合同复印件加盖投标单位公章，否则不得分。） |

- 磋商内容与技术要求

第一部分：采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 主要技术服务要求 | 单位 | 数量 | 预算单价（元/年） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德浦发热电能源有限公司2023-2025年度全厂设备日常检修和维护服务采购项目 | 详见本章 “第二部分 采购需求” | 年 | 2 | 1655000.00 | 3310000.00 |  |
| 预算总价：人民币（大写）叁佰叁拾壹万元整 |

备注：以上金额包括日常维护费、人员费用、社会保险和按规定提取的福利费（含劳防用品费、冬夏各一套及设备维修专用防护装备）和人身意外伤害险保费、培训费、验收、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

第二部分： 采购需求

一、项目概述

1、概况

建德浦发热电能源有限公司位于浙江省杭州市建德市寿昌镇夫衣垅山湾。本项目设计日处理生活垃圾500吨，采用一炉一机（500吨/日/台×1台12MW×1）工艺配置，采用“SNCR（氨水）脱硝＋旋转喷雾半干法脱酸+活性炭喷射吸附+消石灰干法喷射+布袋除尘器+1#GGH换热器+湿法洗涤+2#GGH换热器+SGH换热器+SCR(氨水)”组合工艺。

2、主要设备介绍

2.1锅炉：配置1台500t/d垃圾焚烧炉,单汽包自然循环中压锅炉。焚烧炉采用日立造船的技术生产的多级往复式炉排垃圾焚烧炉，余热锅炉出口过热蒸汽的压力为4.2MPa，温度为450℃，由无锡华光锅炉股份有限公司加工制造。

2.2汽轮机：选用上海汽轮机股份有限公司生产的N12-4.0型汽轮机，额定功率12MW，中压、单缸、反动凝汽式。

2.3发电机：配置上海发电设备有限公司生产的QF-W12-4发电机组，出口电压为10.5KV。

2.4烟气净化系统：采用“SNCR（氨水）脱硝＋旋转喷雾半干法脱酸+活性炭喷射吸附+消石灰干法喷射+布袋除尘器+1#GGH换热器+湿法洗涤+2#GGH换热器+SGH换热器+SCR(氨水)”组合工艺，由江苏华星东方电力科技有限公司制造。

2.5渗滤液处理系统：采用“预处理+ UASB厌氧反应器+CJMBR生化处理系统+NF纳滤膜+RO反渗透膜”，设计处理规模为220t/d。

- 维护期限：本项目维护周期为：暂定自2023年7月1日起，至自2025年6月30日止，共24个月（具体服务开始日期以合同约定为准）。

二、工作范围

本次检修维护招标范围为本项目#1锅炉及烟气净化系统、#1汽轮发电机组、渗滤液处理系统、灰渣处理系统、工业废水处理系统、除盐水制备系统、各辅助公用系统、全厂热工仪表及电气系统（不包括易腐垃圾处理系统的运维和检修）、全厂空调滤网清洗（每年2次）以及管道疏通、全厂范围内的保温维保工作、 锅炉受热面清灰、打焦工作（每年2次）。

日常维护工作范围：指满足在涵盖维护工作范围内的日常设备消缺检修；定期设备性能维护；设备巡检；24小时的维护消缺相应值班；设备故障抢修；协助招标人做好维护工作统计、维修记录；

1#锅炉及烟气系统每年计划的一次大修工作，主要检修工作包含但不限于以下工作：炉排及液压缸检修；推料器检查检修；液压站检查；燃烧器检修；出渣机检修；炉排下灰斗检查检修；炉渣；灰输送机检查检修；余热炉检查检修；吹灰器检修；焚烧炉测厚工作；汽水系统检修及其他工作检修；烟气区输灰机检查检修；减温塔检查、检修；除尘器检查检修、GGH检查、洗烟塔检查、SGH检查、活性炭吸附塔、烟道检查、公用系统、风机类检修。

投标人检修维护工作范围主要有以下内容（包括但不限于）：

垃圾进场区域：地磅（2台）及称重控制系统、卸料门、卸料门液压站设备、喷雾除臭设备、除臭风机系统、送风系统及该区域阀门、管道等相关设备设施维护、检修、消缺工作。

垃圾储存区域：垃圾吊两台（抓斗3台）、检修吊1台、消防水炮及其控制系统、垃圾吊PLC控制室内设施、以及该区域其他机械设备、设施维护检修工作。

渗沥液处理区域：

集水井区域：换风机、潜水泵、管道、阀门等设备设施维护检修、并确保推料器渗滤液收集斗及管道畅通。

渗沥液处理系统：渗滤液收集池、格栅间、预沉池、调节池、中间水池、厌氧系统、好氧系统、污泥脱水房、沼气燃烧系统、鼓风机房、出水沉淀池、污泥池、浓缩液池以及相关泵、管道、阀门等设备实施维护检修

膜处理车间：外置式超滤、纳滤、反渗透系统以及膜柱、泵、滤网、管道、阀门等设备，包括车间内辅助设备泵、风机、管阀等维护检修工作。

锅炉区域：

焚烧炉区域：焚烧炉本体所属设备，料斗、推料机、焚烧炉排、出渣系统、炉墙及附件（不包括炉内耐火材料）、液压站系统、各类泵与风机、风管、油管、水管、气管、锁气器、翻板阀、输灰机和绞龙、燃烧器等机械设备维护检修工作。

余热炉区域:包括联箱、四管（水冷壁、蒸发器、过热器及省煤器）、连通管、膨胀系统、支吊架、吹灰器及吹灰管路、炉墙及附件、烟道、风门、调节门、炉内检修平台、通道平台、楼梯、栏杆、钢结构、起吊装置、防磨罩焊接等相关附属设备维护检修工作。

烟风系统：送、引风机及其附属设备，空预器、风道、烟道（包括烟气烟道、旁路烟道等）及附属设备的维护检修工作。

汽水系统：汽、水管道、疏水扩容器（排污、疏水、放气、减温水、连接管、加药、取样、冷却水等）及其相关附属设备（含管阀）维护检修工作。

烟气处理区域：SNCR脱硝系统、反应塔系统设备、石灰浆制备系统、活性炭系统、石灰系统、布袋除尘系统、湿式洗涤塔系统、1#GGH、2#GGH、SGH、SCR系统、输灰系统、及相关辅助设备设施、管道、烟囱（防腐）、起吊装置等系统设备维护检修工作等工作，以及活性炭、石灰、氨水、氢氧化钠、柴油等物料的加注配合工作。

飞灰处理区域：灰仓、绞龙、斗提机、空气炮、卸灰装置、流化加热装置等机械设备维护检修工作；

炉渣处理区域：渣吊（1台）、渣吊控制室、轨道、钢梁、防撞支架、渣吊液压系统及所属设备等机械设备维护检修工作及出渣机出渣口的清理工作。

汽轮发电机组区域（#1机组）：

汽轮发电机本体、油系统、蒸汽系统、轴封系统、抽汽系统、抽真空系统、凝结水系统、疏放水系统、旁减系统、辅减系统、汽机本体保护系统、DEH系统、发电机励磁系统、空冷系统、二次滤网等机械设备及相关辅助设备、管道、阀门、仪表等维护检修工作，以及汽轮发电机组润滑油过滤及加注工作，凝汽器、空冷器、冷油器、油过滤器等热交换器的清洗工作。

除氧给水区域：除氧器（1台）、给泵（2台）、连排、除氧给水母管及各关联管路和阀门等机械设备维护检修工作。

压缩空气系统区域：空压机、冷干机、干燥机、储气罐、过滤器、管道、阀门等机械设备维护检修的配合工作。

除盐水制备区域：预处理系统、反渗透系统和EDI系统、加药系统以及相关管路、阀门、容器和附属设备等维护检修工作。

寿昌江取水泵房、净化水区域：进水池、滤网、生产水池、一体化净水器、水泵以及相关管路、阀门、容器和附属设备等维护检修和清理工作。

综合水泵房区域：循环水系统、消防系统、工业水系统、回水系统、冷却塔风机系统（2台：1台变频、1台工频）、旁滤、管道、阀门、滤网、起吊装置等机械设备维护检修和清理工作。

高低压配电室区域：电缆沟、电缆夹层、电缆竖井防火防鼠设施，电气设备电缆桥架、槽盒、电缆沟道整理及电缆孔洞的封堵工作, 承包区域内所有配电设备和检修电源箱（含电源电缆）的检修。

其他公共区域：

生产车间：包括控制室、会议室、办公室、卫生间、浴室、展厅等区域内设备设施修理工作。

综合办公楼：包括浴室、卫生间、食堂、宿舍、会议室、办公室等区域内设备设施修理工作。

给排水区域：市政自来水系统、雨水系统、污水系统、回用水系统以及相关管路、阀门、容器和附属设备等维护检修和清理工作。

全厂通风系统：通风风机、屋顶风机、厂房百叶窗、走道通风风机等机械设备维护检修工作。

公用设施：厂区监控、照明、电动葫芦、钢结构、地沟及盖板、电缆沟及盖板、桥架、楼梯、平台、栏杆、踢脚板、设备铭牌和标识等设备维护检修工作。

燃油系统：油库内设备、泵、管道、阀门、储罐等系统区域内机械设备维护检修工作。

回喷系统：泵、喷枪、管道、风机、阀门、储罐等系统区域内机械设备维护检修工作。

氨水站区域：氨水站内设备、泵、管道、阀门、储罐等系统区域内机械设备维护检修工作。

工业废水站区域：工业废水站内设备、泵、管道、阀门、储罐等系统区域内机械设备维护检修工作。

全厂范围内消防设施，包括电气柜、控制柜、管道、阀门、消防栓、消防箱、消防水带、接头、报警系统等设备维护检修工作。

全厂范围内监控系统，包括控制柜，现场监控设备等设施。

全厂所有转动及输送设备的油位及润滑情况检查、及润滑油/脂的加注工作。

全厂起重设备等机械设备维护检修工作。

全厂设备及管道的疏通，并清理由此产生的灰、渣及物料等工作。

全厂电缆沟、电缆隧道等的定期检查清理。

全厂水处理系统定期加药工作、活性炭系统加料。

全厂管道、阀门检修后的保温恢复及现场修补工作。

全厂零星设备脚手架、设备零星补漆等工作。

全厂备品备件、物料、药品等的卸货及转运、厂内废旧物料的转运。

全厂设备区域/设备间（包括但不限于：焚烧炉及锅炉间（0米层以上）、烟气净化区（0米层以上）、烟气净化公共区（0米层以上）、汽机间、渗滤液收集池及沟道间、垃圾坑排水通道、渗滤液处理区、综合水泵房、冷却塔、消防稳压泵房、工业废水处理站、油泵房、氨水站、空压机房、化水间、各电气开关室及配电间等）设备本体的定期清理和保洁。（不包括上述区域的栏杆、平台、格栅、管道保温、桥架等的清洁卫生工作，以及渣吊控制室、垃圾吊控制室玻璃擦拭等）

垃圾坑池壁排水孔疏通、渗滤液槽清理、渗滤液收集池清理等。

全厂区域（包括山下办公区域）空调、通风设备的滤网清理每年2次以及管道疏通；

机组停运检修期间锅炉受热面打焦清灰（按照机组每年停运检修2次计算，不足或者超2次的，相关费用核减或者增补）；具体要求：A第一、第二、第三烟道搭脚手架到顶部；B炉排下及灰斗清理；C第一烟道结焦清除、二次风口疏通，辅枪口清理，第二、第三烟道四面水冷壁管清灰；D蒸发管、过热器管、省煤器管清灰包含搭架手架 ，如果护套板磨损严重需要焊接更换；E省煤器出口到反应塔烟道清灰、反应塔清灰，反应塔出口到布袋进口烟道清灰；

全厂范围内设备、管道及其附件的保温维保工作；

三、工作内容

满足涵盖维护工作范围内的日常设备消缺检修；定期设备性能维护；设备巡检；污水处理站的保运服务工作；24小时的维护相应值班；设备故障抢修；协助招标人做维护工作统计、维修记录；招标人委托的零星工作、机组计划性检修等工作。

1、检修维护主要工作内容如下（包括但不限于）：

设备日常巡检维护、消缺、定期维护、抢修、临修、零星优化施工等，并建立台账；

投标人在本项招标的服务周期内应积极响应招标人安排的计划性、非计划性大小修工作。

按“五定”要求对设备进行润滑、保养和各项检查、试验、定期检定、校验工作的配合。

设备临修、抢修、定期及备用检修、焊接、热处理、起重等综合工种工作，本规范书范围内的电气、热控专业设备及盘柜(含支架、台座)电缆封堵和密封。

协助招标人处理应急事件，如组织人员并提供工器具（如潜水泵、电源盘）抗洪、抗台风、防寒防冻、火灾扑灭等。

招标人自身负责的检修维护工作所需的焊接、起重等工种配合工作。

招标人要求承包单位必须配合电气二次、热控专业需增设的盘柜、电缆及电动头、执行机构拆装铺设等。

如属设备本身质量问题或安装质量问题，产生的较大缺陷和造成的事故，投标人仍应负责进行缺陷或故障的处理，即该部分工作在检修维护工作范围内。

经招标人确认确需返厂修理的项目（非投标人原因引起的）属投标人的免责项目，但投标人需进行相关的配合性工作。

超出达标创一流规定的各种硬性指标（油的清洁度、真空度、振动等）所作的查找及处理、安全性评价、技术监督、转动机械的轴系动平衡、上级临时安排的任务、安健环等需投标人配合的工作。

协助编制设备的检修规程、作业文件包等和各项生产管理制度，按照招标人的相关管理制度建立各类台帐、记录、表格、日志等。检修报告录入招标人的管理系统，包含检修过程、更换备品、故障原因、处理结果等。

书面提出备品备件的采购建议，协助招标人完善备品备件数据。

区域内的平台、扶梯、栏杆、污油箱等的维护和地下管网的维护。

报废物资的拆除、清理、搬运工作。

电气二次仪表的维护与校验配合工作。

配合招标人各项贯标工作。

配合特种设备的取证、技术监督和年检、配合压力容器的取证、年检和技术监督，配合消防取证和各种检查工作。

热工仪表（压力开关、变送器、压力表、热电偶、热电阻、料位计、液位计、流量计等）的维护和校验及相关配合工作。

热工仪表及其附属设备（取样管、测量筒、阀门等）拆装、更替、投用工作。

本规范书范围内的执行机构（气动/电动/液动）的拆装更替工作。

电气MCC盘柜设备的检修维护工作。

循环水滤网的清理及清理后杂物的收集和定置堆放。

招标人委托给其它单位进行的金属监督项目、绝缘技术监督项目和电气试验项目，投标人提供配合工作。

招标人决定委托给其它单位进行的机组性能试验、环评试验项目，投标人需提供配合工作。

厂区内的暖通、照明、生活水系统维护检修。

上述投标人承包范围内的设备、管道、阀门及附属设施，如投标人不具备处理能力，投标人应自行组织相关技术力量及时处理。

2、非承包范围项目

经招标人确认需返厂家修理的项目（由投标人责任引起除外）。

空压机的定期检修维护（日常维保及抢修包含在承包范围内）。

垃圾吊的定期检修维护（垃圾吊、抓斗日常维保及抢修包含在承包范围内）。

电梯维护。

耐火材料的维护。

地磅的定期校验和检修维护（日常维保包含在承包范围内）。

CEMS系统定期检修维护（日常维保包含在承包范围内）。

消防报警及控制系统（日常维保、点检包含在承包范围内）。

空调故障维修（每年2次清理空调滤网包含在承包范围内）。

3、技术改造及其他工作

招标人有权选择其他有资质的施工队伍进行技术改造工作，投标人不得以任何理由设置障碍阻挠技术改造工作的正常进行，投标人有义务对技术改造任务进行配合工作。在相同条件的前提下，招标人可优先考虑选择中标人实施技术改造工作。

单项技改项目的费用不作分拆，项目的确定根据实际需要，依据相关的国家、行业标准并参考电力行业的通行做法。

确定由投标人负责的技术改造项目由投标人进行技术改造项目的组织实施，并做好相应的预算编制工作，招标人审批通过后方可开工。

投标人负责范围内技改项目完工后竣工流程图、电仪接线图、仪表标定证书和安装试验报告绘制和编写工作。

投标人有义务执行业主安排的超出其工作范围的“其他工作”，提供额外服务。该项工作按实计费。额外服务的工日和工程总价以业主核定为准。费用参照额外服务综合工日单价确定。“其他工作”指的是本合同工作范围内工作内容外的技改项目且工作量经招标人认定超过10工以上的。

4、抢修及应急处理

投标人负责所辖设备及系统范围内的所有抢修及应急处理。

投标人必须成立突发事件应急小组，建立日常24小时值班制度，要求所辖设备投标人各专业均有值班人员，保持通讯畅通，安排值班专用交通车辆。保证任何时候机组一旦发生问题能够立即组织力量迅速（当班期间10分钟，夜间、休息日30分钟）到达现场处理。

四、工作要求

维护所需常用工具由投标人自行解决，包括通讯工具（除设备随机专用工具外），消耗性材料等。招标人可以提供部分现有的工器具（注：与仪、电维护公用，招标人管理，但需对借用设备作日常的清洁保养，如出现投标人损坏工器具将由其自行进行修复或赔偿）。

安排夜间的值班（要求每值有固定人员1--2名跟班配合运行巡检，设备检修、抢修）。

改造项目需经招标人审批后另计费用。

对于可以日常维护完成无需停炉停机解决的设备缺陷，如不能及时完成而需放入计划停炉停机期间检修，该项目在计划检修合同中将不另计检修费用。

对于设备备件的规格、型号可向招标人提出合理性建议，招标人根据实际情况决定是否采纳，若遇备件数量不充足时应立即向招标人反应，未经招标人的同意不得自行决定设备检修和维护方案。

听从招标人的工作安排，做好相关专业的配合工作。

非计划性的被迫停炉时间超过当月公司运行时间要求，将按比例扣除当月考核部分的费用。

设备由于检修质量原因导致影响停炉、停机，烟气废水排放指标超标或设备无法正常运转影响锅炉燃烧工况的，将按情况轻重考核当月维护费。

投标人自行安排食宿，招标人安排机械维修间1间，现场值班室1间，作为办公、值班休息使用。投标人不得私自改变该办公、值班休息场所的用途，招标人因各种原因需要收回无偿提供使用的场所时，投标人必须无条件退回。

所有维修人员的薪资、福利、保险、交通、食宿均由投标人自行负责解决，投标人应为提供本合同服务的所有作业人员购买人身意外伤害险，保额不得低于100万元/人。

投标人应依国家法令规定执行本工作，派遣现场的工作人员亦应符合相关法规要求，招标人可查核投标人落实情况。

投标人应尽力配合招标人要求，若工作人员能力不足或无法与招标人充分配合时，招标人可以要求投标人更换工作人员，投标人不得有异议。

所有现场人员都必须依法办理相关手续。

投标人在本项招标服务周期内应积极响应招标人安排的计划性、非计划性大小修。

五、投标人机构设置以及人员资质、选派、更换要求

组织机构设置要求

投标人负责建立健全维保组织机构，保证相应组织结构能够满足招标人运行维保管理工作需要。

投标人需设立建德浦发热电能源有限公司维保项目部，项目部采用扁平化管理，下属人员应分专业配置（包括但不限于机务、电气及热控三个专业），对业主方相关专业工程师负责；各专业下设班组根据业主现场实际情况配置。

人员素质和数量要求：

投标人根据实际工作量合理安排维保人员数量，本项目要求不少于16人，如投标人中标设备计划性大小修招投标工作的话，投标人必须根据检修工作量增加施工人员和设施。

维护人员年龄要求：原则上专业技术人员及普通维修人员年龄不超55周岁。

招标人负责设立指纹考勤机，本项目每月出勤人次总数不得少于364工日

| 序号 | 工种 | 岗位 | 数量 | 技术等级 | 人员要求(≤55周岁) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳工 | 锅炉 | 3 | 中级工及以上 | 了解电厂工艺流程，熟悉锅炉本体、辅机、汽轮机本体、调速、液压、管阀、空压系统等的检修工艺要求，能够处理日常故障分析和排除，会基本的电焊、气割工作，能够吃苦耐劳 |  |
|  |  | 汽机 | 1 |  |  |  |
| 2 | 普通 维修工 | 辅助 | 3 | 学徒或初级工 | 会基本的检修工作，能够配合钳工处理日常故障，会基本的电焊、气割、保温等工作，肯吃苦。 | 行车证 |
|  |  | 叉车工 | 1 | 持证 |  | 叉车证 |
|  |  | 架子工 | 1 | 持证 |  | 架子工证 |
| 3 | 焊工 | 高压 | 1 | 持证 | 无电焊工作时能够配合钳工处理一些日常消缺检修工作。 | 焊工证 |
|  |  | 普通 | 3 | 持证 |  |  |
| 4 | 仪电 | 电气 热控 | 2 | 持证 | 有3年以上仪电工作经验，熟悉电厂仪电专业各种设备， 能够胜任仪电相关技改和检修工作，了解电力生产标准、法规和制度。 | 低压电工证 |
| 5 | 污水站保运 | 普通 | 1 | 中级工及以上 | 了解污水处理工艺流程，能够胜任设备日常维护和检修工作，可以兼顾出渣工作，吃苦耐劳。 |  |
| 6 | 汇 总 | 16 |  |  |  |

注：上表仅供参考，投标人应根据项目实际情况并结合自身经验合理安排人员数量及分工。

人员选派，投标人应提供与服务有关的所有必要的劳务和职员，包括但不限于：

一名项目经理或其他代表（“承包商的项目经理”），此名代表须是投标人组织机构的正式成员，他应从开始提供服务之日起一直到项目完工终止常驻工作现场并设立管理办公室，并且对项目有充分的了解并有权代表投标人执行合同。

专业技术人员应具有丰富的同类型机组检修维护经验，这些人员应直接向投标人项目经理负责，并服从招标方相关专业负责人的管理。

安检人员应持证上岗，其职责应确保按照本合同工作和提供的服务都是以安全的方式进行的，并服从招标方相关安全负责人的管理。

特种工作人员应持证上岗

对上述人员的选派，应与业主协商并取得招标人的认可。投标人在未经招标人书面同意前，不得对任何属于该类人员进行替换。招标人有权在任何时间要求更换任何职员（不论是否曾经业主事先审批），并以可为业主接受的人员代之。投标人雇用的所有工人及劳务人员的雇用条件应符合中国劳动法及其他适用条例。

六、维护工程管理细则和考核细则

1 维护工程管理细则

1.1  投标人双方的责任和义务

1.1.1  招标人的责任和义务

审查投标人的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况。

负责对投标人维护、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

负责制定并提供维护技术标准及其它技术资料。

审核投标人提供的维护进度计划、技术方案、作业指导书或检修文件包。

将每日缺陷及时通知投标人，并提出消缺进度要求。

审查并完善维护和检修计划并及时组织验收。

负责对工作票审核，动火票签发（审核）。

负责设备系统解列、隔离和试运验收工作，为维护提供施工条件。

提供由招标人负责的备品配件、材料和专用工具（并由投标方派员领料、搬运）。

工作中如需与其它专业、部门、单位进行协调时，由招标人负责联系、协调。

招标人有权要求投标方撤换不能胜任维护工作或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果投标方自负。

如发生紧急或重大事项情况，投标方因技术力量不足或准备不及时等因素而无法处理或延误维护等，招标人有权另行委托其它施工队伍进行紧急处理，投标方应担负全部委托费用及由此造成的损失。

处理与本维护工程有关的技术和经济问题。

1.1.2  投标人的责任和义务

严格遵守、执行招标人的各项管理制度（规章制度），接受招标人依照相关设备维护工作的考核办法、招标人管理系统文件、招标人其它规章制度对其进行的考核。

投标人必须熟悉和执行招标人的管理体系和管理模式。

投标人应根据招标人设备维护的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从招标人的生产指挥管理。

投标人根据合同对设备进行维护、检修和调试，有义务完成招标人达标、评级、创一流等工作。

投标人必须遵守《电业安全工作规程》和招标人安全生产有关规定。投标人负责管理本单位雇用的合同工、临时工（农民工），按照国家安全生产保障局及建德浦发热电能源有限公司的有关规定签定安全协议，并进行安全生产知识和安全生产规程的培训，经考试合格后上岗。

投标人应积极主动接受招标人对维护、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

投标人应将审阅合同文件及设备维护过程的工程设计或技术规范发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷，及时以书面形式通知招标人设备管理部管理人员。

投标人应提供为完成维护任务所必需的劳务、一般消耗性材料、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

投标人应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种（焊工、起重工、电工、司机、架子工等）必须持证上岗。检修中所需的配合工种由投标人负责解决。

投标人必须配备足够数量的各专业技术工人及以上人员，并根据招标人要求到位。

投标人的工作人员名单经双方协商、招标人认可后，名单送招标人备案，不得随意调动。投标人须与招标人生产部门和安全部签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过招标人安监主管部门安全培训，并考试合格。

投标人工作人员必须持有必要的巡回检查工具每天全面地巡视、检查设备运行情况，将发现的缺陷及时向相关管理部门汇报，并组织处理。处理后及时申请招标人有关专业人员验收。

每天下班前一小时，投标人专业负责人必须向招标人生产部门专业技术主管汇报当日工作完成情况。

投标人必须安排工作人员24小时值班（含节假日），并配备有充足的、可靠的通讯工具，及时发现缺陷和处理缺陷，如发生因投标人主观原因延误消缺或机组降出力运行等后果，投标人承担全部责任。

投标人必须按招标人要求对设备进行巡检，履行其对设备维护的职责，并对设备安全负责。

根据设备实际运行情况，投标人有责任提出设备技改的建议并制定措施。

维护工作由投标人负责办理工作票、动火工作票，对于危险性极大的检修项目，双方应制定安全措施。

投标人应执行招标人审核通过的设备维护作业指导书或检修文件包。

投标人提供备品配件的计划申请表，供招标人确认、审核。

检修工作结束后，投标人应按照招标人的要求做好各种资料的记录和整理，并在一周内交招标人生产部门存档(包括电子版)。

负责对招标人提供的专用工器具和车辆进行维护和保养。

在任何形式的检修工作中，凡由投标人造成的设备损坏及人身伤亡事故均由投标方负责。

负责完成招标人临时安排的其它应急任务和招标人提出的优化及改造方案，并在其他专业优化、改造项目中予以配合。

如发生紧急情况或重大事项及正常维护情况下，投标人因技术力量不足或准备不及时等因素而无法处理或延误维护工期等，导致招标人委托其它施工队伍进行紧急处理或消缺，投标人应担负全部委托费用及由此造成的损失，并接受相应考核。

投标人应积极主动按排每日的巡回检查、检修和消缺工作，对现场装置性违章项目进行整治。

根据招标人的要求建立各种设备管理文件，文件格式应满足招标人的要求，并接受招标人相关部门的监督检查。

1.2  设备维护质量要求

1.2.1  招标人生产部门是项目法人对投标人维护工程质量进行监督管理的部门，生产部门管理人员负责质量监督管理工作的具体实施。

1.2.2  在设备维护期间，投标人负责维护的机组设备必须达到最新版的《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》中的质量标准。

1.2.3  投标人必须有最基本维护质量措施，如ISO9000质量体系，技改方案整体措施等，符合招标人有关质量标准的规定。

1.2.4  设备维护质量标准应以检修文件包、检修规程、厂家说明书、设计图纸、国家和部门的相关标准和规范为基准，当出现差异时按较高标准执行。

1.3  现场作业基本要求

1.3.1  投标人在现场维护人员的数量和素质，应能满足现场设备维护和参与设备技术监督管理的需要。夜间和节假日现场应留有足够的值班人员。

1.3.2  投标人应严格遵守与执行招标人相关部门管理人员就有关该项工程任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

1.3.3  投标人作为设备维护责任人，要参与设备技术监督与技术改造，应明确包括设备检修质量验收在内的各种工作流程。

1.3.4  投标人应严格按设备维护管理制度中规定的质量标准执行，现场设备应保持“安全文明双达标”的标准。

1.3.5  投标人在现场的维护管理和技术人员名单应与报招标人审定的名单相符，并能长驻现场。所有用于本维护工程的人员（不只是管理和技术人员）名单、岗位、技术资质等级和简历应交招标人备案。任何情况下的人员变动或任何一人离开现场三天以上都应提前通知招标人，必须征得招标人的同意，否则按招标人考核标准执行。

1.3.6  投标人在现场的主要机具设备仪器应与报招标人审定的机具设备仪器清单相符，任何情况下的变动都应提前通知招标人生产部门，并需征得招标人生产部门的同意，否则按招标人考核标准执行。

1.3.7  严格执行招标人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书。

1.3.8  投标人应保证24小时消缺，在接到缺陷通知后白天10分钟内赶到现场，夜晚30分钟内赶到现场积极组织处理。

1.4  现场安全管理

1.4.1  投标人必须坚决贯彻执行国家、地方、行业的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化维护安全管理，提高安全维护水平，确定严格的安全维护秩序以保证现场人员和设备在维护工作中的安全与健康。

1.4.2  投标人必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家电力公司《电业生产安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等和招标人有关安全规章制度的规定。

1.4.3  由于投标人人员违反有关安全工作的规程、规定，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由投标人独立承担。

1.4.4  投标人的行政一把手是本单位的安全第一责任人，必须亲自抓安全，必须建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。现场必须配备专职安全员，同时满足招标人要求。

1.4.5  投标人要掌握招标人检修工作票、动火工作票的工作流程，熟悉并掌握招标人有关对工作负责人的考试上岗执行程序；检修工作票、动火工作票的工作负责人资格须经招标人通过考试确认，工作票执行中的相关事项依据国家电力公司和招标人有关工作票的相关规定执行。

1.4.6  投标人在设备维护开始履行前，应按照招标人要求组织其人员认真听取招标方安全部管理人员的安全技术交底，制定出维护工作安全技术措施和防火防盗措施，经招标方安监管理人员审核批准后方可开工。

1.4.7  投标人人员在现场维护工作过程中，应接受招标方安全各项考核制度和招标方管理人员的安全监督。

1.4.8  招投标双方均应接受上级、地方及有关部门的业务指导、检查和考核，严格执行安全生产责任追究制。

1.4.9. 在危险性较大的区域内进行工作4小时前，投标人必须制定书面的现场施工安全措施，并送达招标人，招标人在4小时内审查合格后交投标人实施。

1.5  现场文明生产要求

1.5.1  投标人在现场应遵守法律、法规和招标人有关文明生产的文件、规定、考核办法。

1.5.2  投标人在现场的工作人员应着装统一，佩带明显身份标识。

1.5.3  投标人应采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其设备维护方法的不当造成的对人员和设施等的危害或干扰。

1.5.4  投标人应随时保持所负责维护范围设备的整洁与卫生，禁止在设备上乱涂乱画，维护现场内的沟道、地面应无垃圾，每个维护作业点都应做到“工完、料净、场地清”不得影响周边非本项目承包范围区域的环境文明卫生。

1.5.5  投标人不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时须提出书面申请，经招标人批准后方可实施。

1.5.6  投标人在现场设备解体检修时，应采取合理的预防措施，以防止零件遗失或异物落入设备中。

1.5.7  投标人在检修场所应有检修隔离标志，实行定置管理，做到“三不落地”等。

1.5.8  投标人的生产办公场所应遵守招标人有关文明管理的规定。

1.5.9  投标人应严格按ISO14001环境体系要求组织施工：

危险废物如石棉、电池、含油抹布和含油废料、废旧树脂不能与普通垃圾一起丢弃到垃圾道，应单独回收，由投标人统一处置，处置地点由招标人指定；

设备更换下来的废油应放在生产部门指定的地点，定期回收，不能直接丢弃到垃圾箱、垃圾筒或下水道中；

现场检修拆下的废旧钢材等物品应及时交至招标人综合部，按规定进行处置

投标人负责回收废旧灯管，由投标人统一处置，绝不能随意丢弃；

检修后的施工垃圾存放在生产部门指定的地点，定期或不定期回收。

废物中有回收价值的如办公用废纸和废旧报纸应单独回收由投标人统一处置；

投标人在检修施工中应采取节约用水和节约用电措施；

投标人在施工中中尽量采用低噪声、资源能源消耗少、废物排放少的检修的工艺；

作业现场做到“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每天收工前清扫现场，做到工完料尽场地清。作业现场内禁止吸烟。（三不落地：工具与量具、设备零部件、油污不落地；三无：无油迹、无水、无灰；三齐：拆下零件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品堆放整齐；三不乱：线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢。）

搭设脚手架和临时放置较重的设备时，要垫好木板、胶皮等物，以防止设备滑移和地面损坏。

如果发生由于投标人的责任造成重大环境事故，由投标人承担全部的责任；

投标人在对所维护范围内的设备检修期间，不可对检修范围以外的区域造成环境污染、引起不安全现象或产生影响人员健康的因素。

1.6  备品配件、材料、工器具和车辆、生活设施的供应

1.6.1  现场维护使用的设备备品配件（安装在设备上的）由招标人负责提供，备品配件的更换和领用需经过招标人管理人员的确认与批准。

1.6.2  现场维护使用且由招标人负责提供的润滑油、润滑脂等消耗性材料，领用和借用方式与备品配件相同。

1.6.3  现场维护使用的一般消耗性材料，由投标人自行采购储备（技术规范中有规定者）。

1.6.4  投标人自行采购、储备的一般性消耗材料必须选用正规厂家的合格产品，招标人管理人员有权对这些材料的来源和质量进行检查和确认，并有权要求投标人停止使用其中的不合格材料。如果因为选用劣质材料而造成维修返工或其它维护质量事故，责任由投标人承担。

1.6.5  现场维护工作使用的专用工器具（设备厂家所供的随机专用工器具、仪器）由招标人负责提供，投标人可免费借用，但若有损坏和丢失应照价赔偿。其它工器具仪器由投标人自备（技术规范中有规定者）。

1.6.6  投标人自备的工器具和车辆（技术规范中有规定者），应含有以下所列的种类和性能级别，且不限于此：

常用的工器具、检测仪器如卷扬机、手拉葫芦、千斤顶、装配管夹、金属测厚仪、冲击钻、电钻、电加热棒、防爆灯、检修照明灯、电焊机、焊条烘干箱、保温筒、焊接工具、空气压缩机、水平仪、塞尺、千分尺、百分表、测振仪、油枪、加油桶、手摇油泵、潜水泵等现场检修维护需要的其它工器具；

投标人所配备的工器具必须满足现场同时有至少有5个作业点的检修需要。

现场临时制作的专用工器具、工具箱等。

常用交通车辆由投标人自备。

1.6.7  投标人应向招标人提供一份现场维护工作的自备工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，年检由投标人自行联系有关部门检查，费用由投标人支付。招标人不定期进行监督检查。

1.6.8  投标人办公设施、用品等由投标人自行解决（提供办公电话号码和信息点）。招标人为维护单位提供办公区域。

2 检修维护管理考核标准及细则

（1）采用专项考核和月度考核相结合的方式进行；

（2）投标人考勤记录。依招标人设立指纹考勤机作为记录考勤的唯一方式。投标人应按照机械设备日常检修维护内容安排人员岗位及人员数，每月总用工数：本项目不少于364工日。

（3）合同期内累计3个月考核不合格（得分90分以下），甲方有权解除合同。

锅炉及烟气线计划性检修包含但不限于以下工作：

| 序号 | 检修项目 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炉排及液压缸检修 | 所有炉排下滑板间隙测量调整至规范值。 所有驱动连杆检查、密封件检查必要时更换部件，检修完毕后轴承注耐高温润滑脂，损坏的防尘保护套更换，液压缸检修更换。 炉排块检查、缺失或损坏更换。 炉排间隙检查调整，确保两侧间隙符合规范。 每段遮蔽板灵活度检查，调整；炉排防翘起装置检查，必要时修复，更换。 炉排导向板检查及更换。 炉区液压缸整体拆除送修工作。 |
| 2 | 推料器检查检修 | 推料器滑座、滑板检查，滑板涂耐高温油脂，渗滤液排液口清理；屏蔽板检查及调整，折板检查。 驱动装置检查，推料器主框架检查及处理。 进料口及进料斗检查测厚、水冷套漏水检查及前墙下集箱圆弧板检查及更换。 |
| 3 | 液压站检查 | 更换液压油及滤芯（油位550L）并连续滤油。 液压油管道、接头、阀门检查，支架检查。 液压油冷却器解体检查清理。 油箱内部清理工作。 |
| 4 | 燃烧器检修 | 燃烧器风机叶轮、进风口过滤器与消音器清理检查。 |
| 5 | 出渣机检修 | 出渣机内部检查、盖板密封检查必要时更换。 主轴及刮板处清理，主轴及关节轴承检查，加油。 疏水阀检查检修，人孔盖更换垫片。 左右侧排渣机内部挡泥板检查必要时更换。 左右侧铲刀刮板靴检查更换工作。 排渣机底部耐磨板检查 |
| 6 | 炉排下灰斗检查检修 | 下灰斗焊缝检查、漏灰处补焊，各段炉排前墙漏灰补焊。 灰斗风门检查、连接法兰面更换垫片。 风门挡板检查，校正。 人孔门密封条更换。 |
| 7 | 炉渣、灰输送机检查检修 | 刮板链检查，变形校正及损坏的更换，刮板张紧度调整。 减速机漏油及异声处理，传动链张紧度调整。 观察孔密封条更换。 星型卸灰阀检查，漏油处检修。 螺旋输送机检查、叶片测厚、销轴处修整加固。 输送机头尾轴承检查及更换。 螺旋前后轴承检查及内部换油工作。 湿式刮板机机底部耐磨板检查及刮板链销轴检查，必要时更换。 |
| 8 | 余热炉检查检修 | 水冷壁检查测厚；蒸发器管子检查测厚；过热器管子检查测厚；省煤器管子检查测厚。 吹灰器吹扫位置管子防护罩检查必要时更换及管子磨损情况检查或更换工作。 尾部烟道、烟气挡板检查，必要时焊接修复或更换及防腐。 |
| 9 | 吹灰器检修 | 所有吹灰管检查是否腐蚀、吹扫孔检查或更换枪管，炉内支吊架磨损加固修补。 吹灰器传动装置检查盘根密封更换。 压力维持调节阀检修灵活、开闭压力弹簧调整最佳状态。 长吹灰器负压箱弹簧片耐高温保护工作。 检修工作完毕，进行冷态调试工作。 |
| 10 | 焚烧炉其余测厚工作 | 进料斗测厚及更换耐磨板。 炉排片测厚。 活动炉排梁滑板测厚必要时更换。 |
| 11 | 汽水系统检修及其他工作检修 | 疏水系统一次阀（内漏）更换。 配合汽包，过热器等安全门外检。 开汽包人孔门内部检查，内部连接螺栓紧固工作。 配合锅炉水压试验（合格后，关闭所有人孔门） 一次风预热器内部清理。 |
| 12 | 烟气区输灰机检查检修 | 输灰机检查，刮板链齿轮清理，轴承更换注油脂。 星型卸灰阀检查，轴承更换注油脂。 刮板链检查弯曲修整必要时更换。 旋转卸灰阀检查轴承更换，注油。 减速机检查更换轴承、注油。 斗提机及灰仓顶部双向绞龙、减速箱轴承检查及更换 |
| 13 | 反应塔检查、检修 | 内部检查腐蚀情况、人孔、入口导流板磨损检查，必要时修复或更换。 旋转阀、破碎机检查或轴承更换。 雾化器、冷却风机等检查保养。 内部风栅检查 |
| 14 | 除尘器检查检修 | 检查布袋打炮管有无脱落，管子修补或更换。 检查布袋仓顶盖板腐蚀情况并修补；布袋清理调整或更换布袋。 布袋盖板密封条检查，更换。 清洁室检查、清理及防腐 箱体检查及防腐 布袋灰斗检查及修复 布袋中间仓室检查清灰；提升阀、脉冲电磁阀检查；三通阀检查清灰。 |
| 15 | 1#、2#GGH检查 | GGH仓体检查、清理及修复 |
| 16 | 洗烟塔检查 | 内部结晶检查、防腐检查。 喷头牢固检查、填料检查，减湿部冷却部喷头掉落时修复。 板式换热器解体清理。 防腐检查修复。 |
| 17 | SGH检查 | 内部检查，查漏必要时更换管子。 内部鳍片管无法修复时设备更换。 |
| 18 | SCR、SNCR检查 | SCR、SNCR管道及喷枪、分配柜检查。 SCR喷氨格栅、氨水蒸发器检查 密封风系统、SCR稀释风机检查 |
| 19 | 烟道检查 | 内部检查腐蚀情况必要时清理涂高温油漆、排污门检查。 更换人孔门密封垫。 膨胀节检查更换。 引风机入口挡板检查，必要时调整。 各段风门密封性检查，必要时修复，所有气动挡板门检修灵活，动静态调试合格。 消石灰及活性炭入烟道喷口检查必要时更换。 |
| 20 | 公用系统 | 消石灰管道，罗茨风机、旋转给料机等清理，石灰系统转动设备轴承检查及换油工作。 称重螺旋检查，解体必要时更换轴承。 活性炭减速机解体检查，管道清理，必要时更换轴承更换润滑油。 罗茨风机滤网清洗、齿轮箱解体检查，必要时更换轴承更换润滑油。 半干法系统罐体清理检查；减速箱维护，管道清理。 石灰浆泵检修 柴油系统、氨水系统、烧碱系统设备及管道检修。 |
| 21 | 风机类检修 | 。 一次风机叶轮与机壳清理，检查叶轮磨损情况，轴承更换。 二次风机叶轮与机壳清理，检查叶轮磨损情况，打开上轴承盖检查轴承（必要时更换）腔室清理换油。 引风机叶轮与机壳清理，检查叶轮磨损情况，更换轴承，腔室清理换油；出口膨胀节检查工作。 电动机与本体复找中心。 风机分步试转工作。 主辅燃烧风机检查更换 |

附件1  维护检修服务月度考核细则表

维保单位月度考核表（    年    月   ）

维保单位名称：                                                                  年   月    日~ 年  月     日

| 序号 | 考核 内容 | 分值 | 评价细则 | 考核部门 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人身 安全 | 10 | （1）发生1人次及以上人身轻伤及以上不安全事件，本项不得分，并根据合同额外扣款。 （2）未发生人身轻伤及以上不安全事件，本款额外加3分。 | 安全部 |  |
| 2 | 设备 安全 | 10 | 发生非人为原因设备异常及以上事件，每次扣2分，因此造成停炉，扣5分。 发生人为原因设备异常及以上事件，每次扣5分，因此造成停炉，扣10分。 未发生设备异常事件，本款额外加3分。 | 检修部 |  |
| 3 | 安全 日常 管理 | 15 | 特殊工种人员所持证件的有效期和工作范围不符合要求的，每次扣2分。 无动火工作票，擅自在一级动火区域内进行明火作业的，每次扣５分；擅自在二级动火区域内进行明火作业的，每次扣１分。 无工作票，擅自在主要设备上进行检修工作的，每次扣２分；擅自在一般设备上进行检修工作的，每次扣１分。 误动、误碰设备，影响主要设备正常运行的，每次扣5分；影响一般设备正常运行的，每次扣1分。 在密闭容器、危险区域内工作，措施不到位，无专人监护的，每次扣2分。 检修期间打开的孔洞盖板，拆除的护栏，不采取可靠的安全措施，每处扣1分。 维保原因，办理的工作票不合格，每张扣1分。 未按照要求进行整改或者整改不及时，每次扣2分。 | 安全部 运行部 |  |
| 4 | 人员配备 | 10 | 人员是否按照合同要求配置及当月人员实际到位率，按照实际情况扣0-10分。 | 安全部 检修部 |  |
| 5 | 设备 消缺 | 15 | 接运行通知后，20分钟内无人到现场查看、确认缺陷情况，每次扣1分。 无正当理由，不能按期完成设备消缺的，影响机组出力或排放指标的主要缺陷，每次扣5分；一般缺陷每次扣1分。 夜间、双休日、节假日值班人员无法处理的缺陷，维保2小时内不组织人员到场处理的：影响机组出力或排放指标的每次扣5分；影响辅机备用的，每次扣1分。 属明显工作责任性差或检修工艺不当引起的重复消缺：影响机组出力或排放指标的每次扣5分；影响辅机备用的，每次扣1分；一般缺陷每次扣0.5分。 设备消缺率应达到95%，消缺率每少1%，相应扣除0.5分。 | 安全部 运行部 检修部 |  |
| 6 | 质量技术管理 | 15 | 被发现在日常巡检中有漏检或没检现象，每发生一起扣除2分，本项扣完为止。 对设备缺陷或事故隐患不及时反映、汇报，以至于构成不安全事件，本项扣完。 未按规定执行定期工作的，每次扣2分。 未及时按照要求完成工作任务，视影响程度每项扣2-5分。 应建立相关设备台账，并及时如实地向生产部门报告设备质量存在的问题和质量趋势，并提供有关质量报表。检修设备台账、资料不全的每项扣2分。 备品配件、消耗性材料未提计划而影响检修维护工作的，每项扣2分。 及时发现事故隐患，避免人员伤亡或设备损坏，挽回较大经济损失，每起额外加2分。 | 安全部 运行部 检修部 |  |
| 7 | 班组日常管理 | 5 | 各种记录齐全（包括工作日志、检修报告、各类台账）字迹工整，记述清楚，数据真实，不符之处每次扣1分。 应建立相关检修工器具台账，摆放整齐，定期检查，不符合处每项扣1分，如维护不当引起检修专用工具、机具损坏或丢失的，应赔偿相应损失。 | 安全部 检修部 |  |
| 8 | 文明 生产 | 15 | 由于野蛮作业或防护措施不当（如：对带油的设备拆卸前要准备好盛油桶以防油四溢，清灰时现场做好防护措施等），造成现场严重污染的，每次扣2分。 由于野蛮作业或防护措施不当（如：设备拆卸检修中必须放置地面时，应先用木板或橡皮铺垫作隔垫层，严禁将设备零配件直接放在地面上，物体搬运吊装时应有可靠的防物坠等），造成地坪损坏的，每次扣2分。 人为损坏门窗或在生产厂房内墙上、设备上乱涂乱画的，每处扣2分。 设备检修工作中必须实行“定置管理”，拆卸的设备零部件、检修用各种工器具按要求（工具、零部件、清洗擦试料三条线）摆放，未达要求每处扣1分。 检修工作完成后,做到工完料尽场地清,保证现场清洁整齐,做到无油迹、无积灰、无积水，清扫的垃圾应及时送到垃圾存放点，未达要求每处扣1分。 日常保洁工作不到位，设备积灰、积油，现场留有保温、检修垃圾等卫生死角，每处扣1分。 班容班貌整洁，墙壁与地面清洁，无卫生死角，室内物品摆放有序，工具箱、设备、仪器仪表及工器具等整齐无灰尘，不符合扣1-2分。 | 安全部 运行部 检修部 |  |
| 9 | 团队 建设 | 5 | 不顾大局，双方（个人或单位之间）因矛盾争吵而导致工作不能按时完成或影响其他工作，扣除2分，扣完为止。 由于工作推诿、不配合等原因导致形象受到一定损害或在员工中造成不良影响的，扣除2分，扣完为止。 酒后上班或值班的，每人次扣1分。 工作联系不畅，对讲机没人应答，无正当理由每次扣0.5分。 对检修工作提出合理化建议，经采纳，有一定成效的，每次额外加2-5分。 | 安全部 运行部 检修部 |  |
| 小计 | 100 |  |  |  |

备注：1、该考核表作为建德浦发热电能源有限公司支付维保单位月度合同费用的依据。

部门签字：                                                                               领导签字：

## 附件2：维保项目检修维护专项考核细则

| 序号 | 考 核 细 则 | 规 定 | 责任人 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要设备无滴漏，设备无严重漏点 | 每一处严重漏点，扣500元/处；每1处泄漏，扣50元/处 |  |  |
| 2 | 生产现场无积水、积油、积灰、无垃圾、无卫生死角，物品堆放整齐 | 不符合要求每1处扣50元 |  |  |
| 3 | 办公室、值班岗位规范有序，工具 、资料摆放整齐，员工着装符合“安规”要求 | 每1项不合格，扣50元 |  |  |
| 4 | 各种记录齐全，字迹工整，记述清楚、真实 | 每1项要求不合格，扣50元 |  |  |
| 5 | 设备维护不及时，造成断油、断水、积灰、油质不合格等 | 扣500元/处 |  |  |
| 6 | 由于消缺不及时，使故障扩大，影响机组正常带负荷 | 扣2000元/次 |  |  |
| 7 | 无故工作票延期，影响开机或影响运行 | 扣1000元/次 |  |  |
| 8 | 接到消缺通知，未按时赶到现场处理 | 扣100元/次 |  |  |
| 9 | 备品配件、消耗性材料未提计划而影响检修维护工作 | 扣50元/次 |  |  |
| 10 | 工作拖拉、设备缺陷未及时处理，影响运行 | 扣300元/次 |  |  |
| 11 | 检修现场不整洁，完工后清场不彻底 | 扣100元/次 |  |  |
| 12 | 检修设备无记录或内容不详实 | 扣100元/次 |  |  |
| 13 | 设备检修完工后，未经三级验收 | 每发生1次，扣50元 |  |  |
| 14 | 检修工作中发生轻伤事故 | 每发生1次，扣2000元/次 |  |  |
| 15 | 一个月消缺重复率不得高于10% | 每高1各1%，扣100元 |  |  |
| 16 | 工作票不合格 | 每张/次扣50元 |  |  |
| 17 | 无票开工 | 每次扣200元 |  |  |
| 18 | 人为责任造成设备损坏 | 照价赔偿，并罚1000~5000元/次 |  |  |
| 19 | 检修设备档案、资料不全 | 扣50元/台 |  |  |
| 20 | 检修值班人员缺岗 | 扣100元/人次 |  |  |
| 21 | 重要检修专用工具、机具损坏或丢失 | 照价赔偿外，扣500~5000元/件次 |  |  |
| 22 | 复发缺陷致使主要辅机停机时 | 扣1000元/次·时 |  |  |
| 23 | 复发缺陷致使主机停机时 | 扣5000元/次·时 |  |  |

## 附件3  检修维护作业安全工作专项考核

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不定期开展安全教育，组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件，或组织涣散、学习弄虚作假。 | 200～500元 | 生产部门和安全部 |
| 2 | 投标人工作人员未经入厂安全教育和考试合格上岗。 | 500元 | 生产部门和安全部 |
| 3 | 投标人工作人员不了解现场危险品源（如易燃气体库、压力容器、化学药品、高压电区域等），行为违反有关风险管理规定。 | 500～2000元/次 | 生产部门和安全部 |
| 4 | 投标人不落实招标人提出的反事故措施、安全预防性演习、安全整改通知。 | 100～300元/项 | 生产部门和安全部 |
| 5 | 投标人不配合招标人的安全性评价、安全大检查工作。 | 1000～3000元/次 | 生产部门和安全部 |
| 6 | 投标人不按招标人管理系统的要求开展日常安、健、环和风险管理的工作，对有关的安全活动查无实据、或弄虚作假。 | 500～1000元/项 | 生产部门和安全部 |
| 7 | 投标人专职安全员不实际履行职责，不参加招标人要求的安全会议、安全工作汇报等，不服从招标人管理人员的安全工作调度。 | 100～300元/次，严重者责令撤换。 | 生产部门和安全部 |
| 8 | 发生设备系统的重大及以上设备安全责任事故。 （合同期满后3个月内能追溯为本合同期内相关责任的仍不能免除责任） | 按事故调查的定性责任考核，严重者招标人可终止合同。 | 生产部门和安全部 |
| 9 | 因投标人的责任发生一般性设备事故。 | 1000～5000元/次 | 生产部门和安全部 |
| 10 | 因投标人的责任发生管辖设备的一类障碍。 | 3000～10000元/次 | 生产部门和安全部 |
| 11 | 因投标人的责任发生管辖设备的二类障碍。 | 2000～5000元/次 | 生产部门和安全部 |
| 12 | 发生管辖范围内（含检修厂房、生活区域和运输车辆等）的投标人责任的火灾事故。 | 按火灾的损失程度考核，不低于2000元/次，最高按有关法律法规。 | 生产部门和安全部 |
| 13 | 发生管辖范围内（含检修厂房、生活区域和运输车辆等）的一般火灾险情 | 500～2000元/次 | 生产部门和安全部 |
| 14 | 投标人管辖范围内消防措施不落实、消防设施和工器具不按规定进行定期检查、维护和整改、乃至影响使用（并不限于供管辖区域内使用的情况）。 | 500～2000元/项，扩大火灾事故的按相应责任考核。 | 生产部门和安全部 |
| 15 | 发生生产人身死亡事故和特大、重大伤亡事故 。 | 按有关法律法规和事故调查的处罚结果。招标人可终止合同。 | 生产部门和安全部 |
| 16 | 发生人身轻伤事故。 | 1000～2000元/人，群伤3000元/人。 | 生产部门和安全部 |
| 17 | 发生未遂事故。（按招标人未遂事故标准） | 500～1000元/次 恶性按2000～5000元/次 | 生产部门和安全部 |
| 18 | 在厂区范围内发生交通伤亡事故。 | 按招标人交通管理制度考核。 | 生产部门和安全部 |
| 19 | 在厂区范围内发生一般责任交通事故。 | 500元/次 | 生产部门和安全部 |
| 20 | 发生安全事故不及时汇报，或隐瞒事实真相。 | 1000～5000元/次（事故责任另计）。 | 生产部门和安全部 |
| 21 | 3个月内发生同样性质的人身轻伤或一般性火灾事故、交通事故。 | 对应上述款项加倍处罚。 | 生产部门和安全部 |
| 22 | 投标人工作人员习惯性违章。 | 100～500元/次，1个月内累计3起以上重罚。 | 生产部门和安全部 |
| 23 | 检修维护作业不执行工作票和动火工作票制度，或填写工作票与事实不符、冒名顶替，或由此造成不良后果。 | 开工不先办理工作票按1000元/次，不合格工作票按200元/张，发生事故按性质考核。 | 生产部门和安全部 |
| 24 | 对现场检修维护和试验作业不按工作票、检修规程或招标人安全技术交底要求采取安全措施和防火措施，或经验收为不合格仍不整改的。 | 500～2000元/项 | 生产部门和安全部 |
| 25 | 不定期检验安全工器具、起重机械或使用超过检验期的作业设备、器械。 | 500～2000元/项 | 生产部门和安全部 |
| 26 | 不正确使用现场检修电源箱、导致现场电源插座损坏。 | 200～300元/个 | 生产部门和安全部 |
| 27 | 不发放或发放不合格安全工器具、劳动防护用品 | 200～500元/人 | 生产部门和安全部 |
| 28 | 不执行招标人有关防台风、防洪等应急管理制度、临时方案，或组织不力。 （不限于合同范围内） | 1000～5000元/次，造成设备损坏的对应上述条款考核。 | 生产部门和安全部 |
| 29 | 不符合安全规程和招标人安全管理体系的其它事项。 | 100～2000元/次 | 生产部门和安全部 |
| 30 | 使用未经生产部门生产部门及生产部门和安全部批准的自制工具 | 500元/次 | 生产部门和安全部 |

## 附件4  文明生产专项考核

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人工作人员行为不文明，破坏公司形象的。 | 100元/次 | 生产部门和安全部 |
| 2 | 投标人人员的的工作服着装标示不统一的。 | 20元/人 | 生产部门和安全部 |
| 3 | 不执行对生产现场、检修楼或生活区域的文明整改通知单，或不按期整改的。 | 200～500元/项 | 生产部门和安全部 |
| 4 | 设备作业区域不及时进行清理、或不按指定地点堆放垃圾的。 | 200～300元/次 | 生产部门和安全部 |
| 5 | 对管辖设备不坚持进行保洁，设备、表计箱柜等未做到物见本色，检修后的设备油漆未及时恢复者。 | 50元/台/天 | 生产部门和安全部 |
| 6 | 在建筑物、设备上乱写、乱涂乱画等。 | 100元/处 | 生产部门和安全部 |
| 7 | 不经招标人批准在设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件。 | 500～1000元/处 | 生产部门和安全部 |
| 8 | 管辖区域内下水道、水沟等堵塞而无人管理。 | 500～1000元/处 | 生产部门和安全部 |
| 9 | 未做到检修维护作业现场道路宽畅、物件放置有序。 | 100～300元/处 | 生产部门和安全部 |
| 10 | 设备区域照明完好率低于95%、不及时维护的。 | 降低1%为500元 | 生产部门和安全部 |
| 11 | 事故照明不满足使用的。 | 100～500元/处 | 生产部门和安全部 |
| 12 | 检修作业未做到“三不落地”、“三无”、“三齐”、“三不乱”、“工完料尽场地清”。 | 100～300元/处 | 生产部门和安全部 |
| 13 | 检修时不采取措施，造成灰渣和杂物随处掉落、尘土飞扬，影响其它作业的。 | 100～300元/次 | 生产部门和安全部 |
| 14 | 设备检修区域不采取隔离和保护措施，或由此造成设备、备品备件、零配件丢失、杂物掉入、地板污蚀等。 | 500元/次，设备和备件丢失按原价赔偿。 | 生产部门和安全部 |
| 15 | 现场工具柜、电焊机、气瓶、棚架、保温旧料、油漆、废料、拆装品等不按招标人要求定置，或经提出后仍不整改的。 | 100～200元/项 | 生产部门和安全部 |
| 16 | 投标人工作人员办公室未达到“五净”、“五整齐”，检修工作间和库房的定置不符合一流标准的。 | 按招标人一流管理标准考核。 | 生产部门和安全部 |
| 17 | 损坏或丢弃设备标示牌，未按时恢复的。 | 20元/个 | 生产部门和安全部 |
| 18 | 机动车辆的驾驶和停放不符合厂内交通规定。 | 50元/车次 | 生产部门和安全部 |
| 19 | 投标人散料运输车在招标人厂区途经路线漏灰、渣等而未及时清理的。 | 100～200元/次 | 生产部门和安全部 |
| 20 | 投标人借用车辆、工程机械不及时或定期清洗、保养、除污。 | 100～300元/台 | 生产部门和安全部 |
| 21 | 投标人管辖区域水龙头使用后不关或漏水不更换开关、无人管理。 | 50元/处 | 生产部门和安全部 |
| 22 | 投标人工作人员在工作和生活场所乱扔垃圾、制造环境污染、噪音等不文明行为。 | 50～200元/项 | 生产部门和安全部 |
| 23 | 投标人工作人员破坏检修楼、生活区域的公共设施，或破坏花草树木。 | 50～200元/次 | 生产部门和安全部 |
| 24 | 投标人工作人员在禁烟区内吸烟。 | 200元/人/次 | 生产部门和安全部 |
| 25 | 所辖区域内的电缆通道未及时维护（电缆整理、垃圾清理、防火封堵、防水防小动物封盖） | 100～300元/天 | 生产部门和安全部 |
| 26 | 进行电缆施工作业时未按规定操作或未及时恢复安全设施 | 500～1000元/天 | 生产部门和安全部 |
| 27 | 投标人工作人员在办公和生活区域搞黄、赌、毒等违法活动。 | 按电厂治安保卫制度处罚，严重者责令辞退或交公安机关。 | 生产部门和安全部 |
| 28 | 不按时做好卫生保洁工作或留有卫生死角 | 50～100元/次 | 生产部门和安全部 |
| 29 | 保洁人员违反《电业安全规程》给电厂及招标人造成不良影响 | 500元～5000元/次 | 生产部门和安全部 |
| 30 | 凡作业现场有垃圾、杂物、地面有积水、墙面有污迹 | 50～100元/次 | 生产部门和安全部 |
| 31 | 清扫的垃圾不及时送到垃圾存放点 | 50～100元/次 | 生产部门和安全部 |
| 32 | 因保洁人员违章作业损坏设备，造成设备、人身事故 | 2000～20000元/次 | 生产部门和安全部 |
| 33 | 因保洁人员违章作业导致设备发生异常 | 2000～20000元/次 | 生产部门和安全部 |
| 34 | 由于投标人人员工作不认真，所管辖的卫生区域被主业检查不合格，招标人管理人员被业主罚款。 | 招标人按罚款总额两倍对投标人进行罚款 | 生产部门和安全部 |
| 35 | 投标人违规的其它未列事项。 | 按招标人文明生产管理制度执行。 | 生产部门 |

附件 5 ：安全环保责任协议

安全环保责任协议

甲方：建德浦发热电能源有限公司

乙方：

签约地点：浙江省杭州市建德市

依照国家有关法律法规和规范进行工程建设的需要，建德浦发热电能源有限公司

（以下简称甲方）将“建德浦发热电能源有限公司2023-2025年度全厂设备日常检修和维护服务采购项目合同”委托给                        （以下简称乙方）负责。为明确甲、乙双方在施工安全环保方面的具体责任，本着团结协作，安全生产、预防为主的原则，经过平等协商达成以下协议：

一、甲方的责任：

1、对乙方的资质（含施工员资质）进行审查，确认符合国家有关法律法规和安全管 理制度的规定。

2、开工前，对乙方负责人和工程技术人员进行全面安全环保技术交底；对需特殊作业、危险作业的施工部分，有权对乙方的安全环保措施进行监督审核并督促乙方严格执行。

3、对乙方提供的施工技术方案和安全环保技术方案进行审核。

4、根据工作实际情况给予乙方必要的协助。

5..甲方指派（	）同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。 二、乙方的责任：

1、提供给甲方有关公司资质材料（包括营业执照、资质证书、法人代表资格证书、 近3年内的安全施工记录、相关施工人员的特种设备作业人员证、技术等级证及身份 证复印件等），并确保其真实无误。

2、按甲方管理制度要求办理施工许可审批手续。

3、自备施工所用的一切施工机械、工器具以及安全防护设施、安全用具，并确认上 述工器具在有效的检验周期内且已检验合格，以满足施工要求。

4、施工过程中如因缺乏特殊的施工工器具而需向甲方借用时，乙方应提出书面申请 并得到甲方工器具所属部门领导同意；乙方需自行确认上述工器具在有效的检验周 期内且已检验合格，以满足施工要求。

5、确保施工的所有工作人员都已经接受过相应的安全环保培训教育并经考试合格。

6、确保施工的所有工作人员的身体状况符合工程施工要求。

7、开工前，向甲方提供书面的施工技术措施和安全环保技术措施，在得到甲方同意后，方可开工。

8、施工过程中，严格执行已批准的施工技术措施和安全环保技术措施；并在施工过程中严格控制工程项目的重要环境因素和危险源。同时应注意：

⑴ 乙方应按甲方设置的垃圾分类标识分类存放或处理垃圾。

⑵ 乙方应遵守国家、地方、行业的有关规定，遵守甲方管理制度，并接受甲方监督检查。若发现问题，必须及时整改。

⑶ 乙方的油类、化学物品、易燃易爆及有关物品，应有专人管理，防止发生环境污染和安全事故。乙方在施工或服务过程中，应注意安全用电、节约用水，防止造成人身伤害和资源浪费。

⑷ 若乙方出现因环境、职业健康安全违章而受到有关部门的处罚，乙方必须对由此引起的损失承担全部责任。

9、进入厂区后，应严格遵守甲方安全文明生产规章制度，如有违反，甲方有权依据相关制度进行考核。

10、自觉加强内部的安全监督、教育、整改和考核。

11、在安全施工方面必须接受甲方的管理、监督和指导，按甲方指定的期限及安全整改项目完成整改。

12、发生事故时，应立即抢救伤员、作好事故现场保护工作并及时向甲方的相关部门报告，积极配合甲方应急指挥做好相应应急救援任务。乙方有义务参加甲方组织各种应急演练，明确各自在应急体系中的职责。

13、维保单位项目部需完善安全管理制度、安全管理体系及各级人员的安全职责，并做好安全台账记录。

14.乙方指派（          ）同志负责本合同项目的有关安全、防火工作。

三、凡因乙方的责任而造成的人身伤亡、设备事故，乙方必须承担全部责任，并赔偿相应的损失。

四、乙方人员有违章施工或违反甲方安全文明生产规章制度时，甲方有权按有关规定给予处罚，并责令其停工整改。

五、甲方根据事故调查规程进行事故和异常的调查时，乙方不得拒绝或以各种理由设置障碍。

六、本协议一式 柒 份，甲方执有 伍 份，乙方执有 贰 份。甲乙双方签字盖章后，作为合同的附件与合同具同等法律地位，工程完工验收后与合同同时终止。

甲方：建德浦发热电能源有限公司        乙方：

法定代表人：                          法定代表人：

经办人：                              经办人：

电话：                                电话：

合同签订日期：2023年    月    日

附件 6：质量协议书

质量协议书

1.甲方质量管理责任

1.1 因甲方指令失误或其它非乙方原因发生的质量事件（设备异常等以上），由甲方承担。

1.2 甲方参加修后设备验收。并有权委托第三方进行设备修后质量验收。

1.3甲方每季度对乙方进行设备检修维护质量管理评价，并作为考核兑现乙方检修维护合同的依据之一。

1.4甲方原因导致设备缺陷没有处理或处理不及时，由甲方承担。

2.乙方质量管理责任

2.1 乙方必须遵守国家及行业与本检修维护项目有关的所有规程、规范及其相关标准，严格按相关文件及图纸组织施工，并采取必要的质量控制措施，消除质量隐患。

2.2 乙方必须执行甲方质量管理体系文件，并接受甲方对其进行的质量管理及评审。当甲方认为乙方的施工行为对项目质量存在隐患时，有权发出整改、罚款等指令。乙方接受甲方对其进行的质量管理，但不免除其对造成事故所应承担的责任和费用。

2.3 乙方建立完善内部质量管理体系，积极主动进行设备检修维护工作，乙方内部实行三级质量验收。大修期间接受甲方委托，并对其项目参与质量验收。

2.4 由于投标方检修维护质量管理及技术措施不力造成设备异常及以上事件的所有责任由乙方承担，并承担由此引起的所有费用。

2.5 由于检修工艺水平不高、人员基础素质不高，组织管理不力等原因造成修后设备出现重复性问题，或修后设备性能参数下降，必须采取补救措施才能安全、稳定、经济运行，由此承担的费用由乙方负责。

3.乙方应采取的质量管理措施

3.1 乙方必须贯彻甲方的管理理念，以“质量第一”和“顾客满意”为方针，结合检修维护项目实际，制定明确的质量目标。

3.2 乙方应建立健全质量管理及质量保证体系、质量验收制度，并确保体系有效运作。

3.3 乙方应以有关规范为准，编制检修维护项目的质量标准和实施细则，服从生产部门质量监督管理。

3.4 乙方应配备与项目相适应的人力、物力资源。质量验收人员应具备规定的资格，施工机具、材料满足现场检修维护需要。

3.5 检修维护项目采用的材料、半成品、成品、构配件、器具和设备，必须经现场验收合格，并经生产部门验收签字认可方可使用。

3.6 乙方应建立施工前的技术交底制度；施工工序签证点应验收合格，未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工。

3.7 乙方建立完善的设备巡检、消缺管理流程，确保设备隐患及时消除。

3.8 发生一类缺陷或遇事故抢修，乙方须立即组织人员投入抢修，同时与设备管理人员一道积极主动确定抢修方案。

3.9 由于检修质量问题造成设备异常及以上事件，由乙方检修负责人完成异常分析报告，招标方人员审核。

4.质量保修责任

4.1 属于检修维护或保修范围和内容的项目，乙方应当在本合同相关规定的时间内派人修理。乙方不在规定的时间内派人修理，甲方可委托其他人员修理，检修维护费用从质保金中扣除，并按合同相关条款进行考核处罚。

4.2 发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

4.3 在保修期内，如果由于乙方的原因对项目的某些部分进行更换或修理，则相应部分的保修期从更换或修理完成之日起重新计算。

4.4 在国家规定的项目合理使用期限内，因乙方原因致使项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的乙方应承担损害赔偿责任。

5质量监督及事件处理

5.1 乙方应随时接受生产部门有关人员依照规定进行的监督检查，接受检查人员发出的整改、罚款通知单。

5.2 发生质量事件的按照合同中的《设备检修维护工作考核管理办法》进行处理。

5.3 乙方对设备检修维护合同的执行以及质量管理必须符合招标方上级单位管理制度中有关条款、指标的要求。

5.4 其它质量问题按甲方有关质量管理体系文件执行。

6.其他条款

6.1 本协议作为合同的组成部分，甲方、乙方双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的事故，由违约方承担一切责任。

甲方：建德浦发热电能源有限公司        乙方：

法定代表人：                          法定代表人：

经办人：                              经办人：

电话：                                电话：

合同签订日期：2023年    月    日

第六章   商务条款

一、总体要求

1、必须符合竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)的技术和服务要求，符合国家相关部门标准和招标文件规定标准。

二、付款方式

按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

三、质量要求

1、磋商响应供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

2、磋商响应供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成工作，并按约定向采购人汇报工作进展。

3、磋商响应供应商需签署《质量协议书》，按协议书内容执行。

四、培训

磋商响应供应商应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、服务期

1、服务期限：本项目维护周期为24个月，暂定自2023年7月1日起，至自2025年6月30日止（具体服务开始日期以合同约定为准）。如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成履约的，成交供应商应承担由此给用户造成的损失。

2、服务地点：由采购单位指定。

3、服务标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准及本项目采购需求内容。

第七章   财务结算

一、项目款的结算

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

本项目采用分期方式支付项目款。

每个月初的1日至5日支付上一个月款项，结算时成交供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份提交采购单位，采购单位应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

- 履约保证金：

在领取成交通知书后采购合同签订前,由成交供应商将成交总金额的5%缴纳至采购单位指定帐户作为履约保证金，经验收合格且质保期满后回访无质量问题，无息退还。成交供应商凭正式收款收据、履约保证金缴纳凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》向采购单位办理结算手续（不计息）。因成交供应商所提供的货物质量和服务质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求成交供应商以其履约保证金作出补偿。

第八章  建德市政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

合同编号：JDBWCG2023-081

甲方：建德浦发热电能源有限公司

乙方：

见证方（代理机构）：

根据《中华人民共和国民法典》的规定，经    ，确定乙方为                    的成交供应商。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致同意按照以下条款签订本合同。

第一条：货物内容、数量、价款

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 成交单价（元/年） | 成交总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： |

注：以上金额包括日常维护费、人员费用、社会保险和按规定提取的福利费，含劳防用品费、冬夏各一套及设备维修专用防护装备）和人身意外伤害险保费、培训费、验收、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

第二条：质量要求：

1、乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

2、乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成工作，并按约定向甲方汇报工作进展。

3、乙方需签署《质量协议书》，按协议书内容执行。。

第三条：合同履行时间

1、服务期限：本项目维护周期为24个月，自2023年  月  日起，至自2025年  月  日止。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成履约的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2、服务地点：由甲方指定。

3、服务标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准及本项目采购需求内容。

第四条：项目款支付

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

本项目采用分期方式支付项目款。

每个月初的1日至5日支付上一个月款项，结算时乙方将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份，甲方应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

第五条：履约保证金

在正式合同签订生效之日起7个工作日内，由乙方缴纳合同总价的5%作为履约保证金至甲方指定账户（优先以银行、保险公司出具保函形式提交）。履约结束后，无质量、服务问题，由甲方向供应商无息退还。因乙方的质量、服务问题原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

第六条：售后服务

1、乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

2、乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方在任何情况下不承担任何责任。

第七条：乙方承担完成本采购项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第八条：不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条：其他约定：

第十条 责任与义务

1、合同履行满12月后，甲方对乙方进行年度考核，根据每月考核的评分情况，考核总分在90分以下的，甲方有权解除本合同。

2、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条  合同的生效

1．本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：JDBWCG2023-081）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目招标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

签约时间：2023年  月  日

签约地点：

见证方（盖章）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2023年  月  日

第九章  附 件

附件一

投标报价函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

贵单位JDBWCG2023-081号建德浦发热电能源有限公司2023-2025年度全厂设备日常检修和维护服务采购项目竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份、副本5份。我公司决定无保留地接受竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写                      )（￥：         元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、验收合格并交付使用。如我单位成交后放弃成交资格造成采购单位的损失，我单位愿意作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称：

联系人：                         电话：

手机：                           传真：

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称(盖章)：

日期：    年   月   日

注：1、未按照本报价函要求填报的报价函将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

2、本次投标总报价仅作为报价分的评审依据。

3、特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。

附件二

初次报价表

招标编号：JDBWCG2023-081

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元/年） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 年 | 2 |  |  |  |
| 投标总价：人民币（大写）： 元整 |

注：1、以上金额包括日常维护费、人员费用、社会保险和按规定提取的福利费（含劳防用品费、冬夏各一套及设备维修专用防护装备）和人身意外伤害险保费、培训费、验收、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3、投标方不能拆分标项内容投标。

4、投标产品的具体技术参数内容可另附在该表后。

5、特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。

磋商响应供应商名称：（加盖公章）

单位地址：

法人或授权代理人签字：

2023年  月   日

2、投标报价明细表

招标编号：JDBWCG2023-081

| 序号 | 类 别 | 单位 | 数量 | 单价 (元/人*月) | 12个月小计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工费 | 元 |  |  |  |  |
| 1 | 项目经理 | 人 |  |  |  |  |
| 2 | 维保人员（钳工） | 人 |  |  |  | 锅炉 |
| 3 | 维保人员（钳工） | 人 |  |  |  | 汽机 |
| 4 | 维保人员（辅助） | 人 |  |  |  | 需有行车证 |
| 5 | 维保人员（叉车工） | 人 |  |  |  | 需有叉车证 |
| 6 | 维保人员（架子工） | 人 |  |  |  | 需有脚手架操作证 |
| 7 | 维保人员（焊工（高压）） | 人 |  |  |  | 需有焊工证 |
| 8 | 维保人员（焊工） | 人 |  |  |  | 需有焊工证 |
| 9 | 仪电人员（电气热控） | 人 |  |  |  | 低压电工证/高压电工证 |
| 10 | 污水站保运 | 人 |  |  |  | 行车证，驾驶证 |
| 11 | 设备区域保洁 | 人 |  |  |  |  |
| 12 | …… |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 12 个月小计（元） | 备 注 |
| 二 | 材料费（辅材及易耗件） | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 专业工器具（设备） | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 零星修补材料 | 项 | 1 |  |  |
| 五 | …… |  |  |  |  |
| 六 | 其他 | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 管理费及利润 | 项 | 1 |  | （ ）% |
| 2 | 法定税金 | 项 | 1 |  | 税率（）% |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 七 | 合计（1年） | 年 | 1 |  |  |
| 八 | 总计 | 年 | 2 |  |  |

磋商响应供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：        日期：

备注：1、以上金额包括日常维护费、人员费用、社会保险和按规定提取的福利费（含劳防用品费、冬夏各一套及设备维修专用防护装备）和人身意外伤害险保费、培训费、验收、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

3、投标方不能拆分标项内容投标。

4、主要技术参数或需求满足情况可另附。

5、为便于固定资产登记，所有报价必须到细项。

6、特别提醒：本表的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件的正副本中。

附件三

投 标 函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 ：

__________________(投标单位全称)授权_______________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的建德浦发热电能源有限公司2023-2025年度全厂设备日常检修和维护服务采购项目(招标编号：JDBWCG2023-081)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，资格审查文件正本1份；报价文件正本1份、副本5份；商务技术文件正本1份、副本5份；资信文件正本1份、副本5份分别装订成册。

4、按竞争性磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2023年 月  日

附件四

技术参数对照表

招标编号：

| 序号 | 招标规格和技术要求 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、必须与第五章内容相比较填列。

2、如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离。

3、如投标文件技术参数和需求各项完全响应竞争性磋商文件技术要求，无任何偏离的，只需在序号1的说明项内填写“完全响应竞争性磋商文件技术要求，无任何偏离。”

4、表格行数不够可增加。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2023年 月  日

附件五

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

招标编号：

| 姓名 | 拟派岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2023年 月  日

附件六

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、总体要求 |  |  |  |  |
| 2 | 二、付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 三、质量要求 |  |  |  |  |
| 4 | 四、培训 |  |  |  |  |
| 5 | 五、服务期 |  |  |  |  |

注：1、对照第六章商务条款内容逐项比较填写；

2、行数不够可自行增加。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2023年 月  日

附件七

服务计划表

| 序号 | 服务内容 | 承诺 | 质量保障措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：表格行数不够可自行添加。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2023年 月  日

附件八

法定代表人授权书

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

本授权书声明：注册于                           （投标单位地址）的                （投标单位名称）            法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织建德浦发热电能源有限公司2023-2025年度全厂设备日常检修和维护服务采购项目（招标编号：JDBWCG2023- 081）招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日起签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职  务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

2023年   月  日

附件九

关于资格的声明函

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

关于贵方2023年   月   日第JDBWCG2023-081 号的建德浦发热电能源有限公司2023-2025年度全厂设备日常检修和维护服务采购项目投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照副本复印件（加盖公章）

2、投标方一般情况。

3、相关商务资信证明材料

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2023年 月  日

附件十

投标方一般情况

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

说明： 所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2023年 月  日

附件十一：

磋商响应供应商同类业绩情况一览表

招标编号：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |
| 备注 | 须提供磋商响应供应商同类项目合同复印件。 |

注：1、须提供相关证明资料复印件，并加盖磋商响应供应商单位公章。

2、行数不够可自行添加。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：2023年 月  日

附件十二

（1）投标文件封面：

正（副）本

建德浦发热电能源有限公司2023-2025年度全厂设备日常检修和维护服务采购项目

招标编号：JDBWCG2023-081

（资格审查文件或商务技术文件或资信文件或报价文件）

投

标

文

件

投标单位全称：（加盖单位公章）

年  月  日

（2）外包封封面格式：

建德浦发热电能源有限公司2023-2025年度全厂设备日常检修和维护服务采购项目

招标编号：JDBWCG2023-081

（资格审查文件或商务技术文件或资信文件或报价文件）

采购单位名称：

磋商响应供应商名称:                          (盖公章)

磋商响应供应商法定代表人或其委托代理人:   (签字或盖章)

磋商响应供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封