浙江省国际技术设备招标有限公司关于

湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院救护车的更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0625-23212E78（重新招标）

原公告的采购项目名称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院救护车

首次公告日期：2024年4月29日

## 二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 于2024年5月23日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。 | 于2024年6月3日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。 |
| 2 | 获取招标文件时间 | 即日起至2024年5月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。 | 即日起至2024年6月3日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。 |
| 3 | 提交投标文件截止时间 | 2024年5月23日14时00分（北京时间） | 2024年6月3日14时00分（北京时间） |
| 4 | 开标时间 | 2024年5月23日14时00分（北京时间） | 2024年6月3日14时00分（北京时间） |
| 5 | 投标截止 时间 | 投标截止时间：2024年5月23日14时00分（北京时间） | 投标截止时间：2024年6月3日14时00分（北京时间） |
| 6 | 第四章招标内容及需求中“四、技术需求及商务要求” | 两折三段式床垫，采用高频焊接技术，增大病员的接触面积，舒适度高。外部材料为采用Spentex®®塑胶材料（专利设计，具有防火，耐腐蚀的特点）。 | 两折三段式床垫，采用高频焊接技术，增大病员的接触面积，舒适度高。外部材料为采用Spentex®®塑胶材料（具有防火，耐腐蚀的特点）。 |
| 7 |  | 3.19空气消毒机 3.19.1适用于负压救护车、医疗车、急救车等公共交通工具的封闭空间内的空气持续循环消毒。 3.19.2对车内封闭空间进行消杀防护。 3.19.3壁挂式安装方式，空气消毒机持续工作时可实现人机共存。 3.19.4外形尺寸：长+宽+高≤900MM，输入电压DC 12V，功率＜60W。 3.19.5细菌杀灭率≥99.9%，对空气自然菌的消亡率≥94%。 3.19.6臭氧浓度＜0.003mg/m³，紫外线泄漏量＜1uW/c㎡,设计循环风量＞380m³/h，可以循环调节风量大小。 3.19.7噪音≤50dB ▲3.19.8以紫外线及过滤为主杀毒因子，同时辅助光触媒及释放高浓度离子利用循环风对空间内的空气进行循环消毒，可有效杀灭空气中的细菌和病毒，投标时提供空气杀毒原理图。 3.19.9空气消毒机可以显示所安装空间内的温度、湿度、PM2.5等空气质量状态。 ★3.19.10可用遥控器或触摸面板进行空气消毒机的操作（提供机器截图）。 ★3.19.11符合医用电器设备GB9706.1-2007标准的要求。（提供证明文件） | 3.19消毒机 3.19.1适用于负压救护车、医疗车、急救车等公共交通工具封闭空间内持续消毒灭菌。 3.19.2可实现车内封闭空间空气、物表同时消毒灭菌。 3.19.3便携式安装方式。 3.19.4外形尺寸：≤300*200*280(mm)(长宽高)，输入电压： AC220V士22V 50Hz士1Hz。 ★3.19.5通过超干雾技术形成过氧化氢气雾，使过氧化氢微粒迅速弥散致整个密闭的消毒房间或空间，对空间中病毒、细菌进行杀灭。具备指示卡监测，经过第三方的严格验证具有空气/物表消毒检测报告、无腐蚀性检测报告、气溶胶核酸片段（DNA/RNA）高清除率检测报告。（提供证明文件） ★3.19.6消毒灭菌水平可达到99.99%。 ★3.19.7对操作过程中产生的气溶胶进行净化去除。（经过实验验证对核酸片段DNA/RNA的有效去除率高达99.2%）。 3.19.8节省消毒作用时间，可以让空间快速投入使用。 3.19.9过氧化氢雾化对环境和精密设备友好、无腐蚀性、无残留、无影响。 3.19.10拥有指示卡可对气雾弥散进行检测，通过气雾覆盖情况可间接反应消毒效果。 3.19.11具备解析功能可让车量快速投入使用。实现一人一车一消毒。 |
| 8 |  | 投标时出具投标人针对本项目自动上车担架、空气消毒机的质保及售后服务承诺函。 | 投标时出具投标人针对本项目自动上车担架、消毒机的质保及售后服务承诺函。 |

更正日期：2024年5月16日

## 三、其他补充事宜

采购公告及采购文件中有其他涉及到变更内容的表述同步进行调整。

## 四、对本次采购内容提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院

地  址湖州市吴兴区埭溪镇上强路100号

项目联系人（询问）：袁琛岚

项目联系方式（询问）：0572-3981453

质疑联系人：王琴芳

质疑联系方式：13757063434

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：杨孟雅、张竞男

项目联系方式（询问）：0571-85864987、85831734

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：湖州市吴兴区财政局

地  址：湖州市吴兴区吴兴大道1号

传  真：0572-2289706

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0572-2289700