|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **名称** | **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一** | **浙江海洋大学校区安防设施提升改造项目（**前段设备与施工**）** | 定海校区 | | | | |
| 1 | 全局摄像机 | 台 | 3 | 含支架 |
| 2 | 全景全彩枪球一体机 | 台 | 1 | 含支架 |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 50 | 含支架 |
| 4 | 周界摄像机 | 台 | 94 | 含支架 |
| 5 | 高清网络枪机（一） | 台 | 29 | 含支架 |
| 6 | 高清网络半球（一） | 台 | 22 |  |
| 7 | 24口POE接入交换机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 8口POE接入交换机 | 台 | 8 |  |
| 9 | 8口接入交换机 | 台 | 40 |  |
| 10 | 千兆单模光模块 | 个 | 4 |  |
| 11 | 网线 | 米 | 7000 |  |
| 12 | 电源线 | 米 | 3000 |  |
| 13 | 电源线 | 米 | 2500 |  |
| 14 | PVC管 | 米 | 4000 |  |
| 15 | 12芯室外单模光缆 | 米 | 3000 |  |
| 16 | 光纤终端盒 | 个 | 80 |  |
| 17 | 光纤尾纤 | 根 | 160 |  |
| 18 | 光纤熔接 | 芯 | 240 |  |
| 19 | 千兆光纤收发器 | 对 | 40 |  |
| 20 | 设备箱 | 只 | 40 |  |
| 21 | 集中供电器 | 个 | 50 |  |
| 22 | 监控立杆 | 根 | 33 |  |
| 23 | 监控立杆 | 根 | 31 |  |
| 24 | PE管 | 米 | 2000 |  |
| 25 | 坚土路面开挖回填 | 米 | 2000 |  |
| 26 | 混凝土路面开槽修补 | 米 | 100 |  |
| 27 | 安装附材 | 批 | 1 |  |
| 新城校区 | | | | |
| 1 | 全局摄像机 | 台 | 12 | 含支架 |
| 2 | 全景全彩枪球一体机 | 台 | 2 | 含支架 |
| 3 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 195 | 含支架 |
| 4 | 周界摄像机 | 台 | 130 | 含支架 |
| 5 | 高清网络枪机（一） | 台 | 125 | 含支架 |
| 6 | 高清网络半球（一） | 台 | 10 |  |
| 7 | 高清网络枪机（二） | 台 | 35 | 含支架 |
| 8 | 24口POE接入交换机 | 台 | 4 |  |
| 9 | 8口POE接入交换机 | 台 | 16 |  |
| 10 | 8口接入交换机 | 台 | 50 |  |
| 11 | 千兆单模光模块 | 个 | 8 |  |
| 12 | 全局摄像机支架 | 个 | 12 |  |
| 13 | 全景摄像机支架 | 个 | 2 |  |
| 14 | 摄像机支架 | 个 | 447 |  |
| 15 | 网线 | 米 | 12000 |  |
| 16 | PVC管 | 米 | 6000 |  |
| 17 | 12芯室外单模光缆 | 米 | 3500 |  |
| 18 | 电源线 | 米 | 5000 |  |
| 19 | 电源线 | 米 | 6200 |  |
| 20 | 光纤终端盒 | 个 | 100 |  |
| 21 | 光纤尾纤 | 根 | 152 |  |
| 22 | 光纤熔接 | 芯 | 350 |  |
| 23 | 千兆光纤收发器 | 对 | 50 |  |
| 24 | 设备箱 | 只 | 50 |  |
| 25 | 集中供电器 | 个 | 60 |  |
| 26 | 监控立杆 | 根 | 37 |  |
| 27 | PE管 | 米 | 1500 |  |
| 28 | 坚土路面开挖回填 | 米 | 2000 |  |
| 29 | 混凝土路面开槽修补 | 米 | 300 |  |
| 30 | 安装附材 | 批 | 1 |  |
| 电梯监控 | | | | |
| 1 | 高清网络半球（二） | 台 | 18 |  |
| 2 | 电梯网桥 | 对 | 18 |  |
| 3 | PVC管 | 米 | 900 |  |
| 4 | 网线 | 米 | 900 |  |
| 5 | 安装附材 | 批 | 1 |  |
| 消防主机处监控 | | | | |
| 1 | 高清网络枪机（一） | 台 | 16 | 含支架 |
| 2 | 8口POE接入交换机 | 台 | 3 |  |
| 3 | 网线 | 米 | 800 |  |
| 4 | PVC管 | 米 | 800 |  |
| 5 | 安装附材 | 批 | 1 |  |
| 门岗报警联动 | | | | |
| 1 | 报警联网主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 主机系统年费 | 台/年 | 3 |  |
| 3 | 报警点系统年费 | 个/年 | 18 |  |
| 4 | 网络控制器 | 对 | 6 |  |
| 5 | 控制按钮 | 个 | 6 |  |
| 6 | 电源线 | 米 | 200 |  |
| 7 | 网线 | 米 | 200 |  |
| 8 | PVC线槽 | 米 | 200 |  |
| 9 | 安装附材 | 批 | 1 |  |
| 监控中心 | | | | |
| 1 | LCD显示屏 | 台 | 12 |  |
| 2 | 55寸-气动前维护壁挂支架 | 个 | 12 |  |
| 3 | LED室内双基色 | ㎡ | 1.39 |  |
| 4 | 超高清解码器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 安装附材 | 项 | 1 |  |
| 6 | CVR存储 | 套 | 3 |  |
| 其他 | | | | |
| 1 | 球机 | 台 | 3 | 含支架 |
| 2 | 高清网络枪机（一） | 台 | 25 | 含支架 |
| 3 | 高清网络半球（一） | 台 | 10 |  |
| 4 | 监控立杆 | 根 | 5 |  |
| 5 | 电源线 | 米 | 1000 |  |
| 6 | 网线 | 米 | 1000 |  |
| 7 | PVC管 | 米 | 1000 |  |
| 8 | 8口POE接入交换机 | 台 | 3 |  |
| 9 | 防火墙 | 台 | 1 |  |
| 10 | 服务器配件 | 项 | 1 |  |
| **二** | **浙江海洋大学校区安防设施提升改造项目（**平台升级及其他**）** | 1 | 平台授权扩容 | 项 | 1 |  |
| 2 | 智能应用分析仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能巡检管理系统 | 项 | 1 |  |
| 4 | 异常行为告警 | 项 | 1 |  |
| 5 | 数据安全分析服务 | 项 | 1 |  |
| 6 | 等保评测 | 项 | 1 |  |