浙江省十里丰监狱医疗设备采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浙江省十里监狱医院电解质分析仪等7项设备将在医展会上进行采购，现将有关事项公告如下：

一、采购清单及参数要求

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 基本参数 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解质分析仪 | 1 | 非进口、自动寻杯检测、断电保护、自动进样、自动定标、五寸以上高清晰触摸屏、故障自动报警及排除、支持LIS联网、24小时待机与待机保护、检测时间≤25秒、原始管进样、基本K+ Na+ Cl—Ca2+ pH检测功能 | 2.6 |  |
| 2 | 除颤监护仪 | 1 | 非进口、具有手动除颤、心电监护、呼吸监护、AED起搏功能、可重复充电功能、支持100次以上360J除颤、关机状态下设备可自检、每周定期自检至少一次、开机时间短（时间越短者得分，其他扣分）、除颤放电后心电图恢复时间（时间越短者得分，其他扣分） | 4.8 |  |
| 3 | AED训练机 | 1 |  | 1.0 | 指定型号 久心iAED-S1T |
| 4 | 半自动除颤仪AED | 2 | 非进口、电池寿命至少5年、电池为可更换免充电型、操作与抢救操作简单不超2步、按钮最多不超过3个、每台提供专用AED箱、心律分析时间≤10秒、成人最大能量不超过200J、电极片有效期超过2年 | 3.8 | 负责安装培训 |
| 5 | 动态心电图采集合 | 2 | 非进口、正版智能动态心电分析软件、记录盒功能键少避免误操作、自动记录数据、标准3导联、全程自动跟踪编辑功能、房颤房扑全自动分析、危机值预警功能、房早未下传次数统计功能 | 4.2 | 需满足监狱医院现有医疗协作单位（衢州市人民医院、柯城区人民医院）动态心电数据能够读取、分析与并出报告 |
| 6 | 心肺复苏模拟人 | 1 | 非进口、可进行cpr训练、模拟考核、实战考核、能模拟生命体征、可进行人工呼吸和心外按压、可进行气道开放、操作实现智能评判 | 3.6 |  |
| 7 | 可视喉镜 | 1 | 非进口、Ⅱ类带内部电源、显示屏≥3英寸（广角显示屏）、喉镜片（含摄像头）像素≥200万、视场角≥90°、分辨率≥1600*2000、锂电子可充电电池、充电次数≥500次、防雾功能 | 4.8 |  |

二、供应商报名条件：

1、在省卫健委在2019年8月29日—31日在杭州国际博览中心1A-1D馆举办的第十六届浙江基层医疗装备展览会上的参展商。

2、报名时需提供政采云医疗馆该医疗设备浙江省本级供应商公示页面复印件。

三、供应商报名时间：公告发布之日至2019年8月27日16时（北京时间）；

四、供应商报名方式可采用电话（传真）报名或来人到省十里丰监狱招标办（浙江省衢州市塔山）现场报名。联系电话：0570-2927206，传真0570-2927205。联系人：张先生。

五、其他事项：

1、供应商需按要求填写报名单（见附件1），填妥后联同相关资质材料一并密封包装后并加盖公章提交项目负责人。

2、监狱采购小组根据报名的供应商（也可以在医展会上另外再选择几家）按《十里丰监狱医疗设备采购评分标准》（见附件2）提交的材料进行评分，谈判，确定意向，在政采云医疗馆电子卖场，按规定的时间发起竞价，完成采购。

3、谈判时间：第十六届医展会期间。

浙江省十里丰监狱

2019年8月21日

附件1

省十里丰监狱16届浙江国际科研医疗仪器设备技术交流展览会医疗设备采购报名单

| 签合同供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系电话 |  |
| 联系人 |  |
| 展会门牌 |  |
| 参与竞价项目 |  |

附件2

| 省十里丰监狱医疗设备采购评分标准 |
| --- |
| 项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 否决性 指标 |  | 1、需要签订线下采购合同标的的； 2、投标价高于预算金额的； 3、如采购设备有采购需求、要求等特定条件而不能满足的； 4、设备内自带或附件有监管安全隐患的； 5、需提供设备厂家或总经销的商品授权书复印件； | 投标人只要符合任何一项指标，便失去该设备的投标与评标资格 |
| 基本参数 | 32 | 按招标设备的公开参数自填申报，少一项扣2分，扣完为止。（需提供产品说明书或介绍资料，对投标设备符合要求的各项参数用红笔划下划线逐一标明，未提供说明书或介绍资料的，该项目视为0分。） |  |
| 优化参数 | 10 | 除基本参数外的参数由投标供应商自行上报，各参数经招标谈判小组根据招标单位是否有实用性的原则经讨论评审给分。（需提供产品说明书或介绍书，对投标设备能提供的优化参数用红笔划圈逐一标明，未提供说明书或介绍资料的，该项目视为0分。） | 除基本参数外的其他参数，由投标供应商申报。招标谈判小组以实用性原则评判后符合条件的每项加1分的标准给分。 |
| 附加值 | 5 | 1、电脑、打印机需将其官网或中关村报价网页打印； 2、与医疗网的系统接口费不列入附加值； 3、试剂、试纸需提供政采云报价单； 4、其他赠送物品也参照政采云进行报价； 5、所有附加值总金额最高者得5分，以此类推得4分、3分、2分、1分、0分。 | 根据各投标供应商的附加值总价，按从高到低进行评分；总价最高者给5分，依次给分，直至0分，超过5家以上投标者第6家也作为0分处理。 |
| 售后承诺 | 6 | 保养或续保承诺，每一年得1分。 | 鼓励供应商延长保修期 |
| 信用分 | 7 | 1、历年来合同的履行情况，每发生一起不及时不到位情况扣2分； 2、历年已供应设备的维修与保养响应时间，两天内响应者不扣分，两天后一周内响应者扣1分；一周后两周内响应者扣3分；两周后响应者扣5分；一月后响应者不得分。 | 今后将对各供应商对其供应的医疗设备维护与保养进行考核，发生相应情形的，则由医院根据事实形成决议，并以书面形式向监狱招标办与纪委备案，供今后投标评分使用。 |
| 价格分 | 40 | 满足采购文件要求最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他指标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）*40，四舍五入，保留两位小数 |  |
| 扣分项 |  | 1、未按要求提供各种资料的原件、复印件或打印件的，每份材料扣1分； 2、投标公司提交的各种材料未盖投标公司公章的每份材料扣1分； | 扣分不限上限。 |