公开招标采购文件

招标编号：ZJCT-Z20180085

项目名称：龙游经济开发区城南片区市政雨、污水管网  CCTV检测及疏通服务采购项目

采购单位：浙江龙游中北实业有限公司

代理机构：浙江省成套工程有限公司

二零一八年八月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	9

前附表	9

一、总则	10

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交方式	14

五、开标、评标和定标	15

六、质疑和投诉	16

七、授予合同	17

八、投标响应无效条款	19

第三章 采购需求	19

一、项目背景	19

二、 工作范围及内容	19

三、参照标准	19

四、具体要求	19

五、项目成果	23

六、项目实施进度要求	23

第四章 合同主要条款	24

第五章 评标办法及开评分标准	29

一、评标委员会的组成	29

二、评标原则	29

三、注意事项	29

四、 评标办法和细则	29

五、价格评分标准	31

六、开评标程序	31

第六章　投标相关文件格式	32

投标文件外包装封面格式	32

投标文件封面格式	33

资信技术文件	34

投标报价文件	49

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购管理有关规定，并经龙游县国有资产监督管理委员会核准的采购计划和采购方式，受浙江龙游中北实业有限公司委托，现就龙游经济开发区城南片区市政雨、污水管网CCTV检测及疏通服务采购项目进行公开招标，欢迎有意向的供应商参加本次采购活动。

一、项目编号：ZJCT-Z20180085

二、采购项目：龙游经济开发区城南片区市政雨、污水管网CCTV检测及疏通服务采购项目

三、采购内容：市政雨、污水管网CCTV检测及疏通服务，详见第二章招标需求。

| 序号 | 采购内容 | 简要技术要求 | 数量 | 单项限价 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 龙游经济开发区城南片区市政雨、污水管网CCTV检测及疏通服务采购项目 | 第一部分管道清淤疏通 第二部分管道检测； 第三部分出具成果资料。 | 约45公里 | 36元/米 | 162 |
| 标段二 |  |  | 约45公里 | 36元/米 | 162 |

备注：本项目入围两家中标候选人，综合得分第一名为标段一中标候选人，第二名为标段二中标候选人，第三名和第四名为备选单位。

四、服务期限：签订合同后90天完成。

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

2、具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质及安全生产许可证。

3、投标人须拥有毒气检测设备、CCTV检测设备及专项作业车辆（清淤疏通车）（提供设备发票复印件，原件备查）；
    4、本项目谢绝联合体投标。

5、关于信用记录：

根据财库【2016】125号关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询并甄别。

①信用信息查询截止时点：投标截止时间。

②查询渠道:

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）

“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）

“浙江政府采购网” （http://www.zjzfcg.gov.cn）

③信用信息查询记录和留存具体方式，采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

④信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标文件将作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江省政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

六、招标文件发售时间和地点：

于2018年8月15日至2018年8月21日上午8:30-11:30下午14:00-16:30(节假日除外)到浙江省成套工程有限公司（衢州市西区花园中大道鑫港大厦尚城雅苑7号楼709室）购买招标文件。招标文件工本费每套伍佰元。售后一概不退（供应商报名或购买标书的行为不能证明其符合投标人资格要求）。

七、购买招标文件时应提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：

1、投标人营业执照副本、纳税凭证、财务报表及社保缴纳凭证，所有凭证需提供原件及复印件，复印件加盖公章；

2、市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书及安全生产许可证；

3、毒气检测设备、CCTV检测设备及专项作业车辆（清淤疏通车）需提供设备发票原件及复印件；

4、法定代表人授权委托书（授权委托书须明确被授权人姓名、身份证号码、采购项目名称、项目编号、联系电话、传真等）；

5、报名人身份证及复印件；

八、投标保证金见招标文件(或附件）：招标保证金缴纳及退还事项。

九、投标截止时间和地点：投标人应于2018年9月4日9：30时前将投标文件密封送交到龙游县公共资源交易中心327室（龙游县荣昌广场行政办公楼3楼），逾期送达作无效标处理。

十、开标时间和地点：本次招标将于2018年9月4日9：30时在龙游县公共资源交易中心327室（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼三楼）开标，投标人应当派代表出席开标会议。

十一、招标文件发布及下载地址：

浙江政府采购网          （http://www.zjzfcg.gov.cn）

龙游县公共资源交易中心网（http://www.lyxztb.com）

十二、业务咨询：

浙江省成套工程有限公司      联系人：张徐驰  联系电话：18857049901

报名电话：傅女士 0570-8757596

浙江龙游中北实业有限公司    联系人： 毛翔  联系电话： 13575679760

十三、提交答疑截止时间：如对招标文件有异议，请在2018年8月22日17:00时前以书面形式提出，逾期概不受理。

十四、答疑回复时间：招标文件的答疑、补充、修改等于2018年8月23日17:00时前在浙江政府采购网、龙游县公共资源交易中心网公布，请各投标人必须自行关注。

十五、其他：

质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在公告五个工作日后的七个工作日内，以书面形式向浙江省成套工程有限公司提出质疑。投标人对浙江省成套工程有限公司的质疑答复不满意或者未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙游县国有资产监督管理委员会监管部门投诉（联系人：杨女士，电话：0570-7024242）。

浙江龙游中北实业有限公司

浙江省成套工程有限公司

2018年8月14日

投标保证金缴纳及退还事项

温馨提醒：

㈠本项目投标保证金通过龙游县公共资源交易中心采购保证金自助查询退还系统确认，由本项目（标段）专属识别码自动关联至项目（标段）。

步骤①按要求填写识别码汇款→②通过专属识别码关联项目（标段）→③打印投标保证金查询记录表装订入投标文件（已关联成功的可查询打印，未成功关联的无法查询打印）

㈡因涉及后续投标文件制作，请各投标人提前3天缴纳投标保证金，以免影响投标文件制作进度。

㈢未按本招标文件规定的步骤和要求操作而导致①保证金无法关联项目（标段）的，②投标文件中无投标保证金查询记录表的，均取消投标资格，后果由投标单位自行承担。

投标保证金：标段一：20000元    标段二：20000元

交付方式:电汇/网上银行(必须从投标单位账户汇出，拒绝现金方式)

收款单位（户名）:龙游县公共资源交易中心

开户银行：浙江龙游农村商业银行股份有限公司

银行账号：201000013409698

本项目专属保证金识别码：标段一：1534238647

标段二：1534238809

注：上图为汇款样版，投标单位在汇款时必须在用途/附言/摘要/备注等栏中正确填写本项目（标段）专属十位阿拉伯数字识别码（只需十位数字，不得有其他文字字母），否则无法关联本项目（标段）。

因各银行推送信息有别，若出现用途、附言、摘要或备注等多处空白，请都填上识别码，以便中心保证金系统能及时准确关联项目。

一、保证金关联成功：投标供应商在缴纳保证金后必须通过交易中心网站首页左侧［采购保证金查询］栏目打印投标保证金查询记录表作为保证金缴纳凭证，作为实质性响应文件放入投标文件中。

保证金关联未成功：投标单位缴纳保证金后，由于各种原因未能与项目（标段）关联的，请到交易中心网-资料下载-政府采购栏下载［投标保证金关联申请表］传真至05707261771办理人工关联。关联后上述打印投标保证金查询记录表作为保证金缴纳凭证，作为实质性响应文件放入投标文件中。

二、保证金递交时间：投标单位必须提前缴纳投标保证金，并确保在投标文件递交截止时间前到账且成功关联项目（标段）。保证金缴纳方名称必须和投标单位名称一致，不允许以分公司、子公司、个人等其他名义缴纳，否则保证金视同未缴纳。

投标保证金必须按项目（标段）一次性足额缴纳，若多缴、少缴，多标段混交，系统都将无法确认，保证金视同未缴纳。

三、投标保证金退还：

（1）在招标过程正常情况下，投标保证金按以下规定退还：

中标通知书发出后三个工作日内，系统原路退还未中标单位的投标保证金。已缴纳保证金且成功关联项目的，但因各种原因未参与投标的，或评审期间被废标的，其保证金均在中标通知书发出后三个工作日内，系统原路退还其单位。

中标人保证金按招标文件要求由系统原路退还。

（2）遇招标项目有投诉等特殊情况，在特殊情况处理期间，暂缓退还所有投标单位的投标保证金；特殊情况处理完毕，系统按前条规定退还。

（3）招标项目中止或流标的，系统将在招标人发布中止或流标公告后三个工作日内原路退还所有投标单位的投标保证金。重新招标的项目重新分配识别码，投标单位必须重新按要求缴纳，并重新打印投标保证金查询记录表。

（4）投标单位在参加投标过程中，如有违反国家法律法规规章或招标文件规定，出现不予退还投标单位投标保证金情形的，根据采购监管部门通知，系统不再退还给投标单位。

（5）若企业名称、开户信息有变更，请递交相关变更材料。

（6）投标单位缴纳保证金后，由于各种原因未能与项目（标段）关联的，其保证金的退还请到交易中心网-资料下载-政府采购栏下载［投标保证金退还申请表］传真至05707261771办理退还手续。

四、其他：交易中心收款后不再采用传统方式向缴款人出具收款收据，同时在交易中心退还保证金时，缴款人也不需要向交易中心提供收款收据。缴款人可通过系统自助查询是否退还。

其余关于保证金未尽事宜，详见交易中心网-资料下载-政府采购栏《关于采购保证金启用自助查询退还系统的通知》。

# 第二章 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 浙江龙游中北实业有限公司 |
| 2 | 采购项目 | 龙游经济开发区城南片区市政雨、污水管网CCTV检测及疏通服务采购项目 |
| 3 | 报名截止时间 | 2018年8月21日16:30时 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 5 | 报名地点 | 浙江省成套工程有限公司（衢州市西区花园中大道鑫港大厦尚城雅苑7号楼709室） |
| 6 | 提交答疑截止时间 | 2018年8月22日17:00时 |
| 7 | 答疑回复截止时间 | 2018年8月23日17:00时 |
| 8 | 投标保证金 | 标段一：20000元 标段二：20000元 |
| 9 | 交纳保证金截止时间 | 投标截止时间前 |
| 10 | 银行帐号名称：龙游县公共资源交易中心， 银行帐号：201000013409698, 开户银行：浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
| 11 | 保证金缴纳方式 | 缴纳及退还方式见投标保证金缴纳及退还事项 |
| 12 | 递交投标文件截止时间 | 2018年9月4日9：30时前 |
| 13 | 递交投标文件地点 | 龙游县公共资源交易中心327室（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼三楼） |
| 14 | 投标文件份数 | 正本1份、副本4份。 |
| 15 | 开标时间 | 2018年9月4日9：30时 |
| 16 | 开标地点： | 龙游县公共资源交易中心（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼三楼） |
| 17 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起），采购人可延长至总计最长不超过45天内有效 |
| 18 | 投标保证金退还 | 缴纳及退还方式见投标保证金缴纳及退还事项 |
| 19 | 履约保证金缴纳 | 各标段中标人在收到中标通知书后签订合同前向采购人缴纳拾万元履约保证金 |
| 20 | 履约保证金退还 | 履行合同结束后7日内退还。 |
| 21 | 联系人 | 浙江省成套工程有限公司 联系人：张徐驰 联系电话：18857049901 报名电话：傅女士 0570-8757596 浙江龙游中北实业有限公司 联系人： 毛翔 联系电话： 13575679760 |
| 22 | 信息网址 | http://www.zjzfcg.gov.cn（浙江政府采购网） http://www.lyxztb.com（龙游县公共资源交易中心网） |

## 一、总则

1．适用范围

本招标文件仅适用于龙游经济开发区城南片区市政雨、污水管网CCTV检测及疏通服务采购项目

2．项目说明

项目说明包括项目名称、实施地点、项目实施规模及范围、工期要求、系统维护期。详见投标须知相关标项。

3．定义

3.1 “招标人”系指“浙江龙游中北实业有限公司”。

3.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.3 “招标组织人”系指“浙江省成套工程有限公司”

3.4 “设备”系指投标人按招标文件规定，须向招标人（使用单位或买方）提供一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.6 “▲”系指按本招标文件要求投标人必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。

▲4．合格的投标人

4.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

4.2、具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质及安全生产许可证。

4.3、投标人须拥有毒气检测设备、CCTV检测设备及专项作业车辆（清淤疏通车）（提供设备发票复印件，原件备查）；
    4.4、本项目谢绝联合体投标。

5．采购方式

本次采购采用公开招标方式采购

6．投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须持有法定代表人出具的授权委托书。授权委托书须法定代表人签字，加盖单位公章，缺项不予认可，投标文件作无效标处理。

7．投标费用

7.1 投标人应自行承担所有与参加本次招标有关的费用。不论招标的结果如何，招标组织人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8．现场勘察

投标人自行勘察现场以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，但需经招标人允许方可为勘察目的进入招标人的项目现场。不得因勘察现场而使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担勘察现场的责任和风险以及承担勘察现场所发生的自身费用。

9.资格审查

本次招标采取开标后资格审查，招标组织人不保证所有报名或购买招标文件的投标人都符合合格投标人资格要求。

## 二、招标文件

1．招标文件

1.1  招标文件由招标文件目录所列内容组成。

1.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件做出实质性响应，否则，投标可能被拒绝。

2．招标文件的澄清和修改

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中规定的时间和通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达招标组织人，在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。招标组织人对规定时间前收到的任何澄清将以书面形式予以答复，并在招标公告所列网址上予以发布。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的修改或是根据投标人的要求对招标文件做出答复（答复中不包括问题的来源），并视为本招标文件的组成部分。

2.2  因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标组织人将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。

2.3  不论招标人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

2.4  当招标文件、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

2.5  若有必要，招标人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

## 三、投标文件的编制

1、投标文件的组成

投标文件由资信技术文件和报价文件二部份组成，须分别装订成册，分别密封。（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果自负）。

1.1 资信技术文件

1.1.1.资信部分：

▲（1）承诺书（格式见附件）；

▲（2）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

▲（3）投标保证金查询记录表；

（4）偏离表；

（5）投标人认为需要提供的其他资信及商务资料。

1.1.2.技术部分

（1）对龙游县龙北市政道路污水、雨水管网现状及招标需求的理解；

（2）项目总体技术解决方案；

（3）工作措施；

（4）投入的仪器设备；

（5）人员配备和机构设置；

（6）工期安排；

（7）服务方案及承诺（须包括后续服务中提供咨询及复测等服务内容）；

（8）合理化建议或优惠承诺；

（9）投标人认为需要补充的其他文件和说明。

1.2.报价文件：

▲（1）投标函（格式见附件）；

▲（2）开标一览表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2、投标文件的语言及计量

2.1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。

2.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

3、投标文件内容填写说明

3.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项。

3.2无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.3供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

3.5投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

3.6供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

3.7投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处必须由法人或授权代表在旁边签字或加盖投标单位公章才有效。

3.8由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

4、投标报价

4.1投标报价应在投标书的《开标一览表》投标报价书上填写报价及相关内容；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。

4.2投标报价应以人民币为结算货币。本次投标报价在雨水管道CCTV检测、潜望镜检测、检查井清淤、管网疏通、雨、污水管道清淤疏通及封堵（含拆封堵）五大部分综合报价。本次报价应包括为完成单位项目（内容）所有工作、提交成果资料等服务全部内容可能发生的各项费用，如人工费、材料费、机械费、食宿费、运输保险、生产业务及劳动防护费用、利润、管理费、规费、税金等以及所有有关的管理成本。

4.3投标文件各标段只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5、投标文件的有效期

5.1投标文件合格投递后，在本须知前附表第17项规定的日期内有效。

5.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

6、本项目最高限价标段一162万元、标段二162万元，单项限价均为36元/米。

7、出现下列任何一种情况，投标保证金将由招标组织人不予退还。

7.1 投标人在投标文件有效期前撤回其投标文件；

7.2 投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

7.3 中标通知书发出之日（网上公示日期为准）起7日内，中标人不与招标人签订合同；

7.4 中标人未按规定提供履约保证金；

7.5 投标人有违反政府采购相关法律法规的。

8、投标文件的签署及规定

8.1组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

8.2投标人必须填写全称，同时由法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章。

8.3投标文件分商务报价标、资信技术标，分别密封装袋。商务报价标、资信技术标均为一式五份，其中正本一份，副本四份。▲投标文件使用胶装装订；▲资信技术文件不得含本次投标报价，否则以无效标处理。在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。如果正本与副本有差异，以正本为准。（要求提供的原件应单独密封装袋提交开标现场备查）

8.4投标文件（正、副本）均须用A4纸打印，有落款处必须由投标人法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章。

8.5投标人必须保证所有文件的真实性，招标人有权随时检查文件原件，如有虚假，则取消其投（中）标资格。

8.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

8.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容，包括投标人须知、招标项目说明及产品规格需求、投标文件的编制及其附件格式等。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

8.8投标人被视为已充分熟悉本招标项目的各项要求及招、投标工作程序、规定和履行合同等一切情况。

## 四、投标文件的递交方式

1．投标文件的密封和标记

投标文件中应按以下方法封装：

1.1 投标人将资信技术文件、商务报价文件分别装入不同的密封袋内，密封袋封口处应有单位公章。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称、并注明商务报价标、资信技术标、“开标前不得启封”字样。具体书写格式见附件。

1.2 投标人未按上述要求密封、签字、盖章及加写标记的，招标人有权拒收投标文件。

2．投标截止时间、递交、修改和撤回

2.1 投标人应在投标人须知前附表规定投标截止时间前将投标文件送交至龙游县公共资源交易中心，逾期招标人将拒绝接受送达的投标文件。

2.2 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## 五、开标、评标和定标

1、开标

1.1 招标组织人在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人须派授权委托人准时参加，并提供身份证原件和法人代表授权书原件核验。

1.2 开标前将由招标组织人当众检验招标文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封评标。

2、评标委员会

招标人将根据招标采购项目的特点组成五人评标委员会。其成员由专家，招标人代表等组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3、对投标文件的审查和响应性的确定

3.1 评标时，招标人将组织审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字小写表示的数据有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2 如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

4、评标方法和定标

4.1 评标办法采用综合评分法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

4.1.1开标后，评标委员会首先对投标人的资信文件等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标委员会以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议，并采用百分制综合评分,以总分最高者作为标段一中标候选人，第二名为标段二的中标候选人，第三名和第四名为备选单位。先评资信技术标，再算报价分。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

4.1.2 综合得分相同者，以报价低者作为中标候选人;综合得分相同且报价相同，则技术指标优劣决定中标候选人。

4.1.3.总分计算

A、资信技术得分由各评委根据第五章评标办法及评分标准，对各投标人的项目技术进行书面审核和评论后，由各评委独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人项目技术最终得分为评标专家组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

B、商务报价分按第五章评标办法及评分标准计算给分;

C、最终得分汇总：最终得分=资信技术得分+商务报价得分

4.1.4客观公正对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

4.1.5在评标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.1.6为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

4.1.7招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问，不退还投标文件。

## 六、质疑和投诉

1、成交候选结果公示1天，在此期间，如有异议，请以书面形式向浙江省成套工程有限公司提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

2、 在收到投标人的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知有质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、有质疑投标人对浙江省成套工程有限公司的答复不满意或者未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向龙游县国有资产监督管理委员会投诉。（联系人：杨女士 电话：0570-7024242）

## 七、授予合同

1、合同授予标准

1.1 标段一、标段二成交候选人在公示期间经查有违法违规现象的，取消其成交候选资格，推荐综合得分第三名的供应商为成交候选供应商，若第三名在公示期间经查有违法违规现象的，取消其成交候选资格，本次采购失败。

1.2 公示后无异议后，经招标人确认，龙游县国有资产监督管理委员会备案后，确定成交人。成交结果在浙江政府采购网、龙游县公共资源交易中心网予以公布，成交人在五日内到浙江省成套工程有限公司领取中标通知书。

1.3 经县国有资产监督管理委员会备案后，由招标人签发政府采购成交确认书。成交确认书对招标人和确认成交供应商均具有法律效力。成交确认书发出后，招标人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

1.4 在成交确认书发出后七日内，成交人应按成交通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、成交人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

1.5 招标人与成交人签署合同协议，浙江省成套工程有限公司作为鉴证人共同签订（合同上请标明采购编号）。合同一式七份，招标人、成交人双方各执二份，县公共资源交易中心、国有资产监督管理委员会、浙江省成套工程有限公司各留存一份。成交人凭鉴证、备案后的合同到县公共资源交易中心退取投标保证金。

2、授予合同时变更数量的权利

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

3、履约保证金

3.1各标段中标人在收到中标通知书后签订合同前向采购人缴纳10万元履约保证金。

3.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

3.3验收合格后7天内退还履约保证金（无息）。

4、采购代理服务费

4.1本次采购招标代理费及招标费用：本项目招标代理费、专家评审费、场地交易费、由中标人支付。

4.2以上费用由中标人承担，中标人在领取中标通知书当时一次性支付给采购代理机构。

4.3以上费用不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。

## 八、投标响应无效条款

▲有下列情况之一者其投标或成交无效：

1、不符合本次招标供应商资格要求的或超范围经营的；

2、未按规定递交投标文件的、或资信技术标和商务报价标不分开密封的；

3、应盖章而未盖章的、应有法定代表人或委托代理人签字而未签的；

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、逾期提交投标保证金或不按规定提交投标保证金的；

6、本招标文件提出要求响应而未响应实质性条款（带▲号）的，或评标委员会认定有重大偏离或保留的；

7、招标文件要求投标人提供样品而未提供的；

8、提供虚假材料及证明文件的；

9、资信技术标中含有本次投标报价的；

10、有选择的投标或报价的；

11、报价不采用印刷体打印的；

12、投标文件使用非胶装装订的；

13、报价超出最高限价的；

14、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

# 第三章 采购需求

## 一、项目背景

对龙游工业园区的市政道路雨、污水管网进行检测，建立完整的“一路一档案”资料，掌握本区内雨水管网设施结构性和功能性缺陷情况，以便及时对损坏管道进行维修和改造，确保排水设施完好和排水畅通。

## 工作范围及内容

工作范围：标段一：龙游工业园区一期辖属范围，标段二：龙游工业园区二期辖属范围。

工作内容：

第一部分为主管道清淤疏通，清除堵塞、淤积物，破除原始封堵、残墙，冲刷管壁、清理检查井、雨水篦子更换等；

第二部分为管道CCTV检测;

第三部分为出具成果资料，建立完整的“一路一档案”。汇总档案资料：包括出具CCTV检测报告、电子文档、管网AutoCAD电子成果图（图纸可编辑，须标注在地形图上，注明管网材质、规格、口径、距离、流向、问题情况等），并对成果准确度承担相应责任。

## 三、参照标准

雨、污水管道检测需要遵循以下各项要求（如有最新版标准，则按最新版标准要求）：

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

3、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

4、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68；

5、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

6、《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

7、《中华人民共和国道路交通安全法》

8、其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求；

## 四、具体要求

1、管道CCTV检测工作范围（包含但不仅限于）：

1.1进行管网材质、规格、口径、距离、流向的检测；
    1.2不明污水处渗入来源检测；
    1.3管路淤积、排水不畅等原因的调查；
    1.4管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；
    1.5查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段；

2. 管道CCTV检测要求：

2.1 管道检测的基本程序要求：检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备，现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

2.2 管道检测前应搜集如下资料：

2.2.1 已有排水管线图；

2.2.2 管道的竣工图或施工图等技术资料；

2.2.3 已有管道检测资料；

2.2.4 评估所需的相关资料。

2.3 现场踏勘应包括下列内容：

2.3.1 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；

2.3.2 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

2.3.3 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

2.4 技术检测方案应包括下列内容：

2.4.1 检测任务的委托方、施工方、监理方，检测任务、目的和工期要求；

2.4.2 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

2.4.3 技术方案（包括管道检测及预处理）；

2.4.4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

2.4.5 可能存在的问题和对策；

2.4.6 工作量估算及工作进度计划；

2.4.7 人员组织、设备、材料计划；

2.4.8 拟提交的成果资料。

2.5 现场管道检测应包括下列内容：

2.5.1 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；

2.5.2 管道预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

2.5.3 仪器设备自检（设备能否正常运行）；

2.5.4 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

2.5.5 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

2.6 缺陷分布图的编绘应符合下列要求：

2.6.1 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

2.6.2 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

2.6.3 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

2.7 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。

2.8 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

2.9 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图（管网AutoCAD电子成果图）和光盘（录象带）四大类进行编号和组卷。

2.10 管道检测成果（管网AutoCAD电子成果图）可置入智慧城管系统，并建立动态管理机制。

2.11 管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6的有关规定。

2.12 检测设备的技术要求

2.12.1 摄像头高度可自由调整；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节。

2.12.2 闭路电视系统和手持式电视检测系统的技术要求必须符合本项目实施需求。

2.13 影像资料要求：

2.13.1 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录象复核。

2.13.2 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸判定。

2.13.3 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

2.13.4 缺陷图片应采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓取图片方式。

3、管道清淤疏通的范围和要求：

3.1清淤疏通的范围：:

3.1.1管道清淤疏通，包括清除管道内的堵塞物、淤积物；

3.1.2破除原始封堵、残墙、断根；

3.1.3管壁冲刷，检查井吸淤、清理等；

3.1.4施工路段雨水篦子的更换。

3.2清淤疏通的质量目标及安全目标：

3.2.1质量目标：淤泥杂物清理干净、管道畅通；

3.2.2安全目标：实现“双零”目标，即：即零安全事故，零伤亡率。

3.3具体作业要求:

施工前，先现场摸查，探明管道及检查井淤积堵塞情况、水流量等情况。并查明每条道路雨、污水管道的上下游，自上游向下游对雨、污水主管道进行疏通、清淤，以免上游来水对管道造成二次淤积，对于水流量较大的管道，在管道的上游暂时封堵，以利于施工。封堵后时刻注意封堵口上游水流蓄积量，管道蓄水到一定量时要通知作业人员返回地面，打开封堵口，将水放掉，以免积水溢出路面，造成不良影响 。积水行排后再重新封堵，作业人员继续下井施工，采用这种方法循环施工。雨天时停止作业，拆掉封堵确保管网行排。

在检查井清淤前，事先打开雨、污水检查井井盖通风，使井内的有害气体挥发释放，下井作业之前必须检测有毒有害气体和井下氧气含量，达到安全标准后监护人员进行安全交底，方可下人作业。

管道内堵塞物、淤积物（混凝土块），用管道疏通机疏通后，以高压水枪反复冲洗冲刷管壁，使杂物淤泥等流入检查井内沉淀，采用吸淤车或泥浆泵等设备抽吸，在井上进行袋装化，沉淀后装入运输车。检查井内空间狭小，不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方，可人工清理，用短把铁锹井内铲泥，灰桶装运至井上，淤泥需袋装化装入运输车。破除原始封堵、残墙、断根；破除大管径内的混凝土块。清理的泥浆、混凝土块、建筑垃圾等废弃物不能随意倾倒，必须运至合法的消纳场所。

管道疏通设备自带发电机提供电源。

清理完一个路段后，用高压水枪将检查井等再冲洗一遍，对不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方再次冲洗干净，确保彻底清理。

清理完毕后，清扫作业现场。

3.4安全施工要求：

3.4.1施工均在人流量车流量较大的地段，安全警示标志、隔离设施必须设置到位

3.4.2运输污泥车辆停放要整齐合理，不影响其他车辆及行人

3.4.3下井前必须先检测井内空气质量，达标后方可下井作业

3.4.4下井作业人员须佩带安全帽

3.4.5必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器） ，严禁使用过滤式防 毒面具和隔离式供氧面具；

3.4.6下井前必须检查有关急救器材是否完好，做好保障工作

3.4.7安排好井上监护人员

3.4.8封堵口放水前，必须确定所有人员已离井，并逐一清点

3.4.9使用发电机时，接电线路要合理规范，并装设漏电保护器。

4、封堵及拆封堵头要求：

每200米左右上下游设置封堵，进行临时断水和调水。如遇交汇井或预留井，则按实际情况考虑封堵的设置。

5、AutoCAD电子图

绘制AutoCAD电子图，完成雨、污水管道检测疏通后将该段管道绘制AutoCAD电子图。AutoCAD电子图内容：1、检测、测量的所有数据；2、该段管道联通的雨、污水支管、边井。绘制要规范、准确。

## 五、项目成果

完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

在项目实施过程中，要求投标单位每完成一个区域的检测疏通后，即时出具本区域的成果报告，以便采购人安排其他工作的开展。

在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括：1.CCTV检测报告（包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、 缺陷分布图数据、技术设计书），2. 疏通清淤资料及测绘测量数据资料，3. 管网AutoCAD电子成果图（成果须标注在地形图上，注明管网材质、规格、口径、距离、标高、流向、问题情况、污水来源等），对成果准确度承担相应责任。

书面资料数量：一式四份。

## 六、项目实施进度要求

本项目单次任务实施周期为90天。

投标单位须安排人员，在规定时间内完成单次任务范围内的所有项目的检测，并出具最终的成果报告。

# 第四章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：ZJCT-Z20180085

甲方：浙江龙游中北实业有限公司       （以下简称甲方）

乙方：                           （以下简称乙方）

总则

合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
   制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

一、服务内容

1.按照招标文件要求，并依据投标文件及国家技术规范和质量标准，乙方实施该项目所有工作内容：                 的管道检测等，同时承担与本项目建设任务以外的各子系统之间的协调解决工作。

2.乙方应按照招标文件及甲方要求，保质保量按时完成该项工作。

二、合同金额

单价金额：（大写）                    元/米

本合同金额为（大写）：________________________元（￥___________元）人民币。

以上费用已包括完成所供清单项目的所有工作、提交成果资料等服务全部内容可能发生的各项费用，如工作、资料费、差旅费、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。

本项目采购文件中未明确，但完成管道检测（含管道内窥检测、窨井管底和井盖板面绝对标高测量等）工作应包括的施工措施费用，乙方已计入综合单价中，中标后不得调整。

三、技术资料

1.乙方应严格按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方须向甲方交纳人民币壹拾万元整作为本合同的履约保证金。验收合格后7天内退还履约保证金（无息）。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人提供；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：合同签订生效后90天内完成。

2. 履行方式：进场准备，进场检测，出具书面成果，竣工验收，移交资料。

3. 履约地点：龙游县经济开发区

八、付款方式

1、项目实施完成经过验收合格后支付合同价的60%（合同价=中标单价×实际完成量）。

2、乙方提供成果资料并经甲方抽检合格及监理确认后支付至合同价的90%，余款10%验收合格之日计满一年后七日内支付。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在后续使用时出现问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到技术要求及质量标准者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同，扣除乙方全部履约保证金，并按实际赔偿甲方的损失。

3. 乙方须提供称职的专业人员，为甲方在现场提供优质服务；乙方应对出现的质量、安全等问题负责处理解决并承担一切费用。解决后，乙方提供一式两份报告给甲方，包括出现问题的原因，解决措施，解决的时间等。

4. 乙方应配有较强的专业技术队伍，售后服务1小时响应，12小时内到现场；同时乙方必须与管道整修人办理项目移交工作（含工程资料）。

十一、甲、乙双方职责

1、甲方应按约定时间和要求完成以下工作；

（1）协助乙方做好与相关单位的协调、沟通等工作；

（2）在规定时间内向乙方提供必要的资料文件，并对其完整性、正确性及时效性负责；

（3）甲方为乙方的报告文件等资料承担保密责任，未经乙方同意，不得泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目。

2、乙方应按约定时间和要求完成以下工作：

（1）接受甲方的监督和管理，各种技术文件、报表等须报监理和甲方审核、同意。

（2）按甲方要求和规范要求，按时、按量、保质完成招标文件规定的全部工作内容并合格移交；

（3）负责处理在施工过程中出现的各种问题，承担在施工过程中出现的任何人身伤害、各类纠纷等引起的一切经济损失；

（4）施工所需水、电、电讯等由乙方自行解决，费用已计入投标总价；

（5）乙方不得向第三人扩散、泄露、转让甲方提供的所有资料和文件；

（6）遵守有关国家及当地有关部门对工程现场的管理规范。

十二、项目验收

1.项目验收要求：合格。符合（工程施工质量验收规范）标准。

乙方检测仪能进入管道内行走检测、提供检测清晰图像、提供CCTV检测书面成果（含每座窨井各管底绝对标高测量以及每座窨井盖板面绝对标高测量数据，图像及书面成果各3份）、疏通清淤资料、管网AutoCAD电子成果图；

2.验收方式：乙方在每条雨水管道检测后，应立即通知监理单位（如有）进行验收，甲方以抽检的方式进行工程验收。

3.若由于乙方漏检或检测不到位，所产生后果（含重新检测或由甲方指派其他施工方进行疏浚、检测等情况）由乙方承担一切责任。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒绝接受乙方服务的，甲方向乙方偿付合同总价的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期提供服务的，乙方按合同总价每日千分之六向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，同时，甲方有权安排其它施工队伍进场施工，费用经审计确认后从乙方合同价款中扣除。

4. 乙方所提供的服务质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务成果。如乙方愿意提供重新服务但逾期的，按乙方逾期处理；乙方拒绝提供重新服务的，甲方可单方面解除合同，同时甲方有权扣除乙方全部履约保证金，并按实际赔偿甲方的损失。

十四、安全责任

项目实施过程中，乙方必须严格按照相关安全规定进行施工，出现安全事故由乙方自行承担一切责任。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、其它

1.乙方必须严格按照工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到验收合格等级。经验收，如有不合格工程，乙方应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由乙方负责，同时扣除全额质量履约担保（履约担保的50％）。

2.如本工程实施中乙方的安全生产、文明施工措施不力，则甲方有权扣除文明施工履约担保（履约担保的15％）。

3.乙方必须按期如实支付工人的劳动工资，甲方有权监督乙方对工人工资的发放；如乙方存在劳动工资纠纷，甲方有权从乙方当月款项中直接扣除。

4.在上级组织的安全生产和文明施工检查中，被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金；工地发生治安纠纷等事故，每一次罚款1000元；未按规定时间到达现场的，每次扣款1000元。

5.任何第三方就乙方使用于本合同项下的设备、材料、软件、技术文件和接受服务等提出有关专利权、著作权、工业产权以及其他专属权利的侵权指控，均由乙方负责处理并承担一切经济和法律责任，包括甲方由此遭受的经济和法律上的损失。

十八、合同生效

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，浙江省成套工程有限公司加盖鉴证章，经龙游县国有资产监督管理委员会备案后生效。全部成果交接完毕和检测鉴定费结算完成后，本合同终止。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，龙游县公共资源交易中心、浙江省成套工程有限公司、国有资产监督管理委员会各执一份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

签订地点：                            签字日期：     年  月  日

合同鉴证方:

鉴证日期:       年  月  日

合同备案：龙游县国资委

日期：     年  月  日

# 第五章 评标办法及开评分标准

## 一、评标委员会的组成

  - 评标委员会由5人组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。采购单位在开标前随机从推荐评委专家抽取，负责对项目评审质量和结果的审查和评标。

  - 询标期间，供应商法人代表或法人委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 二、评标原则

1. 本评标办法采用综合评标法，由资信技术分和商务分合计组成,其中资信技术分70分、商务报价分30分；满分为100分。

2. 技术分与商务分合计得分第一名为标段一中标候选人，第二名为标段二中标候选人，第三名和第四名为备选单位，总分相同时，价格低者优先。

3. 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

4. 中标结果经公示1个工作日无异议，并经龙游县国有资产监督管理委员会备案后，招标人、浙江省成套工程有限公司发出《中标通知书》。

## 三、注意事项

1、无效报价及评标基准价：

▲1.1无效报价：投标人报价超出预算价的（总价及单项限价）；

1.2评标基准价：满足评标要求的有效报价中投标价格最低的投标报价。

## 评标办法和细则

| 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | 评定评标基准：本次招标单项最高限价为：36元/米，基准价为满足评标要求且投标价格最低的有效投标报价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100，四舍五入，保留两位小数。报价高于单项最高限价的，为无效投标文件。 | 30分 |
| 资 信 技 术 | 项目业绩 （14分） | 提供2015年1月1日以后业绩 投标人提供一个雨污水管道清淤、检测业绩公里数达100km（含）以上或单个合同金额超过100万得基础业绩3分；每增加一个雨污水管道清淤、检测业绩公里数达100km（含）以上或单个合同金额超过100万的加2分 （说明：业绩需提交施工合同原件、中标通知书原件及竣工报告，无原件不得分） | 14分 |
|  | 投标人资信（2分） | 投标人具有排水管道检测作业企业作业证书特种类，得2分；没有不得分。 [说明：以上证件提供复印件，原件备查] | 2分 |
|  | 检测编制（3分） | 投标人参与国内排水管道检测或非开挖修复国家标准或行业标准编制且已正式颁布实施的，得3分。（说明：提供参编标准封面及扉页复印件，原件备查） | 3分 |
|  | 项目组 人员配置 （8分） | 投标人投入本项目管理施工人员应满足本项目要求，按以下情况评分： 1、项目负责人具有二级建造师以上资格证书（市政公用工程）且具备高级工程师职称得4分； 2、技术人员同时取得检测与评估岗位结业证书和潜水员证的得2分； 3、具有中级养护工证书的得1分，2本及以上的得2分。 （说明：1、缴纳不少于6个月的连续社保缴纳证明材料复印件，原件备查；2、以上人员不重复累计 3、提供证书复印件，原件备查） | 8分 |
|  | 检测设备（16分） | 投标人投入主要施工机械设备及进场计划应满足本项目要求，按以下情况评分： 1、投标人具有2台综合工具车（需配置发电机）的，得2分，每增加一台加0.5分，此项最高得分3分。 2、投标人具有2台高压清洗车的，得2分，每增加一台加0.5分，此项最高得分3分。 3、投标人具有1套180m³/h和扬程15m及以上潜污泵及泥浆泵的，得1分，每增加一套加0.5分，此项最高得分2分。（1个潜污泵和一个泥浆泵为一套）。 4、投标人配置2台CCTV检测设备的，得2分，每增加一台加1分，此项最高得分4分。 5、投标人自有1台管道修复机器人设备（铣刀机器人）得1分 6、投标人具有2套安全设备的，得2分，每增加一套加0.5分，此项最高得分3分。（1个气体检测仪、1个长管呼吸器及2个鼓风机视为一套；）。 注：以上设备应为投标人自有，需提供设备照片及购置发票或其他证明该设备为投标人自有的证明文件，工具车和高压清洗车应提供车辆行驶证（车辆所属单位应与投标人一致），否则不得分。 | 16分 |
|  | 检测服务方案（22分） | 根据对投标人提供的技术方案的合理性进行综合比较评分：优，得6-7分；良，得3-5分；一般，得0-2分。 | 7分 |
|  |  | 根据投标人提供的工程进度安排的合理性，保障措施的得当性进行综合比较评分：优，得3分；良，得2分；一般，得1分。 | 3分 |
|  |  | 根据对投标人安全施工目标的明确性，安全施工管理体系、安全施工保障措施进行综合比较评分：优，得3分；良，得2分；一般，得1分。 | 3分 |
|  |  | 根据对投标人质量目标的明确性，质量管理体系完善性，质量保证措施的针对性进行综合比较评分：优，得3分；良，得2分；一般，得1分。 | 3分 |
|  |  | 根据对投标人文明施工目标的明确性，文明施工管理体系的完善性，文明施工保障措施的针对性进行综合比较评分：优，得3分；良，得2分；一般，得1分。 | 3分 |
|  |  | 投标人须提供售后服务承诺、维护响应计划等，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式进行综合分析比较评分：优，得3分；良，得2分；一般，得1分。 | 3分 |
|  | 岗位设置职责(3分) | 根据对投标人内部管理制度的完善性、作业人员岗位设置的合理性、职责的明确性进行综合分析比较评分：优，得3分；良，得2分；一般，得1分。 | 3分 |
|  | 标书制作（2分） | 结合投标人所作标书的质量情况酌情打分 | 2分 |

## 五、价格评分标准

评定评标基准：基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价或单项限价的，为无效投标文件。

## 六、开评标程序

1.主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始，

2.确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况

3.检查各供应商的标函密封、标记情况

4.启封各供应商的资信技术文件，送评标委员会进行独立评审。如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各供应商打资信及技术分

5.当众拆封各供应商的商务报价文件，并宣布各供应商商务报价，并送评标委员会进行审查。如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复

6.最后计算出各供应商的商务得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的各项得分及总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

7.开标会结束。

# 第六章　投标相关文件格式

## 投标文件外包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

资信技术文件

（或商务报价文件）

（开标前之前不得启封）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 投标文件封面格式

投标文件的封面格式：

正本或副本

资信技术文件

（或商务报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或授权委托人：（签字并盖章）

投标人地址：

年  月  日

## 资信技术文件

### 资信部分

1承诺书格式：

承诺书

致：            （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我      （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

2..法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称） ：

我               （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

职务：                                  职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

3. 资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

附件一 强制性资格条件

附件二 投标人基本情况

附件三 没有重大违法记录承诺书

附件一：强制性资格条件

| 序号 | 强制性资格条件 | 投标人对能达到程度的简述（投标人填写） | 证明资料附后（盖单位公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | （提供营业执照、纳税凭证、财务报表及社保缴纳凭证等其他证明资格的材料） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 承诺函 |
| 6 | 招标文件规定的其他资格要求： |  |  |
|  | （1）拥有毒气检测设备、CCTV检测设备及专项作业车辆（清淤疏通车） |  | 提供设备发票复印件，原件备查 |
|  | （2）具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质 |  | 提供资质证书 |
|  | （3）不接受联合体投标 |  |  |

注：1、证明材料复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效。

2、证明材料因具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的责任和风险投标人承担。

3、联合体投标的，须提供各成员的详细资料证明其资格符合性。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件二：投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业法人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传真 |  | 企业性质 |  | 技术负责人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机构 |  | 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 共 人，其中工程技术人员 人 高级工程师 人，工程师 人 | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 总销售额 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  | 主要产品 |  |

填表说明：表格内容仅供参考，请根据自身情况详细填写。

附：银行资信及信用证书、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等（如有）；

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件三：

没有重大违法记录承诺函

（采购人）           ：

我方        （投标人）             在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

4.投标人类似项目业绩汇总表格式：

2015年1月1日以来投标人类似项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托单位联系人及电话 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 证明材料 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表可扩展；

2、若发现投标人提供虚假业绩的，作无效标处理；

3、本页装订在投标文件相关业绩证明材料（即2015年1月1日以来的业绩合同及竣工报告复印件，原件备查）的首页。

投标人公章：                                                  法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

5.偏离表：

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

填表说明：对招标文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

投标人公章：                          日 期：

6.投标保证金查询记录表

注：1、本表通过龙游县公共资源交易中心网站首页左侧［采购保证金查询］一栏打印，作为保证金缴纳凭证，作为实质性响应文件放入投标文件中，否则保证金视同未缴纳，投标无效。

2、未成功关联项目（标项）的无法查询打印。保证金事宜联系电话：0570-7261771。

3、以保证金汇款底单复印件等格式递交或自行设计打印的均不认可。

（注明标段一、标段二）

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖章：

日     期：

7.投标人认为需要提供的其他资信及商务资料。

### 技术部分

1.对龙游县龙游工业园区市政道路污水、雨水管网现状及招标需求的理解

2.项目总体技术解决方案

3.工作措施

4. 投标人拟投入的主要设施及仪器设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5.拟派服务团队人员一览表及项目负责人情况表格式：

拟派服务团队人员一览表

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 学历、专业 | 持有证书情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附学历证书、职称证书、各类作业证书、上岗证等复印件。

拟派项目负责人情况表

| 1.一般情况 |
| --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| 职务 |  | 本项目中拟任职务 |  | 为投标人服务时间 |  |
| 技 术 职 称 |  | 职称专业 |  |
| 相关资格（资质） |  | 取得相关资格（资质）时间 |  |
| 2.工作经历 |
| 起止年月 | 负责过的主要项目 | 该项目中任职 | 备注 |

注：附学历证书、资质证书、职称证书、上岗证（如有）、业绩等复印件。

6.工期安排

7. 服务方案及承诺（须包括后续服务中提供咨询及复测等服务内容）

8. 合理化建议或优惠承诺

9. 投标人认为需要补充的其他文件和说明。

## 投标报价文件

- 投标函格式：

招标人：

1、根据已收到的招标序号为         的                项目的招标文件，我方愿以人民币大写          元/米（￥        元/米）的单价（注：小数点后保留两位小数），按上述招标文件要求合同条件完成相关管道疏通、清淤及CCTV检测工作。

2、一旦我方中标，我方保证管道疏通清淤及CCTV检测工作质量达到           ，并在               规定时间内完成。

3．如果我方中标，将派出        （项目负责人姓名及身份证号码），作为本工程的项目负责人，执业资格注册证证号：             。

4、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标，责任我单位自负，不向招标索赔任何经济损失。

5、我方服务相关承诺：

6、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、我方金额为人民币           元（￥                ）的投标保证金已递交。

8、除另外达成协议并生效外，你方的本项目招标文件（补充招标文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。`

投标人：(盖章)                       法定代表人:(签字或盖章)

单位地址：                           邮政编码：

电话：                               传真：

开户银行名称：                       银行帐号

开户行地址：                         电话：

日期：        年      月      日

（注：上述帐号必须为投标人基本账号）

开标一览表

项目名称

招标编号

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 龙游工业园区市政雨、污水管网CCTV检测及疏通服务 | 米 | 45000 |  |  |
| 标段二 |  | 米 | 45000 |  |  |

注：

以上报价应包含人员经费、工具、税费、设备运输费等一切费用，采购人不另行支付。