目    录

第一章   竞争性磋商公告  …………………………………… 2

第二章   磋商需求……………………………………………… 5

第三章   磋商须知……………………………………………… 8

第四章   评标办法及评分标准………………………………… 15

第五章   合同基本条款………………………………………… 21

第六章   供应商响应文件格式………………………………… 25

第一章 竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，经吴兴区财政局（财政审批编号：吴兴财采确临[2018]7288号）批准，现就吴兴区道场乡农村生活污水治理管网设施长效维护管理及整改维修服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加磋商。

- 项目编号：浙安采字[2018]-W019

- 采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 单位及数量 | 采购预算 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水治理管网设施长效维护管理及整改维修服务 | 1项，具体要求详见第二章招标需求 | 31万元 | 1年 |

- 合格供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的；

2、具有环保工程专业三级及以上资质或营业执照经营范围具有环保工程施工的;

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

六、磋商文件的发售

1、发售时间：2018年8月13日-2018年8月17日，上午08：30-11：00，下午13:30-16：00，节假日除外；

2、发售地点：湖州市龙王山路1278号（中大绿色家园营业房）；

3、售价：磋商文件工本费每套300元（现金交纳），售后不退。

七、购买磋商文件时应提供以下资料

（一）营业执照或资质证书（副本原件、复印件各一份）；

（二）具有经当地税务、社保部门出具的供应商最近一个月的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书。

（三）法定代表人授权书与授权代表身份证复印件；

（四）提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（二者缺一不可）

（五）供应商名称、地址、联系人、联系电话、QQ邮箱。

以上资料需装订成册，复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查，未提供原件核查的，不予认可。

磋商保证金：

八、磋商保证金：5000元

磋商保证金必须从投标（供应商）人的银行基本帐户中转出（拒绝从分公司的银行帐户中转出），汇入湖州市吴兴区公共资源交易中心保证金专户中，必须确保在响应文件提交截止时间前能到指定的账户上，并且不得通过第三者转入或现金缴纳，否则视为该供应商无投标诚意，其投标将被拒绝。

单位名称：湖州市吴兴区公共资源交易中心招磋商保证金缴退专户

账    号： 19 100 301 040 016 231

开 户 行：中国农业银行湖州吴兴支行

注：1、汇入中心保证金专户时中心帐户名称、账号、开户行必须按照本磋商文件给出的名称填写。

2、供应商在交纳磋商保证金时必须采用网银或电汇的方式交纳，同时必须确保银行缴纳凭证上体现本采购项目编号（浙安采字[2018]-W019）。未准确体现项目编号或保证金缴纳数额不正确或缴纳凭证上体现项目中文名称的，均按无效标处理；

九、磋商答疑时间：

1、供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑，逾期不予受理。

2、供应商如认为磋商文件使自身的合法权益受到损害的，应于投标文件递交截止时间前七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，逾期不予受理。

3、供应商如认为采购过程和成交结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预成交结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑，逾期不予受理。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十、磋商截止时间和地点：

供应商应于2018年8月28日09：30时前将磋商响应文件密封送交到湖州市吴兴区公共资源交易中心三楼3号开标室（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港H幢），逾期送达或未密封将予以拒收。

十一、磋商时间及地点：

本次磋商会将于2018年8月28日09：30时整在湖州市吴兴区公共资源交易中心三楼3号开标室（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港H幢）磋商，供应商可以派授权代表出席开标会议。

十二、磋商公告地址：

浙江省政府采购网： http://www.zjzfcg.gov.cn

湖州市吴兴区公共资源交易中心网：http://ggzy.wuxing.gov.cn/

浙江建安工程管理有限公司湖州分公司： http://www.hzjagc.com

采购单位：湖州市吴兴区道场乡人民政府

联 系 人：易工               电  话：15157202501

代理机构：浙江建安工程管理有限公司

地    址：湖州市龙王山路1278号

联 系 人：范月华             电  话：0572-2606722

政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市吴兴区财政局政府采购监管科

联系电话：0572-2289700

吴兴区公共资源交易中心保证金查询电话：0572-2289887、2559507

湖州市吴兴区道场乡人民政府

浙江建安工程管理有限公司

2018年8月13日

第二章  磋商需求

一、项目编号：浙安采字[2018]-W0

二、采购单位：湖州市吴兴区道场乡人民政府

三、项目名称：吴兴区道场乡农村生活污水治理管网设施长效维护管理及整改维修服务项目

四、采购预算: 人民币31万元；全乡农村化粪池共计2017户（平均每座容积约为0.8立方）,同时考虑到镇内因施工布局改变等因素，具体清理数量以实际清理为准。

五、项目概况：

以下所列仅为本项目服务期（合同签订之日起 1年）内主要服务的基本要求，供应商须按有关标准及规范完成本次招标服务的各项工作及费用。本项目必须完成本次招标项目所需的一切费用，各投标人应认真核算所需费用，凡未列入的，将被视为均已包含在响应报价中。采购单位不再支付成交价格以外任何费用。

注：本项目服务期为1年，签订一年合同后，若中标单位在服务期内完成工作良好，未出现重大工作失误，采购方满意度较高，本项目合同可延续至第二年。

六、采购内容及需求：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活污水治理管网设施长效维护管理服务 | 2017 | 户 | 1.化粪池：化粪池须有明确的编号，且面上无覆盖物，对化粪池的清理每年至少一次，采用无害化环保型技术对化粪池内污物进行处理，确保清理后化粪池内无杂物，清理后不可降解垃圾需及时外运。化粪池须确保清理后一年内有管道堵塞或外溢现象须及时到场予以处理。 具体要求：采用粪便无害化环保型干湿分离技术处理，即粪便现场脱水、固液分离、滤渣等粪渣处理工艺；固体粪渣外运处理、中水排入污水管道、不可降解垃圾外运处理；管道内粪便冲洗，经冲管后同时进行干湿分离处理；粪渣处理后装袋外运，粪渣密闭外运。保证清理后化粪池内无杂物。 2.管网系统、格栅（窨井）：每月组织一次全面检查，每季进行一次彻底清理冲洗，要求对管道高压冲洗并吸空处理，污物外运，确保管道及检查井内无杂物。集中清理后由相关归属部门根据需要做好维护措施。 具体要求：检查井垃圾清掏，确保检查井内无杂物，必须具备大型及小型高压管道疏通车设备对管道进行疏通清理，确保管道畅通内无杂物。 3.隔油池（厨户井）：逐井编号，每月进行一次全面清理，对厨户井内油污进行打捞；巡查每月不少于一次，确保不满溢。 |
|  |  |  |  | 具体要求：管道高压冲洗并吸空处理，污物外运，确保池内出水口畅通无堵塞。不影响周边环境卫生，不影响周边正常秩序，不损坏池内设施。 |

七、其他事项

1、以上提出的是最低限度要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准或国际标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，应在响应文件中予以说明，并由磋商小组成员鉴定能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本磋商文件要求。

3、技术要求及标准的执行：供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商应对采购人现场进行实地勘察，以便了解相关要求，求得更为准确的报价依据。

5、供应商须保证采购人顺利通过上级部门的评分考核为优良，否则拒绝采购人下一年度参加投标资格。

▲6、中标人进行污水管网整改工程结算依据根据（2018年道场乡政府、各子公司、行政村委托运维单位整改事项工作联系单）结算。

2018年道场乡政府、各子公司、行政村委托运维单位整改事项工作联系单

年  月  日

| 委托单位 |  |
| --- | --- |
| 委托内容 |  |
| 工作量 |  |
| 经办人 |  | 主任 |  |
| 分管领导 |  |

（注：限额五万元以下。）

# 第三章  磋商须知

# 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：吴兴区道场乡农村生活污水治理管网设施长效维护管理及整改维修服务项目 |
| 2 | 采购数量及单位：农村生活污水治理管网设施长效维护管理及整改维修服务，1项 |
| 3 | 磋商报价及费用：1、本项目竞标应以折扣报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；3、本项目磋商代理服务费由成交供应商支付为人民币肆仟陆佰元整，在领取成交通知书当天一次性付清。 |
| 4 | 磋商保证金应按《竞争性磋商公告》第八条规定交纳。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于 2018 年 8月21日16：00前一次性提出，以书面形式要求磋商采购人作出书面解释、澄清或者向磋商采购人提出书面质疑；磋商采购人将于 2018 年 8月23 日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的供应商；答疑内容是磋商文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常磋商活动的，磋商采购人将于磋商截止日期5天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 6 | 采购预算：31万元 服务期：1年 |
| 7 | 响应文件组成：资格文件和报价文件正本各 1 份；副本各 3 份，“报价文件”与“资格文件”必须分开装订并密封包装。 |
| 8 | 磋商截止时间：2018年8月28日 上午09时30分 响应文件递交地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心三楼3号开标室（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港H幢） |
| 9 | 磋商时间：2017年8月28日 上午09时30分 磋商地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心三楼 3号开标室（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港H幢） |
| 10 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交供应商。 |
| 11 | 成交公示：磋商结束后2个工作日内，成交公示发布于“浙江省政府采购网”（http://zjzfcg.gov.cn）“湖州市吴兴区公共资源交易中心网http://ggzy.wuxing.gov.cn/ “浙江建安工程管理有限公司湖州分公司（ http://www.hzjagc.com） |
| 12 | 磋商保证金退还（不计息）：除磋商文件规定不予退还保证金的情形外，成交通知书发出后5个工作日内退还。请供应商在成交公示结束后5个工作日内提供退还保证金的收据（加盖财务专用章）和本单位开户银行及帐号，采购代理机构在收到退还保证金收据后以电汇或转帐方式将其退还。 |
| 13 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还：按成交金额的10%计收，履约保证金在成交供应商按合同约定验收合格服务期限满后无息退还。 |
| 15 | 付款方式：详见磋商文件第五章 |
| 16 | 磋商文件有效期： 60 天 |
| 17 | 解释：本磋商文件的解释权属于磋商采购人。 |

## 一、说明

## （一） 适用范围

本磋商文件适用于湖州市吴兴区人民政府吴兴区道场乡农村生活污水治理管网设施长效维护管理及整改维修服务项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）合格供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的；

2、具有环保工程专业三级及以上资质或营业执照经营范围具有环保工程施工的;

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）定义

1、“采购人”系指湖州市吴兴区道场乡人民政府。

2、“采购代理机构”系指受采购人委托组织磋商的浙江建安工程管理有限公司。

3、“磋商人”系指组织本次磋商的分散委托代理机构和采购人。

4、“供应商”是指向采购人提供磋商文件所叙述有服务能力合格供应商。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1、在响应文件提交截止时间前，磋商人有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2、为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正供应商响应文件，供应商可视情推迟供应商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

3、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、供应商磋商响应文件的编制

（一）供应商响应文件格式

1、供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2、本次供应商响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3、供应商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制供应商响应文件，并保证供应商响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

5、供应商响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6、由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

7、不按竞争性磋商文件要求密封的供应商响应文件将被拒绝。

（二）供应商响应文件的组成：

一、报价文件（单独装订成册）

1、竞标函；

2、磋商报价一览表（首次报价）；

3、招标代理服务费承诺函

4、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

资格证明文件（由技术文件、商务文件、资信及其他文件组成；单独装订成册）

1.技术文件

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容，包括技术部分、商务部分、资信及其他部分）

（2）服务管理方案（包括投入本项目的服务工作计划、岗位分布、流程（程序），针对本项目的特点和难点分析及解决措施，设备维护、保养管理计划及安全文明保障措施；确保服务的组织措施、确保服务质量的措施、与需方单位的配合及投入本项目设备情况，各项后勤支持管理服务具体方案设计等）；

（3）服务技术响应表；

（4）人员的配置；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

2.商务文件

（1）商务响应表（格式见附件）；

（2）服务承诺（各项奖罚承诺，相关服务质量、承诺等）；

（3）员工培训，人员资质；

3.资信及其他文件：

（1）磋商保证金交纳凭证复印件；

（2）营业执照副本或资质证书（复印件）；

（3）法定代表人授权委托书(原件)及授权代理人有效身份证明（复印件）；（开标时，请另行准备一份法定代表人授权委托书原件及携带有效身份证明原件）

（4）供应商自2014年1月1日以来的同类项目业绩；

（5）企业荣誉、信誉及其他认证证书等；

（6）供应商具有经当地税务、社保部门出具的供应商最近一个月的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书(税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明)

（7）提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（二者缺一不可）

（8）供应商需要说明的其他文件和说明。

注：以上复印件需加盖公章

（三）供应商响应文件内容填写说明

1、所有报价均应使用人民币表示；本工程采用固定总价。磋商报价应是磋商文件所确定招标范围内的全部工程内容的价格体现。磋商报价包括造型设计、制作、运输、安装以及临时设施、各项措施项目费、缺陷修补、后期维保、施工措施、利润、保险、规费、税金等各项直接、间接费用、市场风险以及合同明示或暗示的所有责任、义务等所需的全部费用，还包括为完成本项目可能发生的供应商认为需要的一切费用。

2、供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

3、供应商应按磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

4、供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

5、各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在响应文件中列明；

6、供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；

7、报价大写与小写不符时以大写为准；

8、供应商对磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

9、供应商应认真填写《投标报价明细表》，供应商未填价格的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的项目内。

*（四）磋商保证金

1、磋商保证金为响应文件的组成部分之一；

2、供应商应在购买磋商文件时向代理机构提交相应的磋商保证金；

3、磋商保证金应以转账形式提交（本次磋商不接受银行保函形式）；

4、未按规定提交磋商保证金的磋商，将被视为无效投标；

5、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金（不计利息）；

6、磋商保证金退还方式：在供应商符合保证金退还条件后，供应商根据磋商时缴纳的磋商保证金数额开具收据（地方财政监制收据，并加盖单位财务章，在备注栏注明单位帐号），本公司在收到此收据后将以转帐方式退还至供应商账户（不计利息）；

7、下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在磋商有效期内无故撤回其竞标的；

（2）供应商无故未参加磋商会议的；

（3）成交供应商在规定的期限内不按磋商文件要求签订合同的；

（4）成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人和政府采购监管单位同意，将成交项目分包给他人的；

（5）提供虚假的响应文件；

（6）其他因素给采购人或代理机构造成损失的。

（五）磋商有效期

1、响应文件的有效期为磋商截止之日后的60日历天。

2、特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购人可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的供应商，其磋商保证金不被没收。对于接受该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

（六）响应文件的签署及规定

1、供应商应编制一式 4份响应文件，其中正本 1 份，副本 3份，每份响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”；“报价文件”和“资格证明文件”分开单独装订成册，正本1份，副本3份（并编写目录） ，一旦正本与副本不符，以正本为准。

2、响应文件的正本与副本均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

3、除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

4、电报、电话、传真形式的竞标概不接受。

四、响应文件的密封与递交

（一）响应文件的密封与标记

- 响应文件须提供正本1份，副本3份；

- 资格证明文件必须单独装订成册正本1份，副本3份（并编写目录），以便在评标时由磋商小组审核确认。否则，由此而造成的后果由供应商自行承担；

- 响应文件应用A4书写纸打印，按顺序编号装订成册，并有目录和封面（自行设计）；

- 供应商应将响应文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样；

- 信封上应注明：

  - 供应商名称，并在封袋骑缝处加盖公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自

行负责。

  - 项目编号、项目名称、正本或副本及“请勿在2018年8 月28日上午09：30时之

前启封”的字样。

- 如果封袋未按上述要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负

责。

- 供应商的法定代表人授权书及代理人身份证（原件），在开标时需再单独提交一份

给采购人，以便对供应商资格进行审核。

6、未按上述规定提交的响应文件，一切后果由供应商负责。

（二）递交响应文件的地点与截止日期

1、响应文件递交的地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心三楼3号开标室（湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港H幢）

2、响应文件递交截止日期：2018年 8月28日上午09：30时前。

- 因磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购代理机构另行通知规定的时间递

交。

4、响应文件应在磋商截止时间前派人送达指定地点。

5、电报、电话、传真形式的竞标概不接受。

6、采购代理机构对响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（三）迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝接收在磋商截止日期和时间后送达的响应文件。

（四）响应文件的补充与修改

1、供应商在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

2、供应商对响应文件的补充、修改的内容应按响应文件编制的规定和响应文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

3、磋商截止日期后不得修改响应文件。

4、供应商不得在磋商截止日起至磋商有效期规定的响应文件有效期满前撤回响应文件，否则没收其磋商保证金。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州市吴兴区人民政府吴兴区道场乡农村生活污水治理管网设施长效维护管理及整改维修服务项目的评标。

一、开标

1、采购人在竞争性磋商公告规定的时间和地点且有供应商代表在场的情况下公开磋商，参加磋商的供应商代表应签名报到以证明其出席。

2、磋商时，采购代理机构应确认响应文件密封情况。

二、磋商小组

采购人将根据磋商项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定组建三人或三人以上磋商小组，其成员由经济、技术等方面的专家以及采购人的代表组成，并由磋商小组推选磋商小组负责人。

三、开标时，磋商报价的认定原则

本次评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

- 响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

四、磋商程序

1、供应商资格审查；（磋商小组依据法律、法规和磋商文件规定对供应商提供的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备响应资格）

2、磋商小组对通过资格性检查的供应商进行符合性检查，依据磋商文件的规定审阅供应商提供的响应文件资料是否实质性响应竞争性磋商文件；

3、分别与供应商进行商务技术磋商；

4、二次或最终报价；

5、综合评审；

6、推荐成交供应商候选人；

7、确定成交供应商；

8、成交供应商公示；

9、签发成交通知书；

10、授予合同。

如果供应商在满足竞争性磋商文件规定要求的基础上（除价格外）提供其他优惠条件，仅作为磋商的参考依据，不作为最终确定成交供应商的必要条件。

磋商委员会对响应的响应文件是否作出了实质性响应的判定，只依据响应的响应文件（含补充文件）本身的内容，不依据在最后报价程序后的任何外来证明。

报价磋商从最后一家递交响应文件的供应商开始，按倒序依次进行报价磋商。

磋商小组根据参加磋商会供应商的情况和对磋商文件的响应程度，分轮与供应商进行协商磋商，二次或最终报价应在规定的时间内以书面文件形式统一提交至磋商小组，但报价磋商轮次最多不得超过3轮。

五、评标内容与方法

  - 评标方法说明：

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术分、商务分、资信及其他分为70分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。成交候选资格按供应商评标综合得分由高到低顺序排列推荐前五名的为成交候选人；与入围单位最后一名得分相同的，则由采购人随机抽签产生成交候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

（二）磋商内容、评定办法：

（1）商务标（磋商报价）评定：30分

本项目设有控制价，控制价为：31万元，供应商的磋商报价高于磋商控制价的，则该报价为无效磋商报价，其余为有效磋商报价。

满足竞争性磋商文件要求且有效磋商报价中最低的最终磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/竞标报价）×30%×100

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 技术、商务、资信及其他标评定

技术、商务、资信及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 35 |
| 1 | 服务方案 | （1）响应招标文件程度，方案合理性、可操作性：0-6分 （2）确保服务的组织措施：0-5分 （3）确保服务质量的措施:0-6分 （4）与需方单位的配合：0-6分 （5）投入本项目的人员要求和安排分配情况的合理性：0-6分 （6）设备配备情况：0-6分 以上方案未提供不得分。 | 0-35 |
| 二 | 商务分 |  | 16分 |
| 2 | 服务与承诺 | （1）有具体的服务实施方案和技术措施及承诺；（0-3分） （2）有安全措施、文明服务的计划和承诺；（0-3分） （3）考核办法，奖惩措施、员工培训；（0-3分） （4）管理的规范性（组织制度健全、岗位职责、质量考核办法）；（0-3分） （5）提供优惠措施；（0-4分） | 0-16 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 19分 |
| 3 | 企业信誉 | 投标人信用等级证书：0-2分。评委根据竞标人提供的工商部门出具的信用等级证书进行评定， AAA级得2分， AA级得1分， A级得0.5分。未提供不得分（提供复印件并加盖公章）。 | 0-2 |
| 4 | 企业业绩 | 评委根据投标人2014年1月1日至今的类似采购项目业绩（不低于本项目的预算金额）进行评定（提供合同复印件,并加盖投标人公章。相应原件需随身携带，以备核验，届时未当场提供相应原件的，该部分评分时不予认可）。 投标人提供的同类项目合同业绩达到本项目采购预算金额的每个得3分，最多加9分。 | 0-9 |
| 5 | 企业认证证书 | 1.企业具有有效的质量管理体系认证得1分， 2.企业具有有效的环境管理体系认证得1分， 3.企业具有有效的职业健康安全管理体系认证的得1分。 无认证证书不得分。（提供复印件并加盖投标人公章，相应原件请随身携带，以备核验，核验时未提供相应原件的此项不得分。） | 0-3 |
| 6 | 政策分 | 1、投标人属于中小企业的得2分； 2、投标人按规定享受其他的国家政策支持、扶持的，得2分。 政策分加分需由投标人提供相关证明资料及法律依据（例：可参照“工信部联企业2011-300号”针对中小企业划型标准规定等文件），如未提供则不得分。 | 0-4 |
| 7 | 标书质量 | (1)投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分； （2）投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。 | 0-1 |

注：投标文件中请提供相应评分证书、合同、相关证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分（开标时原件备查，如备查时未提供原件评标时不予认可）。

磋商小组根据以上各项内容综合考察后，按综合得分由高到低排列，推荐成交供应商，而不单纯以报价高低作为推荐成交供应商的唯一依据，最终经采购人审核后，确定成交供应商。

六、询标及对响应文件的澄清

1、开标后，磋商小组将对响应文件进行审查质疑、评估和比较，并对响应文件中涉及商务、技术等方面的问题向供应商进行询问。

2、询标是评标中的重要环节，供应商法定代表人或其授权代表人必须接受磋商小组会的询标。

3、为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，采购人有权向供应商质疑，请供应商澄清其竞标内容。供应商有责任按采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4、重要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。此书面答复是响应文件的组成部分。

七、对响应文件的审查和响应性的确定

1、开标后，采购代理机构将审查响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否按采购代理机构要求提供了磋商保证金、响应文件的总体编排是否有序，文件是否有效签署。

2、对于响应文件中的细微偏差，采购代理机构可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

3、在对响应文件详细评估之前，磋商小组要审查每份响应书是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对，例如磋商保证金、适用法律、时间限制等的偏离将被认为是实质上的偏离。采购代理机构决定响应书的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4、如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，其磋商将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

5、在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足两家的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

6、在磋商采购中，出现下列情形之一的，应作无效标处理：

（1）响应文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

（2）响应文件活页装订的；

（3）未按照磋商文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）未按磋商文件规定交纳磋商保证金的；

（6）对磋商文件打▲号条款中，有其中之一不实质性响应的；

（7）供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（8）响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（9）响应文件中提供的资料与认购磋商文件时提供的资料不一致的（磋商截止时间前有书面申明除外）；

（10）有二家以上供应商提供的磋商资料中表达描述相似并产生的误笔一样的；

（11）联合体磋商未附联合体各方共同磋商协议的；

（12）提供不真实资料的；

（13）国家、省、市另有规定的。

八、定标、成交通知

- 定标：

（1）采购人在收到评标报告后，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商；也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商；

（2）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排列在成交供应商之后第一位的成交候选成交供应商签订政府采购合同，以此类推；

（3）成交供应商确定后，成交结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

2、成交通知

（1）在成交公示期满后，由采购人向成交供应商发出成交通知书并同时通知落标人；

（2）成交通知书将作.为双方签订合同的依据；

（3）如果成交供应商没有按时签订合同和提供履约保证金，采购人将有充分理由取消该成交决定，并没收其磋商保证金。

九、保密及其它注意事项

1、磋商是磋商工作的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行；

2、在开标直至宣布评标结果之前，供应商不得向磋商小组询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则，其磋商无效并追究法律责任；

3、在磋商过程中，磋商小组不得单独与供应商私下交换意见。在磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的任何人，不得也不应将磋商情况扩散出磋商小组人员之外。

十、履约保证金

1、履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失；

2、成交供应商在合同签订后，未按照合同履约的，采购人将没收其履约保证金，并终止合同。通报上级主管部门进行处罚。

3、成交供应商应在合同签订的同时，缴纳成交金额的10%，履约保证金在成交供应商按合同约定验收合格服务期限满后无息退还。履约保证金由中国银行、工商、农业、建设、交通、商业等银行开具的转帐支票、银行汇票等形式交纳。

4、履约保证金退还方式：在供应商符合保证金退还条件后，供应商根据缴纳的履约保证金数额开具收据（地方财政监制收据，并加盖单位财务章，在备注栏注明单位帐号），采购人在收到此收据后将以支票（同城）、汇票、电汇及转帐四种方式之一退还至供应商帐户（无息）。

# 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引（服务）

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》·浙江省政府办公厅印发的《关于加强农村生活污水治理设施运维维护管理的意见》·（浙政办发{2015}86号）和《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目协商一致,订立本合同.

兹由甲方委托乙方进行               清理维护及维修，经双方协商，达成如下约定：

一、服务项目：

① 清理维护：

1、甲方委托的                      化粪池、管网系统、格栅（窨井）、隔油池（厨户井）清理疏通工程，

地点：                                  ；

2、清理方法：

（1）采用移动式化粪池固液分离无害化设备进行清理。

（2）无害化处理设备进不了的狭小地段，采用小型设备清掏再进行分解处理。

（3）对管道（除终端外）进行疏通及清理。

3、清理内容：

（1）格栅（窨井）每月检查不少于一次，每年清理不少于四次。

（2）化粪池每年进行清理至少 一 次，每半年检查 一 次确保不满溢。

（3）管网系统清理 一 季度 一 次，检查一月一次，确保不堵塞。

（4）隔油池（厨户井）清理 一 月 一 次，巡查 一 月  一  次，确保不满溢。

（5）环境卫生：巡查 一 月  二  次，确保全年无垃圾，无排水。

（6）具体工作内容以业主确认的每户清单为结算依据。

② 维修整改：

1、经甲方            通过招标后确定，吴兴区道场乡农村生活污水治理管网设施长效维护管理及整改维修服务项目承包给                            （以下简称乙方）施工。

2、工程地点：

工程内容：污水管网，清扫井，检查井，窨井整改维修，防护网增加、提升泵等维修项目。

③本合同有效期：自 2018年    月    日起至 2019 年     月    日止。

二、服务费用：

1、污水管网运维服务价格：污水管网运维服务按每户每年：(大写          ￥：  元人民币计取，户数暂定为2017户，总价为（大写）              ￥：          元（户数按镇、村、第三方共同确认后以实际接户数按实结算）。

2、实际结算以区建设局考核分数拨款为准。

3、污水管网漏、坏、井盖破损等维修整改费用按实结算。

三、服务收费：

- 合同签订前，乙方应支付甲方中标价10%的履约保证金；

- 乙方人员设备进场服务后，甲方支付乙方合同总价的20%；服务至2018年年底，甲方支付乙方合同总价的60%（同时退还10%的履约保证金）；余款20%待审计结算后一次性付清；

- 维修整改工程金额：承包价按实际数量为准（具体实施价格以附件价格清单为准）。如有清单以外的工程量，乙方开出工程量增加价格清单，需经甲方确认后施工；

- 维修整改费用每半年结算一次；

- 乙方指定的收款账户:

- 运行维护管理的具体内容及要求：

根据《中华人民共和国合同法》、《浙江省人民政府办公厅关于加强农村生活污水治理设施运行维护管理的意见》（浙政办发{2015}86号）和《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》要求，乙方应对集镇与农村生活污水处理设施进行日常检查和维护，保障设施的正常运行。同时乙方需设立固定的办公场所，并设立24小时公开告警电话，及时接受各村。镇关于污水处理设施运行异常的情况反馈，设立半小时服务圈，在接到告警后及时到达现场处置和排除，并做好相关记录。

| 项目 | 工作内容 | 运维目的 | 安排管理人员 | 现场安排人员 | 工作频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网系统、格栅（窨井）、化粪池 | 检查、清理、清洗、疏通 | 保持管网过流通畅，防止臭气入户，防止隔油池满溢。 |  |  | 每季清理疏通一次，每月巡查一次。每年清理不少于四次。 |
| 化粪池 | 检查、清理、清洗、疏通 | 化粪池须有明确的编号，且面上无覆盖物 |  |  | 检查不少于半年一次，清渣一般不少于每年一次。 |
| 隔油池（厨户井） | 检查、清理 | 逐井编号，管道高压冲洗并吸空处理，污物外运，确保管道及检查井内无杂物 |  |  | 每月进行一次全面清理，对厨户井内油污进行打捞；巡查每月不少于一次 |
| 应急抢修 | 抢修、疏通 |  |  |  | 日常巡检，出现情况及时前抢修 |

五、甲方的责任与义务：

1、清理维护施工时，甲方需安排熟悉现场的人员带领，指导和协调乙方开展运行维护管理工作，配合乙方保证作业顺利进行；

2、向乙方提供需要维护设施的有关资料；

3、帮助乙方协调解决污水运维过程中发生的矛盾纠纷；

4、定期或不定期对运维工作进行检查和监督；

5、对乙方不符合考核标准的行为提出整改意见，便于乙方及时进行改正；

6、及时支付乙方运行维护费用；

六、乙方的责任与义务：

1、服务期间不得故意损坏已建污水管网所有设施；

2、乙方应建立健全相关管理制度和操作规范，确保污水管网畅通；

3、乙方应制订设施维护手册，包括长效运行管理制度、管理人员设备配备、维护内容与要求、岗位操作规程和事故应急预案等；

4、乙方应建立和完善运行维护管理台帐资料，接受甲方及相关部门的检查和监督，并按要求向这些部门提供相关资料；

5、乙方应完成运维范围内应当完成的其他工作；

七、双方约定：

1、乙方需设定固定的办公场所，并设立24小时公开告警电话，及时接收各村关于污水处理设施运行异常的情况反馈，设立半小时服务圈，在接到告警后及时到达现场处置和排除。

2、乙方应提供专用的污水管道和污水治理设施运行维护管理专用工具或设备，至少配置1台车载式无害化吸污净化车、1辆管道高压冲洗车、1辆吸污运输车、1台管道检测仪、1台管道疏通器。如实际运行维护管理中不能满足要求时，应按照工作需求增加配置；

3、对于维护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在五天内不整改的或整改不到位的，甲方有权派其他队伍进行整改，费用在乙方维护费中扣除。

八、安全文明：

1、乙方应做好维护工作范围内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业部门的安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故安全隐患。

2、在合同期内，乙方应按照相关法律法规做好安全生产工作，严格执行设施安全运行操作规程，做好设施安全运行维护，承担设施运行维护管理责任，确保不发生重大事故，乙方应承担赔偿责任和法律责任。

九、违约：

甲方违约。当发生下列情况时：

- 甲方不按合同约定支付运维服务款，导致运维服务无法进行；

- 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况；甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的直接经济损失。

乙方违约。当发生下列情况时：

- 因乙方原因服务质量达不到协议书约定的服务标准；

- 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的直接经济损失。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；

- 争议：

- 乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解、或者和解、调解不成的，双方可以约定以下第一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向德清仲裁委员会申请仲裁。

第二种解决方式：向原告（被告）所在地人民法院起诉。

发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持运维服务连续：

- 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止运维服务；

- 调解要求停止运维服务，且为双方接受；

- 仲裁机构要求停止运维服务；

- 法院要求停止运维服务；

- 合同生效与终止：

本合同经双方约定签字盖章后生效，至维护期满、价款结清自行终止。

- 合同份数：

本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；招标代理机构一份，湖州市吴兴区政府采购监管办公室一份。

十三、补充条款：                   /

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

授权代表人：                              授权代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

年  月  日                                年  月  日

# 第六章    供应商响应文件格式

1、报价文件外包装封面格式

正本/副本

报价文件

项目名称：吴兴区道场乡农村生活污水治理管网设施长效维护管理及整改维修服务项目

项目编号：浙安采字[2018]-W0

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

报价文件目录

- 竞标函

- 磋商报价一览表

3、招标代理服务费承诺函

4、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

一、响应函

致：                             （磋商采购人名称）：

根据贵方为                             项目的磋商公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表供应商                             （供应商名称）提交报价文件、资格证明文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应有效期自开标日起   个日历天。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：            电话：

传真：              供应商代表姓名：            职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:                      日期:        年    月    日

二、磋商报价一览表（首次报价）

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写：人民币： 元 小写：¥ 元 |
| 服务期（年） |  |

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：                                      年    月    日

三、招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和磋商文件的规定，一旦我公司成交，我公司同意按本磋商文件规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，费用为人民币肆仟陆佰元整，在收到成交通知书的当日一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自磋商之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权人签名：

供应商盖章：                         日  期：

2.资格证明文件外包装封面格式

正本/副本

资格证明文件

项目名称：吴兴区道场乡农村生活污水治理管网设施长效维护管理及整改维修服务项目

项目编号：浙安采字[2018]-W0

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

资格证明文件目录：

1.技术文件

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容，包括技术部分、商务部分、资信及其他部分）

（2）服务管理方案（包括投入本项目的服务工作计划、岗位分布、流程（程序），针对本项目的特点和难点分析及解决措施，设备维护、保养管理计划及安全文明保障措施；确保服务的组织措施、确保服务质量的措施、与需方单位的配合及投入本项目设备情况，各项后勤支持管理服务具体方案设计等）；

（3）服务技术响应表；

（4）人员的配置；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

2.商务文件

（1）商务响应表（格式见附件）；

（2）服务承诺（各项奖罚承诺，相关服务质量、承诺等）；

（3）员工培训，人员资质；

3.资信及其他文件：

（1）磋商保证金交纳凭证复印件；

（2）营业执照副本或资质证书（复印件）；

（3）法定代表人授权委托书(原件)及授权代理人有效身份证明（复印件）；（开标时，请另行准备一份法定代表人授权委托书原件及携带有效身份证明原件）

（4）供应商自2014年1月1日以来的同类项目业绩；

（5）企业荣誉、信誉及其他认证证书等；

（6）供应商具有经当地税务、社保部门出具的供应商最近一个月的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书(税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明)

（7）提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（二者缺一不可）

（8）供应商需要说明的其他文件

技术文件格式：

- 评分索引表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容，包括技术部分、

商务部分、资信及其他部分）

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准 （请按评审内容顺序依次填写，报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

2、服务管理方案

（包括投入本项目的服务工作计划、岗位分布、流程（程序），针对本项目的特点和难点分析及解决措施，设备维护、保养管理计划及安全文明保障措施；确保服务的组织措施、确保服务质量的措施、与需方单位的配合及投入本项目设备情况，各项后勤支持管理服务具体方案设计等）；

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

3.服务技术响应表

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

4.人员的配置

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

商务文件格式：

1.商务响应表格式：

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 | ▲ 1年 |  |  |
| 付款条件 | ▲乙方人员设备进场服务后，甲方支付乙方合同总价的20%；服务至2018年年底，甲方支付乙方合同总价的60%（同时退还10%的履约保证金）；余款20%待审计结算后一次性付清； |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

2.服务承诺（各项奖罚承诺，相关服务质量、承诺等）

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

3.员工培训，人员资质

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

资信及其他文件格式：

- 磋商保证金交纳凭证复印件

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

- 营业执照副本或资质证书

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

- 法定代表人授权委托书(原件)及授权代理人有效身份证明

致：_______     __（招标人、采购代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加  道场乡农村生活污水处理设施长效维护清理项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

年    月    日

- 供应商自2014年1月1日以来的同类项目业绩

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

自2014年1月1日以来的业绩，（附中标通知书、合同及竣工证明材料加盖公章为准，原件备查）

授权代表签字：

供应商公章：                               　 年    月　 日

5.企业荣誉、信誉及其他认证证书等

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

6.供应商具有经当地税务、社保部门出具的供应商最近一个月的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书(税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明)

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

7.提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（二者缺一不可）

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日