- 招标需求

一、项目概述

要求按照《企业水平衡测试通则》（GB/T12452-2008）、《浙江省水平衡测试技术指南（试行）》（浙水保[2018]25号文件）的要求，完成指定15家企业（单位）的水平衡测试工作，对企业（单位）的各主要用水点进行评估，提出合理化整改建议，并编写《水平衡测试分析报告书》通过相关部门验收；协助企业（单位）完善用水管理制度；同时指导帮助招标人指定5家企业编写《节水型企业申报书》并通过相关部门验收，获得节水型企业的命名。对8家企业（单位）进行节水评估，并出具节水评估报告。要求按照《浙江省节水型居民小区考核标准》指导10个居民小区完成省级节水型居民小区完成省级节水型居民小区申报资料；按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合各技术规格书的要求。

本项目投标报价应包括水平衡测试工作中未提到但在项目实施过程中须由投标人支付的所有费用。（在评估阶段需要进行测试的计量设备添置费用除外）

二、具体服务内容、要求

1、拟定的水平衡测试工作的15家企业（单位）名单如下，同时指导帮助招标人指定其中5家企业编写《节水型企业申报书》并通过相关部门验收，获得节水型企业的命名：

（1）浙江爱迪亚营养科技开发有限公司；（2）舟山欧莱克新材料科技有限公司；（3）浙江金鹰股份有限公司；（4）舟山市西峰水产有限公司；（5）舟山长宏国际船舶修造有限公司；（6）舟山佰爱家食品有限公司；（7）舟山市宝舟钢铁加工有限公司；（8）浙江华业塑料机械有限公司；（9）舟山中天重工有限公司；（10）舟山市沥港船舶修造有限公司；（11）舟嵊小学；（12）定海区教育局；（13）区住建局；（14）定海工业园区管委会；（15）新华侨饭店。

2、拟定的进行节水评估的企业（单位）名单如下，出具节水评估报告：

（1）定海五中；（2）区档案局（区史志办）；（3）区旅游局；（4）区残联；（5）区审交办；（6）区安监局；（7）区新闻中心，（8）区旧城改造指挥部。

3、10家创建节水型居民小区名单如下：

（1）上品君园；（2）华天昌兴公寓；（3）城市新镜；（4）玫瑰园南区；（5）海洲东城雅阁；（6）丹桂园；（7）金平颐景园；（8）海城雅苑；（9）檀东颐景山庄；（10）西城海苑。

4、采购人有权对招标需求中的企业（单位）进行调整，中标人必须无条件服从，对调整后的企业（单位）进行水平衡测试及技术咨询服务。

5、具体要求：

（1）现场调查：向指定的企业（单位）提出安装水计量仪表方案，对指定的企业（单位）各用水点、用水量和取水量进行调查走访，编写整改指导报告。

（2）评估用水管理资料：对指定企业（单位）用水管理资料进行调查，帮助完善用水管理资料。

（3）指导现场整改：根据指定企业（单位）实际用水情况，指导企业（单位）对现场具体的整改，达到水平衡测试要求。

（4）现场测试数据采集：在企业（单位）正常用水情况下，进行不少于满足《企业水平衡测试通则》（GB/T12452-2008）要求的时间段天数的取用水数据采集及测试。

（5）编写水平衡测试报告：根据现场采集的数据，按照《浙江省水平衡测试技术指南（试行）》（浙水保[2018]25号文件）的工作步骤和技术要求编写企业（单位）各自的《水平衡测试分析报告书》，一式八份并提交电子文档，并通过节水主管部门组织的验收。

（6）提出合理的节水方案：根据水平衡测试对企业的实际用水量的了解，提出较为合理的节水方案，为创建节水型企业（单位）打下基础。

（7）指导企业（单位）根据中标人提供的整改指导报告进行改造，并最终完成浙江省节水型企业（单位）申报资料，改造所产生的一切费用由企业（单位）自行承担。

（8）指导企业（单位）应对验收：根据规范要求，指导企业（单位）接受省级或以上节水主管部门组织的现场考核验收。

三、工期要求

签订合同后10日内向实施水平衡测试的企业（单位）提出安装水计量仪表方案，企业（单位）完成水计量仪表安装后3个工作日内开始测试工作。现场测试工作结束后的20个工作日内，提交招标人指定企业（单位）的《水平衡测试分析报告书》、《节水评估报告》、《省级节水型企业（单位）申报资料》申报资料。

四、付款方式
    合同签订后招标人先支付50%预付款给中标人，余款在项目完成且验收合格后一个月内付清。在中标价外不再额外增加任何费用。

五、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号文件）的规定，现对小型企业和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。

中小型企业划分以《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号文件）为准。（参加政府采购活动的小微企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》及当在经济与信息化主管部门开具的相在证明）

第四章  评标办法及评分标准

# 综合评分法

# 定海区水平衡测试及节水型载体创建技术指导服务评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于 定海区水平衡测试及节水型载体创建技术指导服务的评标。

中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评分最高者为中标候选人。

最高限价：指控制价金额。

扶持政策说明：

1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价

给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。以上1、2不重复扣除。
报价的计分方法

满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 商务、技术得分 | 80 |
| 投标报价 | 20 |
| 合计 | 100 |

综合评分=商务技术得分＋价格得分(评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位)

将综合评分从高到低排序，得出参投标人名次。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术方案得分由高到低顺序排列。如依旧相同，则由评标委员会全体成员投票决定名次（不允许弃权）。

候选中标商的选取

按照综合评分名次推荐3名中标候选人。

符合性审查表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求递交、密封、标识、编写、签署和印刷、盖章 |  |  |
| 2 | 投标保证金是否按招标文件要求递交 |  |  |
| 3 | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件、社保证明 |  |  |
| 6 | 供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书） |  |  |
|  | 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

定海区水平衡测试及节水型载体创建技术指导服务商务及技术评分表

项目名称：

招标编号：

| 类别 | 评审要点 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资信等级，服务资格及业绩等 （25分） | 根据公司的注册资金、人员规模、财务状况、资质信誉等进行打分。（以社保证明、财务审计报告等为依据） | 0-3分 |
|  | 2014年至今承担总金额20万元及以上（单个企业测试项目）的水平衡测试项目业绩,每提供一份合同得5分，最高得10分。原件开标现场备查，未提供者不得分。 | 0-10分 |
|  | 2014年至今有指导一个及以上城市（或县区）创建国家节水型城市（或县区）或复查工作的案例（需提供业绩合同，单独创建节水型单位和节水型小区不属此评分范畴），每一个案例得6分，最高12分。原件开标现场备查，未提供者不得分。 | 0-12分 |
| 拟派人员、设备 （23分） | 拟派项目负责人具有中级及以上职称的，得2分；技术负责人具有中级及以上职称的，得2分。 | 0-4分 |
|  | 取得省级节水主管部门颁发的水平衡测试培训证书的配备1名得2分,取得省级以上节水主管部门颁发的水平衡测试培训证书的配备1名得3分，最高得15分。 （开标现场需提供水平衡测试培训证书，未能提供者不得分） | 0-15分 |
|  | 投标人具备测试车辆、便携式流量计、压力表、测渗漏仪器,配备齐全，得4分，每少一项扣1分。开标时提供发票复印件（发票必须为投标人抬头） | 0-4分 |
| 技术 方案 （20分） | 工作方案：对本项目的工作方案内容全面性、合理性，进行综合评议：优：6-4分，良：4-2分，一般：2-0分。 | 0-6分 |
|  | 项目重点、难点分析：对项目背景、重难点、战略等的整体把握与理解，对项目的特点、难点分析，对节水型社会达标建设工作的背景与需求分析。进行综合评议：优：6-4分，良：4-2分，一般：2-0分。 | 0-6分 |
|  | 工作进度安排： 依据方案工作进度安排的合理性、条理性、流程详细性、可操作性，进行综合评议：优：3-2分，良：2-1分，一般：1-0分。 | 0-3分 |
|  | 对突发事件的应急措施及故障处理进行综合评议：优：3-2分，良：2-1分，一般：1-0分。 | 0-3分 |
|  | 内部管理制度（考虑全面、有针对性，措施完善） | 0-2分 |
| 服务 （12分） | 服务特点及保证服务质量的措施及承诺。 | 0-2分 |
|  | 投标人针对本项目的特别服务承诺（若有则根据承诺酌情打分，没有不得分）。 | 0-2分 |
|  | 本地化服务能力情况（含人员、车辆、经验、响应时效等）比较，优：5-3分，良：3-2分，一般：1-0分。已经在舟山范围内设合作机构或办事处，得3分。 | 0-8分 |