**广西鑫磐工程项目管理有限责任公司关于全州县公共实训基地配套设施（GLZC2020-G1-10048-GXXP）公开招标公告**

|  |
| --- |
| **项目概况**  全州县公共实训基地配套设施招标项目的潜在投标人应在http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）或[http://glggzy.org.cn/](http://www.glggzy.org.cn/)（桂林市公共资源交易中心网）免费下载获取招标文件，并于2020年8月19日11点00分（北京时间）前递交投标文件。 |

**一、项目基本情况**

1.项目编号：GLZC2020-G1-10048-GXXP

2.项目名称：全州县公共实训基地配套设施

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：贰佰捌拾贰万肆仟陆佰捌拾贰万元（￥2824682.00）

5.采购需求：标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **项目基本概况** |
| **一、视频监控系统** | | | | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| **（一）食堂** | | | |
| 1 | 红外高清网络枪机 | 6 | 个 |
| 2 | 超五类非屏蔽双绞线 | 2 | 箱 |
| 3 | 24口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 1 | 对 |
| 5 | 枪机电源适配器 | 6 | 个 |
| 6 | 插座 | 2 | 个 |
| 7 | 2p漏电开关 | 1 | 个 |
| 8 | 终端盒 | 1 | 个 |
| 9 | 跳线 | 4 | 根 |
| 10 | 电源线 | 480 | 米 |
| 11 | pvc线管 | 300 | 米 |
| 12 | 机柜 | 1 | 个 |
| 13 | 理线架 | 1 | 个 |
| 14 | 五孔插座（明装） | 6 | 个 |
| 15 | 枪机壁挂支架 | 6 | 个 |
| **（二）宿舍** | | | |
| 16 | 红外高清网络枪机 | 16 | 个 |
| 17 | 超五类非屏蔽双绞线 | 5 | 箱 |
| 18 | 24口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 19 | 千兆单模光模块 | 1 | 对 |
| 20 | 枪机电源适配器 | 16 | 个 |
| 21 | 插座 | 2 | 个 |
| 22 | 2p漏电开关 | 1 | 个 |
| 23 | 终端盒 | 1 | 个 |
| 24 | 跳线 | 4 | 根 |
| 25 | 电源线 | 1280 | 米 |
| 26 | pvc线管 | 100 | 米 |
| 27 | 12u机柜 | 1 | 个 |
| 28 | 理线架 | 1 | 个 |
| 29 | 五孔插座（明装） | 16 | 个 |
| 30 | 枪机壁挂支架 | 16 | 个 |
| **（三）实训综合楼** | | | |
| 31 | 红外高清网络枪机 | 31 | 个 |
| 32 | 超五类非屏蔽双绞线 | 10 | 箱 |
| 33 | 24口千兆交换机 | 3 | 台 |
| 34 | 千兆单模光模块 | 2 | 对 |
| 35 | 枪机电源适配器 | 31 | 个 |
| 36 | 插座 | 6 | 个 |
| 37 | 2p漏电开关 | 3 | 个 |
| 38 | 终端盒 | 1 | 个 |
| 39 | 跳线 | 8 | 根 |
| 40 | 电源线 | 1000 | 米 |
| 41 | pvc线管 | 100 | 米 |
| 42 | 12u机柜 | 3 | 个 |
| 43 | 理线架 | 3 | 个 |
| 44 | 五孔插座（明装） | 31 | 个 |
| 45 | 枪机壁挂支架 | 31 | 个 |
| **（四）监控系统控制中心** | | | |
| 46 | 管理中心平台（含服务器） | 1 | 套 |
| 47 | 控制电脑 | 1 | 套 |
| 48 | 存储服务器 | 1 | 台 |
| 49 | 企业硬盘 | 48 | 块 |
| 50 | 视频监控安全网关 | 1 | 台 |
| 51 | 安防核心交换机 | 1 | 台 |
| 52 | 千兆单模光模块 | 1 | 对 |
| 53 | 拼接屏 | 4 | 块 |
| 54 | 拼接屏支架 | 1 | 套 |
| 55 | 高清解码器 | 1 | 台 |
| 56 | 桥架 | 50 | 米 |
| 57 | 通电主电缆 | 200 | 米 |
| 58 | 市电配电柜 | 1 | 套 |
| 59 | UPS输出配电柜 | 1 | 套 |
| 60 | 安防UPS主机 | 1 | 台 |
| 61 | 蓄电池 | 16 | 个 |
| 62 | 电池柜 | 1 | 个 |
| 63 | 42U机柜 | 1 | 个 |
| 64 | pdu电源时序器 | 1 | 个 |
| 65 | 理线架 | 3 | 个 |
| 66 | 24口光纤配线架 | 1 | 个 |
| 67 | 三联控制台 | 1 | 个 |
| 68 | UPS电缆 | 1000 | 米 |
| 69 | UPS配电柜 | 4 | 个 |
| 70 | 防静电地板 | 20 | m2 |
| **（五）辅助材料** | | | |
| 71 | 辅助材料 | 1 | 批 |
| **二、综合布线及计算机网络** | | | |
| **（一）食堂** | | | |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1 | 箱 |
| 2 | 同轴电缆 | 50 | 米 |
| 3 | 电视面板 | 2 | 个 |
| 4 | 一分四有线电视模块条 | 1 | 个 |
| 5 | 无线AP | 2 | 台 |
| 6 | 五孔插座 | 2 | 个 |
| 7 | pvc线管 | 50 | 米 |
| **（二）宿舍楼** | | | |
| 8 | 18口千兆交换 | 2 | 台 |
| 9 | 单口面板 | 48 | 个 |
| 10 | 六类非屏蔽模块 | 24 | 个 |
| 11 | 电视面板 | 24 | 个 |
| 12 | 四芯电话模块 | 24 | 个 |
| 13 | 电视前端箱 | 2 | 个 |
| 14 | 一分16电视 | 2 | 台 |
| 15 | 电话前端箱 | 1 | 个 |
| 16 | 50口电话配线架 | 2 | 个 |
| 17 | 大对数线缆 | 250 | 米 |
| 18 | 同轴电缆 | 1000 | 米 |
| 19 | 同轴电缆 | 50 | 米 |
| 20 | 通信电缆 | 1920 | 米 |
| 21 | 六类非屏蔽双绞线 | 6 | 箱 |
| 22 | 六类配线架 | 2 | 个 |
| 23 | 终端盒 | 1 | 个 |
| 24 | 光纤尾纤 | 24 | 根 |
| 25 | 光纤跳线 | 4 | 根 |
| 26 | 理线架 | 4 | 个 |
| 27 | 机柜 | 1 | 个 |
| **（三）实训综合楼** | | | |
| 28 | 24口千兆交换 | 3 | 台 |
| 29 | 无线AP | 11 | 台 |
| 30 | 单口面板 | 69 | 个 |
| 31 | 六类非屏蔽模块 | 43 | 个 |
| 32 | 四芯电话模块 | 26 | 个 |
| 33 | 大对数线缆 | 100 | 米 |
| 34 | 电话前端箱 | 1 | 个 |
| 35 | 50口电话配线架 | 1 | 个 |
| 36 | 通信电缆 | 2800 | 米 |
| 37 | 六类非屏蔽双绞线 | 19 | 箱 |
| 38 | 六类配线架 | 3 | 个 |
| 39 | 终端盒 | 3 | 个 |
| 40 | 光纤尾纤 | 24 | 根 |
| 41 | 光纤跳线 | 24 | 根 |
| 42 | 理线架 | 6 | 个 |
| **（四）网络中心机房** | | | |
| 43 | 防静电地板 | 20 | m2 |
| 44 | 精密空调 | 1 | 套 |
| 45 | 服务器机柜 | 3 | 台 |
| 46 | 机房UPS主机 | 1 | 套 |
| 47 | 蓄电池 | 16 | 个 |
| 48 | 电池柜 | 1 | 个 |
| 49 | 进电配电柜 | 1 | 个 |
| 50 | 送电配电柜 | 1 | 个 |
| 51 | 机房总电源线 | 58 | 米 |
| 52 | 监控主电源线 | 500 | 米 |
| 53 | 室外4芯单模光纤 | 500 | 米 |
| 54 | 24口光纤配线架 | 1 | 个 |
| 55 | 理线架 | 3 | 个 |
| 56 | 程控交换机 | 1 | 台 |
| 57 | 核心交换机 | 1 | 台 |
| 58 | 智能监控终端 | 1 | 台 |
| 59 | 互联网视频终端 | 1 | 台 |
| 60 | 视频结构化服务器 | 1 | 台 |
| 61 | 无线AC管理器 | 1 | 台 |
| 62 | 路由器 | 1 | 台 |
| 63 | 防火墙 | 1 | 台 |
| 64 | 入侵防御 | 1 | 台 |
| **（五）辅材及安装调试费** | | | |
| 65 | 辅助材料 | 1 | 批 |
| **三、办公家具及厨房智能设备** | | | |
| **（一）办公室设备（实训综合楼）** | | | |
| 1 | 办公桌 | 30 | 张 |
| 2 | 椅子 | 30 | 张 |
| 3 | 文件柜 | 12 | 个 |
| 4 | 喷墨打印机 | 7 | 台 |
| 5 | 激光打印复印一体机 | 7 | 台 |
| 6 | 办公电脑 | 43 | 台 |
| 7 | 办公室空调 | 7 | 台 |
| 8 | 办公室沙发 | 6 | 张 |
| 9 | 办公室电话 | 54 | 台 |
| **（二）食堂消费系统** | | | |
| 10 | 刷卡消费机 | 3 | 台 |
| 11 | 发卡机 | 1 | 台 |
| 12 | 消费系统软件 | 1 | 套 |
| 13 | 数据服务器 | 1 | 台 |
| 14 | 空白卡片 | 300 | 张 |
| 15 | 管理电脑 | 1 | 台 |
| 16 | 空调 | 4 | 台 |
| **（三）学生宿舍家具** | | | |
| 17 | 公寓床 | 120 | 套 |
| 18 | 吊扇 | 48 | 台 |
| **（四）厨房设备** | | | |
| 1 | 可燃气体报警控制器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 火灾光警报器 | 1 | 只 |
| 3 | 可燃气体探测器 | 3 | 只 |
| 4 | 四人餐桌椅 | 20 | 张 |
| 5 | 四层货架 | 1 | 台 |
| 6 | 三星洗物池 | 1 | 台 |
| 7 | 双层切配台 | 1 | 台 |
| 8 | 双层切配台 | 1 | 台 |
| 9 | 四门冷柜 | 1 | 台 |
| 10 | 导热锅 | 1 | 台 |
| 11 | 电磁双头大锅炉 | 1 | 台 |
| 12 | 24电蒸饭车 | 1 | 台 |
| 13 | 双通工作台 | 1 | 台 |
| 14 | 双层工作台 | 1 | 台 |
| 15 | 不锈钢烟罩 | 4.5 | 米 |
| 16 | 不锈钢烟网 | 4.5 | 米 |
| 17 | 不锈钢墙幕 | 5 | 米 |
| 18 | 三星洗物池 | 1 | 台 |
| 19 | 高温热风消毒柜 | 1 | 台 |
| 20 | 单星洗物池 | 1 | 台 |
| 21 | 留样冰箱 | 1 | 台 |
| 22 | 双层工作台 | 1 | 台 |
| 23 | 电烫粉炉 | 1 | 台 |
| 24 | 电汤水保温台 | 1 | 台 |
| 25 | 保温售饭台 | 2 | 台 |
| 26 | 刀具 | 2 | 套 |
| 27 | 厨具1 | 2 | 套 |
| 28 | 平板车 | 2 | 台 |
| 29 | 碗筷 | 300 | 套 |
| 30 | 份数盆 | 6 | 套 |
| 31 | 份数盆 | 8 | 套 |

6.合同履行期限：自合同签订之日起至中标供应商承诺免费保修期满。

**二、投标人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目**不接受**联合体投标。

**三、获取招标文件：**

1.时间：2020年7月29日至2020年8月18日。

2.地点：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn/）或桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/），从网上免费下载招标文件电子版；并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

3.方式：网上下载。

4.售价：0元。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2020年8月19日11点00分（北京时间）

2.提交投标文件地点：投标人应于2020年8月19日上午10时30分至11时00分止，将投标文件密封提交至全州县公共资源交易中心第一开标室（全州县城北新区桂北大道步行街25栋二楼），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

**五、公告期限：**自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜：**

1.投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）本项目采购内容不涉及强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.信息公告发布媒体：

桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn/）

桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

全州县人民政府网（http://www.glqz.gov.cn/）。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息：

名 称：全州县人力资源和社会保障局

地址：桂林市全州县全州镇江南路8号

联系方式：王先生　　0773-4827692

2.采购代理机构信息：

名 称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地　址：广西桂林市七星区七里店路1号

联系方式： 0773-2838777

3.项目联系方式：

项目联系人：卢艳

电　话：0773-2838777

4.政府采购监督管理部门：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室 电话：0773-4828117

全州县政府采购管理办公室 电话：0773-4814807

  广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2020年7月29日