# 广西诚华工程造价咨询有限公司

招标文件

项目名称：实验室成套设施采购

项目编号：GLZC2020-G1-00157-GLCH

采购单位：桂林市电教仪器站

采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司

2020年05月

# 目     录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章　采购需求	19

第四章 评标办法	29

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	32

第六章 投标文件（格式）	36

第一章  公开招标公告

广西诚华工程造价咨询有限公司受桂林市电教仪器站单位委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就实验室成套设施采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目名称：实验室成套设施采购

二、项目编号： GLZC2020-G1-00157-GLCH

三、采购项目的采购需求介绍：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物实验室成套设施 |  |  |  | 实验室成套设施采购，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 套 |  |
| 2 | 学生实验桌 |  |  |  |
| 3 | 教师总控台交流电源传输装置 |  |  |  |
| 4 | 学生电源 |  |  |  |
| 5 | 实验辅助光源 |  |  |  |
| 6 | 学生实验凳 |  |  |  |
| 7 | 三联水嘴 |  |  |  |
| 8 | 实验水槽 |  |  |  |
| 9 | 给水控制器 |  |  |  |
| 10 | 全室给排水系统 |  |  |  |
| 11 | 综合布线及安装 |  |  |  |
| 电学实验室成套设施 |  |  |  |  |
| 12 | 教师演示台 | 1 | 套 |  |
| 13 | 学生实验桌 |  |  |  |
| 14 | 教师总控台交直流电源传输装置 |  |  |  |
| 15 | 学生实验凳 |  |  |  |
| 16 | 学生交直流专用电源盒 |  |  |  |
| 17 | 综合布线及安装 |  |  |  |
| 12 | 教师演示台 |  |  |  |
| 13 | 学生实验桌 |  |  |  |
| 14 | 教师总控台交直流电源传输装置 |  |  |  |
| 15 | 学生实验凳 |  |  |  |
| 16 | 学生交直流专用电源盒 |  |  |  |
| 17 | 综合布线及安装 |  |  |  |
| 化学实验室成套设施 |  |  |  |  |
| 18 | 教师演示台 | 5 | 套 |  |
| 19 | 学生实验桌 |  |  |  |
| 20 | 教师总控台交流电源传输装置 |  |  |  |
| 21 | 学生电源 |  |  |  |
| 22 | 学生实验凳 |  |  |  |
| 23 | 三联水嘴 |  |  |  |
| 24 | 实验水槽 |  |  |  |
| 25 | 给水控制器 |  |  |  |
| 26 | 全室给排水系统 |  |  |  |
| 27 | 综合布线及安装 |  |  |  |
| 力学实验室成套设施 |  |  |  |  |
| 28 | 教师演示台 | 2 | 套 |  |
| 29 | 学生实验桌 |  |  |  |
| 30 | 教师总控台交直流电源传输装置 |  |  |  |
| 31 | 学生实验凳 |  |  |  |
| 32 | 学生交直流专用电源 |  |  |  |
| 33 | 综合布线及安装 |  |  |  |
| 34 | 生物、化学准备台 | 3 | 套 |  |
| 35 | 物理准备台 | 2 | 套 |  |

四、采购预算金额：肆拾壹万零伍佰元整(￥410500.00)

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4. 强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

## 5. 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

## 6.本项目非专门面向中小微企业采购。

六、投标人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

2.本项目不接受联合体投标。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、招标文件的获取：

潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（http://zfcg.glcz.cn:880/），从网上下载公开招标文件电子版；并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

八、公告期限：2020年05月06日至2020年05月12日。

九、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2020年05月27日上午9时30分

投标人应于2020年05月27日上午9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心  7  号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年05月27日9时30分在桂林市公共资源交易中心 7 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议，若为法定代表人出席开标会议需携带法定代表人身份证复印件参加,若为委托代理人出席开标会议需携带身份证复印件及授权委托书原件参加（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交）。

十一、电子招标文件查询及下载网址：http://zfcg.glcz.cn:880/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.glcz.cn:880/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十三、本次投标联系事项：

1. 采购人名称：桂林市电教仪器站

地址：桂林市临桂区致远路2号

联系人：赵老师	联系电话: 0773-3676025

2. 采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司

地址：桂林市秀峰区中隐路34号

联系人：文工	联系电话: 0773-7592928

3 .政府采购监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室

联系电话：0773-2862142

广西诚华工程造价咨询有限公司

2020年05月06日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：实验室成套设施采购 项目编号：GLZC2020-G1-00157-GLCH |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商； 5.2.本项目不接受联合体投标。 5.3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 15.1本项目采购预算金额：人民币：肆拾壹万零伍佰元整(￥410500.00)；投标报价超过采购预算金额的，投标文件按作响应无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：实验室成套设施采购 项目编号：GLZC2020-G1-00157-GLCH 采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司 投标人名称： （盖单位盖章） 投标截止时间： 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 11 | 19 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年05月27日9时30分。 投标人应于2020年05月27日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 7 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 20 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年05月27日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心 7 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议，若为法定代表人出席开标会议需携带法定代表人身份证复印件参加,若为委托代理人出席开标会议需携带身份证复印件及授权委托书原件参加（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交）。 |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1 人，技术、经济等专家 4人。 |
| 14 | 24 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 16 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式转入采购人履约保证金专户。 账户名称：桂林市电教仪器站 开户银行：中国银行桂林市解放东路支行 账号：611 957 488 685 ## 备注：实验室成套设施采购项目履约保证金 |
| 18 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起而是二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 34.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目采购代理服务费按桂价费【2011】55号文件的收费标准中“货物类”收费标准计算，由中标供应商在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 21 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市政府采购管理办公室 电话：0773-2862142 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：实验室成套设施采购

项目编号：GLZC2020-G1-00157-GLCH

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

5.2.本项目不接受联合体投标。

5.3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标

- 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 特别说明

9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购代理机构应认真做好质疑处理工作。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式（质疑函格式详见附件）

质疑联系部门及联系方式：广西诚华工程造价咨询有限公司桂林第一分公司，联系人：文工，联系电话：0773-7592928。通讯地址：桂林市秀峰区中隐路34号 。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

- 技术规格偏离表（必须提供）；

（2）投标人的项目实施方案（必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （5）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （6）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（7）投标人2017年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）投标人或所投产品属于小型、微型企业、供应商应按照相关行政主管部门的现行划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任（如有，请提供）；

（13）监狱企业的证明文件[如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按作响应无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人或负责人或自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：实验室成套设施采购

项目编号：GLZC2020-G1-00157-GLCH

采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司

投标人名称：           （盖单位盖章）

投标截止时间：    年  月   日  时  分前不得开启

18. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

投标截止时间：2020年05月27日9时30分。

投标人应于2020年05月27日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 7 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2020年05月27日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心 7 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议，若为法定代表人出席开标会议需携带法定代表人身份证复印件参加，若为委托代理人出席开标会议需携带身份证复印件及授权委托书原件参加（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交）；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的投标人未通过的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- （4）评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标投标人在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购单位指定账户（详见投标人须知前附表）。

33.2如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

34.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35. 招标代理服务费

代理服务费：本项目采购代理服务费按桂价费【2011】55号文件的收费标准中“货物类”收费标准计算，由中标供应商在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、交纳采购代理机构银行账户：

账户名称：广西诚华工程造价咨询有限公司桂林第一分公司

开户银行：广西临桂农村商业银行营业部

银行账号：3656 1201 01444 68058

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室       电话：0773-2862142

第三章 采购需求

一、说明：台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家认可的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

二、技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物实验室成套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 数量：每套1张 1、规格：约2800×700×800mm。 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，四周边缘加厚至约25mm。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，连接管的横截面外形尺寸为不小于40mm×38mm，，铝型材厚度为不小于1.2mm；柜体间转角采用PP材料，模具一次成型插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 4、桌体：采用不小于18mm 厚E1级环保双贴面三聚氰胺板，所有截面均采用PVC封边条进行封边，利用封边机高温热熔胶对板材粘边。 5、外形结构：主控台为组合式设计，右侧设有耐酸碱PP水槽、铜制三联水嘴，中间设有抽屉。 6、脚垫：ABS脚垫，防水防腐。 | 1 | 套 | 45000 |
| 2 | 学生实验桌 | 数量：每套14张 1、规格：约2800×600×800mm。 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，四周边缘加厚至约25mm，使用同材质的实芯理化板做三边挡边条。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，连接管的横截面外形尺寸为不小于40mm×38mm ，铝型材厚度为不小于1.2mm；柜体间转角采用PP材料，模具一次成型插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 4、桌体：采用不小于18mm 厚E1级环保双贴面三聚氰胺板，所有截面均采用PVC封边条进行封边，利用封边机高温热熔胶对板材粘边。 5、外形结构：主控台为组合式设计，右侧设有耐酸碱PP水槽、铜制三联水嘴，中间设有抽屉并可悬挂学生实验凳。 6、脚垫：ABS脚垫，防水防腐。 |  |  |  |
| 3 | 教师总控台交流电源传输装置 | 数量：每套1套 1、电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成。 2、有二块3位半高精度数字电压表分别显示交/直流输出电压的实验参数。 3、控制台控制全室学生交流电源。教师电源分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个20A按钮组合开关控制），具有漏电保护功能。 4、电源配有双安全的多功能插座一组，插座下方必须标有注意安全标识。 5、电源具有过载、过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能） 6、其他电性能应符合《JY 0361-1999》或《JY/T 0374-2004》中的相关要求。 |  |  |  |
| 4 | 学生电源 | 数量：每套28个 1、两学生座桌面下方中间安装两组交流220Ｖ输出防水五孔专用插座，有电源指示和过载保护功能。 2、其他电性能应符合《JY 0361-1999》或《JY/T 0374-2004》中的相关要求。 |  |  |  |
| 5 | 实验辅助光源 | 数量：每两座位一台 ，共28台，嵌入桌面， LED灯， 3W,设开关。 |  |  |  |
| 6 | 学生实验凳 | 数量：每套57张 采用直径≥300mm, 厚度约30 mm ，采用ABS工程塑料一次性注塑成型;钢质主支架直径≥55mm，采用≥1.2mm圆形冷轧钢管。凳腿采用椭圆形无缝钢管尺寸≥17x34x1.7mm,全圆满焊接完成，结构牢固。高度约420-500mm，升降可调。铁件经磷化处理,高温喷塑。脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料。 式样见附参考图 |  |  |  |
| 7 | 三联水嘴 | 数量：每套15套 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 ★水嘴属于节能产品投标人必须在投标文件中提供由国家认可的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。 |  |  |  |
| 8 | 实验水槽 | 数量：每套15个 1、采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）≥380mm×270 mm×180mm，水槽厚度不小于5 mm。 2、水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 |  |  |  |
| 9 | 给水控制器 | 数量：每套1个 铜质，手控给水。 |  |  |  |
| 10 | 全室给排水系统 | 数量：每套1套 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用PVC管，主管直径≥25mm、分管直径≥20mm；排水管采用PVC耐蚀管，主管直径≥50mm、分管直径≥50mm。水槽下水管采用直径≥40mmPVC管，直接接入排水管道中。 |  |  |  |
| 11 | 综合布线及安装 | 数量：每套1套 铺设阻燃PVC套管，4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，全封闭开槽敷设安装，并恢复原样，线路接头紧实，免维护，有过载保护功能、漏电保护开关，实验室电源布线系统应配备专用地线，符合国家相关安全用电标准。 |  |  |  |
| 电学实验室成套设施 |  |  |  |  |  |
| 12 | 教师演示台 | 数量：每套1张 1、规格型号：约2800mm×700mm×800mm。 - 2、台面：采用实芯理化板，台面厚度≥ 12.7mm，四周边缘加厚至（约） 25mm。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，连接管的横截面外形尺寸为不小于40mm×38mm，铝型材厚度为不小于1.2mm；柜体间转角采用PP材料，模具一次成型插件连接，插件壁厚不小于2.0mm 。桌身材料采用不小于18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为不小于2mm厚PVC封边条,热熔胶封边；一次成型，结合紧密，密封性好。 - 4、外形结构：主控台为组合式设计，中间设有抽屉。预留嵌入式多媒体设备（实物展台、电脑、功放）位置，要求空间、空位与设备相匹配。 - 5、桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 - 6、柜门铰链：采用不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 7、抽屉滑道：采用消声三节滑轨，壁厚不小于1.5mm合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂； 8、教师展台应附带电源。 | 1 | 套 | 45000 |
| 13 | 学生实验桌 | 数量：每套28张 1、规格型号：约1200mm×600mm×800mm。 2、台面：采用实芯理化板，台面厚度≥12.7mm，四周边缘加厚至（约）25mm。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，连接管的横截面外形尺寸为不小于40mm×38mm ，铝型材厚度为不小于1.2mm；柜体间转角采用PP材料，模具一次成型插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 4、桌体：采用不小于18mm 厚E1级环保双贴面三聚氰胺板，所有截面均采用PVC封边条进行封边，利用封边机高温热熔胶对板材粘边。中间设有抽屉并可悬挂学生凳。 5、脚垫：ABS脚垫，防水防腐。 |  |  |  |
| 14 | 教师总控台交直流电源传输装置 | 数量：每套1套 - 电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成， 2、有二块3位半高精度数字电压表分别显示交/直流输出电压的实验参数。 3、教师电源分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个20A按钮组合开关控制）具有漏电保护功能。 4、电源配有双安全的多功能插座一组，插座下方必须标有注意安全标识。 5、电源具有过载、过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能） 6、教师演示实验电源主要技术参数： 输入电压：交流220V±10% 50HZ 交流低压输出：2-24V 5A（分辨率2V）采用叠加步进调节，交流输出必须保证正弦波。直流稳压输出：1-24V 5A（分辨率0.1V）采用后连续可调，采用精密5圈电位器调节。教师在讲台上可控制全室学生交流电源。 7、其他电性能应符合《JY 0361-1999》或《JY/T 0374-2004》中的相关要求。 |  |  |  |
| 15 | 学生实验凳 | 数量：每套57张 采用直径≥300mm, 厚度约30 mm ，采用ABS工程塑料一次性注塑成型;钢质主支架直径≥55mm，采用≥1.2mm圆形冷轧钢管。凳腿采用椭圆形无缝钢管尺寸≥17x34x1.7mm,全圆满焊接完成，结构牢固。高度约420-500mm，升降可调。铁件经磷化处理,高温喷塑。脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料。 式样见附参考图 |  |  |  |
| 16 | 学生交直流专用电源盒 | 数量：每个实验室28 套(安装在桌面) 1、学生电源采用ABS工程塑料注塑成形，采用翻板式。使用时向下翻转45度。 2、直流输出电压：2—24V/2A（步进调节共10档），有过载保护和复位功能。 交流输出电压：2—24V/3A（步进调节共10档），具有过载保护和复位功能。 3、电源交直流输出均为步进调节，交流输出必须保证正弦波。 4.交直流输出电压调节公用一个调节旋钮和一块0—30V的交直流两用电压表显示即时的输出电压。 5. 电源配有双安全的多功能插座一组 6、电源具有过载保护和复位及交流220V输出功能。 7、其他电性能应符合《JY0361—1999》或《JY0374—2004》中的相关要求。 |  |  |  |
| 17 | 综合布线及安装 | 数量：每套1套 铺设阻燃PVC套管，4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，全封闭开槽敷设安装，并恢复原样，线路接头紧实，免维护，有过载保护功能、漏电保护开关，实验室电源布线系统应配备专用地线，符合国家相关安全用电标准。 |  |  |  |

| 化学实验室成套设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 教师演示台 | 数量：每套1张 1、规格：约2800×700×800mm。 - 台面：采用实芯理化板，台面厚度≥ 12.7mm，四周边缘加厚至约 25mm。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，连接管的横截面外形尺寸为不小于40mm×38mm，铝型材厚度为不小于1.2mm；柜体间转角采用PP材料，模具一次成型插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。桌身材料采用不小于18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为不小于2mm厚PVC封边条,热熔胶封边；一次成型，结合紧密，密封性好。 - 4、结构：演示台为组合式设计，右侧可装防堵、防臭内嵌式PP化验水槽，与全铜磁芯一体PPR白色水嘴(一高二低)1套，同时装有一个洗眼器；抽屉可装教师演示电源控制装置；桌内可置电脑主机、DVD、功放、中央控制主机等，控制台中间设有键盘活动抽屉，整体造型大方、美观实用。 - 配件：所有抽屉轨道采用两节伸缩式滑轨；柜门采用90度铰链，开关10万次以上；桥式拉手；采用约40mmABS耐蚀注塑专用垫，可有效防止桌身受潮。 | 5 | 套 | 45000 |
| 19 | 学生实验桌 | 数量：每套14张 1、规格：约2800×600×800cm。 2、台面：采用实芯理化板，台面厚度≥ 12.7mm，四周边缘加厚至（约） 25mm。使用同材质的实芯理化板做三边挡边条。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，连接管的横截面外形尺寸为不小于40mm×38mm，铝型材厚度为不小于1.2mm；柜体间转角采用PP材料，模具一次成型插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。桌身材料采用不小于18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为不小于2mm厚PVC封边条,热熔胶封边；一次成型，结合紧密，密封性好。 4、结构：每张实验台分为四座，中间可装防堵、防臭内嵌式PP化验黑色水槽与全铜磁芯一体PPR白色水嘴(一高二低)1套，两座位之间设计成可装学生交直流电源盒。 5、配件：采用约40mmABS耐蚀注塑专用垫，可有效防止桌身受潮。 |  |  |  |
| 20 | 教师总控台交流电源传输装置 | 数量：每套1套 1、电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成。 2、有二块3位半高精度数字电压表分别显示交/直流输出电压的实验参数。 3、控制台控制全室学生交流电源。教师电源分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个20A按钮组合开关控制），具有漏电保护功能。 4、电源配有双安全的多功能插座一组，插座下方必须标有注意安全标识。 5、电源具有过载、过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能） 6、其他电性能应符合《JY 0361-1999》或《JY/T 0374-2004》中的相关要求。 |  |  |  |
| 21 | 学生电源 | 数量：每套28个 1、两学生座桌面下方中间安装两组交流220Ｖ输出防水五孔专用插座，有电源指示和过载保护功能。 3、其他电性能应符合《JY 0361-1999》或《JY/T 0374-2004》中的相关要求。 |  |  |  |
| 22 | 学生实验凳 | 数量：每套57张 采用直径≥300mm, 厚度约30 mm ，采用ABS工程塑料一次性注塑成型;钢质主支架直径≥55mm，采用≥1.2mm圆形冷轧钢管。凳腿采用椭圆形无缝钢管尺寸≥17x34x1.7mm,全圆满焊接完成，结构牢固。高度约420-500mm，升降可调。铁件经磷化处理,高温喷塑。脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料。 式样见附参考图 |  |  |  |
| 23 | 三联水嘴 | 数量：每套15套 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 ★水嘴属于节能产品投标人必须在投标文件中提供由国家认可的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。 |  |  |  |
| 24 | 实验水槽 | 数量：每套15个 1、采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）≥380mm×270 mm×180mm，水槽厚度不小于5 mm。 2、水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 |  |  |  |
| 25 | 给水控制器 | 数量：每套1个 铜质，手控给水。 |  |  |  |
| 26 | 全室给排水系统 | 数量：每套1套 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用PVC管，主管直径≥25mm、分管直径≥20mm；排水管采用PVC耐蚀管，主管直径≥50mm、分管直径≥50mm。水槽下水管采用直径≥40mmPVC管，直接接入排水管道中。 |  |  |  |
| 27 | 综合布线及安装 | 数量：每套1套 铺设阻燃PVC套管，4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，全封闭开槽敷设安装，并恢复原样，线路接头紧实，免维护，有过载保护功能、漏电保护开关，实验室电源布线系统应配备专用地线，符合国家相关安全用电标准。 |  |  |  |
| 力学实验室成套设施 |  |  |  |  |  |
| 28 | 教师演示台 | 数量：每套1张 1、规格型号：约2800mm×700mm×800mm。 - 台面：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，连接管的横截面外形尺寸为不小于40mm×38mm，铝型材厚度为不小于1.2mm；柜体间转角采用PP材料，模具一次成型插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。桌身材料采用不小于18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为不小于2mm厚PVC封边条,热熔胶封边；一次成型，结合紧密，密封性好。 - 外形结构：主控台为组合式设计，中间设有抽屉。预留嵌入式多媒体设备（实物展台、电脑、功放）位置，要求空间、空位与设备相匹配。 - 桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 - 柜门铰链：采用不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 - 抽屉滑道：采用消声三节滑轨，壁厚不小于1.5mm合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂； - 教师展台应附带电源。 | 2 | 套 | 42000 |
| 29 | 学生实验桌 | 数量：每套28张 1、规格型号：约1200mm×600mm×800mm。 2、台面：采用实芯理化板，台面厚度≥ 12.7mm，四周边缘加厚至（约） 25mm。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，连接管的横截面外形尺寸为不小于40mm×38mm，铝型材厚度为不小于1.2mm；柜体间转角采用PP材料，模具一次成型插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。桌身材料采用不小于18mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为不小于2mm厚PVC封边条,热熔胶封边；一次成型，结合紧密，密封性好。 4、台体衬板：用厚度不小于16mm彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，外漏截面采用约1.5mm厚塑制封边条机械封边。 5、结构：实验桌为组合式设计，每桌二人，整体造型豪华大方，美观实用。6、桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 7、柜门铰链：采用不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 |  |  |  |
| 30 | 教师总控台交直流电源传输装置 | 数量：每套1套 1、电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成。 2、有二块3位半高精度数字电压表分别显示交/直流输出电压的实验参数。 3、控制台控制全室学生交流电源。教师电源分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个20A按钮组合开关控制），具有漏电保护功能。 4、电源配有双安全的多功能插座一组，插座下方必须标有注意安全标识。 5、电源具有过载、过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能） 6、其他电性能应符合《JY 0361-1999》或《JY/T 0374-2004》中的相关要求。 |  |  |  |
| 31 | 学生实验凳 | 数量：每套57张 采用直径≥300mm, 厚度约30 mm ，采用ABS工程塑料一次性注塑成型;钢质主支架直径≥55mm，采用≥1.2mm圆形冷轧钢管。凳腿采用椭圆形无缝钢管尺寸≥17x34x1.7mm,全圆满焊接完成，结构牢固。高度约420-500mm，升降可调。铁件经磷化处理,高温喷塑。脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料。 式样见附参考图 |  |  |  |
| 32 | 学生交直流专用电源 | 数量：每套28套 1、ABS抽屉式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2、低压电源均配有实验所需的仪表（表头符合JY 0330-1993教学用指针式电表） 3、低压交流电源0～30V,1V步进，额定电流2A 4、低压直流为1.25～30V,额定电流1.5A 5、220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。 |  |  |  |
| 33 | 综合布线及安装 | 数量：每套1套 铺设阻燃PVC套管，4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，全封闭开槽敷设安装，并恢复原样，线路接头紧实，免维护，有过载保护功能、漏电保护开关，实验室电源布线系统应配备专用地线，符合国家相关安全用电标准。 |  |  |  |
| 34 | 生物、化学准备台 | 1、规格：约2400mm×1200 mm×800mm 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，四周边缘加厚至约25mm。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，连接管的横截面外形尺寸为不小于40mm×38mm，铝型材厚度为不小于1.2mm；柜体间转角采用PP材料，模具一次成型插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。内衬不小于18mm厚 E1 级环保防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露截面采用高质量 1.0mmPVC 封边条，利用全自动封边机高温热熔胶封边，密封性好，不吸水。 4、结构：上层每边四个抽屉，下层为柜子，柜门采用不小于18mm 三聚氰胺双饰面 E1 级板，外贴防火板，采用不锈钢材质品牌铰链，不锈钢螺钉固定。配水槽（水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象）、高低嘴三联水嘴及给排水系统。准备台设置水阀开关一个。给水管采用PVC管，主管直径≥25mm、分管直径≥20mm；排水管采用PVC耐蚀管，主管直径≥50mm、分管直径≥50mm。水槽下水管采用直径≥40mmPVC管，直接接入排水管道中。给水控制器1个，铜质，手控给水。 ★水嘴属于节能产品投标人必须在投标文件中提供由国家认可的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。 | 3 | 套 | 2500 |
| 35 | 物理准备台 | 1、规格：约2000×1000×800mm。 2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，四周边缘加厚至约25 mm。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于50mm×52mm，连接管的横截面外形尺寸为不小于40mm×38mm，铝型材厚度为不小于1.2mm；柜体间转角采用PP材料，模具一次成型插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 内衬不小于18mm厚E1 级环保防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露截面采用高质量不小于1.0mmPVC 封边条，利用全自动封边机高温热熔胶封边，密封性好，不吸水。 4、结构：上层每边四个抽屉，下层为柜子，柜门采用不小于18mm三聚氰胺双饰面 E1 级板，外贴防火板，采用不锈钢材质品牌铰链，不锈钢螺钉固定。 | 2 | 套 | 2000 |

| 商务要求 |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求及免费保修期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于3年。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交付使用时间：2020年 8月15 日前完成产品的安装、调试并保证验收合格。 2、交货地点：桂林市区内学校指定地点并安装合格。 |
| 验收 | 一、实验室验收方式：初级验收、市级验收、校级验收。 1、初级验收：成交方（乙方）按合同要求安装一组实验室样板，由采购方（甲方）初级验收符合合同要求后方安装至各学校。若初验不合格，采购方给予成交方5个自然日整改，整改验收合格方安装至各学校；若整改后仍不合格，则取消采购合同，视为虚假应标处理并根据政府采购相关规定追究法律责任，由此产生的经济损失由成交方承担。初级验收所需时间包括在交付使用时间之内。 2、市级验收：采购方组织由市政府采购专家库中相关专业专家组成的验收小组进行市级验收。 3、校级验收：成交方免费送货至学校并安装调试完毕后，学校组织人员进行验收合格后，在验收单（调拨单）加盖学校公章并签字（3个以上）。 |
| 付款方式 | 1、项目验收合格后，中标供应商将验收单及开具的发票交给采购人，采购人在3个月内一次性付清全部款项（无息）。 2、依据市财采〔2018〕1号文供应商所交付的履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（供应商承诺质保期满）5个工作日内退还。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为第 1项号货物“ 教师演示台 ” |
| 其他要求 | - 以上货物采购需求表中标注“★”号项为必须满足的实质性要求，少项或任意一项负偏离，作投标无效处理。 ★2、 实验室中涉及教室演示台、学生实验桌、理生化准备台（第1、2、12、13、18、19、28、29、34、35分项）台面部分，投标人投标时提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章，检测报告须有CMA标识和出具报告机构检测专用章，检测内容、检测结果必须完全满足台面各项参数要求，少项或任一项负偏离则投标无效，验收时原件备查（详见附件1），如所用台面实芯理化板材料为同一厂家或品牌，则只需统一提供1份检测报告即可。 3、所有实验桌面板为墨绿色或浅兰色，桌体为浅灰色。 4、学校原有旧实验室成套设施、地下电源线、水管等由成交方免费拆除不得再利用。所有地下管线必须开槽安装并恢复原样，若楼层不便开槽则采用0.6mm以上厚不锈钢凸型板全封闭敷设安装，所需费用由成交方承担。 5、每套实验室中教师实验桌帖上或喷上供应商标签，包括：供应商名称：XXXXX,保修至XXXX年XX月XX日，联系人：XXXX，联系电话（手机）XXXXXXXXX”。 6、本项目采购预算金额为人民币肆拾壹万零伍佰元整，报价超出采购预算金额的，其投标文件按无效处理。 7、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的，报价文件作无效处理。 |

“★”附件1：

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康安全，台面材料必须符合以下技术参数及要求：（1）、化学性能：要求检验项目并参照 GB/T 17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41 表面耐污染性能测定－－方法 2中室温 24h进行正反面检验：硫酸（98%）、硫酸（90%）、硫酸（87%）、硫酸（50%）、盐酸（99%）、盐酸（98%）、盐酸（70%）、盐酸（50%）、盐酸（40%）、硝酸（99%）、硝酸（75%）、硝酸（40%）、硝酸（35%）、氢氧化钠溶液（70%）、氢氧化钠溶液（50%）、氢氧化钠溶液（35%）、氢氧化钠溶液（15%）、甲醇（70%）、甲醇（50%）、甲醛（35%）、氨水（29%）、氢氧化钠溶液、片状氢氧化钠、磷酸（50%）、苯酚（95%）、丙酮、乙酸乙酯、乙酸（99%）、铬酸（10%）、铬酸（5%）、丁醇、乙醇、正己烷、苯、石脑油、四氯化碳、氯甲苯、双氧水（3%）、氯仿、一氧化碳、萘、铬酸（75%）、铬酸（50%）、甲酚、二氯乙酸、92#汽油、95#汽油、甲酸（95%）、氢氟酸（50%)、过氧化氢溶液（38%）、碘酒、碘酒（85%）、丁酮、亚甲蓝指示剂、品红、硫酸铜、醋酸、乙酯氯化镁、高锰酸钾、次氯酸钠（13%）、二氯甲烷、高氯酸、冰醋酸、一氯化碳、饱和硝酸银、饱和氯化锌、79%硫酸、硫酸77%：70%硝酸=1:1、甲苯、三氯乙烯、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、糠醛、硫化钠饱和液、二甲苯、王水、石蕊、草酸、氢氧化铵、重铬酸钾清洗液、重铬酸钾饱和液等不少于82项检验项目符合上述要求的化学试剂的检验且无明显变化的检测，其分级结果必须为5级。

（2）、物理性能：检测验项目防静电性能：检验方式 GB/T 17657-2013 标准，检测对点电阻的检验结果≥9×1012Ω。耐光色牢度检验结果≥ 5 级，表面耐磨性达到5 级；用6 倍放大镜观察表面无裂纹。耐磨磨损值（mg/100r）必须≤60；（3）、垂直静载荷：主桌面力通过 2500N的 15次无变形损坏，符合相关检测标准，检验合格；

（4）、环保性能：参照GB 18580-2017标准方法测试、甲醛释放量须≤0.124mg/m³检验合格； 三聚氰胺的特殊转移≤1.5mg/kg，用95%乙醇在60摄氏度浸泡6小时，检测结果≤0.1mg/kg，检测结论为合格；

（5）、安全性能：重金属含量按照GB/T 36021-2018标准、GB/T29610-2013标准进行检测：进行检测：可溶性铅≤90、可溶性镉≤75、可溶性铬、可溶性汞≤60、可溶性锑≤60、可溶性砷≤25、可溶性钡≤1000、可溶性硒≤500、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚不少于11项检验项目不应检出，符合相关检测标准，检验合格；

（6）、吸水性能：吸水率须≤0.016 符合相关检测标准，检验合格；耐干热性能：无龟裂、无鼓泡；

（7）、抗菌性能：表面杀菌/抑菌剂残留检验报告：台面需具有防霉抗菌功能，防霉等级达到0级（强防霉功能）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪链球菌、肠沙门氏菌肠亚种、猪霍乱沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、8项抗菌性能检验合格；甲胺磷（mg/kg）、克佰威（mg/kg）、乙酰甲胺磷（mg/kg）、辛硫磷（mg/kg）、氯氰菊脂（mg/kg）、氯氟氰菊酯（mg/kg）、草甘磷（mg/kg）、氰戊菊酯（mg/kg）、异菌脲（mg/kg）、百菌清（mg/kg）未检出、腐霉利（mg/kg）、敌菌灵（mg/kg）、敌螨普（mg/kg）、三唑磷（mg/kg）、丁苯吗啉（mg/kg）检测结果不能在板材中残留，不少于15项检验项目，未检出达到健康环保，检验合格；

（8）、有害物质放射性限量：镭-226比活度≤20.8Ba/kg、钍-232比活度≤18.1 Ba/kg、钾-40比活度≤251Ba/kg、内照射指数：A类 IRa≤1.0；外照射指数：A类 Ir≤1.2；符合GB6566-2010相关检测标准，检验合格。产品符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003 《教学仪器设备产品的检测规则》标准。（投标人投标时提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人公章，检测报告须有CMA标识和出具报告机构检测专用章，检测内容、检测结果必须完全满足台面各项参数要求，少项或任一项负偏离则投标无效，验收时原件备查（详见附件1），如所用台面实芯理化板材料为同一厂家或品牌，则只需统一提供1份检测报告即可。

学生实验凳

样式参考图

- 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术分及履约能力分、售后服务分、政策功能等五个方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的《中小企业声明函》材料为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

投标人最低评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　×50分

投标人评标报价金额

2、技术分………………………………………………………………………………………………30分

（1）基本分（满分18分）

★号项参数全部满足招标文件要求得18分，非★号技术参数达不到招标文件要求的，每负偏离一项扣除2分，扣完18分为止。

（2）技术分（满分6分）

非“★”号参数每有1项正偏离，得1分，满分6分

（3）项目实施方案分：按档次打分 （满分6分）

评委根据招标文件要求，对投标人对本项目提供的项目实施方案、进度安排、项目解决方案、项目优化方案、项目合理化建议等内容，集体讨论确定投标人“一档、二档、三档”各所属档次，在相应档次内独立打分，不提供实施方案为0分。

一档（2分）：对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）简单，投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单，综合评定为一般。

二挡（4分）：投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详细且符合本次采购需求，项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。

三挡（6分）：投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详尽，条理清晰、明确且符合本次采购需求，投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目于解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议。

3、履约能力分…………………………………………………………………………………………9分

（1）投标人通过ISO9000系列国际质量管理体系认证且有效的或者投标品牌的生产企业通过ISO9000系列国际质量管理体系认证且有效的（提供有效证明材料复印件）得1分；满分1分

（2）投标人具备企业信用等级AAA级的得2分（提供有效证书复印件），满分2分；

（3）投标人2017年1月1日以来获得有关行政机关部门颁发的纳税先进单位企业生产经营的奖项（提供有效证明材料复印件），满分4分；

（4）业绩分 ………………………………………………………………………………2分

投标人自2017年1月1日以来的同类项目业绩｛无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件作为计分依据，并能清晰反映服务名称、金额等信息，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次｝，每一个得1分，满分2分。

4.售后服务分…………………………………………………………………………………………8 分

（1）投标人注册地在桂林市或在桂林市有售后服务网点或承诺在免费保修期内在桂林市设立售后服务网点的得1分，（满分1分）；

（2）售后服务方案（满分7分）

评标委员对比各投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案，本地化服务等方面，集体讨论确定“一档、二档、三档”各所属档次， 并形成书面材料，并按确定后各投标人服务承诺书的档次，由评委在相应档次内独立打分。

一档（2分）：供应商提供了简单的售后服务方案，方案基本满足采购文件要求；
二档（4分）：供应商提供了项目较为具体的售后服务方案，对售后工作有简单的分析，具有可行性，方案

满足采购文件要求。
三档（7分）：供应商提供了项目具体的售后服务方案，对售后工作有深入的分析，详细说明了售后各个阶

段工作、人员安排，阐述清楚本地化售后保障体系，方案表述清晰、完整、严谨、合理，可操作性强的。

5. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………3 分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品（提供有效的认证证书复印件及品目清单），根据其所占项目金额比例得0～1 分；

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品（提供有效的认证证书复印件及品目清单），根据其所占项目金额比例得0～1 分；

（3）对使用广西工业产品（指在广西境内生产的工业产品）的金额占本项目总金额80%以上（含）的（以提供生产企业的工商营业执照复印件为准），根据其所占项目比例得0～1 分。

三、总得分=1+2+3+4+5

四、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按综合性能分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- （4）评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为                 。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、

地点：广西桂林市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）（如有）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                  （如有）。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

1、项目验收合格后，中标供应商将验收单及开具的发票交给采购人，采购人在3个月内一次性付清全部款项（无息）。

2、依据市财采〔2018〕1号文供应商所交付的履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（供应商承诺质保期满）5个工作日内退还。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  %，超过  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额    %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额  %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额  %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或负责人或自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术规格偏离表

2. 投标人的项目实施方案

3.投标人的售后服务承诺书

4.项目实施人员一览表

- 5.节能方面的证书复印件

- 6.环保方面的证书复印件

7.投标人2017年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件

8.投标人2016年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料

9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》

12.如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西诚华工程造价咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本  肆    份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期: |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）

- 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

- 致：广西诚华工程造价咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西诚华工程造价咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

- 致：广西诚华工程造价咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- （根据“第三章采购需求”二、项目要求及技术需求）

注：1.供应商应对照“采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置、商务条款等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应 在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章 （属自然人的须逐页签字）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2. 投标人的项目实施方案（如有，请提供）

3.投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

6.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

7.投标人2017年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

8.投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

9. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

10. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

11. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

12.投标人或所投产品属于小型、微型企业、供应商应按照相关行政主管部门的现行划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任（如有，请提供）；

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年  月  日

注：供应商应按照工信部联企业（2011）300号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。

13.监狱企业的证明文件[如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

15. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。