广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

采购文件

项目名称：医院急诊急救平台

项目编号：GXZC2021-G1-001119-GXRZ

采购人：桂林医学院附属医院

采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2021年  月

目     录

第一章  公开招标公告	2

第二章  供应商须知	4

第三章　采购需求	18

第四章  评标办法	65

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	68

第六章  投标文件格式	73

第一章  公开招标公告

项目概况

医院急诊急救平台采购项目的潜在供应商应在广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）获取采购文件，并于2021年  月  日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-001119-GXRZ

项目名称：医院急诊急救平台

预算金额：2500000元

最高限价：2500000元

采购需求：

| 项号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院前急救系统 | 1 | 套 | 详见采购文件 |
| 2 | 院内急诊模块 | 1 | 套 |  |
| 3 | 急诊三大中心 | 1 | 套 |  |
| 4 | 120智慧急救调度系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 车载录像机 | 5 | 台 |  |
| 6 | 车载半球摄像机 | 5 | 台 |  |
| 7 | 硬盘录像机存储硬盘 | 5 | 台 |  |
| 8 | 车载终端 | 5 | 台 |  |
| 9 | 数字中继网关 | 1 | 台 |  |
| 10 | IP耳麦话机 | 3 | 台 |  |
| 11 | 话务耳机 | 3 | 个 |  |
| 12 | 耳麦培训线 | 3 | 卷 |  |
| 13 | 耳麦连接线 | 3 | 卷 |  |
| 14 | 耳麦连接线 | 3 | 卷 |  |
| 15 | 49寸拼接屏 | 9 | 台 |  |
| 16 | 拼接盒 | 9 | 个 |  |
| 17 | 支架 | 9 | 个 |  |
| 18 | 拼接处理器 | 1 | 台 |  |
| 19 | 视频线材 | 9 | 卷 |  |
| 20 | 插线板 | 1 | 个 |  |
| 21 | 电源线及管材 | 1 | 卷 |  |
| 22 | 蓝牙信号基站 | 10 | 个 |  |
| 23 | 电子腕带 | 200 | 个 |  |
| 24 | 平板 | 5 | 台 |  |
| 25 | PDA | 10 | 台 |  |
| 26 | 车载无线 | 5 | 台 |  |
| 27 | 耳麦/音响 | 3 | 个 |  |
| 28 | 车载采集机 | 5 | 台 |  |
| 29 | 急救记录仪 | 5 | 台 |  |
| 30 | 耳麦 | 5 | 个 |  |
| 31 | 车载摄像头 | 5 | 个 |  |

合同履行期限：自签订合同之日起60日内安装调试完毕交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2021年  月  日公告发布之时起至投标截止时间止。

地点：潜在供应商登陆http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）免费下载采购文件电子版，并根据采购文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

方式：网上获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年  月  日09时30分（北京时间）（自采购文件开始发出之日起至供应商提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点： 将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心  号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照采购文件要求密封的投标文件将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。

1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

1.4本项目非专门面向中小微企业采购。

2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：桂林医学院附属医院
    地址：桂林市乐群路15号
    联系人：苏科长        联系电话：0773-2802050
    2、采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
    地址：桂林市七星区信息产业园创新大厦电商谷B座四楼
    联系人：李工   联系电话：0773-5841116
    3、政府采购监督管理部门：

广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 联系电话： 0771-5331544

4.项目联系方式

项目联系人：李工

电　话：0773-5841116

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2021年   月   日

第二章  供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：医院急诊急救平台 项目编号：GXZC2021-G1-001119-GXRZ |
| 2 | 5 | 供应商资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：无 5.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 15.1本项目采购预算金额（人民币）：2500000元，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 供应商应按供应商须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商名称。 |
| 8 | 17.6 | 供应商公章 | 本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 供应商名称： 在2021年 月 日 时 分前不得开启（此处供应商填写投标截止时间） |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标文件递交起止时间：：2021年 月 日09时00分至09时30分； 投标截止时间：：2021年 月 日09时30分。 |
| 12 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） |
| 13 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年 月 日09时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标 |
| 14 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。 |
| 15 | 24.2 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 30 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 31 | 中标公告及中标通知书 | 31.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 31.2 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发布中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。 |
| 18 | 32.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇形式转入采购人指定账户。 注：如为小微企业中标则免于收取履约保证金。 |
| 19 | 33.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内 |
| 20 | 33.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。采购代理机构将于收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 21 | 34 | 招标代理服务费 | 中标供应商领取中标通知书前，向广西瑞真工程造价咨询有限责任公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务费按“国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857号”规定的货物类收费标准向中标供应商收取。以中标报价为计算基数，按差额定率累进法计算标准计取。 |
| 22 | 36 | 解释权 | 本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本采购文件的解释权属于采购人。 |
| 23 | 37 | 监督管理机构 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 联系电话： 0771-5331544 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：医院急诊急救平台

项目编号：GXZC2021-G1-001119-GXRZ

2. 适应范围

本采购文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.3“货物”系指按采购文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指采购文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.7实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法。

5. 供应商资格:详见供应商须知前附表。

6. 投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商，其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监督管理部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限满后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、采购文件

11. 采购文件的构成

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求（“采购需求”中标注★号项的要求为实质性要求）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 采购文件的澄清与修改

12.1供应商应认真阅读采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在公告期限满后7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3供应商获取采购文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由供应商自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5采购文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改采购文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

13.1.2资格性响应证明材料：

- 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和不良记录的书面声明（必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、法人分支机构、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业、法人分支机构），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）供应商认为须提供的其他资格性响应证明材料复印件（如有，请提供）。

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

- 技术规格偏离表（必须提供）；

（2）售后服务方案（格式自拟，由供应商根据采购需求和评审办法自行编制）（必须提供）；

##### （3）系统建设和技术方案（如有，请提供）；

##### （4）组织实施方案（如有，请提供）；

##### （5）“采购需求”需提供的有效证明文件复印件（如有，请提供）；

（6）项目实施人员一览表【如有，请提供】；

##### （7）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

##### （8）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（9）供应商2018年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（10）供应商2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（11）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（12）供应商所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（13）①如供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型或者微型企业制造，即货物由小型或者微型企业生产且使用该小型或者微型企业商号或者注册商标的，以提供小型、微型企业中小企业声明函为准，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告企业《中小企业声明函》；接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任；②属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件, 否则不予享受优惠政策。）（如有，请提供）；

（14）残疾人福利性单位声明函（如中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

##### （15）供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

供应商提供的以上相关证明材料应真实有效并加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）。

13.2供应商应按采购文件第六章“投标文件格式”编制投标文件。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及供应商与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 采购预算金额及投标报价

15.1本项目采购预算金额（人民币）：2500000元，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、检验、售后服务、培训、保修和完成本次服务所需的运行支撑环境的软硬件设备费用及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中，采购人不再另行支付投标报价之外的任何费用。

15.4报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种原材料及燃料动力市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述原因造成货物价格变动不予调整。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长，但不能修改投标文件。供应商拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：供应商应按供应商须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由供应商在规定位置盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称。投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17.6供应商公章：本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋标记：

见供应商须知前附表。

18. 投标文件的修改和撤回

供应商在投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交起止时间及投标截止时间

投标文件递交起止时间：见供应商须知前附表；投标截止时间：见供应商须知前附表。供应商应在投标截止时间前递交投标文件。

19.2投标文件递交地点：见供应商须知前附表。

19.3除采购文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

19.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：见供应商须知前附表；开标地点：见供应商须知前附表；采购代理机构按以上规定的开标时间和地点进行公开开标，供应商准时参加开标会并签字，未按时参加开标会或未按时签字的，视同认可开标结果。

20.2供应商少于3家的，不得开标，招标采购单位应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）采购代理机构组织投标供应商签到，接收投标文件；

（2）在投标文件递交截止时间由主持人宣布开标会正式开始，介绍项目情况和到会人员，宣布开标纪律；

（3）供应商代表共同检查投标文件的密封情况并签字确认；

（4）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（5）唱标；宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的供应商名称，投标函的投标报价，只有在开标时唱出的报价等实质性内容，评标时才予以采纳；

（6）采购代理机构做开标记录，供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（7）供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当场作出答复，并制作记录。

（8）宣布开标结束，采购人、投标供应商和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

24. 评标原则和评标办法

24.1评标委员会必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

24.2评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

24.3评标委员会应按采购文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

24.4在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

24.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

25. 评标程序及要求

25.1采购人或采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布供应商名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.6投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

25.7评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.9评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.10采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向监督管理机构报告。

26. 推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价也相同的，按技术分由高到低顺序确定中标供应商，若技术分也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）进入详评的供应商为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的供应商为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

##### 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

##### （1）未按照采购文件规定完整提交投标文件或未按要求密封、签字、盖章的；

##### （2）超越了行政审批的经营范围的；

##### （3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

##### （4）投标文件未按采购文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

##### （5）投标有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足采购文件要求的；

##### （6）供应商未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

##### （7）不满足“采购需求”中标注★号的实质性要求的；

（8）未全部实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

##### （9）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求和条件的。

##### 供应商有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

##### （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### （3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

##### （4）不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同供应商的投标文件相互混装；

##### 28. 属于下列情形之一的，应予废标：

##### （1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

##### （4）因重大变故，采购任务取消的。

29. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

30. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

31. 中标公告及中标通知书

31.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

31.2 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发布中标通知书，中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格，并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。

七、履约保证金及签订合同

32. 履约保证金

32.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇形式转入转入采购人指定账户。注：如为小微企业中标则免于收取履约保证金。

32.2如果中标供应商没能按上述第32.1款规定执行，采购代理机构将上报政府采购监督管理机构，取消该中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

32.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续采购人在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.4在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

33. 签订合同

33.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

33.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购单位可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

33.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。采购代理机构将于收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八、其他事项

34. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西瑞真工程造价咨询有限责任公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务费按“国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》、发改办价格[2003]857 号”规定的货物类收费标准向中标供应商收取。以中标报价为计算基数，按差额定率累进法计算标准计取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

35.招标代理机构银行账户：

交纳成交服务费账户：

开户名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司桂林分公司

开户银行：桂林银行七星支行

银行账号：000 504 453 700 010

36.解释权：本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本采购文件的解释权属于采购人。

37.监督管理机构：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 联系电话： 0771-5331544

- 采购需求

说明：

1、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

2、本项目所要执行的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制、优先采购节能、环保产品；《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

3、根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、 平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源 热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）， 单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、 单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普 通电 视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、 小便器），水嘴均为政府强制采购节能产品。供应商的投标货物如有以上产品，供应商投标时投标文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

4、采购需求第1-4项产品对应的中小企业划分行业为：软件和信息技术业，第5-31项产品对应的中小企业划分行业为：其他。

| 项号 | 项目名称 | 招标技术需求（技术参数、性能及配置） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院前急救系统 | 详见附件 | 1套 |  |
| 2 | 院内急诊模块 | 详见附件 | 1套 |  |
| 3 | 急诊三大中心 | 详见附件 | 1套 |  |
| 4 | 120智慧急救调度系统 | 详见附件 | 1套 |  |
| 5 | 车载录像机 | 详见附件 | 5台 | 120监控 |
| 6 | 车载半球摄像机 | 详见附件 | 5台 | 120监控 |
| 7 | 硬盘录像机存储硬盘 | 详见附件 | 5台 | 120监控 |
| 8 | 车载终端 | 详见附件 | 5台 | 120监控 |
| 9 | 数字中继网关 | 详见附件 | 1台 | 语音交换 |
| 10 | IP耳麦话机 | 详见附件 | 3台 | 坐席 |
| 11 | 话务耳机 | 详见附件 | 3个 | 坐席 |
| 12 | 耳麦培训线 | 详见附件 | 3卷 | 坐席 |
| 13 | 耳麦连接线 | 详见附件 | 3卷 | 坐席 |
| 14 | 耳麦连接线 | 详见附件 | 3卷 | 坐席 |
| 15 | 49寸拼接屏 | 详见附件 | 9台 | 120显示 |
| 16 | 拼接盒 | 详见附件 | 9个 | 120显示 |
| 17 | 支架 | 详见附件 | 9个 | 120显示 |
| 18 | 拼接处理器 | 详见附件 | 1台 | 120显示 |
| 19 | 视频线材 | 详见附件 | 9卷 | 120显示 |
| 20 | 插线板 | 详见附件 | 1个 | 120显示 |
| 21 | 电源线及管材 | 详见附件 | 1卷 | 120显示 |
| 22 | 蓝牙信号基站 | 详见附件 | 10个 | 时间采集 |
| 23 | 电子腕带 | 详见附件 | 200个 | 时间采集 |
| 24 | 平板 | 详见附件 | 5台 | 司机端 |
| 25 | PDA | 详见附件 | 10台 | 护士/医生端 |
| 26 | 车载无线 | 详见附件 | 5台 | 信号处理 |
| 27 | 耳麦/音响 | 详见附件 | 3个 | 协同 |
| 28 | 车载采集机 | 详见附件 | 5台 | 设备接入处理 |
| 29 | 急救记录仪 | 详见附件 | 5台 | 护士端 |
| 30 | 耳麦 | 详见附件 | 5个 | 协同 |
| 31 | 车载摄像头 | 详见附件 | 5个 | 协同 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、系统免费维保时间1年，硬件按设备厂家标准保修，维保起始时间从项目验收之日起计算； - 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作软件的各项功能；在免费维护期内提供免费升级；其余按供应商承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人，免费维护期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。技术服务可以提供远程服务，如果远程服务不能解决问题的，应及时派工程技术人员上门服务并解决问题。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交付使用时间：自签订合同之日起60日内安装调试完毕交付使用。 2、交付地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1、货物安装调试完成合格后的三个月后支付合同价款的95%； 2、余下的5%在设备正常使用满1年后的3个月内转账支付； 3、中标供应商收到款项后开具相应金额的发票给采购人； 4、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 5、票据要求：中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 |  |  |
| 验收标准 |  | 满足本次采购急诊急救平台系统建设内容（含设备需求）及相关服务要求 |  |  |
| 注意事项 |  | 1、本项目采购预算总金额为人民币2500000元整，投标报价超过采购预算金额的将被视为无效投标。 2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 3、投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、检验、售后服务、培训、保修和完成本次服务所需的运行支撑环境的软硬件设备费用及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中，采购人不再另行支付投标报价之外的任何费用。 注：以上标注“★”项的属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。 |  |  |
| 本项目核心产品 |  | 第2项产品“院内急诊模块”和第4项产品“120智慧急救调度系统” |  |  |

附件

技术参数要求

| - 序号 | - 货物名称 | - 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 院前急救系统 | - 一、院前急救调度管理 - ★1. 120调度读取管理 - 支持当地120系统交互，完成数据自动获取、回填，包括调度地址、患者人数联系方式、患者情况。 2.排班管理 对出诊医务人员和驾驶员进行排班管理设置，支持新增、修改、删除等功能。读取排班信息自动识别到调度界面显示，根据维护信息和患者病情，系统自动推荐优先出诊医务人员。 ★3. 急诊调度大屏 院前信息反馈至院内，院内重绘时间节点形成时间轴。包含内容此次调度事件、出诊车辆、医生、护士、调度时间、出诊时间、到达现场时间、接到患者时间、转运时间、患者登记、预检分诊、发出的协同申请、申请的响应状态、车辆运行状态等信息。 4. 急救调度中心 与当地120系统交互，完成数据自动获取、回填，包括调度地址、患者人数、联系方式、患者情况。配置科室院前动态大屏，保障急诊科对院前实时动态的监管。 5. 调度消息推送 电话通知出诊人员。短信发送出诊地点、抢救人数、出诊时间至出诊人员手机。 支持出诊医务人员是否接听电话查看短信结果反馈。 6. 调度历史查询 实时查询、调阅、统计调度历史信息。 - 二、急诊物质管理 - 1. 急救物质设置 建立急诊科药品、物资登记本。实现对物资的入库、出库、盘点、报损、 - 预警等管理。支持物资的报修管理。 - 2. 急救耗材设置 建立急诊科耗材登记本。实现对耗材的入库、出库、盘点、报损、预警等管理。 3. 急救耗材消耗查询 支持耗材使用情况的跟踪、查询。 4. 急救物质消耗管理 支持物资使用情况的跟踪、查询。 5. 急救物质交接 物资交接系统，全面跟踪物资去向及使用情况。支持物质交接盘点清算。支持物质数量储备提醒。 - 三、院前急救车载系统 - 1. 车载调度导航 - 司机使用智能导航PAD能根据系统获取到的120调度信息地址进行实时的路线规划和语音导航。将记录车辆行驶轨迹，行驶时速，预计到达时间。 2. 车载医护登记 通过移动端PDA设备，对出诊医务人员和车辆信息进行绑定。确保出诊医务人员和指派医务人员相同。 3. 车载患者识别 运用移动PDA设备，院前进行患者身份识别，支持刷身份证、医保卡、健康码等。支持输入身份证号后自动识别患者出生日期、性别、年龄、户籍所在地等信息。 支持通过身份证、医保卡快速获取患者性别、出生日期、年龄等身份信息并自动录入系统，支持就诊卡对接院内HIS系统获取患者信息自动录入系统，支持通过模糊查询患者列表后应用到分诊信息，减少医护人员录入。 ★4. 车载院前建档 系运用移动设备对患者进行院前建档。支持身份证、医保卡、健康码、三无人员的建档。 5. 既往病史查询 根据患者建档信息，系统连接省人口健康平台，在移动设备上即可查看患者历史就诊信息及健康档案。 6. 车载院前预检分诊 运用移动设备，对患者进行院前预检分诊。 支持三无人员预检分诊。 7. 院前智能评估 系统提供一套已有的广泛使用的急诊分级知识库，护士根据患者的主诉，及主诉判断标准进行统一的分诊分级；确定不同等级患者候诊时的评估需要，并通过智能提醒护士予以适时评估，保证患者得到适时诊治。 系统支持分诊时开展多项病情评分，如疼痛评分、创伤评分、ESI评分、GCS评分、REMS评分、MEWS评分，操作简单易行。 支持内嵌病情分级知识库，提供常用主诉、判定依据集合；能够支持医院授权人员能够对分诊知识库进行自定义配置与维护，不断完善知识库内容。 8. 院前耗材开立 支持急救车内耗材状态查询。耗材异常报警，包括使用期限、数量、状态等信息。每次出诊后系统自动提醒医护人员耗材的使用确实，保障院前物质的时刻整备。核查物质时需司机与护士各自通过移动端确认。支持车载移动端耗材医嘱开立。 ★9. 车载医嘱开立 支持移动端医生开立医嘱，包括药品、检验、检查、耗材、会诊申请等。 ★10. 车载绿色通道 支持车载移动设备开启患者绿色通道。支持绿色通道的管理。 - 协同诊疗系统 - 1. 协同视频采集 - 支持车载视频实时采集，自动存储，360度无死角监控。支持院内协同视频采集，自动存储。 2. 协同音频采集 支持音频实时采集，自动存储。支持院内协同音频实时采集，自动存储。 3. 远程协同诊疗 支持远程音视频协同，实时和任意车辆进行远程视频诊疗，协助救治患者。 4. 远程协同指挥中心 支持协同请求的处理，包含确认、修改、删除。支持院内强行开启远程协同。支持大屏同时开启多个远程协同。支持查看患者状态。支持查看患者生命体征。 5. 协同历史分析 支持对历史协同信息进行综合统计分析。支持车辆行驶轨迹回看。支持音视频录像回看。 |
| - 2 | 院内急诊模块 | - 预检分诊 - ★1. 预检分级管理 - 现患者信息录入，通过读取病人的身份证/就诊卡/医保卡/健康卡，同时科查询该病人的基本信息，历史就医信息。 分诊后病人分流状态显示：处于抢救室（红区）密切观察诊疗室（黄区） 普通急诊科室等（绿区）。 支持三无患者的信息记录，在接收没有任何信息患者的时候，系统提供特殊患者标示，对特殊患者可以实现诊疗信息与护理信息的录入，最终由系统对本次就诊的费用与就诊行为进行统计，后期可将患者信息补录完整。支持快速登记群伤事件，便于对突发群伤事件的统一管理。 2. 预检主诉管理 护士根据患者的主诉，及主诉判断标准进行统一的分诊分级；确定不同等级患者候诊时的评估需要，并通过智能提醒护士予以适时评估，保证患者得到适时诊治。 3. 预检症状管理 护士根据患者的状态，及状态判断标准进行统一的分诊分级；确定不同等级患者候诊时的评估需要，并通过智能提醒护士予以适时评估，保证患者得到适时诊治。 ★4. 预检评分管理 系统支持分诊时开展多项病情评分，如疼痛评分、创伤评分、ESI评分、GCS评分、REMS评分、MEWS评分，操作简单易行。支持自动计算评分结果。支持自动根据评分结果建议选择处置方案。 5. 预检分诊打印 系统根据预检分诊信息，自动打印预检分诊单。 6. 预检腕带分级管理 提供打印腕带和分诊条功能，可以为患者提供唯一的识别编号，系统支持为危重患者提供腕带打印和分诊条打印功能，急诊抢救室的患者和留观的患者需要佩戴腕带，腕带可协助快速准确地完成患者出入院、临床治疗、检查、手术、急救等。 - 急诊诊疗系统 - 1. 急诊历史病史 支持查询当前就诊患者历史病历查询功能。 - 2. 急诊诊断管理 支持患者诊断编辑、诊断修改、诊断编码同步、诊断查询。 - 3. 急诊医嘱管理 - 支持下达西药、中药、中成药、检验、检查、诊疗、其他医嘱的下达、审核、作废等功能。医嘱下达支持医嘱套餐方式，方便医生下达医嘱。支持多个项目不同类型医嘱组套功能，方便医生能同时下达药品、检验检查、材料、诊疗及其他。符合国内医生工作站操作风格。支持历史医嘱复制功能。支持医嘱套餐设定。支持医嘱套餐打包规则。 4. 急诊患者时间轴 支持系统自动生成患者救治时间轴。根据权限可对时间轴进行修改并留痕。 支持中心患者时间轴后补修改。 5. 急诊患者登记薄 会诊评价统计；根绝会诊后邀请医师或邀请科室对受邀医师做出会诊等级评级，根绝会诊到达时间，会诊效果，会诊流程操作规范，会诊专业性。 6. 急诊报告查询 支持查询检验结果、PACS影像报告结果。 ★7. 急诊移动医生站 语言识别医嘱，复诉医嘱，以及医嘱执行情况的记录。医生可通过PDA开立医嘱，开具检查检验申请单，开具手术申请。医生可通过PDA查询电子病历，书写病历，移动查房。 8. 危急值提醒 系统自动抓获到的患者生命体征，在出现危急值或自定义危急值时，将会报警提示。 对患者进行急诊急救的各个时间点进行时间质控设定，如从接到120调度后事件操作十分钟系统还未抓取到急救车出诊信息，将会进行质控提醒并再次电话，电话语音通知出诊人员和司机，并在科室中心进行报警提示。 患者体征危急值和时间节点质控可由医院根据医务部医学管理自定义设置。也可根据不同事件情况进行自定设定。 当获取到检验结果出现危急值时，系统会自动报警，提示检验者进一步识别和处理。获取到危急值报告时会自动通知到临床科室，可选择性通知专科科室。 危急值定义自动进行不定期的维护，及自定义第二危急值。危急值标准不统一时自动提交信息至医教科。 - 绿色通道管理 - 绿色通道申请 开通绿色通道时支持由医院自定义设置是否需要审核或危及重患者自动审核。 医生可根据患者病情，自主申请开通绿色通道。 2. 绿色通道审核 绿色通道的审批将由系统自动推送提醒审批。 3. 绿色通道费用管理 系统自定识别患者是否为绿色通道患者，如果是进行“二先二后”先救治处置，后挂号交费，先入院抢救，后交款办理。 4. 绿色通道分析 绿色通道患者的抢救流程将全程被记录在患者抢救时间节点形成时间轴精确到秒。支持全方位的查询统计分析。 5. 绿色通道退出管理 支持医生主动申请退出绿色通道。支持完整的退出机制。 - 急诊病历系统 - 1. 急诊病历模板 - 根据卫健委《电子病历基本规范（试行）》、《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》等文件进行系统化电子病历设计。 模板内容支持由卫生主管部门根据病历书写规范的要求统一制定，每个疾病制定一个病历模板。 病历对患者病情和诊疗过程进行连续性记录。内容包括患者的病情变化情况、重要的辅助检查结果及临床意义、上级医师查房、会诊文书、会诊意见、医嘱信息、知情同意书等重要事项进行存档。 2. 诊病历书写 病历中所有相关的医疗文书都是需要完整齐全的，特别是像知情同意书这类需要病人签署的知情通知书。所有的医疗文书都是在发生医疗纠纷的时候，可以作为有效的证据的。支持病危通知单，危重病人知情同意书，危重患者病情交接单电子化，让诊疗有据可循。 书写病历时对特殊体征进行点击选择，患者基本信息与医嘱，检查检验结果可通过集成方式，调取至病历中，系统会根据患者在不同区域诊疗提供抢救与留观的病历模式。 ★3. 病历类别管理 系统提供结构化模板，医生可根据病情、类别等需要调取不同模板。 4. 病历打印 支持续打、整洁打印、留痕打印、自定义纸张、网格线。复杂表格排版、单元格合并、表格套嵌、图文混排、页眉页脚、批注、无级缩放。支持医疗信息化行业所特需的功能，包括半结构、痕迹保留、多级权限控制、内容保护、输入域、知识库、数据源绑定、级联模板、视图加密、续打、医学表达式、辅助病案质量控制。完全支持XML技术。能导出RTF、PDF、HTML等各种开放文档格式。 - 急诊护理 - 1. 床位管理 - 支持急诊床位管理，包含新增、编辑、删除等功能。 2. 患者入出转管理 支持患者转入转出管理。 3. 医嘱核对 护士对医生所开立的用药医嘱内容进行核对，主要包括：医嘱名称、时间、途径、使用频次、剂量、医嘱标示等内容。 4. 医嘱执行 支持医嘱执行，取消执行等操作。 5. 医嘱记费 支持医嘱确认计费。支持退费流程。 6. 材料划价 支持材料划价。支持材料划价取消。 7. 费用补录 支持费用补录。支持补录费用冲正。 8. 急诊体温表录入 支持记录体温（包括物理降温），脉搏，呼吸，血压、血糖、血氧饱和度、大便次数等数值的采集。支持多患者同时录入。 9. 患者历史体温表查询 支持查询患者历史就诊记录中体温信息。 10. 体温表打印 支持续打、整洁打印、留痕打印、自定义纸张、网格线 11. 急诊移动护士站 支持PDA移动设备医嘱核对、医嘱执行、医嘱计费、材料划价、费用补录、体温单录入等功能 12. 护理评估管理 支持护理评估单模板管理。支持评估单自动同步功能。支持评估单留痕、修改管理流程。支持评估单统计分析质控等。支持根据患者基本信息，自动生成评估内容及风险提示。 - 急诊输液室系统 - 1. 患者登记 - 支持患者输液登记、核对。 2. 皮试执行 支持护士皮试执行、核对。 3. 皮试记录 支持皮试结果录入、修改。 4. 输液配药 支持输液患者配药、核对。支持打印配药单。 5. 输液执行 支持输液患者执行。 6. 输液执行单打印 支持打印输液执行单。 7. 输液配药单打印 支持打印配药单，支持补打等功能。 8. 输液业务警告 支持输液预警。提供语音声音预警。 - 急诊会诊系统 - 1. 会诊申请 - 支持会诊申请，审核、确认等功能。 - 2. 会诊确定 - 支持会诊确认，签到提供指纹、人脸识别等功能。 - 3. 会诊报道 - 支持会诊确认功能。 - 4. 会诊意见书写 - 支持会诊处置意见填写、修改。 - 5. 会诊评价 - 支持会诊评价。 - 6. 医生交接班 - 支持医生交接班，填写交接班记录，可修改。支持医生交接班查询。 - 7. 护理交接班 - 支持护理交接班，填写交接班记录，科修改。支持护士交接班查询，统计。 - 急诊质控管理 - 1.急诊质控方案 - 支持国家急诊学科建设标准的质控数据录入；支持自定义设置时间质控间隔标准；支持自定义设置电子病历书写规范要求标准；支持自定义设置危机数据选择节点；支持根据时间节点设置质控方案；支持根据行为设置质控方案；支持根据科室效能值设定质控方案；支持质控方案建设。 - 2.急诊质控提醒 - 支持时间节点超时预警；支持病历书写超时提醒；支持病历书写不规范提醒支持医嘱下达根据合理用药要求提醒；支持针对统计数据的单数据设置提醒；支持根据院、科、人进行三级质控数据的设定；急诊质控查询；支持调度查询调度查询支持查询单号、来源、类别、地址、时间、事件、人数、标志、操作员、时间范围等。 - 3.急诊统计 - 支持出诊登记统计；支持会诊统计；支持协同统计；支持急诊患者转归统计；支持绿色通道统计；支持预检分诊统计；支持根据三区四级进行数据统；支持就诊历史查询；支持患者就诊次数查询；支持急诊人次数统计；支持病历书写统计；支持工作量统计与计算；支持接警统计；支持抢救室质控统计；支持特殊病种统计；支持院前报表统计；支持根据时间节点、事件段进行数据抓取统计；支持收治住院患者数统计；支持群伤事件统计；支持院前病历完成率统计。 - 4.急诊质控分析 - 支持统计数据生成图形阅览；支持统计数据表格化打印；支持统计数据根据地区、时间段、操作人员进行分析；支持敏感指标登记统计；支持敏感指标自定义设定危机报警数值；支持时间轴统计；支持患者时间轴内时间段平均计算；支持患者时间轴内时间段最值分析查询。 - 急诊交接班 - 急诊交接班程序标准化、规范化的实施可以明确各班的责任，避免工作中的遗漏，有效防止急诊差错事故的发生，从而保证急诊工作的延续性、安全性和有效性。 - 设计完全遵循急诊科交接班报表格式；将纸质化转化为信息化录入记录。 - 系统将原本纸质化的记录方式改为信息化操作，同时可以设定事件的重要等级，根据等级进行提醒设置。防止遗漏工作。 - 出现应交患者未交或患者信息无人接的情况时，系统会通过站内消息的交接班异常情况提醒。 - 医生交接班：支持医生交接班，填写交接班记录，可修改。 - 医生交接班查询：支持医生交接班查询。 - 护理交接班：支持护理交接班，填写交接班记录，科修改。 - 系统提供交班报告本、交班患者统计、病人交班列表以及PDA交班信息多种途径展示交接班信息，简单易操作给予科室交班时更加适合，便利的展示形式。 - 护士交接班查询：支持护士交接班查询，统计。 |
| - 3 | 急诊三大中心 | - 急诊中心系统 - 1. 电子病历 - 支持急诊中心一体化电子病历模板，支持病历基于院内工作站或移动客户端的创建、修改、记录、查阅、维护、归档、打印等功能，提供急救基本信息、高危状态评估、病情记录、来院方式、生命体征、临床及急诊诊疗、患者转归的完整医疗信息记录功能； - 支持病历填写完整度检查与提示功能，提供不同颜色区分提示病历完成度，提供不同完成度病历数量实时统计数据，并对病历中必选未填项给出界面明确提示； - 支持结构化病情记录单功能，医护人员通过勾选即可完成病情记录和体格检查信息，还需同时支持手工录入补充信息功能； - 支持对接读卡设备自动获取患者证件信息，同时支持手工录入； - 支持通过对接医疗设备自动获取生命体征、检查检验数据、影像数据、心电图数据功能，可随时调阅、查看，在不具备对接条件情况下，需同时支持手工数据录入和上传； - 支持中心患者急救过程各类情况完整时间节点记录，支持自动获取当前时间，对接获取自动采集时间节点数据；支持病程及救治过程关键节点时间记录功能，时间轴管理，救治登记表生成及打印功能； - 支持转归信息记录：支持根据不同患者转归途径提供住院时间、费用记录，其中，针对转出患者需支持列表选择转出医院名称； - 支持转诊功能，提供转诊过程信息记录； - 支持急救运送途中的即时移动会诊与记录功能。 - 支持急救状态流转，根据急救不同阶段切换模板内容，前序与后继急救阶段病历内容自动提取与衔接； - 支持更新病历覆盖提示功能。 - 支持移动端语音录入病历； - 支持病历列表查看及基于条件的查询筛选功能； - 支持患者标签标识管理功能； - 支持病历存档功能，包括：对于急救结束的病历信息医护人员可对其发起存档申请；根据权限及身份的不同，可对待审核的病历信息进行审核，审核后的病历分为审核通过与审核拒绝留存相关数据。 - 支持中心患者诊疗的各类评分、评级功能，包括GRACE评分、TIMI评级、Killip分级等； - 2. 生命体征传输系统 - 运用4G\5G网络通讯技术把患者的生命体征数据，包括血压、血氧、体温、血糖、肌钙蛋白等传送到医院，急救科专家根据此数据，并通过音视频系统对现场医生进行远程指导，进而为患者提供更高质量的院前急救治疗服务。 - 患者生命体征数据传输，传输载体上保存传输的数据内容。 - 应用范围：院内医护人员根据生命体征数据判断患者所处状态，及时作出抢救措施；系统自动保存此数据作为患者病历的一部分。可以实现网络医院和中心医院，120急救医疗机构的救护人员的协同救治沟通，相关医疗数据和时空数据可以自动整合到病历信息中。 - 3. 区域时钟 - 所有显示时间的终端设备（系统内的时钟），院内可访问网络的挂钟、医生的计算机、手机均由统一的时间源提供。 - 保证系统中的数据安全，保证系统中的数据不被非法阅读、篡改，确保非法用户不能进入本系统，数据必须加密存储和传输。 - 4. 移动工作站 - 支持记录患者的基本信息，包括患者姓名、性别、年龄登记时间、腕带编号、病历编号、身份证号、本人和联系人电话、填写门诊ID等信息。 - 支持以患者为中心，首诊医生建档，建档完成后根据急救类型将医院的所有相关医生自动默认进入到工作组，工作组里的医生都可以根据患者的病情发展完善其病历信息。支持文字、语音、图片的即时交互。工作组里的医生都能接收到相关信息。 - 支持记录首次医疗接触信息，包括来院方式、首次医疗接触、远程心电传输、会诊等信息。 - 支持通过动态平均算法对工作组内的关键任务进行接近组内工作水平的友好提醒功能。 - 采用结构化数据，可以直接在数据库表单中查看到结构化数据存储，可安装于医护人员常用手机，方便医护人员记录救治过程及录入精准的操作时间。 - 首诊医生建档后，系统能自动生成急救的病历模板，支持记录和采集各时间节点，同时同步至病历库，避免重复录入。 - 支持记录患者转归信息，包括转送他院、出院、转送其他科室等。 - 支持一键通知科室或工作组内值班人员功能。 - 可记录急救的关键时间点及救治过程，节点包括首次医疗接触时间、院内首份心电图时间、心电图诊断时间等。医护人员可根据患者情况随时发起会诊请求，提供移动视频会诊功能。 - 支持患者基本资料的录入和患者病历备注说明等。医护人员可在移动端发起转诊，支持双向转诊，记录转诊全过程。可以追溯历史病历信息及转诊记录。 - 不限制医院院内终端使用数量。 - 支持聊天会话窗口中发送的心电图图片存储为院前或院内首份心电图。 - 支持语音输入病历。 - 支持患者标签标识管理功能。 - 支持客户端扫描绑定监测设备从而建立患者病历与监测数据的关联功能，同时支持解除绑定功能。 - 5. 时间节点射频 - 传输方式：点对多点传输，具备连接多种子射频系统的短距离无线感应功能。传输距离：≥10M；感应距离：≤10M；支持WiFi接入或有线接入；支持扫描患者标识功能。 - ★6. 数据质控 - 基于时间统计：按日期来统计各种情况下的时间等。 - 来院方式统计：自行来院，120系统，或者基层医院来院的各种方式和对应的时间统计。 - 超时原因统计：协助分析导致各节点出现异常情况的各种状况和原因。 - 支持国家卫生健康委员会关于急诊质控数据的上报要求。支持行为质控查询。支持时间质控查询复盘。支持效能质控查询复盘。 - 系统可依托各个时间节点的记录，进行各类数据的统计与分析，数据统计内容主要包含患者病例数、级别分布、患者救治成功率、患者接诊到抢救时间，救治情况统计,药物使用情况统计,医护人员工作量统计,转院情况分析等。 - 7. 随访康复管理 - 对患者个性化的制定康复计划，并跟踪和管理计划，查看计划执行效果 - 提供对患者康复数据的管理。数据可进行总结和汇总，并自动打印报告。 - 急诊中心业务 - 1. 卒中中心 - 生成卒中患者抢救列表与档案列表，实现对卒中患者的信息维护。自动生成抢救时间轴，全程跟踪时间节点，对超时节点进行醒目标注提示及超时时间提醒。各节点查询功能，方便快捷查询超时原因。 - 引用卒中绿色通道时间节点控制表，对抢救过程中的所有时间节点进行有效控制，同时快捷录入抢救各过程中的生命体征记录、各阶段的NIHSS评分及并发症等信息。 - 通过住院治疗与患者转归模块功能详细的记录抢救结束后患者在院情况以及转归后的所有详细信息，同时生成电子病历进行存档管理。 - （时间节点要求） - 通过视频监控技术实时显示患者在急救车上的抢救过程，支持视频存档、回放，同时支持院内专家与抢救医生语音通讯。通过GPS定位技术展示患者抢救轨迹。 - 实现脑防委在2018年11月份推出的四个直报表数据的录入与管理，同时实现批量打印和导出功能，便于患者信息存档管理。 - 支持卒中诊疗方案的建立。支持卒中诊疗方案的自定义执行与提醒执行。支持卒中诊疗方案的审核。支持诊疗方案与电子病历医嘱实时同步。支持院方根据实际情况进行诊疗方案的自定义创建。支持卒中诊疗方案的路径创建。 - 支持执行路径时的提醒及报时预警功能。支持多种智能路径创建。 - 路径支持与电子病历、医嘱同步实时数据。路径执行支持时间节点及处置人员记录。 - 2. 胸痛中心 - 根据伤者生命体征数据的变化以及医护人员做出的诊断进行运算，输出对应的救治提示。 - 对胸痛患者的实时医疗数据进行运算，并提供医疗救治意见以及抢救步骤显示。 - 数据输入处理：支持数据自动抓取及手工调整输入数据。 - 患者数据管理：可手工录入或从急救平台中获取当前伤者信息，包括患者基本属性和受伤机制等。 - 数据恢复:支持数据备份及恢复功能 - 支持胸痛诊疗方案的建立。支持胸痛诊疗方案的自定义执行与提醒执行。 - 支持胸痛诊疗方案的审核。支持诊疗方案与电子病历医嘱实时同步。支持院方根据实际情况进行诊疗方案的自定义创建。支持胸痛诊疗方案的路径创建。支持执行路径时的提醒及报时预警功能。支持多种智能路径创建。 - 路径支持与电子病历、医嘱同步实时数据。 - 路径执行支持时间节点及处置人员记录。 - 3. 创伤中心 - 根据伤者生命体征数据的变化以及医护人员做出的诊断进行运算，输出对应的救治提示。 - 对患者的实时医疗数据进行运算，并提供医疗救治意见以及抢救步骤显示。 - 数据输入处理：支持数据自动抓取及手工调整输入数据 - 患者数据管理：可手工录入或从急救平台中获取当前伤者信息，包括患者基本属性和受伤机制等。 - 数据恢复:支持数据备份及恢复功能 - 支持诊疗方案的建立。支持诊疗方案的自定义执行与提醒执行。支持诊疗方案的审核。支持诊疗方案与电子病历医嘱实时同步。支持院方根据实际情况进行诊疗方案的自定义创建。支持诊疗方案的路径创建。支持执行路径时的提醒及报时预警功能。支持多种智能路径创建。 - 路径支持与电子病历、医嘱同步实时数据。 - 路径执行支持时间节点及处置人员记录。 |
| - 4 | 120智慧急救调度系统 | - 一、120电话急救受理调度系统 - （一）120电话智慧急救受理调度系统 - 考勤打卡 - 需支持值班人员考勤打卡，应直接在系统内进行上下班打卡，系统应记录上下班打卡时间，统计上班时长。 - 席位信息管理 - （1）支持值班员信息查看：需支持获取目前本单位下已登录的值班员数量及状态、显示值班员姓名、显示值班员工号、显示值班员状态； - （2）支持值班员状态实时监管： - 值班员可根据排班时间协调，避免工位闲置。应支持上班后的值班员对自己的状态进行确认，如就绪状态时，应支持将接收到却没处理的报警进行操作或反馈；系统应实时记录状态变化及状态变更时间等相关信息，状态应包含：离席、就绪、处理、离线； - ①支持离席设置：需支持值班员在没有待接任务时，设置离席。方便报警任务的接收传给已就绪的值班员，避免造成报警漏接的状况； - ②支持切换背景：需支持进行界面主题更换，系统需提供两种界面主图，应包括深色背景和浅色背景； - ③需支持密码修改； - ④需支持退出登录； - 话机管理 - （1）话机绑定：系统配备电话120后，应在登录系统时直接绑定空闲话机，应支持话机换绑工作； - （2）话机状态监管：需支持对话机状态进行监管，状态应包含空闲、忙碌、通话中； - （3）话机免提/耳机模式切换：应提供耳麦、免提两种声音播放方式。 - 4.任务面板 - （1）待接警面板：应支持120分配任务给系统时系统获取求救电话、求救方式，座席端应显示任务信息，分配方式应有共振、轮询等多种方式，应支持任务接听，接听后应进入报警任务信息受理； - （2）待出车面板：需支持任务以卡片形式在面板内显示：如来电号码、受理人员、任务状态、主述、患者地址、分站接听情况，分站派车情况；应支持继续受理任务，继续后应进入到报警信息受理页面，可以选择只看自己待出车任务或全部席位待出车任务； - ★（3）出车中任务面板：需支持任务以卡片形式在面板内显示：如来电号码、受理人员，任务状态、主述、通知分站的信息，分站派车信息应包括车牌号、是否接收任务，接收任务后救护车的状态，应包含出发、到达、返回、结束，点击继续任务，应进入到报警信息受理页面，可以选择只看自己待出车任务或全部席位待出车任务。 - 5.信息受理 - 接听120任务后，需支持值班员完善报警任务详情： - （1）提供智能电子表单：应包含来电号码及其类型、事件类型及其事件等级、来电地址获取、主诉、人数、初步诊断、患者性别、年龄、民族、国籍、事件严重程度、现场类型、送往类型等数据记录； - （2）支持事件管理：当发生急救事件时，应记录事件名称、事件等级等信息；应支持任务受理时直接创建事件或关联事件； - 6.手工创建出车任务 - 需支持接到120电话后，调度员应根据需求手工创建出车任务；应支持记录呼车人报警地址、联系电话、地址、主述、初步诊断、人数和备注等信息，任务创建成功后应立即进入任务受理流程。 - 辅助调度工具 - 应支持多种调度工具，需包括但不限于如下内容： - （1）呼车人历史报警信息查看：需支持历史报警查看，应包括查看来电号码、振铃开始时间、呼入类型、接听状态等；需提供历史报警流水查看，应包括但不限于事件类型、患者性别、严重程度、现场类型、求救类型等信息; - （2）呼车人位置信息同步：需支持调度员在受理过程中向报警者发送定位短信，报警者会收到一条含有定位链接的短信，打开链接，系统应自动获取报警者当前的所在位置信息； - （3）患者健康档案查看：需支持查看患者健康档案，应显示患者个人信息、健康数据、健康情况等相关信息，以便医生及时了解患者情况； - （4）呼车人视频控制：需支持值班员远程对呼车人手机进行摄像头旋转、前后摄像头切换、闪光灯切换、扬声器关闭、视频放大缩小等操作，并需支持视频截图查看；且需支持在视频通话的过程中对主视频窗口进行控制； - （5）专家协助：需支持专家协助，可向专家发送任务邀请；若在遇到特别严重的事件报警时，应支持值班员邀请专家加入任务，进行多方沟通，开展远程的医疗指导； - （6）多种通讯模式：需支持视频通讯面板视频、语音、文本三种模式切换，确保在不同的网络条件下均可进行有效的沟通，同时需支持快捷用语的发送以及上传图片； - （7）电话拨打：需支持任务受理时拨打电话，应通过电话簿或自定义电话号码两种方式进行； - （8）查看图片：需支持图片查看，应支持视频截图图片和图文聊天过程中涉及图片查看； - （9）视频邀请：需支持邀请任务涉及人员（急救分站、出车医生、出车司机、呼车人等）加入视频，进行多方视频通话； - （10）骚扰报警标记：需支持调度员接听视频报警后，若发现本次报警属于骚扰行为时可将其设置骚扰报警，设置后该报警者的号码应被标记为骚扰报警，在后续的历史报警记录内应均有标记；若存在反复骚扰的情况时可设置账号锁定，在锁定时间内该号码应不可发起视频报警；锁定时长结束后应自动取消限制； - （11）取消任务：应满足当本次任务无需出车时可取消本次任务，取消时需填写取消原因，且应自动记录数据信息；取消原因应包括患者拒绝入院、患者已死亡、虚假报警、已送往他院等； - （12）暂时离开：应具有暂时离开功能，即任务未受理完成时，可暂时离开本任务，应通过继续任务进入报警信息受理流程； - （13）退出任务：应满足当任务受理完成后，中心可退出任务；退出任务后应支持再次进入任务。 - 8.调度分站 - （1）分站信息概览：需支持调度分站时概览分站信息，应包括分站名称、分站能力、分站联系电话、预计到达时间、预计距离等；应支持对分站列表数据刷新和搜索； （2）调度分站：需提供视频通知和电话通知两种调度方式，同时应支持分站增派和改派； ①视频调度分站：需支持调度人员通过视频任务方式调度急救分站，采用视频通知时系统应自动同步报警信息电子单内的全部内容； ②电话调度分站：需支持调度人员通过拨打电话的方式调度急救分站； ③增派分站：在遇有重大事故时，应支持通过增派急救分站继续把任务信息同步至其他急救分站，达到多单位协同调度的目的； ④改派分站：在调度的急救分站无法完成救援任务时，应支持通过改派急救分站，调度其他单位完成本次救援任务。 - 9.指派出车 - （1）急救车信息概览：需支持指派出车时可概览急救车信息，应包括急救车车牌号、车辆类型、当前车辆出车医生、当前车辆出车司机、车辆班次、当前车辆状态等；需支持对急救车列表数据刷新和搜索； - （2）指派出车：需支持系统自动推荐距离患者最近、时间最短的出车站点以及空闲车辆、人员，应支持值班员一键指派救护车以及出诊人员出车；同时需支持手工出车、增派和改派出车； - ①手工出车：应支持手工制单出车，应包括记录车牌号、出诊医生、出诊司机、出车单位、接诊医院等信息； - ②增派出车：需支持在遇有重大事故时，可通过增派急救车的方式继续指派出车，达到多车辆协同执行任务的目的； - ③改派出车：需支持在指派出去的车辆遇到特殊情况无法继续执行任务的情况下，应通过改派出车重新选择待命的车辆出车执行任务； - （3）通知院前办公室：需支持派车后，与急救车关联的院前办公司、出诊医生和司机应收到出车指令，应根据指令执行出诊任务； - （4）取消出车：需支持单位出车后可取消出车，取消时需选择取消理由，取消理由应包括患者拒绝入院、患者已死亡、未找到患者、虚假报警、其他和已送往他院。 - 10.出车状态跟踪 - 需支持出车后跟踪出诊车辆状态，其中出车状态应包括：准备出发、前往现场、到达现场、送往医院、送达医院。 - 出车单打印 - 需支持系统根据报警信息的内容自动生成派车单，主要信息应包含来电号码、地址、症状、基本信息等内容，需支持打印。 - 任务共享 - 需支持任务共享，中心坐席人员可向本单位下网络医院共享任务。 - （二）智慧急救录音录像系统 - 电话录音系统 - （1）需支持实时监测所有电话线路的工作状态，应包括空闲、振铃、录音等； - （2）需支持系统自动启动调度席电话录音；需支持显示并保存电话受理开始时间、结束时间、通话时长、来电号码等； - （3）需支持呼入自动记录功能、实现免摘机记录功能。录音文件应保存10年以上，应支持多种方式转存； - （4）需支持多种查找方式，如按主叫号码查找、按呼入时间等查找； - （5）需支持设置自动备份功能，防止数据丢失； - （6）需支持多种放音模式，如计算机多媒体播放、网络播放； - （7）需支持三种录音方式：应包括压控、音控和键控；录音文件格式应支持Microsoft wave格式。 - （三）智慧急救CTI系统 - 黑名单管理 - 应具有能进行黑名单时长设置的功能； - 来电弹屏 - 需支持快速精准记录和查看来电的详细资料及历史呼叫记录； - 等待转移 - 应满足当前坐席15s未接听时，可将求救任务转移到其它空余席位； - 呼入排队 - 应满足当前坐席正在接听时，可看到后续排队呼救人数； - 通话录音 - 需支持通话录音，需能实现录音及录音的调用播放； - 话单推送 - 需满足多种呼叫分配机制，应包括轮询、随机、最少的分配机制； - 呼叫分配 - 需满足多种呼叫分配机制，应包括轮询、随机、最少的分配机制； - 分机管理 - 需支持对分机进行增加、删除、查询和编辑，需支持分机与坐席绑定/解绑； - 坐席管理 - 需支持对坐席进行管理，如席位状态、主动绑定/解绑，绑定状态、绑定信息，班组等信息管理，需具有实现席位的增加、删除、查找和编辑的功能； - 软电话 - 坐席端在网页上应可直接拨打电话。 - （四）智慧急救自动拨测系统 - 设备信息查看 - 需支持测拨设备基本信息查看，应包括测试通道的类型、数量以及工作状态和SIM卡槽的占用情况等； - 拨测任务管理 - 需支持根据情况设定任务的各项参数，完成拨测任务的制定，应通过制定任务的方式，指示拨测系统控制一批拨测号码定时自动的完成拨打测试； - 需支持通过制定测试任务进行大任务量测试，也应支持进行立即测试； - 测拨监控 - 需支持测拨结果监控，当测拨异常时，系统应自动预警； - 拨测记录 - 需支持拨测任务的历史记录查看，如测拨时间、测拨类型、测拨结果等； - 测拨统计 - 需支持对各类测试任务结果进行统计分析。 - 二、120视频急救受理调度系统 - 视频120智慧急救受理调度系统 - 登录 - 首次使用时，需要选择单位，需支持本地缓存单位数据，需支持做已选择单位更改操作，建议提供工号和账号两种登录方式； - 考勤打卡 - 需支持值班人员考勤打卡，应支持直接在系统内进行上下班打卡，系统应记录上下班打卡时间、统计上班时长； - 席位信息管理 - （1）值班员信息查看：需支持获取目前本单位下已登录的值班员数量及状态、显示值班员姓名、显示值班员状态等相关信息； - （2）值班员状态实时监管： - 值班员可根据排班时间协调，避免工位闲置。应支持上班后的值班员对自己的状态进行确认，如就绪状态时，应支持将接收到却没处理的报警进行操作或反馈，系统应实时记录状态变化及状态变更时间等相关信息，状态应包含离席、就绪、处理、离线； - ①离席设置：需支持值班员在没有待接任务时，设置离席，方便将报警任务的接收传给已就绪的值班员，避免造成报警漏接的状况； - ②切换背景：需支持进行界面主题更换，系统需提供两种界面主图，应包括深色背景和浅色背景； - ③需支持密码修改； - ④需支持退出登录。 - 任务面板 - （1）待接警面板：应支持120分配任务给系统时系统获取求救电话、求救方式，求救地址，座席端应显示任务信息，应支持多种分配方式，如共振、轮询等，应支持任务接听，接听后应进入报警任务信息受理； - （2）待出车面板：需支持任务以卡片形式在面板内显示，应包括来电号码、受理人员、任务状态、主述、患者地址、分站接听情况、分站派车情况等，应支持继续受理任务，继续后应进入到报警信息受理页面，应可选择只看自己待出车任务或全部席位待出车任务； - （3）出车中任务面板：需支持任务以卡片形式在面板内显示，应包括来电号码、受理人员，任务状态、主述、通知分站等信息，分站派车信息应包括车牌号、是否接收任务、接收任务后救护车的状态，如出发、到达、返回、结束。应支持继续任务，即可进入到报警信息受理页面，应可选择只看自己待出车任务或全部席位待出车任务。 - 5.信息受理 - 接听120任务后，值班员应完善报警任务详情： - （1）需提供智能电子表单：应包含来电号码及其类型、事件类型及其事件等级、来电地址获取、主诉、人数、初步诊断、患者性别、年龄、民族、国籍、事件严重程度、现场类型、送往类型等数据记录； - （2）需支持事件管理：当发生急救事件时，应记录事件名称、事件等级等信息，应支持任务受理时直接创建事件或关联事件。 - 6.手工创建出车任务 - 接到120电话后，调度员应根据需求手工创建出车任务，应支持记录呼车人报警地址、联系电话、地址、主述、初步诊断、人数和备注等信息，任务创建成功后应立即进入任务受理流程。 - 7.辅助调度工具 - 应支持多种调度工具，需包括但不限于如下内容： - （1）呼车人历史报警信息查看：需支持历史报警查看，应包括查看来电号码、振铃开始时间、呼入类型、接听状态等；需提供历史报警流水查看，应包括但不限于事件类型、患者性别、严重程度、现场类型、求救类型等信息; - （2）呼车人位置信息同步：需支持调度员在受理过程中向报警者发送定位短信，报警者会收到一条含有定位链接的短信，打开链接，系统应自动获取报警者当前的所在位置信息； - （3）患者健康档案查看：需支持查看患者健康档案，应显示患者个人信息、健康数据、健康情况等相关信息，以便医生及时了解患者情况； - （4）呼车人视频控制：需支持值班员远程对呼车人手机进行摄像头旋转、前后摄像头切换、闪光灯切换、扬声器关闭、视频放大缩小等操作，需支持视频截图查看，还需支持在视频通话的过程中对主视频窗口进行控制； - （5）专家协助：需支持专家协助，可向专家发送任务邀请；若在遇到特别严重的事件报警时，应支持值班员邀请专家加入任务，进行多方沟通，开展远程的医疗指导； - （6）多种通讯模式：需支持视频通讯面板视频、语音、文本三种模式切换，确保在不同的网络条件下均可进行有效的沟通，同时需支持快捷用语的发送以及上传图片； - （7）电话拨打：需支持任务受理时拨打电话，应通过电话簿或自定义电话号码两种方式进行； - （8）查看图片：需支持图片查看，应支持视频截图图片和图文聊天过程中涉及图片查看； - （9）视频邀请：需支持邀请任务涉及人员（急救分站、出车医生、出车司机、呼车人等）加入视频，进行多方视频通话； - （10）骚扰报警标记：需支持调度员接听视频报警后，若发现本次报警属于骚扰行为时可将其设置骚扰报警，设置后该报警者的号码应被标记为骚扰报警，在后续的历史报警记录内应均有标记；若存在反复骚扰的情况时可设置账号锁定，在锁定时间内该号码应不可发起视频报警；锁定时长结束后应自动取消限制； - （11）取消任务：应满足当本次任务无需出车时可取消本次任务，取消时需填写取消原因，且应自动记录数据信息；取消原因应包括患者拒绝入院、患者已死亡、虚假报警、已送往他院等； - （12）暂时离开：应具有暂时离开功能，即任务未受理完成时，可暂时离开本任务，应通过继续任务进入报警信息受理流程； - （13）退出任务：应满足当任务受理完成后，中心可退出任务；退出任务后应支持再次进入任务。 - 8.调度分站 - （1）分站信息概览：需支持调度分站时概览分站信息，应包括分站名称、分站能力、分站联系电话、预计到达时间、预计距离等；应支持对分站列表数据刷新和搜索； - （2）调度分站：需提供视频通知和电话通知两种调度方式，同时应支持分站增派和改派； - ①视频调度分站：需支持调度人员通过视频任务方式调度急救分站，采用视频通知时系统应自动同步报警信息电子单内的全部内容； - ②电话调度分站：需支持调度人员通过拨打电话的方式调度急救分站； - ③增派分站：在遇有重大事故时，应支持通过增派急救分站继续把任务信息同步至其他急救分站，达到多单位协同调度的目的； - ④改派分站：在调度的急救分站无法完成救援任务时，应支持通过改派急救分站，调度其他单位完成本次救援任务。 - 9.指派出车 - （1）急救车信息概览：需支持指派出车时概览急救车信息，应包括急救车车牌号、车辆类型、当前车辆出车医生、当前车辆出车司机、车辆班次、当前车辆状态等；应支持对急救车列表数据刷新和搜索； - （2）指派出车：需支持系统自动推荐距离患者最近、时间最短的出车站点以及空闲车辆、人员，应支持值班员一键指派救护车以及出诊人员出车；同时应支持手工出车、增派和改派出车； - ①手工出车：需支持手工制单出车，应记录车牌号、出诊医生、出诊司机、出车单位、接诊医院等信息； - ②增派出车：需支持在遇有重大事故时，应通过增派急救车的方式继续指派出车，达到多车辆协同执行任务的目的； - ③改派出车：需支持在指派出去的车辆遇到特殊情况无法继续执行任务的情况下，应通过改派出车重新选择待命的车辆出车执行任务； - （3）通知院前办公室：派车后，与急救车关联的院前办公室、出诊医生和司机应收到出车指令，应根据指令执行出诊任务； - （4）取消出车：需支持单位出车后可取消出车，取消时需选择取消理由，取消理由应包括患者拒绝入院、患者已死亡、未找到患者、虚假报警、其他和已送往他院。 - 10.出车状态跟踪 - 需支持出车后跟踪出诊车辆状态；出车状态应包括：准备出发、前往现场、到达现场、送往医院、送达医院，应支持用不同颜色区分车辆的不同任务状态； - 出车单打印 - 需支持系统根据报警信息的内容自动生成派车单，主要信息应包含来电号码、地址、症状、基本信息等内容，应支持打印； - 任务共享 - 需支持任务共享，中心坐席人员可向本单位下网络医院共享任务。 - 智慧急救录音录像系统 - 车载录像 - 需支持车载录像，在车前、医疗舱安装高清智能型摄像机，通过摄像头对急救车进行远程监管监控，在摄像头支持云台控制的情况下应可远程控制摄像的缩放、光圈、焦点、方向等，需支持提供多种视频画面展示样式；应能对监控摄像头进行视频录像、抓图等操作。 - (1)通过发起的三方会话，系统应支持全程录像，视频会诊过程中，增加会话方，或任何会话方退出（包括受理席），应均不影响对整个视频会诊的全程录像；需支持电话会话在录像过程中，记录相关会议方加入电话会话和退出电话会话的时间点，需支持在对电话会话录像进行回放的过程中，可以按照会话参与方的实际进入和退出时间播放针对其全程通话过程的录像； - (2)需完整记录受理调度过程中的所有对话内容，应包括记录完整的电话号码和手机号码，并记录通话时间等信息； - 2.录像回放 - 需支持录像回放，系统应自动启动视频通话录制合成，可对每一次视频报警中产生的视频进行自动合成保存，应支持文件查看、保存本地等功能； - (1)录像回放应显示播放进度条及时间，应支持暂停、快进、快退等；应支持对录像文件本地下载，对备份的录像文件可脱离系统使用环境进行管理；系统应具有录像本地下载功能，可自主选择路径将警情相关录像以通用格式下载到本地计算机存储； - (2)系统应提供对录像系统的完整管理功能，应包括录像资料的分类、删除，需支持录像数据自动备份到数据存储服务器上，供后续查询、统计等。同时，录像系统应配有安全措施，系统的管理应有权限设定，并应对操作步骤有日志记录，重要操作步骤应进行声音告警和提示；需支持显示各通道工作状态以及存储介质容量状态和当前时间等信息； - (3)应支持数字录像与报警事件相关联；应支持在受理台和管理终端上可根据事件管理录像，方便查询同一事件多次通话的录像。 - （三）120智慧急救用户微信小程序报警终端系统 - 视频报警 - 应支持视频报警，即可通过微信小程序终端发起视频报警；报警发起后应支持120调度中心接收报警任务、建立视频通讯等，为调度人员了解现场情况以及医疗指导提供有效的支撑，应包括但不限于以下方式； - ★（1）联系电话获取：发起报警时系统应自动获取微信绑定的联系电话，并发送至120调度中心，为调度员、出诊医生、司机等操作人员提供有效的沟通服务； - ★（2）位置信息获取：发起报警时系统应通过GPS设备自动获取当前的所在位置，并发送至120调度中心，为调度员、出诊医生、司机等操作人员提供有效的位置服务； - ★（3）健康档案发送：系统应自动获取用户已添加的健康档案信息，报警时用户应自主选择是否发送档案，若发送则应通知健康档案信息至调度员、出诊医生等操作人员；在报警接通后，也应支持用户将已添加完成的健康档案发送至120调度中心； - ★（4）控制面板：系统应配备控制面板，应支持用户控制本地设备进行操作，如：打开/关闭闪光灯、打开/关闭摄像头、打开/关闭声音、切换前后摄像头； - ★（5）文本沟通：应支持用户与调度员以及出诊医生等相关操作人员进行文本沟通； - 体验呼救 - 需支持体验呼救，用户可以使用体验呼叫，来体验用户报警小程序的各项功能，体验呼救功能接听应由第三方负责，不应与正常视频报警串线或冲突； - 个人信息档案 - 系统应提供用户个人信息档案管理，内容应包括但不限于如下内容： - （1）个人基本信息查看：应支持查看个人基本信息，如用户名、联系电话、头像等； - （2）健康档案管理：应支持用户在智慧报警系统内添加健康档案，添加家人等至少5人的健康档案，内容应包含个人信息、健康数据以及健康情况三个方面内容； - ①个人信息：个人信息应包含姓名、性别、出生日期、身份证号码、联系电话、与本人关系、常住地址、社保卡号、婚姻、生育、献血证号信息等信息； - ②健康数据：健康数据应包含身高、体重、BMI、血型、血压、血糖、血脂等信息； - ③健康情况：健康情况应包含疾病史、手术史、家族史、过敏史、用药史、慢性病、过敏源等信息； - （3）紧急联系人管理：需支持用户添加紧急联系人，内容应包含姓名、电话、与本人关系，至少可添加3人，应支持在报警后供调度员以及出诊医生查看，以确保特殊情况下能够及时联系相关人员； - （4）历史报警记录：应支持用户查看拨打视频报警的记录，如呼叫时间，呼叫状态，呼叫位置等信息。 - 三、120智慧急救聋哑人报警系统 - 聋哑人短信报警 - 聋哑人若拨打120报警无法进行正常语言沟通时，需支持坐席人员向报警人发送定位短信，需支持报警人通过短信链接与值班员建立文字沟通，并应支持自动获取报警者所在位置。具体操作方式应为：值班员下发短信链接，聋哑人只需用智能手机点击短信链接，完成自动定位，且应支持进行图文交流。 - 四、120智慧急救电话报警云定位系统 - 短信位置定位 - ★应满足调度员在接听电话报警后向报警者发送定位短信，报警者会收到一条含有定位链接的短信，打开链接，应自动获取报警者当前的所在位置。 - 位置信息同步及共享 - ★应满足报警者在确定定位无误后点击确定后同步定位信息至120调度中心；应自动同步至调度端任务信息地址栏中，调度员无需再次输入。在调度员派车后，应将位置信息共享到分站或者司机，医生端中； - 文本沟通 - ★应支持在定位链接内报警者与120调度中心建立文本沟通，以及发送图片，应支持对现场的其他信息进行补充。 - 五、120智慧急救短信急救服务预告知系统 - 智能患者告知 - 需满足在指派出车后往往会有报警者反复拨打电话催车，调度员可向报警者发送出车信息告知短信，信息内应含有出诊单位的联系电话，以帮助报警者与出诊单位建立联系，可有效缓解患者焦虑以及值班员的工作量。 - 六、智慧急救电话转视频系统 - 1.★电话报警转视频报警 - ★①应支持向报警者发送含有视频小程序的链接功能； - ★②应支持报警者通过链接直接自动跳转微信小程序，直接与调度中心建立视频通讯； - 视频MPDS - 应提供视频MPDS指导功能，其中视频MPDS指导视频应包括但不限于以下内容： - 需内含复原体位、简易绷带止血法、简易气道异物梗阻（标准）、简易气道异物梗阻（卧推）、简易气道异物梗阻（胸部冲击）、简易气道异物梗阻（婴儿）、简易气道异物梗阻（自救）、心肺复苏简易、三人徒手搬运、上臂骨折固定（夹板固定）、上臂骨折健肢固定、冒式包扎法、前臂骨折固定、加压包扎止血、大腿骨折固定（夹板固定）、大腿骨折固定（健肢固定）、小腿骨折固定（夹板固定）、小腿骨折固定（健肢固定）、扶行转运、拉车式转运、指压股动脉止血、指压肱动脉止血、指压颈动脉止血、晕厥后处理、止血带止血、溺水后急救、烧烫伤处理、爬行转运、狗咬伤处理、癫痫发作处理、绷带包扎、背负转运、胸痛的处理、胸部伤包扎、脉搏测量、腹部伤包扎、蛇咬伤后处理、触电后的急救、螺旋式包扎法、轿杠式转运等几十个现场自救视频，长度建议在1分钟以内； - 视频MPDS短信推送 - 需支持视频MPDS短信推送，对于不适配电话转视频的患者，应支持将V-MPDS（视频MPDS）通过短信的方式发送到患者的手机； - 视频MPDS软件推送 - 需支持视频MPDS软件推送，对于已经电话转视频的患者，应支持直接将V-MPDS（视频MPDS）通过信息的方式发送到患者的手机，并持续保持视频通话； - 视频MPDS管理 - 需支持MPDS视频管理，应支持对V-MPDS（视频MPDS）进行删除、添加等管理； - 历史接警记录 - 需支持历史接警记录查看，系统需自动记录每个呼入、呼出电话或视频的流水记录，记录的内容应包括来电号码、呼叫类型、呼叫时间、通话时长等信息。 - 七、120智慧急救视频MPDS系统 - MPDS指导视频维护 - ★需支持MPDS指导视频维护，视频应由专家指导拍摄，需具备用时较短、易于理解等特性，需满足在院前指导过程中的使用，应由管理员对MPDS指导视频进行资源管理及维护的工作。 - MPDS指导视频筛选 - ★需支持MPDS指导视频筛选，应支持关键字搜索快速查询MPDS视频，例如：需要对孕产妇进行指导时，应通过搜索孕产妇快速查找关于孕产妇的MPDS指导视频。 - 短信MPDS指导视频 - ★需支持短信MPDS指导视频，如对采用电话报警的用户应支持发送短信MPDS指导视频，报警者收到一条含有MPDS指导视频链接的短信，点击链接即可查看MPDS指导视频。 - 视频MPDS指导视频 - ★需支持视频MPDS指导视频，值班员或者专家应通过系统推送标准急救教学视频或进行视频指导，直接给报警的手机推送视频，当视频发送到报警手机后应自动开始播放，达到报警者一边查看MPDS指导视频，一边接受调度员指导的效果。 - 八、120智慧急救地理信息系统 - GIS地图数据 - GIS地图数据：应支持数字化GIS地图，图例标识应分为一般标识和医疗急救单位的特殊标识，有利于急救调度时查阅；医疗单位应以特殊放大的医院图标为标识，参与急救的网络单位应以国际急救标志为图标；应具有明显的道路、河流、山脉、森林、绿地等区域划分和标注；应支持实时查看路况信息，以便急救车辆及时到达急救现场；应支持显示该单位管辖所有的救护车的位置，如前往阶段、返回阶段、途中待命、站内待命车辆，可点击隐藏或显示前往阶段、返回阶段、途中待命、站内待命车辆，便于查看每种状态的车辆，同时地图上的展示面板应显示该单位管辖的任务车辆的总数、待命车辆的总数。 - GIS地图控制 - GIS地图控制应支持对地图进行如放大、缩小、动态漫游、位置拖动、全幅显示、图层控制等。应通过选择工具来放大、缩小和平移地图，改变地图的中心和视野，应支持能够直接通过选择视野下拉列表来更改视野范围快速地达到放大和缩小的效果。应支持在缩放时可以进行局部放大和缩小，并应支持在图层缩放过程中根据图层设定的显示视野自动显示和隐藏图层，使电子地图在不同的视野真正显示有用的信息，根据需要全幅显示等。 - ★急救车地图监管 - 急救车管理列表：需支持显示该单位下所有急救网点医院以及正在任务中的救护车、待命的救护车的数量，点击急救网点医院可出现下拉页面，应显示出该急救网点医院管辖每辆车的信息，信息应包括车牌、状态（站内待命、出发、到达、返回、途中待命），点击查看车辆，应在右侧弹出页面，显示车辆信息，应包含车辆牌照、出车医生、出车司机、出车状态、出车单位、接诊医院、来电号码、接车地点、行驶速度、行驶方向、行驶经度、行驶纬度；可点击搜索救护车，输入救护车车牌可在地图上显示该车辆的位置。监控救护车的工作状态，应用不同的救护车图标颜色区分不同的车辆任务状态信息；监控救护车的实时行车轨迹，并按规定的秒数更新经纬度；救护车的行驶轨迹应存储并可随时查看救护车历史行驶轨迹。 - 4.医疗资源查看 - 需支持点击选择图标查看医疗资源在地图的分布及位置；应包括药店、胸痛中心、卒中中心、创伤中心等。 - 5.地图数据查询 - 应支持包括全称查询和模糊查询，电话号码关联查询，应能查询道路信息、地理信息查询、急救车辆信息查询、医院信息查询等。应支持编辑功能：如添加、删除和移动点、线、面等；应支持对图层数据进行拓扑处理，以帮助完成对电子地图的维护及部分更新工作。应支持数据进行修改，对特定区域进行分析统计，对属性数据进行编辑。应支持统计功能：需根据积累的急救信息，对区域内急救病历、急救资源等信息进行统计和分析，需支持用多种图、表数据等方式表达、保存，并应通过统计对急救资源短缺预警等。 - 九、120智慧急救调度辅助决策系统 - 急救站点自动匹配 - ★应支持系统自动同步报警电话、报警视频、求救定位，模糊关键词输入症状、报警类型等，在指派出车或调度分站时应结合实时交通智能匹配用时最少的急救网点，并应支持为出诊车辆人员提供精准导航等功能； - 调度单位决策 - ★系统应支持根据患者位置和急救分站位置，并结合实时交通数据情况，自动计算急救分站的排序，应按照用时最少的置顶排列，为调度分站提供最优的选择； - 指派出车决策 - ★系统应通过把患者位置和出车站点位置，并应结合实时交通数据将避免拥堵纳入计算条件，应通过计算出车站点的排序，指派前往现场用时最少的急救车，为指派出车提供最优的选择。 - 救护车医生APP - 登录 - 登录使用时需支持选择单位，需支持本地缓存单位数据，需支持已选择单位更改，建议提供工号和账号两种登录方式； - 报班 - 需支持车载工作人员填写出勤人员，并应支持同步上传到接警中心； - 考勤管理 - 需支持出诊医生考勤打卡，应支持直接在系统内进行上下班打卡，系统应记录上下班打卡时间、统计上班时长； - 调度指令接受 - 需支持调度指令接收，如接收急诊科发送来的调度指令、派诊单和各种通知通告涵等;如在调度人员或分站值班员指派出车后，出诊医生可接收任务指令，指令内应含有呼车人来电号码、主诉、及患者目的地址等信息； - 状态反馈 - 需支持节点状态反馈，应根据急救过程的实际情况向中心反馈节点信息，如派诊出车、到达现场、接到病人、返回医院、到达医院等信息； - ★急救指南模块 - ★需内置常见急症疾病、循环系统、呼吸系统、消化系统、内分泌系统、神经系统、意外伤害等几十种医疗常规处理方法； - 健康档案查看 - 需支持查看患者健康档案，应包含患者个人信息、健康数据、健康情况等相关信息，以便医生及时了解患者情况； - 视频通知 - 需支持视频通知，应支持急救医院随时通知救护车工作人员进入双向视频通话； - 地图导航 - 需具有自主导航功能，系统应根据急救调度受理平台发送的出车指令信息自动生成出警行车路线，自主导航引导车辆到达呼救现场;特殊情况下,应支持手动修改目的地址； - 收费管理 - 需具有以下功能： - 救护车里程费：根据院方相关规定，根据里程计费，输入计费结果，可同时输入其他计费任务； - 急救治疗费：按照急救中心院前急救收费标准，在完成出诊现场检查、处置注射、抢救监护等相关结果后，输入相应诊疗费用清单并合计； - 医药费:出诊抢救产生药费、吸氧费、消毒费、卫生材料费及其他相关费用后，输入相应费用并合计； - 定制收费信息：根据院前急救相关收费标准及收费项目要求，调整收费清单及结构； - 票据打印：完成出车任务、现场急救、随车监护等多项任务后，采集收费信息，按照规定的收费票据打印模板，打印收费票据； - 收费统计：通过指挥中心软件对收费情况进行统计，可统计出诊实时收费情况，每车月度收费情况，各急救分站月度收费情况等； - 收费接口：预留与医院收费系统对接接口，实时缴费； - 车辆检查 - 需支持出车前创建车辆检查单，应包括录入车辆车牌、车辆管理员、司机、医生、里程数统计、车内清洁度、车况、车内设备、备注、上传图片等信息；需支持历史检查记录查看； - 查看图片 - 需支持查看急诊科上传的图片或者上传本地图片或者拍照同步至急诊科； - 任务电话薄 - 应支持接诊医院、出车医生、报警人电话查询和拨打； - 转诊风险告知书 - 应支持转诊风险告知书管理，出诊医生可快速编辑，编辑后应形成电子版的转诊风险告知书，需支持打印；应根据医院需求定制文书模板； - 转诊医院 - 应支持转诊医院联系，即可选择系统内置的转诊医院，应提供电话预沟通或视频沟通（对方需装有该平台）两种方式，转诊确认后急诊科平台应收到对应转诊信息，由此实现视频通讯以及数据互通，提高转诊效率； - 出诊人员管理 - 需支持出诊人员管理，可自主配置出诊人员；应支持在出诊人员内查看本次出诊车牌号、医生、司机，且应支持编辑出诊护士、抬工和其他人员名字等信息； - 消息中心 - 需支持消息通知功能，提供任务、预警等消息接收，应提供消息查询与消息已读状态标记； - 断点续传 - 需满足在网络信号不好时，缓存出诊节点时间，应支持手动同步信息，信号恢复时手动上传至服务器； - 离开任务 - 需支持任务后台挂起功能，从任务记录/任务列表内再次进入未完成的任务； - 取消出车 - 需支持取消出车，出诊医生应根据实际出车情况取消出车；取消时需选择取消原因；应支持对取消原因进行个性化配置； - 途中待命 - 出诊医生完成任务或取消任务后，应支持进入途中待命状态；若处于途中待命状态，应支持值班员直接向该车辆派发出诊任务； - 出诊记录 - 应支持出诊记录查看，应包括但不限于以下内容： - （1）查看出车记录：需支持查看该出诊医生的年度累计出车次数、有效出车次数、取消出车次数、出车总用时；应支持通过月份筛选查询出车记录，如流水号、出车时间、车牌号、出诊医生、出诊司机、出车结果； - （2）病历记录：需支持搜索查看患者的病历记录信息，如基本信息、检查记录、治疗措施等相关信息； - （3）转诊记录：应支持通过月份筛选查看转诊记录信息，如流水号、患者地址、转诊医院等相关内容； - 质控查询 - 应支持质控查询，应包括但不限于以下内容： - （1）需支持以时间维度进行质控查询； - （2）应支持查看出诊医生工作量信息记录，如救治病人数量、出车数量、有效出车数量、无效出车数量、超时出车数量、到场平均时长、现场平均时长、送往平均时长、任务总用时、前往总用时、现场总用时、送往总用时、上班总时长等数据； - （3）应支持考勤明细查看：需支持查看医生上下班打卡的流水记录，如序号、姓名、工号、上班及下班时间和工时的统计； - （4）送往医院详情查看：需支持查看医生以往出诊中送往医院记录，如车牌号、出诊医生、出诊司机、送往时间以及送往医院等数据。 - 十一、120智慧急救领导公卫决策系统 - 登录 - 首次使用时，需选择单位，应支持选择后存入本地缓存，后续打开页面应可直接进入账号登录页面，需支持做单位更改的操作； - 账号信息查看 - 需支持查看账号信息，需支持进行修改密码以及退出登录操作； - 今日实时监管 - （1）医疗资源统计：应显示车辆总数、待命数、任务数、修整数以及值班员总数、就绪数、任务数、离席数； - （2）报警任务统计：应显示报警总数、接听数、漏接数以及出车总数、有效数、无效数； - （3）急救单位分布：需支持急救单位分布统计，需支持展示单位以及分站下的车辆和值班员总数和各状态所占人数，点击列表可以查看该项的详细信息，如车辆信息应包含车牌号、行驶速度、出诊医生、出诊司机、出车单位等，且应支持查看实时位置信息和值班员信息，值班员信息应包含姓名、工号、接警量、状态信息等； - 4.120数据分析 - （1）急救数据统计：需支持院前急救数值统计，系统应展示院前急救急救数值数量统计以及日均值，如值班员收到用户报警的数量、接听用户报警的数量、未接用户报警任务的数量、接听任务后有调度分站或指派出车的数量、处理骚扰报警的数量、调度分站的数量、院前出车的数量、正常完成救治任务的出车数量、出车后由于异常原因取消出车任务的数量、救治病人的数量、普通、重大事件数量； - （2）质控指标分析：需支持质控指标统计分析，应通过图形化的方式显示各类质控指标的占比、及时率、超时率。指标内容应包括及时接警率、及时受理率、及时调度率、及时派车率、及时出车率、及时到场率等； - （3）急救时间分析：需支持院前急救用时均值统计，系统应显示院前急救用时均值数据统计，如值班员接听用户报警的平均用时、受理任务的平均用时、接听任务至分站反馈的平均用时、指派出车至任务被接听的平均用时、接听任务至车辆到场现场的平均用时、现场救治病人的平均用时、车辆从现场驶向接诊医院的平均用时、急救任务的平均用时等相关数据； - （4）来电类型分析：需支持来电类型统计分析，应通过数据图形化的方式显示值班员接听来电后设置各类来电类型的数量及占比，来电类型如紧急呼叫、骚扰报警、催车电话、内部沟通、医疗护送、咨询电话、投诉电话、误拨电话、无声电话、其他； - （5）出车结果分析：需支持出车结果统计，应通过图形化的形式显示有效出车和无效出车的数量及占比,占比原因应包括患者拒绝入院、患者已死亡、未找到患者、已送往他院、虚假报警及其他； - （6）常见急诊严重程度分析：需支持常见急诊程度统计，应通过图形化的方式显示报警任务的严重程度的对比分析，严重程度应划分为未知、轻度、中度、重度； - （7）突发事件统计：需支持重大事故统计分析，应通过图形化的方式显示突发事件的类型及等级，类型应包括自然灾害、事故灾难、社会突发安全事件、社会公共卫生事件等，等级应划分为一般、较大、重大、特别重大； - （8）24小时峰值分析：需支持24小时峰值分析，应通过图形化的方式显示24小时中每个小时的报警量、接警量、出车量等数据； - （9）送往医院排名：需支持送往医院排名统计，应通过图形化的形式显示接收报警后送往各院的数量； - （10）症状年龄分布：需支持病症年龄分析，应通过数据图形化的方式显示受理患者年龄与疾病的分析图，应支持查看各类疾病症状在各个年龄段的占比。 - 5.车载监控视频 - （1）单位车辆查询：需支持通过单位名称、车牌号、车辆数量、班次、状态、摄像头名称等相关信息进行数据查询； - （2）视频监控：需支持车载视频监控查看，可通过摄像头进行实时监控查看，应支持对监控画面进行录像、截图、声音开关等相关操作。 - 十二、120智慧急救大数据综合管理及科研分析平台 - 任务记录流水 - （1）数据导出：应具有任务记录、调度记录、出车记录、专家记录等表单导出功能，应支持根据查询结果导出明细数据； - （2）任务记录查询：需支持任务记录查询，应提供多种方式查询任务记录，如单位、振铃时间、流水号、来电号码、受理人员、呼入类型、来电类型、接听情况、超时接听、有无调度、有无派车的方式进行记录查询； - （3）任务记录：需支持任务记录查看，应支持在记录内查看任务的来电时间、来电地址、接听时间、接听人员、有无调度分站、有无指派出车等信息维度，应支持查看报警任务下的受理任务详情、调度分站情况、出车情况、专家协助记录、录音、视频回放等信息，并应支持进行打印； - （4）任务详情：需支持任务详情查看，应支持查看本次任务中调度员的受理信息详情，如受理人员、接听时间、来电号码、来电地址、事件类型、患者基础信息以及地址附近的天气信息等； - （5）调度记录：需支持调度记录查看，应支持查看本次任务中调度分站的记录信息，如调度时间、调度方式、接收单位、反馈时间、是否超时、是否接听等信息； - （6）出车记录：需支持出车记录查看，应支持查看本次任务中的急救车出车记录，如车牌号、出诊医生/司机、出车里程以及出车各个阶段的时间信息，并应支持查看本次出车所产生的出诊信息、车辆轨迹、设备检测记录、病历记录； - （7）专家记录：需支持专家记录查看，应支持查看本次任务中邀请专家协助的记录信息，如邀请时间、邀请专家信息、专家加入协助时间及邀请结果等； - （8）录音记录：需支持录音记录，系统应记录本次任务中产生的电话录音文件，应支持录音回放和导出录音文件至本地； - （9）视频回放：需支持视频回放，系统应记录每次任务中产生的视频通话录像文件，应具有视频回放查看和导出视频文件至本地的功能； - （10）打印：应具有任务记录打印功能，应支持直接在系统内打印本次任务内的报警受理信息、调度记录信息以及出车信息；应支持A4尺寸打印； - 2.转诊记录流水 - （1）转诊记录查询：需支持根据单位、转诊时间、流水号、车牌号等进行查询； - （2）转诊记录：需支持转诊记录相关流水号、车牌号、出诊医生、出诊司机等查看； - （3）转诊记录导出：需支持根据查询结果导出转诊记录明细，导出格式应为Excel表格； - 3.骚扰报警记录流水 - （1）骚扰报警记录查询：需支持多种查询方式，如单位、接听时间、流水号、来电号码、受理人员、是否锁定； - （2）骚扰报警记录：需支持骚扰报警记录相关流水号、来电号码、振铃开始日期时间等查看； - （3）骚扰报警记录导出：需支持根据查询结果导出骚扰报警记录明细，导出格式应为Excel表格； - 4.漏接记录流水 - （1）漏接记录查询：应支持通过单位、振铃时间、流水号、来电号码等方式进行查询； - （2）漏接记录：应支持漏接记录相关流水号、来电号码、来电地址等查看； - （3）漏接记录导出：需支持根据查询结果导出漏接记录明细，导出格式应为Excel表格； - 5.事件记录流水 - （1）事件记录查询：应支持通过单位、事件时间、事件流水号、事件类型等方式进行查询； - （2）事件记录：应支持记录事件流水号、事件名称、事件类型等查看； - （3）事件记录导出：需支持根据查询结果导出事件记录明细，导出格式应为Excel表格； - 6.车辆检查单管理 - （1）检查单模板配置：应配置检查单基本信息、车辆历程检查、车内清洁情况、车辆等信息；需支持检查单新增、删除和编辑等操作； - （2）车辆检查单记录：应通过单位、检测时间、车牌号等方式查询检查单；需支持车辆检查单详情查看，如车辆车牌号、类型、所属站点等； - 7.单位管理 - （1）基本信息管理：需具有单位管理功能，应包括对单位logo、联系电话、地址、区域类型、医院类型等信息进行管理； - （2）单位管理：需支持单位新增、单位信息编辑、停用/启用等功能； - （3）单位参数配置：需提供基本信息、费用配置、车辆班次、快捷回复、指标管理相关参数配置； - （4）系统个性化配置：需支持系统个性化配置，需提供各端logo、名称配置；需支持调度系统、出车站点系统、医生系统、司机系统、专家系统、领导系统、大屏数据分析系统和管理后台等端个性化配置； - 8.字典管理 - （1）医疗资源字典：需支持医疗资源字典管理，需提供字典名称、显示图标、创建时间及相关备注等信息进行管理；需支持字典新建、启用/禁用、编辑和删除等操作； - （2）任务取消字典：需支持取消任务字典管理，需提供字典名称、显示图标、创建时间及相关备注等信息进行管理；需支持字典新建、启用/禁用、编辑和删除等操作； - 9.电话簿管理 - （1）电话组管理：需支持电话组管理，应支持对电话簿进行分组管理； - （2）电话簿管理：需支持电话簿管理，应支持对电话簿内容进行新增、编辑和删除等操作； - 10.出车站点管理 - （1）应支持出车站点管理，如站点名称、地址、备注等相关信息，应支持站点新增、编辑、关联急救车、关联人员及站点范围等操作； - （2）站点关联救护车：应实现出车站点和救护车关联，需支持关联后查看关联救护车车牌号和车辆类型，需支持取消关联操作； - （3）关联人员：需支持出车站点关联人员，需支持关联后查看关联人员姓名、角色等，需支持取消关联操作； - 11.车辆管理 - 需具有车辆管理功能，如车辆新增、车辆授权、车辆与设备管理、车辆信息编辑、车辆删除等； - 12.人员管理 - 需支持人员管理，如姓名、角色、联系电话、工号及备注信息;应支持对新增/编辑、修改密码、停用/启用、角色授权、权限管理和删除等操作；需提供人员姓名、人员角色类型等信息查询； - 角色管理 - 应实现所有单位以结构树的形式展现，需通过搜索框快速查找；应支持对管理员、值班员、出诊医生、出诊司机、医疗专家、领导角色等权限配置； - 资源管理 - （1）下级单位资源管理：应支持对下级单位资源进行管理； - （2）资源管理：应包括对设备管理和医疗资源管理； - ①设备管理，应对设备名称、设备类型、设备编号及设备关联车辆等信息进行管理；需提供设备新增、编辑和删除等操作； - ②医疗资源管理：需实现管理资源名称、资源类型、地址等信息；需提供资源添加、编辑和删除等操作； - 日志管理 - （1）登录日志：需支持查看登录人员姓名、工号、人员类型、登录系统、登录时间及登录IP；需提供单位、姓名、工号、登录系统等方式查询； - （2）操作日志：需支持查看用户操作时间、操作人单位、操作人姓名及登录IP等；需提供多种方式查询操作日志，如单位、操作时间、用户姓名/工号、所属系统、所属功能/菜单等查询方式； - 16.急救指挥平台 - （1）分站急救车管理：需支持查看当前单位选择范围内的单位数量、车辆总数、任务中车辆、待命车辆等相关信息，车辆状态应包含准备出发、前往现场、到达现场、站内待命等； - （2）急救车详情：需支持在可视化地图上显示车辆详细信息，如车辆牌照、出诊医生、出诊司机、任务状态、出车单位、接诊单位、来电号码、接车地点、车辆位置经纬度、车辆油耗、仪表盘里程、设备警告等相关信息； - （3）可视化地图展示：应显示呼车人信息，如来电号码、来电时间、来电地址以及来电类型等；应显示任务中、待命中车辆数量统计；需支持选择显示/隐藏地图中处于各状态的车辆，如前往现场、返回医院、途中待命、站内待命等； - （4）当日急救数据统计：需支持当日急救数据统计，系统应展示院前急救急救数值数量统计以及日均值，应包括值班员收到用户报警的数量、接听用户报警的数量、未接用户报警任务的数量、接听任务后有调度分站或指派出车的数量、处理骚扰报警的数量、调度分站的数量、院前出车的数量、正常完成救治任务的出车数量、出车后由于异常原因取消出车任务的数量、救治病人的数量、普通、重大事件数量等； - （5）当日值班员管理：需支持当日值班员管理，应支持查看当日值班员状态（如就绪、处理中、离席）数量统计、姓名、工号等相关信息功能； - （6）出车信息：应显示被选中车辆的相关信息，如派车时间、出诊医生、出诊司机、出车状态（应包含准备出发、前往现场、到达现场）等相关信息； - 17. 数据分析平台 - （1）数据分析统计范围筛选：需支持数据分析查询，应通过选择时间段范围进行数据查询； - （2）报警数据分析：需提供院前急救数值统计功能，系统应展示院前急救急救数值数量统计以及日均值，如值班员收到用户报警的数量、接听用户报警的数量、未接用户报警任务的数量、接听任务后有调度分站或指派出车的数量、处理骚扰报警的数量、调度分站的数量、院前出车的数量、正常完成救治任务的出车数量、出车后由于异常原因取消出车任务的数量、救治病人的数量、普通、重大事件数量； - （3）急救时间分析：需支持院前急救用时均值统计，应显示院前急救用时均值数据统计，如值班员接听用户报警的平均用时、受理任务的平均用时、接听任务至分站反馈的平均用时、指派出车至任务被接听的平均用时、接听任务至车辆到场现场的平均用时、现场救治病人的平均用时、车辆从现场驶向接诊医院的平均用时、急救任务的平均用时等相关数据； - （4）质控指标分析：需支持质控指标统计分析，应通过图形化的方式显示各类质控指标的占比、及时率、超时率。指标内容应包括及时接警率、及时受理率、及时调度率、及时派车率、及时出车率、及时到场率等； - （5）来电类型分析：需支持来电类型统计分析，应通过数据图形化的方式显示值班员接听来电后设置各类来电类型的数量及占比，来电类型如紧急呼叫、骚扰报警、催车电话、内部沟通、医疗护送、咨询电话、投诉电话、误拨电话、无声电话、其他； - （6）24小时峰值分析：需支持24小时峰值分析，应通过图形化的方式显示24小时中每个小时的报警量、接警量、出车量等数据； - （7）突发事件统计：需支持突发事件统计分析，应通过图形化的方式显示突发事件的类型及等级，类型应包括自然灾害、事故灾难、社会突发安全事件、社会公共卫生事件等，等级应包括一般、较大、重大、特别重大； - （8）出车结果分析：需支持出车结果统计，应通过图形化的形式显示有效出车和无效出车的数量及占比,出车结果应包括患者拒绝入院、患者已死亡、未找到患者、已送往他院、虚假报警及其他； - （9）送往医院排名：需支持送往医院排名统计，应通过图形化的形式显示接收到报警后送往各院的数量； - （10）常见急诊严重程度分析：需支持常见急诊程度统计，应通过图形化的方式显示报警任务的严重程度的对比分析，严重程度应划分为未知、轻度、中度、重度； - 18.区域分布平台 - （1）各区域报警数量统计：需支持各区域报警数量统计分析，应展示各个地报警数量，若登录单位为省级单位时，报警列表应显示各市的报警数量；若登录单位为市级单位时，报警列表应显示各区/县的报警数量；若登录单位为区级和县级单位时，报警列表应显示乡镇的名称和数量； - （2）各区域报警数量地图展示：需支持展示地图，且应支持区域块划分和报警数量显示； - ①区域块：若报警数量范围为省级或市级时应显示该省、市下各个区域，需支持每个区域块根据报警数量的范围做色彩区分； - ②报警数量：需支持根据筛选条件下的报警数量做自适应区分，每个数量范围需做色彩区分； - 视频监控平台 - （1）报警数据分析：需支持报警数据查询，应通过车牌号进行数据查询，查询时应显示单位名称、车辆数量、车牌号、班次、状态、摄像头、历史录像等相关信息； - （2）云台控制：需支持对摄像头进行控制，需支持转动视角、缩放画面、调节焦点及光圈等； - （3）实时视频监控：应通过摄像头进行实时监控查看，需支持对监控画面进行录像、截图、声音开关等相关操作； - （4）录像回放：需支持查看对应车辆的监控回放，需支持对视频进行播放、暂停、快进、后退、保存至本地等操作。 - 十三、120智慧急救调度员调度质控评分系统 - 基础数据统计 - （1）院前急救数值统计：需支持系统展示院前急救急救数值数量统计以及日均值，如值班员收到用户报警的数量、接听用户报警的数量、未接用户报警任务的数量、接听任务后有调度分站或指派出车的数量、处理骚扰报警的数量、调度分站的数量、院前出车的数量、正常完成救治任务的出车数量、出车后由于异常原因取消出车任务的数量、救治病人的数量、普通、重大事件数量； - （2）院前急救用时均值统计：需支持显示院前急救用时均值数据统计，如值班员接听用户报警的平均用时、受理任务的平均用时、接听任务至分站反馈的平均用时、指派出车至任务被接听的平均用时、接听任务至车辆到场现场的平均用时、现场救治病人的平均用时、车辆从现场驶向接诊医院的平均用时、急救任务的平均用时等相关数据； - （3）医疗资源数值统计：需支持包括所选单位范围内值班员的数量、出诊医生的数量、出诊司机的数量、急救车的数量、急救分站的数量、各类设备的数量等相关数据； - （4）来电类型统计分析：需支持通过数据图形化的方式显示值班员接听来电后设置各类来电类型的数量及占比，来电类型如紧急呼叫、骚扰报警、催车电话、内部沟通、医疗护送、咨询电话、投诉电话、误拨电话、无声电话、其他； - （5）病症年龄分析：需支持通过数据图形化的方式显示受理患者年龄与疾病的分析图，应支持查看各类疾病症状在各个年龄段的占比；还应包括出警量、出车量等数据； - （6）应支持通过查询单位、时间范围维度进行基础数据查询； - 2.质控数据统计 - （1）质控指标统计分析：需支持以圆环图显示各类质控指标的占比；应通过以图形化的方式显示各类质控指标的占比、及时率、超时率。指标内容应包括及时接警率、及时受理率、及时调度率、及时派车率、及时出车率、及时到场率； - （2）出车结果统计分析：需支持通过以图形化的形式显示有效出车和无效出车的数量及占比； - （3）无效出车统计分析：需支持以饼图的形式展示出车任务取消时，人员所选择的原因数量和占比；应通过以图形化的方式显示出车任务取消时各类原因的数量及占比，如患者拒绝入院、患者已死亡、未找到患者、已送往他院、虚假报警及其他； - （4）常见急诊程度统计：需支持以柱状图显示常见急诊各类程度的数量统计；应通过以图形化的方式显示报警任务的严重程度的对比分析，严重程度应划分为：未知、轻度、中度、重度； - （5）重大事故统计分析：需支持以分段柱状图显示各类重大突发事件的数量以及对应等级的占比；应通过以图形化的方式显示突发事件的类型及等级，类型应包括自然灾害、事故灾难、社会突发安全事件、社会公共卫生事件，等级应划分为一般、较大、重大、特别重大； - （6）24小时峰值分析：需支持通过以折线图的方式显示24小时内每个小时的报警量、接警量、出车量等数据； - 应支持通过查询单位、时间范围维度进行质控数据查询。 - 3.值班员工作量统计 - （1）工作记录流水导出：需支持根据查询结果导出明细数据，导出格式应为Excel表格； - （2）值班员工作量查询：需提供多种查询方式，应通过单位、姓名、时间范围等方式进行查询，同时应支持由接警数、超时接听数、受理次数、超时受理次数、骚扰报警次数、指派出车次数、调度分站次数的由低到高或由高到低方式的排序； - （3）值班员工作量记录详情：需支持值班员工作量信息展示,应包括接警数量、超时接警数量、受理任务数、超时受理数、骚扰报警数、通知分站数、指派出车数、平均接警时长、平均受理时长、就绪总时长、离席总时长、受理总时长、上班总时长等维度数据； - （4）状态变化流水：需支持值班员席位状态变化明细记录，应支持查看值班员状态变化的开始时间、结束时间以及间隔时长，状态应有离线、就绪、受理中以及离席； - （5）考勤明细流水：需支持值班员考勤明细查看，应支持查看值班员上下班打卡的流水记录，应包括序号、姓名、上班及下班时间和工时的统计； - （6）历史调度分站：需支持值班员历史调度分站明细查看，应支持查看值班员在任务受理过程中调度的分站单位，且需支持查看流水号、受理人员、调度时间、调度单位、调度方式、反馈时间、有无超时调度以及调度结果的信息，应提供多种查询方式，如调度单位、调度单位以及调度结果进行查询； - 4.出诊医生工作量统计 - （1）工作记录流水导出：需支持出诊医生工作明细数据导出，应根据查询结果导出明细数据，导出格式应为Excel表格； - （2）工作量查询：需支持出诊医生工作量查询，应通过单位、姓名、时间范围的方式进行查询，同时应支持由出车次数、有效出车数、无效出车数、超时出车数、超时到场数、现场总用时、送往总用时以从高到低或从低到高的方式排序； - （3）工作量记录：需支持出诊医生工作量明细记录，列表应展示出诊医生工作量信息记录，明细应包括救治病人数量、出车数量、有效出车数量、无效出车数量、超时出车数量、到场平均时长、现场平均时长、送往平均时长、任务总用时、前往总用时、现场总用时、送往总用时、上班总时长； - （4）考勤明细：需支持出诊医生考勤明细查看，应支持查看医生上下班打卡的流水记录，应包括序号、姓名、上班及下班时间和工时的统计； - （5）历史送往医院详情：需支持查看送往医院历史明细记录，应支持查看医生以往出诊中送往医院记录，应包括车牌号、出诊医生、出诊司机、送往时间以及送往医院； - 5.出诊司机工作量统计 - （1）工作记录流水导出：需支持出诊司机工作明细数据导出，应根据查询结果导出明细数据，导出格式应为Excel表格； - （2）工作量查询：需支持出诊司机工作量查询，如单位、姓名、时间范围等方式进行查询，同时应支持由出车次数、有效出车数、无效出车数、超时出车数、超时到场数、现场总用时、送往总用时以从高到低或从低到高的方式排序； - （3）工作量记录：需支持出诊司机工作量明细记录，列表应展示出诊司机工作量信息记录，明细应包括救治病人数量、出车数量、有效出车数量、无效出车数量、超时出车数量、到场平均时长、现场平均时长、送往平均时长、任务总用时、前往总用时、现场总用时、送往总用时、上班总时长； - （4）考勤明细：需支持出诊司机考勤明细查看，应支持查看司机上下班打卡的流水记录，应包括序号、姓名、上班及下班时间和工时的统计； - （5）历史送往医院详情：需支持查看送往医院历史明细记录，应支持查看司机以往出诊中送往医院记录，应包括车牌号、出诊医生、出诊司机、送往时间以及送往医院； - 6.短信语音用量统计 - 需支持显示系统调度短信通知及语音通知的数量，需支持查看短信及语音的使用明细记录，应包括使用人、使用时间、使用模板等内容。 - 十四、120智慧急救满意度回访系统 - 满意度回访 - 需支持满意度调研分析，调研内容应包括但不限于：整体急救满意度、调度指挥满意度、出车速度满意度、急救车况满意度、车内环境满意度、急救措施满意度、服务态度满意度、医疗收费满意度； - 回访调研 - 需支持回访调研，应支持在系统内对历史呼车人进行回访调研，需支持多种方式筛选呼车人，如通过振铃时间、流水号、来电号码、来电类型、调度分站等条件进行呼车人筛选；需支持呼车人报警信息查看，如流水号、受理人员、来电类型、调度分站等；需支持回访调研记录功能，回访人需填写相关信息、回访信息、回访人信息；需支持回访记录查看； - 回访结果分析 - 应提供回放结果分析功能，应支持以图形化的方式展示满意度调查的占比分析； - 回访记录 - 应支持回放记录，应包括但不限于如下内容： - （1）回访记录查询：需支持通过单位、回访时间、流水号、来电号码、来电类型、调度分站、指派出车、整体满意度等方式进行查询； - （2）回访详情：需支持通过列表查看回访记录相关信息； - （3）回访记录导出：需支持根据查询结果导出明细数据，导出格式应为Excel表格。 |
| - 5 | 车载录像机 | - 【车载DVR】【4路1080PTVI】】 - 视频：4路1080P，模拟高清；1路IPC1080P； - 硬盘存储：支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘，标配500硬盘； - SD卡存储：支持1张SD卡，单卡最大可支持128G； - 通信模块：4G全网通； - 定位模块：标配GPS/BD定位； - WIFI模块：不支持； - 电源输入：DC+8V～+36V； - 整机尺寸：206mm（宽）×225.4mm（深）×60.1mm（高） |
| - 6 | 车载半球摄像机 | - 编码：H.265；像素：500W；焦距：4mm；红外夜视距离：30m；变倍变焦：不支持变倍变焦；供电方式：网线供电；夜视类型：星光夜视；探头个数：1个；智能识别：移动识别；适用面积：40-80㎡；监控类型：半球监控；语音类型：语音对讲；云存安全协议：ISO27001；防水等级：IP67；供网方式：网线；警戒方式：手机推送；存储方式：硬盘 |
| - 7 | 硬盘录像机存储硬盘 | - 尺寸：2.5寸；重量：约500.00g；转速：5400rpm；容量：500GB；缓存：128MB；接口：SATA接口 |
| - 8 | 车载终端 | - 实时上传车辆相关数据。后台页面实时展示当前车辆的相关数据。数据包括：总里程、总油量、行程里程、行程油量、累计里程、累计油耗、瞬间油耗、百公里油耗、转速、车速、电压、水温、进气压力、进气流量、喷油量、机油温度、机油压力、燃油温度、发动机进气温度、扭矩、发动机负荷、油箱液位盖度、离合器负荷、空调开启状态、档位、安全带状态、离合状态、脚刹状态、手刹状态、SCR状态、发动机运行时间、车辆总重量、故障码 |
| - 9 | 数字中继网关 | - SIP v2.0 (UDP/TCP)，RFC3261，SDP，RTP(RFC2833)，RFC3262，PRI/SS7/R2 - 23B+D(T1)，30B+D(E1)，NT或TE可配置 - 语音编码：G.711a/μ law，G.723.1，G.729A/B，iLBC，AMR - DTMF模式：RFC2833/SIP Info/In-band - 最大支持60路并发 - 回声消除(G.168)，最大128ms - 呼叫路由和号码变换 - 语音和信令加密功能（VOS RC4) - 冗余路由备份/选择 - IP 访问列表防火墙功能 - 基于Web的可视化配置及维护 |
| - 10 | IP耳麦话机 | 需配备高清哈曼扬声器，需支持宽带音频解码G.722和Opus； 需配备2.8英寸320x240分辨率彩色显示屏； 需配备2.4英寸320x240分辨率彩色副屏； 应带有12条SIP线路； 需具有30个可编程按键，3个带LED指示灯线路键； 千兆双网口，需支持PoE供电； 需支持通过蓝牙dongle连接蓝牙； 需支持EHS无线耳机； 需支持通过WiFi dongle连接WiFi； 需支持IPv4和IPv6协议； 需支持屏幕及网页多语言界面； 需支持LDAP，XML电话本； 需支持桌面立式/壁挂（壁挂需另外购买挂墙配件）； |
| - 11 | 话务耳机 | 需具有降噪、抗拉伸、可弯曲、滤杂音等功能 |
| - 12 | 耳麦培训线 | 应采用标准Y型培训线，一分二式 |
| - 13 | 耳麦连接线 | 应采用标准3.5mm接口连接线 |
| - 14 | 耳麦连接线 | 应采用标准RJ9接口连接线 |
| - 15 | 49寸拼接屏 | 图像长宽比：1.尺寸49英寸，物理拼接缝隙≤3.5mm; 单元外观尺寸：随型号确定 亮度 ≥500cd/m2；对比度 ≥4000:1；显示模式16:9； 上下左右可视角度178度 分辨率1920×1080（FULL HD）且向下兼容； 响应时间≤8ms； 外壳材质：强固型金属机壳，防静电、防磁场、防强电场干扰； 重量≤30KG； 电源：100VAC～240VAC(50/60Hz)； 最大功耗≤30W； 工作环境温度：0℃-60℃； 工作环境相对湿度：10%-90%； 寿命≥60000小时；16:9 响应时间：8ms 色彩：8BIT,16.7M 亮度：700cd/m2 对比度：3500:1 可视角度：178度 拼缝：3.5mm 最大分辨率：1920*1080 信号接口：HDMI×2/VGA×1/AV×1 |
| - 16 | 拼接盒 | 和拼接屏配套 |
| - 17 | 支架 | 均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 |
| - 18 | 拼接处理器 | 4路HDMI输入，12路HDMI输出（带RS2S2串口），面板控制，遥控控制 分辨率支持：1920X1080P60 每路输入都可在屏幕上的任意位置进行大小调整和定位 HDMI接口：HD-19 控制接口：RS232(DB-9) 在拼接屏上，所有信号窗口均可以任意漫游、叠加、缩放（无缩放比的限制） |
| - 19 | 视频线材 | 高清HDMI/DVI线材5-15米 |
| - 20 | 插线板 | 插线板、绿联线、五孔。 |
| - 21 | 电源线及管材 | - 电源线，配件管材 |
| - 22 | 蓝牙信号基站 | ★定位精度可达0.3~1m，亚米级高精度定位 ★支持菊花链式双网口串行链接，布线节约部署便利 ★终端系统兼容 iOS/Android、支持APP/小程序，应用延展性强 ★可内置4G及Wi-Fi模块，适用多种通信需求 ★定位技术 蓝牙AOA，精度0.3 ~ 1.0m 最大定位半径：10m（亚米级） 协议标准：Bluetooth 4.2及以上 ★兼容性 终端系统兼容 iOS/Android 终端应用程序兼容APP/小程序 ★网络接口 10/100/1000M RJ45，可内置4G/Wi-Fi模块 ★接口形式 菊花链一进一出，双网口串行链接 天线类型：内置全向天线 频段范围：2.4GHz ~ 2.485GHz 升级方式 OTA 尺寸< 230mm×230mm×35mm 安装方式：吸顶、吊装，最大安装高度20m 供电接口：IEEE 802.3af POE 48V 额定功耗：2W 工作温度：-20 ~ 70℃ 存储温度：-40 ~ 85℃ 工作湿度：10% ~ 90%无凝结 存储湿度：5% ~ 95%无凝结 ★认证支持 SRRC |
| - 23 | 电子腕带 | ★高精度定位，定位精度可达0.3~1m ★亲肤材质腕带，佩戴感受高度舒适 ★波纹状工业设计，契合工业定位场景 ★IP65防水等级，满足工业多水、潮湿环境使用 频段范围：2.4GHz ~ 2.485GHz ★天线类型：内置全向天线 ★测距精度：0.3 ~ 1m ★刷新率：0.1Hz ~ 30Hz，可调 ★升级方式：OTA 产品编号：全球唯一固化ID，不可更改 ★状态指示：LED闪烁/振动/蜂鸣 ★状态监测：SOS按键检测/电量检测 ★状态报警：SOS报警/电量报警 ★节电方式：支持休眠方式 尺寸：< 55mm×40mm×17mm 重量：40g ★防护等级：IP65 佩戴方式：腕带佩戴 ★续航时间：4 ~ 6个月 待机功耗：10uA 电池电量：600mAh/可充电锂电池 ★充电接口：磁吸式 充电电压：5±0.1V，1000mA 充电时间：4 ~ 6小时 充电次数：500次 工作温度：-20 ~ 70℃ 存储温度：-40 ~ 75℃ 工作湿度：10% ~ 90%无凝结 存储湿度：5% ~ 95%无凝结 ★快速发卡 内置RFID标签，支持ISO14443A协议 ★认证支持：SRRC |
| - 24 | 平板 | ★CPU： 2.0GHz 八核 RAM≥3GB ，ROM≥32GB WLAN: 2.4G/5G双频，支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6; WWAN：支持4G全网通 ★显示屏：8英寸-10英寸 分辨率：1920*1200 触控屏：支持多点触控,支持手套和湿手操作 整机尺寸：长度<251mm，宽度<153mm,厚度<16mm 整机重量：≤700g 后置摄像头：1300万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯 前置摄像头：800万像素彩色摄像头 ★跌落规格：可承受多次1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 ★防护等级：IP65，达到密封标准 操作系统：Android 7.1 / Android 9.0；支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 蓝牙：蓝牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR 电池容量：可充电锂聚合物电池8000mAh ★机器按键：1个正面实体键，1个电源键，1个侧面音量键 |
| - 25 | PDA | 操作系统 Android 9（可升级安卓10/安卓11） CPU平台 MT8768芯片 8核，12nm，主频2.0 GHz RAM内存 4GB Flash存储 64GB 物理规格 重量 226g(include battery) 尺寸 – 最大 (长x宽x厚度) 158mm×76.2mm×12.6mm 主要规格 显示屏 5.0寸，IPS，HD 1280*720 触摸屏 GFF电容屏，多点触摸 显示保护 高强度玻璃，硬度>7H SIM卡槽 Micro SIM, 单卡槽 SD卡槽 MicroSD, 可选最大64GB 主摄像头 自动对焦 1300万像素,闪光灯 供电与充电 USB 充电 USB 2.0 Type-C 充电，数据传输 外部接口 2接触式充电点 适配器 5V2A适配器 100~240V AC 50/60HZ，插头: 国标 性能 电池容量 4000 mAh 待机时间 25 天 充电时间 3小时 工作时长 15小时 电池寿命 500 充放电> 80% Sensors 有 重力传感器G-Sensor（2D/3D) 有 近感Proximity sensor 有 光感Light sensor 有 霍尔传感器Hall (Magnet sensor) 有 电子指南针E-Compass 有 状态灯Status LED 有 语音VoIP over internet (skype) and intranet (SIP) 喇叭 至少 90db （1KHz 音源，10cm 处测试） 有 听筒 麦克风 双麦克，降噪 有 Noise suppression / Echo cancellation 有 语音识别 (谷歌助手和第三方) 按键 电源, 音量+/-, 左右扫面按键 环境规格 IP 防护等级 IP67（提供测试证书） 落摔(自由落体) 1.5 米 / 4.0 ft 水泥地面，每个面3次 翻转 300次0.5米钢板跌落 存储温度 -30C to 70C / -22F to 158F 工作温度 -25°C ~ +50°C 工作湿度 5%-95% non-condensing 充电温度 0C-35C 静电防护 8K/15K 数据采集 扫描引擎 E3250/E3200LE 有 绿点功能 条码支持 一维/二维码/邮政码 无线通信 蓝牙 BLE V5.0 WLAN 802.11.a/b/g/n/ac WiFi dual band radio; IPv4； IPv6 WLAN FEM 2.4G GPS GPS/Glonass/Beidou,Assisted GPS 有 NFC NXP PN553芯片 WWAN GSM: 900/1800 UMTS: B1/B8 FDD_LTE:B1/3/7/8 TDD_LTE:B38/39/40/41 VOLTE 有 载波聚合CA LTE CAT6, CA B1/3/7/40/41，下行 300Mbps 通信协议 USB Type-C with DRP feature 配件（选配） 单主机座充, 硅胶套 |
| - 26 | 车载无线 | 4G/5G无线信号发送，设备连接10台以上 |
| - 27 | 耳麦/音响 | 耳麦，有源音箱，支持AUX、蓝牙、USB输入 |
| - 28 | 车载采集机 | 屏幕≥19寸、高色域、广视角、多点触控屏幕，支持windows系统7以上，i5-9400六核、H310c芯片组、4G/8G高频率DDR4内存、120GB高速固态硬盘支持RJ45，HDMI，USB3.0，wifi，采集车载设备数据，控制车载设备，呈现车载设备数据图。支持VESA标准壁挂（75mm*75mm） |
| - 29 | 急救记录仪 | 高清1080P像素，记录音视频，支持外接耳机话筒，支持音视频本地存储和导出 |
| - 30 | 耳麦 | 耳麦，可语音交互。有源音箱，支持AUX、蓝牙、USB输入 |
| - 31 | 车载摄像头 | 高清1080P像素，180°以上旋。 |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以采购文件和投标文件为评标依据，对供应商投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分……………………………………………………………………………………………45分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：

①供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型或者微型企业制造，即货物由小型或者微型企业生产且使用该小型或者微型企业商号或者注册商标的，投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该供应商的评标报价=该供应商的投标报价×（1-6%）；（注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，投标报价不给予6%的扣除。）

②供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（供应商须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；

③除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为45分。

最低供应商评标报价金额

（4）供应商价格分 =                                    　　×45 分

供应商评标报价金额

2.技术分………………………………………………………………………………………………31分

（1）技术分（满分3分）

评委根据采购文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各供应商投标文件的技术参数响应情况进行独立评审，确定并填写“技术规格偏离表”：满足采购文件全部实质性要求的得3分。

（2）系统建设和技术方案分（满分14分）

评标委员会根据采购文件要求，对比各投标文件“项目建设和技术方案”的建设目标、整体架构、功能模块、实现思路、业务流程、平台架构等内容，集体讨论确定供应商“一档、二档、三档、四档”各所属档次，由评委按确定后的各供应商所属档次评定说明内容，在相应档次内独立打分。具体内容如下：

一档（9.1～14分）：对项目建设目标、整体架构、功能模块、实现思路、业务流程、平台架构描述合理可行、详细明晰。以大数据的思维进行系统设计，具备大数据的组织管理、开发、可视化利用的能力。

二档（4.1～9分）：对项目建设目标、整体架构、功能模块、实现思路、业务流程、平台架构描述基本合理可行，无漏项。

三档（0.1～4分）：对项目建设目标、整体架构、功能模块、实现思路、业务流程、平台架构描述不够合理可行或有漏项。

四档（0分）：未提供项目系统建设和技术方案。

（3）组织实施方案分（满分14分）

评标委员会根据采购文件要求，对比各投标文件“组织实施方案”的人员安排、进度安排及控制、质量保证实施措施、系统调试、系统试运行等内容，集体讨论确定供应商“一档、二档、三档、四档”各所属档次，由评委按确定后的各供应商所属档次评定说明内容，在相应档次内独立打分。具体内容如下：

一档(9.1～14分）：项目实施方案中人员安排、进度安排及控制、质量保证实施措施、系统调试、系统试运行等内容描述合理可行，无漏项。

二档(4.1～9分）：项目实施方案中人员安排、进度安排及控制、质量保证实施措施、系统调试、系统试运行等内容描述基本合理可行，无漏项；

三档(0.1～4分）：项目实施方案中人员安排、进度安排及控制、质量保证实施措施、系统调试、系统试运行等内容描述不够合理可行或有漏项；

四档（0分）：未提供组织实施方案。

# 3.信誉分…………………………………………………………………………………………………14分

（1）供应商或所投院前急救、院内急诊模块系统制造厂商同时具有信息安全管理体系认证证书、售后服务认证证书、知识产权管理体系认证证书，得6分。要求提供有效证书复印件并加盖供应商公章，否则不予计分。

（2）供应商或所投院前急救、院内急诊模块系统制造厂商同时具有急诊急救联动平台计算机软件著作权登记证书及软件检测报告，得2分。要求提供相关有效证明材料复印件并加盖供应商公章，否则不予计分。

（3）供应商或所投120智慧急救调度系统制造厂商同时具有信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书， 得6分。要求提供有效证书复印件并加盖供应商公章，否则不予计分。

# 4.售后服务分…………………………………………………………………………………………10分

（1）由评标委员会在打分前根据投标文件中售后服务承诺书的交付使用期、免费保修期、到达故障现场时间、技术服务、免费技术培训方案、定期回访（须注明时间）、出现故障解决方案、故障期内备品备件提供、售后服务的内容和措施等内容集体讨论确定供应商各所属档次，由评标委员会在确定后的所属档次内独立打分。

# 优（6.1～10分）：保修期满足采购文件要求，保修期满后有维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为3小时以内,售后服务人员能最大化的满足售后要求，有详细的免费培训计划、培训方案, 发生故障时有替代产品，提供技术支持服务，定期回访的。

良（3.1～6分）：保修期满足采购文件要求，保修期满后有维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为5小时以内，售后服务人员能满足售后要求，有较详细的免费培训计划方案。

# 差（0.1～3分）：保修期满足采购文件要求，保修期满后有维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为8小时以内，售后服务人员能基本满足售后要求有免费培训计划方案。

5.综合得分＝1+2+3+4

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价也相同的，按技术分由高到低顺序确定中标供应商，若技术分也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）进入详评的供应商为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的供应商为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购供应商可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元），合同金额含本次招标采购范围内货物价款、检验、售后服务、培训、保修和完成本次服务所需的运行支撑环境的软硬件设备费用及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中，采购人不再另行支付投标报价之外的任何费用。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为           。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理或者整体更换设备。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付时间：               ；

交付地点：  广西桂林市采购人指定地点  。

2.根据主体工程建设进度进行安装，并验收合格交付使用；

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.验收标准：所有货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准）、采购文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到以上要求，免费安装调试各项指标符合技术参数要求。产品可按供货批次安装完工验收。

2.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据采购文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　7个工作　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

1、货物安装调试完成合格后的三个月后支付合同价款的95%；

2、余下的5%在设备正常使用满1年后的3个月内转账支付；

3、乙方收到款项后开具相应金额的发票给采购人；

4、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

5、票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　5　%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额　5  %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.采购文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式捌份，具有同等法律效力，甲、乙双方各四份。政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。采购代理机构将于收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章  投标文件格式

一、投标报价表

投标报价表

致：（采购人）

根据贵方      （项目名称）  采购文件，项目编号    ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                            （供应商名称），提交投标文件正本一份，副本  四 份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： 元 人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、检验、售后服务、培训、保修和完成本次服务所需的运行支撑环境的软硬件设备费用及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中，采购人不再另行支付投标报价之外的任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商：                              （公章，自然人除外）

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日期：

注：1.各供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.供应商应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3. 当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

二、资格性响应证明材料（格式）

- 供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

##### 致：（采购人）

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 供应商（公章，自然人除外）：

##### 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：

##### 年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

##### 致：（采购人）

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖食指指印：

##### 年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和不良记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

##### 致：（采购人）

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）和不良记录。

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.供应商认为须提供的其他资格性响应证明材料复印件（如有，请提供）.

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 投标文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.供应商应对照“采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

2.售后服务方案（格式自拟，由供应商根据采购需求和评审办法自行编制）（必须提供）；

附件：

售后服务方案（格式）

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

3.系统建设和技术方案（如有，请提供）；

4.组织实施方案（如有，请提供）；

5.“采购需求”需提供的有效证明文件复印件（按采购需求要求提供）；

6.项目实施人员一览表【如有，请提供】；

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

7.节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

8.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

9.供应商2018年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

10.供应商2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

12.供应商所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

13.①如供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型或者微型企业制造，即货物由小型或者微型企业生产且使用该小型或者微型企业商号或者注册商标的，以提供小型、微型企业中小企业声明函为准，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任；②属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件, 否则不予享受优惠政策。）（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）    的    （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （项目名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为 （企业名称  ），从业人员     人，营业收入为              万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （项目名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为 （企业名称  ），从业人员     人，营业收入为              万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- .....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附：大型、中型和小型、微型企业划型标准

| 大型、中型和小型、微型企业划型标准 根据(工信部联企业[2011]300号)文 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 指标名称 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 农林牧渔 | 营业收入 | 万元 | ≥20000 | 500-20000 | 50-500 | ＜50 |
| 工业 | 从业人员 | 人 | ≥1000 | 300-1000 | 20-300 | ＜20 |
|  | 营业收入 | 万元 | ≥40000 | 2000-40000 | 300-2000 | ＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 | 万元 | ≥80000 | 6000-80000 | 300-6000 | ＜300 |
|  | 资产总额 | 万元 | ≥80000 | 5000-80000 | 300-5000 | ＜300 |
| 批发业 | 从业人员 | 人 | ≥200 | 20-200 | 5-20 | ＜5 |
|  | 营业收入 | 万元 | ≥40000 | 5000-40000 | 1000-5000 | ＜1000 |
| 零售业 | 从业人员 | 人 | ≥300 | 50-300 | 10-50 | ＜10 |
|  | 营业收入 | 万元 | ≤20000 | 500-20000 | 100-500 | ＜100 |
| 交通运输 | 从业人员 | 人 | ≥1000 | 300-1000 | 20-300 | ＜20 |
|  | 营业收入 | 万元 | ≥30000 | 3000-30000 | 200-3000 | ＜200 |
| 仓储 | 从业人员 | 人 | ≥200 | 100-200 | 20-100 | ＜20 |
|  | 营业收入 | 万元 | ≥30000 | 1000-30000 | 100-1000 | ＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 | 人 | ≥1000 | 300- 1000 | 20-300 | ＜20 |
|  | 营业收入 | 万元 | ≥30000 | 2000-30000 | 100-2000 | ＜100 |
| 住宿餐饮 | 从业人员 | 人 | ≥300 | 100-300 | 10-100 | ＜10 |
|  | 营业收入 | 万元 | ≥10000 | 2000-10000 | 100-2000 | ＜100 |
| 房地产 开发经营 | 资产总额 | 万元 | ≥10000 | 5000-10000 | 2000<5000 | ＜2000 |
|  | 营业收入 | 万元 | ≥200000 | 1000-200000 | 100<10000 | ＜100 |
| 物业管理 | 从业人员 | 人 | ≥1000 | 300-1000 | 100-300 | ＜100 |
|  | 营业收入 | 万元 | ≥5000 | 1000-5000 | 500- 1000 | ＜500 |
| 信息传输 | 从业人员 | 人 | ≥2000 | 100-200 | 10-100 | ＜10 |
|  | 营业收入 | 万元 | ≥100000 | 1000-100000 | 100-1000 | ＜100 |
| 软件和 信息技术 | 从业人员 | 人 | ≥300 | 100-300 | 10-100 | ＜10 |
|  | 营业收入 | 万元 | ≥10000 | 1000-10000 | 50-1000 | ＜50 |
| 租赁和 商务服务 | 从业人员 | 人 | ≥300 | 100-300 | 10-100 | ＜10 |
|  | 资产总额 | 万元 | ≥120000 | 8000-120000 | 100-8000 | ＜100 |
| 其他 | 从业人员 | 人 | ≥300 | 100-300 | 10-100 | ＜10 |
| 说明：中、小、微型企业只须满足所列指标中的一项，即为该型企业 |  |  |  |  |  |  |

14.残疾人福利性单位声明函（如中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

15.供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。