- 目录

第一章  公告	2

第二章  货物需求一览表	6

第三章  评标方法	18

第四章  投标人须知	71

一    总则	72

二    公开招标文件	75

三    投标文件	75

四    投标	79

五    开标与评标	79

六    合同授予	82

七    其他事项	83

第五章  投标文件格式	84

第六章  合同条款及格式	96

- 第一章  公告

2020年百花岭路和盘古路幼儿园食堂设备、办公设备和综合布线采购招标公告

受南宁市青秀区教育局委托，南宁市青秀区政府采购中心拟对2020年百花岭路和盘古路幼儿园食堂设备、办公设备和综合布线采购进行公开招标采购，现将采购信息公告如下：

一、项目编号：QXQZC2020G10829/G10831/G10844-CGZX

项目名称：2020年百花岭路和盘古路幼儿园食堂设备、办公设备和综合布线采购

项目预算：叁佰零玖万伍仟捌佰元整(￥3095800.00元)

二、项目内容

※参考型号、规格：A分标：详见采购文件；B分标：详见采购文件；C分标：详见采购文件；

※技术参数要求

具体技术参数要求详见电子标书。具体要求详见采购文件，以采购文件为准。

三、供应商资格要求：

1.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的；2.满足所采购内容的供应商。

本次招标 不接受 联合体投标。

四、招标文件获取方式：网上下载

五、投标截止时间：2020年 8月 7日09时30分

1、本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。

（1）接收邮寄包裹的时间为工作日8：30～12：00，15：00～18：00，投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

（2）投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间（采购代理机构将在投标截止时间前1.5小时（即8时00分）统一将收到的投标文件运送至南宁市公共资源交易中心，以确保本项目能在投标截止时间准时截标）。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在投标截止日期1日前送达。

（3）投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、项目开标日期、有效的电子邮箱等内容的纸质表格（表格格式详见附件）。

附件：邮件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

项目编号：

（注明所投分标）

项目开标日期：

联系电子邮箱：

（4）采购代理机构在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

（5）投标文件邮寄地址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室

收件人：王工   联系电话：0771- 5826113

2、投标人不参加现场开标活动。取消招标文件“第四章投标人须知”中“16.开标”的所有内容。

3、投标文件拆封及密封性检查。

截标后，采购代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员和采购人的见证下拆开投标文件包封，采购人对投标文件密封性和投标文件正副本数量进行签字确认。

4、关于投标人的报价。

由采购代理机构在投标文件商务技术符合性审查结束后，根据投标人的投标报价情况填写开标记录表，交由评标委员会对投标人的报价、服务期等内容进行签字确认。

5、关于投标文件澄清的有关要求

（1）为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：

①“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

②“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“传真”务必填写传真号码或电子邮箱。

（2）开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

（3）如投标人未按上述要求填写联系电话、传真号码或电子邮箱，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

六、采购人地址：

采购项目联系人姓名和电话：王老师 5826881

采购代理机构名称：南宁市青秀区政府采购中心

采购代理机构地址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室

采购项目负责人姓名和电话：王工 5826113

七、监管部门：青秀区财政局

投诉电话：5826232

代理的质疑电话：5826113

发布时间:2020年 7月17 日

- 第二章  货物需求一览表

说明：

1、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

2、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件（由采购人或采购代理机构根据项目实际情况设置）。

3、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

★4、采购货物含国家强制节能产品的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人在投标文件中必须提供处于有效期内的节能产品认证证书复印件，否则相应投标无效。

★5、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称在货物需求一览表中以▲注明。

A分标  QXQZC2020G10829-CGZX  ：2020年百花岭路和盘古路幼儿园食堂设备采购

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单大星洗物池 | 1 台 | 规格：700*700*950mm 1、采用优质304不锈钢板制作； 2、面板采用1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 3、支架横管用Φ32*1.2mm的不锈钢管； 4、台脚用Φ51*1.2mm的不锈钢管及可调子弹脚； 5、星盆池采用1.0mm不锈钢磨砂贴塑板,加溢水口. | 2300 |
| 2 | 12盘豪华燃气蒸饭车 | 2 台 | 规格：740*670*1350 1、内外不锈钢设计; 2、柜体采用优质304#/1.0mm不锈钢板，聚氨酯整体发泡，加强柜体的保温度以及抗压。 3、蒸柜配有温控与定时两种控制开关，在使用过程中方便节能。 | 13000 |
| 3 | 燃气煲汤炉 | 2 台 | 参考型号：Φ600，材料：采用优质不锈钢双层保温。 | 10600 |
| 4 | 炒炉拼台(无水厨房专用) | 3 张 | 规格：300*1000*800+450mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板。 4、台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚。 | 2340 |
| 5 | 燃气大炒炉 | 4 台 | 规格：1100*1200*1250mm 燃烧器采用侧吹技术实现二次燃烧。开锅速度快。具有熄火保护装置，配备高频率点火器，实现电气一体化，使用安全方便。不锈钢板材为304/1.2厚，铁板1.5厚。灶架采用40*40国标方管。铁板和耐火水泥之间采用陶瓷纤细保温棉。耗气量为每小时4.2方。 | 35200 |
| 6 | 炒炉拼台(无水厨房专用) | 1 张 | 规格：400*1000*800+400mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板。 4、台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚。 | 780 |
| 7 | 双层工作台(无水厨房专用) | 3 张 | 规格：1800*800*800mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板。 4、台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚。 5、无水厨房专用案台，案台四面围边高度1.5mm，设计有积水凹槽，凹槽底部设计排水管，可排放到指定排水位置。 | 7800 |
| 8 | 三层送餐车 | 4 台 | 规格：600X800X950mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、板采用1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 3、可调四个静音轮。 | 11200 |
| 9 | 四门高身冷柜 | 1 台 | 规格：1220X765X1970mm 1、材质：无磁铜管直冷 进口压缩机 2、功率/电压：365W/220V 3、容积：1.0m³ 4、温度：0～-5℃/0～-18℃ | 8900 |
| 10 | 四层货架(无水厨房专用) | 1 个 | 规格：1500*500*1550mm 1、采用优质304不锈钢板制作； 2、主框架采用38*25*0.8 mm优质不锈钢管； 3、层架间隔条采用25*13mm优质不锈钢管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 2200 |
| 11 | 单大星洗物池 | 13 台 | 规格：1000*700*950mm 1、采用优质304不锈钢板制作； 2、面板采用1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 3、支架横管用Φ32*1.2mm的不锈钢管； 4、台脚用Φ51*1.2mm的不锈钢管及可调子弹脚； 5、星盆池采用1.0mm不锈钢磨砂贴塑板,加溢水口. | 36400 |
| 12 | 单星带板池 | 2 台 | 规格：1200*700*950mm 1、采用优质304不锈钢板制作； 2、面板采用1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 3、支架横管用Φ32*1.2mm的不锈钢管； 4、台脚用Φ51*1.2mm的不锈钢管及可调子弹脚； 5、星盆池采用1.0mm不锈钢磨砂贴塑板,加溢水口. | 5600 |
| 13 | 瓜果切丝切片机 | 2 台 | 功率：1.1KW 电压：220V 调节厚度：0.5-7MM 刀盘转速：430转/分钟 重量：42KG 尺寸：340*410*650MM 产量：200KG/H | 9600 |
| 14 | 四层货架（无水厨房专用） | 2 个 | 规格：1500*500*1550mm 1、采用优质304不锈钢板制作； 2、主框架采用38*25*0.8 mm优质不锈钢管； 3、层架间隔条采用25*13mm优质不锈钢管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 4400 |
| 15 | 立式绞肉机 | 2 台 | 规格:330mm*400mm*660㎜； 1、额定功率:220V/2.2KW； 2、生产能力：320KG/H； 3、净重：45kg； 4、整机采用不锈钢制造。 | 7600 |
| 16 | 肉类切片机 | 1 台 | 规格:400mm*400mm*600㎜； 1、额定功率:220V/2.2KW； 2、生产能力：450KG/H； 3、切片厚度：3.5㎜； 4、净重：42kg； 5、不锈钢刀片。 | 4200 |
| 17 | 占板菜刀毛巾消毒柜 | 2 台 | 规格：1200*500*1800mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、柜身采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板; 3、采用紫外线消毒灯消毒,配套热风机烘干. | 12900 |
| 18 | 收污台 | 1 张 | 规格：800*700*950mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板。 4、台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚。 | 2800 |
| 19 | 双层工作台(无水厨房专用) | 4 个 | 规格：1800X1600X800mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板。 4、台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚。 5、无水厨房专用案台，案台四面围边高度1.5mm，设计有积水凹槽，凹槽底部设计排水管，可排放到指定排水位置。 | 21600 |
| 20 | 收污桶 | 1 张 | 规格：Φ500mm 1、材质塑料 | 280 |
| 21 | 高温蒸汽烘干消毒柜 | 2 台 | ★1、规格：1280*750*1820mm，采用1.0mm不锈钢材质，每层配置餐具托架560*400*260mm，柜体整体发泡； 2、二级自动控水系统，20秒钟出蒸汽，缩短加热时间，节能明显； ★3、可回流设计，高温100℃以上蒸汽，二次清洗，真正达到高温消毒、实用； 4、 砧板、毛巾、刀具、餐具等都可通用消毒，不起火、不开裂、不发黄； ★5、自带蒸汽快速消除系统，实现快速烘干系统运行； ★6、消毒、烘干时间自由调节，按键控制，液晶屏显示； 7、3.5KW/220V电源，配置防防漏电开关，预留进水口，不挑水质，安装方便； | 17600 |
| 22 | 高身保洁柜 | 3 台 | 规格：1200*500*1800mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、柜身采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、柜门采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 4、柜内层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 5、柜脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚。 6、推门静音、密封 | 15300 |
| 23 | 货架(无水厨房专用) | 2 个 | 规格：1200*500*1550mm 1、采用优质304不锈钢板制作； 2、主框架采用38*25*0.8 mm优质不锈钢管； 3、层架间隔条采用25*13mm优质不锈钢管； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 3600 |
| 24 | 储水式电热水器 | 2 台 | 规格：492*522*1752 容量：200L 功率/电压：5KW/220V 最高温度：75度 用途：用厨房洗碗洗菜.厨房中央级多路供水系统. 说明：储热速热二合一,双时智能,预约功能； | 17600 |
| 25 | 三层六托电烤箱 | 1 台 | 参考型号：WFC-306DH型 功率/电压：19.8KW/380V，容积：三层六托 | 12500 |
| 26 | 单门发酵箱 | 1 台 | 参考型号：WFF-16A型 层数：15层，容积15层，功率/电压：2600W/220V | 2850 |
| 27 | 饼盘车 | 1 台 | 15层 304#/1.2mm不锈钢板制作,配四个实心万向轮 | 2100 |
| 28 | 双层工作台 | 1 台 | 规格：1800X800X800mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板。 4、台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚。 | 2500 |
| 29 | 四门高身冷柜 | 1 台 | 规格：1220X765X1970mm 1、材质：无磁铜管直冷 进口压缩机 2、功率/电压：365W/220V 3、容积：1.0m³ 4、温度：0～-5℃/0～-18℃ | 8900 |
| 30 | 搅拌机 | 1 台 | 参考型号：B20B 容量：20L 规格：520×420×760 功率：1.1KW/220V | 4200 |
| 31 | 双速双动和面机 | 1 台 | 参考型号：BMS30E 容量：30L 功率：1.5KW/220V 730*445*860 | 4600 |
| 32 | 压面机 | 1 台 | 参考型号：YM350 规格：530×460×1110 压辊转速：129 功率：1.5KW/220V | 4300 |
| 33 | 大1.5冷暖空调 | 3 台 | 规格：室内机尺寸830×294×204mm 室外机尺寸:860×549×331mm 1、空调面板颜色:白色 2、空调类型：壁挂式 ； 3、冷暖类型：冷暖电辅 ； 4、空调功率：1.5匹 ； 5、适用面积：15m^2（含）-22m^2（含）； 6、能效等级：一级 ； 7、制冷功率：800W ； 8、制冷量： 3500W ； 9、制热功率：1390W ； 10、制热量：4500W； 11、室内机噪音：22~40dB ； 12、室外机噪音：52dB ； 13、电辅加热功率：900W ； 14、包含打墙孔、空调安装支架、加长铜管、排水管、房间内规范接通电源开关含线路延长等。 | 14400 |
| 34 | 不锈钢单星带板 | 1 台 | 规格：1200*700X*950㎜ 1、采用优质304不锈钢板制作； 2、面板采用1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 3、支架横管用Φ32*1.2mm的不锈钢管； 4、台脚用Φ51*1.2mm的不锈钢管及可调子弹脚； 5、星盆池采用1.0mm不锈钢磨砂贴塑板,加溢水口. | 2500 |
| 35 | 货架 | 1 个 | 规格：1200*500*1550mm 1、采用优质304不锈钢板制作； 2、主框架采用38*25*0.8 mm优质不锈钢管； 3、层板采用1.0mm不锈钢板制作； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 1800 |
| 36 | 脚踏式洗手池 | 5 台 | 规格：600*400X350㎜ 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、台面板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 9000 |
| 37 | 留样冰箱 | 2 台 | 约600*535*850㎜ 1、有效容积:128L, 功率175W，电压220V，电子温控，直冷，环保制冷剂 2、温度范围：8℃～0℃ | 5000 |
| 38 | 双层备餐工作台(无水厨房专用) | 2 台 | 规格：1800X800X800mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、台面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板。 4、台脚用Φ51mm不锈钢管及可调子弹脚。 5、无水厨房专用案台，案台四面围边高度1.5mm，设计有积水凹槽，凹槽底部设计排水管，可排放到指定排水位置。 | 5200 |
| 39 | 灭蝇灯 | 6 台 | 30W | 1440 |
| 40 | 货架 | 5 个 | 规格：1500X500X1550mm 1、采用优质304不锈钢板制作； 2、主框架采用38x25x0.8 mm优质不锈钢管； 3、层板采用1.0mm不锈钢板制作； 4、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 11000 |
| 41 | 不锈钢平板车 | 4 台 | 规格：800X600X800mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、板采用1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 3、可调四个静音轮。 | 7200 |
| 42 | 不锈钢单层米面架 | 3 张 | 规格：1800X800X250mm 1、材质：采用优质304不锈钢板制作； 2、主框架采用50x50 mm优质不锈钢管； 3、层板采用1.0mm优质不锈钢板； 4、脚采用50x50x1.0mm不锈钢管及可调子弹脚。 | 6300 |
| 43 | 更衣柜 | 4 个 | 规格型号：900*350*1800 锌铁板喷漆而成。三层9格，每格有独立单开门。 | 6000 |
| 44 | 台式电磁炉 | 2 台 | 5KW/220V | 5000 |
| 45 | 枧木砧板 | 6 块 | 规格：厚6公分 直径1尺2 | 1680 |
| 46 | 松木占板 | 6 块 | 规格：厚15公分 直径50CM | 900 |
| 47 | 砍骨刀 | 2 把 | 规格：刀刃尺寸 150mm | 300 |
| 48 | 砍骨刀 | 2 把 | 规格：刀刃173mm | 260 |
| 49 | 中片刀 | 6 把 | 规格：刀刃尺寸 刀刃180mm | 900 |
| 50 | 桑刀SD—2 | 2 把 | 规格：刀刃206mm | 176 |
| 51 | 大炒铲 | 10 个 | 食品级厚304不锈钢 | 1100 |
| 52 | 油隔 | 6 个 | 优质不锈钢 加厚 | 156 |
| 53 | 捞篱 | 4 个 | 加厚 | 120 |
| 54 | 10寸油鼓（油盆） | 6 个 | 优质不锈钢 加厚 | 192 |
| 55 | 不锈钢面盆 | 8 个 | 直径60cm | 680 |
| 56 | 不锈钢汤勺 | 8 个 | 加厚不锈钢 | 136 |
| 57 | 菜壳 | 6 个 | 1.0两 | 210 |
| 58 | 调料盒 | 16 个 | 不锈钢（带盖） 16cm | 320 |
| 59 | 饭铲 | 8 把 | 木柄不锈钢铲 | 240 |
| 60 | 调味勺子 | 16 个 | 加厚不锈钢 | 64 |
| 61 | 磨刀石 | 2 个 | 优质油石 | 44 |
| 62 | 女水鞋 | 4 双 | （38.38码） | 192 |
| 63 | 男水鞋 | 2双 | （40码） | 96 |
| 64 | 防水围裙 | 10 条 | 防水材料 | 150 |
| 65 | 胶手套 | 6 双 | 塑料 | 60 |
| 66 | 防水袖套 | 10 对 | 防水材料 | 100 |
| 67 | 布厨师矮帽 | 2 顶 | 优质布料 | 12 |
| 68 | 工作帽 | 6 顶 | （全百布） | 72 |
| 69 | 厨师服 | 12 件 | 长袖金条 | 840 |
| 70 | 厨师服 | 4 件 | 长袖金条 加大 | 360 |
| 71 | 油烟净化一体机罩体(炒菜区) | 8.8 米 | 1、采用1.2mm磨砂不锈钢材质，中间加加强梁； ★2、净化原理：采用洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质； 3、烟罩照明灯开孔需要是φ140mm，油烟净化一体烟罩，总高度（包括风机在内）小于或等于820mm，宽度1200mm； ★4、可自动调节抽排烟速度. | 59840 |
| 72 | 水箱 | 4 个 | L*360*200，1.2mm不锈钢板制作。 | 7000 |
| 73 | 物理净化器滤芯 | 4 个 | 977*651*90，1.2mm不锈钢板制作，配置：二分pe管，材质为聚乙烯，主要用于净水器，管线机等进出水的连接，必须提供PE管。 | 2020 |
| 74 | 油烟分离器 | 4 个 | L*600*150，1.2mm不锈钢板制作。 | 1680 |
| 75 | 隔油网 | 8.8 米 | 425*367*32，1.2mm不锈钢板制作。 | 2860 |
| 76 | 真空不锈钢防潮水泵 | 4 台 | 220V扬程6.3m\流量6.5m³直接300mm全不锈钢。 | 10160 |
| 77 | 照明防雾灯 | 4 盏 | φ140,19W，LED灯，铝合金散热。 | 2200 |
| 78 | 净化剂 | 6 套 | 净化粉末 | 3480 |
| 79 | 控制箱1 | 5 套 | 1.2mm不锈钢板制作，450*100*50mm | 20950 |
| 80 | 不锈钢炉后封墙板 | 8.8 米 | L*1000 ★材料：采用优质0.8mm磨砂贴塑不锈钢板 | 3520 |
| 81 | 不锈钢集烟管 | 4.4 米 | 规格：600X600mm 采用优质1.0mm不锈钢板制作 | 2860 |
| 82 | 不锈钢抽烟管 | 36 米 | 规格：600X600mm 采用优质1.0mm不锈钢板制作 | 23400 |
| 83 | 不锈钢弯头 | 16 个 | 规格：600X600mm 采用优质1.0mm不锈钢板制作 | 12000 |
| 84 | 不锈钢抽烟管 | 28 米 | 规格：500X500mm 采用优质1.0mm不锈钢板制作 | 18200 |
| 85 | 不锈钢弯头 | 3 个 | 规格：500X500mm 采用优质1.0mm不锈钢板制作 | 2100 |
| 86 | 不锈钢变头 | 4 个 | 规格：500X500mm 采用优质1.0mm不锈钢板制作 | 2800 |
| 87 | 不锈钢油烟罩（面点间） | 2.8 米 | L*1000*500 材料：采用优质304#/1.0mm磨砂贴塑不锈钢板 | 3640 |
| 88 | 不锈钢隔油网 | 2.8 米 | L*500*50 材料：采用优质304#/0.8mm磨砂贴塑不锈钢板 | 1120 |
| 89 | 不锈钢炉后封墙板 | 2.8 米 | L*1000 材料：采用优质304#/0.8mm磨砂贴塑不锈钢板 | 1680 |
| 90 | 不锈钢集烟管 | 2.8 米 | 规格：600X600mm 采用优质1.0mm不锈钢板制作 | 1820 |
| 91 | 静音型抽风柜 | 1 台 | 1、规格：970*1090*1500mm,配置防火静音棉； 2、功率：3KW/380V，风量：9900m³/h，风压：860Pa，嗓音：≤75dB； ★3、风柜箱体采用1.5mm厚镀锌板材质，采用3mm厚铝合金框架，固定角采用4mm厚铝合金材质，固定角一体成型，牢固结实； ★4、八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，方便安装、维护； ★5、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； 6、采用国标铜心电机、侧面配置轴承加油口； | 5000 |
| 92 | 软接 | 2 套 | 与风柜\油烟静电处理器配套 | 500 |
| 93 | 风机降压起动器 | 1 套 | 与风柜配套 | 800 |
| 94 | 三角管码 | 20 对 | 与风柜配套 | 2000 |
| 95 | 风机架 | 1 个 | 与风柜配套 | 1800 |
| 96 | 风机备震器 | 1 套 | 与风柜配套 | 1500 |
| 97 | 不锈钢抽烟管 | 18 米 | 规格：500X500mm 采用优质1.0mm不锈钢板制作 | 11160 |
| 98 | 不锈钢弯头 | 4 个 | 规格：500X500mm 采用优质1.0mm不锈钢板制作 | 2800 |
| 99 | 不锈钢变头 | 2 个 | 规格：500X500mm 采用优质1.0mm不锈钢板制作 | 1400 |
| 100 | 鲜风口 | 40 个 | 材料：采用优质304#/0.8mm不锈钢板制作 | 4800 |
| 101 | 送鲜风管 | 28 米 | 600*400 采用优质304#/0.8mm不锈钢板制作 | 14560 |
| 102 | 送鲜风管 | 39 米 | 600*400 采用优质304#/0.8mm不锈钢板制作 | 20280 |
| 103 | 送鲜风管 | 52 米 | 400*400 采用优质304#/0.8mm不锈钢板制作 | 27040 |
| 104 | 弯头 | 12 个 | 现场定制 采用优质304#/0.8mm不锈钢板制作 | 7800 |
| 105 | 变头 | 4 个 | 现场定制 材料：采用优质304#/0.8mm不锈钢板制作 | 2000 |
| 106 | ▲节能环保空调机 | 2 台 | 1、功率/电压：1.1KW/220V， 风量≥:18000m³/h ； 2、耗水量:40L/H 、储水量:25L 、净重:57KG； 3、外壳采用新型加厚PP材料，平整、无色差； ★4、内置铜芯防水电机、水泵，配置独立稳流、防漏电电容，运行平稳； 5、电机固定架采用≥3.6mm厚310S耐腐蚀不锈钢材质，牢固、稳定； 6、产品配置智能控制器（带智能控制系统），具有菜单功能、定时、档位调节，运行模式自由调节； 7、采用高低压组合电源，配置防火、稳流电容，电机运行平稳； ★8、产品电容符合GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,符合漏电起痕试验合格检测. ★9、产品使用310S#≥3.6mm厚度不锈钢材质，符合GB/T3280-2015检测标准，符合：塑性延伸强度、抗拉强度≥565MPa、断后伸长率、含硅（Si)≤0.49%、含硫（S)≤0.007% 合格检测； ★10、产品智能控制器（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005 、智能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法，符合：功能要求、电气安全要求合格检测； | 19600 |
| 107 | ▲风机保护器 | 2 个 | 1、箱体采用≥1.6mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理； ★2、采用防水、防油度运行指示灯； 3、面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择； 4、内置智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能； ★5、产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013检测标准，符合:IP6X(试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）合格检测； ★6、使用304#≥1.6mm厚度不锈材质符合：GB/T3280-2015检测标准，符合:塑性延伸强度、抗拉强度≥620MPa、断后伸长率≥55MPa、含锰（Mn)≤1.08%、含硫（S)≤0.016%合格检测； ★7、产品控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，符合：燃烧性能（垂直燃烧）≥ V-O级 合格检测； | 3000 |
| 108 | 风柜支架 | 2 个 | 与风机配套 | 3000 |
| 109 | 减震装置 | 2 套 | 与风机配套 | 1200 |
| 110 | 五金配件 | 1 项 | 与风机配套 | 2000 |
| 111 | 不锈钢水沟槽 | 69 米 | 压制不锈钢U形槽排水沟 | 26910 |
| 112 | 不锈钢水沟盖 | 69 米 | 不锈钢冲孔板 | 8280 |
| 113 | 不锈钢隔渣池 | 2 个 | 规格:1000*900*600mm 材料:采用优质304#1.2mm不锈钢制作,做隔渣\隔油处理. | 5600 |
| 114 | 钢化玻璃隔墙 | 44 平方 | 10mm厚钢化玻璃隔墙，不锈钢方管固定 | 24200 |
| 115 | 不锈隔墙 | 20 平方 | 隔墙1200mm高 | 15600 |
| 116 | 预进间不锈钢门 | 9.6 平方 | 规格:根据现在门洞尺寸定制 材料:1.门上面做400*300,1.0mm钢化玻璃可视窗; 2.100*1.2公分厚不锈钢板门框内外包边; 3.大于或等于1.2公分厚双层不锈钢门扇,门框内外包边; 4.配不锈钢门把手; 5.配优质闭门器. | 13920 |
| 117 | 铝扣板天花吊顶 | 320 平方 | 600×600铝扣板精工合成 | 41600 |
| 118 | 120KW总电箱 | 2 套 | 含总电源空开及各功能区分电箱空开，保证整个厨房设备正常使用，达到用电安全标准。 | 3800 |
| 119 | 分电箱 | 7 个 | 含各厨房内用电设备独立空开，保证整个厨房设备正常使用，达到用电安全标准。 | 9800 |
| 120 | 16平方动力分支线 | 57 米 | BV（国标铜心电源线PVC穿管波纹管平衡桥架 | 3420 |
| 121 | 10平方动力分支线 | 87 米 | BV（国标铜心电源线PVC穿管波纹管平衡桥架 | 4350 |
| 122 | 6平方动力分支线 | 210 米 | BV（国标铜心电源线PVC穿管波纹管平衡桥架（5线） | 8400 |
| 123 | 4平方动力分支线 | 390 米 | BV（国标铜心电源线PVC穿管波纹管平衡桥架（3线） | 13650 |
| 124 | 2.5平方动力分支线 | 620 米 | BV（国标铜心电源线PVC穿管波纹管平衡桥架(三线） | 15500 |
| 125 | 线管、槽等 | 560 米 | 优质线管、槽 | 5600 |
| 126 | 开关排插 | 55 只 | 10A 5孔插座 | 660 |
| 127 | 平板吊顶灯 | 30 盏 | 规格：600*600MM LED平板型灯面 | 3600 |
| 128 | 消毒灯 | 10 盏 | 功率：15w/220v 规格：辐射面积20平方 | 1100 |
| 129 | 排风扇 | 10 个 | 规格：12寸 350*350mm 功率：29w/220v | 1200 |
| 130 | 25ФPPR给水管冷水管 | 170 米 | 品牌PPR管（含弯头、直通、三通、给水口） | 10540 |
| 131 | 50ФPvc排水管 | 90 米 | 品牌PVC管（含弯头、直通、三通） | 6750 |
| 商务条款 | 一、签订合同日期：自成交通知书发出之日起5个工作日内。 ★二、交货期：合同签订之日起25日内交货。 三、交货地点：南宁市青秀区（采购单位指定地点）。 四、交货方式：现场交货（免费送货上门并调试安装）。 五、设计及设备安装要求： ★1、投标人需提供设计施工图纸：食堂设备平面摆放图、给排水系统图、标准的电路图、抽排风系统图、按设计要求提供厨房改造明细图（拆除、隔墙、吊顶、整体厨房水电布置图），并装入响应文件中，以上设计图纸、设备安装必须符合食品药监部门的相关规定要求，至采购人食堂相关证件办理完成为止。 ★2、本次采购所涉及的土建装修改造需通过食品药监、卫生防疫等相关部门的相关要求，费用均由投标人负责，直至验收合格为止。 3、如投标人需要现场踏勘，可在以下时间进行现场勘察：2020年7月24日上午8点30分-当日上午12点。逾期不候，现场踏勘地点：百花岭路幼儿园张园长13977180277，潘老师13768390082。盘古路幼儿园黄园长13807719913，赵老师18077787122 ，投标人自行承担现场勘察的责任和风险。 六、售后服务要求： ★1、质量保证期三年（自验收合格之日起计）。在质保期内按国家有关规定执行 “三包”，质保期过后，设备维修只收取人工和配件费用。 ★2、免费保修期内发生质量问题或故障1小时内响应，接通知后4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过2小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复。如需更换配件的，要求更换的配件应跟更换的品牌、类型相一致或者同类同档次的替代品，后者需征得采购单位管理人员同意。 3、质保期满后对产品提供终身有偿服务，零配件按市场价格8折供应。 4、有定期回访以及维修机制。 5、签订合同前，成交人必须提供制造商针对本项目投标货物的售后服务承诺函。 6、其余按厂家承诺执行。 七、其他要求： ★1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、验收、质保及采购文件所要求的相关服务，以及合同的所有责任、义务和一般风险等费用。 （4) 包含施工中必须的墙面、路面等各类开挖以及恢复费用等。 （5）必要的保险费用和各项税费。 2、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 3、验收条件及标准： (1）产品符合产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 (2）产品需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 ★4、验收方法及方案： （1）产品开机试运行，测试产品的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐全。 （2）设备各项技术指标性能达到技术要求，质量符合采购方要求并符合厂家规定的各项指标验收后，由双方共同签字确认，现场验收。 （3）设备安装调试后能通过食品药品监督管理部门的检查，达到食堂开餐标准，如无法通过，成交人应进行整改，并自行承担相关费用，直至整体通过为止。 （4）设备经安装调试，经双方签字确认验收合格后，进入保修期。 （5）采购人认为有必要的情况下，可以在双方共同见证的情况下随机抽取样品送检验机构检验，检验所发生的费用全部由成交人负责。检验合格的，予以验收；若检验不合格，不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并且保留追究投标人虚假应标法律责任的权利。 （6）验收时中标方必须做好技术交接、日常使用、常见故障的排除培训以及相关的资料文档。 5、实施和安装要求： （1）免费安装调试、免费送货上门、免费现场技术培训。 （2）在采购人提出设备安装要求后，设备制造商技术人员在2日内到达现场安装，在3日内完成调试和检测，并使设备各项技术指标性能达到规定的要求。所需工具、器材均由成交单位自理。 |  |  |  |

B分标  QXQZC2020G10831-CGZX  ：2020年百花岭路和盘古路幼儿园办公设备采购

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶高清电视机 | 18台 | 65吋，4K智能WiFi 一、产品参数 ★1、外观：黑色、纤薄机身。 ★2、屏幕：65英寸。 ★3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 ★4、背光方式：DLED，面板类型：RGB，形态：平面。 ★5、功耗： 160W，二级能效，待机功率：≤0.5W。 6、主机芯：MSD6A648WYT。 7、CPU：四核1.4GHz 64位处理器。 8、GPU：四核 MaliT720MP2。 9、存储(ROM)：DDR4 1.5GB（12Gb），内存（RAM)：8GB（64Gb）。 10、操作界面：VIDAA 6，底层：Android 6。 11、牌照方：华数，内容方：爱奇艺。 12、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。 13、输入端口：HDMI(ARC)*1、HDMI*1、USB*2、网口*1、VGA*1、音视输入*1、有线/天线输入*1。 14、输出端口：数字音频输出（同轴）*1。 二、接口功能 1、USB支持视频格式：.avi/ .mpg/ .ts /.mkv /.mp4 /.flv /.mov /.rm /.rmvb。 2、USB支持音频格式：.mp3。 3、USB支持图片格式：.jpeg/.png。 4、USB支持移动硬盘容量：2T。 ★三、屏幕保修三年，整机保修一年 | 72000元 |
| 2 | 笔记本电脑 | 4台 | ★1、CPU：英特尔酷睿10代四核I5-10210U(1.6G,睿频4.2G,缓存6MB)处理器； - 内存：4GB DDR4 2666内存；硬盘：256GB SSD M.2 2242 NVMe TLC； - 网卡：千兆网卡以及配置802.11 2x2无线网卡（集成蓝牙功能）； - 键盘：全新浮岛式防泼溅键盘； ★5、显示屏：14” LED雾面防眩光液晶显示屏（1920x1080）， 配置合金转轴，屏幕180度平放，更加牢固、美观、耐用； 6、显卡：集成显卡； 7、定位设备：全尺寸多点触控板，按键与触控板分离，方便使用； ★8、摄像头：720P物理防窥摄像头，摄像头配置滑动盖板及阵列式麦克风； ★9、接口：1个USB2.0，2个USB3.0接口（其中1个PowerUSB），2个type-C（至少一个为USB 3.1 Gen2 TYPE-C）接口；HDMI接口、耳麦二合一接口； ★10、指纹识别：电源二合一指纹识别器； 11、电池：内置45WHr以上锂电池，适应长时间工作环境，支持热插拔扩展； 12、系统：原厂预装正版操作系统； 13、体积：重量≤1.5KG（含电池），厚度≤18mm； ★14、资质认证：3C认证，节能认证，服务体系通过国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），以上资质投标时需提供证书复印件； ★15、保修服务：由原厂商提供一年上门保修，提供资产环保处置服务，要求第二自然日上门，365天全年无休，保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，为确保服务真实有效性，验收时需提供原厂400或800售后服务热线对服务内容进行有效查验。 | 20000元 |
| 3 | 口杯消毒柜 | 18台 | 幼儿园专用立式消毒柜，含42只口杯、号牌；指定地点安装固定，锐角做好防磕碰安全处理。 | 27000元 |
| 4 | 毛巾消毒柜 | 18台 | 180升立式毛巾消毒柜，上下分层双门大容量，双效杀菌消毒（中温+臭氧消毒），消毒温度65°C以下，石英发热管360度循环加热。 | 23400 元 |
| 5 | 2口直饮水机及布水电管线 | 18台 | 1、微电脑智能控制；热胆容量：13L；功率：2KW；供水量：温开水80升/时；龙头形式：两温； 2、过滤系统：高精高效三级过滤；过滤效果：能够滤除悬浮物、异味、余氯、细菌、重金属等。 ★3、2口直饮水主机和过滤滤芯都为相同一个厂家生产：pp棉+KDF活性炭，保证售后服务质量，保证饮水安全。 ★4、装有智能水控系统，数码显示水温，温开水温度可调；全温,温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是开水和生水混合而成，水没有烧开，无水流出。 5、具有断水保护，断电保护、漏电保护、超压保护、超高温保护、防干烧保护功能。特设高效热能交换器，高效节能； ★6、温控系统回路电源电压≤24V。 7、水槽排水模压成型，排水顺畅，设有排水专用槽条。 8、全自动，无需专人管理，打开水龙头，即有温开水饮用。 9、主机具有遥控功能，设备不带按键，防止人多误设功能； ★10、主机具有物联网技术—RFID技术对滤芯进行二维码认证防伪，保证维护保养时采用正品滤芯，防止安装劣质滤芯。 ★11、门板采用不锈钢白色烤漆加3D打印面板。 ★12、为确保师生饮用水安全，竞标时请提供以下检测报告复印件： （1）竞标产品的水罐、热交换器必须取得市级（含市级）以上部门304化学成份检测合格。 （2）竞标产品的热交换器、发热管应取得自2017年以来任意一年市级或市级以上部门卫生安全检测合格。 （3）提供竞标产品的卫生许可批件复印件、生产许可证复印件并加盖竞标人公章。 （4）提供竞标产品活性炭滤芯卫生许可批件复印件并加盖竞标人公章。 （5）提供竞标产品PP棉滤芯卫生许可批件复印件并加盖竞标人公章。（批件的申请单位必须和所投品牌公司名称一致，供货时须提供原件核查） （6）提供食品接触产品安全认证证书复印件并加盖竞标人公章。 ★13、成交供应商负责设备安装及必须的水电管线安装施工。 | 63000元 |
| 6 | ▲电钢琴 | 18台 | ★1、规格尺寸：键盘 88键 （A-1 – C7）；优于或者等于合成象牙白键表面，合成乌木黑键；钢琴烤漆外观；GH3键盘，传感器≧3。 2、力度灵敏度≥4种（强力/中等/柔和/固定）。 ★3、音源/音色：要求为优于或等于纯正的CF声音引擎，≥10种预置音色，复音数≥256种。 ★4、必须具备电子钢琴控制器功能（智能设备应用程序—数码钢琴控制器能通过iPhone/iPad/iPod touch上运行的专门开发的电子钢琴控制器应用程序，能远程控制电子钢琴。(在投标中提供相关演示截图) 5、效果/功能：≥4种混响类型，具有制音踏板共鸣、声音增强功能。 6、不少于双音色、分割、双人演奏、Intelligent Acoustic Control（IAC，智能声学控制）功能。 7、内置乐曲：≥10首音色示范乐曲 + 50首预设世界钢琴名曲（提供详细的曲目）。 8、乐曲录音：1个用户乐曲2个音轨。 9、数据容量：≥1首乐曲100 KB （约11,000个音符）。 ★10、节拍器功能： （1）≥10种节奏。 （2）速度调节≥5–280。 ★11、连接接口≥以下接口： DC IN (12V)、PHONES (2)、SUSTAIN、PEDAL UNIT、 USB TO HOST、 AUX OUT，用于iPhone/iPod touch/iPad的USBMIDI接口 （i-UX1）。 12、滑动式键盘盖，不少于三个踏板； 13、配1张琴凳，实木琴腿，凳面采用全尺寸PU软包； ★14、配1副头带式全罩耳麦，具有良好的隔音性，音质还原出色，佩戴舒适耳麦佩戴方式头戴式产品定位音乐教室专用耳机。 15、竟标时如有请提供投标产品的厂家彩页以便核对产品性能参数； 16、提供所投产品3C认证证书复印件。 | 270000元 |
| 7 | 电话机 | 12台 | 有线电话/液晶屏幕/高清免提/时间显示/停电使用/防雷击/63组来电查询/免电池设计 | 1800元 |
| 8 | 台式计算机 | 10台 | 一、硬件要求： ★1、处理器：因特尔酷睿i3处理器，3.6G主频、四核或以上； ★2、主板：Intel B365系列或以上芯片组，要求具备1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位，主板集成千兆网卡及声卡； 3、内存：不低于4G DDR4 内存，支持双内存扩展； ★4、硬盘：配置250GB SSD M.2 2280NVMe固态硬盘或更高性能接口，支持双硬盘扩展； 5、显卡：集成显卡或以上； 6、声卡：集成HD Audio声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； ★7、机箱：标准15L立式机箱，前置蜂窝进风孔设计，顶置提手及顶置开关电源，机箱内置环保光触媒风扇，高效散热，可降解甲醛等有害物质，机箱配置10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； ★8、显示器：与主机同品牌21.5英寸或以上LED显示器，分辨率1920×1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤3ms，VGA+DVI接口； 9、要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换； 10、键盘鼠标：防水键盘、抗菌鼠标； 11、安全特性：具备智能USB屏蔽技术，可在BIOS中设置USB口仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失； 12、电源：高效节能电源≤180W； 13、为保护使用师生的身体健康，投标台式机产品噪声声压级不大于 11.5dB，提供省级以上检测机构出具的检测报告复印件。 二、管理软件要求： 1、整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟，整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠； ★2、云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种（提供此功能界面截图证明）； ★3、云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。（提供此功能界面截图证明）； ★4、WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作（提供此功能界面截图证明）； ★5、可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度（提供此功能界面截图证明）； 6、可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原； 7、所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用； ★8、可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行（提供此功能界面截图证明）； ★9、支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。（提供此功能界面截图证明）； 10、采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式； ★11、需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘； 12、在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用； 13、支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系； ★14、需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理（提供此功能界面截图证明）； ★15、支持服务端分层管理，各分支机构、可通过IO管理端为云终端提供桌面服务； 16、具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限（提供此功能界面截图证明）； ★17、上网限制：设定访问网站的黑名单或白名单，对可以访问的Internet站点进行管理,支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器（提供此功能界面截图证明）； ★18、 程序限制：通过各种策略的应用，可防止工作过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具（提供此功能界面截图证明）； ★19、视频广播：采用流媒体技术，实现播放的视频同步广播到其他机器，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频； 三、资质及服务： 1、性能认证（投标时如有请提供认证证书复印件）：3C认证，MTBF平均无故障≥100万小时，服务体系获得CCCS五星钻石级认证； ★2、服务：原厂三年有限上门免费保修服务，要求全年365天无休第二自然日上门服务，提供原厂电子产品报废环保处置服务，以上服务必须为原厂服务，为确保服务真实有效性，验收时需提供原厂400或800售后服务热线对服务内容进行有效查验。 | 45000元 |
| 9 | A4打印复印扫描传真一体机 | 3台 | 1、产品类型：A4黑白激光一体机，打印/复印/扫描（彩色扫描）/传真； ★2、打印速度：22页/分钟； ★3、扫描类型：平板+ADF，输稿器容量：35页；扫描分辨率：1200×1200dpi； ★4、内存：256MB；处理器：600MHz；首页输出时间：少于7秒； 5、标准纸盒：150页（80g/m²）；随机打印耗材：1600页，最大月打印负荷量：10000页 6、接口类型：高速USB接口2.0 支持彩色扫描； 7、纸盒输入容量：标准：150页（80g/m²），纸盒输出容量：100页（80g/m²）； 8、特殊复印功能：一件身份证复印、一件票据复印、N合一复印，克隆复印； ★9、操作系统兼容性：Windows Server2003/ Server2008/ Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1Mac，支持win8系统； 10、纸张尺寸：A4，A5，JIS B5，ISO B5，A6，Letter，Legal，Executive，Oficio，Statement,Japannese Postcard，Monarch Env，DL Env,C5 Env，C6 Env，N0.10 Env，ZL，Big 16K，Big 32K，B6； 11、介质类型：普通纸，信封，卡片纸、透明胶片、厚纸、标签纸；介质重量：60~163g/㎡； ★12、供货商承诺自安装之日起30日内质量问题换机（不包含鼓及粉盒），提供两年内免费上门维保服务。 | 9000元 |
| 10 | A4激光彩色打印机 | 4台 | ★1、A4彩色激光打印机，标配自动双面打印，有线网络打印，打印速度每分钟33张，25ppm（Letter），月最大负荷量85000张。 ★2、分辨率1200×1200dpi ，内存1GB（最大2304MB） ，处理器1GHz，支持中标麒麟（龙芯）操作系统。首页输出时间黑色少于7.5秒，彩色少于9秒。 3、纸盒容量：输入容量250页（80克/m²）；输出容量125页（80克/m²），最大纸张容量：216mmX297mm，可用介质重量60~176g/m²，介质类型：普通纸，透明胶片，卡片纸，标签纸，薄纸。 4、打印语言：PCL5c、PCL6、PPDS、PostScript3、PDF1.7。 5、兼容系统Micrsoft Windows Server2003、Server2008,Server2012/XP/Vistr/Win7/Win8OS10.4/10.5/10.6/10.7/10.8； ★6、2.4英寸彩色显示屏，机器内部纯金属钢架结构，结实厚重，散热性好；知名民族品牌产品。 7、接口：高速USB2.0网络接口，有线网络10/100BaseTX (RJ-45) 8、随机硒鼓容量黑色3000页，彩色2000页，可选高容硒鼓5000页；鼓组件寿命125000页。 ★ 9、供货商承诺自安装之日起30日内质量问题换机（不包含鼓及粉盒），提供两年内免费上门维保服务。 | 12000元 |
| 11 | 复印机 | 2台 | A3幅面多功能复合机 ★1、复印/打印速度:26页/分,分辩率:600*600dpi；具备网络打印/彩色网络扫描功能。 2、复印最大幅面:A3,纸张容量:（最大供纸容量可扩展至1350张）2个250张供纸盒+100张手送纸盘+双面器+双面自动输稿器（130页容量）； ★3、首页复印输出5秒以下,预热小于13秒,1-9999张连续复印,标配内存:4GB； 4、A3幅面彩色扫描功能，扫描速度黑白/彩色55页/分钟，扫描分辨率：600*600dpi,可直接扫描至：Email、FTP、SMB、PC；支持USB移动扫描,无需PC,可存储文件；标配USB打印/扫描，手机打印扫描，标配PCL6/5e/PS/XPS打印语言，可实现无线移动打印/扫描； ★5、七英寸触摸屏，一键式身份证复印功能. 多合一，电子/十字分页功能.环保碳粉循环利用，无废粉，可换单鼓，单张使用成本低,节能环保，机器耐用性好。 - 边框消除功能；支持Linux系统； - 机密打印，水印功能等安全打印,NFC移动打印，可选购蓝牙功能。 8、可选购增加传真模块，传真速度最大达到33.6kbps,首页传输小于3秒，发送原稿尺寸最大A3，最大长度1000mm，接受尺寸最大A3，最长1000mm，可按照分页打印，缩位拨号250个，快速拨号32个，连续多地址传输最大255个。 ★9、供货商承诺自安装之日起30日内质量问题换机（不包含鼓及粉盒），提供三年内免费上门维保服务。 | 30000元 |
| 12 | 过塑机 | 2台 | 全金属大功率塑封机/过塑机，冷裱/热裱功能，多档位温度调节，预热时间3-5分钟；过膜速度460mm/分钟；最大过膜厚度1mm；最大过膜宽度320mm； | 1800元 |
| 13 | 碎纸机 | 4台 | 1、碎纸碎状：颗粒状；粉碎尺寸：3.9×30 mm； ★2、保密等级：4级；可碎物：纸张、装订针钉、光盘、PVC卡； 3、单次入纸：15 张(A4 70g/㎡)；入口宽度：230 mm；粉碎速度：2.1 m/min；连续工作时间60分钟以上； 4、纸箱容积：28 L； 5、机器尺寸：470×368×590 mm；产品重量：12.3 kg； ★6、整体钢刀耐用持久，提供3年质保； 7、具备：多种运行状态LED显示、门开满纸过自动停机、过热停机保护、卡纸自动反转保固、安全保护入纸挡板等功能。 | 8000元 |
| 14 | 吸尘器 | 4台 | 1800W桶式吸尘器干湿吹三用；60L | 8000元 |
| 15 | 微单相机 | 2台 | 1、传感器：APS画幅（22.3*14.8mm）； 2、约3250万有效像素； 3、3.0英寸触摸屏（104万点像素）； 4、支持连拍（最高约14张/秒）； 5、支持4K短片拍摄； 6、无线性能WiFi、蓝牙功能； 7、锂电电池LP-E17； 8、存储卡：SD、SDHC、SDXC； 9、影像处理器DIGIC8； 10、重量：约408克（含电池、存储卡）/约361克（仅机身）； 11、尺寸：约119.6×70×49.2毫米； ★12、配SD32G存储卡、包、三脚架； | 16000元 |
| 16 | 数码摄像机 | 2台 | 1、传感器类型:Exmor R CMOS，传感器尺寸:1/2.5，总像素:约857万像素；动态有效像素:约829万像素（16:9）； 静态有效像素：约829万像素（16:9）/ 约662万像素（4:3） 2、镜头:蔡司镜头（Vario-Sonnar T镜头）； 3、五轴防抖，快捷编辑； 4、光圈:F2.0-F3.8，焦距：f=4.4-88mm； 5、滤镜直径：55mm； 6、光学变焦：20倍； 7、电子取景器：约156万像素； 8、液晶屏尺寸：3.0吋约92万像素液晶屏(16:9),触摸屏/对焦环； 9、存储介质：SDHC存储卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC，存储卡（UHS-I U3或以上），存储容量：64GB；最大扩展容量：256GB； 10、具备WIFI、NFC功能； 11、电池：可重复充电电池； ★12、配SD128G卡、包、原装电池2块、专业摄像机脚架； | 20000元 |
| 17 | 扫描仪 | 2台 | ★1、产品类型 馈纸式+平板式，最大幅面 A4，扫描元件 CIS； 2、光学分辨率 ADF：600×600dpi，平板：1200dpi×1200dpi； 3、扫描范围 最大：ADF双面：216×297mm，ADF单面：216×3048mm，平板扫描：216×297mm；最小：ADF双面：89×170mm，ADF单面：89×127mm；长纸扫描：3048mm（仅单面扫描）； 4、扫描速度 ADF：200/300dpi(黑白/彩色)：22ppm/8ipm；平板：300dpi(黑白)：6ppm，300dpi(彩色):7ppm 5、接口类型 USB3.0； 6、扫描光源 LED；色彩位数 输入：10位，输出：8位； 7、送稿器容量 50页(80g/m2)/堆积5mm；介质尺寸 ADF双面/ADF单面/平板扫描：216×297mm；介质重量 厚度：50-120g/㎡；双面扫描 自动； 8、操作系统 Windows Vista/7/8/8.1/10(32/64bit)/XP SP3(32bit)/XP Professional x64 Edition SP2/Server 2012/2012 R2/Server 2008/2008 R2/Server 2003 R2/Server 2003 SP2/Mac OS X 10.6.8–10.11.x 9、额定电压：AC 100-240V，50/60Hz，0.3-0.2A；输入电压：AC 90-264V，50/60Hz 10、电源功率 关机：0.25W，运行：11W，待机：6.2W，睡眠：0.9W； 11、其它特点：拼合图像，双重图像输出（仅适用于Windows），跳过空白页，校正文稿歪斜，探测双重进纸； | 6000元 |
| 18 | 1.5匹冷暖分体空调 | 16台 | 1、大1.5匹冷暖节能型挂机 ★2、能效比：≥3.53 ★3、能效等级：2级 ★4、额定制冷量：≥3570W 额定制热量：≥3960W 电源规格：1-220-50 ★5、额定功率：制冷≤1011W 制热≤1120W 6、室内机尺寸（宽*高*深）（mm）：844*300*183 7、室外机尺寸（宽*高*深）（mm）：848*596*320 8、室内机质量（kg）：10 9、室外机质量（kg）：36 10、运行噪音（dB）：室内24.5-37，室外≤49 11、适用面积（m²）：16-25 12、循环风量（m3/h）：660 ★13、整机质保六年 | 56000元 |
| 19 | 3匹冷暖柜式空调 | 40台 | 3匹冷暖节能型柜机 ★1、能效比：≥3.39 ★2、能效等级：2级 ★3、额定制冷量：≥7350W 额定制热量：≥8200W 4、电源规格：1-220-50 ★5、额定功率：制冷≤2170W 制热≤2240W 6、室内机尺寸（宽*高*深）（mm）：500*1730*335 7、室外机尺寸（宽*高*深）（mm）：980*790*427 8、室内机质量（kg）：41 9、室外机质量（kg）：69 10、运行噪音（dB）：室内35-41.5室外≤56 11、适用面积（m²）：32-50 12、循环风量（m3/h）：1210 ★13、整机质保六年 | 280000元 |
| 20 | 教室/寝室照明灯及消毒灯采购及安装 | 13间 | 1、LED教室灯色温4000-5500K，显色指数≥90，功率因数≥0.95，灯具效能≥100，提供有检测资质的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《GB/T 31831-2015 LED室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件。 2、LED教室灯整灯通过国家强制性CCC认证，投标时提供CCC认证证书复印件。 3、LED教室灯须为一体式格栅灯具，额定功率≤40W，产品整灯尺寸长度范围1200-1300mm。 4、LED教室灯满足20KHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85，提供有检测资质的国家级检测机构依据《GB/T 31275-2014 照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的人体电磁辐射检测报告复印件。 5、LED教室灯蓝光危害等级无危险类，投标时提供具有检测资质的检测机构依据GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件。 6、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED教室灯在C0-C180面光束角97°±1°，及C90-C270面的光束角均满足102°±1°，提供有检测资质的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《GB/T 31831-2015 LED室内照明应用技术要求》出具的检测报告复印件。 7、LED教室灯通过CE认证，投标时提供CE认证证书。 8、LED教室灯90Hz＜Ferquency≤3125，检测结果为无危险类，提供有检测资质的国家级检测机构依据《IEEE Std 1789-2015 IEEE 推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》出具的光频闪检测报告复印件。 9、灯具采用铝材质外壳散热，不得采用非金属材料外壳作为散热体，同时为保证效热充分有效，光源板需完全，直接装配在铝散热体上，散热体需在最大边缘的边框上布置 ，以满足灯具热量传递要求。 10、光源板数量为2条，正常灯具发光时，1M以内正面直视灯具发光面，应完全看不到斑点或直线状布置的光源。 11、 为保证安全性，LED教室灯重量不得超过1.8kg每盏。 ★12、教室安装LED教室灯不少于171盏，寝室按照利旧原则改造双灯管荧光灯，所有教/寝室区域均按照有效消杀范围安装消毒灯；照明灯和消毒灯均采取吊装方式。 13、消毒灯：外观尺寸（mm):472*150，额定电压（V）:AC 220V/50 Hz，额定电压范围（V）:AC 220～240，额定功率（mm）:36W，单灯有效杀菌消毒范围约40㎡；工作温湿度:-10℃～＋50℃/0～95%，存贮温湿度:-10℃～＋70℃/0～95%，吊装，独立开关控制。使用寿命(Hrs):8000h。荧光灯：利旧，改造移位。 ★14、项目包含布线，套管，线盒封装，吊装、改造等所有安装工程，签订合同前提供灯具数量分配表及安装点位图。 ★15、三年有限上门免费保修服务 | 117000元 |
| 21 | 电风扇 | 6台 | 遥控变频落地台立式空气循环大风力智能电扇，变频直流风扇有线版；语音控制，APP100档可调，模拟自然风。 | 3000元 |
| 22 | 饮水机 | 6台 | 立式饮水机冷热型，304不锈钢加热内胆，双重温控防干烧防串温，安全童锁设计，钢化玻璃双门防虫防尘，制冷功率70W，制热功率550W； | 3000元 |
| 23 | 移动硬盘 | 6个 | 2.5英寸1TB移动硬盘，轻薄便携；USB3.0 接口，可兼容Windows和MacOS操作系统；提供三年质保。 | 3000元 |
| 24 | 耳麦扩音器小喇叭 | 18个 | 防啸叫便携式数码扩音器，定制大尺寸喇叭，数字变频功放，大容量1500毫安锂电池，可边充电边使用，LED显示屏可显示功能模式，剩余电量，播放/录音时间；自带音频线可播放手机、平板、台式电脑、笔记本电脑音频教材，支持录音及单曲循环，插U盘直接播放自动识别MP3 WMA格式歌曲，峰值功率：6W，信噪比≥70dB，ABS工程塑料材质，钢琴烤漆；配3.5mm音频线、USB数据线、头戴式麦克风、腰带绳。 | 1800元 |
| 25 | 一体电脑 | 20台 | 一、硬件配置 ★1、处理器：Intel Core i3处理器，3.6G主频、四核或以上； 2、主板：英特尔B360系列主板； 3、内存：4GBDDR4内存或以上，提供双内存槽位； ★4、硬盘：配置250GB SSD M.2接口固态硬盘或更高性能接口及容量，支持双硬盘扩展； 5、显卡：集成显卡； 6、网卡：集成千兆网卡及无线网卡功能； 7、外观：配置21.5英寸或以上广视角全高清FHD液晶显示屏(1920×1080)，窄边框设计，具备亮度调节物理按键，显示器具备低蓝光护眼功能且官网可查； 8、音频设备：双立体声2W*2音箱，支持杜比音效； 9、电源：≤150W节能电源； 10、底座：单弯管小仰角（-5-45度）多功能底座，支持屏幕俯仰、高度调整等； ★13、外设：具备键盘开机功能USB键盘及光电鼠标； ★14、接口：6个USB 3.1 G1接口（至少1个USB Type-C）、DP视频接口，可选串口； 15、机箱：显示器与主机一体化设计，具备提手，方便移动，侧置物理按钮，方便使用； ★16、智能USB管理功能：配置BIOS底层集成智能USB技术（实现对外接存储设备管理），仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失，满足数据安全需求； ★二、教学管理软件功能及应用软件： 1、配套主机同品牌教学云部署应用管理软件，具备网络同传及硬盘保护等功能： （1）同一网段内可实现计算机终端集中统一管理； （2）无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境； （3）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学； （4）关机或开机状态下，系统都可以统一给客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统； （5）镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致； （6）服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成； （7）支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区； （8）智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用； （9）部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称； （10）服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息； （11）客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用； （12）客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式； （13）客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件； （14）系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽； （15）支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题； （16）支持包括3DMAX、autocad、maya2010以上等大型软件的运行； 2、操作系统：预装windows正版操作系统； 三、质量及服务保证 1、性能认证：3C认证，平均无故障时间大于或等于100万小时认证，以上投标时如有请提供证书复印件； ★2、服务：原厂三年有限上门免费保修服务，要求全年365天无休第二自然日上门服务，提供原厂电子产品报废环保处置服务，以上服务必须为原厂服务，为确保服务真实有效性，验收时需提供原厂400或800售后服务热线对服务内容进行有效查验。 | 90000 |
| 商务条款 | ★一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内 ★二、交货期：自合同签订之日起 25 日内 三、交货地点： 采购人指定地点 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、招标文件中注明质保期限的按照招标文件执行，没有注明的须满足质量保证期 1 年（如果厂家超过1年质保的按厂家质保执行（自交货并验收合格之日起计）。中标供应商接到故障通知后在2小时内到达采购人指定现场，在8小时内不能解决的，中标供应商须在24小时内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；中标供应商每个月至少进行一次定期回访以及对设备保养，提供终身维护。 ★2、电脑PC类产品由制造商提供原厂专业大客户三年（含显示器）有限免费上门保修；提供下一自然日（注：含节假日）免费上门维修服务； 提供终身 400（支持手机拨打）或 800 呼叫中心热线 7 天*9 小时 免费技术支持服务（节假日无休）。要求原厂需在本地有官方维修站，提供站点联系方式，保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认。 六、货物验收要求： ★1、签订合同前中标供应商须提供本项目主要产品（电视机、电钢琴、电脑、复印机、打印机、LED教室灯、直饮水机）技术资料（生产厂家编写的说明书或彩页等）以供核对产品技术参数及性能，如有虚假则按照政府采购法规定处理。 ★2、所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、中标方双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。中标供应商交付的产品的技术参数或功能无法满足采购人实质性技术参数要求的，采购人有权拒收产品。 ★3、中标供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，中标供应商须赔偿该损失。 七、其他要求： ★1、投标报价为采购人指定地点（含乡镇）的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用。 ★2、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 ★3、对合同条款的调整：由于中标供应商原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付合格产品的，中标供应商须承担违约责任并按合同支付逾期金：超过合同规定时间10日仍不能交付合格产品的，支付合同价款的5%；超过10日的，每日支付合同价款的1%。逾期金直接从货款中扣除。 |  |  |  |

C分标   QXQZC2020G10844-CGZX ： 2020年百花岭路和盘古路幼儿园综合布线

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议摄像机 | 2台 | 1、传感器 1/2.7″ HD color CMOS，有效像素208万，低照度 0.5Lux at F2.0，信噪比>50db，焦距2.8mm，固定光圈，广角定焦镜头，广角无畸变，水平视角 110°。 2、USB2.0视频输出接口，支持720P/1080P视频输出格式。 3、支持64个预置位，支持图像翻转，水平转速 1-30°/S，垂直转速 1-30°/S，水平旋转角度 0-330°，垂直旋转角度 30°（向上），30°（向下）。 4、电源 DC12V±10%，1.0A。 | 4410.00 |
| 2 | 落地三角支撑架 | 2台 | 1、落地三角支撑架。 2、高1380MM； 3、支持手钮及手柄调节； 4、支持手摇式收缩高度调节。 | 5860.00 |
| 3 | 全向麦克风 | 2台 | 1、仅在 MAXHUB 无线全向麦无遮挡情况下可实现。 2、数据来源于 MAXHUB 实验室，实际使用时间视使用环境和电池损耗而定。 3、无线充电为选配功能，仅限带有无线充电功能配置的 MAXHUB 无线全向麦，充电时需搭配双模无线充电器，无线充电器需用户自行购买。 4、数据来源于 MAXHUB 实验室，试验环境为在混响低于 1s的会议室进行语音通话或者录音模式测试，判定标准为语音可懂。 5、需通过蓝牙，MAXHUB 专用 USB 数据线，MAXHUB 专用音频连接线进行连接。其中 USB 数据线、音频连接线为标配配件。 6、最多支持 3个音频通道同时连接。 7、仅支持带 PC 模块的 MAXHUB X3 会议平板，PC 端支持 Windows 7、macOS 10.10 及以上，手机支持 Android 5.0、iOS 9.0 及以上操作系统。 8、最多支持 3个终端同时连接。 | 620.00 |
| 4 | 云管理平台 | 2套 | ★1、采用云平台架构，基于云端管理；配置4个防火墙设备5年授权license包含云管理和云运维、4个无线AP 5年授权license包含云管理和云运维； 2、 设备支持远程升级和云端管理；支持多租户，支持分级账号管理、角色管理；支持查看平台状态、日志、版本信息；支持B/S架构管理，支持多终端类型登录；设备管理采用netconf协议，保证传输安全； 3、统一管理AP、交换机、路由器及防火墙等多种设备款型； 4、支持设备即插即用功能，设备可以从管理平台自动获取配置信息，管理平台支持多种开局部署方式： 5、内置管理平台网址：设备具有内置的云平台域名，可以在上电连接互联网后自动连接管理平台；DHCP选项：DHCP服务器支持配置option 148参数，设备在通过DHCP服务器获取IP地址后注册到管理平台；移动运维APP扫描设备ESN开局：移动运维APP应用程序支持扫描设备ESN以注册到管理平台。 6、支持基于GIS地图的集中和可视化运维管理，实现精确的故障定位。支持在GIS地图上通过颜色呈现不同级别故障状态，如红色（故障）、黄色（告警）、绿色（正常）等，在GIS地图上明确显示设备经纬度位置，便于定位问题设备； | 8220.00 |
| 5 | 数字化办公协同平台 | 1套 | ★包含100个基础用户帐号，10个会议并发方数，50G云空间; 一、系统整体要求： 1、系统支持IM、会议、邮件、云空间、知识等SaaS功能，实现企业内部协作沟通； 2、系统支持打卡、加班、请假、审批、待办、考勤统计SaaS功能，实现基本考勤和审批服务； 系统支持企业已有轻应用的对接，集成到手机软终端，单点登录，一站式移动办公； 3、支持企业在应用平台之上自主开发轻应用小程序，连接企业内外业务系统支持企业自运营，开销户、运营分析； 4、系统支持多运营商互联网BGP线路接入：中国电信，中国联通，中国移动，长城宽带，中国教育网； 5、系统整体有很高的全安性防护性，具有入侵防范等安全技术手段，能够防止通过系统公网服务地址入侵本地办公网络系统。 6、支持APP通过音命令实现通话、消息、会议、找人、邮件、云空间和APP设置等操作； ★7、服务运行的平台本身应获取相应的安全等级4级资质，提供对应国家第三方权威机构认证证书； ★8、终端支持MDM安全沙箱能力，消息、邮件、文档、H5/WE码应用等内容禁止外部分享或另存，文档打开自动添加个人水印。 二、IM空间和通讯录要求： 1、消息允许一次发送字符数量不少于3000个。 2、离线未读消息缓存时间不少于7天； 3、系统应支持历史消息漫游。用户发送和接收的点对点消息、群组消息、系统公告、短信会存储在消息服务器上，用户可以使用客户端漫游获取之前发送或接收的历史消息。 4、系统应支持消息Push。IOS Mobile处于后台运行、或Android Mobile进程被结束时，当有新消息，消息服务器将自动推送消息通知到用户手机，提醒用户及时登录Mobile客户端查看新消息。 5、系统应支持敏感词过滤。支持匹配到系统中定义的敏感词时，接收方用*替代敏感词。 系统应支持消息撤回，2分钟发送的消息可以撤回。 6、系统应支持群组消息自动翻译，收到的IM消息自动翻译成目标语言。 7、系统应支持离线文件传输。客户端可以向离线用户发送文件。 8、系统应该支持群组的团队服务，如团队公告、团队投票等应用，可支持扩展更多WE码应用。 系统应支持群文件共享。每个群组分配一定容量的文件共享空间，群组成员可以在群空间中查看、上传、下载、删除和搜索群共享文件。 9、系统应支持企业通讯录企业高管模式，如基层员工不能查看高层领导的手机号码、邮箱地址。 10、系统应支持企业通信录分部门相互隐藏，如A和B部门相互不可见，C部门能看到D部门、而D部门看不到C部门。 11、系统应支持多终端登录。同一账号可以在PC和手机同时登录在线。 12、系统应支持多终端消息同步。 13、支持文件在线预览，大文件如100MB以上的PPT秒开可支持文件或者文件夹创建一个外链，通过外链发送给目标用户实现快速分享，外链支持有效期和提取码等安全管控能力。 14、系统应该支持对用户的个人空间文件进行分享（IM发送、空间共享）、移动、重命名、删除、翻译、打印操作系统支持团队管理员设置成员不同的权限：浏览者(仅看目录)、查看者(仅下载)、上传者（仅上传）、编辑者、管理员 系统应该支持对用户的团队云空间文件进行缓存、分享、存个人空间、移动、重命名、删除、翻译、打印操作。 三、会议能力要求： ★1、视频会议单会议能力不少于1000方； 支持通过微信、短信、邮件链接，一键启动软终端入会； 2、支持邀请国内移动、电信、联通三网的PSTN电话用户入会； 3、支持PSTN互通，可拨打现网手机和固话号码，邀请加入会议支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会议影响整个会议效果； 4、支持ITU-T H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.264 SVC视频协议； 5、支持主视频最大1080p30fps时，辅流分辨率最大支持4K； 6、屏幕共享：系统支持参会者自己屏幕共享给其他用户、并支持标注, 分辨率最大支持4K； 远程控制：系统支持参会者远程控制正在共享屏幕的一方的电脑。 7、具备网络容错功能，在20%丢包情况下，语音较清晰连续，视频清晰流畅； 四、企业业务集成能力： ★1、系统应允许将企业已有H5页面应用（如泛微OA）集成到移动端APP系统应支持将企业已有的代办服务集成到移动端APP系统支持类似小程序方式发布企业自建H5本地插件，连接企业内已有支持Restful服务，支持IOS及安卓双平台系统支持与企业统一认证集成，使用企业已有的用户账号密码登录软终端基于开放的H5技术，开发人员如果掌握html、js、css开发技能，则有能力进行H5本地插件的开发，不限制开源前端框架，组件的使用；需提供基于React生态体系的前端开发框架；提供可扩展集成其他前端生态体系的基础开发框架；供企业进行H5本地插件的开发核心能力开放，提供IM，邮件，通讯录、会议等核心模块的JSAPI，能够在H5本地插件中调用这些模块的UI界面打开对应功能页面以及数据获取的接口提供快速构建H5本地插件所需要的开箱即用的UI组件，模板，开发工具，开发规范，开发文档； 2、H5本地插件所有权归企业所有，提供一套Web UI管理界面给企业自主管理，可以增、删，查，改H5本地插件，并提供一些通用H5本地插件供企业选择使用。 五、终端能力要求： 1、手机客户端集合IM消息、群组、音视频通话、视频会议、数据会议、邮件、云空间、知识等一体的客户端，提供融合通信服务。 2、PC客户端集合IM消息、群组、语音、视频、视频会议、数据会议、云空间等于一体的客户端，提供融合通信服务。 3、大屏客服端安装运行在Window10的数字白板上，集成视频会议、白板书写云端存储、无线投屏、全球窗信息发布的服务。 4、支持APP扫码激活大屏设备 5、支持APP扫码参加视频会议 6、支持对视频会议与会者静音/取消静音 7、支持共享无线投影屏幕和共享白板 8、支持模式切换（演讲者模式、画廊模式、画中画） 9、支持白板内容扫码：a)保存白板内容到云端，b)转成PDF存到个人云空间 c)转成PDF发送到扫码者的邮箱 10、支持扫码打开最近30天保存的白板内容, 白板内容可二次编辑支持手机和PC终端输入8位数字和8位字母投屏码无线连接投屏无线投屏分辨率帧率最大支持1080P24无线投屏支持声音投屏支持多维度（内容、时间段、大屏端）信息发布，自动同步获取后台配置的企业信息内容，在大屏端轮播播放，轮播顺序和间隔由服务端配置指定。 六、能力要求： 1、为保证软件的安全可靠性，所投软件厂商如有请提供具有信息安全服务资质云计算安全类一级认证证书的复印件； | 6019.00 |
| 6 | ▲防火墙 | 2套 | ★1、吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥7万，IPSec吞吐量≥2Gbps，IPS吞吐量≥1.5Gbps，IPSec VPN隧道≥4000； ★2、千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2， SSL VPN并发数授权≥100个，虚拟防火墙数量≥50个； 3、为适应机房部署规范，设备采用前后风道设计，如有请提供设备图片证明； 4、能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置，如有请提供功能截图； 5、支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议，如有请提供功能截图； 6、基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御，支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断，如有请提供功能截图； 7、可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； 8、支持对HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护，支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测，如有请提供功能截图；； 9、支持与本地沙箱、云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能，如有请提供功能截图； | 82400.00 |
| 7 | 中心AP | 2台 | ★1、支持4个10G上行光接口，支持千兆下行电口≥24个，支持POE供电； 2、AP可以通过网线下挂射频模块，实现每房间独享射频，每房间可独立设置频道和功率，而不影响其它房间； 3、AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个； 4、支持胖AP模式，不需要部署AC，可以中心AP上直接配置，由中心AP管理连接的远端射频模块，如有请提供官网链接证明； 5、整个AP支持最大接入用户数≥4096个； 6、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证； 7、基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP； | 20780.00 |
| 8 | 面板AP | 37台 | ★1、1个GE上行接口，1个GE下行接口；内置全向天线； ★2、支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；发射功率≥20dBm； 3、支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.26Gbps； 4、支持吸顶、挂壁、面板式（86盒）等安装方式； 5、支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置； 6、支持最大接入用户数≥200个； 7、支持PoE供电； 8、如有请提供国家无线电委员会入网核准证； | 40145.00 |
| 9 | PDU电源 | 2个 | 1、插座类型：国标插口、万能插口； 2、电流输出值：10A,16A； 3、高度：1U、1.5U、2U(1U=4.45CM)； 4、输出模块数量：5-10； 5、附带功能（可选）：开关、电流保护、防雷。 | 520.00 |
| 10 | 市电接入 | 120米 | 3*6平方，铜缆 | 3600.00 |
| 11 | 汇聚交换机 | 4台 | 1、24个千兆电口，4个1G SPF千兆光口。 2、工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C。 3、交换性能：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：96Mpps/126Mpps。 ★4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。（提供功能截图证明） ★5、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台。（提供功能截图证明） ★6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。（提供功能截图证明） 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9、支持16K MAC地址，支持MAC地址自动学习。 ★10、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面。（提供功能截图证明） 11、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况。 12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能。 13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。 14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 ★15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭。（提供功能截图证明） 16、支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情。 17、支持终端的MAC与交换机端口变更检测。 18、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警。 19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。 20、支持通过APP进行远程管理，并且可以查看交换机网络配置。 | 11720.00 |
| 12 | 智能控制主机 | 2台 | 1、8个主程序，1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式。 2、可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量；设有快捷键，一键调用MP3曲目。 3、主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打破传统的操作模式，随意打 开分区通道。 4、设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播。 5、24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲。 6、内置输出音源监听功能，并可调监听音量。 7、设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座。 8、消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播。 9、支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制。 10、远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3 播放及分区控制。 | 10120.00 |
| 13 | 话筒 | 4台 | - 换能方式：驻极体。 2、频率响应：40Hz-16KHz。 3、灵敏度：-43dB±2dB。 4、前奏音灵敏度：-50dB±2dB。 5、钟声提示：带钟声提示功能。 6、线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）。 7、咪杆长度 ：420mm。 8、具备有灯环提示功能。 | 1880.00 |
| 14 | 无线话筒 | 2套 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 6780.00 |
| 15 | 前置放大器 | 2台 | 1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入。 2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择。 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4、MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 2700.00 |
| 16 | 合并式功放1 | 2台 | 1、3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入。 2、2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）。 3、带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别。 4、Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮。 5、设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。 6、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 7、额定输出功率:240W。 | 5700.00 |
| 17 | 合并式功放2 | 2台 | 1、3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入。 2、3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入。 3、2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）。 4、带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别。 5、Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮。 6、设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。 7、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω；额定输出功率：350W，扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω。 | 7372.00 |
| 18 | 纯后级功放 | 2台 | 1、标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω。 2、1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出。 3、 1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出。 4、面板带音量调节旋钮。 5、产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护。 6、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | 15350.00 |
| 19 | 十分区寻呼器 | 2台 | 1、标准机柜式设计。 2、内置10组功率分区，可扩展到300个分区；每组最大可控功率500W，总可控功率5000W。 3、带断电记忆功能，实现上电后恢复选通。 4、10组背景音乐功放和10组报警信号功放输入接口，实现任意数量（1～10台）功放的接入。 5、双色分区状态显示灯，准确指示音乐、寻呼或报警状态。 6、音乐分区播放控制功能，实现对任意分区的音乐播放。 7、本地及超远程（1km）分区寻呼功能，实现分区便捷、灵活性。 8、内置两级优先功能的前置放大器，具有两路话筒输入、两路线路输入。 9、内置4音阶的钟声提示音。 | 5200.00 |
| 20 | 电源时序器 | 2台 | 1、标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2、16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA。 3、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4、16路电源插座依次间隔1秒打开。 5、有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 3160.00 |
| 21 | 壁挂音箱 | 70只 | 1、额定功率（在100V电压下）：3W,6W,10W。 2、额定功率（在70V电压下）：1.5W,3W,5W。 3、灵敏度≥88dB。 4、频率响应：130-18KHz。 5、喇叭单元：6.5"×1。 6、防护等级：IP×5防尘。 | 10850.00 |
| 22 | 音柱 | 10只 | 1、额定功率（在100V电压下）：22.5W,45W。 2、额定功率（在70V电压下）：11.2W,22.5W。 3、灵敏度≥88dB。 4、频率响应：50-18KHz。 5、喇叭单元：4"×4,2.5"×1。 6、防护等级：IP66。 | 5900.00 |
| 23 | 专业音箱 | 4只 | 1、阻抗：8Ω。 2、频响：55Hz~20KHz。 3、额定功率：300W。 4、灵敏度：98dB/W/M。 5、覆盖角度：(H)80°(V)60°。 6、高音：1.4"压缩高音单元×1。 7、低音：10"低音×1。 | 13920.00 |
| 24 | 专业功放 | 2台 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2.立体声/并联4Ω:730W*2.桥接8Ω:1460W。 4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 9240.00 |
| 25 | 音频处理器 | 2台 | 1、数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5、支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 12050.00 |
| 26 | 电源时序器 | 2台 | 1、支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 2360.00 |
| 27 | 无线话筒 | 2套 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 6800.00 |
| 28 | 支架 | 2个 | 1、腿距:620mm。 2、高度:860mm-2300mm，可调。 3、重量：2.73Kg。 | 580.00 |
| 29 | 机柜 | 4个 | 1、规格：宽600mm*深1000*高2055mm，容量：42U。 2、基材：钢材：优质冷轧SPCC钢板，厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM。 3、前后网孔门，机架应具有良好的通风散热能力，更适合机房使用，节约机房空间。一次性满足机械保护，通风散热，外部观察机器运行关态的使用要求。 4、框架：全新拼装式焊接框架,达到8级抗震结构要求，牢固可靠。2.0MM镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。方孔条上清晰的U位丝印和凹口定位，方便设备安装。 5、涂层：磷化后砂纹塑粉涂层，（表面喷塑厚度达到60-100µm，表面喷塑硬度应大于2H，附着力达到0级国际标准，符合欧洲ROSH标准，颜色为砂纹黑。 6、接地：机柜多处制有M6镀铜接地螺钉；所有零件均可用接地线套件（选件）接地。 7、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 8、可选配件：电源排插、层板（有多种承重要求可选）、风扇单元、并柜件、底部走线孔盖板、底座。 9、承重：机柜静载800KG（机柜底部配4个可上下调整水平调节支脚，还配4只2"重型脚轮）。 10、机柜设有多处进出线口：顶部后出线、下部后出线、下部前出线、下部中间出线。出线口管理：所有出线口均可关闭；下部中间出线口可调节大小。 | 28920.00 |
| 30 | 400万星光半球摄像机 | 81台 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/1.8"，在≥2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 2、内置≥1个麦克风，内置≥1个扬声器，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 ★3、最低照度彩色≤0.0004 lx，内置≥2颗白光补光灯，≥1路音频输入/输出、≥1路报警输入/输出，≥1个复位按键。 4、信噪比不小于62dB，支持声音报警功能，报警声音类型可设≥12种，报警声级及报警次数可设置。 5、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 6、当白光灯闪烁时，可识别距离设备≥30米处人体轮廓。 ★7、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备可自动开启白光灯补光，设备在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 8、支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能。 9、支持定时、移动侦测、移动侦测或报警、移动侦测和报警、事件录像触发方式。 10、支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 141750.00 |
| 31 | 400万星光筒型摄像机 | 31台 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 ★2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx，内置≥1颗GPU芯片，具有≥1颗白光灯、≥1颗红外灯。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 ★7、在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别距≥15m处的人体轮廓，支持回放录像文件时可设置播放时间，并可进行抓图、剪辑、电子放大、下载录像。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 ★9、当报警事件发生时，可联动声音报警及白光灯闪烁，闪烁时间可设置为1-60s，可通过IE浏览器或客户端软件对预设警戒区域内的人、车、人或车进行检测，支持设置≥4个警戒区域。 10、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项。 11、支持Micro SD卡，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，红外补光距离≥30米。 12、支持DC12V/POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 57350.00 |
| 32 | 400万黑光智能球机 | 3台 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； ★2、内置GPU芯片，支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s；提供公安部检验报告复印件,予以佐证。 3、支持32倍光学变倍，支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 4、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； ★5、可对距设备100米处的人脸进行抓拍，可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间；必须提供公安部检验报告复印件,予以佐证。 ★6、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍；必须提供公安部检验报告复印件,予以佐证。 7、 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片；如有请提供公安部检验报告复印件。 8、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点，支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 9、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%； 10、可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%； 11、可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%； 12、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌；如有请提供公安部检验报告复印件。 13、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 | 37200.00 |
| 33 | 网络解码器 | 3个 | 1、视频解码输出；支持≥32路视频显示 2、支持支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式解码输出； 3、具备丰富的接口：≥1个RS485接口，≥1路语音输入/输出，≥8路报警输入/输出，≥1个VGA输入接口，≥4个HDMI输出，≥1个音频输出接口，≥2个视频输出接口，≥2个USB接口，≥20个RJ45接口，如有请提供省级或省级以上相关权威检验机构出具的检验报告复印件； 4、解码能力支持：≥2路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265、Smart265视频图像，≥4路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265、Smart265视频图像，≥4路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265、Smart265视频图像，≥6路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265、Smart265视频图像，≥16路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265、Smart265视频图像，≥32路分辨率为1280×720(30fps)的H.265、Smart265视频图像，如有请提供省级或省级以上相关权威检验机构出具的检验报告复印件； 5、支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景，若有请提供省级或省级以上相关权威检验机构出具的检验报告复印件； 6、支持1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、2×1、2×2、3×1、4×1的拼接显示； 7、解码性能：可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像； 8、接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 9、接入具有走廊模式的摄像机，可通过客户端软件进行≥2画面分割同时显示走廊模式下的视频画面，具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，若有请提供省级或省级以上相关权威检验机构出具的检验报告复印件； 10、提供原厂免费保修2年服务。 | 36150.00 |
| 34 | 智能双备份电源 | 2台 | ★1、带24路DC12V+8路DC15V输出，设备DC 12V输出电压可在DC10.5-12.5V范围内调整，DC15V输出电压可以在DC14.5-15.5V范围内调整，若有请提供省级或省级以上相关权威检验机构出具的检验报告复印件； 2、总输出电流29A、总输出功率350W。单路通道额定输出电流5A； 3、电源内置主、备两个电源模块，当主电源模块损坏时，能自动切换到备用电源模块，继续维持设备工作，当发生主备电源切换时，设备能将报警信息通过网络接口平台管理软件； ★4、每路输出通道都有负载短路保护功能，出现某一路或多路输出负载短路，设备其它输出端口正常运行，当负载电路电压电流值超过预先设定的工作范围，能通过网络将负载报警信息传送到平台管理软件，若有请提供省级或省级以上相关权威检验机构出具的检验报告复印件； 5、带可靠的防雷接地保护，具有通风散热功能； 6、带网管功能：网络集中管理软件能实时显示电源的输出电压、总负载电流和内部温度；远程定时开、关机，手动开、关机；主电源模块故障及各种超限报警、故障修复时间报警记录；历史信息查询下载等功能。 | 12040.00 |
| 35 | 网络录像机 | 3台 | 1、支持≥64路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ★4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 ★5、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 ★9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 ★10、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥16个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥8路报警输出。 | 34200.00 |
| 36 | 企业级硬盘 | 26块 | 1、6TB/256MB（6GB/秒 NCQ）/7200RPM/SATA 3.5HDD。 | 51480.00 |
| 37 | 液晶电视机 | 4台 | 普通信息 1、外观颜色： 黑色 2、背板材质： 金属背板 塑料小后壳 3、尺寸：≥40英寸 4、产品质量（Kg) 不含底座 ：≥5.8 含底座 ：≥5.9 5、产成品毛重 ：≥8.4 6、产品尺寸(mm) 单屏尺寸（不含底座） (宽*高*厚）： ≥905*520*82/916*536*82 含底座尺寸 (长*高*厚） ： ≥905*569*203/916*586*204 7、包装尺寸 ：≥1018x145x630 8、硬件 存储（ROM) ：≥4GB 内存（RAM) ：≥1GB 9、网络连接 连接方式 ： WIFI（2.4GHz） 10、机身接口 输入： 调试端口*1，网口*1，USB2.0*1，音视频输入*1，HDMI1.4(ARC)*1，HDMI1.4*1，有线/天线输入*1 11、能效 整机功率 ：≥ 60W 12、屏幕 分辨率：≥1920x1080 13、背光灯类型 ： LED发光二极管 14、系统 操作界面： VIDAA 15、内容资源 内容方 ： 优酷+华数 16、软件功能 语音控制 ： 不支持 | 8260.00 |
| 38 | 千兆单模光模块 | 8块 | SFP千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 4480.00 |
| 39 | POE汇聚交换机1 | 4台 | 1、24个千兆电口，4个1G SPF千兆光口。 2、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率≥370W。 3、交换性能：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：96Mpps/126Mpps。 ★4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。（提供功能截图证明） ★5、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台。（提供功能截图证明） ★6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。（提供功能截图证明） 7、为保证所投交换机的网络安全性，所投交换机配套软件厂家如有请提供安全交换机产品的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件。 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9、支持16K MAC地址，支持MAC地址自动学习。 ★10、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面。（提供功能截图证明） 11、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况。 12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能； 13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。 14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 ★15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭。（提供功能截图证明） 16、支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情。 17、支持终端的MAC与交换机端口变更检测。 18、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警。 19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。 20、支持通过APP进行远程管理，并且可以查看交换机网络配置。 | 22240.00 |
| 40 | POE汇聚交换机2 | 2台 | 1、网络端口：8个10/100Base-T自适应电口，支持PoE+（端口输出标准电压48伏），2个10/100/1000Base-T自适应电口，1个千兆SFP光口； 2、网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、 IEEE 802.1Q、IEEE 802.3x； 3、存储转发：MAC地址表2K； 4、网络性能：包转发率5Mpps，交换容量10Gbps； 5、外观尺寸：187MM*139MM*43MM； 6、电源功率：AC220V10A，130W； 7、工作温度：0°C-50°C。 | 1440.00 |
| 41 | 墙柜 | 3台 | 1、规格：宽600mm*深600*高368mm，容量：6U。 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。 3、特点:框架结构，承重达60KG;快开侧门，方便安装和维修;可关闭的上部和下部走线通道;壁挂、落地两种可选安装方式;落地安装时可以选配支脚或脚轮； 方便快速的挂墙安装方式（专利）。 4、承载: 静载60KG。 5、防护等级：IP20。 6、主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm，其他1.2mm。 7、表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 2325.00 |
| 42 | 管理客户端 | 2台 | 1、CPU，Core i5-9500 3.0G 6C； 2、内存，16GB(8+8) DDR4 2666 UDIMM； 3、主板，Intel CoffeeLake-B B360； 4、硬盘，256GB SSD M.2 2280 NVMe TLC+1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3； 5、光驱，Slim DVD ROM； 6、显卡，RX550X 4GB 128bit VGA+HDMI+DP； 7、网卡，集成网卡； 8、键鼠，新PS2键盘A及USB Calliope 黑色鼠标； 9、显示器，23寸； 10、系统，预装OS版本/语言Windows 10 Home 64bit简体中文版(CPP）； 11、服务，启天主机保三年有限上门。 | 23750.00 |
| 43 | 六类非屏蔽双绞线 | 40箱 | ★1、采用23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用。 ★2、 采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能。 3、 精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和ACR边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz。 4、采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能。 5、符合美国 ANSI/TIA-568、国际 ISO/IEC 11801、 欧洲EN50173、中国 GB50311-2007 六类标准。 | 43120.00 |
| 44 | 24口六类非屏蔽配线架 | 4套 | 1、前板优质工程塑料，后板优质冷轧钢板制作，防潮、抗冲击设计，机械物理性高，双层框架结构、配备后理线托架，方便固定线缆，防止线缆端接不良. 2、配线架上模块阻燃、抗冲击、耐。蚀材料注塑而成,强化模块固定和端接线缆的可靠性,前面可贴标签方便对端口进行标识管理。 3、模块化设计，每个模块能够单独拆卸，安装及维护灵活方便，配上超六类模块后通过全频段测试，带宽可达到250MHz支持千兆网络应用。 ★4、配线架上的模块必须带防尘门，防微尘。 5、模块上有T568A、T568B两种标准打线标识,独特的排列电缆的方法保证了在接触良好,卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接,高弹性保证打线卡接＞250次，重复插拔次数＞750次。 6、符合美国 ANSI/TIA-568、和国 际ISO/IEC11801、IEC60603、欧洲 EN50173、中国 GB50311-2007 六类标准。 ★7、可兼容双芯LC光纤适配器，达到光铜组合。 | 2800.00 |
| 45 | 机架式理线架 | 14个 | 1、优质冷轧钢板设计. 2、单面线缆管理器，带扣入式盖板。 3、提供极高的跳线存储和管理性能。 4、对线缆提供灵活、有效、整齐的管理。 5、用于线缆及跳线、插线的整理、固定和维护。 6、符合1U机柜安装尺寸，标准19英寸机柜安装。 | 1008.00 |
| 46 | 六类非屏蔽跳线 | 125条 | ★1、RJ45水晶头整体注塑制作，抗拉耐用、接触稳定、 传输性能好，信号传输性能远超手工制作。 ★2、防止线缆松脱插头、导线封密防氧化。 ★3、为长久使用，水晶头弹片上有保护塑料片。 4、高性能水晶头提供良好接触和优异性。 5、多股铜线确保弯曲强度，防滑抗拉提供连接稳定性。 6、满足TIA/EIA和ISO/IEC性能标准。 | 4000.00 |
| 47 | 六类非屏蔽水晶头 | 3盒 | 1、采用优质工程塑料。 2、阻燃、抗冲击、防撞、耐腐蚀。 3、使用三叉铜片，接触性能好。 4、产品晶莹透亮，尺寸标准易用。 5、卡扣部分弹性良好，可多次重复插拔。 6、高可塑性、高耐用性 、不变型。 7、性能符合TIA／EIA和ISO标准。 8、六类非屏蔽（单件套）。 | 690.00 |
| 48 | 单口面板 | 30个 | 1、阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成。 2、加厚材料注塑坚固耐用防撞击。 ★3、面板设计线条流畅不见螺钉孔,美观大方。 ★4、双层扣位式面板设计可防止施工时污染面板。 ★5、所有面板均带防护门，适应恶劣施工环境。 6、固定架和后座磨砂处理，保护不被尖锐物划伤。 7、单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面。 8、信息口有标识标签，方便标识管理。 | 210.00 |
| 49 | 底盒 | 30个 | 1、 阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成。 2、每个模块上有T568A、T568B两种标准打线标识。 3、独特的排列电缆的方法保证了在接触良好。 4、卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接。 5、高弹性保证打线卡接＞250次，重复插拔次数＞750次,产品电气性能优越，支持千兆网络应用。 ★6、防尘盖设计，有效防止灰尘进入（打线式）。 7、符合ANSI/TIA/EIA 568、国际ISO/IEC11801、欧洲 EN50173、中国YD/T1019六类标准。 | 105.00 |
| 50 | 六类非屏蔽模块 | 30个 | 1、阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成。 2、每个模块上有T568A、T568B两种标准打线标识。 3、独特的排列电缆的方法保证了在接触良好。 4、卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接。 5、高弹性保证打线卡接＞250次，重复插拔次数＞750次,产品电气性能优越，支持千兆网络应用。 ★6、防尘盖设计，有效防止灰尘进入（打线式）。 7、符合ANSI/TIA/EIA 568、国际ISO/IEC11801、欧洲 EN50173、中国YD/T1019六类标准。 | 720.00 |
| 51 | 电源线1 | 900米 | 1、软芯线 3*2.5；绝缘：PVC； PVC 外护套。 2、导体种类：第五类导体 导体由多根无氧铜线束绞而成； 20℃时导体电阻：≤7.98Ω/km。 3、执行标准：GB/T 5023.5-2008。 4、适用于交流额定电压 U0/U 为 300/500V 及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置内部布线用，长期允许工作温度应不超过 70℃。 | 10800.00 |
| 52 | 电源线2 | 1800米 | 1、软芯线 2*1.5；绝缘：PVC； PVC 外护套。 2、导体种类：第五类导体 导体由多根无氧铜线束绞而成； 20℃时导体电阻：≤13.3Ω/km。 3、执行标准：GB/T 5023.5-2008。 4、适用于交流额定电压 U0/U 为 300/500V 及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置内部布线用，长期允许工作温度应不超过 70℃。 | 10800.00 |
| 53 | 室外12芯单模光纤 | 200米 | 1、普通紧套设计（12芯）光缆。 2、精选高品质优异纤芯，确保光缆具有优异的传输性能。 3、高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸变形。 4、紧套设计内含芳纶，增强纤维，强度高、弯曲性好。 5、结构紧凑、重量轻、尺寸小、安装灵活方便。 6、内含开缆线，采用无捆扎线的SZ技术绞合，易于剥开并梳理。 7、芳纶增强纤维单螺旋绞合，使缆芯更紧密稳定、机械强度更高。 8、外护套颜色根据光纤种类而定，按照TIA／EIA-598-B标准色谱。 9、内嵌式护套设计并含有中央及周边加强或填充组件,增强效果好。 10、多种温度使用范围，适合全国所有地区。 11、符合国际IEC、ITU-TT和国家GB/T、YD/T标准。 | 1900.00 |
| 54 | 单模双芯光纤跳线 | 16对 | 1、单模光纤跳线优质光纤，确保光纤跳线性能。 ★2、纤芯护套外多加一层总护套的双层护套设计提供更高的保护级别和极高的机械稳定性。 3、先进的研磨技术和研磨设备。 4、高品质陶瓷插针, 确保插件性能。 5、抗拉强度高、数据传输的准确可靠 6、插入损耗低、回波损耗高、重复性好。 7、互换性能，重复插拔性能优良。 8、高耐用性，长期环境稳定性好。 ★9、插入损耗：单模≤0.20dB；多模≤0.30Db。 ★10、回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60db。 ★11、接头插拔750次以上,插入损耗≤0.20dB。 12、满足TIA/EIA-568-A和IEC 874标准。 | 1328.00 |
| 55 | 单模单芯光纤尾纤 | 32条 | 1、单模光纤尾纤优质光纤，确保光纤尾纤性能。 ★2、纤芯护套外多加一层总护套的双层护套设计提供更高的保护级别和极高的机械稳定性。 3、先进的研磨技术和研磨设备。 4、高品质陶瓷插针, 确保插件性能。 5、抗拉强度高、数据传输的准确可靠。 6、插入损耗低、回波损耗高、重复性好。 7、互换性能，重复插拔性能优良。 8、高耐用性，长期环境稳定性好。 ★9、插入损耗：单模≤0.20dB；多模≤0.30Db。 ★10、回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60db。 ★11、接头插拔750次以上,插入损耗≤0.20dB。 12、满足TIA/EIA-568-A和IEC 874标准。 | 544.00 |
| 56 | 机架式光纤终端盒 | 4个 | 1、高强度、高耐用、高可靠金属喷塑壳体。 2、前面有过线保护槽，保护跳线，结构牢固，美观大方。 3、设有光缆加强芯固定架。 4、光缆外护套座设有保护接地线。 5、 集光缆、尾纤、跳线收容等功能为一体。 6、独立连接器前面板，用来固定连接器耦合器。 | 1068.00 |
| 57 | 双工LC耦合器 | 48个 | 1、双工多模LC光纤耦合器采用进口高精度机械机床加工。 2、采用低插入损耗和反射的优质材质。 3、高品质陶瓷套筒精度高, 确保卓越性能。 4、产品光洁度高，精确轴心定位，重复性好。 5、保证产品同轴度及同圆度精确系数。 6、连接器对中精度高，连续插拔损耗低。 7、插入损耗≤0.20dB，互换性≤0.20dB，重复性≤0.20dB。 8、先进技术和工艺，性能稳定、持久耐用。 9、符合IEC和Bellcore TA-NWT-001209标准。 | 1152.00 |
| 58 | 阻燃线管 | 5200米 | 1、PVC线管：25#，32#。 | 41600.00 |
| 59 | 标签色带 | 8卷 | 1、标签色带，黄底黑字（12mm）。 | 960.00 |
| 60 | 弱电桥架 | 490米 | 1、100mm×100mm×1mm。 | 47040.00 |
| 61 | 空调 | 2台 | 能效比：≥3.49 能效等级：≥2级 适用面积：23-34m² 额定制冷量(W)：≥5090 额定制热量(W)：≥5620 额定制冷功率(W)：≤1470 额定制热功率(W)：≤1660 电辅热(W)：≥1190 内机质量(kg)：≤14.5 外机质量(kg)：≤53.0 内机噪音dB(A)(静音档-高档)：≤42 外机噪音dB(A)：≤54 循环风量(m³/h)：≥900 电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 | 7220.00 |
| 62 | 防护器材放置架 | 2个 | 规格：长70*宽70*高33cm。 | 1930.00 |
| 63 | 钢叉 | 8个 | 材质：不锈钢；一体式焊接；一体式拉伸；II型警用钢叉；长度：1380mm（收缩），2005mm（展开）；重量：1.8kg；前端圆弧直径：500mm。 | 1760.00 |
| 64 | 警用长棍 | 8个 | 尼龙材质；规格：1.6米；粗细一致，光滑均匀，弹性强，韧性好。 | 1536.00 |
| 65 | 短警棍 | 8个 | 颜色： 黑色；长度：500mm；手柄：φ30mm； 重量：0.6kg。 | 384.00 |
| 66 | 警用防割手套 | 8个 | 1、材料：高强度高模量聚乙烯纤维和高强度不锈钢线组成的复合材料，强度好，安全无毒； 2、防割等级：5级 ； 3、耐磨系数：3级； 4、抗撕拉系数：4级 ； 5、产品性能：防切割、耐磨损、防酸碱、防微波、防静电； 6、公安部安全与警用电子产品质量检测中心 检测号：公京检第1630780号。 | 848.00 |
| 67 | 警用防剌背心 | 8个 | 材质：强度钢合金片冲压鳞片成型、模压叠铆成型符合相关标准，防刺面积大于0.3平方米，在高温、常温、低温状态下，能有效地防住利器的穿刺； 防护面积：≥0.3㎡ 单衣重量：2.6kg 颜色：警服蓝、迷彩 执行标准：《GA68-2008警用防刺服》 公安部安全与警用电子产品质量检测中心 检测号：公京检第1230769号 受刺的防刺服，严禁再次使用。 | 1760.00 |
| 68 | 防暴喷雾剂 | 8个 | 质量：110g 罐液量：50ml±20ml 成分：强烈的新辣素-CS混合刺激剂 尺寸：Φ35mm×高150mm 喷射距离：大于3m 喷射速度：大于8.5g/s 有效期：3年 公安部安全与警用电子产品质量检测中心 检测号：公京检第1430970号 | 1000.00 |
| 69 | 警用强光手电 | 8个 | 外形尺寸：φ26mm×150mm 电池容量：2200毫安 灯泡使用寿命：10万小时 亮度：300流明 持续高亮照明：5小时 电池使用寿命：重复充电1000次 公安部安全与警用电子产品质量检测中心 检测号：公京检第093977号 | 1536.00 |
| 70 | 警戒带副 | 8个 | 长度100米/125米 | 768.00 |
| 71 | 警用盾牌（长） | 4个 | 规格：（长宽）1600×500、 材质：优质透明聚碳酸酯PC材料制造； | 1540.00 |
| 72 | 警用盾牌（中） | 4个 | 规格：（长宽）1200×500、 材质：优质透明聚碳酸酯PC材料制造； | 1156.00 |
| 73 | 警用盾牌（短） | 4个 | 规格：（长宽）900×500、 材质：优质透明聚碳酸酯PC材料制造； | 848.00 |
| 74 | 警用防爆头盔 | 8个 | 1、颜色：警蓝色； 2、材料：全钢材质 | 1040.00 |
| 75 | 工业声光报警装置 | 2个 | 电源：220V；抗震LED灯珠；可选颜色：红色；音量：≥115；外形材料：喷塑钢板；抗干扰。 | 960.00 |
| 76 | 智能电动车充电系统(1套可满足10路) | 4套 | 外壳材质：冷轧电镀钢板；整机功耗（w)：≤５；充电电流3（A）；电源：220V/50Hz。刷卡型 | 768.00 |
| 77 | 电子巡更棒 | 2个 | LED闪灯；彩屏显示；内置电池；自动感应；防震抗摔，防水，防滑。 | 1078.00 |
| 78 | 电子寻更感应点(夜光) | 20个 | 直径：30MM；感应距离：2-15cm。 | 3840.00 |
| 79 | 校园警务室警灯 | 2个 | 电源：220V；抗震LED灯珠；可选颜色：红色；音量：≥115；外形材料：喷塑钢板；抗干扰。 | 384.00 |
| 80 | 警务室灯箱 | 2个 | 校园警务室标准灯箱 | 770.00 |
| 81 | 警务室横牌 | 2套 | 1、警务室外观标准配备 2、金属结构 | 384.00 |
| 82 | 警务室公示牌 | 2套 | 1、警务室外观标准配备 2、金属结构+写真 | 578.00 |
| 83 | 警务室五项制度牌 | 10面 | 1、警务室室内标准配备 2、亚克力+写真+不锈钢钉 | 1920.00 |
| 84 | 一键音视频报警系统 | 2套 | 1、符合南宁市校园一键式报警技术标准 2、使用电话通信线路方式 | 2890.00 |
| 85 | 约束钢叉 | 4个 | 1、握杆固定展开不可伸缩 2、叉腰，带活动卡扣抓捕器 3、长1.9米 | 2680.00 |
| 86 | 三连发抓捕网枪 | 2套 | 1、抓捕网枪，三发纤维网抓捕 2、有效射程：10米 | 4810.00 |
| 87 | 成套臂盾 | 2个 | 1、按标准化要求定制 2、成套防护臂盾，配备：电筒、带电击、催泪、甩棍个一件 | 1040.00 |
| 88 | 执法记录仪 | 2台 | 1、随身携带式 2、容量：32G | 2890.00 |
| 89 | 对讲机 | 8台 | 2~5公里范围,待机10天 | 3840.00 |
| 90 | 脚叉 | 4个 | 1、钢制 2、可锁脚固定 3、长度1200MM~1600MM | 1156.00 |
| 商务条款 | - 合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 日内 ★二、 交货期：自合同签订之日起 25 日内 - 交货地点： 采购人指定地点 四、 交货方式：现场交货 项目实施要求： 1、本项目系统集成实施工作内容涵盖设备采购、安装、调试，包括各个硬件设备或系统集成实施工作。 2、系统集成服务 （1）包含全部项目用户的网络规划、线路敷设、设备安装、系统调试、培训和运维服务； （2）包含施工中必须的墙面、路面等各类开挖以及恢复； （3）按照相关国标、规范文件及设计要求实施，保证系统全部调试安装实施完成、综合布线按照设计要求全部测试联通并做好标签； （4）按照教育城域网相关网络规划实施网络规划，网络设备配置、调试和终端配置、调试； （5）项目用户原使用的网络设备经本次改造后被替换、暂无使用需求的，中标人应协助项目用户妥善保管，同时须记录相关信息（用户名称、设备品牌/型号、主要技术指标、配件、是否完好等）提供给采购人，并协助采购人统一实施利旧处理。 1、中标人应确保其技术建议以及所提供货物的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若因中标人提供的货物不满足要求、不合理，或者所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统功能无法实现或不能完全实现的状况，中标人负全部责任。 2、项目实施至竣工验收，中标人应安排专业人员负责相关工作，设备安装与调试过程所需一切工具（含测试工具）、仪表等设备或工具均由中标人自行负责。 3、货物需求一览表中货物中的机柜必须以二维码形式标明项目编号、货物名称、品牌型号、采购时间、中标人售后服务联系方式等。（二维码需粘贴或使用喷码机直接喷印在产品显著位置上，粘贴或喷印位置及大小须经采购人同意方可喷印。） 一、项目技术及售后服务要求： 1、售后服务要求： ★（1）中标人须提供至少三年项目整体免费运维服务； （2）其它货物按生产厂商规定提供免费质保服务； （3）质保期内全免费运维服务，质保期过后提供有偿终身运维服务（自交货并验收合格之日起计）。 2、投标文件中须提供服务方案，内容包括服务投入的资源、培训、技术支持、服务管理及评价，确保用户系统能正常、稳定和安全的运行。 3、服务响应：中标人接到服务请求通知后4小时/8小时内到达市区学校/乡镇学校现场开展服务工作；如24小时内无法修复，须在2个工作日内提供同档次备用设备供采购人使用。 4、中标人须持续开展服务工作，定期对本项目采购的货物及由这些货物组成的应用系统进行巡检和现场维护（至少2次/年）。 5、针对本项目为采购人持续提供相关的系统（或货物）管理、使用、维护培训。 二、 验收条件及标准： 1、所有货物必须是符合国家知识产权和其它相关法律法规要求、具备厂家合法渠道的全新正品。 2、为保证货物需求一览表中带有“★”的技术指标和性能达到招标文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、招标文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的则视为虚假应标，所有损失由中标人承担。 3、验收时由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，并按本项目合同（及采购文件、投标文件、项目其它相关文件）逐条检验签收，双方代表签字，否则不予验收。 4、所有货物及货物的配套设备、附属装置均须严格按合同、招标文件、投标文件和国家（设备制造国）有关标准进行验收，（包含但不限于）货物的使用说明书、配置手册、保修卡、检验报告等随机资料可作为验收的参考依据。达不到要求或提供虚假资料的不予验收，视为货物验收不合格，采购入可要求中标人做退/换货处理，直至验收通过；或做违约处理、解除本项目采购合同；采购人保留进一步追究责任的权利。 5、中标人根据采购人的需求在约定期限内完成合同规定的工作。认为可以交付验收的，中标人以书面方式通知采购人组织验收，双方应在约定的时间内完成验收工作。在验收过程中，如属于中标人原因致使被验收设备未通过验收，中标人应排除故障，并自行承担相关费用，直至验收通过。采购人认为有必要时，可以在双方共同见证的情况下随机抽取样品送交省级或以上具备资质的检验机构进行检验，检验所发生的费用全部由中标人负责，检验合格的，予以验收；若检验不合格，不予验收，视为货物验收不合格，采购人可解除本项目采购合同，并且保留追究投标人虚假应标法律责任的权利。验收时中标人必须做好技术交接、日常使用、常见故障的排除培训以及相关的资料文档。 三、 付款条件：无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性付清合同款。 四、 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； 2、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、验收、质保及采购文件所要求的相关服务，以及合同的所有责任、义务和一般风险等费用。必要的保险费用和各项税费总和。 五、 如投标人需要现场踏勘，可在以下时间进行现场勘察：2020年7月24日上午8点30分-当日上午12点，逾期不候，现场踏勘地点：百花岭路幼儿园张园长13977180277，潘老师13768390082。盘古路幼儿园黄园长13807719913，赵老师18077787122 ，投标人自行承担现场勘察的责任和风险。 |  |  |  |

- 评标方法

A分标  QXQZC2020G10829-CGZX ：2020年百花岭路和盘古路幼儿园食堂设备采购

综合评分法

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、货物参数、业绩及信誉等方面内容打分。其中价格分45分，技术分30分，商务分25分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）中标标准：评委将投标人按得分由高到低顺序排列（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人，进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，推荐前三名为中标候选人，得分最高者为中标人，第二、第三名为中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选人，得分最高者为中标人，第二名为中标候选人。如中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，依次轮候到下一家中标候选人。

二、评标方法

（一）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

一、价格分………………………………………………………………………………45分

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条的规定：

对小型或微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即：评标价=投标价×（1-6%）。（投标人须如实填写中小企业声明函，并对声明的真实性负责）。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即：评标价=投标价×（1-2%）。

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2016]25号）规定，监狱企业视同小型、微型企业（广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

某投标人价格得分 =  ×45分

2、技术分………………………………………………………………………………………30分

（1）技术性能分…………………………………………………………………………… 12分

由评委在打分前根据投标货物对招标文件中货物技术要求，响应程度完整的，由评委集体讨论确定各投标人货物性能所属档次，然后评委在各档次内独立打分，尺寸不列入正偏离范围。

一档（4分）：技术参数及配置要求完全满足采购文件需求且带★号技术参数有1项优于采购文件要求的，且提供省级及以上质量监督检测机构出具的节能环保空调机或风机保护器检测报告复印件（原件核查）。

二档（8分）：技术参数及配置要求完全满足采购文件需求，且带★号技术参数有2项优于采购文件要求的，且提供省级及以上质量监督检测机构出具的节能环保空调机和风机保护器检测报告复印件（原件核查）。

三档（12分）：技术参数及配置要求完全满足采购文件需求，且带★号技术参数有3项优于采购文件要求的，且提供省级及以上质量监督检测机构出具的节能环保空调机和风机保护器检测报告复印件（原件核查）。

（2）实施方案分………………………………………………………………………………18分

1）投标人踏勘现场后根据学校的情况,做施工方案（施工方案包括针对本项目的实际厨房设备设计方案，施工方案内容须详细，有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力的方案。投标人根据踏勘现场的实际情况提供符合采购人实际所需的食堂设备平面摆放图、水电系统图、抽排风系统图、厨房改造明细图（拆除、隔墙、吊顶、整体厨房水电布置图）；评委就以上投标人提供的图纸的设计情况进行评分：

一档（6分）：投标人提供的设计图纸不全面，仅提供简单设备布局平面图、设备清单、整体设计简单、不够具体的。

二档（12分）：投标人提供的设计图纸基本满足要求，提供有设备布局平面图、给排水、排污、抽排烟系统图的，设计有一定的规划性和协调性，较为合理。

三档（18分）：投标人所提供的设计图纸全面，含有设备布局平面图、给排水、排污、抽排烟系统图，建筑装修施工（含拆除）图、电路改造图。具体按照国家相关项目设计标准的建筑施工设计说明（体现有具体的设计规范/标准依据）、有具体按照国家相关项目设计标准的建筑施工程做法用料设计说明（体现有具体的设计规范/标准依据）、电路设计施工说明（体现民用建筑设计电气规范、建筑电气工程施工及质量验收规范）、有不锈钢隔墙、铝扣板吊顶、不锈钢排水沟及隔油池施工工艺剖析图，整套图纸具体、有针对性，切合采购人的实际需要，安排合理，布局科学，达到食药局制定的卫生标准。

3、商务分…………………………………………………………………………………25分

（1）信誉业绩分…………………………………………………………………………… 12分

1）投标人提供ISO9001质量管理体系认证得2分(认证内容必须包含厨房设备，否则不予计分），提供ISO22000食品安全管理体系得2分，提供ISO45001环境管理体系2分(认证内容必须包含厨房设备，否则不予计分）、提供GB/T24001职业健康安全管理体系认证证书2分，提供认证证书复印件并加盖投标人公章（原件备查）。（满分8分）；

2）投标人连续三年获得国家税务或行政机关颁发的信用等级荣誉证书得3分，投标人连续四年获得国家税务或国家行政机关颁发的信用等级得4分。（满分4分）。

（2）质量及售后服务分…………………………………………………………………10分

根据投标文件中，售后服务承诺书内容的完整性、可行性，免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，综合评定后在相应等级内独立打分。满分10分，分为三档：

一档（4分）：满足招标文件售后服务要求，且满足基本保修期后，免费保修期延长半年得1分（投标人承诺免费保修期应与设备生产厂家承诺免费保修期一致，若不一致，以保修期长的计算），且评标时被评标委员会评定为一般的，按一档记分；

二档(7分)：满足招标文件售后服务要求，且满足基本保修期后，免费保修期延长一年得2分（投标人承诺免费保修期应与设备生产厂家承诺免费保修期一致，若不一致，以保修期长的计算），且评标时被评标委员会评定为良好的，按二档记分；

三档（10分)：满足招标文件售后服务要求，且满足基本保修期后，免费保修期延长两年得3分（投标人承诺免费保修期应与设备生产厂家承诺免费保修期一致，若不一致，以保修期长的计算），且评标时被评标委员会评定为优秀的，按三档记分。

（3）由于此次采购货物为学生（幼儿）厨房设备（餐具），为保证食品安全追责制的落实，投标人需购买不少于100万元食品安全责任险的保险，投标人连续购买食品安全责任险两年得2分，连续购买三年得3分，提供保单复印件加盖公章（原件备查）。满分3分。

4、诚信分

（1）投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止（投标人应提交而未提交的，视为提供虚假材料谋取中标）。

5、总得分= 1 + 2 + 3 + 4

B分标 QXQZC2020G10831-CGZX  ：2020年百花岭路和盘古路幼儿园办公设备采购

综合评标价法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、货物参数、业绩及信誉等方面内容按百分制打分。其中价格分45分，技术分30分，商务分25分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)中标标准：评委将投标人按得分由高到低顺序排列（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人，进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，推荐前三名为中标候选人，得分最高者为中标人，第二、第三名为中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选人，得分最高者为中标人，第二名为中标候选人。如中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，依次轮候到下一家中标候选人。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………45分

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条的规定：

对小型或微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即：评标价=投标价×（1-6%）。（投标人须如实填写中小企业声明函，并对声明的真实性负责）。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即：评标价=投标价×（1-2%）。

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2016]25号）规定，监狱企业视同小型、微型企业（广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

某投标人价格得分 =  ×45分

2、技术分……………………………………………30分

（1）技术性能分（满分18分）

① 全部满足招标文件要求的得18分。

②与招标文件“货物采购需求”中非标“★”技术参数有负偏离的，每有一项不满足扣2分，有5项及以上不满足要求的本项技术性能分不得分。

（2）项目实施方案分：包括项目整体方案、技术方案、项目管理机构、实施人员队伍及技术水平、物流管理、施工协调等；满分12分。（本项评分由评标委员会讨论进档，不满足一档要求的不得分）

一档（6分）：实施方案较简单，设备性能一般，功能配置基本达到要求，技术方案描述简单，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性较弱，保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施一般。

二档（9分）：实施方案详细可行有较全面的描述。方案基本描述了项目最终实现的结果以及实现方式；方案整体性、可靠性、先进性、兼容性一般，保证项目实施的技术力量和人力资源安排等措施满足项目实施要求，综合评定为良好。

三档（12分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际建设特点，能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信。保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。

3、商务分……………………………………………25分

（1）投标供应商服务方案：①售后服务方案描述较详细，有售后服务流程及电话,提供故障应急处理流程、维护保障流程及组织架构得2分；②能提供备用替代产品、最短且合理的服务响应时间、定期回访得2分；③配备有专门的售后服务车辆并在项目实施当地设有备件库（提供相关证明）得1分；（满分5分）

（2）本地化售后服务：提供投标产品（空调、液晶电视机、计算机、直饮水机、电钢琴、复印机、打印机、LED教室灯）在南宁市设有生产厂家认可的售后服务机构名单且在官网可查，提供链接地址和官网截图作为证明材料，每个证明材料得1分。（最多6分）

（3）所投直饮水机产品：提供ISO9001质量管理体系认证证书（经营范围含饮水设备）得1分；提供IS014001环境管理体系认证证书（经营范围含饮水设备）得1分；提供OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书（经营范围含饮水设备）得1分；满分3分。

（4）所投电脑产品：产品噪声声压级≤6dB，并提供检验证书或相关证明材料得1分；产品通过低温运输认证，并提供检验证书或相关证明材料得1分；产品具备降低甲醛、苯有害物质功能，并提供检验证书或相关证明材料得1分；产品通过防火阻燃测试或认证，并提供检验证书或相关证明材料得1分；产品具备抗压、棱缘和拐角实验认证，并提供检验证书或相关证明材料得1分；产品通过箱体封闭检验认证，支持35℃的封闭环境下工作2小时，并提供检验证书或相关证明材料得1分；产品平均无故障运行时间（MTBF）≥100万小时，提供相关证明材料得1分；满分7分。

（5）所投LED教室灯产品：获得省级（含）以上国家行政机关颁发的科学技术奖，提供相关证明材料得1分；获得省级以上名牌产品，提供相关证明材料得1分；具有照明工程设计专项资质，提供证明材料得1分；满分3分。

（6）按照《政府采购促进广西工业产品产销对接实施细则》参加政府采购或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上（含），如实提供《广西工业产品声明函》的得1分。

4、诚信分

（1）投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止（投标人应提交而未提交的，视为提供虚假材料谋取中标）。

- 5、总得分= 1 + 2 + 3 + 4

C分标  QXQZC2020G10844-CGZX ： 2020年百花岭路和盘古路幼儿园综合布线

综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、货物参数、业绩及信誉等方面内容打分。其中价格分45分，技术分30分，商务分25分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)中标标准：评委将投标人按得分由高到低顺序排列（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人，进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，推荐前三名为中标候选人，得分最高者为中标人，第二、第三名为中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选人，得分最高者为中标人，第二名为中标候选人。如中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，依次轮候到下一家中标候选人，按投标须知第26条款规定缴纳履约保证金并确定中标人。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………45分

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条的规定：

对小型或微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即：评标价=投标价×（1-6%）。（投标人须如实填写中小企业声明函，并对声明的真实性负责）。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即：评标价=投标价×（1-2%）。

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2016]25号）规定，监狱企业视同小型、微型企业（广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

某投标人价格得分 =  ×45分

2、技术分……………………………………………30分

（1）基本分（满分6分）

技术基本分得6分，非实质性要求的技术参数及性能配置不符合招标文件的，每有1项扣1分，最高可扣6分。

（2）设备性能、配置、技术参数（满分12分）

1、满足项号第5项“数字化办公协同平台”整体要求的第六点要求，投标文件中能提供证书复印件，得3分。

2、满足项号第8项“面板AP”整体要求第8点，投标文件中能提供证明材料的，得2分。

3、满足项号第32项“400万黑光智能球机”技术参数第7、12点要求，投标文件中能提供相应的检验报告，得2分；

4、满足项号第33项“网络解码器”的第3、4、9点要求，投标文件中能提供相应的检验报告，得3分；

5、满足项号第39项“POE汇聚交换机1”整体要求第7点，投标文件中能提供证明材料的，得2分。

（2）项目实施方案分（满分12分）

注：未提供实施方案得0分。

一档（4分）：方案简单、基本可行；

二档（8分）：实施方案较详细、可行，实施组织机构健全、实施人员配备合理充足，实施进度计划合理，能满足项目实施要求，拟投入本项目本地实施人员达15人，CISP信息安全注册工程师不少于2名，信息系统集成项目经理不少于2人，投标时在投标文件中能提供技术人员证书和2020年连续三个月的社会保险参保缴费证明。全部满足以上条件得8分。

三档（12分）：实施方案详细、先进，计划周密，实施组织机构健全、人员配备充足，进度有保障，施工进度有保障，质量控制、培训计划、测试及验收描述详细、可行，并提供楼层及室外点位布置图、各专业系统图等，针对本项目本地实施人员不少于20人，CISP信息安全注册工程师不少于4名，信息系统集成高级项目经理不少于3人，投标时在投标文件中能提供技术人员证书和2020年连续三个月的社会保险参保缴费证明。全部满足以上条件得12分。

3、商务分……………………………………………25分

（1）售后服务分(满分15分)

一档（5分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等方面一般，常驻广西的售后服务人员达到7人，具有不少于4人的信息系统运行维护工程师技术队伍，并提供技术人员证书【提供2020年连续三个月社会保险参保缴费证明】。全部满足以上条件得5分。

二档（10分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等方面良好，常驻广西的售后服务人员达到15人，具有不少于8人的信息系统运行维护工程师技术队伍，并提供技术人员证书【提供2020年连续三个月社会保险参保缴费证明】。全部满足以上条件得10分。

三档（15分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等方面优秀，常驻广西的售后服务人员达到20人及以上，具有不少于15人以上的信息系统运行维护工程师、并提供技术人员证书【提供2020年连续三个月社会保险参保缴费证明】。全部满足以上条件得15分。

注：

①不符合以上进档要求的，售后服务方案分不得分；

②拟投入人员必须为本公司职员或直属分公司职员；

③投标人投标时必须在投标文件中提供所有工程师相关证书和2020年连续3个月社会保险参保缴费证明方予认可，否则将视为未提供相应证明材料不进入相应档次评分；

由评标委员会根据投标人所提供的售后服务方案优劣情况确定各投标人所属档次。

（2）投标人具有ISO 27001信息安全管理体系认证证书得1分。（投标时提供有效证书的复印件）

（3）投标人具有ISO 20000 IT服务管理体系认证证书得1分。（投标时提供有效证书的复印件）

（4）投标人具有ISO 9001 质量管理体系认证证书得1分。（投标时提供有效证书的复印件）

（5）投标人具有信息系统运行维护一级资质的得1分（投标时提供有效证书的复印件）

（6）投标人具备系统集成二级及以上资质的得1分，二级以下得0.5分。（投标时提供有效证书的复印件）

（7）投标人具有同类项目实施案例（投标时在投标文件中提供有效的合同复印件，必须能清晰反映成交双方、合同金额、设备名称、签订日期等信息），每有一个得0.5分。（满分3分）

（8）政策功能分(满分2分)

①除政府采购强制节能产品外，其他所投产品属于财政部《政府采购节能产品清单》内优先采购，并能提供节能产品认证证书复印件的，根据其所投标报价占总报价比例60%以上得0.5分；

②所投产品属于财政部《政府采购环境标志产品清单》内优先采购，并能提供环境标志认证证书复印件的，根据其所投标报价占总报价比例60%以上得0.5分；

③投标人所投产品中被认定为广西壮族自治区区内产品的，根据其投标报价中区内产品价格占总报价比例80%以上，得1分。

注：以上分项需要在投标文件中提供证明材料，未提供有效证明材料的，不予认可。

4、诚信分

（1）投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止（投标人应提交而未提交的，视为提供虚假材料谋取中标）。

5、总得分= 1 + 2 + 3 + 4

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市青秀区教育局 地址： 青秀区悦宾路1号 联系人：王老师； 电话：5826881 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市青秀区政府采购中心 地址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室 联系人：王工 电话：0771-5826113 传真：0771-5826129 |
| 1.3 | 项目名称 | 2020年百花岭路和盘古路幼儿园食堂设备、办公设备和综合布线采购 |
| 1.4 | 项目编号 | QXQZC2020G10829/G10831/G10844-CGZX |
| 1.5 | 采购预算 | A分标：920000元； B分标：1186800元； C分标：989000元。 |
| 1.7 | 获取招标文件方式 | 网上下载 |
| 1.8 | 采购预留份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 供应商应具备的特定条件 | 1.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 2.满足所采购内容的供应商。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 4.2 | 质疑受理 | 质疑书的提交地点：南宁市青秀区政府采购中心 质疑咨询电话：0771-5826113 |
| 8.7 | 投标文件正副本份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 无 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金 |
| 15.1 | 投标截止时间（开标时间） | 2020 年 8 月 7 日 9 时 30 分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 注：根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》投标文件以邮寄形式递交。 竞标文件邮寄地址：南宁市茅桥路18号青秀区政务服务中心2楼203室 |
| 15.3 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 16.1 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅 |
| 18.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 24.1 | 成交公告及成交通知书 | 南宁市青秀区政府采购中心在采购人依法确认中标人后1个工作日内在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，公示期为1个工作日。公告成交结果的同时由南宁市青秀区政府采购中心向成交供应商发出成交通知书。 |
| 27.1 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 29.1 | 需要补充的其他内容 | 1.本项目无须报名。 2.为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

- 一    总  则

1.项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见供应商须知前附表。

2.政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、南宁政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn/index.do）、南宁市青秀区政府采购网（http://www.qingxiu.gov.cn/qxcgw/）。

3.投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  供应商须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算；联合体供应商的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章；在签订《政府采购采购合同》时，联合体各方应共同与采购人签订合同，联合体各方均应在合同的签章处签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.疑问和质疑

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

4.2  潜在供应商依法获取本项目招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑；供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑；供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。（质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点详见投标人须知前附表。对招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）及中标或者成交结果的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。）

4.3  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期；

（6）附件材料：营业执照复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

4.5  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.4项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向青秀区政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于青秀区政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经青秀区政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  青秀区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  青秀区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.招标文件的澄清和修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间十五日前，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，同时以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。同时由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三    投标文件

8.投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第四章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（5）残疾人福利性单位声明函：按第三章“竞标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写；

（6）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（6）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）投标人资格文件：根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（2）信用声明：按第五章竞标文件格式提供的“信用声明（格式）”格式及要求填写；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符。

（4）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（5）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（5）项必须提交。

10.1.3  技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）节能产品认证证书复印件：根据第二章“货物需求一览表”中所采购的强制节能货物提供，提供的证书必须是针对竞标产品及其型号的认证证书，且证书必须在有效期内；

（3）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项在所采购货物为政府强制采购节能产品时必须提交；第（3）项根据“货物需求一览表”中具体要求进行提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）”的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）”的要求填写；

（3）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（4）委托代理人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（5）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（6）财务会计报表复印件：投标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（7）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（2）项必须提交；第（3）、（4）项在委托代理时必须提交；第（5）项在联合体投标时必须提交；第（6）、（7）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件和商务文件分别装订成册（不得采用活页装订方式）。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件和商务文件中。

11.投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，其投标保证金不会被没收。

13.投标保证金

13.1  本项目不收取投标保证金。

- 四    投标

14.投标文件的密封

14.1  投标人应将投标正、副本文件统一装入一个文件包装袋中加以密封。

15.投标文件及投标样品的递交

15.1  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

15.4  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标与评标

16.开标

16.1  采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间之后和投标人须知前附表规定的地点开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

17.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.评标

18.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

18.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18.4  评标程序：

18.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

18.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

18.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

18.4.3.1投标文件初审。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

18.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

18.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.4.3.4编写评标报告，并确定成交供应商名单。

18.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

18.5  在确定成交供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

18.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19.投标文件的修正

19.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

19.2  同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

20.拒绝接收

20.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.2  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

21.无效投标

21.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算（包括分项预算）的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第18.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第19.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的。

22.废标

22.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

①提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一分标下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。②非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的名称在货物需求一览表中以▲注明。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

23.成交供应商的确定

23.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。

24.成交通知书

24.1  评标结束后，成交公告由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示，同时向成交供应商发出成交通知书。

24.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.投标文件及投标样品的退回

25.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25.2  成交供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的投标样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

26.签订合同

26.1  采购人和成交供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、成交供应商的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

26.2  采购人和成交供应商应当在收到成交通知书后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。如采购人无正当理由拒签合同的并成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

26.3  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报青秀区政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.4  自采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本二份报青秀区政府采购监督管理部门备案。如采购人或成交供应商存在26.2至26.4情形的应及时报告青秀区政府采购监督管理部门以维护自身权益。

27.履约保证金及质量保证金

27.1  成交供应商应按投标人须知前附表规定的履约保证金的金额，及时交纳至采购人指定账户上。

27.2  签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3  履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后自行转为货物的质保金；在质保期内成交供应商提供的货物性能、质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款如数退还（不计利息）。

- 七    其他事项

28.解释权

28.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

29.需要补充的其他内容

29.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第一章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次响应均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第四章“投标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

投标报价表（格式）

分标（有分标时填写）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家、国别、型号规格 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 分标总报价（大写）：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、安装费、税金和其他费用。 |  |  |  |  |  |  |

分标（有分标时填写）

......

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。如果招标文件需求小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

分标（有分标时填写）

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格、配置 | 技术参数 |  |

分标（有分标时填写）

......

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中商务条款的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。如果招标文件需求小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

分标（有分标时填写）

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

分标（有分标时填写）

......

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、合同款的支付对象为联合体牵头人。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

年    月    日

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

信用声明（格式）

致：南宁市青秀区政府采购中心

我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：           ）投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

- 第六章  合同条款及格式

青 秀 区 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

备案编号：

采购人：

成交供应商：

目  录

一、青秀区政府采购合同书

二、合同附件

- 成交通知书

- 履约保证金交纳证明（如有请提交）

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的澄清和修改（如有请提交）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 成交供应商澄清函（如有请提交）

- 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

青秀区政府采购合同书

合同编号：              备案编号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日青秀区政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（￥　　　　　　）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1乙方交纳人民币　　　　　　元作为本合同的履约保证金。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向青秀区财政局提交完整且合格的支付申请材料；青秀区财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经青秀区财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经青秀区财政部门审批，并签书面补充协议报青秀区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）履约保证金交纳证明（如有请提交）

（3）招标文件货物需求一览表

（4）招标文件的澄清和修改（如有请提交）

（5）投标函

（6）投标报价表

（7）投标产品技术资料表、商务条款偏离表

（8）成交供应商澄清函（如有请提交）

（9）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本二份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报青秀区政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日