政府采购

公开招标采购文件

项目名称：邕宁区各镇完小及教学点安装视频监控与公安机关联网建设项目

项目编号：YNZC2021-G1-00541-GXRZ

采购计划表编号：YNZC2021-G1-00541-001

采购单位：南宁市邕宁区教育局

采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2021年8月

目    录

- 公开招标公告……………………………………………………………………3

- 招标项目采购需求………………………………………………………………5

- 投标人须知………………………………………………………………………14

- 评标办法及评分标准……………………………………………………………27

- 合同主要条款格式………………………………………………………………31

- 投标文件格式……………………………………………………………………36

- 第一章  公开招标公告

项目概况

邕宁区各镇完小及教学点安装视频监控与公安机关联网建设项目招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台(http://www.nnggzy.net/gxnnhy) 及政府采购云平台（网址： https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于年2021 年  月   日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YNZC2021-G1-00541-GXRZ（采购计划表编号：YNZC2021-G1-00541-001）

项目名称：邕宁区各镇完小及教学点安装视频监控与公安机关联网建设项目

预算金额：497.25 万元

最高限价（如有）：497.25 万元

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园高清视频监控前端系统 | 1 | 项 |
| 2 | 高清监控系统平台 | 1 | 项 |
| 3 | 系统安装建设施工集成服务 | 1 | 项 |

具体内容详见招标文件。

交付使用时间：自签订合同之日起80日（日历日）内完成。

本项目不接受联合体投标。

二、合格投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具备国内注册（指按国家有关规定要求注册的），提供生产或经营本次招标货物的供应商或其下属分支机构。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《财政部国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库[2004]185号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》(财库[2006]90号)、《政府采购中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）。

为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

公告之时起至投标截止前投标人自行在南宁市公共资源交易平台(http://www.nnggzy.net/gxnnhy)及在政采云平台上（http://www.zcygov.cn/）注册获取。

四、投标截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2021年  月   日9时30分00秒。

2.递交投标文件方式：现场递交。

3. 投标文件递交地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）开标。

供应商应在投标文件递交截止时间前，将投标文件密封送达/邮寄到规定地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 未在政采云注册的供应商登录政采云进行注册后获取采购文件，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2.投标保证金：不收取。

3.网上查询地址：中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/、南宁市公共资源交易中心网https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人名称：南宁市邕宁区教育局

地址： 南宁市邕宁区和美巷15号

联系人及电话: 周老师 0771-4725672

2.采购代理机构名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

地址：南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10层01号

项目联系人：梁工   联系电话:0771-5800675

3. 项目联系方式

项目联系人：梁丽君

电　话：0771-5800675

4.监督部门: 南宁市邕宁区财政局   电话：0771-4790503

2021 年    月   日

- 第二章 招标项目采购需求

货物需求一览表

说明：

1、供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求一览表中的技术与规格参数配置要求。

2、本项目需求一览表的采购内容及要求配置不明确或有误的，供应商请以详细、正确的技术参数性能配置同时填写报价表和技术响应及偏离情况说明表。

3、本采购需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。一览表中标注“★”的技术参数为实质性响应条款，必须满足或优于，否则投标无效。

4、本项目核心设备为：“高清红外枪型摄像机（含支架、电源）”。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 校园高清视频监控前端系统 | 1项 | 1.高清红外枪型摄像机（含支架、电源）827台 1）采用≥200万像素CMOS传感器，最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，视频图像清晰流畅，满足高清监控需求。 2）最低照度：彩色≤0.01 lx，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 3）支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。 4）采用阵列红外灯，使用寿命长，红外有效距离≥30米。 5）支持背光补偿，强光抑制，自动电子快门功能，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境。 6）支持ROI感兴趣区域增强编码，支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 7）不低于IP67防尘防水等级，能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 2.高清红外守卫摄像机（含支架、电源）135台 1）分辨率≥1920×1080，支持≥1920x1080 @ 25fps下，视频图像清晰。 2）最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx。 3）支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4）信噪比不小于62dB，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 5）支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 6）▲内置≥1颗GPU芯片，具有≥2颗红外灯、≥2个白光灯，≥1个麦克风、≥1个喇叭，在浏览器中，可设置≥2路独立的协议接入，每路协议均可被设置为GB/T28181-2016协议。 7）可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡。 8）可对设置的检测区域内的单个行进的行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。 9）具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。 10）▲当报警产生时，可触发联动声音警报和白光灯闪烁，报警声音类型≥10种，报警音量和重复次数可设置，白光灯闪烁的时间和频率可设置。 11）防尘防水等级≥IP67，支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 3.监控立杆1批 立杆、横臂、支架等杆件、辅材1批 4.前端交换机135台 1）▲支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备，提供官网截图； 2）▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，提供官网截图； 3）支持 MAC地址容量≥8K； 4）支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5）支持静态链路聚合 6）支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7）支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 8）支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 9）支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 10）▲支持防雷等级≥6KV，提供官网截图； 11）为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明，保留测试权力； 12）考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； 13）要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记证书并加盖招投标专用章，保留测试权力； 14）要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，保留测试权力； 15）为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，保留测试权力； 16）▲满足国家电信进网许可，提供电信设备进网许可证证书复印件； 17）▲工作温度范围-0℃ ~ 50℃，提供官网截图。 5.硬盘录像机135台 1）约2U机箱，支持≥16路H.264、H.265混合接入，总资源为满负载条件下，支持接入带宽≥640Mbps，存储带宽≥640Mbps，转发带宽≥640Mbps，回放带宽≥640Mbps。 2）支持多屏输出，设备可设置≥4屏显示输出视频图像，HDMI1和VGA1接口作为一组，HDMI2和VGA2接口作为一组，同组输出同源，异组输出异源，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，并支持码流AES加密。 3）支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格。 4）支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）。 5）支持查看人脸建模评分，可根据人脸评分选型进行检索，人脸评分选型包括：无、评分高、评分低，支持按通道、时间检索人员频次报警事件，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库；支持高频人员碰撞任务，统计在指定时间段内重复出现指定次数的人员。 6）支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件。 7）web展示界面可展示多种目标和报警信息，包括人体-非机动车、车辆检测、人脸抓拍、人脸-人体关联、人脸比对成功、人脸比对失败、陌生人、高频报警、低频报警等，支持自定义展示人脸/人体/机动车/非机动车属性。 8）可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 9）支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警等功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能。 10）支持配置导入导出功能，可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档。 11）支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改、删除、导出、复制到其他人脸库，可对路人库人脸图片设置≥4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选，支持录像打包时间1-280分钟可设置。 12）支持≥4个SATA接口，≥1个eSATA接口，≥2个USB2.0，≥1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥4路报警输出接口。 6.硬盘405块 1）每路视频录像均支持90天的回放查看要求； 2）规格型号：3.5英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s； 3）提供三年免费质保服务。 7.客户端电脑 141套 1）教育局、五个镇中心校和涉及学校（幼儿园）各配有一台电脑，共计141套； 2）主要参数要求：CPU：i5及以上；4G内存；1T硬盘；22寸显示器。 8.壁挂机柜135个 6U高400*宽550*深300，配一个托盘，静载30KG |
| 2 | 高清监控系统平台 | 1项 | 1.视频监控平台 1套 - 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、设备等基础资源进行统一管理调配。 - 满足每个学校能看本校视频、中心校可看全镇学校视频、教育局看所有视频。 - 支持用户权限管理，支持按照事件类型或规则名称过滤事件。 - 支持AD 域，支持多网域访问，支持数据库的管理，支持数据库的备份和修复，支持双机热备，支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上。 - 支持查询多日无人脸识别通行记录人员信息、陌生人告警记录。 - 支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具。 - 支持多色彰(红、橙、黄)展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理。 - 支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享。 - 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近≥6天每日的用户活跃数统计。 - 根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等。 - 支持按照事件类型、时间等维度统计录入的事件。 - 支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致。 - 支持数据权限控制功能，可对不同部门、班级管理人员分配不同的数据查看权限，支持隐私加密，对人名的第二位之后隐藏，平台支持配置是否开启此功能。 - 支持巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、巡检时间、巡检周期等。 - 支持按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。 - 支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表。 - ★满足1000路视频设备接入需求。 - 服务器2台： 服务器性能不低于： CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥16核，频率≥2.4GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘，最高可支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽" 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：4个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 2.UPS 1套 1）产品需采用纯在线式，双变换UPS产品，IGBT整流技术及用最新的全数字DSP控制技术，输出功率因数≥0.8。 2）输入指标： 输入电源电压： 兼容220/230/240Vac， 电压输入范围：110-300Vac； 输入电源频率：40Hz ~70Hz； 输入功率因数：≥0.99。 3）输出指标： 额定电压：兼容220/230/240Vac； 额定频率：50Hz 或者60 Hz； 频率精度：±0.5%； 电压波形失真度：≤3％ ； 负载波峰因数：≥3:1； 市电－电池切换时间：0ms。 4）过载能力：105%~110% 30分钟，110%~130% 5分钟，130% 10秒钟。 5）噪声：<58dB（距离设备1米处）。 6）系统指标 效率： ≥92％ 。 7）遥测监控：UPS具有USB接口，可现场通过该接口监控UPS/市电等。配备SNMP卡槽，可以通过Internet远程进行UPS的监控，SNMP卡配备端口可以接入机房温湿度传感器，进行机房温湿度的信号接入。 8）为保障在机房设备供电安全及可靠性，需在机房设置在线式10 KVA UPS 1台，后备供电一小时。 9）▲提供的设备要求质量稳定，具备全国质量检验稳定合格产品证书。 10）▲设备免费保修期3年，并提供厂家授权承诺书原件、供货证明和原厂保修证明原件。 3.机柜 1个 高度：42U 规格尺寸：19英寸 长宽高：600*800*2000mm 4.核心交换机 1台 1）▲整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥6个，系统电源槽位≥4个；提供官网截图作为证明。 2） 配置：主机1个，电源2个，主控引擎2个，要求实配千兆电口≥144个，万兆光口≥12个，且实际可用端口总数≥156。 3）▲为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=10U，提供官网截图作为证明 4）▲交换容量≥80Tbps，包转发性能≥20000Mpps，提供官网截图作为证明。 5）▲设备防雷不低于6KV，提供官网截图作为证明。 6）为实现网络资源按需分配，要求所投交换机支持“一虚多”、“多虚一”虚拟化功能。 7）▲为了提高设备可靠性，要求设备主控板支持1+1冗余备份，电源支持N+M冗余备份、风扇支持1+1冗余备份，各组件支持热插拔，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级。提供官网截图作为证明； 8）为了方便管理，要求设备支持Console /SSH2.0/AUX Modem/Telnet命令行配置，支持SNMP V1/V2c/V3 ，支持Xmodem、 FTP、TFTP文件上下载管理，支持RMON ，支持NTP时钟，支持故障后报警和自恢复，支持sFlow； 9）为了保证业务可扩展性，要求设备支持静态路由、RIP、OSPF，支持VRRP，支持等价路由，支持策略路由，支持GRE隧道； 10）支持CPU安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCPv6、ND等各种攻击的自动防御，提供技术白皮书。 11）为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件. 12）▲需要有工信部进网许可，提供工信部进网许可证复印件； 5.防火墙 1台 1）系统应采用标准机架式设备，而非插卡式设备，不需要业务卡即可实现下一代防火墙业务； 2）为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 3）系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； 4）▲要求固化千兆电口数量≥18个；固化千兆光口数量≥4个；固化Combo口数量≥4个；固化万兆光口数量≥2个；为保障接口稳定性，所投产品必须是全部是固化接口，而非板卡接口；标配冗余电源；提供官网参数截图 5）▲三层网络吞吐≥20Gbps ，IPS吞吐量≥1.6Gbps，最大并发连接≥150万，最大新建连接≥5.6万；提供指标参数截图； 6）▲IPSEC VPN隧道数≥2500，设备本身要求自带2500个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥500，设备本身要求自带500个 SSL VPN授权；提供指标参数截图证明； 7）支持路由模式、透明（网桥模式）混合模式； 8）要求支持虚拟防火墙，支持同一个网口用于多个虚拟防火墙支持虚拟系统技术，且每个虚拟防火墙独立管理； 9）为保障不同业务不同安全策略，要求支持单独为每个虚拟防火墙设置会话数、策略数、用户数、IPSECVPN隧道数、硬盘空间使用量等，进行按需分配。 10）▲支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括多种带宽接入、带宽质量监控、链路优化、一键配置上线等，提供指标参数截图作证明。 11）支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余，支持双机会话同步，实现无感知切换 12）支持策略路由、组播路由、静态路由、BGP、RIP、RIPNG、OSPF、OSPFv6、ISIS、ISISv6等动态路由协议（非透传）； 13）支持802.1Q Trunk，支持不同VLAN之间的数据隔离。 14）▲内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户/用户组、应用、URL类型、接入类型、地理位置、终端类型、设备组、服务、时间、安全引擎（入侵、URL过滤、病毒过滤、垃圾邮件过滤、SSL代理）的识别与控制，提供指标参数截图作为证明。 15）支持服务器的负载均衡，提供加权轮询、最小连接数、最小RTT等多种负载均衡方式 16）支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护；具备硬件TCP SYN FLOOD防护加速能力 17）支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换 18）为解决公网IP地址资源问题，支持NAT的端口扩展技术，实现单个公网IP的无限地址转换。 19）可自动检测互联设备及连接终端信息，自动生成逻辑拓扑，并基于拓步展示终端指纹信息和网络连接信息。 20）为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立。 21）支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VoIP、NETBIOS、TFTP、SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御 22）支持旁路和在线两种模式 23）支持自定义IPS特征，并提供相关配置截图和指导文档有效 24）具备11000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、严重程度、特征名称、应用类型等方式的查询 25）支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的应用进行病毒扫描和过滤 26）支持深达10级以上的文件压缩。可以限制过滤文件的大小，对超大文件采取“通过”或“阻止”动作。 27）支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤； 28）支持IPSec VPN、SSL VPN 、L2TP VPN、GRE VPN、L2TP over IPSec VPN、GRE over IPSec VPN等VPN组网 29）IPSEC VPN支持阶段二下的DH组的秘钥交换方式，支持DH group 21、27、28、29、30、31的类型，提供产品界面截图有效 30）IPsec隧道支持CA数字证书导入认证功能。 31）支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查 32）支持完备的IPv6的IPSec能力，包括Site-to-site、远程接入VPN 和动态DNS 的IPv6 接入方式，IPv6下的Aggressive 协商模式。 33）支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤 34）防垃圾邮件功能支持IP地址过滤、邮件地址过滤、MIME头信息、邮件内容过滤、RBL实时黑名单、域名解析等多种方法。 35）支持防数据泄漏功能，能对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议中的敏感内容进行过滤和阻断。 36）支持对文件类型过滤，至少基于包括doc、docx、exe、ppt、pptx、rar、txt、xls、xlsx、pdf、zip、gzip、tar等40种以上文件类型过滤。 37）支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2.5亿个 38）要求支持URL地址/域名黑白名单，并支持基于代理模式、流模式、DNS模式的URL过滤 39）支持SSL代理功能，对SSL加密的HTTPS流量进行URL过滤、IPS和病毒过滤。 40）支持SSL证书检测和深度检测，支持证书卸载； 41）支持对2900 种以上应用的识别和控制 42）支持ICAP服务器联动，实现对于HTTP请求和应答的自定义处理。 43）支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值。 44）内置IP威胁域名查询，可直接输入IP或域名查询IP和域名的威胁属性。 45）支持与云沙箱进行联动，动态分析恶意软件、恶意文件以及威胁URL。 46）支持云端威胁情报联动功能 47）支持WAF功能，具备HTTP特征库规则列表，至少包括SQL注入、XSS防护，支持HTTP报头的长度、cookie的个数等参数限制策略对Web服务器进行安全防护； 48）支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能。 49）为了支持业务扩展，要求支持IPv4/IPv6双栈 IPv6协议栈：TCP6、UDP6、ICMPv6、PathMTU、ACL6等； IPv6穿越技术：6over4、4over6； IPv6路由协议：BGP4+、IS-ISv6、OSPFv3、RIPng等。 IPv6NAT技术：NAT64、NAT46、NAT66、DNS64 50）为更好的支持IPv6业务，要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能。 ★51）防火墙属于《信息安全产品强制认证目录》中的产品，须提供国家信息安全产品认证证书。 |
| 3 | 系统安装建设施工集成服务 | 1项 | 1.传输链路 1）学校和教育局间点对点专线共135条，每条专线带宽30M，上下行对等。单机测试速率达30Mbps，端到端时延≤50ms。 2）提供点对点光纤传输专线电路，采用主流物理接口，如RJ45/LC/FC等,并保证采购人的传输线路与互联网隔离。 2.系统安装建设服务 1）包括所有系统安装调试、系统网线电源线信号线敷设及设备安装施工、工程配件及辅材等其他系统安装建设过程中产生的相关费用； 2）所有的摄像头都与公安机关视频监控平台联网； 3）要求跟第一期、第二期现有的视频监控系统设备兼容。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| ★1、合同签订期：自成交通知书发出之日起7个工作日内。 ★2、交付使用时间：自签订合同之日起80日（日历日）内完成。 3、交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 4、交货方式：现场交货。 5、付款方式：本项目无预付款，交付验收合格后十个工作日内，乙方应当为甲方开具合同额等额发票，甲方应当自收到发票后30日内通过转账的方式一次性将合同款支付到合同约定的乙方账户。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。 6、售后服务要求： （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（自货物验收合格之日起计算）。 （2）采购范围内的货物支持送货上门、安装调试合格、解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导，采购人在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后4小时内电话响应，12个小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用。 7、验收要求： （1）中标供应商所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去采购人处进行验收的，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 （2）本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由监理和采购方共同验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 8、其他要求： （1）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 （2）投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 （3）本项目需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。 （4）本项目核心产品：高清网络红外枪机（含支架、电源）。 （5）其他未尽事宜由双方签订补充协议进行约定。 |  |  |  |

第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：邕宁区各镇完小及教学点安装视频监控与公安机关联网建设项目 |
| 2 | 采购预算：497.25万元； |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目代理服务费：按中标金额及计价格[2002]1980号文 收费标准货物类向中标人收取。 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：按第二章招标项目采购需求 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：按第二章招标项目采购需求 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于招标公告截止之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（十）询问、质疑和投诉”中的要求向招标采购单位提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，招标代理机构将以书面形式送达所有已报名的投标人；并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格审查、报价、商务、技术文件正本各 壹 份；副本各肆份，正本全套签章后的投标文件扫描件电子版（U盘）壹份，未按要求提供的，视为无效投标。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2021 年 月 日9点30分前（时间）。南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 9 | 开标时间及地点： 2021 年 月 日 9点30分前（时间）；南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于招标公告所发布的网站。 |
| 12 | 投标文件有效期：60天 签订合同时间：详见第二章 招标项目采购需求。 |
| 13 | 采购资金来源：√预算资金、预算外资金、其他资金 |
| 14 | 付款方式：详见“第二章 招标项目采购需求”商务要求表 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位及招标采购代理机构。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于邕宁区各镇完小及教学点安装视频监控与公安机关联网建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人和代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的指导安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

7.有下列情形之一的视为投标人相互串通，投标文件将视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标（本项目不接受联合体）

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包与分包。

- （八）特别说明：

★1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照由评标委员会记名投标的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

★2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的, 依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，由政府采购监督管理部门对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，给采购人造成损失的，投标人应当向采购人赔偿所有损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★5.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的,不予开标，此时将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）第43条的有关规定进行办理。

通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）第43条的有关规定执行。

- （九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在招标公告截止之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，对中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在招标公告截止之日起7个工作日内。

3.质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据。

（六）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书原件，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须于招标公告截止之日起7个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、报价文件、资信及商务文件、技术文件、电子文档（全套签章后的投标文件扫描件）组成。

（要求资格审查文件、报价文件（除开标一览表外）、资信及商务文件、技术文件分别装订成册。《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格审查文件

（1）营业执照副本内页复印件（含中华人民共和国组织机构代码证复印件或三证合一），同时要加盖单位公章；

（2）投标声明书(格式见附件)；

供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时将查询结果截图加盖公章与上述书面声明一并提交。

采购人或者招标代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.报价文件：

（1）投标函（必须提供，需加盖投标单位公章，否则投标无效，格式见附件）；

（2）投标报价明细表（必须提供，需加盖投标单位公章，否则投标无效，格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）开标一览表（单独封装，必须提供，需加盖投标单位公章，否则投标无效，格式见附件）；

3.资信及商务文件

（1）法定代表人(或负责人)身份证明书复印件：身份证应提供正、反面复印件，如法定代表人(或负责人)非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人(或负责人)相符；

（2）法定代表人(或负责人)授权委托书(格式见附件)和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）。

（3）售后服务承诺书：须按要求承诺；

（4）商务条款偏离表: 须按第六章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（5）截标时间前半年内，任意连续三个月投标人依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；成立不足3个月的供应商按实际情况提供；

（6）截标时间前半年内，任意连续三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；成立不足3个月的供应商按实际情况提供；

（7）招标文件要求投标人提供的其他资料。

注：资信及商务文件中的第（1）、（3）-（6）项必须提供；第（2）项在委托代理时必须提供；第（7）项如有请提供，要求提供资料均须加盖单位公章。

4.技术文件

货物项目的投标技术文件

（1）技术偏离表（必须提供，需加盖投标单位公章，否则投标无效）

（2）项目实施方案方案：按评分办法要求提供（附项目实施人员一览表）

（3）售后服务方案。

（4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

★注：法定代表人(或负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

投标人应编制目录，按上述顺序将资格审查文件、报价文件、资信/商务文件、技术文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

- （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、检测、培训、保修等一切税金和费用，投标人报价时应综合考虑风险费用，风险费用包含在投标单价中，除项目图纸变更和政策性调整以外的其他风险。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人，不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

2. 投标人将投标文件的资格审查文件、报价文件、资信/商务文件、技术文件正本各 壹 份，副本各 肆份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样（格式要求详见第六章）。全套签章后的投标文件正本扫描电子版（U盘）单独放入一个密封袋中，在封套上标记“投标文件电子版”字样。未按要求装订或活页装订的投标文件将视为无效。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人须按不同标段投标文件的资格审查文件、报价文件、资信及商务文件、技术文件、电子文件（U盘）：单独放入一个密封袋）五部分统一密封在一个投标文件袋（或箱、盒）内。投标文件密封袋的封口处应加贴封条并签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签名均可）以示密封。《开标一览表》（格式见附件）另外单独用信封密封、单独递交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、分标（如有）、投标文件名称（资格审查文件、报价文件、资信/商务文件、技术文件、电子文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、 分标（如有）、“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝。

3. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2. 在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全或未按第六章投标文件格式要求提供的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件或者投标人有相互串通行为的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

3. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格尺寸、质量标准、技术指标、主要功能项目或技术要求发生实质性负偏离的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；；

（3）投标技术方案存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

- 6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- 疫情防控期间，投标人派1名代表出席开标会议（授权代表应当携带身份证原件、法定代表人授权委托书原件等有效证明出席；如为法定代表人参加，携带身份证原件出席），投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。进入交易中心参加开标的投标人（供应商）注意佩戴口罩，服从交易中心的工作人员安排。

- 1. 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

- 2. 主持人介绍参加开标会的人员名单；

- 3. 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

- 4. 投标人检查投标文件密封的完整性，投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况并签字确认。

5. .由招标人或招标代理机构工作人员当众拆封投标文件；

6. 唱标；

7. 采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8. 开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

采购人根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。评标委员会由政府采购评审专家专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）资格审查

采购人代表对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

评标委员会仅对通过资格审查的投标人进行评审。

（四）评标程序

1.实质审查与比较

（1）评标委员会对通过资格审查的投标文件进行符合性审查。

（2）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（6）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1．投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在招标公告所发布的网站上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）未中标人应当于中标公告发出后到采购代理机构领取自己未通过资格审查的原因或本人的评审得分与排序情况的告知函。如非法定代表人或投标授权代表领取的，须出示授权利委托书原件。

（七）采购代理机构无义务向未中标人退还其投标文件。

- 七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 八、其它事项

- （1）招标代理服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）“货物招标”收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

- （2）代理服务费收费标准：

| 服务类 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

（3）通讯地址

所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

通讯地址：南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10层01号

邮编：530022

- 开户名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司，

- 开户银行：中国建设银行南宁市新城支行

- 银行账号：45001604255050508162

- 第四章 评标办法及评分标准

评标方法和评标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由有关专家、采购单位代表（采购人代表不能与审查过投标人资格文件为同一人）共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术性能、技术及实施方案、售后服务、商务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

1、价格分………………………………………………………………………………………… 30 分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》）

如投标单位或联合体中主体单位属于小微企业的， 可对其投标价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》）。

- 对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）。

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的而规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 除上述情况外，评标价＝投标报价；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）以进入综合评分的最低的评标报价为30分。

投标人最低评标报价金额（元）

（7）投标人价格分 =                                  ×30分

某投标人评标报价金额（元）

2、技术分…………………………………………………………………………………54分

（1）货物性能分（满分12分）

本项目需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。投标产品所有技术指标、功能项均能满足招标文件要求，且标注“▲”的技术参数如采购需求一览表中有要求提供证明材料的则按要求提供，未要求的则提供省级或以上具有检测资质机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件，得12分；标注“▲”的技术参数未按要求提供证明材料或检验报告（检验报告中无相应内容体现的），每存在一项扣2分，直到扣完货物性能分为止，不计负分。

说明：投标文件中就标注“▲”的技术参数逐条应答，并注明证明材料或检验（测）报告的具体页码，中标后，采购人有权要求中标人提供检验（测）报告原件进行审查。

（2）项目实施方案分（满分21分）

由各评委在各个档次内独立打分。

一档（5分）：有项目实施组织机构，具有合理的安装调试方法，工期划分合理并符合规范要求，具有进度计划、项目实施管理文档计划，项目实施方案简单。

二档（12分）：在满足一档的基础上，有项目实施组织机构，具有合理的安装调试方法，工期划分合理，具有进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施，提供合理的工期保证措施，项目实施方案较详细；且投标人或投标人所投的投标产品厂商具有优秀安防系统集成商证书，项目实施团队中至少1人具备省级（或以上）职能部门颁发的安全员或安全生产合格证书、至少1人具备华为HCIE/华三H3CIE/思科CCIE、华为HCNP/华三H3CTE/思科CCNP等网络认证类证书、至少1人具备信息系统项目管理师（高级）认证证书，能提供相关证明复印件并加盖单位公章。

三档（21分）：在满足二档的基础上，有项目实施组织机构，具有合理的安装调试方法，工期划分合理，具有详细的进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施，提供合理的工期保证措施、项目应急预案，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行；项目实施团队中至少3人具备省级（或以上）职能部门颁发的安全生产考核合格证书、至少3人具备华为HCIE/华三H3CIE/思科CCIE、华为HCNP/华三H3CTE/思科CCNP等网络认证类证书、至少3人具备信息系统项目管理师（高级）认证证书，项目施工负责人同时具有安全生产考核合格证书、一级注册建造师和信息系统项目管理师（高级）认证证书，以上能提供相关证明复印件并加盖单位公章。

（投标时投标人须提供以上要求的各证书复印件，同时须提供投标人为团队人员、项目施工负责人缴纳的2021年连续三个月社保证明复印件）。

（3）售后服务方案分（满分21分）

根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务方案内容完整性、可行性、团队专业配置架构等等，由评委在各个档次内独立打分。

一档（5分）：方案可行，基本满足项目要求，实施团队专业配置结构一般，售后服务经验一般，满足招标文件要求。

二档（12分）：在满足一档的基础上，方案完整可行，均能满足项目要求，实施团队专业配置结构较合理，售后服务能力较好，培训计划及方案可行，售后服务经验良好；投标人具备信息系统服务交付能力评估一级资质（5星级），能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的。

三档（21分）：在满足二档的基础上，方案完整可行合理细致，均能满足项目要求，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施和能力较有力，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队，投标人或投标人所投的投标产品厂商应能保障产品的技术、质量指标和提升服务水平，能提供省级（或以上）职能部门颁发的管理创新示范企业证书复印件并加盖单位公章的，满足以上相关要求的。

3、商务分…………………………………………………………………………………14分

（1）投标人获得 ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每提供一项得0.6分，满分3分。

（2）投标人获得电子与智能化工程专业承包证书并提供证书复印件，二级得1分，一级得3分；

（3）投标人及投标人所投核心设备供应商须具备良好的商业信誉，遵守国家法律、法规。提供国家工商总局的国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整URL链接），无行政处罚记录得1分。

（4）为保证投标人或投标人所投的投标产品厂商的生产应符合智能制造标准化，提供省级或以上的智能制造标准化工作先进奖证书的相关证明复印件并加盖单位公章的，得2分。

（5）投标人或投标人所投的投标产品厂商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力以及提供关键性技术支撑，能提供省级（或以上）政府机关单位印发的国家地方联合工程研究中心证明复印件并加盖单位公章的，得2分。

（6）投标人或投标人所投的投标产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）的，投标时提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（7）投标人获得中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书安全工程类二级或以上证书得1分。

4、政策功能分(节能、环保)………………………………………………………………………………2分

投标产品有环境标志产品认证证书的，得1分。投标产品除强制节能产品有国家节能产品认证证书，得1分。

5、不良记录扣分（最高-6分）………………………………………………………………………  -6分

投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约情况的每次扣除3分，最高扣6分。（投标人提供出具书面说明或其他有效证明材料作为评分依据，中标后由采购人进行核查，如核查后发现未如实提供的，按提供虚假材料处理。

(三)总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

- 第五章 合同主要条款格式

政府采购合同书（货物类）

项目名称：

项目编号：                   。

甲方（买方）：            。

乙方（卖方）：            。

根据年    月    日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）人民币 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  合同金额

2.1合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　 元）。

3.交货要求

3.1 交货期：            。

3.2 交货地点：            。

3.3 交货方式：            。

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.履约保证金

无

5.质量保证及售后服务

5.1 质保期： 一年 。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在 24小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.合同款支付

6.1 付款方式：本项目无预付款，交付验收合格后十个工作日内，乙方应当为甲方开具合同额等额发票，甲方应当自收到发票后30日内通过转账的方式一次性将合同款支付到合同约定的乙方账户。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向邕宁区财政局提交邕宁区政府采购履约验收证明和资金支付申请表等完整且合格的支付申请材料；邕宁区财政局按财政支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经邕宁区财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，邕宁区政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收该货款总值的千分之一违约金。

11.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关具有检测资质的机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为：            。

14.合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改（如有）；

（4）投标报价表；

（5）技术偏离表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，采购代理机构存档一份，另二份由采购人自合同签订之日起七个工作日内报政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：

合同签订日期：    年    月    日

- 第六章 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

- 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格审查文件、报价文件、资信/商务文件、

技术文件、电子文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二、资格审查文件格式

- 资格审查文件封面格式：

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格审查文件目录

（1）营业执照副本内页复印件（含中华人民共和国组织机构代码证复印件或三证合一），同时要加盖单位公章；

（2）投标声明书(格式见附件)；

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：         （采购单位名称）：

______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我__（姓名）系______（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方在“信用中国”或“中国政府采购网”的被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况：             。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字:

投标人盖章：

日期:      年    月     日

三、报价文件格式

报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

（1）投 标 函

（2）投 标 报 价 明 细 表

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

投标函格式：

投 标 函

致：（采购单位名称）

根据贵方为  项目名称 项目的招标公告/投标邀请书（项目编号），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交资格审查文件、报价文件、资信/商务文件、技术文件正本各壹份、副本肆份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.按招标文件采购需求及技术要求，投标总报价人民币（大写）            元 (￥           )，交货时间：                         。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（或负责人）或授权代表签字：

（公章）

_____年___月___日

投标报价明细表格式：

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价 ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币（￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 ％；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 ％；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 ％。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（或负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

四、开标一览表信封封面格式（密封）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标一览表（格式）

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                              单位：元

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 产地 | 品牌或厂家 | 规格型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上“投标总价”应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独用信封封装，单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。如有多个标段的，每表须分别单独用信封密封。

法定代表人（或负责人）或授权代表签字：

投标人盖章：

日期：    年   月   日

- 五、资信/商务文件格式

资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

资信/商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资信/商务文件目录

（1）法定代表人身份证明书复印件：身份证应提供正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）。

（3）售后服务承诺书：须按要求填写；

（4）商务条款偏离表: 须按第六章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（5）截标时间前半年内，任意连续三个月投标人依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；成立不足3个月的供应商按实际情况提供；

（6）截标时间前半年内，任意连续三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；成立不足3个月的供应商按实际情况提供；

（7）招标文件要求投标人提供的其他资料。

法定代表人身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

（法定代表人名字）        在（ 单位名称）     任          职务，是（单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

粘贴法定代表人（或负责人）身份证（正、反复印件）

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：（采购单位名称）

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加  项目名称  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                              职         务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

粘贴被授权人身份证（正、反复印件）

售后服务承诺书

(由投标人按《招标项目采购需求》中售后服务要求及评分办法的要求自行分别编写)

法定代表人（或负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月　 日

商务响应表格式：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物(服务)需求一览表”中的“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1…… 2…… 3…… …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1…… 2…… 3…… …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  | …… |
| __分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人（或负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

★注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于      行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于      行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、技术文件格式

技术文件封面格式：

正本/或副本

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

技术文件目录

（以下适用于货物类项目的投标技术文件）

（1）技术偏离表（必须提供，需加盖投标单位公章，否则投标无效）

（2）项目实施方案方案（附项目实施人员一览表）

（3）售后服务方案

（4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

- 技术响应表格式：

技术偏离表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1…… 2…… 3…… …… | …… | … | …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1…… 2…… 3…… …… | …… | … | …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … | …… | … | …… | …… | … | …… | …… | …… |
| __分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（或负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果采购文件需求小于或大于采购文件某个数值标准时，（投标）响应文件不得直接复制采购文件需求，（投标）响应文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

项目实施方案

(由投标人按招标要求及评分办法的要求自行分别编写)

法定代表人（或负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月　 日

附：项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写；

2）按评分要求附上相关人员的证书及社保证明等材料。

法定代表人（或负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

售后服务方案

(由投标人按招标要求及评分办法的要求自行分别编写)

法定代表人（或负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月　 日