**主要标的信息一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **品牌** | **规格型号** | **单价（元）** |
| 1 | 400万像素星光级高清数字枪式摄像机 | 9 | 台 | 天地伟业 | TC-HC15EPF | 3100 |
| 2 | 200万像素球机 | 9 | 台 | 天地伟业 | TC-HCL326S | 6800 |
| 3 | 400万超星光变焦水利枪（AI） | 4 | 台 | 天地伟业 | TC-HCL54LF | 6600 |
| 4 | 200万44倍超星光全光谱水利球（AI） | 4 | 台 | 天地伟业 | TC-H526G | 8900 |
| 5 | 枪机适配器 | 13 | 个 | 小耳朵 | STD-T2X-A | 78 |
| 6 | 枪机支架 | 13 | 套 | 国产定制 | 国产定制 | 65 |
| 7 | 抱杆箱 | 13 | 套 | 国产定制 | 国产定制 | 860 |
| 8 | 监控立杆 | 13 | 套 | 国产定制 | 国产定制 | 3700 |
| 9 | 电缆 | 7200 | 米 | 富利联讯 | RVV2\*1铜芯电缆 | 7.5 |
| 10 | 电缆电杆 | 29 | 根 | 国产定制 | 国产定制 | 950 |
| 11 | 网线 | 1300 | 米 | 富利联讯 | UTP5e-HSYV4\*2\*0.5 | 2.6 |
| 12 | 网络水晶头 | 400 | 个 | 富利联讯 | FLLX-S501A | 1.2 |
| 13 | 网络二合一防雷器 | 26 | 个 | 地凯 | K-DW/M | 350 |
| 14 | 避雷接地制作 | 13 | 套 | 国产定制 | 国产定制 | 720 |
| 15 | 基坑开挖及浇筑 | 13 | 个 | 国产定制 | 国产定制 | 1800 |
| 16 | PVC管 | 1300 | 米 | 国产定制 | 国产定制 | 7 |
| 17 | PE工程管 | 7200 | 米 | 国产定制 | 国产定制 | 7.5 |
| 18 | 16A空开 | 26 | 个 | 德力西 | 2P16A | 45 |
| 19 | 2位空开盒 | 20 | 个 | 国产定制 | 国产定制 | 35 |
| 20 | 市电接入 | 13 | 处 | 国产定制 | 国产定制 | 170 |
| 21 | 前端8口交换机 | 13 | 台 | 科地 | LS8GT | 280 |
| 22 | 插排 | 13 | 个 | 公牛 | 国产定制 | 135 |
| 23 | 安装辅助材料 | 13 | 项 | 国产定制 | 国产定制 | 3100 |
| 24 | 集成服务 | 1 | 项 | 国产定制 | 国产定制 | 279500 |
| 25 | IP麦克风（仅宽带接入） | 1 | 个 | 赛达 | SDYGB-DBC | 3200 |
| 26 | 收扩机（4G，配2个喇叭） | 13 | 个 | 赛达 | SDYGB-RAP | 2300 |
| 27 | 智能音箱平台服务费 | 14 | 端 | 天翼物联 | 国产定制 | 1500 |
| 28 | 55寸液晶拼接单元 | 4 | 台 | 天地伟业 | TC-DL55514CJ | 12000 |
| 29 | 拼接屏后维护支架 | 4 | 台 | 国产定制 | 国产定制 | 950 |
| 30 | 拼接屏底座 | 2 | 台 | 国产定制 | 国产定制 | 1150 |
| 31 | 水利平台总控服务器 | 1 | 台 | 天地伟业 | TC-HS8148TL | 58000 |
| 32 | 水利平台总控软件 | 1 | 套 | 天地伟业 | TC-HE10600SW | 179556 |
| 33 | 网络存储服务器 | 1 | 台 | 天地伟业 | TC-HU8224RSLC | 55000 |
| 34 | 监控硬盘 | 7 | 块 | 希捷 | ST6000VX00 | 2600 |
| 35 | 4路解码器 | 1 | 台 | 天地伟业 | TC-HND924S5SF | 23060 |
| 36 | 48口千兆核心交换机 | 1 | 台 | 科地 | LS6100G-48T-4X-L3M | 9600 |
| 37 | 管理终端 | 1 | 套 | 联想 | E96X | 5800 |
| 38 | 网络控制键盘 | 1 | 台 | 天地伟业 | TC-HDL5820BS | 5200 |
| 39 | 监控平台辅材 | 1 | 项 | 国产定制 | 国产定制 | 3200 |
| 40 | 机柜 | 1 | 台 | 一舟机柜 |  Q2.6042100 | 3580 |
| 41 | 100M监控专线线路 | 13 | 条/年 | 中国电信 | 国产定制 | 16920 |
| 42 | 监控系统200M宽带 | 1 | 条/年 | 中国电信 | 国产定制 | 1440 |
| 43 | 3G定向流量 | 13 | 条/年 | 中国电信 | 国产定制 | 360 |
| 44 | 200M普通宽带 | 1 | 条/年 | 中国电信 | 国产定制 | 1440 |