云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：2022年实验室检测用品采购

项目编号：GXZC2022-G1-001745-YZLZ

采 购 人：广西壮族自治区动物疫病预防控制中心

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（YZLNN2022-G1-313-GXZC）

2022年6月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	1

第四章  评标方法及评标标准	22

第五章  拟签订的合同文本	31

第六章　投标文件格式	38

# 第一章 招标公告

项目概况：

2022年实验室检测用品采购招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年  月  日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-001745-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2022]8874号、广西政采[2022]8726号

项目名称：2022年实验室检测用品采购

预算金额：共计572.66万元

最高限价：以各分标预算金额为最高限价，投标人的投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。

采购需求：

| 分标号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 采购预算金额 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 分子生物学类试剂及测序耗材 | 1批 | 234.6866万元 | ▲一、服务要求 （一）耗材类服务要求 1.根据采购人需求频率负责送货上门。如有必要，根据采购人要求进行安装调试。 2.所提供货品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（质量保证期按国家及行业标准执行），所送货品应明确标示批号、生产日期和有效期。 3.中标人自接到采购人采购需求通知后5日内（日历日）交货，并送到指定地点。货物交到采购人指定地点后，按采购人要求进行货品清点工作。 4.所提供货品须符合国家有关标准和采购人要求，如有质量、规格、数量等不符合，采购人有权要求中标人在2个工作日内整改，并发出书面警告通知。中标人应及时调整且在2日内提供符合要求的货物，否则视为违约。如情况特殊可与采购人协商后适当延长交货时间。 5.如产品在使用过程中出现任何问题，中标人30分钟内电话响应；如有必要，中标人在24小时内直接到采购人指定现场了解情况，积极主动帮助采购人最短时间内解决问题。 ……具体见采购需求。 |
| B | 病原检测类试剂 | 1批 | 189.6291万元 |  |
| C | 血清学检测类试剂 | 1批 | 73.6340万元 |  |
| D | 比对及种猪测定类试剂 | 1批 | 49万元 |  |
| E | 实验耗材 | 1批 | 25.7103万元 |  |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年  月  日至2022年  月  日，每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，支付购买采购文件费用至下述代理机构银行账户后，在“附件”处上传支付凭证，并按系统操作获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）

开户名称：云之龙咨询集团有限公司

银行账号：623661021638

采购文件售价：300元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年  月  日    时    分（北京时间）

地点：

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml（广西公共资源交易中心网站）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

4.特别说明：

投标人可选择一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人。由评标委员会根据各分标各投标人综合得分进行排名，并按A分标→B分标→C分标→D分标→E分标顺序确定各分标中标候选人。按规定的顺序成为第一中标候选人的投标人不可同时作为其余分标的中标候选人。若进入详评的投标人个数少于分标个数时，则按此循环，可累计中标。

5.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区动物疫病预防控制中心

地 址：广西南宁市友爱北路51号

联系方式：粟艳琼，0771-3810683

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地 址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、廖宇静，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、廖宇静

电 话：0771-2618118、2611889、2611898

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。本项目凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效投标处理。

3.“技术要求”和“采购需求清单及参数要求列表”中，凡标注“◆”的为重要参数或要求，如不满足或不响应作严重扣分处理；未注“◆”的为一般参数，如不满足或不响应作一般扣分处理（具体见本招标文件第四章“评标方法及评标标准”）。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本章附表中“参数要求”有误的，投标人投标时请以详细正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写《货品性能配置清单》和《技术要求偏离表-2》”。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

8.特别说明：

投标人可选择一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人。由评标委员会根据各分标各投标人综合得分进行排名，并按A分标→B分标→C分标→D分标→E分标顺序确定各分标中标候选人。按规定的顺序成为第一中标候选人的投标人不可同时作为其余分标的中标候选人。若进入详评的投标人个数少于分标个数时，则按此循环，可累计中标。

9.本项目采购需求表中要求提供的文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

| 分标号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 所属行业 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 分子生物学类试剂及测序耗材 |  | 1批 | 工业 | ▲一、服务要求 （一）耗材类服务要求 1.根据采购人需求频率负责送货上门。如有必要，根据采购人要求进行安装调试。 2.所提供货品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（质量保证期按国家及行业标准执行），所送货品应明确标示批号、生产日期和有效期。 3.中标人自接到采购人采购需求通知后5日内（日历日）交货，并送到指定地点。货物交到采购人指定地点后，按采购人要求进行货品清点工作。 4.所提供货品须符合国家有关标准和采购人要求，如有质量、规格、数量等不符合，采购人有权要求中标人在2个工作日内整改，并发出书面警告通知。中标人应及时调整且在2日内提供符合要求的货物，否则视为违约。如情况特殊可与采购人协商后适当延长交货时间。 5.如产品在使用过程中出现任何问题，中标人30分钟内电话响应；如有必要，中标人在24小时内直接到采购人指定现场了解情况，积极主动帮助采购人最短时间内解决问题。 6.货品质保期内涉及产品质量问题（如：预实验不成立等）的中标人无条件退换。货品出现采购人3次反复试验后不满足采购人实验需求或检定不合格时，中标人必须更换品质更好的同类产品，价格不变。 7.交付货品清单同货物一并送达采购人。货品在交付前发生的风险均由中标人自行负责。 8.中标人安排回访，解决用户在工作中的实际困难。交流产品的使用心得，了解其所提供产品的的质量情况并及时反馈给厂家。 9.质量保证必须按照投标文件和合同约定的品牌、规格供货，并且对于所提供产品保证均为代理厂家原装正品，如出现以次充好等违约现象，采购人将终止并解除合同。 （二）设备类服务要求： 质保期内负责维修、更换零部件，除参数中另有注明外，服务内容如下： 1.负责送货上门，由技术人员现场安装、调试合格。负责现场培训2-3人至掌握设备操作及日常维护。各项性能指标达到技术要求的，并现场验收。 2.出现故障必须在30分钟内做出响应，24小时到达维修现场。一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 3.货物交付并验收合格，双方签署验收纪要后，即开始计算保修期，质保期内进行质量“三包”，质保期内非采购单位人为因素出现的质量问题，由中标人负责。 4.中标人因某批货品未能达到以上第1至6款要求的，每违反一款约定扣除该批货品总货款的2%，同时采购人将发出书面警告通知。如中标人在签订合同之日起累计被发二次书面警告，采购人报监管部门后终止合同，并没收其履约保证金。 ▲二、结算要求 1.价格包含发票税费和运输成本等。 2.附表清单列表中的各货品数量为采购人根据以往情况估算出来的每年可能的需求量，在采购合同的履行过程中，按实际发生的数量计算。货品价格按中标人中标单价乘以实际数量进行结算。 3.附表清单列表中的货品为采购人常用耗材，具体供货时采购人有权根据其需要增加或减少需要中标人供货的品目。未列入本次清单列表范围的货品结算单价由中标人和采购人协商（含不同品牌的同类产品）。 ▲三、供货要求 1.在采购周期内，中标人不得以物价上涨为由提高中标产品价格，更不得以此为由拒绝采购及供货。 2.中标人负责送货上门，并按照投标承诺标准和采购人的需求及时供货，不得以缺货、运输延误等任何理由拖延供货或不供货。对拖延供货或不供货的中标人，采购人有权终止合同，并出具不良记录，作为下一年度评标、采购的重要依据。对拖延供货或不供货的中标人，经采购人警告两次或以上的，扣除履约保证金。 ▲四、其他 1.为确保中标人供货产品技术满足采购人实验需求，采购人有权将供货产品与其他品牌产品进行实验比对，如中标人供货产品达不到实验要求的，中标人须为采购人提供解决方案或更换产品。 2.合同有效期内，中标人自行放弃合同约定权力义务的，采购人可自行选择其他中标人实施采购。中标人须承担违约责任。 3.采购人和中标人对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担，中标人应当在5日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由中标人承担，并承担相应违约责任。 | 采购需求清单及参数要求具体本章见附表1。 |
| B | 病原检测类试剂 |  | 1批 | 工业 |  | 采购需求清单及参数要求具体本章见附表2。 |
| C | 血清学检测类试剂 |  | 1批 | 工业 |  | 采购需求清单及参数要求具体本章见附表3。 |
| D | 比对及种猪测定类试剂 |  | 1批 | 工业 |  | 采购需求清单及参数要求具体本章见附表4。 |
| E | 实验耗材 |  | 1批 | 其他未列明行业 |  | 采购需求清单及参数要求具体本章见附表5。 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 服务时间及地点 |  | 1.服务期：自合同签订之日起1年（若服务期未满，但合同金额已支付完毕即合同提前终止）。 2.服务地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.采购人与中标人签订合同后，采购人在合同生效以及具备实施条件后15日内向中标人支付不低于合同金额30%的预付款。若中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 2.采购人经检查单据合格后，应付货款之日起30日内支付65%货款，剩余5%在产品质量保证期过后五个工作日内无息支付。 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.投标人的投标报价应为人民币含税价，报价包括货物税收、运至目的地运输、储存、搬运、验收、保险以及伴随货物服务的有关一切费用和合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除另有约定的以外，中标价不因任何因素而调整。 2.附表清单列表中的各货品数量为采购人根据以往情况估算出来的每年可能的需求量，未列入本次清单列表范围的货品占该分标项目总预算金额30%以内，投标人投标总报价应包含此服务相关费用。 |  |  |  |  |
| 履约保证金要求 |  | 1.中标人于中标结果公告后按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金。 履约保证金指定账户： 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行） 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 银行账号：623661021638 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金在中标人按合同约定履约完毕，并经采购人最终验收合格后，由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内核对后办理退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 |  |  |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。 |  |  |  |  |
| （二）验收标准 |  |  |  |  |  |  |
| 1.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 2.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 3.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 4.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.投标人结合成本及自身条件为本项目提供服务方案及承诺，包括但不限于：供货服务方案、运输能力保障、售后服务方案、服务人员专业素质、其他服务承诺等。 2.如有，请投标文件中提供履约能力相关证明等。 3.“技术要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有，投标文件中可提供产品生产商编写的有参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等），当投标文件中提供的产品参数与该产品生产商提供的参数同一参数不符合时，以生产商资料为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、最高限价 |  |  |  |  |  |  |
| ▲以各分标预算金额为最高限价，评标时以最高限价为评标依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2.核心产品： A分标：项号13货物为核心产品； B分标：项号8货物为核心产品； C分标：项号3货物为核心产品； D分标：项号6货物为核心产品； E分标：项号11货物为核心产品； 以上各分标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |  |

附表1：

A分标——采购需求清单及参数要求列表

| 序号 | 货品 | 参数要求 | 参考数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加强版扩增DNA聚合酶Ex Taq酶 | 1.制品用途：PCR法扩增DNA； ◆2.含有Ex Taq，250 U（5 U/μL）； 3.含有10×Ex Taq Buffer（Mg2+ Free）1mL；MgCl2（25mM）1mL；dNTP Mixture（2.5 mM each）800μL； 4.纯度：25 U的本酶和1μg 的 Supercoiled pBR322 DNA 在 74℃ 下反应1 小时未检出内切酶和外切酶活性； 5.扩增得到的大部分PCR产物 3′端附有一个“A”碱基，可直接克隆于T-Vector中； 6.一次反应扩增片段长度可达：λDNA：～30 kb；Human genome DNA：～20 kb； 7.储存温度为-20℃，试剂盒包装量为250 U，按照50 µL体系计算可以使用200次； 8.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章；（注：不提供，将作一般参数扣分处理） 9.保证供货产品有效使用期在半年以上。 | 2 | 盒 |
|  | 预混型加强版DNA扩增酶 Premix Taq(Ex Taq™ Version 2.0 pLus dye) | 1.制品用途：PCR法扩增DNA； ◆2.制品内容：Premix Taq (Ex Taq Version 2.0 plus dye) 500 μL × 6支。是PCR反应用的DNA Polymerase、Buffer、dNTP Mixture的2倍浓度的混合物。使用时，只需在制品溶液中加入模板和引物便可进行PCR反应； 3.制品中已含有电泳时所必需的色素试剂，PCR反应后可以直接进行电泳； ◆4.制品反应液为鲜艳的绿色，电泳时指示效果明显，容易观察样品的电泳位置。色素带位置为：蓝色色素在4 kb附近，黄色色素在50 bp以下位置； 5.PCR反应性能：以λDNA为模板，可以很好地扩增 20 kb的DNA片段； 6.制品扩增得到的PCR产物的 3′端附有一个“A”碱基，可直接克隆于T-Vector中； 7.50μL标准体系，120次/包； 8.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章；（注：不提供，将作一般参数扣分处理） 9.储存温度为-20℃，保证供货产品有效使用期在半年以上。 | 129 | 包 |
|  | 一步法反转录扩增试剂盒 PrimeScript One Step RT-PCR Kit Ver.2（Dye Plus） | 1.制品用途：一步法高效的RT-PCR扩增。RNA→cDNA→PCR 反应操作在同一反应体系中连续进行，反应中途不需添加试剂，反应后直接电泳。适用于所有RNA，扩增片段大小可以达到～8 kb； ◆2.含有 PrimeScript 1 Step Enzyme Mix 100μL；内含PrimeScript RTase、Ex Taq HS、RNase Inhibitor； 3.含有 2× 1 Step Buffer (Dye Plus) 625 μL × 2；内含Buffer、dNTP、One Step Enhancer Solution等； 4.含有Control F-1 Primer (20 μM) 20 μL，Control R-1 Primer (20 μM) 20 μL，Positive Control RNA (2×105 copies/μL) 20 μL；RNase Free dH2O 625 μL × 2； 5.制品反应液中含有电泳时所必需的色素试剂，反应后可以直接进行凝胶电泳； ◆6.反应液为鲜艳的绿色，含有色素试剂（蓝色和黄色色素），电泳时指示效果明显。电泳时色素带位置为：蓝色色素在 3-5 kb附近，黄色色素在 50 bp以下位置； 7.反转录温度可以设定为50℃，能够有效抑制非特异性扩增，对复杂二级结构的RNA有很强的延伸能力； 8.PCR反应使用扩增性能优越的热启动型（Hot Start型）Taq DNA聚合酶； 9.试剂盒规格：50次/盒； 10.储存温度为-20℃，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期在半年以上； 11.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 47 | 盒 |
|  | 探针一步法反转录定量扩增试剂盒 One Step PrimeScript RT-PCR Kit (Perfect ReaL Time) | 1.制品用途：采用TaqMan 探针法进行实时荧光一步法RT-PCR（Real Time One Step RT-PCR）的专用试剂，可以快速、准确地对 RNA 病毒等微量 RNA 进行分析； 2.制品进行Real Time RT-PCR 反应可在同一反应管内连续进行，并能有效防止污染； 3.制品使用 Ex Taq HS 是利用抗Taq抗体的 Hot Start 用DNA聚合酶，反应前的反转录酶的热变性失活通常设定为95 ℃ 10 sec，不影响酶活性； 4.以 Mouse Liver 中提取的 Total RNA 1 pg～ 100 ng 为模板，能很好地检出目的基因，制作的标准曲线线性关系良好，可以在1 pg～100 ng实验浓度范围内进行准确定量； 5.试剂盒规格：50 µL反应体系×100次； ◆6.含有PrimeScript RT Enzyme Mix Ⅱ 100μL×1支； 7.含有2×One Step RT-PCR Buffer Ⅲ（2×）840μL×3 支； 9.含有RNase Free dH2O 1.25mL×2支； 10.含有ROX Reference Dye（50×）100μL×1 支；ROX Reference Dye II（50×）100μL×1 支； 11.保证供货产品有效使用期在半年以上； 12.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 135 | 盒 |
|  | 病毒核酸RNA/DNA提取试剂盒5.0 MiniBEST ViraL RNA/DNA Extraction Kit Ver.5.0 | 1.制品用途：从血浆、全血、无细胞体液、病毒原液和感染病毒组织中提取病毒（Virus）的DNA/RNA； 2.配有Carrier RNA，可提取样品中微量的RNA/DNA； 3.附带有一支1mL的Proteinase K (20 mg/mL)，辅助蛋白处理； 4.采用病毒裂解系统，提取操作20分钟可完成； 5.试剂盒可从6.0×104拷贝（copies）的甲肝病毒或 1.6×105拷贝（copies）的 flury 株狂犬病毒中提取得到 RNA，所得 RNA 可通过 RT-PCR 进行检测； ◆6.制品包装量：50次提取； 7.含有-20℃保存的成分：Carrier RNA 50μL×1支；Proteinase K（20 mg/mL）1mL×1支； 8.含有 Buffer VGB 12mL×1支； 9.含有 Buffer RWA 28mL×1支； 10.含有 Buffer RWB 24mL×1支； 11.含有 RNase free dH2O 2mL×2支；Spin Columns 50支，Collection tubes 50支，RNase free collection tubes (1.5 mL)× 50支； 12.保证供货产品有效使用期在半年以上； 13.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 13 | 盒 |
|  | 预混型高保真DNA聚合酶 Premix PrimeSTAR HS | 1.具备对广泛靶序列的高保真性、高特异性、高成功率的扩增。配备可快速配制反应液的预混型（Premix）酶，减少PCR操作过程中的污染； ◆2.制品中的DNA Polymerase酶是Hot Start（热启动）型PCR酶PrimeSTAR HS酶，使用PrimeSTAR HS扩增的DNA片段序列，249,941个数据中只有12个数据错配； 3.保真性是Taq DNA Polymerase的10倍； 4.只需要5-15 sec的退火时间即可实现高特异性扩增； 5.制品内容：PrimeSTAR HS（Premix） 500 μL × 5； 6.预混液Premix组成为：PrimeSTAR HS DNA Polymerase 1.25 U/25μL；dNTP Mixture 2×conc.各0.4 mM ；PrimeSTAR Buffer 2×conc.；2 mM Mg2+； 7.制品包装量为50μL反应体系100次量； 8.制品可以-20℃长期保存。4℃可保存3个月。保证供货产品有效使用期在半年以上； 9.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 50 | 盒 |
|  | pMD 18-T载体克隆试剂盒 pMDTM18-T Vector CLoning Kit | 1.PCR 产物（TA Cloning）的专用载体，pUC18 载体改建而成，在pUC18载体的多克隆位点处的Xba I和SaL I识别位点之间插入了EcoRV识别位点，用 EcoRV进行酶切反应后，再在两侧的 3′端添加“T”而成； 2.30分钟内完成连接反应，其连接液可以直接用于细菌转化； 3.规格：20次； ◆4.含有pMD18-T Vector（50 ng/μL）20μL×1支；Control Insert（50 ng/μL）10μL×1 支； 5.含有Solution I 75 μL×2支； 6.储存温度为-20℃，保证供货产品有效使用期在半年以上； 7.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 122 | 袋 |
|  | 预混酶（探针法定量PCR专用） Premix Ex Taq(Probe qPCR) | 1.制品用途：适用于TaqMan®探针法Real Time PCR 反应，可以快速、准确地对目的基因进行检测、定量，可用于快速 PCR； ◆2.含有Premix Ex Taq（Probe qPCR）（2× Conc.）1.0 mL×5； ◆3.预混酶（Premix Ex Taq ）内含Ex Taq HS，dNTP Mixture，Mg2+，Tli RNaseH； 4.含有ROX Reference Dye（50× Conc.）200μL；ROX Reference Dye II（50× Conc.）200μL； 5.制品规格：50μL反应×200次； 6.储存温度为-20℃，保证供货产品有效使用期在半年以上； 7.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 75 | 盒 |
|  | 胶回收试剂盒 MiniBEST Agarose GeL DNA Extraction Kit Ver.4.0 | 1.从琼脂糖凝胶中回收纯化DNA片段； ◆2.制品溶胶时无需加热，在室温（15-25℃）条件下即可快速溶解凝胶； 3.含有pH指示剂； 4.20分钟可完成实验； 5.规格：50次； 6.含有Buffer GM 50mL； 7.含有Buffer WB 24mL； 8.含有Elution Buffer 2mL×2； 9.含有Spin Columns 50支，Collection tubes 50支； 10.储存温度为常温，保证供货产品有效使用期在半年以上； 11.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 22 | 盒 |
|  | 质粒小量提取试剂盒 MiniBEST Plasmid Purification Kit Ver.4.0 | 1.制品用途：质粒DNA小量纯化； 2.采用SDS碱裂解法结合硅胶膜技术，从1-4mL LB过夜培养的菌液中纯化得到1～20ug的高纯度质粒DNA（OD260：OD280=1.8～2.0）； ◆3.制备过程无需苯酚抽提、乙醇沉淀； 4.配有RNase A（10mg/mL）； 5.规格：50次量/盒； 6.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 15 | 盒 |
|  | DNA标准分子量2 000 DL2,000 DNA Marker | 1.产品由2,000bp、1,000bp、750bp、500bp、250bp以及100bp共6条双链DNA片段组成； ◆2.其中750bp是指示带，显示亮带； 3.制品已经混有上样缓冲液，可直接用于凝胶电泳； 4.100次/支； 5.-20℃保存，融化后于4℃保存； 6.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 51 | 支 |
|  | 标准分子量100 bp DNA 阶梯Marker (含染料) | ◆1.DNA标准分子量100bp DNA Ladder，包装量 500 μL (100 lanes)，浓度 130 ng/μL； 2.制品由11条双链DNA片段组成，大小为100bp、200bp、300bp、400bp、 500bp、600bp、700bp、800bp、900bp、1000bp、1500bp； 3.500 bp的DNA片段的量为其它片段的3倍，其他片段亮度相同； 4.DNA Ladder电泳的上样量为 5μL； 5.制品已加入上样缓冲液，可直接电泳； 6.保存：-20℃，融化后于4℃保存。未开封且-20℃ 条件下保存，两年内有效； 7.投标文件中需提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 支 |
|  | DNA标准分子量1000 DL1000 DNA marker | 1.100次/支； 2.-20℃保存，融化后于4℃保存。 3.由DNA片段1000 bp、700bp、500 bp、400 bp、300 bp、200 bp、100 bp组成，共7条带。 | 20 | 支 |
|  | DNA标准分子量5000 DL5000 DNA marker | 1.100次/支； 2.-20℃保存，融化后于4℃保存。 3.由5000 bp、3000 bp、2000 bp、1500 bp、1000 bp、750 bp、500 bp、250 bp、100 bp共9条双链DNA片段组成。 | 10 | 支 |
|  | DNA标准分子量10000 DL10000 marker | 1.100次/支； 2.-20℃保存，融化后于4℃保存。 3.由DNA片段10000 bp、7000 bp、4000 bp、2000 bp、1000 bp、500 bp、250 bp组成，共7条带。 | 6 | 支 |
|  | DNA标准分子量15000 DL15000 DNA marker | 1.100次/支； 2.-20℃保存，融化后于4℃保存。 3.由DNA片段15000 bp、10000 bp、7500 bp、5000 bp、2500 bp、1000 bp以及250 bp 构成。 | 6 | 支 |
|  | 探针法定量PCR预混酶（加强版）Probe qPCR Mix | 1.适用于TaqMan®探针法Real Time PCR 反应，可在宽广的动态范围内对靶基因进行准确定量，支持可信度高的 Real Time PCR 分析； 2.通过对添加了抗体的 Hot Start PCR 酶和 Real Time PCR 用Buffer分别进行了改良，实现了对 PCR 阻害物抵抗性高、扩增特异性高、扩增效率高、检测灵敏度高； 3.含有Probe qPCR Mix（2× Conc.）1.0 mL×5； ◆4.预混酶（Probe qPCR Mix）内含Ex Taq HS，dNTP Mixture，Mg2+，Tli RNase H； 5.含有ROX Reference Dye（50× Conc.）200μL；ROX Reference Dye II（50× Conc.）200μL； 6.制品规格：50μL反应×200次/盒； 7.储存温度为-20℃，保证供货产品有效使用期在半年以上； 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 40 | 盒 |
|  | Probe qPCR Mix, with UNG探针法定量PCR预混酶（含UNG酶） | 1.制品用途：适用于TaqMan®探针法Real Time PCR 反应，适用于快速 PCR，可在宽广的动态范围内对靶基因进行准确定量、检测重复性好，可进行可信度高的 Real Time PCR 分析； 2.通过对添加了抗体的 Hot Start PCR 酶和 Real Time PCR 用Buffer 分别进行了改良，实现了对 PCR 阻害物抵抗性高、扩增特异性高、扩增效率高、检测灵敏度高。同时 Premix 中添加了 UNG（Uracil N-Glycosylase），通过进行 UNG 反应，可降解之前使用该 Kit 扩增得到的 PCR 产物，能够有效避免交叉污染造成的假阳性结果； ◆3.含有Probe qPCR Mix，with UNG（2× Conc.）1.0 mL×5； 4.预混酶（Probe qPCR Mix，with UNG）内含Ex Taq HS，dNTP Mixture，Mg2+ ，Tli RNase H和UNG； 5.含有ROX Reference Dye（50× Conc.）200μL ；ROX Reference Dye II（50× Conc.）200μL； 6.制品规格：50μL反应×200次； 7.储存温度为-20℃，保证供货产品有效使用期在半年以上； 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 2 | 盒 |
|  | DH5α感受态细胞 E.coli DH5α Competent Cells | 1.制品用途：转化DNA，通过蓝白斑方法可以鉴别重组体菌株； 2.含有 E.coli DH5α Competent Cells 100 µL×10支； 3.不需要IPTG，可以使用X-Gal直接通过蓝白斑筛选重组DNA或重组质粒； ◆4.含有 SOC medium 1mL×10支； pUC19 plasmid ( 0.1 ng/μL) 10 μL。细胞浓度为1-2×109cells/mL； 5.转化效率：转入1 ng 的pUC19，涂于含有Amp+的选择培养基进行筛选，转化效率 ：>1×108cfu/μg pUC19；当使用pUC19 plasmid进行转化时，含有100μg/mL Ampicillin和60μg/mL X-Gal的L-agar plate出现蓝色菌落； 6. -80℃或更低温度下保存； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 180 | 包 |
|  | 无酶水 RNase free Water | 1.非焦碳酸二乙酯（ diethyl pyrocarbonate；DEPC）处理的 RNase Free（无RNA酶）水； 2.适用于RNA样品的制备、反应液配制等； ◆3.RNase Free（无RNA酶）水，同时检测不含 DNase（DNA酶）； 4.1mL×10支； 5.储存温度为-20℃。 | 105 | 包 |
|  | 第一链合成试剂盒 PrimeScript II 1st Strand cDNA Synthesis Kit | 1.制品用途：使用 PrimeScript II RTase 从 Total RNA 或 Poly (A)＋ RNA 合成 1st Strand cDNA 的试剂盒。含有 1st Strand cDNA 合成所需的全部试剂； 2.适用于高纯度全长cDNA合成； ◆3.应用PrimeScript II RTase (200 U/μL) 50μL，该酶扩增链长为～13.5kb； 4.含有5×PrimeScript II Buffer 200μL； 5.含有RNase Inhibitor (40 U/μL) 25μL； 6.含有dNTP Mixture (10 mM each) 50μL； 7.含有Oligo dT Primer (50μM) 50μL； 8.含有Random 6 mers (50μM) 100μL； 9.制品规格为20µL反应体系50次； 10.保存：-20℃，保证供货产品有效使用期在半年以上； 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 113 | 盒 |
|  | 高效宽广扩增DNA聚合酶 Tks Gflex DNA Polymerase | 1.用于宽广的模板量进行快速、高特异性扩增；对于难以扩增的高GC含量或高AT含量序列可以进行有效扩增；对粗提样品可以进行高效的PCR扩增； 2、制品中添加了DNA 聚合酶单克隆抗体，适用于 Hot Start PCR（热启动PCR）； 3.反应性能：以人基因组DNA及大肠杆菌基因组DNA为模板时在0.5～30 kb有很好的扩增，以λ DNA作为模板时能扩增获得40 kb片段； 4.扩增速度：对长片段扩增达到30 sec./kb； ◆5.保真性：以富含GC序列并容易发生碱基突变的Thermus thermophilus HB8 genomic DNA为模板，随机选取10个区域（扩增片段大小约500 bp）进行PCR扩增，克隆转化后，对每种序列挑取复数克隆并进行测序分析。以错配碱基数对总解析碱基数的比率来测定突变频率（mutation frequency），分析的碱基总数是320204，错误碱基数42（0.0138%）； 6.制品包装量：50μL反应×200次量； ◆7.含有Tks Gflex DNA Polymerase (1.25 U/μL) 250 U(200μL) ，2×Gflex PCR Buffer (Mg2+，dNTP plus) 1 mL×5，Mg2＋浓度为2 mM （2×），dNTP浓度各400μM （2×）； 8.保存温度：-20℃；送达至采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期在半年以上； 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 22 | 盒 |
|  | RNA PCR试剂盒（AMV版本） RNA PCR Kit (AMV) Ver.3.0 | ◆1.使用AMV (Avian Myeloblastosis Virus)来源的反转录酶将RNA合成cDNA，然后在同一反应管中使用Hot Start PCR（热启动PCR）扩增此cDNA的RT-PCR试剂盒。含有所需的全部试剂； 2.制品适用于所有RNA模板；扩增长度～5 kb； 3.反转录酶是AMV来源的（反转录反应温度在 42～60℃）； 4.含有RNase inhibitor；DNA聚合酶使用Ex Taq HS；试剂盒可以用于做 3′RACE； 5.制品规格：100次量（1次反应即10μL RT及50μL PCR）； 6.储存温度：-20℃，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期在半年以上； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 2 | 盒 |
|  | T4 DNA连接酶 | 1.制品用途：用于DNA片段和载体DNA的连接；用于DNA片段和Linker或 Adaptor DNA的连接。催化粘性末端之间和平滑末端之间的DNA的连接； 2.包装量：T4 DNA Ligase 25,000 units； ◆3.含有10×T4 DNA Ligase Buffer 1mL（Buffer组成为：Tris HCl pH 7.6 660 mM；MgCl2 66 mM；DTT 100 mM；ATP 1 mM）； 4.保存温度：-20℃； 5.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 包 |
|  | 混合型 快速DNA高保真聚合酶PrimeSTAR Max DNA Polymerase | 1.延伸速度很快、高保真、Hot Start 型PCR用DNA聚合酶； 2.预混型的2×Premix，可以在常温下快速配制反应液； 3.以反转录反应产物为模板进行高速PCR反应时，延伸速度为10 sec./kb。扩增得到的PCR产物为平末端； ◆4.含有 PrimeSTAR Max Premix（2×）625 μL× 4 ； 5.包装量为50μL反应体系100次； 6.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 12 | 盒 |
|  | 蛋白质Marker | 1.有10KD、15KD、25KD、35KD、40KD、55KD、70KD、100KD、130KD和180KD共10条条带； 2.试剂规格：2×250 µL/盒； 3.储存温度为-20℃，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于6个月。 | 15 | 盒 |
|  | 无支原体胎牛血清 | 100mL/瓶，特级，无支原体污染；采自出生前胎牛，3次0.1µm过滤。 | 2 | 瓶 |
|  | Gel Red核酸染料 | 0.5ml/支。 | 10 | 支 |
|  | 超级核酸凝胶染料 Super GelRed, 10,000× in water | 1.制品用途：荧光核酸凝胶染色试剂； 2.制品高灵敏、无致突变性超安全和超稳定； 3.制品可替代溴化乙锭 (EtBr，EB），替代 EB时不需要更换成像系统； 4.储存温度：室温保存。 | 8 | 支 |
|  | DNA加A尾试剂盒 DNA A-Tailing Kit | 1.制品是在平滑末端DNA片段的 3′末端添加一个“A”尾的试剂盒； 2.制品中含有A-Tailing Control Insert (500 bp) 和Blunting Control Insert (500 bp)，可以方便进行Control实验； ◆3.制品使用高效连接液Solution I 进行连接反应时需在25℃或以下进行，温度升高 (≥26℃) 较难形成环状DNA。连接效率偏低时，可适当延长连接反应时间至数小时； 4.包装规格：20次/盒； 5.制品组成：A-Tailing Enzyme (5 U/μL)10 μL；10×A-Tailing Buffer 100 μL；dNTP Mixture (each 2.5 mM)80 μL；A-Tailing Control Insert* (50 ng/μL)10 μL；Blunting Control Insert* (50 ngμL) 50 μL； 6.储存温度为-20℃，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期在半年以上； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 65 | 盒 |
|  | 探针一步法反转录定量PCR扩增预混液 qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix | 1.制品用途：qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix是一种2×浓度的即用型高灵敏度预混液，基于探针的检测方法可直接对RNA模板进行逆转录定量PCR（RT-qPCR）； 2.试剂盒规格：1000μL/包； 3.产品要求： 3.1适用于高灵敏度定量RNA病毒或低丰度RNA靶标以及高通量基因表达研究； 3.2支持多重检测，支持多达四个靶标的高灵敏度检测； 3.3经过严格的测试，耐受各种常见的抑制剂，如多糖、血红素/血红蛋白、腐殖酸、黑色素等等； 3.4兼容快速和标准qPCR模式； 3.5酶稳定剂和增强性能的添加剂，简化反应体系，只需另外加入引物、探针和RNA模板； 3.6含有Accuvue惰性染料，增加辨识度，以帮助最大程度地减少加样过程中出错； 3.7在一步法RT-qPCR过程中，cDNA合成反应温度升高到50-55℃还可改善引物退火和RNA二级结构的干扰； ◆3.8支持数字PCR技术平台使用； 3.9消泡技术支持高效涡旋混合； 3.10性能稳定可靠，试剂反复冷冻和解冻不会影响RT-qPCR的性能。 4.储存温度为-20℃，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期在半年以上； 5.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 15 | 包 |
|  | 含UNG酶的qPCR预混液 PerfeCTa qPCR ToughMix UNG | 1.制品用途：配合数字PCR仪芯片使用，实现荧光定量PCR法直接转化成数字PCR法的实验目的； 2.试剂盒规格：2500μL/包； 3.具有酶稳定剂和增强性能的添加剂，简化反应体系，只需另外加入引物、探针和DNA模板； 4.含有Accuvue惰性染料，增加辨识度，以帮助最大程度地减少加样过程中出错； ◆5.具有ToughMix聚合酶混合物，可中和PCR抑制剂，对PCR抑制剂具有很高的抵抗力； 6.含UNG酶可与Uracil N-糖基化酶混合，以消除潜在的PCR产物残留污染； 7.支持数字PCR技术平台使用； 8.具有消泡技术，支持高效涡旋混合； 9.储存温度为-20℃，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期在半年以上； 10.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 18 | 包 |
|  | 数字PCR芯片 Sapphire Chips | 1.制品用途：在采购单位在用设备法国stiilla数字PCR仪上使用； ◆2.制品规格：每盒含12张芯片，48次/盒； 3.芯片使用：每个芯片试剂加样口上样量25 μL，最后可制成有效微滴数20000-25000；微滴体积0.59nL； 4.储存条件：常温避光阴凉处储存，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期在半年以上； 5.投标文件中须提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 18 | 盒 |
|  | 病毒DNA/RNA提取试剂盒 | 1.提取原理：核酸提取过程中，利用磁珠吸附核酸原理，通过磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现核酸纯化，自动完成核酸的提取和纯化； 2.样本适用性：用于提取棉拭子、血清、组织样品、鸡胚尿囊液等样本中的病毒核酸； 3.包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 4.使用时只需加样本和 Proteinase K，无需再添加其他试剂组分； ◆5.单次提取时间：≤19分钟； 6.规格：64T/盒（16T/板×4 板）； 7.重复性：批内及批间差≤5%，结果稳定且重复性好； 8.配套耗材：配套相应数量搅拌套； 9.储存及有效期：室温保存，有效期为 12 个月； 10.投标文件中须提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 165 | 盒 |
|  | 磁珠法病毒DNA/RNA 提取试剂盒 | 1.用途：从标本中提取纯化脱氧核糖核酸（DNA）/核糖核酸（RNA）； 2.原理：基于磁珠吸附技术，通过特制磁棒吸附、移动、释放磁珠，实现磁珠/标本的转移，得到高纯度核酸； 3.提取样本：血清、尿液、拭子洗液等；样本保存：可立即进行提取，也可于4℃保存待测，保存期不超过24小时，长期保存需置于-20℃； 4.规格：96T/盒； 5.试剂盒组份：蛋白酶K、蛋白酶K稀释液、磁珠及保存液、裂解液、洗涤液、洗脱液； 6.试剂盒批内及批间差均小于5%。利用仪器提取时，可同时操作1-32个样本； 7.配套耗材：96孔预封装深孔板+搅拌套； 8.有效期：室温条件下保存，有效期为1年； 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 58 | 盒 |
|  | 磁珠法血液基因组DNA 提取试剂盒 | 1.样本类型：从血液中分离纯化高质量基因组DNA； 2.操作方法：采用磁珠进行核酸分离提取； 3.上样量：0-300μL； 4.提取时间：48min内可获得高质量DNA； 5.试剂组分：含有液体蛋白酶K，可在室温下长期保存； 6.试剂形式：裂解液、磁珠悬浮液、漂洗液等试剂封装在96孔板里，加入样本可直接操作上机； 7.包装规格：96头份/盒； 8.程序：可提供使用者对于仪器的任何程序且可操作导入。 9.纯化的DNA适用于各种常规操作，包括酶切、PCR、文库构建、Southern杂交等实验； 10.室温（15-25℃）干燥条件下，可保存12个月，2-8℃可保存更长时间。 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 30 | 盒 |
|  | 脂质体 lipo 2000 | 1.多用途转染试剂，在各种贴壁和悬浮细胞系中提供高效转染； 2.转染后无需更换培养基； 3.规格：0.75ml/支。 | 3 | 支 |
|  | 免疫荧光染色试剂盒 | 1.用于细胞或组织切片免疫荧光染色的试剂盒，在有适当的一抗检测特定的目标蛋白时，可检测到红色、绿色或蓝色等荧光； 2.试剂盒组分：抗小鼠Alexa Fluor 488 0.03ml、免疫荧光染色二抗稀释液50ml、抗荧光淬灭封片液15ml； 3.规格：≥300次/盒； 4.储存温度为-20℃，其中抗小鼠Alexa Fluor 488需避光保存。送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于6个月。 | 10 | 盒 |
|  | 碱性磷酸酶标记马抗小鼠IgG | 1.试剂规格：100μL/支； 2.抗体浓度：0.5mg/mL； 3.储存温度为2-8℃，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于6个月。 | 15 | 支 |
|  | 碱性磷酸酶标记山羊抗兔IgG | 1.规格：100μL/支； 2.抗体浓度：1.5mg/ml； 3.储存温度为2-8℃，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于6个月。 | 20 | 支 |
|  | 琼脂糖（电泳） | 100g/瓶。 | 23 | 瓶 |
|  | 50×TAE电泳缓冲液 | 500mL/瓶。 | 14 | 瓶 |
|  | 100×蛋白酶抑制剂 | 1mL/支，蛋白酶抑制剂，专用于哺乳动物细胞，保存条件-20℃，保质期2年。 | 20 | 支 |
|  | RIPA细胞裂解液 | 100mL/瓶，专用于细胞裂解，主要成分为50mM Tris（PH7.4）、150mM Nacl，1%Triton X-100和1%sodeoxycholate。 | 20 | 瓶 |
|  | 抗β-Actin鼠单克隆抗体 | 0.5mg/ml，应用范围：WB 1：500-5000，100μL/支。 | 3 | 支 |
|  | 蛋白酶K | 稳定的溶液状态，在宽范围的盐、变性剂、洗涤剂、pH和温度条件下活性不低于70%，100mg/支。 | 24 | 支 |
|  | DMEM细胞培养液 | 500mL/瓶，保存条件：2-8℃。 | 3 | 瓶 |
|  | DMEM干粉培养基 | 10袋/盒，每袋可配1L，保存条件：2-8℃；高糖，含谷氨酰胺，丙酮酸钠。 | 6 | 盒 |
|  | 头孢西丁钠 | 1.0g/瓶，10瓶/盒。 | 2 | 盒 |
|  | 胃蛋白酶 | 胃蛋白酶 1：3000，Pepsin，为白色或淡黄色的粉末；溶于水，水溶液显酸性。 | 2 | 盒 |
|  | 细胞维持液MEM | 500mL/瓶，保存条件：2-8℃。 | 2 | 瓶 |
|  | Opti-MEM细胞培养基 | 500ml/瓶，专用于细胞培养。 | 5 | 瓶 |
|  | 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒（96通量仪器） | 1、提取原理：核酸提取过程中，利用磁珠吸附核酸原理，通过磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现核酸纯化，自动完成核酸的提取和纯化； 2、样本适用性：血清、血浆、尿液、拭子洗液、乳汁等中的病毒核酸； 3、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 4、操作简便性：使用时只需加样本和Proteinase K，无需再添加其他试剂组分； ◆5、单次提取时间：≤19分钟； 6、规格：96T/盒； 7、重复性：批内及批间差≤5%，利用仪器提取时，可同时操作多个样本，结果稳定且重复性好； 8、配套耗材：配套相应数量搅拌套； 9、储存及有效期：室温保存条件下，有效期为12个月； 10、投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 45 | 盒 |
|  | 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒（96通量仪器） | 1、提取原理：核酸提取过程中，利用磁珠吸附核酸原理，通过磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现核酸纯化，自动完成核酸的提取和纯化； 2、样本适用性：血清、血浆、尿液、拭子洗液、乳汁等中的病毒核酸； 3、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 4、操作简便性：使用时只需加样本和Proteinase K，无需再添加其他试剂组分； ◆5、单次提取时间：≤19分钟； 6、规格：48T/盒； 7、重复性：批内及批间差≤5%，利用仪器提取时，可同时操作多个样本，结果稳定且重复性好； 8、配套耗材：配套相应数量搅拌套； 9、储存及有效期：室温保存条件下，有效期为12个月； 10、投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 45 | 盒 |
|  | 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒（32通量仪器） | 1、提取原理：核酸提取过程中，利用磁珠吸附核酸原理，通过磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现核酸纯化，自动完成核酸的提取和纯化； 2、样本适用性：血清、血浆、尿液、拭子洗液、乳汁等中的病毒核酸； 3、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 4、操作简便性：使用时只需加样本和Proteinase K，无需再添加其他试剂组分； ◆5、单次提取时间：≤19分钟； 6、规格：20T/盒； 7、重复性：批内及批间差≤5%，利用仪器提取时，可同时操作多个样本，结果稳定且重复性好； 8、配套耗材：配套相应数量搅拌套； 9、储存及有效期：室温保存条件下，有效期为12个月； 10、投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 20 | 盒 |
|  | 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒（32通量仪器） | 1、提取原理：核酸提取过程中，利用磁珠吸附核酸原理，通过磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现核酸纯化，自动完成核酸的提取和纯化； 2、样本适用性：血清、血浆、尿液、拭子洗液、乳汁等中的病毒核酸； 3、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 4、操作简便性：使用时只需加样本和Proteinase K，无需再添加其他试剂组分； ◆5、单次提取时间：≤19分钟； 6、规格：32T/盒； 7、重复性：批内及批间差≤5%，利用仪器提取时，可同时操作多个样本，结果稳定且重复性好； 8、配套耗材：配套相应数量搅拌套； 9、储存及有效期：室温保存条件下，有效期为12个月； 10、投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 20 | 盒 |
|  | 制胶液 | 1、30%(29:1)制胶液，500ml/瓶 2、储存条件:2-8℃，避光，有效期1年 | 10 | 瓶 |
|  | 1.5M Tris-HCl溶液 | pH 8.8，500ml/瓶，贮存条件：室温25℃，有效期1年 | 8 | 瓶 |
|  | 1M Tris-HCl缓冲液 | pH 6.8，500ml/瓶，贮存条件：室温25℃，有效期1年 | 5 | 瓶 |
|  | Tris 三(羟甲基)氨基甲烷 | 分子式:C4H11NO3，500g/瓶，分子量:121.14，白色至浅黄色结晶粉末，贮存条件：室温25℃，纯度:99%，有效期:7年。 | 10 | 瓶 |
|  | 甘氨酸 | 分子式:C2H5NO2，500g/瓶，分子量:75.07，白色结晶粉末，贮存条件：室温25℃，纯度:99%，有效期:6年。 | 10 | 瓶 |
|  | 引物合成 | ◆1、纯化级别：OPC级别纯化合成，利用合成后的目的DNA的5’端DMT基团对C18树脂强吸附性、而不含DMT基团的短链DNA不被吸附的特性，从而达到分离纯化的目的；纯度PAGE QC主带清晰，HPLC级纯度≥85%。 ◆2、合成碱基数≤35mer，1 OD/支，平均30mer； 3、碱基准确性：合成序列与定制序列100%匹配； 4、相对分子质量：相对误差≤0.05%（500ppm）； 5、引物探针的总量：相对误差≤10%； 6、外观：半透明或者不透明的片状粉状物； ◆7、提供免费各种引物设计服务； ◆8、随制品随货发送数据表，内容包含：序列信息、GC含量、分子量、Tm值、摩尔消光系数、nmols数以及OD/PC等数据。 | 1156 | OD |
|  | 荧光探针 | ◆1、纯化级别：HPLC级别纯化合成，使用高效液相色谱的原理，依据DNA的片段大小、疏水性或者所带电荷不同来进行分离纯化。精制过程中配合质谱进行定性分析，保证序列的正确性；HPLC级纯度≥95%； ◆2、每支探针平均长度≤30 mer，1 OD/支，FAM-BHQ1标记； 3、碱基准确性：合成序列与定制序列100%匹配，修饰基团与定制序列100%匹配； 4、相对分子质量：相对误差≤0.05%（500ppm）； 5引物探针的总量：相对误差≤10%； 6、外观：半透明或者不透明的片状粉状物； 7、可以免费提供引物探针设计服务； ◆8、可以提供针对于个别样品进行实时荧光定量PCR实验一条龙验证服务：提供检测报告（包括引物探针序列，扩增曲线，溶解曲线以及反应体系和程序。）； 9、可以提供标准曲线制作服务； ◆10、可以提供MGB-X双标记荧光探针设计合成； ◆11、随制品随货发送数据表，内容包含：序列信息、GC含量、分子量、Tm值、摩尔消光系数、nmols数以及OD/PC等数据； 12、可以防外源模板污染，达到200NTC，0检出率；可以防交叉污染，交叉污染率低于万分之一。 | 200 | OD |
|  | 测序反应 | 1.完成对采购人提供的未纯化PCR扩增产物进行DNA测序，以及按照采购人的需求进行序列拼接。 ◆2.采用一代测序技术，根据采购人提供的测序引物序列，合成测序引物并对PCR产物进行双向测序，使用后的剩余引物返回采购人；对特殊难以测序的PCR产物提供克隆测序。 ◆3.测序提供的测序色谱图文件 (*.abi) 峰形清晰地长度约600bp，DNA序列有效长度约500bp。 4.提供的结果为测序序列 (*.fas或*.fasta) 、同一样本双向测序经拼接后产生的序列 (*.fas或*.fasta) 、测序色谱图文件 (*.abi) 。 5.样本检测时限:在确认样品合格后的第二天反馈第一个反应的结果，按照采购人要求发往指定email地址。 6.若样本未检出或峰图有杂峰等无法分析，重测也如此，视为此次测序无效，采购人将不支付相应费用。 ▲7.对于高级结果样本使用特殊试剂盒进行测序，可以进行三次调整测序，如果三次调整测序后仍然测不好，采购人不需要支付任何费用。 8.样本交接:根据采购人的要求，在指定地点不定期进行标本交接，样本运输必须在低温条件下运输。 9.未经采购人同意，供应商不得将完成相关检测后剩余的样本移交第三方机构或用于危害国家安全事宜。 10.测序数据知识产权为采购人独有，未经采购人同意，中标人不得私自公开或使用。 | 950 | 反应 |

附表2：

B分标——采购需求清单及参数要求列表

| 序号 | 货品 | 参数要求 | 参考数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.用于小反刍兽疫病毒检测。 2.含RT-PCR所有试剂。 3.产品规格50T/盒。 4.扩增用试剂采用反转录-扩增一步法。 5.试剂盒组成：阳性对照、阴性对照、酶混合液、RT-PCR反应液、说明书。 ◆6.反应体系为20 μl；反应程序为：45℃ 15 min，95℃ 30 s；94℃ 10 s，60℃ 30 s；40个循环；报告基团为FAM。 7.结果判定：待检样品荧光信号有指数型增加，且结果显示Ct值＜35.0，报告为阳性；未检测到Ct值或Ct值＞38或无明显扩增曲线，则样品判定为阴性。35≤Ct值≤38时，复检一次，重复结果为阳性者判定为阳性，否则判定为阴性。 8.有效期不低于12个月。 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 13 | 盒 |
|  | 口蹄疫病毒通用型RT-PCR检测试剂盒 | 1.用于口蹄疫病毒检测。 2.含RT-PCR所有试剂。 3.产品规格50T/盒。 4.扩增用试剂采用反转录-扩增一步法。 5.试剂盒组成：阳性对照、阴性对照、酶混合液、RT-PCR反应液、说明书。 ◆6.反应体系为20μl；反应程序为：45℃ 15 min，95℃ 30 s；94℃ 10 s，60℃ 30 s；40个循环；报告基团为FAM。 7.结果判定：待检样品荧光信号有指数型增加，且结果显示Ct值＜35.0，报告为阳性；未检测到Ct值或Ct值＞38或无明显扩增曲线，则样品判定为阴性。35≤Ct值≤38时，复检一次，重复结果为阳性者判定为阳性，否则判定为阴性。 8.试剂盒有效期不低于12个月。 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 36 | 盒 |
|  | 圆环病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1.用于圆环病毒2型的检测。 2.试剂盒含有核酸抽提试剂及完成实时荧光PCR检测全过程所需全部试剂。 3.保存条件：方便贮藏管理，不同试剂分开包装，其中核酸提取试剂于常温，扩增用试剂-20℃保存。 4.敏感性达到98%以上，特异性：100%。 5.稳定性：批内及批间差异≤3%。 6.试剂盒规格：50份/盒。 7.试剂盒组成：裂解液、洗液I、洗液II、洗脱液、吸附柱和收集管、阴性对照；阳性对照；PCR反应液；酶混合液。 8.反应体系为20μl；反应程序为：50℃ 2min；95℃ 30s；94℃ 10s 60℃ 30s 40个循环-采集荧光信号；FAM-NONE。 9.结果判定：待检样品荧光信号有指数型增加，且结果显示Ct值＜35. 0，报告为阳性；未检测到Ct值或Ct值＞38或无明显扩增曲线，则样品判定为阴性。35≤Ct值≤38时，复检一次，重复结果为阳性者判定为阳性，否则判定为阴性。 10.试剂盒有效期不低于12个月。 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 5 | 盒 |
|  | 猪伪狂犬病病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒含有完成实时荧光PCR检测全过程所需全部试剂； 2.保存条件：-20℃保存； 3.敏感性：适用于检测所有PRV毒株，敏感性98%； 4.特异性：仅针对伪狂犬gB基因，特异性达到100%； 5.稳定性：批内及批间差异≤3%； 6.试剂盒规格：50份/盒； ◆7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、PCR反应液、引物、实时荧光探针； 8.反应程序为：95℃ 2 min。循环95℃ 5 s，60℃ 35 s，共40次，每次循环的第二步（60℃ 35 s）收集荧光信号（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）； 9.反应体系为20µL； 10.试剂盒有效期12个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于8个月； 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 5 | 盒 |
|  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒通用型实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒含有完成实时荧光RT-PCR检测全过程所需全部试剂； 2.保存条件：-20℃保存； 3.敏感性：敏感性达到98%以上； 4.特异性：100%； 5.稳定性：批内及批间差异≤3%； 6.试剂盒规格：50份/盒； ◆7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、实时荧光探针； 8.反应程序为：42℃ 5 min，95℃ 10s，95℃ 5 s，60℃ 35 s，在每个循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号，共40个循环。（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）； 9.反应体系为25µL； 10.试剂盒有效期12个月。送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于8个月； 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 20 | 盒 |
|  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲型经典株与高致病性变异株双重实时荧光RT-PCR检测 | 1.用途：用于检测猪血清、血浆及组织等样本中的猪繁殖与呼吸综合征病毒(PRRSV)北美型经典株和高致病变异株RNA核酸； 2.采用多重荧光PCR检测技术； ◆3.试剂盒组成：PRRSV-反应液1075µL/管×2管、RNA酶混合液100µL×1管、PRRSV-阳性对照50µL×1管、PRRSV-阴性对照500µL×1管、PRRSV-内置参照100µL×1管； 4.反应参数：50℃×30min，95℃×2min。再按95℃×15sec→60℃×30sec（设置荧光采集），循环40次；选择FAM通道检测PRRSV北美型；选择HEX或VIC通道检测PRRSV高致病变异株；选择ROX通道检测内置参照；设置反应体系为50 µL； 5.检测结果Ct值的变异系数均<3%； ◆6.试剂盒规格：50T/盒； 7.储存条件和有效期：试剂盒应在－20℃及以下温度避光保存，有效期12个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于8个月； 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 15 | 盒 |
|  | 猪瘟病毒通用型实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.用途：检测猪扁桃体、淋巴结、血液等组织样本中的猪瘟病毒（CSFV）的RNA； 2.采用荧光RT-PCR检测技术； ◆3.试剂盒组成：CSFV通用型-反应液（1075 µL×2管，内含引物、探针、dNTP、Mg2+、PCR缓冲液等）、RNA酶混合液（100 µL× 1管，内含M-MLV Taq聚合酶）、CSFV通用型-阳性对照（50 µL/× 1管，含CSFV目的基因序列）、CSFV通用型-阴性对照（500 µL× 1管，内含灭菌TE溶液）、CSFV通用型-内置参照（100 µL× 1管，含内标序列）； 4.反应参数：50℃×30min，95℃×2min。再按95℃×15sec→60℃×30sec（设置荧光采集），循环40次；选择FAM通道检测CSFV目的基因；选择HEX（或VIC）通道检测内置参照；设置反应体系为50 µL； 5.检测结果Ct值的变异系数均<3%； ◆6.试剂盒规格：50T/盒； 7.储存条件和有效期：试剂盒应在－20℃及以下温度避光保存，有效期12个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于8个月； 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 8 | 盒 |
|  | 猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒含有完成实时荧光RT-PCR检测全过程所需全部试剂； 2.保存条件：-20℃或以下保存； 3.敏感性：≥98%； 4.特异性：≥98%； 5.稳定性：批内及批间差异≤3%； 6.试剂盒规格：50份/盒； ◆7.试剂盒组成：荧光定量RT-PCR 反应液，900 µL/管、荧光定量RT-PCR RTase-Taq Mix，120 µL/管、阳性对照，150 µL/管、阴性对照150 µL /管、内参150 µL /管； 8.反应程序为：反转录50℃ 30 min，预变性 95℃ 3 min。循环95℃ 10 s，60℃ 30 s，共40次，在每次循环第二步（60℃ 30s）收集荧光信号（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）； 9.反应体系为25µL； 10.试剂盒有效期12个月。送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于8个月； 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 8 | 盒 |
|  | 猪传染性胃肠炎病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒含有完成实时荧光RT-PCR全过程所需全部试剂； 2.保存条件：-20℃保存； 3.敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上； 4.特异性：100%； 5.稳定性：批内及批间差异≤3%； 6.试剂盒规格：50头份/盒； 7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、实时荧光探针； ◆8.反应程序为：42℃ 5 min，95℃ 10s。循环95℃ 5 s，60℃ 35 s，共40次，在每次循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）； 9.反应体系为25µL； 10.试剂盒有效期12个月。 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 猪轮状病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒含有完成实时荧光RT-PCR全过程所需全部试剂； 2.保存条件：-20℃保存； 3.敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上； 4.特异性：100%； 5.稳定性：批内及批间差异≤3%； 6.试剂盒规格：50头份/盒； 7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、实时荧光探针； 8.反应程序为：42℃ 5 min，95℃ 10s。循环95℃ 5 s，60℃ 35 s，共40次，在每次循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）； 9.反应体系为25µL； 10.试剂盒有效期12个月。送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于8个月。 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 猪流行性腹泻病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒含有完成实时荧光RT-PCR全过程所需全部试剂； 2.保存条件：-20℃保存； 3.敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上； 4.特异性：100%； 5.稳定性：批内及批间差异≤3%； 6.试剂盒规格：50头份/盒； 7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、实时荧光探针； 8.反应程序为：42℃ 5 min，95℃ 10s。循环95℃ 5 s，60℃ 35 s，共40次，在每次循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号（报告基团“HEX”，淬灭基团“None”）； 9.反应体系为25µL； 10.试剂盒有效期12个月。送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于8个月。 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 非洲猪瘟病毒荧光PCR快速检测试剂盒 | 1.试剂盒用途：用于检测疑似感染猪抗凝血及临床病料中的非洲猪瘟病毒（ASFV）核酸。 2.保存条件：-20℃保存。 3.含有实时荧光PCR检测所需所有试剂（不含核酸提取试剂）。 4.敏感性：100%；特异性：100%。 5.防污染性能：试剂含有UNG防污染处理措施。 6.稳定性：批内及批间差异≤3%。 7.试剂盒规格：50份/盒。 8.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、PCR反应液、酶混合液、说明书。 9.反应程序为：50 ℃ 2 min，95 ℃ 3 min；预循环95 ℃ 8 s，55℃ 8 s，5次；循环95 ℃ 8 s，55℃ 8 s，共40次；在40循环阶段每个循环的55℃时收集荧光信号，荧光通道选择FAM，同时要选择passive reference和quencher为none的模式。 10．反应体系为25µL。 11.结果判定：①基线和阈值设定：基线调整取6-15个循环的荧光信号，阈值设定以阈值线刚好超过阴性对照检测荧光曲线的最高点为原则。②质量控制：反应结束后，阴性对照的检测结果应无特定的扩增曲线，Ct值为＞38或无；阳性对照的Ct值应≤30.0，且明显的扩增曲线；否则实验视为无效。③样品判定：待检样品荧光信号有指数型增加，且结果显示Ct值＜35.0，报告为阳性；未检测到Ct值或Ct值＞38或无明显扩增曲线，则样品判定为阴性。35≤Ct值≤38时，复检一次，重复结果为阳性者判定为阳性，否则判定为阴性。 12.试剂盒有效期不少于12个月。 13.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） 14.所投产品获得农业农村部颁发的兽药产品批准文号。 | 25 | 盒 |
|  | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1.作用用途：用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺、肌肉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测； 2.试剂盒组成：荧光PCR 预混液、阴性对照、阳性对照； 3.反应程序：37℃孵育2分钟，95℃预变性5分钟；95℃变性15秒，58℃退火延伸1分钟，45个循环，在每一循环的58℃时收集FAM荧光信号； 4.反应体系为：20µL； 5.规格：50T/盒； ◆6.结果判定：阳性对照的Ct值应＜30且出现特异性扩增曲线，阴性对照应无Ct值或Ct值≥40且无特异性扩增曲线，试验结果有效。否则应重新进行试验。被检样品Ct值＜40且出现特异性扩增曲线，判为阳性。当无Ct值或Ct值≥40，判为阴性； 7.敏感性：100%； 8.特异性：100%； 9.重复性：CV值＜2%； 10.有效期12个月。送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于8个月； 11.有农业农村部兽药产品批准文号(投标文件中需提供相关证明文件复印件，并加盖投标人单位公章)。 （注：不提供，将作一般参数扣分处理） 12.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 60 | 盒 |
|  | 猪细小病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒含有完成实时荧光PCR检测全过程所需全部试剂； 2.保存条件：-20℃保存； 3.敏感性：敏感性达到98%以上； 4.特异性：特异性达到100%； 5.稳定性：批内及批间差异≤3%； 6.试剂盒规格：50份/盒； 7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、PCR反应液、引物、实时荧光探针； ◆8.反应程序为：95℃ 2 min。循环95℃ 5 s，60℃ 35 s，共40次，每次循环的第二步（60℃ 35 s）收集荧光信号（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）； 9.反应体系为20µL； 10.试剂盒有效期12个月。送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于8个月。 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 5 | 盒 |
|  | 狂犬病毒(RV)核酸检测试剂盒(荧光-PCR法) | 1.试剂盒含有实时荧光RT-PCR检测全过程所需全部试剂； 2.保存条件：-20℃保存； 3.适用于检测的犬脑组织、唾液等标本中狂犬病毒 RNA； 4.试剂盒规格：50份/盒； ◆5.试剂盒组成：酶液50μL×1管、RV反应液500μL×2管、RV 阳性质控品50μL×1管、阴性质控品250μL×1 管； 6.反应程序为：42℃ 20 min，95℃ 10 min；循环94℃ 15 s，55℃ 30 s，共40次，在每次循环第二步（55℃ 30s）收集荧光信号（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）； 7.反应体系为21µL； 8.特异性100%，与其它病原无交叉反应；可检测1000 copies/mL 的核酸；批内、批间差异系数≤3%；敏感性：98%以上； 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 6 | 盒 |
|  | 猪链球菌2型（SS-2）核酸检测试剂盒（荧光-PCR法） | 1.试剂盒含有完成实时荧光RT-PCR全过程所需全部试剂； 2.适用于检测扁桃体、内脏或肌肉、咽拭子等样本中的猪链球菌2型； 保存条件：-20℃保存； ◆3.试剂盒组成：核酸提取液1.5mL×2 管、酶液50μL×1 管、SS-2 反应液1.0mL×1 管、SS-2 阳性质控品50μL ×1 管、阴性质控品250μL ×1 管； 4.试剂盒规格：50头份/盒； 5.反应程序为：95℃ 10 min；循环94℃ 15 s，55℃ 30 s，共40次，在每次循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）； 6.反应体系为25µL； 7.试剂盒有效期12个月。 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 8 | 盒 |
|  | 牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1.用于牛结节性皮肤病病毒核酸的检测。 2.含有柱式法核酸提取试剂及实时荧光PCR检测所需所有试剂。 3.保存条件：核酸提取试剂常温保存，扩增试剂-20℃保存。 4.试剂盒组成：阳性对照、阴性对照、反应液A（625μl/管×1管）、反应液B（375μl/管×1管）。 5.反应体系为25μl。 6.反应程序为：95℃，5分钟；然后进行95℃，15秒；56℃，30秒；40个循环，荧光通道选择FAM。 7.结果判定： （1）阳性 待检样品仅FAM通道出现典型扩增曲线且Ct值≤38，判定为牛结节性皮肤病病毒核酸阳性； （2）可疑 待检样品38＜Ct值≤40判定为可疑，建议重复检测，检测结果仍然为Ct值≤40则判为阳性； （3）阴性 待检样品无扩增曲线且无Ct值，判为阴性。 8.产品规格50T/盒。 9.有效期不低于12个月。 10.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 12 | 盒 |
|  | 牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1.用于牛血液、血清、口鼻拭子、皮肤痂皮、结节样品中的牛结节性皮肤病病毒核酸的检测; 2.规格:50头份/盒; 3.试剂盒组成：荧光PCR反应液 1040µL/管×1管，阳性对照 100µL/管×1管，阴性对照 200µL/管×1管，说明书 1份/盒； 4.有效期12个月; 5.最低检测限为2copies/μl，特异性100%; 6.试剂盒满足《牛结节性皮肤病防治技术规范》规定的牛结节性皮肤病病毒荧光PCR检测标准; 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 6 | 盒 |
|  | 羊痘病毒、牛结节性皮肤病病毒双重荧光PCR检测试剂盒 | ◆1.用于牛、羊的皮肤结节或结痂周围组织病料，唾液、口腔或鼻腔拭子、牛奶、精液，或者抗凝全血（EDTA抗凝）中羊痘病毒、牛结节性皮肤病病毒核酸的检测； 2.反应程序：反应体系为25µL：95℃ 5min，循环阶段：95℃ 1min、58℃ 30s，在每个循环第2步（60℃ 35s）收集荧光信号，共40次循环（报告基团“FAM”和“VIC”，淬灭基团“None”）； 3.结果分析： 3.1待检样品仅FAM通道出现典型扩增曲线且Ct值≤38，判定为山羊痘病毒属病毒核酸阳性；若38<Ct值≤40判定为可疑，建议重复检测，检测结果仍为Ct值≤40则判为阳性； 3.2待检样品VIC通道出现典型扩增曲线且Ct值≤38，判定为牛结节性皮肤病病毒核酸阳性；若38<Ct值≤40判定为可疑，建议重复检测，检测结果仍为Ct值≤40则判为阳性； 3.3待检样品FAM通道和VIC通道均未出现扩增曲线，且无Ct值，判定为山羊痘病毒属病毒核酸阴性。 ◆4.50头份/盒。 5.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 3 | 盒 |
|  | 非洲马瘟病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.采用实时荧光RT-PCR技术，检测马属动物血液、脾、肺、淋巴结等组织中非洲马瘟病毒的RNA； ◆2.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）。阴性对照1mL、阳性对照600μL、无菌无核酸酶水600μL、RT-PCR反应液600μL、酶混合液24μL、荧光探针90μL，说明书1份； 3.反应程序：反应体系为20µL：45℃ 15min，95℃ 1min，循环阶段：95℃ 5s、60℃ 35s，在每个循环第2步（60℃ 35s）收集荧光信号，共40次循环（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）； 4.保存条件与有效期：试剂盒储存于-20℃条件下，到货时有效期至少为10个月； ◆5.50头份/盒； 6.结果分析：阳性对照Ct值≤30并出现特异性扩增曲线，阴性对照无Ct值并且无特异性扩增曲线，试验结果成立；被检样品Ct值≤30并出现特异性扩增曲线为AHSV阳性；被检样品30<Ct<36并出现特异性扩增曲线，需重新取样提取RNA，扩增后进行结果判定，如仍是可疑，可判定为阳性；被检样品Ct值≥36时，判定为阴性； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 11 | 盒 |
|  | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒（3.0） | 1.作用与用途：用于猪血液、脾脏、淋巴结、肾脏组织样品中的非洲猪瘟病毒 p72 基因、CD2v 基因和 MGF 基因的检测。 2.保存条件：-20℃以下冷冻保存。 3.试剂盒规格：50 次/盒 4.试剂盒组成：酶反应液1000μl/管、引物探针 1 管、阳性对照 500µl/管、阴性对照500μl/管。 5.PCR反应：加样后将 PCR 反应管瞬时离心，然后置于荧光 PCR 仪内，进行如下反应： （1）37℃ 孵育2分钟； （2）95ºC预变性20秒； （3）95ºC变性10秒，60ºC延伸30秒，共40个循环；设置60ºC收集FAM、VIC与Cy5荧光信号。 6.结果判定： （1）非洲猪瘟病毒 p72 基因 FAM 信号通道下样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值≤38 时可判定为非洲猪瘟病毒 p72 基因阳性；当样品的扩增结果无 Ct 值或背景信号之下时， 判定为非洲猪瘟病毒 p72 基因阴性；当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 38＜Ct 值＜40 时，可判定为非洲猪瘟病毒 p72 基因可疑，对可疑样品再进行 1 次复检，做 3 个重复反应，若 2 或 3 个重复反应的 Ct 值＜40，且出现典型的扩增曲线，可判定为非洲猪瘟病毒 p72 基因 阳性，其它结果判为非洲猪瘟病毒 p72 基因阴性。 （2）非洲猪瘟病毒 CD2v 基因 VIC 信号通道下样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct值≤38 时可判定为非洲猪瘟病毒 CD2v 基因阳性；当样品的扩增结果无 Ct 值或背景信号之下 时，判定为非洲猪瘟病毒 CD2v 基因阴性；当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 38＜Ct 值＜40 时，可判定为非洲猪瘟病毒 CD2v 基因可疑，对可疑样品再进行 1 次复检，做 3 个重复反应，若 2 或 3 个重复反应的 Ct 值＜40，且出现典型的扩增曲线，可判定为非洲猪瘟病毒CD2v 基因阳性，其它结果判为非洲猪瘟病毒 CD2v 基因阴性。 （3）非洲猪瘟病毒 MGF 基因 Cy5 信号通道下样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct值≤38 时可判定为非洲猪瘟病毒 MGF 基因阳性；当样品的扩增结果无 Ct 值或背景信号之下 时，判定为非洲猪瘟病毒 MGF 基因阴性；当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 38＜Ct 值＜40 时，可判定为非洲猪瘟病毒 MGF 基因可疑，对可疑样品再进行 1 次复检，做 3 个重复反应，若 2 或 3 个重复反应的 Ct 值＜40，且出现典型的扩增曲线，可判定为非洲猪瘟病毒MGF 基因阳性，其它结果判为非洲猪瘟病毒 MGF 基因阴性。 7.试剂盒有效期15个月。 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 猪圆环病毒3型实时荧光PCR 检测试剂盒 | ◆1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）；核酸释放剂 250μL/管×1管；RT-PCR反应液1075μL/管×2管；酶反应液100μL/管×1管；阳性对照50μL/管×1管；阴性对照500μL/管×1管；内标100μL/管×1管； 2.保存条件与有效期：扩增用试剂于-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月； 3.敏感性：能检测出的最低检测限量不低于500 copies/ml； 4.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应； 5.重复性：批内和批间重复性好，检测结果Ct值的变异系数均<3% ◆6.试剂盒规格：50头份/盒； 7.反应程序：反应体系为50µl ，50℃ 2min；95℃ 5min ；95℃ 15s，60℃ 30s，在每个循环第三步（60℃ 30s）收集荧光信号，共40个循环（选择FAM通道检测PCV3；选择HEX通道检测内标）； 8.结果分析：测定FAM 通道Ct值≤35且扩增曲线为典型的S型，报告为PCV3核酸阳性；测定FAM通道35＜Ct值≤40，判定可疑。应重复检测一次，如检测无Ct值，报告为PCV3核酸阴性，反之报告为阳性。测定FAM 通道无Ct值或无典型的S型扩增曲线，同时HEX通道（内标）Ct值≤35，报告为PCV3核酸阴性； 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 5 | 盒 |
|  | 牛结核分枝杆菌（MB)核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用途：用于检测牛奶、牛肺病变组织、结核样病变组织、气管分泌物样本中的牛结核分枝杆菌核酸。 2.采用TaqMan 探针法。 ◆3.试剂盒组成：MB反应液 500µL/管×2管、酶液 50µL×1管、MB阳性质控品50µL×1管、阴性质控品250µL×1管； 4.反应参数：95℃，10min；94℃，15s，55℃，30s（设置荧光采集），循环40次；检测通道选择FAM，淬灭通道选择NONE；设置反应体系为25µL； ◆5.试剂盒规格：50T/盒； 6.储存条件和有效期：试剂盒应在－20℃及以下温度避光保存，有效期12个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于8个月； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 3 | 盒 |
|  | 炭疽杆菌（BA）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.采用实时荧光RT-PCR技术，检测皮肤水泡液、咽拭子、可疑食物等样品中的炭疽杆菌的DNA。 ◆2.试剂盒组成：BA反应液500μL×2管，酶液50μL×1管，BS阳性质控品50μL×1管，阴性质控品250μL×1管。 3.反应程序：反应体系为25µL：95℃ 10min，到循环阶段：94℃ 15s、55℃ 30s，在每个循环第2步（55℃ 30s）收集荧光信号，共40次循环（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）。 4.保存条件与有效期：试剂盒储存于-20℃条件下，到货时有效期至少为10个月。 5.50头份/盒。 6.结果分析：阳性对照Ct值≤32并出现特异性扩增曲线，阴性对照＞38或无Ct值，试验结果成立；被检样品Ct值≤35并出现特异性扩增曲线为炭疽杆菌阳性；被检样品35<Ct值≤38并出现特异性扩增曲线，需重新取样提取核酸，扩增后进行结果判定，如仍是可疑，可判定为阳性；被检样品Ct值＞38或无Ct值时，判定为阴性。 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 1 | 盒 |
|  | 布氏杆菌(BS)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 1.采用实时荧光RT-PCR技术，检测动物头部、乳腺、生殖器淋巴结、脾、怀孕后期或生产后早期的子宫、乳房组织组织、流产的胎儿组织、胎膜、阴道分泌物、精液、关节液和水囊瘤液中布氏杆菌的DNA。 ◆2.试剂盒组成：BS反应液500μL×2管，酶液50μL×1管，BS阳性质控品50μL×1管，阴性质控品250μL×1管。 3.反应程序：反应体系为25µL：95℃ 10min，到循环阶段：94℃ 15s、55℃ 30s，在每个循环第2步（55℃ 30s）收集荧光信号，共40次循环（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）。 4.保存条件与有效期：试剂盒储存于-20℃条件下，到货时有效期至少为10个月。 5.50头份/盒。 6.结果分析：阳性对照Ct值≤32并出现特异性扩增曲线，阴性对照＞38或无Ct值，试验结果成立；被检样品Ct值≤35并出现特异性扩增曲线为布氏杆菌阳性；被检样品35<Ct值≤38并出现特异性扩增曲线，需重新取样提取RNA，扩增后进行结果判定，如仍是可疑，可判定为阳性；被检样品Ct值＞38或无Ct值时，判定为阴性； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 2 | 盒 |
|  | 口蹄疫病毒O型荧光RT-PCR 荧光检测试剂盒 | 1.用途：本试剂盒采用实时荧光RT-PCR方法检测偶蹄动物血清、水疱皮、水疱液及OP液中的口蹄疫病毒O型（FMDV-O）的RNA。适用于FMDV O型的诊断、检测和流行病学调查。 2.保存及有效期：于-20℃以下保存，有效期为12个月。 3.敏感性：敏感性达到98%以上。 4.特异性：特异性达到100%。 5.稳定性：批内及批间差异≤3%。 6.试剂盒规格：50头份/盒。 7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 8.反应程序为：45 ℃ 15 min，95 ℃ 1min；95 ℃ 5 s，60 ℃ 35 s，在每个循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号，共40个循环。（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）。 9.反应体系为20µL。 10.结果判定： （1）结果分析条件设定：阈值设定原则：阈值线设定于刚好超过阴性对照扩增曲线的最高点。 （2）结果描述及判定：阳性对照Ct值≤30并出现特异性扩增曲线，阴性对照无Ct值并且无特异性扩增曲线，实验结果成立；被检样品Ct值≤30并出现特异性扩增曲线为口蹄疫病毒O型阳性；被检样品30＜Ct＜35并出现特异性扩增曲线，需重新取样提取RNA，扩增后进行结果判定，如仍是可疑，可判定为阳性；被检样品Ct值≥35时，超过本方法检测灵敏度范围，判定为阴性；对于某些未呈现S型曲线，但本底较高的样品，应判定为阴性。 11.实验质控：阴性对照和阳性对照必须提取核酸后再扩增。 12.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 2 | 盒 |
|  | 口蹄疫病毒A型荧光RT-PCR 荧光检测试剂盒 | 1.用途：试剂盒采用实时荧光RT-PCR方法检测偶蹄动物血清、水疱皮、水疱液及OP液中的口蹄疫病毒A型（FMDV-A）的RNA。适用于FMDV A型的诊断、检测和流行病学调查，对仪器设备要求较低，能够广泛用于实验室各种荧光PCR仪。 2.保存及有效期：于-20℃以下保存，有效期为12个月。 3.敏感性：敏感性达到98%以上。 4.特异性：特异性达到100%。 5.稳定性：批内及批间差异≤3%。 6.试剂盒规格：50头份/盒。 7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 ◆8.反应程序为：45 ℃ 15 min，95 ℃ 1min；95 ℃ 5 s，60 ℃ 35 s，在每个循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号，共40个循环。（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）。 9.反应体系为20µL。 10.结果判定： （1）结果分析条件设定：阈值设定原则：阈值线设定于刚好超过阴性对照扩增曲线的最高点。不同仪器可根据仪器噪音情况进行调整。 （2）结果描述及判定：阳性对照Ct值≤30并出现特异性扩增曲线，阴性对照无Ct值并且无特异性扩增曲线，实验结果成立；被检样品Ct值≤30并出现特异性扩增曲线为口蹄疫病毒A型阳性；被检样品30＜Ct＜37并出现特异性扩增曲线，需重新取样提取RNA，扩增后进行结果判定，如仍是可疑，可判定为阳性；被检样品Ct值≥37时，超过本方法检测灵敏度范围，判定为阴性；对于某些未呈现特异性扩增曲线，但本底较高的样品，应判定为阴性。 ◆11.实验质控：阴性对照和阳性对照必须提取核酸后再扩增。 | 2 | 盒 |
|  | 口蹄疫病毒AsiaⅠ型荧光RT-PCR 荧光检测试剂盒 | 1.用途：试剂盒采用实时荧光RT-PCR方法检测偶蹄动物血清、水疱皮、水疱液及OP液中的口蹄疫病毒Asia-I型（FMDV Asia-I）的RNA，适用于FMDV Asia-I型的检测、诊断和流行病学调查。 2.保存及有效期：于-20℃以下保存，有效期为12个月。 3.敏感性：敏感性达到98%以上。 4.特异性：特异性达到100%。 5.稳定性：批内及批间差异≤3%。 6.试剂盒规格：50头份/盒。 7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 ◆8.反应程序为：42℃ 5min，95℃ 10s；95℃ 5s，60℃ 35s，在每个循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号，共40个循环。（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）。 9.反应体系为25µL。 10.结果判定： （1）结果分析条件设定：阈值设定原则：阈值线设定于刚好超过阴性对照扩增曲线的最高点。 （2）结果描述及判定：阳性对照Ct值≤30并出现特异性扩增曲线，阴性对照无Ct值并且无特异性扩增曲线，实验结果成立；被检样品Ct值≤30并出现特异性扩增曲线为口蹄疫病毒Asia-1型阳性；被检样品30＜Ct＜37并出现特异性扩增曲线，需重新取样提取RNA，扩增后进行结果判定，如仍是可疑，可判定为阳性；被检样品Ct值≥37时，超过本方法检测灵敏度范围，判定为阴性；对于某些未呈现特异性扩增曲线，但本底较高的样品，应判定为阴性。 11.实验质控：阴性对照和阳性对照必须提取核酸后再扩增。 12.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 2 | 盒 |
|  | 口蹄疫病毒O型荧光RT-PCR 荧光检测试剂盒 | 1、用途：用于动物水疱皮（液）、食道咽部刮取物（O/P液）、血样、组织、分泌物、排泄物或副产品如肉制品、奶制品和皮制品等样本中口蹄疫病毒O型的特异检测。 ◆2、试剂盒组成：FMDV-O RT-PCR Buffer 912μL×1管，FMDV-O Enzyme Mix 48μL×1管，FMDV-O Positive Control 80μL×1管，FMDV-O Negative Control 80μL×1管。 3、反应参数：反转录42℃：15 min，1个循环；预变性95℃：10 min，1个循环；PCR阶段95℃：5s，60℃：45s，40个循环，在每个循环第二步（60℃：45s）收集荧光FAM；整个反应时间不超过80分钟。 4、最低检测限：500copies/ml。 5、试剂盒规格：48T/盒。 6、储存条件和有效期：应置于-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为12个月。 7、投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 口蹄疫病毒A型荧光RT-PCR 荧光检测试剂盒 | 1、用途：用于动物水疱皮（液）、食道咽部刮取物（O/P液）、血样、组织、分泌物、排泄物或副产品如肉制品、奶制品和皮制品等样本中口蹄疫病毒A型的特异检测。 ◆2、试剂盒组成：FMDV-A RT-PCR Buffer 912μL×1管，FMDV-A Enzyme Mix 48μL×1管，FMDV-A Positive Control 80μL×1管，FMDV-A Negative Control 80μL×1管。 3、反应参数：反转录42℃：15 min，1个循环；预变性95℃：10 min，1个循环；PCR阶段95℃：5s，60℃：45s，40个循环，在每个循环第二步（60℃：45s）收集荧光FAM；整个反应时间不超过80分钟。 4、最低检测限：500copies/ml。 5、试剂盒规格：48T/盒。 6、储存条件和有效期：应置于-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为12个月。 7、投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 口蹄疫病毒AsiaⅠ型荧光RT-PCR 荧光检测试剂盒 | 1、用途：用于动物水疱皮（液）、食道咽部刮取物（O/P液）、血样、组织、分泌物、排泄物或副产品如肉制品、奶制品和皮制品等样本中口蹄疫病毒Asian I 型的特异检测。 ◆2、试剂盒组成：Asia I RT-PCR Buffer 912μL×1管，Asia I Enzyme Mix 48μL×1管，Asia I Positive Control 80μL×1管，Asia I Negative Control 80μL×1管。 3、反应参数：反转录42℃：15 min，1个循环；预变性95℃：10 min，1个循环；PCR阶段95℃：5s，60℃：45s，40个循环，在每个循环第二步（60℃：45s）收集荧光FAM；整个反应时间不超过80分钟。 4、最低检测限：500copies/ml。 5、试剂盒规格：48T/盒。 6、储存条件和有效期：应置于-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为12个月。 7、投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒类NADC30株实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.用途：试剂盒采用实时荧光RT-PCR方法检测猪肺、扁桃体、脑组织和血清中的猪繁殖与呼吸综合征类NADC-30毒株的RNA。 2.保存及有效期：于-20℃以下保存，有效期为12个月。 3.敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上。 4.特异性：特异性达到100%。 5.稳定性：批内及批间差异≤3%。 6.试剂盒规格：50头份/盒。 7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 ◆8.反应程序为：42 ℃ 5 min，95 ℃ 10s；循环95 ℃ 5 s，60 ℃ 35 s，共40次，在每次循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号（报告基团“FAM”，淬灭基团“None”）。 9.反应体系为25µL。 10.结果判定： （1）结果分析条件设定：阈值设定原则：阈值线设定于刚好超过阴性对照扩增曲线的最高点。 （2）结果描述及判定：阳性对照Ct值≤30并出现特异性扩增曲线，阴性对照无Ct值并且无特异性扩增曲线，实验结果成立；被检样品Ct值≤30并出现特异性扩增曲线为猪繁殖与呼吸综合征类NADC-30毒株阳性；被检样品30＜Ct＜37并出现特异性扩增曲线，需重新取样提取RNA，扩增后进行结果判定，如仍是可疑，可判定为阳性；被检样品Ct值≥37时，超过本方法检测灵敏度范围，判定为阴性；对于某些未呈现S型曲线，但本底较高的样品，应判定为阴性。 11.实验质控：阴性对照和阳性对照必须提取核酸后再扩增。 12.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 15 | 盒 |
|  | 猪丁型冠状病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）。RT-PCR反应液1075μL/管×2管；酶反应液100μL/管×1管；阳性对照50μL/管×1管；阴性对照500μL/管×1管；内标100μL/管×1管。 2.保存条件与有效期：扩增用试剂（采用反转录、扩增一步法）于-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月。 3.敏感性：能检测出的最低检测限量不低于500copies/ml。 4.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应。 5.重复性：批内和批间重复性好，检测结果Ct值的变异系数均<3% 6.试剂盒规格：50头份/盒。 7.反应程序： 反应体系为50µl ，50℃ 30min；95℃ 2min；95℃ 15s，60℃ 30s，在每个循环第三步（60℃ 30s）收集荧光信号，共40个循环（选择FAM通道检测JEV核酸；选择HEX或VIC通道检测内标）。 8.结果分析：对于测定FAM通道Ct值≤40且扩增曲线为S型，报告核酸检测阳性；测定FAM通道无Ct值或无典型的S型扩增曲线，HEX通道Ct值≤35，报告核酸检测阴性； 9. 投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 弓形虫实时荧光PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）。RT-PCR反应液1075μL/管×2管；酶反应液100μL/管×1管；阳性对照50μL/管×1管；阴性对照500μL/管×1管；内标100μL/管×1管。 2.保存条件与有效期：扩增用试剂（采用反转录、扩增一步法）于-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月。 3.敏感性：能检测出的最低检测限量不低于500copies/ml。 4.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应。 5.重复性：批内和批间重复性好，检测结果Ct值的变异系数均<3% 6.试剂盒规格：50头份/盒。 7.反应程序： 反应体系为50µl ，50℃ 30min；95℃ 2min；95℃ 15s，60℃ 30s，在每个循环第三步（60℃ 30s）收集荧光信号，共40个循环（选择FAM通道检测核酸；选择HEX或VIC通道检测内标）。 8.结果分析：对于测定FAM通道Ct值≤40且扩增曲线为S型，报告核酸检测阳性；测定FAM通道无Ct值或无典型的S型扩增曲线，HEX通道Ct值≤35，报告核酸检测阴性； 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 5 | 盒 |
|  | 猪流感病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）。RT-PCR反应液1075μL/管×2管；酶反应液100μL/管×1管；阳性对照50μL/管×1管；阴性对照500μL/管×1管；内标100μL/管×1管。 2.保存条件与有效期：扩增用试剂（采用反转录、扩增一步法）于-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月。 3.敏感性：能检测出的最低检测限量不低于500copies/ml。 4.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应。 5.重复性：批内和批间重复性好，检测结果Ct值的变异系数均<3% 6.试剂盒规格：50头份/盒。 7.反应程序：反应体系为50µl ，50℃ 30min；95℃ 2min；95℃ 15s，60℃ 30s，在每个循环第三步（60℃ 30s）收集荧光信号，共40个循环（选择FAM通道检测核酸；选择HEX或VIC通道检测内标）。 8.结果分析：对于测定FAM通道Ct值≤40且扩增曲线为S型，报告核酸检测阳性；测定FAM通道无Ct值或无典型的S型扩增曲线，HEX通道Ct值≤35，报告核酸检测阴性； 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 2 | 盒 |
|  | 塞内卡病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.用途：试剂盒采用实时荧光RT-PCR方法检测偶蹄动物水泡皮、水泡液及OP液中的塞内卡病毒（SVV）的RNA，适用于SVV的检测、诊断和流行病学调查。 2.保存及有效期：于-20℃以下保存，有效期为12个月。 3.敏感性：敏感性达到98%以上。 4.特异性：特异性达到100%。 5.稳定性：批内及批间差异≤3%。 6.试剂盒规格：50头份/盒。 7.试剂盒组成：阴性对照、阳性对照、无菌无核酸酶水、RT-PCR反应液、酶混合液、荧光探针、说明书。 8.反应程序为：42 ℃ 5 min，95 ℃ 10 s；95 ℃ 5 s，60 ℃ 35 s，在每个循环第二步（60℃ 35s）收集荧光信号，共40个循环。 9.反应体系为25µL。 10.结果判定： （1）结果分析条件设定：阈值设定原则：阈值线设定于刚好超过阴性对照扩增曲线的最高点。 （2）结果描述及判定：阳性对照Ct值≤30并出现特异性扩增曲线，阴性对照无Ct值并且无特异性扩增曲线，实验结果成立；被检样品若FAM荧光信号Ct值≤30并出现特异性扩增曲线为SVV阳性；被检样品30＜Ct＜36并出现特异性扩增曲线，需重新取样提取RNA，扩增后进行结果判定，如仍是可疑，可判定为阳性；被检样品Ct值≥36时，超过本方法检测灵敏度范围，判定为阴性；对于某些未呈现特异性扩增曲线，但本底较高的样品，应判定为阴性。 11.实验质控：阴性对照和阳性对照必须提取核酸后再扩增。 12.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 8 | 盒 |
|  | 禽流感病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外），RT-PCR反应液1000μL、阳性和阴性对照各50μL。 2.保存条件与有效期：-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于9个月。 3.敏感性：对质粒标准品能检测出的最低检测限量不低于1000 copies/mL。 4.特异性：100% 5.重复性：批内及批间差异≤3%，效期稳定性变幅＜5%； 6.内控样本敏感性100%、综合敏感性＞98%。 7.试剂盒规格：50头份/盒，反应体系为25μL。 ◆8.反应程序：50℃：15 min 。95℃：30 s 。95℃：10 s,60℃：30 s，在每个循环最后一步（60℃：30 s）收集荧光信号，共45个循环（报告基团 FAM ，淬灭基团＂NONE＂) 9.结果分析：对于测定样品FAM通道Ct值≤35，报告病毒核酸阳性；对于测定样品 FAM 通道35< Ct 值≤38，报告病毒核酸可疑；对于测定样品 FAM 通道无Ct值 或 Ct 值>38，报告病毒核酸阴性。 10.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 25 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H5亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR 全过程所需全部试剂（抽提试剂除外），RT-PCR反应液1000μL、阳性和阴性对照各50μL。 2.保存条件与有效期：-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于9个月。 3.敏感性：对质粒标准品能检测出的最低检测限量不低于1000 copies/mL 。 4.特异性：对 H5亚型病毒均能做出阳性判定，与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应。 5.重复性：批内及批间差异≤3%，效期稳定性变幅＜5%； 6.内控样本敏感性100%、综合敏感性＞98%。 7.试剂盒规格：50头份/盒，反应体系为25μL。 ◆8.反应程序：50℃：15 min 。95℃：30 s 。95℃：10 s,60℃：30 s，在每个循环最后一步（60℃：30 s）收集荧光信号，共45个循环（报告基团 FAM ，淬灭基团＂NONE＂) 9.结果分析：对于测定样品 FAM 通道 Ct 值≤35，报告病毒核酸阳性；对于测定样品 FAM 通道35< Ct 值≤38，报告病毒核酸可疑；对于测定样品 FAM 通道无Ct值 或 Ct 值>38，报告病毒核酸阴性。 10.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 25 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H7亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光 RT - PCR 全过程所需全部试剂（抽提试剂除外），反应液1000μL、阳性和阴性对照各50μL。 2.保存条件与有效期：-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于9个月。 3.敏感性：对质粒标准品能检测出的最低检测限量不低于1000 copies / mL 。 4.特异性：对 H7亚型病毒均能做出阳性判定，与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应。 5.重复性：批内及批间差异≤3%，效期稳定性变幅＜5%； 6.内控样本敏感性100%、综合敏感性＞98%。 7.试剂盒规格：50头份/盒，反应体系为25μL。 ◆8.反应程序：42℃：5 min 。95℃：10 s 。95℃：5 s,60℃：30 s，在每个循环最后一步（60℃：30 s）收集荧光信号，共45个循环（报告基团 FAM ，淬灭基团＂NONE＂) 9.结果分析：对于测定样品 FAM 通道 Ct 值≤35，报告病毒核酸阳性；对于测定样品 FAM 通道35< Ct 值≤38，报告病毒核酸可疑；对于测定样品 FAM 通道无Ct值 或 Ct 值>38，报告病毒核酸阴性。 10.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 禽流感病毒荧光 RT-PCR检测试剂盒（通用型） | ◆1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光 RT-PCR 全过程所需全部试剂（抽提试剂除外），RT-PCR 反应液 600 µL 1 管、酶反应液 48 µL 1 管、引物探针混合物 96 µL 1 管、阳性和阴性对照各 300 µL 1 管（需要参与核酸提取）、DEPC 水 750 µL 1 管； 2.保存条件与有效期：-20℃保存，试剂盒有效期至少为 12 个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于 9 个月； 3.敏感性：对质粒标准品能检测出的最低检测限量不低于 1000 copies/mL； 4.特异性：对 H1-H16 亚型病毒均能做出阳性判定，与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应； 5.重复性：批内及批间差异≤3%； ◆6.试剂盒规格：50 头份/盒，反应体系为 20 µL； 7.反应程序：50℃ 30 min。95℃ 3 min。95℃ 15 s，60℃ 30 s，在每个循环第三步（60℃ 30s）收集荧光信号，共 40 个循环（报告基团“FAM”，淬灭基团“NONE”）； 8.结果分析：对于测定样品 FAM 通道 Ct 值≤35，报告病毒核酸阳性；对于测定样品 FAM 通道 35＜Ct 值≤40，报告病毒核酸可疑；对于测定样品 FAM通道无 Ct 或 Ct 值＞40，报告病毒核酸阴性。 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 20 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H5亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | ◆1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光 RT-PCR 全过程所需全部试剂（抽提试剂除外），RT-PCR 反应液 600 µL 1 管、酶反应液 48 µL 1 管、引物探针混合物 96 µL 1 管、阳性和阴性对照各 300 µL 1 管（需要参与核酸提取）、DEPC 水 750 µL 1 管； 2.保存条件与有效期：-20℃保存，试剂盒有效期至少为 12 个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于 9 个月； 3.敏感性：对质粒标准品能检测出的最低检测限量不低于1000 copies/mL； 4.特异性：对所有H5亚型病毒均能做出阳性判定，与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应； 5.重复性：批内及批间差异≤3%； ◆6.试剂盒规格：50 头份/盒，反应体系为 20 µL； 7.反应程序：50℃ 30 min。95℃ 3 min。95℃ 15 s，60℃ 30 s，在每个循环第三步（60℃ 30 s）收集荧光信号，共 40 个循环（报告基团“FAM”，淬灭基团“NONE”）； 8.结果分析：对于测定样品 FAM 通道 Ct 值≤35，报告病毒核酸阳性；对于测定样品 FAM 通道 35＜Ct 值≤40，报告病毒核酸可疑；对于测定样品 FAM通道无 Ct 或 Ct 值＞40，报告病毒核酸阴性； 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 20 | 盒 |
|  | 禽流感病毒 H7亚型荧光RT-PCR 检测试剂盒 | ◆1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光 RT-PCR 全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）、RT-PCR 反应液 600 µL 1 管、酶反应液 48 µL 1 管、引物探针混合物 96 µL 1 管、阳性和阴性对照各 300 µL 1 管（需要参与核酸提取）、DEPC 水 750 µL 1 管； 2.保存条件与有效期：扩增用试剂（采用反转录、扩增一步法）于-20℃保存，试剂盒有效期至少为 12 个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于 9 个月； 3.敏感性：对质粒标准品能检测出的最低检测限量不低于 1000 copies/mL； 4.特异性：对所有 H7 亚型病毒均能做出阳性判定，与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应； 5.重复性：批内及批间差异≤3%； ◆6.试剂盒规格：50 头份/盒，反应体系为 20 µL； 7.反应程序：50℃ 30 min。95℃ 3 min。95℃ 15 s，60℃ 30 s，在每个循环第三步（60℃ 30 s）收集荧光信号，共 40 个循环（报告基团“FAM”，淬灭基团“NONE”）； 8.结果分析：对于测定样品 FAM 通道 Ct 值≤35，报告病毒核酸阳性；对于测定样品 FAM 通道 35＜Ct 值≤40，报告病毒核酸可疑；对于测定样品 FAM通道无 Ct 或 Ct 值＞40，报告病毒核酸阴性； 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H5N6亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | ◆1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）。RT-PCR反应液600µl 1管；酶反应液48µl 1管；引物探针混合物96µl 1管；阳性和阴性对照各300µl 1管（需要参与核酸提取）；DEPC水750µl 1管。 2.保存条件与有效期：扩增用试剂（采用反转录、扩增一步法）于-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月。 3.敏感性：能检测出的最低检测限量不低于500 copies/ml。 4.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应。 5.重复性：批内和批间Ct值的变异系数均<10%。 6.试剂盒规格：50头份/盒，反应体系为20µL。 7.反应程序： 50℃ 30 min；95℃ 3min；95℃ 15s，60℃ 30s，在每个循环第三步（60℃ 30s）收集荧光信号，共40个循环（H5报告基团“FAM”，淬灭基团“None”，N6报告基团“JOE”，淬灭基团“None”）。 ◆8.结果分析：对于测定样品FAM通道Ct值≤35，报告H5亚型禽流感病毒核酸阳性，JOE通道Ct值≤35，报告N6亚型禽流感病毒核酸阳性。对于测定样品FAM通道35＜Ct值≤40，报告H5亚型禽流感病毒核酸可疑，JOE通道35＜Ct值≤40，报告N6亚型禽流感病毒核酸可疑。对于测定样品FAM通道No Ct，报告H5亚型禽流感病毒核酸阴性，JOE通道No Ct，报告N6亚型禽流感病毒核酸阴性。 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H5N8亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | ◆1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）。RT-PCR反应液600µl 1管；酶反应液48µl 1管；引物探针混合物96µl 1管；阳性和阴性对照各300µl 1管（需要参与核酸提取）；DEPC水750µl 1管。 2.保存条件与有效期：扩增用试剂（采用反转录、扩增一步法）于-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月。 3.敏感性：能检测出的最低检测限量不低于500 copies/ml。 4.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应。 5.重复性：批内和批间Ct值的变异系数均<10%。 6.试剂盒规格：50头份/盒，反应体系为20µL。 7.反应程序： 50℃ 30min；95℃ 3min；95℃ 15s，60℃ 30s，在每个循环第三步（60℃ 30s）收集荧光信号，共40个循环（H5报告基团“FAM”，淬灭基团“None”，N8报告基团“JOE”，淬灭基团“None”）。 ◆8.结果分析：对于测定样品FAM通道Ct值≤35，报告H5亚型禽流感病毒核酸阳性，JOE通道Ct值≤35，报告N8亚型禽流感病毒核酸阳性。对于测定样品FAM通道35＜Ct值≤40，报告H5亚型禽流感病毒核酸可疑，JOE通道35＜Ct值≤40，报告N8亚型禽流感病毒核酸可疑。对于测定样品FAM通道No Ct，报告H5亚型禽流感病毒核酸阴性，JOE通道No Ct，报告N8亚型禽流感病毒核酸阴性。 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 禽流感病毒N6亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | ◆1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）。RT-PCR反应液600µl 1管；酶反应液48µl 1管；引物探针混合物96µl 1管；阳性和阴性对照各300µl 1管（需要参与核酸提取）；DEPC水750µl 1管。 2.保存条件与有效期：扩增用试剂（采用反转录、扩增一步法）于-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月。 3.敏感性：能检测出的最低检测限量不低于500 copies/ml。 4.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应。 5.重复性：批内和批间Ct值的变异系数均<10%。 6.试剂盒规格：50头份/盒，反应体系为20µl。 ◆7.反应程序： 反应体系为20µl ，50℃ 30min；95℃ 3min；95℃ 15s，60℃ 30s，在每个循环第三步（60℃ 30s）收集荧光信号，共40个循环（报告基团“FAM”，淬灭基团“NONE”）。 8.结果分析：对于测定样品FAM通道Ct值≤35，报告N6亚型禽流感病毒核酸阳性；对于测定样品FAM通道35＜Ct值≤40，报告N6亚型禽流感病毒核酸可疑。对于测定样品FAM通道No Ct或Ct值＞40，报告N6亚型禽流感病毒核酸阴性。 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 禽流感病毒N8亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | ◆1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）。RT-PCR反应液600µl 1管；酶反应液48µl 1管；引物探针混合物96µl 1管；阳性和阴性对照各300µl 1管（需要参与核酸提取）；DEPC水750µl 1管。 2.保存条件与有效期：扩增用试剂（采用反转录、扩增一步法）于-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月。 3.敏感性：能检测出的最低检测限量不低于500 copies/ml。 4.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应。 5.重复性：批内和批间Ct值的变异系数均<10%。 6.试剂盒规格：50头份/盒，反应体系为20µl。 ◆7.反应程序： 反应体系为20µl ，50℃ 30min；95℃ 3min；95℃ 15s，60℃ 30s，在每个循环第三步（60℃ 30s）收集荧光信号，共40个循环（报告基团“FAM”，淬灭基团“NONE”）。 8.结果分析：对于测定样品FAM通道Ct值≤35，报告N8亚型禽流感病毒核酸阳性；对于测定样品FAM通道35＜Ct值≤40，报告N8亚型禽流感病毒核酸可疑。对于测定样品FAM通道No Ct或Ct值＞40，报告N8亚型禽流感病毒核酸阴性。 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用途：检测禽类咽喉、泄殖腔拭子、组织以及环境样品、鸡胚尿囊液等样本中的 H3 亚型禽流感病毒核酸； ◆2.试剂盒组成：H3 RT-PCR Buffer 912μL×1 管、H3 Enzyme Mix 48μL×1 管、H3 Positive Control 80μL×1 管、H3 Negative Control 80μL×1 管。反应体系为 25μL； 3.反应参数：反转录 42℃ 15 min，1 个循环。预变性 95℃ 10 min，1 个循环。PCR 阶段 95℃ 5 s，60℃ 45 s，40 个循环，在每个循环第二步（60℃ 45 s）收集荧光 FAM。整个反应时间不超过 80 分钟； 4.最低检测限：500 copies/mL； 5.试剂盒规格：48 T/盒； 6.储存条件和有效期：-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为12个月。送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于9个月； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 15 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H4亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用途：检测禽类咽喉、泄殖腔拭子、组织以及环境样品、鸡胚尿囊液等样本中的 H4 亚型禽流感病毒核酸； ◆2.试剂盒组成：H4 RT-PCR Buffer 912μL×1 管、Enzyme A 24μL×1管、Enzyme B 24μL×1 管、H4 Positive Control 80μL×1 管、H4 Negative Control 80μL×1 管。反应体系为 25μL； 3.反应参数：反转录 42℃ 15 min，1 个循环。预变性 95℃ 10 min，1 个循环。PCR 阶段 95℃ 5 s，56℃ 45 s，40 个循环，在每个循环第二步（56℃ 45 s）收集荧光 FAM。整个反应时间不超过 80 分钟； 4.最低检测限：500 copies/mL； 5.试剂盒规格：48 T/盒； 6.储存条件和有效期：-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为 12 个月； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 15 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H6亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用途：检测禽类咽喉、泄殖腔拭子、组织以及环境样品、鸡胚尿囊液等样本中的 H6 亚型禽流感病毒核酸； ◆2.试剂盒组成：H6 RT-PCR Buffer 912μL×1 管、Enzyme A 24μL×1管、Enzyme B 24μL×1 管、H6 Positive Control 40μL×1 管、H6 Negative Control 40μL×1 管。反应体系为 25μL； 3.反应参数：反转录 42℃ 15 min，1 个循环。预变性 95℃ 10 min，1 个循环。PCR 阶段 95℃ 5 s，56℃ 45 s，40 个循环，在每个循环第二步（56℃ 45 s）收集荧光 FAM。整个反应时间不超过 80 分钟； 4.最低检测限：500 copies/mL； 5.试剂盒规格：48 T/盒； 6.储存条件和有效期：-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为 12 个月； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 15 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H9亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用途：检测禽类咽喉、泄殖腔拭子、组织以及环境样品、鸡胚尿囊液等样本中的 H9 亚型禽流感病毒核酸； ◆2.试剂盒组成：H9 RT-PCR Buffer 912μL×1 管、Enzyme A 24μL×1管、Enzyme B 24μL×1 管、H9 Positive Control 40μL×1 管、H9 Negative Control 40μL×1 管。反应体系为 25μL； 3.反应参数：反转录 42℃ 15 min，1 个循环。预变性 95℃ 10 min，1 个循环。PCR 阶段 95℃ 5 s，60℃ 45 s，40 个循环，在每个循环第二步（60℃ 45 s）收集荧光 FAM。整个反应时间不超过 80 分钟； 4.最低检测限：500 copies/mL； 5.试剂盒规格：48 T/盒； 6.储存条件和有效期：-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为 12 个月。送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于 9 个月； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 15 | 盒 |
|  | 新城疫病毒荧光 RT-PCR检测试剂盒 | ◆1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光 RT-PCR 全过程所需全部试剂（抽提试剂除外），RT-PCR 反应液 600 µL 1 管、酶反应液 48 µL 1 管、引物探针混合物 96 µL 1 管。阳性和阴性对照各 300 µL 1 管（需要参与核酸提取）。DEPC 水 750 µL 1 管； 2.保存条件与有效期：-20℃保存，试剂盒有效期至少为 12 个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于 9 个月； 3.敏感性：对质粒标准品能检测出的最低检测限量不低于 1000 copies/mL； 4.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应； 5.重复性：批内及批间差异≤3%； ◆6.试剂盒规格：50 头份/盒，反应体系为 20 µL； 7.反应程序：50℃ 30 min。95℃ 3 min。95℃ 15 s，60℃ 30 s，在每个循环第三步（60℃ 30 s）收集荧光信号，共 40 个循环（报告基团“FAM”，淬灭基团“NONE”）； 8.结果分析：对于测定样品 FAM 通道 Ct 值≤35，报告病毒核酸阳性；对于测定样品 FAM 通道 35＜Ct 值≤40，报告病毒核酸可疑；对于测定样品 FAM通道无 Ct 或 Ct 值＞40，报告病毒核酸阴性； 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 鸭瘟病毒荧光PCR 检测试剂盒 | 1.用途：试剂盒采用探针法实时荧光 PCR 技术，用于检测鸭瘟病毒的核酸； ◆2.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光 PCR 全过程所需全部试剂（抽提试剂除外），PCR 反应液 600 µL 1 管、引物探针混合物 96 µL 1 管、阳性对照 20 µL 1 管（无需抽提）、阴性对照 300 µL 1 管、无菌无核酸酶水 750µL 1 管； 3.反应程序：反应体系为 20 µL ，第一阶段，95℃ 5 min。第二阶段，[95℃ 10 s。60℃ 30 s] × 40 次循环。荧光信号采集设定第二阶段退火时； 4.保存条件与有效期：-20℃保存，试剂盒有效期至少为 12 个月，送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于 9 个月； 5.重复性：批内及批间差异≤3%； 6.试剂盒规格：50 头份/盒； 7.结果分析：对于测定样品 FAM 通道 Ct 值≤35，报告病毒核酸阳性；对于测定样品 FAM 通道 35＜Ct 值≤40，报告病毒核酸可疑；对于测定样品 FAM通道无 Ct 或 Ct 值＞40，报告病毒核酸阴性； 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 5 | 盒 |
|  | 禽白血病抗原检测试剂盒 | 1.作用与用途：采用抗原捕获 ELISA 方法，检测蛋清、泄殖腔拭子以及胎粪中的禽白血病病毒 p27 抗原； 2.规格：480 头份/盒，96 孔/块，5 块/盒； 3.试剂盒组成：包被板 96 孔/块×5 块 ，阳性对照品 2mL×1 管 ，阴性对照品 2mL×1 管 ，10 倍浓缩洗涤液 250mL×1 瓶 ，酶标抗体 50mL×1 瓶 ，底物溶液 A 25mL×1 瓶 ，底物溶液 B 25mL×1 瓶 ，终止液 25mL ×1 瓶 ； ◆4.结果判定：试验结果有效的条件是：阳性对照品孔的平均 OD630nm 值＞0.20，阴性对照品孔的平均 OD630nm 值＜0.10。 检测样品 S/P 值≥0.2时，判定为阳性样品；检测样品 S/P 值＜0.2 时，判定为阴性样品。 5.试剂到货时有效期不低于 7 个月； 6.储存条件：试剂盒应在 2-8℃保存； 7.具有国家新兽药证书和农业部批文文号（投标文件中须提供证明文件复印件，并加盖投标人单位公章）。 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 鸭坦布苏病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 1.作用与用途：检测鸭血清中的鸭坦布苏病毒抗体。 2.规格：96孔/板，1板/盒。 ◆3.试剂盒组成：包被板 96 孔/板×1 块 ，阳性对照品 1mL×1 管 ，阴性对照品 1mL×1 管 ，样品稀释液 12mL×1 瓶 ，10 倍浓缩洗涤液 20mL×2 瓶 ，单克隆抗体 12mL×1 瓶 ，羊抗鼠酶标抗体 12mL×1 瓶 ，TMB底物溶液 12mL×1 瓶 ，终止液 6mL×1 瓶。 4.结果有效性 当阴性对照孔OD450nm平均值≥0.8，且阳性对照孔的阻断率（PI）≥50%，判定检测结果有效。 当PI≥18.4%，样品判为鸭坦布苏病毒抗体阳性；当PI≤12.6%，样品判为鸭坦布苏病毒抗体阴性； 当12.6%＜PI＜18.4%，样品判为可疑；应再重复检测1次，若PI仍＜18.4%，则样品判为鸭坦布苏病毒抗体阴性。 5.试剂到货时有效期不低于 7 个月； 6.储存条件：试剂盒应在 2-8℃保存； 7.具有国家新兽药证书（投标文件中须提供证明文件复印件，并加盖投标人单位公章）； 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 26 | 盒 |

附表3：

C分标——采购需求清单及参数要求列表

| 序号 | 货品 | 参数要求 | 参考数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 口蹄疫病毒O型抗体检测试剂盒 | ◆1.通过阻断ELISA试验，检测O型中和抗体； 2.用重组FMDV rP13C蛋白包被； 3.抗VP1蛋白单抗为酶标抗体； 4.适合猪、牛、羊等多种动物； 5.试剂盒组成：FMDV O型rP13C蛋白包被板5块、10倍洗液200mL、样品稀释液60mL、HRPO酶标抗体70mL、阴阳性对照各2mL、TMB底物液70mL、终止液40mL； 6.读数：在酶标仪450nm处读数； 7.结果判定： 7.1实验有效性判定：阴性对照OD值≥0.6，阳性对照OD值≤0.4； 7.2计算方法：样品SN值=样品OD 450nm值/阴性对照孔OD 450nm平均值； 7.3判定标准：SN值＞0.6判为阴性，SN值≤0.6判为阳性。 ◆8.包装规格：480头份/盒； 9.有效期12个月，试剂盒到货时有效期不低于7个月； 10.储存条件：2-8℃保存； 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 15 | 盒 |
|  | 口蹄疫病毒A型抗体检测试剂盒 | 1.通过阻断ELISA试验，检测A型中和抗体； 2.用重组FMDV rP13C蛋白包被； 3.抗VP1蛋白单抗为酶标抗体； 4.适合猪、牛、羊等多种动物； ◆5.试剂盒组成：FMDV A型rP13C蛋白包被板5块、10倍洗液200mL、样品稀释液60mL、HRPO酶标抗体70mL、阴阳性对照各2mL、TMB底物液70mL、终止液40mL； 6.读数：在酶标仪450nm处读数； 7.结果判定： 7.1实验有效性判定：阴性对照OD值≥0.6，阳性对照OD值≤0.4； 7.2计算方法：样品SN值=样品OD 450nm值/阴性对照孔OD450nm平均值； 7.3判定标准：SN值＞0.6判为阴性，SN值≤0.6判为阳性。 8.包装规格：480头份/盒； 9.有效期12个月，试剂盒到货时有效期不低于7个月； 10.储存条件：2-8℃保存； 11.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 4 | 盒 |
|  | 猪瘟病毒抗体ELISA试剂盒 | 1.采用间接法检测血清中的猪瘟病毒蛋白抗体。待测样品为血清，60倍稀释后直接检测； ◆2.包装规格为192T/盒，包含2块微孔板、21ml酶标记物、60ml样品稀释液（可做阴性质控）、60ml洗液（浓缩）、14ml底物A、14ml底物B、14ml终止液、阳性质控1支及其他耗材等； 3.反应过程为两步法：100µl稀释后血清样品（及阴阳性质控）加入微孔板中37℃反应30分钟，洗板后加入100µl酶标记物37℃反应30分钟，再次洗板后加入底物37℃显色15分钟，终止反应后，测量OD450nm； 4.结果判断：计算待测样品的S/P值，S/P值≥0.4为阳性；S/P值<0.4为阴性；S/P=（样品-阴性质控平均值）/（阳性质控平均值-阴性质控平均值）； 5.精密度：CV%≤10%；特异性和灵敏度≥95%； 6.稳定性：2-8℃保存，有效期12个月。 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 15 | 盒 |
|  | 口蹄疫O型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒 | 1.采用液相阻断ELISA方法定量检测猪、牛、羊等血清中FMDV-O型疫苗免疫结构蛋白抗体； ◆2.试剂盒主要组成： 2.1兔抗包被ELISA板10块； 2.2 U型96孔抗原抗体反应板2块； 2.3移液槽5个； 2.4口蹄疫O型病毒抗原2瓶，15mL/瓶； 2.5口蹄疫O型豚鼠抗体工作液1瓶，55mL； 2.6兔抗豚鼠IgG-HRP工作液1瓶，55mL； 2.7口蹄疫O型阳性对照血清1管（已稀释浓度为1：8）1mL； 2.8口蹄疫阴性对照血清1管 1mL； 2.9 3%双氧水1管，1mL； 2.10 25倍PBST浓缩洗液3瓶，180mL/瓶； 2.11柠檬酸-磷酸盐片剂1片； 2.12 OPD片剂1片； 2.13封膜板10张。 3.可检测样品100～200份； 4.敏感性≥98%，特异性≥98%； 5.储存条件：病毒抗原-20℃以下保存，其余试剂盒组分4℃保存； 6.试剂有效期不少于6个月，试剂盒到货时有效期不低于4个月； ◆7.获农业部颁发的产品新兽药注册证书或农业部生产批文；（注：不提供，将作严重扣分处理） 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 22 | 盒 |
|  | 口蹄疫A型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒 | 1.采用液相阻断ELISA方法定量检测猪、牛、羊等血清中FMDV-A型疫苗免疫结构蛋白抗体； ◆2.试剂盒主要组成： 2.1兔抗包被ELISA板10块； 2.2 U型96孔抗原抗体反应板2块； 2.3移液槽5个； 2.4口蹄疫A型病毒抗原2瓶，15mL/瓶； 2.5口蹄疫A型豚鼠抗体工作液1瓶，55mL； 2.6兔抗豚鼠IgG-HRP工作液1瓶，55mL； 2.7口蹄疫A型阳性对照血清1管（已稀释浓度为1：8），1mL； 2.8口蹄疫阴性对照血清1管，1mL； 2.9 3%双氧水1管，1mL； 2.10 25倍PBST浓缩洗液3瓶，180mL/瓶； 2.11柠檬酸-磷酸盐片剂1片； 2.12 OPD片剂1片； 2.13封膜板10张。 3.可检测样品100～200份； 4.敏感性≥98%，特异性≥98%； 5.储存条件：病毒抗原-20℃以下保存，其余试剂盒组分4℃保存； 6.试剂有效期不少于6个月，试剂盒到货时有效期不低于4个月； ◆7.获农业部颁发的产品新兽药注册证书或农业部生产批文；（注：不提供，将作严重扣分处理） 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 9 | 盒 |
|  | 小反刍兽疫阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1.试剂盒含有完成小反刍兽疫抗体检测所需全部试剂； 2.用于检测羊血清中小反刍兽疫病毒抗体； ◆3.试剂盒组成：抗原包被酶标板5块、酶标单抗（5×）5.5mL×1瓶、稀释液55mL×1瓶、浓缩洗涤液（20×）100 mL×1瓶、吐温-20 1.5mL×1管、底物液 30 mL×1瓶、终止液 30 mL×1瓶、阳性血清1.5mL×1管、阴性血清1.5mL×1管； 4.结果判定： 4.1阻断率（PB）的计算方法：PB=100-[待检血清OD450nm（or对照OD450nm）×100]/ 稀释液对照（Cm）的OD450平均值； 4.2判定： 4.2.1阳性对照阻断率（PC）＞60，阴性对照阻断率（PB）＜40，实验结果有效。 4.2.2待检样品阻断率（PB）＞50，判为阳性。 4.2.3待检样品阻断率（PB）≤50，判为阴性。 5.试剂盒规格：450头份/盒； 6.贮藏与有效期：2～8℃避光保存，有效期6个月，试剂盒到货时有效期不低于4个月； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 8 | 盒 |
|  | 猪链球菌2型ELISA抗体检测试剂盒 | ◆1.猪链球菌2型抗原包被板2块（96孔/块）； 2.猪链球菌2型阴性对照血清1管（1mL/管）； 3.猪链球菌2型阳性对照血清1管（1mL/管）； 4.酶标抗体工作液 1瓶（24mL/瓶）； 5. 20倍浓缩洗涤液（样品稀释液）1瓶（50mL/瓶）； 6.显色液1瓶（20mL/瓶）； 7.终止液1瓶（12mL/瓶）； 8.血清稀释板2块（96孔/块）； 9.试剂盒到货时有效期不低于9个月； 10.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 4 | 盒 |
|  | 猪繁殖与呼吸综合征抗体ELISA检测试剂盒 | 1.240头份，包被体为N蛋白 2.检测样品类型：血清、血浆； 3.敏感性：98.8%；特异性：99.90 %； 4.血清转阳时间：感染后8-14天； 5．主要成分与含量： 阳性对照血清：4mL。 阴性对照血清：4mL。 包被PRRS抗原的96孔板 5板。 样品稀释液：120mL。待检样品1:40倍稀释。 酶标复合物（标记HRPO的单克隆抗猪IgG抗体）： 60mL。 洗液(l0×)：235mL。 底物TMB：60mL。 终止液：60mL。 6．要求：在650nm波长下测量吸收值。检测结果用S/P表示抗体水平滴度,阳性判定值S/P≥0.4. 阴性定值S/P＜0.4。 7.随试剂盒配置专业数据分析软件。 8.贮藏与有效期：试剂盒2～8℃保存，有效期18个月，试剂盒到货时有效期不低于10个月； 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 16 | 盒 |
|  | 猪伪狂犬gB抗体ELISA试剂盒 | ◆1.作用与用途：480头份/盒，伪狂犬病毒包被在板上，包被的病毒是含有gB基因的灭活强毒，被酶标记的是针对gB基因的单克隆抗体。可检测猪血清中猪伪狂犬的抗体； 2.主要成分与含量： 2.1阳性对照血清：2mL； 2.2阴性对照血清：2mL； 2.3包被PRV抗原的96孔板：5板； 2.4样品稀释液(2×)：50mL； 2.5酶标复合物（辣根过氧化物酶标记的gB基因单克隆抗体）：粉红色，60mL； 2.6洗液(10×)：2×200mL； 2.7底物TMB：60mL； 2.8终止液：60mL； 2.9覆盖膜：10片。 ◆3.要求：阳性对照OD450值-阴性对照OD450值>0.6，而且阳性对照阻断值>60%。检测结果用IN%表示抗体水平滴度； 4.贮藏与有效期：试剂盒2～8℃保存，有效期不少于18个月，试剂盒到货时有效期不低于10个月； 5.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 8 | 盒 |
|  | 非洲猪瘟病毒夹心 ELISA 抗体检测试剂盒 | 1.作用与用途：用于检测猪血清中非洲猪瘟病毒（ASFV）抗体； 2保存条件：2～8℃保存； ◆3.试剂盒规格：480孔/盒； 4.试剂盒组成：ASFV S抗原包被板、样品稀释液、ASFV 阴性血清、ASFV阳性血清、洗涤液 20×、酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液； 5.结果判定： 5.1 ASFV 阴性血清（III）的平均 OD 值即 ODNC；ASFV 阳性血清（IV）的平均 OD 值即 ODPC；样品的 OD 值称为 ODS； 5.2 Cut Off 值（阈值）的计算：Cut Off 值=ODS-ODNC； 5.3试验成立条件：ODNC值≤0.15 且 ODPC值≥0.6，试验结果有效； ◆5.4判定：Cut Off 值≤0.15，结果判为阴性；Cut Off 值＞0.15，结果判为阳性； 6.试剂盒有效期12个月。 | 5 | 盒 |
|  | 牛结节性皮肤病间接ELISA抗体检测试剂盒 | ◆1.通过间接ELISA方法，检测1:20倍稀释后的样品中的牛结节性皮肤病血清抗体； 2.试剂盒组成：牛结节性皮肤病抗原酶标板2块（96孔/块）、25×PBST浓缩液1瓶（60ml/瓶）、血清稀释液1瓶（50ml/瓶）、阳性对照血清1管（1ml/管）、阴性对照血清1管（1ml/管）、酶标二抗溶液1瓶（25ml/瓶）、底物溶液（TMB）1瓶（25ml/瓶）、终止液1瓶（25ml/瓶）； ◆3.孵育总时间不超过80分钟； 4.试剂盒2-8℃保存，到货时有效期不少于5个月。 | 2 | 盒 |
|  | 牛结节性皮肤病竞争ELISA 抗体检测试剂盒 | 1.用作检测牛结节性皮肤病血清抗体，适用于牛结节性皮肤病抗体检测、诊断及流行病学调查； ◆2.试剂盒含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂，包括牛结节性皮肤病抗原酶标板、25×PBST浓缩液、多克隆抗体工作液、阳性对照血清、阴性对照血清、酶标二抗工作液、底物溶液（TMB）、终止液等。 3.结果判定要求如下：计算同一酶标板上阴、阳性对照孔和每份待检血清孔OD450nm值，根据以下公式计算阴、阳性血清及待检血清的抑制率（PI），公式：PI=[1-(样本孔的OD450nm值/阴性对照孔的OD450nm值)]×100% ；阳性对照血清PI﹥60%时检测结果成立，阴性值﹥0.5，否则该次检测结果无效；诊断或流行病学调查时，待检血清PI ≥55%，阳性； PI﹤55%，阴性；进行抗体效价评估时，待检血清PI ≥50%，合格；PI﹤50%，不合格； ◆4.192 T/盒（2×96 孔/板）； 5.试剂盒到货时有效期不少于5个月。 | 2 | 盒 |
|  | 布病虎红平板凝集抗原 | 1.可用于布鲁氏菌抗体的定性检测（平板凝集方法）； 2.抗原分别与25IU、50IU、100IU和200IU 阳性血清国家标准品做平板凝集试验，并同时用参照抗原作对照，两者的反应一致； ◆3.规格：≥15mL/瓶； 4.贮藏：2-8℃保存； 5.有效期：不少于8个月。 | 10 | 瓶 |
|  | 布氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 1.可用于布鲁氏菌抗体的定性检测（平板凝集方法）。 2.主要成分为布氏菌S2株（CVCC70502）或S2和A99株（CVCC70502和CVCC70203），含量为与1:45稀释阳性血清国家标准品出现平板凝集反应，与1:55稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应。 ◆3.规格：10mL/瓶，10瓶/盒。 4.贮藏：2-8℃保存。 5.到货有效期：不少于8个月。 | 1 | 盒 |
|  | 犬狂犬病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 1.试剂盒用于狂犬病抗体检测； 2.试剂盒组成： ◆2.1狂犬病毒抗原包被板 1块（96孔/块）； 2.2阴性对照血清1管（0.2mL/管）； 2.3阳性对照血清标准品1管（0.2mL/管）； 2.4阳性对照血清WP（0.5EU/mL）1管（0.2mL/管）； 2.5 HRP标记抗体1瓶（15mL/瓶）； 2.6样品稀释液1瓶（60mL)； 2.7 10倍洗涤液（样品稀释液）1瓶（50mL/瓶）； 2.8 TMB底物液1瓶（15mL/瓶）； 2.9终止液1瓶（15mL/瓶）； 2.10配套深孔稀释板1块（96孔/块，可稀释1000μL样品）； 2.11封板膜1张，说明书1份； 2.12总操作用时135分钟以内。 3.试剂盒到货时有效期不低于5个月； 4.可进行定性和定量检测； 5.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 6 | 盒 |
|  | 牛结核伽马干扰素检测试剂盒 | 1.高敏感性。适用于检测牛、山羊、绵羊等牛结核分支杆菌早期检测。 2.试剂盒组成： 2.1 抗体包被酶标板2块（96孔/块）； 2.2 牛结核菌素1管（1.2ml/管）、禽结核菌素1管（1.2ml/管）； 2.3 阳性对照1管（1mL/管）、阴性对照1管（1mL/管）； ◆2.4 兔抗牛γ-干扰素多克隆抗体1瓶（20ml/瓶）； 2.5 酶标记物1瓶（20ml/瓶）； 2.6 20倍浓缩洗液1瓶（50ml/瓶）； 2.7 底物A 1瓶（10ml/瓶），底物B 1瓶（10ml/瓶），终止液 1瓶（10ml/瓶）； 2.8 无菌PBS 1瓶（20ml/瓶） 3.检测样品类型：血浆。 4.检测方法：夹心ELISA。 5.判定标准： 阳性＝牛型提纯结核菌素的OD－阴性抗原的OD≥0.2 且牛型提纯结核菌素的OD－禽型提纯结核菌素的OD≥0.2，其他情形均判为阴性。 6.试剂盒到货时有效期不低于8个月。 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 6 | 盒 |
|  | 布氏菌竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用于检测牛、羊、猪、马等动物血清或血浆中布氏菌抗体； 2.试剂盒组成：BRU-C抗原包被板（96孔/板）×2块，竞争抗体1瓶（15ml)，BRUC阴性血清150μL×1管，BRUC阳性血清150μL×1管，20倍浓缩洗涤液30ml×2瓶，酶标抗体25ml×1瓶，底物溶液A 12ml×1瓶，底物溶液B 12ml×1瓶，终止液 12ml×1瓶； ◆3.孵育总时间不超过110分钟； 4.试剂盒2-8℃保存，到货时有效期不少于10个月。 | 4 | 盒 |
|  | 布氏菌病阳性血清 | 1.可用于布鲁氏菌抗体的定量检测(试管凝集方法)。 2.规格：1mL/瓶。 3.贮藏：8℃以下保存，有效期为120个月。 | 2 | 瓶 |
|  | 布氏菌试管凝集试验抗原 | 1.可用于布鲁氏菌抗体的定量检测（试管凝集方法）。 2.抗原主要成分为布氏菌S2株（CVCC70502）或S2和A99株（CVCC70502和CVCC70203），含量为与1:1000稀释阳性血清国家标准品出现++试管凝集反应。 3.抗原为灭活的布鲁氏菌菌体，抗原的凝集价不低于1:100“＋＋”。 4. 规格：10mL/瓶，10瓶/盒。 5. 贮藏：2-8℃保存。 6.到货时有效期不少于12个月。 | 1 | 盒 |
|  | 布病试管凝集试验抗原 | 1.可用于布鲁氏菌抗体的定量检测（试管凝集方法）。 2.抗原为灭活的布鲁氏菌菌体，抗原的凝集价不低于1:100“＋＋”。 3. 规格：≥10mL/瓶。 4. 贮藏：2-8℃保存。 5.到货时有效期不少于12个月。 | 10 | 瓶 |
|  | 布氏菌病间接ELISA检测试剂盒 | 1.用于检测牛、羊、猪、马等动物血清或血浆中布氏菌抗体； 2.试剂盒组成：BRU I抗原包被板（96孔/板）×2块，样品稀释液2瓶（30ml/瓶)，BRUI阴性血清 1mL×1管，BRUI阳性血清 1mL×1管，20倍浓缩洗涤液 30ml×2瓶，酶标抗体100× 400μL×1管，底物溶液A 12ml×1瓶，底物溶液B 12ml×1瓶，终止液 12ml×1瓶； ◆3.孵育总时间不超过80分钟； 4.试剂盒2-8℃保存，到货时有效期不少于10个月。 | 2 | 盒 |
|  | 牛布鲁氏菌病间接ELISA抗体检测试剂盒 | ◆1.用于检测牛血清中布鲁氏菌特异性抗体； 2.试剂盒组成： 2.1 抗体包被板2块（96孔/块）； 2.2 阳性对照 2mL、阴性对照 2mL； 2.3 酶结合浓缩液 0.24mL; 2.4 酶结合物稀释液 24mL； 2.5 样品稀释液 75mL； 2.6 底物A 1瓶（12mL/瓶），底物B 1瓶（12mL/瓶），终止液 1瓶（10mL/瓶） 2.7 盖板膜2张，血清稀释板2块。 3.孵育总时间不超过80分钟； 4.检测方法：间接ELISA； 5.试剂盒2-8℃保存，到货时有效期不少于9个月。 | 2 | 盒 |
|  | 羊布鲁氏菌病间接ELISA抗体检测试剂盒 | ◆1.用于检测羊血清中布鲁氏菌特异性抗体； 2.试剂盒组成： 2.1 抗体包被板2块（96孔/块）； 2.2 阳性对照 2mL、阴性对照 2mL； 2.3 酶结合浓缩液 0.24mL; 2.4 酶结合物稀释液 24mL； 2.5 样品稀释液 75mL； 2.6 底物A 1瓶（12mL/瓶），底物B 1瓶（12mL/瓶），终止液 1瓶（10mL/瓶）； 2.7 盖板膜2张，血清稀释板2块。 3.孵育总时间不超过80分钟； 4.检测方法：间接ELISA； 5.试剂盒2-8℃保存，到货时有效期不少于9个月。 | 2 | 盒 |
|  | 羊痘病毒夹心ELISA抗体检测试剂盒 | ◆1.用于检测羊、牛血清中羊痘病毒抗体； 2.试剂盒组成： 2.1 GPV S抗原包被板2块（96孔/块）； 2.2 GPV S阳性对照血清 0.5mL、GPV S阴性对照血清 0.5mL； 2.3 GPV S酶标抗原 20mL; 2.4 GPV S样品稀释液 20mL； 2.5 20×洗涤液 60mL； 2.6 底物A 1瓶（12mL/瓶），底物B 1瓶（12mL/瓶），终止液 1瓶（10mL/瓶）。 3.孵育总时间不超过110分钟； 4.检测方法：夹心ELISA； 5.试剂盒2-8℃保存，到货时有效期不少于10个月。 | 4 | 盒 |
|  | 口蹄疫非结构蛋白3ABC阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用于检测牛、羊、猪血清中口蹄疫非结构蛋白3ABC抗体，适用于区分口蹄疫感染动物和疫苗免疫动物； 2.试剂盒组成： ◆2.1 捕获3ABC抗原包被板2块（96孔/块）； 2.2 阳性对照血清200μL、弱阳性对照血清200μL、阴性对照血清200μL； 2.3 100倍浓缩酶标抗原300μL; 2.4 血清稀释液50mL； 2.5 25倍浓缩洗涤液50mL； 2.6 底物溶液25mL，终止液 1瓶25mL。 3.检测方法：阻断ELISA； 4.试剂盒2-8℃保存，到货时有效期不少于10个月。 5.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 2 | 盒 |
|  | 口蹄疫3ABC抗体竞争ELISA检测试剂盒 | 1.检测猪、牛、羊等动物血清或血浆中口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体，用于区分免疫和感染； 2.试剂盒组成： ◆2.1 FMDV 3ABC抗原包被板2块（96孔/块）； 2.2 FMDV 3ABC阳性对照血清500μL、FMDV 3ABC阴性对照血清500μL； 2.3 酶标抗体10mL； 2.4 样品稀释液12mL； 2.5 20倍浓缩洗涤液50mL； 2.6 底物A 1瓶（12mL/瓶），底物B 1瓶（12mL/瓶），终止液 1瓶（10mL/瓶）。 3.检测方法：竞争ELISA； 4.试剂盒2-8℃保存，到货时有效期不少于9个月。 5.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 2 | 盒 |
|  | 牛结节性皮肤病病毒夹心ELISA抗体检测试剂盒 | 1.用于检测牛血清中牛结节性皮肤病病毒或羊痘病毒抗体； 2.试剂盒组成： 2.1 LSDV S抗原包被板2块（96孔/块）； 2.2 LSDV S阳性对照血清 0.5mL、GPV S阴性对照血清 0.5mL； 2.3 LSDV S酶标抗原 20mL; 2.4 LSDV S样品稀释液 20mL； 2.5 20×洗涤液 60mL； 2.6 底物A 1瓶（12mL/瓶），底物B 1瓶（12mL/瓶），终止液 1瓶（10mL/瓶）。 3.孵育总时间不超过110分钟； 4.检测方法：夹心ELISA； 5.试剂盒2-8℃保存，到货时有效期不少于12个月。 6.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 4 | 盒 |
|  | 塞尼卡病毒间接 ELISA抗体检测试剂盒 | 1、用于检测猪血清中塞尼卡病毒（SVV）抗体。由塞尼卡病毒抗原蛋白包被的微孔板，兔抗猪 IgG-HRP 工作液及其他试剂制成， 应用间接ELISA 方法检测猪血清中塞尼卡病毒抗体。 2、规格：2×96孔板/盒，可检测184份血清样品。 ◆3、试剂盒组成：①SVV抗原包被板2块；②25倍PBST浓缩液1瓶，30ml/瓶；③样品稀释液1瓶，20ml/瓶；④兔抗猪IgG-HRP工作液1瓶，12ml；⑤阳性对照血清1管，500μL；⑥阴性对照血清1管，500μL；⑦底物溶液1瓶，12ml/瓶；⑧终止液1瓶，12ml/瓶；⑨说明书1份； 4、敏感性：98%以上； 5、特异性：98%以上； 6、稳定性：批内及批间差异≤3%； 7、贮存与有效期：2～8℃保存，有效期12个月。 8、投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 10 | 盒 |
|  | 口蹄疫病毒非结构蛋白抗体单抗阻断ELISA试剂盒 | 1、猪、牛、羊及其它动物口蹄疫病毒（FMDV）感染的检测与检疫，口蹄疫病毒灭活疫苗免疫与自然感染的鉴别诊断等。 2、敏感性、特异性均达到96%以上； 3、重复性：批内及批间差均小于3%； 4、试剂盒规格：96头份/盒； 5、保存条件及有效期：2-8℃条件下保存，有效期12个月； 6、试剂盒组成：FMDV抗原包被板、20倍浓缩洗涤液、FMDV阴性对照、FMDV阳性对照、FMDV样品稀释液、FMDV酶结合物液、底物液A、底物液B、终止液、一次性封板膜、自封袋(干燥剂)、说明书。 ◆7、结果判定 （1）试验结果同时符合下列条件，方为有效： ①阴性对照OD平均值-阳性对照OD平均值应≥0.6； ②阳性对照阻断率≥55%； （2）阻断率(Inh%)的计算 ： Inh% =(阴性对照OD平均值-样品孔OD平均值) /阴性对照OD平均值×100% （3）结果判定（猪、牛、羊等血清通用）： ① 被检样品 Inh%≥40%，判为 FMDV-NS抗体阳性； ② 被检样品Inh%＜40%，判为 FMDV-NS抗体阴性。 8、投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 5 | 盒 |
|  | 马传染性贫血病毒cELISA抗体检测试剂盒 | 1、每盒1板，每板96孔； 2、试剂有效期至少为12个月； 3、敏感性：对阳性血清参考品的最低检测限量为1:64倍 4、特异性：对特异性样品的抑制率均＜55% 5、稳定性：批内及批间差异＜10% | 4 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H5（Re-13）亚型血凝抑制试验抗原 | 1.可用于HI试验检测禽流感H5（Re-13）亚型抗体。 2.经国家禽流感参考实验室或其它有资质实验室检测验证合格（投标文件中提供相关证明复印件）。 3.抗原为灭活的H5亚型禽流感病毒，抗原血凝效价不低于8 Log2。 4.规格：≥2mL/瓶。 5.贮藏：-20℃以下保存。 6.有效期：试剂到货时有效期不低于12个月。 | 20 | 瓶 |
|  | 禽流感病毒H5（Re-14）亚型血凝抑制试验抗原 | 1.可用于HI试验检测禽流感H5（Re-14）亚型抗体。 ◆2.经国家禽流感参考实验室或其它有资质实验室检测验证合格（投标文件中提供相关证明复印件）。 3.抗原为灭活的H5亚型禽流感病毒，抗原血凝效价不低于8 Log2。 4.规格：≥2mL/瓶。 5.贮藏：-20℃以下保存。 6.有效期：试剂到货时有效期不低于12个月。 | 20 | 瓶 |
|  | 禽流感病毒H7N9（Re-4）亚型血凝抑制试验抗原 | 1.可用于HI试验检测禽流感H7亚型抗体。 ◆2.经国家禽流感参考实验室或其它有资质实验室检测验证合格（投标文件中提供相关证明复印件）。 3.抗原为灭活的H7亚型禽流感病毒，抗原血凝效价不低于8 Log2。 4.规格：≥2mL/瓶。 5.贮藏：-20℃以下保存。 6.有效期：试剂到货时有效期不低于12个月。 | 20 | 瓶 |
|  | 禽流感病毒H5（Re-13）亚型血凝抑制试验阳性血清 | 1.可用于禽流感H5（Re-13）亚型抗体的定量检测(血凝抑制方法)。 ◆2.经国家禽流感参考实验室或其它有资质实验室检测验证合格（投标文件中提供相关证明复印件）。 3.为SPF鸡感染禽流感病毒H5（Re-13）亚型制备的高免血清，HI效价不低于7 Log2。 4.规格：≥2mL/瓶。 5.贮藏：-20℃以下保存。 6.有效期：试剂到货时有效期不低于12个月。 | 3 | 瓶 |
|  | 禽流感病毒H5（Re-14）亚型血凝抑制试验阳性血清 | 1.可用于禽流感H5（Re-14）亚型抗体的定量检测(血凝抑制方法)。 ◆2.经国家禽流感参考实验室或其它有资质实验室检测验证合格（投标文件中提供相关证明复印件）。 3.为SPF鸡感染禽流感病毒H5（Re-14）亚型制备的高免血清，HI效价不低于7 Log2。 4.规格：≥2mL/瓶。 5.贮藏：-20℃以下保存。 6.有效期：试剂到货时有效期不低于12个月。 | 3 | 瓶 |
|  | 禽流感病毒H7N9（Re-4）亚型血凝抑制试验阳性血清 | 1.可用于HI试验检测禽流感H7亚型抗体定量检测(血凝抑制方法)。 ◆2.经国家禽流感参考实验室或其它有资质实验室检测验证合格（投标文件中提供相关证明复印件）。 3.抗原为灭活的H7亚型禽流感病毒，HI效价不低于7 Log2。 4.规格：≥2mL/瓶。 5.贮藏：-20℃以下保存。 6.有效期：试剂到货时有效期不低于12个月。 | 3 | 瓶 |

附表4：

D分标——采购需求清单及参数要求列表

| 序号 | 货品 | 参数要求 | 参考数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.用途：检测禽类咽喉、泄殖腔拭子、组织以及环境样品、鸡胚尿囊液等样本中的 H5 亚型禽流感病毒核酸； 2.试剂盒组成：H5 RT-PCR Buffer 912μL×1 管，Enzyme A 24μL×1管，Enzyme B 24μL×1 管，H5 Positive Control 40μL×1 管,H5 Negative Control 40μL×1 管。反应体系为 25μL； ◆3.反应参数：反转录 42℃ 15 min，1 个循环。预变性 95℃ 10 min，1 个循环。PCR 阶段 95℃ 5 s，60℃：45 s，40 个循环，在每个循环第二步（60℃ 45 s）收集荧光 FAM。整个反应时间不超过 80 分钟； 4.最低检测限：500 copies/mL； 5.试剂盒规格：48 T/盒； 6.储存条件和有效期：-20℃以下冷冻避光贮存，有效期为 12 个月。送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于9个月； 7.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 16 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H5N6亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | ◆1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）。RT-PCR反应液600µl 1管；酶反应液48µl 1管；引物探针混合物96µl 1管；阳性和阴性对照各300µl 1管（需要参与核酸提取）；DEPC水750µl 1管。 2.保存条件与有效期：扩增用试剂（采用反转录、扩增一步法）于-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月。 3.敏感性：能检测出的最低检测限量不低于500copies/ml。 4.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应。 5.重复性：批内和批间Ct值的变异系数均<10%。 6.试剂盒规格：50头份/盒，反应体系为20µL。 7.反应程序：50℃ 30min；95℃ 3min；95℃ 15s，60℃ 30s，在每个循环第三步（60℃ 30s）收集荧光信号，共40个循环（H5报告基团“FAM”，淬灭基团“None”，N6报告基团“JOE”，淬灭基团“None”）。 ◆8.结果分析：对于测定样品FAM通道Ct值≤35，报告H5亚型禽流感病毒核酸阳性，JOE通道Ct值≤35，报告N6亚型禽流感病毒核酸阳性。对于测定样品FAM通道35＜Ct值≤40，报告H5亚型禽流感病毒核酸可疑，JOE通道35＜Ct值≤40，报告N6亚型禽流感病毒核酸可疑。对于测定样品FAM通道No Ct，报告H5亚型禽流感病毒核酸阴性，JOE通道No Ct，报告N6亚型禽流感病毒核酸阴性。 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 7 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H5N8亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | ◆1.试剂盒组成：试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂（抽提试剂除外）。RT-PCR反应液600µl 1管；酶反应液48µl 1管；引物探针混合物96µl 1管；阳性和阴性对照各300µl 1管（需要参与核酸提取）；DEPC水750µl 1管。 2.保存条件与有效期：扩增用试剂（采用反转录、扩增一步法）于-20℃保存，试剂盒有效期至少为12个月。 3.敏感性：能检测出的最低检测限量不低于500copies/ml。 4.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其他病毒均能做出阴性判断，无交叉反应。 5.重复性：批内和批间Ct值的变异系数均<10%。 6.试剂盒规格：50头份/盒，反应体系为20µL。 7.反应程序：50℃ 30min；95℃ 3min；95℃ 15s，60℃ 30s，在每个循环第三步（60℃ 30s）收集荧光信号，共40个循环（H5报告基团“FAM”，淬灭基团“None”，N8报告基团“JOE”，淬灭基团“None”）。 ◆8.结果分析：对于测定样品FAM通道Ct值≤35，报告H5亚型禽流感病毒核酸阳性，JOE通道Ct值≤35，报告N8亚型禽流感病毒核酸阳性。对于测定样品FAM通道35＜Ct值≤40，报告H5亚型禽流感病毒核酸可疑，JOE通道35＜Ct值≤40，报告N8亚型禽流感病毒核酸可疑。对于测定样品FAM通道No Ct，报告H5亚型禽流感病毒核酸阴性，JOE通道No Ct，报告N8亚型禽流感病毒核酸阴性。 9.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 7 | 盒 |
|  | 禽流感病毒H5（Re-13）亚型血凝抑制试验抗原 | 1.可用于HI试验检测禽流感H5（Re-13）亚型抗体。 ◆2.经国家禽流感参考实验室或其它有资质实验室检测验证合格（投标文件中提供相关证明复印件）。 3.抗原为灭活的H5亚型禽流感病毒，抗原血凝效价不低于8 Log2。 4.规格：≥2 mL/瓶。 5.贮藏：-20℃以下保存。 6.有效期：试剂到货时有效期不低于12个月。 | 40 | 瓶 |
|  | 禽流感病毒H5（Re-13）亚型血凝抑制试验阳性血清 | 1.可用于禽流感H5（Re-13）亚型抗体的定量检测(血凝抑制方法)。 ◆2.经国家禽流感参考实验室或其它有资质实验室检测验证合格（投标文件中提供相关证明复印件）。 3.为SPF鸡感染禽流感病毒H5（Re-13）亚型制备的高免血清，HI效价不低于7 Log2。 4.规格：≥2 mL/瓶。 5.贮藏：-20℃以下保存。 6.有效期：试剂到货时有效期不低于12个月。 | 40 | 瓶 |
|  | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 1.用于非洲猪瘟病毒检测； ◆2.产品规格50T/盒； 3.反应体系为25µL，反应程序为：95℃ 3 min。95℃ 10 s，60℃ 20 s。40个循环。报告基团为FAM； 4.结果判定：样本检测结果，Ct值≤35.0，有明显有指数增长，表明样本检测出该病毒。可疑：样本检测结果35＜Ct值≤38，应对样本进行复检，如重复实验结果仍为35＜Ct值≤38，有明显指数增长，则判定为阳性，否则为阴性。结果未检测到Ct值或Ct值＞38，表明样本中未检出该病毒。 5.试剂盒有效期12个月。送达采购人指定地点的货物保证供货产品有效使用期不低于8个月； 6.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 60 | 盒 |
|  | 口蹄疫O型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒 | ◆1.采用液相阻断ELISA方法定量检测猪、牛、羊等血清中FMDV-O型抗体； 2.试剂盒主要组成： 2.1兔抗包被ELISA板10块； 2.2 U型96孔抗原抗体反应板2块； 2.3移液槽5个； 2.4口蹄疫O型病毒抗原2瓶，15mL/瓶； 2.5口蹄疫O型豚鼠抗体工作液1瓶，55mL； 2.6兔抗豚鼠IgG-HRP工作液1瓶 55mL； 2.7口蹄疫O型阳性对照血清1管（已稀释浓度为1：8）1mL； 2.8口蹄疫阴性对照血清1管 1mL； 2.9 3%双氧水1管，1mL； 2.10 25倍PBST浓缩洗液3瓶，180mL/瓶； 2.11柠檬酸-磷酸盐片剂1片； 2.12 OPD片剂1片； 2.13封膜板10张。 ◆3.可检测样品100～200份； 4.敏感性≥98%，特异性≥98%； 5.储存条件：病毒抗原-20℃以下保存，其余试剂盒组分4℃保存； 6.试剂有效期不少于6个月，试剂盒到货时有效期不低于4个月； 7.获农业部颁发的产品新兽药注册证书或农业部批文（投标文件中须提供证明文件复印件，并加盖投标人单位公章）；（注：不提供，将作一般参数扣分处理） 8.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 50 | 盒 |
|  | 试验用鸡 | 经免疫过禽流感和新城疫疫苗的鸡，2-2.5Kg，健康。 | 150 | 只 |
|  | 试验用猪 | 80-100kg，健康、无各类动物疫病、疾病。 | 8 | 头 |
|  | H5亚型禽流感病毒阳性核酸标准物质 | 规格：0.5mL/管；成份：鸡胚尿囊液。 | 85 | 管 |
|  | 冰盒 | 外：约45.5×32.5×24cm，内：约40.5×27.5×19cm，15-25斤装 | 40 | 个 |
|  | 冰袋 | 200ml/只 | 160 | 只 |

附表5：

E分标——采购需求清单及参数要求列表

| 序号 | 货品 | 参数要求 | 参考数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单道微量移液器 | 1.量程：20-200µL，单道； 2.四位数字放大体积显示，便于移液时观察； ◆3.具备伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 4.具备密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体； 5.可整支高温高压灭菌（121℃，20分钟）和紫外线灭菌； 6.投标文件中提供包含但不限于产品的彩页或说明书等相关证明材料复印件，并加盖投标人单位公章。（注：不提供，将作一般参数扣分处理） | 1 | 把 |
|  | PCR用96孔荧光反应板 | 0.2mL，96孔荧光反应板，20块/盒。 | 5 | 盒 |
|  | 枪头 | 1、10µl,1000支/包； 2、以99.9%生物级聚丙烯为原料，不含任何重金属和金属离子； 3、斜角尖嘴设计减少挂壁； 4、无热源，无DNA、RNA酶。 | 73 | 包 |
|  | 枪头 | 1.10µL，1000支/包； 2.优化的吸嘴形状设计，适配于不同品牌的移液器； 3.具备逐渐变细的嘴尖可以轻松操作微量的液体； 4.可提供优质级、PCR 洁净级、PCR 洁净/无菌级（无菌、无热原）。 | 24 | 包 |
|  | 枪头 | 1、200µl,1000支/包； 2、以99.9%生物级聚丙烯为原料，不含任何重金属和金属离子； 3、斜角尖嘴设计减少挂壁； 4、无热源，无DNA,RNA酶。 | 90 | 包 |
|  | 枪头 | 1.200µL，1000支/包； 2.优化的吸嘴形状设计，适配于不同品牌的移液器； 3.具备逐渐变细的嘴尖可以轻松操作微量的液体； 4.可提供优质级、PCR 洁净级、PCR 洁净/无菌级（无菌、无热原）。 | 600 | 包 |
|  | 枪头 | 1、300µl,1000支/包； 2、以99.9%生物级聚丙烯为原料，不含任何重金属和金属离子； 3、斜角尖嘴设计减少挂壁； 4、无热源，无DNA,RNA酶； | 150 | 包 |
|  | 枪头 | 1、1000µl,1000支/包； 2、以99.9%生物级聚丙烯为原料，不含任何重金属和金属离子； 3、斜角尖嘴设计减少挂壁； 4、无热源，无DNA,RNA酶； | 8 | 包 |
|  | 离心管(硅化) | 1.5mL，1000只/包。 | 13 | 包 |
|  | 离心管(硅化) | 2.0mL，1000只/包。 | 11 | 包 |
|  | 一次性注射器 | 2.5mL，100支/盒。 | 10 | 盒 |
|  | 一次性静脉输液针 | 0.6×25mm，10个/袋。 | 8 | 袋 |
|  | 真空采血管 | 10mL，100支/盒。 | 5 | 盒 |
|  | PCR反应8联管 | 0.2mL，300排/盒，无DNA和RNA酶污染。配盖。 | 10 | 盒 |
|  | 医用棉签 | 100支/包，采用医用脱脂棉及天然桦木制成，棉球不易脱落，经环氧乙烷气体灭菌处理，保质期为2-3年，供货时保证有效期在1年半以上。 | 100 | 包 |
|  | 塑料自封袋 | 厚度0.2mm，10cm *15cm，100只/包，无色透明。 | 28 | 包 |
|  | 塑料自封袋 | 厚度0.2mm，20cm *28cm，100只/包，无色透明。 | 15 | 包 |
|  | 脱脂棉球 | 500g/包。 | 12 | 包 |
|  | 一次性PE手套 | 100个/包。 | 50 | 包 |
|  | 医用外科口罩 | 10只/包，100包/箱。医用外科口罩需符合我国医药行业标准YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》。 | 13 | 箱 |
|  | 一次性乳胶医用手套（有粉） | 100只/盒。 | 17 | 盒 |
|  | 一次性丁晴医用手套（无粉） | 100只/盒。 | 52 | 盒 |
|  | 一次性灭菌橡胶检查手套（独立包装） | 100只/盒。 | 17 | 盒 |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 50副/盒，弯型麻面。 | 20 | 盒 |
|  | 一次性针头过滤器 | 过滤材质为PTFE膜，0.22µm/支/包。 | 30 | 包 |
|  | 青霉素-链霉素-庆大霉素混合溶液 | 100mL/瓶。-20℃保存。 | 5 | 瓶 |
|  | 细胞培养板 | 96孔/块，50块/箱。 | 7 | 箱 |
|  | 细胞培养板 | 24孔/块，50块/箱。 | 7 | 箱 |
|  | 细胞培养板 | 12孔/块，50块/箱。 | 5 | 箱 |
|  | 一次性细胞培养皿 | 100mm，20个/包。 | 10 | 包 |
|  | 外旋冻存管 | 50个/包，2mL。 | 65 | 包 |
|  | 一次性巴氏吸管 | 10mL，100支/包。 | 3 | 包 |
|  | 旋口离心管（尖底） | 50个/包，15mL。 | 14 | 包 |
|  | 旋口离心管（平底） | 25个/包，50mL。 | 22 | 包 |
|  | 小白鼠 | 20-25g/只，昆明种，清洁级，每只小白鼠配1斤饲料和1斤垫料。 | 100 | 只 |
|  | 75%酒精 | 500mL，分析纯。 | 150 | 瓶 |
|  | 95%酒精 | 500mL，分析纯。 | 35 | 瓶 |
|  | 一次性帽子 | 10只/包，以薄型粘合法非织造布为主要材料制成。 | 27 | 包 |
|  | 一次性培养皿 | 直径70mm。 | 1500 | 个 |
|  | 一次性血平板 | 直径90mm。 | 500 | 个 |
|  | 自动研磨仪用钢珠 | 直径5mm/颗，500g/包。 | 7 | 包 |
|  | 手术刀柄 | 4号手术刀柄，18cm，不锈钢。 | 5 | 把 |
|  | 手术刀片 | 23号刀片，10片/包，不锈钢。 | 5 | 包 |
|  | 剪刀 | 10cm，直剪，圆头，眼科专用，不锈钢。 | 140 | 把 |
|  | 剪刀 | 18cm，直剪，尖头，不锈钢。 | 40 | 把 |
|  | 剪刀 | 18cm，直剪，圆头，不锈钢。 | 12 | 把 |
|  | 镊子 | 10cm，有齿，眼科专用，不锈钢。 | 30 | 把 |
|  | 镊子 | 25cm，组织镊，有齿有钩，不锈钢。 | 24 | 把 |
|  | 镊子 | 18cm,组织镊，有齿，不锈钢。 | 26 | 把 |
|  | LB液体培养基 | 1L/瓶。 | 15 | 瓶 |
|  | LB营养琼脂 | 250g/瓶。 | 13 | 瓶 |
|  | 氨苄青霉素溶液 | 100mg/mL，1mL×5支/袋。 | 13 | 袋 |
|  | 硬试管 | 1.5×10cm，300支/包。 | 50 | 包 |
|  | 平板涂布玻璃珠（无菌） | 直径4mm，100g/瓶。 | 9 | 瓶 |
|  | 一次性使用真空采血管 | 容量3-5mL，内含EDTA-K2抗凝剂，100支/盒。 | 14 | 盒 |
|  | 一次性使用真空采血管 | 容量7-10mL，内涂肝素锂或肝素钠，100支/盒。 | 9 | 盒 |
|  | 生理盐水 | 100mL/瓶。100瓶/箱。 | 6 | 箱 |
|  | 1×PBS缓冲液(PH=7.3±0.1) | pH值7.2-7.4，0.01M，500ml/瓶，10瓶/箱。 | 8 | 箱 |
|  | 聚偏二氟乙烯膜（PVDF膜） | 1.孔径0.45µm； 2.26.5cm×3.75m 。 | 2 | 卷 |
|  | 96孔ELISA空白板 | 400µL容量/块，不可拆，独立包装。 | 200 | 块 |
|  | 防水记号笔 | 12支/盒。 | 33 | 盒 |
|  | 打火机 | 10个/盒。 | 2 | 盒 |
|  | 鸡饲料(中鸡) | 40公斤/袋。 | 5 | 袋 |
|  | 实验室天平称量纸 | 10cm×10cm，100张/盒。 | 5 | 盒 |
|  | 扎口白大褂 | 长袖加厚。 | 5 | 件 |
|  | 实验服 | 松紧袖口，蓝色。 | 20 | 件 |
|  | 实验鞋 | 38～44码，纯色。 | 15 | 双 |
|  | 卫可消毒粉 | 1.1kg/瓶； 2.组成：过硫酸氢钾三盐复合物、表面活性剂、有机酸、无机缓冲体系复合粉状制剂； 3.外观：粉红/灰色粉末； 4.气味：淡柠檬味。 | 12 | 瓶 |
|  | PVC防水袖套 | 长35cm，宽20cm。 | 12 | 付 |
|  | 防水鞋套 | 加厚，高筒20只/包。 | 13 | 包 |
|  | 枪头盒 | 适配1000 µL枪头，96孔；聚丙烯材质，可121°高压灭菌。 | 14 | 个 |
|  | 枪头盒 | 适配200 µL枪头，96孔；聚丙烯材质，可121°高压灭菌。 | 24 | 个 |
|  | 枪头盒 | 适配10 µL枪头，96孔；聚丙烯材质，可121°高压灭菌。 | 14 | 个 |
|  | 采样记录笔 | K35/0.5mm黑色中性笔，12支/盒。 | 12 | 盒 |
|  | 96孔离心管架 | 1.5/2ml，143×161×30mm，孔径约11mm/个 | 350 | 个 |
|  | 样品保存盒 | 50孔 | 202 | 个 |
|  | 丙三醇（甘油） | 分析纯、500ml/瓶 | 10 | 瓶 |
|  | 医疗专用垃圾袋 | 手提式，约32*37cm。100个/卷 | 30 | 卷 |
|  | PCR封板膜刮刀 | 70*78mmm，蓝色，单个独立包装 | 6 | 个 |
|  | 低温配液铝模块 | 96孔0.2ml，蓝色 | 10 | 个 |
|  | 低温配液铝模块 | 24孔1.5ml，36孔0.2ml混合，蓝色 | 10 | 个 |
|  | 医用隔离眼罩 | 双镜片，封闭型，双风口，透明高分子材料、泡沫条和固定装置组成。镜面尺寸：长约14cm，宽约6cm；镜框：长约17cm，宽约8.5cm，高约6cm。10个/包，每个眼罩为独立包装。 | 4 | 包 |
|  | 新洁尔灭 | 500ml/瓶 | 10 | 瓶 |
|  | 一次性塑料鞋套 | 无纺布加厚防滑，100只/包，均码 | 6 | 包 |
|  | 药勺 | 不锈钢，单头药勺，每组含1.2cm、1.3cm、1.5cm各一个。 | 5 | 组 |
|  | 小卷捆扎绳 | 150g×卷。 | 5 | 卷 |
|  | 透明胶带 | 宽 6cm×长 150m。 | 5 | 卷 |
|  | 利器盒 | 塑料、圆形、有盖、加厚，可高压灭菌，3L | 13 | 个 |
|  | 便捷洗板器 | 用于清洗酶标板检测后的一些残留物质。 | 7 | 个 |
|  | Z型移液枪支架 | Z型，6孔，白色塑料制，适用于多种品牌单道微量移液器。 | 28 | 个 |
|  | 脱脂奶粉 | 500g/瓶，类白色或黄色；储存条件: 2-25℃；纯度≥99.0%；有效期:5年 | 3 | 瓶 |
|  | 厌氧立式培养袋 | 2.5L立式培养袋，10只/包，宽22cm，长32cm | 2 | 包 |
|  | 厌氧产气包 | 配合2.5L立式培养袋使用，能产生CO2,10只/包。 | 2 | 包 |
|  | 无水乙醇 | 100%乙醇，分析纯，500ml/瓶。 | 13 | 瓶 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | （制冷量>14000W） | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。集中地点： / 联系人： / ；联系电话： / |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） 注： 以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）: 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年 1 月至2022年 7 月内连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年 1 月至2022年 7 月内连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人获取招标文件的凭据（如收据或者发票复印件或者其他获取证明）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（如有，请提供）。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外，必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.产品售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.货品性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目服务方案（格式自拟）（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”结合自身能力编制）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】；（如有，请提供） 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供） 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务，包括但不限于：货物税收、运至目的地运输、储存、搬运、验收、保险以及伴随货物服务的有关一切费用和合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，中标价不因任何因素而调整。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： A分标投标保证金人民币46900.00元； B分标投标保证金人民币37900.00元； C分标投标保证金人民币14700.00元； D分标投标保证金人民币9800.00元； E分标投标保证金人民币5100.00元。 注意事项：投标人参与多个分标投标的，可按分标规定金额分别提交；采用合并方式一次性提交保证金的，如实缴金额合计数少于应缴金额合计数的，不能确定其所投分标保证金额的，其所投所有分标均作投标无效处理。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行），开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：623661021638）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：陈柠、廖宇静，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 至少5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标报法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ / 名 ☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、服务方案分高的优先顺序确定； □随机抽取。 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的 5 %收取。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在中标人按合同约定履约完毕，并经采购人最终验收合格后，由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内核对后办理退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 履约保证金指定账户： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行） 银行账号：623661021638 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（□中标金额/☑采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 / %/□收费基准价格上浮 / %）收取。 □固定采购代理收费 / 。 3.代理机构银行账户信息如下： 账户名称：云之龙咨询集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行） 银行账号：623661021638 开户行行号：104611010017 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价/评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分（满分32分） | 技术性能分（满分30分） | （1）供货产品参数完全满足招标文件对应分标采购需求清单及参数要求列表“参数要求”的，且无任何负偏离的得基本分30分； （2）供货产品参数不满足招标文件要求的在基本分（30分）的基础上进行扣减，最多扣完本项分值： ①一般参数（不带◆号）有负偏离或未响应的，每一项扣1分； ②关键项（带◆号）负偏离或未响应的，每一项扣3分。 |
|  |  | 投标产品生产企业通过兽药GMP认证（满分2分） | （1）提供6个及以上产品的，得2分； （2）提供4-5个产品的，得1.5分； （3）提供2-3个产品的，得1分； （4）提供1个产品的，得0.5分； （5）未提供的，得0分。 注：须在投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖投标单位公章。 |
| 3 | 服务方案分 （满分22分） | 供货服务方案（满分6分） | 由评委根据投标人提供的供货服务方案（如执行组织措施、执行保障措施、产品配送组织计划、采购流程及业务，方案资料齐全、完整等方面）进行评定。 一档（2分）：有项目执行组织措施、项目执行保障措施、产品配送组织计划。 二档（4分）：项目执行组织措施、项目执行保障措施、产品配送组织计划可行，方案资料齐全、 完整。 三档（6分）：项目执行组织措施、项目执行保障措施、产品配送组织计划可行，针对本项目情况人员相关经验丰富，熟悉采购流程及业务，方案资料齐全、完整，能保证体现现货产品24小时内及时供货时效和满足采购人应急使用。 注：不符合最低档次条件的按不入档计0分处理。 |
|  |  | 售后服务方案（满分12分） | （1）由评委根据各投标人提供的相关服务及对采购方：①对接方案、②供货产品质量保障方案、③产品质量问题处理、④产品运输及保存、⑤供货产品后期使用各环节的质量和使用效果的其他相关服务方案进行评审（满分4分）： 一档（1分）：方案内容简单，不完整，但必须有明确的三包（包修、包换、包退）服务承诺。 二档（2分）：投标人提供有售前、售中和售后服务方案，方案包含以上5个方面内容，且各项内容具体且清晰。 三档（4分）：投标人提供有售前、售中和售后服务方案，方案包含以上5个方面内容，且各项内容具体且清晰，切合项目实际，可执行性高。并提供有本项目售后服务总负责人以及具体负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式，详细完整的。 （2）人员培训方案或计划，包含时间、地点、次数、人数等等内容按以下档次进行独立打分，满分4分： 一档（1分）：培训方案简单，没有具体的培训内容； 二档（2分）：有具体明确的培训计划或方案，所提供的培训内容与采购人息息相关，且有具体的时间安排，内容详细、完整； 三档（4分）：满足二档的基础上，能承诺提供采购人其他所需技术培训服务（投标人须提供承诺书）。 （3）评委根据突发情况下的应急预案或措施的科学性、合理性等内容按以下档次进行独立打分，满分4分： 一档（1分）：能提供简单的应急预案或措施，内容简单，不具有可操作性。 二档（2分）能结合采购单位特点提供切合项目或供货产品实际的应急预案或措施，应急预案可操作性强，科学且合理； 三档（4分）能结合采购单位特点提供切合项目或供货产品实际的应急预案或措施，应急预案可操作性强，能有效解决问题，并提供有佐证案例。 注：不符合最低档次条件的按不入档计0分处理。 |
|  |  | 其他服务承诺（满分4分） | 附表以外的货品，投标人承诺统一按低于货品同期市场零售价供货：不足10%供应的得1分；10%供应的得1.5分；达到10%后每再低2%加0.5分，最多得2.5分。本项满分4分。（注：投标文件中须单独提供书面承诺书，否则不予计分；折扣不明确或提供多个折扣方案的不得分） |
| 4 | 商务分 （满分14分） | （1）所投产品具有新兽药证书或农业农村部（原农业部）或国家卫生健康委员会产品批准文号 ，每有1个产品得0.5分，满分8分 。（注：须于投标文件中提供在有效期内的相关证明材料复印件加盖投标单位公章，未提供的不得分） （2）投标人为投标产品代理商（须提供代理证书复印件），或取得投标供货产品生产厂家或国内代理商销售（或投标）授权（代理商授权的须同时提供代理证书复印件）。计分方式： 某有效投标人销售代理或取得授权分=销售代理或取得授权投标产品总项数/分标产品总项数×5分，满分5分。（注：投标人须在投标文件中将上述证明材料自行列表统计数量，并在列表后附证明材料，证明材料须按列表顺序排列装订在投标文件中，否则不予计分） （3）投标人或投标产品报价比例占整个分标最大的生产企业通过ISO9001系列国际质量体系认证或ISO14001环境管理体系认证的，每有1个认证得0.5分，满分1分。（注：须于投标文件中提供在有效期内的证书复印件加盖投标单位公章，未提供的不得分） |  |
| 5 | 政策分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每有一项产品得0.2分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每有一项产品得0.2分，满分1分。 注： ①在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。 ②以采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 ③供应商必须提供证明材料，未提供证明材料的不得分。 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

### 四、中标候选人推荐原则

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.投标人可选择一个或多个分标参与投标，但只能成为一个分标的中标人。由评标委员会根据各分标各投标人综合得分进行排名，并按A分标→B分标→C分标→D分标→E分标顺序确定各分标中标候选人。按规定的顺序成为第一中标候选人的投标人不可同时作为其余分标的中标候选人。若进入详评的投标人个数少于分标个数时，则按此循环，可累计中标。

3.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

《2022年实验室检测用品采购合同书》

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 产地 | 参考 数量 | 单位 | 合同单价金额（含税费，元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括中标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。

第五条　交付和验收

1.交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：

2.1甲方与乙方签订合同后，甲方在合同生效以及具备实施条件后15日内向乙方支付不低于合同金额30%的预付款。若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

2.2甲方经检查单据合格后，应付货款之日起30日内支付65%货款，剩余5%在产品质量保证期过后五个工作日内无息支付。

第九条　履约保证金

1.乙方按中标金额（即合同金额）的5%向甲方指定账户提交履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）

开户名称：云之龙咨询集团有限公司

银行账号：623661021638

2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金在乙方按合同约定履约完毕，并经甲方最终验收合格后，由乙方向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内核对后办理退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间 乙方售后服务承诺 小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.设备类产品，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。

5.产品由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，相关的售后服务费用由乙方向制造商支付，甲方不予另行支付。

第十二条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方到货（安装、调试）后七个工作日内进行验收，验收合格后视为交付。

第十三条 交货及验收要求

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3.设备类产品，甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

除招标文件另有约定外，合同履行过程中的其他违约行为按下列处理：

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方规定期限内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格由乙方负责更换，如逾期，按违约货款支付违约金。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额4‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额30%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额4‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额30%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额30%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。

7.其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式八份，具有同等法律效力，甲方执五份，乙方执二份，采购代理机构一份。（说明：本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告）

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起 60 日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

分标：  （如有）

| 标的的名称 |  | 投标总报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总报价金额：人民币 （￥ ） |  |  |  |
| 本分标货物清单列表及单价 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货品名称 | 品牌 | 规格 | 厂家 | 单价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 商务要求 | 招标文件要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
|  | 1.…… 2.…… …… | 1.…… 2.…… …… |  |
| … |  |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                                年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 货品性能配置清单格式

货品性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货品名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货品性能配置清单中“货品名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表-1

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：本表应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

技术要求偏离表-2

所投分标：     分标

| 项号 | 货品名称 | 参数要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：本表应对照招标文件“第二章 采购需求”中所投分标附表“采购需求清单及参数要求列表”中的“参数要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件参数要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料同一内容存在不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

5.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。