南宁市政府采购

公开招标文件

(服务类、交易)

项目名称：南宁市信息网络管理中心南宁市电子政务云平台（二期）项目云服务采购

项目编号：NNZC2020-30016A

审批编号： [2020]NCCJA004/1

采购人：南宁市信息网络管理中心

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

2020年04月

目     录

第一章  公告	2

第二章  服务需求一览表	4

第三章  评标方法	162

第四章  投标人须知	167

一    总则	169

二    公开招标文件	172

三    投标文件	173

四    投标	176

五    开标、资格审查与评标	176

六    合同授予	180

七    其他事项	181

第五章  投标文件格式	183

第六章  合同条款及格式	195

第七章  质疑材料格式	200

一    质疑函（格式）	200

二    质疑证明材料（格式）	201

# 第一章  公告

公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准（审批编号：[2020]NCCJA004/1），现就南宁市信息网络管理中心南宁市电子政务云平台（二期）项目云服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

一、项目名称:南宁市信息网络管理中心南宁市电子政务云平台（二期）项目云服务采购

二、项目编号：NNZC2020-30016A

三、采购组织类型：集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购内容及预算金额

| 分标号 | 采购名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
|  | 南宁市信息网络管理中心南宁市电子政务云平台（二期）项目云服务采购 | 1903.91万元 |

六、合格投标人的资格要求

1、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。

3. 不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1.时间：自公告发布之日起。

2.地点：南宁政府采购网。

3.方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。

4.售价：招标文件不收取费用。

八、公告期限：自本项目公告发布之日起5个工作日。

九、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年5月15日09时30分前将投标文件密封送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2020年5月15日09时30分在南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。

十二、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）, www.gxzfcg.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) , http://zfcg.nanning.gov.cn（南宁政府采购网）。

十三、业务咨询：

采购人南宁市信息网络管理中心,联系人：张烁 ；联系电话：0771-5786235

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心；项目联系人：吴迎芳；联系电话：0771-5501136传真：0771-5532986

政府采购监督管理部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室；联系电话：0771-2189091

南宁市政府集中采购中心

2020年4月24日

# 第二章  服务需求一览表

说明：

1、本服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本服务需求一览表中“项号”栏的项号前标注▲号的为核心产品。

3、本服务需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市电子政务云平台（二期）项目云服务采购 | 1项 | ★一、服务内容 中标人云服务商建设南宁市电子政务云服务平台，为南宁市属机关单位及事业单位提供IaaS、PaaS、SaaS、支持与服务4大类产品服务，具体服务内容包括计算、存储、容灾备份、网络、安全、数据库、中间件、大数据支撑服务、软件开发服务、容器服务、支撑软件、安全评估服务等，各政府部门及事业单位根据服务目录内容按需使用。 二、项目基本要求 ★1.云服务平台必须符合《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）等法律法规以及网络安全等级保护有关标准要求，安全等级保护三级测评得分不低于80分。 2.1建设概述 南宁市电子政务云平台（一期）建成至今承载了多个部门业务系统，集约化建设取得一定成效。随着“数字南宁”的深入发展，上云业务应用不断增多，现有政务云资源分配使用率不断攀升，已无法满足各业务单位对计算能力、存储能力的需求，急需扩充云资源。 为更好的提升云服务服务水平，通过本项目为南宁市增加一家政务云服务商，由云服务商建设政务云平台并提供云服务，满足使用单位的个性化需求，支撑南宁市属机关单位和事业单位非涉密电子政务系统运行，根据使用情况和考核情况据实统一结算服务费。 2.2建设目标 为适应电子政务发展面临的新形势，依据国家相关政策，借鉴其它地区成功经验，积极开展南宁市政务云平台的建设和应用工作。以政务云平台为载体，统筹规划、统一建设，杜绝浪费，提升电子政务服务能力和水平，提高电子政务集约化建设和管理水平，推动“服务商建设运营，政府购买服务”的发展模式，由传统的工程导向朝向社会化、专业化的服务导向转变，提高政府公共服务能力，推动南宁市信息化工作再上新台阶。 根据目前南宁市政府信息化的发展趋势分析，规划南宁市政务云平台架构为两个区域：公用网络区、互联网接入区，分别建设高性能、安全可靠、可共享的计算资源池、存储资源池、安全资源池等，两个区域之间逻辑隔离。 2.3建设原则 1、标准化 政务云平台应符合国家及行业标准、规范，标准规范包括但不限于国家工业和信息化部《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计设计指南》、《中华人民共和国网络安全法》和《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）。 2、高可靠 网络作为政务云的基础设施重要部分，应采用高可靠的产品和技术，充分考虑系统的应变能力、容错能力和纠错能力，确保整个网络基础设施运行稳定、可靠。 3、高安全 根据网络安全等级保护3级的要求，构建电子政务云平台，完善安全保障体系，整体提高各部门安全保障能力及水平。 4、先进性 政务云平台应采用先进、成熟可靠的技术搭建，优先选择国产具有自主知识产权且具有成功案例的软硬件产品，为平台后续长期、安全、稳定的运行提供基础。 5、扩展性 投标人在搭建政务云平台时，应充分考虑未来信息化发展趋势，系统的总体设计采用层次化、组件化设计，为今后平台扩展留有空间。 6、易管理 政务云需要提供完善的运维管理平台，对政务云平台信息化资源进行全局掌控，减少日常的运维的人为故障。一旦出现故障，能够借助工具直观、快速定位。政务云网络运维平台应提供7×24小时不间断的网络监控、技术服务与支持，标准监控程序定时检测网络联接状况，出现问题立即告警并及时通知用户。控制中心应同时提供恒温、恒湿的机房环境，自动防火告警等服务。 2.4服务内容 1、基础设施资源服务：包括计算资源服务、存储资源服务、网络资源服务、备份服务、数据库服务、中间件服务、大数据支撑服务等。 2、信息安全技术服务：包括安全防护服务、用户安全服务、安全接入服务、安全管理服务、安全扫描服务、网站防护服务等。 3、云管理平台服务：可以支撑各类业务系统的快速部署和变更扩容，实现服务能力和产品组合管理，快速承接业务开通与流程审批，差异化多模式服务计量。提供用户从申请、开通、变更全流程服务。实现管理平台接收资源后的客户、产品及云资源的关系管理。 4、支撑软件资源服务：对于用户提出的操作系统等应用支撑软件服务需求，云服务商应提供相应服务。 5、应用迁移服务：业务迁移服务包括迁移设计服务、数据迁移服务、业务系统迁移服务。 6、实施服务：包括基础设施的实施服务、支撑软件的实施服务、信息安全服务实施。 7、运维服务：提供专业技术维护人员驻场提供7×24小时运维服务。运维服务内容包括：云平台基础设施运维服务、云平台安全管理服务、网络接入服务、内容信息服务、综合管理服务以及政务云平台的资源监测、资源配置、资源优化、服务监控、事件处理、运维流程、日常巡检、备份恢复、备份管理、安全管理、应急预案管理、服务质量监督和报告等服务。 8、根据业务需要，将现有X86政务云平台无缝升级，满足运行需求。 2.5服务模式 采用企业建设和运维、政府统一购买服务方式，即企业建设政务云平台并提供运维服务。采购人按需统一购买服务，各委办局直接使用。 本项目服务期限为3年，中标人提供服务后经采购人按照合同要求核验通过并正式提供服务之日起计。 中标人为建设本项目采购的硬件设备及系统软件，构成了专门为各委办局提供云服务的基础设施资源，其拥有权属于中标人，使用权属于采购人，云平台上所承载的应用系统及其产生的数据所有权属于应用系统业主单位和采购人。 2.6总体架构 南宁市电子政务云平台（二期）包括建设单位自建云平台和云服务商提供的云平台，其中，云服务商的云平台由云服务商建设，采购人按需使用并支付服务费。 2.7总体架构图 自建云平台是由建设单位通过设备采购建设模式建设，包括互联网接入区、公用网络区和数据安全隔离交换系统； 云服务商建设云平台是由云服务商负责建设，云服务商按照国家电子政务外网的标准建设电子政务云平台，以服务目录的方式向使用单位提供服务，建设单位不参与电子政务云平台的建设，但对云服务商的服务质量进行考核； 自建云平台与云服务商建设云平台通过多云汇聚分别实现两个平台的互联网接入区、公用网络区的数据互通； 建设多云监管平台，实现对自建云平台与云服务商建设云平台的监管，以及向建设单位提供统一门户。 2.8系统逻辑架构图 政务云平台基于计算、存储、网络、安全及其他硬件在内的硬件基础设施搭建资源池。采用KVM、容器（docker）等软件定义计算技术实现计算资源池搭建，采用分布式存储搭建存储资源池，特殊场景应用集中式存储。通过统一的资源调度管理层实现资源的统一管理和调度，包括实现异构资源的统一混合调度，如基于OpenStack实现虚拟化资源池统一调度管理，基于Kubernetes实现容器环境资源调度并完成服务产品的管理。基于资源调度管理层的服务工厂组件，实现云上统一的服务编排和管理，并能方便的实现第三方技术组件的云上服务化编排接入；通用组件为整个云环境提供基础的监控、日志、审计、认证等功能。最终形成面向使用单位的各种云服务。 为运维人员配置统一的运维平台，用于云平台的日常运维运行。 提供基于政府的工作流程和习惯的运营平台，为本项目建设单位、业务使用单位以及云服务商之间建立线上和线下的订单管理、计量计费管理等运营体系。 建设云平台的安全保障体系，为云平台的网络访问、上层应用、数据提供安全。 2.9网络架构图 根据政务云平台的总体设计要求，政务云平台分为两个区域：互联网接入区和公用网络区，两个区域计算、存储、网络、安全防护物理独立，并根据业务需求细分业务子区，两个区域之间通过安全隔离交换系统实现数据安全交换。 政务云平台内部按使用又可划分为业务网、存储网、管理网等网络。业务网用于应用间通信，云管理平台通过管理网对所有设备进行管理。 政务云平台能够为不同租户和应用在平台上提供划分各自的逻辑隔离区及定义内部的虚拟联网环境。 2.10服务目录 2.10.1服务目录和最高限价 ★云服务商云平台能提供本招标文件中“南宁市政务服务目录”的服务，服务产品线包括IaaS、PaaS、SaaS、支持与服务，满足各业务单位在业务场景下的不同业务需求。 南宁市政务云服务目录及最高限价 单位：元/年 序号 产品线 服务分类 服务 规格 计费要素 最高限价（元/年） 服务说明 1 IaaS 计算 X86云平台 X86云服务器 1核2GB 台 1250.00 CPU主频≥2.2GHz、系统盘windows默认60GB、Linux默认40GB； 2核4GB 台 3280.00 2核6GB 台 4000.00 2核8GB 台 4680.00 2核12GB 台 6110.00 2核16GB 台 7550.00 4核4GB 台 3940.00 4核8GB 台 5930.00 4核16GB 台 8600.00 4核32GB 台 14780.00 8核16GB 台 12360.00 8核32GB 台 17700.00 16核32GB 台 21600.00 16核64GB 台 35400.00 32核64GB 台 45100.00 2 X86云物理主机 二路机型A 台 14800.00 规格：CPU类型：配置两颗Intel® Xeon® Silver 4110_8C_2.1GHz；内存：配置64GB DDR4内存，24个DDR4内存插槽；硬盘：配置3块300GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60；网卡：配置4个千兆以太网口（RJ45）；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 二路机型B 台 20000.00 规格：CPU类型：配置两颗Intel® Xeon® Silver 4116_12C_2.1GHz；内存：配置96GB DDR4内存，24个DDR4 内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60；网卡：配置6个千兆以太网口（RJ45）；电源及外设：配置1+1冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 二路机型C 台 40600.00 规格：CPU类型：配置两颗Intel® Xeon® Gold 6126_12C_2.6GHz；内存：配置192GB DDR4内存，24个DDR4 内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘，6块6TB SATA 硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60 ；网卡：配置4个千兆以太网口（RJ45）和2个万兆以太网口（光纤接口含多模模块）；电源及外设：配置1+1白金冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 四路机型A 台 37600.00 规格：CPU类型：配置四颗Intel® Xeon® Gold 5115_10C_2.4GHz；内存：配置256GB DDR4内存，48条DDR4 内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60；网卡：配置8个千兆以太网口（RJ45）；HBA卡：配置2块16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 四路机型B 台 49000.00 规格：CPU类型：配置四颗Intel® Xeon® Gold 6126_12C_2.6GHz；内存：配置256GB DDR4内存，48条DDR4 内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60；网卡：配置4个万兆以太网口（光纤接口含多模模块）；HBA卡：配置2个16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 四路机型C 台 79000.00 规格：CPU类型：配置四颗Intel® Xeon® Gold 6140_18C_2.3GHz；内存：配置384GB DDR4内存，48条DDR4 内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60；网卡：配置4个万兆以太网口（光纤接口含多模模块）；HBA卡：配置2个16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 八路机型A 台 106600.00 规格：CPU类型：配置八颗Intel® Xeon® Platinum 8153_16C_2.0GHz；内存：配置384GB DDR4内存，96个内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60；网卡：配置4个万兆以太网口（标准独立卡，光纤接口含多模模块）；HBA卡：配置2个16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 八路机型B 台 153000.00 规格：CPU类型：配置八颗Intel® Xeon® Platinum 8153_16C_2.0GHz ；内存：配置512GB DDR4内存，96个内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60；网卡：配置8个千兆以太网口（RJ45）；HBA卡：配置2块16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 八路机型C 台 239000.00 规格：CPU类型：配置八颗Intel® Xeon® Platinum 8160_24C_2.1GHz；内存：配置768GB DDR4内存，96个内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60；网卡：配置4个万兆以太网口（标准独立卡，光纤接口含多模模块）；HBA卡：配置2个16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 3 GPU云物理机 G1-1 台 101000.00 机型：G1；GPU（NVIDIA Tesla T4）：4颗；CPU：24C；内存：192G；硬盘：7.2T，适用于深度学习推理、视频解析 G1-2 台 135000.00 机型：G1；GPU（NVIDIA Tesla T4）：8颗；CPU：24C；内存：384G；硬盘：7.2T，适用于深度学习推理、视频解析 G2-1 台 186000.00 机型：G2；GPU（NVIDIA Tesla V100）：4颗；CPU：24C；内存：192G；硬盘：7.2T，适用于深度学习、科学计算、高性能计算、图形渲染、视频解析 G2-2 台 306000.00 机型：G2；GPU（NVIDIA Tesla V100）：8颗；CPU：24C；内存：384G；硬盘：7.2T，适用于深度学习、科学计算、高性能计算、图形渲染、视频解析 4 弹性高性能计算 32核192GB 台 51800.00 计算型：基于Intel Xeon Gold处理器可提供最多32个内核和最多192GB的内存支持，100Gbps高速网络，RDMA互联支持，大幅提升网络性能，提高大规模集群加速比 64核384GB 台 119000.00 内存型：基于Intel Xeon Gold处理器可提供最多64个内核和最多384GB的内存支持，100Gbps高速网络，RDMA互联支持，大幅提升网络性能，提高大规模集群加速比 5 存储 块存储 云硬盘 普通云硬盘 GB 6.00 为云服务器提供块级别存储空间，一块云硬盘只能挂载到单台云服务器上，单盘不大于32768GB（32TB),物理存储设备为机械硬盘 SSD云硬盘 GB 15.00 为云服务器提供块级别存储空间，一块云硬盘只能挂载到单台云服务器上，单盘不大于32768GB（32TB),物理存储设备为固态硬盘 6 共享云硬盘 普通共享云硬盘 GB 8.00 基于集中式存储为云服务器/云物理主机提供块级存储空间，支持多台应用服务器并发读写访问，满足高性能、高可靠性等需求场景，单盘无容量限制，物理设备为机械硬盘 SSD共享云硬盘 GB 18.00 基于集中式存储为云服务器/云物理主机提供块级存储空间，支持多台应用服务器并发读写访问，毫秒级响应时延，单盘无容量限制，物理设备为固态硬盘 7 文件存储 文件存储 标准型文件存储 TB 3400.00 基于分布式文件系统提供POSIX文件接口，适配原生操作系统，提供共享访问，同时保证数据一致性和锁互斥，弹性扩展，满足高吞吐、低延迟、海量文件存储场景 8 并行文件系统 并行文件系统 TB 1900.00 适用于高性能计算中，多个计算节点同时在存储上进行数据的读写，弹性高性能计算通过并行文件系统满足高速IO的需求 9 对象存储 对象存储 标准对象存储 TB 2900.00 基于分布式技术提供对象存储服务，使用RESTful API可在互联网任意位置存储和访问，采用数据冗余机制将数据分散存放提升数据可靠性，以更低地时延响应热点数据的访问，满足客户低延迟海量数据存储需求 低频对象存储 TB 1000.00 基于分布式技术提供对象存储服务，使用RESTFful API可在互联网任意位置存储和访问，采用数据校验机制保证数据可靠性，适用海量数据长期归档不经常访问场景 10 容灾备份 云备份 本地备份 GB 7.60 为已上云用户提供数据库、文件、应用以及虚拟机等数据的定时备份服务，根据所申请的容量计费，该容量指用户备份数据的可用存储空间 11 异地备份 GB 11.00 为已上云用户在本地备份基础上提供异地容灾备份服务（用户购买异地备份时默认会包含同样容量的本地备份），该服务仅针对备份服务，不包括专线费用；目前用户可选北京、济南、重庆作为异地备份中心，也可自选备份中心 12 云备份一体机 10TB 台 47600.00 利用备份一体机设备（10TB备份存储空间）为用户提供本地备份服务，同时可将数据备份到云存储来提供云端备份服务（用户需开通对象存储服务，才能使用备份到云端的功能，对象存储单独收费） 30TB 台 143000.00 利用备份一体机设备（30TB备份存储空间）为用户提供本地备份服务，同时可将数据备份到云存储来提供云端备份服务务（用户需开通对象存储服务，才能使用备份到云端的功能，对象存储单独收费） 50TB 台 230000.00 利用备份一体机设备（50TB备份存储空间）为用户提供本地备份服务并配置固态硬盘提高备份效率，同时可将数据备份到云存储来提供云端备份服务务（用户需开通对象存储服务，才能使用备份到云端的功能，对象存储单独收费） 13 持续数据保护（CDP） 标准型 节点 26200.00 节点包括源虚拟机（物理机）及目标虚拟机（物理机），至少2个节点；支持节点间高可用及快速切换，通过CDP技术确保主备节点间数据一致性。可提供主节点出现故障快速切换，以及恢复到三天内任意时刻状态。（CDP仅提供支撑软件，用户要实现云容灾功能，仍需采用云服务器、EIP等配套资源） 14 网络 负载均衡 基础型 实例 3800.00 最大连接数20000，支持包含TCP协议的四层、HTTP协议和HTTPS协议的七层负载均衡；支持对应用程序的健康状态检查 标准型 实例 6900.00 最大连接数50000，支持包含TCP协议的四层、HTTP协议和HTTPS协议的七层负载均衡；支持对应用程序的健康状态检查 增强型 实例 11600.00 最大连接数100000，支持包含TCP协议的四层、HTTP协议和HTTPS协议的七层负载均衡；支持对应用程序的健康状态检查 15 云加速 - Mbps 500.00 将用户源站内容资源缓存至遍布全国的加速节点上。当终端用户访问获取内容资源时，无需回源，系统将就近调用CDN边缘节点上已经缓存的内容资源。客户选择的CDN带宽10Mbps起售，按带宽单价计费 16 安全加速 CDN带宽 Mbps 500.00 能够提供稳定加速，同时在加速节点深度集成抗DDoS、CC攻击的防护功能，基于加速节点的计算能力，使用深度学习的算法，智能预判分析攻击行为，在边缘加速节点完成DDoS清洗和恶意请求拦截，从而保护源站。 客户选择安全加速的价格计费要素包括CDN带宽（50Mbps起售）+DDoS保底防护带宽（10Gbps起售，增加或减少颗粒度为10Gbps，超出保底防护带宽按照2300元/10Gbps/天计费），按带宽单价计费，限制服务域名数50 DDoS防护 Gbps 11400.00 17 专有网络VPC - 个 0.00 构建出一个隔离的网络环境，并可以自定义IP地址范围、网段、路由表和网关等 18 VPN接入服务 SSL VPN 账户 160.00 提供SSL VPN接入服务，每用户赠送2个账号 IPSEC VPN 带宽 120.00 提供IPSEC VPN接入服务 19 安全 安全区域边界 虚拟边界防护 基础版 台 19000.00 吞吐量：1Gbps，提供等保对租户虚拟网络安全区域边界的主要安全要求，供南北向访问控制（防护细粒度覆盖安全区域、源/目的IP地址、服务端口、应用特征、用户信息等内容）、远程访问安全、入侵攻击防范、恶意代码防护，并提供网络访问审计信息 增强版 台 28000.00 吞吐量：2Gbps，提供等保对租户虚拟网络安全区域边界的主要安全要求，供南北向访问控制（防护细粒度覆盖安全区域、源/目的IP地址、服务端口、应用特征、用户信息等内容）、远程访问安全、入侵攻击防范、恶意代码防护，并提供网络访问审计信息 20 DDOS高防 基础版 套 36000.00 针对网站遭受特大流量DDoS攻击提供防御，CC防御（每小时IP）：30000QPS，DDoS流量防护（峰值）：10Gbps 标准版 套 76000.00 针对网站遭受特大流量DDoS攻击提供防御，CC防御（每小时IP）：60000QPS，DDoS流量防护（峰值）：20Gbps 高级版 套 292000.00 针对网站遭受特大流量DDoS攻击提供防御，CC防御（每小时IP）：160000QPS，DDoS流量防护（峰值）：50Gbps 增强版 套 800000.00 针对网站遭受特大流量DDoS攻击提供防御，CC防御（每小时IP）：300000QPS，DDoS流量防护（峰值）：100Gbps 21 安全计算环境 WEB网站实时防护 基础版 套 19000.00 支持支持HTTP、HTTPS的业务防护，可防护SQL注入、跨站脚本等OWASP TOP10攻击、攻击事件记录、自动封禁恶意IP、访问性能分析、网站安全展示等功能。可防护1个一级域名和10个子域名，日常QPS阈值2000QPS，CC攻击防护效果为15000QPS。 高级版 套 44600.00 支持支持HTTP、HTTPS的业务防护，可防护SQL注入、跨站脚本等OWASP TOP10攻击、攻击事件记录、自动封禁恶意IP、访问性能分析、网站安全展示等功能。可防护1个一级域名和20个子域名，日常QPS阈值5000QPS，CC攻击防护效果为30000QPS。 22 云WAF 基础版 套 20500.00 HTTP协议流量：100Mbps；以虚拟化镜像形式本地部署的Web防护系统，可以对租户的网站进行SQL注入、跨站脚本等OWASP TOP10攻击进行防护，保障业务安全 增强版 套 26000.00 HTTP协议流量：200Mbps；以虚拟化镜像形式本地部署的Web防护系统，可以对租户的网站进行SQL注入、跨站脚本等OWASP TOP10攻击进行防护，保障业务安全 23 WEB安全监测 标准版 套 14300.00 提供7*24小时可用性监测、内容检测、挂马监测、敏感词监测、暗链监测、脆弱性监测，发现安全事件及时告警，实时展示监测网站安全状况。1个主域名 默认含2个子域名 24 应用性能监测 标准版 agent 15100.00 一个agent可以监控一个应用实例（比如一个tomcat实例）；通过在服务端应用中植入agent，实现对应用代码、关系型数据库、NoSQL、其他相关服务器服务、服务器本身的监控，即时获取相关性能数据并进行智能分析，实现应用性能可视化，并协助应用性能问题的快速定位 25 网页防篡改 标准版 套 6900.00 采用系统底层文件过滤驱动技术，拦截与分析文件增、删、改操作，实现对网页文件的完整性检查和保护；支持windows/Linux系统，1套支持1个OS的网页防篡改能力 26 主机加固 标准版 台 6600.00 提供强制访问控制、完整性检测、防格式化、双因子认证和组合式密码认证、自我保护、统一管理、灵活多样的策略模板，支持windows/Linux/Unix系统 27 云主机杀毒 标准版 台 160.00 为云主机（虚拟机）提供防病毒功能 28 虚拟主机安全 标准版 台 800.00 云主机（虚拟机）提供防病毒、主机防火墙、入侵防御、防暴力破解、webshell检测、安全基线、虚拟化加固等功能 29 数据库审计 基础版 套 36500.00 细粒度审计数据库操作的行为和操作内容，提供丰富的查询统计条件，多维度展示查询统计结果。基础版支持审计3个数据库实例 专业版 套 73200.00 细粒度审计数据库操作的行为和操作内容，提供丰富的查询统计条件，多维度展示查询统计结果。专业版支持审计5个数据库实例 高级版 套 243800.00 细粒度审计数据库操作的行为和操作内容，提供丰富的查询统计条件，多维度展示查询统计结果。高级版支持审计25个数据库实例 30 SSL证书-企业型（OV） 单域名 套 3600.00 为单个网站提供身份鉴定和高强度安全加密服务，浏览器地址栏有锁的标志，可以查看证书颁发机构名称，增加客户信赖度。访客浏览器和网站服务器之间建立起SSL 安全加密通道（Secure Sockets Layer），有效地防止信息传输过程中的网络窃听、伪造、篡改等安全问题。 增加一域名 套 1800.00 配合企业型（OV）SSL证书使用，多域名SSL 证书将有限多个域名写入一个证书文件中，可以同时保护多个域名的SSL 证书。 增加一泛域名 套 9200.00 配合企业型（OV）SSL证书使用，适用于网站主域名（举例：www.abc.com）以及子域名（举例：*.abc.com），不限制子域名数量。 SSL证书-增强型（EV） 单域名 套 4600.00 为单个网站提供身份鉴定和高强度安全加密服务，遵循全球统一认证Webtrust EV 标准。访客浏览器和网站服务器之间建立起SSL 安全加密通道（Secure Sockets Layer），有效地防止信息传输过程中的网络窃听、伪造、篡改等安全问题。 每多1个域名 套 14000.00 配合增强型（EV）单域名SSL证书使用，将有限多个域名写入一个证书文件中，可以同时保护多个域名的EV SSL 证书。 31 PC端电子认证服务 （CA证书） 标准版 个 220.00 使用CA、RA、签发平台、USB KEY、签名验签等共同实现PC端用户的身份认证，提供电话、在线、窗口等多种方式的数字证书全生命周期服务。本服务主要用于为服务器端验证PC客户端的用户身份，使用USB KEY证书+PIN码代替用户名密码，实现双因素强身份认证。 32 移动端电子认证服务 标准版 个 40.00 使用CA、RA、签发平台、手机盾系统、签名验签等共同实现移动端用户的身份认证，提供电话、在线、窗口等多种方式的数字证书全生命周期服务。本服务主要用于为服务器端验证移动客户端的用户身份，使用手机盾证书+PIN码代替用户名密码，实现双因素强身份认证。 33 服务器电子认证服务 标准版 个 2300.00 使用CA、RA、签发平台、签名验签等共同实现服务器用户的身份认证，提供电话、在线、窗口等多种方式的数字证书全生命周期服务。本服务主要用于为服务器验证其他服务器的身份，为服务器颁发专有的数字证书，在多应用间通讯或共享数据前互相验证身份，也可用于建立加密通道 34 事件证书 标准版 1000个/包 2300.00 使用CA、RA、签发平台、签名验签等共同实现基于事件的电子认证服务。可广泛应用于各类现场确认、一次性签署等环节。 35 安全管理中心 云堡垒机 20资产 台 12800.00 管理资产数20，集统一账户管理、角色授权、实时监控、审计记录于一体的运维安全管理与审计产品 50资产 台 18200.00 管理资产数50，集统一账户管理、角色授权、实时监控、审计记录于一体的运维安全管理与审计产品 100资产 台 30000.00 管理资产数100，集统一账户管理、角色授权、实时监控、审计记录于一体的运维安全管理与审计产品 200资产 台 45000.00 管理资产数200，集统一账户管理、角色授权、实时监控、审计记录于一体的运维安全管理与审计产品 500资产 台 73000.00 管理资产数500，集统一账户管理、角色授权、实时监控、审计记录于一体的运维安全管理与审计产品 36 日志审计 基础版 台 11000.00 提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示，基础版支持20个日志源审计，提供最大存储容量500GB 专业版 台 17200.00 提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示，专业版支持50个日志源审计，提供最大存储容量500GB 高级版 台 31600.00 提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示，高级版支持100个日志源审计，提供最大存储容量1TB 37 态势感知 基础版 套 140000.00 管理资产数量50 ，集中获取安全信息进行综合安态势呈现，为租户提供全局网络安全攻击态势图，帮助用户从全局的角度把控全网安全状态。围绕网络中的资产呈现被防护对象的安全态势，安全威胁趋势，全网告警分布，全网漏洞及配置弱点分布以及业务系统的健康态势等 标准版 套 197000.00 管理资产数量100 ， 集中获取安全信息进行综合安态势呈现，为租户提供全局网络安全攻击态势图，帮助用户从全局的角度把控全网安全状态。围绕网络中的资产呈现被防护对象的安全态势，安全威胁趋势，全网告警分布，全网漏洞及配置弱点分布以及业务系统的健康态势等 高级版 套 308000.00 管理资产数量200 ， 集中获取安全信息进行综合安态势呈现，为租户提供全局网络安全攻击态势图，帮助用户从全局的角度把控全网安全状态。围绕网络中的资产呈现被防护对象的安全态势，安全威胁趋势，全网告警分布，全网漏洞及配置弱点分布以及业务系统的健康态势等 38 PaaS 数据库 关系数据库 云数据库(RDS for Mysql) 4C/8G 套 36000.00 最大连接数2000,IOPS5000，搭配块存储使用 8C/16G 套 77800.00 最大连接数4000,IOPS8000，搭配块存储使用 16C/32G 套 133000.00 最大连接数8000,IOPS12000，搭配块存储使用 39 云数据库(RDS for SQL Server) 小型云数据库 套 12100.00 提供可弹性伸缩的SQL Server数据库服务，可用于数据库测试环境以及中小型应用配置库 主备架构，未含微软授权许可，2节点，每节点配置2C/4G/100G 中型云数据库 套 37200.00 提供可弹性伸缩的SQL Server数据库服务，可用于生产环境大中型应用配置库或生产环境中型数据库 主备架构，未含微软授权许可，2节点，每节点配置4核/16G/400G 大型云数据库 套 82600.00 提供可弹性伸缩的SQL Server数据库服务，可用于生产环境超大型数据库 主备架构，未含微软授权许可，2节点，每节点配置8核/32G/1200G 40 非关系数据库 时序数据库TSDB 80万 最大时序数 6960.00 用于管理时间序列数据的专业数据库，提供高效读写、高压缩比存储、时序数据插值及聚合计算功能和多生态支持的多种能力，并支持快速查询和可视化展示，最大时序数不高于50万，存储需单独购买 160万 最大时序数 10000.00 用于管理时间序列数据的专业数据库，提供高效读写、高压缩比存储、时序数据插值及聚合计算功能和多生态支持的多种能力，并支持快速查询和可视化展示，最大时序数不高于100万，存储需单独购买 480万 最大时序数 18000.00 用于管理时间序列数据的专业数据库，提供高效读写、高压缩比存储、时序数据插值及聚合计算功能和多生态支持的多种能力，并支持快速查询和可视化展示，最大时序数不高于200万，存储需单独购买 41 内存数据库 2C/8G 实例 25500.00 1主节点、1从节点、1哨兵节点，可用缓存8G 2C/16G 实例 55840.00 1主节点、1从节点、1哨兵节点，可用缓存16G 2C/32G 实例 115000.00 1主节点、1从节点、1哨兵节点，可用缓存32G 2C/64G 实例 235000.00 1主节点、1从节点、1哨兵节点，可用缓存64G 42 NoSQL数据库 标准版 TB 4600.00 提供支撑海量结构化、半结构化数据存储和查询的列式数据库服务，可实现数据的多版本管理和实时读写 43 中间件 云应用引擎 小型单例规格 台 5600.00 适用于测试与部门级应用，对于并发数要求不高的业务场景 基于云服务器实现，包含1个中间件节点，配置为（2核4G） 中型单例规格 台 16040.00 适用于测试与部门级应用，对于并发数要求不高的业务场景 基于云服务器实现，包含1个中间件节点，配置为（4核16G） 大型单例规格 台 35000.00 适用于测试与部门级应用，对于并发数要求不高的业务场景 基于云服务器实现，包含1个中间件节点，配置为（8核32G） 44 大数据支撑服务 云大数据存储与分析服务 60CU+30TB 套 119000.00 包含了大数据处理的主流技术组件，如Zookeeper、HDFS、Yarn、MapReduce、Hive、Spark等，为用户提供大数据（TB/PB级）场景下的数据存储、批处理、交互式SQL分析、分析挖掘等。（注：1CU=1核CPU+4GB内存） 托管Hadoop 基础版 1套 7800.00 云大数据存储与分析平台，利用大数据生态系统，包括Hadoop和Spark，为用户提供集群、作业、数据等管理的一站式大数据处理分析平台，每个节点需部署一套。（注：最小化规模包含3管理节点+3计算存储节点，随业务量扩充） 45 流式计算 基础版 50万条 38000.00 提供流式数据的实时处理服务。可应对大规模流式数据场景，提供实时计算能力<=50万条 中级版 100万条 75000.00 提供流式数据的实时处理服务。可应对大规模流式数据场景，提供实时计算能力<=100万条 高级版 200万条 110800.00 提供流式数据的实时处理服务。可应对大规模流式数据场景，提供实时计算能力<=200万条 46 搜索引擎 标准版-基础配置 套 282000.00 提供托管的搜索引擎服务，支持全文检索能力，用户可通过可视化配置方式实现自己的搜索应用 基于云服务器实现，包含4个服务节点，单节点配置为（16核64G,100G*8） 标准版-扩展节点 个 70200.00 作为基础配置的扩展，含1个服务节点，单节点配置为(16核64G,100G*8） 增强版-基础配置 套 340000.00 提供托管的搜索引擎服务，支持全文检索能力，用户可通过可视化配置方式实现自己的搜索应用 基于两路物理服务器实现，包含4个服务节点，单节点配置为（16核128G,4000G*12） 增强版-扩展节点 个 85000.00 作为基础配置的扩展，含1个服务节点，单节点配置为(16核128G,4000G*12） 47 数据总线 基础版 条 38100.00 提供云化的数据管道，对数据进行缓冲或持久化。各应用/客户端都可以向其发送数据、从中获取数据，可帮助实时应用程序实现低延时数据传输，数据传输条数<50万条 中级版 条 75000.00 提供云化的数据管道，对数据进行缓冲或持久化。各应用/客户端都可以向其发送数据、从中获取数据，可帮助实时应用程序实现低延时数据传输，数据传输条数<100万条 高级版 条 110600.00 提供云化的数据管道，对数据进行缓冲或持久化。各应用/客户端都可以向其发送数据、从中获取数据，可帮助实时应用程序实现低延时数据传输，数据传输条数<200万条 48 软件开发服务 软件开发服务 标准版 套 0.00 提供“开发->测试->发布->运维”全流程的研发工具支撑和一站式服务。需做到即开即用，随时随地在平台上实现代码托管、代码质控、流水线管理、代码编译、镜像构建、应用部署、测试、发布等功能。方便开发者快速、可靠的构建和交付产品，紧密联系开发和运维工作 49 容器服务 容器服务 标准版 个 0.00 提供集高可用、高安全防护、可扩展、易使用为一体的容器化应用集群托管服务。具备集群管理、应用部署、弹性调度、安全防护、可视化控制台等功能，容器服务本身不收费，只需要支付您所使用资源（云服务器, 负载均衡等）的费用 容器镜像服务 标准版 个 0.00 提供容器镜像，并支持用户自定义镜像 50 物联网服务 物联网接入服务 250000万 消息数 68200.00 提供安全、稳定、高效的物联网平台。帮助的涉及物联网领域的开发者快速且低成本的实现设备接入、设备管理、数据解析、事件检测、存储计算以及分析应用等应用开发，实现终端与云端的双向数据通道 51 SaaS 政府应用 协同办公 云邮箱 100用户 账户 420.00 提供邮箱服务，每个账户包含1G空间 500用户 账户 350.00 1000用户 账户 280.00 >1000用户 账户 180.00 52 视频会议 账户 账户 3900.00 提供点对点服务、多点会议服务、多组会议服务、双流会议服务、多画面会议服务、会场轮询服务、会议控制服务、会议录制服务、移动接入服务、多种会控管理服务 提供免费云视频软件终端 小型硬件终端 套 13000.00 使用形态：主机+摄像机,适用于小型会议室，支持小型会议室终端，含配套摄像机，配一台全向MIC 中型硬件终端 套 21600.00 使用形态：主机+摄像机,适用于小型会议室，支持中型会议室终端一体机包括摄像机，配一台全向MIC 大型硬件终端 套 28000.00 使用形态：主机+摄像机,适用于大型会议室，支持大型会议室终端，含配套摄像机、专业全向高清MIC 53 智能填报 20账户 套 43200.00 面向业务人员，通过快捷的表单设计工具，多种途径的表单发布手段，以零编码的方式定制个性化的填报服务，快速构建、整合政务服务和数据，创建面向多平台、多设备的数据应用和服务管理解决方案，实现数据的自动收集与多维结果分析 50账户 套 95400.00 100账户 套 147200.00 500账户 套 431200.00 500账户以上 套 544000.00 54 即时通信 - 账户 150.00 提供实时通讯工具，支持单人、多人线上沟通，支持通过手机发送图片、文字、文件，支持电子邮件收发 55 云培训 - 账户 1500.00 提供云端培训，根据客户需求提供多样化的课程 56 云舆情 - 账户 58000.00 提供在线舆情分析服务，每账户包含5个关键字 57 政务云盘 50G 套 2700.00 最大支持5账户，提供在线政务云盘服务，支持普通个人网盘及多人协作；支持针对文件（夹）设置权限、私链分享、产品支持多终端访问 200G 套 10600.00 最大支持20账户，提供在线政务云盘服务，支持普通个人网盘及多人协作；支持针对文件（夹）设置权限、私链分享、产品支持多终端访问 500G 套 23400.00 最大支持50账户，提供在线政务云盘服务，支持普通个人网盘及多人协作；支持针对文件（夹）设置权限、私链分享、产品支持多终端访问 1T 套 43650.00 最大支持100账户，提供在线政务云盘服务，支持普通个人网盘及多人协作；支持针对文件（夹）设置权限、私链分享、产品支持多终端访问 58 办公服务 账户 310.00 提供WPS Office 云端服务，包含云文档、在线预览、文档权限、模板管理、美化大师、文档溯源、PDF转WORD等实用功能 59 短信服务 1条 条 0.07 提供短信通道服务，支持联通、移动、电信三家运营商；必须购买1000的倍数 60 支持与服务 支撑软件 操作系统 国产操作系统 中标麒麟操作系统 套 4300.00 64位，提供国产操作系统中标麒麟操作系统的激活、安装服务 银河麒麟操作系统 套 4300.00 64位，提供国产操作系统银河麒麟操作系统的激活、安装服务 红旗操作系统 套 4300.00 64位，提供国产操作系统红旗操作系统的激活、安装服务 61 数据库 K-DB 企业版 套 95600.00 企业版，提供激活、安装服务 62 HighGo （企业版） 16核 套 50150.00 企业版,支持16核及以下云主机（含16核），提供激活、安装服务 16核-32核 套 55600.00 企业版,支持16核-32核（包含32核）云主机，提供激活、安装服务 32核以上 套 59560.00 企业版,支持大于32核的云主机，提供激活、安装服务 63 HighGo （标准版） 4核 套 12500.00 标准版，支持4核及以下云主机（含4核），提供激活、安装服务 4核-8核 套 16200.00 标准版，支持4核-8核（含8核）云主机，提供激活、安装服务 8核-16核 套 20000.00 标准版，支持8核-16核（含16核）云主机，提供激活、安装服务 64 SQL Server 标准版 实例 9360.00 SQL Server标准版，提供激活、安装服务 企业版 实例 47600.00 SQL Server企业版，提供激活、安装服务 65 神通数据库 标准版 套 25200.00 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 66 达梦数据库 标准版 套 48500.00 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 67 金仓数据库 标准版 套 3540.00 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 68 优炫数据库 标准版 套 13600.00 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 69 南通数据库 标准版 套 28000.00 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 70 中间件 金蝶中间件 标准版 套 20000.00 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 71 东方通中间件 标准版 套 17000.00 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 72 中创中间件 标准版 套 6800.00 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 73 安全评估服务 管理服务 日常安全服务 业务系统 个 9300.00 对主机进行安全漏洞扫描，对业务系统进行安全扫描与人工检查。每季度提供一次服务，出具CNAS安全巡检报告（按系统所属用户组织）；1-2台，单次按标准项的90%计算；3-6台，按标准计费；7-10台，单次按标准项的120%计算 74 重大节日安全防护 - 人/天 2600.00 重大节日前安全防护主要包括：1）主机安全基线检测；2）主机漏洞检测及升级建议；3）中间件漏洞检测；4）应用漏洞检测；5）安全事件应急处理；6）安全事件问题分析及整改建议；事前出具检测报告；事后出具事件分析及整改建议 75 专业渗透测试服务 业务系统 个 27000.00 由专业渗透工程师对系统进行应用和主机两个层面安全渗透测试，发现系统中存在的各类安全问题，完成测评之后，出具CNAS的安全渗透报告 76 上线安全检测 2台云主机以内 系统 22000.00 对即将上云的业务系统进行安全测评，确保上线系统的安全稳定运行。服务内容包括： 1）一次完整安全检测，两次回归测试； 2）针对测评过程中的安全问题提供现场、远程等技术咨询服务 3）完成测评之后，出具CNAS的安全测评报告 77 6台云主机以内 系统 27240.00 78 10台云主机以内 系统 34000.00 79 安全问题应急响应 业务系统 个 27000.00 针对业务系统（10个IP内）出现的安全问题提供应急处理服务，对发现的安全问题进行定位，对造成问题的漏洞给出解决建议，配合研发团队完成漏洞修复并进行验证。2小时以内响应，出具安全应急响应报告 80 风险评估 业务系统 个 78000.00 对业务系统按照国家风险评估的标准进行风险评估工作，并出具风险评估报告。 81 网络安全等级保护3级测评 业务系统 个 130000.00 配合客户完成等级保护备案（仅初次测评），完成安全等级保护三级测评工作，并出具公安部规定格式的安全等级保护三级测评报告提交网安。 82 网络安全等级保护2级测评 业务系统 个 70000.00 配合客户完成等级保护备案（仅初次测评），完成安全等级保护三级测评工作，并出具公安部规定格式的安全等级保护三级测评报告提交网安。 83 跨网安全数据交换服务 通道 条 17000.00 使用网闸、光闸等隔离交换组件有效地隔断专网域和外网域之间的直接连接，防止信息无限制交换 注：本项目每项服务单价限价如上表，供应商的最后报价高于此限价，其最后报价按无效报价处理，不允许进入综合评审，供应商依据服务内容和服务成本计算每项服务的单价，并按未来三年服务资源预估数量，核算未来三年的服务费用，该服务费用超过1903.91万元的，其最后报价按无效报价处理，不允许进入综合评审。 2.10.2未来三年资源预估和服务报价 2.10.2.1服务资源预估 根据南宁市电子政务云平台（二期）整体规划，未来三年服务资源预估如下： 第1年：配置虚拟机（2核8GB）10台，虚拟机（4核16GB）10台，虚拟机（16核32GB）10台，普通云硬盘3000GB，SSD云硬盘100GB，普通共享云硬盘200GB，SSD共享云硬盘100GB，标准型文件存储100TB，并行文件系统100TB，标准对象存储100TB，低频对象存储100TB，本地备份3800GB，异地备份3800GB，SSL VPN 2账号，IPSEC VPN 2带宽，虚拟主机安全（标准版）30台，云堡垒机（20资产）2台，日志审计（基础版）2台，视频会议（账户）10账户，即时通信10账户，云培训1账户，办公服务1账户，短信服务3000条，国产操作系统3套（如中标麒麟操作系统、银河麒麟操作系统、红旗操作系统等），数据库14套（如K-DB企业版、HighGo（企业版）16核、SQL Server标准版、神通数据库标准版、达梦数据库标准版、金仓数据库标准版、优炫数据库标准版、南通数据库标准版等），中间件3套（如金蝶中间件标准版、东方通中间件标准版、中创中间件标准版等）3套日常安全服务业务系统1个，重大节日安全防护17人/天，网络安全等级保护3级测评（业务系统）1个，网络安全等级保护2级测评（业务系统）1个，跨网安全数据交换服务1条通道。 第2年：配置虚拟机（2核8GB）10台，虚拟机（4核16GB）10台，虚拟机（16核32GB）10台，普通云硬盘3000GB，SSD云硬盘100GB，普通共享云硬盘200GB，SSD共享云硬盘100GB，标准型文件存储100TB，并行文件系统100TB，标准对象存储100TB，低频对象存储100TB，本地备份3800GB，异地备份3800GB，云备份一体机（10TB）1台，，云备份一体机（30TB）1台，云备份一体机（50TB）1台，SSL VPN 2账号，IPSEC VPN 2带宽，虚拟主机安全（标准版）30台，云堡垒机（20资产）2台，日志审计（基础版）2台，视频会议（账户）10账户，即时通信10账户，云培训1账户，办公服务1账户，短信服务4000条，国产操作系统3套（如中标麒麟操作系统、银河麒麟操作系统、红旗操作系统等），，数据库14套（如K-DB企业版、HighGo（企业版）16核、SQL Server标准版、神通数据库标准版、达梦数据库标准版、金仓数据库标准版、优炫数据库标准版、南通数据库标准版等），中间件3套（如金蝶中间件标准版、东方通中间件标准版、中创中间件标准版等），日常安全服务业务系统1个，重大节日安全防护17人/天，网络安全等级保护3级测评（业务系统）1个，网络安全等级保护2级测评（业务系统）1个，跨网安全数据交换服务1条通道。 第3年：配置虚拟机（1核2GB）10台，虚拟机（2核4GB）10台，虚拟机（2核6GB）10台，虚拟机（2核8GB）10台，虚拟机（2核12GB）10台，虚拟机（2核16GB）10台，虚拟机（4核4GB）10台，虚拟机（4核8GB）10台，虚拟机（4核16GB）10台，虚拟机（4核32GB）10台，虚拟机（8核16GB）10台，虚拟机（8核32GB）10台，虚拟机（16核32GB）10台，虚拟机（16核64GB）10台，虚拟机（32核64GB）10台，X86云物理主机（二路机型A）2台，X86云物理主机（二路机型B）2台，X86云物理主机（二路机型C）2台，X86云物理主机（四路机型A）2台，X86云物理主机（四路机型B）2台，X86云物理主机（四路机型C）2台，X86云物理主机（八路机型A）2台，X86云物理主机（八路机型B）2台，X86云物理主机（八路机型C）2台，GPU云物理机（G1-1）1台，GPU云物理机（G1-2）1台，GPU云物理机（G2-1）1台，GPU云物理机（G2-2）1台，弹性高性能计算（32核192GB）1台，弹性高性能计算（64核384GB）1台，普通云硬盘15000GB，SSD云硬盘100GB，普通共享云硬盘200GB，SSD共享云硬盘100GB，标准型文件存储100TB，并行文件系统100TB，标准对象存储100TB，低频对象存储100TB，本地备份3800GB，异地备份3800GB，云备份一体机（10TB）1台，，云备份一体机（30TB）1台，云备份一体机（50TB）1台，持续数据保护（CDP）标准型1节点，负载均衡（基础型）1实例，负载均衡（标准型）1实例，负载均衡（增强型）1实例，云加速1Mbps，安全加速（CDN带宽）1Mbps，安全加速（DDoS防护）1Gbps，SSL VPN 2账号，IPSEC VPN 2带宽，虚拟边界防护（基础版）1台，虚拟边界防护（增强版）1台，DDOS高防（基础版）1套，DDOS高防（标准版）1套，DDOS高防（高级版）1套，DDOS高防（增强版）1套，WEB网站实时防护（基础版）1套，WEB网站实时防护（高级版）1套，云WAF（基础版）1套，云WAF（增强版）1套，WEB安全监测（标准版）1套，应用性能监测（标准版）1 agent，网页防篡改（标准版）1套，主机加固（标准版）1台，云主机杀毒（标准版）1台，虚拟主机安全（标准版）150台，数据库审计（基础版）1套，数据库审计（专业版）1套，数据库审计（高级版）1套，SSL证书-企业型（OV）（单域名）1套，SSL证书-企业型（OV）（增加一域名）1套，SSL证书-企业型（OV）（增加一泛域名）1套，SSL证书-增强型（EV）（单域名）1套，SSL证书-增强型（EV）（每多1个域名）1套，PC端电子认证服务（CA证书）（标准版）1个，移动端电子认证服务（标准版）1个，服务器电子认证服务（标准版）1个，事件证书（标准版）1个，云堡垒机（20资产）8台，云堡垒机（50资产）1台，云堡垒机（100资产）1台，云堡垒机（200资产）1台，云堡垒机（500资产）1台，日志审计（基础版）8台，日志审计（专业版）1台，日志审计（高级版）1台，态势感知（基础版）1台，态势感知（标准版）1台，态势感知（高级版）1台，云数据库(RDS for Mysql)（4C/8G）1套，云数据库(RDS for Mysql)（8C/16G）1套，云数据库(RDS for Mysql)（16C/32G）1套，云数据库(RDS for SQL Server)（小型云数据库）1套，云数据库(RDS for SQL Server)（中型云数据库）1套，云数据库(RDS for SQL Server)（大型云数据库）1套，时序数据库TSDB（80万）1最大时，时序数据库TSDB（160万）1最大时，时序数据库TSDB（480万）1最大时，内存数据库（2C/8G）1实例，内存数据库（2C/16G）1实例，内存数据库（2C/32G）1实例，内存数据库（2C/64G）1实例，NoSQL数据库（标准版）1TB，云应用引擎（小型单例规格）1台，云应用引擎（中型单例规格）1台，云应用引擎（大型单例规格）1台，云大数据存储与分析服务（60CU+30TB）1套，托管Hadoop（基础版）1套，流式计算（基础版）50万条，流式计算（中级版）100万条，流式计算（高级版）200万条，搜索引擎（标准版-基础配置）1套，搜索引擎（标准版-扩展节点）1个，搜索引擎（增强版-基础配置）1套，搜索引擎（增强版-扩展节点）1个，数据总线（基础版）1条，数据总线（中级版）1条，数据总线（高级版）1条，物联网接入服务（250000万）1消息数，云邮箱（100用户）100账户，云邮箱（500用户）100账户，云邮箱（1000用户）100账户，云邮箱（>1000用户）100账户，视频会议（账户）10账户，视频会议（小型硬件终端）1套，视频会议（中型硬件终端）1套，视频会议（大型硬件终端）1套，智能填报（20账户）1套，智能填报（50账户）1套，智能填报（100账户）1套，智能填报（500账户）1套，智能填报（500账户以上）1套，即时通信10账户，云培训1账户，云舆情1账户，政务云盘（50G）1套，政务云盘（200G）1套，政务云盘（500G）1套，政务云盘（1T）1套，办公服务1账户，短信服务4000条，国产操作系统3套（如中标麒麟操作系统、银河麒麟操作系统、红旗操作系统等），数据库14套（如K-DB企业版、HighGo（企业版）16核、SQL Server标准版、神通数据库标准版、达梦数据库标准版、金仓数据库标准版、优炫数据库标准版、南通数据库标准版等），中间件3套（如金蝶中间件标准版、东方通中间件标准版、中创中间件标准版等），日常安全服务业务系统1个，重大节日安全防护17人/天，专业渗透测试服务（业务系统）1个，上线安全检测（2台云主机以内）1系统，上线安全检测（6台云主机以内）1系统，上线安全检测（10台云主机以内）1系统，安全问题应急响应（业务系统）1个，风险评估（业务系统）1个，网络安全等级保护3级测评（业务系统）1个，网络安全等级保护2级测评（业务系统）1个，跨网安全数据交换服务1条通道。 注：该处资源量仅为预估资源量的参考值，不作为项目实际分配资源的标准，实际使用资源量将根据实际业务情况另行制定。 2.10.2.2服务报价 供应商依据服务内容和服务成本计算每项服务的单价，并按3年服务资源预估数量，估算3年服务费用，该服务费用超过1903.91万元的其最后报价按无效报价处理，不允许进入综合评审。如实际使用的服务资源与预测数量不一致的，则按本次采购确定的单价和实际使用资源量据实结算服务费用。 服务费用：供应商按照该服务预估数量和各服务报价计算服务费用。费用计算公式如下： 第1年服务费用=服务项目1单价×服务项目1数量+服务项目2单价×服务项目2数量……+服务项目n单价×服务项目n数量 总服务费用=第1年服务费用+第2年服务费用+第3年服务费用 政务云服务目录 序号 产品线 服务分类 服务 规格 计费要素 第1年 第2年 第3年 服务单价 服务费用 服务说明 1 IaaS 计算 X86云平台 X86云服务器 1核2GB 台 0 0 10 CPU主频≥2.2GHz、系统盘windows默认60GB、Linux默认40GB； 2核4GB 台 0 0 10 2核6GB 台 0 0 10 2核8GB 台 10 10 10 2核12GB 台 0 0 10 2核16GB 台 0 0 10 4核4GB 台 0 0 10 4核8GB 台 0 0 10 4核16GB 台 10 10 10 4核32GB 台 0 0 10 8核16GB 台 0 0 10 8核32GB 台 0 0 10 16核32GB 台 10 10 10 16核64GB 台 0 0 10 32核64GB 台 0 0 10 2 X86云物理主机 二路机型A 台 0 0 2 规格：CPU类型：配置两颗Intel® Xeon® Silver 4110_8C_2.1GHz；内存：配置64GB DDR4内存，24个DDR4内存插槽；硬盘：配置3块300GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60；网卡：配置4个千兆以太网口（RJ45）；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 二路机型B 台 0 0 2 规格：CPU类型：配置两颗Intel® Xeon® Silver 4116_12C_2.1GHz；内存：配置96GB DDR4内存，24个DDR4 内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60；网卡：配置6个千兆以太网口（RJ45）；电源及外设：配置1+1冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 二路机型C 台 0 0 2 规格：CPU类型：配置两颗Intel® Xeon® Gold 6126_12C_2.6GHz；内存：配置192GB DDR4内存，24个DDR4 内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘，6块6TB SATA 硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60 ；网卡：配置4个千兆以太网口（RJ45）和2个万兆以太网口（光纤接口含多模模块）；电源及外设：配置1+1白金冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 四路机型A 台 0 0 2 规格：CPU类型：配置四颗Intel® Xeon® Gold 5115_10C_2.4GHz；内存：配置256GB DDR4内存，48条DDR4 内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60；网卡：配置8个千兆以太网口（RJ45）；HBA卡：配置2块16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 四路机型B 台 0 0 2 规格：CPU类型：配置四颗Intel® Xeon® Gold 6126_12C_2.6GHz；内存：配置256GB DDR4内存，48条DDR4 内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60；网卡：配置4个万兆以太网口（光纤接口含多模模块）；HBA卡：配置2个16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 四路机型C 台 0 0 2 规格：CPU类型：配置四颗Intel® Xeon® Gold 6140_18C_2.3GHz；内存：配置384GB DDR4内存，48条DDR4 内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60；网卡：配置4个万兆以太网口（光纤接口含多模模块）；HBA卡：配置2个16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 八路机型A 台 0 0 2 规格：CPU类型：配置八颗Intel® Xeon® Platinum 8153_16C_2.0GHz；内存：配置384GB DDR4内存，96个内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60；网卡：配置4个万兆以太网口（标准独立卡，光纤接口含多模模块）；HBA卡：配置2个16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 八路机型B 台 0 0 2 规格：CPU类型：配置八颗Intel® Xeon® Platinum 8153_16C_2.0GHz ；内存：配置512GB DDR4内存，96个内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5/6/10/50/60；网卡：配置8个千兆以太网口（RJ45）；HBA卡：配置2块16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 八路机型C 台 0 0 2 规格：CPU类型：配置八颗Intel® Xeon® Platinum 8160_24C_2.1GHz；内存：配置768GB DDR4内存，96个内存插槽；硬盘：配置2块600GB 10K 热插拔SAS硬盘；阵列卡：配置12Gb SAS raid 卡，缓存2GB，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60；网卡：配置4个万兆以太网口（标准独立卡，光纤接口含多模模块）；HBA卡：配置2个16Gb单口光纤卡；电源及外设：配置冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨 3 GPU云物理机 G1-1 台 0 0 1 机型：G1；GPU（NVIDIA Tesla T4）：4颗；CPU：24C；内存：192G；硬盘：7.2T，适用于深度学习推理、视频解析 G1-2 台 0 0 1 机型：G1；GPU（NVIDIA Tesla T4）：8颗；CPU：24C；内存：384G；硬盘：7.2T，适用于深度学习推理、视频解析 G2-1 台 0 0 1 机型：G2；GPU（NVIDIA Tesla V100）：4颗；CPU：24C；内存：192G；硬盘：7.2T，适用于深度学习、科学计算、高性能计算、图形渲染、视频解析 G2-2 台 0 0 1 机型：G2；GPU（NVIDIA Tesla V100）：8颗；CPU：24C；内存：384G；硬盘：7.2T，适用于深度学习、科学计算、高性能计算、图形渲染、视频解析 4 弹性高性能计算 32核192GB 台 0 0 1 计算型：基于Intel Xeon Gold处理器可提供最多32个内核和最多192GB的内存支持，100Gbps高速网络，RDMA互联支持，大幅提升网络性能，提高大规模集群加速比 64核384GB 台 0 0 1 内存型：基于Intel Xeon Gold处理器可提供最多64个内核和最多384GB的内存支持，100Gbps高速网络，RDMA互联支持，大幅提升网络性能，提高大规模集群加速比 5 存储 块存储 云硬盘 普通云硬盘 GB 3000 3000 15000 为云服务器提供块级别存储空间，一块云硬盘只能挂载到单台云服务器上，单盘不大于32768GB（32TB),物理存储设备为机械硬盘 SSD云硬盘 GB 100 100 100 为云服务器提供块级别存储空间，一块云硬盘只能挂载到单台云服务器上，单盘不大于32768GB（32TB),物理存储设备为固态硬盘 6 共享云硬盘 普通共享云硬盘 GB 200 200 200 基于集中式存储为云服务器/云物理主机提供块级存储空间，支持多台应用服务器并发读写访问，满足高性能、高可靠性等需求场景，单盘无容量限制，物理设备为机械硬盘 SSD共享云硬盘 GB 100 100 100 基于集中式存储为云服务器/云物理主机提供块级存储空间，支持多台应用服务器并发读写访问，毫秒级响应时延，单盘无容量限制，物理设备为固态硬盘 7 文件存储 文件存储 标准型文件存储 TB 100 100 100 基于分布式文件系统提供POSIX文件接口，适配原生操作系统，提供共享访问，同时保证数据一致性和锁互斥，弹性扩展，满足高吞吐、低延迟、海量文件存储场景 8 并行文件系统 并行文件系统 TB 100 100 100 适用于高性能计算中，多个计算节点同时在存储上进行数据的读写，弹性高性能计算通过并行文件系统满足高速IO的需求 9 对象存储 对象存储 标准对象存储 TB 100 100 100 基于分布式技术提供对象存储服务，使用RESTful API可在互联网任意位置存储和访问，采用数据冗余机制将数据分散存放提升数据可靠性，以更低地时延响应热点数据的访问，满足客户低延迟海量数据存储需求 低频对象存储 TB 100 100 100 基于分布式技术提供对象存储服务，使用RESTFful API可在互联网任意位置存储和访问，采用数据校验机制保证数据可靠性，适用海量数据长期归档不经常访问场景 10 容灾备份 云备份 本地备份 GB 3800 3800 15800 为已上云用户提供数据库、文件、应用以及虚拟机等数据的定时备份服务，根据所申请的容量计费，该容量指用户备份数据的可用存储空间 11 异地备份 GB 3800 3800 15800 为已上云用户在本地备份基础上提供异地容灾备份服务（用户购买异地备份时默认会包含同样容量的本地备份），该服务仅针对备份服务，不包括专线费用；目前用户可选北京、济南、重庆作为异地备份中心，也可自选备份中心 12 云备份一体机 10TB 台 0 1 1 利用备份一体机设备（10TB备份存储空间）为用户提供本地备份服务，同时可将数据备份到云存储来提供云端备份服务（用户需开通对象存储服务，才能使用备份到云端的功能，对象存储单独收费） 30TB 台 0 1 1 利用备份一体机设备（30TB备份存储空间）为用户提供本地备份服务，同时可将数据备份到云存储来提供云端备份服务务（用户需开通对象存储服务，才能使用备份到云端的功能，对象存储单独收费） 50TB 台 0 1 1 利用备份一体机设备（50TB备份存储空间）为用户提供本地备份服务并配置固态硬盘提高备份效率，同时可将数据备份到云存储来提供云端备份服务务（用户需开通对象存储服务，才能使用备份到云端的功能，对象存储单独收费） 13 持续数据保护（CDP） 标准型 节点 0 0 1 节点包括源虚拟机（物理机）及目标虚拟机（物理机），至少2个节点；支持节点间高可用及快速切换，通过CDP技术确保主备节点间数据一致性。可提供主节点出现故障快速切换，以及恢复到三天内任意时刻状态。（CDP仅提供支撑软件，用户要实现云容灾功能，仍需采用云服务器、EIP等配套资源） 14 网络 负载均衡 基础型 实例 0 0 1 最大连接数20000，支持包含TCP协议的四层、HTTP协议和HTTPS协议的七层负载均衡；支持对应用程序的健康状态检查 标准型 实例 0 0 1 最大连接数50000，支持包含TCP协议的四层、HTTP协议和HTTPS协议的七层负载均衡；支持对应用程序的健康状态检查 增强型 实例 0 0 1 最大连接数100000，支持包含TCP协议的四层、HTTP协议和HTTPS协议的七层负载均衡；支持对应用程序的健康状态检查 15 云加速 - Mbps 0 0 1 将用户源站内容资源缓存至遍布全国的加速节点上。当终端用户访问获取内容资源时，无需回源，系统将就近调用CDN边缘节点上已经缓存的内容资源。客户选择的CDN带宽10Mbps起售，按带宽单价计费 16 安全加速 CDN带宽 Mbps 0 0 1 能够提供稳定加速，同时在加速节点深度集成抗DDoS、CC攻击的防护功能，基于加速节点的计算能力，使用深度学习的算法，智能预判分析攻击行为，在边缘加速节点完成DDoS清洗和恶意请求拦截，从而保护源站。 客户选择安全加速的价格计费要素包括CDN带宽（50Mbps起售）+DDoS保底防护带宽（10Gbps起售，增加或减少颗粒度为10Gbps，超出保底防护带宽按照2300元/10Gbps/天计费），按带宽单价计费，限制服务域名数50 DDoS防护 Gbps 0 0 1 17 专有网络VPC - 个 1 1 1 构建出一个隔离的网络环境，并可以自定义IP地址范围、网段、路由表和网关等 18 VPN接入服务 SSL VPN 账户 2 2 2 提供SSL VPN接入服务，每用户赠送2个账号 IPSEC VPN 带宽 2 2 2 提供IPSEC VPN接入服务 19 安全 安全区域边界 虚拟边界防护 基础版 台 0 0 1 吞吐量：1Gbps，提供等保对租户虚拟网络安全区域边界的主要安全要求，供南北向访问控制（防护细粒度覆盖安全区域、源/目的IP地址、服务端口、应用特征、用户信息等内容）、远程访问安全、入侵攻击防范、恶意代码防护，并提供网络访问审计信息 增强版 台 0 0 1 吞吐量：2Gbps，提供等保对租户虚拟网络安全区域边界的主要安全要求，供南北向访问控制（防护细粒度覆盖安全区域、源/目的IP地址、服务端口、应用特征、用户信息等内容）、远程访问安全、入侵攻击防范、恶意代码防护，并提供网络访问审计信息 20 DDOS高防 基础版 套 0 0 1 针对网站遭受特大流量DDoS攻击提供防御，CC防御（每小时IP）：30000QPS，DDoS流量防护（峰值）：10Gbps 标准版 套 0 0 1 针对网站遭受特大流量DDoS攻击提供防御，CC防御（每小时IP）：60000QPS，DDoS流量防护（峰值）：20Gbps 高级版 套 0 0 1 针对网站遭受特大流量DDoS攻击提供防御，CC防御（每小时IP）：160000QPS，DDoS流量防护（峰值）：50Gbps 增强版 套 0 0 1 针对网站遭受特大流量DDoS攻击提供防御，CC防御（每小时IP）：300000QPS，DDoS流量防护（峰值）：100Gbps 21 安全计算环境 WEB网站实时防护 基础版 套 0 0 1 支持支持HTTP、HTTPS的业务防护，可防护SQL注入、跨站脚本等OWASP TOP10攻击、攻击事件记录、自动封禁恶意IP、访问性能分析、网站安全展示等功能。可防护1个一级域名和10个子域名，日常QPS阈值2000QPS，CC攻击防护效果为15000QPS。 高级版 套 0 0 1 支持支持HTTP、HTTPS的业务防护，可防护SQL注入、跨站脚本等OWASP TOP10攻击、攻击事件记录、自动封禁恶意IP、访问性能分析、网站安全展示等功能。可防护1个一级域名和20个子域名，日常QPS阈值5000QPS，CC攻击防护效果为30000QPS。 22 云WAF 基础版 套 0 0 1 HTTP协议流量：100Mbps；以虚拟化镜像形式本地部署的Web防护系统，可以对租户的网站进行SQL注入、跨站脚本等OWASP TOP10攻击进行防护，保障业务安全 增强版 套 0 0 1 HTTP协议流量：200Mbps；以虚拟化镜像形式本地部署的Web防护系统，可以对租户的网站进行SQL注入、跨站脚本等OWASP TOP10攻击进行防护，保障业务安全 23 WEB安全监测 标准版 套 0 0 1 提供7*24小时可用性监测、内容检测、挂马监测、敏感词监测、暗链监测、脆弱性监测，发现安全事件及时告警，实时展示监测网站安全状况。1个主域名 默认含2个子域名 24 应用性能监测 标准版 agent 0 0 1 一个agent可以监控一个应用实例（比如一个tomcat实例）；通过在服务端应用中植入agent，实现对应用代码、关系型数据库、NoSQL、其他相关服务器服务、服务器本身的监控，即时获取相关性能数据并进行智能分析，实现应用性能可视化，并协助应用性能问题的快速定位 25 网页防篡改 标准版 套 0 0 1 采用系统底层文件过滤驱动技术，拦截与分析文件增、删、改操作，实现对网页文件的完整性检查和保护；支持windows/Linux系统，1套支持1个OS的网页防篡改能力 26 主机加固 标准版 台 0 0 1 提供强制访问控制、完整性检测、防格式化、双因子认证和组合式密码认证、自我保护、统一管理、灵活多样的策略模板，支持windows/Linux/Unix系统 27 云主机杀毒 标准版 台 0 0 1 为云主机（虚拟机）提供防病毒功能 28 虚拟主机安全 标准版 台 30 30 150 云主机（虚拟机）提供防病毒、主机防火墙、入侵防御、防暴力破解、webshell检测、安全基线、虚拟化加固等功能 29 数据库审计 基础版 套 0 0 1 细粒度审计数据库操作的行为和操作内容，提供丰富的查询统计条件，多维度展示查询统计结果。基础版支持审计3个数据库实例 专业版 套 0 0 1 细粒度审计数据库操作的行为和操作内容，提供丰富的查询统计条件，多维度展示查询统计结果。专业版支持审计5个数据库实例 高级版 套 0 0 1 细粒度审计数据库操作的行为和操作内容，提供丰富的查询统计条件，多维度展示查询统计结果。高级版支持审计25个数据库实例 30 SSL证书-企业型（OV） 单域名 套 0 0 1 为单个网站提供身份鉴定和高强度安全加密服务，浏览器地址栏有锁的标志，可以查看证书颁发机构名称，增加客户信赖度。访客浏览器和网站服务器之间建立起SSL 安全加密通道（Secure Sockets Layer），有效地防止信息传输过程中的网络窃听、伪造、篡改等安全问题。 增加一域名 套 0 0 1 配合企业型（OV）SSL证书使用，多域名SSL 证书将有限多个域名写入一个证书文件中，可以同时保护多个域名的SSL 证书。 增加一泛域名 套 0 0 1 配合企业型（OV）SSL证书使用，适用于网站主域名（举例：www.abc.com）以及子域名（举例：*.abc.com），不限制子域名数量。 SSL证书-增强型（EV） 单域名 套 0 0 1 为单个网站提供身份鉴定和高强度安全加密服务，遵循全球统一认证Webtrust EV 标准。访客浏览器和网站服务器之间建立起SSL 安全加密通道（Secure Sockets Layer），有效地防止信息传输过程中的网络窃听、伪造、篡改等安全问题。 每多1个域名 套 0 0 1 配合增强型（EV）单域名SSL证书使用，将有限多个域名写入一个证书文件中，可以同时保护多个域名的EV SSL 证书。 31 PC端电子认证服务 （CA证书） 标准版 个 0 0 1 使用CA、RA、签发平台、USB KEY、签名验签等共同实现PC端用户的身份认证，提供电话、在线、窗口等多种方式的数字证书全生命周期服务。本服务主要用于为服务器端验证PC客户端的用户身份，使用USB KEY证书+PIN码代替用户名密码，实现双因素强身份认证。 32 移动端电子认证服务 标准版 个 0 0 1 使用CA、RA、签发平台、手机盾系统、签名验签等共同实现移动端用户的身份认证，提供电话、在线、窗口等多种方式的数字证书全生命周期服务。本服务主要用于为服务器端验证移动客户端的用户身份，使用手机盾证书+PIN码代替用户名密码，实现双因素强身份认证。 33 服务器电子认证服务 标准版 个 0 0 1 使用CA、RA、签发平台、签名验签等共同实现服务器用户的身份认证，提供电话、在线、窗口等多种方式的数字证书全生命周期服务。本服务主要用于为服务器验证其他服务器的身份，为服务器颁发专有的数字证书，在多应用间通讯或共享数据前互相验证身份，也可用于建立加密通道 34 事件证书 标准版 1000个/包 0 0 1 使用CA、RA、签发平台、签名验签等共同实现基于事件的电子认证服务。可广泛应用于各类现场确认、一次性签署等环节。 35 安全管理中心 云堡垒机 20资产 台 2 2 8 管理资产数20，集统一账户管理、角色授权、实时监控、审计记录于一体的运维安全管理与审计产品 50资产 台 0 0 1 管理资产数50，集统一账户管理、角色授权、实时监控、审计记录于一体的运维安全管理与审计产品 100资产 台 0 0 1 管理资产数100，集统一账户管理、角色授权、实时监控、审计记录于一体的运维安全管理与审计产品 200资产 台 0 0 1 管理资产数200，集统一账户管理、角色授权、实时监控、审计记录于一体的运维安全管理与审计产品 500资产 台 0 0 1 管理资产数500，集统一账户管理、角色授权、实时监控、审计记录于一体的运维安全管理与审计产品 36 日志审计 基础版 台 2 2 8 提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示，基础版支持20个日志源审计，提供最大存储容量500GB 专业版 台 0 0 1 提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示，专业版支持50个日志源审计，提供最大存储容量500GB 高级版 台 0 0 1 提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示，高级版支持100个日志源审计，提供最大存储容量1TB 37 态势感知 基础版 套 0 0 1 管理资产数量50 ，集中获取安全信息进行综合安态势呈现，为租户提供全局网络安全攻击态势图，帮助用户从全局的角度把控全网安全状态。围绕网络中的资产呈现被防护对象的安全态势，安全威胁趋势，全网告警分布，全网漏洞及配置弱点分布以及业务系统的健康态势等 标准版 套 0 0 1 管理资产数量100 ， 集中获取安全信息进行综合安态势呈现，为租户提供全局网络安全攻击态势图，帮助用户从全局的角度把控全网安全状态。围绕网络中的资产呈现被防护对象的安全态势，安全威胁趋势，全网告警分布，全网漏洞及配置弱点分布以及业务系统的健康态势等 高级版 套 0 0 1 管理资产数量200 ， 集中获取安全信息进行综合安态势呈现，为租户提供全局网络安全攻击态势图，帮助用户从全局的角度把控全网安全状态。围绕网络中的资产呈现被防护对象的安全态势，安全威胁趋势，全网告警分布，全网漏洞及配置弱点分布以及业务系统的健康态势等 38 PaaS 数据库 关系数据库 云数据库(RDS for Mysql) 4C/8G 套 0 0 1 最大连接数2000,IOPS5000，搭配块存储使用 8C/16G 套 0 0 1 最大连接数4000,IOPS8000，搭配块存储使用 16C/32G 套 0 0 1 最大连接数8000,IOPS12000，搭配块存储使用 39 云数据库(RDS for SQL Server) 小型云数据库 套 0 0 1 提供可弹性伸缩的SQL Server数据库服务，可用于数据库测试环境以及中小型应用配置库 主备架构，未含微软授权许可，2节点，每节点配置2C/4G/100G 中型云数据库 套 0 0 1 提供可弹性伸缩的SQL Server数据库服务，可用于生产环境大中型应用配置库或生产环境中型数据库 主备架构，未含微软授权许可，2节点，每节点配置4核/16G/400G 大型云数据库 套 0 0 1 提供可弹性伸缩的SQL Server数据库服务，可用于生产环境超大型数据库 主备架构，未含微软授权许可，2节点，每节点配置8核/32G/1200G 40 非关系数据库 时序数据库TSDB 80万 最大时序数 0 0 1 用于管理时间序列数据的专业数据库，提供高效读写、高压缩比存储、时序数据插值及聚合计算功能和多生态支持的多种能力，并支持快速查询和可视化展示，最大时序数不高于50万，存储需单独购买 160万 最大时序数 0 0 1 用于管理时间序列数据的专业数据库，提供高效读写、高压缩比存储、时序数据插值及聚合计算功能和多生态支持的多种能力，并支持快速查询和可视化展示，最大时序数不高于100万，存储需单独购买 480万 最大时序数 0 0 1 用于管理时间序列数据的专业数据库，提供高效读写、高压缩比存储、时序数据插值及聚合计算功能和多生态支持的多种能力，并支持快速查询和可视化展示，最大时序数不高于200万，存储需单独购买 41 内存数据库 2C/8G 实例 0 0 1 1主节点、1从节点、1哨兵节点，可用缓存8G 2C/16G 实例 0 0 1 1主节点、1从节点、1哨兵节点，可用缓存16G 2C/32G 实例 0 0 1 1主节点、1从节点、1哨兵节点，可用缓存32G 2C/64G 实例 0 0 1 1主节点、1从节点、1哨兵节点，可用缓存64G 42 NoSQL数据库 标准版 TB 0 0 1 提供支撑海量结构化、半结构化数据存储和查询的列式数据库服务，可实现数据的多版本管理和实时读写 43 中间件 云应用引擎 小型单例规格 台 0 0 1 适用于测试与部门级应用，对于并发数要求不高的业务场景 基于云服务器实现，包含1个中间件节点，配置为（2核4G） 中型单例规格 台 0 0 1 适用于测试与部门级应用，对于并发数要求不高的业务场景 基于云服务器实现，包含1个中间件节点，配置为（4核16G） 大型单例规格 台 0 0 1 适用于测试与部门级应用，对于并发数要求不高的业务场景 基于云服务器实现，包含1个中间件节点，配置为（8核32G） 44 大数据支撑服务 云大数据存储与分析服务(InEMR) 60CU+30TB 套 0 0 1 包含了大数据处理的主流技术组件，如Zookeeper、HDFS、Yarn、MapReduce、Hive、Spark等，为用户提供大数据（TB/PB级）场景下的数据存储、批处理、交互式SQL分析、分析挖掘等。（注：1CU=1核CPU+4GB内存） 托管Hadoop 基础版 1套 0 0 1 云大数据存储与分析平台，利用大数据生态系统，包括Hadoop和Spark，为用户提供集群、作业、数据等管理的一站式大数据处理分析平台，每个节点需部署一套。（注：最小化规模包含3管理节点+3计算存储节点，随业务量扩充） 45 流式计算 基础版 50万条 0 0 1 提供流式数据的实时处理服务。可应对大规模流式数据场景，提供实时计算能力<=50万条 中级版 100万条 0 0 1 提供流式数据的实时处理服务。可应对大规模流式数据场景，提供实时计算能力<=100万条 高级版 200万条 0 0 1 提供流式数据的实时处理服务。可应对大规模流式数据场景，提供实时计算能力<=200万条 46 搜索引擎 标准版-基础配置 套 0 0 1 提供托管的搜索引擎服务，支持全文检索能力，用户可通过可视化配置方式实现自己的搜索应用 基于云服务器实现，包含4个服务节点，单节点配置为（16核64G,100G*8） 标准版-扩展节点 个 0 0 1 作为基础配置的扩展，含1个服务节点，单节点配置为(16核64G,100G*8） 增强版-基础配置 套 0 0 1 提供托管的搜索引擎服务，支持全文检索能力，用户可通过可视化配置方式实现自己的搜索应用 基于两路物理服务器实现，包含4个服务节点，单节点配置为（16核128G,4000G*12） 增强版-扩展节点 个 0 0 1 作为基础配置的扩展，含1个服务节点，单节点配置为(16核128G,4000G*12） 47 数据总线 基础版 条 0 0 1 提供云化的数据管道，对数据进行缓冲或持久化。各应用/客户端都可以向其发送数据、从中获取数据，可帮助实时应用程序实现低延时数据传输，数据传输条数<50万条 中级版 条 0 0 1 提供云化的数据管道，对数据进行缓冲或持久化。各应用/客户端都可以向其发送数据、从中获取数据，可帮助实时应用程序实现低延时数据传输，数据传输条数<100万条 高级版 条 0 0 1 提供云化的数据管道，对数据进行缓冲或持久化。各应用/客户端都可以向其发送数据、从中获取数据，可帮助实时应用程序实现低延时数据传输，数据传输条数<200万条 48 软件开发服务 软件开发服务 标准版 套 1 1 1 提供“开发->测试->发布->运维”全流程的研发工具支撑和一站式服务。需做到即开即用，随时随地在平台上实现代码托管、代码质控、流水线管理、代码编译、镜像构建、应用部署、测试、发布等功能。方便开发者快速、可靠的构建和交付产品，紧密联系开发和运维工作 49 容器服务 容器服务 标准版 个 1 1 1 提供集高可用、高安全防护、可扩展、易使用为一体的容器化应用集群托管服务。具备集群管理、应用部署、弹性调度、安全防护、可视化控制台等功能，容器服务本身不收费，只需要支付您所使用资源（云服务器, 负载均衡等）的费用 容器镜像服务 标准版 个 1 1 1 提供容器镜像，并支持用户自定义镜像 50 物联网服务 物联网接入服务 250000万 消息数 0 0 1 提供安全、稳定、高效的物联网平台。帮助的涉及物联网领域的开发者快速且低成本的实现设备接入、设备管理、数据解析、事件检测、存储计算以及分析应用等应用开发，实现终端与云端的双向数据通道 51 SaaS 政府应用 协同办公 云邮箱 100用户 账户 0 0 100 提供邮箱服务，每个账户包含1G空间 500用户 账户 0 0 100 1000用户 账户 0 0 100 >1000用户 账户 0 0 100 52 视频会议 账户 账户 10 10 10 提供点对点服务、多点会议服务、多组会议服务、双流会议服务、多画面会议服务、会场轮询服务、会议控制服务、会议录制服务、移动接入服务、多种会控管理服务 提供免费云视频软件终端 小型硬件终端 套 0 0 1 使用形态：主机+摄像机,适用于小型会议室，支持小型会议室终端，含配套摄像机，配一台全向MIC 中型硬件终端 套 0 0 1 使用形态：主机+摄像机,适用于小型会议室，支持中型会议室终端一体机包括摄像机，配一台全向MIC 大型硬件终端 套 0 0 1 使用形态：主机+摄像机,适用于大型会议室，支持大型会议室终端，含配套摄像机、专业全向高清MIC 53 智能填报 20账户 套 0 0 1 面向业务人员，通过快捷的表单设计工具，多种途径的表单发布手段，以零编码的方式定制个性化的填报服务，快速构建、整合政务服务和数据，创建面向多平台、多设备的数据应用和服务管理解决方案，实现数据的自动收集与多维结果分析 50账户 套 0 0 1 100账户 套 0 0 1 500账户 套 0 0 1 500账户以上 套 0 0 1 54 即时通信 - 账户 10 10 10 提供实时通讯工具，支持单人、多人线上沟通，支持通过手机发送图片、文字、文件，支持电子邮件收发 55 云培训 - 账户 1 1 1 提供云端培训，根据客户需求提供多样化的课程 56 云舆情 - 账户 0 0 1 提供在线舆情分析服务，每账户包含5个关键字 57 政务云盘 50G 套 0 0 1 最大支持5账户，提供在线政务云盘服务，支持普通个人网盘及多人协作；支持针对文件（夹）设置权限、私链分享、产品支持多终端访问 200G 套 0 0 1 最大支持20账户，提供在线政务云盘服务，支持普通个人网盘及多人协作；支持针对文件（夹）设置权限、私链分享、产品支持多终端访问 500G 套 0 0 1 最大支持50账户，提供在线政务云盘服务，支持普通个人网盘及多人协作；支持针对文件（夹）设置权限、私链分享、产品支持多终端访问 1T 套 0 0 1 最大支持100账户，提供在线政务云盘服务，支持普通个人网盘及多人协作；支持针对文件（夹）设置权限、私链分享、产品支持多终端访问 58 办公服务 账户 1 1 1 提供WPS Office 云端服务，包含云文档、在线预览、文档权限、模板管理、美化大师、文档溯源、PDF转WORD等实用功能 59 短信服务 1条 条 3000 4000 4000 提供短信通道服务，支持联通、移动、电信三家运营商；必须购买1000的倍数 60 支持与服务 支撑软件 操作系统 国产操作系统 中标麒麟操作系统 套 1 1 1 64位，提供国产操作系统中标麒麟操作系统的激活、安装服务 银河麒麟操作系统 套 1 1 1 64位，提供国产操作系统银河麒麟操作系统的激活、安装服务 红旗操作系统 套 1 1 1 64位，提供国产操作系统红旗操作系统的激活、安装服务 61 数据库 K-DB 企业版 套 1 1 1 企业版，提供激活、安装服务 62 HighGo （企业版） 16核 套 1 1 1 企业版,支持16核及以下云主机（含16核），提供激活、安装服务 16核-32核 套 1 1 1 企业版,支持16核-32核（包含32核）云主机，提供激活、安装服务 32核以上 套 1 1 1 企业版,支持大于32核的云主机，提供激活、安装服务 63 HighGo （标准版） 4核 套 1 1 1 标准版，支持4核及以下云主机（含4核），提供激活、安装服务 4核-8核 套 1 1 1 标准版，支持4核-8核（含8核）云主机，提供激活、安装服务 8核-16核 套 1 1 1 标准版，支持8核-16核（含16核）云主机，提供激活、安装服务 64 SQL Server 标准版 实例 1 1 1 SQL Server标准版，提供激活、安装服务 企业版 实例 1 1 1 SQL Server企业版，提供激活、安装服务 65 神通数据库 标准版 套 1 1 1 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 66 达梦数据库 标准版 套 1 1 1 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 67 金仓数据库 标准版 套 1 1 1 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 68 优炫数据库 标准版 套 1 1 1 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 69 南通数据库 标准版 套 1 1 1 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 70 中间件 金蝶中间件 标准版 套 1 1 1 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 71 东方通中间件 标准版 套 1 1 1 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 72 中创中间件 标准版 套 1 1 1 标准版，提供安装、激活服务，支持打包容器镜像 73 安全评估服务 管理服务 日常安全服务 业务系统 个 1 1 1 对主机进行安全漏洞扫描，对业务系统进行安全扫描与人工检查。每季度提供一次服务，出具CNAS安全巡检报告（按系统所属用户组织）；1-2台，单次按标准项的90%计算；3-6台，按标准计费；7-10台，单次按标准项的120%计算 74 重大节日安全防护 - 人/天 17 17 17 重大节日前安全防护主要包括：1）主机安全基线检测；2）主机漏洞检测及升级建议；3）中间件漏洞检测；4）应用漏洞检测；5）安全事件应急处理；6）安全事件问题分析及整改建议；事前出具检测报告；事后出具事件分析及整改建议 75 专业渗透测试服务 业务系统 个 0 0 1 由专业渗透工程师对系统进行应用和主机两个层面安全渗透测试，发现系统中存在的各类安全问题，完成测评之后，出具CNAS的安全渗透报告 76 上线安全检测 2台云主机以内 系统 0 0 1 对即将上云的业务系统进行安全测评，确保上线系统的安全稳定运行。服务内容包括： 1）一次完整安全检测，两次回归测试； 2）针对测评过程中的安全问题提供现场、远程等技术咨询服务 3）完成测评之后，出具CNAS的安全测评报告 77 6台云主机以内 系统 0 0 1 78 10台云主机以内 系统 0 0 1 79 安全问题应急响应 业务系统 个 0 0 1 针对业务系统（10个IP内）出现的安全问题提供应急处理服务，对发现的安全问题进行定位，对造成问题的漏洞给出解决建议，配合研发团队完成漏洞修复并进行验证。2小时以内响应，出具安全应急响应报告 80 风险评估 业务系统 个 0 0 1 对业务系统按照国家风险评估的标准进行风险评估工作，并出具风险评估报告。 81 网络安全等级保护3级测评 业务系统 个 1 1 1 配合客户完成等级保护备案（仅初次测评），完成等级保护测评工作，并出具公安部规定格式的等级保护测评报告提交网安。 82 网络安全等级保护2级测评 业务系统 个 1 1 1 配合客户完成等级保护备案（仅初次测评），完成等级保护测评工作，并出具公安部规定格式的等级保护测评报告提交网安。 83 跨网安全数据交换服务 通道 条 1 1 1 使用网闸、光闸等隔离交换组件有效地隔断专网域和外网域之间的直接连接，防止信息无限制交换 三、技术要求 3.1云平台基础要求 3.1.1基础技术要求 统筹存量的云平台、数据中心（含机房）资源纳入壮美广西·政务云统一管理。结合政务信息化资产摸底调查，按照子云认定的标准和规范，推进存量的子云整合接入壮美广西·政务云。子云认定的基本条件：①网络要求：应与广西电子政务外网实现互联互通。②安全要求：应满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）第三级中的安全通用要求和云计算安全拓展要求，并通过测评，测评得分不低于80分。③技术要求：应依据全区统一的服务标准接口规范，进行接口开发与开放，并与自治区多云共治云监管平台实现对接。④运维要求：应按照壮美广西·政务云运维标准规范，建立运维力量，达到壮美广西·政务云运维标准规范所要求的的协同运维能力。 为便于维护及需求的二次研发，投标人所构建云操作系统为开源的操作系统，如：OpenStack、CloudStack等，不得使用闭源云操作系统。（提供投标人承诺函原件加盖公章） 投标人所使用虚拟化技术为开放的或业界知名的虚拟化技术，如：KVM、XenServer。（提供投标人承诺函原件加盖公章） 投标人所使用的服务器、存储设备及所采用的云管理平台应为同一品牌，云管理平台需具备软件著作权证书。 投标人提供的云平台应提供功能完整、架构完善、体系完备的服务能力，如云服务器、负载均衡、云存储、云数据库、云中间件、云网络、云安全等服务产品。（提供投标人承诺函原件加盖公章） 投标人所提供的分布式存储可实现数据传输过程中的用户鉴权处理，保证数据传输的安全性，提供功能实现方式。（提供投标人承诺函原件加盖公章） 投标人除服务目录中所列标准产品，可为用户提供定制化的云服务产品。（提供投标人承诺函原件加盖公章） 支持应用服务，可以提供应用编排、应用仓库、应用部署、应用监控、应用弹性伸缩、应用发布等全生命周期管理。 支持提供DevOps服务，实现代码托管、CI/CD、项目管理、应用版本管理等功能，帮助云使用单位完成软件研发流程的全生命周期管理。 云平台软件服务保证高可用性，支持快速恢复，可对平台进行平滑扩容。 云平台具有KVM+OPENSTACK架构。 支持双因子认证（账号密码登录和手机令牌登录）。 具备对进出虚拟机端口的网络报文配置安全过滤规则的功能。 具备基于角色的云平台账户权限配置管理功能，实现不同角色的访问权限控制。 提供自动交付，在线更新和大规模升级，例如Kubernetes，OpenStack的主要版本升级。 能满足云平台计算、存储、网络资源池动态扩展，同时支持云主机、云硬盘等资源进行规格伸缩调整。 3.1.2平台运维运营要求 平台具备完善的服务目录，展示当前云中心服务目录中所有服务，并提供服务简介、规格说明、每种规格对应年服务费、快速申请功能，帮助用户正确的获取所需服务。（提供截图证明，并加盖投标人公章） 平台具备资源申请与审批业务流程，资源申请包括资源的申请、变更和注销，资源审批包括待办流程和已办流程。资源申请和审批均支持按申请单号、起止时间，申请单状态等条件查询。（提供截图证明，并加盖投标人公章） 平台具备报表分析功能，具体包括云服务统计分析、云服务器利用率统计等。云服务统计分析包括：业务办理统计、上云一级部门统计、各部门上云业务系统统计、部门年服务费统计和云服务年服务费统计等。云服务器利用率统计包括：CPU使用率（峰值/平均/谷值）、内存使用率（峰值/平均/谷值）、磁盘使用率和流量速率（发送/接收）等。云服务器利用率统计支持报表导出。（提供截图证明，并加盖投标人公章） 平台具备费用统计功能，按照服务目录中服务名称，逐条展示每个规格、每个实例的计费信息。报表包括服务名称、规格、实例名称、计费开始时间、单价、服务费金额；查询条件包括一级部门、二级部门、服务分类、服务名称、时间。（提供截图证明，并加盖投标人公章） 平台具备系统管理功能，具体包括用户与角色（角色管理、用户管理、全局策略）、组织机构管理（组织类型管理、组织视角管理、组织结构规则维护、组织机构参数维护）、资源管理、日志管理和系统配置（系统配置、电子签名、协议管理）等。（提供截图证明，并加盖投标人公章） 平台具备通知公告功能，公告包括公告标题、发布部门和发布时间等；操作查看、编辑和删除；查询条件包括标题、公告时间等。（提供截图证明，并加盖投标人公章） 支持政务云图大屏展示，提供上云部门、上云业务系统、业务办理统计、服务、部门多维度的运营业务数据分析；提供政务云图大屏为主管部门提供云中心整体资源使用和上云情况，辅助决策，对外塑造形象。 支持并提供物理资源、虚拟资源监测功能，实现管理层面、资源类别层面的多维度资源监控与管理。 支持并提供对计算资源、存储资源、网络资源的性能及运行状况进行实时监测，并以图形化的形式展示资源状态与利用效率，提供实时性能数据和历史数据查询。 支持监视在云平台基础架构群集上以独立或群集模式运行的所有设备、资源和服务，包括：OpenStack，Kubernetes以及Ceph。 支持自定义日志关键字监控。 3.1.3安全防护要求 投标人提供的电子政务云服务平台应符合《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）等法律法规以及网络安全等级保护有关标准要求，安全等级保护三级测评得分不低于80分。 云服务商平台防护的边界是公共网络区和互联网接入区等网络的出口。 公用网络区和互联网区之间须部署满足国家电子政务外网要求的数据隔离交换设备。 投标人云平台应配置必要的运维审计设备，保证对所有运维操作进行溯源。 禁止中标人授权未经采购人许可的人员操作该平台，在未经许可的情况下，中标人无权对政务云平台上的数据和应用进行任何操作，也不能将云平台上的数据泄露给任何第三方。若中标人违反该条款，应承担相应的责任。（提供投标人承诺函原件加盖公章） 3.2云平台技术要求 3.2.1计算资源池要求 在互联网接入区和公共网络区分别部署计算资源池。 计算节点必须与交换设备实现双连接接入。 云服务商需将服务器上架、测试、安装操作系统和虚拟化软件，连接到虚拟化存储池，创建虚拟文件系统，并将虚拟化服务器纳入云管理平台，包括安装和配置虚拟网络、配置虚拟交换机、配置虚拟机模板、安装操作系统及常用工具、安装常用的中间件模板、安装常用的数据库系统模板系统、配置虚拟机安全策略、日志监控、配置集群、配置自动迁移策略、配置资源池等工作。 3.2.2存储资源池要求 存储资源的管理通过标准接口与存储资源（分布式存储系统、集中式存储系统）对接，提供块存储服务、对象存储服务。 块存储服务：通过接口对存储资源进行管理，对外提供块存储服务，实现在线迁移、高可用等特性。 对象存储服务：通过接口对存储资源进行管理，对外提供对象存储服务，租户可通过对象存储接口直接由应用程序调用对象存储资源，无需经过操作系统。 支持不同架构的存储资源池。包括FCSAN、分布式存储。 可按应用需求选择不同磁盘类型，实现数据按需存储。 支持快照的创建、删除、查询等操作。 支持卷/卷类型的创建、升级、删除、查询等操作。 具有QoS保证和自动数据平衡能力。 支持卷/卷类型的创建、删除、查询等操作。 3.2.3网络资源池要求 云计算数据中心基础网络是云业务数据的传输通道，将数据的计算和数据存储有机的结合在一起。为保证云业务的高可用、易扩展、易管理，云计算数据中心网络架构设计要求如下： 高可用性 网络的高可用是业务高可用的基本保证，在网络整体设计和设备配置上均按照双备份要求设计。在网络连接上消除单点故障，提供设备的故障切换。关键网络设备之间的物理链路采用双路冗余连接。 虚拟网络隔离 在云计算环境下，所有的业务和用户的资源在物理上是融合的，故要求通过在网关层部署防火墙的设备，同时开启虚拟防火墙的功能，为每个业务进行安全的隔离和策略的部署。 云平台内部网络 业务网带宽不少于10Gbps;FC SAN存储网带宽不少于16Gbps；分布式存储网带宽不少于10Gbps；其他网络带宽不少于1Gbps；虚拟主机虚拟网卡支持最小带宽不低于1Gb/s。 3.2.4接口要求 云管理平台通过调用符合云服务平台要求的API接口对云资源进行管理，实现与云服务平台资源池的对接，与对云服务平台资源池的统一调度、管理，预留接口与多云监管平台对接。 3.3云平台服务要求 3.3.1云主机要求 支持云主机生命周期管理。 CPU核数可选范围1-32核，内存可选范围1-64GB。 支持多Region、多AZ架构。 云主机支持多磁盘挂载。 可通过可指的预置镜像创建云主机。 支持云主机快照，用户可配置定时策略实现自动化快照功能。 支持虚拟路由、虚拟交换机和弹性IP，用户可自定义虚拟主机的网络拓扑和IP地址。 提供精细化的网络管理，支持弹性多网卡。 支持已开通实例调整配置（垂直伸缩），包括对CPU、内存的升级与降级操作，以及增加、减少磁盘和带宽操作。 可以通负载均衡配合实现实例的水平伸缩。 支持主流操作系统：如Windows Server系列、Linux发行版等。 支持VNC控制台，用户可通过VNC控制台对云主机进行管理。 提供云主机监控。 3.3.2存储服务要求 云硬盘服务 为云主机提供块级存储设备，可以被挂载到任何云主机上，也可以从云主机卸载，然后挂接到其他云主机。可对云硬盘进行创建、删除、快照、备份、恢复、扩容等操作。 支持分布式存储架构，存储节点采用X86服务器，存储集群容量可线性扩展。 云硬盘数据保存为三副本。 云主机支持多磁盘挂载，挂载数据盘数量≥20，单数据盘容量≥20T。 支持云硬盘容量的动态扩展。 提供SATA云硬盘和SSD云硬盘。 支持云硬盘任意时刻的磁盘快照功能，含快照制作，快照回滚；提供基于快照的快速数据备份与恢复。 文件存储服务 云文件存储为云服务器提供文件共享服务，提供标准的文件访问协议，无需对现有应用做任何修改，即可使用具备无限容量及性能扩展、单一命名空间、多共享、高可靠和高可用等特性的分布式文件系统。 用户创建NAS文件系统实例和挂载点后，即可在云服务器或容器等计算节点内通过标准的NFS或SMB协议挂载文件系统，并使用标准的POSIX接口对文件系统进行访问。多个计算节点可以同时挂载同一个文件系统，共享目录和文件。 协议支持：文件共享支持SMB/CIFS协议。 在线扩容：支持文件存储在线扩容。 对象存储服务 对象存储把对文件的管理依托于空间（Bucket）进行，空间是存放文件的容器，也是用户上传、下载、分享文件的载体。在空间概况中，用户可以查看当前的空间信息。信息包含：空间的数量与名称，空间当前的存储量大小，空间内文件下载产生的流量，API请求数；空间流量的统计图。同时，为用户提供了依据空间名的查询功能。 3.3.3网络服务要求 云网络是云服务的基础支撑层。为保证云服务的高可靠性、高性能、易用性，网络服务应具备如下能力： 网络服务高可靠冗余部署，能自动进行故障切换，确保无单点故障。 网络服务应支持虚拟私有网络功能，实现不同组织间的隔离，从而保证各组织业务的独立性和安全性。每个虚拟私有网络中可以按需创建多个子网，从而可以在网络或者子网中添加云服务资源。前期建设时建议为私有网络和子网留出足够的IP资源以保证业务足够的扩容能力。同时，网络服务应支持各组织能够独立规划自己的内部IP地址，不必担心与其他组织的IP地址规划冲突。 针对各组织内部的隔离需求，网络服务应提供网络ACL功能实现子网粒度的访问控制，提供安全组功能实现主机粒度的访问控制。 针对不同单位间的业务互通需求，网络服务应支持对不同单位间的网络/子网按需打通。 针对有对外提供服务/外网访问需求的业务，网络服务应该提供弹性IP功能，以实现业务系统的平滑切换和自由漂移。 网络服务应该提供灵活的NAT映射功能，从而实现弹性IP和业务系统内网IP的一对多、多对多的按需映射，实现更灵活的IP策略。 对于高并发、高访问量的业务系统，网络服务应提供满足性能的负载均衡产品或功能，从而保证此类业务系统正常运行。 3.3.3.1负载均衡要求 多协议监听：支持包含TCP、UDP协议的4层负载均衡和包含HTTP、HTTPS协议的7层负载均衡。 多种调度算法：支持灵活的调度算法，例如：轮询、加权轮询、最小连接数、源IP转发等。 健康检查：支持对后端服务器状态进行健康检查，保证将流量分发至状态为正常的后端服务器。 会话保持：将一定时间内来自同一用户的访问请求转发到同一服务器上处理，实现用户访问连续性。 证书管理：针对HTTPS协议提供SSL证书管理功能，实现加密传输。 URL转发：针对HTTP、HTTPS协议提供基于域名、URL的流量调度功能，提升应用系统的灵活性。 弹性扩展：通过配置弹性伸缩，可根据后端服务器状态和业务负载能力动态增加、减少后端服务器数量，保证业务的稳定性、调节服务能力。 3.3.3.2专有网络VPC要求 支持Overlay技术，VPC之间实现完全逻辑隔离，内部IP地址任意规划。 支持软件定义网络技术，可自定义网络范围、路由规则、安全访问策略等，可以根据用户业务需求进行弹性扩缩容、按需取用，资源即开即用；可支持主机粒度和子网粒度的网络安全访问控制功能。 可提供VPC内部网络与公网/外部网络的互通能力。 3.3.4云租户安全服务要求 云服务平台需针对政务云平台按照国家信息安全等级保护要求建立一套网络安全防护体系，对网络边界处提供访问控制、病毒过滤、防攻击、防入侵、防篡改、内外网数据安全隔离交换等立体安全防护，保护应用系统和内部网络及计算机安全。安全资源池包括两个方面内容，一方面针对云服务平台的全面安全防护。另一方面通过对安全设备的虚拟化，提供给租户使用，提供给租用使用的安全设备需要全面支持云化，多租户，自服务管理。 安全管理能力 产品管理：通过安全资源池可为租户提供可选的虚拟边界防护、云主机安全、云WAF、网页防篡改、数据库审计、日志审计、云堡垒机、DDOS高防、web网站实时防护、web安全监测等安全能力，可通过云管平台按需选择安全服务内容。 虚拟边界防护 服务形态：提供单独的虚拟边界防护产品实例，实现租户南北向流量安全防护。 访问控制：支持基于源MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制，并可针对该策略进行最大并发连接数和长连接的限制；支持访问控制策略命中数统计；具有智能访问控制策略功能，通过对会话连接的监控和学习，快速生成访问控制策略。 流量管控：支持基于访问控制策略的一体化带宽管理模式，并且支持基于IP/用户自由竞争策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型；能够实现基于用户、用户组到指定域名的访问进行流量控制。 恶意代码防护：内置多种恶意代码防护引擎，支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP和IMAP等各种协议的病毒检测，病毒特征库包括蠕虫病毒、后门木马、间谍软件等数量不少于800万。 入侵防御：能够检测并抵御包括拒绝服务类攻击、溢出攻击、网络访问攻击、恶意扫描、木马、HTTP类型攻击、蠕虫等10种以上的攻击类型防护，入侵攻击特征数量不少于6000条；具备WEB攻击防护能力，支持SQL注入攻击防护、XSS攻击防护，对常见的Web服务器环境Web入侵的脚本攻击工具（webshell）的拦截，包含ASPX、ASP、PHP、JSP等。 应用控制：支持应用协议访问控制，内置独立的应用识别特征库，至少分为20个大类，总数2000种以上。 安全审计：支持对接入服务的虚拟机进行全方位的网络监控；支持根据按照病毒防御、入侵防御、ADS攻击进行威胁统计展示；支持会话日志、威胁日志、系统日志记录查询。 云主机安全 服务形态：提供云主机安全产品SAAS服务，租户通过账户登录后可查看权限范围内的主机情况，制定安全策略。 客户端部署：采用轻量级Agent部署，支持手动从控制中心获取安装，也可通过管理控制中心批量远程安装，至少支持Windows XP、Windows Vista、Windows 7/8/10、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016等WindowsNT系列服务器操作系统及SuSE、Red Hat、Ubuntu、CentOS、NeoKylinLinux(中标麒麟)、Deepin(深度)等基于Linux内核的操作系统。 客户端管理：支持私有网络内的终端跨NAT转换后接受管理控制中心的管理和策略下发功能。 终端统计：支持对已防护的主机统计在线率，对虚拟机是否安装客户端统计整体部署率。 病毒查杀：采用不少于2种病毒查杀引擎，对文件系统、网络映射驱动器、移动存储路径、共享目录、局域网路径等文件的病毒木马查、宏病毒、敲诈勒索软件、注册表病毒、间谍软件、僵尸远程软件等特定恶意文件的查杀。 查杀方式：支持快速扫描、全盘扫描、指定扫描等多种扫描方式；支持不同压缩包类型文件的病毒查杀。 webshell扫描：针对网站系统恶意webshell、后门等文件进行扫描防护。 微隔离：提供内核级防火墙功能，支持对出入虚拟机/终端流量的访问控制，支持通过源目的IP、源目的端口、协议、方向进行控制。 入侵防御：具备基于行为检测和特征检测的防护能力，支持对缓冲区溢出、恶意网络扫描、恶意入侵提权web攻击等各类威胁流量的检测与防护。 系统加固：支持系统安全等级评估，并给出修复建议；支持针对恶意程序的验证机制，提供软件黑白名单功能。 虚拟Web应用防护 服务形态：提供单独的虚拟web应用防护产品实例，实现web应用系统的安全防护。 多层防护：支持基于规则体系构建黑名单安全策略；支持基于智能用户行为识别的动态防护机制；支持自学习白名单机制。产品自学习应该能够支持host,url,http method,请求响应码，请求参数名称及其对应的值，cookie 参数名称及其对应值，refer等信息；基于机器学习和语义分析的智能检测引擎，提升SQLi和XSS检测精度。 四层访问控制：支持基于五元组（源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、协议类型）及接口的网络层访问控制功能。 站点防护：支持HTTP/HTTPS站点防护；支持基于算法的SQL注入攻击防护、Cookie 注入攻击防护、命令注入攻击防护、跨站脚本(XSS)攻击防护、Webshell等后门上传防护、恶意扫描防护、远程文件包含/本地文件包含/目录遍历/信息泄露等攻击防护、Struts2等命令执行攻击防护、跨站请求伪造(CSRF)攻击防护。 防护动作：支持针对任一条设置放过、阻断、接受、重定向、伪装、清除和替换。可针对不同安全风险提供多种可选方案。 虚拟补丁：支持虚拟补丁功能，支持导入扫描器的扫描结果生成WAF的规则。 DDoS防护：支持TCP Flood防护；支持基于阈值及算法配置的HTTP Flood防护；支持对慢速攻击的防护。 策略管理：支持根据用户配置的服务器信息，自动生成一套安全解决方案；提供默认策略模板，方便客户快速对站点组及虚拟站点进行web安全防护策略配置。 访问记录:记录日常web访问情况，记录内容包括时间、源IP、源端口、服务器IP、服务端口、协议类型、访问的URL、请求方法、浏览器Agent、匹配次数、Referer、客户端地理位置等相关信息。 攻击展示：攻击日志支持记录包括时间、严重程度、客户端IP、客户端端口、服务器IP、服务器端口、协议类型、时间类型、触发规则ID、解决建议、处理动作、攻击请求头等相关信息，支持每种攻击时间类型及次数的统计并以柱状图等形式直观展现，支持最近一小时、一天、三十天等多种条件内攻击源IP攻击次数及攻击分布TOPN的统计。 网页防篡改 产品形态：提供B/S架构的产品控制台，支持外挂轮询、核心内嵌及文件驱动过滤三种篡改检测技术。 防护系统支持：支持Windows、linux、AIX、FreeBSD等系统网站防篡改；支持IIS、Weblogic、Websphere、Apache、Tomcat等服务器。 客户端管：支持对网页防篡改客户端的自动探测功能，方便快捷安装。 防护机制：采用基于文件过滤驱动保护技术、事件触发机制相结合方式的网页防篡改功能。 网站发布：支持文件多线程同步，并可以设置文件同步时间周期、发布时间周期等时间设置。支持异地备份，两台服务器之间文件同步时，需要使用专用端口进行加密传输。 防护模式：支持内核控制、本地备份、异地备份多种安全网页防篡改组合模式。 防护能力：系统可以从本地或异地备份文件夹自动同步到监测目录中，加强文件安全性。需满足等保三级要求，支持主/备目录，主/备服务器备份模式，提供网页防篡改的发布模式，能和主流CMS系统集成进行内容发布，提供32、64位系统集成。支持大规模连续篡改攻击防护。支持不依赖访问事件的篡改后自动恢复功能，可直接由篡改动作触发恢复机。 数据库审计 产品形态：提供虚拟机数据库审计产品实例，通过agent实现数据库流量采集。 审计能力：支持对Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL等常见数据库和人大金仓KingBase、神通(OSCAR)、达梦(DM)、南大通用(GBase)等国产数据库审计；支持FTP、Rlogin、Radius、NFS、X11等协议审计，支持审计针对web业务系统的各种访问行为审计。 安全能力：支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入攻击行为进行审计，支持异常报警 审计规则：支持访问数据库的源主机名、源主机用户、SQL操作响应时间、数据库操作成功、失败的审计；审计策略支持数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数据库字段名、数据库返回码作为响应条件。 三层关联：自动方式建立web访问和SQL访问之间的对应关系，生成访问行为模型库，产品审计实例授权中自带三层关联功能，无需另外增加功能适用授权。 审计查询：支持按时间、级别、源\目的IP、源\目的MAC、协议名、源\目的端口为条件进行查询。 报表功能：系统提供报表模板库，并支持根据自定义关键字自动生成报表。 云堡垒机 产品形态：提供虚拟机堡垒机产品实例。 管理支持：支持Windows、Unix、Linux类主机、网络设备；字符协议支持SSHv1、SSHv2、TELNET、RLOGIN；图形协议支持RDP；文件传输协议支持FTP、SFTP；数据库协议支持Oracle、MS SQL Server、IBM DB2、Sybase、MySQL、PostgreSQL等数据库类型。 管理工具：支持通过SecureCRT，WinSCP，PLSQLDev，Toad4Oracle，Db2cmd，TightVNC，mysql，SSMS等运维管理工具进行运维操作。 应用发布：免费提供应用发布功能进行协议扩展第三方客户端，对http/https等的访问过程进行录像审计。 用户管理：系统内置系统管理员、审计管理员等角色，系统管理员可针对不同用户指定不同的管理权限，可设定用户（组）和资源（组）的管理范围，支持用户管理，包括添加、删除、启用、禁用、移动、修改功能。 双因素认证：集成双因子认证功能，采用手机令牌进行双因子认证。 运维管理：支持按用户、目标设备、系统帐号、命令集和生效时间等内容、访问授权策略设定安全事件规则；对违规或高危操作的指令（黑名单）进行日志提醒、忽略命令、阻断会话或二次审批。 运维审计：支持针对SSH、Telnet、Rlogin、FTP/SFTP、数据库操作进行记录及审计，记录会话、命令执行时间、会话协议、服务端IP、端口、客户端IP、操作命令、返回信息、运维、审批、资源账号等信息；支持针对RDP等图形终端操作的连接情况进行记录及审计，记录会话、命令执行时间、会话协议、服务端IP、客户端IP、端口、运维用户、资源账号等信息。 密码管理：支持按设备、系统帐号、计划开始时间、改密周期等信息配置改密计划，到期自动执行改密策略。 日志审计 产品形态：提供虚拟日志审计实例，采用B/S方式管理。 处理能力：日志采集分析处理能力不低于每秒2000条。 日志可视化：具备丰富的事件可视化展示能力，支持根据时间展示日志采集总量、趋势和告警事件等，展示界面可自定义可视化图表。 产品采集：支持wmi、syslog、snmp trap、netflow、jdbc、odbc、文件/文件夹等多种日志的采集方式，支持日志自定义格式化字段，无需定制开发，支持自动解析或设置日志源多种编码格式比如GBK、UTF-8、UTF-16等。 日志源：审计对象支持常用操作系统如：Windows、Linux、UNIX、AIX等，网络安全设备如：路由器、交换机、IPS、防火墙、WAF等，数据库如：Oracle、MMSQL、Mysql、DB2、Sybase等；应用系统如：邮件，Web，FTP，Telnet；中间件如：tomcat、apache、webshpere、 weblogic等。 日志解析：系统具备针对网络设备、安全设备、操作系统、应用系统、数据库等日志的日志解析和格式规整功能。 日志检索：支持日志全文检索查询，支持基于时间、日志类型、IP、关键字等查询，支持检索结果的统字段过滤及统计，检索结果返回≤1秒。 日志统计：支持根据关键字、日志频率、日志关联触发告警事件，可通过任意字段的自定义仪表盘，通过可视化的折线图、区域图、柱状图、饼图、数据表格等方式进行多维度分析。 日志报表：内置丰富的报表模板，支持自定义报表模板。 DDOS高防 防护容量：总防护带宽不低于1TB，支持并支持节点之间的切换，支持同时提供电信、联通和移动多链路的大流量DDoS攻击防护，应用层CC防护能力可以达到120万QPS的能力 DDOS防护能力：支持对SYN Flood攻击、TCP Flood攻击、ACK Flood攻击、UDP Flood攻击、ICMP Flood攻击、 RST Flood攻击、等常见的流量型DDoS攻击进行清洗；备对不同类型的url请求合法性进行验证，实行不同的防护策略，可防御CC及变种的能力；云防护能力支持对HTTP数据包深度解码，提供不少于9种的HTTP Get Flood应用层攻击防护能力，支持CC及变种攻击的防御能力，支持针对不同类型的url请求进行合法性的验证能力，并生成不同的防护策略。 黑白名单：支持黑白名单的配置，封禁或放行某指定源端IP，支持基于源地址国家的封禁，支持应用层URL-ALC的控制。 web网站实时防护 协议支持：支持http&https网站防护，用户支持上传https证书，进行https的加解密 防护协端口：支持对网站非标端口进行防护，支持自定义端口。 访问控制：支持对指定国内地市级别/海外国家级来源的区域进行访问控制。 网站防护能力：覆盖OWASP常见安全威胁。支持SQL注入、XSS跨站脚本、文件包含、目录遍历、暴力破解、敏感文件访问、命令或代码注入、网页木马上传、webshell、CC攻击、0day、Nday漏洞、恶意扫描、第三方漏洞攻击等威胁检测和拦截。 策略管理：内置策略模板，可以方便用户针对不同的场景快速切换。 弹性伸缩：支持弹性扩容，客户流量增加时可以增加防护容量。 web安全监测 挂马检测：对网站进行挂马检测，支持对网站页面中的内容进行敏感、低俗等信息进行关键字检测，降低网站遭受篡改的风险。 DNS检测：检测并发现网站域名对应的IP地址是否变化。 可用性监测：同时检测网站的HTTP、DNS、PING响应，提供自定义的安全阀值，从而为网站快速诊断提供帮助。 漏洞扫描：对网站存在的脆弱性进行探查，包括SQL注入漏洞、跨站脚本漏洞、开放服务漏洞、网站第三方应用漏洞等，及时发现漏洞。 弱口令扫描：定期扫描业务系统是否存在弱密码，防止出现密码导致的攻击事件。 日志报表：根据网站的访问防护的网站、被篡改内容、篡改内容的类型、试图进行的篡改、成功的篡改、发现的日期、事件发生的日期等内容输出报告并提供趋势分析与建议。 告警：如若监控到门户网站的系统漏洞、Web漏洞、安全威胁等信息通过短信、邮件进行实时告警。 3.3.5云备份服务要求 实时数据保护：支持对数据进行实时的复制保护。 兼容性：备份系统支持所有主流Windows/Linux/UNIX操作系统,并提供认可的兼容性测试报告。 支持对Windows、Linux和UNIX操作系统的在线完全及增量备份，支持多种操作系统裸机备份，无需重新安装操作系统，可实现操作系统快速恢复。 数据库及应用保护：数据管理软件支持多平台下的主流数据库和应用的在线备份，包括：MS Active Directory, SQL Server、Exchange Server，Oracle，Sybase，DB2，Informix，MySQL,IBM Lotus Domino, PostgreSQL,以及SAP等等。 图形化操作：针对数据备份全部可通过GUI进行，无须编写复杂的备份脚本。 备份模式：备份存储服务器支持横向扩展，同时可实现企业级LAN-FREE备份和Server-FREE备份。 重复数据删除：配置重复数据删除功能，支持源端和目标端的数据去重，且两种去重方式可通过界面灵活切换，以降低网络消耗和备份存储空间。 集成审计：配置中文图形界面的审计功能，对备份恢复的各种操作：包括策略修改，客户端属性修改，非授权访问等提供完整审计报告，以帮助管理员排错和满足内审要求。 3.3.6数据库服务要求 3.3.6.1云数据库 RDS MySQL服务要求 高可用架构：提供高可用架构模式，彻底解决因宕机或硬件故障造成的数据库不可用等问题，稳定可靠的性能远超业界平均水准。 性能优异：提供高性能的SSD磁盘，针对数据库高I/O需求，采用高稳定性硬件。基于用户业务场景需求，持续有效优化数据库性能。并支持性能参数自定义调整，让数据库不再成为系统架构的瓶颈。 快速部署：支持在线部署，分钟级创建高性能实例，支持API接口管理。省去采购、部署、配置等自建数据库工作。帮助业务应用快速上线，缩短项目周期。 弹性扩展：支持WEB端操作，分钟级变更数据库实例配置。满足不同业务阶段对数据库性能及存储空间的需求，更可有效应对业务爆发式增长对数据库的升级压力。 管理便捷：提供WEB管理平台，部署、升级、备份一键搞定。开放API接口便于实现整体应用架构的智能化与系统化，让系统运维管理更高效便捷。 3.3.6.2云数据库RDSSQL Server服务要求 正版授权：云数据库RDS SQL Server具有正版授权，为用户提供持续的数据库功能更新，安全更新，满足合法合规要求的同时提供更高安全级别的数据库产品服务。 管理便捷：用户无需关心数据库的安装与维护等，只需通过管理控制台或 SQL Server Management Studio（SSMS）即可轻松实现数据库管理、权限设置、监控报警等各项管理工作。轻松应对数据量更大、数据类型更复杂的业务场景。 高性能：基于高性能的SSD磁盘，采用高稳定性硬件提供快速高效的数据库查询和事务处理能力，轻松应对高并发、大规模数据处理需求。可扩展的、高性能的实现了与WindowsNT的有机结合，提供了基于事物的企业级信息管理系统方案。 弹性扩展：分钟级变更数据库实例配置。满足不同业务阶段对数据库性能及存储空间的需求，更可有效应对业务爆发式增长对数据库的升级压力。 高可用架构：提供单机，主从高可用架构实例数据库。主实例故障后自动切换从实例，保障业务的持续可用性。 3.3.6.3时序数据库TSDB服务要求 数据高效读取：时序数据库TSDB提供时序数据的高效读写，可支持通过HTTP方式和TSDB的写入协议进行数据写入。 数据查询：时序数据库TSDB支持通过HTTP协议访问和控制台查询两种方式进行数据的查询操作。控制台的数据查询功能支持数据分组、降采样、空间聚合和可视化数据展现。 数据清理：支持在控制台上根据度量（Metric）进行数据清理，或者通过API进行更灵活的数据清理。 多租户资源隔离：时序数据库服务实例是独立的数据库集群，独占CPU、内存和磁盘IO。通过此方式可更好的将存储资源、计算资源隔离，有效避免资源争抢、数据安全保障等风险。 针对服务实例的多用户账号管理：时序数据库服务中的每个服务实例均支持配备一个或多个用户账号用于区分各类数据权限和业务职责。用户可在自己的服务实例内对账号进行创建及管理。 高效数据压缩：时序数据库使用高效的压缩算法，将单个数据点的平均使用存储空间缩小，大大节省存储空间，同时加快数据写入的速度。 可视化的时序数据查询机制：服务允许用户通过可视化界面和便捷的操作过程完成时序数据的查询操作。可视化使数据科学探索门槛降低，方便、快捷的找到数据趋势与规律。 高可用架构：服务实例采用多主架构，提供前端负载均衡，实现数据库节点的“多虚一”，有效增强了服务的安全使用能力。 3.3.6.4云数据库Redis（内存数据库）服务要求 弹性扩展：可以随着使用量的变化随时扩展内存。 高可用：提供单机及高可用架构模式，支持双机热备，提供秒级切换的能力。 快速部署：可在线快速部署实例，提供分钟级实例创建。 便捷运维管理：提供便捷已用的运维管理功能，提供备份恢复管理功能；提供灵活的参数配置功能，通过Web端即可完成实例的运维管理。 多维度实例监控功能：提供多达19项的实例监控指标，可灵活展示配置监控项，根据需求调整监控内容。 3.3.6.5云数据库 HBase（NoSQL数据库）服务要求 支持半结构化或非结构化数据：云数据库 HBase支持动态增加数据结构，适合于处理数据结构不确定或杂乱无章很难按一个概念去进行抽取的数据。 支持行级事务：云数据库HBase支持行级事务，可以保证行级数据的原子性、一致性、隔离性以及持久性。 支持多版本数据：根据Row key和Column key定位到的Value可以有任意数量的版本值，对于需要存储变动历史记录的数据适合用云数据库 HBase。 自动分区：云数据库 HBase中扩展和负载均衡的基本单元称作Region，Region本质上是以行键排序的连续存储空间。如果Region过大，系统就会把它们动态拆分，相反的，就把多个Region合并，以减少存储文件数量。 线性扩展：增加一个节点，把它指向现有的集群并允许Region Server。Region会自动重新进行平衡，负载均匀分布。 增强的HBase导入：增强HBase导入功能，支持RowKey的自由组合设计。用户可以同时指定多个字段组合为主键，同时可以使用多种分隔符，如：“_”、“@”、“#”、“$”、“*”等。 3.3.7大数据支撑服务要求 3.3.7.1云大数据存储与分析服务要求 提供丰富的操作界面，使隔离和共享集群的资源更加简单可靠，同时可以动态显示集群资源的状态。 提供统一的平台运维管理，深度功能增强和性能优化。 可以应对多任务高负载的应用场景，保证集群的稳定。 支持多租户，保证数据隔离性。 集群规模能够随着业务成长支持灵活弹性扩展。 3.3.7.2托管Hadoop要求 支持集群一键创建，可根据应用场景自行选择集群类型。 支持集群通用组件自动安装，同时支持自定义选择安装其他所需的组件。 可动态调整集群规模，高峰期扩大集群规模以提高计算能力，低峰期缩减集群规模。 提供丰富的集群监控、管理功能，方便及时了解节点、组件的运行状态，简化集群运维难度。 兼容Hadoop开源生态，支持应用无缝迁移，线下系统上云平滑切换。 可按需创建集群，使用完毕即可删除。 提供授权、认证、审计、加密的数据安全机制，全方位保证集群资源和数据的安全。 3.3.7.3搜索引擎要求 需100%兼容开源Elasticsearch的全部访问端口和API，支持用户自定义插件等原生功能。需提供服务不中断前提下的集群弹性扩容能力；需基于VPC独立网络环境部署，提供数据及系统权限控制。 3.3.7.4数据总线要求 需100%兼容开源社区Kafka，需有专业团队优化开源Kafka，保障高可用性，需支持SASL用户身份认证与 SSL 通道加密传输机制，确保数据不被窃取或篡改，保证用户数据的安全。 3.3.8软件开发服务要求 3.3.8.1软件开发全生命周期研发平台要求 全生命周期服务：可以为用户提供全生命周期平台覆盖，全方位支持开发者上云工作； CLI服务：可以为用户提供在线后台指令操作上云服务； 多功能管理：可以为用户提供各个子功能的分栏查看管理； 可视化页面：可以为用户提供DevOps全生命周期可视化前端页面； 权限管理：可以为用户提供组内子账号权限管理。 3.3.8.2代码托管服务要求 源代码托管：面向开发者提供高可用的代码仓库，用于敏捷高效地处理任何或小或大的项目； 构建服务集成：构建服务可以依托于代码托管服务，高效实现代码到镜像或程序包的构建过程； 分支管理：可以为用户提供代码仓库的新建分支，分支合并，删除分支，分支保护等功能； 在线代码操作：支持在线代码阅读、代码走查、修改、提交，删除等功能； 代码日志：支持查看代码提交记录，便于有效保障代码质量，发现问题及时修正； 统计服务：支持代码行数，提交次数及明细，分支合并次数及明细，文件数等统计功能； 代码共享：可以将内部代码共享到代码公共平台； 群组管理：可以对群组内的成员进行添加，删除成员等操作； 权限管理：可以查看当前用户在特定库/组上的权限，给项目成员分配管理员权限或修改成员权限； 3.3.8.3编译构建服务要求 多种语言支持：支持Java8、Java7、C++、Golang、Nodejs8、C#、Python3、PHP、ASP.NET等业界主流语言 多类型编译构建方式：支持三种构建方式，由源代码构建镜像，由程序包构建镜像，由源代码构建程序包； 多种触发方式：支持编译构建任务定时执行，代码更新事件，手动自动执行，实现上云项目的持续集成； 执行历史：支持编译构建过程的执行历史查看以及执行日志查看； 支持自定义构建脚本：支持自定义构建脚本的编辑功能； 流水线集成：支持将编译构建模块集成于流水线中，支持可视化自定义编排，实现自动化构建。 3.3.8.4代码检查服务要求 支持多种语言：可支持Java、JavaScript、CSS、C++，Go等业界主流语言； 多类型规则集：提供业界常用的检查规则集； 自定义规则集：可以定制满足用户场景需求的检查规则集； 自动化质量阈控制：可以根据用户自定义代码需求质量级别，控制代码生产安全性，中断流水线生产操作； 缺陷修复：针对每个扫描出的代码缺陷，提供详细修改建议； 分级处理：针对大量代码缺陷，用户可根据问题级别、问题分类、语言等进行过滤，分级处理； 流水线集成：支持将代码检查模块集成于流水线中，支持可视化自定义编排，实现自动化代码检查。 3.3.8.5测试服务要求 单元测试：支持对源代码的单元测试执行，测试报告查看及问题定位功能； API测试：支持HTTP/HTTPS、REST、Swagger接口测试，且支持基于关键字，拖拽组装测试用例提供丰富的预置检查点和内置参数； UI自动化测试：支持Selenium自动化回归测试，并提供运行集群。支持报告查看，问题定位功能； 流水线集成：支持将测试服务模块集成于流水线中，支持可视化自定义编排，实现自动化测试服务。 3.3.8.6部署服务要求 多类型部署方式：支持云主机，容器的部署方式； 多类型操作：支持部署、升级、回滚等多类型的部署工作； 发布规则：支持滚动发布、蓝绿发布、灰度发布多种发布策略； 负载均衡：支持自适应负载均衡； 集群管理：支持应用集群的编排、创建，集群状态的查看、删除、资源回收等功能以及应用程序在集群中的部署及发布； 虚机管理：支持应用虚机的编排创建，虚机状态的查看、删除、资源回收等功能以及应用程序在虚机中的部署及发布； 自动部署：支持一键部署，无需自行安装部署环境； 流水线集成：支持将部署服务模块集成于流水线中，支持可视化自定义编排，实现自动化部署。 3.3.8.7程序包管理要求 程序包管理：支持编译构建生成的程序包可以自动上传到程序包管理库，支持在发布阶段使用受管程序包进行部署、更新； 版本管理：支持程序包的多版本管理； 需支持编译构建集成； 支持应用部署集成。 3.3.8.8流水线服务要求 流水线级联：支持多条流水线编排后自动化串联执行； 权限管理：支持流水线任务权限保护以及管理功能；支持流水线阶段的操作授权功能； 关联服务集成：支持集成编译构建、代码检查、各类测试执行及报告查看功能（单元测试，API测试，UI自动化测试）； 可视化自定义流水线编排：用户可按需定制流水线执行阶段的顺序； 串、并行流水线：支持多条流水线执行阶段的串行/并行执行； 通知功能：流水线执行结果通知； 流水线日志服务：支持流水线。 3.3.8.9应用数据可视化平台要求 全方位的数据可视化平台：支持可视化数据平台默认提供多维度的数据看板，每个看板支持自定义的指标数据。通过可视化平台的指标数据中可以对软件研发的全生命周期进行监管； 指标数据自动分析与评判能力：支持对全生命周期开发过程的指标数据自动分析与评判的能力，包括分析项目完成整体情况、项目目前推进的情况，资源消耗情况等分析； 多种数据展示方式：支持多种数据展示方式，如柱状图，折线图，饼状图，3D地图，热力图等； 定制化服务：支持用户根据业务场景需求自定义指标数据可视化展示的看板以及数据指标。 3.3.8.10项目管理服务要求 多项目管理：能够并行管理多个项目； 权限管理：提供项目管理的权限功能，保证项目安全性； 迭代管理：支持敏捷迭代开发，迭代计划和时间线清晰展现项目进展； 任务看板：提供可拖拽式工作进度看板； 项目看板：提供实时项目状态看板。 3.3.9云平台设备要求 为保证云服务商建设云平台的可靠性，中标人本次投入的主要设备性能不低于以下要求： 1、计算节点 处理器：CPU数量≥2颗，处理器性能不低于Intel至强金牌5118处理器；单颗≥12核心，主频2.3 GHz及以上； 内存：配置≥768GB DDR4 RDIMM内存； 硬盘：配置≥2块600G 10k SAS硬盘； RAID：配置≥2GB缓存八通道高性能 SAS RAID卡； 网卡：配置≥2块，性能不低于Intel I350双口千兆网卡（电口）；配置≥2块，性能不低于Intel 82599双口万兆网卡（光口），配置不低于4个万兆光模块（多模）。 2、分布式存储节点 处理器：CPU数量≥2颗，处理器性能不低于Intel至强银牌4114处理器；单颗≥10核心，主频2.2 GHz及以上； 内存：配置≥128GB DDR4 RDIMM内存； 硬盘：配置≥2块600G 10k SAS硬盘，配置≥2块480G SSD硬盘，配置≥10块1.8T 10kSAS硬盘； 网卡：配置≥2块，性能不低于Intel I350双口千兆网卡（电口）；配置≥1块，性能不低于Intel 82599双口万兆网卡（光口），配置不低于2个万兆光模块（多模）。 3、业务核心交换机 交换架构：模块化设计，业务插槽数量≥8个；提供高密度10G/40G板卡。交换容量≥128(Tbps)；包转发率≥28800Mpps； 最多可以提供384个线速万兆端口、96个线速40G端口，最大支持统一端口（传统以太网、FCoE、FC）160个，模块化冗余电源、模块化冗余风扇； 支持RIPv2,EIGRP,OSPFv2和BGP；IPv4路由条目≥32,000；IPv6主机前缀≥8000；IPv4多播路由条目≥8000；支持IPv6 OPFv3，BGPv6；支持IPv4/IPv6双栈协议。 支持与下连交换机的一体化管理，下连交换机数量最大可支持48台，通过直连，本交换机可作为下一级交换机的控制层面，下一级交换机无须本地管理，降低管理复杂度； 支持SDN、支持VxLAN，所有实配10G/40G端口均可扩展支持Fiber Channel over Ethernet（FCoE）;硬件支持FCoE封装，可实现FCF（FCoE Forwarding）功能。 4、业务接入交换机 接口配置要求：≥48个10Gbps光端口,≥6个QSFP28端口（支持40G或拆分为10G端口使用），面板内置1个10/100/1000M电口用于带外管理； 交换容量≥4.3Tbps,三层包转发率≥1200Mpps，缓存≥16M； 端口到端口转发延迟平均≤1us，同时低时延转发模式下依然能够支持访问控制列表以及QoS等关键功能； 功能授权：多台设备非堆叠或虚拟成1台设备情况下的跨机箱端口捆绑，实现多链路的负载分担； 支持SDN,Openflow；支持VXLAN Routing and Bridging，支持Segment Routing；支持动态路由协议，RIP，EIGRP，OSPF，BGP等，路由表≥24K，支持组播，支持PIMv2。 5、存储接入交换机 接口配置要求：≥48个10Gbps光端口,≥6个QSFP28端口（支持100G、40G或拆分为10G端口使用），面板内置1个10/100/1000M电口用于带外管理； 交换容量≥4.3Tbps,三层包转发率≥1200Mpps，缓存≥16M； 端口到端口转发延迟平均≤1us，同时低时延转发模式下依然能够支持访问控制列表以及QoS等关键功能； 功能授权：多台设备非堆叠或虚拟成1台设备情况下的跨机箱端口捆绑，实现多链路的负载分担； 支持SDN,Openflow；支持VXLAN Routing and Bridging，支持Segment Routing；支持动态路由协议，RIP，EIGRP，OSPF，BGP等，路由表≥24K，支持组播，支持PIMv2。 6、综合安全接入网关 标准机架式设备，标配冗余电源。至少2个10/100/1000自适应电口，8个SFP+万兆光口（满配万兆光模块），满足以上端口后可用业务扩展槽位≥1个，最大支持8个千兆接口或者8个万兆接口；提供独立的HA和管理接口，每个接口可划分到不同安全域实现各接口间的安全隔离； 吞吐率（bps）≥60Gbps，IPsec VPN吞吐≥35Gbps，IPS吞吐≥25Gbps，AV吞吐≥20Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥80万，提供IPsec VPN隧道数≥20000条，SSL VPN用户数标配8个，支持扩展到10000个。 7、防DDoS 性能：抗攻击能力不低于10Gbps； 接口类型：标配4个电口，8个SFP光口，4个SFP+万兆光口（含模块）； 设备支持对流量型攻击、应用层攻击进行清洗、普通常见攻击的清洗，支持智能UDP防护，智能ICMP防护、智能HTTP-CC防护、智能GAME-CC防护、DNS防护；支持TCP连接限制，主机连接实时显示，支持web插件、游戏插件、DNS插件和混合插件，实现对主流应用实时添加防护； 设备标配冗余电源。 8、安全网闸 接口：标配内外网各≥4个GE业务接口（电口），4个SFP插槽； 性能：吞吐量不低于1000Mbps； 功能：支持文件交换、数据库同步、数据库访问、安全浏览、FTP访问、邮件传输等基本功能； 支持主备部署。 9、WAF 产品为2U机架式设备，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口。配置不低于4个万兆SFPP光口（含多模光纤模块），不少于1个可选扩展插槽位，可扩展千兆（光、电）、万兆光链路扩展板卡； 网络吞吐量不低于10Gbps，应用层吞吐量不低于6Gbps，事务处理能力不低于110000。包含3年应用特征库升级和硬件质保； 产品能提供HTTP协议校验、Web服务器/插件防护、爬虫防护、Web通用防护、非法上传及非法下载防护等功能。 10、IPS 标准2U机箱，含交流冗余电源模块，2*USB接口，1*RJ45串口，2*GE管理口，默认配置不低于4个千兆电口，不低于4个千兆SFP光口（满配光模块），以及不低于8个万兆SFP（含多模光纤模块），1T SATA硬盘； 网络层吞不低于60Gbps，HTTP吞吐量不低于10Gbps，最大并发TCP会话数不低于1000万，每秒新增并发数不低于60万。包含三年IPS特征库升级； 提供DoS/DDoS攻击防护能力，支持TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击。系统应提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测和阻断； 攻击特征库数量至少为8000种以上。 11、防毒墙 标准2U机箱，冗余电源，标准配置1个Console口、1个HA接口，1个MGT接口；8个千兆光口，4个万兆光口，配备不少于1个板卡扩展插槽； 网络处理能力60Gbps，最大并发数1200万； 支持路由、透明、交换以及混合模式接入； 支持静态路由、动态路由、策略路由，动态路由包括RIP v1/v2/ng、OSPFv2/v3、BGP4/4+； 必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀。 四、服务保障 4.4.1实施服务要求 1、实施团队要求 因本项目技术复杂、涉及面较大，为能保证在规定时间内完成项目建设，要求投标人针对本项目配备实施团队：项目负责人1人、团队成员实施人员不得少于10人，团员成员需具备相应专业技术能力，能够顺利开展项目实施工作。 2、项目安装调试服务 （1）投标人需负责政务云服务平台的基础环境软硬件设备设施采购、安装部署及系统集成工作，实施周期自签订合同之日起60个日历日内完成项目实施，按照合同通过核验后正式上线提供服务。 （2）另外需按照国家相关标准，建立完善的基础环境运维保障体系，从组织、人员、资源保障、管理制度等各个方面保障基础环境的稳定运行。 3、培训服务要求 （1）投标人需提供完整的用户培训方案。 （2）针对本系统的使用，提供人员培训，包括安装、配置等。 （3）培训内容包括基本理论、软件的安装与操作、运行管理、现场操作辅导等。培训方式应包括技术讲课、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本理论、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。 （4）中标人须选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责各分项工程的技术培训工作。 4.4.2服务要求 1、用户可根据实际工作需求与投标人签订SLA服务水平协议，投标人应积极配合。 2、提供的服务总体应满足业务需求，确保政务云平台安全、稳定、可靠运行。基础环境运维包括对机房环境、网络及安全设备、服务器、存储设备及平台基础软件等基础环境的运维，切实保障政务云平台基础环境的安全、稳定、高效的运行。 3、实施项目完毕后，投标人需派驻采购人现场第一年不少于5名工程师，第二年不少于7名工程师，第三年不少于10名工程师，实行7×24小时运行维护和响应故障工作，负责政务云平台的软硬件和网络运维，指派专职接口人，负责政务云平台的故障受理、处理、跟踪、结果汇报工作。 4、投标人需驻场工程师的服务承诺函，不提供视为未实质性响应招标要求。 5、投标人应建立健全配套制度标准。可提供基于自身平台的相关标准、办法及建议，如：政务云管理办法、运维制度、应急预案等。 4.4.3迁移服务要求 1、投标人应在项目服务期内配合各业务部门做好应用上云及迁移工作，确保平稳过渡、顺利迁移。 2、配合需求单位对上云及迁移业务系统进行调查摸底、制定上云及迁移方案，提供架构设计咨询，在系统上云迁移前期提供非代码级别的迁移支持服务。提供服务方案，应配合各需求部门做好上云及整体迁移工作。 3、投标人应制定政务云平台使用规范、政务云安全防护管理办法等规范标准，协助各级部门进行相关业务应用系统的迁移、运行和安全保障。 4.4.4云服务考核机制 为提高南宁市政务云服务质量，提升服务商运营管理水平，结合政务云运行服务中存在的问题，制定政务云运行服务评分标准，总分为100分。本措施以提供政务云云服务质量为主要内容，对运行服务的服务内容和服务方法进行规定，对政务云平台的服务监控、服务优化、服务配置和安全保障等方面进行运行管理，确保为用户提供安全可靠的主动运行保障服务。 本项目中标服务商应配合招标方选取的第三方服务监督考核方，对中标服务商所提供的云服务质量进行监督，并依据下面的云服务考核细则进行考核。 云服务考核细则如下，考核工作分为每月考核和每半年考核。每月随机抽查，抽查情况及时反馈。每半年进行半年考核一次，于考核完成后采购人组织开会形成考核报告。半年考核结果直接与云平台服务费挂钩，根据服务考核得分：100分≥总分≥90分，服务期内服务费按照实际产生费用的100%支付；90分>总分≥80分，服务期内服务费按照实际产生费用的90%支付；80分>总分≥70分，服务期内服务费按照实际产生费用的80%支付；70分>总分≥60分，服务期内服务费按照实际产生费用的60%支付；总分<60分的，采购人有权终止该服务合同，采购人不用支付服务费。 南宁市电子政务（二期）项目云服务考核标准详见附件1。 4.4.5退出机制要求 （1）服务期内，若由于中标人服务能力不能满足约定要求，例如：考核分数<60分，采购人有权终止合同，责令其退出。 （2）中标人承诺在退出之前配合采购人将云服务运营过程中产生的系统、业务、数据等资源迁移至新的服务环境中。退出机制启动后，云服务商应无条件协助采购人完成用户业务系统的云迁移和退出。 （3）从云计算平台迁移出的数据，包括但不限于客户移交给云服务商的数据和资料，客户业务系统在云计算平台上运行期间产生、收集的数据以及相关文档资料等。云服务商退出后，应无条件销毁所有有关客户业务系统的相关数据，并在客户的监督下进行数据销毁，不得以任何理由留存数据。 4.4.6云服务数据保密及其他要求 中标人对采购人数据有保守秘密的义务，需要做到以下几点： （1）服务技术支持人员保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度。 （2）服务技术支持人员保证按照工作规范进行工作，凡接收到的重大服务请求在未经用户同意的情况下不做任何处理。 （3）服务技术支持人员保证不向外泄漏任何业务和相关数据。 （4）服务技术支持人员保证不向外泄漏任何保密的资料。 五、验收和交付 1、按照招标文件的要求，中标人需要配合采购人进行服务的整体核验，完成本项目的验收和交付，并提交本项目文档及其他相关全部资料等。 2、验收和交付标准： 本项目合同：《南宁市电子政务云平台（二期）项目云服务采购合同》。 3.其他基本要求详见附件《南宁市电子政务（二期）项目云服务考核标准》。 六、投标人需对支持服务自助申请与流程审批、支持运营分析、支持政务云图大屏展示和支持服务的可视化管理配置等进行现场演示。 | 19039100 |
| 商务条款 |  | ★一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10个工作日内。 ★二、提交服务成果时间：自签订之日起60个日历日内完成云服务平台搭建，按照合同核验通过正式提供服务。 三、提交服务成果地点：南宁市内项目实施地点，具体由业主指定。 ★四、服务期：3年，按照合同核验通过正式提供服务之日起计。 ★五、报价要求：报价方式：按系数报价，报价范围为0-1.00 （保留小数点后两位数） 报价内容含以下部分，包括： 1、服务的价格。 2、服务过程中各项必要的开销。 3、必要的保险费用和各项税金。 4、技术支持、售后服务等费用。 ★六、付款方式： 1、本项目无预付款，签订采购合同后，中标人将提供服务所需的相关设备送至采购人指定地点，设备安装调试合格并按照合同通过核验正式上线提供服务。合同款支付：根据服务考核情况，采用先用后付的方式支付相应款项；通过核验正式提供服务，采购人每6个月进行一次服务考核，中标人每6个月提供一次服务费用的计价单，采购人核对计价单后结合服务考核结果办理支付。 2、项目合同服务费用计算方式：结算费用=（服务目录第1项实际使用量×第1项上限价+……+服务目录第n项实际使用量×第n项上限价）×服务考核结果×中标系数。 ★七、其他要求： 1、中标人为多云监管平台提供接口，实现对云计算、云存储等资源和运维管理统一监控。 2、中标人按照合同提供云服务，配合第三方机构对中标人提供的云服务进行考核评分。 3、中标人配合南宁市电子政务云平台（二期）项目的其他分标有关工作，确保项目顺利实施。 4、中标人提供的云服务平台必须满足等级保护3级要求，测评得分不低于80分，需要增加安全软硬件以及相关安全整改由中标人负责。 5、中标人在项目服务过程中，如业主根据实际需求提出服务内容以及功能调整等需求，需按照业主的实际需求进行相应的服务调整。 八、投标时提供技术方案，包括但不限于云平台建设方案，项目实施方案，运维服务方案，迁移服务方案，培训方案，人员配置等。 九、本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：符合国家相关标准、行业标准、地方标准 。 十、投入本项目的总人数不少于10人，其中具有信息系统项目管理师证书的1人（含）以上，有ITIL证书的1人（含）以上，有OCP证书的1人（含）以上。十一、依据财政部87号令第六十条要求，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 十二、为做好新冠肺炎疫情防控工作，建议参加投标的每个供应商不超过2人，现场演示时间不超过10分钟，演示所需的笔记本电脑等设备由投标供应商自行准备，评标场所仅提供投影仪和电源。 |  |

附件：南宁市电子政务（二期）项目云服务考核标准

南宁市电子政务（二期）项目云服务考核标准

# 一、考核对象

服务考核体系的考核对象为南宁市电子政务（二期）项目云服务供应商（以下简称云服务商），通过考核实现对云服务商的服务提供水平和能力的量化评估，作为云服务费结算的依据。

# 二、考核结果应用

考核体系主要基于运营维护服务管理、安全管理及应用成效等方面对云服务提供情况进行系统全面的考察，考核结果不仅作为云服务评估改进的依据，同时将作为云服务费用结算的依据。

考核分月度考核和半年度考核两类，月度考每月由云服务供应商根据考核指标进行自评，提交考核自评报告供采购人核验及对服务评分进行确认。半年度考核由采购人组织项目监理及相关行业专家对云服务商的服务提供情况进行一次考核，共同对考核评分情况进行确认。

月度考核结果直接汇总到半年度考核结果中，半年度最终得分为各指标得分加权之和M。

计算公式为：

半年度最终得分M=（月度考核得分之和/月度考核总次数）×0.3+半年度考核得分×0.7。

# 三、考核职责

1、采购人是本考核体系的主体，负责云服务考核体系及要求的制定与推行。

2、云服务商为本考核体系的考核对象，须按要求提供稳定可靠的云服务，做好政务云的运行维护。

3、本考核体系的最终解释权归采购人。

服务考核指标说明

# 一、考核指标

表1政务云服务考核指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考目标值 | 计分方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营维护服务管理（100分，权重系数0.5） | 档案资料管理（5分） | 档案资料完整度 | 100% | 每有一份文档不符合要求，扣1分。 | 5 |
|  | 机制管理（10 分） | 制度的完整性 | 100% | 未达到要求，每发现少一项，扣2分。 | 10 |
|  | 人员管理（15） | 人员配置达标率 | 100% | 达到考核目标值90%扣1分，达到考核目标值80%扣2分，团队人员配置 低于考核目标值80%则不得分。 | 5 |
|  |  | 人员出勤考核 | 100% | 人员出勤需准守采购人相关制度，出现一次人员不在岗，扣0.5分。 | 5 |
|  |  | 人员工作纪律考核 |  | 遵守工作场地相关工作制度，违反一次扣1分 | 5 |
|  | 云平台可用性（20分） | 云平台服务可用性 | 云平台服务中断次数为0 | 云平台服务中断不得分，如出现故障但业务未中断，且故障能在规定时限内修复的，可不扣分。 | 10 |
|  |  | 虚拟机服务可用性 | 虚拟机故障造成业务中断次数为0 | 造成虚拟机中断2小时内，每次扣1分。每超过2小时，加扣1分， | 10 |
|  | 可靠性（20分） | 故障修复及时率 | 100% | 未达到考核目标，出现一次一级故障未及时修复的，此项不得分，出现一次二级故障未及时修复的，扣4分，出现一次三级故障未及时修复的，扣2分。 | 10 |
|  |  | 故障处理合规性 | 故障处理完全合规 | 未按照故障处理要求操作的，每发生一次扣1分，未按要求出具故障报告的，每发生一次扣1分。 | 5 |
|  |  | 故障反馈率 | 100% | 出现一次一级故障未及时反馈、出具故障报告、汇报的，不得分，出现一次二级故障未及时反馈、出具故障报告、汇报的，扣1分。 | 5 |
|  | 工单管理（10分） | 工单管理 | 故障类工单应在12小时内完成，业务开通类工单应在1天内完成 | 未达到要求每发生一次扣1分。 | 10 |
|  | 巡检（10分） | 日常巡检管理 | 巡检记录全面完整 | 未达到要求，每发现少一次，扣1分，未巡检完规定区域范围扣1分。 | 10 |
|  | 重大时期保障（10分） | 重大时期保障管理 | 每天进行日志、可疑流量检查，漏洞复查 | 未达到要求，每发生一次扣10分。 | 10 |
| 安全管理（100分，权重系数0.3） | 保密管理（10分） | 保密教育 | 保密协议签署100%，信息泄露0次 | 未签署保密协议，扣10分，发生一次泄露信息扣10分。 | 10 |
|  | 系统上线管理（10分） | 日常安全检测 | 每日进行漏洞扫描，及时修复漏洞 | 未进行漏洞扫描每发现一次扣2分，发现漏洞未整改的扣2分。 | 10 |
|  | 安全事件管理（20分） | 安全事件处置 | 未出现安全事件 | 未达到要求，发生一次Ⅰ级和Ⅱ级安全事件，不得分，发生一次Ⅲ级安全事件，扣3分，发生一次Ⅳ级安全事件，扣1分。 | 20 |
|  | 应急管理（20分） | 应急事件管理 | 每年至少向采购人组织一次演练，一个季度一次内部演练，并向采购人提交演练方案、演练资料 | 应急预案每少一项，扣5分，应急预案采购人演练和内部演练每少一次，扣10分，每有一次未向采购人提交演练方案、资料的，扣5分，应急处置未按要求上报/操作的，不得分。 | 20 |
|  | 备份管理（40分） | 数据恢复管理 | 制定数据恢复预案，系统恢复演练每年至少一次 | 不能根据用户要求进行数据恢复的，不得分，未制定恢复预案，扣10分，未进行演练，扣10分。 | 20 |
|  |  | 灾备管理 | 具备灾备能力且进行灾备备份 | 达到考核目标值得满分，否则不得分。 | 20 |
| 应用成效（100分，权重系数0.2） | 服务效率（30分） | 需求响应及时率 | 100% | 每低于1%，扣3分。 | 30 |
|  | 用户投诉 （30分） | 服务完成及时率 | 100% | 每低于1%，扣3分。 | 30 |
|  | 服务质量（40分） | 运维服务整体满意度 |  | 用户单位打分，打分范围0-100分。 | 40 |

免责条款：

下列情况下网络中断不计入中断时间：

协议或合同中规定的不可抗力造成的连通中断；

计划性中断。“计划性中断”是指因电路检修、扩容或其他原因需要中断电路网络，将提前通过与客户商定的方式（电话、E-MAIL、传真等）联络客户指定的联系人；

电路网络中断期间客户不容许、不能配合维修；

短暂、时间少于1分钟的网络中断；

由于客户端网络设备或软件造成的连接中断；

由于网络供应商等不可控因素造成的网络阻塞或中断；

符合协议条款的中止或暂停服务；

由于客户的疏忽或由客户未经联通认可的操作流程所引起的中断。

# 二、考核指标解释

# （一）运营维护服务管理

1、档案资料完整度

（1）指标定义/考核要求

服务团队应按照质量保证体系的要求建立文件管理制度，具备文档资料管理手段，需要管理的文件包括：各种制度和程序文件、设施图纸、设施设备的操作和维护手册、工程研究的过程及其结果、时间表、值班日志和交接班记录、各种记录和报告。服务团队应制定文档资料建立、更新以及版本管理机制。

档案资料完整度=符合要求的文档数/需要交付的文档数X100%

（2）计分方法

指标值按半年考核。达到考核目标值得满分，每有一份文档不符合要求，扣1分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

档案资料完整度100%。

2、制度的完整性

（1）指标定义/考核要求

为确保整个云平台安全、稳定、高效运行，服务团队应以确立的愿景和目标为基础，建立完整的运维管理制度和管理程序，明确运维和管理的基础设施的范围以及边界，建立协调机制以及责权界限。

管理机制应覆盖日常维护管理、机房管理、设备设施管理、变更管理、运行管理、人员管理、文件管理、培训管理、应急管理、财务管理、绩效管理等方面的内容。

（2）计分方法

达到考核目标值得满分，未达到要求，每发现少一项，扣1分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

制度/规范全面完整。

3、人员配置达标率

（1）指标定义/考核要求

云服务商应单独建立管理组织，配置相应团队。组建具备高素质、专业性强、经验丰富、稳定的专职专业服务团队，负责政务云平台运行管理维护工作。团队人数规模第一年不少于5人，第二年不少于7人，第三年不少于10人，后期应根据业务规模的扩大相应增加人数。

人员配置达标率=服务团队现有人员数/服务团队按要求应配置的人员数X100%，其中人员配置包括运维经理、具备相关技术资质人员、运营驻场人员、客户响应人员等。

（2）计分方法

达到考核目标值得满分，达到考核目标值90%扣1分，达到考核目标值80%扣2分，团队人员配置低于考核目标值80%则不得分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

人员配置达标率100%。

4、人员出勤率

（1）指标定义/考核要求

主要考核服务团队人员的出勤情况，应建立出勤人员名单，每日对出勤人员进行登记，确保人员出勤率100%。

在岗人员不得擅自离岗，由于特殊原因需要离岗或因私外出者，须向服务团队负责人说明去向、事由，由服务团队负责人同意后安排他人代岗后方能离开。

核心人员（小组组长、团队负责人）请假/外出等情况时，需向采购人报备，经同意后方可离开，并交接好本职工作。

服务团队应提供素质高、专业性强、经验丰富的驻场运维人员，主要负责云平台运维，提供7×24小时的在岗、轮值服务，确保数据中心24小时均有人值守，保证设备的正常运行。

（2）计分方法

达到考核目标值得满分，出现一次人员不在岗，扣0.5分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

人员出勤率100%。

5、人员工作纪律考核

（1）指标定义/考核要求

主要考核云计算服务提供商服务人员的工作纪律，服务人员在采购人提供的服务场所或者其他服务地点进行服务工作时，需按照该地点的工作制度以及其他相关制度进行服务工作。

（2）计分方法

在服务过程中每违反一次相关制度，扣1分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

服务人员全部按照相关规章制度进行服务工作。

6、云平台服务可用性

（1）指标定义/考核要求

考察云平台是否会因故障造成业务中断，云服务商服务团队应做好对云平台相关硬件及软件设备的日常维护，保障云平台正常运行。

（2）计分方法

指标值按月考核。达到考核目标值得满分，云平台故障造成业务中断不得分，如出现故障但业务未中断，且故障能在规定时限内修复的，可不扣分。

（3）数据来源

云平台运维支撑系统日常监测，自评上报。

（4）目标值

云平台故障造成业务中断次数为0。

7、虚拟机服务可用性

（1）指标定义/考核要求

使用虚拟化技术将多台网络设备虚拟化成一台逻辑设备提供服务，使用KVM服务器虚拟化技术虚拟池化物理服务器的CPU、内存、IO等资源，结合服务器集群技术和虚拟负载均衡技术等，向上层应用提供可动态调整资源、安全可靠的虚拟机，提供功能全面的虚拟机操作、管理和监控功能，确保在出现本地网络故障、本地磁盘硬件故障以及平台可能需要的任何计划内停机时，应用程序仍然可用。（剔除掉因云平台故障引起的虚拟机故障情况）

如因云平台故障导致虚拟机故障的，此项指标同样扣分。

（2）计分方法

指标值按月考核。达到考核要求得满分，造成单台虚拟机服务中断每次扣1分。每超过小时，加扣1分。

（3）数据来源

云平台运维支撑系统日常监测，自评上报。

（4）目标值

虚拟机故障造成业务中断次数为0。

8、故障修复及时率

（1）指标定义/考核要求

云服务商应做好对政务云内服务器、存储、网络、安全等硬件设备，以及云管理平台、虚拟化管理平台等软件系统的日常管理，通过监控或日常巡检发现故障后，迅速组织技术人员解决软硬件设备的故障和问题，在规定的时限内恢复业务。

故障修复及时率=及时修复的故障数/故障总数X100%。

故障等级按照故障影响范围、程度等分为3级，各级具体定义如下：

表3故障等级表

| 故障等级 | 故障等级定义 |
| --- | --- |
| 一级 | 出现的故障已经直接导致系统瘫痪或者服务中断。例如：云平台一台物理主机故障。 出现的故障严重威胁到系统或者服务，处理不及时将导致大范围故障或服务中断。例如：云平台一台物理主机的一个网口故障。 |
| 二级 | 出现的故障间接影响服务，存在较大的服务中断风险，处理不及时可能会导致系统瘫痪或服务中断。例如：DNS系统一台物理主机故障。 |
| 三级 | 出现的故障可能影响服务，处理不及时可能导致系统部分功能受限。例如：DHCP系统故障。 |

注：故障定义为三个等级，事件第四级为服务请求类。

故障处理时限要求：当故障在一定时限内不能解决的时候，将会进行故障升级。

表4故障处理时限

| 故障等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障处理时限 | RTO<30M | RTO<30M | RTO<60M |
| 故障升级 | 故障升级:- | 故障升级:>4H | 故障升级:>8H |

注：M=minute（分钟），H=hour（小时），RTO=复原时间目标。

（2）计分方法

指标值按月考核。达到考核目标值得满分，未达到考核目标，出现一次一级故障未及时修复的，此项不得分，出现一次二级故障未及时修复的，扣2分，出现一次三级故障未及时修复的，扣1分。

# （3）数据来源

云平台运维支撑系统日常监测，自评上报，现场检查。

（4）目标值

故障修复及时率100%。

9、故障处理合规性

（1）指标定义/考核要求

云服务商服务团队应做好运维保障，通过监控及巡检发现故障后，及时记录发现人和故障状况，如收到用户来电或者邮件报障，则记录报障人信息和故障状况。

各级故障处理流程：

出现三级故障时，值班人员应立即向服务团队负责人报告，服务团队负责人应立即组织相关技术人员分析故障原因，故障处理完成后，做好故障问题记录。如故障在8小时内未解决，则升级为二级故障。

出现二级及以上故障时，值班人员应立即向服务团队负责人报告，服务团队负责人应立即组织相关技术人员分析故障原因，必要时启动应急预案并及时上报请示采购人。由采购人对故障进行指挥处理，组织协调相关资源进行支持，故障处理完成后，做好故障问题记录出具故障解决报告，并回访用户告知故障处理情况。同时采购人需将故障处理情况报告上级单位领导，做好上情下达、下情上报工作。如二级故障在4小时内未解决，则升级为一级故障。

# （2）计分方法

指标值按月考核。达到考核目标值得满分，未按照故障处理要求操作的，每发生一次扣1分，未按要求出具故障报告的，每发生一次扣1分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）指标要求/目标值

故障处理完全合规。

10、故障反馈率

（1）指标定义/考核要求

云服务商服务团队应做好运维保障，通过监控及巡检发现故障后，应保证第一时间将故障详细信息通过短信、邮件或者电话的形式通知采购人及用户单位，并迅速组织技术人员对故障进行处理，快速排除故障，确保设备正常运行，故障排除后应及时回访用户处理情况，通知采购人故障处理结果，并出具故障解决报告。

故障反馈包括首次及时反馈率、故障完成汇报率及故障报告出具及时率。

首次及时反馈率=第一时间反馈故障数/故障总数X100%。

故障完成汇报率=故障处理完成后反馈数/故障总数X100%，故障完成时间是指服务团队排除故障确保相关设备及业务能正常运行的时间。

故障报告出具及时率=在规定时限内出具故障报告数/故障总数X100%。

须反馈的故障包括一二级故障。

故障反馈时限：

表5故障反馈时限

| 故障等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首次反馈时间 | <3M | <3M | <3M |
| 出具故障报告时间 | 以工单记录为准且≤12H | 以工单记录为准 |

注：M=minute（分钟），H=hour（小时）

（2）计分方法

指标值按月考核。达到考核目标值得满分，出现一次一级故障未及时反馈、出具故障报告、汇报的，不得分，出现一次二级故障未及时反馈、出具故障报告、汇报的，扣1分。

# （3）数据来源

云平台运维支撑系统日常监测，自评上报，现场检查。

（4）目标值

故障反馈率100%。

11、工单管理

（1）指标定义/考核要求

云服务商的工单系统应与采购人指定的业务平台进行对接，受理采购人/用户单位的故障申告、业务开通、业务咨询等，并通过下发工单形式，解决用户业务需求。

服务团队相关人员在接收采购人/用户需求后，应及时在工单系统发起工单，并将工单及时派发给相关技术/维护人员，维护人员应严格按照工单要求，在规定的时限内完成工单内容，并在完成后及时回访用户，确认用户需求已满足，在工单系统上完结工单。

工单包括故障工单，业务开通类工单等。故障类工单应根据故障分级在规定的时限内完成，业务开通类工单应在1天内完成。

# （2）计分方法

指标值按月考核。达到考核目标值得满分，未达到要求每发生一次扣1分。

（3）数据来源

云平台运维支撑系统自动采集。

（4）目标值

故障类工单应在12小时内完成，业务开通类工单应在1天内完成。

12、日常巡检管理

（1）指标定义/考核要求

依据《建筑智能化系统运行维护技术规范》（JGJT417-2017）关于运行维护准备的相关要求，服务团队应组织安排人员进行日常监控、巡检，包括不限于硬件设备、网络设备、安全设备服务器及存储设备的运行状态，巡检异常的处理等，需制定维护管理规定，并按照规定中的维护项目、周期和要求，制定详细的作业计划并执行。执行表和巡检报告需要包含具体巡检结果和操作记录。云平台巡检每天一班1次。

# （2）计分方法

指标值每日监测、按月考核，达到考核目标值得满分，未达到要求，每发现少一次，扣1分，未巡检完规定区域范围扣1分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

巡检记录全面完整。

13、重大时期保障管理

（1）指标定义/考核要求

重要时刻保障：重要时间节点期间进行云平台运行和信息安全的重点保障。提升服务级别以确保某一时间段内重要活动或重点业务的开展所采取的措施和活动。

在重大时期期间（节假日、重大事件），在采购人的要求下，云服务商应承诺服从采购人安排，按实际要求配置驻场及远程人员。在重大时期前输出保障方案，在重大时期内，服务团队应组织人员进行漏洞复查记录，加强检测力度，每天对日志、可疑流量进行检查，及时发现风险因素，保障完成后服务团队及时输出保障总结报告。

在任何可能对业务运营产生重大影响或采购人指定的其他重要时刻，云服务商需安排技术人员进行值守，出现问题第一时间响应，并协助本地运维人员轮班进行实时监测。

# （2）计分方法

指标值按半年考核。达到考核目标值得满分，未达到要求，每发生一次扣10分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

重大时期前输出保障方案，重大时期内每天进行日志、可疑流量检查，漏洞复查，保障完成后输出总结报告。

# （二）	安全管理

1、保密教育

（1）指标定义/考核要求

为确保业务应用及信息、电子政务系统和信息的安全保密，云服务商应与采购人及相关运维人员签署保密协议，并定期组织服务团队人员进行保密教育。

运维人员保密教育每季度至少一次。

（2）计分方法

指标值按、按半年考核，达到考核目标值得满分，未签署保密协议，扣10分，发生一次泄露信息扣10分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

保密协议签署100%，信息泄露0次。

2、日常安全检测

（1）指标定义/考核要求

云平台安全管理：服务团队应每天对云平台及应用进行漏洞扫描，发现漏洞及时进行整改，标识和报告可能影响云平台或应用的新漏洞，并做好记录。

应制定一份漏洞扫描策略，保证至少每季度对全网服务器、网站WEB进行一次漏洞扫描，每季度完成重要服务器、运维系统的安全配置核查扫描，并做加固，每天查看新发布的漏洞情况，并核实各漏洞对全网的影响。建议将扫描安排在非工作时间，避免在业务繁忙时执行。在每次扫描后，服务团队应根据扫描结果提交一份漏洞扫描报告，上交给采购人审核，经审核后责令系统负责人进行漏洞修补工作，同时漏洞报告和解决方案需形成知识库保存。

网络安全管理：应制定相关网络安全管理制度，指定人员对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常维护和报警信息分析和处理工作。应定期进行网络系统漏洞扫描，对发现的网络安全漏洞进行及时的修补。应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构。

系统安全管理：服务团队应根据业务需求和系统安全分析确定系统的访问控制策略，定期进行漏洞扫描，对发现的系统安全漏洞进行及时的修补，应安装系统的最新补丁程序，并在安装系统补丁前对现有的重要文件进行备份。

（2）计分方法

指标值按月考核，达到考核要求得满分，未进行漏洞扫描每发现一次扣2分，发现漏洞未整改的扣2分。

（3）数据来源

日常监察，现场检查。

（4）目标值

每日进行漏洞扫描，及时修复漏洞。

3、安全事件处置

（1）指标定义/考核要求

服务团队应报告所发现的安全弱点和可疑事件，制定安全事件报告和处置管理制度，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理要求。

当安全事件发生时，服务团队应根据安全事件的影响范围判断安全事件等级，向有关人员通报事件的发生、演变、处置、协调请求等，立即组织相关技术人员分析安全事件原因，启动应急预案，并及时上报采购人，采购人对安全事件进行指挥处理，组织协调相关资源进行技术支持，安全事件在处置结束后应做好根本原因的分析并总结从中获得的教训和经验。

安全事件处理及加固：对云平台各个基础组件进行安全策略配置、安全事件处理和系统漏洞的加固。根据要求配合提供各类安全相关文档，在时限内完成安全问题整改。

在安全事件处理完毕后，服务团队应编写安全事件的调查报告，调查报告的内容包括事件描述、事件原因、事件处理情况、经验教训总结、责任追究等内容，提交采购人并按要求进行存档。

根据《信息安全技术信息安全事件分类分级指南》（GB/Z20986-2007），对安全事件的分级主要考虑四个要素：系统故障危害程度、经济损失、数据泄露和社会影响，可以将安全事件分为四个级别：特别重大事件（Ⅰ级）、重大事件（Ⅱ级）、较大事件（Ⅲ级）、一般事件（Ⅳ级）。

1)发生以下事件之一的属于特别重大事件（Ⅰ级）：

- 被国家安全机关（包括但不限于中央网信办、公安部等部门）通报的安全事件；

- 敏感数据（数据库或客户资料）遭受非法窃取、泄露和丢失500条（含）以上；

- 用户单位网站遭遇攻击入侵（被挂暗链、遭受病毒、服务中断等）；

- 利用云平台大范围散布反动言论和谣言，恶意攻击党和国家领导人并造成重大政治和社会影响的事件。

2)发生以下事件之一的属于重大事件（Ⅱ级）：

- 被自治区安全机关（包括但不限于自治区网信办、公安厅等部门）通报的安全事件；

- 敏感数据（数据库或客户资料）遭受非法窃取、泄露和丢失50条（含）~500条之间；

- 部分用户单位遭遇攻击入侵，导致相关业务无法正常运行；

- 在云平台网络上出现恶意攻击政府领导人员和干扰云平台正常经营秩序信息，导致影响社会稳定等不良后果的事件。

3)发生以下事件之一的属于较大事件（Ⅲ级）：

- 被南宁市安全机关（包括但不限于南宁市网信办、公安局等部门）通报的安全事件；

- 敏感数据（数据库或客户资料）遭受非法窃取、泄密和丢失50条（含）以下；

- 在云平台网络上出现涉及政府内部不应公开的敏感信息。

4)发生以下事件之一的属于一般事件（Ⅳ级）：

- 敏感数据（数据库或客户资料）遭受非授权访问；

- 用户单位网站遭受异常流量攻击，访问缓慢；

- 出现传播损害政府形象利益的言论等事件。

- 在安全检查中发现存在中、高危漏洞。

（2）计分方法

指标值按半年考核，达到考核目标值得满分，未达到要求，发生一次Ⅰ级和Ⅱ级安全事件，不得分，发生一次Ⅲ级安全事件，扣3分，发生一次Ⅳ级安全事件，扣1分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

未出现安全事件。

4、应急事件管理

（1）指标定义/考核要求

应急事件监测：为提高云中心应急事件管理能力，加强安全防范意识，进一步完善网络与信息安全突发事件监测、预警、发现制度。按照“早发现、早报告、早处置”的原则，加强对各类网络与信息安全突发事件和可能引发网络与信息安全突发事件的有关信息的收集、分析判断和持续监测。

制定应急预案：应结合运维要求、用户需求以及重要系统日常运行情况进行评估，针对各种风险因素制定应急预案，制定明确的控制策略及处理措施，必要时应对系统进行升级改造。应急预案应对应不同级别的应急事件，确定响应时间、完成时间，并配置相应的保障措施，如人员、资金、设备等。

应急事件处置：对于可能发生或已经发生的应急事件，服务团队应立即启动应急预案，同时向采购人汇报，由服务团队组织相关技术人员按照应急预案要求进行处置。

应急总结：在应急处置工作结束后，服务团队应立即组织有关人员对事件发生及其处置过程进行全面的调查，查清事件发生的原因及财产损失状况和总结经验教训，并根据有关规定，对有关责任人员作出处理。

应急预案演练：服务团队应建立重大安全事故的演练程序并定期进行应急预案演练。根据政务云平台高可用设计特性和各组件的重要性进行针对性演练，定期制定应急演练方案和计划，每年向采购人组织一次演练；一个季度一次内部演练，并向采购人提交演练方案、演练资料。

应急事件指导致或即将导致运行维护服务对象运行中断、运行质量降低，以及需要实时重点时段保障的时间。

应急事件分为重大应急事件及一般应急事件，重大应急事件是指云计算中心故障引起用户业务中断或者全部业务性能下降的故障；云计算中心核心设备故障或者动力环境发生异常，但还未影响用户业务；用户单位网站遭受攻击入侵等。一般应急事件是指云计算中心边缘设备出现故障还未影响用户业务；用户方问题导致出现的故障；用户单位网站遭受恶意扫描，受到异常流程攻击，访问缓慢等。

# （2）计分方法

指标值按半年考核，达到考核目标值得满分，应急预案每少一项，扣5分，应急预案采购人演练和内部演练每少一次，扣10分，每有一次未向采购人提交演练方案、资料的，扣5分，应急处置未按要求上报/操作的，不得分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

每年至少向采购人组织一次演练，一个季度一次内部演练，并向采购人提交演练方案、演练资料。

5、数据恢复管理

（1）指标定义/考核要求

依据《建筑智能化系统运行维护技术规范》（JGJT417-2017）关于信息网络系统维护的相关要求，应进行数据恢复管理。当系统或数据受到损害时，应及时报告采购人人员，利用恢复工具尽快予以恢复。运维人员应对数据恢复操作进行监督检查，并记录数据恢复操作。制定系统恢复预案并进行专题培训，保证系统恢复演练至少每年一次。

制定系统恢复的相关文档，包括当系统整体或部分功能发生故障时，具有在12小时内恢复系统基本功能或重建的措施。综合分析应用需要，设计合理完善的备份方案和管理计划。

# （2）计分方法

指标值按半年考核，达到考核目标值得满分，不能根据用户要求进行数据恢复的，不得分，未制定恢复预案，扣10分，未进行演练，扣10分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

制定数据恢复预案，系统恢复演练每年至少一次。

6、灾备管理

（1）指标定义/考核要求

应具备灾备备份能力，关键设备支持灾备能力且确保不能超过最大负荷，有预留容量保证系统间正常切换，并有操作预案及实施流程。根据实际购买使用灾备服务内容，进行数据灾备。

# （2）计分方法

指标值按半年考核，达到考核目标值得满分，否则不得分。

（3）数据来源

自评上报，现场检查。

（4）目标值

具备灾备备份能力。

# （三）应用成效

1、需求响应及时率

（1）指标定义/考核要求

服务团队应提供热线电话、电子邮件和在线自服务网站等技术支持方式，提供7*24小时电话响应服务及7*24小时监控和事件处理服务。

需求接收是指云服务提供商应在用户提出需求后及时接收需求并做好相应记录。

需求接收及时率=第一时间接收服务需求数量/服务需求总数X100%。

第一时间接受服务需求数量是指用户打电话/发函提出需求时立即接听电话/回函的数量，服务需求总数是指用户打电话/发函提出需求的总数量。

# （2）计分方法

指标值按月考核，达到考核目标值得满分，每低于1%，扣3分。

（3）数据来源

日常监察，现场检查。

（4）目标值

需求接收及时率100%。

2、服务完成及时率

（1）指标定义/考核要求

服务团队在接受用户需求后，应在规定时限内完成。

应用系统上云审批完成后，云服务商在1个日内完成服务交付。

云资源调整审批通过的，云服务商在1个日内完成变更。

应用系统下线审核通过后，云服务商在1个日内回收相应的云资源。

服务响应及时率=在规定时限时间完成的需求数/服务需求总数X100%。

# （2）计分方法

指标值按月考核，达到考核目标值得满分，每低于1%，扣3分。

（3）数据来源

日常监察，现场检查。

（4）目标值

服务响应及时率100%。

3、运维服务整体满意度

（1）指标定义/考核要求

为实现对用户单位提供良好的运维服务，采购人应在考核周期结束前对用户单位进行满意度调查，了解用户单位对政务云运维服务的满意程度。

运维服务整体满意度为百分制，用户单位可从服务团队提供的服务质量、效率、响应度等方面酌情打分。最终得分为所有用户单位打分的平均值。

# （2）计分方法

指标值按半年考核，用户单位打分，打分范围0-100分。

# 第三章  评标方法

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分10分，技术分66分，商务分24分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由评委讨论进档、打分。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1、价格分…………………………………………………………………………………………………10分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标人系数报价

（6）价格分计算公式：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数点）。

某投标人报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分

2、技术分…………………………………………………………………………………66分

（1）技术分（满分20分）

全部满足服务内容及需求的得20分，在20分的基础上，每有1项不满足的减2分，，扣完20分即止。

（2）方案能力（满分46分）

①项目技术方案（满分12分）

投标人基于对本项目业务需求的理解，提供本项目的技术方案，由评委综合评审确定各投标人所属档次，不提供不得分。

一档（4分）：云平台建设方案基本满足采购招标要求，对项目背景、建设目标、建设任务有所描述，提供方案总体架构、IaaS层服务、PaaS层服务、SaaS层服务、云管理平台设计；方案采用主流的OpenStack+KVM技术路线，具有本项目所需容器服务提供能力、SaaS服务提供能力；安全建设方案按照等保三级标准设计，投标人在本项目中所投云平台产品厂商具有不少于2个由行政机关认证的所建云计算中心或云平台系统通过等保三级备案证明（以上须提供证明材料复印件）。

二档（8分）：云平台建设方案满足采购招标要求，对项目背景、建设目标、建设任务有详细描述，提供详细的方案总体架构、IaaS层服务、PaaS层服务、SaaS层服务、云管理平台设计；方案采用主流的OpenStack+KVM技术路线，具有本项目所需容器服务提供能力、SaaS服务提供能力，能提供中国信息通信研究院颁发的可信云开源解决方案-OpenStack开源解决方案证书、可信云容器解决方案-云容器平台证书；安全建设方案按照等保三级标准设计，投标人在本项目中所投云平台产品厂商具有不少于4个由行政机关认证的所建云计算中心或云平台系统通过等保三级备案证明（以上须提供证明材料复印件），所投云平台产品厂商具有通过中共中央网络安全和信息化委员会办公室的增强级云计算服务安全评估审查证明（提供网站查询截图）。

三档（12分）：云平台技术方案完全满足采购招标要求，对项目背景、建设目标、建设任务有深刻理解，提供完善的方案总体架构、IaaS层服务、PaaS层服务、SaaS层服务、云管理平台设计；方案采用主流的OpenStack+KVM技术路线，具有本项目所需容器服务提供能力、SaaS服务提供能力，能提供中国信息通信研究院颁发的可信云开源解决方案-OpenStack开源解决方案证书、可信云容器解决方案-云容器平台证书、企业级SaaS服务证书；安全建设方案按照等保三级标准设计，投标人在本项目中所投云平台产品厂商具有不少于6个由行政机关认证的所建云计算中心或云平台系统通过等保三级备案证明（以上须提供证明材料复印件），所投云平台产品厂商具有通过中共中央网络安全和信息化委员会办公室的增强级云计算服务安全评估审查证明（提供网站查询截图）。

②项目实施方案（满分9分）

投标人针对本项目实际提供项目实施方案，由评委综合评审确定各投标人所属档次，不提供不得分。

一档（3分）：项目实施方案基本满足采购招标要求，对项目质量控制保障、实施过程和进度管理、风险管理有所描述；提供项目组组织结构、项目进度安排、文档管理方案，方案阐述简单。投入本项目的总人数满足招标文件要求（拟投入人员必须提供最近连续3个月的投标人为其缴纳的社保缴费证明，不重复计算）。

二档（6分）：项目实施方案满足采购招标要求，对项目质量控制保障、实施过程和进度管理、风险管理有详细描述；提供项目组组织结构、项目进度安排方案、文档管理方，方案阐述详细。投入本项目的总人数及相关专业技术人员配置优于一档（拟投入人员必须提供相关证书复印件及最近连续3个月的投标人为其缴纳的社保缴费证明，每人只计算1个证书，不重复计算）。

三档（9分）：项目实施方案完全满足采购招标要求，对项目质量控制保障、实施过程和进度管理、风险管理有深刻理解；提供项目组组织结构、项目进度安排、文档管理方案，方案阐述完善。投入本项目的总人数及相关专业技术人员配置优于二档（拟投入人员必须提供相关证书复印件及最近连续3个月的投标人为其缴纳的社保缴费证明，每人只计算1个证书，不重复计算）。

项目经理及实施人员的社保缴纳单位要与投标人主体一致，不一致的，不予计算为本项目的人员和证书。

③运维服务方案（满分9分）

投标人基于对本项目运维需求的理解，对本项目的运维服务进行方案设计，由评委综合评审确定各投标人所属档次，不提供不得分。

一档（3分）：投标人针对本项实际提供运维服务方案，方案包括运维服务内容、运维流程、云中心管理制度、维护保障流程、故障处理流程、运维人员队伍和岗位、应急响应方案、服务质量管理，方案阐述简单，投标人有基本的运维服务能力。

二档（6分）：投标人针对本项实际提供运维服务方案，方案包括运维服务内容、运维流程、云中心管理制度、维护保障流程、故障处理流程、运维人员队伍和岗位、应急响应方案、服务质量管理，方案阐述详细，投标人有良好的运维服务能力，有完善的运维服务能力，具有中国信息通信研究院颁发的可信云金牌运维专项评估证书、云服务用户数据保护能力-私有云平台证书、云服务企业信用评级AAA级证书（以上须提供证明材料复印件），满足本项目在运维服务的需求。

三档（9分）：投标人针对本项实际提供运维服务方案，方案包括运维服务内容、运维流程、云中心管理制度、维护保障流程、故障处理流程、运维人员队伍和岗位、应急响应方案、服务质量管理，方案阐述完善，投标人有完善的运维服务能力，具有中国信息通信研究院颁发的可信云金牌运维专项评估证书、云服务用户数据保护能力-私有云平台证书、政务云综合水平评估-先进级证书、可信政务云评估证书、云服务企业信用评级AAA级证书（以上须提供证明材料复印件），完全满足本项目在运维服务的需求。

④迁移服务方案（满分6分）

投标人基于对本项目迁移需求的理解，对本项目的迁移服务进行方案设计，由评委综合评审确定各投标人所属档次，不提供不得分。

一档（2分）：投标人针对本项目提供迁移服务方案，方案包括应用系统迁移规范和方案、业务上云实施服务规范，方案一般的。

二档（4分）：投标人针对本项目提供迁移服务方案，方案包括应用系统迁移规范和方案、业务上云咨询服务规范、业务上云实施服务规范，方案是可行、较好的。

三档（6分）：投标人针对本项目提供迁移服务方案，方案包括应用系统迁移规范和方案、业务上云咨询服务规范、业务上云实施服务规范，方案是有针对性、完善的；方案在私有云的可管理性、业务迁移性方面具备解决能力，具有可信云混合云解决方案评估-私有云部分证书（以上须提供证明材料复印件）。

⑤培训方案（满分6分）

投标人基于对本项目培训需求的理解，对本项目的培训服务进行方案设计，由评委综合评审确定各投标人所属档次，不提供不得分。

一档（2分）：投标人针对本项目提供培训服务方案，对项目培训目的、培训目标、培训组织、培训对象有所描述，提供培训程序、培训内容、培训方式；培训方案简单。

二档（4分）：投标人针对本项目提供培训服务方案，对项目培训目的、培训目标、培训组织、培训对象有详细描述，提供培训程序、培训内容、培训方式；培训方案详细。

三档（6分）：投标人针对本项目提供培训服务方案，对项目培训目的、培训目标、培训组织、培训对象有深刻理解，提供完善的培训程序、培训内容、培训方式；培训方案详实。

⑥系统演示（演示时间不超过10分钟）（满分4分）

1.支持服务自助申请与流程审批

投标人所提供的云平台，支持用户自助申请云服务，申请流程需要经过审批，且审批流程可定制化。演示步骤：

（1）远程登录云管理平台。

（2）使用普通单位用户账号登录，该用户可以通过平台申请云服务。

（3）提交的申请单支持在线审批。

评分标准：

用户在线申请，支持对申请单在线审批。满足得1分。

2.支持运营分析

投标人所提供的云管理平台，支持查看业务数据统计报表演示步骤：

（1）远程登录云管理平台。

（2）通过主管部门账号登录后，可以查看到上云部门情况（上云部门、未上云部门）、业务系统上云情况（上云业务系统、未上云业务系统）、使用云服务汇总统计报表。

（3）报表可以导出。

评分标准：

可以查看到部门、业务系统上云情况及使用服务的统计报表，报表支持导出。满足得1分。

3.支持政务云图大屏展示

投标人所提供的云管理平台，支持可视化功能。演示步骤：

（1）远程登录云管理平台。

（2）通过云服务主管部门或者管理员账号登录云平台，可点击政务云图调转到政务云图可视化系统。

评分标准：

（1）政务外网和互联网资源概览显示使用云服务器数量、CPU、内存、存储总量，网络带宽，资源池利用率显示资源池云服务器的CPU、内存、存储平均利用率。满足得0.5分。

（2）上云部门统计显示统计已上云部门、未上云部门数量及比例、统计已上云业务系统、未上云业务系统数量及比例、显示统计已办结申请单、未办结申请单数量及比例，新增业务系统月度统计显示最近12个月新增业务系统数量，重点部门下按照CPU、内存、存储利用率TOP10排列的云服务器。满足得0.5分。

4.支持服务目录的可视化管理配置

用户能对服务目录里各种服务产品及对应单价进行统一管理和配置，演示步骤：

（1）登录查看可视化页面。

（2）能够显示目前系统中所有的服务信息。

评分标准：

可以在可视化页面中查看服务列表，支持按照分类查看服务。满足得1分。

3、商务分…………………………………………………………………………………24分

（1）投标人能力分（满分8分）

①投标人须提供企业信用等级证书（AAA）得2分，未提供或不满足得0分。（提供证书复印件并加盖投标人单位公章）。

②投标人具有第三方认证机构颁发的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、IT服务管理体系认证证书（ISO20000）等认证证书的，每项得1分满分3分（提供证书复印件）。

③投标人具有满足本项目服务需要的软件著作权并提供相关证书的（著作权须在招标公告发出日之前取得），每提供1个得0.5分，满分3分。（提供证书复印件）

（3）案例能力分（满分15分）

投标人或提供所投云管理平台厂商2017年1月1日以来承接过同类建设及服务项目案例，提供合同关键页复印件，每提供1个省级案例得1分，1个市级案例得0.5分，该项最多得15分。

(4) 投标产品有国家节能产品认证证书，或投标产品列入“环境标志产品政府采购清单”的，得1分；

(5)诚信分

投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）中标标准：评标委员会将按总得分由高到低排列中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列），并依照次序确定中标供应商。

# 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市信息网络管理中心 地址：桂春路南一里信息化大楼 联系人：张烁 电话：0771-5786235 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市政府集中采购中心 地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼 联系人：吴迎芳 联系电话：0771-5501136 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市信息网络管理中心南宁市电子政务云平台（二期）项目云服务采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-30016A |
| 1.5 | 采购预算 | 1903.91万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 时间：自公告发布之日起。 地点：南宁政府采购网。 方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。 售价：招标文件不收取费用。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。 2、不接受联合体投标。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 5.1.1 | 质疑提交地点和联系方式 | 质疑材料提交到南宁市政府集中采购中心。（地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼A1110室；收件人：监督科，收件人联系电话：0771-5595777；质疑咨询电话：0771-5595777） |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 南宁市政府集中采购中心不收取采购代理服务费。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.3 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 14.4 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.5 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 28.2 | 需要补充的其他内容 |  |

## 一    总则

1.  项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：财政性资金。

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价要求：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(www.gxzfcg.gov.cn)、南宁市政府集中采购中心网站（http://zfcg.nanning.gov.cn）。

2.2  本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。

3.  投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标,否则与之相关的投标文件作废；联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.  询问

4.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

4.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5. 质疑和投诉

5.1 质疑

5.1.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点和联系方式详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

5.1.1.1潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

5.1.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

5.1.3  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章“质疑材料格式”提供的“质疑函（格式）”和“质疑证明材料（格式）”的要求填写]，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

5.1.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件。

5.1.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

5.1.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复质疑不成立，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

5.1.7质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.2  投诉

5.2.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

（5）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.2.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件。

5.2.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.2.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.2.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  服务需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、服务内容及要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件、商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“报价表（格式）”的要求填写;

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围，如需要核验营业执照原件，供应商可按有关规定提供电子营业执照或纸质营业执照原件供现场审核）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交。

10.1.3 技术文件组成要求，包括：

（1）投标服务技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标服务技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标服务的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（2）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（3）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（4）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（5）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（6）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（7）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（8）财务会计报表复印件：投标人近三年的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（9）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类服务的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标产品近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交；第一章“服务需求一览表”中有售后服务要求的，第（4）项必须提交；第（5）、（6）项在委托代理时必须提交；第（7）项在联合体投标时必须提交；第（8）、（9）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“服务需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为在采购人指定地点提交服务成果所需的全部费用，其组成部分详见第二章“服务需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

13.  投标保证金

本项目不收取投标保证金

## 四    投标

14.  投标文件的密封及投标文件与投标样品的递交

14.1投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.4  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.5 投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

## 五    开标、资格审查与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

16.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。商务技术符合性检查：依据招标文件的规定，从商务文件和技术文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装;

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

17.4.3.4报价符合性审查。评标委员会对投标人的报价文件进行符合性审查。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过商务技术符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  采购代理机构对评标过程和评分、评标结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标供应商。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人或投标文件不符合本章第3项规定的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算（包括分项预算）的或评标委员会认定属于17.4.3.4条规定的投标无效情形的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

有效投标供应商数量计算：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标公告及中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.  签订合同

25.1  采购人和中标供应商应当在第二章“服务需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、中标供应商的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件和中标（成交）供应商投标文件确定的标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的合同。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4政府采购合同签订后一个工作日内，由采购人将合同扫描件上传至南宁市电子化政府采购系统，由采购代理机构将合同扫描件上传到南宁市财政局备案系统。

25.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。

如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报南宁市政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.8　采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

25.9　采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.10　政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.11　采购人或中标供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

26.  履约保证金及质量保证金

本项目不收取履约保证金及质量保证金

## 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  为了帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小微企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

28.2  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以系数：     （保留小数点后两位）（大写                           ）的投标报价，提交服务成果时间              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

报价表（格式）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 系数（保留小数点后两位数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 报价： （大写： ） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

投标服务技术资料表（格式）

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

售后服务承诺书（格式）

由投标人按本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

（若为联合体投标须各方签字或盖章）

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)         _    _（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

# 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：[201  ]NCC

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

1、中标通知书

2、招标文件服务需求一览表

3、招标文件的更改通知（如有）

4、投标函

5、报价表

6、投标服务技术资料表

7、商务条款偏离表

8、中标供应商澄清函（如有请提供）

10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

南宁市政府采购合同书

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 服务名称：详见合同附件中报价表

1.2 数量：详见合同附件中报价表

1.2 服务内容及要求：详见合同附件中投标服务技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　    （￥　　　　　　 元）。（详见报价表）

3.  提交服务成果时间和地点

3.1 提交服务成果时间：

3.2 提交服务成果地点：

3.3 乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4.  履约保证金

本项目无须交纳履约保证金。

5.  产权

5.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

5.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

6.  技术资料

6.1 甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

7.  验收

7.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

7.2 乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在5个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须在现场。

7.3 对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由甲方承担。

7.4政府采购合同签订后，采购人和中标（成交）供应商应严格按照相关法律规定和合同要求履约验收。验收完成后应及时出具验收书或验收证明，不得无故拖延或附加额外条件。

8.  合同款支付

8.1 付款方式：

8.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

8.3 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

9.  售后服务要求

9.1 乙方提供服务的质量保证期为：　　　　　　   （自提交服务验收合格之日起计）

9.2 在本合同第9.1项约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表内容执行。

10.  违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期10工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.  不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件服务需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标函、报价表；

（5）投标服务技术资料表、商务条款偏离表、售后服务承诺书；

（6）中标供应商澄清函。

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

# 第七章  质疑材料格式

## 一  质疑函（格式）

一、被质疑人：                           （采购人、采购代理机构2选1）

二、质疑环节：                  （采购需求、资格审查、中标或者成交结果、采购执行程序4选 1）

三、质疑供应商基本信息

1.质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

四、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

五、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

六、附件材料目录（材料附后）

1.营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）

2.近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）

3.近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）

七、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑供应商的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

质疑供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：：1.根据质疑环节填写“被质疑人：”。对采购文件中的采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）、采购过程中的资格审查，以及中标或者成交结果的质疑，“被质疑人：”处填写采购人名称；对采购文件中的采购执行程序、采购过程中的采购执行程序的质疑，“被质疑人：”处填写采购代理机构名称。

2质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

3.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

## 二  质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）