广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai engineering consulting co., ltd

公 开 招 标 文 件

项目名称：司法“六专四室”信息化系统项目采购

采购编号：LZG20-126

采购人：柳州市中级人民法院

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2020年5月

目 录

第一章	公开招标公告	2

第二章	招标项目采购需求	4

第三章	投标人须知	17

第四章	评标办法及评分标准	29

第五章	合同主要条款格式	32

第六章	投标文件格式	37

- 第一章  公开招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司关于司法“六专四室”信息化系统项目采购（LZG20-126）公开招标公告

广西中信恒泰工程顾问有限公司受柳州市中级人民法院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对司法“六专四室”信息化系统项目采购进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、采购项目名称：司法“六专四室”信息化系统项目采购

二、采购项目编号：LZG20-126

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：（具体内容详见附件：采购需求）

四、采购项目预算金额（人民币）：81万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，促进残疾人就业政府采购政策，强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品政策，广西工业产品优惠政策。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

2、本项目不接受联合体投标，不得以任何形式转包。

七、招标文件的获取：

1、获取时间：自本公告发布之时起至2020年6月2日17时00分止。      
    2、获取方式：本项目招标文件为网上免费下载，供应商可以登陆广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”—“政府采购”—“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，下载招标文件；
    3、供应商应填写完整的投标供应商全称，递交投标文件时与所填写投标供应商名称一致。

4、已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标供应商资格。

八、投标保证金：

投标保证金:人民币捌仟伍佰元整（￥8500.00）。

投标人应于投标截止时间前（以到帐时间为准）将投标保证金以电汇、转帐、网上银行支付等非现金形式交至保证金专户（必须在指定时间前到达专户）。

开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行

银行账号：7070 0500 0000 0000 4658

九、投标截止时间和地点：

2020年6月15日上午9时30分截标。投标人应于2020年6月15日上午9时至9时30分截标前将投标文件密封送交到柳州市新柳大道115号柳州市国际会展国际会议中心八楼开标区，逾期送达将予以拒收。投标人的法定代表人或委托代理人必须出示本人有效身份证明文件，经验证后递交文件。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年6月15日上午9时30分在柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标区开标，投标人可以派法定代表人或授权代表出席开标会议。

十一、业务咨询：

1、采购人：柳州市中级人民法院

地址：柳州市海关路8号

联系人：陈泰婷        联系电话：0772-2692582

2、采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：柳州市桂中大道7号东方百盛4栋1805室

联系人：罗文婷            电话：0772-2128897

3、监督部门：柳州市财政局政府采购监督管理科    电话：0772-2830320

十二、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网)、www.zfcg.com.cn（柳州市政府采购网)、ggzy.liuzhou.gov.cn（柳州市公共资源交易中心）。

十三、公告期限：

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

广西中信恒泰工程顾问有限公司

- 2020年5月25日

- 招标项目采购需求

说明

1、该项目核心产品：高性能OCR服务器。

2、本采购需求一览表中带“▲”的技术参数为关键性参数或要求，投标人必须提供相当于或优于这些技术参数性能（配置）的产品。

- 3、本采购需求一览表中不带“▲”的技术参数为可负偏离的项目。

- ▲为了便于采购人的统一管理，投标人必须保证本次提供的设备系统与采购人综合安防系统平台完全兼容，实现安全无缝对接，投标人投标时必须提供对系统平台兼容性及安全无缝对接承诺书。

- ▲投标人所投“无线高清监控设备”必须在不增加外设和成本情况下支持接入采购人执行指挥平台，无缝兼容，融合应用，并提供互联互通承诺书。

- ▲投标人须在投标文件中提供承诺函（格式自拟）原件并加盖投标单位公章，承诺所投“数字庭审主机”产品在不增加外设和改变采购人现有系统架构的情况下支持与采购人科技法庭系统、广西法院音视频综合管理系统兼容对接并稳定运行，实现在高院对庭审音视频的查看和监听，以及状态查询。投标人应在投标前做好相关调研工作，确保所投产品能够实现兼容对接，否则投标无效。

7、▲为衡量服务器安全扩展能力，高性能OCR服务器和机器学习引擎服务器需支持配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能，提供官网截图和链接地址加以证明。

8、▲项目预算81万元人民币，高于项目预算的应标，视为无效投标。

| 序号 | 采购名称 | 货物技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、囚车安防改装 |  |  |  |  |
| 1、囚车内监控配置 |  |  |  |  |
| 1 | 无线高清 监控设备 | ▲1、存储格式检查，对于记录在存储介质上的视音频信息，应能保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制），复制后的视音频文件应能在PC端正常播放，并不易被篡改。 2、存储空间检查，应具有超出存储总容量时记录自动覆盖功能 3、工作温度，-40℃~70℃（不带硬盘）-40℃~60℃（带硬盘） ▲4、延时关机功能 ，支持1~300分钟时关机 5、网络协议检查，支持HTTP/TCP/IP/RTP/RTCP/RTSP/SIP等网络协议 ▲6、接入能力检查，最大支持8路POE摄像机接入 ▲7、视频编解码功能检查，支持H.264、H.265编码格式的视频图像自适应解码 8、音频编解码标准检查，支持ADPCM、AACLC、PCMA/PCMU、G.722、G.722.1C、G.726 9、码流分辨率检查 4096*2160、3840*2160、3072*2048、2560*1440、2592*1520、QXGA、1080P、UXGA、720P、VGA、D1、CIF、QCIF 10、视频输出功能检查 支持HDMI、VGA、CVBS视频输出显示合成画面或单路图像，合成画面支持1，4，9画面风格设置；HDMI\VGA支持1080P/30fps高清画面显示。 11、组网功能检查 具有组网功能的设备，其网络系统应能实现对任意一个监控点的视频监视、现场声音复核和/或对讲；网络分控应能对网络监控主机的记录进行检索、回放 ▲12、网络自适应能力检查 根据网络带宽自适应调整传输码流，实现低带宽下的高清视频流畅传输。 ▲13、定位支持GPS、北斗、GLONASS三模定位，可在视频源中叠加定位信息。 14、报警上报功能检查 应具有报警上报功能，能支持无源的开路和/或闭路信号接入，能实时响应并启动记录和输出报警信号 15、录像回放功能检查 在所有视音频通道处于满负荷记录状态下，进行检索及回放操作时，应能正常运行，且不丢帧； 应能提供便捷地检索（日期、通道、记录模式等）和回放（正常速度、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏等） 16、日志 支持对设备运行日志、业务运行日志、告警日志、升级日志、系统异常日志进行记录、查询、下载。 17、远程配置功能 支持远程配置设备参数： 对视频源参数配置；对编码格式、分辨率、帧率、码流、图像效果等主流参数进行配置； 对移动侦测的灵敏度进行配置；可对图像效果：亮度、对比度、饱和度、锐度进行调节。 18、云台镜头控制功能 支持对云台动作进行PTZ控制。 ▲19、语音对讲功能检查 支持设备与平台进行实时双向对讲。 ▲20、GPS测速告警功能 支持当车速超过设定值后，产生超速告警；车速恢复后，超速告警消警。 ▲21、OSD字幕叠加功能检查 支持视频画面叠加单位信息、车牌号、GPS经纬度、时间、车速信息、告警。 ▲22、断网续传功能检查支持断网重新恢复网络连接后，将主机存储的视频、图片能够完整传输至后台。 ▲23、断电保护功能检查发生异常断电，断电前的录像能正常保存，视频文件完整。 ▲24、文件加锁功能检查支持对重要录像加锁保护，加锁保护的录像不会被循环覆盖。 ▲25、双卡叠加功能检查支持双卡叠加传输码流 26、竟标时必须提供800、400的7*24小时售后服务热线电话的具体电话号码及官网截图供评标时验证。 | 台 | 2 |
|  | 4G流量卡 | 运营商4G流量卡。 | 个 | 2 |
| 2 | 高清防暴 星光迷你 半球摄像机（囚车舱） | - 200万像素逐行扫描图像传感器 - H.264/H.265/MJPEG视频编码，1080P@30fps高清实时图像 - 支持ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 - 支持SMART IR功能，有效防止近景过曝 - 支持120dB宽动态,适合逆光环境监控 - 支持双向音频及报警接口 - 支持3D数字降噪，图像清晰细腻 - 支持WiFi - 支持自动走廊模式、自动图像翻转，简单易用，有效提升监控区域 10、支持透雾、强光抑制、背光补偿,自动电子快门功能 11、支持移动侦测、警戒线、区域入侵等视频分析智能告警功能 12、支持ROI、编码区域裁剪功能，支持超低码流 13、支持模拟输出，方便安装调试 14、支持256G TF卡本地存储 15、支持IK10级防暴设计；支持IP67防水、防尘设计 16、符合EN50155抗震 17、支持多种安装方式 18、支持宽温设计，温度范围-40℃~70℃ 19、适用于车载、电梯轿厢、酒店、超市、办公室等要求高清实时画质的场所 | 台 | 4 |
| 3 | 高清小镜头半球摄像机（驾驶舱） | 1、设备应采用1/3英寸高性能400万像素传感器，最低照度至少为0.05Lux（彩色），0.005Lux(黑白），0Lux（红外） 2、设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、 3、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。 4、设备应具有抗丢包（10%）处理能力。 5、设备应满足图像信噪比≥55.1dB，图像清晰度≥1400TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤198ms。 6、设备音频编码格式应支持ADPCM、PCMU（G.711u）、PCMA（G.711a）、G.722、AAC_LC音频编码标准，支持混音录像等功能。 7、支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。 8、设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 9、支持128G TF卡本地存储，支持断网转存（ANR）功能，保证录像完整性。 10、设备应具备1×RJ45、1×TF卡、1×内置MIC、1×DC12V接口、支持POE供电功能。 | 台 | 2 |
| 4 | 高清红外 半球型 网络 摄像机 | 1、设备应采用1/2.8英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 2、设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、 3、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。 4、支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流704×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1920×1080，帧率30帧/秒。各码流分辨率、帧率可设，可分别用于高清存储、电视墙浏览、手机客户端浏览、智能分析等方式。 5、最大支持分辨率1920×1080,1-60fps可调。 6、设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤200ms。 7、设备音频编码格式应支持ADPCM、G.711u、G.711a、G.722、AAC_LC、G726音频编码标准 8、支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。 9、支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、背光补偿等图像增强功能。 10、设备应内置红外补光，红外照射距离10-30米。 11、支持110dB超宽动态，以便在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 12、设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集等智能功能 | 台 | 4 |
| 5 | 安装辅材 | 按现场需求定制提供。 | 套 | 2 |
| 二、羁押室/设备间安防系统改装 |  |  |  |  |
| 1、羁押室门禁及报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门磁 | 金属电镀外壳,明装,铁门专用门磁,防铁门磁性干扰设计;适合木门、铁门、铝合金门,报警动作距离≥35mm,工作电压≤100V,工作电流≤500mA。 | 对 | 21 |
| 2 | 电子密码锁 | 高吸力磁性锁，锁体材质：铸钢；开锁方式：密码及刷卡解锁。 | 套 | 21 |
| 3 | 单防区 扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流。 ▲要求接入已有的报警主机设备统一管理。 | 个 | 23 |
| 4 | 平台授权 | 1路报警授权。 ▲要求基于中院已建成的安防平台做授权数扩容。 | 个 | 23 |
| 5 | 门禁一体机 | 200W高清摄像头，具有监控预览，联动抓拍录像功能；最大可拓展128G的micro SD卡用于存储视频和抓拍照片； 通讯方式：TCP/IP； 光学式指纹模块，5000枚指纹容量； 可存储5万笔合法卡号和20万笔事件记录； 可实现双向语音对讲； 开门方式：刷卡开门（mifare卡、CPU卡序列号、身份证序列号识别），指纹识别、二维码识别开门，APP远程开门； IP65防水等级； | 台 | 8 |
| 6 | 一体机 电源适配器 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱。 | 台 | 8 |
| 7 | 智能 NVR设备 | 处理器型号：intelAtom C3538，4核，2.1GHz；系统内存4GB DDR4（最大32GB）；处理器架构：64-bit；磁盘槽数量：8；支援RAID磁碟阵列类型：Synology Hybrid RAID，Basic，JBOD，RAID，RAID1，RAID5，RAID6，RAID10；噪声：22.2dB（A）；功耗：<70W（存取）。 | 项 | 1 |
| 8 | 电源线 | RVV2*0.75 mm2。 | 米 | 600 |
| 9 | 网线 | 6类六类非屏蔽双绞线。 | 米 | 305 |
| 10 | 线槽及配件 | PVC线槽及配件。 | 米 | 100 |
| 11 | 安装辅材 | 按国家标准提供。 | 套 | 1 |
| 2、装备间报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒），自复位。 | 个 | 1 |
| 2 | 双鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米)，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V。 | 个 | 1 |
| 3 | 探测器电源 | 探测器开关电源(国内标配)；直流电压：12V；额定电流：3A；电流范围：0~3A；额定功率：36w；电压调整范围：10.2~13.8V； 工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝。 | 个 | 1 |
| 4 | 警号警灯 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110dB±3； 产品尺寸：120.6mm*73mm*48.2mm。 | 只 | 1 |
| 3、羁押室可视对讲系统 |  |  |  |  |
| 1 | 可视对讲 分机 | 双键针孔式紧急求助对讲盒； 支持紧急呼叫、业务咨询双按键；，200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持公网传输ehome；1个10M/100Mbps自适应TCP/IP网络接口； 尺寸（mm）：170（H）*108（W）*36（D）。 | 台 | 3 |
| 2 | 中心对讲 管理机 | 10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品； 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储； 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出； 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3at/af)供电； 当管理前端紧急报警设备数量超过48路，或者需多中心分级管理。 | 台 | 1 |
| 3 | 网线 | 6类六类非屏蔽双绞线。 | 米 | 305 |
| 4 | 线槽及配件 | PVC线槽及配件。 | 米 | 100 |
| 5 | 安装辅材 | 按国家标准提供。 | 套 | 1 |
| 4、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球 摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS半球型网络摄像机； 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能； 支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警； 过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警； 最低照度: 彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头: （变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：107°~40°，垂直视场角：56°~22°，对角线视场角：130°~46°； 三轴调节角度: P:0-355°, T: 0-75°, R: 0-355°； 宽动态: 120dB； 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG； 最大图像尺寸: 2688*1520； 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能； 接口类型: 内插； 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485 电源输出: DC12V 200mA； 音频接口: 音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT； MIC: 支持1个内置MIC； 报警接口: 1 输入，1 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A）； Reset按键: 支持； 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 补光距离:红外：30米； 红外波长: 850nm； 防暴等级: IK10； | 台 | 5 |
| 2 | 高清枪型 摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS枪型网络摄像机； 支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能； 支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警； 过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警； 最低照度: 彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头: （变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：107°~40°，垂直视场角：56°~22°，对角线视场角：130°~46°； 三轴调节角度: P:0-355°, T: 0-75°, R: 0-355° 宽动态: 120dB； 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG； 最大图像尺寸: 2688*1520； 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能； 接口类型: 内插； 通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485 电源输出: DC12V 200mA； 音频接口: 音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT； MIC: 支持1个内置MIC； 报警接口: 1 输入，1 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A）； Reset按键: 支持； 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应: DC：12V±20% ，支持防反接保护；AC：24V±20% ；PoE：802.3af, class 3； 补光距离:红外：30米； 红外波长: 850nm； 防暴等级: IK10； | 台 | 3 |
| 3 | 壁装支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm。 | 个 | 3 |
| 4 | NVR硬盘 录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式； 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源； 8盘位，可满配6TB硬盘； 2个千兆网口； 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 1个eSATA接口； 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 报警IO：16进4出（可选配8出）； 软件性能： 输入带宽：320M； 32路H.264、H.265混合接入； 最大支持16×1080P解码； 支持H.265、H.264解码； Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 ▲要求统一接入中院已建成的安防平台。 | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3。 | 块 | 8 |
| 6 | 8口POE 交换机 | 最大可用端口≥10个，8个10/100M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口； 交换容量≥64Gbps； 包转发率4.2Mpps-42Mpps； 要求设备采用静音无风扇节能设计； 长期工作温度0-55°； MAC地址表大小≥8K； 要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 1 |
| 7 | 单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）。 | 个 | 4 |
| 8 | 线槽及配件 | PVC线槽及配件。 | 米 | 100 |
| 9 | 安装辅材 | 按国家标准提供。 | 套 | 1 |
| 5、羁押控制中心 |  |  |  |  |
| 1 | 监控室 中控台 | 定制中控台，规格1850*900*750mm | 套 | 1 |
| 2 | 高性能 OCR服务器 | 一、配置： - ▲配置2颗不低于6240(2.6GHz/18核)CPU处理器； - ▲配置 256GB DDR4内存； - ▲配置4块900G转速15K SAS 硬盘； - ▲配置1块12Gb 2端口RAID卡，含2G缓存和掉电保护模块，支持Raid0/1/10/5/50/6/60； - ▲配置4端口千兆电口，2端口万兆光口（向下兼容千兆网络，含2个万兆多模光模块，2个千兆多模光模块），1个USB接口DVD可读写光驱； - ▲配置2个支持热插拔的电源模块； - ▲配置2块Nvidia T4图形卡； - ▲配套安装导轨及安全面板； 二、技术参数 - 机箱形态：2U机架式。 - ▲支持扩展RDIMM，LRDIMM类型的内存。最大可扩展内存≥3TB， DIMM内存插槽≥24。 - I/O插槽：最大支持10个PCIe3.0插槽数。最大支持3个高性能GPU卡。 - 支持8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。 - 硬件集成1个独立管理GE端口，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能，必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡，支持针对整台服务器的温度高低分布3D显示，通过温度传感器3D阵列降低不必要的风扇功率，达到3D精准温度控制，支持网络防火墙功能，支持本地、远程批量的驱动及固件更新； - 三年维保硬盘不返还服务及原厂上门服务。 | 台 | 1 |
| 3 | 机器学习 引擎服务器 | 一、配置： - ▲配置1颗不低于6240(2.6GHz/18核)CPU处理器； - ▲配置 256GB DDR4内存； - ▲配置4块300G转速15K SAS 硬盘； - ▲配置1块12Gb 2端口RAID卡，含2G缓存和掉电保护模块，支持Raid0/1/10/5/50/6/60； - ▲配置4端口千兆电口，2端口万兆光口（向下兼容千兆网络，含2个万兆多模光模块，2个千兆多模光模块），1个USB接口DVD可读写光驱； - ▲配置2个支持热插拔的电源模块； - 配置1块Nvidia T4图形卡； - 配套安装导轨及安全面板； 二、技术参数 - 机箱形态：2U机架式。 - ▲支持扩展RDIMM，LRDIMM类型的内存。最大可扩展内存≥3TB， DIMM内存插槽≥24。 - I/O插槽：最大支持10个PCIe3.0插槽数。最大支持3个高性能GPU卡。 - 支持8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。 - 硬件集成1个独立管理GE端口，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能，必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡，支持针对整台服务器的温度高低分布3D显示，通过温度传感器3D阵列降低不必要的风扇功率，达到3D精准温度控制，支持网络防火墙功能，支持本地、远程批量的驱动及固件更新； - 三年维保硬盘不返还服务及原厂上门服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 安装辅材 | 含尾纤、网线等安装辅材。 | 套 | 1 |
| 5 | 界面式 麦克风 | 按国家标准提供。 | 台 | 2 |
| 6 | 迁移摄像头 | 羁押室现有摄像头迁移（含辅材）。 | 台 | 4 |
| 三、科技法庭升级系统 |  |  |  |  |
| 1、科技法庭主系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字庭审 主机 | 1、采用嵌入式架构，Linux操作系统，安全可靠，稳定性高； 2、采用一体化嵌入式架构，内含音频矩阵、视频矩阵模块、编码模块、解码模块； ▲3、视频不少于8路SDI输入，6路HDMI输入，4路DVI视频输入；8路DVI视频输出，6路HDMI输出，2路SDI输出； 4、网口不少于2路100M/1000M自适应网口，支持双网隔离，网络容错，负载均衡； ▲5、音频不少于16个Mic in幻象输入、5个line in；3个line out、2个XLR out接口；控制不少于8路RS485控制接口，4路RS232控制接口,6路红外输出，1路红外接收； ▲6、内置不小于8寸电容触控屏，分辨率支持1024*600，支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示； 7、视频支持H.264和H.265编码，支持1080P、720P、D1合成图像分辨率。 音频默认采用AAC_LC（采样率可达48Khz，码率可达128Kbps）还可支持G.722、PCMA、PCMU、ADPCM等音频格式； ▲8、内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔（无需拆机箱）； 9、支持1080P60帧SDI相机，支持对PTZ摄像机进行PTZ操控； 10、支持接入图像的多种画面合成方式，共计11种合成画面风格，至多可同时接入9路通道参与合成； 11、支持2路独立示证编码并参与合成，支持HDMI、DVI两种信号； 12、支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关； 13、支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持回声抵消，支持每路音频音量调节； 14、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪等功能。合成画面可在主机硬盘上进行记录存储；各分画面码流可单独存储；硬盘录满可自动覆盖； 15、支持一键开启、停止刻录（开庭/闭庭）； 支持一键暂停（休庭/复庭）； 16、支持MP4文件录制，并支持该文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件； 17、支持Hash校验，验证刻录后的文件完整性； ▲18、支持证人人脸保护功能，证人面部动态马赛克（马赛克随人脸移动），马赛克等级、区域大小可调； 19、支持证人声音变声功能，变声等级可调； 20、支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能；支持标准MP4文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准MP4文件，且数据完全一致； 21、支持图像场景变化智能识别检测，灵敏度可调； ▲22、支持前端画面虚焦，画面过亮、过暗等异常画面智能检测； ▲23、支持画面中人员聚集等智能算法并告警，灵敏度可调； ▲24、支持画面视频源丢失告警； ▲25、支持Raid5，支持硬盘Smart信息显示和坏道检测； 26、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等；支持标准snmp协议，支持接入标准网管平台； ▲27、支持远程开庭功能，支持H.323视频会议，支持H.239双流协议，支持无缝接入视频会议，最大支持4路远程点，5方视频会议。 支持开庭须知播放，在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到电视机； 28、支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置； 29、竟标时必须提供800、400的7*24小时售后服务热线电话的具体电话号码及官网截图供评标时验证。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清摄像机 | 1、设备为高清高速球型网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2、设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 3、设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4、设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 5、设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB。 6、支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 7、设备采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 8、设备最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 9、设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 10、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。 11、设备支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 12、设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 13、设备支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。 14、设备支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 15、设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 16、设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 17、设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 台 | 1 |
| 3 | 高清摄像机 | 1、设备为高清高速球型网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2、设备采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 3、设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4、设备支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 5、设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级，SDI延时不高于80ms。 6、支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 7、设备采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 8、设备最大支持分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。 9、设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 10、设备支持网络及SDI双输出。 11、设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 12、设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 13、设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC（HD-SDI)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持POE)接口。 14、设备在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 15、设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 台 | 3 |
| 4 | 摄像机 供电电源 | 根据现场环境，可选择新型安防集中供电电源，电源路数根据现场摄像机数量并做合理冗余，若面积较大电源线布线存在问题的，可选择摄像机电源就近取电，但供电接地等要注意规范。 | 台 | 1 |
| 5 | 实物展台 | 高清1080P清晰度实物展台；12倍光学放大。 | 台 | 1 |
| 6 | 书记员电脑 | 台式电脑（不低于i3-4160，4G，500G，DVD，千兆网卡，Win10, office正版软件，不小于23寸显示器等配置）。 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | 根据现场环境需要配置不低于16端口百兆自适应交换机。 | 台 | 1 |
| 8 | 激光打印机 | A4幅面，黑白激光。 | 台 | 1 |
| 9 | 机柜 | 专业机柜，高度尺寸按照所存放设备计算，要求是能放在书记员或者法庭现场桌子下面的高度为宜。 | 台 | 1 |
| 2、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 同屏显示器 | 23英寸液晶显示器。 | 台 | 7 |
| 2 | 显示器支架 | 显示器倾斜放置专用桌面支架。 | 套 | 7 |
| 3 | 电视 | 建议60寸以上LED高清电视，支持HDMI接口输入，具体尺寸以现场面积匹配为准。 | 台 | 2 |
| 4 | 电视吊架 | 按国家标准提供。 | 套 | 2 |
| 3、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议麦克风 | 指向性话筒；支持幻象电源；双鹅颈设计，可自由调整角度。 | 支 | 8 |
| 2 | 电容式 立杆式话筒 | 驻极体电容话筒; 超心形特性，剔除非直达声; 2路供电：内部电池或外部供电(直流48V); 两种低切滤波器。 | 支 | 1 |
| 3 | 功放机 | 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2. 桥接8Ω:1060W。 采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 1 |
| 4 | 全频音箱 | 阻抗：8Ω 频响：60Hz~20KHz 额定功率：200W 灵敏度：96dB/W/M 高音：1.4"压缩高音单元×1 低音：8"低音×1 | 台 | 2 |
| 5 | 时序电源 | 具有8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，可控制电源：8路 远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。单路额定输出电源：10A,额定输出电流：30A 输入连接器：大功率线码式电源连接器。 输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 6 | 扩声系统 配件 | 2x2.0平方专业音箱线、接插件、辅助件。 | 套 | 1 |
| 4、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅材 | 视频线、音频线、网线、水晶头、PVC管等安装辅材。 | 批 | 1 |
| - 商务要求： ▲1、为保证项目能够顺利按时完成以及后期系统维护，投标人必须在签订合同前提供所投主要设备生产 厂家针对本项目的唯一授权证明和售后服务承诺书的原件，并加盖生产厂家的单位公章；中标供应商提供的 商品必须是原装正品的、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的产品。验收时必须通过质检部门 和采购方的共同验收，否则，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报有关监督管理部门处理备案，由此造成采购人的经济损失由成交供应商全部承担赔偿。 ▲2、投标人必须保证新上设备、系统与原系统完全兼容，否则投标无效。 ▲3、为防止虚假应标，签订合同前，采购人有权要求中标人提供本项目主要设备进行预安装，如发现中标人提供的产品性能不满足招标文件要求或存在虚假应答情况的，采购人有权拒绝验收，并追究其相关法律责任。 - 交付使用期及交货地点： - 交付使用期：签订合同之日起30天内设备交货、系统整体安装调试完毕，通过验收并交付使用。 - 交货地点：广西柳州市采购人指定地点。 三、售后服务及其他要求： 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期12个月或者以投标产品厂家承诺为准。 2、送货上门、安装调试合格、技术培训。 3、为保证项目能够顺利按时完成以及后期系统维护，投标人必须在签订合同前提供所投设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书（内容包含800和400 7*24小时售后服务热线电话，提供具体电话号码供评标时验证）及有效供货证明书的原件；同时，设备生产厂家必须具备完善的售后服务体系，具备本地化原厂服务力量 （需提供联系人姓名及具体联系方式）。 四、其它要求： ▲1、投标人必须在2020年6月3日上午10时进行现场勘察。统一由采购人带领前往现场勘察，逾期不再单独接待勘察。 联系人：唐摄 联系电话：18172111158 地 址：柳州市中级人民法院 注: 各投标人现场勘察签到表一式两份，由采购人分别填写（加盖采购人公章，证明已参加现场勘察），采购人及投标人各执一份。投标人投标时将现场勘察签到表放到投标文件中。如未按规定参与踏勘现场的，将作投标无效处理。 ▲2、为防止虚假应标，在中标公示期，采购人有权要求中标人提供本项目中设备按照招标文件参数及要求进行测试并提供相关证明文件原件，如发现中标人提供的产品性能不满足中标文件要求或存在虚假应答情况的，采购人有权拒绝签订合同，并追究其相关法律责任。 |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：司法“六专四室”信息化系统项目采购 采购编号：LZG20-126 |
| 2 | 投标报价及费用： - 本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金：人民币捌仟伍佰元整（￥8500.00），应按第一章《公开招标公告》第八条规定交纳。 |
| 4 | 现场勘察：投标人必须在2020年6月3日上午10时进行现场勘察。统一由采购人带领前往现场勘察，逾期不再单独接待勘察。 联系人：唐摄 联系电话：18172111158 地 点：柳州市中级人民法院大门集中 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当在收到招标文件后七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人。 |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表壹份；投标文件正本壹份，副本肆份和投标文件电子文档壹份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年6月15日上午9时30分截标前将投标文件密封送交到柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅，逾期送达将予以拒收。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年6月15日上午9时30分在柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅开标，投标人可以派法定代表人或授权代表出席开标会议。 |
| 9 | 评标方法及评标标准：综合评分法。 |
| 10 | 采购预算价（人民币）：81万元。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网 (zfcg.gxzf.gov.cn)、柳州市政府采购网（www.zfcg.gov.cn）、柳州市公共资源交易中心（ggzy.liuzhou.gov.cn） |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内以电汇或转帐方式退还中标供应商的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 15 | 付款方式：国库集中支付。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购代理机构。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于柳州市中级人民司法“六专四室”信息化系统项目采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的柳州市中级人民法院及广西中信恒泰工程顾问有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）和有效身份证件。

- （五）现场勘查及投标费用

1.现场勘查:投标人按本须知前附表第4项要求。

2.投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(七) 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或生产厂商所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施负责人必须为本投标人员工（或必须为本投标人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

7. 信用记录

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 。

查询起止时间：公告发布之时起至投标截止时间。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，作为评审资料保存。

- 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

- （九）质疑和投诉

1.质疑

1.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：以书面形式（原件）提交；联系部门：广西中信恒泰工程顾问有限公司 罗文婷；联系电话：0772-2128897；地址：柳州市桂中大道7号东方百盛4栋1805室。

1.2代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项，在收到书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.3.2质疑项目的名称、编号；

1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.3.4事实依据；

1.3.5必要的法律依据；

1.3.6提出质疑的日期；

1.3.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.投诉

2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

2.2财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在收到招标文件后七个工作日内，前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

资格文件、投标报价文件、资信/商务文件、技术文件四部份内容组成：资格文件独立装订成册，其余文件（含投标报价文件、资信/商务文件、技术文件）尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订，并单独信封包装、密封。

1.资格文件：

▲（1）投标声明书 (格式见附件)；

▲（2）投标人有效法人或其他组织的营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书、个体工商户营业执照、执业许可证证书）副本复印件（加盖单位公章，如投标人为自然人的只要提供身份证双面复印件）；

▲（3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖单位公章）

▲（4）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收证明材料复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（加盖单位公章）；

▲（5）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳社保证明材料复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（加盖单位公章）；

▲（6）投标人财务状况报告（投标人2018年或2019年度任一年度的经过第三方审计财务报告复印件或投标人基本开户银行出具的资信证明或根据财库[2012]124号中规定的财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函或其它证明材料复印件，加盖单位公章）；

2.投标报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装，格式见第六章）。

2.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金缴纳证明复印件（可单独提交）。

▲（2）法定代表人身份证明书（加盖单位公章）；

▲（3）法定代表人完整有效的身份证复印件（加盖单位公章）；

▲（4）法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时提供，加盖单位公章）；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；

▲（6）投标人根据第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的资信及商务文件（加盖单位公章）；

（7）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（8）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（9）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（10）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

3.技术文件

- ▲（1）技术方案及实施方案（格式自拟）；

- ▲（2）售后服务方案及承诺书（格式自拟）；

- ▲（3）技术响应、偏离情况说明表（格式见第六章）

- （4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

- （5）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

▲注：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签字并加盖单位公章，否则投标无效；投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，否则投标无效。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3. 投标人须就第二章《招标项目采购需求》中所投的所有货物和服务内容作完整唯一报价。

▲4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲5. 供应商以明显低于行业平均水平或明显低于其他供应商的价格报价的，应当在响应文件中主动提交相关说明及证据。评标委员会认为供应商投标报价明显低于其他投标报价可能影响质量或履约的，可以要求供应商提交书面材料。包含但不限于人员、组织、福利、工资、社保、交通差旅、工作联系、技术咨询、文字资料印刷等方面的详细投标价格分项组成说明，并附相关真实有效的书面支持资料，以说明其过低的投标报价不影响质量、服务或者履约。在评标委员会限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2.保证金交纳形式：电汇、转帐、网上银行支付等非现金形式。

办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明招标项目名称及采购编号，以免耽误投标。

投标人应充分考虑保证金到达指定专户时间，如开标当日广西中信恒泰工程顾问有限公司财务部提供的银行到账凭证无投标人保证金到账记录，其投标将被拒绝。

本招标不接受以个人名义交纳的投标保证金(自然人投标的除外)。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同书，同时按照《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》桂财采【2016】7号文件的规定，在2个工作日内向广西中信恒泰工程顾问有限公司提供一份合同书原件备案，如超期中标人应提供说明材料。中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日退还。

5.投标人的保证金将退回至投标人单位账户。

6.保证金不计息。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、合并装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按投标文件正本壹份，副本肆份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本按《投标人须知》中规定要求提供原件的必须提供。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本壹份，副本肆份和投标文件电子文档壹份）密封包装；其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用信封密封。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

《开标一览表》信封封面请注明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人（负责人、自然人）或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人（负责人、自然人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人、自然人）授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供服务方案，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件服务要求的内容的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

- 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易中心网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四) 根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。（投标人提供所投产品所在地县级或以上中小企业管理部门出具的证明材料原件，并对材料原件的真实性负责，并提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除）

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）认定为残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(五)未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

(六)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分……………………………………………………………………………………30分

(1)以进入评标的有效最低的投标报价为30分。

投标人有效最低评标报价（金额）

- （2）某投标人价格得分=                              ×30分

某投标人有效评标报价（金额）

2、技术分…………………………………………………………………………………50分

（1）技术性能分（满分15分）

技术参数及配置完全满足采购文件要求，得15分。

技术参数及配置：对部份满足、不满足项每项扣1分，扣完为止。

对于采购需求一览表内标注▲号项，采购方在评标阶段有权做出核实、质疑，投标方需作出响应并提供相关证明文件，否则作为虚假应标处理。

（2）实施方案分（满分12分）

一档（0分）：投标人未提供的方案或该方案与实际情况不符。

二档（4分）：方案中技术方案部分资料内容不全，对项目的整体架构、规划及各个功能部件的介绍不详细，并未时间贴合采购人实际需求。

三档（8分）：实施方案内容完整，对本项目当前基础建设情况有一定了解，技术架构情清晰，整体架构、规划及各个功能部件的介绍详细，系统功能配置叫齐全，设备部署科学可靠、安装要求及方案基本贴合采购人实际需求；并且实施进度安排合理，切有相关保证措施，对各项管径工作安排较合理。

四档（12分）：满足三档的基础上，投标人对本项目安全保证工作措施较好，实施方案部分设计规划合理、描述准确，符合项目实际需求，且安装要求及方案优于招标文件。

（3）技术方案分（满分15分）

一档（0分）：不满足招标文件要求。

一档（5分）：基本理解本项目的特点；提出的技术方案模糊不清且不完整。

二档（10分）：较准确理解本项目的特点；能够把握本项目的技术重点、难点和要点；提出较完整可行的技术方案；

三档（15分）：准确理解本项目的特点；较好地把握本项目的技术重点、难点和要点；提出完整可行的技术方案；方案全面、准确、科学合理。

（4）与原有设备可靠对接（满分6分）

与现有系统的兼容性：新系统能够被法院已建成的软件平台直接管理，实现无缝隙对接，得6分。

投标方为非同一品牌软件产品时，需提供原厂家的软件接入授权，否则不得分。

（5）投标人参加过由采购人组织的项目现场勘查的，得2分，否则不得分。

3、资格资信分………………………………………………………………6分

（1）投标产品制造商通过ISO9001质量体系管理认证的得1分；满分1分。

（2）投标产品制造商通过ISO14001环境管理管理体系认证的得1分；满分1分。

（3）投标产品制造商通过TL9000电信业质量体系管理认证的得1分；满分1分。

（4）投标产品制造商通过ISO20000信息技术服务管理体系认证的得1分；满分1分。

（5）投标产品制造商通过ISO27001信息安全管理体系认证的得1分；满分1分。

（6）投标产品制造商通过ISO14064温室气体盘查验证标准的得1分；满分1分。

4、售后服务分…………………………………………………………12分

由评委根据投标人提供的售后服务方案，从质保期、接故障通知到达现场的时间、售后服务人员、服务质量承诺等方面综合评定，集体确定各投标人的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

一档（0分）：未提供或未满足招标文件要求。

二档（4分）：售后服务方案简单、基本可行，缺乏保障响应措施，服务经验。

三档（8分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验较丰富。

四档（12分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验丰富，并承诺提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的系统建设的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案。

5、政策功能分(节能、环保、区内产品等) ……………………………………………………………2分

（1）每一项投标产品（服务）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得0.5分，满分1分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。

（2）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

6、总得分 =1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人,其余以此类推。

- 第五章  合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）                                      采 购 计 划 单编号

供 应 商（乙方）                                      项目名称和编号：

签  订  地  点                                        签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1．供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额(大写) (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所实施的项目方案、人员组成和项目进度等必须与投标文件和承诺相一致。

第三条　权力保证

1. 乙方应保证所提供的质量管理工具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供质量管理工具的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、方案需求或甲方有关的内部资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方所制定实施的项目方案应保证按照有关科学标准的质量管理标准与方法进行，同时在制定与实施过程中不会泄漏甲方有关的管理决策、制度及文件等。

5.乙方保证所制定的项目实施方案所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.甲方需指定专人与乙方共同组成项目组，并提供必要的办公条件，配合乙方完成项目。

第四条  交付和验收

按照投标文件的交付和验收方式执行。

第五条　培训

乙方负责甲方有关质量管理工作人员的培训。培训时间、地点由甲乙双方共同协商决定。

第六条　售后服务

1.乙方应按照项目实施的后期保障方案以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.项目实施后的售后服务时间阶段：

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及有关的实施后的保障责任等其它具体约定事项。（见投标文件）

第七条　付款方式和保证金

1.当项目实施与实际实施运行不一致时，乙方应根据实际实施的方案和执行效果，进行合同的最终结算，金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：本项目无预付款，全部货物供货完毕后七个工作日内，由甲方按规定程序向乙方支付合同价款的80%；全部货物安装、调试完毕，并通过验收合格交付使用后十个工作日内，由甲方按规定程序向乙方支付合同价款的15%，验收通过之日起一年后付清合同价款的5%（不计利息）。

第八条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 违约责任

1.乙方提供的管理工具和服务如侵犯了第三方合法权益而引发了任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2.甲方无故延期验收、乙方逾期交付的，每天向对方偿付合同金额3‰的违约金，但违约金累计不得超过合同金额5%，超过三十天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付合同款的，每天向乙方偿付延期合同金额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期合同金额5%。

3.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

4.其它违约行为按合同金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
    2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
    3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.由于乙方的服务过程及工作成果经双方多次沟通及三次以上对应调整仍不能达到甲方要求，甲方可解除合同，但需出具书面说明并经双方法定代表人或授权代表签字确认；由于甲方原因解除合同，甲方应出具书面资料递交乙方说明原因，不得追回已支付项目费用，对乙方已完成的工作，须支付相应的服务费用（按完成工作内容，并结合人天数计算）。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
    3.诉讼期间，本合同继续履行。
    第十三条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第十七条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份，甲乙双方各一份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

资格文件册（或资信/商务文件、技术文件、投标报价册）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 二、资格文件、投标报价文件、资信/商务文件格式

1. 资格文件目录

（1）投标声明书 (格式见附件)；

（2）投标人有效法人或其他组织的营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书、个体工商户营业执照、执业许可证证书）副本复印件（加盖单位公章，如投标人为自然人的只要提供身份证双面复印件）；

（3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖单位公章）

（4）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收证明材料复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（加盖单位公章）；

（5）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳社保证明材料复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（加盖单位公章）；

（6）投标人财务状况报告（投标人2018至2019年度任一年度的经过第三方审计财务报告复印件或投标人基本开户银行出具的资信证明或根据财库[2012]124号中规定的财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函或其它证明材料复印件，加盖单位公章）；

2.投标报价文件目录

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装）。

3.资信/商务文件目录

（1）投标保证金缴纳证明复印件（可单独提交）。

（2）法定代表人身份证明书；

（3）法定代表人完整有效的身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时提供）；

（5）商务响应表（格式见附件）。

（6）投标人根据第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的资信及商务文件；

（7）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（8）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（9）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（10）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

投标人认为有必要提供的资信证明材料：

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

4.投标声明书格式：

投标声明书

致：            （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务内容为：                            。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前3年内，在经营活动中重大违法记录有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

5.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（采购编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各壹份、副本各肆份、投标文件电子文档壹份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起           日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：

电话：               传真：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

6.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务费用项目 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 投 标 总 价 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |
| 项目完成时间： |  |  |  |  |

说明:

投标总价必须包含设备、劳务、管理、培训、运输、保管、利润、税金、装卸、加工、安装、检验、验收等所需一切费用及对业主承诺售前、售后保修等相关费用、维修附加工程在内的一切可能发生的费用。

授权代表签名：

投标人公章：

日  期：

7.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封，单独封装）：

招标编号：

投标人名称：

开标一览表

8.开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 采购名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 投 标 总 价 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标总价包括项目实施所需的设备、劳务、管理、培训、运输、保管、利润、税金、装卸、加工、安装、检验、验收等所需一切费用及对业主承诺售前、售后保修等相关费用、维修附加工程在内的一切可能发生的费用。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请单独装信封，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称公章：

日期：    年   月   日

9. 法定代表人身份证明书

投标人法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：     年龄：     职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

时间：    年  月  日

投标人法定代表人第二代身份证复印件 （双面复印）

投标人法定代表人（签字）：

10.法定代表人授权委托书格式（委托代理时提供）：

法定代表人授权委托书

致：         （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名：                            法定代表人身份证号码：

被授权人签名：                              被授权人身份证号码：

所在部门职务：                              职务：

投标人公章：

年    月    日

被授权人第二代身份证复印件 （双面复印）

11.投标人的同类成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                                                   年    月  日

12. 商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目完成时间 及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月　 日

13.中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

14. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

三、技术文件格式

1.技术文件目录

- ▲（1）技术方案及实施方案（格式自拟）；

- ▲（2）售后服务方案及承诺书（格式自拟）；

- ▲（3）技术响应、偏离情况说明表（格式见第六章）

- （4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

- （5）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

15、技术响应、偏离情况说明表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

注：请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

谈判供应商名称（签章）：

年   月   日

五、其他文书、文件格式

1、政府采购项目合同验收报告（格式）

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按采购文件、响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。