广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

招标文件

项目名称：桂林市2020年市级指挥中心和标准化考点升级改造项目

项目编号：GLZC2020-G1-00025-GXJH

采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2020年02月26日

目     录

第一章：公开招标公告..................................2

第二章：投标人须知....................................4

第三章：货物采购需求.................................20

第四章：评标办法.....................................33

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）...............36

第六章：投标文件格式.................................40

第一章  公开招标公告

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司受桂林市招生考试院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就桂林市2020年市级指挥中心和标准化考点升级改造项目项目进行公开招标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目名称：桂林市2020年市级指挥中心和标准化考点升级改造项目

二、项目编号：GLZC2020-G1-00025-GXJH

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市2020年市级指挥中心和标准化考点升级改造项目 | 1 | 项 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

四、采购项目预算金额（人民币）：2948759.13元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

六、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，生产或经营采购货物的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动；

4. 本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn），从网上下载招标文件电子版，并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

八、公告期限：2020年02月26日至2020年03月04日。

九、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2020年03月18日9时30分。

投标人应于2020年03月18日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年03月18日9时30分在桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

十一、电子招标文件查询及下载网址：http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/（桂林市公共资源交易中心网）。

十三、本次投标联系事项：

1、采购人名称：桂林市招生考试院

地址：桂林市解放东路19号

联系人及电话：申艳  联系电话：0773-2833096

2、采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

地址：桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼15层

项目联系人：余鑫龙  联系电话:0773-2829198

3、政府采购监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室   联系电话：0773-2862142。

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2020年02月26日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市2020年市级指挥中心和标准化考点升级改造项目， 项目编号：GLZC2020-G1-00025-GXJH |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，生产或经营采购货物的供应商； 5.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动； 5.4、本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 本项目采购预算金额：2948759.13元（人民币）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金不予退还。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 17.1本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，含投标文件电子版U盘1个，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 12 | 18.9 | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版，否则，投标无效。 （1）投标文件电子版内容：投标函、投标报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。 （2）投标文件电子版份数：1份。 （3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 （4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 12 | 20.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年03月18日9时30分。 投标人应于2020年03月18日9时至9时30分止将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年03月18日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 15 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 3 3.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购人指定账户，或由中标人按中标价的10%提供银行履约担保等相关证明材料。 |
| 19 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 35.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 36 | 招标代理服务费 | 中标供应商领取中标通知书前，向广西嘉华建设项目管理咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目各分标的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理机构 | 桂林市政府采购管理办公室 电话：0773-2862142 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林市2020年市级指挥中心和标准化考点升级改造项目

项目编号：GLZC2020-G1-00025-GXJH

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，生产或经营采购货物的供应商；

5.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动；

5.4、本项目不接受联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2019年1月-3月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2019年1月-3月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件【设备安装的实施方案（新设备安装、调试、组织等）】（必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺方案（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训方案、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

##### （5）节能方面的证书复印件（如有采购需求中有要求的必须提供）；

##### （6）环保方面的证书复印件（如有采购需求中有要求的必须提供）；

（7）投标人2017年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2016年1月1日以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标通知书、中标合同（能清晰反映货物名称、种类、金额的合同书复印件为准）及验收报告复印件）（如有，请提供）；

（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（12）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供相关证明材料为准（如有，请提供）；

（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

17. 投标保证金

17.1本项目不需要缴纳投标保证金。

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，含投标文件电子版U盘1个，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

18.9投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版，否则，投标无效。

（1）投标文件电子版内容：投标函、投标报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

20.1投标截止时间：2020年03月18日9时30分。

投标人应于2020年03月18日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2020年03月18日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

##### 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

##### （1）未按本须知第17条款规定交纳投标保证金的；

##### （2）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

##### （3）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

##### （4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

##### （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

##### （6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

##### （7）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

##### （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

##### （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

##### （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

##### （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同投标人的投标文件相互混装；

##### （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

##### （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

##### （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购人指定账户，或由中标人按中标价的10%提供银行履约担保等相关证明材料。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消中标资格并扣除其所投相应标的投标保证金，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，中标供应商所投相应标的投标保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西嘉华建设项目管理咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目各分标的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

37. 采购代理机构银行账户：

账户名称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

银行账号：000214264300039

开户银行：桂林银行丽君路支行

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2862142

第三章　采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

三、 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。未提供则投标无效。

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡考半球摄像机 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 2、支持2.8mm-12变焦。 3、图像分辨率≥1920×1080，帧率在1～30 fps可调。 4、具备1个RJ45、1个 Micro SD卡接口、1路音频输入、1个MIC接口。 5、支持感兴趣区域增强编码技术。 6、具备IP地址过滤功能，支持不少于16个IP地址过滤。 7、具有智能分析功能，包括拌线、周界入侵检测、方向判断等。 8、防护等级不低于IP66 ，防暴等级不低于IK10。 9、视频编码标准支持H.265\H.264(Main Profile，High Profile，Baseline Profile)、M-JPEG、MPEG4。 10、灰度鉴别试验不小于11级。 11、信噪比不小于60dB。 12、最低照度：彩色：0.02lx ，黑白：0.002lx。 13、支持自动快门，1S-1/1000000S可调。 14、支持TF卡接口，存储卡容量不小于64GB。 15、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离50米处所摄目标的轮廓和状态。 16、支持宽动态功能。 17、支持POE供电。 | 200 | 台 | 2111.50 |
| 2 | 高灵敏度拾音器 | 1、拾音范围：5-80平方米；灵敏度：-36dB； 2、频率响应：30Hz～18KHz； 3、指向性：全指向性； 4、信噪比：≥74db； 5、动态范围：104dB； 6、安装方式：吸顶式安装； | 200 | 个 | 98.88 |
| 3 | SIP服务器 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017）》。 2、支持《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。 3、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议，实现国家考试院到学校的五级联网。 4、支持MPEG-4视频编码、MPEG Layer II音频编码，PS系统流封装。 5、SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位。 6、SIP URI组、用户、树形列表管理。 7、SIP URI地址解析。 8、支持标准SIP2.0。 9、设备/用户认证功能。 10、视频远程访问权限限制。 11、建立SIP网关间的信任关系。 12、流媒体的NAT穿越控制。 13、统一管理接入的SIP终端。 14、支持点播、组播及广播。 15、支持视频多路复用。 16、网络拥塞控制。 17、视频路由控制。 18、视频传输优先级控制。 19、支持多级转发服务级联。 20、系统管理员及远程客户端用户的权限设置、管制等。 21、合法用户可以通过WEB浏览器访问服务器管理系统，完成各自的相关设置。 22、系统内的用户包括：系统超级用户、各级巡查中心管理员、远程客户端、流媒体服务器。 23、支持教务管理功能检查(投标时须提供第三方检测报告复印件加以证明，否则视为负偏离）。 24、支持考务管理功能检查(投标时须提供第三方检测报告复印件加以证明，否则视为负偏离）。 25、★必须实现与桂林市考试院标准化考点平台互联互通。 | 5 | 台 | 42512.56 |
| 4 | 存储服务器 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、具备不少于2个RJ45、2个VGA、2个HDMI、1个BNC音频输出、1对JACK音频输入/输出接口、2个RS485、1个RS232、 2个USB2.0、1个USB3.0、1个ESATA、16个SATA接口、复位接口，具有不少于16路报警输入接口和4路报警输出接口，双HDMI接口可同时输出异源高清视频信号。 3、支持64路分辨率为1920×1080的视频信号输入。 4、具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置。 5、具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5。 6、设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min。 7、设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式。 8、具备硬盘管理功能，不少于16盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于10T。 9、能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息等硬盘信息。 10、存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒。 11、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID6、RAID3、RAID4、RAID50、RAID60、HOT-spare，可实现多个硬盘读写同步。支持硬盘热插拔，支持监控级和企业级硬盘组建RAID。 12、具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态 支持MJPEG、H.264（Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、H.265编码格式。 13、支持16路分辨率为1920×1080/32路分辨率为1280×720/40路分辨率为704×576的视频同时预览，支持16路视频通道同时回放。 14、单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能。 15、支持预览界面即时回放功能。 16、支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后不小于10帧画面。 17、支持存储前端抓拍的图片，并支持单路图片回放。 18、可选择按时段抓拍或报警抓拍，抓拍张数、抓拍间隔可调；抓拍图片可上传邮件或FTP 。 19、具备检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可预览该段视频文件起始不小于10秒录像。在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可预览该图片抓拍时间起的不小于10秒录像。 20、支持在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看20路通道的画面(投标时须提供第三方检测报告复印件加以证明，否则视为负偏离）。 21、支持录像切片功能，可将录像等分成1-8路同时回放(投标时须提供第三方检测报告复印件加以证明，否则视为负偏离）。 22、支持外部文件回放功能，可播放移动存储设备中存放的录像。 23、设备网口支持UPNP(通用即插即用)协议。 24、支持2个不同网段IP地址的IPC设备接入，支持将2个网口设置为同一IP地址，选择设为冗余模式或负载均衡模式 。 25、支持对网络摄像机自动分配IP、自动接入，并直接预览图像。 26、可按IP或通道号自增的规则批量添加局域网内的IPC。 27、设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高。 28、具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能。 29、支持智能录像，可根据不同时间段、不同事件类型分别采用不同的编码模板进行录像；编码模板可调节帧率、码率等。 30、支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 31、支持前端摄像机断网时段内SD卡中的录像回传到NVR。 32、支持对指定时间的录像进行标签并归档，可对相应标签进行查询、回放等。 33、支持AEC回声抵消设置功能支持音频混音功能，可将任意两通道声音同步录像。 34、支持抽帧存储功能。 35、支持对视频质量进行诊断，对监看角度变换、画面模糊等异常视频现象发出报警。 36、支持卡口管理功能，可同时接入不少于16个卡口摄像机，可按上传状态、行驶方向、路口/地点、车道/检测区域、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌号码进行检索，并导出记录及图片。 37、支持文字预案功能，报警后可联动文字预案，可设置不少于16种预案模板。 38、支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作。 | 8 | 台 | 43762.96 |
| 5 | 硬盘 | 接口：SATA接口；转速：≥5900rpm；容量：≥4TB；缓存：64MB；规格：监控级硬盘 | 72 | 块 | 936.76 |
| 6 | 工作站电脑 | 1、英特尔 Intel酷睿i5-9500(3.0G/9M/6核)处理器及以上； 2．英特尔H370芯片组及以上，主板带BIOS自动控制的可变速CPU风扇，采用主板倒装技术，并配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度，有效的降低噪音的同时高效散热功能； 3．扩展槽：2个M.2接口，1个用于无线网卡，1个用于固态硬盘；1个PCIe(x1)；1PCIe(x16)及以上接口插槽； 4． ≥8G DDR4 2个UDIMM插槽，最高支持32G,支持双通道内存； 5．端口和接口：前置：≥1个麦克风/耳机组合插孔；≥4个USB 3.1 Gen1 端口；后置：≥1个音频线路输入端口；≥1个音频线路输出端口；≥1个麦克风输入端口；≥1个电源接口；≥1个RJ-45端口；≥1个VGA端口；≥1个HDMI 端口；≥4个USB 2.0 端口； 6．硬盘≥256G M.2固态硬盘，带端对端侦错技术（SMART IV硬盘故障前报警）, 具备硬盘保护、网络控制、资产监控的功能，支持任意发送端进行底层唤醒，DriveLock硬盘锁。 7. 显卡：集成显卡 8． 网络接口：集成千兆网卡10/100/1000M以太网卡， 9． 主机内置M.2无线网卡与蓝牙； 10． ≤新180W 90%高效节能电源； 11． 键盘/鼠标：原厂同品牌标准简体中文键盘和抗菌鼠标； 12． ≤12L升立式机箱，高效散热，静音设计，带有安全锁孔，免工具开箱； 13．与主机同品牌21.5寸宽屏16:9 LED背光液晶显示器； 14.三年有限保修免费上门，365天全年无休；为保证设备的品质和服务。 | 18 | 台 | 4792.16 |
| 7 | 拼接屏 | 1、原装全新≥46寸DID液晶面板、LED全阵列背光。 2、双边物理拼缝≤3.5mm（左上：2.3mm,右下：1.2mm）。 3、物理分辨率1920x1080、清晰度1080P。 4、亮度500cd/㎡,对比度4000：1,面板比例16：9。 5、输入接口：BNC*1、VGA*1、HDMI*1、DVI*1、RS232*1，输出接口：BNC*1、RS232*1。 6、输入电压：AC100-240V,功耗150W,工作温度：0℃～50℃，相对湿度：10％～90％无凝结物。 7、含4套支架线材及外框包边 | 16 | 块 | 8960.16 |
| 8 | 高清解码矩阵 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2、支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG等视频编码格式。 3、支持设备级联，数量支持不少于6台 (投标时须提供第三方检测报告复印件加以证明，否则视为负偏离）。 4、支持不少于16个系统预案及快速调取。 5、支持GB28181、ONVIF标准协议接入设备。 6、视频接入分辨率支持不低于：3840×2160@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps 。 7、单块解码卡具有不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个音频输出接口和1个视频输出接口。 8、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式。 9、单块解码卡解码能力不低于4路分辨率3840×2160/10路分辨率2048×1536/16路分辨率1920×1080/32路分辨率1280×720/64路分辨率704×576。 10、支持视频解码输出显示至下列分辨率的显示器上：3840×2160@60/30Hz；2560×1600@30Hz；1920×1080@60/50Hz；1280×1024@60Hz；1280×720@60/50Hz；1280×800@60Hz；1440×900@60Hz。 11、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码。 12、支持画面分割功能，可分割为1、2、4、6、8、9、10、13、16、20、25、36、40、64个分屏。 13、支持单画面添加100路通道轮巡解码(投标时须提供第三方检测报告复印件加以证明，否则视为负偏离）。 14、支持对视频流进行解码，实现分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能，支持单屏不少于64个窗口分割。 15、支持不低于4K（分辨率4096×2160）高分辨率底图显示。 16、9支持视频接入屏幕窗口的缩放功能 产品应支持8路HDMI接口，64路1080P解码输出。 | 4 | 台 | 32302.00 |
| 9 | 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；配置24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP； 2、支持PoE+； 3、支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持4K个VLAN、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF； 6、支持MAC、802.1x、Portal认证； 7、支持SNMPv1/v2c/v3。 | 16 | 台 | 3124.96 |
| 10 | 光纤跳线 | 3米，SC-LC口 | 20 | 对 | 40.64 |
| 11 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 10 | 个 | 521.00 |
| 12 | 机柜PDU | 本体16A，8个10A万能插口，带防雷模块。 | 10 | 个 | 634.58 |
| 13 | 插座 | 十孔 | 190 | 个 | 11.46 |
| 14 | 楼道机柜 | 1、墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板。 2、表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/白色）。 3、门板类型：玻璃门。 4、高度：12U。 5、墙柜材料厚度：立柱厚度1.0mm、方孔条厚度1.2mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm。 6、规格：W550*D420*H560,无风机，无插座，10套螺丝。 7、每层承载：20 kg | 6 | 台 | 478.28 |
| 15 | 机房机柜 | 1、墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板。 2、表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑/白色）。 3、门板类型：玻璃门。 4、高度：22U 5、墙柜材料厚度：立柱厚度1.0mm、方孔条厚度1.2mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm。 | 4 | 台 | 4063.80 |
| 16 | 八芯光缆 | 八芯单模室外光缆 | 2160 | 米 | 6.46 |
| 17 | UPS主机 | 1、10 KVA在线式UPS 2、内置SNMP卡带RJ45网络接口。 3、AC-AC逆变效率: >85%。 4、输出过载能力: 125%过载维持不少于于15分钟转旁路或关机， 150%过载维持不少于1分钟转旁路或关机。 5、转换时间：零中断。 6、冗余并机: 具备N+1和N+X的并联冗余功能,并机达到8台以上； | 4 | 台 | 16208.31 |
| 18 | 理线架 | 1U,金属理线架 | 16 | 个 | 69.81 |
| 19 | LED全彩显示屏 | 1、★像素点间距要求：≤1.53mm 2、封装方式：SMD1010， 3、视角：左右≥150°，垂直≥150°； 4、支持低亮高灰显示，100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，14bits灰度； 5、★镁铝合金前后维护箱体，屏幕厚度≤10公分，支持正面拆装模组，电源控制卡及箱体链接线路. 6、平均无故障运行时间≥10000H,要求能7X24小时连续工作； 7、刷新率≥3840Hz，对比度≥5000:1； 8、平均功耗：≤193W/㎡，亮度均匀性≥95％ 9、像素失控率＜0.01％； 10、要求噪音低于40db； 11、亮度≥500CD； 12、工作温度：－20度到40度； 13、要求在湿度：10%～65%范围内正常工作； 14、支持输入信号、电源冗余设计； 15、使用寿命：≥10万小时， 16、单元板分辨率：≥208*104=21632Dots，总分辨率≥3328*1248=4153344； 17、像素构成：1R1G1B， 18、单元板尺寸：320mm*160mm， 19、驱动方式：1/26恒流驱动， 20、像素密度：≥422500Dots/㎡ | 8.6 | ㎡ | 43764.00 |
| 20 | 系统控制软件 | 1、表现形式丰富，支持双层字幕的滚动，支持左飞及上下字幕滚动，各种LOGO、时钟的位置可任意设定，任意大小，任意托动等方式； 2、支持视频文件、图片文件的众多播出方式，图片、视频可限制播放次数，通过软件可查看视频混1合码率，最大码率，码率模式；音频码率模式，采样率等，视频可翻转可满足不同实际项目需求，满足节选视频文件特定片段播放，支持视频消除黑边等功能， 3、支持播放日志的查看和导出为Excel文件。 4、应支持VCD、Mpeg-1/2/4、WMV9、H.264等标准格式播放 6、大屏幕监测技术（可探测出用了多少张接收卡、每张卡的工作时间等）。 7、软件可实现网络质量监测，故障诊断。 8、硬件连接提示，软件主界面发送卡是否连接等信息提示 9、支持Oracle、SQL Server、MySQL、ODBC、Access五种类型的主流数据库播放 10、支持天气预报，可显示当地温湿度，空气质量，PM2.5,穿衣指数温馨提示等 11、可添加环境监测显示屏体周边温湿度，烟雾，噪声，空气质量等实时监测及显示， 12、同一个列表下可添加多个节目页，支持键盘热键快速切换不同的节目页。 13、★支持监测接收卡的，连接情况，运行时间，温度，湿度，烟雾，网线侦测等数据；支持监测发送卡的连接情况，视频信号情况，并支持记录上述出现异常时确定采集时间，并可导出文件 14. ★能够设置用户权限,实现分级管理。系统具有管理员、普通用户和受限用户三种杈限，其中管理员能使用软件所有功能;普通用户仅具有编辑和播放功能;受限用户只具有播放功能。 | 1 | 套 | 9899.00 |
| 21 | 发送卡 | 1、最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。 2、具备2个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏 3、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 4、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 5、最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 6、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 7、支持画面偏移； 8、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 9、支持亮度和色温调节； 10、支持低亮高灰； 11、支持HDCP 1.1； | 4 | 张 | 3334.40 |
| 22 | 拼接器 | 1、实现8路数字输入板卡+2路VGA模拟输入板卡(一卡两路)；l 2、输出板卡类型（一卡两路，四图层）：HDMI/DVI； 3、独有LED图像处理算法，有效解决LED屏显示中出现的画面断层和像素点缺失的问题； 4、超低延时画面处理，低于30ms，支持超高清视频多端口信号输入并实时同步输出，兼容Nvidia Mosaic与AMD Eyefinity技术； 5、支持超高清底图显示，同时支持不同屏幕上传不同底图图片，呈现不一样的底图效果； 6、台标自定义，快速追溯视频信号源； 7、多样化的滚动字幕显示，可设置字体、大小、色彩、位置、透明度、动静态等参数； 8、具备回显、预监功能，以达到对设备的可视化操作管理； 9、输入最高分辨率可达4K@30Hz,输出分辨率可自定义，满足不同规格的LED屏幕显示； 10、支持多组屏控制管理，最多可达四组； 11、任意位置开窗、叠加、漫游，有效呈现不同的视频画面或大数据信息，输出信号可以通过软件任意指定位置。LED屏调试时，无需将处理器输出端口与LED屏发送卡按照固定的顺序进行连接，可通过软件平台调整处理器内部输出信号，快速对应输出端口与LED屏的映射关系； 12、支持用户分级、分权管理，各司其职，支持场景管理，一键调用场景，场景可轮巡和显示场景快照，支持配置备份和恢复，备份信息可下载保存备份，断电记忆功能，无需担心配置丟失，支持设备主机高温报警和智能风扇调节，支持设备在现场使用期限的授权管理，设备受控方式多样化，包含RS232指令控制和LAN客户端软件控制，且支持串口或网口控制第三方设备。 13、为防止其他人员误操作的现象发生，拼接器可支持具备用户权限管理功能，支持用户分级、分权管理，各司其职，可以为不同的操作人员设置不同的管理级别权限 14、为保证音效的高品质输出，输入板卡具备音频解嵌功能，可对音频嵌入信号同步解析音频，并完整输出； 15、为保证设备正常运行，拼接处理器支持智能温控功能，可根据环境温度变化自动调节风扇转速进行温度控制； ★16、为保证所有图像显示实时、流畅、同步、稳定、无卡顿，拼接处理器采用先进的背板交换技术，保证没路输入、输出办卡独享24GB带宽，内部芯片每个通道传输速度不小于6.5G/S,单通道带宽不小于12Gbps,总线带宽最大可支持3456Gbps的超大带宽 17、拼接器和系统控制软件为同一品牌 18、提供一台带windows系统的平板控制器； | 1 | 台 | 46681.60 |
| 23 | 空调 | 1、3匹冷暖吸顶空调； 2、能效比：≥3.82； 3、制冷量≥7000W，制热量≥8500W，电辅助加热量≥2500W；4、运行噪音室内：38-44db，室外：≤56db； 5、适用面积：32-50㎡； 7、循环风量：≥1100m3/h，具有智能化霜技术； 8、含空调安装所需的铜管、水管、电源、控制开关等辅材及安装调试； | 2 | 台 | 9899 |
| 24 | 精密空调 | 1、总冷量要求13(Kw)显冷量11.8（Kw）；送回风方式：上送风下回风；风量3500（m3/h）； 2、调机组的的电气性能应符合IEC标准 3、空调应能应解决机房的高显热量负荷，总冷量不低于12.8KW，显冷量不低于11.5KW，显热比不低于0.9 4、空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比 COP ≥ 3 5、空调系统应具有高可靠性运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计 6、空调室内机应采用DC轴流风机，风机数量不得低于两个。 7、空调膨胀阀应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能 8、空调换热器应采用蓝色亲水膜铝箔低压损翅片和内螺纹铜管完美结合的高效铜管换热器，并且创新采用CFD辅助优化设计，使换热器的换热效率大大提升，耐用更节能 9、系统应具备通信接口 具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁) 10、 空调标配5米铜管及线材。 11、空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。 12、空调应具备灵活特点，可靠墙摆放于地面。 13、空调应具备来电自启动功能，当断电停机后恢复供电时，空调机能按照设定的时间间隔延时启动。满足机房无人值守的要求。 | 1 | 台 | 37303.60 |
| 25 | 防火墙 | 1.千兆电口≥4；千兆Combo接口≥2；SSL VPN并发数≥95；IPSec VPN隧道≥3500；虚拟防火墙数量≥45;支持交流双电源 2.接口要求：扩展插槽≥2个，最大接口数≥20个千兆接口+4个万兆接口、支持LTE 4G功能，实现无线接入、支持硬件电口Bypass卡 性能要求：吞吐量≥1Gbps，最大并发连接数≥140万，每秒新建连接数≥2.5万;路由功能：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 3.数据安全：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配 | 1 | 台 | 33344.00 |
| 26 | 阅卷服务器 | 1、 非OEM产品，具有自主知识主权，外观≤2U机架式，可放入42U标准机柜； 2、 配置2颗Intel 8核处理器4110(2.1GHz/8-core/11MB/85W)及以上 ； 3、 配置内存≥2根32GB-2666MT内存，内存插槽数量≥24，最大内存可扩展至1.5TB；内存板支持热插拔，可支持内存备用，内存镜像功能；具备重构内存管理、降低内存功耗方法及功能； 4、 配置≥6块1200GB-SAS-10K 2.5英寸硬盘，支持NL SAS/SATA/SAS/SSD硬盘，最大支持硬盘数量≥8，最高存储容量≥8TB。可选8块硬盘、12块硬盘、24块硬盘和25块硬盘等多种机架，通过扩展，最多支持31个2.5寸硬盘。配置磁盘阵列卡，SR430C-M 1G SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache； 5、 PCI-E I/O插槽总数：≥10个； 6、 配置：≥2*GE+2*10GE光口； 7、 配置2个550W交流电源模块，支持1+1冗余； | 2 | 台 | 48317.54 |
| 27 | 电源滤波器 | 电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗；交流电220V×16A | 1 | 台 | 1667.20 |
| 28 | 音频矩阵 | 1、输入：8路平衡式话筒／线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、输出：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3、提供24bit/48kHz的杰出音质； 4、增强型麦克风增益，54dB前级增益放大，提供8档增益供用户选择； 5、全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成； 6、自适应反馈消除，高速浮点的数字算法为每路麦克风提供反馈抑制，抑制系统啸叫； 7、自动增益控制，确保音响系统的输出音量平稳，不受演讲者距话筒忽远忽近而影响观众区的音量； 8、自动混音台，智能管理多路话筒，增益共享的算法确保系统稳定，可设置主席话筒； 9、RS-232双向串行控制接口：可用于控制外部设备，如：视频矩阵；和第三方中控系统兼容； 10、RS-485摄像机控制接口，可轻松实现视像跟踪； 11、GPIO控制接口：8路逻辑输入和8路逻辑输出； 12、自适应POE控制接口，可连接RC面板并为其供电； 13、可选中英文软件界面，软件操作界面直观、图形化； 14、输入通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 15、输出通道功能：8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 16、采样频率： 48kHz 17、动态范围： 大于110dB 18、幻像供电： DC 48V 19、频率响应： 20～20kHz (±0.5dB) 20、最大输入增益： 42dB 21、输入阻抗： 10KΩbalance 输出阻抗 100 ohm 22、电源要求：220V AC，50Hz | 1 | 台 | 10211.60 |
| 29 | 打印机 | 1、要求具备打印、复印、扫描功能；标配双行中文液晶显示；标配内存32M或更高；处理器至少266MHZ； 2、标配35页自动进稿器；接口类型要求：Hi-Speed 2.0，10/100Base-TX 以太网； 要求打印速度30页/分钟（A4）或更快；首页输出时间<8.5秒；打印分辨率600x600dpi；要求可以打印163g/㎡规格厚纸；标配自动双面打印单元；复印速度30页/分钟或更快；复印首页输出<10秒； 3、要求操作面板具有一键票证复印、身份证双面复印功能；扫描最大分辨率19200×19200 dpi；要求随机硒鼓寿命12000页，随机墨粉容量2600页；要求求标配进纸盒（250+1）页，出纸盒100页； | 3 | 台 | 3490.70 |
| 30 | 音箱 | 1、8寸两分频同轴扬声器； 2、额定功率：200W/8 Ω； 3、频率响应： 70Hz-20KHz； 4、灵敏度： 96dB； 5、连续声压级：119dB 6、最大声压级：122 dB； 7、辐射角度：H90°×V90°； | 2 | 只 | 3098.91 |
| 31 | UPS主机 | 1、15KVA/12KW； 2、输入电压：220VAC，输出：220VA;频率：50～60HZ； 3、输出波型：正弦波；电压稳定度：±1%； 4、功率因子：0.8；过载：超载(110—150%)30秒后自动转至旁路， 5、负载正常后恢复；过温度：UPS内部温度＞85℃自动跳至旁路；雑讯滤波器：10~100KHz at 40Db; 100KHz~100MHz at 70dB； 6、通讯接口：R232； 7、转换时：0 8、远程控制EPO和旁路ECO 9、输出带隔离变压器 10、整机效能85% 11、安规：EN50091-1/GB4943；电磁兼容：EMC EN50091-2/GB7260.2 12、UPS应具有交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护； 13、UPS应具有输入零火线侦测功能,可避免UPS市电输入零火线接反； 14、带手动旁路维修开关 | 1 | 台 | 23966.00 |
| 32 | 机房制度牌匾 | 定制 | 4 | 套 | 1112.40 |
| 33 | 水晶头 | 六类 | 10 | 盒 | 163.77 |
| 34 | 电源线 | 国标，RVV3*2.5 mm2，导体为无氧铜 | 2150 | 米 | 10.09 |
| 35 | 电源线 | 国标，RVV2*1.0 mm2，导体为无氧铜 | 1850 | 米 | 3.09 |
| 36 | 音频线 | 国标，RVVP2*0.5 mm2，导体为无氧铜 | 2050 | 米 | 1.85 |
| 37 | 铝合金线槽 | 铝合金，50mm*30mm*0.6mm，经过抗氧化处理。 | 2330 | 米 | 12.36 |
| 38 | 铝合金线槽 | 铝合金，30mm*20mm*0.6mm，经过抗氧化处理。 | 2210 | 米 | 8.24 |
| 39 | 铝合金线槽 | 对铝合金线槽进行切割安装 | 4540 | 米 | 21.12 |
| 40 | 网线 | 六类非屏蔽网线，每箱305米 | 39 | 箱 | 618.00 |
| 41 | 考点用时钟 | 1、不小于12寸，电波自动对码； 2、铝壳、ABS喷银 ABS优质塑料后壳； 3、指针：细致全金属指针。 | 190 | 个 | 310.52 |
| 42 | 电池 | 12V100AH | 48 | 节 | 1026.91 |
| 43 | 钢架结构 | 外焊接镀锌管，包边 | 21 | ㎡ | 597.40 |
| 44 | 屏幕包边 | 钛金边包边及周边吸音板 | 8 | 米 | 187.56 |
| 45 | 封窗刮腻子 | 贴玻璃纸及玻璃封窗，含刮腻子 | 22 | ㎡ | 257.50 |
| 46 | 木地板 | 1.2MM标准强化复合木地板 | 72 | ㎡ | 236.90 |
| 47 | 玻璃隔断及推门 | 中空钢化玻璃，含不锈钢框架及推门 | 9 | ㎡ | 885.70 |
| 48 | 静电地板 | 1、标板规格：600mm×600mm×35mm ， 2、镀锌支架：上托75x75x3.0mm，下托90x90x2.0mm，Φ21x 1.5mm圆管。 3、横梁：28x32x1.0，长度590mm。 产品防火性能符合国家规定。 | 21 | ㎡ | 288.40 |
| 49 | 吊顶 | 参考尺寸：长600mm×宽600mm×0.8mm，含主副龙骨，角铝收口线等 | 72 | ㎡ | 164.80 |
| 50 | 拆迁费 | 拆除吊顶、屏幕及地板，空调移机、打墙等 | 1 | 项 | 9200 |
| 51 | 系统集成及安装费 | 提供十三中、十四中、十七中、职教中心、考试院指挥中心系统集成方案（含布线图、所使用的辅材）供采购人审核方可安装； 包含以上设备清单中所有内 容的安装调试及安装辅料等； 3、本项目为交钥匙工程，凡采购文件中未提及的、且为一个完整的系统所必需的设备、附件等均由中标人提供. 4、含项目验收检测费用 | 1 | 批 | 283845.19 |
| 商务要求 |
| 售后服务要求及免费保修期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目集成（含设备）免费保修期自验收合格之日起最少不得少于36个月（《货物采购需求》中规定超过的按相关规定执行），免费上门服务。保修期外零配件若损坏，中标人只收取成本费用。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交付使用时间：2020年4月 20日前安装调试完毕经验收合格，并交付使用。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 本项目无预付款，本项目所有硬件设备到位后，硬件设备规格型号经过验收合格后，中标供应商开具与中标合同金额等额的增值税普通发票给采购人，采购人在收到发票后支付中标合同总金额的60%货款给中标供应商；剩余40%货款在货物安装验收合格、培训完成及设备正常使用后1个月内支付给中标供应商。 |
| 其它要求 | 1、第1项货物“巡考半球摄像机”安装要求：安装在教室前部后门对角方向，教室前后门、讲台必须处于监控范围内，监控图像无死角，无遮挡。做好标准化考场标识，标注“标准化考场”和考场教室的物理地址信息贴在讲台外侧监控范围内，字体、字号、颜色必须由业主审定，在监控图像中清析可见。 2、★为保证设备的兼容性和后续管理维护，本次投标所采用的第3项货物“SIP服务器”必须实现与桂林市考试院标准化考点平台互联互通。在中标公示期，采购人有权依次对所有中标候选人所投产品进行对接及功能测试，如中标人未能在规定时间内通过对接功能测试，则视为虚假承诺，判定该中标人为虚假应标，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理，采购人保留进一步追究其法律责任的权利，由此引发的所有损失由该中标人承担。 3、本项目核心产品为：第1项“巡考半球摄像机” 4、本项目政府采购预算总金额为人民币2948759.41元整，超出采购预算总金额的将被视为无效投标处理。 5、本项目不允许转包或分包，否则，不予验收。 6、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、综合性能、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

- 评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分…………………………………………………………………………………………50分

（1）以进入评标的最低评标报价为50分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（3）某投标人价格分=（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×50分。

2、综合性能分……………………………………………………………………………………34分

（1）基本分     （满分17分）

完全满足招标文件要求的得17分。不带★号的技术参数出现负偏离的，每一项扣减 2 分，需提供检测报告支持的条款为重要参数指标，不满足或无法提供检测报告支撑的每一项扣3分，扣完17分为止。

（2）产品整体性能评价         （满分9分）

由评标委员会在打分前根据投标货物对招标文件中货物技术要求的响应程度，集体讨论确定各投标人货物性能所属档次，然后各评委在相应档次内独立打分。

一档（3分）：技术参数满足采购文件要求，评定为“一档”。

二档（6分）：技术参数满足采购文件要求，且技术参数有两项正偏离以上且并被评委认可情况下，评定为“二档”。

三档（9分）：技术参数满足采购文件要求，且技术参数有四项正偏离以上且并被评委认可情况下，评定为“三档”。

（响应技术参数的正偏离情况，必须在投标文件中提供第三方检测机构检检测测报告复印件（原件备查），不接受单纯文字性的正偏离描述）

（3）项目实施方案分          （满分8分）

由评标委员会在打分前对比各供应商的项目实施方案集体讨论确定各供应商所属档次，由各评委在相应档次内独立打分。

一档（0分）：，未提供项目实施方案的；

二档（2分）：投标人提供了项目实施方案，项目实施方案、培训方案简单；

三档（5分）：投标人提供了项目实施方案，需求分析比较详细和具体，培训方案较详细，提供项目图纸；

四档（8分）：投标人提供了完整项目实施方案，需求分析详细、具体和准确，培训方案详细。有具体的施工安装方案图纸。能详细说明项目实施组织机构、过程管理、提供技术人员名单及技术人员名单及社保证证明、项目调试验收方案、工程质量保证、工期保证措施（施工进度的），进度安排合理。

3、产品信誉业绩分………………………………………………………………………8分

（1）所投“SIP服务器、巡考半球摄像机”设备生产厂家同时具有ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001国际环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，需提供所有证书复印件得2分，不提供或提供不全不得分。（满分2分）

（2）所投“SIP服务器、巡考半球摄像机”设备生产厂家同时具有软件成熟度认证CMMI5等级的得2分，CMMMI4等级的的1分，需提供相关证书复印件，否则不得分。（满分2分）

（3）所投“SIP服务器、巡考半球摄像机”设备生产厂家同时具有涉密信息系统集成企业资质甲级，提供相关证书复印件得2分；所投“SIP服务器、巡考半球摄像机”设备生产厂家具有涉密信息系统集成企业资质乙级，提供相关证书复印件得1分；不提供不得分  （满分2分）

（4）所投“SIP服务器、巡考半球摄像机”设备生产厂家均具有巡考类应用案例的，合同复印件得每份得1分。不提供不得分 （满分2分）

4、售后服务分…………………………………………………………………………………5分

# 由评委在打分前根据投标人售后服务方案的完整性、可行性，确定“一档、二档、三档”各所属档次；评委依照各投标人售后服务等级评定情况在确定档次内独立打分。

# 一档（1 分）：综合评定一般；服务承诺不完整，可行性不强，承诺对出现的问题响应不够及时。

# 二档（3 分）：综合评定良好；服务承诺较完整，可行性较强，承诺对出现的问题响应及时。

# 三档（5 分）：综合评定优秀。服务承诺完整，内容详细，可操作性强，有专职售后人员，响应及时、主动，且投标人提供本地化服务的在桂林市设有售后服务点（以营业执照副本为准），投标人提供“SIP服务器、巡考半球摄像机”设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。

# 5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）…………………………………………3分

# （1）应优先采购财政部现行《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》目录内（九类产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目比例得0.1～2分。（满分2分）

（2）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）（满分1分）

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 合 计 |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的产品。

2.乙方提供设备和材料在无特别注明的情况下投标人均须承诺原厂三年免费配件更换及保修（《货物采购需求》中规定的按相关规定执行）；当天4小时（24×7）响应上门服务，故障无法当日解决提供同档次备件或备机；提供定期回访及巡检服务（每年至少四次）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：2020年4月 20日前安装调试完毕经验收合格，并交付使用。

地点：  广西桂林市采购人指定地点  。

2.交付地点：广西桂林市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：不少于五个工作日，地点：广西桂林市采购人指定地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

本项目无预付款，本项目所有硬件设备到位后，硬件设备规格型号经过验收合格后，中标供应商开具与中标合同金额等额的增值税普通发票给采购人，采购人在收到发票后支付中标合同总金额的60%货款给中标供应商；剩余40%货款在货物安装验收合格、培训完成及设备正常使用后1个月内支付给中标供应商。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  5 %，超过 5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5  %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　10　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                 日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2019年1月-3月社保证明复印件

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术规格偏离表（必须提供）；

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件【设备安装的实施方案（新设备安装、调试、组织等）】（必须提供）；

3.投标人的售后服务方案（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

4.项目实施人员一览表

##### 5.节能方面的证书复印件

##### 6.环保方面的证书复印件

7.投标人2017年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件

8.投标人2016年1月1日以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料

9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

11.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》

12.如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，提供相关证明材料

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |
| 免费保修期: |
| 投标报价指本次采购范围货物价款、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，投标人综合考虑在报价中 |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2019年1月-3月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2019年1月-3月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

##### 致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 投标人（公章）：

##### 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2019年1月-3月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

##### 致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2019年1月-3月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

##### 致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件【设备安装的实施方案（新设备安装、调试、组织等）】（必须提供）

3.投标人的售后服务承诺方案（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

售后服务承诺方案（格式）

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.节能方面的证书复印件（如有采购需求中有要求的必须提供）

6.环保方面的证书复印件（如有采购需求中有要求的必须提供）

7.投标人2017年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

8.投标人2016年1月1日以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标通知书、中标合同（能清晰反映货物名称、种类、金额的合同书复印件为准）及验收报告复印件）（如有，请提供）

9. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

10. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

11. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  | 占投标总价比例 |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

12.如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，提供相关证明材料（如有，请提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　　期：

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）