目  录

# 投标报价表

| 项号 | 货物/服务名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑装饰部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蹲式大便器 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 2 | 套 | 624.87 | 1249.74 |  |
|  |  |  | 含五金配件、附件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含水箱 |  |  |  |  |  |
| 2 | 淋浴器 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 品牌：箭牌 | 2 | 套 | 507.15 | 1014.31 |  |
|  |  |  | 双花洒龙头 |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢地漏 | 潜水艇 | 品牌：潜水艇 DN100 | 5 | 个 | 187.06 | 935.32 |  |
| 4 | 立柱陶瓷洗手盆 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 4 | 套 | 1115.73 | 4462.91 |  |
|  |  |  | 盆+下水器下水管 全套配 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全铜冷热全自动感应红外线水龙头 |  |  |  |  |  |
| 5 | 陶瓷拖把池含龙头 | 国产优质 | 品牌：国产优质 陶瓷拖把池含龙头 | 4 | 套 | 502.98 | 2011.91 |  |
| 手术配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 医用不锈钢器械柜、药品柜、麻醉柜 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 12 | 套 | 3332.47 | 39989.66 |  |
|  |  |  | 钢板厚度≥1.5mm，900×1300×300mm（±5），采用拉丝SUS304不锈钢制作，正面做不锈钢翻边。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分上下层两层双开门，上层有三层可调节高度的托架和不锈钢层板， |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下层有二层可调节高度的托架和不锈钢层，内嵌式安装。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢书写台 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 4 | 套 | 1553.60 | 6214.40 |  |
|  |  |  | 钢板厚度≥1.5mm，500mm×400mm×250mm（±5），采用拉丝SUS304不锈钢制作，周边采用铝合金包边,设有自动开启照明装置。打开后离地面1100mm（±5），内嵌式安装，收起后与墙面齐平。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 手术室多功能控制面板 | 南京欣酷恒 | 品牌：欣酷恒 | 4 | 台 | 11875.91 | 47503.65 |  |
|  |  |  | 791×560×150mm（±5），具有以下功能：① 时钟② 计时钟（时、分、秒）③ 控制屏：A. 照明系统开关、摄像头系统开关；B. 手术灯的开关（手术中灯、无影灯开关及光亮度调节）；C. 控制麻醉废气排放机组的运行。④ 空调系统：A. 温湿度预设，可控制循环机组的启停，显示当前手术室内的温度和湿度，能通过按键对室内温、湿度进行微调节；B. 带有高效过滤器堵塞报警功能，方便工作人员及时更换；C. 空调正常、空调故障可连接初效、中效、亚高效的压差开关及空调控制柜的故障信号开关，可对空调机组是否正常工作进行监测；⑤其他：排风机强制启停、医用气体超欠压报警；模似对讲功能、电气中央控制功能等 |  |  |  |  |  |
| 9 | 医用气源装置 | ### 余姚市宇峰医疗器械 ### 有限公司 | 品牌：宇峰 | 4 | 套 | 4024.80 | 16099.18 |  |
|  |  |  | 2个氧气终端、2个真空吸引、2个空气、2个二氧化碳终端 |  |  |  |  |  |
| 10 | 组合式电源插座箱 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 16 | 台 | 2362.11 | 37793.81 |  |
|  |  |  | 每组4个（220V），3个10A，1个16A，等电拉接地端子1个,其中1组380V插座，660mm×220mm×120mm（±5），采用304不锈钢制作，内嵌式安装 |  |  |  |  |  |
| 11 | 医用观片灯1 | 奉化新天宏医疗器械 有限公司 | 品牌：新天宏 | 2 | 套 | 1564.22 | 3128.45 |  |
|  |  |  | 六联观片灯，采用拉丝SUS304不锈钢制作，尺寸：900*1080*130mm（±5）,内嵌式安装。适用于观看各种尺寸的X光胶片、CT片、MIR片及其他成像胶片。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 医用观片灯2 | 奉化新天宏医疗器械 有限公司 | 品牌：新天宏 | 2 | 套 | 1464.19 | 2928.38 |  |
|  |  |  | 四联观片灯，采用拉丝SUS304不锈钢制作，尺寸：900*530*130mm（±5）,内嵌式安装。适用于观看各种尺寸的X光胶片、CT片、MIR片及其他成像胶片。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 医用不锈钢洗手池1 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 1 | 套 | 9693.54 | 9693.54 |  |
|  |  |  | 二人位,1600*580*1800mm（±5）,红外线感应及膝控龙头,SUS304,1.5mm，恒温，本不锈钢吸收池采用悬挂式，池内边底均作圆弧处理，厚度为1.5mm，配置独立镜灯，并配非手动的感应或膝控水嘴、自动刷手器、感应皂液器、自动感应消毒液器，配热水器。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 医用不锈钢洗手池2 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 1 | 套 | 11851.10 | 11851.10 |  |
|  |  |  | 三人位,1900*580*1800mm（±5）,红外线感应及膝控龙头,SUS304,1.5mm，恒温，本不锈钢吸收池采用悬挂式，池内边底均作圆弧处理，厚度为1.5mm，配置独立镜灯，并配非手动的感应或膝控水嘴、自动刷手器、感应皂液器、自动感应消毒液器，配热水器。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 手术室输液导轨 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 11 | 副 | 301.01 | 3311.11 |  |
|  |  |  | L2500，含吊钩4个（不锈钢） |  |  |  |  |  |
| 16 | 医用LED子母无影灯 | 山东欣雨辰医疗设备 有限公司 | 品牌：欣雨辰 | 4 | 套 | 54376.00 | 217504.00 |  |
|  |  |  | 1.多颗LED光柱聚焦照射，产生1200毫米以上光的深度照明，中心照度最高值不低于180000lnx以上，并提供接近自然日光的3700K-5000K可调色温 2.灯罩壳为铝材质，灯头中置手柄可拆卸，耐134℃高温高压消毒，方便调节、灵活定位。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.含无影灯支架 |  |  |  |  |  |
| 17 | 医用双旋臂外科吊塔 | 奉化新天宏医疗器械 有限公司 | 品牌：新天宏 | 4 | 台 | 43695.00 | 174780.00 |  |
|  |  |  | 结构紧凑，使用方便，采用天花板悬挂，设计合理，其高度使医护人员抬手可及，得心应手。水平旋转角度：0～340°，终端箱上承重：80Kg，标准供气：2个氧气、2个吸引，标准供电：3孔电源插座8个，设备托盘2个。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含吊塔支架 |  |  |  |  |  |
| 18 | 医用单旋臂外科吊塔 | 奉化新天宏医疗器械 有限公司 | 品牌：新天宏 | 3 | 台 | 38577.83 | 115733.49 |  |
|  |  |  | 结构紧凑，使用方便，采用天花板悬挂，设计合理，其高度使医护人员抬手可及，得心应手。水平旋转角度：0～340°，终端箱上承重：80Kg，标准供气：2个氧气、2个吸引，标准供电：3孔电源插座8个，设备托盘2个。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含吊塔支架 |  |  |  |  |  |
| 19 | 医用电动综合手术床 | 山东欣雨辰医疗设备 有限公司 | 品牌：欣雨辰 | 4 | 台 | 36898.00 | 147592.00 |  |
|  |  |  | - 台面升降、前后倾、左右倾、平移、背板折转等主要体位调整均由按键操作，电动推杆传动实现； - 台面可作纵向移动，与C型臂配套使用可进行射线诊查或拍片； - 台面板采用优质亚克力板制成，床垫采用慢回弹海绵成型，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点，可依据病人提问自然成型，有效防止病人产生褥疮； - 4.腿板可拆卸，手动旋转外展、下折，调节方便，十分便利泌尿科手术。 |  |  |  |  |  |
| 20 | 医用保温箱 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 2 | 台 | 19795.78 | 39591.55 |  |
|  |  |  | 1、外形尺寸：595*565*860mm（±5）；内形尺寸：504*487*634mm（±5）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、保温箱容量：150Ｌ；商品重量64公斤 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、无氟制冷剂；噪音42ｄＢ（ａ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、温度显示：LCD数字显示，分辨率±0.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、温度范围：0～100度（可调控） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警 |  |  |  |  |  |
| 医用净化空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AHU01 医用净化恒温恒湿、自带新风、冷热源空调机组 | 克莱门特捷联制冷设备 （上海）有限公司 | 品牌：克莱门特 | 1 | 台 | 175768.69 | 175768.69 |  |
|  |  |  | 医用净化恒温恒湿、自带新风空调机组，送风量：10000m3/h，新风量：1000m3/h，回风量：9000m3/h。制冷量：45KW，制热量：48KW，加湿量：12Kg/h。自带新风、加湿器、消毒、空气过滤装置、冷热源等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含减震垫 |  |  |  |  |  |
| 22 | AHU02 医用净化恒温恒湿、自带新风、冷热源空调机组 | 克莱门特捷联制冷设备 （上海）有限公司 | 品牌：克莱门特 | 1 | 台 | 152553.95 | 152553.95 |  |
|  |  |  | AHU02 医用净化恒温恒湿、自带新风空调机组，送风量：3000m3/h，新风量：880m3/h，回风量：2120m3/h。制冷量：16KW，制热量：18KW，加湿量：8Kg/h。自带新风、加湿器、消毒、空气过滤装置、冷热源等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含减震垫 |  |  |  |  |  |
| 23 | AHU03 医用净化恒温恒湿、自带新风、冷热源空调机组 | 克莱门特捷联制冷设备 （上海）有限公司 | 品牌：克莱门特 | 1 | 台 | 141853.53 | 141853.53 |  |
|  |  |  | 医用净化恒温恒湿、自带新风空调机组，送风量：2200m3/h，新风量：800m3/h，回风量：1400m3/h。制冷量：14KW，制热量：16KW，加湿量：6Kg/h。自带新风、加湿器、消毒、空气过滤装置、冷热源等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含减震垫 |  |  |  |  |  |
| 24 | AHU04 医用净化恒温恒湿、自带新风、冷热源空调机组 | 克莱门特捷联制冷设备 （上海）有限公司 | 品牌：克莱门特 医用净化恒温恒湿，自带新风空调机组，送风量：2000m3/h，新风量：900m3/h，回风量：1100m3/h。制冷量：12KW，制热量：14KW，加湿量：6Kg/h。自带新风、加湿器、消毒、空气过滤装置、冷热源等。 含减震垫 | 1 | 台 | 132105.44 | 132105.44 |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | AHU05 医用净化恒温恒湿、自带新风、冷热源空调机组 | 克莱门特捷联制冷设备 （上海）有限公司 | 品牌：克莱门特 | 1 | 台 | 163832.19 | 163832.19 |  |
|  |  |  | 医用净化恒温恒湿，自带新风空调机组，送风量：4600m3/h，新风量：1200m3/h，回风量：3400m3/h。制冷量：21KW，制热量：24KW，加湿量：8Kg/h。自带新风、加湿器、消毒、空气过滤装置、冷热源等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含减震垫 |  |  |  |  |  |
| 26 | 模块式全变频室外机 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 1 | 台 | 63694.00 | 63694.00 |  |
|  |  |  | TIMS200AX，额定制冷量：56KW,额定制热量：63KW，用电功率：17KW，重量：430KG（±5）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含减震垫 |  |  |  |  |  |
| 27 | 新风机组 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 1 | 台 | 50111.75 | 50111.75 |  |
|  |  |  | TMDF210A，额定制冷量：28KW,额定制热量：17.4KW，用电功率：0.7KW。自带冷热源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含减震垫、控制器 |  |  |  |  |  |
| 28 | 卡式风机盘管1 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 3 | 台 | 9928.27 | 29784.81 |  |
|  |  |  | TMCF090AB，额定制冷量：9KW,额定制热量：10KW |  |  |  |  |  |
| 29 | 卡式风机盘管2 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 4 | 台 | 8120.75 | 32483.02 |  |
|  |  |  | TMCF045AB，额定制冷量：4.5KW,额定制热量：5KW |  |  |  |  |  |
| 30 | 卡式风机盘管3 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 4 | 台 | 6422.96 | 25691.84 |  |
|  |  |  | TMCF028AB，额定制冷量：2.8KW,额定制热量：3.2KW |  |  |  |  |  |
| 31 | 空调铜管1 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ28.58mm | 57.00 | m | 87.43 | 4983.44 |  |
| 32 | 空调铜管2 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ22.23mm | 75.00 | m | 64.11 | 4807.91 |  |
| 33 | 空调铜管3 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ19.05mm | 66.00 | m | 59.55 | 3930.39 |  |
| 34 | 空调铜管4 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ15.88mm | 11.00 | m | 51.00 | 560.97 |  |
| 35 | 空调铜管5 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ12.7mm | 97.00 | m | 39.56 | 3837.18 |  |
| 36 | 空调铜管6 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ9.52mm | 32.00 | m | 33.05 | 1057.69 |  |
| 37 | 空调铜管7 | ### 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ6.35mm | 32.00 | m | 29.59 | 946.76 |  |
| 38 | 镀锌钢管1 | 国产优质 | 品牌：国产优质 DN50 | 59.00 | m | 71.83 | 4238.24 |  |
| 39 | 镀锌钢管2 | 国产优质 | 品牌：国产优质 DN32 | 17.00 | m | 53.20 | 904.42 |  |
| 40 | 镀锌钢管3 | 国产优质 | 品牌：国产优质 DN25 | 87.00 | m | 44.97 | 3912.13 |  |
| 41 | 管道保温 | 河北华美集团有限公司 | 品牌：华美 橡塑保温管 管道保温 管道57mm以下（厚度）30 | 0.50 | m³ | 3214.98 | 1607.49 |  |
| 42 | 空调液晶温控器 | 国产优质 | 品牌： 国产优质 86型 | 11 | 台 | 511.47 | 5626.22 |  |
| 43 | 分歧器 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 分歧器 | 11 | 个 | 184.98 | 2034.73 |  |
| 44 | FFU | 国产优质 | 品牌：国产优质 FFU | 3 | 套 | 4898.21 | 14694.63 |  |
| 45 | 医用排风机1 | 奥斯博格 | 品牌：奥斯博格 | 1 | 台 | 6571.69 | 6571.69 |  |
|  |  |  | 风量1200m3/h，静音型 |  |  |  |  |  |
| 46 | 医用排风机2 | 奥斯博格 | 品牌：奥斯博格 | 5 | 台 | 3712.09 | 18560.47 |  |
|  |  |  | 风量300m3/h，静音型 |  |  |  |  |  |
| 47 | 排气扇3 | 奥斯博格 | 品牌：奥斯博格 | 2 | 台 | 401.06 | 802.12 |  |
|  |  |  | 风量200m3/h，静音型 |  |  |  |  |  |
| 48 | 控制器 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 1 | 台 | 972.17 | 972.17 |  |
|  |  |  | 新风机控制开关 |  |  |  |  |  |
| 49 | 镀锌钢板风管1 | 宝钢集团有限公司 | 品牌：宝钢 | 187.90 | ㎡ | 406.73 | 76425.03 |  |
|  |  |  | 形状:矩形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格:周长（4000mm以下） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材厚度:δ=1mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口形式:法兰连接，连接处采用不燃密封胶垫垫密封 |  |  |  |  |  |
| 50 | 镀锌钢板风管2 | 宝钢集团有限公司 | 品牌：宝钢 | 484.14 | ㎡ | 304.73 | 147531.46 |  |
|  |  |  | 形状:矩形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格:周长（2000mm以下） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材厚度:δ=0.75mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口形式:法兰连接，连接处采用不燃密封胶垫垫密封 |  |  |  |  |  |
| 51 | 镀锌钢板风管3 | 宝钢集团有限公司 | 品牌：宝钢 | 179.19 | ㎡ | 220.20 | 39458.24 |  |
|  |  |  | 形状:矩形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格:周长（800mm以下） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材厚度:δ=0.5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口形式:法兰连接，连接处采用不燃密封胶垫垫密封 |  |  |  |  |  |
| 52 | 帆布风管软接头 | 国产优质 | 品牌：国产优质 帆布风管软接头 | 24.00 | ㎡ | 729.77 | 17514.59 |  |
| 53 | 风管保温橡塑板 | 河北华美集团有限公司 | 品牌：华美 厚S20，B1级 | 16.05 | m3 | 3668.04 | 58872.04 |  |
| 54 | 机组底座钢架（槽钢） | 国产优质 | 品牌：国产优质 12# | 51.00 | m | 80.05 | 4082.51 |  |
| 55 | 医用百级层流送风天花1 | 苏州华泰空气过滤器有限公司 | 品牌：华泰 2600mm*2400mm | 1 | 个 | 39816.38 | 39816.38 |  |
| 56 | 医用百级层流送风天花2 | 苏州华泰空气过滤器有限公司 | 品牌：华泰 2600mm*1800mm | 1 | 个 | 38658.17 | 38658.17 |  |
| 57 | 医用百级层流送风天花3 | 苏州华泰空气过滤器有限公司 | 品牌：华泰 2600mm*1400mm | 2 | 个 | 34813.01 | 69626.02 |  |
| 58 | 高效送风口1 | 苏州华泰空气过滤器有限公司 | 品牌：华泰 | 3 | 个 | 1004.76 | 3014.29 |  |
|  |  |  | 755*755，内装610*610*150高效，过滤效率为99.99%@0.3μm |  |  |  |  |  |
| 59 | 高效送风口2 | 苏州华泰空气过滤器有限公司 | 品牌：华泰 595*595，内装484*484*150高效，过滤效率为99.99%@0.3μm | 2 | 个 | 839.69 | 1679.38 |  |
| 60 | 高效送风口3 | 苏州华泰空气过滤器有限公司 | 品牌：华泰 | 11 | 个 | 726.59 | 7992.49 |  |
|  |  |  | 420*420，内装320*320*150高效，过滤效率为99.99%@0.3μm |  |  |  |  |  |
| 61 | 铝合金排风口1 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 320*320mm（±5） | 5 | 个 | 390.41 | 1952.05 |  |
|  |  |  | 内装270*270亚高效过滤器 |  |  |  |  |  |
| 62 | 铝合金排风口2 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 520*520mm（±5） | 5 | 个 | 713.46 | 3567.31 |  |
|  |  |  | 内装484*484亚高效过滤器 |  |  |  |  |  |
| 63 | 铝合金新风口 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 200*200mm（±5） | 9 | 个 | 406.16 | 3655.44 |  |
| 64 | 医用阻尼回风口 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 600*320 （±5） | 14 | 个 | 1714.80 | 24007.14 |  |
| 65 | 格栅阻尼回风口1 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 470*470mm（±5） | 5 | 个 | 1124.21 | 5621.07 |  |
|  |  |  | 内装400*400（±5）中效过滤器 |  |  |  |  |  |
| 66 | 格栅阻尼回风口2 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 350*350（±5） | 11 | 个 | 727.17 | 7998.89 |  |
|  |  |  | 内装300*300（±5）中效过滤器 |  |  |  |  |  |
| 67 | 防雨百叶1 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 640*300mm（±5） | 1 | 个 | 231.38 | 231.38 |  |
| 68 | 防雨百叶2 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 500*400mm（±5） | 1 | 个 | 231.38 | 231.38 |  |
| 69 | 防雨百叶3 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*200mm（±5） | 1 | 个 | 225.34 | 225.34 |  |
| 70 | 防雨百叶4 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 320*300mm（±5） | 1 | 个 | 225.34 | 225.34 |  |
| 71 | 防雨百叶5 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 300*300mm（±5） | 1 | 个 | 225.34 | 225.34 |  |
| 72 | 防雨百叶6 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 300*200mm（±5） | 8 | 个 | 225.34 | 1802.72 |  |
| 73 | 防雨百叶7 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 250*200mm（±5） | 1 | 个 | 219.62 | 219.62 |  |
| 74 | 消声弯头 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 500*400 （±5） | 1 | 个 | 4214.24 | 4214.24 |  |
| 75 | 消声器1 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 1500*800*630mm（±5） | 1 | 个 | 4242.28 | 4242.28 |  |
| 76 | 消声器2 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 1500*800*500mm（±5） | 1 | 个 | 3943.89 | 3943.89 |  |
| 77 | 消声器3 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 1500*600*500mm（±5） | 1 | 个 | 3884.49 | 3884.49 |  |
| 78 | 消声器4 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 1500*500*400mm（±5） | 2 | 个 | 3681.74 | 7363.48 |  |
| 79 | 消声器5 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 1500*500*300mm（±5） | 1 | 个 | 3394.52 | 3394.52 |  |
| 80 | 消声器6 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 1500*400*320mm（±5） | 2 | 个 | 3202.46 | 6404.91 |  |
| 81 | 消声器7 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 1500*400*250mm（±5） | 1 | 个 | 2933.86 | 2933.86 |  |
| 82 | 防火阀1 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 800*630（±5） | 1 | 个 | 5335.12 | 5335.12 |  |
| 83 | 防火阀2 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 800*500（±5） | 1 | 个 | 4718.32 | 4718.32 |  |
| 84 | 防火阀3 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 600*500（±5） | 1 | 个 | 4064.30 | 4064.30 |  |
| 85 | 防火阀4 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 500*400（±5） | 3 | 个 | 3455.03 | 10365.09 |  |
| 86 | 防火阀5 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 500*300（±5） | 1 | 个 | 2845.24 | 2845.24 |  |
| 87 | 防火阀6 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*320（±5） | 3 | 个 | 2337.51 | 7012.52 |  |
| 88 | 防火阀7 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*250（±5） | 1 | 个 | 1626.74 | 1626.74 |  |
| 89 | 防火阀8 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*200（±5） | 1 | 个 | 1632.45 | 1632.45 |  |
| 90 | 防火阀9 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 200*200（±5） | 5 | 个 | 1125.41 | 5627.04 |  |
| 91 | 止回阀1 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 800*500（±5） | 1 | 个 | 1540.88 | 1540.88 |  |
| 92 | 止回阀2 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 500*400（±5） | 2 | 个 | 1213.26 | 2426.53 |  |
| 93 | 止回阀3 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*320（±5） | 1 | 个 | 1001.59 | 1001.59 |  |
| 94 | 止回阀4 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*250（±5） | 1 | 个 | 897.20 | 897.20 |  |
| 95 | 止回阀5 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*200（±5） | 1 | 个 | 666.80 | 666.80 |  |
| 96 | 止回阀6 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 200*200（±5） | 5 | 个 | 452.52 | 2262.62 |  |
| 97 | 对开多叶调节阀1 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*320mm（±5） | 12 | 个 | 685.19 | 8222.23 |  |
| 98 | 对开多叶调节阀2 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*200mm（±5） | 1 | 个 | 650.52 | 650.52 |  |
| 99 | 对开多叶调节阀3 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 320*200mm（±5） | 8 | 个 | 604.30 | 4834.41 |  |
| 100 | 对开多叶调节阀4 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 250*200mm（±5） | 17 | 个 | 492.25 | 8368.22 |  |
| 101 | 对开多叶调节阀5 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 200*200mm（±5） | 24 | 个 | 467.29 | 11215.05 |  |
| 102 | 对开多叶调节阀6 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 200*160mm（±5） | 12 | 个 | 447.58 | 5370.99 |  |
| 103 | 风管漏风试验 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 风管漏风试验 | 850.00 | ㎡ | 3.14 | 2665.88 |  |
| 104 | 风管漏光试验 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 风管漏光试验 | 850.00 | ㎡ | 1.32 | 1122.48 |  |
| 105 | 空调工程系统调试 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 空调工程系统调试 | 165.3 | Kw | 23.39 | 3866.60 |  |
| B4 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 医用净化空调机组控制柜 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 品牌：正泰 | 5 | 台 | 7000.31 | 35001.54 |  |
|  |  |  | 按箱内元件计价 |  |  |  |  |  |
| 107 | 医用室内分配电箱 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 品牌：正泰 | 5 | 台 | 3433.62 | 17168.11 |  |
|  |  |  | 按箱内元件计价 |  |  |  |  |  |
| 108 | 医用节能LED净化灯带1（带应急电源） | 广州龙翔电器贸易有限公司 | 品牌：龙翔 1200*300mm（±5） | 12 | 套 | 425.60 | 5107.19 |  |
|  |  |  | LED净化灯 |  |  |  |  |  |
| 109 | 医用节能LED净化灯带2 | 广州龙翔电器贸易有限公司 | 品牌：龙翔 1200*300mm（±5） | 55 | 套 | 385.10 | 21180.42 |  |
|  |  |  | LED净化灯 |  |  |  |  |  |
| 110 | 医用节能LED格栅灯 | 广州龙翔电器贸易有限公司 | 品牌：龙翔 600*600mm（±5） | 46 | 套 | 237.93 | 10944.96 |  |
|  |  |  | LED净化灯 |  |  |  |  |  |
| 111 | 跷板开关1(单联单控) | 广东福田电器有限公司 | 品牌：福田 | 25 | 个 | 20.02 | 500.55 |  |
|  |  |  | 安装高度：距地1.4m暗装 |  |  |  |  |  |
| 112 | 跷板开关2(双联单控) | 广东福田电器有限公司 | 品牌：福田 | 12 | 个 | 22.81 | 273.71 |  |
|  |  |  | 安装高度：距地1.4m安暗装 |  |  |  |  |  |
| 113 | 安全型二三孔插座 | 广东福田电器有限公司 | 品牌：福田 | 39 | 个 | 25.84 | 1007.69 |  |
|  |  |  | 安装方式：距地0.3米安装 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含接线盒 |  |  |  |  |  |
| 114 | 防水地插 | 广东福田电器有限公司 | 品牌：福田 220V16A | 4 | 套 | 196.71 | 786.86 |  |
| 115 | 钢制槽式桥架1 | 温州线通桥架有限公司 | 品牌：线通 XQJC200mm×100mm（±5） | 82.10 | m | 74.05 | 6079.38 |  |
| 116 | 钢制槽式桥架2 | 温州线通桥架有限公司 | 品牌：线通 XQJC100mm×50mm（±5） | 98.50 | m | 43.59 | 4293.44 |  |
| 117 | 管内配线1 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 BV-2.5mm2 | 3031.36 | m | 2.27 | 6887.67 |  |
| 118 | 管内配线2 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 BVR-2.5mm2 | 1515.68 | m | 2.62 | 3973.66 |  |
| 119 | 管内配线3 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 BV-4mm2 | 1016.90 | m | 3.41 | 3465.81 |  |
| 120 | 管内配线4 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 BVR-4mm2 | 338.97 | m | 3.23 | 1096.04 |  |
| 121 | 管内配线5 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 BV-6mm2 | 737.70 | m | 4.41 | 3252.03 |  |
| 122 | 管内配线6 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 BVR-6mm2 | 245.90 | m | 4.52 | 1112.66 |  |
| 123 | 电力电缆1 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 ZR-VV-5*16mm2 | 47.87 | m | 63.04 | 3017.60 |  |
| 124 | 电力电缆2 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 ZR-VV-4*16+1*10mm2 | 50.50 | m | 59.07 | 2982.83 |  |
| 125 | 电力电缆3 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 ZR-VV-4*25+1*16mm2 | 186.30 | m | 90.68 | 16894.00 |  |
| 126 | 电力电缆4 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 ZR-VV-3*50+2*25mm2 | 55.30 | m | 136.88 | 7569.57 |  |
| 127 | 电力电缆5 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 YJV-5*6mm2 | 195.20 | m | 27.76 | 5418.93 |  |
| 128 | 电力电缆6 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 YJV-5*10mm2 | 48.50 | m | 42.17 | 2045.27 |  |
| 129 | 电力电缆7 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 YJV-4*25+1*16mm2 | 48.50 | m | 89.11 | 4321.77 |  |
| 130 | 砖、混凝土结构暗配1 | 国产优质 | 品牌：国产优质 扣压式KBG DN15 | 1895.00 | m | 10.13 | 19191.67 |  |
| 131 | 砖、混凝土结构暗配2 | 国产优质 | 品牌：国产优质 扣压式KBG DN20 | 365.80 | m | 11.40 | 4169.95 |  |
| 132 | 砖、混凝土结构暗配3 | 国产优质 | 品牌：国产优质 扣压式KBG DN25 | 215.00 | m | 12.91 | 2776.57 |  |
| 建筑装饰部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 蹲式大便器 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 1 | 套 | 624.87 | 624.87 |  |
|  |  |  | 含五金配件、附件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含水箱 |  |  |  |  |  |
| 134 | 不锈钢地漏 DN100 | 潜水艇 | 品牌：潜水艇 DN100 | 4 | 个 | 187.06 | 748.25 |  |
| 135 | 立柱陶瓷洗手盆 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 2 | 套 | 1115.73 | 2231.46 |  |
|  |  |  | 盆+下水器下水管 全套配 |  |  |  |  |  |
| 136 | 陶瓷拖把池含龙头 | 国产优质 | 品牌：国产优质 陶瓷拖把池含龙头 | 2 | 套 | 502.98 | 1005.96 |  |
| 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 模块式全变频室外机 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 1 | 台 | 63694.00 | 63694.00 |  |
|  |  |  | TIMS200AX，额定制冷量：56KW,额定制热量：63KW，用电功率：17KW，重量：430KG（±5）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含减震垫 |  |  |  |  |  |
| 138 | 新风机组 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 1 | 台 | 50111.75 | 50111.75 |  |
|  |  |  | TMDF210A，额定制冷量：28KW,额定制热量：17.4KW，用电功率：0.7KW。自带冷热源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含减震垫、控制器 |  |  |  |  |  |
| 139 | 卡式风机盘管1 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 7 | 台 | 9928.27 | 69497.90 |  |
|  |  |  | TMCF090AB，额定制冷量：9KW,额定制热量：10KW |  |  |  |  |  |
| 140 | 卡式风机盘管2 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 1 | 台 | 8120.75 | 8120.75 |  |
|  |  |  | TMCF045AB，额定制冷量：4.5KW,额定制热量：5KW |  |  |  |  |  |
| 141 | 卡式风机盘管3 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 6 | 台 | 6422.96 | 38537.77 |  |
|  |  |  | TMCF028AB，额定制冷量：2.8KW,额定制热量：3.2KW |  |  |  |  |  |
| 142 | 空调铜管1 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ28.58mm | 31.00 | m | 87.43 | 2710.29 |  |
| 143 | 空调铜管2 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ22.23mm | 45.00 | m | 64.11 | 2884.74 |  |
| 144 | 空调铜管3 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ19.05mm | 46.00 | m | 59.55 | 2739.37 |  |
| 145 | 空调铜管4 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ15.88mm | 41.00 | m | 51.00 | 2090.87 |  |
| 146 | 空调铜管5 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ12.7mm | 85.00 | m | 39.56 | 3362.48 |  |
| 147 | 空调铜管6 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ9.52mm | 32.00 | m | 33.05 | 1057.69 |  |
| 148 | 空调铜管7 | ### 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 Φ6.35mm | 32.00 | m | 29.59 | 946.76 |  |
| 149 | 镀锌钢管1 | 国产优质 | 品牌：国产优质 DN50 | 15.00 | m | 71.83 | 1077.52 |  |
| 150 | 镀锌钢管2 | 国产优质 | 品牌：国产优质 DN32 | 17.00 | m | 53.20 | 904.42 |  |
| 151 | 镀锌钢管3 | 国产优质 | 品牌：国产优质 DN25 | 87.00 | m | 44.97 | 3912.13 |  |
| 152 | 管道保温 | 河北华美集团有限公司 | 品牌：华美 橡塑保温管 管道保温 管道Φ57mm以下（厚度）30 | 0.40 | M³ | 3214.98 | 1285.99 |  |
| 153 | 空调液晶温控器 | 国产优质 | 品牌： 国产优质 86型 | 14 | 台 | 434.77 | 6086.71 |  |
| 154 | 分歧器 | 宁波永享铜管道有限公司 | 品牌：永享 分歧器 | 14 | 个 | 184.98 | 2589.66 |  |
| 155 | 医用等离子体空气净化消毒机 | 山东佳境医疗科技有限公司 | 品牌：佳境 医用等离子体空气净化消毒机 | 5 | 台 | 15707.07 | 78535.35 |  |
| 156 | 医用排风机1 | 奥斯博格 | 品牌：奥斯博格 | 1 | 台 | 6571.69 | 6571.69 |  |
|  |  |  | 风量1200m3/h，静音型 |  |  |  |  |  |
| 157 | 医用排风机2 | 奥斯博格 | 品牌：奥斯博格 | 5 | 台 | 3712.09 | 18560.47 |  |
|  |  |  | 风量300m3/h，静音型 |  |  |  |  |  |
| 158 | 排气扇 | 奥斯博格 | 品牌：奥斯博格 | 2 | 台 | 653.52 | 1307.04 |  |
|  |  |  | 风量200m3/h，静音型 |  |  |  |  |  |
| 159 | 控制器 | 南京天加环境科技有限公司 | 品牌：天加 | 1 | 台 | 972.17 | 972.17 |  |
|  |  |  | 新风机控制开关 |  |  |  |  |  |
| 160 | 镀锌钢板风管 | 宝钢集团有限公司 | 品牌：宝钢 | 78.00 | ㎡ | 304.73 | 23768.86 |  |
|  |  |  | 形状:矩形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格:周长（2000mm以下） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材厚度:δ=0.75mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口形式:法兰连接，连接处采用不燃密封胶垫垫密封 |  |  |  |  |  |
| 161 | 帆布风管软接头 | 国产优质 | 品牌：国产优质 帆布风管软接头 | 6.00 | ㎡ | 729.77 | 4378.65 |  |
| 162 | 风管保温橡塑板 | 河北华美集团有限公司 | 品牌：华美 厚S20，B1级 | 1.75 | m3 | 1837.80 | 3216.15 |  |
| 163 | 铝合金新风口 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 200*200mm（±5） | 5 | 个 | 685.70 | 3428.50 |  |
| 164 | 铝合金排风口 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 320*320mm（±5） | 5 | 个 | 487.51 | 2437.55 |  |
|  |  |  | 内装270*270（±5）亚高效过滤器 |  |  |  |  |  |
| 165 | 防雨百叶1 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 640*300mm（±5） | 1 | 个 | 231.38 | 231.38 |  |
| 166 | 防雨百叶2 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 500*400mm（±5） | 1 | 个 | 231.38 | 231.38 |  |
| 167 | 防雨百叶3 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 300*300mm（±5） | 1 | 个 | 225.34 | 225.34 |  |
| 168 | 消声器 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 1000*400*320m（±5） | 1 | 个 | 3198.55 | 3198.55 |  |
| 169 | 防火阀1 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*320mm（±5） | 1 | 个 | 2337.51 | 2337.51 |  |
| 170 | 防火阀2 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*200mm（±5） | 1 | 个 | 1631.59 | 1631.59 |  |
| 171 | 防火阀3 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 320*200mm（±5） | 1 | 个 | 1181.05 | 1181.05 |  |
| 172 | 防火阀4 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 200*200mm（±5） | 1 | 个 | 1124.73 | 1124.73 |  |
| 173 | 对开多叶调节阀 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 200*200mm（±5） | 5 | 个 | 467.29 | 2336.47 |  |
| 174 | 止回阀1 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 400*200（±5） | 1 | 个 | 666.80 | 666.80 |  |
| 175 | 止回阀2 | 宁波市鄞州东海暖通 防火设备厂 | 品牌：东海暖通 200*200（±5） | 1 | 个 | 452.52 | 452.52 |  |
| 176 | 风管漏光试验、漏风试验 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 风管漏光试验、漏风试验 | 78.00 | ㎡ | 3.14 | 244.63 |  |
| 177 | 空调工程系统调试 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 空调工程系统调试 | 65.7 | Kw | 23.39 | 1536.81 |  |
| B4 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 空调机组控制柜 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 品牌：正泰 | 1 | 台 | 6310.40 | 6310.40 |  |
|  |  |  | 配电功率：51.4KW |  |  |  |  |  |
| 179 | 室内分配电箱1 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 品牌：正泰 | 1 | 台 | 3433.62 | 3433.62 |  |
|  |  |  | 配电功率：17.66KW |  |  |  |  |  |
| 180 | 室内分配电箱2 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 品牌：正泰 | 1 | 台 | 24470.53 | 24470.53 |  |
|  |  |  | 配电功率：278.0KW，双电源切换配电箱。 |  |  |  |  |  |
| 181 | 医用节能LED净化灯带1（带应急电源） | 广州龙翔电器贸易有限公司 | 品牌：龙翔 1200*300mm（±5） | 5 | 套 | 425.60 | 2128.00 |  |
|  |  |  | LED净化灯 |  |  |  |  |  |
| 182 | 医用节能LED净化灯带2 | 广州龙翔电器贸易有限公司 | 品牌：龙翔 1200*300mm（±5） | 16 | 套 | 385.10 | 6161.58 |  |
|  |  |  | LED净化灯 |  |  |  |  |  |
| 183 | 医用节能LED格栅灯 | 广州龙翔电器贸易有限公司 | 品牌：龙翔 600*600mm（±5） | 22 | 套 | 237.93 | 5234.54 |  |
|  |  |  | LED净化灯 |  |  |  |  |  |
| 184 | 跷板开关1(单联单控) | 广东福田电器有限公司 | 品牌：福田 | 16 | 个 | 20.02 | 320.35 |  |
|  |  |  | 安装高度：距地1.4m暗装 |  |  |  |  |  |
| 185 | 跷板开关2(双联单控) | 广东福田电器有限公司 | 品牌：福田 | 8 | 个 | 22.81 | 182.47 |  |
|  |  |  | 安装高度：距地1.4m安暗装 |  |  |  |  |  |
| 186 | 安全型二三孔插座 | 广东福田电器有限公司 | 品牌：福田 | 39 | 个 | 25.84 | 1007.69 |  |
|  |  |  | 安装方式：距地0.3米安装 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含接线盒 |  |  |  |  |  |
| 187 | 钢制槽式桥架1 | 温州线通桥架有限公司 | 品牌：线通 XQJC200mm×100mm（±5） | 23.50 | m | 74.05 | 1740.14 |  |
| 188 | 钢制槽式桥架2 | 温州线通桥架有限公司 | 品牌：线通 XQJC100mm×50mm（±5） | 29.95 | m | 43.59 | 1305.47 |  |
| 189 | 管内配线1 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 BV-2.5mm2 | 463.40 | m | 2.27 | 1052.91 |  |
| 190 | 管内配线2 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 BVR-2.5mm2 | 231.70 | m | 2.62 | 607.45 |  |
| 191 | 电力电缆1 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 ZR-VV-5*10mm2 | 52.89 | m | 43.28 | 2288.95 |  |
| 192 | 电力电缆2 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 ZR-VV-3*50+2*25mm2 | 51.87 | m | 136.88 | 7100.06 |  |
| 193 | 电力电缆3 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 YJV-5*6mm2 | 401.81 | m | 27.76 | 11154.60 |  |
| 194 | 电力电缆4 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 YJV-5*10mm2 | 175.31 | m | 42.17 | 7392.92 |  |
| 195 | 电力电缆5 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 YJV-4*25+1*16mm2 | 50.00 | m | 89.11 | 4455.43 |  |
| 196 | 电力电缆6 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 YJV-3*35+1*16mm2 | 100.00 | m | 100.58 | 10057.62 |  |
| 197 | 电力电缆7 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 YJV-3*35+2*25mm2 | 150.00 | m | 115.59 | 17338.18 |  |
| 198 | 电力电缆8 | 桂林国际电线电缆集团公司 | 品牌：桂林国际 YJV-3*185+1*120mm2 | 50.00 | m | 495.23 | 24761.47 |  |
| 199 | 砖、混凝土结构暗配1 | 国产优质 | 品牌：国产优质 扣压式KBG DN20 | 190.00 | m | 2.27 | 1052.91 |  |
| 200 | 砖、混凝土结构暗配2 | 国产优质 | 品牌：国产优质 扣压式KBG DN25 | 110.00 | m | 12.91 | 1420.57 |  |
| 供应室清洗消毒设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 医用全自动清洗消毒器 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 Rapid-A-520 | 2 | 台 | 250571.42 | 501142.85 |  |
| 202 | 医用超声波清洗机 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 ≥1000W,70L | 1 | 台 | 75695.28 | 75695.28 |  |
| 203 | 医用脉动真空灭菌器 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 ≥800L | 2 | 台 | 277706.00 | 555412.00 |  |
| 204 | 医用全自动纯水机 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 1500L/h | 1 | 台 | 83506.00 | 83506.00 |  |
| 205 | 医用低温等离子灭菌器 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 ≥130L | 1 | 台 | 160215.00 | 160215.00 |  |
| 206 | 医用干燥柜 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 11KW | 1 | 套 | 115577.16 | 115577.16 |  |
| 207 | 医用清洗槽 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 1800*610*850mm（±5） | 1 | 台 | 12943.43 | 12943.43 |  |
|  |  |  | 1.5mm厚304不锈钢制作 |  |  |  |  |  |
| 208 | 医用浸泡槽 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 1200*605*950mm（±5） | 1 | 台 | 9879.93 | 9879.93 |  |
|  |  |  | 1.5mm厚304不锈钢制作 |  |  |  |  |  |
| 209 | 洗眼器 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 | 1 | 台 | 4390.86 | 4390.86 |  |
|  |  |  | 双头，清洗眼睛 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医用分类工作台 | 奉化新天宏医疗器械 有限公司 | 品牌：新天宏 1800*1100*800mm（±5） | 1 | 套 | 2524.60 | 2524.60 |  |
| 211 | 医用小车清洗机 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 | 2 | 台 | 7165.98 | 14331.96 |  |
|  |  |  | 压力高，出水量大，用于清洗密封下收下送车 |  |  |  |  |  |
| 212 | 冲洗枪（气水两用） | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 | 2 | 台 | 4968.61 | 9937.21 |  |
|  |  |  | 八喷头、压力可调 |  |  |  |  |  |
| 213 | 医用器械检查台 | 奉化新天宏医疗器械 有限公司 | 品牌：新天宏 2000*1200*1450mm（±5） | 1 | 套 | 11011.14 | 11011.14 |  |
| 214 | 医用打包台 | 奉化新天宏医疗器械 有限公司 | 品牌：新天宏 2000*1200*800mm（±5） | 1 | 套 | 10169.28 | 10169.28 |  |
| 215 | 医用敷料柜 | 奉化新天宏医疗器械 有限公司 | 品牌：新天宏 960*400*1750mm（±5） | 1 | 套 | 11093.68 | 11093.68 |  |
| 216 | 医用器械柜 | 奉化新天宏医疗器械 有限公司 | 品牌：新天宏 1200*470*1800mm（±5） | 1 | 套 | 11011.14 | 11011.14 |  |
| 217 | 医用四层置物架 | 奉化新天宏医疗器械 有限公司 | 品牌：新天宏 400*960*1800mm（±5） | 2 | 套 | 11324.77 | 22649.55 |  |
| 218 | 医用封口机 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 500W | 1 | 台 | 40447.01 | 40447.01 |  |
| 219 | 纸塑袋切割机 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 1200*600*800mm（±5） | 1 | 台 | 7165.01 | 7165.01 |  |
| 220 | 医用篮筐运输车 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 630*450*1500mm（±5） | 2 | 辆 | 9591.54 | 19183.08 |  |
| 221 | 医用双列篮筐架 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 1120*460*1800mm（±5） | 1 | 个 | 15023.31 | 15023.31 |  |
| 222 | 器械清洗篮筐 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 DIN标准筐 | 1 | 个 | 992.36 | 992.36 |  |
| 223 | 医用互锁传递窗 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 800*800*550mm（±5） | 3 | 台 | 6008.55 | 18025.64 |  |
| 224 | 无菌篮筐 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 535*380*195mm（±5） | 1 | 个 | 1247.74 | 1247.74 |  |
| 225 | 空气压缩机 | 山东新华医疗器械股份 有限公司 | 品牌：新华 200L | 1 | 台 | 4045.19 | 4045.19 |  |
| 226 | 纯净水系统管道 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 纯净水系统管道 | 1 | 项 | 21379.48 | 21379.48 |  |
| 瓶氧站部分(10瓶×2组) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 自动切换报警箱 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 200*300*500mm（±5） | 1 | 套 | 3569.97 | 3569.97 |  |
| 228 | 氧气自动切换控制台 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 850×650×240mm（±5） | 1 | 台 | 13490.83 | 13490.83 |  |
| 229 | 不锈钢高压阀安装1 | 余姚市宇峰医疗器械 有限公司 | 品牌：宇峰 Dg3 | 20 | 个 | 279.72 | 5594.32 |  |
|  |  |  | 安装方式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |
| 230 | 不锈钢高压阀安装2 | 余姚市宇峰医疗器械 有限公司 | 品牌：宇峰 Dg10 | 2 | 个 | 589.32 | 1178.64 |  |
|  |  |  | 安装方式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |
| 231 | 不锈钢高压阀安装3 | 余姚市宇峰医疗器械 有限公司 | 品牌：宇峰 Dg22 | 1 | 个 | 536.55 | 536.55 |  |
|  |  |  | 安装方式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |
| 232 | 氧气汇流排 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 φ14×2 | 2 | 组 | 7667.99 | 15335.97 |  |
| 233 | 汇流排支架制作及安装 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 3200*2 | 1 | 套 | 728.25 | 728.25 |  |
| 234 | 不锈钢高压软管 | 宁波星箭波纹管有限公司 | 品牌：星箭 0.6m | 20 | 根 | 219.43 | 4388.53 |  |
| 235 | 不锈钢无缝钢管安装件 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 12YC | 8 | 付 | 33.01 | 264.11 |  |
| 236 | 高压过滤器 | 余姚市宇峰医疗器械 有限公司 | 品牌：宇峰 滤孔：20μm | 2 | 只 | 208.77 | 417.53 |  |
| 237 | 气瓶防倒链条 | 国产优质 | 品牌：国产优质 气瓶防倒链条 国标 | 20 | 根 | 77.68 | 1553.60 |  |
| 238 | 氧气瓶支架制作及安装 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 37×15×2 | 1 | 套 | 4293.76 | 4293.76 |  |
| 239 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф14×1.5 | 10.00 | m | 95.95 | 959.54 |  |
| 240 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф8×1 | 10.00 | m | 37.52 | 375.19 |  |
| 241 | φ100测压表安装 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 Y100-25MPa | 2 | 只 | 196.52 | 393.04 |  |
| 242 | 压力表弯制作安装 | 余姚市南方仪表厂 | 品牌：余姚南方 φ8×1 | 2 | 套 | 133.41 | 266.81 |  |
| 氧气系统管线与元件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф25×2 | 125.00 | m | 221.74 | 27717.20 |  |
| 244 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф14×1.5 | 302.00 | m | 95.95 | 28978.17 |  |
| 245 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф10×1.5 | 77.60 | m | 72.18 | 5601.49 |  |
| 246 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф8×1 | 663.60 | m | 37.52 | 24897.90 |  |
| 247 | 铝合金设备带 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 495.00 | m | 194.20 | 96129.00 |  |
|  |  |  | 壁厚≥1.5mm，宽200mm±5mm |  |  |  |  |  |
| 248 | 铝合金小罩 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 1544 | 190.00 | m | 63.31 | 12028.75 |  |
| 249 | 氧气快速插座 | 深圳捷工智能电气股份有限公司 | 品牌：捷工 ф6 | 228 | 个 | 631.15 | 143902.20 |  |
| 250 | 氧气快速插座防尘罩 | 深圳捷工智能电气股份有限公司 | 品牌：捷工 ф6 | 228 | 只 | 4.86 | 1106.94 |  |
| 251 | 不锈钢维修阀1 | 余姚市宇峰医疗器械 有限公司 | 品牌：宇峰 Dg4 | 93 | 个 | 116.33 | 10818.30 |  |
|  |  |  | 安装方式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |
| 252 | 不锈钢维修阀2 | 余姚市宇峰医疗器械 有限公司 | 品牌：宇峰 Dg10 | 15 | 个 | 128.39 | 1925.78 |  |
|  |  |  | 安装方式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |
| 253 | 氧气流量计 | 丹东东华测控技术有限公司 | 品牌：东华 QZL-200SC CMAM | 5 | 套 | 7264.35 | 36321.76 |  |
| 254 | 氧气流量仪软件安装 | 丹东东华测控技术有限公司 | 品牌：东华 QZL-200SC CMAM | 1 | 套 | 90232.36 | 90232.36 |  |
| 255 | 氧气二级减压箱安装 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 500×400×100 | 5 | 台 | 4399.33 | 21996.65 |  |
| 256 | 不锈钢无缝钢管管件安装1 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 22YC | 32 | 付 | 81.95 | 2622.48 |  |
| 257 | 不锈钢无缝钢管管件安装2 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 12YC | 65 | 付 | 35.43 | 2303.07 |  |
| 258 | 不锈钢无缝钢管管件安装3 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 8YC | 30 | 付 | 30.58 | 917.30 |  |
| 259 | 不锈钢无缝钢管管件安装4 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 6YC | 574 | 付 | 27.66 | 15879.02 |  |
| 260 | 护士站测压表安装 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 Y60 | 5 | 台 | 173.22 | 866.08 |  |
| 吸引站系统安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 水环式真空泵 | 淄博迪诺真空泵厂 | 品牌：迪诺 SK-3T | 2 | 台 | 14524.99 | 29049.99 |  |
|  |  |  | 节能、低噪音 |  |  |  |  |  |
| 262 | 真空罐 | 丹阳市压力容器制造 有限公司 | 品牌：丹阳 1.6m3 | 2 | 台 | 18540.22 | 37080.43 |  |
| 263 | 带充气真空电磁阀 | 淄博迪诺真空泵厂 | 品牌：迪诺 DDC-JQ | 2 | 个 | 5122.75 | 10245.51 |  |
| 264 | 电接点真空表 | 上海仪表厂 | 品牌：上海仪表 Y100-25MPa | 2 | 台 | 1859.84 | 3719.69 |  |
| 265 | 电控箱 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 DK-1 | 1 | 台 | 9945.68 | 9945.68 |  |
| 266 | 截止阀 | 余姚市宇峰医疗器械 有限公司 | 品牌：宇峰 DN80 | 4 | 个 | 682.89 | 2731.58 |  |
|  |  |  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |
| 267 | 截止阀1 | 余姚市宇峰医疗器械 有限公司 | 品牌：宇峰 DN40 | 4 | 个 | 373.14 | 1492.54 |  |
|  |  |  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |
| 268 | 截止阀2 | 余姚市宇峰医疗器械 有限公司 | 品牌：宇峰 DN20 | 4 | 个 | 144.26 | 577.05 |  |
|  |  |  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |
| 269 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管1 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф57×2.5 | 8.00 | m | 509.74 | 4077.89 |  |
| 270 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管2 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф76×3 | 15.00 | m | 762.34 | 11435.13 |  |
| 271 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管3 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф38×2.5 | 5.00 | m | 327.38 | 1636.91 |  |
| 272 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管4 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф25×2 | 5.00 | m | 221.74 | 1108.69 |  |
| 273 | 法兰 | 国产优质 | 品牌：国产优质 DN80 | 16 | 个 | 140.72 | 2251.48 |  |
| 274 | 避震喉 | 国产优质 | 品牌：国产优质 DN50 | 2 | 个 | 121.38 | 242.75 |  |
| 275 | 气水分离器 | 国产优质 | 品牌：国产优质 ф700 | 1 | 台 | 6039.70 | 6039.70 |  |
| 中心吸引系统管线与元件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管1 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф76×3 | 125.00 | m | 762.34 | 95292.73 |  |
| 277 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管2 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф38×2.5 | 302.00 | m | 327.38 | 98869.47 |  |
| 278 | 06Cr19Ni10不锈钢无缝钢管3 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф10×1.5 | 682.80 | m | 72.18 | 49287.33 |  |
| 279 | 不锈钢无缝钢管安装件安装1 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф76*76 | 25 | 个 | 172.12 | 4302.99 |  |
| 280 | 不锈钢无缝钢管安装件安装2 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф76*76 | 12 | 个 | 181.83 | 2181.95 |  |
| 281 | 不锈钢无缝钢管安装件安装3 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф76*76*38 | 5 | 个 | 225.52 | 1127.62 |  |
| 282 | 不锈钢无缝钢管安装件安装4 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф38*38 | 5 | 个 | 70.22 | 351.11 |  |
| 283 | 不锈钢无缝钢管安装件安装5 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф38*38 | 53 | 个 | 65.37 | 3464.49 |  |
| 284 | 不锈钢无缝钢管安装件安装6 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 ф38*38 | 94 | 个 | 50.80 | 4775.46 |  |
| 285 | 不锈钢无缝钢管管件安装 | 宁波三象不锈钢管制造 有限公司 | 品牌：三象 8YC | 510 | 个 | 30.58 | 15594.16 |  |
| 286 | 吸引快速插座 | 深圳捷工智能电气股份有限公司 | 品牌：捷工 ф6 | 228 | 个 | 565.12 | 128847.82 |  |
| 287 | 吸引快速插座防尘罩 | 深圳捷工智能电气股份有限公司 | 品牌：捷工 ф6 | 228 | 只 | 4.86 | 1106.94 |  |
| 288 | 截止阀 | 余姚市宇峰医疗器械 有限公司 | 品牌：宇峰 DN40 | 5 | 个 | 373.14 | 1865.68 |  |
|  |  |  | 连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |
| 289 | 护士站测压表安装 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 Y60 | 5 | 台 | 173.22 | 866.08 |  |
| 医用对讲呼叫系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 传呼主机 | 深圳市鑫德亮电子有限公司 | 品牌：鑫德亮 传呼主机 | 4 | 台 | 12065.06 | 48260.25 |  |
| 291 | 走廊显示屏 | 深圳市鑫德亮电子有限公司 | 品牌：鑫德亮 走廊显示屏 | 4 | 台 | 4686.62 | 18746.48 |  |
| 292 | 呼叫分机、手柄 | 深圳市鑫德亮电子有限公司 | 品牌：鑫德亮 呼叫分机、手柄 | 216 | 台 | 155.36 | 33557.76 |  |
| 293 | 双绞线缆 管内穿放 4对以下 | 国产优质 | 品牌：国产优质 双绞线缆 管内穿放 4对以下 | 2540.40 | m | 7.87 | 19980.50 |  |
| 其它配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 漏电保护器 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 品牌：正泰 DZ47-60 16A | 85 | 个 | 144.74 | 12302.67 |  |
| 295 | 床头灯 | 欧普照明股份有限公司 | 品牌：欧普 嵌入式日光灯 | 218 | 套 | 72.83 | 15877.97 |  |
| 296 | 安全型插座5孔 | 广东福田电器有限公司 | 品牌：福田 3+2 | 456 | 套 | 36.73 | 16750.22 |  |
| 297 | 电源开关 | 广东福田电器有限公司 | 品牌：福田 | 218 | 套 | 39.04 | 8511.57 |  |
|  |  |  | 与设备带配套 |  |  |  |  |  |
| 298 | Ⅰ型输液天轨 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 218 | 个 | 192.26 | 41912.24 |  |
|  |  |  | 配不锈钢吊杆，滑车 |  |  |  |  |  |
| 299 | L型隔离布 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 218 | 个 | 483.56 | 105415.64 |  |
|  |  |  | 配不锈钢吊杆，滑车 |  |  |  |  |  |
| A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 楼面涂膜防水 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 39.20 | ㎡ | 29.83 | 1169.30 |  |
|  |  |  | 1.1.5mm厚聚氨脂防水涂料,并沿四周反上墙面,高300 |  |  |  |  |  |
| A.9 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 防滑地砖防水楼面 | 佛山市冠珠陶瓷有限公司 | 品牌：冠珠 | 32.00 | ㎡ | 104.25 | 3335.89 |  |
|  |  |  | 1.楼面贴8厚300*300防滑地砖,水泥浆擦缝 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5厚水泥胶粘结层 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.20mm厚1:2水泥砂浆保护层找1%坡向地漏 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.5mm厚聚氨脂防水涂料,并沿四周反上墙面,高300（另列） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.素水泥结合层一道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.材料参照一线优质品牌 |  |  |  |  |  |
| 302 | PVC卷材地板 | 洁福地板（中国）有限公司 | 品牌：洁福 | 126.00 | ㎡ | 240.73 | 30332.02 |  |
|  |  |  | 1.2mm厚优质防静电PVC地板(含PU耐磨层) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.底面涂地板粘合剂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2~3mm厚超强自流平(另列) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.吸收性界面处理剂(另列) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.50mm厚C20细石砼垫层(另列) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.部位：手术室 |  |  |  |  |  |
| 303 | PVC卷材地板 | 洁福地板（中国）有限公司 | 品牌：洁福 | 370.00 | ㎡ | 233.73 | 86479.88 |  |
|  |  |  | 1.2mm厚优质耐磨PVC地板(含PU耐磨层) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.底面涂地板粘合剂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2~3mm厚超强自流平(另列) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.吸收性界面处理剂(另列) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.50mm厚C20细石砼垫层(另列) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.部位：手术部走廊及辅助用房 |  |  |  |  |  |
| 304 | 细石混凝土楼面 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 496.00 | ㎡ | 32.08 | 15912.59 |  |
|  |  |  | 1.50mm厚C20细石砼垫层 |  |  |  |  |  |
| 305 | 自流坪楼面 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 496.00 | ㎡ | 41.29 | 20478.31 |  |
|  |  |  | 1.2~3mm厚超强自流平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.吸收性界面处理剂 |  |  |  |  |  |
| 306 | PVC卷材踢脚线 | 洁福地板（中国）有限公司 | 品牌：洁福 | 43.91 | ㎡ | 237.79 | 10441.28 |  |
|  |  |  | 1.耐磨卷装踢脚,高100mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.双面涂胶粘剂(胶粘剂与踢脚配套生产) |  |  |  |  |  |
| A.10 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 墙面一般抹灰 | 国产优质 | 品牌：国产优质 1.5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面 2.15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆分两次抹灰 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4.部位：抗菌、耐擦洗涂料内墙 | 182.00 | ㎡ | 25.05 | 4559.43 |  |
| 308 | 手术室电解钢板墙面 | 宝钢集团有限公司 | 品牌：宝钢 | 282.00 | ㎡ | 392.40 | 110656.95 |  |
|  |  |  | 1.电解钢板墙面：龙骨50*30*1.2（±0.5）镀锌方管组焊而成，焊接处涂作防锈处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.保温隔音12mm厚纸面石膏板 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.饰面板1.2mm厚电解钢板表面高压真空喷涂环保抗菌漆四遍 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含铝合金及其辅件、角钢骨架及密封硅胶 |  |  |  |  |  |
| 309 | 50系列医用玻镁彩钢板墙面 | 苏州励沣实业有限公司 | 品牌：励沣 | 732.00 | ㎡ | 342.89 | 250994.92 |  |
|  |  |  | 1.玻镁板面0.426mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.玻镁夹心 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.玻镁板面0.426mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含地槽、连接件 |  |  |  |  |  |
| 310 | 防辐射手术室铅板墙面 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 75.00 | ㎡ | 878.83 | 65912.45 |  |
|  |  |  | 1.骨架50*30*1.2mm，2mm厚铅板 |  |  |  |  |  |
| 311 | 卫生间专用隔断 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 23.00 | ㎡ | 197.00 | 4530.92 |  |
|  |  |  | 1.成品卫生间专用隔断 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.含配套五金 |  |  |  |  |  |
| A.11 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 手术室电解钢板吊顶 | 宝钢集团有限公司 | 品牌：宝钢 | 115.00 | ㎡ | 489.50 | 56292.56 |  |
|  |  |  | 1.电解钢板墙面：龙骨50*30*1.2镀锌方管组焊而成，焊接处涂作防锈处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.保温隔音12mm厚纸面石膏板 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.饰面板1.2mm厚电解钢板表面高压真空喷涂环保抗菌漆四遍 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含铝合金及其辅件、角钢骨架及密封硅胶 |  |  |  |  |  |
| 313 | 50系列医用玻镁彩钢板吊顶 | 苏州励沣实业有限公司 | 品牌：励沣 | 354.00 | ㎡ | 351.60 | 124466.08 |  |
|  |  |  | 1.玻镁板面0.426mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.玻镁夹心 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.玻镁板面0.426mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含地槽、连接件 |  |  |  |  |  |
| 314 | 防辐射手术室铅板吊顶 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 31.00 | ㎡ | 878.83 | 27243.81 |  |
|  |  |  | 1.骨架50*30*1.2mm，2mm厚铅板 |  |  |  |  |  |
| A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 墙面满刮腻子 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 182.00 | ㎡ | 12.55 | 2283.25 |  |
|  |  |  | 1.满刮2厚耐水腻子二遍，砂纸磨平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.部位：抗菌、耐擦洗涂料内墙 |  |  |  |  |  |
| 316 | 墙面喷（刷）涂料 | 立邦 | 品牌：立邦 | 182.00 | ㎡ | 11.30 | 2057.04 |  |
|  |  |  | 1.抗菌涂料二道饰面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.刷底漆一道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.部位：抗菌、耐擦洗涂料内墙 |  |  |  |  |  |
| A.14 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 金属装饰线 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 1290.94 | m | 23.31 | 30096.60 |  |
|  |  |  | 1.材质：R45 铝合金 |  |  |  |  |  |
| 318 | 不锈钢防撞带 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 67.00 | m | 38.11 | 2553.49 |  |
|  |  |  | 1.材质：SUS304不锈钢板 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.宽≥150mm，厚度≥1.2mm |  |  |  |  |  |
| 319 | 石材窗台板 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 16.00 | ㎡ | 168.66 | 2698.60 |  |
|  |  |  | 1.黑色 |  |  |  |  |  |
| 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 满堂脚手架 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 515.06 | ㎡ | 13.51 | 6956.71 |  |
|  |  |  | 1.脚手架材质：扣件式钢管脚手架 |  |  |  |  |  |
| A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 楼面涂膜防水 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 5.06 | ㎡ | 29.83 | 150.94 |  |
|  |  |  | 1.1.5mm厚聚氨脂防水涂料,并沿四周反上墙面,高300 |  |  |  |  |  |
| A.9 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 防滑地砖防水楼面 | 佛山市冠珠陶瓷有限公司 | 品牌：冠珠 | 3.47 | ㎡ | 104.99 | 364.33 |  |
|  |  |  | 1.楼面贴8厚300*300防滑地砖,水泥浆擦缝 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5厚水泥胶粘结层 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.20mm厚1:2水泥砂浆保护层找1%坡向地漏 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.5mm厚聚氨脂防水涂料,并沿四周反上墙面,高300（另列） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.素水泥结合层一道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  |  |  |  |  |
| 323 | PVC卷材地板 | 洁福地板（中国）有限公司 | 品牌：洁福 | 245.46 | ㎡ | 228.85 | 56174.75 |  |
|  |  |  | 1.2mm厚优质耐磨PVC地板(含PU耐磨层) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.底面涂地板粘合剂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2~3mm厚超强自流平(另列) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.吸收性界面处理剂(另列) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.50mm厚C20细石砼垫层(另列) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.部位：供应室 |  |  |  |  |  |
| 324 | 细石混凝土楼面 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 245.46 | ㎡ | 32.11 | 7881.96 |  |
|  |  |  | 1.50mm厚C20细石砼垫层 |  |  |  |  |  |
| 325 | 自流坪楼面 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 245.46 | ㎡ | 41.29 | 10134.29 |  |
|  |  |  | 1.2~3mm厚超强自流平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.吸收性界面处理剂 |  |  |  |  |  |
| 326 | PVC卷材踢脚线 | 洁福地板（中国）有限公司 | 品牌：洁福 | 51.31 | ㎡ | 237.79 | 12200.91 |  |
|  |  |  | 1.耐磨卷装踢脚,高100mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.双面涂胶粘剂(胶粘剂与踢脚配套生产) |  |  |  |  |  |
| A.10 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 墙面一般抹灰 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 22.42 | ㎡ | 25.19 | 564.71 |  |
|  |  |  | 1.5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆分两次抹灰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.部位：抗菌、耐擦洗涂料内墙 |  |  |  |  |  |
| 328 | 50系列医用玻镁彩钢板墙面 | 苏州励沣实业有限公司 | 品牌：励沣 | 441.19 | ㎡ | 342.89 | 151279.30 |  |
|  |  |  | 1.玻镁板面0.426mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.玻镁夹心 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.玻镁板面0.426mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含地槽、连接件 |  |  |  |  |  |
| A.11 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 50系列医用玻镁彩钢板吊顶 | 苏州励沣实业有限公司 | 品牌：励沣 | 248.93 | ㎡ | 351.60 | 87523.56 |  |
|  |  |  | 1.玻镁板面0.426mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.玻镁夹心 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.玻镁板面0.426mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.含地槽、连接件 |  |  |  |  |  |
| A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 墙面满刮腻子 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 22.42 | ㎡ | 12.55 | 281.27 |  |
|  |  |  | 1.满刮2厚耐水腻子二遍，砂纸磨平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.部位：抗菌、耐擦洗涂料内墙 |  |  |  |  |  |
| 331 | 墙面喷（刷）涂料 | 立邦 | 品牌：立邦 | 22.42 | ㎡ | 11.30 | 253.40 |  |
|  |  |  | 1.抗菌涂料二道饰面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.刷底漆一道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.部位：抗菌、耐擦洗涂料内墙 |  |  |  |  |  |
| A.14 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 金属装饰线 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 846.76 | m | 24.58 | 20809.98 |  |
|  |  |  | 1.材质：R45 铝合金 |  |  |  |  |  |
| 333 | 不锈钢防撞带 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 67.00 | m | 38.11 | 2553.49 |  |
|  |  |  | 1.材质：SUS304不锈钢板 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.宽≥150mm，厚度≥1.2mm |  |  |  |  |  |
| 334 | 石材窗台板 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 12.00 | ㎡ | 195.26 | 2343.10 |  |
|  |  |  | 1.黑色 |  |  |  |  |  |
| 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 满堂脚手架 | 国产优质 | 品牌：国产优质 | 248.93 | ㎡ | 13.51 | 3362.20 |  |
|  |  |  | 1.材质：扣件式钢管脚手架 |  |  |  |  |  |
| 336 | 医用气密封自动门1（防辐射） | 宁波欧尼克科技有限公司 | 品牌：欧尼克 | 1 | 樘 | 31557.50 | 31557.50 |  |
|  |  |  | 1.编号：FZM-15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：1500*2100mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.脚感应电动平移门门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置。内加2mm厚铅板。 |  |  |  |  |  |
| 337 | 医用气密封单开自动门1 | 宁波欧尼克科技有限公司 | 品牌：欧尼克 | 7 | 樘 | 25731.50 | 180120.50 |  |
|  |  |  | 1.编号：ZD-15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：1500*2100mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.脚感应电动平移门门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 |  |  |  |  |  |
| 338 | 医用气密封单开自动门2（防辐射） | 宁波欧尼克科技有限公司 | 品牌：欧尼克 | 1 | 樘 | 26702.50 | 26702.50 |  |
|  |  |  | 1.编号：FZD-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：1000*2100mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.脚感应电动平移门门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置。内加2mm厚铅板 |  |  |  |  |  |
| 339 | 医用气密封单开自动门2 | 宁波欧尼克科技有限公司 | 品牌：欧尼克 | 2 | 樘 | 22527.20 | 45054.40 |  |
|  |  |  | 1.编号：ZD-10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：1000*2100mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.脚感应电动平移门门体铝板喷塑，不锈钢包边、防撞、带观察窗和安全防夹装置 |  |  |  |  |  |
| 340 | 手推双开门1 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 3 | 樘 | 5049.20 | 15147.60 |  |
|  |  |  | 1.编号：SM-15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：1500*2100mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.门体整体采用钢板制作，观察窗含密封功能、门套、门锁、五金件等 |  |  |  |  |  |
| 341 | 手推单开门1 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 25 | 樘 | 3592.70 | 89817.50 |  |
|  |  |  | 1.编号：DM-09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：900*2100mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.门体整体采用钢板制作，观察窗含密封功能、门套、门锁、五金件等 |  |  |  |  |  |
| 342 | 手推单开门2(防辐射) | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 1 | 樘 | 11846.20 | 11846.20 |  |
|  |  |  | 1.编号：FDM-09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：900*2100mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.门体整体采用钢板制作，观察窗含密封功能、门套、门锁、五金件等，内加2mm厚铅板 |  |  |  |  |  |
| 343 | 谈话窗 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 1 | 个 | 2136.20 | 2136.20 |  |
|  |  |  | 1.编号：谈话窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：1000*1000mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5mm不锈钢包边 |  |  |  |  |  |
| 344 | 传递窗1 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 1 | 个 | 4078.20 | 4078.20 |  |
|  |  |  | 1.编号：传递窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：1000*1000mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5mm不锈钢包边 |  |  |  |  |  |
| 345 | 手推双开门2 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 1 | 樘 | 5049.20 | 5049.20 |  |
|  |  |  | 1.编号：SM-15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：1500*2100mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.门体整体采用钢板制作，观察窗含密封功能、门套、门锁、五金件等 |  |  |  |  |  |
| 346 | 手推双开门3 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 1 | 樘 | 4039.36 | 4039.36 |  |
|  |  |  | 1.编号：SM-12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：1200*2100mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.门体整体采用钢板制作，观察窗含密封功能、门套、门锁、五金件等 |  |  |  |  |  |
| 347 | 手推单开门3 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 17 | 樘 | 3592.70 | 61075.90 |  |
|  |  |  | 1.编号：DM-09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：900*2100mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.门体整体采用钢板制作，观察窗含密封功能、门套、门锁、五金件等 |  |  |  |  |  |
| 348 | 手推单开门4 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 3 | 樘 | 2718.80 | 8156.40 |  |
|  |  |  | 1.编号：DM-07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：700*2100mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.门体整体采用钢板制作，观察窗含密封功能、门套、门锁、五金件等 |  |  |  |  |  |
| 349 | 传递窗2 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 3 | 个 | 2446.92 | 7340.76 |  |
|  |  |  | 1.编号：传递窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：800*800mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5mm不锈钢包边 |  |  |  |  |  |
| 350 | 传递窗3 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 1 | 个 | 1213.75 | 1213.75 |  |
|  |  |  | 1.编号：传递窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：600*600mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5mm不锈钢包边 |  |  |  |  |  |
| 351 | 互锁传递窗 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 3 | 个 | 2738.22 | 8214.66 |  |
|  |  |  | 1.编号：互锁传递窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.洞口尺寸：800*800mm（±5） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5mm不锈钢包边 |  |  |  |  |  |
| 352 | 消毒器不锈钢板外饰面 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 | 27.00 | ㎡ | 369.22 | 9969.01 |  |
|  |  |  | 1.消毒器不锈钢板外饰面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.拉丝1.5mm厚 |  |  |  |  |  |
| 353 | 项目施工费 | 浙江盛泰医用工程有限公司 | 品牌：盛泰 包含本项目所涉及的所有施工、安装过程的各项费用。 | 1 | 项 | 990352.40 | 990352.40 |  |
| 投标总报价（大写）： 玖佰贰拾陆万贰仟柒佰伍拾伍元壹角伍分 人民币（¥ 9262755.15 元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期:自政府合同签订之日起110日历天内完成供货及安装并交付采购人验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期:三年（除过滤系统及易损件），终身维修，终身服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 无 元（¥ 无 ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 无 元（¥ 无 ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内服务价款、服务随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章，自然人除外）：        浙江盛泰医用工程有限公司

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.各投标人必须就“项目采购需求表”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投服务如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项服务属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。