广西真诚工程咨询有限公司

购置消毒供应及配套物流仓储系统工程（重）

（项目编号：MSZC2019-G1-08430-001）

招标文件

采 购 人：蒙山县中医医院

采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

2020年1月

目    录

招标公告 	2

第一章  投标人须知及前附表	4

第二章 货物需求一览表 	18

第三章   合同书及合同基本条款（格式）	 26

第四章   评标方法	30

第五章   投标文件（格式）	32

第六章   附件	46

广西真诚工程咨询有限公司

购置消毒供应及配套物流仓储系统工程（重）【MSZC2019-G1-08430-001】

公开招标公告

广西真诚工程咨询有限公司受蒙山县中医医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对购置消毒供应及配套物流仓储系统工程（重）进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下:

一、采购项目名称：购置消毒供应及配套物流仓储系统工程（重）

二、采购项目编号：MSZC2019-G1-08430-001

三、采购项目的基本概况介绍：购置消毒供应及配套物流仓储系统工程1批。（如需进一步了解详细内容，详见招标文件。）

四、采购项目预算金额（人民币）：175万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策。

六、投标人资格要求：

1．基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务的供应商。

2．投标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的第二类医疗器械备案凭证或经营许可证。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4．本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1．公告期限：自2020年  月  日发布公告起至2020年  月 日17时30分止。

2．报名及获取投标文件方式：在2020年 月 日至2020年  月  日17时30分止，登录“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）进入系统进行报名、下载招标文件。【注：已在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”完成注册的供应商，使用其注册成功的账号登录（地址为：http://182.90.118.195:8100），进入系统进行报名；未注册供应商请到“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（地址为：http://182.90.118.195:8100），进行免费注册（请使用火狐或谷歌浏览器）】

3. 招标文件电子版每套售价250元，采购文件费用必须于2020年 月 日15时00分前到达开标现场缴纳及开具收据凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理机构工作人员以购买招标文件凭证接受投标文件）。

八、投标保证金(人民币)：壹万柒仟元整（￥17000.00 元）

投标保证金的形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】

交款方式：

1、必须从投标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的投标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”添加许可证信息并提交审核通过后，上传保证金缴纳信息，否则将视为未缴纳投标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由投标人自行承担。

2、投标人使用银行保函时，投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，投标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。

开户名称：          蒙山县公共资源交易中心

开户银行：   广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：  蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号

蒙山县公共资源交易中心负责对保证金递交方式进行解释。

注：1.请注明投标项目名称和项目编号投标保证金，如不按照以上注明，后果自负。
2. 投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，并在保证金缴纳凭证加盖公章。

九、投标截止时间和地点:

投标人应于2020年 月 日北京时间15时00分止，将投标文件密封提交到梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室[梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面）]开标厅，逾期送达的将予以拒收。（备注：基于第三方交易平台工作原理，开标现场需要进行网上签到，请投标人至少提前30分钟进场，因系统时间截止而无法签到的，责任由投标人自行承担）。

十、开标时间及地点:

本次招标将于2020年 月 日北京时间15时00分，在梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室开标厅开标，投标人可以由法定代表人持有效身份证或委托代理人必须持有效身份证和法人授权委托书原件、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、有效的营业执照副本复印件、和保证金缴纳凭证。

十一、联系事项：

1、采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

地址：蒙山县广电影城四楼

项目联系人：彭工   联系电话：0774-6287808

2、采购人名称：蒙山县中医医院

地址：蒙山县蒙山镇湄江中路58号

联系人及电话: 莫先生0774-6282231

3、交易中心：蒙山县公共资源交易中心

地址：县政务服务中心四楼  联系人及电话：关先生 0774-6281890

4、监督部门：蒙山县政府采购监督管理办公室     联系电话：0774-6287208

采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

2020年 月 日

# 第一章  投标人须知及前附表

投 标 须 知 目 录

投标人须知前附表	6

一、总  则	8

1、项目名称及编号	8

2、投标人资格及要求	8

3、投标费用	8

二、招标文件	8

4、招标文件的构成	8

5、招标文件的澄清和修改	8

三、投标文件的编制	9

6、投标文件编写注意事项	9

7、投标文件的语言及计量单位	9

8、投标文件构成	9

9、投标文件格式	9

10、投标报价	9

11、投标货币	10

12、投标人资格证明文件	10

13、货物合格和符合招标文件规定的证明文件	10

14、投标的有效期	11

15、投标文件书写及签名、盖章要求	11

16、投标保证金	11

四、投标文件的递交	12

17、投标文件的密封与标记	12

18、投标截止时间、地点	13

19、投标文件的修改及撤回	13

五、开标与评标	13

20、开标	13

21、评标	13

22、评标会纪律	15

23、无效投标	15

24、废标	15

六、评标结果	16

25、中标公示	16

26、中标通知	16

27、合同授予标准	16

28、签订合同	16

29、履约保证金	17

七、其他事项	17

30、中标服务费	17

31、解释权	17

32、有关事宜	17

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 | 项目名称：购置消毒供应及配套物流仓储系统工程（重） 项目编号：MSZC2019-G1-08430-001 |
| 2 | 2.1 | 投标人资格及要求： 1．基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务的供应商。 2．投标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的第二类医疗器械备案凭证或经营许可证。 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 4．本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 10.1 | 投标报价：投标人须就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件份数：一份正本 三份副本 |
| 6 | 16.1 | 投标保证金：壹万柒仟元整（￥17000.00 元） 投标保证金的形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】 交款方式： 1、必须从投标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的投标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”添加许可证信息并提交审核通过后，上传保证金缴纳信息，否则将视为未缴纳投标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由投标人自行承担。 2、投标人使用银行保函时，投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，投标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。 开户名称： 蒙山县公共资源交易中心 开户银行： 广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 银行账号： 蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号 蒙山县公共资源交易中心负责对保证金递交方式进行解释。 注：1.请注明投标项目名称和项目编号投标保证金，如不按照以上注明，后果自负。 2. 投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，并在保证金缴纳凭证加盖公章。 |
| 7 | 18 | 投标文件递交截止时间：2020年 月 日北京时间15时00分整前 投标文件以密封形式递交至：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室 地 址：梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面） |
| 8 | 20.1 | 开标时间：2020年 月 日北京时间15时00分整截标后 开标地点：梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室 |
| 9 | 21 | 评标方法：综合评分法（详见第四章评标方法和中标标准） |
| 10 | 21.3 | 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目，允许发生负偏离项数为 8项（含）以内。 |
| 11 | 29.1 | 履约保证金：履约保证金额为中标合同价款的5%，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴纳（如中标人不按时交足则取消中标资格） 履约保证金在项目验收合格后无息退还。 蒙山县公共资源交易中心银行账户： 户名：蒙山县公共资源交易中心 账号：423612010130955986 开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 |
| 12 | 30 | 中标服务费：签订合同前，中标供应商须向广西真诚工程咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。 |
| 13 |  | 注：投标人须携带由法定代表人持有效身份证或委托代理人必须持有效身份证和法人授权委托书原件、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、有效的营业执照副本复印件、和保证金缴纳凭证。 |
| 14 |  | 特别说明：同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加投标。如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过商务评审和技术（服务）评审合格的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术评审最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 |
| 15 |  | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |

投 标 人 须 知

# 一、总  则

## 1、项目名称及编号

1.1项目名称：购置消毒供应及配套物流仓储系统工程（重）

1.2项目编号：MSZC2019-G1-08430-001

## 2、投标人资格及要求

2.1．基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；在中华人民共和国境内注册的生产或经营本次采购货物及服务的供应商。

2.2．投标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的第二类医疗器械备案凭证或经营许可证。

2.3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

2.4．本项目不接受联合体投标。

3、投标费用

# 3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

# 二、招标文件

## 4、招标文件的构成

4.1招标文件包括：

(1)招标公告{在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布}；

(2)投标人须知及前附表；

(3)货物需求一览表；

(4)合同基本条款及合同（格式）；

(5)评标方法；

(6)投标文件（格式）。·

## 5、招标文件的澄清和修改

5.1投标人应认真查阅招标文件中的内容和货物采购要求，如发现内容有误或货物采购要求具有唯一性的，投标人必须在投标截止日期15日前要求澄清。否则，采购代理机构将不予受理。

5.2任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期15日前的正常工作时间以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3采购代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布更正公告，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分并对其具有约束力。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布变更公告。

5.5投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后应填写《收件回执》（格式详见附件1）回复采购代理机构予以确认，否则，由此造成一切后果由投标人承担。

# 三、投标文件的编制

## 6、投标文件编写注意事项

6.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

## 7、投标文件的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 8、投标文件构成

8.1投标人编写的且在投标文件递交截止时间前递交的投标文件应包括下列内容：

1、投标函

2、投标报价表

3、技术规格偏离表

4、技术实施方案(格式自拟)

5、投标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供）

6、货物合格和符合招标文件规定的证明文件（按本须知第13条要求提供）

7、投标人基本情况登记表

8、其它材料

8.2投标人必须按投标文件第五章《投标文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，投标文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效投标文件。

## 9、投标文件格式

9.1投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在投标报价表中，投标人应详细标明所提供的货物名称、规格及要求、数量。

## 10、投标报价

10.1投标报价：投标人在考虑所承诺的优惠、服务方案、经营发生的各项成本费用、利润、税金及其他费用的基础上，报出唯一完整的报价及服务承诺。投标人须就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作唯一完整报价。

10.2投标报价应为货物到达采购方指定地点所产生的所有费用合计，包含采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、安装、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

10.3投标人应在投标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因投标人原因引起的报价失误，并在评标时被接受，其后果由投标人自负。

10.4投标人在报价表中所填报的货物内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在报价中，中标供应商在供货时应按文件及最终评标结果的要求完整提供货物，采购人对其漏报的货物不追加任何货款。

## 11、投标货币

11.1投标应以人民币报价。

## 12、投标人资格证明文件

12.1资格证明文件应包含资格证明文件中注明“必须提供”的文件均必须提供。

(1)投标人有效的“营业执照”副本内页（复印件，必须提供，同时要加盖单位公章）；

(2)法定代表人身份证(正、背面)（复印件，必须提供，同时要加盖单位公章）；

(3)法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证(正、背面)（复印件，委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章，否则被认定为资格审查不合格而取消其投标资格）；

(4)货物质量保证与售后服务承诺书（原件，必须提供，同时要加盖单位公章）；

(5)投标保证金缴纳证明（均为复印件，必须提供，同时要加盖单位公章）；

(6)有效的医疗器械生产许可证复印件，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的第二类医疗器械备案凭证或经营许可证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）

(7) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供，同时要加盖单位公章）；

(8)2018 年财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件（复印件，必须提供，同时要加盖单位公章）

(9)投标截止时间前半年内任一个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，必须提供）。

(10)投标人投标截止时间前半年内任一个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证明、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期 等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，必须提供），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效。

(11)相关业绩（投标人或生产厂家可提供近3年内业绩表，及提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页及签字盖章页复印件作为证明）；

(13)投标人认为有必要提供的声明及文件资料（如公司简介，人员情况等）。

## 13货物合格和符合招标文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供。）

13.1投标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1)投标人应在投标文件中提交所投货物的资质证明文件复印件和其它必要的资格审查资料。如产品实行强制标准认证的证书(实行强制标准认证的产品必须提供)、注册证与注册表（实行注册证制度的产品必须提供）。

(2)产品销售授权书或代理证书（如有，请提供原件或复印件）；

(3)生产厂家售后服务承诺书（如有，请提供原件或复印件）；

(4)货物保证供货有效证明（指由投标货物生产厂家出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）（如有，请提供原件或复印件）；

(5)进口货物合法进口手续有效证明（如有，请提供原件或复印件）；

(6)产品使用说明书等技术资料及产品自2015年以来获得的荣誉证书(复印件)。

## 14、投标的有效期

14.1投标文件从投标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。投标人可同意或不同意延长投标有效期，不同意延长投标有效期的投标人，其投标保证金将在原投标有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长投标有效期的投标人不能要求对原投标文件（经评标委员会确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 15、投标文件书写及签名、盖章要求

15.1投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人(或负责人)或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的投标文件可能将被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人(或负责人)或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和盖单位公章，否则其投标无效。

15.5投标文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件封面上清楚地标记 “正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 16、投标保证金

16.1投标保证金应用人民币，其金额为：壹万柒仟元整（￥17000.00 元）

投标保证金的递交形式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式。【备注：采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】

16.2交款方式：

（1）必须从投标人的基本账户转账或电汇支付形式转出并于投标截止时间前到以下指定的投标保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称、编号），且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”添加许可证信息并提交审核通过后，上传保证金缴纳信息，否则将视为未缴纳投标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由投标人自行承担。

（2）投标人使用银行保函时，投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则投标无效。在投标时间截止时间前，投标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。

开户名称：          蒙山县公共资源交易中心

开户银行：   广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：  蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号

16.3无论是何种交款方式，投标人应按投标人须知及前附表第16.1条中明确，必须在投标截止时间前缴纳到账户上。

以银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式交纳投标保证金的投标人，请将缴纳证明复印件按要求放入投标文件中。

16.4对未按投标文件要求交纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

16.5投标保证金的退付

16.5.1中标公告发布后，投标保证金直接退付到投标人的账户上，整个过程不需要提出书面申请。

16.5.2中标供应商的履约保证金按须知前附表第29.1款中的规定缴纳履约保证金。

16.5对未按招标文件要求缴纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

# 四、投标文件的递交

## 17、投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“投标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2投标人应将投标文件（正本一份，副本三份）一并装入投标文件袋中加以密封；并在封口处密封条盖公章、或密封章。

17.3投标文件袋上应写明：

(1) 采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

(2) 项目名称：

(3) 项目编号：

(4) 投标单位：

(5) 注    明“        年      月      日      时      分前不得拆封”

17.4本公司提供的文件袋无法装入投标文件时，投标人可按上述要求和文件袋样式另行包装。

17.5投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签章为合格。

17.6投标人在递交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

## 18、投标截止时间、地点

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间，即2020年 月 日北京时间15时00分。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，即梧州市凯莱大酒店四楼2号会议室(梧州市新兴三路48号（即广播电视中心对面）)，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

## 19、投标文件的修改及撤回

19.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，投标人对所递交的补充、修改或撤回需向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止日期后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

# 五、开标与评标

## 20、开标

20.1本采购代理机构将在投标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（需凭法定代表人身份证）或其委托代理人（需凭法人授权委托书原件和身份证）签到参加开标会并接受验证。

20.2开标程序：

（1）由采购代理机构主持开标会，并宣读开标程序。

（2）介绍参加开标会的人员名单；

（3）政府采购管理监督部门和招标人、投标人代表交叉检验投标文件的密封完整性并签字确认；

（4）投标文件的启封及初步检查。采购代理机构工作人员启封密封有效的投标文件，监督人员和采购人代表检验参加开标会的各投标单位法定代表人或委托代理人的证件(并核查原件)；检验各投标单位是否按招标文件要求提交了投标保证金。

（5）唱标及勘误。由采购代理机构工作人员随机拆封密封完好的投标文件，宣读各投标文件《投标函》中的投标人名称、投标报价、交货期、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。唱标结束后，参加开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人必须在开标(唱标)记录上签字确认，否则视为自动放弃投标。

（6）宣布评标期间的有关注意事项；

（7）开标会议结束。

20.3未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20.4如遇以下情形之一的，采购人按政府采购法的有关规定报蒙山县政府采购监督管理办公室审批同意后，采购人重新组织采购。

(1)投标截止时间后参加投标的投标人不足三家的；

(2)唱标后投标人投标报价均超出采购预算价的。采购人重新组织采购。

## 21、评标

21.1本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将由采购人代表和有关专家五人以上（含五人）的单数组成，其中专家不少于成员总数的三分之二。

21.2评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

21.3评标程序

评标按以下程序进行：投标文件的初审、澄清、评审结论、综合评审与比较、推荐中标供应商等。

1）投标文件初审。初审包括资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定对投标文件的资质证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。它所涉及到的主要文件和内容为招标文件投标须知第12条所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

(3)投标人凡有下列情况之一的，将被视为未能通过资格和符合性审查，从而不进入下一阶段评审。

① 投标文件未按本须知第8条、第15条、第17条规定进行签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第12条、第13条规定提交必须提供且有效的证明文件的；

③ 未按本须知第12.1条、第15条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交足额投标保证金的；

⑤ 投标有效期不满足招标文件要求的；

⑥ 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 投标人提交多个可选择性报价的；

⑧ 投标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离货物采购需求、合同协议要求等）

⑨ 通过对“货物需求一览表技术参数要求”内容的修改以达到满足技术要求的；投标文件技术规格偏离表没有按要求表述的或与货物需求一览表采购要求（或彩页技术参数）表述不一致却没有提供相关依据说明的；

⑩ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

⑪	允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离大于投标人须知前附表允许偏离项数的（不含本数）；

⑫不符合有关法律、法规和招标文件中规定的其他实质性条款。

2）投标文件的澄清或说明。

(1)评标时，对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。

(2)投标人的澄清、说明或者补正应采用书面形式(须由法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章)，在评标委员会规定的时间内予以澄清。该澄清说明或者补正作为投标文件的组成部分，但不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

(3)投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 开标时，投标文件中《投标报价表》与《投标函》内容不一致的，以《投标函》为准。

② 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

3）评审结论。根据投标人商务、技术性和评审结果，确定投标人的响应程度以及对投标文件进行算术性修正后，作出是否同意进入下一评标程序的结论。

4）比较与评价。本招标项目采用的评标方法为综合评分法（具体见第四章）。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对进入详评的投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会对投标人的评分以其所投标货物的性能与价格相结合，以综合评价为主，质量优先、价格合理，不保证最低报价中标。

5）推荐中标候选供应商名单。评标委员会根据评分办法的中标标准及中标候选供应商推荐原则推荐中标候选供应商名单。

6）编写评标报告。

## 22、评标会纪律

22.1评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.2投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其中标资格被取消。

## 23、无效投标

23.1投标文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理。

(1)投标人未按要求提供资格证明文件的；

(2)应交未交投标保证金的；

(3)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(4)不具备招标文件中规定资格要求的；

(5)不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质要求的。

## 24、废标

24.1采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

(4)招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的；

24.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

# 六、评标结果

## 25、中标公示

25.1本项目评审工作结束后，采购代理机构将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上公布中标结果。

25.2投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向蒙山县政府采购监督管理办公室投诉。

## 26、中标通知

26.1中标结果公示期间无投标人提出质疑，采购代理机构将在公示期后向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标通知书对招标人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。在中标通知书发出到合同签署这段时间里，招标文件和投标文件没有涉及的内容可以进行投标，招标人和中标供应商均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

26.3采购代理机构无义务向落标的投标人解释落标原因和退还投标文件。

## 27、合同授予标准

27.1合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，评标结果报告中推荐名次最前的中标候选供应商为中标供应商。

27.2采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺利确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

27.3若排名第一的中标候选供应商自愿放弃中标候选供应商资格或不能履行合同，则排名第二的为中标候选供应商，依次类推。

## 28、签订合同

28.1合同将授予被确定为中标的投标人。

28.2中标供应商在收到中标通知书后，按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构对中标供应商所递交的全部投标保证金将不予退还。

28.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与评标报告中推荐的中标候选供应商中确定的中标供应商签订采购合同，以此类推。

28.5由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

28.6采购合同必须与本招标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

## 29、履约保证金

29.1履约保证金额为中标合同价款的 5 % ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴，纳缴纳方式可用银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式（如中标人不按时交足则取消中标资格）履约保证金在项目验收合格7天后无息退还。

29.2签订合同后，从交货验收合格后，中标供应商按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付审批表》（详见招标文件附件）、“履约保证金收据”到蒙山县公共资源交易中心办理退还履约保证金手续（不计利息）。

29.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知蒙山县公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

# 七、其他事项

## 30、中标服务费

30.1签订合同前，中标供应商须向采购代理机构一次付清招标代理服务费及开标费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并没收中标供应商已提交的全部投标保证金。

30.2代理服务收费标准：

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费=1.5+1.1=2.6（万元）

## 31、解释权

31.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 32、有关事宜

32.1所有与本项目有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司

蒙山分公司地址：蒙山县广电影城四楼

电话：0774-6287808  传真： 0774-6287808

联系人：彭工

32.2：广西真诚工程咨询有限公司蒙山项目管理中心账户：

开户名称：广西真诚工程咨询有限公司蒙山项目管理中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司蒙山县支行营业室

银行帐号：2033 6101 0400 17544

# 货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、评标时，如果评标委员会发现本“货物（服务）需求一览表”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、投标人所投标的设备必须是符合国家和行业标准的全新产品。

7、“招标项目采购需求”中标注★内容为重要技术或商务条款，必须满足或优于该条款的要求。

| 项号 | 采购内容 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗消毒器 | 1台 | 有效容积：≥550L 结构材料：清洗管路采用卫生级316不锈钢管道，清洗机内胆采用304不锈钢，外罩以及配件采用304不锈钢，厚度为1.5mm 腔体保温：12mm橡胶海绵 快速弹性嵌卡连接技术：清洗小车注水口位于清洗腔的侧面，注水口≥3个，清洗小车与喷臂之间能够快速无缝连接，保证了清洗水压及效果。 ★开门方式：自动下开门，前后双开门，可实现双门互锁，双层中空镀膜防爆钢化玻璃门 门安全控制：关门遇障碍自动返回，门打开/关闭给予语音提示，告知门动作状态 快速管路设计：双水箱设计，能够实现快速预热 干燥系统：≥3×1500W干燥系统，噪音≤65dB 空气过滤：过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到H13级（99.99%） 控制方式：采用非PLC/单片机智能控制系统，故障报警 通讯协议：设备可通过以太网、wifi、3G、USB多种方式接入互联网或PC机 显示屏：双屏，前后各一块10.4英寸LCD显示屏，能够动态显示设备运行状态及参数；故障报警；触控式操作；800*600，2000K真彩显示 安全保护：门电机：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作； 循环风机：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 循环水泵：循环水泵有故障时，自动检测，退出程序； 酶液量、润滑油量：耗材不足时给予提示，并退出程序； 加热器：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 门防夹手装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行； 超温保护：双温控检测，超过设定温度，系统自动切断加热电源 14、记录方式：可与信息管理系统及追溯系统相连，自动打印过程时间、温度等参数，自动记录AO值 15、内置程序：≤6套预置程序，每套用户均可依据需要进行程序编辑 16、温控系统：具有独立的预消毒舱水温控制器，预清洗舱水温控制器，清洗舱温度控制以及进风口、出风口温度控制系统 17、消毒效果检测：设备通过中国疾病预防控制中心对三种消毒模式的检测，分别为低温消毒、高温消毒、化学消毒，检测结果合格。并提供三种消毒方式的检测报告。 18、远程监控：可通过3G、WIFI等有线、无线方式进行远程实时监控，提高维修的及时性。 19、云服务：实现对设备运行参数的实时备份功能，为追溯提供数据支持。 20、双工对讲：具有语音对讲系统，实现了不同工作区的工作人员之间的实时对讲的功能，为供应室人员解决了隔区沟通困难的问题，以提高了作效率。 21、日志导出：设备运营的数据导出后自动生成为Excel文件格式 22、装载量：5层，共15个标准器械篮筐（480*250*50） 23、化学消毒及除锈功能：带单独化学消毒程序，预留化学消毒以及除锈功能模块，可以根据客户需要配备化学消毒以及除锈功能。提供第三方化学消毒检测报告。 24、清洗效果检测：设备通过中国疾病预防控制中心对呼吸管路、口腔手机、玻璃试管、普通器械、湿化瓶、婴儿奶瓶清洗效果的检测，检测结果合格。并提供婴儿奶瓶、湿化瓶相关检测报告。 25、耗水量：≤35L/步 26、运行时间：≤30min 27、设备尺寸：≤1340mm（L）*1025mm（W）*1880mm（H） |
| 2 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1台 | 1、★有效容积≥120L 2、腔体结构及材质：腔体结构为矩形，腔体材质采用304不锈钢，厚度5mm，辉光电离子网为铝合金5052，厚度3mm。 3、灭菌器内胆:不锈钢体，六面体硅胶板加热，各方位独立温控，导热性好，温度均匀，有效保障灭菌效果. 4、灭菌室门：采用顶杆驱动式电动升降门，双层密封设计，门上装有安全系统，保障设备和人身安全，防夹手设计。 5、灭菌剂：采用高纯度的过氧化氢注入（浓度58%），具有倒扣式过氧化氢 自动加液系统，保证工作人员不直接接触液体。过氧化氢加入量可调，具有20℃一下灭菌剂制冷保存装置。 6、灭菌方法：过氧化氢等离子体技术 7、灭菌速度：快速灭菌时间≤25min；标准灭菌时间≤28min；加强灭菌时间≤35min 8、灭菌温度：50℃±5℃ 9、主控器PLC：控制、显示工作过程参数，操作方便 10、微型打印机：多道记录，记录灭菌有关参数，记录清晰，使用寿命长 11、压力变送器：精度好，可靠性高，输出稳定 12、温度传感器：稳定性好，测量误差小 13、无菌过滤器：超细无菌过滤，除菌率达到100% 14、射频功率源：频率13.56MHz，最大功率500W 15、电磁阀：上海产高耐腐蚀材料，动作可靠寿命长 16、腔体温度加热功率：1800w，无需预热 17、真空泵：采用真空度极高切耐H202腐蚀的旋片式真空泵，抽空速率达到16立方米/小时 18、真空泵相序保护器：设有高真空相序保护器，防止设备供电相序变化，导致真空泵反转向灭菌室反油 19、油雾过滤器：产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。 20、测试方法：枯草杆菌和芽孢嗜热脂肪杆菌生物监测 21、灭菌记录：电脑打印提供灭菌时间，循环模式，显示压力、灭菌过程，应用大容量储存器保存原始数据，打印记录储存次数100万次以上，可保存十年以上的容量，具有断电记忆功能。 22、报警系统：自动报警系统 23、高频电源规:频率13.56MHz，最大功率500W 24、等离子体的产生：单一交流电放电方式，保证100%等离子体放电成功 25、腔体尺寸≥70*48*38cm 26、外箱尺寸≥89*80*159cm 27、电源：380v /220v可选 28、功率：3.2KW 29、重量：320KG |
| 3 | 超声波清洗机 | 1台 | 产品特点： 1、清洗机内槽和外包装全部采用进口优质304#不锈钢制做； 2、清洗机震动面钢板采用2.0mm厚度304#不锈钢板，延长清洗机使用寿命； 3、全新电子线路驱动，功率采用晶闸管控制，精确可控，效率大大提高； 4、温度与时间全新采用数码设定和控制，更加精准、可靠； 5、所有工作状态均由微电脑控件，具有记忆功能，能记住前一次所设定的工作参数，方便清洗操作； 6、一体式设计，安装使用方便，不用为控制箱单独做支架。 7.内槽尺寸≥600*500*300 （L×W×H）mm 8.外形尺寸≥780*700*800 （L×W×H）mm 9.★内槽容量≥90L 10.数显时间可调：1-99分钟 11.数显温度可调：20-80度 12.电源电压：AC 220~240V 50/60Hz 13.工作频率：40KHz 14.超声波功率：1800W 15.加热功率：3000W 16.功率可调范围:0-100%无级可调 17.功率调节方式：机械调节 18.进水：自动 19.排水：自动 20.最高液位保护：有 21.溢流：有 22.清洗篮：配送 |
| 4 | 医用干燥柜 | 1台 | 1.★内胆及外壳均采用304优质不锈钢 2.进口高压风机，噪音低，风力强 3.双温控制、超温保护、过压保护、漏电保护、运行安全。 4.双开门大视窗中空钢化玻璃门可随时观察内部情况， 5.精确的温控系统，可将温度误差控制在±1℃以内。烘干温度:：室温-90度可调，一般建议65-75度最佳； 6.烘干时间：0—99min可调； 7.温度控制办法：设定温度提前10min进入计时，计时时间按温度度数和升温速度，由电脑倍率计算，分别按3.5/1 2.5/1 1.5/1 1/1； 8.搁架9层； 9.★有效容积≥400L； 10.全电脑自动控制，无需专人看管，结束自动报警； 11.双门中空玻璃，双层不锈钢，内含保热层； 12.双侧进风，保证内部恒温无死点； 13.内部尺寸≥560*430*1470mm，外部尺寸≥715*536*1980mm； 14.空气过滤功能，保证干燥柜内的空气质量，能有效的防止二次污染 15.电源220V 50Hz 16.进口高压风机，风俗高，保证低温快速的干燥效果，避免了以往靠温度烘干的传统干燥模式，保证空气的质量，环保。 17.液晶显示工作流程。 |
| 5 | 医用数控煮沸槽 | 1台 | 1、★容积：≥72L 2、推荐煮沸消毒上油时间 ≤35min 3、设备重量：85kg 4、外壳材料：SUS304不锈钢（医用级） 5、槽体材料：SUS316不锈钢板 6、电源：AC 380V 50Hz（带保护地线） 7、运行环境的要求：环境的温度应保持5℃～+40℃以内 8、加热器容量：6000W 9、额定功率：1000W 10、内置煮沸消毒篮筐：1个 11、加热煮沸时间：煮沸消毒时间可任意设定（1min～99min） 12、控制系统：微电脑数字控制系统 13、设备加热温度：20℃～100℃之间，可任意设定 14、具有温度时时显示功能：当时间、温度设定好以后，设备运行时，可以，显示温度上升到设定温度所用的时间 15 计时方式：设备运行后，当煮沸时间到设定时间后，设备自动停止工作 16、进排水方式：自动控制 17、开门方式：上开门 18、保修期：免费维修一年、终身维护 |
| 6 | 医用纯水机 | 1台 | 1.1★设备产水量：1000L/h（25℃） 1.2水利用率：≥60% 1.3内毒素、细菌去除率：≥99% 1.4纯水电导率：≤15µs／㎝（25℃） 1.5设备性能 1.5.1设备产水纯净水国家标准，开机具备自动反冲功能 1.5.2设备预处理系统自动冲洗及再生运行 1.5.3设备具备无水保护、高低压保护、水箱液位保护等多种安全自锁装置和报警装置 1.5.4多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示 1.5.5智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 1.5.6反渗透主机一体化结构，占地面积小 1.5.7设备采用集成控制，显示电导率等参数 1.5.8设备由预处理系统、单级反渗透系统及恒压输送供水系统组成 1.5.9设备在线显示电导率等参数，自动开停机，实现无人看管 1.6主要参数 1.6.1多介质过滤器：滤料为石英砂，污染指数（SDI）≤4；处理量≥2m³/h；阀体为全自动控制阀 1.6.2活性炭过滤器：滤料为椰壳炭；处理量≥2m³/h；阀体为全自动控制阀 1.6.3加阻垢剂装置：计量泵采用进口品牌泵，药箱规格为100L 1.6.4水泵要求：水泵品牌为南方泵或同等品牌，泵体材质为不锈钢 1.6.5膜元件要求：脱盐率≥99%、膜片类型为芳香族聚酰胺复合膜，型号4040，数量4支，产水量满足设计要求； 1.6.6膜壳材质要求：304不锈钢 1.6.7纯水箱一个，补水水位自动控制 1.6.8主机机架采用304不锈钢，管道连接高压部分采用304不锈钢，其他部分用卫生级UPVC。 1.6.9制水机开关受纯水水位自动控制 1.6.10投标公司需提供五户以上同类产品在医院安装客户 1.7技术服务要求 1.7.1安装调试与培训：供货商按照医院要求，负责水、电所有管道等的免费安装、调试，提供使用人员的免费培训 1.7.2售后服务：当接到电话后需在5个小时内到达现场12个小时内给于解决将设备恢复正常使用。终身提供每年不少于2次的免费上门进行运行状态检查、运行参数调整、设备清洗等相关维护保养服务，保证设备正常运行，延长使用寿命。 1.7.3质保期：设备保修≥1年 |
| 7 | 污物接收台 | 1台 | 1、材质：全不锈钢 2、功能：用于污物接收 3、规格:1100×600×800mm |
| 8 | 污物清洗槽 | 1台 | 1、外观：双槽 2、材质：全不锈钢 3、功能：带沥水台 4、规格：1800×605×950mm（水槽尺寸：500×360×300mm） |
| 9 | 内镜清洗槽 | 1台 | 超声波+干燥台，台面、洗消槽为整体，采用独资公司生产的改性PMMA高分子复合原材料生产,板厚约4mm，干燥台外尺寸：1500mm×750mm； 医用空压机，低噪音，排气量大于55L/min，储气容积30L，噪音小于58db（A），电压220V，输出功率600w，为内镜清洗工作持续提供纯净的压力空气来源； 供水器电压：12v,电流3.5A，出水压力：0.4Mpa，功率：36w，流量5.0L/min，控制：水压自动恒定控制、自动启动，为高压脉冲型，具有高水压低水流特性，提供恒定的高压注水； 所有管路具有耐腐蚀功能，可抽出使用。 |
| 10 | 密封回收车 | 2辆 | 1.材质：全不锈钢 2.外观：单面开门，有弹簧拉手固定门，适合狭小的空间使用 3.内置搁板，高度可调 4.规格：1300×610×1150mm |
| 11 | 清洗喷枪 | 1个 | 1.八个喷头 2.一把枪 3.用水和压缩气进行清洗、干燥 |
| 12 | 洗眼器 | 1个 | 要求：双头，清洗眼睛 |
| 13 | 器械检查打包台 | 1台 | 1.材质：台面、支架全304不锈钢 2.外观：双层台面，双面使用、带节能照明 3.规格：2000×1200×1450mm |
| 14 | 器械检查放大镜 | 1个 | 外观：可自由伸展，带灯 |
| 15 | 包布检查打包台 | 1台 | 外观：台面全304不锈钢，桌面大玻璃、带检查灯 外形：全304不锈钢 3、规格： 2000×1200×850mm |
| 16 | 器械柜 | 1台 | 1、材质：全不锈钢 2、外观：门带玻璃视窗，内置4层隔板、间距可调 3、规格：960×405×1750mm |
| 17 | 平板送物车 | 1辆 | 1、材质：全不锈钢 2、尺寸：1000**500*800 |
| 18 | 干燥物品工作台 | 1台 | 材质：台面、支架全304不锈钢 2、功能：用于敷料的折叠打包 3、规格：2000×1200×850mm |
| 19 | 标准篮筐 | 20个 | 1、材质：不锈钢 2、规格：535x380x195mm |
| 20 | 组合式货架 | 2个 | 1、外观：四层、间距任意可调；带脚轮，移动方便 2、1200*400*1600mm |
| 售后服务及要求： 设备安装:设备全新的原包装产品，随机技术资料齐全(用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等)，产品符合国家质量检测标准，免费送货上门、免费安装调试合格，培训人员合格上岗。 免费质保期:设备在质保期内按厂家承诺实行“三包”服务，对所提供的设备在质保期内实行无偿修复(非人为损坏)和零件配置，甚至产品更换。 保修期外:整套设备终生维修保养以优惠的价格提供设备维修服务及各种备件的供应。 故障或技术支持应急维修响应时间安排:接到故障通知后，技术入员在2小时内响应，一般故障在2小时内通过远程方式解决，遇到大的故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕;如故障72小时不能解决，公司提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。 维修保养:公司定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，并质保期和保修期终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳的运行状态。 6、质量标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准。 7、验收条件及标准：安装完成，经试运行，满足仪器工作环境要求等主要指标。 9、交付使用期：自签订合同之日起30日内(日历日) 。 10、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。 11、交货地点：采购单位指定地点。 12、付款方式：合同签订后7天内支付合同价的30%，设备装机验收合格后付至合同价的95%(验收合格并收到发票后甲方1月内向县财政请款，收到拔款后1月内完成支付)。设备装机验收合格1年后支付合同价的5%。 13、带★参数必须满足，否则投标无效。 |

# 第三章   合同书及合同基本条款（格式）

合 同 书

合同名称：购置消毒供应及配套物流仓储系统工程（重）

合同编号：MSZC2019-G1-08430-001

甲方（需方）：                                   （采购人）

乙方（供方）：                                   （中标供应商）

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 投标人提交的投标文件

⑶ 投标货物需求一览表

⑷ 中标通知书、澄清文件

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

1.  采购内容

| 货物名称 | 数量（单位） | 品牌、厂家、 | 型号、规格、技术参数 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（人民币大写）：              元整（￥           元）。

5、付款方式

合同签订后7天内支付合同价的30%，设备装机验收合格后付至合同价的95%(验收合格并收到发票后甲方1月内向县财政请款，收到拔款后1月内完成支付)。设备装机验收合格1年后支付合同价的5%。

6、交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即     年   月   日前交清。

7、交货地点及数量

在                            ，共            交清。

8、质量标准：按投标文件中技术规格响应表中之有关数据。

9、履约保证金交付、退还方式

（1）履约保证金额为中标合同价款的 5 % ，中标人在领取中标通知书之前向蒙山县公共资源交易中心足额缴，纳缴纳方式可用银行转账、电汇、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式（如中标人不按时交足则取消中标资格）履约保证金在项目验收合格7天后无息退还。

（2）签订合同后，从交货验收合格后，中标供应商按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付审批表》（详见招标文件附件）、“履约保证金收据”到蒙山县公共资源交易中心办理退还履约保证金手续（不计利息）。

10、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算保修期，保修期按采购要求或投标文件承诺（以时间长的为准），在保修期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按投标文件说明的保修条件进行维修。

11、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

12、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方投标文件承诺执行。

13、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

14、货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于供方所有。

15、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需采购方指定地点。

16、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

17、检验标准与方法：到货验收：抽样检测货物质量及技术参数是否符合采购要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由供方调换；供方送达的货物如经抽检验收不合格，即算供方（欺诈）违约，供方需按合同金额的30%支付违约金给需方，且需方有权终止合同。

18、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

19、售后服务：按供方投标文件承诺的售后服务执行。

20、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

21、违约责任： 按合同基本条款第11条执行。

22、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

23、本合同正本一式六份，甲方执四份，乙方执一份，采购代理机构执一份，自双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。（政府采购合同自签订之日起5个工作日内，采购单位必须将政府采购合同报送梧州市蒙山县公共资源交易平台备案）。

24、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方（章）：	乙方（章）：

法定代表人	法定代表人

或委托代理人：	或委托代理人：

地址：	地址：

电话：	电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

签约地点：                     签约日期：     年    月    日

合同基本条款

一   说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在投标中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三   技术资料

3.1乙方应在交货时按招标文件规定向甲方提供所采购货物、质量检验证明书、随配附件等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五   包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六   质量保证

6.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购人后，由采购人先进行数量验收，乙方安装调试后，甲方再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。国家强制检定的设备，乙方必须提供甲方所在地相应管理部门出具的检验合格证书。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交货期及交货方式

9.1交货期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十   付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款方式：合同签订后7天内支付合同价的30%，设备装机验收合格后付至合同价的95%(验收合格并收到发票后甲方1月内向县财政请款，收到拔款后1月内完成支付)。设备装机验收合格1年后支付合同价的5%。

十一   违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十二   不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四   合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

# 第四章   评标方法和评标标准

一、评标原则

本项目评标方法采用综合评分法，对投标文件的资信及商务和符合性进行审查评议，进入详评的投标文件根据评分办法对投标价格、设备性能参数、技术方案、售后服务、产品信誉等方面按百分制进行评分。

二、评分方法（按四舍五入取至百分位两位小数）

（一） 价格分…………………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

投标人有效最低投标报价（金额）

某投标人价格分=                                            ×30分

某投标人投标报价（金额）

投标产品提供企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对其投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

相关证明材料为：① 政府机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标所提供社保证明同月份） 》 ；② 2016～2018 年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、 管理成本、 人工费成本（如人员工资、 奖金、 福利及差旅等费用） 、 技术成本、 税收等所有成本及利润]复印件（原件现场核查） ； （2018 年以后成立的公司不用提供）；③ 提供项目成本组成明细， 其中： 人力成本必须根据投标人所在省（自治区、 直辖市） 政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于 2018 年投标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于 3 个项目或公司的年度税务缴纳凭证作为参考依据（复印件， 原件现场核查） ； 项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的投标报价审核文件复印件（原件现场核查） ， 如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的， 则视为低于投标人成本价报价，报价无效， 作投标无效处理。

（二）设备性能参数分……………………………………………………………………………40分

完全满足招标文件《招标项目采购需求一览表》要求的，得 40，没有标记“★”的参数及功

能，负偏离一项扣 5 分，漏项的每一项扣 5 分，最多扣完本项分值。

（三）技术方案分………………………………………………………………………………13分

一档(9 分)：提供技术方案、实施方案，满足用户系统日常使用需求。

二档（11 分）：在一档的基础上，较准确理解本项目的目标；能够把握本项目的技术重点、难点和要点；提出较完整可行的技术方案、实施方案；方案总体相对较好。

三档（13 分）：在二档的基础上，较好地把握本项目的技术重点、难点和要点；提出完整可行的技术方案、实施方案、提出的培训方案全面、准确、科学合理，方案总体优秀。

（四）售后服务方案分…	…………………………………………………………………………15 分

一档（9 分）：提供简单售后服务承诺书，基本满足招标件文件售后服务要求的，免费送货上门、安装、调试、免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册；按厂家承诺实行“三包”，质保期内负责维修、更换配件；

二档（11 分）：满足招标件文件中售后服务要求，有简单的售后服务方案，对服务措施、应急预案、响应时间等有描述，提供应急预案、定期回访的。

三档（13 分）：有该项目详细的系统建设的售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障，响应时间优于招标文件等；

四档（15 分）：有该项目详细的系统建设的售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障，响应时间优于招标文件等，核心产品有厂家出具承诺书，承诺保修三年或以上的（投标文件中提供承诺书原件）。

（五）信誉分………………………………………………………………………………………2分

投标产品生产企业通过ISO13485管理体系认证的，得2分；

三、总得分 = （一）+（二）+（三）+（四）+（五）

备注：本项目评标委员会按照总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，排名第一的中标候选供应商应被确认为中标人，若排名第一的中标候选供应商自愿放弃资格或由于不可抗力的原因不能按合同规定履约的，则排名第二的中标候选供应商可以被确认为中标人，以此类推。