关于重新确定学生宿舍零星维修服务商的请示

后勤报物字〔2021〕54号

学校：

2021年度学生宿舍零星维修服务商合同期将于今年12月份结束，为做好学生宿舍维修工作，确保维修的服务及质量，建议按相关流程重新确定学生宿舍零星维修服务商，服务期限为一年，学生宿舍每年的维修费用约80万（以实际结算金额为准），所需资金从零星维修经费列支。

妥否，请批示。

后勤基建处

2021年10月26日

附：梧州学院学生宿舍零星维修服务商招标方案

梧州学院学生宿舍零星维修服务商招标方案

为规范学生宿舍零星维修管理工作，确保维修工作的服务和质量，本着公开、公平、公正的原则，以公开招标的形式引进合法经营、资质信誉良好的企业经营学校学生宿舍零星维修工作。

一、项目说明

1.项目名称：梧州学院学生宿舍零星维修服务商

2.服务范围：（一）学校所有学生宿舍（A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11学生宿舍、光华地块学生宿舍、北校区学生宿舍），以及本协议服务期内新增的学生宿舍楼内部、走廊、楼梯等以宿舍建筑体为对象的所有室内外的水电、木类、土建类、铁类等设施设备的的维护、检修、维修（详见维修项目清单）。

（二）下列情况不在服务范围：①在保修期范围内的设施设备②宿舍装修、翻新工程；③宿舍主体及结构维修工程。

二、主要商务条款

1. 报价方式：本项目实行折扣率报价，报价须包括包工包料、安装调试、验收、售后服务、各种税费及完成本项目的一切费用。

2. 本次采购确定的成交折扣率为采购人购买成交产品时所能享受的最低折扣率。[结算单价=单价上限价×成交折扣率。结算金额按照各货物实际采购数量乘以结算单价汇总]。

3.服务期限：一年。

4.合同期限内，供应商24小时为采购人提供服务，随叫随到。

5.完成采购人安排的任务，并配合及时做好应急维修的项目，所有项目在接到采购人通知后要求在30分钟内到达采购人指定地点。小件维修2小时内解决，大件维修4小时内解决，若维修工期长，当天不能解决的，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。

6.供货商采购的设备、配件必须为正规厂家合格产品，符合国家相关行业认证标准，质保期按国家及行业有关标准，实行产品“三包”。

7. 处罚条款：采购人如接到学生或相关部门投诉后（2次以上（含））或供应商没有及时维修（1天以上（含）），产生影响采购人人员生活、学习的情况，采购人核实属实后，每次扣除供应商维修服务费200元，在采购人当月应付结算金额中扣除。

8. 合同服务期限内，供应商必须委派不少于2名维修员入驻学校，维修人员必须持有电工证（时间：上午8：00-晚上22：00）。

9. 洗衣机维修需更换零件，维修前由供应商向采购人提供配件的清单，并由采购人签字确认再维修。结算按零件价格加维修人工费50元计算。单个洗衣机一次维修费用和人工和配件费用超过150元，由供应商向采购人递交申请报告，需要得到采购人同意后才方可维修。

10.付款方式：本项目无预付款，按月结算服务项目款，以签字确认的维修单为准。

三、评标办法

采取竞争性磋商确定中标者。根据竞标人的报价、服务方案、业绩等综合评分，分值最高者为中标人。

# 维修项目清单表

| 序 号 | 类别 | 项目及要求 | 单位 | 数量 | 单价上限 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建类1 | 刮腻子（水性腻子，两遍） | ㎡ | 1 | 8 |
| 2 |  | 批灰（石灰水泥砂浆比例1:2:3；按标准配料） | ㎡ | 1 | 15.00 |
| 3 |  | ICI墙面油漆（立邦漆，三遍） | ㎡ | 1 | 18.00 |
| 4 |  | 凿地板 | ㎡ | 1 | 30.00 |
| 5 |  | 铺地板砖80×80（款式、颜色由采购人定） | ㎡ | 1 | 100.00 |
| 6 |  | 铺地板砖30×30（款式、颜色由采购人定） | ㎡ | 1 | 100.00 |
| 7 |  | 铺60×60耐磨砖（款式、颜色由采购人定） | ㎡ | 1 | 100.00 |
| 8 |  | 切砖单墙 | ㎡ | 1 | 73.00 |
| 9 |  | 切砖18墙 | ㎡ | 1 | 108.00 |
| 10 |  | 切砖24墙 | ㎡ | 1 | 145.00 |
| 11 |  | 厨房安装灶台 | ㎡ | 1 | 310.00 |
| 12 | 土建类2 | 铁水渠井盖板 | 块 | 1 | 135.00 |
| 13 |  | 水泥渠盖板 | 块 | 1 | 55.00 |
| 14 |  | 天面补漏（含拆除隔热层水泥板、重新铺设隔热层水泥板、用厚油毡防水补漏） | ㎡ | 1 | 80.00 |
| 15 |  | 凿开水泥沙 | ㎡ | 1 | 30.00 |
| 16 |  | 修复水泥沙 | ㎡ | 1 | 125.00 |
| 17 |  | 砂浆修复 | ㎡ | 1 | 125.00 |
| 18 |  | 拉铁丝网 | ㎡ | 1 | 75.00 |
| 19 |  | 租搭脚手架 | 付/天 | 1 | 10.00 |
| 20 |  | 搬运搭脚手架 | 付/天 | 1 | 80.00 |
| 21 | 铁类 | 更换门插销 | 个 | 1 | 20.00 |
| 22 |  | 更换锁 | 个 | 1 | 30.00 |
| 23 |  | 更换锁扣（不锈钢） | 副 | 1 | 15.00 |
| 24 |  | 更换锁牌（不锈钢） | 个 | 1 | 18.00 |
| 25 |  | 更换门合页、门栓 | 个 | 1 | 14.50 |
| 26 |  | 更换门把手（不锈钢） | 个 | 1 | 15.00 |
| 27 |  | 维修铝合金窗 | 扇 | 1 | 35.00 |
| 28 |  | 更换窗玻璃（5MM） | ㎡ | 1 | 75.00 |
| 29 |  | 更换铝合金窗 | ㎡ | 1 | 250.00 |
| 30 | 木类 | 更换铝合金门 | ㎡ | 1 | 290.00 |
| 31 |  | 铁栏杆、扶手栏杆油漆（龙鱼牌油漆；先清理表面、然后刷一遍防锈漆、再刷一遍调和漆） | ㎡ | 1 | 31.00 |
| 32 |  | 玻璃门拉手（不锈钢） | 付 | 1 | 150.00 |
| 33 |  | 架床 | 个 | 1 | 50.00 |
| 34 |  | 更换木门 | ㎡ | 1 | 290.00 |
| 35 |  | 木门刷油漆（龙鱼牌油漆） | ㎡ | 1 | 41.00 |
| 36 |  | 维修门 | 扇 | 1 | 60.00 |
| 37 |  | 维修组合柜 | 个 | 1 | 50.00 |
| 38 |  | 组合柜抽屉 | 个 | 1 | 50.00 |
| 39 |  | 组合柜锁 | 个 | 1 | 14.50 |
| 40 |  | 维修桌子 | 张 | 1 | 20.00 |
| 41 |  | 搬运床铺 | 张 | 1 | 35.00 |
| 42 |  | 维修椅子 | 张 | 1 | 10.00 |
| 43 |  | 维修床 | 张 | 1 | 60.00 |
| 44 |  | 做门槛 | 米 | 1 | 120.00 |
| 45 |  | 安装窗帘 | ㎡ | 1 | 75.00 |
| 46 |  | 更换抽屉板/键盘托 | 块 | 1 | 75.00 |
| 47 | 家电类 | 洗衣机排水管 | 台 | 1 | 28.00 |
| 48 |  | 维修洗衣机 | 台 | 1 | 70.00 |
| 49 |  | 维修洗衣机进出水阀，水位开关 | 个 | 1 | 85.00 |
| 50 |  | 换洗衣机换胶圈 | 个 | 1 | 80.00 |
| 51 |  | 维修洗衣机电机风页 | 个 | 1 | 105.00 |
| 52 |  | 维修洗衣机排水电机 | 个 | 1 | 140.00 |
| 53 |  | 维修洗衣机脱水杠 | 个 | 1 | 100.00 |
| 54 |  | 维修洗衣机波轮 | 个 | 1 | 95.00 |
| 55 |  | 维修洗衣机皮带 | 个 | 1 | 75.00 |
| 56 |  | 维修洗衣机洗衣机电容 | 个 | 1 | 90.00 |
| 57 |  | 维修洗衣机离合器 | 个 | 1 | 220.00 |
| 58 |  | 更换花洒管（304钢丝掺黑色尼龙丝编织软管） | 条 | 1 | 40.00 |
| 59 |  | 维修热水器（电） | 台 | 1 | 85.00 |
| 60 |  | 清洗、检修热水器（电） | 台 | 1 | 10.00 |
| 61 |  | 更换风扇 | 个 | 1 | 120.00 |
| 62 |  | 清洗楼顶扇 | 次 | 1 | 15.00 |
| 63 |  | 更换风扇电容 | 个 | 1 | 45.00 |
| 64 |  | 更换调速开关 | 个 | 1 | 45.00 |
| 65 |  | 修理风扇 | 个 | 1 | 55.00 |
| 66 |  | 更换风扇页 | 个 | 1 | 55.00 |
| 67 | 水电类 | 更换LED光管（佛山照明） | 支 | 1 | 20.00 |
| 68 |  | 更换LED灯泡（佛山照明） | 只 | 1 | 20.00 |
| 69 |  | 更换开关（正泰） | 个 | 1 | 23.00 |
| 70 |  | 更换灯座（正泰） | 个 | 1 | 15.00 |
| 71 |  | 更换空气开关（单极）（正泰） | 个 | 1 | 30.00 |
| 72 |  | 更换漏电开关（正泰） （二极） | 个 | 1 | 70.00 |
| 73 |  | 更换插座（二三插）（正泰） | 个 | 1 | 25.00 |
| 74 |  | 电路检测 | 次 | 1 | 25.00 |
| 75 |  | 更换光管支架（佛山照明） | 套 | 1 | 38.00 |
| 76 |  | 安装线槽 | 米 | 1 | 15.00 |
| 77 |  | 2.5平方铜线（光华） | 米 | 1 | 8.00 |
| 78 |  | 更换水表（15--20） | 个 | 1 | 90.00 |
| 79 |  | 更换电表 | 个 | 1 | 120.00 |
| 80 | 水电类2 | 更换110排水管（五一塑料管） | 米 | 1 | 30.00 |
| 81 |  | 更换110排水管弯头（五一塑料管） | 个 | 1 | 25.00 |
| 82 |  | 更换110排水管直通（五一塑料管） | 个 | 1 | 23.00 |
| 83 |  | 更换4分管三通PPC（五一塑料管） | 个 | 1 | 13.00 |
| 84 |  | 更换4分管直通（五一塑料管） | 个 | 1 | 12.00 |
| 85 |  | 更换4分阀门（铜芯） | 个 | 1 | 30.00 |
| 86 |  | 更换4分内牙直 | 个 | 1 | 13.00 |
| 87 |  | 排水管（软管） | 条 | 1 | 13.00 |
| 88 |  | 更换进水阀（不锈钢） | 个 | 1 | 25.00 |
| 89 |  | 更换1寸PPR总水阀 | 个 | 1 | 75.00 |
| 90 |  | 更换水龙头（铜芯） | 个 | 1 | 19.00 |
| 91 |  | 更换晾衣绳 | 条 | 1 | 9.00 |
| 92 |  | 水管补漏 | 段 | 1 | 35.00 |
| 93 |  | 安装花洒 | 个 | 1 | 20.00 |
| 94 |  | 安装不锈钢洗手盆 | 个 | 1 | 180.00 |
| 95 |  | 安装瓷洗手设施一套 | 套 | 1 | 1300.00 |
| 96 | 水电类3 | 厕所疏通 | 次 | 1 | 80.00 |
| 97 |  | 更换便池（便兜） | 只 | 1 | 240.00 |
| 98 |  | 更换厕所冲水杆 | 个 | 1 | 65.00 |
| 99 |  | 更换厕所阀芯（直立冲水阀） | 个 | 1 | 65.00 |
| 100 |  | 更换厕所阀芯（卧式冲水阀） | 个 | 1 | 55.00 |
| 101 |  | 厕所补漏 | ㎡ | 1 | 80.00 |
| 102 |  | 快速接管 | 条 | 1 | 85.00 |
| 103 |  | 不锈钢角阀 | 只 | 1 | 25.00 |
| 104 |  | 地漏 | 个 | 1 | 65.00 |
| 105 |  | 冷热水阀 | 个 | 1 | 170.00 |