## Sheet1
二氧化碳手术激光系统等设备一批
序号 | 设备名称 | 采购需求概况 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 超声生物显微镜 | 增益：≥105 dB，显示窗口（宽×深）：不小于8mm×5mm（近景模式）、不小于12mm×7mm（中景模式）、不小于17mm×10.5mm（全景模式）可选择，具有角膜保护功能，符合GB 9706.1-2007中Ⅰ类设备及GB 9706.9-2008、GB 9706.15-2008的要求。 | 台 | 1 | 国产
2 | 超声治疗仪 | 适用于人体肩颈、腰腹部及四肢部位慢性软组织损伤性疼痛，皮肤瘢痕和神经性皮炎的辅助治疗，用于医疗机构康复科、皮肤科、整形美容科、妇产科相关疾病的辅助治疗。 | 台 | 1 | 国产
3 | 气压喷液仪 | 1.适用于医疗机构对面部真皮层喷注透明质酸钠； 2.是进行皮肤治疗、医疗美容的专业辅助设备；3.提供中文《技术资料》和《使用说明书》及专用工具，提供设备操作规程； | 台 | 1 | 国产
4 | 电子注射器 | 皮肤浅表多点快速注射治疗所需设备，电子注射器软件通过软件控制实现将注射定量的药物时，能够精确注入。 | 台 | 1 | 进口
5 | 二氧化碳手术激光系统 | 皮肤手术常用设备，用于烧伤疤痕、增生性疤痕、外伤疤痕、挛缩性疤痕、痤疮疤痕等各类中重度疤痕治疗；用于肤质、肤色、纹理等综合改善；用于除皱，紧肤，眼睑提升等；以及各类皮肤外科手术，用于痣、疣、小肿瘤等气化、切割等治疗。 | 套 | 1 | 进口
6 | 显微镜（带摄像头孔、电脑） | 皮肤癣菌性疾病是皮肤科的常见病多发病，诊断必须借助显微镜来完成。 | 套 | 1 | 进口
7 | 皮肤影像处理系统 | 皮肤病最常用的诊断工具，输入电压210V~230V，光功率>100mw，光源波长400-700nm，支持自动对焦，支持自动白平衡。 | 套 | 1 | 国产
8 | 内镜清洗系统 | 台面、洗消槽、功能背板及干燥台等主体配置与材质要求： 1.采用面层为PMMA的优质改性复合板； 2.需具有防腐防潮，永不生锈，抗紫外线老化等特性； 3.背板整体高度约1.8米，长度约15.39米，厚度约4mm； 4.清洗台面以及柜门都采用人性化倾斜式处理。 | 套 | 2 | 国产
9 | ECMO设备（离心泵） | 用于临床的呼吸支衰竭或循环衰竭的生命抢救与支持。 | 台 | 2 | 进口
10 | 糖化血红蛋白分析仪 | 由主机和外设组成。主机主要由进样系统、液相色谱分离系统、液相色谱检测系统、机械系统和软硬件系统组成。外设主要包括条码阅读器、记录仪。适用于体外定量检测人血样中的糖化血红蛋白（HbA1c）*分含量（%）和物质含量（mmol/mol)。 | 台 | 1 | 国产