公开招标文件

项目名称：贺州市人民医院综合能源服务项目招标

项目编号：HZSRMYY2020-02号

招标单位：贺州市人民医院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2020年09月21日

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	6

（一）总则	8

（二）招标文件	9

（三）投标文件的编制	10

（四）开标	14

（五）资格审查	14

（六）评标	14

（七）评标结果	16

（八）签订合同	16

（九）其他事项	17

第三章  采购需求和说明	19

第四章  合同书（格式）	23

文件1.后勤一体化平台建设技术方案	37

文件2.贺州市人民医院科室大型医用能耗设备统计表	40

文件3.项目内容、边界条件、技术原理描述	41

文件4.管理团队职责补充说明	42

文件5.技术标准和规范	43

文件6.项目进度阶段表	44

文件7.项目改造财产清单（设备、设施、辅助设备设施的名称、型号等）	45

文件8.项目投资分担方案	45

文件9.项目验收程序和标准	46

文件10.设备故障处理约定	48

文件11.项目联系人	49

第五章  投标文件（格式）	50

第一部分  开标一览表文件（格式）	51

（一）外包装封面（格式 ）	51

（二）投标文件（格式）	52

第二部分  资格文件（格式）	53

（一）外包装封面（格式 ）	53

（二）投标文件封面（格式 ）	53

（三）投标文件（格式）	54

第三部分  商务及技术文件（格式）	55

（一）外包装封面（格式 ）	55

（二）投标文件封面（格式 ）	55

（三）投标文件（格式）	56

第六章  评标办法和评标标准	68

评标办法和评标标准	69

一、评标原则	69

二、评标办法	69

四、中标候选人推荐原则	72

# 第一章  招标公告

贺州市政府采购中心关于贺州市人民医院综合能源服务项目招标（HZSRMYY2020-02号）招标公告

项目概况

贺州市人民医院综合能源服务项目招标招标项目的潜在投标人应在（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn/、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/在线获取招标文件，并于2020年10月15日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZSRMYY2020-02号

项目名称：贺州市人民医院综合能源服务项目招标

预算金额：玖仟贰佰壹拾伍万元整(¥92150000.00)

最高限价：玖仟贰佰壹拾伍万元整(¥92150000.00)

采购需求：贺州市人民医院综合能源服务项目采用能源托管服务承包模式，合同服务期10年。合同期内采购人在服务范围内发生的电费、柴油费由中标人支付；由中标人利用自有资金为采购人进行节能改造（包括但不限于暖通系统、热水系统、照明用电等存在节能潜力的系统及设备进行节能改造及改造设备的维护保养），同时建设医院后勤数字化平台。采购人以中标的年能耗费用按月平均对中标人支付服务费，节能改造投入的设备及信息化系统的所有权合同期内归中标人所有，在 10 年合同期满之后归采购人所有。

托管能耗的范围为贺州市人民医院八步区西约街院区2019年在用建筑能耗（目前在建但未投入使用建筑不在合同范围内）。合同期内采购人在服务范围内发生的电费、柴油费由中标人对接电力公司进行支付（采购人协助中标人办理电能费用代缴三方协议手续，综合能源服务以总费用 921.5 万元/年作为最高限价）。

合同期内，采购人委托中标人托管项目能源系统，中标人负责投资项目改造的全部费用，包括节能改造和运行管理、提高能源效率、降低能源等费用，对托管项目能源费用进行承包。托管的能源系统主要包括（但不限于）对整个医院总用电量、柴油费进行托管，托管能源系统主要包括医院空调系统、通风系统、热水系统、蒸汽系统、照明插座系统、医疗设备系统等用电、用油机电设备系统(热水、空调)，发电机除外，改造项目的投资规模由中标人自行控制，托管期内的经济效益风险由中标人自行承担。

合同履行期限：10年。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定的资格要求：（1）投标人须具备建设行政主管部门颁发的合格有效的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书且具备有效的安全生产许可证；（2）投标人拟派出的改造项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资质；（3）投标人拟派出的机电运维服务项目经理须具备机电工程专业中级及以上职称；（4）本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：2020年09月21日公告发布之时至2020年09月28日18:00（北京时间）

地点：网上在线获取

方式：潜在投标人须登录（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn/、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/在线获取招标文件。

潜在投标人获取招标文件后，须把单位名称、联系人、联系电话加盖公章传真至0774-5137845，以便有补充通知或者澄清通知时能及时通知到投标人，未按要求传真的，造成通知不到位等一切后果由投标人自负。

潜在投标人未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年10月15日09点00分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号 城投集团 4楼）交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

3. 投标保证金(人民币)：壹佰万元整（¥1000000.00）

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

4.投标人可以由法定代表人（或负责人）或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件，以及保证金交纳凭证复印件）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：贺州市人民医院

地    址：贺州市八步区西约街150号

联系方式：0774-5292572

2.采购代理机构信息

名    称：贺州市政府采购中心

地    址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）五楼政府采购科

联系方式：0774-5137827

3.项目联系方式

项目联系人：覃宏钧

电      话：0774-5137827

贺州市人民医院                            贺州市政府采购中心

2020年09月21日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贺州市人民医院综合能源服务项目招标 项目编号：HZSRMYY2020-02号 |
| 2 | 采购资金来源：其它资金 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑、澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清； 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有按规定获取招标文件的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布公告。 询问、质疑： 投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。 |
| 5 | 投标有效期：60天 |
| 6 | 投标保证金：金额（人民币）壹佰万元整（¥1000000.00）。 投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。 投标保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账号：945009010008838888 已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（覃宏钧，0774-5137827）办理退还投标保证金手续。 |
| 7 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后须送达贺州市公共资源交易中心财务室)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共资源交易中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。 |
| 8 | 投标文件：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 陆份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 陆份；投标文件电子版 壹 份(光盘或U盘介质，其表面请注明投标人名称)。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2020年10月15日09点00分，贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）；参加投标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证复印件及投标保证金交纳证明复印件）按时到达指定地点递交投标文件。 |
| 10 | 开标时间及地点：2020年10月15日09点00分，贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排详见四楼电子显示屏）。 |
| 11 | 评标方法：综合评分法 |
| 12 | 是否授权评标委员会确定中标人：是 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起7日内。 |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。 |
| 15 | 履约保证金：中标总金额的千分之二。 应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。否则不予签订合同。 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行 账 号：945006010030198890 中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 |
| 16 | 现场勘查：本项目招标人组织踏勘现场。招标人定于2020年09月29日上午10点在市人民医院总务科组织投标人踏勘项目现场，投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。联系人：黎科长 联系电话：18677463703 |
| 17 | 演示时间及地点：无 |
| 18 | 本招标文件解释权属贺州市政府采购中心。 |

投标人须知

### （一）总则

#### 1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

#### 2.定义

2.1 “采购人”、“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

#### 3.招标方式

3.1公开招标方式。

#### 4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章《投标文件格式》）。

#### 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

#### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

#### 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

#### 8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

#### 9.询问、质疑和投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话为：贺州市政府采购中心5楼政府采购科,0774-5137827

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向卫生监管部门投诉。

### （二）招标文件

#### 10.招标文件的构成

10.1招标公告；

10.2投标人须知；

10.3采购需求和说明；

10.4政府采购合同主要条款；

10.5投标文件格式；

10.6评标方法及评定标准。

#### 11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、服务的内容、服务的质量要求、服务期限等售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

#### 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本中心以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

### （三）投标文件的编制

#### 13.投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1开标一览表

开标一览表（必须提供）。

13.2资格文件：

（1）有效的营业执照（或事业单位法人证书）、建设行政主管部门颁发的合格有效的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书、有效的安全生产许可证；投标人拟派出的改造项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资质；投标人拟派出的机电运维服务项目经理须具备机电工程专业中级及以上职称等证明文件复印件（必须提供）；

（2）投标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。

（3）投标截止之日前半年内连续三个月的依法纳税的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

（4）信用记录书面声明（必须提供）；

（5）投标人2019年经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。投标人提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，就不需要提供其他财务状况报告了。

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

13.3商务及技术文件：

- 商务文件：

1）投标函（必须提供）；

2）投标报价明细表（必须提供）；

3）投标保证金的相关证明（复印件，必须提供）；

4）投标声明书（必须提供）；

5）投标人针对本项目的服务承诺书（必须提供）；

6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

可作为投标人资信评分的证明材料（可选）

9）类似案例成功的业绩；

10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；

11）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

12）投标人基本情况登记表。

（2）技术文件(格式自拟，必须提供)；

（3）其他文件（格式）

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)。

2）投标人认为需要提供的其他文件。

#### 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

#### 15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《采购需求和说明》中所有服务内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，投标人的报价已包括了实施和完成服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明。除有特殊项目另外约定外，合同期内，价格均不再调整。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

#### 16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### 17.投标保证金

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。

注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还，不计利息。

④已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（覃宏钧，0774-5137827）办理退还投标保证金手续。

17.4中标人应在中标通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。

17.5投标保证金不计息。

17.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

#### 18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 陆份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 陆份，投标文件电子版 壹 份(光盘或U盘介质，其表面请注明投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，一旦副本和正本不符，以正本为准。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

#### 19.投标文件的包装、递交、修改和撤回

19.1投标人应将投标文件装订成册（应采用无线胶装方式装订，若采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生投标文件散落或脱页等不利情形。开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；投标文件电子版(光盘或U盘介质)，密封袋或电子版表面应注明投标人名称。

19.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本中心；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

19.4投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

#### 20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、服务期、服务质量等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（下浮率）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

20.6被拒绝的投标文件为无效。

### （四）开标

#### 21.开标准备

21.1本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

#### 22.开标程序

22.1开标程序：

（1）开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）投标人或者其推选的代表检查其投标文件的密封情况并签字确认；

（5）唱标：本中心工作人员当众拆封开标一览表并宣读；

（6）本中心做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

（7）开标会议结束。

### （五）资格审查

#### 23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

### （六）评标

#### 24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审专家和在贺州市评标专家库中随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

#### 25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

#### 26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

#### 27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

#### 29.评标原则和评标办法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

#### 30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### （七）评标结果

#### 31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2中标供应商确定后2个工作日内，本中心在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### （八）签订合同

#### 32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

#### 33.履约保证金

33.1履约保证金：中标总金额的千分之二。履约保证金应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。否则不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

账    号：945006010030198890

33.2中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

#### 34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

34.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，贺州市公共资源交易中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

#### 35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市卫生健康委员会同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

### （九）其他事项

#### 36.解释权

36.1本招标文件是参照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属贺州市政府采购中心。

#### 37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）集中采购机构全称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）5楼政府采购科

邮政编码：542899

电    话：0774-5137827

传    真：0774-5137845

（2）监督单位全称：贺州市卫生健康委员会

电    话：0774-5275928

#### 附件1：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

第三章  采购需求和说明

采购需求和说明

一、项目概述：

贺州市人民医院综合能源服务项目采用能源托管服务承包模式，合同服务期10年。合同期内采购人在服务范围内发生的电费、柴油费由中标人支付；由中标人利用自有资金为采购人进行节能改造（包括但不限于暖通系统、热水系统、照明用电等存在节能潜力的系统及设备进行节能改造及改造设备的维护保养），同时建设医院后勤数字化平台。采购人以中标的年能耗费用按月平均对中标人支付服务费，节能改造投入的设备及信息化系统的所有权合同期内归中标人所有，在 10 年合同期满之后归采购人所有。

托管能耗的范围为贺州市人民医院八步区西约街院区2019年在用建筑能耗（目前在建但未投入使用建筑不在合同范围内）。合同期内采购人在服务范围内发生的电费、柴油费由中标人对接电力公司进行支付（采购人协助中标人办理电能费用代缴三方协议手续，综合能源服务以总费用 921.5 万元/年作为最高限价）。

合同期内，采购人委托中标人托管项目能源系统，中标人负责投资项目改造的全部费用，包括节能改造和运行管理、提高能源效率、降低能源等费用，对托管项目能源费用进行承包。托管的能源系统主要包括（但不限于）对整个医院总用电量、柴油费进行托管，托管能源系统主要包括医院空调系统、通风系统、热水系统、蒸汽系统、照明插座系统、医疗设备系统等用电、用油机电设备系统(热水、空调)，发电机除外，改造项目的投资规模由中标人自行控制，托管期内的经济效益风险由中标人自行承担。

二、服务内容：

（1）能源供应：

中标人保证院区正常生产办公用电需求和质量，及时响应用电需求变化，不得降低用电服务质量及办公舒适需求的前提下保证院区用电供应（向电力公司缴纳院区当前在用建筑实际产生的电费）。

（2）节能技改：

中标人自行出资对包括但不限于暖通系统、热水系统、照明用电等存在节能潜力的系统及设备进行节能改造及改造设备的维护保养。

以全面节能为目标，结合采购人使用功能情况现状，对院区进行日常节能管理服务，对耗能系统的运行策略进行全日制监管，保障按照设定策略运行，实现节能的目的。倡导绿色理念，杜绝能源浪费的现象发生。

（3）节能管理：

中标人自行出资对全院低压配电系统中的现有回路中安装电力智能计量仪表，对各回路进行分项计量及用电数据监测，实现对各个用能系统电耗的实时监测分析，提供医院后勤数字化管理总平台及子模块综合能源管理系统、后勤机电业务流程管理系统建设，让节能管理更为高效的实行建立系统安全、节能运行管理制度和安全操作规程，包括但不限于节能运行管理系统文件、技术体系、培训体系、现场指导性文件和保障体系文件等，保证节能的同时系统能安全运行和正常使用。

（4）费用清算

采购人按月按基准费用支付所需的托管服务费（921.5万元/年）。

三、本项目采用能源托管模式

即电费、柴油费整体外包模式，在满足采购人正常用能前提下，中标人全额投资开展综合节能改造。

（1）改造范围

项目的改造范围可包含空调系统、热水系统、照明系统等方面内容，所有节能技改方案必须和采购人充分沟通论证，通过采购人认可的情况下才可实施。由中标人为采购人进行节能改造，促进采购人的节能减排工作。投资项目由投标人在投标文件中予以明确。

特别说明：在改造过程或后续节能运行中，如有进一步的节能改造需求的，中标人须编制相关改造详细方案，经采购人同意后才能实施。

（2）节能改造要求

由投标人根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。做到改造应在不对采购人造成重大影响的情况进行，而且不应影响原有系统的正常运行。

投标人应提出关于施工管理的措施及意见，包括安全、消防、治安保卫、 场地清洁、绿化保护、现场管理等。特别应考虑施工期间住户的进出安全问题，尽量 避免影响住户的正常生活。中标单位进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。

中标人投入的施工机械、材料、人员均应按采购人的内部管理规定进出，并自觉做好相应登记手续。

施工必要的水、电及材料堆场，由采购人协助解决。

中标人拟派的改造施工人员，其食宿问题由中标人自行解决。

改造投入资金比例：中标人全额出资。

改造工期要求：自采购人下达改造开工令之日起 120日历日内完成全部改造建设（含设备的安装调试），并交付使用。改造时不得影响采购人空调的使用和正常办公。

（3）运营要求

合同签订之日起，120 日历天内完成改造，达到要求节能措施应符合国家法律法规、 产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010）规定。项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。使用先进、节能的设备替换原有设备的，需要征得招标人同意，并保证新投入设备必需要有符合国家规定的证明文件，不影响采购人正常运营。

（4）维护及保养要求

承包方式：能源托管模式。

中标人应按三级医院中央空调系统管理的要求，对合同管理范围内设备按季度提供保养及维护计划，按月度提供能源消耗报表及设备保养巡检记录，其内容包含电制冷设备、采暖设备、冷却塔、水泵等中央空调水系统及热水系统的日常保养维护、巡检记录。中标方还应加强水质管理，对于开式水系统和闭式水系统均要求进行水质处理，以确保采购人管道正常使用。

中标人应提供本次合同管理范围内各类保障设备运行故障的应急预案，以确保在项目实施期间采购人24小时保障的需求。

中标人须针对本项目的内容和要求，结合采购人内部管理及设备使用要求，提出节能方案、项目设计、项目实施、项目建设管理、以及合同期限内对合同管理范围内系统设备的维修和保养等服务。确保采购人的空调系统设备满足医疗临床一线需求，保持安全、高效运行，且无安全事故发生。

（5） 合作年限

本项目合作年限为10 年。

（6）调价机制

托管电量的调整规则主要包括四个部分：一为新建建筑电耗调整规则；二为医疗、特殊用电设备调整规则；三为一般用电设备电耗调整规则（含空调系统）；四为其他情况下的调整规则。（详见合同模板）

四、暖通系统运行参数要求

由中标人承包运营整个中央空调冷暖及生活热水供应，包含合同约定范围内设备设施、管路系统等运行、保养、维护；中标人负责水质管理、人员工资，并承担风险，同时享有合同约定的项目运营收益权。

中标人制定完备的中央空调生活热水的运行管理章程，配备足够的运营人员，保证采购人日常运行需求，按照院区运行的要求，严格执行24 小时值班制，服务响应时间15分钟。

空调冷热水及卫生生活热水供应要求：双方沟通。特殊情况时，由双方协商决定。运行期间，采购人对行政办公、普通病房空调使用区域的温度要求为：室内温度供应标准：夏季≤26℃，冬季≥18℃（具体运行标准以国家公共建筑节能设计标准为参考依据，过度季节气候异常时，空调供应按照实际需求开启），特殊科室如手术室、ICU、检验科等对室内环境温度有特殊要求的区域：20℃≤全年≤25℃，生活热水：水箱出水温度≥55℃。除不可抗力因素，中标人需保证 24 小时不间断供能。

五、服务要求

工期要求：自采购人下达改造开工令之日起 120日历日内完成全部改造建设（含设备的安装调试），并交付使用。

质量要求：项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。使用先进、节能的设备替换原有设备的，需要征得招标人同意，并保证新投入设备必需要有符合国家规定的证明文件，不影响采购人正常运营。

第四章  合同书（格式）

合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

贺州市人民医院综合能源服务项目招标合同

招标编号：HZSRMYY2020-02号

甲方：                                       (以下简称甲方)

乙方：                                       (以下简称乙方)

鉴于本合同双方同意按“能源费用托管型合同能源管理”模式就贺州人民医院综合能源服务项目(以下简称”项目“或“本项目”)，由乙方为项目提供能源诊断、方案设计、技术选择、项目融资、设备采购、安装调试、运行维护督导、人员培训、节能量监测、节能量跟踪等一整套的系统化专项节能服务，甲方支付相应的能源托管费用，乙方以节约电费作为本项目改造投资及运营回报。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第1节　术语和定义

双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.1合同能源管理:指甲乙双方以契约形式约定项目节能目标，乙方为实现节能目标向甲方提供必要的服务，甲方以节能效益支付乙方的投入及合理利润的节能服务机制。

1.2能源费用托管型合同能源管理：是合同能源管理的类型之一， 指甲方委托乙方进行能源系统的节能改造和运行管理，并按照合同约定支付能源托管费用，乙方通过提高能源效率降低能源费用，并按照合同约定拥有全部节省的能源费用。

1.3能源托管费用:指甲乙双方签订能源托管型合同能源管理项目合同后，甲方支付给乙方的能源托管款项。

1.4能源托管期:指乙方向甲方提供能源托管服务，甲方向乙方支付能源托管费用的期限。

1.5节能设备:指本项目下所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产。

1.6甲方现有设备:指与项目建设或运行相关的，甲方自有的设备、设施和仪器等财产。

第2节　托管期限

2.1本项目托管期为自合同司生效日起，至能源托管期结束且双方执行完毕各自权利与义务之日止,能源托管期为120个月(即2020年 XX月XX日至2030年 XX月XX日止)。

2.2能源托管期包括节能改造和运行管理两个阶段。其中，节能改造项目建设期为XX个日历天，自合同生效且甲方提供了项目施工的必要条件之日起，乙方实施完成节能改造并通过验收日止。其中，施工期为XX 个日历天，验收期为15个日历天，剩余的期限为运行管理期。

第3节　托管内容

3.1甲方委托乙方托管项目能源系统，乙方负责投资项目改造的全部费用，包括节能改造和运行管理，提高能源效率，降低能源等费用，对托管项目能源费用进行承包。托管的能源系统主要包括（但不限于）对整个医院总用电量、柴油费进行托管，托管能源系统主要包括医院空调系统、通风系统、热水系统、蒸汽系统、照明插座系统、医疗设备系统等用电、用油机电设备系统(热水、空调)，发电机除外，改造项目的投资规模由乙方自行控制，托管期内的经济效益风险由乙方自行承担。

3.2乙方负责托管能源系统的节能改造。

3.2.1乙方根据节能诊断结果及双方设定的改造目标，编制节能改造方案，已通过甲方审批，本次改造范围包括如下内容：

| 序号 | 改造项目 | 改造内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

3.2.2在改造过程或后续节能运行中，如有进一步节能的需要，乙方须编制相关改造详细方案，经甲方同意后才能实施。

3.2.3节能改造项目方案一经甲方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第8节的规定修改之外，不得修改。

3.2.4乙方应当依照第2.2条规定的时间和项目方案的规定开始节能改造项目的建设、调试和优化运行管理。如需调整双方约定的时间，需经甲方批准后方可执行。

3.3托管能源系统的运行管理责任：

3.3.1甲方现有设备全部归甲方所有，新增节能设备在能源托管期间归乙方所有。甲方享有使用权，托管期结束且甲方付清本合同下全部托管费用后节能设备归甲方所有。

3.3.2甲方现有除末端系统设备（制冷站机房外的管道及末端设备管网）外此次改造涉及到的暖通空调设备（医技综合大楼中央空调主机、水泵、冷却塔、冷却水系统、制冷站机房内管道、阀门配件及相关设备配电柜；手术室、检验科中央空调风冷模块主机、水泵及冷冻水循环管道系统；1号住院楼分体空调（原有与改造新增）；生活热水热源系统（空气源热泵、太阳能热水器、水箱、循环水泵及设备安装所在楼面的循环水管网））及改造新增设备托管期间的质量、维保、维修问题由乙方负责，甲方现运行建筑楼宇的照明灯具改造后由乙方提供备品配件（室内照明灯、室外照明路灯、景观灯、紫外线消毒灯），甲方根据需求自行安装与替换。乙方负责对甲方运行管理人员进行培训，以满足医院正常运行要求。具体服务界面见附件乙方承包范围设备清单与服务内容及标准。

即由乙方承包以上范围内系统的运行、维护、保养及备品配件耗材，服从甲方监管。乙方制定完备的中央空调生活热水的运行管理章程，配备足够的运营人员，保证医院日常运行需求，按照院区运行的要求，严格执行24 小时值班制，服务响应时间15分钟。

3.3.3托管期开始 30 个日历天内，乙方应协助甲方共同评估甲方现有设备存在的故障、安全隐患、设备功能及性能等，出具用电功率lkW及以上建筑用电设备现状评估单。评估后甲方应积极维修故障设备，消除安全隐患，保障设备正常运行。

3.3.4乙方协助甲方管理甲方现有其他的机电系统维保工作，以保障机电系统高效稳定运行。工作范畴包括但不限于：推荐合适维保单位、制定科学的维保工作标准(包含对用电设备进行运行管理、设备维护、保养、和有限的故障维修服务)、验收维保单位进行的维保工作。

3.3.5乙方应以全面节能为目标，结合项目使用功能情况现状，协助甲方建立完善节能管理体系，推行绿色办公。

3.3.6在托管期内，乙方指派管理专员对整个系统的运行策略进行全日制管理，保障按照设定策略运行，达到既定节能效果。

3.4托管期间，在征得甲方同意的情况下，乙方可多次对托管能源系统进行适宜的节能改造，进一步挖掘节能空间。

3.5乙方应保证甲方正常生产办公用电需求和质量，及时响应用电需求变化，不得以降低用电服务质量及办公舒适需求，达到节能的目的，如因乙方改造后配电装机总容量大于改造前配电装备总容量而导致的扩容需求，则由乙方承担扩容费用。空调冷热水及卫生生活热水供应要求：双方沟通。特殊情况时，由双方协商决定。运行期间，医院对行政办公、普通病房空调使用区域的温度要求为：室内温度供应标准：夏季≤26℃，冬季≥18℃（具体运行标准以国家公共建筑节能设计标准为参考依据，过度季节气候异常时，空调供应按照实际需求开启），特殊科室如手术室、ICU、检验科等对室内环境温度有特殊要求的区域：20℃≤全年≤25℃，生活热水：水箱出水温度≥55℃。除不可抗力因素，乙方需保证 24 小时不间断供应。

第4节　托管办法

4.1乙方应在合同生效之日起60 个日历天，向甲方提交详细的能源托管方案，包括（但不限于）：节能运行的管理体系文件、技术体系文件、培训体系文件、现场指导性文件和保障体系文件等。

4.2乙方应按能源托管方案的要求，托管期内协助甲方进行医院能源系统的运行管理，享有能源托管节省电费的收益权，承担能源托管电费超支的风险。

4.3甲乙双方应对托管项目现有的能源系统设施、设备进行登记造册，设施设备的数量、功率、使用时间经双方评估签字确认后，办理移交清单。移交清单中的设施、设备总功率作为能源托管的基准功率。

4.4托管费用计算办法：

4.5托管基准费用：每年托管基准费用__万元， 托管基准费用分解至12个月，各月托管基准费用按下表：

| 时间 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用(万元) |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 费用(万元) |  |  |  |  |  |  |

其中，每年    月份是该托管年度的开始结算月。

4.6托管能耗费用增、减调整办法:

托管能耗费用的调整规则主要包括两个部分：

一、新建、扩建或增加能耗单元调整规则

二、其它情况下的调整规则。

4.6.1新建、扩建或增加能耗单元用电调整规则

由于甲方经营需求的基建、改扩建或增加能耗单元（包括大型医用设备的增加）等内容，需单独加装表计，其产生的能源费用将扩充并增加至当年的能耗基准中，并作为剩余合同期限内能耗费用基准的参考标准。

假定合同期内对应月份基准托管费用为A万元，当月改扩建、新增用电设备配电支路实际发生电费（由配电支路分项计量电表计量）为B万元，则该月托管总费用=A+B。

注：双方以 XX 年 XX月 XX 日前登记造册的现有设备清单为基准

（托管能源费用根据实际增加设备的使用耗能情况及时进行调整。甲方添加用能设备前，应事先书面告知乙方，在添加设备的当季度提出申请，调整托管费用）

新增能源费用计算方法：新增设备用电量*电费单价。（电费单价以医院当时平均电费单价为基准）

4.6.2 一般用电设备能耗增、减调整规则(含空调系统)

（1）一般用电设备能耗调整规则

双方以“可研报告”及登记造册的设备清单(合同签订12个月之前)为基准，托管能耗费用根据实际增加设备的使用耗电情况及时进行调整。业主添加或减少用电设备前，应事先书面告知乙方：因超过1kW用电设备增减而引起的预测年耗电费用的累积总和在年托管基准费用1%以内，乙方进行必要的记录核实，托管基准费用不予调整；因用电设备增减而引起的预测年耗电费用累积超过年托管基准费用1%以上的,在添加设备的次月，年托管能源费用和月托管能源费用按预测用能费用进行相应的增加或减少。

（2）新增设备统计起始时间

新增设备统计从合同签订开始计算，按照设备新增的具体时间计算设备用电费用增加情况。

（3）新增电耗费用计算方法

其中，增减用电设备的预测年用电费用按下式计算:

调整设备用月电费用=

调整设备用年电费用=12＊

托管月能耗费用=基准月能耗费用+调整设备月用电费用；

托管年能耗费用=基准年能耗费用+调整设备年用电费用；

其中: N-添加或减少的第i类用电设备功率(kW), i=(1~ n);

Q-添加或减少的第i类用电设备数量(台);

H-添加或减少的第i类用电设备月运行时间(小时)。

4.6.3其它情况下的调整规则

在托管期内，如有发生以下情况的，双方须根据具体情况对项目托管基准进行调整：

（1）病房区以及办公区等空调区域末端存在供冷不足问题，经调整优化(如增加设备)后，供冷不足问题得到解决。

（2）增加投资引起的能耗调整。甲方可以根据需求要求乙方增加投资改造内容，按投资收益要求引起的能耗增加。

4.6.4托管能耗费用调整的确认办法

（1）甲方应定期将设备增加情况及上述使用规律变动情况通知乙方；

（2）乙方应按上述要求及时收集影响托管能耗费用调整的各种因素，编写托管能耗费用调整清单，并报甲方主管部门审核;

（3）原则上甲方主管部门应在一个月内完成审核、确认托管能耗费用调整清单；

（4）甲乙双方不再另行签订托管能耗费用调整的补充协议。

4.7托管能耗费用调整时间：托管能耗费用每季度调整一次（或双方协商的时间、周期）,对发生在调整日之前的调整能耗费用按照4.6调整办法采取多退少补一次性调整，发生在调整日之后的能耗费用按照调整后的基准费用进行结算。

4.8甲方按月支付托管能耗费用给乙方，由乙方根据实际发生电费缴付至当地供电部门。如实际发生电费多于托管能耗费用，乙方自行负责超支部分的费用缴交;如实际发生电费少于托管能耗费用，则差额部分归乙方所有，乙方有权自行支配差额部分费用的使用。

4.9甲乙双方按照如下标准和方式进行节能改造项目的验收：

4.10验收标准：符合国家或行业相关设计和施工验收规范、标准和要求。

4.11验收模式：由甲乙双方共同进行，可采取甲方测试，乙方见证模式；或可采取乙方测试，甲方见证并确认的模式。

4.12验收期限：自节能设备安装完毕乙方提请甲方验收之日起，至验收完成总时间不超过15个工作日。甲方在验收完成当日提供验收合格报告给乙方。如甲方未能在上述期限内提供验收报告的，视同验收合格。

4.13如验收结果达不到本合同约定的验收标准的，由双方共同进行重验，以重验结果为准。

4.14重验后仍达不到规定标准的，乙方应负贵整改并再次提请甲方验收。甲方收到乙方验收申请后，按照本条前款规定的标准、模式、期限再次组织验收。

第5节　托管费用支付办法

5.1每月乙方先缴付上个月托管实际产生的电费、柴油费后，凭供电公司、石油公司票据，甲方向乙方支付上个月的能源托管费。托管年托管费用如下表：

5.2

| 用电月份 | 结算月份 | 托管费用（万元） | 大写金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 2 | 3 |  |  |
| 3 | 4 |  |  |
| 4 | 5 |  |  |
| 5 | 6 |  |  |
| 6 | 7 |  |  |
| 7 | 8 |  |  |
| 8 | 9 |  |  |
| 9 | 10 |  |  |
| 10 | 11 |  |  |
| 11 | 12 |  |  |
| 12 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

5.3每年1月1日至12月31日为一个交费年度，按月交费。甲方在每月15日之前向乙方交付上月能源托管费，乙方应于每月3日前向甲方提供缴费凭证，并开具相应的研发和技术服务（合同能源管理服务）发票。甲方自收到发票后的10个工作日内向乙方交付上月能源托管费。

5.4甲方采取银行自动划扣方式支付能源托管费至乙方指定银行账户。

5.5乙方收到能源托管费后，应在供电部门规定的缴费时间前缴付电费，业主缴费信息如下：

| 序号 | 户名 | 户号 | 计量表号 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第6节　甲方的权利义务

6.1如根据相关的法律法规，或基于任何有权的第三方要求，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或批准（包括消防报审报验、特种设备报装报验、安全生产备案等），甲方应当根据乙方的请求，及时申请该等许可、同意或批准，并在本合同期问保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他实施本项目所必需的许可、同意或批准。

6.2甲方应在合同生效之日起30日内，向乙方提供能源托管所必须的资料和数据，包括物业及物业管理档案、资料等（含工程建设竣工资料），并确保其真实、准确、完整。

6.3甲方应向乙方无偿提供管理用房，用于日常能源管理工作。

6.4甲方应将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全要求于项目开工前告知乙方、乙方的工作人员或其聘请的第三方，并根据需要提供防护用品。

6.5甲方应在合同规定时间内组织完成节能改造项目的验收，并向乙方提供验收合格报告。

6.6甲方应协调机电系统管理单位配合乙方的节能运行策略及节能办公制度的执行工作，并按照节能管理体系对机电系统管理进行节能考核。如机电系统管理未能执行节能运行策略或节能管理办法，造成能源浪费严重的，甲方应勒令其及时改正。

6.7甲方应按照本合同的规定，及时向乙方付款，由于甲方原因造成乙方延迟缴付电费而引起的经济损失由甲方承担。

6.8甲方负责自有的机电设备、设施大中修及更新改造费用(乙方承包范围内设施除外)。

6.9甲方委托乙方对违反能源托管方案和规章制度的行为进行处理：包括责令停止违章行为、对拒不改正违章行为的责任人采取催改措施。

6.10甲方不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的有利于节能的管理活动。

6.11甲方负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。

6.12甲乙方应协助对方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，获得奖励按主导方、配合方7:3比例分享。

6.13乙方应及时将改造方案和节能运维方案（含运行策略）提交甲方审核：甲方应及时组织审核确认。并在合同签订两个月内成立包括甲方、物业、维保、乙方等单位在内的节能工作联合小组。甲方有义务督促物业和维保等单位落实乙方制定的节能运维方案（含运行策略）,并及时将成熟的节能运维方案（含运行策略）列入甲方采购物业和维保单位的服务内容。

6.14协助乙方做好能源托管工作和节能宣传、教育活动。

6.15协助乙方做好新增设备的统计，确认及托管电的调整工作。

第7节　乙方的权利义务

7.1乙方应制定能源托管方案和相应的规章制度。乙方根据托管方案和规章制度提供管理，甲方应给予充分和必要的配合。

7.2乙方应按照本合同及托管方案规定的标准和要求，自行或者通过第三方按时完成本项目的设计、建设及运营监督管理，乙方应保证甲方医院现有空调舒适度水平。

7.3乙方应派驻专业人员培训、督导物业管理人员执行承包范围外的相关机电系统省能运行策略及节能管理制度。乙方应组织专业人员对承包范围内的机电系统进行巡检，巡检频次见附件服务标准。

7.4乙方应根据相应的法律法规要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。

7.5乙方保证从事本能源原托管项目的人员具备应有的资质和素质要求。如需调整管理人员及技术骨干应事先通报甲方,对甲方提出认为不适合的在岗人员，乙方应作出相应调整。乙方应按时响应并完成医院新增节能设施的日常维保、维修等(含应急抢修)，响应和完成时间应符合国家、行业等相关规范标准。

7.6建立本物业的能源管理档案并负责及时记载有关变更情况。乙方应及时将运行管理和能源管理情况向甲方反馈。

7.7乙方应及时向甲方通告有关能源管理的重大事项，及时处理使用人的投诉，接受甲方和使用人的监督。

7.8乙方可采取规劝等必要措施，制止物业使用(自然)人违反能源托管规章制度的行为。

7.9乙方新增节能设施的维护维修参照国家或行业内相关标准执行，乙方承包范围内设备维修维保必须以保障甲方的合理使用为前提。甲方自有机电设备出现故障时，乙有义务提供技术支持和指导协助甲方解决故障。乙方承包范围内设备出现故障时，应在1小时内响应甲方需求，及时调整保障甲方的合理使用。小型故障应在24小时内排除，大型故障2小时内排除，特大型故障（烧电机、烧压缩机等）应将相关故障处理方案及计划报甲方后实行排除。乙方的故障应不影响甲方合理的使用需求。

7.10乙方安装和调试节能设备应符合国家、行业有关安全生产、消防、施工等管理法律法规和与目前相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理合法的特有的施工、管理要求。

7.11乙方应确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

7.12对能源托管服务涉及的部分专业性工作内容，可另行委托有相应资质的第三方承担，但应及时报甲方备案，并及时、足额支付受委托方服务费用。委托的工作内容仅限于分项内容，整体能源托管服务项目不得转让给第三方。

7.13合同终止时，乙方必须向甲方移交原委托管理的全部物业及其各类管理档案、房屋、物料、工具、图纸资料等。所有移交的内容都应有清单由双方签收，全部手续完成后签署托管移交确认书。

7.14乙方应在供电部门规定的缴费时间前缴付电费，否则，应自行承担供电部门所追究的责任，由此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿外，甲方还有权单方解除本合同。

7.15乙方在节能改造实施过程中，因乙方原因造成乙方人员伤害或甲方人员(含病人)人员伤害的，由乙方承担赔偿责任。

7.16乙方在运行管理期内，在乙方的管辖范围内，由于乙方工作人员操作不当，发生安全事故，由乙方承担赔偿责任。

第8节　项目的更改

8.1如在本能源托管项目节能改造期间出现乙方作为专业的节能服务提供者能够合理预料之外的情况，导致原有项目方案需要修改，则乙方有权对原有项目方案进行修改，并经甲方同意实施修改后的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要目标和技术指标造成重大不利影响。

8.2在本项目运行期间，乙方有权为优化托管方案、提高节能效益对项目进行改造（运行期间改造内容与合同3.2.1条改造内容无关），包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应预先将项目改造方案提交甲方审核，经甲方同意后方能实施，产生的费用由乙方承担。

第9节　所有权和风险分担

9.1在本合同到期且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目由乙方投资的节能设备所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕之后，且甲方付清本合同约定的各项费用后，该节能设备所有权将无偿转让给甲方，在移交时乙方应保证该节能设备正常运行。

9.2节能设备的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。

9.3如该节能设备的继续使用需要乙方的相关技术和/或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该授权。如该节能设备的继续使用涉及第三方的服务和/或相关知识产权的授权，该服务和授权的费用由使用方承担。

9.4节能设备的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，节能设备依照第12.4条的规定处理。

第10节　违约责任

10.1甲方应按照本合同的规定，在每月15日之前向乙方交付上月能源托管费。甲方逾期15日支付能源托管费用的，乙方有权暂停相关节能改造与运营管理工作，但不能影响甲方的正常用电，甲方逾期30日支付能源托管费用，且乙方催款无效后，乙方有权单方解除合同并要求甲方对乙方造成的损失作出赔偿,乙方的损失为乙方为实施本项目实际支付的全部费用（以合同附件改造造价清单为准）。

10.2乙方应按合同约定的质量标准履行能源托管服务职责，保证甲方正常生产办公用电需求和质量，满足空调冷热水及卫生生活热水供应要求。行政办公、普通病房空调使用区域的温度要求为：室内温度供应标准：夏季≤26℃，冬季≥18℃（具体运行标准以国家公共建筑节能设计标准为参考依据，过度季节气候异常时，空调供应按照实际需求开启），特殊科室如手术室、ICU、检验科等对室内环境温度有特殊要求的区域：20℃≤全年≤25℃，生活热水：水箱出水温度≥55℃。除不可抗力因素，乙方需保证 24 小时不间断供应。若不达标，甲方有权要求乙方整改，整改时间为5天，若超时，针对超出时间甲方可予以乙方500元/天的罚款，直至整改达标为止。若同一年度乙方发生连续三次整改后仍不达标的情况，则甲方有权不再设立整改时间，可直接予以乙方500元/天的罚款，直至整改达标为止。

10.3乙方应按合同约定的质量标准履行能源托管服务职责，制定完备的中央空调生活热水的运行管理章程，配备足够的运营人员，保证医院日常运行需求，按照院区运行的要求，严格执行24 小时值班制，服务响应时间15分钟。针对连续三次不达标的运营人员，甲方有权要求乙方更换运营人员。

10.4一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不得就扩大部分的损失要求赔偿。

第11节　不可抗力

11.1本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于:

（a）雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况)、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染；

（b）任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实。

11.2如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方(“非影响方”)提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

11.3受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

11.4在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

11.5如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方向另一方提供书面通知，解除本协议，而不需承担任何责任。

11.6本合同对不可抗力的约定与法律规定不一致的，以法律的规定为准。

第12节　合同解除

12.1本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

12.2本合同可依照第11.5条(不可抗力)的规定解除。

12.3当甲方延迟履行任何一项付款义务达30日时，乙方有权书面通知甲方后解除本合同。

12.4合同解除后,本项目应终止实施。除本合同另有规定外，节能设备由乙方负责拆除、取回，费用由乙方承担，甲方应对乙方提供合理的协助。如乙方在接到甲方有关书面通知后仍拒绝履行前述义务的，甲方有权自行拆除节能设备，并就因此产生的费用和损失向乙方求偿。

12.5如因甲方违约导致乙方解除本合同的，甲方应赔偿给乙方造成的损失，乙方的损失为乙方为实施本项目实际支付的全部费用（以合同附件改造造价清单为准）。如因乙方违约导致甲方解除本合同的，乙方合同期内投入的改造设备及系统的所有权归甲方所有。

第13节　合同项下的权利、 义务的转让

双方约定，合同项下权利、义务的转让按照以下方式进行：

13.1甲方在转让本合同项下的权利之前，应书面通知乙方。

13.2甲方在转让本合同项下的义务之前，应书面征得乙方同意，在未征得乙方同意之前，甲方以任何形式转让或转移合同项下的义务均为无效。

13.3乙方在转让本合同项下的权利之前，应书面通知甲方。

13.4乙方在转让本合同项下的义务之前，应书面征得甲方同意，在未征得甲方同意之前，乙方以任何形式转让或转移合同项下的义务均为无效。

第14节　人身、 财产损害和赔偿

14.1如在履行本合同的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方”）故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者该第三方的赔偿请求，则侵权方应负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

14.2受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

第15节　保密条款

15.1甲乙双方在订立、履行本合同过程中所知悉的对方技术、经济等信息均为商业秘密，无论本合同是否有效、履行或解除，均不得对任何第三方泄露，不得自行或许可任何第三方使用。

15.2如未经权利方许可擅自泄露、使用其秘密资料及信息的，须承担由此产生的一切法律责任。

第16节 争议的解决

因本合同的履行, 解释、违约、中止。 效力引起的任何争议、纠纷，各方协商解决。协商不成的，双方同意采取以下第b种方式最终解决争议。

（a）向_仲裁委员会申请仲裁；

（b）向项目所在地人法院提起诉讼。

第17节　保险

17.1双方约定按以下方式购买保险：各自负责

17.2双方应协商避免重复投保，并及时告知对方已有的或准备进行的相关项目、财产和人员的投保情况。

第18节　知识产权

因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权归乙方所有,乙方享有就该知识产权申请专利等权利。

第19节　合同的生效及其他

19.1项目联系人负责双方商务往来文件的发送和接收，双方定期会晤的召集和决议跟踪。

19.2一方变更项目联系人的，应在5日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

19.3本合同下的通知应由专人递交、挂号信、快递、电报、电传、传真或者电子邮件的方式发送至本合同开头所列的地址。如该通知以口头形式发出，则应尽快的在合理的时间内以书面方式向对方确认。如一方联系地址改变，则应当尽速书面告知对方。本合同中所列的地址即为甲乙双方的收件地址。

19.4本合同期满前两个月，甲、乙双方应就延长本合同期限达成协议， 未能达成协议的，甲方应在本合同期满前选聘新的能源管理单位。选聘期间及乙方与新的能源管理单位交接期间，本合同顺延至交接完结为止。

19.5本合同终止时，乙方应将管理用房、能源管理相关资料等及属于甲方所有的财物及时完整地移交给甲方。

19.6合同附件是本合同的有效组成部分，如附件内容与合同正文不一致, 应优先适用合同正文的规定。

19.7本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。

19.8本合同自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。合同文本一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。

19.9本合同在_签订

19.10附件:

项目方案文件

文件（1）：后勤一体化平台建设技术方案

文件（2）：贺州市人民医院科室大型医用能耗设备统计表

文件（3）：技改内容、边界条件、技术原理描述

文件（4）：管理人员职责补充说明

文件（5）：技术标准和规范

文件（6）：项目进度阶段表

文件（7）： 项目财产清单

文件（8）：项目投资分担方案

文件（9）：项目验收程序与标准

文件（10）：设备故障处理约定

文件（11）：项目联系人

19.11甲乙双方约定的其他事项:无

# 文件1.后勤一体化平台建设技术方案

1.1后勤信息化管理解决方案以能源管理平台为基础，线上管理与线下运行指导相结合，定制设备全生命周期管理方案，打造全方位能源管理模式，保证医院能源使用的安全性与高效性。

2.1总体介绍

综合能源服务平台，通过智能化、信息化方式，结合现场数据采集设备，服务于医院能源服务的全生命周期的各个管理环节。

本次拟投入的平台模块包括：

（1）综合能源管理系统

（2）设备运维管理系统

2.2综合能源管理系统

2.2.1能源管理范围

综合能源管理系统，主要针对全院电能使用建立能耗模型，进行实时监测。监测点位分布在各楼层配电箱，将医院主楼、附楼的楼层作为计量单元。

2.2.2能源管理设备

对重点用能设备，包括空调机组、照明、部分大型医疗设备等进行电能分项计量。（详见医院大型能耗设备统计表）

2.2.3能源管理系统功能

通过能耗分析、实际能耗与理想能耗的对比，可以很直观地判断出机电的实际运行状况与理想运行状况的偏离程度。

（1）能耗分析

能耗分析功能实现对区域对象|业态对象能耗的分析。

可查看区域|业态对象“10分钟，小时”的能耗值；支持折线和柱状图显示；支持表格导出功能；

支持饼图形式显示能耗占比；

可查询“当日、本周、本月”等时间段；

根据已选择条件，查询当前时间条件下同比、环比能耗信息；

可查询所选对象单位面积能耗、人均能耗值；

可查看已选条件下，能耗转化为标准煤的值、二氧化碳的排放量、转化为人民币的值。

（2）能耗对比

能耗对比功能实现对区域对象|业态对象不同时间或多对象能耗的对比。

可查看多个对象相同时间段内的能耗对比走势曲线，时间段可选“当日、本周、本月”等；

可查看同一对象多时间段内的能耗对比走势曲线；

可查看所选的区域|业态主要为电能耗耗值及对比情况；

可查看所选定对象不同时间的电能能耗值；

可对比不同对象总能耗值，最大值，最小值，平均值，并支持表格形式展示。

可对比所选对象不同时间总能耗值，最大值，最小值，平均值，并支持表格形式展示。

（3）能效指标展示

能效指标模块为运行管理技术人员提供一些常见的能效相关的技术指标， 便于这些一线技术人员能够实时方便地获取这些指标值，并进行一些自主判断。

（4）节能专家指导模块

机电系统除了要进行实时的节能诊断并通过优化调节来获取节能量之外，还可能在运行过程发生设备损坏或性能恶化等问题，对于这些问题的确认需要节能专家来进行。节能专家通过该模块来不定期发布一些设备维修、维护保养和改造等建议意见。

2.3设备运维管理系统

2.3.1设备全方位管理

（1）设备基础数据管理

对设备进行分类分级管理、以及设备类型的管理；可以查看关联设备以及相关备品记录、逻辑设备编码、物理设备相关详细信息记录等，能快速浏览根据设备分类、部门等方式展现的设备树形结构。

（2）设备检修及维护管理

建立检修及维护标准库，实现院区设备故障和缺陷的发现、处理、反馈等全过程检修和维护，进行检修和维护成本统计。变被动的故障维修为主动地设备维护，实现事前基于策略的预防性维护，事中基于平台的实时告警，事后基于缺陷的故障检修。

（3）设备故障缺陷管理

通过故障缺陷报修、故障缺陷统计和故障缺陷考核等，对故障缺陷进行记录、审核、批准、跟踪、统计，使院区能够对设备缺陷进行有序闭环的处理。

（4）备品备件管理

将工作工单与备品备件建立关联，通过物资管理对备品备件的库存进行管理。将设备运行对备件的需求直接传达给采购部门，优化库存，最大限度的降低备件的存放天数和库存数量。

2.3.2运维业务闭环管理

（1）报修管理

报修管理包括：故障报修、报修派单、接单/转单、缺陷故障处理、验收、评价等几个功能。具体工作流程如下：

2.3.3设备和人员KPI考核

基于系统提供的水电设备运行和综合运维数据，可对设备、运维人员形成客观评价，方便院方对设备、人员进行管理，并为制定相关管理政策和规定提供可靠依据。

（1）设备KPI考核

可通过设备的选择，查看该设备下的相关缺陷故障；

可查看任意时段内设备缺陷故障的统计数据；

可查看设备缺陷故障处理所消耗的耗材数量及费用统计数据；

可查看任意时段内各机电设备系统保养设备总数及保养覆盖率；

可查看设备保养所消耗的耗材、工时、费用统计数据；

可查看任意时段内各机电设备系统巡检设备总数及巡检覆盖率；

（2）人员KPI考核

可查看临床报修人员对维修人员缺陷故障处理满意度的统计数据；

主管可通过维修人员响应及时率、维修效率等进行打分评价；

可查看任意时段内运维人员故障保修任务完成情况的数据统计，如已完成工单数量、未完成工单数量、总工时等；

可查看运维人员排名情况，包括评价排名、工时排名和综合排名。

# 文件2.贺州市人民医院科室大型医用能耗设备统计表

大型医用能耗设备统计表

| 楼层 | 设备名称 | 数量 | 投入时间 （年/月） | 涉及科室 | 负责人联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：大型医疗设备为独立配电箱供电设备，如CT机，消化造影机，X光机等。 |
| 日期： |

# 文件3.项目内容、边界条件、技术原理描述

本文件3旨在就本项目的内容、边界条件、技术原理进行阐述。

3.1项目内容

乙方根据甲方提供的其持有并负责运营的位于贺州市八步区西约街150号“医院”）的现状资料，基于医院的现有的能耗基准，设计了本项目的能效改善方案（FIM），本项目的能效改善方案的内容由以下部分有机组成：

（1）FIM1 －

（2）FIM2 －

（3）FIM3 －

（4）FIM4 －

（5）......

本项目上述部分的边界条件、技术原理将在下文分别进行阐述。

## 3.2FIM1  －

### 3.2.1工作范围

## 3.3FIM2  －

### 3.3.1工作范围

# 文件4.管理团队职责补充说明

本文件4旨在就本项目的管理团队进驻的工作与职责进行阐述。

乙方为医院提供线上、线下管理团队服务。线上团队基于大数据分析提供用能指导服务；线下管家结合医院现状提供定制化线下服务。根据在甲方医院前期调研情况，线下管理人员暂定为4人。

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源专家 | 设立项目管家，定期出具报告报表，节能管理、平台运维等（1人） | 1、充分利用平台实现设备运行有效监控，实现各项数据高效流转和利用，最大化平台功能和价值； 2、定期对医院能耗数据进行分析，提出改造建议。 3、建立系统安全、节能运行管理制度和安全操作规程，包括但不限于节能运行管理系统文件、技术体系、培训体系、现场指导性文件和保障体系文件等，保证节能的同时系统能安全运行和正常使用。培训、督导院方管理人员执行机电系统省能运行策略及节能管理制度。 |
| 2 | 运维服务 | 承包范围内暖通、照明系统运维服务（3人） | 1、院方改造后正常使用的中央空调系统、1号楼分体空调、生活热水系统设备的质量、维护保养服务及更换的零配件耗材支出以及照明灯具的备品配件支出。 2、定期对机电设备运行状态、保养情况进行专业评估，对设备综合情况评分并记录； |

# 文件5.技术标准和规范

本文件5旨在就本项目可能适用的技术标准和规范进行阐述。

本项目可能涉及的国家标准，包括但不限于：

1)《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）

2)《公共建筑节能设计标准》

3)《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》

4)《医院建筑能耗监管系统建设技术导则（试行）》

5)《医院建筑能耗监管系统运行管理技术导则（试行）》

6)《公共建筑节能改造技术规范》（JGJ 176）

7)《居住建筑节能检验标准》（JGJ 132）

8)《公共建筑节能检验标准》（JGJ/T 177）

9)《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）

10)《建筑照明设计标准》（GB 50034）

# 文件6.项目进度阶段表

本文件6旨在就本项目的项目进度阶段表进行阐述。

6.1.项目进度阶段表

双方在此初步确认本合同签约时预计的：

（a）本项目的建设期为120日历天（“建设期”），自20xx年[xx]月[xx]日（“开工日”）始，至20xx年[xx]月[xx]日。

（b）本项目的运维服务期为120个月（“运维服务期”），自2020年[xx]月[xx]日始，至2030年[xx]月[xx]日。

为免疑问，开工日或本合同签署日（以二者较早者为准）起至运维服务期届满为止合称为合同期限（“合同期限”），且建设期、运维服务期及合同期限可以根据本合同的约定进行调整。建设期及运维服务期的详情，见项目进度阶段约定。

双方同意，建设期、运维服务期及合同期限均可根据本合同的约定进行调整。双方进一步同意，若项目的竣工日不是20xx年[xx]月[xx]日的，则本项目的建设期将自动变更为开工日至竣工日的期限；运维服务期变更为竣工日至竣工日起第120个公历月届满之日的期限。

6.2.项目进度阶段约定

在本合同签署后，会根据本项目实施条件由双方协商后提供详细的项目进度计划。乙方有权随时单方面根据本项目的具体情况调整项目进度阶段表的细节，但除建设期、运维服务期及合同期限按照本合同约定进行调整外，乙方对项目进度阶段表的细节的调整不得实质性变更建设期、运维服务期及合同期限的约定，除非该等调整是由甲方原因（包括但不限于医院进行装修或医院用途发生改变）造成的。

# 文件7.项目改造财产清单（设备、设施、辅助设备设施的名称、型号等）

本文件7旨在就本项目的项目改造财产清单进行阐述。

表7.1 后勤一体化平台配置清单

表7.2 冷水主机房设备清单

表7.3 生活热水系统主要设备清单

表7.4 分体空调设备清单

表7.5 照明灯具设备清单

表7.6 其他：乙方承包6服务范围设备清单与服务内容及标准

# 文件8.项目投资分担方案

本文件8旨在就本项目的项目投资分担方案进行阐述。

双方在此同意并确认，除本合同另有约定外，受限于甲方已按照本合同的约定向乙方支付了全部的应支付给乙方的能耗基准费用，乙方承担本项目的全部投资。

# 文件9.项目验收程序和标准

本文件9旨在就本项目的验收程序和标准进行阐述。

双方在此同意并确认，本项目应按照如下方式验收：

9.1乙方完成任何一项能效改善方案（FIM）或信息化平台建设所涉的工程工作，即可向甲方发送书面的对该项能效改善方案（FIM）进行验收的书面通知，甲方应在十四天内（“验收期”），对该项能效改善方案（FIM）或信息化平台建设进行验收。

9.2若甲方对该项能效改善方案（FIM）验收合格的，则甲方在本附件一文件12中确认的项目负责人应签署形式及内容与本附件一文件9的附录（交付接受证样本）一致的该项能效改善方案（FIM）的交付接受证。该项能效改善方案（FIM）的交付接受证将被视为该项能效改善方案（FIM）已验收合格（即，除特别说明外，该项能效改善方案（FIM）已符合本合同及附件中所有条款之要求）且交付甲方使用的书面证据。若甲方认为该项能效改善方案（FIM）存在与本合同约定不相符的情况，应在验收期内就其认为该项能效改善方案（FIM）所有与本合同约定不相符的情况，向乙方提出整改清单并附具相关证据。为免疑问，若甲方在整改清单提及的该项能效改善方案（FIM）所有与本合同约定不相符的情况显著轻微且不影响该项能效改善方案（FIM）交付使用的，甲方应签署该项能效改善方案（FIM）的交付接受证，并同时要求乙方在交接后，继续整改该项能效改善方案（FIM）。

9.3若发生以下情况的，视为甲方认可该项能效改善方案（FIM）验收合格：

（a）甲方未在验收期内出具整改清单并附具相关证据的；

（b）甲方已实际接受该项能效改善方案（FIM），或者该项能效改善方案（FIM）已正式开始运营，无论甲方是否出具了整改清单。

发生上述情况的，乙方有权书面通知甲方，告知其该项能效改善方案（FIM）已验收合格的事实，且该等书面通知将替代甲方签署的该项能效改善方案（FIM）的交付接受证，作为该项能效改善方案（FIM）已验收合格且交付甲方使用的书面证据。

9.4若乙方认可整改清单的全部或部分的，乙方应认真根据整改清单对该等能效改善方案（FIM）进行重新核验及/或整改，并在整改完成后，再次根据本条9.1条款的规定，要求甲方验收，甲方亦应按照文件9约定的程序，重新对能效改善方案（FIM）进行验收，直至该等能效改善方案（FIM）验收合格。

9.5若乙方不认可整改清单的，则双方应由各自的在本附件一文件12中确认的项目负责人会面逐项确认甲方的整改清单，并寻求双方均可接受的解决方案。若双方仍无法达成解决方案的，则就该项争议应适用本合同正文第15条的方式，解决该项争议。

9.6双方进一步同意并确认，以下时间视为该项能效改善方案（FIM）已正式竣工之日：

（a）若甲方签署了该项能效改善方案（FIM）的交付接受证或乙方出具本9.3条的可替代交付接受证的书面通知；则乙方最近一次提出要求甲方对该项能效改善方案（FIM）进行验收之日视为该项能效改善方案（FIM）已正式竣工之日。

9.7双方同意并确认，根据本附件一项目方案（包括对该等项目方案的修改）最后一项能效改善方案（FIM）竣工之日，视为本项目竣工之日（“竣工日”）。

文件9之附录

## 交付接受证(样本)

能效改善方案（FIM）或信息化平台名称： ____________________________________

合同生效日期： ______________________________________

工程（工作范围）项目/节能措施：

致:

就以上双方之间的合同，并在该合同附件一所列工程（工作范围）之内，我方兹向贵方确认如下：

1.如上所述且列于附件一文件1的能效改善方案（FIM）中的工程（工作范围）项目/ 节能措施已向我方（甲方）证明为已实质上完成，并令我方（甲方）满意，包括工程验收过程中产生的所有“整改清单”项目。

2.附件一文件1的能效改善方案（FIM）中的全部工程已经交付以下签署方，并由以下签署方接收，该工程已经经过检验和/或测试并处于良好的运行状态，且在各方面都使以下签署方，如其所表达的那样，感到满意，且该工程已经由以下签署方接受并符合协议的所有条款 。

业主:

由:

(授权代表)

(姓名及职务)

(日期)

# 文件10.设备故障处理约定

本文件10旨在就本项目所涉设备故障处理进行阐述。

10.1双方同意并确认，在合同期限内，甲方应在设备发生故障后第一时间内（不迟于设备发生故障后24个小时内）通知乙方，除设备在保修期内不符合质量标准而引致的故障或损坏的情形以及根据维护保养协议约定应由乙方承担维修责任的故障外，甲方自行承担费用对故障进行修复，在故障修复期间内对节能效果带来的影响，将被视为不可控事件发生。

10.2双方进一步同意并确认，在合同期限内，若发生任何与设备有关的第三方产品责任索赔，甲方应在该等索赔发生后第一时间内（不迟于索赔发生之时后24个小时内）通知乙方，并将与该等索赔有关的资料全面向乙方披露，无论该等设备是否由乙方负责操作、维护、保养，乙方均有权（但没有义务）书面通知甲方，由乙方在处理该等索赔事项（包括但不限于：调解、和解、诉讼、仲裁及/或其他方式），甲方应授权乙方具有完全的权利处理该等索赔事项，包括但不限于：授权乙方书面指定的员工或律师，作为甲方的代理人处理该等索赔事项。为免疑问，若该等索赔事项，非因乙方违反本合同约定所导致的，则甲方应承担因该等索赔所引致的乙方的任何损失，包括但不限于：乙方须向第三方支付的赔偿，乙方就处理该等索赔所承担的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费及其他费用等。

# 文件11.项目联系人

本文件11旨在就与本项目有关的项目联系人安排进行阐述。

为免疑问，任何一方均可在事先书面通知对方的情况下，替换本文件12中所列的项目联系人，但该等替换的人选，须具有相应的专业知识，且若在适用时，应具有相应的资质。

甲方：

乙方：

# 第五章  投标文件（格式）

说明：

1.外包装要求：开标一览表、资格文件、商务及技术文件均要求单独包装、密封递交。

2.投标文件装订要求：投标人应将投标文件装订成册（应采用无线胶装方式装订，若采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生投标文件散落或脱页等不利情形。开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；投标文件电子版(光盘或U盘介质)，密封袋或电子版表面应注明投标人名称。

## 第一部分  开标一览表文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

开标一览表文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：贺州市人民医院综合能源服务项目招标

项目编号：HZSRMYY2020-02号

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价（元） | （大写） |  |
|  |  | （￥ ） |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

注：

1.投标报价是履行合同的最终价格，投标人的报价已包括了实施和完成服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明。除有特殊项目另外约定外，合同期内，费用（费率）不再调整。

2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

## 第二部分  资格文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

### （三）投标文件（格式）

（1）有效的营业执照（或事业单位法人证书）、建设行政主管部门颁发的合格有效的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质证书、有效的安全生产许可证；投标人拟派出的改造项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资质；投标人拟派出的机电运维服务项目经理须具备机电工程专业中级及以上职称等证明文件复印件（必须提供）；

（2）投标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。

（3）投标截止之日前半年内连续三个月的依法纳税的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

（4）信用记录书面声明（必须提供）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式如下，必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

致： 贺州市政府采购中心

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

（5）投标人2019年经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。投标人提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，就不需要提供其他财务状况报告了。

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

## 第三部分  商务及技术文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

### （三）投标文件（格式）

#### （1）商务文件部分

##### 1）投标函（必须提供）；

投标函（格式）

致：贺州市政府采购中心：

根据贵方  （项目名称及项目编号）   项目的招标文件要求，我方    （投标人名称）   提交投标文件(其中开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份；副本 陆份；商务及技术文件正本 壹 份；副本 陆份)；并附投标文件电子版 壹 份。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：

电话：                 传真：

投标人名称(盖章)：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

##### 2）投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额：大写 | ￥ |

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

##### 3）投标保证金的相关证明（必须提供）；

本证明应为投标人交纳投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式凭据复印件（加盖投标单位公章）否则投标无效。

##### 4）投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

##### 5）投标人针对本项目的服务承诺书（必须提供）

（如投标人技术服务、人员等按时按质完成的承诺，格式自拟）

##### 6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

投标人（公章）：

年    月    日

##### 7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）

我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（公章）：

年    月    日

##### 8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

可作为投标人资信评分的证明材料（可选）

##### 9）类似案例成功的业绩；

##### 10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；

##### 11）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

##### 12）投标人基本情况登记表。

##### 投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1.投标人名称：

2.成立（注册）日期及地点：

3.企业组织机构代码证编号：

4.企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5.政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6.邮政编码：

7.通信地址：

二、投标人财务状况：

1.注册资本：

2.实收资本：

3.近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

#### （2）技术文件部分

- 服务方案(格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供)；

2）拟投入本项目服务的人员配备情况表。 [格式见下附表]

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

拟投入本项目服务的人员配备情况表(格式)

| 序号 | 姓名 | 职称证书专业 | 职称级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如：李XX | 机电工程专业 | 贰级注册建造师 | 改造项目经理 |
| 2 | ..... | ..... | ..... | 机电运维服务项目经理 |
| 3 | ..... | ..... | 工程师 | ... |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：                （单位全称） (盖章)

法定代表人或委托代理人：           (签字或签章)

日     期：         年         月         日

注:

1.附相关服务人员的职称证书复印件，并提供投标单位为以上人员连续三个月（投标截止之日前半年内）的缴纳社保费的有效证明材料复印件（须在相关人员处划线标注）。

2.请在“备注”栏注明拟投入本项目的项目负责人。

3.如有项目负责人相关工作经验证明的相关材料，请附在人员配备情况表后。

#### （3）其他文件（格式）

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)。

2）投标人认为需要提供的其他文件。

##### 附件1：收件回执

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

附件2：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并递交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。

申请单位（公章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |
| --- |
| 开户名（ 全称） |  |
| 开户银行（全称） |  |
| 账 号 |  |
| 采购单位确认意见 | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |
| 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

# 第六章  评标办法和评标标准

### 评标办法和评标标准

### 一、评标原则

（一）评标分三个阶段进行：第一阶段为资格审查；第二阶段为符合性评审；第三阶段为详细评审，详细评审为综合评分法。

（二）评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）第一阶段资格审查：采购人代表依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。

第二阶段符合性评审：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标办法依法对投标文件进行详细评审。

（四）评标委员会构成： 7 人，其中采购人评审代表 1 人，评审专家 5 人；

（五）评标方式：以不公开方式进行。

### 二、评标办法

（一）资格审查标准

1、采用合格制审查方法，按第二章投标人须知第13.2条、第20条规定及第五章资格文件相关内容进行审查。

2、通过资格审查的投标人方可进入符合性评审。

（二）符合性评审标准

1、符合性评审按第二章投标人须知第13.3条、第20条及第五章商务和技术文件相关内容规定进行评审。

2、通过符合性评审的投标人方可进入详细评审。

（三）详细评审标准

对进入详评的，采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.报价分………………………………………………………………………………………………10分

（1）以进入评标的最低的评标价为10分。

某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×10分

2.技术方案……………………………………………………………………………………………50分

（1）项目概况（满分10分）

1）投标人对本项目内容进行了简单阐述，对本项目的特点、实施难点、工作重点描述简单粗糙，没有针对性得6分。

2）投标人对本项目内容进行了阐述，对本项目的特点、实施难点、工作重点描述一般，有针对性，但不够强的得8分。

3）投标人实地踏勘了本项目实施现场，对本项目内容全面的进行了阐述，对本项目的特点、实施难点、设备安装工作重点描述准确，有针对性，从准备、实施、到安装合格并交付使用每一道工序都能较详尽的阐述，整个项目概况描述非常详细的得10分。

（2）投资改造和能源托管方案（满分10分）

1）投标人提供了投资改造和能源托管方案，包含但不限于医院用能及机电设备运行情况分析、托管服务整体方案、节能投资改造方案等，符合本项目要求的得6分。

2）投标人提供了投资改造和能源托管方案，包含但不限于医院用能及机电设备运行情况分析、托管服务整体方案、节能投资改造方案等，符合本项目要求，其方案先进、合理，编制时采用文字并结合图表形式说明改造内容，方案阐述具体，符合本项目要求的得8分；

3）投标人提供了投资改造和能源托管方案，包含但不限于医院用能及机电设备运行情况分析、托管服务整体方案、节能投资改造方案等，符合本项目要求，其方案先进，对项目需求理解到位，描述清晰、完整，设计合理，与院方实际情况相匹配且满足院方需求，并且结合本项目特点有可行的质量保证措施、进度措施，同时应对关键部位、复杂环节重点提出相应的技术措施的得10分。

（3）节能技术先进性、可行性（满分10分）

投标人针对本项目拟采用的成熟节能技术（需提供具有详细的技术参数的方案描叙），每项设计合理的节能改造措施得 2 分，满分10。

（4）能源改造施工组织设计（满分5分）

1）投标人能源改造施工组织设计提供了简单的施工平面布置图、系统原理图，有基本的施工人员的得1分。

2）投标人能源改造施工组织设计提供了施工平面布置图、系统原理图，有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全的得3分。

3）投标人能源改造施工组织设计提供了具体、详细、合理的施工平面布置图、系统原理图，有专门的施工人员，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援措施得力的得5分。

（5）投标人拟投入人员（满分4分）

投标人承诺在项目运营期间根据标书要求配置相应岗位的运维人员，其中至少有1 名持有中级以上职称的专业技术资格（电气、电子、工程管理等相关专业）或持有制冷技师以上职业资格证书的得1分。其余运维人员均持有制冷、高低压电工，压力容器、电工等相关证件，每有1人加1分，满分4 分，须提供相关证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。

（6）产品质量、施工安全保证措施（满分6分）

1）投标人有产品质量承诺，但施工安全保证措施不科学，安全管理人员和制度简单的得2分。

2）投标人有产品质量承诺，有施工安全保证措施，有安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全的得4分。

2）投标人有产品质量承诺，有施工安全保证措施，安全保证措施有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援等安全措施得力的得6分。

（7）平台功能（满分5分）

平台基于可实现能耗监管，将医院配电房低压出线和关键区域/关键设备的能耗采集到平台中，通过统计和分析，发现能源的不合理消耗和不规范的用能习惯，判断设备能效水平以及验证今后技术节能的效果以及后勤机电业务流程管理，即可通过信息化手段及时获取外部维修服务需求，提高维修响应能力与服务效率，进行维修、保养任务统一调度，统一监管，建立量化管理目标功能的基础上，满足以下功能，每满足一项得0.5分：

1）平台支持云端部署和本地部署两种部署方式；（0.5分）

2）在同一平台能够呈现后勤业务工单统计、能耗监管等多模块；（0.5分）

3）支持手机移动端应用，需同时支持Android和IOS系统；（0.5分）

4）支持界面模块化自由搭建，页面功能和展现内容可在线更改；（0.5分）

5）支持菜单页面、数据、用户的权限管理；（0.5分）

6）支持调度中心人工调度、区域派工和系统自动派单三种派单机制，人工调度时，支持派工辅助，自动关联和筛选维修人员，降低派工难度；（0.5分）

7）工单未处理超时、工单维修超时设置；（0.5分）

8）超期维保和维保异常自动提醒；（0.5分）

9）巡检设备异常时，支持巡检人员通过移动终端直接报修，生成维修工单，并自动发送给相关人员，保证巡检与维修的无缝链接；（0.5分）

10）支持不同人员对同一类设备做多级巡检，多级巡检结果能够快速查询；（0.5分）

对应以上功能获得相应得分。

注：（以上功能要求须提供具体截图证明材料，不提供不得分。）

3.服务承诺分…………………………………………………………………………………………7分

由评标委员会根据投标人提供的服务承诺进行对比独立打分。

（1）服务承诺基本满足招标文件要求，根据改造工期、服务承诺内容、技术服务队伍、等情况，各投标人之间对比，服务承诺基本符合招标人要求的得3分。

（2）服务承诺满足招标文件要求，根据改造工期、服务承诺内容、技术服务队伍、等情况，各投标人之间对比，服务承诺完全符合招标人要求的得5分。

（3）服务承诺满足招标文件要求，根据改造工期、服务承诺内容、技术服务队伍、等情况，各投标人之间对比，服务承诺完全符合招标人要求且提出更优更合理的优秀服务的得7分。

4.履约能力分…………………………………………………………………………………………………33分

（1）投标人具有ISO9000质量管理体系认证证书的得1分，具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分，具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分，满分3分。须提供相关证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。

（2）投标人具有A企业资信等级证书的得1分，具有AA企业资信等级证书的得2分，具有AAA或以上企业资信等级证书的得3分，满分3分。须提供相关证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。

（3）投标人具有CMMI软件能力成熟度叁级或以上能力证书的得2分。须提供相关证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。

（4）投标人具有信息技术服务运行维护标准(ITSS)成熟度三级或以上资质证书的得2分。须提供相关证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。

（5）投标人具有省级备案节能服务单位资格的得1分，同时具有国家发改委节能服务公司备案资格与省级备案节能服务单位资格的得2分。须提供相关证明资料并加盖投标人公章，否则不计分。

（6）投标人有节能改造项目业绩，每有一个得2分，满6分。须提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，且清晰反映出合同金额、签订合同年份等，否则不得分。

（7）投标人具有与医院直签的医院后勤数字化管理平台或能源管理系统（单系统采购类）项目业绩，每有一个得2分，满6分。须提供合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，且清晰反映出合同金额、签订合同年份等，否则不得分。

（8）投标人具有医院后勤机电整体外包运行维护服务项目业绩的得3分。须提供至少一个合同或中标通知书复印件加盖投标人公章，且清晰反映出合同金额、签订合同年份等，否则不得分。

（9）投标人设备及软件系统证明分，满分6分。

1）投标人所使用的医院后勤数字化管理平台、能源管理系统为投标人自主研发品牌并且具有国家版权局颁发的软件著作权的得2分，须提供相关证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。

2）投标人针对住院楼或办公区域分体空调智慧管理平台及节能监控设备为投标人自主研发品牌，空调智慧管理平台取得对应软件著作权证书的，得2分，须提供相关证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。

3）投标人所采用的配电系统计量表计、监控数据处理服务器为投标人自主研发品牌，且监控数据处理服务器具有中国国家强制性认证证书（CCC）的，得2分，须提供相关证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。

5.总得分

总得分=1 + 2 + 3 + 4。

备注：以上各项均由评委独立评定，将评委的分数进行平均，计算出各投标人的得分。

### 三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按技术方案分由高到低顺序排列）。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。