| 项目 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 球管热容量 | 5.3MHU |
| 阳极靶面直径 | 190 mm |
| 球管阳极最大散热率 | 815kHU/min |
| 小焦点尺寸 | 0.5mm x 1.0mm |
| 大焦点尺寸 | 1.0mm * 1.0mm |
| 最小管电压 | 80kV |
| 最大管电压 | 140kV |
| 管电压档位 | 80kV,100kV,120kV,140kV |
| 最小管电流 | 10mA |
| 最大管电流 | 420mA |
| 最小灯丝频率 | 50 Hz |
| 最大灯丝频率 | 40 kHz |
| 球管灯丝最大瞬时电流 | 5.2A |