## Sheet2
购买2022年DNA案件检验及打拐耗材项目采购计划复核表
填报单位：北京科信深度科技有限公司 |  |  |  | 填报时间：2022年5月26日 | [5 empty] | 单位：人民币元
序号 | 项目名称 | 参考型号规格 | 配置技术参数 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 复核单价 | 复核合价 | 复核核减 | 备注
1 | 常染色体STR 扩增试剂盒（案件检验用25位点试剂盒） | 品牌：赛默飞、基点认知、中德美联 规格：200人份/盒 | 1、和市面上常见试剂盒兼容，可满足中国法医案件调查需求。 2、适用于中国人群基因分型，包含南方汉族、北方汉族、维族和藏族等人群数据。 ★3、包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 4、试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425 bp。 5、扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 6、每个基因座有自己的滑移峰比例，并提供研究数据。 7、扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。 8、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。 ★9、在25ul扩增体系中，可按5-10微升扩增体系，可完成500-1000次检测反应。 10、包含10个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。 11、PCR扩增时间不超过76分钟。 ★12、竞标产品如为进口产品且竞标人非生产商时，为了保证产品质量，投标文件须出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书复印件。 ★13、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 14、200人份/盒。 | 盒 | 36000 | 10 | 360000 | 36000 | 360000 | 0 | 国产
2 | POP4胶-3500/384 | 品牌：赛默飞、安健诺、泊涛国际 规格：384人份/盒 | 每盒384人份，在4℃以上的温度下胶为液体状态，适用于3500系列测序仪对STR PCR扩增的片段分析。 | 盒 | 2400 | 20 | 48000 | 2400 | 48000 | 0 | 进口（美国）
3 | 600-LIZ内标 | 品牌：赛默飞、安健诺、泊涛国际 规格：800人份/盒 | 800人份/盒，LIZ橙色荧光标记，内含36个长度各异的DNA片段，最长片段600bp，适用于6色荧光体系。 | 盒 | 5540 | 10 | 55400 | 5000 | 50000 | 5400 | 进口（美国）
4 | 3500xl阳极缓冲液 | 品牌：赛默飞、安健诺、泊涛国际 规格：4瓶/盒 | 4瓶/盒，用作电泳阳极缓冲液，适用于3500系列测序仪 | 盒 | 1333 | 10 | 13330 | 1333 | 13330 | 0 | 进口（美国）
5 | 3500xl阴极缓冲液 | 品牌：赛默飞、安健诺、泊涛国际 规格：4瓶/盒 | 4瓶/盒，用作电泳阴极缓冲液，适用于3500系列测序仪 | 盒 | 1840 | 10 | 18400 | 1840 | 18400 | 0 | 进口（美国）
6 | 超纯甲酰胺 | 品牌：赛默飞、安健诺、泊涛国际 规格：25ml/瓶 | 每瓶25ml，传导率低于 50μS，pH为中性，无需用树脂去离子纯化可直接用于STR片段毛细管电泳，适用于3130、3500系列基因分析仪。 | 瓶 | 500 | 20 | 10000 | 486 | 9720 | 280 | 进口（美国）
7 | PCR纯化试剂盒-250R | 品牌：凯杰、安捷伦、拜耳 规格：250人份/盒 | 1、250人份/盒，试剂盒包含离心柱、缓冲液和收集管，用于纯化100 bp以上的PCR DNA片段。 2、通过快速、方便的结合-洗涤-洗脱步骤纯化10kb以内的DNA片段，30～50微升，适用于骨骼等检材的DNA提取。 | 盒 | 5400 | 20 | 108000 | 5210 | 104200 | 3800 | 进口（德国）
8 | 缓冲液PB | 品牌：凯杰、安捷伦、拜耳 规格：500ml/瓶 | 500ml/瓶，配套PCR纯化试剂盒使用，适用于骨骼等检材的DNA提取。 | 瓶 | 1200 | 20 | 24000 | 1168 | 23360 | 640 | 进口（德国）
9 | QIAcube 1000ul 吸头 | 品牌：凯杰、安捷伦、拜耳 规格：1024个/盒 | 1024个/盒,1000ul窄，用于QIAcube全自动纯化仪DNA提取移液。 | 盒 | 1380 | 40 | 55200 | 1380 | 55200 | 0 | 进口（德国）
10 | 转子适配器 | 品牌：凯杰、安捷伦、拜耳 规格：10*24个/盒 | 10*24个/盒，与QIAcube仪器配套使用。 | 盒 | 630 | 40 | 25200 | 573 | 22920 | 2280 | 进口（德国）
11 | 蛋白酶K | 品牌：优宁维、安捷伦、拜耳 规格：100mg/瓶 | 100mg/瓶，粉末状，用于生物样品中蛋白质的一般性消化。该酶经纯化去除了RNA 酶和DNA 酶活性。 | 瓶 | 634 | 20 | 12680 | 550 | 11000 | 1680 | 进口（德国）
12 | 骨孵育液 | 品牌：普洛麦格、安健诺、泊涛国际 规格：300ml/瓶 | 300ml/瓶，适用于骨骼消化孵育。 | 瓶 | 5300 | 10 | 53000 | 5300 | 53000 | 0 | 进口（美国）
13 | 植绒拭子 | 品牌：诺维莱博、百泰克、康达安 规格：100条/盒 | 植绒擦拭子，具有主动吸收能力和液压毛细管特性，植绒纤维内添加抑菌剂，不需额外干燥剂，不含分子扩增和STR分析抑制剂。专用于法医现场生物物证提取。 | 盒 | 900 | 20 | 18000 | 900 | 18000 | 0 | 国产
14 | 半裙边96孔板 | 品牌：爱思进、帝肯、百赛 规格：50块/箱 | 50块/箱,适用于各种PCR仪器，采用严格的工艺流程，适合多种工作场合使用。 | 箱 | 1150 | 15 | 17250 | 1150 | 17250 | 0 | 国产
15 | 袋装10微升短吸头 | 品牌：爱思进、帝肯、百赛 规格：1000个/包 | 1000个/包，适用于10ul量程移液器。 | 包 | 91 | 40 | 3640 | 91 | 3640 | 0 | 国产
16 | 袋装200微升吸头 | 品牌：爱思进、帝肯、百赛 规格：1000个/包 | 1000个/包，适用于200ul量程移液器。 | 包 | 91 | 40 | 3640 | 91 | 3640 | 0 | 国产
17 | 袋装1000微升吸头 | 品牌：爱思进、帝肯、百赛 规格：1000个/包 | 1000个/包，适用于1000ul量程移液器。 | 包 | 96 | 40 | 3840 | 96 | 3840 | 0 | 国产
18 | 0.2ml平盖扩增管 | 品牌：爱思进、帝肯、百赛 规格：1000个/盒 | 1000个/盒，有很好的密封性，适用于PCR扩增。 | 盒 | 276 | 40 | 11040 | 270 | 10800 | 240 | 国产
19 | 1.5ml离心管 | 品牌：爱思进、帝肯、百赛 规格：500个/盒 | 500个/盒，有很好的密封性，适用于DNA提取、试剂配制、样品处理保存等。 | 盒 | 73 | 40 | 2920 | 73 | 2920 | 0 | 国产
20 | 袋装10微升长吸头 | 品牌：爱思进、帝肯、百赛 规格：1000个/包 | 1000个/包，适用于10ul量程移液器。 | 包 | 91 | 40 | 3640 | 91 | 3640 | 0 | 国产
21 | 0.6ml离心管 | 品牌：爱思进、帝肯、百赛 规格：1000个/盒 | 1000个/盒，有很好的密封性，适用于DNA提取、试剂配制、样品处理保存等。 | 盒 | 200 | 40 | 8000 | 200 | 8000 | 0 | 国产
22 | 载体过滤器 | 品牌：多丽洋、广州浩源、百赛 规格：100个/盒 | 一种特殊的塑料过滤装置。用于法医学样品预处理，可以将植绒拭子、棉签、FTA卡和其他固体样本置于管中直接裂解，样品的裂解与载体的分离整合在一步内完成，不同缓冲液数次涡旋后，提篮内空间仍处于完全密闭状态，洗脱、消化二合为一，减少检测转移的步骤，降低检材污染的风险。 | 盒 | 500 | 40 | 20000 | 500 | 20000 | 0 | 国产
23 | 抗人血试纸条 | 品牌：芬格尔安、北京贝斯湃、北京布兰特 规格：100条/盒 | 100条/盒，适用于人血种属的一步快速检验。灵敏度高，特异性好，对猪、马、羊、牛、鸡、兔等血液均呈阴性。 | 盒 | 1104 | 10 | 11040 | 1104 | 11040 | 0 | 国产
24 | 抗人精试纸条 | 品牌：芬格尔安、北京贝斯湃、北京布兰特 规格：100条/盒 | 100条/盒，适用于人精液（斑）的一步快速检验。灵敏度高，特异性好，对正常人血，唾液及阴道分泌物等均呈阴性。 | 盒 | 1288 | 10 | 12880 | 1200 | 12000 | 880 | 国产
25 | 常染色体STR 扩增试剂盒（国产打拐用） | 品牌：海尔施、基点认知、中德美联 规格：200人份/盒 | 1、六色荧光技术：试剂盒所含基因座应与公安部DNA数据库中绝大多数数据基因座保持一致，必须包含至少D3S1358、TH01、D21S11、D18S51、Penta E、D19S253、D12S391、D6S1043、D2S1338 、D15S659、D6S477、D5S818、D13S317、D7S820、D19S433、CSF1PO、PentaD、D16S539、D2S441、vWA、D8S1179、TPOX、FGA、D4S2366、D3S3045、D16S539、D1S1656、D22S1045、D8S1132、D1S1656、D10S1248、D10S1435等29个常染色体基因座和1个性别基因座Amelogenin，试剂盒常染色体基因座个数除上述29个以外，可以增加。 2、试剂规格200人份/盒（25ul体系），包含扩增所需全部试剂：扩增前（热启动酶、引物对、Reaction Mix、超纯水、control DNA9947A）、扩增后（内标、等位基因Ladder ），标准反应体系25微升，可按5-10微升扩增体系。 3、试剂盒产品必须可以单板混合同时直接扩增血卡、唾液卡、口腔拭子、血滤纸、棉棒及样本提取DNA，便于样本管理及实验，降低实验重复次数减少耗材使用； 4、常染色体STR扩增试剂盒为国内公安用户建设DNA数据库广泛应用的成熟产品。 5、试剂盒名称和其基因座参数信息均已纳入全国公安机关DNA数据库中，其检测数据可直接批量导入数据库中，导入成功率达100%； 6、为提高检验效率，PCR扩增时间不超过90min。 ▲7、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 | 盒 | 16050 | 10 | 160500 | 16050 | 160500 | 0 | 国产
26 | 丁腈手套 | 品牌：鸿锐、华士康、麦迪康 规格：100只/盒 | 100只/盒，不含蛋白质过敏原；符合国际标准的拉伸强度和伸长率，柔韧性好，不易破损；低针孔率，密封性能好；耐酸碱及部分有机溶剂，穿戴舒适。 | 盒 | 82 | 150 | 12300 | 50 | 7500 | 4800 | 国产
27 | 一次性口罩 | 品牌：泽昌、南昌德美康、器化 规格：50个/盒 | 50个/盒，独立包装，无纺布材料，适用于实验中的物证保护。 | 盒 | 75 | 200 | 15000 | 50 | 10000 | 5000 | 国产
28 | 一次性铺巾 | 品牌：泽昌、南昌德美康、器化 规格：50cmX60cm、20张/包 | 用于DNA检验时检材的铺垫。 | 包 | 35 | 400 | 14000 | 35 | 14000 | 0 | 国产
29 | 小号生物物证粘取器 | 品牌：长春博坤、广州浩源、北京布兰特 规格：100 个/盒 | 100 个/盒，适用于粘取衣物等物品上的脱落细胞。 | 盒 | 630 | 20 | 12600 | 500 | 10000 | 2600 | 国产
30 | 生物物证提取专用棉签（公安部产） | 品牌：泰德富臣、广州浩源、北京布兰特 规格：30包/盒 | 30包/盒，独立包装，配灭菌提取液。 | 盒 | 70 | 40 | 2800 | 60 | 2400 | 400 | 国产
31 | 生物物证提取专用棉签（Ⅲ型） | 品牌：长春博坤、广州浩源、北京布兰特 规格：40支/盒 | 40支/盒，干湿两端独立密封，用于现场生物物证的提取和保存。 | 盒 | 140 | 100 | 14000 | 120 | 12000 | 2000 | 国产
32 | Chelex-100纯化DNA提取试剂盒 | 品牌：诺维莱博、上海位点、北京布兰特 规格：400人份/盒 | 400人份/盒，粉末状的螯合树脂，高纯度、无核酸酶和连接酶抑制剂，适用于DNA提取。 | 盒 | 1000 | 3 | 3000 | 1000 | 3000 | 0 | 国产
33 | 36cm毛细管-24 | 品牌：赛默飞、安健诺、泊涛国际 规格：24道/套 | 1、24道/套，毛细管长度36cm，内径50um，3500xL 电泳专用，24根一束。 2、能配套AB 3500xL DNA测序仪使用。 3、24×36cm，24通道组装。 4、拥有固定的蓝色框架，便于安装，支持多种应用及运行方法。 5、3500xL型毛细管阵列进样160次。 6、具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息 | 套 | 20600 | 1 | 20600 | 20010 | 20010 | 590 | 进口（美国）
34 | 96孔板上样胶盖 | 品牌：赛默飞、安健诺、泊涛国际 规格：20块/盒 | 20块/盒，橡胶材质，适用于电泳上样时密封96孔板，内有让毛细管插入通过的缝隙，可重复使用。 | 盒 | 4600 | 2 | 9200 | 4600 | 9200 | 0 | 进口（美国）
35 | Y染色体STR 扩增试剂盒(案件检验用) | 品牌：赛默飞、基点认知、中德美联 规格：100人份/盒 | 1.采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。 ★2.单管同时扩增38个Y染色体基因座和3个Y-Indel遗传标记。DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA H4， 以及Y-indel rs199815934， rs759551978， rs771783753。 3.最大检测片段小于535 bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多Y染色体信息。 4.扩增产物中含3个Y-Indel遗传标记，Y-Indel遗传标记的突变率接近于0，Y-Indel位点具有稳定性好，多态性高及分型简单等特点，可以进行家系的初步排查。 5.扩增产物中含有2个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。 ★6.应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过62分钟。 7.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量 。 8.在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 （女性1ug摄入量）时，使用Yfiler Plus试剂盒检测都可分辨获得完整的Y-STR分型信息。 9.含有464个等位基因和218个虚拟Bin,增强等位基因的判读，有效降低OL的产生。 10.试剂盒产品具备其包含基因座stutter峰比率表。 ★11.竞标产品如为进口产品且竞标人非生产商时，为了保证产品质量，投标文件须出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书复印件。 | 盒 | 45000 | 2 | 90000 | 37100 | 74200 | 15800 | 国产
36 | 常染色体STR试剂盒（案件检验用23位点试剂盒、国产） | 品牌：海尔施、基点认知、中德美联 规格：200人份/盒 | 1、本次项目所采用试剂盒为六色荧光技术，可检测 以下基因座：D8S1179、D21S11、D18S51、D2S1338、D2S441、D5S818、D7S820、D6S1043、PentaD、D3S1358、TH01、D19S433、D12S391、TPOX、D16S539、D13S317、FGA、CSF1PO、vWA、D1S1656、Penta E、DYS391、和 1 个性别基因座Amelogenin，提供经由 Genemapper 或者IDX 软件分析出的 STR 分型彩色图谱。 2、为方便运输及保存，本次项目所采用试剂盒为固态试剂形态，可常温运输无需冷藏。 ▲3、为确保产品的准确性，产品实体 bin 数量不少于 356 个，bin 总数不少于 449 个（提供相关证明材料）。 ▲4、试剂盒所有基因座最大扩增片段不超过 400bp，其中不少于 15 个小于 250bp 的基因座（提供相关证明材料）。 5、试剂盒可采用全体系加样，提高极微量样本检出率。 | 盒 | 26000 | 10 | 260000 | 25990 | 259900 | 100 | 国产
37 | 40位点Y-STR检测试剂盒(案件检验用、国产) | 品牌：海尔施、基点认知、中德美联 规格：100人份/盒 | 1、试剂盒为六色荧光技术，包含40个 Y-STR 基因座，必须包含公安部要求的 20 个核心基因座和 15 个优选基因座，多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中。核心基因座 20 个：DYS19、DYS385、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576。优选基因座 15 个：DYS643、DYS460、DYS549、DYS449、DYS518、DYF387S1、DYS627、DYS570、DYS527、DYS447、DYS444、DYS557、 DYS596。备案基因座5个:DYS522、DYS593、DYS645、DYS404S1a/b。 2、试剂盒包含3个 Y-indel:rs771783753、rs759551978、rs199815934。 3、试剂盒最大片段长度不超过550bp。 4、试剂盒符合《法庭科学人类荧光标记 Y-STR 复合扩增检测试剂检测作业指导书》的要求，且相邻常见等位基因间隔大于 8bp。 ▲5、为了减少 OL 峰的产生，试剂盒的每个基因座应含有充足的等位基因数量，真实 Bin 和虚拟 Bin 合计总数大于 540个，其中真实的 bin 不少于 480个。 6、试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入。 | 盒 | 25000 | 6 | 150000 | 25000 | 150000 | 0 | 国产
38 | 眼科剪 | 品牌：苏州六六、施强、金钟 规格：10cm/把 | 长度10cm，直尖，不锈钢材质。 | 把 | 70 | 100 | 7000 | 50 | 5000 | 2000 | 国产
39 | 异物镊 | 品牌：苏州六六、施强、金钟 规格：10cm/把 | 长度10cm，直无齿，不锈钢材质。 | 把 | 70 | 100 | 7000 | 50 | 5000 | 2000 | 国产
40 | 精子染色液 | 品牌：芬格尔安、北京贝斯湃、北京布兰特 规格：10ml*3瓶/盒 | 10ml*3瓶/盒，本产品对精子进行活体染色,测定精子存活率。 | 盒 | 90 | 2 | 180 | 44 | 88 | 92 | 国产
41 | 载玻片 | 品牌：帆船牌、博文办公、世泰 规格：50片/盒 | 50片/盒，玻璃材质，呈正方形，透光性较好，用显微镜观察样品时用来放置样品的玻璃片。 | 盒 | 40 | 20 | 800 | 7 | 140 | 660 | 国产
42 | 盖玻片 | 品牌：帆船牌、博文办公、世泰 规格：100片/盒 | 100片/盒，玻璃材质，呈正方形，透光性较好，盖在样品上，避免液体和物镜相接触，以免污染物镜。 | 盒 | 25 | 10 | 250 | 4 | 40 | 210 | 国产
合计 | [6 empty] | 1678330 |  | 1626878 | 51452