## Sheet1
附件1
崇左市疾病预防控制中心实验室设备采购计划表
序号 | 设备（软件）名称 | 用途及申购理由 | 数量 | 预估价格（万）
1 | 药敏分析仪 | 用于抗菌药物敏感试验，准确把握细菌药物，为研究细菌耐药性提供依据 | 1 | 1383
2 | 全自动微生物质谱检测系统 | 用于微生物鉴定，操作简便通量高，取代传统手工方法，可快速鉴定微生物 | 1
3 | 微生物过滤检测系统 | 用于水中微生物的过滤富集 | 1
4 | 全自动固相萃取仪 | 用于食品农药残留、黄曲霉毒素的测定样品前处理，取代传统手工操作、避免有毒气体对检测人员身体毒害 | 1
5 | 不间断电源 | 用于大型仪器断电保护，否则仪器在使用时实验室突然断电容易损坏 | 8
6 | 旋转蒸发仪 | 用于食品中农药残留的测定 | 1
7 | 可见光分光光度计 | 用于水质六价铬等项目的检测 | 1
8 | 自动消解仪（湿法） | 用于食品检测前处理 | 1
9 | 全自动测汞仪 | 用于食品、水质汞检测 | 1
10 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 用于食品、水质中金属元素测定 | 1
11 | 流动注射仪（挥发酚、阴离子模块） | 用于水质挥发酚、阴离子检测 | 1
12 | 二氧化硫测定仪 | 用于食品中二氧化硫测定 | 1
13 | 液-液萃取仪 | 用于水质挥发酚等项目的检测 | 1
14 | 红外光谱仪 | 用于游离二氧化硅检测 | 1
15 | 双人生物安全柜 | 用于新冠基因测序样本处理操作 | 3
16 | 净气药品柜 | 用于气瓶存放 | 5
17 | 危险化学品安全柜 | 用于剧毒、毒麻品、易制毒、易燃易爆等危险化学品存放 | 6
18 | 防腐蚀试剂柜 | 用于试剂规范存放 | 20
19 | 全自动酶免仪 | 用于HIV哨点监测 | 1
20 | 全自动免疫印迹仪 | 用于HIV确证检测 | 1
21 | 病载仪（96通道） | 用于HIV病毒载量检测 | 1