广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

公开招标文件

项目编号：GXZC2021-G1-000220-KWZB

项目名称：2021年度实验检测试剂及医用耗材采购（重）

采购单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2021年2月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	87

第四章  评标办法及标准	100

第五章  合同主要条款格式	103

第六章  投标文件格式	109

提醒潜在供应商：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

# 第一章  公开招标公告

项目概况

2021年度实验检测试剂及医用耗材采购（重）招标项目的潜在投标人应在广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司获取招标文件，并于 2021年  月  日9：00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-000220-KWZB

政府采购计划编号：广西政采[2020]23178号-001

项目名称：2021年度实验检测试剂及医用耗材采购（重）

预算金额：1033.2698万元（其中A分标360.6949万元，B分标672.5749万元）

最高限价：799.7365万元（其中A分标354.1792万元，B分标445.5573万元）

采购需求：

| 分标 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 载脂蛋白A1测定试剂盒 | 10盒 | 3×65 1×39ml适用于日立7080型全自动生化分析仪。 |
|  | 2 | 载脂蛋白B测定试剂盒 | 10盒 | 3×65 1×39ml适用于日立7080型全自动生化仪。 |
|  | 3 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 10盒 | 63ml×7、49ml×3适用于日立7080型全自动生化仪。 |
|  | …… |
| B | 1 | 一次性丁腈手套(小号，无粉） | 1440盒 | 蓝色，无粉型，小号，100只/盒，10盒/箱。 |
|  | 2 | 一次性丁腈手套(中号，无粉） | 792盒 | 蓝色，无粉型，中号，100只/盒，10盒/箱。 |
|  | 3 | 一次性丁腈手套(大号，无粉） | 702盒 | 蓝色，无粉型，大号，100只/盒，10盒/箱。 |
|  | …… |

具体详见招标文件。

合同履行期限：

A分标：交货时间：按使用计划分批交货，用户的计划采购清单将提前两周通知中标人,在收到用户提交的计划采购清单后7个工作日内交货；

B分标：交货时间：按使用计划分批交货，用户的计划采购清单将提前两周通知中标人,在收到用户提交的计划采购清单后7个工作日内交货；

具体详见招标文件。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：2021年  月  日至2021年  月  日每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司财务部。

3.方式：现场购买或邮寄；

4.售价：招标文件工本费每本250元，售后不退。（如需邮寄另加邮费50元，请用电汇或转账方式将300元汇入科文公司以下账户，办理汇款后请将详细的收件人、邮寄地址、邮编、联系电话、传真号码或邮箱、分标号、纳税人识别号等传真到0771-2023829后联系财务联系人。如未能提供联系方式造成招标文件无法邮寄或有更改及补充通知无法联系的，后果由投标人自负。）

5.依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2019年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

6.招标采购文件联系人：丁华宁，电话：0771-2023962，传真：0771-2023829

7.广西科文招标有限公司银行账号：

开户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行营业部

银行账号：0101012090615689

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间、开标时间：2021年  月  日9点00分（北京时间），逾期送达的将予以拒收。

2.地点：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司开标厅。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网）

2.投标保证金（人民币）： A分标：3.5万元；B分标：4.5万元。投标人应于投标截止时间前将投标保证金（请备注项目编号及分标号）以汇票、电汇、转帐等非现金形式交至广西科文招标有限公司银行账号。

3.本项目落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)

（4） 《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

单位名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心

联系人：黎少豪；      联系电话：0771-2521502

联系地址：南宁市金州路18号

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：南宁市民族大道路141号中鼎万象东方大厦D区五层

联系人：黄敏、钟文；联系方式： 0771-2023837（电话）、0771-2023997（传真）

3.项目联系方式

项目联系人：黄敏、钟文

电　话：0771-2023837、0771-2023853

广西科文招标有限公司

# 2021年  月  日

# 第二章  招标项目采购需求

说明：

1.本章中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2.本章中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。不带▲号条款最多允许5项负偏离（即投标响应低于招标要求），超出允许范围则投标无效。

4.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5.投标人针对各细项所作的投标报价不可超过单项最高限价，否则投标无效。

6. 本项目采购标的所属行业为工业。

A分标

| 一、技术要求表 |
| --- |
| 序号 | 采购内容 | 最高限价（元） | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 载脂蛋白A1测定试剂盒 | 18000 | 10盒 | 3×65 1×39ml适用于日立7080型全自动生化分析仪。 |
| 2 | 载脂蛋白B测定试剂盒 | 18000 | 10盒 | 3×65 1×39ml适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 3 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 25000 | 10盒 | 63ml×7、49ml×3适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 4 | 总胆固醇测定试剂盒 | 4000 | 10盒 | 60ml×10适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 5 | 甘油三酯测定试剂盒 | 6100 | 10盒 | 60ml×10适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 6 | 白蛋白测定试剂盒 | 4000 | 25盒 | 8×70ml适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 7 | 总蛋白测定试剂盒 | 3250 | 25盒 | 8×70ml适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 8 | 直接胆红素 | 7500 | 25盒 | 62ml×3/48ml×1适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 9 | 总胆红素 | 7500 | 25盒 | 62ml×3/48ml×1适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 10 | 尿酸 | 2500 | 10盒 | 62ml×3/48ml×1适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 11 | 尿素氮 | 2800 | 10盒 | 62ml×3/48ml×1适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 12 | 肌酐测定试剂盒 | 18000 | 10盒 | 60ml×2/60ml×2适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 13 | 谷丙转氨酶测定试剂盒（ALT） | 23000 | 50盒 | 6×64ml 6×16ml适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 14 | 碱性磷酸酶（ALP） | 6250 | 25盒 | 62ml×3/48ml×1适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 15 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（AST） | 5000 | 25盒 | 62ml×3/48ml×1适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 16 | 谷氨酰转肽酶（GGT） | 11250 | 25盒 | 62ml×3/48ml×1适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 17 | 葡萄糖测定试剂盒 | 850 | 5盒 | 60ml×4适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 18 | 乳酸测定试剂盒 | 7500 | 5盒 | 48ml×3、12ml×3适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 19 | 淀粉酶测定试剂盒 | 9000 | 5盒 | 50ml×4、20ml×2适用于日立7080型全自动生化仪。 |
| 20 | 甲肝IGM | 60750 | 450盒 | 96T/盒, 酶联法。 |
| 21 | 戊肝IGM | 180000 | 450盒 | 96T/盒, 酶联法。 |
| 22 | 巨细胞IGM | 2000 | 10盒 | 48T/盒。 |
| 23 | 弓形虫IGM | 2200 | 10盒 | 48T/盒。 |
| 24 | 甲胎蛋白定量检测试剂盒 | 4800 | 30盒 | 96T/盒。 |
| 25 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒 | 5100 | 30盒 | 96T/盒。 |
| 26 | 肝吸虫抗体检测试剂盒 | 5800 | 10盒 | 96T/盒。 |
| 27 | 猪囊虫抗体检测试剂盒 | 13500 | 10盒 | 96T/盒。 |
| 28 | ABO血型 | 240 | 3盒 | 10ml。 |
| 29 | 液基寄生虫检测试剂盒PARATEST ECO | 210000 | 7箱 | 500人份(瓶)/箱，中国CFDA注册。 |
| 30 | 沙门菌O3,19诊断血清 | 1000 | 10瓶 | 1ml/瓶。 |
| 31 | 沙门菌O7诊断血清 | 1000 | 10瓶 | 1ml/瓶。 |
| 32 | 沙门菌O4诊断血清 | 1000 | 10瓶 | 1ml/瓶。 |
| 33 | 沙门菌O8诊断血清 | 1000 | 10瓶 | 1ml/瓶。 |
| 34 | 沙门菌O9诊断血清 | 1000 | 10瓶 | 1ml/瓶。 |
| 35 | 沙门菌O10诊断血清 | 1000 | 10瓶 | 1ml/瓶。 |
| 36 | 沙门菌O11诊断血清 | 1000 | 10瓶 | 1ml/瓶。 |
| 37 | 沙门菌VI诊断血清 | 1000 | 10瓶 | 1ml/瓶。 |
| 38 | 沙门菌A-F多价诊断血清 | 2000 | 20瓶 | 1ml/瓶。 |
| 39 | 克氏双糖铁 | 840 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 40 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂(XLD) | 5400 | 18瓶 | 250克/瓶。 |
| 41 | SBG增菌液干粉 | 6800 | 20瓶 | 250g/瓶。 |
| 42 | 普通营养琼脂 | 750 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 43 | 肠道综合发酵管二 | 9000 | 20盒 | 25支／盒。 |
| 44 | 肠道综合发酵管一 | 9000 | 20盒 | 25支／盒。 |
| 45 | 支原体琼脂基础培养基 | 280 | 1瓶 | 50g/瓶。 |
| 46 | 支原体肉汤基础培养基 | 280 | 1瓶 | 40g/瓶。 |
| 47 | LP0021 YEAST EXTRACT 酵母粉 | 160 | 1瓶 | 500g/瓶。 |
| 48 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂纸 | 300 | 3盒 | 100T/盒。 |
| 49 | 大肠埃希菌 | 400 | 1支 | ATCC25922。 |
| 50 | 鼠伤寒沙门氏菌 | 600 | 1支 | ATCC14028。 |
| 51 | 肺炎支原体培养试剂 | 1400 | 5盒 | 20T/盒，培养法。 |
| 52 | 尿10Ｇ试纸 | 5500 | 50筒 | 100T/筒。 |
| 53 | CAT选择性添加剂 | 1500 | 1盒 | 10瓶/盒，头孢哌酮4mg,替考拉宁2mg,两性霉素B5mg。 |
| 54 | C-B运送培养基 | 4000 | 20袋 | 50ml/支，10支/袋。 |
| 55 | CCDA平板 | 750 | 5包 | 10块/包。 |
| 56 | CCDA选择性添加剂 | 800 | 1盒 | 10瓶/盒，头孢哌酮16mg,两性霉素B5mg。 |
| 57 | DHL(胆硫乳)琼脂 | 125 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 58 | GVPC琼脂平板 | 664 | 2盒 | 20皿/盒 |
| 59 | H抗原相位诱导培养基 | 1500 | 5盒 | 沙门氏菌H抗原表型诱导，10支/盒。 |
| 60 | LB营养琼脂 | 150 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 61 | O157大肠杆菌显色琼脂平板 | 1750 | 5盒 | 用于EHEC O157:H7选择性分离，10块/包。 |
| 62 | 布鲁氏菌“R”型阳性血清 | 4000 | 1盒 | 10×1ml/盒。 |
| 63 | 布鲁氏菌Bk2噬菌体 | 8000 | 2盒 | 10×0.5ml/盒。 |
| 64 | 布鲁氏菌Tb噬菌体 | 8000 | 2盒 | 10×0.5ml/盒。 |
| 65 | 布鲁氏菌标准血清学诊断试剂盒 | 2560 | 2盒 | 1.100T/盒，内含虎红抗原1瓶，12ml； 2.试管凝集抗原1瓶12ml； 3.阳性血清1支，1ml； 4.阴性血清1支，1ml。 |
| 66 | 布鲁氏菌标准血清学诊断试剂盒 | 600 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 67 | 布鲁氏菌单项特异血清“A” | 8000 | 2盒 | 10×1ml/盒。 |
| 68 | 布鲁氏菌单项特异血清“M” | 8000 | 2盒 | 10×1ml/盒。 |
| 69 | 布鲁氏菌冻干阳性血清 | 2800 | 1盒 | 10支×1ml/盒。 |
| 70 | 布鲁氏菌冻干阴性血清 | 2600 | 1盒 | 10支×1ml/盒。 |
| 71 | 布鲁氏菌噬菌体裂解实验试剂盒 | 1500 | 1盒 | 10T/盒。 |
| 72 | 布鲁氏菌血清凝集试剂盒 | 7500 | 5盒 | 50T/盒。 |
| 73 | 布鲁氏菌荧光定量PCR试剂盒（探针法） | 2000 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 74 | 产肠毒素大肠杆菌(ETEC-LT、ST)双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1680 | 1盒 | 包装规格：24T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用机型：适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%，筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 75 | 产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)细菌核酸测定试剂 | 2800 | 2盒 | 25T/盒。 |
| 76 | 产超广谱β-内酰胺酶显色琼脂平板ESBL | 4000 | 5包 | 10块/包。 |
| 77 | 肠出血性大肠杆菌(EHEC-stx1、stx2)双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1400 | 1盒 | 包装规格：24T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用机型：适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%，筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 78 | 肠道多种菌筛选琼脂平板SSI | 1500 | 10盒 | 10块/包。 |
| 79 | 肠道菌筛选双糖管 | 4000 | 10盒 | 20套/盒。 |
| 80 | 肠道菌筛选双糖管配套试纸 | 480 | 10包 | 20套/包。 |
| 81 | 成人需氧血培养瓶 | 1280 | 1盒 | 40个/盒。 |
| 82 | 出血性大肠艾希氏菌O157诊断血清 | 80 | 1盒 | 1ml/盒。 |
| 83 | 大肠杆菌O157：H7诊断单抗 | 3500 | 1盒 | 1.4×1支/盒； 2.外观：安泡瓶内容物是冻干制剂应为白色或灰白色的疏松体，无融化迹象； 3.诊断单抗与O157：H7发生凝集反应； 4.特异性：与肠道常见致病菌未发现交叉反应； 5.稳定性：2-8℃，两年。 |
| 84 | 大肠杆菌O157检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 1750 | 1盒 | 规格：48T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；筛查试剂精密度：重复检测精密性参考品，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%；筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 85 | 大肠杆菌O157胶体金检测试剂盒 | 2000 | 1盒 | 1.50人份/盒； 2.最低检出量：15分钟内大肠杆菌O157全菌抗原，最低检出限为105个菌/ml，109个菌/ml无前置反应； 3.阴性参考品符合率：常见的肠道细菌无交叉反应； 4.物理检查：膜条宽3mm； 5.液体移行速度不低于10mm/min； 6.稳定性：4-30℃，干燥保存18个月； 7.试纸条每条有独立包装。 |
| 86 | 大肠杆菌显色琼脂平板 | 1750 | 5盒 | 10块/包。 |
| 87 | 大肠菌H7诊断血清 | 80 | 1盒 | 1ml/盒。 |
| 88 | 副溶血性弧菌(TDH、TRH、TLH) 三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2400 | 1盒 | 规格：24T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；筛查试剂精密度：重复检测精密性参考品，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%；筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 89 | 改良麦康凯琼脂平板MMAC | 40 | 1盒 | 10块/包。 |
| 90 | 改良弯曲菌琼脂平板MKARMALI | 150 | 1盒 | 10块/包。 |
| 91 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(mLST) | 130 | 1瓶 | 250g。 |
| 92 | 哥伦比亚巧克力琼脂培养基 | 118 | 20个 | 9cm/个。 |
| 93 | 哥伦比亚琼脂斜面 | 5400 | 20盒 | 20支/盒。 |
| 94 | 革兰氏染液 | 220 | 4盒 | 4瓶/套。 |
| 95 | 钩端螺旋体核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1800 | 1盒 | 25T/盒。 |
| 96 | 赫氏培养基 | 155 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 97 | 弧菌显色琼脂平板 | 3000 | 10盒 | 10块/包。 |
| 98 | 虎红抗原（光滑型） | 2280 | 6瓶 | 12ml/瓶。 |
| 99 | 霍乱弧菌（CTXAB基因）检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 7000 | 4盒 | 规格：48T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；筛查试剂精密度：重复检测精密性参考品，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%；筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 100 | 霍乱弧菌(通用型）检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 7000 | 4盒 | 48人份/盒。 |
| 101 | 霍乱弧菌O1、O139群胶体金检测试剂盒 | 5000 | 5盒 | 1. 2×25人份/盒； 2.最低检出量：15分钟内O1小川、稻叶全菌抗原，O139全菌抗原，最低检出限为105个菌/ml，109个菌/ml无前置反应； 3.阴性参考品符合率：与常见的肠道细菌无交叉反应； 4.物理检查：膜条宽3mm； 5.液体移行速度不低于10mm/min； 6.稳定性：4-30℃，干燥保存18个月； 7.试纸条每条有独立包装。 |
| 102 | 霍乱弧菌O1/O139群核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 6400 | 4盒 | 25T/盒。 |
| 103 | 霍乱弧菌O139群核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 7000 | 4盒 | 规格：48T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；筛查试剂精密度：重复检测精密性参考品，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%；筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 104 | 霍乱弧菌O139群诊断单抗 | 5000 | 5盒 | 1.4×1支/盒； 2.外观：安泡瓶内容物是冻干制剂应为白色或灰白色的疏松体，无融化迹象； 3.诊断单抗与O139群霍乱弧菌发生凝集反应； 4.特异性：与肠道常见致病菌未发现交叉反应。如O1群霍乱弧菌、副溶血弧菌、创伤弧菌、河弧菌、拟态弧菌、溶藻弧菌、大肠埃希菌、大肠杆菌O157：H7、伤寒沙门菌、甲型副伤寒沙门菌、肠炎沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、痢疾志贺菌、小肠结肠炎耶尔森菌、奇异变形杆菌、枯草杆菌等； 5.稳定性：2-8℃，两年。 |
| 105 | 霍乱弧菌O1和O139诊断血清 | 5000 | 5套 | 1.2×2支/盒； 2.外观：安泡瓶内容物是冻干制剂应为白色或灰白色的疏松体，无融化迹象； 3.诊断单抗分别与O1群霍乱弧菌、O139群霍乱弧菌发生凝集反应；特异性：与肠道常见致病菌未发现交叉反应。如副溶血弧菌、创伤弧菌、河弧菌、拟态弧菌、溶藻弧菌、大肠埃希菌、大肠杆菌O157：H7、伤寒沙门菌、甲型副伤寒沙门菌、肠炎沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、痢疾志贺菌、小肠结肠炎耶尔森菌、奇异变形杆菌、枯草杆菌等； 4.稳定性：2-8℃，两年。 |
| 106 | 霍乱弧菌O1群核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 3500 | 2盒 | 规格：48T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；筛查试剂精密度：重复检测精密性参考品，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%；筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 107 | 霍乱弧菌O1群诊断单抗 | 5000 | 5盒 | 1.4×l支/盒； 2.外观：安泡瓶内容物是冻干制剂应为白色或灰白色的疏松体，无融化迹象； 3.诊断单抗与O1群霍乱弧菌发生凝集反应；特异性：与肠道常见致病菌未发现交叉反应。如O139群霍乱弧菌、副溶血弧菌、创伤弧菌、河弧菌、拟态弧菌、溶藻弧菌、大肠埃希菌、大肠杆菌O157：H7、伤寒沙门菌、甲型副伤寒沙门菌、肠炎沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、痢疾志贺菌、小肠结肠炎耶尔森菌、奇异变形杆菌、枯草杆菌等； 4.稳定性：2-8℃，两年。 |
| 108 | 霍乱弧菌稻叶型血清 | 5000 | 5盒 | 1.4×1支/盒； 2.外观：安泡瓶内容物是冻干制剂应为白色或灰白色的疏松体，无融化迹象； 3.诊断单抗与稻叶型霍乱弧菌发生凝集反应；特异性：与肠道常见致病菌未发现交叉反应。如小川型霍乱弧菌、O139群霍乱弧菌、副溶血弧菌、创伤弧菌、河弧菌、拟态弧菌、溶藻弧菌、大肠埃希菌、大肠杆菌O157：H7、伤寒沙门菌、甲型副伤寒沙门菌、肠炎沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、痢疾志贺菌、小肠结肠炎耶尔森菌、奇异变形杆菌、枯草杆菌等；4.稳定性：2-8℃，两年。 |
| 109 | 霍乱弧菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 3500 | 2盒 | 规格：48T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；筛查试剂精密度：重复检测精密性参考品，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%；筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 110 | 霍乱弧菌小川型血清 | 5000 | 5盒 | 1.4×1支/盒； 2.外观：安泡瓶内容物是冻干制剂应为白色或灰白色的疏松体，无融化迹象； 3.诊断单抗与小川型霍乱弧菌发生凝集反应；特异性：与肠道常见致病菌未发现交叉反应。如稻叶型霍乱弧菌、O139群霍乱弧菌、副溶血弧菌、创伤弧菌、河弧菌、拟态弧菌、溶藻弧菌、大肠埃希菌、大肠杆菌O157：H7、伤寒沙门菌、甲型副伤寒沙门菌、肠炎沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、痢疾志贺菌、小肠结肠炎耶尔森菌、奇异变形杆菌、枯草杆菌等；4.稳定性：2-8℃，两年。 |
| 111 | 霍乱弧菌诊断单抗 | 5000 | 5盒 | 1.4×1支/盒； 2.外观：安泡瓶内容物是冻干制剂应为白色或灰白色的疏松体，无融化迹象； 3.诊断单抗分别与O1群霍乱弧菌、小川型霍乱弧菌、稻叶型霍乱弧菌、O139群霍乱弧菌发生凝集反应；特异性：与肠道常见致病菌未发现交叉反应。如副溶血弧菌、创伤弧菌、河弧菌、拟态弧菌、溶藻弧菌、大肠埃希菌、大肠杆菌O157：H7、伤寒沙门菌、甲型副伤寒沙门菌、肠炎沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、痢疾志贺菌、小肠结肠炎耶尔森菌、奇异变形杆菌、枯草杆菌等； 4.稳定性：2-8℃，两年。 |
| 112 | 加强型沙门菌显色琼脂平板 | 3000 | 10包 | 10块/包。 |
| 113 | 碱性胆盐琼脂平板AB | 50 | 1包 | 10块/包。 |
| 114 | 碱性蛋白胨水AP | 800 | 5盒 | 20支/盒。 |
| 115 | 酒石酸钾生化反应试剂盒 | 400 | 1盒 | 20支/盒。 |
| 116 | 军团菌、嗜肺军团菌双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2800 | 1盒 | 规格：48T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；筛查试剂精密度：重复检测精密性参考品，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%；筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 117 | 克氏双糖生化鉴别管 | 200 | 1盒 | 40支/盒。 |
| 118 | 空肠弯曲菌/结肠弯曲菌双重荧光PCR检测试剂盒 | 5400 | 1盒 | 1.规格：50T/盒； 2.用途：用于空肠弯曲菌及结肠弯曲菌的定性检测；采用一个反应管，一次性同步完成空肠弯曲菌及结肠弯曲菌的定性检测，针对弯曲菌系列可同时提供荧光单重、双重、三重、六重检测方案，以及普通PCR五重检测方案； 3.检测性能：灵敏度最高达103CFU/mL，与其他致病菌无交叉反应； 4.反应体系：不超过20μL； |
| 119 | 空肠弯曲菌检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 1000 | 1盒 | 规格：24T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；筛查试剂精密度：重复检测精密性参考品，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%；筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 120 | 链霉素-洗衣粉琼脂平板 | 100 | 1盒 | 10块/包。 |
| 121 | 硫代硫酸钠枸橼酸盐胆盐蔗糖琼脂平板TCBS | 90 | 1盒 | 10块/包。 |
| 122 | 马尿酸盐纸片+试剂 | 100 | 1套 | 20T/套。 |
| 123 | 麦康凯（MAC）琼脂平板 | 60 | 1包 | 10块/包。 |
| 124 | 莫氏立克次体核酸荧光PCR检测试剂盒 | 1800 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 125 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂平板XLD | 1600 | 20盒 | 10块/包。 |
| 126 | 尿素酶生化反应管 | 200 | 1盒 | 40支/盒。 |
| 127 | 普氏立克次体核酸荧光PCR检测试剂盒 | 1700 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 128 | 庆大霉素琼脂 | 260 | 1瓶 | 已添加亚碲酸钾，多粘菌素B，250g/瓶。 |
| 129 | 庆大霉素琼脂平板 | 100 | 1盒 | 10块/包。 |
| 130 | 庆大琼脂基础粉 | 285 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 131 | 沙门菌VI诊断血清 | 80 | 1瓶 | 1ml/瓶。 |
| 132 | 沙门菌粗糙型诊断培养基 | 200 | 1盒 | 20支/盒。 |
| 133 | 沙门菌显色琼脂平板 | 5000 | 20盒 | 10块/包。 |
| 134 | 沙门菌增菌液SBG | 2400 | 10盒 | 20支/盒。 |
| 135 | 沙门氏菌、志贺氏菌检测试剂盒（双色实时荧光PCR法 | 2800 | 2盒 | 规格：24T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；筛查试剂精密度：重复检测精密性参考品，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%；筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 136 | 沙门氏菌A群测定试剂盒(胶体金法) | 2500 | 1盒 | 1.25人份/盒； 2.阴性参考品符合率：常见的肠道细菌无交叉反应稳定性：4-30℃，干燥保存12个月； 3.试纸条每条有独立包装。 |
| 137 | 沙门氏菌生化鉴定套装 | 660 | 2盒 | 10种×10套/盒。 |
| 138 | 沙门氏菌血清型分子鉴定试剂盒（PCR-探针法） | 8700 | 1盒 | 24T/盒。 |
| 139 | 沙门显色培养基干粉 | 3150 | 5瓶 | 500ml/瓶。 |
| 140 | 伤寒、副伤寒及变形杆菌诊断菌液（外斐氏） | 500 | 5盒 | 10ml/瓶，3瓶/盒。 |
| 141 | 伤寒杆菌测定试剂盒(胶体金法) | 2500 | 1盒 | 1.25人份/盒； 2.阴性参考品符合率：常见的肠道细菌无交叉反应； 3.稳定性：4-30℃，干燥保存12个月； 4.试纸条每条有独立包装。 |
| 142 | 十四种食源性致病菌多重PCR检测试剂盒 | 7000 | 1盒 | 1.规格：50T/盒； 2.用途：用于金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、阪崎肠杆菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、嗜水气单胞菌、蜡样芽孢杆菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、大肠埃希氏菌 O157、志贺氏菌、霍乱弧菌、结肠弯曲菌、副溶血性弧菌、大肠埃希氏菌及空肠弯曲菌常见的十四种食源性致病菌的定性检测； 3.检测性能：灵敏度最高达103CFU/mL，与其他致病菌无交叉反应； 4.反应体系：不超过25μL； |
| 143 | 试管凝集抗原（光滑型） | 2200 | 5瓶 | 12ml/瓶。 |
| 144 | 室温保菌管 | 9000 | 20盒 | 4ml/支，100支/盒 |
| 145 | 嗜肺军团菌全套诊断血清 | 9800 | 1套 | 1ml×22瓶/套，包含嗜肺军团菌多价，嗜肺军团菌1～15型，杜莫夫军团菌，米克戴德军团菌，博茨曼军团菌，长滩军团菌，菲氏军团菌，戈尔曼军团菌。 |
| 146 | 鼠疫菌抗体快速检测试剂盒（胶体金法） | 9800 | 10包 | 10人份/包。 |
| 147 | 鼠疫菌抗原快速检测试剂盒（胶体金法） | 12000 | 10包 | 10人份/包。 |
| 148 | 鼠疫耶尔森菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 1650 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 149 | 炭疽杆菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1560 | 1盒 | 25T/盒。 |
| 150 | 炭疽菌抗体快速检测试剂盒（胶体金法） | 5000 | 5包 | 10人份/包。 |
| 151 | 炭疽菌抗原快速检测试剂盒（胶体金法） | 5250 | 5包 | 10人份/包。 |
| 152 | 炭疽芽胞杆菌核酸荧光PCR检测试剂盒 | 1800 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 153 | 兔血清 | 1625 | 5瓶 | 200mL/瓶。 |
| 154 | 弯曲菌常温运送管 | 360 | 2盒 | 5ml/支，40支/盒。 |
| 155 | 弯曲菌琼脂平板KARMALI | 750 | 5盒 | 10块/包。 |
| 156 | 五种致病弯曲菌多重PCR检测试剂盒 | 5300 | 1盒 | 50T，检测目标：空肠弯曲菌（C. jejuni）、结肠弯曲菌（C. coli）、海鸟弯曲菌（C. lari）、胎儿弯曲菌胎儿亚种（C. fetus fetus）和乌普萨拉弯曲菌（C.upsaliensis） |
| 157 | 小半固体 | 5000 | 5盒 | 2ml/支，100支/盒。 |
| 158 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重PCR检测试剂盒 | 6600 | 1盒 | 1.规格：50T/盒； 2.用途：用于小肠结肠炎耶尔森氏菌种属、O3血清型及5种毒力基因的定性检测； 3.仅采用一个反应管，一次性同步完成小肠结肠炎耶尔森氏菌种属、O3血清型及5种毒力基因的定性检测； 4.检测性能：灵敏度最高达103CFU/mL，与其他致病菌无交叉反应； 5.反应体系：不超过25μL。 |
| 159 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1750 | 1盒 | 规格：48T/盒；总反应体系为25μL，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机；试剂能一管同时检测两种或以上细菌；适用于ABI 系列仪器、BioRad系列仪器、Roche LightCycler等系列仪器；筛查试剂精密度：重复检测精密性参考品，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%；筛查试剂最低检出限（灵敏度）:103copies/mL。 |
| 160 | 小肠结肠耶尔森菌快速增菌液YQB | 200 | 1盒 | 20支/盒。 |
| 161 | 小肠结肠耶尔森菌冷增菌液YB | 200 | 1盒 | 20支/盒。 |
| 162 | 小肠结肠耶尔森菌显色琼脂平板 | 250 | 1盒 | 10块/包。 |
| 163 | 新生霉素+EC肉汤MEC | 240 | 1盒 | 20支/盒 |
| 164 | 需氧血培养瓶 | 1190 | 1盒 | I-1型，30ml/瓶，40瓶/盒。 |
| 165 | 亚碲酸钾血琼脂平板 | 720 | 9包 | 10块/包。 |
| 166 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC） | 235 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 167 | 恙虫病立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 9000 | 1盒 | 24T/盒。 |
| 168 | 耶尔森菌选择性琼脂平板CIN | 120 | 1盒 | 10块/包。 |
| 169 | 胰蛋白胨大豆肉汤TSB | 178 | 1盒 | 10袋/盒。 |
| 170 | 乙型副伤寒和瓜哇变种沙门氏菌生化鉴别试剂盒 | 120 | 1盒 | 20支/盒 |
| 171 | 营养琼脂平板NAP | 1500 | 20包 | 10块/包。 |
| 172 | 志贺菌属诊断血清 | 7560 | 2盒 | 50种/盒。 |
| 173 | 志贺氏菌生化鉴定套装17种*10套 | 300 | 1盒 | 17种*10套 |
| 174 | 志贺氏增菌液SB | 1000 | 5盒 | 20支/盒。 |
| 175 | 猪链球菌14诊断用单抗（玻片凝集法） | 8000 | 1盒 | 1.4×1ml/盒； 2.外观：安泡瓶内容物是冻干制剂应为白色或灰白色的疏松体，无融化迹象； 3.诊断单抗与猪链球菌14型发生凝集反应； 4.特异性：与肠道常见致病菌未发现交叉反应； 5.稳定性：2-8℃，一年。 |
| 176 | 猪链球菌2诊断用单抗（玻片凝集法） | 4000 | 1盒 | 1.4×1支/盒； 2.外观：安泡瓶内容物是冻干制剂应为白色或灰白色的疏松体，无融化迹象； 3.诊断单抗与猪链球菌2型发生凝集反应；特异性：与肠道常见致病菌未发现交叉反应； 4.稳定性：2-8℃，一年。 |
| 177 | 乙型肝炎病毒核酸定量测定试剂盒（PCR-荧光探针法 一步法） | 3000 | 2盒 | 48人份/盒，PCR-荧光探针法，一步法。 |
| 178 | 人类免疫缺陷病毒（HIV)1+2型抗体诊断试剂盒 (胶体金法) | 16000 | 100盒 | 1. 50T/盒。 2.包被抗原：gp41和gp36的重组及其他多肽抗原； 3.标记物：胶体金或胶体硒； 4.样本类型：血清、血浆及全血； 5.方法：快速法（从开始实验到得出结果在30分钟以内）； 6.敏感性≥99%（参考2017-2019连续3年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告）； 7.特异性≥98%（参考2017-2019连续3年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告）； 8.常温保存（2～30℃）； |
| 179 | 人类免疫缺陷病毒（HIV)1+2型抗体诊断试剂盒2(胶体金法) | 8400 | 50盒 | 1.包被抗原：gp41和gp36的重组及其他多肽抗原； 2.标记物：胶体金或胶体硒； 3.样本类型：血清、血浆及全血； 4.方法：快速法（从开始实验到得出结果在30分钟以内）； 5.敏感性≥99%（参考2017-2019连续3年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告）； 6.特异性≥98%（参考2017-2019连续3年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告）； 7.保存温度：常温保存（2～30℃）； 8.1人份/袋，50人份/盒。 |
| 180 | HIV-1新发感染酶免检测试剂盒（限制性抗原亲和力法） | 36000 | 6盒 | 1.检测方法：抗体亲和力ELISA检测法； 2.平均血清转换期：130 天（95% 置信区间= 118-142）； 3.HIV-1 抗原类型：针对gp41M群的多个分支重组免疫显性区（“rIDR-M”）； 4.检测板配置：192T/盒，每盒试剂有两个96孔微量板，可拆分成 8孔条或者单孔形式； 5.适用样品类型：液体血浆或血清、干血、血浆或血清污渍； 6.单次检测所需样品量：5ul； 7.总检测时间：2小时； 8.存放条件：冷藏包装2-8℃存放；冷冻包装-25～-10℃ 存放； 9.识别亚型的特点：可以很好检测各个亚型； 10.试剂组成及稀释液有颜色标注，方便使用； 11.1X 洗涤缓冲液室温保质期30天； 12.试剂盒的每个96孔微量板可用于样本检测的孔数（筛查形式）：85个； 13.每个试剂盒做多检测样本数（确认形式）：28个； 14.若ODn ≤ 2.0，1个孔做筛查，3个孔做确认 (ODn 舍弃标准=1.5)) 15.样品稀释：单次简单稀释，按1:101比例进行稀释； 16.FRR：<1%； 17.保质期：18个月。 |
| 181 | HIV血清学考核样品 | 176000 | 1600套 | 3支/套，其中2支为HIV抗体阳性（所有快检试剂能检出），1支为HIV抗体阴性。 |
| 182 | HIV/HCV考核样品 | 95000 | 500套 | 5支/套，其中01号为HIV/HCV阳性（高值）,02号为HIV/HCV阴性，03号为HIV阳性而HCV阴性（中值），04号为HCV阳性而HIV阴性（中值），05号为HIV/HCV阳性（中值）。 |
| 183 | 梅毒质控 | 120 | 5支 | 0.5ml/支，6NCU/ml。 |
| 184 | HCV质控 | 120 | 5支 | 0.5ml/支，1NCU/ml。 |
| 185 | HIV质控 | 430 | 5支 | 1ml/支,0.5NCU/ml。 |
| 186 | 人类免疫缺陷病毒抗体口腔黏膜渗出液检测试剂盒（胶体金法） | 14000 | 500盒 | 1.1人份/盒，用于检测人口腔粘膜渗出液中的HIV-1/2型人类免疫缺陷病毒抗体； 2.产品包含： （1）袋装检测试纸： 1袋 (蛋白A标记金垫、gp41和gp36包被膜、干燥剂) ； （2） 样本缓冲液： 1支 (含鸡血清的缓冲液)，产品有效期：于2－30℃温度下保存,效期为18个月。 |
| 187 | 人类免疫缺陷病毒1型尿液抗体检测试剂盒（胶体金法） | 350000 | 100盒 | 1.包含测试卡/试纸条(含有包被和金标记人类免疫缺陷病毒 1型、人类免疫缺陷病毒2型抗原)、吸管、促进剂。 2.产品储存条件及有效期：试剂保存于2～30℃，有效期为24个月； 3.50人份/盒。 |
| 188 | 抗酸染液（萋-尼氏染色液） | 1060 | 2套 | 1.有效期至少一年半以上，在有效期内不产生沉渣； 2.染色快、脱色时间短、染色结果要求菌体色彩鲜明，对比度强，背景清晰； 3.包装要求：每瓶500ml包装；每小盒包装要求：每小盒装4瓶，其中染色剂：石碳酸复红溶液1×500ml,酸性酒精溶液2×500 ml，亚甲基蓝溶液1×500 ml； 4.适用于《中国结核病防治规划痰涂片镜检标准化操作及质量保证手册》规定的配置方法和操作步骤要求。 |
| 189 | 抗酸染液（金胺O荧光染色液） | 1060 | 2套 | 1.有效期至少一年半以上，在有效期内不产生沉渣。 2.染色快、脱色时间短、染色结果要求菌体色彩鲜明，对比度强，背景清晰； 3.包装要求：每瓶500ml包装；每小盒包装要求：每小盒装4瓶，其中染色剂：金胺O应用液1×500ml/瓶；脱色剂：盐酸乙醇脱色剂2×500ml/瓶；复染剂：高锰酸钾复染液1×500ml/瓶； 4.抗酸性菌用荧光染料金胺O染色后，用荧光显微镜检查; 5.金胺O染色液性能稳定，不产生沉淀的问题; 6.适用于《中国结核病防治规划痰涂片镜检标准化操作及质量保证手册》规定的配置方法和操作步骤要求。 |
| 190 | 酸性/中性罗氏培养基 | 59500 | 7000支 | 1.使用螺旋盖无毒、无菌、透明的培养管； 2.培养管90℃加热60分钟后不变形、仍保持原有的透明度； 3.培养管底部直径为24±2mm，长度为85±2mm，容积约为25～30ml，管壁厚度不得低于1mm,瓶盖内有垫片可密闭； 4.培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个； 5.培养基颜色一致,每管培养基分装量为8毫升，斜面占培养管长度的2/3-4/5； 6.每只培养基上注明培养基种类及生产日期,有效期至少3个月。 |
| 191 | 含药罗氏培养基（18支/套） | 23000 | 100套 | 1.塑料PC管培养基，每管培养基分装量为7ml；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；盒内必须有格板防止倾倒。 2.斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个；培养基颜色一致。 3.每套包含：对照中性罗氏培养基（CON）2支，对硝基苯甲酸1支：500ug/ml，，噻吩-2-羧酸肼1支：5ug/ml，含药培养基各2支，药物终浓度为：异烟肼：0.2ug/ml，利福平：40 ug/ml，乙胺丁醇：2 ug/ml，阿米卡星：30 ug/ml，左氧氟沙星：4ug/ml，卡那霉素：30ug/ml，莫西沙星1ug/ml。 4.污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 5.有效期：3个月。 |
| 192 | 含药罗氏培养基（22支/套） | 84000 | 300套 | 1.塑料PC管培养基，每管培养基分装量为7ml；管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；盒内必须有格板防止倾倒。 2.斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个；培养基颜色一致。 3.每套包含：对照中性罗氏培养基（CON）2支，对硝基苯甲酸1支：500ug/ml，噻吩-2-羧酸肼1支：5ug/ml，含药培养基各2支，药物终浓度为：异烟肼：0.2ug/ml，链霉素：4 ug/ml，利福平：40 ug/ml，乙胺丁醇：2 ug/ml，阿米卡星：30 ug/ml，卷曲霉素：40 ug/ml，丙硫异烟胺：40 ug/ml ，对氨基水杨酸钠：1 ug/ml，左氧氟沙星：2ug/ml。 4.污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长； 5.有效期：3个月。 |
| 193 | 结核分枝杆菌抗原检测试剂盒(胶体金法) | 2940 | 3盒 | 1.用于体外定性检测人痰、支气管洗净液、肺洗净液培养液中的结核分枝杆菌培养物滤液蛋白64(MPB64)抗原，用于结核菌和非结核性抗酸菌的鉴别； 2.包装规格：1人份/袋，20人份/盒； 3.主要组成成分：试剂部包被有胶体金标记的结核分枝杆菌培养物滤液蛋白64(MPB64)单克隆抗体A，展开部包含固定化的结核分枝杆菌培养物滤液蛋白64 (MPB64)单克隆抗体B及鼠IgG多克隆抗体。 4.储存条件及有效期：2～30℃避光保存，有效期18个月；5.铝箔袋包装，相对湿度60%士10%。 |
| 194 | 结核分枝杆菌鉴定检测试剂盒（基因芯片法） | 26000 | 5盒 | 1.检测指标：检测≥17种分枝杆菌； 2.检测灵敏度达到103个菌/ml； 3.每组分子探针重复检测次数≥5次； 4.检测试剂需具有5种以上（含5种）质控标准，包括制备质控、杂交质控、靶基因扩增质控、空白对照质控、阴性对照质控等； 5.储存条件和有效期：试剂盒A部分在2-8℃避光保存，试剂盒B部分在-20℃避光保存，有效期6个月。 |
| 195 | 结核分枝杆菌耐药检测试剂盒（基因芯片法） | 6120 | 2盒 | 1.耐药检测指标：检测≥3个基因、≥8个位点，≥16种突变类型； 2.每组分子探针重复检测次数≥5次； 3.检测灵敏度达到103个菌/ml； 4.检测试剂需具有5种以上（含5种）质控标准，包括制备质控、杂交质控、靶基因扩增质控、空白对照质控、阴性对照质控等； 5.储存条件和有效期：试剂盒A部分在2-8℃避光保存，试剂盒B部分在-20℃避光保存，有效期6个月。 |
| 196 | TB基因分型试剂盒VNTR-9 | 6240 | 4盒 | 50 Test,每盒含：结核分支杆菌鉴定试剂，DNA模板质量鉴定，北京基因型鉴定，9位点VNTR基因分型检测，DNA分子量标准I,DNA分子量标准II等. |
| 197 | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 8160 | 1盒 | 1.可检测利福平耐药基因rpoB507～533之间的81bp内任意突变，涵盖95%以上突变； 2.包装规格：48人份/盒； 3.储存条件：-20℃保存； 4.有效期：12个月； 5.最低检出限达到2×103菌/mL； 6.可以检测不均一耐药； 7.野生型符合率：100％（参考品）； 8.突变型符合率：100％（参考品）； 9.重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 10.利福平试剂盒的临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥95%，临床特异性（真阴性率）≥95%； 11.检测效率：在获得DNA样本后，3小时内得出检验结果。 |
| 198 | 结核分枝杆菌链霉素耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 8208 | 1盒 | 1.48人份/盒； 2.储存条件：-20℃保存； 3.有效期：12个月； 4.最低检出限达到2×103菌/mL； 5.可以检测不均一耐药； 6.野生型符合率：100％（参考品）； 7.突变型符合率：100％（参考品）； 8.重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 9、链霉素试剂盒的临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥95%，临床特异性（真阴性率）≥95%； 10.检测效率：在获得DNA样本后，3小时内得出检验结果。 |
| 199 | 结核分枝杆菌吡嗪酰胺耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 8256 | 1盒 | 1.48人份/盒； 2.储存条件：-20℃保存； 3.有效期：12个月； 4.最低检出限达到2×103菌/mL； 5.可以检测不均一耐药； 6.野生型符合率：100％（参考品）； 7.突变型符合率：100％（参考品）； 8.重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 9.吡嗪酰胺试剂盒的临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥95%，临床特异性（真阴性率）≥95%； 10.检测效率：在获得DNA样本后，3小时内得出检验结果。 |
| 200 | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 8304 | 1盒 | 1.48人份/盒； 2.储存条件：-20℃保存； 3.有效期：12个月； 4.最低检出限达到2×103菌/ml； 5.可以检测不均一耐药； 6.野生型符合率：100％（参考品）； 7.突变型符合率：100％（参考品）； 8.重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 8.乙胺丁醇试剂盒的临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥95%，临床特异性（真阴性率）≥95%； 9.检测效率：在获得DNA样本后，3小时内得出检验结果。 |
| 201 | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法） | 8160 | 1盒 | 1.可检测异烟肼耐药突变位点的检测区域范围为： ahpC启动子区、inhA94密码子、inhA启动子区位点以及katG315密码子； 2.48人份/盒； 3.储存条件：-20℃保存； 4.有效期：12个月； 5.最低检出限达到2×103菌/mL； 6.可以检测不均一耐药； 7.野生型符合率：100％（参考品）； 8.突变型符合率：100％（参考品）； 9.重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 10.异烟肼试剂盒的临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥90%，临床特异性（真阴性率）≥96%； 11.检测效率：在获得DNA样本后，3小时内得出检验结果； |
| 202 | 核酸提取试剂 | 960 | 1盒 | 1.采用磁珠法对结核分枝杆菌核酸进行提取、富集、纯化等，其处理后的产物用于临床体外检测使用； 2.核酸提取方法：磁珠法； 3.储存条件：室温（15～30℃）；常温运输；有效期6个月； 4.完全预分装试剂，无需客户分装，一条试剂提取一个样本； 5.适用样本：痰、灌洗液、冲洗液、结核培养菌等； 6.单次提取液体标本体积范围：1µl～2000µl； 7.48人份/盒； 8.配套Lab-Aid系列核酸提取仪使用。 |
| 203 | 结核病特异免疫细胞检测试剂 | 47320 | 7盒 | 28人份/盒。 |
| 204 | 尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒（国标法） | 3950 | 5盒 | 100T(300-1200μg/L)。 |
| 205 | 砷铈催化分光光度法水碘检测试剂盒 | 1580 | 2盒 | 120T(0-100μg/L)。 |
| 206 | 砷铈催化分光光度法血清碘检测试剂盒（国标法） | 37500 | 25盒 | 120T(0-300μg/L)。 |
| 207 | Human Osteoprotegerin ELISA Kit（人 OPG 因子 ELISA 试剂盒） | 6900 | 3盒 | 96T。 |
| 208 | Human RANK ELISA Kit | 6900 | 3盒 | 96T。 |
| 209 | Human RANKL ELISA Kit | 6900 | 3盒 | 96T。 |
| 210 | 肌酐测定试剂盒 | 400 | 5盒 | 50人份/盒。 |
| 211 | 麻疹IgM抗体检测试剂盒 | 48000 | 120盒 | 48T/盒，具有国械准字号医疗器械注册证。 |
| 212 | 风疹IgM抗体检测试剂盒 | 58500 | 150盒 | 48T/盒，具有国械准字号医疗器械注册证。 |
| 213 | 麻疹/风疹病毒核酸检测试剂盒 | 150000 | 60盒 | 三通道荧光，带RNP内标；50人份/盒或48人份/盒。 |
| 214 | 流行性腮腺炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 14400 | 8盒 | 50T/盒。 |
| 215 | 兔抗脑膜炎诊断血清 | 14580 | 1盒 | A、B、C、X、Y和W单价血清，加多价ABC和WXY多价血清。 |
| 216 | 血平板 | 540 | 20包 | 9cm，5块/包。 |
| 217 | 氧化酶试纸 | 108 | 1盒 | 10测试/盒。 |
| 218 | 巧克力平板培养基（双抗） | 270 | 2盒 | 90mm×20个。 |
| 219 | 血培养瓶 | 700 | 1箱 | 20瓶/箱。 |
| 220 | 无菌脱纤维马血 | 2720 | 4瓶 | 100ml。 |
| 221 | 百日咳鲍特菌平板 | 4300 | 10包 | 10个/包。 |
| 222 | 阿氏异染颗粒染色液 | 560 | 2盒 | 20ml/盒。 |
| 223 | 溶菌酶 | 180 | 3盒 | 50mg/ml。 |
| 224 | 通用细菌采样管 | 12000 | 20盒 | 50支/盒,每盒5包，每包10支。 |
| 225 | 乙脑IgM抗体检测试剂盒 | 23100 | 60盒 | 24T/盒。 |
| 226 | 奈-果糖 | 88 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 227 | 奈-乳糖 | 88 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 228 | 奈-蔗糖 | 88 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 229 | 奈-麦芽糖 | 88 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 230 | 奈-葡萄糖 | 88 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 231 | 白喉抗体（IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | 3370 | 1盒 | 96T/盒,定量检测。 |
| 232 | 抗百日咳杆菌毒素抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 1920 | 4盒 | 96T/盒,定量检测。 |
| 233 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 22500 | 15盒 | 24T/盒,有国械准字。 |
| 234 | 肠道病毒通用病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3600 | 2盒 | 48T/盒。 |
| 235 | 甲肝荧光定量检测试剂盒 | 1900 | 2盒 | 24T/盒。 |
| 236 | 肠道腺病毒荧光定量检测试剂盒 | 4000 | 2盒 | 25T/盒。 |
| 237 | 甲肝IgM抗体检测试剂盒 | 770 | 2盒 | 48T/盒。 |
| 238 | 小鼠鼠痘病毒ELISA检测试剂盒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 239 | 小鼠肝炎病毒ELISA检测试剂盒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 240 | 小鼠仙台病毒ELISA检测试剂盒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 241 | 小鼠肺炎病毒ELISA检测试剂盒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 242 | 小鼠呼长孤病毒3型ELISA检测试剂盒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 243 | 小鼠细小病毒ELISA检测试剂盒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 244 | 大鼠汉坦病毒ELISA检测试剂盒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 245 | 大鼠仙台病毒ELISA检测试剂盒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 246 | 小鼠肺炎病毒ELISA检测试剂盒(检测大鼠用） | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 247 | 大鼠呼长孤病毒3型ELISA检测试剂盒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 248 | 大鼠细小病毒RV株 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 249 | 大鼠细小病毒H-1株 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 250 | 大鼠冠状病毒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 251 | 兔出血症病毒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 252 | （豚鼠）淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 | 3600 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 253 | 狂犬病病毒检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 3600 | 3盒 | 24T/盒 。 |
| 254 | 狂犬病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 5500 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 255 | 狂犬病毒核酸检测试剂盒（荧光探针 PCR 法） | 1600 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 256 | 狂犬病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1460 | 2盒 | 25T/盒。 |
| 257 | 人狂犬病毒IgG抗体检测试剂盒 | 780 | 3盒 | 48T/盒。 |
| 258 | 登革热病毒（Ⅰ型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 60000 | 15盒 | 1.50T/盒，约25ul反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR； 3.检测登革病毒，检测通道为：FAM通道 ； 4.主要组份：RT-PCR反应液、酶混合液、登革热病毒Ⅰ型反应液、去RNA酶水、阳性对照、空白对照； 5.最低检测限:10³copies/ml，线性检测范围: 2x10³-1x10⁸copies/ml； 6.适用仪器: ABI7500、QuantStudioTM 7、bio-rad iQ5等。 |
| 259 | 登革热病毒（Ⅱ型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 8000 | 2盒 | 1.50T/盒，约25ul反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR； 3.检测登革病毒，检测通道为：FAM通道； 4.主要组份：RT-PCR反应液、酶混合液、登革热病毒Ⅱ型反应液、去RNA酶水、阳性对照、空白对照； 5.最低检测限:10³copies/ml，线性检测范围: 2x10³-1x10⁸copies/ml； 6.适用仪器: ABI7500、QuantStudioTM 7、bio-rad iQ5等。 |
| 260 | 登革热病毒（Ⅲ型)核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 8000 | 2盒 | 1.50T/盒，约25ul反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR； 3.检测登革病毒，检测通道为：FAM通道； 4.主要组份：RT-PCR反应液、酶混合液、登革热病毒Ⅲ型反应液、去RNA酶水、阳性对照、空白对照； 5.最低检测限:10³copies/ml，线性检测范围: 2x10³-1x10⁸copies/ml； 6.适用仪器: ABI7500、QuantStudioTM 7、bio-rad iQ5等。 |
| 261 | 登革热病毒（Ⅳ型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 8000 | 2盒 | 1.50T/盒，约25ul反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR； 3.检测登革病毒，检测通道为：FAM通道 ； 4.主要组份：RT-PCR反应液、酶混合液、登革热病毒Ⅳ型反应液、去RNA酶水、阳性对照、空白对照； 5.最低检测限:10³copies/ml，线性检测范围: 2x10³-1x10⁸copies/ml； 6.适用仪器: ABI7500、QuantStudioTM 7、bio-rad iQ5等。 |
| 262 | 登革热病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 20000 | 5盒 | 1.50T/盒，约25ul反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR； 3.检测登革病毒，检测通道为：FAM通道 ； 4.主要组份：RT-PCR反应液、酶混合液、登革热病毒Ⅰ型反应液、去RNA酶水、阳性对照、空白对照； 5.最低检测限:10³copies/ml，线性检测范围: 2x10³-1x10⁸copies/ml； 6.适用仪器: ABI7500、QuantStudioTM 7、bio-rad iQ5等。 |
| 263 | Dengue Ag Rapid Test 登革热抗原快诊试剂 | 9000 | 10盒 | 1.30T/盒； 2.胶体金法； 3.包含检测卡、一次性塑料滴管、样本稀释液1瓶； |
| 264 | 登革热病毒抗原NS1检测试剂盒（NS1-ELISA） | 15200 | 10盒 | 1.96T/盒，单独增加阴阳对照各10支； 2.酶联免疫法； 3.主要组成成分：酶标板、阴性对照、阳性对照、样品稀释液、酶标试剂、浓缩洗涤液20×、显色剂A液、显色剂B液、终止液、自封袋、封板膜； 4.适用仪器：加样箱、温箱、洗板机、含波长450nm的酶标仪。 |
| 265 | 登革热病毒IgG检测试剂盒（ELISA） | 16500 | 10盒 | 1.96T/盒，单独增加阴阳对照各10支； 2.酶联免疫法； 3.主要组成成分：包被板、阴性对照、阳性对照、酶标记物、样品稀释液、浓缩洗涤液、底物A液、底物B液、终止液、封板胶； 4.适用仪器：具有405mm,450nm,490nm,630nm波长检测能力的酶标仪，微孔板用全自动洗板机。 |
| 266 | 登革热病毒IgM检测试剂盒（ELISA） | 16500 | 10盒 | 1.96T/盒，单独增加阴阳对照各10支； 2.酶联免疫法； 3.主要组成成分：包被板、阴性对照、阳性对照、酶标记物、样品稀释液、浓缩洗涤液、底物A液、底物B液、终止液、封板胶； 4.适用仪器：具有405mm,450nm,490nm,630nm波长检测能力的酶标仪，微孔板用全自动洗板机。 |
| 267 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 4000 | 1盒 | 1.48T/盒，约25ul反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR； 3.同时检测基孔肯亚病毒和内部对照品，检测通道为：FAM、HEX或VIC/JOE通道； 4.主要组份：混合液、酶、内对照、阳性对照品、DEPC-水； 5.最低检测限:10³copies/ml，线性检测范围: 2×10³-1×10⁸copies/ml； 6.适用仪器: ABI7500、QuantStudioTM 7、bio-rad iQ5等。 |
| 268 | 黄热病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.48T/盒，约25ul反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR； 3.检测黄热病毒，检测通道为：FAM； 4.主要组份：RT-PCR反应液、酶混合液、黄热病毒反应液、去RNA酶水； 5.最低检测限:1x10³copies/ml，线性检测范围: 2×10³-1×10⁸copies/ml； 6.适用仪器: ABI7500、QuantStudioTM 7、bio-rad iQ5等。 |
| 269 | 寨卡（ZiKa）病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.48T/盒，约25ul反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR； 3.同时检测寨卡病毒和内标，检测通道为：FAM、VIC ； 4.主要组份：RT-PCR反应液、酶混合液、寨卡病毒反应液、去RNA酶水； 5.最低检测限:1x10³copies/ml，线性检测范围: 2×10³-1×10⁸copies/ml； 6.适用仪器: ABI7500、QuantStudioTM 7、bio-rad iQ5等。 |
| 270 | 新型布尼亚病毒RNA检测试剂盒（荧光PCR法） | 2000 | 1盒 | 1.48T/盒，约25ul反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR； 3.同时检测新型布尼亚病毒和内标，检测通道为：FAM、VIC ； 4.主要组份：RT-PCR反应液、酶混合液、新型布尼亚病毒反应液、去RNA酶水； 5.最低检测限:1x10³copies/ml，线性检测范围: 2×10³-1×10⁸copies/ml； 6.适用仪器: ABI7500、QuantStudioTM 7、bio-rad iQ5等。 |
| 271 | 流行性出血热IgM抗体检测试剂盒（酶联法） | 3000 | 2盒 | 1.48T/盒，单独增加阴阳对照各10支； 2.酶联免疫法； 3.主要组成成分：包被板、阴性对照、阳性对照、酶标记物、样品稀释液、浓缩洗涤液、底物A液、底物B液、终止液、封板胶； 4、适用仪器：酶标分析仪（波长范围包含450nm) |
| 272 | 肠道病毒通用型、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒 | 33600 | 4盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2. TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM、VIC (HEX) 、CY5或ROX； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液；含内标。 |
| 273 | 柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 24000 | 4盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 274 | 埃可病毒30型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 4000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM、VIC (HEX) 或CY5； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 275 | 肠道病毒68型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 4000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 276 | 肠道病毒70型和柯萨奇病毒A24型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 8000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2. TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM、VIC (HEX) ； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 277 | 肠道病毒CA4病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 4000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2. TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 278 | 柯萨奇病毒A2型/柯萨奇病毒A4型/柯萨奇病毒A5型核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） | 7500 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM、VIC (HEX) 或CY5； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 279 | 柯萨奇病毒A2型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2. TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 280 | 柯萨奇病毒B1型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 281 | 柯萨奇病毒B2型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2. TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 282 | 柯萨奇病毒B3型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 283 | 柯萨奇病毒B4型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2. TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 284 | 柯萨奇病毒B5型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 285 | 柯萨奇病毒B6型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2. TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 286 | 肠道病毒通用病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2. TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 287 | 轮状病毒A组/B组/C组核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 33600 | 4盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2. TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM、VIC (HEX) 或CY5； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 288 | 诺如病毒GⅠ型/GⅡ型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 32000 | 4盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM、VIC (HEX) ； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 289 | 小双节RNA病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 4000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 290 | 轮状病毒A/诺如病毒GI/诺如病毒GII三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 33600 | 4盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM、VIC (HEX) 或CY5； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 291 | 札如病毒/腺病毒/星状病毒三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 32400 | 4盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM、VIC (HEX) 或CY5； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 292 | 人腺病毒3型/7型核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM、VIC (HEX) 或CY5； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 293 | 腺病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2. TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 294 | 埃可病毒11型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 295 | 人副肠孤病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3000 | 1盒 | 1.50T/盒，15-20μl体系； 2.TaqMan 探针法； 3.检测通道为：FAM； 4.主要组份：无核酸酶水、核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液。 |
| 296 | 碱性蛋白胨水 | 370 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 297 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 370 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 298 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 430 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 299 | 3%氯化钠三糖铁琼脂 | 310 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 300 | TCBS琼脂（颗粒剂型） | 675 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 301 | 我妻氏培养基基础 | 180 | 2瓶 | 250g。 |
| 302 | 兔红细胞 | 4500 | 50盒 | 50ml。 |
| 303 | 弧菌显色培养基 | 23940 | 30瓶 | 1L(74.7g)/瓶。 |
| 304 | 弧菌科细菌生化鉴定盒 | 3600 | 8盒 | 16种×5次/盒。 |
| 305 | MC培养基 | 1000 | 10瓶 | 250g/瓶。 |
| 306 | MRS培养基 | 2480 | 10瓶 | 250g/瓶。 |
| 307 | 莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS培养基 | 4550 | 10瓶 | 250g/瓶。 |
| 308 | 半胱氨酸盐酸盐溶液 | 1500 | 10盒 | 0.1g支×10支/盒。 |
| 309 | 莫匹罗星锂盐 | 2400 | 40盒 | 5mg/支×5支/盒。 |
| 310 | 孟加拉红培养基 | 1650 | 10瓶 | 250g。 |
| 311 | 沙氏琼脂培养基 | 2300 | 20瓶 | 250g。 |
| 312 | 马铃薯葡萄糖琼脂（PDA） | 750 | 3瓶 | 250g。 |
| 313 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E(mCPC)琼脂基础 | 320 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 314 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E（mCPC）琼脂基础 冻干配套试剂 | 3000 | 10盒 | 10支/盒。 |
| 315 | mCPC培养基添加剂 | 800 | 10盒 | 1ml/支×5支/盒。 |
| 316 | 无盐胰胨水 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 317 | 3%NaCL胰胨水 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 318 | 6%NaCL胰胨水 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 319 | 8%NaCL胰胨水 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 320 | 10%NaCL胰胨水 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 321 | 无盐胨水生化鉴定管 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 322 | 2%NaCL胨水生化鉴定管 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 323 | 3%NaCL胨水生化鉴定管 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 324 | 4%NaCL胨水生化鉴定管 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 325 | 6%NaCL胨水生化鉴定管 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 326 | 8%NaCL胨水生化鉴定管 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 327 | 9%NaCL胨水生化鉴定管 | 70 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 328 | 10%NaCL胨水生化鉴定管 | 60 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 329 | 11%NaCL胨水生化鉴定管 | 60 | 2盒 | 20支/盒。 |
| 330 | 改良磷酸盐缓冲液 | 185 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 331 | CIN-1培养基基础配套试剂 | 194 | 2盒 | 1ml×5。 |
| 332 | 改良Y培养基 | 175 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 333 | 改良克氏双糖培养基 | 140 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 334 | SSDC培养基 | 135 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 335 | 鼠李糖 | 25 | 1盒 | 20支/盒。 |
| 336 | 肠道菌增菌肉汤（EE） | 225 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 337 | 麦康凯琼脂 | 220 | 2瓶 | 250g。 |
| 338 | EC肉汤 | 486 | 6瓶 | 250g/瓶。 |
| 339 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂 | 735 | 1瓶 | 100g/瓶 |
| 340 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素 | 130 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 341 | 坂崎显色培养基 | 1380 | 2瓶 | 1000ml/瓶。 |
| 342 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌成套生化鉴定管 | 440 | 2盒 | 10种×2套/盒×5盒。 |
| 343 | 胰酪胨大豆琼脂（TSA） | 95 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 344 | 科玛嘉金黄色葡萄球菌显色培养基 | 5400 | 10瓶 | 500mL/瓶。 |
| 345 | 亚碲酸钾卵黄溶液 | 3000 | 20盒 | 5ml×10。 |
| 346 | 冻干血浆 | 2790 | 30盒 | 0.5ml×10。 |
| 347 | Baird-Parker琼脂 | 1000 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 348 | 7.5%氯化钠肉汤 | 1600 | 20瓶 | 250g/瓶。 |
| 349 | 缓冲蛋白胨水 | 1050 | 10瓶 | 250g/瓶。 |
| 350 | 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE） | 2280 | 8瓶 | 250g/瓶。 |
| 351 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA) | 2500 | 20瓶 | 250g/瓶。 |
| 352 | 葡萄糖琼脂 | 700 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 353 | 营养琼脂（颗粒型） | 7250 | 50瓶 | 250g/瓶。 |
| 354 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 930 | 10瓶 | 250g/瓶。 |
| 355 | 伊红亚甲基蓝培养基 | 930 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 356 | 乳糖蛋白胨培养基 | 820 | 10瓶 | 250g/瓶。 |
| 357 | 营养肉汤 | 525 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 358 | 甘露醇氯化钠琼脂 | 105 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 359 | 甘露醇发酵培养基 | 210 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 360 | 改良EC肉汤 | 148 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 361 | 改良山梨醇麦康凯琼脂 | 304 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 362 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-MUG（MUG-LST） | 725 | 1瓶 | 100g/瓶。 |
| 363 | 氧化酶试纸 | 45 | 1盒 | 10片/盒。 |
| 364 | 亚碲酸钾 | 50 | 1盒 | 1.25mg/支×10/盒。 |
| 365 | 大肠埃希氏菌O157显色培养基 | 501 | 1瓶 | 500ml/瓶。 |
| 366 | 大肠埃希氏菌O157诊断血清 | 100 | 1瓶 | 1ml/瓶。 |
| 367 | 大肠埃希氏菌H7诊断血清 | 100 | 1瓶 | 1ml/瓶。 |
| 368 | KF链球菌琼脂培养基 | 458 | 2瓶 | 100g/瓶。 |
| 369 | 脑-心浸萃液态培养基 | 310 | 2瓶 | 100g/瓶。 |
| 370 | 胆汁液态培养基 | 288 | 2瓶 | 100g/瓶。 |
| 371 | 磷酸盐缓冲液（PBS） | 960 | 10瓶 | 250g/瓶。 |
| 372 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础MYP | 1250 | 10瓶 | 250g/瓶 |
| 373 | 50%卵黄液 | 2135 | 35瓶 | 5ml×10支/盒。 |
| 374 | 多粘菌素B | 6000 | 100盒 | MYP添加剂(MYP及胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤配套试剂)。 |
| 375 | 硫酸锰营养琼脂培养基 | 1440 | 10瓶 | 250g/瓶。 |
| 376 | 蛋白质毒素结晶体染色液 | 3000 | 100瓶 | 10ml/瓶。 |
| 377 | 溶菌酶营养肉汤 | 180 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 378 | 0.1%溶菌酶溶液 | 1500 | 50盒 | 溶菌酶营养肉汤添加剂。 |
| 379 | 酪蛋白琼脂 | 1120 | 7瓶 | 250g/瓶。 |
| 380 | 科玛嘉蜡样芽胞杆菌显色培养基 | 6000 | 5瓶 | 1000ML/瓶。 |
| 381 | VITEK 2 BCL卡片 | 26400 | 15盒 | 20反应/盒。 |
| 382 | 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)(胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤基础) | 560 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 383 | GVC增菌液 | 2100 | 10瓶 | 250g/瓶。 |
| 384 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA） | 1920 | 8瓶 | 250g/瓶。 |
| 385 | 氯霉素溶液 | 1500 | 50盒 | mPDA添加剂。 |
| 386 | 龙胆紫溶液 | 20 | 50盒 | mPDA添加剂。 |
| 387 | PCFA培养基 | 980 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 388 | PCFA培养基添加剂 | 4250 | 50盒 | 配套试剂。 |
| 389 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA培养基) | 1672 | 8瓶 | 250g/瓶。 |
| 390 | 马铃薯葡萄糖半固体琼脂 | 1250 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 391 | 胰蛋白胨葡萄糖酵母浸膏肉汤（TPGY） | 750 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 392 | 马铃薯葡萄糖水（SDB）培养基 | 780 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 393 | 庖肉培养基基础 | 160 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 394 | 庖肉牛肉粒 | 900 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 395 | TPGYT培养基基础 | 352 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 396 | 卵黄琼脂培养基基础 | 375 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 397 | 厌氧卵黄琼脂基础 | 270 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 398 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤瓶装颗粒培养基 | 1650 | 10瓶 | 250g/瓶。 |
| 399 | 煌绿乳糖胆盐肉汤BGLB瓶装颗粒培养基 | 106 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 400 | 乳糖蛋白胨培养液颗粒培养基 | 328 | 4瓶 | 250g/瓶。 |
| 401 | MMO-MUG培养基 | 1920 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 402 | 亮绿乳糖液体培养基(BGB) | 3510 | 10瓶 | 250g/瓶。 |
| 403 | 品红亚硫酸钠培养基(远藤琼脂培养基) | 320 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 404 | 乳糖发酵培养基(乳糖复发酵培养基) | 140 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 405 | 志贺菌O抗原全套诊断血清 | 6435 | 1套 | 1ml×52瓶/套。 |
| 406 | 碘液 | 60 | 1盒 | 2ml/支，20支/盒。 |
| 407 | 0.1%煌绿 | 60 | 1盒 | 1ml/支，20支/盒。 |
| 408 | 科玛嘉沙门氏菌显色培养基 | 28350 | 45瓶 | 500ml/瓶。 |
| 409 | 亚硫酸铋琼脂 | 102 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 410 | 沙门氏菌诊断血清O:4 | 900 | 9瓶 | 1ml/瓶。 |
| 411 | 沙门氏菌诊断血清O:8 | 500 | 5瓶 | 1ml/瓶。 |
| 412 | 沙门氏菌诊断血清O:9 | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 413 | 沙门氏菌诊断血清O:12 | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 414 | 沙门氏菌诊断血清O:20 | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 415 | 沙门氏菌诊断血清HMA | 600 | 6瓶 | 1ml/瓶。 |
| 416 | 沙门氏菌诊断血清HMB | 600 | 6瓶 | 1ml/瓶。 |
| 417 | 沙门氏菌诊断血清HMC | 900 | 9瓶 | 1ml/瓶。 |
| 418 | 沙门氏菌诊断血清HMD | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 419 | 沙门氏菌诊断血清H:G | 900 | 9瓶 | 1ml/瓶。 |
| 420 | 沙门氏菌诊断血清H:Z4 | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 421 | 沙门氏菌诊断血清H:d | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 422 | 沙门氏菌诊断血清H:e,h | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 423 | 沙门氏菌诊断血清H:i | 1200 | 12瓶 | 1ml/瓶。 |
| 424 | 沙门氏菌诊断血清H:z6 | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 425 | 沙门氏菌诊断血清H:f | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 426 | 沙门氏菌诊断血清H:h | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 427 | 沙门氏菌诊断血清H:m | 600 | 6瓶 | 1ml/瓶。 |
| 428 | 沙门氏菌诊断血清H:v | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 429 | 沙门氏菌诊断血清H:w | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 430 | 沙门氏菌诊断血清H:2 | 1000 | 10瓶 | 1ml/瓶。 |
| 431 | 沙门氏菌诊断血清H:5 | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 432 | 沙门氏菌诊断血清H:7 | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 433 | 沙门氏菌诊断血清H:z15 | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 434 | 沙门氏菌诊断血清H:z23 | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 435 | 沙门氏菌诊断血清H:z24 | 300 | 3瓶 | 1ml/瓶。 |
| 436 | 沙门氏菌诱导琼脂 | 4500 | 30盒 | 20支/盒，5ml/支。 |
| 437 | API listeria李斯特氏菌属鉴定试条 | 4960 | 5盒 | 10条/盒。 |
| 438 | 单增李斯特氏菌显色培养基 | 12000 | 5瓶 | 1000mL/瓶。 |
| 439 | 李氏增菌液LB1冻干配套试剂 | 900 | 10盒 | 10支/盒。 |
| 440 | 李氏增菌液LB2冻干配套试剂 | 475 | 5盒 | 10支/盒。 |
| 441 | 李氏增菌肉汤基础 | 2250 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 442 | PALCAM琼脂基础 | 588 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 443 | PALCAM琼脂冻干配套试剂 | 60 | 1盒 | 10支/盒。 |
| 444 | 胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂 | 756 | 6瓶 | 250g/瓶。 |
| 445 | SIM动力培养基 | 300 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 446 | 李斯特菌显色培养基 | 4200 | 5瓶 | 1000mL/瓶。 |
| 447 | 革兰氏阳性菌药敏检测板（单增） | 15600 | 8盒 | 1.10块/盒； 2.包含以下配套试剂： （1）营养肉汤培养液； （2）加样头； （3）无菌生理盐水； （4）有效期一年； （5）血清。 |
| 448 | 弯曲菌菌种保鲜剂常温运输培养基 | 15500 | 50支 | 1.2.0mL/支，含：改良加血弯曲菌菌种保存半固体，常温可以保存弯曲菌菌种7天。 2.需提供万级GMP车间认证。 |
| 449 | 弯曲菌生化检测试剂盒 | 1005 | 3盒 | 1.20T/盒，含：氧化酶、过氧化氢、马尿酸盐、水和茚三酮、水解吲哚乙酸脂、无菌水。 2.用于鉴定弯曲菌的四种生化反应。 3.需提供万级GMP车间认证。 |
| 450 | Bolton肉汤基础 | 670 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 451 | Bolton肉汤配套试剂 | 580 | 1盒 | 10支/盒。 |
| 452 | Bolton肉汤（含羊血） | 2240 | 4盒 | 225ml/瓶×6瓶/盒。 |
| 453 | 改良CCD琼脂基础 | 850 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 454 | 改良CCD琼脂配套试剂 | 96 | 1盒 | 10支/盒。 |
| 455 | 双歧杆菌琼脂培养基 | 115 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 456 | PYG液体培养基 | 100 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 457 | 维生素k1 | 120 | 1瓶 | 1g/瓶。 |
| 458 | 氯化血红素 | 155 | 1瓶 | 1g/瓶。 |
| 459 | 血琼脂平板 | 15000 | 600包 | 70mm，5块/包。 |
| 460 | 假单胞菌CN选择性培养基 | 1360 | 4瓶 | 250g/瓶。 |
| 461 | 铜绿假单胞菌增菌肉汤 | 891 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 462 | 假单胞菌琼脂基础培养基CN琼脂（含萘啶酮酸） | 1155 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 463 | 乙酰胺培养基 | 358 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 464 | 金氏B培养基 | 306 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 465 | 液体硫乙醇酸盐培养基(FT/FTG) | 528 | 4瓶 | 250g/瓶。 |
| 466 | 胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 315 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 467 | 缓冲-甘油氯化钠溶液 | 760 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 468 | 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)(胰酪胨大豆多粘菌素B肉汤基础) | 320 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 469 | 哥伦比亚血琼脂 | 446 | 2盒 | 20/盒。 |
| 470 | 草酸钾兔血浆（含0.25%氯化钙溶液） | 160 | 2套 | 0.2ml×10。 |
| 471 | 厌氧培养液 | 135 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 472 | 产气荚膜梭菌测定用培养基 | 1095 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 473 | 乙酰胺肉汤生化管 | 285 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 474 | 钠氏试剂 | 70 | 2瓶 | 10ml/瓶。 |
| 475 | 乙酰胺肉汤 | 256 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 476 | 克氏琼脂 | 294 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 477 | 庆大霉素琼脂 | 270 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 478 | 霍乱红胨水 | 306 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 479 | 四号琼脂 | 300 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 480 | API 20E(25测试) | 2330 | 2盒 | 25T/盒。 |
| 481 | API 20E附加试剂盒 | 3572 | 2盒 | 25T/盒。 |
| 482 | API 20NE附加试剂盒 | 2800 | 2盒 | 25T/盒。附加试剂：JAMES,Zn,石蜡油，盐水2ml,NIT1+NIT2,OX |
| 483 | API 20NE鉴定试剂条 | 3060 | 2盒 | 25T/盒。 |
| 484 | Vitek 2 ANC鉴定卡 | 6995 | 5盒 | 20片/盒。 |
| 485 | VITEK 2 GN鉴定卡 | 39900 | 30盒 | 20张卡片/盒。 |
| 486 | VITEK 2 GP鉴定卡 | 13300 | 10盒 | 20张卡片/盒。 |
| 487 | 瓷珠菌种保存管 | 4500 | 10盒 | 50支/盒 。 |
| 488 | 缓冲动力硝酸盐培养基 | 240 | 4盒 | 250克/瓶。 |
| 489 | 牛肉膏 | 370 | 1瓶 | 500g/瓶。 |
| 490 | 脑心浸出液肉汤 | 1440 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 491 | 生物梅里埃0.45%盐水 | 590 | 1瓶 | 500ml/瓶。 |
| 492 | 十六烷三甲基溴化铵培养基 | 480 | 5瓶 | 100g。 |
| 493 | 氨苄西林 | 360 | 1瓶 | 5g。 |
| 494 | 头孢唑啉 | 400 | 1瓶 | 5g。 |
| 495 | 头孢噻肟 | 90 | 1瓶 | 5g。 |
| 496 | 头孢西丁 | 1000 | 1瓶 | 5g。 |
| 497 | 头孢他啶 | 280 | 1瓶 | 1g。 |
| 498 | 亚胺培南 | 600 | 1瓶 | 100mg。 |
| 499 | 庆大霉素（硫酸庆大霉素） | 200 | 1瓶 | 1g。 |
| 500 | 红霉素 | 400 | 1瓶 | 5g。 |
| 501 | 阿奇霉素 | 160 | 1瓶 | 5g。 |
| 502 | 四环素 | 50 | 1瓶 | 5g。 |
| 503 | 萘啶酸 | 280 | 1瓶 | 10g。 |
| 504 | 环丙沙星 | 100 | 1瓶 | 1g。 |
| 505 | 氯霉素 | 50 | 1瓶 | 5g。 |
| 506 | 甲氧苄啶/磺胺甲噁唑 | 180 | 1瓶 | 5g。 |
| 507 | 头孢曲松钠 | 300 | 1瓶 | 5g。 |
| 508 | 左氧氟沙星 | 360 | 1瓶 | 5g。 |
| 509 | 头孢吡肟 | 500 | 1瓶 | 100mg。 |
| 510 | 利福平 | 240 | 1瓶 | 1g。 |
| 511 | 日本血吸虫抗体检测试剂盒（间接血凝） | 12350 | 65盒 | 100人份/盒。 |
| 512 | 血吸虫IgG抗体检测试剂盒 | 1600 | 2盒 | 96T/盒。 |
| 513 | 华支睾吸虫IgG抗体检测试剂盒 | 2100 | 3盒 | 96T/盒。 |
| 514 | 兔子弓形虫(Toxo)ELISA | 730 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 515 | 小鼠弓形虫 | 730 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 516 | 人刚地弓形虫 | 550 | 1盒 | 25T/盒。 |
| 517 | 大鼠弓形虫 | 730 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 518 | 杜氏利什曼原虫PCR试剂盒 | 1600 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 519 | 疟原虫核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 30000 | 15盒 | 25T/盒。 |
| 520 | 纯化蛋白（旋毛虫） | 1500 | 1盒 | 旋毛虫IgG抗体检测，96T/盒。 |
| 521 | 纯化蛋白（肺吸虫） | 1500 | 1盒 | 肺吸虫IgG抗体检测，96T/盒。 |
| 522 | 纯化蛋白（包虫） | 1500 | 1盒 | 包虫IgG抗体检测，96T/盒。 |
| 523 | 纯化蛋白（弓形虫） | 1500 | 1盒 | 弓形虫IgG抗体检测，96T/盒。 |
| 524 | 纯化蛋白（囊虫） | 1500 | 1盒 | 囊虫IgG抗体检测，96T/盒。 |
| 525 | 纯化蛋白（裂头蚴） | 1500 | 1盒 | 曼氏迭宫绦虫裂头蚴IgG抗体检测，96T/盒。 |
| 526 | 纯化蛋白（广州管圆线） | 1500 | 1盒 | 广州管圆线虫IgG抗体检测，96T/盒。 |
| 527 | 疟原虫检测试剂(胶体金法) | 92000 | 230盒 | 1.25人份/盒； 2.同时检测恶性疟原虫乳酸脱氢酶（Pf）与疟原虫乳酸脱氢酶（Pan）。 3.室温保存，卡均铝膜袋单人份包装，内有干燥剂。 |
| 二、商务要求表 |
| ▲质保期 | 自交货验收合格之日起不少于10个月（含10个月）。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |
| ▲报价要求 | 本分标投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； |
| ▲售后服务要求 | 1.免费送货上门，免费培训； 2.投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3.按厂家承诺实行“三包”； 4.如确定有质量问题，按照正常程序退货。 5. 试剂在使用过程中，如有任何质量问题，投标人承诺于3小时内答复，12小时内到达采购人现场，排除故障直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：按使用计划分批交货，用户的计划采购清单将提前两周通知中标人,在收到用户提交的计划采购清单后7个工作日内交货； 交货地点：广西区内（采购单位指定地点）。 |
| ▲付款条件 | 每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起20个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。 |
| ▲其他要求 | 1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2.本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 3.如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则投标人必须在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 |
| ▲履约保证金及质量保证金 | 签订合同前，中标供应商按合同金额的5%向采购人指定账户交纳履约保证金；货物验收合格后，履约保证金转为质量保证金；货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还质量保证金（不计利息）。 |
| 三、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| ▲核心产品 | 本分标第1项货物“载脂蛋白A1测定试剂盒”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

B分标

| 一、技术要求表 |
| --- |
| 序号 | 采购内容 | 最高限价（元） | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 一次性丁腈手套(小号，无粉） | 144000 | 1440盒 | 蓝色，无粉型，小号，100只/盒，10盒/箱。 |
| 2 | 一次性丁腈手套(中号，无粉） | 79200 | 792盒 | 蓝色，无粉型，中号，100只/盒，10盒/箱。 |
| 3 | 一次性丁腈手套(大号，无粉） | 70200 | 702盒 | 蓝色，无粉型，大号，100只/盒，10盒/箱。 |
| 4 | 一次性橡胶检查手套（大号） | 2400 | 40盒 | 大号M100只/盒（10盒/箱）。 |
| 5 | 一次性橡胶检查手套（中号） | 12000 | 200盒 | 中号M100只/盒（10盒/箱）。 |
| 6 | 一次性橡胶检查手套（小号） | 10500 | 175盒 | 小号M100只/盒（10盒/箱）。 |
| 7 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（6.5） | 5000 | 40盒 | 尺寸6.5；50付（独立包装）/盒，TPU覆层无粉，麻面，12寸长筒（约30cm长） |
| 8 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（7.0） | 5750 | 46盒 | 尺寸7.0；50付（独立包装）/盒，TPU覆层无粉，麻面，12寸长筒（约30cm长） |
| 9 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（7.5） | 4000 | 32盒 | 尺寸7.5；50付（独立包装）/盒，TPU覆层无粉，麻面，12寸长筒（约30cm长）。 |
| 10 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（8） | 250 | 2盒 | 尺寸8.0；50付（独立包装）/盒，TPU覆层无粉，麻面，12寸长筒（约30cm长）。 |
| 11 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（6.5） | 175 | 35付 | 尺寸6.5；一付装，TPU覆层无粉，麻面，12寸长筒（约30cm长） |
| 12 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（7.5） | 75 | 15付 | 尺寸7.5；一付装，TPU覆层无粉，麻面，12寸长筒（约30cm长）。 |
| 13 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 124 | 200只 | 2000只/件，L号。 |
| 14 | 芦荟无粉乳胶手套中号（绿色） | 400 | 10盒 | 25双/盒。 |
| 15 | 一次性使用医用丁腈手套（消毒装） | 2400 | 5箱 | 100%丁腈橡胶，无粉，中号，100只/袋×50袋/箱。 |
| 16 | 一次性PE手套 | 8280 | 1380袋 | 100只/袋×50袋/箱。 |
| 17 | 一次性使用丁腈手套 | 290 | 10盒 | XL码。 |
| 18 | 华帆一次性CPE手套 | 2900 | 50包 | 中码,100双/包。 |
| 19 | 医用外科口罩 | 92820 | 7140包 | 每个独立包装，10个/包。 |
| 20 | 一次性口罩 | 10500 | 1000包 | 10个/包，带鼻夹耳挂式。 |
| 21 | 1ml枪头 | 90 | 1包 | 500个/包。 |
| 22 | 2.0ml可立细胞冻存管 | 4000 | 1箱 | 20支/包，5000个/箱。 |
| 23 | 聚乙烯采尿杯(100ml) | 450 | 1箱 | 500只/箱。 |
| 24 | 50mL离心管 | 3750 | 5箱 | 500支/箱。 |
| 25 | 100格冻存盒 | 5200 | 260个 | 100格/个。 |
| 26 | 4ml EDTA真空采血管 | 16500 | 10箱 | 100支/盒，10盒/箱。 |
| 27 | 10ml EDTA真空采血管 | 7200 | 4箱 | 100支/盒，10盒/箱。 |
| 28 | 10ml塑料离心管 | 400 | 10包 | 10ml，螺璇盖，圆底，有刻度。100个/包 |
| 29 | 一次性回缩式采血针 | 4000 | 5箱 | 0.55×19RWLB(400套/箱) |
| 30 | 一次性回缩式采血针 | 12000 | 15箱 | 0.8×20TWLB(400套/箱) |
| 31 | 一次性塑料透明尿杯 | 540 | 18000个 | 中号，1个。 |
| 32 | 5L利器盒 | 4774 | 682个 | 5L。 |
| 33 | 4L利器盒 | 1860 | 310个 | 4L/个。 |
| 34 | 3L利器盒 | 399 | 70个 | 3L/个。 |
| 35 | 医疗垃圾袋 | 4860 | 8100个 | 背心式，黄色，58×70 cm，加厚。 |
| 36 | 医疗垃圾袋 | 5750 | 11500个 | 背心式，加厚，45×50cm。 |
| 37 | 医疗垃圾袋 | 1935 | 4300个 | 30×28cm，1.5丝、背心式。 |
| 38 | 一次性使用女拭子 | 16400 | 20箱 | 2000支/箱。 |
| 39 | 一次性真空采血管 | 13500 | 15箱 | 4ml,1800支/箱，塑料管。 |
| 40 | 一次性真空采血管（抗凝管） | 880 | 1件 | K2EDTA、1800支/件,塑料管。 |
| 41 | 一次性真空采血针 | 5440 | 8箱 | 7#，2400支/箱。 |
| 42 | 一次性输液管 | 150 | 5包 | 6#，25付/包。 |
| 43 | 一次性输液管 | 150 | 5包 | 7#，25付/包。 |
| 44 | 一次性使用静脉输液针 | 20 | 2包 | 5.5# 、50套/包。 |
| 45 | 一次性使用静脉输液针 | 20 | 2包 | 6# 、50套/包。 |
| 46 | 一次性吸痰管 | 51 | 2包 | 50付/包。 |
| 47 | 一次性吸氧管 | 200 | 100条 | 1.6m，1条/包，400支/件。 |
| 48 | 一次性枕套 | 1500 | 2件 | 800个/件。 |
| 49 | 灭菌纱布片 | 300 | 10盒 | 灭菌级，5cm×7cm-8P，30袋/盒。 |
| 50 | 一次性采血垫巾 | 3000 | 5箱 | 100张×30袋/箱。 |
| 51 | 一次性垫巾 | 960 | 1件 | 50×50、3800/件。 |
| 52 | 一次性医用帽子 | 3710 | 5300只 | A1型、 蓝色、 1只/袋（独立包装）。 |
| 53 | 一次性使用医用护理口罩 | 22575 | 15050个 | 耳挂式，1个/袋。 |
| 54 | 3M医用胶带透明通气型 | 60 | 3盒 | 1.2cm×9.1m，24卷/盒。 |
| 55 | 一次性床单 | 4750 | 5件 | 200cm×150cm，400张/件。 |
| 56 | 一次性床单 | 1100 | 2箱 | 300张/箱，150×180。 |
| 57 | 医疗垃圾袋 | 2000 | 2000个 | 宽限120cm×长90cm，直筒式，加厚，医疗废物周转箱专用。 |
| 58 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 240 | 4盒 | 20ml,100支/盒。 |
| 59 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 300 | 3盒 | 50ml,100支/盒。 |
| 60 | 一次性注射器 | 680 | 1箱 | 10ml，1200支/箱。 |
| 61 | 一次性注射器 | 4100 | 5箱 | 2.5ml、5.5#、2400支/箱。 |
| 62 | 一次性注射器 | 510 | 1箱 | 5ml、黑色7#、1800支/箱。 |
| 63 | 一次性注射器 | 700 | 1箱 | 2.5ml、蓝色6#、2400支/箱。 |
| 64 | 一次性点连式止血带 | 5500 | 5箱 | 3000条/箱。 |
| 65 | 医用棉签 | 4100 | 5箱 | 12cm，60000支/箱。 |
| 66 | 天创TCHS-RO纯水机预处理 | 1000 | 11套 | 20寸（20’N，碳棒） |
| 67 | 天创TCHS-RO纯水机RO膜 | 3600 | 1个 | RO。 |
| 68 | 天创TCHS-RO纯水机树脂 | 1200 | 1组 | 2个/组。 |
| 69 | HIALKALT-D清洗液（7080生化仪专用） | 16080 | 6箱 | 2L/瓶； 6瓶/箱。 |
| 70 | 抗菌无磷清洗剂 | 7200 | 6瓶 | 500ml/瓶，7080生化仪专用 |
| 71 | 7080生化仪光源卤素灯 | 2500 | 1只 | 77p p/n705-0840，7080生化仪专用 |
| 72 | 7080生化仪反应杯 | 2500 | 1套 | 适用于日立7080。 |
| 73 | 7080生化仪软盘驱动盘 | 200 | 1张 | 适用于日立7080。 |
| 74 | 7080生化仪软盘清洗盘 | 1200 | 1张 | 适用于日立7080。 |
| 75 | 血球仪探头清洁液 | 720 | 5瓶 | 50ml/瓶。 |
| 76 | 血液细胞分析仪稀释液3600 | 2640 | 10瓶 | 20L/瓶。 |
| 77 | 血液细胞分析仪冲洗液 | 1000 | 10瓶 | 5.5L/瓶。 |
| 78 | 血细胞分析仪用溶血剂3600 | 350 | 5瓶 | 500ml/瓶。 |
| 79 | M-DS稀释液 | 900 | 6箱 | 20L。 |
| 80 | M-52DIFF溶血剂 | 1600 | 1箱 | 500ml×4。 |
| 81 | M-52LH溶血剂 | 1600 | 2箱 | 100ml×4。 |
| 82 | 一次性塑料培养皿 | 3100 | 10箱 | 90mm，10只/包，500只/箱。 |
| 83 | TP吸头 | 25800 | 60盒 | 山东烟台艾德康ELISA500型全自动化学发光酶免仪专用吸头。 |
| 84 | 载玻片(不磨砂） | 1000 | 2件 | 76mm×26mm。 |
| 85 | 吸水卫生纸 | 1200 | 10袋 | 60包/袋。 |
| 86 | 镍络丝 | 150 | 10包 | 10根/包。 |
| 87 | 马血清 | 650 | 1瓶 | 100毫升。 |
| 88 | 酸性清洗液 | 1500 | 1瓶 | 500ml/瓶，7080生化仪专用 |
| 89 | 1322蒸汽灭菌指示胶带 | 1300 | 10卷 | 24mm×55m，用于下排式（121℃，20分钟）和预真空（132℃，3分钟）压力蒸汽灭菌监测。 |
| 90 | 18重胃肠道病原体检测试剂盒 | 30000 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 91 | 22重呼吸道感染病原体检测试剂盒 | 30000 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 92 | 96孔PCR板封口膜 | 760 | 2盒 | 透明封板膜,100 张/盒,5盒/箱。 |
| 93 | 96孔透明PCR板 （ABI专用） | 780 | 1箱 | 0.2ml，96孔，透明 无裙边，无DNA、RNA酶，10块/袋，10袋/箱。 |
| 94 | BCYE-Cys 琼脂平板 | 1250 | 5盒 | 20皿/盒。 |
| 95 | BCYE琼脂平板 | 1250 | 5盒 | 20皿/盒。 |
| 96 | Cary-Blair氏运送培养基 | 270 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 97 | CIN-1琼脂平板 | 1150 | 10盒 | 90mm×20个/盒。 |
| 98 | DNA合成 （11-59 个碱基 ） | 7250 | 5000碱基 | 2 OD/DNA引物，1 OD/管，纯化方式HPLC。 |
| 99 | dNTP Mixture（10mM） | 120 | 1支 | 10mM，250ul/支，各2.5μmol/250 μl。 |
| 100 | EC肉汤 | 135 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 101 | Ex-Taq酶 | 720 | 6支 | 250U/支。 |
| 102 | Kamali 弯曲菌琼脂平板 | 300 | 2盒 | 9cm,10块/盒。 |
| 103 | Millipore 滤膜 | 3000 | 1盒 | 100包装/盒。 |
| 104 | O157显色培养基干粉 | 1000 | 2瓶 | 29.20g/瓶(1L)。 |
| 105 | Rnase-free DDH2O(无RNA酶去离子水) | 4300 | 50袋 | 5×5ml/袋。 |
| 106 | SBG增菌液干粉 | 1150 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 107 | TCBS琼脂 | 130 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 108 | 半固体琼脂 | 129 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 109 | 布鲁氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2500 | 1盒 | 48T |
| 110 | 肠产毒性大肠杆菌（ETEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2500 | 1盒 | 1.规格：48T/盒； 2.用途：用于肠产毒性大肠埃希氏菌（ETEC）的毒力基因elt与estI的特异检测； 3.主要组成成分：ETEC PCR Buffer936μL×1管、ETEC Enzyme A 24μL×1管、ETEC Positive Control 80μL×1管、ETEC Negative Control 80μL×1管； 3.适用仪器：本试剂盒适用于ABI 系列、Stratagene MX系列、Bio-Rad系列、Roche LightCycler480、Corbett Rotor-Gene、杭州博日系列等实时荧光定量PCR仪； 4.最低检测限：500copies/ml。 |
| 111 | 肠出血性大肠杆菌（EHEC）检测试剂盒－stx1、stx2（双重荧光PCR法） | 3300 | 1盒 | 1.规格：48T/盒； 2.用途：用于肠出血性大肠埃希氏菌（EHEC）的毒力基因stx1、stx2的特异检测； 3.主要组成成分：EHEC PCR Buffer936μL×1管、EHEC Enzyme A24μL×1管、EHEC Positive Control80μL×1管、EHEC Negative Control； 4.适用仪器：本试剂盒适用于ABI 系列、Stratagene MX系列、Bio-Rad系列、Roche LightCycler480、Corbett Rotor-Gene、杭州博日系列等实时荧光定量PCR仪； 5.最低检测限：500copies/ml。 |
| 112 | 肠集聚性大肠杆菌（EAEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2500 | 1盒 | 1.规格：48T/盒； 2.用途：本试剂盒用于肠集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因astA\pic与aggR的特异检测； 3.组成成分：EAEC PCR Buffer936μL×1管、EAEC Enzyme A24μL×1管、EAEC Positive Control80μL×1管、EAEC Negative Control80μL×1管； 4.适用仪器：本试剂盒适用于ABI 系列、Stratagene MX系列、Bio-Rad系列、Roche L； 5.最低检测限：500copies/ml。 |
| 113 | 肠侵袭性大肠杆菌（EIEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2500 | 1盒 | 1.规格：48T/盒； 2.用途：本试剂盒用于肠侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）的毒力基因ipaH的特异检测；组成成分：EIEC PCR Buffer936μL×1管、EIEC Enzyme A24μL×1管、EIEC Positive Control80μL×1管、EIEC Negative Control80μL×1管； 3.适用仪器：本试剂盒适用于ABI 系列、Stratagene MX系列、Bio-Rad系列、Roche LightCycler480、Corbett Rotor-Gene、杭州博日系列等实时荧光定量PCR仪； 4.最低检测限：500copies/ml。 |
| 114 | 肠致病性大肠杆菌（EPEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2500 | 1盒 | 1.规格：48T/盒； 2.用途：本试剂盒用于肠致病性大肠埃希氏菌（EPEC）的毒力基因eae的特异检测；组成成分：EPEC PCR Buffer936μL×1管、EPEC Enzyme A24μL×1管、EPEC Positive Control80μL×1管、EPEC Negative Control80μL×1管； 3.适用仪器：本试剂盒适用于ABI 系列、Stratagene MX系列、Bio-Rad系列、Roche LightCycler480、Corbett Rotor-Gene、杭州博日系列等实时荧光定量PCR仪； 4.最低检测限：500copies/ml。 |
| 115 | 大肠杆菌O157:H7核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2500 | 1盒 | 50T。 |
| 116 | 肺炎链球菌、嗜肺军团菌、流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） | 7200 | 1盒 | 1.规格：48人份/盒； 2.用途：用于血液、脑脊液、鼻拭子、咽拭子等样本中的肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、嗜肺军团菌核酸定性检测； 3.组成成分：SP、HI、LP PCR Buffer940μL 19.5μL；Enzyme A24μL 0.5μL；SP、HI、LP Positive Control40μL 5μL；SP、HI、LP Negative Control40μL 5μL； 4.适用仪器：ABI 系列、Stratagene MX系列、Bio-Rad系列、Roche LightCycler480、Corbett Rotor-Gene、杭州博日系列等实时荧光定量PCR仪； 5.最低检测限：500copies/ml。 |
| 117 | 肺炎衣原体、肺炎支原体、嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） | 7200 | 1盒 | 1.规格：48人份/盒； 2.用途：用于血液、脑脊液、鼻拭子、咽拭子等样本中的肺炎支原体、肺炎衣原体、军团菌核酸定性检测； 3.组成成分：CP、MP、Leg PCR Buffer940μL 19.5μL；Enzyme A24μL 0.5μL；CP、MP、Leg Positive Control40μL 5μL；CP、MP、Leg Negative Control40μL 5μL； 4.适用仪器：ABI 系列、Stratagene MX系列、Bio-Rad系列、Roche LightCycler480、Corbett Rotor-Gene、杭州博日系列等实时荧光定量PCR仪； 4.最低检测限：500copies/ml。 |
| 118 | 副溶血性弧菌通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2500 | 1盒 | 1.规格：48T/盒； 2.用途：本试剂盒用于大便、呕吐物标本、食品样品增菌液等中副溶血弧菌的特异检测； 3.组成成分：VP PCR Buffer936μL×1管、VP Enzyme A24μL×1管、VP Positive Control80μL×1管、VP Negative Control80μL×1管； 4.适用仪器：ABI 系列、Stratagene MX系列、Bio-Rad系列、Roche LightCycler480、Corbett Rotor-Gene、杭州博日系列等实时荧光定量PCR仪； 5.最低检测限：500copies/ml。 |
| 119 | 改良克氏双糖铁培养基 | 120 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 120 | 哥伦比亚血平板 | 630 | 5盒 | 20个/盒，90mm。 |
| 121 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 8000 | 10盒 | 32T/盒。 |
| 122 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 2000 | 10盒 | 8T/盒。 |
| 123 | 弧菌显色培养基干粉 | 3750 | 5瓶 | 74.7g/瓶(1L)。 |
| 124 | 碱胨水 | 144 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 125 | 镜片专用防雾剂 | 500 | 10瓶 | 涂抹式，15毫升/瓶。 |
| 126 | 军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2500 | 1盒 | 1.规格：48T/盒； 2.用途：用于血液、脑脊液、鼻拭子、咽拭子等中军团菌的特异检测。可用于对可疑感染患者的病原体鉴别诊断； 3.组成成分：Leg PCR Buffer936μL×1管、Leg Enzyme A24μL×1管、Leg Positive Control80μL×1管、Leg Negative Control80μL×1管； 4.适用仪器：ABI 系列、Stratagene MX系列、Bio-Rad系列、Roche LightCycler480、Corbett Rotor-Gene、杭州博日系列等实时荧光定量PCR仪； 5.最低检测限：500copies/ml。 |
| 127 | 克氏双糖铁琼脂 | 216 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 128 | 空肠弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2500 | 1盒 | 1. 规格：48T/盒； 2.用途：本试剂盒用于大便、呕吐物标本、食品样品增菌液等中空肠弯曲菌的特异检测； 3.组成成分：Cj PCR Buffer936μL×1管、Cj Enzyme A24μL×1管、Cj Positive Control80μL×1管、Cj Negative Control80μL×1管； 4.适用仪器：ABI 系列、Stratagene MX系列、Bio-Rad系列、Roche LightCycler480、Corbett Rotor-Gene、杭州博日系列等实时荧光定量PCR仪； 5.最低检测限：500copies/ml。 |
| 129 | 类志贺邻单胞菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法） | 1080 | 1盒 | 24T/盒。 |
| 130 | 麦康凯琼脂培养基 | 112 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 131 | 普通营养琼脂 | 805 | 7瓶 | 250g/瓶 |
| 132 | 巧克力平板 | 260 | 2盒 | 9cm。 |
| 133 | 沙门菌显色培养基干粉 | 2250 | 5瓶 | 34.98g/瓶(1L)。 |
| 134 | 沙门氏菌、志贺氏菌和副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） | 7200 | 1盒 | 1.规格：48T/盒； 2.用途：本试剂盒用于大便、呕吐物标本、食品样品增菌液等中沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌的特异检测； 3.组成成分：SA、SG、VP PCR Buffer936μL×1管、SA、SG、VP Enzyme A24μL×1管、SA、SG、VP Positive Control80μL×1管、SA、SG、VP Negative Control80μL×1管； 4.适用仪器：ABI 系列、Stratagene MX系列、Bio-Rad系列、Roche LightCycler480、Corbett Rotor-Gene、杭州博日系列等实时荧光定量PCR仪； 5.最低检测限：500copies/ml。 |
| 135 | 炭疽杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1500 | 1盒 | 25T/盒。 |
| 136 | 无RNA酶水 | 810 | 9 包 | 5ml/支，5支/包。 |
| 137 | 五种致泻性大肠埃希氏菌多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 9000 | 1盒 | 48T/盒。 |
| 138 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 3000 | 5盒 | 50T/盒。 |
| 139 | 小肠结肠炎耶尔森菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2500 | 1盒 | 48T。 |
| 140 | 新生霉素（无菌冻干粉） | 45 | 1盒 | 4.5mg/支x5支/盒。 |
| 141 | 血平板 | 1800 | 15盒 | 9cm,20块/盒。 |
| 142 | 一次性巴斯德吸管 | 4000 | 50包 | 3ml/支 、1支/包,200支/袋,长度150mm,单个袋装 灭菌。 |
| 143 | 一次性单支独立包装移液管（纸塑型） | 250 | 1箱 | 10ml，1/10刻度（ml），橙色色环，PS材料，已消毒,纸/塑包装，200支/箱。 |
| 144 | 一次性粪便采集杯 | 3280 | 10件 | 30袋/件，40ml（PS）。 |
| 145 | 一次性妇检垫 | 300 | 200张 | 50×60cm/张、防渗漏、医用级别灭菌。 |
| 146 | 一次性接种针 | 2200 | 5箱 | 长度221mm，黄色，灭菌，20支/包，2000支/箱。 |
| 147 | 一次性帽子 | 3600 | 1200包 | 10个/包。 |
| 148 | 一次性平皿 | 6000 | 10箱 | 7cm，10块/包，60包/箱。 |
| 149 | 一次性平皿 | 5500 | 10箱 | 9cm,10块/包，50包/箱。 |
| 150 | 一次性平皿 | 160 | 5包 | 3.5cm，8.5cm2, 袋装, 灭菌，10只/包。 |
| 151 | 一次性使用孰料箝 | 37 | 100支 | 独立包装。 |
| 152 | 一次性使用医用鞋套 | 1050 | 700双 | 加厚、独立包装、100只/包。 |
| 153 | 一次性手术衣 | 12350 | 1900件 | 蓝色，扎袖口，非织造布制成，中号，独立包装。 |
| 154 | 一次性无菌接种环（10µL） | 2200 | 5箱 | 长度221mm,蓝色,灭菌；20支/包,2000支/箱。 |
| 155 | 一次性无菌接种环(1uL) | 1320 | 3箱 | 长度218mm,白色,灭菌；；20支/包,2000支/箱。 |
| 156 | 医用棉签 | 1500 | 50袋 | 两头密闭包装，20小包/袋。 |
| 157 | 医用纱布绷带 | 75 | 3袋 | 普通级，100%纯棉纱制成，环氧乙烷灭菌，2卷/袋，（4-15）X（1-10）m。 |
| 158 | 医用橡皮膏 | 50 | 1盒 | 26cm×500cm(有衬垫型)。 |
| 159 | 胰蛋白胨大豆肉汤（颗粒剂型） | 160 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 160 | 营养琼脂 | 230 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 161 | 营养琼脂斜面 | 600 | 5盒 | 20支/盒。 |
| 162 | 泳镜防雾剂 | 460 | 10瓶 | 30mL(喷雾式）。 |
| 163 | 粘附性大肠杆菌（EAEC）、侵袭性大肠杆菌（EIEC）双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1680 | 1盒 | 24T/盒。 |
| 164 | 志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1080 | 1盒 | 24T/盒。 |
| 165 | 致病性大肠杆菌(EPEC-bfp、eae)双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1680 | 1盒 | 24T/盒。 |
| 166 | 猪链球菌（通用型、2型）检测试剂盒（双色实时荧光PCR法） | 10000 | 4盒 | 48人份/盒。 |
| 167 | 猪链球菌诊断用单抗 | 3600 | 1盒 | 1×4/盒。 |
| 168 | Advantage® HD Polymerase Mix | 2080 | 1包 | 200 Rxns/包。 |
| 169 | 25 uL塑料吸头（无色） | 150 | 5包 | 1000只/包。 |
| 170 | DNA凝胶加样缓冲液（6×） （6×Loading Buffer） | 500 | 5包 | 1 ml × 10 支/包。 |
| 171 | Advantage 2 Polymerase Mix | 3241 | 1包装 | 100 Rxns /包。 |
| 172 | Advantage GC Genomic LA Polymerase Mix | 2434 | 1包装 | 100 Rxns /包。 |
| 173 | Agarose Regular | 900 | 3瓶 | 50 g/瓶。 |
| 174 | DL1,000 DNA Marker | 400 | 2支 | 40次/支。 |
| 175 | DL10,000 DNA Marker | 400 | 2支 | 40次/支。 |
| 176 | TaKaRa Ex Taq (5 U/μl) | 1050 | 3包 | 250 U/包。 |
| 177 | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix | 2878 | 1包 | 200 Rxns 100ml/包。 |
| 178 | Prelude™ PreAmp Master Mix | 1616 | 1包 | 10 Rxns 100ml/包。 |
| 179 | Premix Taq™ (Ex Taq™ Version 2.0 plus dye) | 694 | 2袋 | 50 μl反应 × 120 次。 |
| 180 | Premix Taq™ Version 2.0 | 100 | 1包 | 500uL×6支/包。 |
| 181 | Probe qPCR Mix | 2181 | 1包 | 200 Rxns100ml/包。 |
| 182 | TaKaRa LA Taq® with GC Buffer | 400 | 1包 | 1.120U,aKaRa LA Taq 125 U； 2.2X GC Buffer I (5 mM Mg2+ Plus)× 1.25 ml； 3.2X GC Buffer II (5 mM Mg2+ Plus)×1.25 ml； 4.dNTP Mixture (各2.5 mM) 400 μl。 |
| 183 | TaKaRa Tth酶 | 1001 | 1包 | 250 U/包。 |
| 184 | Taq™ Hot Start Version | 1650 | 5包 | 250U/包。 |
| 185 | TC-100 培养基 | 198 | 1瓶 | 500ml/瓶。 |
| 186 | Titanium Taq PCR Kit | 3554 | 1包 | 100 Rxns /包。 |
| 187 | 红细胞保存液(阿氏液) | 240 | 3盒 | 100ml/盒。 |
| 188 | 绵羊血琼脂基础 | 640 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 189 | 人外周血白细胞分离液试剂盒 | 800 | 1盒 | 200ml/盒。 |
| 190 | 人外周血单核细胞分离液试剂盒 | 900 | 1盒 | 200ml/盒。 |
| 191 | 人外周血淋巴细胞分离液(FICOLL配制) | 450 | 1盒 | 200ml/盒。 |
| 192 | 10L利器盒 | 200 | 20个 | 圆形10L :直径23cm,高度25cm。 |
| 193 | 5mL普通真空采血管（多刻度） | 720 | 0.5箱 | 5mL,红色头盖，1800支/箱。 |
| 194 | 引物合成 | 1500 | 1000碱基 | 纯化方式ULTRAPAGE。 |
| 195 | 医用消毒棉签 | 100 | 2包 | 20支/小袋，50小袋/包。 |
| 196 | 一次性3 mL塑料吸管 | 160 | 20包 | 100支/包。 |
| 197 | 100bp DNA Ladder | 220 | 2支 | 50次/支、100-1500 bp。 |
| 198 | 一次性使用采血针（7#） | 2784 | 87包 | 7号针头，100支/包。 |
| 199 | TaKaRa PrimeScript One Step RT-PCR Kit Ver.2 | 75000 | 50盒 | 1.一步（One Step）RT-PCR 法，扩增片段大小 ：0～8 kb； 2.反转录温度可以设定为 50℃，DRR055A，50次/盒 |
| 200 | TaKaRa Premix Taq™ (Ex Taq™ Version 2.0 plus dye) | 12500 | 50袋 | Premix Taq含Taq： 1.25 U/25 μl dNTP Mixture： 2×conc.；各 0.4 mM Taq Buffer 2×conc.；3 mM Mg2+ 色素 Marker： Tartrazine/Xylene Cyanol FF，1% Agarose电泳时，蓝色色素在3～5 kb附近，黄色色素在50 bp以下位置，以λ DNA为模板：扩增片段大小 ～8 kbRR902A，每袋500 μl × 6支。 |
| 201 | N95口罩 | 1000 | 100个 | 1.非油性颗粒过滤效率≥95%； 2. 30个/盒，10盒/箱。 |
| 202 | 一次性医用帽子 | 350 | 50包 | 机制条形双筋加长，10个/包。 |
| 203 | 自动鞋套机用鞋套盒 | 2100 | 20盒 | 适用于申江SJ-XSK200鞋套机，一次性无纺布，加厚型盒装鞋套，200只/盒。 |
| 204 | 一次性手术衣 | 600 | 100件 | 中号，5件/包，A型。 |
| 205 | 一次性使用手术衣 | 16000 | 20箱 | 袖口缩紧设计，中号，50件/箱。 |
| 206 | 一次性使用手术衣 | 16000 | 20箱 | 袖口缩紧设计，大号，50件/箱。 |
| 207 | 一次性无菌L型涂布棒（单支独立包装） | 500 | 500支 | / |
| 208 | 30ml离心管 | 250 | 500个 | 直径2.3cm左右。长度9.5cm。 |
| 209 | QIAamp DNA Mini Kit (50) | 44400 | 30盒 | 50份/盒。 |
| 210 | 1.5 ml EP管 | 830 | 10包 | 500个/包。 |
| 211 | 0.2 ml薄壁PCR管 | 2160 | 30包 | 500只/包。 |
| 212 | RNase Free水 | 3588 | 60袋 | 1 ml×10只/袋。 |
| 213 | Premix Taq | 4500 | 30套 | 50 μl反应×120 次。 |
| 214 | GoodView核酸染料 | 425 | 5支 | 1ml/支。 |
| 215 | 琼脂粉 | 875 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 216 | filter tips（滤芯吸头，10ul） | 30800 | 100组 | 10盒/组。 |
| 217 | filter tips（滤芯吸头，20ul） | 30800 | 100组 | 10盒/组。 |
| 218 | filter tips（滤芯吸头，200ul） | 24640 | 80组 | 10盒/组。 |
| 219 | filter tips（滤芯吸头，1000ul） | 15400 | 50组 | 10盒/组。 |
| 220 | 一次性塑料吸管 | 800 | 100袋 | 100只/袋。 |
| 221 | 100格塑料标本盒 | 800 | 100个 | 100格。 |
| 222 | 一次性手术衣 | 450 | 3箱 | 120件/箱。 |
| 223 | 样品盒 | 4500 | 10箱 | 防水型，9X9纸盒，96个/箱 |
| 224 | 一次性回缩式采血针 | 5800 | 5箱 | 针管可完全回缩到采血针回缩套内，0.8*20mm(400套/箱)，配套持针器， |
| 225 | 人外周血淋巴细胞分离液(科研级) | 20000 | 100瓶 | LTS1077,内毒素<0.5EU 科研级,200ml/瓶。 |
| 226 | 全自动酶免分析仪专用枪头 | 62400 | 62400支 | 1000ul, 960支/条，使用于爱康全自动酶免系统专用耗材，必须含充针卡 |
| 227 | D-Hanks（HBSS） | 8000 | 100瓶 | C0240，不含钙镁，不含酚红，适用于细胞培养，无菌 |
| 228 | 一次性擦手纸 | 1800 | 10箱 | 200mm*200mm，200抽/包，20包/箱 |
| 229 | 1.5ml微量离心管， 连盖带锁扣 ，尖底，无菌 | 10000 | 20盒 | 尖底透明，带锁扣，离心耐受力：30000xg，内毒素含量小于0.1EU，可承受121℃/15psi高温高压灭菌，电子束灭菌，SAL10-6。本色，圆锥底，灭菌，无DNA&RNA酶，500支/袋/盒,4000支/箱。 |
| 230 | PCR 管架 | 300 | 10套 | 颜色：蓝底+透明盖，孔数：8×12孔，可高压灭菌（121℃，20min)，聚丙烯材质制造，(1底座+1盖)/套。 |
| 231 | PCR 封板高透压敏膜 | 8000 | 2箱 | 141 × 78 mm，由一层透明聚丙烯薄膜和一层透明的硅基压敏胶粘合而成，无自发荧光，100张/包，5包/箱。 |
| 232 | 5.0 mL 微量离心管， 连盖带锁扣 ，圆底，无菌 | 500 | 2包 | 圆底透明，带锁扣，离心耐受力：30000xg，内毒素含量小于0.1EU，可承受121℃/15psi高温高压灭菌，无DNA,无RNA酶，电子束灭菌，SAL10-6。200支/包。 |
| 233 | 一次性末梢采血器 | 32000 | 1600盒 | 安全锁卡式press2型26G， 主要由钢针(针尖可增加硅油层)、弹簧和塑料件组成，钢针采用06Cr19Ni10制成，弹簧采用碳素弹簧钢丝制成，50支/盒。 |
| 234 | 0.2ml一次性吸管 | 5550 | 30包 | 0.2ml/支 ，管体半透明、亮白，可用于液氮环境 ，管端可热封，灭菌可选无菌，独立包装，灭菌，100支/包。 |
| 235 | F1a（引物） | 1160 | 100碱基 | TGAARGAITGYACTGARAGRCAGGCTAAT，2057-2085，外侧上游。 |
| 236 | F1b（引物） | 1040 | 200碱基 | ACTGARAGRCAGGCTAATTTTTTAG，2068-2092，外侧上游。 |
| 237 | F2（引物） | 860 | 200碱基 | CTTTARCTTCCCTCARATCACTCT，2243-2266，内侧上游。 |
| 238 | 引物合成 （11-59 个碱基 ） | 3200 | 1000碱基 | 1.5OD/DNA引物，1 OD/管，纯化方式PAGE； 2.具有6年以上的引物合成服务经验。 |
| 239 | 医疗垃圾袋 | 600 | 1000个 | 背心式，加厚，80× 90cm。 |
| 240 | 1μL移液枪头 | 1500 | 1箱 | 不带滤芯，96支/盒，本色,新盒装,无DNA/RNA酶,灭菌。 |
| 241 | 10uL移液枪头 | 1500 | 1箱 | 96支/盒，不带滤芯，本色,新盒装,无DNA/RNA酶,灭菌。 |
| 242 | 200ul移液枪头 | 4500 | 3箱 | 96支/盒，50盒/箱，带滤芯，本色,新盒装,无DNA/RNA酶,灭菌。 |
| 243 | 1μL移液枪头 | 1500 | 1箱 | 96支/盒，带滤芯，本色,新盒装,无DNA/RNA酶,灭菌。 |
| 244 | 10uL移液枪头 | 1500 | 1箱 | 96支/盒，带滤芯，本色,新盒装,无DNA/RNA酶,灭菌。 |
| 245 | 200ul移液枪头 | 1500 | 1箱 | 96支/盒，不带滤芯，本色,新盒装, 无DNA/RNA酶,灭菌。 |
| 246 | 医疗废物包装袋 | 85 | 50个 | 90×100cm、厚度：4丝、背心式、50个/扎。 |
| 247 | 黄色医疗废弃物封口扎带 | 100 | 500个 | 0.3cm×20cm，牢固对折封口。 |
| 248 | 一次性使用医用鞋套 | 800 | 100双 | 无纺布，40×60cm。 |
| 249 | 医用一次性防护服 | 3500 | 100件 | 连身式一次性使用防护服，带帽，连脚，长度165cm/件。 |
| 250 | N95口罩 | 480 | 2箱 | 30个/盒，10盒/箱。 |
| 251 | N95带呼气阀口罩 | 360 | 2盒 | 10个/盒。 |
| 252 | N95口罩 | 360 | 30个 | 8160。 |
| 253 | N95口罩 | 360 | 30个 | 8160S。 |
| 254 | N95口罩 | 360 | 30个 | 9132S。 |
| 255 | 2ml冻存管 | 4680 | 52包 | 可立底，本色，平盖，袋装，灭菌，无DNA&RNA酶，无热原，20支/包。 |
| 256 | 2ml冻存管 | 7500 | 25盒 | 500支/盒，2.0mL，圆底，外旋密盖，灭菌，带硅胶垫圈。 |
| 257 | 一次3ml巴氏吸管 | 360 | 2箱 | 1支/袋，100支/袋，10袋/箱。 |
| 258 | 条码标签纸 | 375 | 15卷 | 适合斑马条码打印机，32mm×19mm 3排空白铜板条码（纸管） 。 |
| 259 | 条码标签纸碳条 | 200 | 10卷 | 适合斑马条码打印机， 32mm×19mm 碳条（纸管）。 |
| 260 | 条码标签纸 | 250 | 5个 | 28mm×18mm ×2000粒 单排 空白铜板条码（纸管4cm)。 |
| 261 | 碳带 | 60 | 3个 | 50mm×300m TZ碳带 |
| 262 | 一次性滴管 | 20 | 2包 | 3ml/支，100支/包。 |
| 263 | 硬质玻璃 消化管 | 300 | 2000支 | 12mm×75mm。 |
| 264 | 10ml离心管 | 1100 | 1000支 | 螺旋口。 |
| 265 | 5ml离心管 | 200 | 1000支 | 按扣式。 |
| 266 | 塑料烧杯 | 100 | 50个 | 25ml/个。 |
| 267 | 滤膜保存盒 | 6000 | 8盒 | 直径90mm，100个/盒。 |
| 268 | 哥伦比亚血平皿 | 3000 | 25盒 | 20个/盒，规格：直径90mm。 |
| 269 | 灭菌医用棉签 | 75 | 1包 | 长12cm，40支/袋，50袋/包。 |
| 270 | 无菌水样采集袋 | 51500 | 103箱 | 含0.4mg硫代硫酸钠，500ml/个，100个/箱。 |
| 271 | 医疗垃圾袋 | 105 | 3扎 | 特大号。 |
| 272 | 一次性垫布 | 375 | 25包 | 2片/包。 |
| 273 | 一次性无纺布医用帽子 | 50 | 10包 | 10个/包。 |
| 274 | 外旋尿样冷冻管5ml（白盖） | 3600 | 2箱 | 需配套冻存盒（9×9），1000个/箱，带侧码。 |
| 275 | 外旋血样冷冻管1ml（白盖） | 1800 | 1箱 | 1.散装需配套冻存盒（10×10）； 2.散装：1000个/箱，三码合一； 3.盒装：1200个/箱，三码合一。 |
| 276 | 外旋血样冷冻管1.5ml（白盖） | 2000 | 1箱 | 1.88-9150（散装货号）/89-9150（盒装货号），散装需配套冻存盒（10×10）； 2.散装：1000个/箱，三码合一； 3.盒装：1200个/箱，三码合一，6袋/盒，2盒/箱。 |
| 277 | 冻存盒 | 3400 | 4箱 | 1.可存放于-80℃，5毫升/孔冻存盒，9×9，81格/个，20个/箱； 2.翻盖设计，内部隔断为塑料。 |
| 278 | 尿样冻存盒5ml | 850 | 1箱 | 可存放与-80°C，81格/个，20个/箱。 |
| 279 | 尿杯 120 ml（红色盖） | 700 | 700袋 | 无菌，独立包装，1个/袋。 |
| 280 | N95口罩 | 1000 | 5盒 | 10只/盒 |
| 281 | 一次性擦手纸 | 900 | 90包 | 200抽/包。 |
| 282 | 医疗废物垃圾桶 | 350 | 5个 | 30L。 |
| 283 | 医疗废物包装袋 | 810 | 30扎 | 背心式，加厚，41×70mm。 |
| 284 | 医疗废物包装袋 | 600 | 50扎 | 背心式，加厚，28×470mm。 |
| 285 | 自封袋 | 250 | 10包 | 8号，240mm×170mm，100个/包。 |
| 286 | 自封袋 | 400 | 20包 | 5号，100mm×140mm，100个/包。 |
| 287 | 棉纱口罩 | 40 | 2包 | 12cm×18cm×12层。 |
| 288 | 医用脱脂棉棉球(普通级) | 280 | 7袋 | 0.8g/个，500g/袋。 |
| 289 | 消毒湿巾 | 2000 | 40包 | 100片/包。 |
| 290 | 医用消毒棉片 | 350 | 70盒 | 50片/盒，独立包装。 |
| 291 | 一次性细胞培养板 (纸塑袋装) | 16000 | 10箱 | 24孔/块，1块/袋，200块/箱，标准型，表面处理，灭菌。 |
| 292 | 一次性细胞培养瓶(标准型) | 16000 | 10箱 | 25.0cm2，50ml,表面处理，普通盖，10只/袋，200只/箱。 |
| 293 | 一次性细胞培养瓶(标准型) | 800 | 1箱 | 75.0cm2,250ml,表面处理，普通盖,5只/袋，100只/箱。 |
| 294 | 15ml圆锥底离心管 | 5700 | 3箱 | 1.15ml/支，25支/架，500支/箱； 2.锥形底，RCF12000xg,密封盖，袋装，灭菌。 |
| 295 | 50ml圆锥底离心管 | 11400 | 6箱 | 1.50ml/支，25支/架，500支/箱； 2.锥形底，RCF12000xg,密封盖，纸架装，灭菌。 |
| 296 | 5ml冻存管 | 4000 | 4箱 | 1.5 ml，圆底，自立式，外旋密盖，灭菌，带硅胶垫圈； 2.50个/包，10包/箱。 |
| 297 | 2ml冻存管 | 1000 | 1箱 | 1.2ml，圆底，自立式，外旋密盖，灭菌，带硅胶垫圈； 2.50个/包，10包/箱。 |
| 298 | 采便杯 | 1300 | 2600个 | 容量15ml/个，含标签纸 |
| 299 | 加样槽 | 6000 | 4箱 | 1只/包，已消毒，80只/箱。 |
| 300 | 加样槽 | 4500 | 3箱 | 20只/包，20包/箱，不消毒。 |
| 301 | 一次性注射器（50ml） | 50 | 1盒 | 50ml /支，150支/盒。 |
| 302 | 一次性注射器（1ml） | 50 | 1盒 | 1ml/支,150支/盒。 |
| 303 | 一次性注射器 | 500 | 10盒 | 2.5ml/支,150支/盒。 |
| 304 | 一次性注射器 | 150 | 3盒 | 5ml/支,150支/盒。 |
| 305 | 一次性注射器 | 250 | 5盒 | 10ml/支,150支/盒。 |
| 306 | 一次性移液管 | 1920 | 10箱 | 10ml/支，1支/包,200支/箱，刻度1/10,橙色色环,灭菌，非大口。 |
| 307 | 一次性移液管 | 2000 | 10箱 | 1.5ml/支，1支/包,200支/箱； 2.刻度1/10； 3.蓝色色环,灭菌。 |
| 308 | 一次性移液管 | 600 | 3箱 | 1.25ml/支，1支/包,200支/箱； 2.刻度2/10； 3.红色色环,灭菌。 |
| 309 | 一次性针头过滤器 | 2200 | 10盒 | 1.1个/包，100个/盒； 2.单个独立包装0.45µm,13mm,PES 聚醚砜膜，绿色包边,灭菌。 |
| 310 | 一次性针头过滤器 | 850 | 5盒 | 1.1个/包，100个/盒； 2.单个独立包装0.22µm,13mm,PES 聚醚砜膜，绿色包边,灭菌。 |
| 311 | 一次性针头过滤器 | 1700 | 10盒 | 1.1个/包，45个/盒； 2.单个独立包装0.45µm,30mm,PES 聚醚砜膜，绿色包边,灭菌。 |
| 312 | 一次性针头过滤器 | 170 | 1盒 | 1.1个/包，45个/盒； 2.单个独立包装0.22µm,30mm,PES 聚醚砜膜，绿色包边,灭菌。 |
| 313 | 96孔透明PCR板 | 260 | 1包 | 10块/包。 |
| 314 | 荧光定量8联排管（带平盖） | 21700 | 31盒 | 125套/盒。 |
| 315 | 核酸提取试剂盒 | 8000 | 5盒 | 64T/盒，96T天隆核酸提取仪专用。 |
| 316 | 核酸提取试剂盒 | 5000 | 10盒 | 20T/盒，96T天隆核酸提取仪专用。 |
| 317 | 核酸提取试剂盒配套磁头套 | 1280 | 8盒 | 96T天隆核酸提取仪专用。 |
| 318 | PrimeScript II 1st Strand cDNA Synthesis Kit | 2760 | 3盒 | 200T/盒。 |
| 319 | Premix Taq | 3150 | 14包 | 500 μl × 6支。 |
| 320 | Premix Ex taq（probe qPCR ） | 2600 | 2包 | 200T/包。 |
| 321 | Premix Ex taq（probe qPCR ） | 1030 | 2包 | 40T/包。 |
| 322 | TaKaRa One-step RT-PCR Kit Ver.2 | 6000 | 3盒 | 50T/盒。 |
| 323 | 引物合成 | 10200 | 6000碱基 | / |
| 324 | 探针合成 | 14500 | 10条 | / |
| 325 | pCold-sumo-10His原核蛋白表达试剂盒 | 9600 | 2盒 | 组分含pCold-SUMO-10His Vector 、pCold-SUMO-10His-Positive Plasmid 、SUMO Protease 、10×SUMO Buffer 、rTEV Protease 、 20×rTEV Buffer、1700X氯霉素（34mg/ml、 200X L-阿拉伯糖（100mg/ml）、1000X四环素（2mg/ml） 、 E.coli Transfer Reagent 、Lyophilized Arctic (DE3) competent cells 和Lyophilized BL21(DE3)Chaprone competent cells/ |
| 326 | Ni-NTA 纯化树脂 | 1600 | 2盒 | 规格：20 ml (50％浆体) ；组分：50％的悬浮液（20％乙醇），已螯合Ni2+。 |
| 327 | SDS-PAGE凝胶制备试剂盒 | 480 | 2盒 | 25T |
| 328 | LB营养琼脂 | 200 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 329 | Plasmocin treatment | 4880 | 2盒 | 50mg/盒（2×1ml）。 |
| 330 | Plasmocin prophylactic | 2850 | 2盒 | 25mg/(10×1ml)。 |
| 331 | 100bp DNA marker | 320 | 1支 | 50次量。 |
| 332 | 脑膜炎奈瑟菌双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2800 | 1盒 | 24T/盒，预分装，同时检测CtrA和SodC基因。 |
| 333 | 脑膜炎奈瑟菌（X型、Y型、135型）三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3118 | 1盒 | 24T/盒。 |
| 334 | 脑膜炎奈瑟菌（A型、B型、C型）三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3118 | 1盒 | 25T/盒。 |
| 335 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 27000 | 15盒 | 48T/盒。 |
| 336 | 百日咳、副百日咳、霍氏鲍特菌三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 22500 | 5盒 | 24T/盒。 |
| 337 | 白喉杆菌(ToxA/ToxB)双重核酸预分装检测试剂盒 | 4800 | 2盒 | 24T/盒。 |
| 338 | 百日咳杆菌检测试剂盒（双色实时荧光PCR法） | 4800 | 2盒 | 24T/盒。 |
| 339 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 945 | 3盒 | 50T/盒。 |
| 340 | 白喉杆菌核酸检测试剂盒 | 1560 | 2盒 | 25T/盒。 |
| 341 | PrimeScript II 1st Strand cDNA Synthesis Kit | 1840 | 2盒 | 200T/盒。 |
| 342 | BHK21细胞 | 2060 | 1瓶 | 贴壁细胞，无支原体。 |
| 343 | C6/36细胞 | 2500 | 1瓶 | 半悬浮细胞、无支原体。 |
| 344 | MEM细胞培养基 | 2275 | 35瓶 | 500ml/瓶，含2.00mM/L谷氨酰胺，含Earle‘s平衡缓冲液。 |
| 345 | 胰蛋白酶细胞消化液 | 810 | 10瓶 | 100ml/瓶，含EDTA，不含酚红。 |
| 346 | DPBS缓冲液 | 3500 | 50瓶 | 500ml/瓶，不含钙镁，100nm无菌过滤。 |
| 347 | 牛肉浸膏 | 80 | 1瓶 | 500g/瓶。 |
| 348 | 一次性使用真空贮血管（无抗凝剂） | 5760 | 6000支 | 红盖玻璃非抗、5ml、100支/盒、配针。 |
| 349 | 一次性使用采血针 | 2880 | 8000支 | 6# 、深蓝色 、100支/包。 |
| 350 | 一次性使用静脉输液针 | 2880 | 8000套 | 5.5#、紫色 、50套/包。 |
| 351 | 一次性使用静脉输液针 | 2880 | 8000套 | 6#、蓝色 、50套/包。 |
| 352 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2880 | 4800支 | 1ml、4.5#、褐色、100支/盒。 |
| 353 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2880 | 4800支 | 2ml、5#、橙色、100支/盒。 |
| 354 | 一次性使用无菌注射器带针 | 3240 | 5400支 | 5ml、7#、黑色、100支/盒。 |
| 355 | 一次性使用无菌注射针头 | 2160 | 4000支 | 5#、橙色、100支/盒。 |
| 356 | 医用棉签 | 2400 | 40000支 | 12cm、20支/袋、50袋/中袋、20中袋/箱。 |
| 357 | 早早孕（HCG）检测试条 | 9720 | 9000条 | 1条/袋、100袋/盒。 |
| 358 | 50ml病毒采样管 | 4600 | 10盒 | 1.灭活型，用于人鼻咽部病毒样本的采集、保存和运送；2.20支/盒，管子与拭子分开配置，配置成1比10，管帽和管体应当为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度；3.管体透明，可视度好； 4.试管外径（14.8±0.2）mm×（100.5±0.4）mm，管帽外径（15.8±0.15）mm，高度（12.5±0.5）mm。内含6mL胍盐或其他有效病毒灭活剂的保存液。保存液应当带有易于观察、辨识的颜色（如粉红色），并保持一定的流动性，方便取样。 |
| 359 | 10ml病毒采样管 | 7200 | 40盒 | 1.灭活型，用于人鼻咽部病毒样本的采集、保存和运送； 2.20支/盒，管子与拭子分开配置，配置成1比1，管帽和管体应当为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度； 3.管体透明，可视度好； 4.内含3.5mL胍盐或其他有效病毒灭活剂的保存液。保存液应当带有易于观察、辨识的颜色（如粉红色），并保持一定的流动性，方便取样。 |
| 360 | 病毒采样管 | 24000 | 5箱 | 非灭活型，400支/箱。 |
| 361 | A类感染性物质运输箱 | 3000 | 5个 | 包含检测鉴定报告证书（有效期在1年以上）1个装，每个一张证书。 |
| 362 | B类感染性物质运输箱 | 8000 | 20个 | 包含检测鉴定报告证书（有效期在1年以上）1个装。 |
| 363 | 6L利器盒 | 172 | 20个 | 约20×20.5cm。 |
| 364 | 脱脂棉球（小号） | 1500 | 50袋 | 500克/袋。 |
| 365 | 棉球 | 1750 | 50件 | 10袋/件。 |
| 366 | 一次性吸管 | 4500 | 3箱 | 灭菌，3ml独立包装,4000支/箱。 |
| 367 | 一次性吸管 | 1200 | 30包 | 3ml灭菌独立包装、200支/包。 |
| 368 | 冻存器具标签 | 450 | 10包 | 200个/包。 |
| 369 | 冻存器具记号笔 | 300 | 10包 | 4支/包。 |
| 370 | 50ml螺口管 | 2500 | 100包 | 25个/包。 |
| 371 | 15ml离心管 | 600 | 100包 | 25个/包。 |
| 372 | 流感病毒分离液 | 700 | 10瓶 | 无菌级，500ml/瓶，悬浮细胞用。 |
| 373 | V型板 | 2500 | 500包 | 10块/包，灭菌处理。 |
| 374 | U型板 | 40 | 10包 | 10块/包，灭菌处理。 |
| 375 | MDCK细胞 | 12000 | 10瓶 | MDCK。 |
| 376 | 豚鼠红细胞 | 15320 | 16瓶 | 50ml/瓶，新鲜抗凝全血，新鲜。 |
| 377 | 7.5%碳酸氢钠溶液 | 1000 | 10瓶 | 100ml/瓶。 |
| 378 | HEPES缓冲液 | 895 | 5瓶 | 100ml/瓶，PH6.8-8.0，非无菌。 |
| 379 | MDCK无血清培养基 | 11600 | 20瓶 | 500ml/瓶。 |
| 380 | PBS缓冲液 | 8000 | 50瓶 | 500ml/瓶。 |
| 381 | M-SUS培养液 | 5000 | 5瓶 | 1000ml/瓶。 |
| 382 | 吐温20 | 2970 | 10瓶 | 100ML，相对密度1.01，沸点>100℃，闪点321℃，折射率1.472，粘度（25℃）0.25～0.40Pa·s。 |
| 383 | DNA纯化 | 3450 | 100条 | 纯化方式：HPLC。 |
| 384 | DNA合成 （11-59 个碱基 ） | 1400 | 800bp | 5 OD/DNA引物，1 OD/管，纯化方式ULTRAPAGE。 |
| 385 | DNA两端修饰，5`6-FAM,3`BHQ1 | 48250 | 50条 | 5 OD/DNA引物，1 OD/管，纯化方式HPLC。 |
| 386 | DNA两端修饰，5`CY5,3`BHQ2 | 55750 | 50条 | 5 OD/DNA引物，1 OD/管，纯化方式HPLC。 |
| 387 | DNA两端修饰，5`VIC,3`BHQ1 | 55750 | 50条 | 5 OD/DNA引物，1 OD/管，纯化方式HPLC。 |
| 388 | DNA两端修饰，5`Texas Red,3`BHQ2 | 55750 | 50条 | 5 OD/DNA引物，1 OD/管，纯化方式HPLC。 |
| 389 | 甲型流感病毒全基因组扩增试剂盒 | 320000 | 10盒 | 1.50 人份/盒； 2.试剂盒内装有若干管反应液和反应复合酶,其中,反应液中含正向引物F1、正向引物F2和反向引物R，引物对所有甲型流感病毒都具有良好的特异性。 |
| 390 | 新型冠状病毒 SARS-CoV-2核酸检测试剂盒 | 144000 | 3盒 | 1.96T,覆盖新冠病毒目标区域29.8kbp； 2.试剂盒获得相关备案凭证（如医疗器械经营备案凭证等）； 3.采用多重PCR靶向捕获测序技术（亦称多重PCR扩增子技术），针对新型冠状病毒SARS-CoV-2的基因组序列（MN908947.3）进行扩增，设计多对引物（共250对引物）进行扩增，试剂盒采用两轮PCR进行文库构建：第一轮特异性扩增目标区域，第一轮磁珠纯化；第二轮接头连接，通过二轮磁珠纯化后得到最终文库。操作具有文库构建周期短，覆盖率高，重复性好，操作简便等优点； 4.捕获试剂盒目标区域覆盖度≥85%； 5. 提供对应病毒引物序列。 |
| 391 | 靴套 | 30000 | 100盒 | 50双/盒。 |
| 392 | 一次性鞋套 | 2600 | 130包 | 50个/包，环氧乙烷灭菌，塑胶防水，大号。 |
| 393 | 防护面罩 | 20000 | 2000个 | 1.面罩宽度32cm，高度22cm； 2.材质PET,头带为松紧带，防飞溅、防飞沫。 |
| 394 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 130 | 2卷 | 2.4cm×55m。 |
| 395 | 一次性手术垫布 | 1000 | 100包 | 白色，棉质，2片/包。 |
| 396 | 一次性无纺布透气手术衣 | 300 | 100件 | 粉色，透气不闷热，腰部系带调节，棉柔针织袖口，M码。 |
| 397 | dNTP Mixture | 22500 | 5支 | 10mM，250ul/支。 |
| 398 | Ribonuclease Inhibitor酶抑制剂RRI | 2250 | 5支 | 40U/ul,2000U/支。 |
| 399 | 随机引物（Random Primer pd（N)6） | 450 | 5支 | 80nmol。 |
| 400 | 病毒RNA提取试剂盒 | 270000 | 10000人份 | 磁珠法、预分装。 |
| 401 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 260 | 2盒 | 50ml,100支/盒。 |
| 402 | 无菌水样采集袋 | 900 | 2箱 | 不含硫代硫酸钠，100个/箱。 |
| 403 | 感染性物质样本生物安全运输罐 | 10000 | 50个 | 符合UN2814,19×11CM,95ka，密封罐。 |
| 404 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 480 | 24盒 | 200片/盒。 |
| 405 | 医用包布 | 24000 | 300包 | 50×50cm，一角有两根60cm长绑带，10张/包，双层,无菌。 |
| 406 | 不锈钢治疗车 | 4500 | 3台 | 两层，长×宽×高70×48×78cm。 |
| 407 | 不绣钢酒精灯 | 900 | 10个 | PLT-3SL。450ml，加厚。 |
| 408 | 1000μL滤芯枪头 | 5000 | 50盒 | 96支/盒。 |
| 409 | 100μL滤芯枪头 | 5000 | 50盒 | 96支/盒。 |
| 410 | 5000μL滤芯枪头 | 5000 | 50盒 | 96支/盒。 |
| 411 | 200μL滤芯枪头 | 5000 | 50盒 | 96支/盒 |
| 412 | 塑料烧杯 | 120 | 20个 | 1000ml。 |
| 413 | 塑料烧杯 | 80 | 20个 | 500ml。 |
| 414 | 三角烧瓶 | 775 | 50个 | 标准口锥形瓶，500ml，带刻度，壁厚。 |
| 415 | 钝头手术剪刀 | 2900 | 50盒 | 20cm，10把/ 盒。 |
| 416 | 尖头手术剪 | 3000 | 50盒 | 18cm，10把/ 盒。 |
| 417 | 一次性10ml刻度吸管 | 1000 | 1000支 | 10ml,独立包装，无菌。 |
| 418 | 一次性5ml刻度吸管 | 900 | 1000支 | 5ml,独立包装，无菌。 |
| 419 | 8%过氧化氢消毒液 | 4000 | 50瓶 | 过氧化氢浓度约8%，500ml/瓶。 |
| 420 | 大肠杆菌 | 1540 | 2支 | 8099。 |
| 421 | 铜绿假单胞菌 | 1540 | 2支 | ATCC 15442。 |
| 422 | 金黄色葡萄球菌 | 1540 | 2支 | ATCC 6538。 |
| 423 | 枯草杆菌黑色变种 | 1540 | 2支 | ATCC9372。 |
| 424 | 枯草杆菌黑色变种芽胞菌片 | 255 | 3包 | ATCC9372。 |
| 425 | 嗜热脂肪杆菌芽胞 | 315 | 3包 | ATCC7953，50片/包。 |
| 426 | 脓肿分枝杆菌 | 1150 | 1支 | CGMCC：1.3384，Mycobacterium abscessus，冻干粉。 |
| 427 | 白色葡萄球菌（8032） | 1642 | 1支 | CGMCC 1.3374，Staphylococcus albus，冻干粉。 |
| 428 | 胰蛋白胨 | 85 | 1瓶 | 250g/瓶。 |
| 429 | 液体硫乙醇酸盐培养基（不含琼脂） | 145 | 1瓶 | 需厌氧菌培养。 |
| 430 | 天隆ATP QuickSwab拭子 | 10000 | 20包 | 20支/包。 |
| 431 | 快速革兰氏染色液 | 150 | 1 | 一套含4瓶不同试剂，100ml/瓶。 |
| 432 | 一次性使用采样器 | 540 | 3盒 | 1.YS-C7，由试管、吸液管、0.3%甘氨酸+0.1%硫代硫酸钠+0.3%吐温80+0.3%卵磷脂中和剂组成； 2.50支/盒。 |
| 433 | R2A营养琼脂培养基（颗粒性） | 650 | 2瓶 | 250g/瓶。 |
| 434 | 品红亚硫酸钠琼脂 | 330 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 435 | 亚硒酸盐增菌液（SF增菌液） | 435 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 436 | 远藤琼脂培养基 | 405 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 437 | 三糖铁（TSI）琼脂培养基 | 360 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 438 | 亚硫酸铋琼脂（BS琼脂） | 495 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 439 | 沙氏液体培养基 | 330 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 440 | SCDLP液体培养基 | 405 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 441 | 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨培养基 | 345 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 442 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 570 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 443 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 | 390 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 444 | EMB | 465 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 445 | 细菌琼脂粉 | 480 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 446 | 半固体动力培养基 | 300 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 447 | GN增菌液 | 675 | 5瓶 | 250g/瓶。 |
| 448 | 液体硫乙醇酸盐培养基 | 480 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 449 | SS培养基 | 1050 | 6瓶 | 250g/瓶。 |
| 450 | 牛血清白蛋白（全组份） | 750 | 5瓶 | 5g/瓶。 |
| 451 | 中国兰琼脂 | 495 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 452 | 沙氏琼脂 | 300 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 453 | 乳糖蛋白胨培养液 | 300 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 454 | 卵磷脂 | 1020 | 12瓶 | 10g/瓶。 |
| 455 | 磷酸二氢钾 | 120 | 3瓶 | 分析纯,500克/瓶。 |
| 456 | 乳糖胆盐培养基 | 330 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 457 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 | 375 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 458 | 中国蓝琼脂 | 450 | 3瓶 | 250g/瓶。 |
| 459 | 植物（大豆）蛋白胨 | 405 | 3瓶 | 250克/瓶。 |
| 460 | 胰蛋白胨大豆琼脂 | 480 | 3瓶 | 250g/瓶 |
| 461 | 大肠菌群快速检测纸片（餐具） | 360 | 3盒 | 100片/盒。 |
| 462 | 隔油勺 | 125 | 5个 | 漏勺直径30mm左右。 |
| 463 | 乙醚 | 600 | 1箱 | AR500ml。 |
| 464 | 脱脂纱布 | 38 | 1包 | 1000cm/包。 |
| 465 | 点滴器 | 990 | 6 个 | 0.3～1微升。 |
| 466 | 接触筒 | 8000 | 50个 | 5×25cm。 |
| 467 | 锡箔纸 | 75 | 5卷 | / |
| 468 | 定性滤纸 | 260 | 20盒 | 11cm，中速。 |
| 469 | 桶装纯净水 | 1000 | 10桶 | 19L/桶，实验用。 |
| 470 | 封口袋 | 4500 | 100袋 | 4×6cm 100只一袋。 |
| 471 | 封口袋 | 4500 | 100袋 | 10×15cm 100只一袋。 |
| 472 | 封口袋 | 4500 | 100袋 | 20×28cm 100只一袋。 |
| 473 | 移液器 | 180 | 1把 | 1-5ml。 |
| 474 | 移液器 | 180 | 1把 | 0.5-10ul。 |
| 475 | 白油（矿物油） | 100 | 5L | D40环保溶剂油。 |
| 476 | 纯净葡萄糖粉 | 60 | 2盒 | 正品一级纯净，505克一盒，内有独立小包装20小包。 |
| 477 | 纯牛奶粉 | 110 | 2袋 | 800克一袋。 |
| 478 | 蚊笼 | 300 | 2个 | 30×30×40cm。 |
| 479 | 蚊笼 | 800 | 4个 | 50×50×60cm。 |
| 480 | 不锈钢标准弯头镊子 | 10 | 1盒 | 3支/盒。 |
| 481 | 防静电不锈钢中长类头镊子 | 10 | 1盒 | 3支/盒。 |
| 482 | 防静电不锈钢标准平头镊子 | 10 | 1盒 | 3支/盒。 |
| 483 | 盖玻片 | 50 | 5盒 | 20mm100片。 |
| 484 | 载玻片 | 100 | 10盒 | 50片7101光面载玻片/盒。 |
| 485 | 擦镜纸 | 40 | 1件 | 一件20本。 |
| 486 | 医用脱脂棉球 | 150 | 10袋 | 50克/袋。 |
| 487 | 5ml离心管 | 125 | 5包 | 连盖EP管300只/包。 |
| 488 | 小麦麸 | 30 | 5斤 | 优质麦麸。 |
| 489 | 饲料 | 20 | 10斤 | 大鸡小鸡饲料。 |
| 490 | dNTP Mix (10 mM each) | 1550 | 10管 | 0.2mL/管。 |
| 491 | dNTP Mix (10 mM each) | 1550 | 10管 | 1mL/管。 |
| 492 | platinum® Taq DNA polymerase | 27000 | 10盒 | 1套/盒。 |
| 493 | 限制性内切酶Not I | 23360 | 40包 | 2500μ。 |
| 494 | 限制性内切酶Sfi I | 40240 | 40包 | 5000μ。 |
| 495 | 限制性内切酶 Not I | 8490 | 15包 | 2500μ。 |
| 496 | 限制性内切酶 Sfi I | 15105 | 15包 | 3000μ。 |
| 497 | 副溶血性弧菌TDH/TLH核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 18400 | 8盒 | 50份/盒。 |
| 498 | 副溶血性弧菌TDH/TRH核酸双色荧光PCR 检测试剂盒 | 18400 | 8盒 | 50份/盒。 |
| 499 | 副溶血性弧菌TDH/TLH/TOXR/TRH核酸四重荧光PCR检测试剂盒 | 52000 | 8盒 | 50 份/盒。 |
| 500 | 创伤弧菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 11976 | 4盒 | 50 份/盒。 |
| 501 | 探针合成 | 19200 | 20条 | / |
| 502 | 50×TAE | 360 | 4瓶 | 500ml/瓶。 |
| 503 | 五种致泻性大肠埃希氏菌多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 41520 | 3盒 | 50T/盒。 |
| 504 | 1200uL加长型吸头（无菌） | 386 | 2盒 | 96支/盒,eppendorf移液枪适用。 |
| 505 | 1000ul Tip头（带滤芯） | 950 | 5盒 | 96支/盒,eppendorf移液枪适用。 |
| 506 | 250ul加长吸头 | 855 | 3盒 | 96支/盒,eppendorf移液枪适用。 |
| 507 | 200ul带滤芯吸头 | 8550 | 3箱 | 96支/盒，50盒/箱，盒装，eppendorf移液枪适用。 |
| 508 | 琼脂糖 | 200 | 1瓶 | 100g/瓶。 |
| 509 | 0.2mlPCR八连管带平盖 | 660 | 3盒 | 用于荧光PCR，0.2ml薄壁管，平盖。 |
| 510 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌毒力基因多重PCR检测试剂盒 | 4750 | 1盒 | 1.50T/盒； 2.检测目标：小肠结肠炎耶尔森氏菌致病相关的黏附侵袭位点基因（ail）、耐热肠毒素Ａ基因(ystA)、黏附素基因(yadA)、毒力活化因子基因(virF)以及非致病性的生物 1A 型菌株携带的肠毒素 B 基因(ystB)、O3 血清型。 |
| 511 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 2800 | 1盒 | 50T/盒。 |
| 512 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E基因检测试剂盒（PCR-探针法） | 6700 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 513 | 金黄色葡萄球菌肠毒素C基因检测试剂盒（PCR-探针法） | 6700 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 514 | 金黄色葡萄球菌肠毒素B基因检测试剂盒（PCR-探针法） | 6700 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 515 | 金黄色葡萄球菌肠毒素D基因检测试剂盒（PCR-探针法） | 6700 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 516 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A基因检测试剂盒（PCR-探针法） | 6700 | 1盒 | 96T/盒。 |
| 517 | 金黄色葡萄球菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 11400 | 4盒 | 50T/盒。 |
| 518 | 大肠杆菌（O157：H7）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 645 | 1盒 | 50人份/盒。 |
| 519 | Premix Ex Taq Hot Start Version | 3440 | 5包 | 50μl反应×100 次。 |
| 520 | 100 bp DNA Ladder | 400 | 1支 | 200次/支。 |
| 521 | 200 bp DNA Ladder | 450 | 1支 | 200次/支。 |
| 522 | 250 bp DNA Ladder | 410 | 1支 | 200次/支。 |
| 523 | 500 bp DNA Ladder | 423 | 1支 | 100次/支。 |
| 524 | 1000bp DNA Ladder | 500 | 1支 | 200次/支。 |
| 525 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 20000 | 10盒 | 48T/盒。 |
| 526 | 肉毒杆菌（A/B/E/F型）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 1728 | 1盒 | 48T/盒。 |
| 527 | 单核细胞增生李斯特菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 5700 | 2盒 | 50测试/盒。 |
| 528 | 空肠弯曲菌与结肠弯曲菌双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 10000 | 2盒 | 50测试/盒。 |
| 529 | 厌氧产气袋 | 3330 | 10包 | 2.5L/袋×10袋/包。 |
| 530 | 微需氧产气袋 | 3150 | 10包 | 2.5L/袋×10袋/包。 |
| 531 | 十二烷基肌氨酸钠 | 840 | 2瓶 | / |
| 532 | 三氨基甲烷盐酸缓冲液（1M Tris-Hcl pH 8.0） | 3400 | 5瓶 | 浓度1M,pH=8.0，500ml/瓶。 |
| 533 | 0.5M乙二胺四乙酸(EDTA pH8.0) | 15600 | 40盒 | 浓度0.5M,pH=8.0，100ml×4瓶/盒。 |
| 534 | 5*TBE缓冲液 | 17286 | 201瓶 | 500mL/瓶。 |
| 535 | SeaKem Gold Agarose琼脂 | 12000 | 2瓶 | 125g/瓶。 |
| 536 | 蛋白酶K | 10320 | 40瓶 | 100mg/瓶。 |
| 537 | PFGE专用一次性plug模具 | 24880 | 40袋 | / |
| 538 | xba I内切酶 | 14250 | 50支 | 3000U/支。 |
| 539 | 诺如病毒（GⅠ/GⅡ）核酸检测试剂盒（RT-PCR探针法） | 18000 | 2盒 | 96T/盒。 |
| 540 | 札如病毒核酸检测试剂盒（RT-PCR探针法） | 12000 | 2盒 | 96T/盒。 |
| 541 | 甲型肝炎病毒核酸检测试剂盒（RT-PCR探针法） | 10000 | 2盒 | 96T/盒。 |
| 542 | 戊型肝炎病毒核酸检测试剂盒（RT-PCR探针法） | 10000 | 2盒 | 96T/盒。 |
| 543 | 2ml可立冻存管螺旋盖(透明) | 7300 | 10包 | 可立底，本色，平盖，袋装，灭菌，无DNA&RNA酶，无热原，20支/包，5000支/箱。 |
| 544 | 蓝色无纺布医用帽子 | 81 | 300个 | 无纺布材质 |
| 545 | 100孔冻存盒 | 1400 | 1箱 | 100个/箱。 |
| 546 | 10mL移液管(无菌,独立包装) | 2400 | 8箱 | 200支/箱，移液器适用。 |
| 547 | 10微升一次性接种环 | 8250 | 25箱 | 20支/包，100包/箱。 |
| 548 | 9cm一次性平板 | 18000 | 30箱 | 58.4cm2,袋装,灭菌10只/包,500只/箱。 |
| 549 | BD FALCON 2058离心管 | 1200 | 2000支 | 12×75mm。 |
| 550 | biowest regular agarose （西班牙琼脂糖） | 200 | 1瓶 | EEO 0,15;Gel Strength(1%);Gelling temperature 37±1.5℃;ORIGIN:SPAIN。 |
| 551 | 巴士吸管（一次性塑料滴管） | 600 | 10包 | 3ml/支,独立无菌包装，200支/包。 |
| 552 | 生物垃圾袋（加厚） | 300 | 2000个 | 32×40cm。 |
| 553 | 无菌均质袋 | 650 | 5包 | 有压条，32×36cm，100个/包。 |
| 554 | 一次性采样拭子 | 10780 | 10箱 | 1000支/箱。 |
| 555 | 一次性平板（直径7cm） | 12000 | 20箱 | 600个/箱。 |
| 556 | 1微升一次性使用无菌接种环 | 10000 | 500包 | 1μL,长度218mm,白色,灭菌20支/包。 |
| 557 | 探针合成 | 26000 | 20条 | 2OD/条，HPL纯化。 |
| 558 | taq Hot Start Version | 22500 | 50包 | 250U/包。 |
| 559 | dNTP Mixture（10mM） | 1500 | 30支 | 10mM，250μL/支。 |
| 560 | 25mM MgCl2 | 1000 | 50支 | 25mM，1ml/支。 |
| 561 | 医用棉签 | 96000 | 80袋 | A1型，通用型，10cm，50支/包，40包/袋。 |
| 562 | 棉签 | 60 | 10包 | 50支/小袋，20小袋/包。 |
| 563 | 消毒棉签 | 6450 | 300支 | 50支/小包。 |
| 564 | 棉签 | 2016 | 1008袋 | 10cm，50支/包 40包（2000支）/袋。 |
| 565 | 一次性使用无菌注射针 | 900 | 30盒 | 0.6×28TWLB,100支/盒。 |
| 566 | 1ml一次性使用无菌注射器（带针） | 330 | 10盒 | 1mL，100支/盒。 |
| 567 | 5ml一次性使用无菌注射器（带针） | 300 | 10盒 | 5mL，100支/盒。 |
| 568 | 10ml移液管 | 300 | 1箱 | 200支/箱。 |
| 569 | 5ml分液管 | 450 | 1盒 | 100个/盒。 |
| 570 | 24孔细胞培养板 | 800 | 1箱 | 100块/箱。 |
| 571 | 6孔细胞培养板 | 430 | 1箱 | 50块/箱。 |
| 572 | 15 ml 塑料离心管 | 3000 | 2000只 | 15 ml。 |
| 573 | 50 ml 塑料离心管 | 4000 | 2000只 | 50ml，50个/包。 |
| 574 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒 | 8400 | 3盒 | 要适用于天隆全自动核酸提取仪,64T/盒，16T/板×4板。 |
| 575 | 高纯病毒RNA提取试剂盒（High Pure Viral RNA Kit） | 3000 | 1盒 | 96T/盒、柱提取法。 |
| 576 | 一次性无纺布鞋套 | 168 | 10包 | 加厚无纺布 100只/包。 |
| 577 | 通用细菌采样管 | 5800 | 10盒 | 50支/盒。 |
| 578 | 病毒采样管 | 5000 | 10盒 | 50支/盒。 |
| 579 | 一次性活性炭口罩 | 1200 | 40盒 | 50个/盒 |
| 580 | 弹性创可贴 | 140 | 2盒 | 独立小包装。 |
| 581 | 不锈钢镊子 | 40 | 2把 | 有齿，20cm。 |
| 582 | 放大镜 | 160 | 2个 | 30倍放大，手持，PDOK系列。 |
| 583 | 家用锡纸 | 120 | 2盒 | 宽30cm，长5m。 |
| 584 | 精密试纸 | 130 | 2盒 | 20本/盒,PH6.4～8.0。 |
| 585 | 两用离心管架 | 200 | 5个 | 15ml和50ml两用 15ml 30孔 ，50ml 20孔。 |
| 586 | 手术剪刀 | 60 | 2把 | 尖头、12cm。 |
| 587 | 手术剪刀 | 110 | 2把 | 尖头、16cm。 |
| 588 | 洗耳球 | 20 | 5个 | 中号。 |
| 589 | 显微镜盖玻片 | 800 | 1盒 | 100片/盒，24×50mm，1.0#厚度 0.13-0.16mm。 |
| 590 | 载玻片 | 175 | 5盒 | 26mm×76mm。 |
| 591 | 96格冻存管盒 | 360 | 20盒 | 96孔/盒。 |
| 592 | 96孔PCR管盒 | 200 | 20个 | 存放0.2 mL离心管。 |
| 593 | 超低温凝胶生物冰袋 | 1500 | 100个 | PE膜，蓄冷凝胶，650g，17×12×3cm。 |
| 594 | 苯扎氯铵贴（防水型） | 560 | 20盒 | 创口贴，20片/盒。 |
| 595 | 泡沫箱 | 500 | 50个 | 加厚邮政四号箱，外径370×245×210mm，内径305×182×145mm，壁厚33mm。 |
| 596 | 泡沫箱 | 500 | 50个 | 邮政七号箱，外径227×130×155mm，内径190×100×125mm壁厚15mm。 |
| 597 | 泡沫箱 | 1000 | 50个 | 邮政2号箱，外径500×380×270mm，内径440×320×220mm壁厚30mm。 |
| 598 | 泡沫箱 | 1500 | 50个 | 邮政大1号箱，外径628×453×314mm，内径568×392×230mm壁厚30mm。 |
| 599 | 干冰 | 1700 | 5件 | 带盒子，10kg/件。 |
| 600 | HDPE塑料材质的大口圆瓶 | 1000 | 100个 | 体积：1000mL/个，可耐寒至-80度。 |
| 601 | 玻璃珠 | 50 | 5公斤 | 震荡粪便悬液用，小颗,散装。 |
| 602 | 不锈钢微孔滤膜过滤器套装 | 3000 | 1个 | 容积2000ml，有进样口、带进气管、滤液出口有杯罩、配正压系统。 |
| 603 | 不锈钢普通医用剪刀 | 500 | 1盒 | 18cm，尖头,10把/盒。 |
| 604 | 眼科剪 | 900 | 2盒 | 10cm，尖头，10把/盒。 |
| 605 | 医用眼科镊子 | 800 | 2盒 | 10cm，尖头，10把/盒。 |
| 606 | 塑料药匙 | 1295 | 370个 | 双头，长度约8cm。 |
| 607 | 塑料药匙 | 900 | 300个 | 单头，长度约8cm。 |
| 608 | 变色硅胶干燥剂 | 165 | 11瓶 | 500g/瓶。 |
| 609 | DSPEF分散固相萃取纯化管 | 7000 | 5包 | 150mg MgSO4，25mg PSA，7.5mg GCB。 |
| 610 | 定性滤纸 | 360 | 20盒 | 快速，12.5cm。 |
| 611 | 塑料烧杯 | 20 | 2个 | 2000mL。 |
| 612 | 玻璃纤维滤纸 | 8450 | 10盒 | 孔径1.6μm，直径110mm，100片/盒。 |
| 613 | HLB固相萃取柱 | 52500 | 25盒 | 200mg/6mL。 |
| 614 | SLS固相萃取柱 | 10000 | 4盒 | 500 mg/60mg，6 mL。 |
| 615 | 定性滤纸 | 450 | 15盒 | 快速，大，18cm。 |
| 616 | SLC 固相萃取柱 | 2100 | 1盒 | 500mg/6mL（氧化铝+SCX），30支/盒。 |
| 617 | 圆底蒸馏烧瓶 | 60 | 2台 | 1000mL，出口径1cm,顶2.4cm。 |
| 618 | 不锈钢止血钳 | 114 | 3把 | 直，16cm。 |
| 619 | 脱脂棉球 | 27 | 1包 | 500g/包。 |
| 620 | 不锈钢手术剪 | 300 | 10把 | 直尖16cm。 |
| 621 | SBEQ-CA8802-B dsPE兽药提取包 | 4632 | 12盒 | 50包/盒。 |
| 622 | SBEQ-CA8803-25 dsPE兽药净化管 | 7290 | 18盒 | 25支/盒。 |
| 623 | 洗瓶 | 30 | 5个 | 500ml。 |
| 624 | 50ML离心管，压盖圆底 | 4200 | 60包 | 100个/包，压盖，圆底。 |
| 625 | 5000uL Gilson 枪头 | 400 | 2袋 | 250个/袋。 |
| 626 | 不锈钢镊子 | 56 | 7把 | 有齿，14cm。 |
| 627 | 不锈钢止血钳 | 340 | 5把 | 直，20cm。 |
| 628 | 200uL 黄色吸头 | 880 | 10袋 | 200uL、1000/袋。 |
| 629 | 2ml 透明螺纹口自动进样瓶 | 12500 | 50盒 | 2ml, 9mm进样瓶，100只/盒。 |
| 630 | 移液枪头盒 | 54 | 9个 | 1mL 塑料材质。 |
| 631 | 一次性塑料吸管 | 1500 | 100包 | 3mL加长版，100支/包。 |
| 632 | 荧光比色池(四面通光) | 400 | 2个 | 1.材料：石英； 2.容积：3.5 mL； 3.光程：10 mm； 4.长×宽×高：12.5 mm×12.5 mm×45 mm。 |
| 633 | 50mL离心管试管架 | 6300 | 210个 | 可装50mL离心管，12孔。 |
| 634 | 抽真空橡胶管 | 1000 | 20米 | 规格：内直径6mm。 |
| 635 | 手术剪 | 760 | 20把 | 18cm直尖。 |
| 636 | 氟电极 | 250 | 1个 | / |
| 637 | 亲水PTFE针式滤器(双层膜，金色） | 325 | 5罐 | 13mm×0.22µm,100只/罐。 |
| 638 | 亲水性再生纤维(RC)针式过滤器 | 200 | 2包 | 13mm×0.45µm，100只/包（罐）。 |
| 639 | 荧光比色皿 | 1570 | 2个 | WondaQuartz熔融一体，光程10mm，45×12.5×12.5。 |
| 640 | 50ML离心管 | 2400 | 30包 | 平盖，锥形底,RCF12000xg,袋装,灭菌。25支/包。 |
| 641 | 定性滤纸 | 50 | 5盒 | φ4cm。 |
| 642 | 洗耳球 | 50 | 5个 | 中号，60ml。 |
| 643 | 洗耳球 | 75 | 5个 | 大号，90ml。 |
| 644 | 固相萃取小柱 | 58000 | 20盒 | Carbon/NH2，30根/包。 |
| 645 | 研钵 | 57 | 3个 | 瓷、100mm。 |
| 646 | 研钵 | 90 | 3个 | 瓷、200mm。 |
| 647 | 透明蓝盖瓶 | 900 | 3个 | 1000ml。 |
| 648 | 进样瓶有机架 | 2500 | 5个 | 5×10孔，三层。 |
| 649 | 不锈钢微量药勺 | 75 | 5包 | 双头，一勺一铲，3组/包。 |
| 650 | 不锈钢微量药勺 | 75 | 5包 | 双头，一勺一锥，3组/包。 |
| 651 | 移液枪头盒 | 40 | 2个 | 塑料材质，10mL，15孔。 |
| 652 | 移液枪头盒 | 150 | 2个 | 塑料材质，5mL，48孔。 |
| 653 | 移液枪头盒 | 150 | 2个 | 塑料材质，0.2mL，96孔。 |
| 654 | 20mL顶空瓶架 | 4500 | 3个 | 聚四氟乙烯材质，2×10孔。 |
| 655 | 进样瓶盖 | 12000 | 30包 | Pre cutting screw cap（100/p）for 4mL。 |
| 656 | 进样瓶盖 | 6000 | 15包 | Pre cutting screw cap（100/p）for 2mL。 |
| 657 | 4ml进样瓶对应实心拧盖+隔垫 | 2400 | 8包 | 100/袋。 |
| 658 | 手术剪刀 | 60 | 2把 | 13cm，直尖。 |
| 659 | 手术剪刀 | 60 | 2把 | 9cm，直尖。 |
| 660 | 天平刷 | 48 | 16把 | / |
| 661 | 针筒式滤膜过滤器（有机系） | 9000 | 60包 | 0.22μm，100个/包。 |
| 662 | 针筒式滤膜过滤器（有机系） | 3000 | 20包 | 0.45μm，100个/包。 |
| 663 | 固相萃取柱 | 20000 | 10盒 | CLE系列，多环芳烃柱，250mg/6mL，10根/包,5包/盒。 |
| 664 | 固相萃取柱 | 18000 | 10盒 | MIP-PAHs，500mg/6mL，5根/包,6包/盒。 |
| 665 | 分液漏斗 | 500 | 10个 | 500ML。 |
| 666 | 一次性注射器 | 50 | 200个 | 5mL。 |
| 667 | 胶塞 | 250 | 100个 | 3号，17-23mm。 |
| 668 | 大型气泡吸收管 | 1750 | 50套 | 有10mL刻度吸线，出气内径为1mm,与管底距离为3-5mm。 |
| 669 | PH玻璃电极 | 250 | 1根 | / |
| 670 | 离子色谱分析柱（阴离子） | 15000 | 1根 | 氢氧根体系柱，内径：4.0mm×250mm。 |
| 671 | 离子色谱分析柱（阳离子） | 13000 | 1根 | 内径：4.6mm×250mm。 |
| 672 | 针筒式滤膜过滤器（水系） | 390 | 3包 | 25mm,0.22μm，100个/包。 |
| 673 | 针筒式滤膜过滤器（水系） | 3180 | 53包 | 13mm,0.22μm，100个/包。 |
| 674 | 长柄不锈钢药匙 | 40 | 20把 | 中号。 |
| 675 | 1mL刻度吸管 | 200 | 20支 | 1ml/支。 |
| 676 | 10mL刻度吸管 | 200 | 20支 | 10ml/支。 |
| 677 | 密闭高压消解内罐(PTFE) | 19000 | 50瓶 | 聚四氟乙烯/100mL。 |
| 678 | 移液枪枪头 | 210 | 7包 | 200μL，1000个/包。 |
| 679 | 移液枪枪头 | 2200 | 22包 | 1mL加长硅化无菌吸头，500支/包。 |
| 680 | 移液枪枪头 | 704 | 2包 | 10mL，100个/包。 |
| 681 | PH试纸 | 120 | 2盒 | 广泛。 |
| 682 | 水系针筒式过滤器/滤头 | 7800 | 60包 | 25mm×0.45um。 |
| 683 | 一次性使用无菌注射器 | 130 | 2盒 | 20mL 100支/盒。 |
| 684 | 形态分析仪泵管 | 35 | 1组 | SA-10配套泵管，4根/组。 |
| 685 | Hamilton阴离子交换柱 | 7000 | 1根 | PRP-X100,仪器配套，4.1 mm×250 mm。 |
| 686 | Hamilton阴离子交换柱PRP-X100配套保护柱 | 2430 | 1根 | PRP-X100,仪器配套，4.1 mm。 |
| 687 | 艾杰尔Venusil MP-C18液相色谱柱 | 3000 | 1根 | Venusil MP-C18,仪器配套，4.6×150mm 。 |
| 688 | 艾杰尔Venusil MP-C18液相色谱柱配套保护柱 | 2400 | 1根 | Venusil MP-C18,仪器配套，4.6mm 。 |
| 689 | 针筒式滤膜过滤器（有机系） | 100 | 2袋 | 尼龙66，0.22μm，100个/袋。 |
| 690 | 微孔过滤膜（水系） | 112 | 2盒 | 50 mm，0.22μm, 50个/盒。 |
| 691 | 一次性注射器(平头) | 325 | 1300个 | 2.5 mL。 |
| 692 | CARB/SCX/PSA固相萃取柱 | 4500 | 3盒 | 800mg/6mL, 填料比例CARB:SCX:PSA(1:3:4)。 |
| 693 | Captival EMR-Lipid 固相萃取柱 | 3500 | 1盒 | 600mg/6mL。 |
| 694 | MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱 | 10000 | 10盒 | 30mg， 3mL/50 pcs。 |
| 695 | 2.0mL微量离心管、摁盖、无色、有刻度 | 950 | 10袋 | 2mL，500/袋。 |
| 696 | PH试纸 | 60 | 1盒 | 精密，0.5-5.0。 |
| 697 | 基质分散剂 | 1500 | 3盒 | 3000mg/袋，30袋/盒。 |
| 698 | 高效脱水剂 | 1500 | 3盒 | 15g/袋，30袋/盒。 |
| 699 | 基质分散固相萃取柱 | 21600 | 4盒 | 2000mg/45mL，30支/盒。 |
| 700 | 酒精灯 | 900 | 10个 | 不锈钢。 |
| 701 | 卤素灯 | 9000 | 3个 | 12V/75W。 |
| 702 | 医用胶带 | 500 | 10袋 | 医用灭菌级，20个/袋。 |
| 703 | 压舌板 | 1300 | 130袋 | 100只/袋，一次性，环氧乙烷灭菌。。 |
| 704 | 大便培养杯（红盖） | 410 | 1箱 | 500个/箱，螺旋盖，盖带小勺，杯身透明约50ml。 |
| 705 | 称量纸 | 48 | 3包 | 150×150mm ，500张/包。 |
| 706 | 载玻片 | 48000 | 80箱 | 1.单面磨砂； 2.长宽：76mm×26mm； 3.厚度：1-1.2mm； 4.边角：倒45度角； 5.边缘光滑无毛边，玻片面清洁光滑无油渍。 |
| 707 | 擦镜纸 | 1050 | 210本 | 100页/本 。 |
| 708 | 姬姆萨染色液 | 22000 | 100套 | 100ml/4×250ml。 |
| 709 | 高级油镜油 | 3640 | 52盒 | 4×20ml/盒。 |
| 710 | 超净高级封片胶 | 4400 | 20盒 | 100ml/盒。 |
| 711 | 蚊虫抗药性强迫接触筒 | 30000 | 30套 | 1.宽×长：约5cm×27cm； 2.直径: 约5cm； 3.塑料材质。 |
| 712 | 蚊媒抗药性测定滤纸膜 | 6000 | 100张 | / |
| 713 | 眼科镊子 | 1400 | 50把 | 10cm，弯尖头。 |
| 714 | 眼科镊子 | 2296 | 82把 | 10cm，直尖头。 |
| 715 | 镊子 | 1428 | 51把 | 20cm，不锈钢。 |
| 716 | 盖玻片 | 850 | 10盒 | 规格：24×50mm，大盒装（100片×10盒），玻片面清洁透亮无油渍。 |
| 717 | 盖玻片 | 90 | 5盒 | 24×24mm，200片/盒。 |
| 二、商务要求表 |
| ▲质保期 | 自交货验收合格之日起不少于10个月（含10个月）。（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |
| ▲报价要求 | 本分标投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； |
| ▲售后服务要求 | 1.免费送货上门，免费培训； 2.投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3.按厂家承诺实行“三包”； 4.如确定有质量问题，按照正常程序退货； 5.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，投标人承诺于3小时内答复，12小时内到达采购人现场，排除故障直至保证试剂能够正常使用（各分项有特殊要求的按各分项要求执行） |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：按使用计划分批交货，用户的计划采购清单将提前两周通知中标人,在收到用户提交的计划采购清单后7个工作日内交货； 交货地点：广西区内（采购单位指定地点）。 |
| ▲付款条件 | 每批货验收合格之日起3个工作日内，乙方开具请款函及发票给甲方，甲方在收到请款函及发票之日起20个工作日内，支付该批货物全部合同款给乙方。 |
| ▲其他要求 | 1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 3、如国家对投标产品实行注册证登记管理制度的，则投标人必须在投标文件中提供投标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。 |
| ▲履约保证金及质量保证金 | 签订合同前，中标供应商按合同金额的5%向采购人指定账户交纳履约保证金；货物验收合格后，履约保证金转为质量保证金；货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还质量保证金（不计利息）。 |
| 三、采购人对项目的特殊要求及说明 |
| ▲核心产品 | 本分标第94项货物“BCYE-Cys 琼脂平板”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2021年实验室试剂耗材采购 项目编号：GXZC2021-G1-000220-KWZB |
| 2 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向中标人收取服务费（单个项目代理服务费低于人民币肆仟元（￥4,000.00）的，按人民币肆仟元整计算）。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：详见第一章招标公告相关要求。 |
| 4 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 质疑联系部门及联系方式：广西科文有限公司质量综合管理部，联系人，梁经理，联系电话：0771-2023972 通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表 3 份； 资格文件：正本 1 份；副本 4 份 资信/商务文件：正本 1 份；副本 4 份 技术文件：正本 1 份；副本 4 份 投标报价文件：正本 1 份；副本 4 份 其中投标报价文件中的《开标一览表》必须独立装订，并单独包装、单独密封递交；资格文件必须独立装订成册；其余文件（资信/商务文件、技术文件、投标报价文件）尽量装订成一册，也可根据自身情况多册装订。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于2021年 月 日9：00前将投标文件密封送交到广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2021年 月 日9：00在广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层广西科文招标有限公司开标厅开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：详见第二章招标项目采购需求中的规定。 |
| 16 | 投标文件有效期：60天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、专用工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人），须有法定代表人（负责人或自然人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接收联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

## （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.本项目的质疑相关规定见前附表规定。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）。

（2）投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件。。

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税（零报税）证明复印件，新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件）（格式自拟）。

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）。

（5）投标人近一年度（即2019年度，2020年新成立企业则根据实际情况提供）的财务状况报告。

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明。

（2）法定代表人（负责人或自然人）身份证复印件。

（3）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）。

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的资信/商务材料。

（5）商务响应表（格式见第六章）。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件。

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（11）投标人情况介绍。

（12）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（13）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（14）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（15）广西工业产品声明函。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料。

（5）设备配置清单（均不含报价）。

▲（6）技术响应表。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

▲（8）售后服务承诺书。

▲（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

▲注：法定代表人（负责人或自然人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签名并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币，元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等

▲3. 同一分标下同一投标人的投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

▲1.投标人须按前附表规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2.保证金交纳形式：汇票、电汇、转帐等非现金形式。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金（应提供两份合同副本给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按前附表规定的正本、副本数量将投标文件装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人或自然人）或法定代表人（负责人或自然人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件正、副本一并装入一个投标文件袋内加以密封（投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中），在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人（负责人或自然人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人或自然人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人或自然人）授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的，或超出允许的负偏离项数的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

## 4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

## （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

## （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

## （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

## （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

## （5）不同投标人的投标文件相互混装；

## （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

## 5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

## （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

▲说明：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的相关信用记录由采购人或采购代理机构开标当天查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝参加本次采购活动。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

# （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

# （1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向中标人收取服务费（单个项目代理服务费低于人民币肆仟元（￥4,000.00）的，按人民币肆仟元整计算）。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标办法及标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标方法：综合评分法

（三）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（四）评标方式：以封闭方式进行。

（五）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；（在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；）

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价

某投标人价格分=                                   ×30分

某投标人有效评标报价

2、技术分…………………………………………………………………………45分

（1）基本分（满分20分）

投标产品参数完全满足招标文件要求的得20分，一般技术参数（不带▲号的条款）有负偏离的每一项扣4分，漏项的每一项扣4分，最多扣完本项分值。

（2）货物性能分（满分10分）

技术性能及功能：有优于采购文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分10分）

说明：技术参数的正偏离须评委集体讨论认可，基本分不得满分者，货物性能分直接计0分。技术性能及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料，不提供证明材料不予认可。

（3）货物综合评价及实施方案分（满分15分）

产品介绍或实施方案中提供有以下资料：

①提供有检测机构出具产品性能的检测报告复印件（原件备查），得3分；

②提供有在投标文件中提供产品彩页及功能描述，得3分；

③实施方案中提供有详细的组织机构，得2分；

④实施方案中提供有详细的人员配备分工，得3分；

⑤实施方案中提供有明确的实施准备、实施步骤，得2分；

⑥实施方案中提供有测试及验收整体方案，得2分。

3、售后服务分………………………………………………………………………15分

一档（5分）：产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人承诺于3小时内答复，到达现场处理故障时间为12小时以内，排除故障时间为24小时以内，有简单的培训计划。

二档（10分）：产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人承诺于2小时内答复，到达现场处理故障时间为8小时以内，排除故障时间为18小时以内，无法排除故障时5日内提供替换产品，培训计划满足招标文件的要求。半年定期回访一次的。

三档（15分）：产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人承诺于1小时内答复，到达现场处理故障时间为6小时以内，排除故障时间为12小时以内，无法排除故障时2日内提供替换产品，有详细可行的培训计划，一个季度内定期回访一次的。

4、信誉业绩分………………………………………………………………………7分

（1）投标人或所投标产品通过相关质量体系认证（ISO9001、ISO13485、CE、WHO、GMP、FDA等），每项得0.5分，满分2分。

（2）2017年1月1日以来，投标人完成同类产品的销售业绩，每项得1分，满分5分。【提供合同复印件（须附有本分标的采购货物清单及金额）】。

5、政策功能分 ………………………………………………………………………3分

（1）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购节能产品的得0.5分，满分0.5分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（2）主要投标产品（金额占总额50%以上）为政府采购环境标志产品的得0.5分，满分0.5分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

6、总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

# 第五章  合同主要条款格式

# 广西政府采购合同书

合同编号：

采购单位（甲方）广西壮族自治区疾病预防控制中心 采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                        招  标  编  号GXZC2021-G1-000220-KWZB

签  订  地  点                          签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3、合同期限：     年   月   日至     年   月   日

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间，地点：广西区内采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和资金性质

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：按第二章招标项目采购需求约定执行。

第九条　履约保证金及质量保证金

签订合同前，中标供应商按合同金额的5%向采购人指定账户交纳履约保证金；货物验收合格后，履约保证金转为质量保证金；货物在质保期内若无质量问题，质保期满后，凭中标供应商申请书退还质量保证金（不计利息）。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方无正当理由不按时供货、延期交货，影响甲方正常业务工作达到两次以上的，须每天向甲方支付违约部分货款额3‰的逾期违约金，超过7天的，甲方有权解除合同，拒付货款，并有权没收乙方的质量保证金，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，并进行经济赔偿。

7、其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决及诉讼

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方执三份，乙方执两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人或自然人）： | 法定代表人（负责人或自然人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件） |
| 验收小组意见 |  |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 | 采购单位盖章： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

# 第六章  投标文件格式

## 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

1.投标文件的包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

## 二、投标文件格式

目录

1.资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）————————（页码）

（2）投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件。————————

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税（零报税）证明复印件，新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件）（格式自拟）————————

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）————————

（5）投标人近一年度（即2019年度，2020年新成立企业则根据实际情况提供）的财务状况报告————————

2.资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）————————

（2）法定代表人（负责人或自然人）身份证复印件—————————————

（3）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）———

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的的资信/商务材料————————

（5）商务响应表（格式见第六章）————————

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

（8）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

（10）节能产品证明文件、环保产品证明文件————————

（11）投标人情况介绍———————

（12）中小企业声明函———————

（13）监狱企业的证明文件———————

（14）残疾人福利性单位声明函———————

（15）广西工业产品声明函—————————

…

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）—————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告————————

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）售后服务承诺书————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

4.报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（4）开标一览表————————

…

5.其他文书、文件————————

资格文件

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人或自然人）签字：

投标人公章：

年    月    日

2.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件。。

3.投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税（零报税）证明复印件，新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件）（格式自拟）。

4.投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；新公司从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）。

5. 投标人近一年度（即2019年度，2020年新成立企业则根据实际情况提供）的财务状况报告

资信/商务文件

1.投标保证金缴纳证明（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

2.法定代表人（负责人或自然人）身份证复印件

3.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及被授权人身份证复印件格式：

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（负责人或自然人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

被授权人身份证复印：

投标人公章：

年    月    日

4.招标项目采购需求中要求必须提供的资信/商务材料

5.商务响应表格式：

分标号（如有）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲质保期 |  |  |  |
| ▲报价要求 |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  |
| ▲其他要求 |  |  |  |
| ▲履约保证金及质量保证金 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

6.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

7.投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

8.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

9.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10.节能产品证明文件、环保产品证明文件

11.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

12.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

一、备注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，所称的中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

二、投标人请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

13.监狱企业的证明文件

14.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、投标人请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

15.广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

技术文件

1.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

4.招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料

5.设备配置清单格式：

分标号（如有）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

6.技术响应表格式：

分标号（如有）：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 采购内容 | 技术要求 | 货物名称 | 技术性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日 期：

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8.售后服务承诺书（格式自拟）

9.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标号（如有）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行调整填写。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                        日 期：

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）                                   分标号（如有）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：（大写）人民币 （￥ 元） |
| 交货时间（交货期）： |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：                          日  期：

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

招标编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

开标一览表

5.开标一览表

开标一览表（格式）

招标编号：                          分标号（如有）：

投标人名称：                                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：（大写）人民币 （￥ 元） |
| 交货时间（交货期）： |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：                                 日期：    年   月   日

其他文书、文件格式：无