# 附件3：主要标的信息

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全直流变频多联式空调室外机（48HP） | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-1360WM/X | 1 | 组 | 131594.00 | 131594.00 |
| 2 | 全直流变频多联式空调室外机（46HP） | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-1295WM/X | 1 | 组 | 127021.00 | 127021.00 |
| 3 | 全直流变频多联式空调室外机（44HP） | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-1230WM/X | 1 | 组 | 124452.00 | 124452.00 |
| 4 | 全直流变频多联式空调室外机（42HP） | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-1175WM/X | 2 | 组 | 121877.00 | 243754.00 |
| 5 | 全直流变频多联式空调室外机（22HP） | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-615WM/X | 1 | 台 | 61380.00 | 61380.00 |
| 6 | 风管式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NDR22P/B | 14 | 台 | 2330.00 | 32620.00 |
| 7 | 风管式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NDR25P/B | 1 | 台 | 2356.00 | 2356.00 |
| 8 | 风管式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NDR28P/B | 10 | 台 | 2370.00 | 23700.00 |
| 9 | 风管式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NDR45P/B | 1 | 台 | 2760.00 | 2760.00 |
| 10 | 风管式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NDR50P/B | 3 | 台 | 2796.00 | 8388.00 |
| 11 | 风管式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NDR56P/B | 6 | 台 | 3080.00 | 18480.00 |
| 12 | 风管式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NDR63P/B | 1 | 台 | 3235.00 | 3235.00 |
| 13 | 风管式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NDR71P/B | 6 | 台 | 3402.00 | 20412.00 |
| 14 | 风管式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NDR80PM/A | 3 | 台 | 3790.00 | 11370.00 |
| 15 | 风管式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NDR90PM/A | 8 | 台 | 4635.00 | 37080.00 |
| 16 | 风管式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NDR100PM/A | 2 | 台 | 4598.00 | 9196.00 |
| 17 | 四面出风天井式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NR80T/D | 9 | 台 | 4960.00 | 44640.00 |
| 18 | 四面出风天井式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NR90T/D | 12 | 台 | 5160.00 | 61920.00 |
| 19 | 四面出风天井式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NR100T/D | 21 | 台 | 5410.00 | 113610.00 |
| 20 | 四面出风天井式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NR112T/D | 12 | 台 | 5440.00 | 65280.00 |
| 21 | 四面出风天井式室内机 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | GMV-NR140T/D | 3 | 台 | 5777.00 | 17331.00 |
| 22 | 内机线控器 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | XK99 | 112 | 个 | 175.00 | 19600.00 |
| 23 | 冷媒铜管 | 河南省新乡市七星铜业有限公司 | 七星 | Φ41.3，含人工及调试 | 85 | 米 | 184.00 | 15640.00 |
| 24 | 冷媒铜管 | 河南省新乡市七星铜业有限公司 | 七星 | Φ38.1，含人工及调试 | 227 | 米 | 148.00 | 33596.00 |
| 25 | 冷媒铜管 | 河南省新乡市七星铜业有限公司 | 七星 | φ31.8，含人工及调试 | 102 | 米 | 124.00 | 12648.00 |
| 26 | 冷媒铜管 | 河南省新乡市七星铜业有限公司 | 七星 | φ28.6，含人工及调试 | 221 | 米 | 115.00 | 25415.00 |
| 27 | 冷媒铜管 | 河南省新乡市七星铜业有限公司 | 七星 | φ22.2，含人工及调试 | 115 | 米 | 93.00 | 10695.00 |
| 28 | 冷媒铜管 | 河南省新乡市七星铜业有限公司 | 七星 | φ19.1，含人工及调试 | 351 | 米 | 67.00 | 23517.00 |
| 29 | 冷媒铜管 | 河南省新乡市七星铜业有限公司 | 七星 | φ15.9，含人工及调试 | 642 | 米 | 60.00 | 38520.00 |
| 30 | 冷媒铜管 | 河南省新乡市七星铜业有限公司 | 七星 | φ12.7，含人工及调试 | 259 | 米 | 48.00 | 12432.00 |
| 31 | 冷媒铜管 | 河南省新乡市七星铜业有限公司 | 七星 | φ9.5，含人工及调试 | 795 | 米 | 44.00 | 34980.00 |
| 32 | 冷媒铜管 | 河南省新乡市七星铜业有限公司 | 七星 | φ6.4，含人工及调试 | 183 | 米 | 38.00 | 6954.00 |
| 33 | 橡塑保温套管 | 河北华美保温建材有限公司 | 华美 | Φ41.3*20 | 85 | 米 | 25.00 | 2125.00 |
| 34 | 橡塑保温套管 | 河北华美保温建材有限公司 | 华美 | φ38.1*20 | 227 | 米 | 22.00 | 4994.00 |
| 35 | 橡塑保温套管 | 河北华美保温建材有限公司 | 华美 | φ31.8*20 | 102 | 米 | 20.00 | 2040.00 |
| 36 | 橡塑保温套管 | 河北华美保温建材有限公司 | 华美 | φ28.6*20 | 221 | 米 | 15.00 | 3315.00 |
| 37 | 橡塑保温套管 | 河北华美保温建材有限公司 | 华美 | φ22.2*20 | 115 | 米 | 12.00 | 1380.00 |
| 38 | 橡塑保温套管 | 河北华美保温建材有限公司 | 华美 | Φ19.1*20 | 351 | 米 | 10.00 | 3510.00 |
| 39 | 橡塑保温套管 | 河北华美保温建材有限公司 | 华美 | φ15.9*15 | 642 | 米 | 8.00 | 5136.00 |
| 40 | 橡塑保温套管 | 河北华美保温建材有限公司 | 华美 | φ12.7*15 | 259 | 米 | 6.50 | 1683.50 |
| 41 | 橡塑保温套管 | 河北华美保温建材有限公司 | 华美 | Φ9.5*15 | 795 | 米 | 5.00 | 3975.00 |
| 42 | 橡塑保温套管 | 河北华美保温建材有限公司 | 华美 | φ6.4*15 | 183 | 米 | 3.50 | 640.50 |
| 43 | PVC排水管（含保温套） | 中国联塑集团控股有限公司 | 联塑 | Φ25 | 142 | 米 | 13.00 | 1846.00 |
| 44 | PVC排水管（含保温套） | 中国联塑集团控股有限公司 | 联塑 | Φ32 | 240 | 米 | 16.00 | 3840.00 |
| 45 | PVC排水管（含保温套） | 中国联塑集团控股有限公司 | 联塑 | Φ40 | 340 | 米 | 18.00 | 6120.00 |
| 46 | PVC排水管（含保温套） | 中国联塑集团控股有限公司 | 联塑 | Φ50 | 196 | 米 | 24.00 | 4704.00 |
| 47 | 分歧管 | 河南省新乡市七星铜业有限公司 | 七星 | / | 1 | 批 | 18100.00 | 18100.00 |
| 48 | 冷媒 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 冰龙 | R410a | 160 | 公斤 | 88.00 | 14080.00 |
| 49 | 配套辅助材料 | / | / | 铜管管件、焊条、支吊架、氮气、保温胶水紧固件、其他五金等 | 1 | 项 | 35545.00 | 35545.00 |
| 50 | 酚醛复合材料风管 | / | / | / | 492 | 平方米 | 144.00 | 70848.00 |
| 51 | 侧送风口 | / | / | 12000*200 | 1 | 条 | 1790.00 | 1790.00 |
| 52 | 方形散流器 | / | / | 200*200 | 24 | 个 | 54.00 | 1296.00 |
| 53 | 方形散流器 | / | / | 250*250 | 33 | 个 | 64.00 | 2112.00 |
| 54 | 方形散流器 | / | / | 300*300 | 31 | 个 | 78.00 | 2418.00 |
| 55 | 门铰式回风百叶风口 | / | / | 500*350 | 29 | 个 | 108.00 | 3132.00 |
| 56 | 门铰式回风百叶风口 | / | / | 700*350 | 7 | 个 | 126.00 | 882.00 |
| 57 | 门铰式回风百叶风口 | / | / | 1000*400 | 19 | 个 | 178.00 | 3382.00 |
| 58 | 配套辅助材料 | / | / | / | 1 | 项 | 25630.00 | 25630.00 |
| 59 | 屏蔽信号线 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 桂林国际 | 3*0.75mm² | 2800 | 米 | 4.40 | 12320.00 |
| 60 | PVC线管 | 中国联塑集团控股有限公司 | 联塑 | Φ16 | 2800 | 米 | 1.40 | 3920.00 |
| 61 | 空调主机电缆 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 桂林国际 | 3*16mm²+2*10mm² | 200 | 米 | 67.00 | 13400.00 |
| 62 | 空调主电缆 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 桂林国际 | 3*185mm²+2*95mm² | 80 | 米 | 590.00 | 47200.00 |
| 63 | 电缆桥架 | 河北鹏凌制管有限公司 | 鹏凌 | 200*100mm | 200 | 米 | 88.00 | 17600.00 |
| 64 | 电缆桥架 | 河北鹏凌制管有限公司 | 鹏凌 | 300*150mm | 80 | 米 | 127.00 | 10160.00 |
| 65 | 空调主机配电柜 | / | / | / | 1 | 台 | 7400.00 | 7400.00 |
| 66 | 配套辅助材料 | / | / | 铜线耳、电缆头组件、电工胶布、紧固件等 | 1 | 项 | 17400.00 | 17400.00 |
| 投标总报价（大写）：壹佰柒拾肆万捌仟伍佰元整（￥1748500.00）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整套系统免费保修2年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |