化学与材料学院实验室设备采购

一、基础实验设备

1 中央台 75.5 米

2 可调节试剂架 52 米

3 边台 51.8 米

4 转角台 5 米

5 防静电凳子 137 张

6 排风试剂柜 14 套

7 智能通风柜 7 套

8 智能防爆气瓶柜 17 套

9 智能防爆气瓶柜 1 套

11 实验室基础配套 26 项

12 玻璃隔墙 284 ㎡

二、排风系统

1 排风系统 1 项

三、给排水改造

1 给排水改造 8 项

四、电路改造

1 电路改造 10 项

五、仪器室集中供气系统

1 集中供气系统 1 项