广西壮族自治区政府采购中心广西疾病预防控制中心办公区物业服务采购项目（GXZC2019-G3-000447-CGZX）公开招标文件预公示

各有关供应商：

我中心受采购单位委托，拟对广西疾病预防控制中心办公区物业服务采购项目（GXZC2019-G3-000447-CGZX）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2019年11月18日12时前以书面形式(意见函须加盖公章)向我中心反映，以便我中心完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

联系地址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦广西壮族自治区政府采购中心204室

联系人：郑炜       联系电话:0771-5309316

附：广西疾病预防控制中心办公区物业服务采购项目（GXZC2019-G3-000447-CGZX）公开招标文件预公示内容

广西壮族自治区政府采购中心

2019年11月13日

附件：

广西壮族自治区政府采购中心

广西疾病预防控制中心办公区物业服务采购项目

（GXZC2019-G3-000447-CGZX）

项目预公示内容

一、采购方式：公开招标

二、预公示内容

公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，以及广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划（编号：广西政采[2019]9058号），现对广西疾病预防控制中心办公区物业服务采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、采购项目名称：广西疾病预防控制中心办公区物业服务采购

二、采购项目编号：GXZC2019-G3-000447-CGZX

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 分标 | 采购名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区的物业服务，包括院内综合服务、安全管理、车辆管理、房屋及附属建筑物相关设备/设施的维修、维护、保养、保洁、绿化养护、会务等服务采购，服务期限2年。 | 项 | 1 |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）： 370万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策:

扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。如需进一步了解详细内容，详见招标文件《招标项目采购需求》及《评标办法及评分标准》。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目不接受联合体投标。

3、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

七、招标文件的获取：

自公告发布之日起至2019年11月  日17时止，请登录政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

八、投标保证金（人民币）：6万元。 (必须足额交纳)

投标人应于2019年11月  日10时前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行

银行帐号：45001604568059198888

本中心财务（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）

九、投标截止时间和地点:

投标人应于2019年11月  日10时00分前，将投标文件密封提交到广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦，广西壮族自治区政府采购中心开标室，逾期送达的将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年11月  日10时00分，在广西南宁市朝阳路63号，广西壮族自治区政府采购中心开标室开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

十一、联系事项：

1.采购人名称：广西壮族自治区疾病预防控制中心；

地址：南宁市金洲路18号；

联系人及电话：陆武韬， 0771-2518107；

2.采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心 ；

地 址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦 ；

项目联系人：郑炜，联系电话:0771-5309316；

3.监督部门: 广西区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5339851。

十二、公告期限：

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

广西壮族自治区政府采购中心

2019年11月  日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

广西疾病预防控制中心办公区物业服务采购需求

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务要求 |
| 1 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区物业服务 | 1项 | 一、项目概况： 广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区的物业服务，包括院内综合服务、安全管理、车辆管理、房屋及附属建筑物相关设备/设施的维护、保养、保洁、绿化养护、会务服务等。 办公区建筑面积约42106.14m2，其中：金洲路办公楼4栋，建筑面积约39305.44 m2；桃源办公楼3栋，建筑面积约2800.7m2。 办公区1：位于金洲路18号，建筑面积约39305.44m2。其中实验大楼1栋10层，地下室1层；应急物资储备中心1栋15层，地下室1层；行政楼1栋6层（西边有扩建1层）；门诊1栋，为平房，含预防医学门诊部、艾滋病关爱门诊、饭堂。 甲方管理层办公室14间，1间大礼堂，5间综合性会议室（应急物资储备中心2间会议室、行政楼1、2号会议室和视频会商中心），有阅览室、仓库若干；电梯10台（其中客梯6台，货梯4台），绿化带若干，消防系统2套，可视监控系统2套。 办公区2：位于桃源路80号，建筑面积约2800.7 m2，其中计免楼1栋5层、门诊楼1栋3层、门诊检验楼1栋2层，含培训教室2间、老干活动室2间、中心招待所公有租赁住房1栋，乒乓球室1间，老干部活动室1间，卫生室1间，消防系统1套，可视监控系统1套。 以上公共区域均包括道路、停车场、公共场地、草坪、外排水沟、卫生间和各卫生死角以及楼内楼顶天面等。 二、综合服务要求 1、接待服务 （1）设置接待门岗，有专人提供接待来访服务。 （2）设立物业服务中心，公示物业服务企业服务内容和标准、收费依据和标准、项目经理及管理人员照片岗位职责、服务电话、各级物业服务监督电话；同时，要有专人负责接待客户来访，24小时受理客户信息；有客户回访制度和记录，投诉处理及时率100%，。（3）受理并统计急修、中、小修预约及维修服务。 （4）服务满意率达90%以上（征求办公区各科所意见，人数不低于总人数的85%），有效投诉回访率达到l00%。 2、档案资料管理：建立完善高效的管理体系，资料、信息完整、保密，方便查找。 3、接受甲方委托，处理与消防、环卫、供电、供水、治安等有关的对外事务。 4、宣传服务：协助甲方布置宣传栏、横幅、标语、彩旗、花卉等。 5、负责制定物业服务工作计划并组织实施。每季度未月前将当季度工作总结及下季度工作计划以书面形式报甲方存档备查。 6、负责安排甲方交办的与物业管理有关的事项。 7、物业服务收费明码标价，实行物业服务费酬金制的，每年不少于一次公布物业服务资金的收支情况；利用共用部位、共用设施设备经营的，应当征得甲方的同意，并定期公布收益情况。 三、安全管理项目内容 1、在物业管理区域设置警戒线和警示标志。 2、在大门出、入口设置24小时保安人员值勤岗位（双人）并对进、出非甲方的人员、物品、车辆进行询查、检查。 3、制定保安岗位责任制，加强对物业管理区域进行安全巡查，每日巡查不少于4次，重点部位每小时巡查一次，严防偷盗、破坏案件的发生，及时发现和处置可疑情况，保护甲方人员人身、财产的安全，如发生偷盗案件，应采取积极措施并协助报案，填写报案记录。 4、对消防、公共安全、公共卫生等方面的突发事件有应急预案，遇突发事件及时报告和有效控制事态的发展，积极协助有关部门处置。应急事件反应：①制定紧急事故处理预案，至少包括：火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、群体性突发安全事件、安全疏散、公共卫生以及电梯应急等；②有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；③办公区按消防要求组织进行疏散演习；④对紧急事故做出快速、正确的反应，尽可能减少破坏和损失程度；⑤组织恢复生活秩序。 5、组建义务消防组，配合当地消防队工作；义务消防组定期操练（每年2次），开展消防宣传。 6、专人值守金洲路办公区消防控制室，保证自动控制消防系统工作正常。 7、专人值守金洲路、桃源路办公区监控室，保证监控系统工作正常。 8、年内无重大治安、及安全生产、火灾事故的发生。 9、对中心重点区域如生物样本、实验室、重点危险物品有安全管理方案。 四、车辆管理项目内容 开展各项具体的车辆管理工作。 五、房屋及附属建筑物相关设备/设施的维护、保养项目内容 1、房屋及附属建筑物设备设施巡查。 2、协助甲方做好房屋维修管理、制定相关制度、建立健全台账。 3、基础设施管理 4、公共照明管理 5、电梯管理。 6、设备用房管理 7、建立各种设备故障及突发性事件的应急方案 8、给排水设施管理 9、消防设施、设备管理。 10、水电管理。 （备注：中央空调、电梯、消防设施的日常维修及养护不在此次物业服务范围内）。 六、清洁保洁项目内容 1、垃圾清运、合理布设垃圾箱（桶）。 2、建立保洁制度，合理安排保洁工作。 3、国家突发急性传染病防控应急车辆清洁。 4、排污系统管理。 5、二次供水系统管理。 6、开展消杀工作。 七、绿化养护项目内容 1、建立绿化养护制度，合理安排养护工作。 2、根据气候状况和季节，做好植物的“土、肥、水、种、密、保、管、工”工作。 八、会务服务项目内容 1、做好各项会议、活动的保障工作。 2、及时了解和掌握所服务会议的具体要求，有针对性地做好准备工作。 3、做好会议活动的安全保卫、秩序的组织、监督工作，防止出现火灾、触电、丢失、被盗等事故。 4、会前后要专人负责会议室的会议桌椅、会标、座位牌等摆设，准备茶水、会议用品等，会后要及时清理会场，保证各类会议场所整洁、安全、卫生。 九、其他 1、中标人在签订物业管理合同之日起2日内接手进驻并做好交接工作，进入正常物业管理工作。 2、每季度定期向甲方汇报物业管理总体情况。 3、不得擅自占用和改变公用设施的使用功能，如需完善或扩建，须与甲方协商，经甲方同意后方可实施。 4、其他要求详见“附件1”。 十、人员配置要求 序号 项目实施人员 配置人数 1 项目经理 1人 2 行政管理人员 2人 3 保安领班 2人 4 保安人员（按3人/岗.天） 30人 5 保洁领班 1人 6 保洁人员 6人 7 绿化养护员 1人 8 会务管理员 1人 9 工程维修人员 2人 合计 总人数不少于46人 |
| 二、商务要求表 |
| 服务期限 | 自合同签订之日起两年。 |
| 付款方式 | 甲方按月支付合同款，每月付款金额为合同每年服务中标价的十二分之一，合同生效满一个月后支付第一个月的合同款，以此类推。次月10日前供应商提交发票至甲方主管部门。 |
| 现场踏勘 | 1、为便于各投标人统筹规划、科学合理布点，进一步优化工作方案，采购人将集中统一进行现场踏堪,请投标人根据现场实际情况进行成本测算,并在物业管理投标报价中分别体现每类工作人员的工资、按规定提取的保险和福利费用及国家地方规定必须缴纳的费用。 2、现场踏勘时间：2019年 月 日上午9时整在南宁市金洲路18号大院门口处集中统一进行现场踏堪，联系人： 李杰文，联系电话：0771-2518680。 |
| 其他要求 | 1、供应商按本招标文件的要求，经现场踏勘后自定报价。报价必须含以下部分，包括：服务人员费用（含工资、社保费、劳保、意外伤害保险、福利等）、办公费用（含对通讯费、办公用品、培训费、维修费等）、清洁费用（含工具、材料等）、管理费、利润、税费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有开支、政策性文件规定的合同包含的所有风险、责任等各项全部费用的总和。 2、本项目采购预算为人民币370万元（两年），投标人的报价超出预算，则投标无效。 |

附件：

# 一、综合办公区物业人员岗位、服务质量要求及考核标准

| 服务项目 范围 | 工作内容及要求 |
| --- | --- |
| 项目全体物业人员须爱岗敬业，责任心强，执行力强，吃苦耐劳，有奉献精神，自觉遵守甲方的各项规章制度，定期参加甲方组织的业务培训，增强对甲方清洁、消毒工作及医疗废物处置相关事项的熟悉度和掌握度。 |
| 一、综合管理：办公区公共区域范围 | 1、人员岗位要求 项目经理：大学专科以上文化程度，物业管理及相关专业毕业，有2年以上的物业管理工作经历持有物业管理企业经理上岗证；能熟练操作电脑，具有较强的组织和领导能力，熟悉物业管理法律法规，年富力强，年龄45岁以下。 行政管理人员：大专以上文化程度，物业管理或相关专业毕业，有物业管理上岗证；2年以上物业管理工作经验；有一定的管理能力，能熟练操作电脑，沟通能力强，年龄45岁以下。 会务管理员：工作认真负责，吃苦耐劳，熟悉各类会议的工作流程和规定，能熟练操作电脑、投影仪及音响等基本会议所需设备，有较强的组织、沟通、协调能力；无会议召开期间须协助甲方做好后勤服务保障日常工作；年龄45岁以下。 工程维修人员：专科以上文化程度，电气或机械设备专业毕业，持有电工证；2年以上配电工程经验或配电系统维护经验，熟悉变配电、建筑电气维修、养护专业管理工作，在给排水维修保养方面有较丰富经验；有一定的协调能力；年龄45岁以下。 绿化养护员：初中以上文化程度；从事绿化管理工作2年以上；能够进行各种绿化养护操作，能够使用和维护各种绿化设备/工具，工作认真严谨，有责任心；年龄50岁以下。 以上所有物业管理人员应全部持有物业管理人员职业上岗证书，特种作业人员应持有政府或专业部门颁发的有效证书。人员上岗前，将其本人的从业资格证（上岗证）、身份证复印件报甲方备案，如有变动时，应及时调整报备。 2、服务质量要求及考核标准 ⑴负责制定物业服务工作计划并组织实施。每季度最后一个月月未，将当季度工作总结及下季度工作计划以书面形式报甲方存档备查。 ⑵每年年底或年初对房屋公共部位、设施设备、道路、绿地等进行1次全面检查，掌握房屋设施设备完好状况，对完好程度做出评价，做好记录，根据检查结果制定维修计划，报甲方审批，然后组织实施。 ⑶每半年进行1次辖区房屋主体结构检查，发现质量问题及时向甲方报告与建议；根据甲方的委托，组织维修工作；在冬、雨季和天气异常时安排组织房屋设施巡视，对质量较差，易出问题的部位重点检查，并做好相应的安全防备工作。 ⑷每月清除1次楼顶面、檐沟内落叶杂物树叶等，疏通雨水口、落水管等；每日巡视1次办公区各楼栋的门、楼梯间通道部位以及其它公共部位的门窗、玻璃、路灯等。 ⑸每年4月（雨季前）对公共区域门窗做专项检查1次，发现问题及时解决。 ⑹院内绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。园林设施完好整洁，花草树林长势良好、无病虫害、无枯死。 （7）根据气候状况和季节，适时对植物进行补种、浇灌，每季施肥和松土，使花草树木生长良好，无明显病枝，无虫害；适时修剪、疏密得当，有良好的观赏效果；树形符合自然生长特征，整形植物树冠完整、主侧枝分布均匀，保持一定形状，发现死树在一周内清除，并适时补种。 （8）草坪生长整齐，及时清除杂草，有效控制杂草孳生；花坛内无垃圾、无烟头纸屑。 （9）对树木枝叶每两个月（或：根据树林生长情况）进行一次修剪，保证主干无死枝枯叶，及时清除绿篱内的废弃物。 （10）对过冬植物适时组织防冻保暖，对管理区域内的植物定期喷洒药物，预防病虫害。喷洒杀虫药时要提前通知干部职工及家属，并尽量避开正常上班时间，保证环境安全。 （11）所有会议室内均要求做到墙面、桌面无尘。地面无垃圾无污迹、干净，四角无蛛网尘埃，灯具明亮。窗帘、围帘干净、整洁、无污迹，悬挂符合标准。音响及投影设备（除悬挂高空的以外）表面无积灰。垃圾桶内外干净，垃圾袋按标准套放。玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨清洁无尘、无杂物。 （12）巡检有记录；巡检结束将检查情况、维修计划及需要进行大、中修或更新改造的项目及时报告甲方。 (13)每天8：00-19：00有专职人员接待，处理服务范围内的公共性事务，受理甲方的咨询和投诉；有工作人员24小时受理甲方的报修和投诉，处理水、电等急迫性的维修，急迫性的维修及时率达98％。(工程保修除外)。 (14)服务规章制度健全，服务质量标准完善，物业服务档案资料齐全。 (15)协助召开物业相关事宜的会议，并配合其运作。公开服务标准、收费标准及依据；按合同要求公示物业费收支情况。 （16）应用计算机系统对甲方及房屋居住、物业服务、代收项目收费情况进行记录，并备份给甲方存档（每季度一次）。 (17)全体员工持证上岗，统一着装，佩带有相片卡号的胸卡。对甲方的报修与求助耐心细致，对收费项目及时说明服务标准、服务方式、收费标准等事项。 (18)每年进行一次物业服务满意率调查，征求甲方意见，不断改进和提高管理服务工作，服务满意率达90%以上（征求甲方意见人数不低于甲方总人数的85%）。有效投诉回访率达到l00％，且在双方协议的时间内完成回访。 (19)建立应对各种公共突发事件的处理机制和预案，并交甲方审核备案，包括组织机构、人员配备和具体措施等，一旦突发事件发生，能随时应备。 (20)档案资料管理：档案资料齐全完整，分类成册，管理完善，合理分类，查阅方便；及时变更登记，账物相符。 |
| 二、安全及车辆管理：范围在办公区规划红线以内。 | 1、人员岗位要求 保安领班：武警或部队退伍军人，经过职业岗位培训，持有公安机关核发的保安人员从业资格证，2年以上治安管理经验；熟悉治安管理法律、法规；作风正派，为人正直，处事果断，有开拓创新精神；年龄50岁以下。 保安人员：初中以上文化程度；接受过系统的治安管理培训，持有公安机关核发的保安人员从业资格证；政治素质高，反应灵敏，形象较好；身高1.68米以上，年龄50岁以下。 以上保安人员年龄限制在50周岁内，如身体条件允许可以放宽至53周岁，但年龄为53周岁的人员数量不能超过保安总人数的1/3。人员上岗前，必须将其本人的从业资格证（安保人员上岗证）、身份证复印件及2寸标准免冠照片报甲方备案，如有变动时，应及时调整报备。 2、服务质量要求及考核标准 安全管理 ⑴公区全部实行封闭管理。主出入口24小时至少有2人值班看守，做到礼仪执勤，礼貌查询来往人员。车辆凭证（卡）进入，外来人员车辆应进行验证、登记方可进入，杜绝闲杂人员进入，杜绝未经受访甲方同意的其他人员进入；大件物品搬出实行放行条或甲方证明登记后放行，做好交通指挥交通疏导工作。交接班制度完善，并有工作及交接班记录。 ⑵保安人员必须统—服装佩戴胸卡值班，证卡编号明显突出。保安人员在岗期间不得睡觉、进食（工作餐除外）、聊天、玩手机、听歌或有其他无关保卫工作的行为。 ⑶做好治安防范工作，全天对服务范围内重点部位、道路进行防范检查和巡逻，做到有计划、有记录。对非法集会、非法传销等活动情况和发生重大案情要及时报告甲方、派出所。 ⑷办公区固定岗位必须24小时有值班人员在岗，每栋楼房每半小时巡逻一次（以到楼栋交接口为终点）。巡查防火、防盗情况，并有巡逻记录。对重点部位、多发事时段以及特殊情况要加强巡逻；每组巡逻人员不少于2人；及时发现和处理安全隐患；接受甲方（使用人）投诉和求助；回答用户的询问；在遇到突发事件时，及时报告警方与甲方，必要时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据；安全巡逻有记录有检查。 ⑸紧急事故反应：①制定紧急事故处理预案，至少包括：火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、群体性突发安全事件、安全疏散、公共卫生以及电梯应急等；②有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；③按消防要求组织进行疏散演习；④对紧急事故做出快速、正确的反应，尽可能减少人员伤害及财产损失；⑤接到医疗纠纷(医闹)事件报告后，5分钟内到达现场协助甲方进行处置，将医闹止于萌芽，维护甲方院内安全和谐稳定；⑥组织恢复生活秩序。 ⑹加强保安岗位责任制，严防偷盗、刑事、治安案件的发生，保护甲方人身财产的安全，如发生偷盗案件，应采取积极措施并协助甲方报案，填写报案记录。 ⑺其他防范措施：①接到报警信号，确认后管理处应立即派人赶往现场查看，予以恰当的紧急处理；②对涉及人身安全的地方，应设有明显的标志并有防护措施；③维持办公区正常生活秩序，防止不安全事件发生；④对办公区外围边界、角落、车库、道路的照明设施加强维护，保持必要的照明。 ⑻保证监控系统工作正常，每日24小时有专人值守监控设备，做好运行情况记录和监控情况记录，监控资料按公安部门要求保存，以供查阅。 ⑼按照国务院《消防安全责任制实施办法》、国家消防法律法规和广西壮族自治区消防条例要求，配备6名及以上持有国家消防设施操作员职业资格证书的工作人员。 消防控制室实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人， （10）发现火灾迅速拨打119火警电话，协助消防人员疏散，救助居民等，并马上派人前往报警地点，迅速采取措施，组织力量救火，抢救生命和物资，派人接应消防车，服从火场总指挥的统一指挥。 （11）每月巡查1次消防灭火器、消防栓、箱、消防应急照明灯、安全出口指示灯、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设施、设备，看是否完好、齐全，保证设备24小时正常运转。消防箱柜贴封条，非消防需要不得动用。各消防通道保持畅通。每年模拟火灾操作1次，以熟悉掌握消防设备的使用。消防监控室保持清洁，每周至少保洁1次，要求地面无积灰，监控箱表面无污渍；每日填写工作记录，建档备查。 （12）消防设施要有明显标志，每天对办公区和宿舍区进行消防安全巡视、检查。做好每日的消防系统设备的运行情况记录、消防监控情况记录，一旦发现异常情况要及时通知相关人员到现场处理。 （13）根据天气情况每天对辖区公共照明进行开关管理。上班时间办公区域的走廊、厕所等公共照明要根据实际情况确定开启照明灯光数，充分利用自然光，在光照度充足的情况下不开灯，自然光照度不充足的要间隔开灯。在下班以后，在不影响安全的情况下，要按时将所有办公楼区域内走廊（除大门入口外）、厕所等公共区域的灯全部关闭，如有员工加班的，等加班结束人员离开后立即关闭公共区域照明灯。 车辆管理 ⑴有较为完善的车辆管理制度，包括规划车辆行驶路线、停放地划线，规范车辆行驶速度、对机动车辆和非机动车辆的行驶方向、停放位置进行引导，保持车辆行驶安全、通畅。 ⑵维护交通秩序，24小时有保安人员巡查和在现场指挥。 ⑶办公区须设置明显的交通标志，划定禁止车辆停放的区域，杜绝车辆在禁止停放区域停放。发现车辆乱停乱放进行忠告或纠正，发现偷盗或损坏车辆、破坏交通设施等现象及时制止并及时报警。 ⑷对外来进入办公区的机动、非机动车辆进行登记按规定收取费用发放凭证，出门凭证放行。车辆存放在指定场地(所)范围内，制止车辆乱停乱放现象。对存放机动、非机动车辆承担看护责任。 ⑸未经甲方同意，严禁工作人员擅自收费允许外部车辆过夜停泊。 ⑹对违反甲方有关车辆管理规定的行为进行及时劝阻。 |
| 三、房屋及附属建筑物相关设备/设施的维护、保养 | 服务质量要求及考核标准 ⑴实行每日房屋巡查制度，不留死角；房屋及公共部位完好整洁无违章搭建及损坏公共设施现象；保障护栏、围墙、楼道灯具、防雷电设施正常使用；房屋外观（包括屋面、露台）完好；公共楼梯间墙面、地面无破损；外墙及公共空间无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂现象；室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置。 ⑵道路、步行道、通道、活动场地平整完好，边沟涵洞保持通畅，公共照明完好率达95﹪以上。 ⑶做好给水设施，泵、管道、水箱、阀门、水表等管理工作，出现问题及时处理。排水设施，公共雨水、污水管道要保持通畅，每季度全面检查清理和疏通一次，每月巡查1次，楼面落水管落水口等保持完好，出现开裂、破损等现象要及时更换。定期清掏化粪池，并做好施工记录；每季对地下管井清理1次，保证通道排水畅通。 保证雨水井、管、沟、池相关设施无破损。 ⑷二次加压供水系统设备每月定期巡查l次，确保供水正常。 ⑸每日监督电梯运行状况，配合甲方做好日常维护保养，确保电梯及附属设施完好。当电梯出现故障时，要迅速通知甲方或电梯维保单位，派人排除设备故障，同时设法解救电梯被困乘客。 ⑹按物业服务合同和甲方公约的约定对房屋及配套设施、设备提供相应的服务。做好用电管理工作，在辖区范围内保证用电安全。 ⑺每周巡查1次办公区公共楼梯通道以及其他公共部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录。 |
| 四、保洁服务：范围在办公区规划红线以内，各科（所）公共区域。 | 1、人员岗位要求 初中以上文化程度；工作认真负责，任劳任怨；有1年以上环卫或者宾馆清洁工作经验；年龄55岁以下。 2、服务质量要求及考核标准 ⑴有健全的保洁制度，清洁卫生实行责任制，有明确的分工和责任范围。 ⑵在辖区范围内合理分布垃圾存放点，每周对垃圾箱、桶进行擦洗保洁一次，垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹；无明显异味。 ⑶每日对保洁服务范围区域进行清扫，小区公共场所无乱张贴现象，广告宣传、公益张贴、物业公司通知告示张贴等须经甲方审批，生活垃圾及动物粪便做到日产日清、不留过夜。 ⑷每日打扫1次各楼层通道和楼梯台阶，大理石地面并用拖把拖干净；水磨石地面和水泥地面每月刷洗1次；每日2次收集办公区各楼层垃圾；每周用干净的抹布2次擦抹楼梯扶手、栏杆、围栏；各楼层通道的防火门、消防栓、玻璃箱内侧、墙面、地脚线、指示牌、电动拉闸门及门卫岗亭等公共设施，并保证每周循环清洁1次；各楼梯间墙面、天花板每周除尘1次；每月擦洗2次楼梯道公用门窗玻璃。地面、保证梯间洁净，无污渍、水渍、灰尘，无乱贴乱划，无乱堆乱放；无擅自占用现象；公共灯具、电器、设备每季度除尘清洁1次。较脏部位随时擦洗，公共厕所每天清洁冲洗两次。 ⑸保证行政楼5层所有办公室内的墙面、桌椅面无灰尘，书柜内无积灰。窗帘干净、整洁、无污迹，悬挂符合标准。垃圾桶内外清洁，垃圾袋按标准套放。墙面四角无蛛网尘埃，洗手间内洗手盆、厕具清洁。灯具明亮，无污渍、黏附物。玻璃窗清洁光亮、窗台、窗轨清洁无尘。房门、沙发、会议桌椅等每天一次擦拭。 ⑹根据甲方安排，每月为甲方综合办档案室提供清洁服务3次，每季度1次对国家突发急性传染病防控广西队6台大型应急车辆（水油车、宿营车、后勤保障车、物资车等）进行全面的内部清洁。 ⑺金洲路门诊、艾滋病关爱门诊、桃源路门诊设专人负责化验室、门诊大厅、诊室区域等保洁工作。 ⑻电梯厢及电梯厅保洁。保持电梯厢清洁，每日清洁1次；灯饰及轿厢顶部每周清洁1次。注意避免在客人多时清洁电梯，若有人乘搭电梯应暂停清洁工作。 ⑼机动、非机动车棚地面无果皮、纸屑、无污迹和杂物。标识、宣传牌、信报箱、考勤机上无积尘，无污迹，无乱张贴。休闲及绿化带外观整洁，地面垃圾滞留时间不超过2小时。 ⑽道路、人行道无垃圾、无杂物、积水、污渍、泥沙、青苔；地面垃圾滞留时间不能超过1小时；路灯无灰尘，灯盖、灯罩、灯座明亮清洁。对院内主、干路出现积水时要及时进行清扫。 ⑾每月对办公区所有楼顶进行一次全面清扫，雨季来临前应及时清理楼顶垃圾，以免堵塞落水管。 ⑿医疗废物清运管理。每周1、3、5保洁人员配合甲方工作人员定时到业务科（所）收集医疗废物，与各科（所）专人交接医疗废物时，应检查包装封口是否严密及标示内容是否完整，认真记录并签字。负责运送医疗废物的保洁运送人员，按规定时间、专用路线运送，医疗废物运送要及时，不得私自处置。使用带标示的专用转运箱并加盖运送；包装袋应保持无破损，不得有积攒、遗失、撒漏，回收完成须确保医疗废物安全送到到甲方指定的医疗废物储存点，按规定完成与医疗废物处置公司的转运交接。对外转移完成后及时对医疗废物储存点内外整体环境进行清洁和消毒。 ⒀生活垃圾收集与处理。做到垃圾日产日清；对垃圾桶、果皮箱垃圾，做到每日收集垃圾2次，保持垃圾桶（箱）清洁。建筑垃圾定点堆放及时清理；垃圾回收转运时要确认扎紧垃圾袋口，无垃圾外溢、洒落。 ⒁做好消杀工作，按政府有关规定及要求根据不同季节开展除四害工作，在辖区范围内喷洒投放灭鼠药、消毒剂、除虫剂时要开展宣传发布通知，在显著位置设安全提示，防止误食等意外发生。夏季等蚊、蝇、孳生季节每月消杀1次；每季进行1次灭鼠。 ⒂保洁人员在用水方面在遵循“节水至上”的原则，特别是冲洗时、接取净水时、清洗工具时勿浪费水源，清洁所有设备或设施时要严格按照清洗步骤来进行操作；在接水时要有人在旁边，接好后应及时关闭水龙头（不要将水龙头一直开着或是人不在水却在流）；必须将水资源循环利用，如发现不严格遵守浪费水的情况，一经发现将进行相应的处罚。 ⒃在辖区范围内发生突发公共卫生事件时，应迅速通知甲方，协助甲方开展救助工作。 |

# 二、综合办公区物业服务违约处理与处罚规定

| 序号 | 工作内容及要求 | 违约处理与处罚规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未执行招标文件、合同规定任务的，或对甲方要求整改的问题未在规定时间内完成整改的。 | 中心有权扣减物业管理 服务费50元/次，直至执行、整改为止。 |
| 2 | 没有按时上交年度或季度工作计划和总结、培训方案（资料）、人员信息表、情况说明以及其他相关信息材料的。 | 扣减当月物业服务费的50元—500元 |
| 3 | 没有书面告知，擅自更换物业主管或一次性更换2名以上管理员的。 | 每次扣减500元 |
| 4 | 未及时（人员上岗15日内）配备派驻所有物业管理人员的统一服装给工作带来不良影响的。 | 每人每天扣减50元 |
| 5 | 更换工作人员没有按合同规定时间通知甲方的。 | 予以扣减当月物业服务费的50元—200元 |
| 6 | 未按规定及时配备齐各岗位所需物品的（通讯用品、警示用品、防身用品、保洁用具等）。 | 扣减当月物业服务费的50元—500元 |
| 7 | 工作中存在有不文明现象，包括管理人员或其他工作人员到甲方办公场所闹事、语言粗俗等其他过激行为的。 | 扣减当月物业服务费的 50元—500元 |
| 8 | 没有及时报告工作当中发生的刑事、治安、交通事故或对甲方人员人身、财物造成损失的事件，或有意隐瞒事件，甚至知情不报的。 | 予以扣减当月物业服务费的 50元—200元 |
| 9 | 当班物业工作人员不在岗或无其他管理人员顶岗的情况造成无人在岗的。 | 扣减当月物业服务费的 50元—500元 |
| 10 | 没有执行八小时工作制，物业保洁员出现有上班迟到或早退现象的。 | 按每人50元/次计算 |
| 11 | 保洁人员在院内分捡垃圾，造成二次污染的。 | 扣减当月物业服务费的 50元—200元 |
| 12 | 抽查中发现抽检50平方米保洁区域内发现有烟头、纸屑、果皮等垃圾的。 | 扣减当月物业服务费的 50元—200元 |
| 13 | 检查中发现有当班物业工作人员窜岗聊天、在岗位上看报纸（杂志或书等）、玩手机、睡岗或做与值班无关事情的。 | 扣减当月物业服务费的 50元—200元 |
| 14 | 出现物品被盗或丢失事件（不含现金、首饰、信用卡类及其他可放在提包内运走的物品），有证据显示或经公安部门划分住户和安保人员责任，如确为安保人员在岗时失职造成的，在核实价值后，如由安保人员负全部责任，乙方须承担赔偿物品折旧后价值的100%，如经公安部门划分责任则按乙方应承担的责任比例赔付。 |
| 15 | 乙方投入服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。 |
| 16 | 乙方违反国家相关法规与乙方聘用人员发生纠纷的，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担任何责任。 |

三、综合办公区物业服务其他要求

| 物业管理服务合同期限 | 物业服务管理合同期限为2年。 |
| --- | --- |
| 其他要求 | 一、管理费计算 本项目物业服务管理费中标价为包干价，甲方不再增加任何费用。 二、服务工作标准 1、乙方应树立“业主至上，服务第一”的思想，为采购人创造一个安全、宁静、整洁、优雅的办公、生活环境； 2、乙方应为甲方提供礼貌、热情、周到的服务，最大限度地满足甲方的服务要求； 3、乙方应主动、积极地加强与甲方的联系，多途径、多渠道征询和听取意见，不断改进工作； 4、乙方应大力推行创优质服务，优质管理的活动，使甲方对营运服务的满意率达到90%以上，并负责使管理的物业保值、增值； 5、乙方应加强保密教育，严格遵守保密规定，为甲方提供保密服务； 6、乙方应积极为甲方提供其他特殊项目的服务（如突发应急救助、医疗救助、大件物品临时搬移等）。 三、乙方投标报价包括下列各项费用及物业管理所发生的一切成本费用的总和。 1、管理、服务人员的工资、按规定提取的保险和福利费用及国家地方规定必须缴纳的费用（含基本工资、节日加班费、社会保险费、管理人员服装费、装备费、高温费、节假日补贴、年终双薪等各种津补贴）； 2、日常行政办公费（办公用品费、培训费等）； 3、公共设施、设备维修、保养、管理人工费； 4、清洁卫生费（含消毒药费、保洁用品费、垃圾清运费、水池清洗费、水质检测费、清洁服装费、化粪池清理费等）； 5、绿化管理费（含绿化工具易耗品购置费、杀虫剂、肥料、剪草燃油费、绿化人员服装费等）； 6、治安费用（含对讲机采购费、保安员人身保险费、保安员防护用具、服装费、保安员宿舍租金等）； 7、乙方与本项目直接有关的固定资产折旧费； 8、乙方合理利润； 9、乙方所涉及上交国家的法定税费。 四、中央空调、电梯的维修、保养、消防、防雷检测、外墙清洗由甲方另行聘请专业单位负责。 五、卫生间用卷筒纸、擦手纸、洗手液和各办公室内用的垃圾袋不需乙方提供。 六、乙方物业管理服务费用由甲方按合同规定方式支付给乙方。 七、接收部分劳务人员 按照“人随业务走”的原则，拟将部分原有安保、保洁劳务人员划转、移交至乙方企业，乙方企业必须给予划转劳务人员至少1年工作时限，期满后实行双向选择，去留由乙方企业与其自行商定。 八、甲方认为有必要交给乙方管理的其它项目，乙方有义务接受，在双方协商一致基础上签订补充协议。 九、为杜绝乙方人员更换频繁现象，造成问题不能有效解决和衔接工作过于拖拉，乙方须建立一套切实可行的人员岗位考评机制，并在每月末将书面总结报甲方单位。 十、如甲方认为乙方人员不能胜任人员岗位的工作，可要求乙方进行更换。 十一、乙方在合同履约期间，应该按照投标文件及服务合同的各项条款为甲方提供服务，如甲方认为乙方达不到合同中约定的服务要求，在与乙方协商解决无果的情况下，甲方有权与乙方终止服务合同。 十二、乙方业绩考察 乙方须在投标文件中提供一个乙方目前所管理工作项目作为样板，甲方将视实际工作需要进行考察，乙方须列明项目的详细地址、联系电话、联系人、物业管理概况。 |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西疾病预防控制中心办公区物业服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：要求进行现场踏勘，向业主了解项目具体情况，以提供切合实际的管理服务方案。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于2019年11月 日前，以书面形式要求采购人或者采购代理机构作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份,副本 贰 份；投标文件正本壹 份，副本 肆 份,提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 8 | 投标截止时间及地点： 2019年11月 日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 9 | 开标时间及地点：2019年11月 日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 10 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 12 | 投标保证金交纳及退还（不计息）：投标人应于公告规定的时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式转至本中心账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)退还中标供应商的投标保证金。本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号），广西壮族自治区政府采购中心将按有关规定退还投标人的投标保证金。 |
| 13 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 14 | 付款方式：采购人自行支付。 |
| 15 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 16 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

# （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

# （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

# （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

# （六）联合体投标

联合体投标要求：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“政府采购法第二十二条第一款规定”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本中心。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（分标）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（分标）投标。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的,按资质等级较低的一方确定资质等级。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定条件，并且须提供《联合投标协议书》，格式见附件。

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

# （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部         0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5336893

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

# （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

# （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2. 资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明 复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

3.技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件及投标文件电子版光盘一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

# （一）开标准备

本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人(负责人)或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

# （二） 开标程序：

1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者采购人委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

6.本中心做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

## 五、资格审查

## 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

# （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

# （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 八、签订合同

## （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

## （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

## 九、其他事项

## （一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

## （二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

# 电    话：0771-5309316            传    真：0771-5309311。

# 第四章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1．价格分…………………………………………………………………………………30分

# （1）投标单位按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

# 投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

# 投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

# （2）以满足采购文件要求的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人报价（金额）×30分。

2、技术方案分……………………………………………………………………………25分

（1）工作方案分                                              10分

一档：方案一般                                                     6分

二档：方案较完善、可行                                            8分

三档：方案有针对性，符合实际情况，计划详细具体、有保证             10分

（2）服务承诺分                                              10分

一档：有可行的承诺                                                 6分

二档：为采购人提供的服务承诺有合理的保障                           8分

三档：为采购人提供的服务承诺有优质保障，有特色                     10分

（3）投入人员安排合理及工资计划                              5分

一档：投入人员安排及作息安排基本满足要求、工资计划基本合理         3分

二档：投入人员安排及作息安排较合理、工资计划较合理                 4分

三档：投入人员安排及作息安排、工资计划合理且优于采购文件要求       5分

3、商务分………………………………………………………………………45分

（1）投标人自2014年以来承接同类似单位物业服务或安保服务项目占地面积或建筑面积达5万㎡以上的且服务期满2年，并得到单位好评的，每有一个合同得5分，满分5分。

（2）投标人自2014年以来承接同类似单位物业服务或安保服务项目占地面积或建筑面积达5万㎡以上的且服务期达一年以上，并得到单位好评的，每有一个得4分，满分4分。（必须提供合同书复印件和签订合同单位盖章的服务评价证明，原件备查）

（3）投标人自2014年以来承接同类似单位的物业服务或安保服务项目，且服务满两年及以上的，并得到单位好评的，每一个合同得3分，满分6分。（必须提供合同书复印件和签订合同单位盖章的服务评价证明，原件备查）

（4）投标人自2014年以来承接同类似单位的物业服务或安保服务项目，且服务期满两年的，并得到单位好评的，每一个得3分，满分6分。（必须提供合同书复印件和签订合同单位盖章的服务评价证明，原件备查）

（5）投标人自2014年以来承接同类似单位的物业服务或安保服务项目，且服务期满一年以上的，并得到单位好评的，每一个得2分，满分8分。（必须提供合同书复印件和签订合同单位盖章的服务评价证明，原件备查）

（6）投标人自2014年以来承接同类似单位的物业服务或安保服务项目，每一个合同得1分，满分10分。（必须提供合同书复印件，原件备查。）

（7）投标人纳税信用评价等级B级以上（包含B级），得2分。

【备注：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）项合同不能重复使用计分。同类似是指承接地级及以上党、政、军、公益性事业单位或教育事业单位相关物业服务项目。】

（8）投标人2014年以来获得由政府行政部门颁发的省级“服务业品牌”奖项的得1分，满分1分（以政府部门出具的证书为准，原件备查）。

（9）投标人2014年以来获得省级及以上物价部门授予价格信用单位荣誉称号的得1分，满分1分（以省级及以上价格主管部门出具的证书为准，原件备查）。

（10）投标人2014年以来获得税务部门颁发的纳税信用A级企业荣誉证书的每次得1分，满分1分。（提供证明材料复印件或网上截图，原件备查）

（11）投标人在省级及以上总工会成立有工会组织的（提供工会法人资格证书复印件，原件备查），得1分。

（三）总得分 = 1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。