公开招标采购文件

项目编号：GXZC2019-G3-27075-CGZX

项目名称：广西高级人民法院执行指挥中心综合楼物业服务采购

采购单位：广西壮族自治区高级人民法院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2019年10月

目   录

第一章 公开招标公告……………………………………………… 2

第二章 招标项目采购需求 …………………………………………5

第三章 投标人须知 …………………………………………………17

第四章 评标办法及评分标准 ………………………………………29

第五章 政府采购合同主要条款 ……………………………………32

第六章 投标文件格式 ………………………………………………37

第一章  公开招标公告

公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，以及广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划（编号：201908200020），现对广西高级人民法院执行指挥中心综合楼物业服务采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、采购项目名称：广西高级人民法院执行指挥中心综合楼物业服务采购

二、采购项目编号：GXZC2019-G3-27075-CGZX

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 分标 | 采购名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 广西壮族自治区高级人民法院执行指挥中心综合楼物业服务采购 | 项 | 1 |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：103.69万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策:

扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。如需进一步了解详细内容，详见招标文件《招标项目采购需求》及《评标办法及评分标准》。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目不接受联合体投标。

3、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

七、招标文件的获取：

自公告发布之日起至2019年10月16日17：00时止，请登录广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxzfcg.gxzf.gov.cn）直接在线登录报名登记后持证件原件（企业营业执照、资质证书、企业法人授权委托书、被授权人身份证）和复印件加盖公章到本中心现场审核且通过后，在线下载招标文件。

八、投标保证金（人民币）：2万元。 (必须足额交纳)

投标人应于2019年10月31日10时前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行

银行帐号：45001604568059198888

本中心财务（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）

九、投标截止时间和地点:

投标人应于2019年10月31日10时00分前，将投标文件密封提交到广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦，广西壮族自治区政府采购中心开标室，逾期送达的将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年10月31日10时00分，在广西南宁市朝阳路63号，广西壮族自治区政府采购中心开标室开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

十一、联系事项：

1.采购人名称：广西壮族自治区高级人民法院；

地址：广西南宁市民族大道121号；

联系人及电话：刘永，0771-5788995；

2.采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心 ；

地 址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦 ；

项目联系人：郑炜，联系电话:0771-5309316；

3.监督部门: 广西区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5339851。

十二、公告期限：

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

广西壮族自治区政府采购中心

2019年10月10日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

广西高级人民法院执行指挥中心综合楼物业服务采购需求

| 项目基本概况： 一、采购人：广西壮族自治区高级人民法院 二、物业名称：广西壮族自治区高级人民法院执行指挥中心综合楼 三、采购内容：物业服务 四、物业概况： 广西壮族自治区高级人民法院执行指挥中心综合楼位于南宁市良庆区玉洞大道春雷洋坡路口,办公楼1栋、副楼1栋，建筑面积为15048.6m2；2个出入口：主出入口为南门，西门已关闭，平时不开。 主要设备设施：电梯、消防系统、供配电系统、二次加压供水系统、中央空调、多联机空调、监控室及安防系统。 |
| --- |
| 物业管理服务内容： |
|  | 1 | 房屋的养护、管理和清洁卫生。包括：主体结构（基础、墙体、柱、梁、楼板、屋顶）、楼梯及楼梯间、门厅、走廊通道、院领导办公室、会议室、卫生间、茶水间及所有设备房。 备注：洗手液、抽纸、卷筒纸由采购人提供。 |
|  | 2 | 设施、设备及房间的维修养护、运行、管理。包括：上下水道、落水管、照明、消防系统、供配电系统、二次加压供水系统、监控室及安防系统。 备注： 1、高压配电的日常维修及养护不在物业管理服务范围内。 2、设施设备小修由中标人提供维修人员及工具，中、大修（土建工程、防水工程、大型设备拆卸、解体、水电设施改造等）中标人须配合专业维修单位进行维修，以上所有维修费用及更新材料由采购人提供。物业维修的大修、中修、小修范围及金额界定，参照后附的《物业维修范围的界定及标准》，小修单次费用在10元以下的，由物业公司负责，年维修费用在6000元以下的，由物业公司负责，并将此费用计入物业服务成本中，超过部分，由采购人根据维修派工单核计给予物业公司补贴。 3、中央空调、多联机空调、电梯、音响系统、网络通信系统、门禁系统、厨房设备、消防系统与设备、防雷检测、外墙清洗等由采购人另行聘请专业单位维保。 |
|  | 3 | 公共绿地、花木的养护管理：（树木、花灌木、绿篱和草坪的灌溉、修剪、施肥和病虫害杂草防治，所需化肥、农药及各种工具等由中标单位负责）。 备注：植物苗木的种植及补种、节假日摆花、会务摆花等费用由采购人另行支付。 |
|  | 4 | 维护公共安全。在紧急情况下组织人员疏散。安全标识更新，消防器材巡检。协助法警维持办公楼公共区域安全秩序。 |
|  | 5 | 院内送桶装水服务； 会务服务； 备注：会务所需用品由采购人提供 |
|  | 6 | 监控影像资料的保密服务 |
|  | 7 | 化粪池每年清理一次。 |
| 物业管理服务标准： 一、房屋外观： 外观完好、整洁，外墙装饰无脱落、无污迹。 二、设备运行： 1、对水、电、消防等设施设备进行规范化管理，发现问题及时处理，使其处于正常使用状态； 2、按标准进行维护维修，故障排除及时。 三、房屋及设施、设备的维修养护： 1、建立共用部位、共用设施、设备养护管理制度； 2、建立共用部位、共用设施、设备巡查制度； 3、根据巡查制度标准，对房屋共用部位、共用设施、设备进行规范化管理，做到发现问题及时处理，无随意改变用途现象。 四、室内保洁服务： 1、电梯厅、楼道和一楼共用大厅每日拖洗2次（节假日每日1次），保持清洁，无杂物、废物，无纸屑、烟头等废弃物；楼梯扶手、电梯厢内及栏杆每日擦拭1次；电梯轿厢垫每日更换1次；共用部分玻璃和楼道办公室门框、门板及楼道内设施、设备外表每周擦拭1次；楼道垃圾桶每日清理、擦洗1次；室内停车场每日清洁1到2次，保持整洁。 2、卫生间每日擦洗2次（节假日每日1次），每周除异味3次，保持清洁，无污渍、无异味。 3、工作日上班时间有专人负责巡查保洁，做到室内干净清洁，保持排水通畅。无满溢污迹，无残留散落物，无异味，发现设施设备损坏及时报告。 五、室外保洁服务 1、院内道路、停车场、绿地每日早上清扫1次，工作日上班时间有专人进行巡查保洁。做到无明显暴露垃圾，无卫生死角；及时清除水泥、沥青、六角砖地面上的杂草。 2、垃圾桶每日清理擦洗1次，做到无异味，无满溢，无污迹。 3、宣传栏、草坪灯每周擦拭1次；路灯柱、围墙瓷砖和栏杆、花坛瓷砖、单车棚顶每月擦洗清扫1次。 4、前后大门每年清洗4次（春节前必须1次）。 5、院内路面每年冲洗2次。 6、定期对所辖物业进行“四害”消杀清理工作。 六、绿化管理养护： 1、草坪生长良好，及时修剪和补种、补栽，每年施肥2次，做到无杂草，无枯草，无空缺、无杂物；绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。 2、花卉、绿篱，花坛要根据品种、生长期和生长情况，及时修剪整形，及时施肥，做到花卉开放时间错落相间，颜色搭配鲜美，绿篱花坛形态别致，保持观赏效果。 3、树木生长良好，及时修剪，做到形状可观 、枝叶紧密圆整，无松枝、病枝，无藤蔓缠绕，无附着寄生，无歪倒、裂枝。如因绿化养护工作不到位，造成树木枯死的，养护人要承担相应的责任。 4、要根据季节和植物生长规律定期浇灌、施肥和松土，做好防涝、防冻，定期喷洒药物，预防病虫害。 七、交通秩序： 1、车辆进出、停放有序； 2、道路畅通，无堵塞现象。 八、安全保卫： 24小时值班巡逻，进出大门设立门岗，监控外来人员和进出车辆，纠正违章行为，公共秩序良好。建立安全应急预案，及时处理突发事件，确保公共安全。无重大治安案件、刑事案件和火灾发生，及时在项目内发布安全告示。 九、综合满意率达到90％以上。 十、急修要求十分钟内到位，小修要求三十分钟内到位。 十一、因物业公司管理不到位发生的物品被盗及损坏应负的赔偿责任可参照如下内容： 1、损失价值的确认 按被盗物品原购价（汽车含车辆购置附加费）扣除折旧（采用年限法）后的折余价值计算确认。 2、折旧年限计算（下表） 品名 折旧年限 汽车 15年 摩托车、冰箱、电视机、投影机、 10年 电脑、打印机、复印机、传真机、相机 5年 自行车 4年 电动助力车 6年 十二、必须配置人员（共23人） （一）人员构成 1、管理人员3人,经理1人；会务员2人； 2、工程人员2人 保安人员13人 4、保洁人员4人 5、绿化养护人员1人 （二）人员用工招录条件及要求 1、项目经理要求大专以上学历，有为政府机关或事业单位占地面积（或建筑面积）在50000平方米以上的物业管理服务项目三年以上管理经验。 2、保安人员：1)、拥护党的路线、方针、政策，遵纪守法、作风正派、品行端正，有良好的政治、业务素质，爱岗敬业，自愿从事安保工作；2)、本人未受过刑事、治安处罚和党纪政纪处分，无酗酒、赌博等不良嗜好；3)、身体健康，五官端正，无口吃，无重听，无色盲色弱；4)、安保人员13人，其中男性9人，女性4人；男性：身高170cm以上，女性：身高158cm以上；拥有高中以上学历；年龄在45周岁以下,其中3名消防监控员，必须有消防执业资格证，男女不限；5)退役（复转）军人、警察院校毕业或从事过安保工作的优先。 2、水电维护年龄：18岁—45岁，必须持有高、低压电工作业操作证。 4、保洁、绿化人员年龄：18岁—55岁 。 5、会务管理人员年龄：女 40岁以下，负责会务现场布置、保洁、接待等工作。 （三）上述人员提及相应人员应具备的证件，须在投标文件中提供本人的证件复印件，原件备查。 |
| 其他要求： （一）管理费标准 由投标人根据采购条件书所提供的资料和南宁市的物价水平自行预算。要求报单月价格及一年的总价和详细项目预算表；报价即要考虑经济，又要考虑该物业的实际情况。 （二）服务工作标准 1、成交人应树立“业主至上，服务第一”的思想，为采购人创造一个安全、宁静、整洁、优雅的办公学习环境及生活环境； 2、成交人应为采购人提供礼貌、热情、周到的服务，最大限度地满足采购人的服务要求； 3、成交人应主动、积极地加强与采购人的联系，多途径、多渠道征询和听取意见，不断改进工作； 4、成交人应大力推行创优质服务、优质管理的活动，使采购人对营运服务的满意率达到95％以上，并负责使管理的物业保值、增值； 5、成交人应加强保密教育，严格遵守保密规定； 6、成交人应积极为采购人提供其他特殊项目的服务。 （三）本物业委托期限2年。 成交金额为1年的物业服务费， 物业委托服务满1年后，采购人根据自治区高院物业服务考核办法对成交人的物业服务进行考核：如考核不达标，采购人有权提前终止合同；如考核达标，采购人应以成交金额要求成交人继续提供第2年的物业服务。 1、投标报价包含以下所列（1）至（11）项目费用及物业管理所发生一切成本费用的总和。物业管理公司收取物业管理服务费的构成应包括以下项目： （1）管理、服务人员的工资、按规定提取的社会保险和福利费及国家地方规定必须缴纳的费用；所有人员的涉及用工方面的劳务纠纷、福利纠纷和劳动事故均由中标单位负责，与采购单位无关。 （2）房屋共用部位的检查及零星养护管理费（维修材料及更新材料由采购人支付，）； （3）设施、设备日常小修、养护、运行和管理费（维修材料及更新材料由采购人支付）； （4）绿化管理费； （5）清洁卫生费（化粪池、下水道疏通清掏费用由采购人支付）； （6）公共卫生维护费； （7）日常行政办公费； （8）物业管理公司与本项目直接有关的固定资产折旧费； （9）不可预见费用； （10）法定税费； （11）物业公司合理利润。 2、中央空调、电梯、消防、安防监控、高压配电房、音响系统、网络通信系统、厨房设备、防雷检测、外墙清洗等由采购人另行聘请专业单位负责。 3、物业管理服务费由采购人根据“先服务后支付”原则按月支付给物业管理公司。 4.投标报价要求：在本次采购中按一年的服务费进行报价。 （四）物业管理服务用房 采购人免费向物业管理公司提供3间约35平方米的房屋作为物业管理服务办公用房（含保安宿舍约24个床位），免费提供日常办公用电。物业管理公司无权出租、买卖和抵押。 （五）投标人业绩考察 投标人须在投标文件中提供一个投标人现在所管理工作的项目作为样板，投标人须列明项目的详细地址、联系电话、联系人、小区物业管理概况。 |
| 投标人根据以上委托管理事项，必须提供具体、详细、可行的物业管理服务项目实施方案，否则投标无效，且项目实施方案将作为评审的主要内容之一。 |
| 需设置专门的管理服务机构，投标人根据现场考察和高标准要求按实际需求配置人员，并提供详细人员安排和计划，详细注明各岗位服务要求和职责。 |
| 本项目采购预算： 103.6950 万元（一年）。 |

附件：1、自治区高院物业服务考核办法

自治区高院物业服务考核办法

- 为规范服务行为，逐步实行精细化管理，推动物业企业做好物业服务工作，提升物业管理水平和服务质量，创造更好的工作和生活环境，根据《广西壮族自治区物业管理条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

- 考核对象。本办法作为物业服务的评价依据，在签订物业服务合同时由合同双方共同约定，作为合同附件进行考核。

- 考核内容。服务区域内，包括综合服务、房屋管理及共用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等方面的服务（详见《物业服务考核细则及评分表》）

- 考核组织。考核工作由自治区高院机关服务中心组织，考核人员从该中心人员中抽调。

- 考核方法。采取明查与暗访相结合、月度考核与年度测评相结合的办法进行、其中月度考核分值占60%，年度测评分值占40%。月度考核方法：由考核人员按照《物业服务考核细则及评分表》，不定期对物业服务的区域进行抽查，做好记录，每月对考核结果进行汇总评分，月度考核以满分100分考评。年度测评方法：在每一个服务年度内组织干部职工和业主对物业服务企业工作满意度（满意度每一个点折算为一分）进行一次以上测评。

- 处罚办法。每月汇总考核结果办公区不足98分，每少一分扣减当月服务费500元（在支付服务费时扣除，如当月发生其他扣款的，一并扣除）。物业服务企业要对被扣分值的相应项目，按服务标准在下月前3天内予以整改，如不及时整改，下月检查考核时再发现存在类似问题的，按所列分值加倍扣分。

如年度考核平均分值达不到95分的，下一年度不再续聘该物业服务企业。出现上述情况将通报南宁市物业服务行业主管部门。

- 考核人员要按照《物业服务考核细则及评分表》，对所负责的检查考核内容逐项逐条进行检查考核评分，每月末将本月《物业服务考核细则及评分表》送交自治区高院机关服务中心在次月10日前做好汇总评分工作，并将结果通报有关物业服务企业整改和有关奖罚工作。

- 本办法作为约束物业服务企业的规范性条款，有关物业服务企业在签订服务合同时应阅知并同意本考核办法，按照考核内容和标准，做好物业服务考核工作，及时整改存在问题，完善管理措施，规范管理行为，全面提高管理水平和服务质量。

- 本办法由自治区高院机关服务中心负责解释。

物业服务考评细则及评分表

检查区域：                                                     年   月   日

| 项目 | 服务标准 | 分值 | 评分依据 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合服务（15分） | 1、能提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务等有偿便民服务，并公示服务项目和服务标准 | 1 | 无此项服务的扣1分 |  |  |
|  | 2、公布物业管理服务项目、内容及物业服务标准严格按照合同约定提供物业服务。 | 1 | 不对外公布服务项目、内容及服务标准的扣0.5分；有漏项的扣0.5分 |  |  |
|  | 3.建立有完善的物业管理制度、作业流程、工作计划及实施时间，建立财务制度、财务收支符合国家有关规定。制度要上墙张挂。 | 2 | 制度不上墙的扣0.5分，无管理制度或制度不健全的加0.5分。 |  |  |
|  | 4、使用人的咨询、投诉在1天内予以答复处理，业主急修半小时以内，其他保修按双方约定时间到达现场，有完整的保修、维修记录，并有回访制度。 | 2 | 有业主投诉做得不满意且属实的扣1分，无保修、维修记录的扣1分。 |  |  |
|  | 5.广泛应用专门的物业管理软件、计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务、收费情况、设备档案和日常办公进行管理，并报高院机关服务中心。 | 1 | 不按要求公布收费情况或未报机关服务中心的扣1分 |  |  |
|  | 6.重大节日能装饰庭院，营造节日氛围。 | 1 | 重大节日无装饰的扣0.5分 |  |  |
|  | 7.每月进行一次对物业管理服务满意度抽样调查，满意率达98%以上，对不满意的情况进行分析并及时整改,（征求业主人数不低于业主总人数的85%） | 2 | 满意率达不到98%的扣2分。 |  |  |
|  | 8.物业管理企业持有有效证件照，人员配合合理，项目经理有中级以上职称或大专以上学历，有5年以上的物业管理工作经历或有2年以上项目经理任职经历，项目经理、管理人员、水、点、绿化等专业操作人员，按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或岗位证书，岗位责任制明确，并按合同规定数量配置。 | 3 | 发现有不合格人员的每人扣1分，不按合同规定配置人数的每少1人扣1分。 |  |  |
|  | 9.全体员工统一着装，佩戴标志，服务意识高，敬业精神、业务素质强，行为规范，语言文明，服务主动、热情。 | 1 | 员工上岗不着统一工作装的扣0.5分。 |  |  |
|  | 10.定期对服务人员进行物业管理业务知识培训消防培训及其他服务培训，并有培训记录。 | 1 | 没有培训记录的扣1分。 |  |  |
|  | 分值小计 | 15 |  |  |  |

检查区域：                                                     年   月   日

| 项目 | 服务标准 | 分值 | 评分依据 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共设施设备维修养护保洁（30） | 1.公共配套设施完好，标志，标识齐全规范，不随意改变用途，共用设施设备按照项目配套建设管理责任分工运转正常，日常的管理和维修养护情况良好。 | 1 | 因物业管理不善，运转不正常，达不到要求的不得分，标识不完好齐全的扣1。 |  |  |
|  | 2.共用设施设备运行维修养护制度健全，每月次编制共用设施设备运行维修养护计划，建立的共用设施设备档案（设备台账）、运行、检查、维修、养护记录齐全。 | 3 | 无维修计划的扣1；无维修养护记录的扣1分，无设施设备档案（台账）扣1 |  |  |
|  | 3.维修养护制度健全并在工作场所明示，水电、电梯、中央空调、监控等工作标准及岗位责任制明确，操作维护人员严格执行操作规程及保养规范，设施设备运行正常，无故障隐患。 | 3 | 无维修养护制度或不明示的扣1；组织维修不及时的扣1；因物业维护人员操作不当造成事故的扣1分。 |  |  |
|  | 4.对共用设施设备定期组织巡查和保洁，做好巡查记录，需要维修的，及时编制维修计划，更新改造计划，并机关服务中心报告及建议。 | 4 | 无巡查记录的扣1分无维修计划或建议的扣1水阀、水龙头、水表接口等供水系统漏水不及时维修的扣1，设施设备不清洁的扣1。 |  |  |
|  | 5.载人电梯24小时正常运行，每天至少1次对电梯实施巡查，发现故障应立即报告电梯维保单位或机关服务中心，并立即到现场作力所能及的应急处置。 | 2 | 因检查不到位造成故障的扣1；发现故障或接到业主反映电梯有故障，不及时到现场作应急处置；不及时报告维保单位等有关单位的扣1分。 |  |  |
|  | 6.每天至少1次检查路灯，楼道灯，景观灯等公共照明，设备完好率95%以上，按约定时间定时开关。 | 2 | 公共照明设备完好率低于95%的扣1；不按时开关路灯，出现有路灯损坏不亮或长明灯现象的扣1。 |  |  |
|  | 7.设备用房整洁、通风、无跑、冒、滴、漏和鼠害现象，危机人身安全隐患处有明显标志和防范措施。 | 3 | 设备房不整洁或有安全隐患的扣1，水表房有滴水长期潮湿的扣1，因不及时维修漏水侵入电梯导致电梯停运抢修的扣1分。 |  |  |
|  | 8.对可能发生的各种设备故障及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施，处理记录。 | 2 | 无应急预案的扣1；发生重大故障和突发性事件处置不当的扣1分。 |  |  |
|  | 9.防雷装置每季查1次，保证其他性能符合国家标准。 | 2 | 防雷装置年检不合格的扣1 |  |  |
|  | 10.接到相关部门停水、停电通知，应在醒目处提前通知。 | 2 | 遇停电停水不及时通知的扣0.5分。 |  |  |
|  | 11.二次供水水箱按规定清洗，定时巡查，水质符合卫生要求。 | 2 | 不按照规定清洗，无巡查记录的扣1；水质不符合卫生要求的扣1。 |  |  |
|  | 12.中央空调按规定时间开启关闭，开启时，每一小时巡查记录一次运行数据。 | 2 | 不按时开启或关闭的扣1，无记录的扣1。 |  |  |
|  | 13.工程人员按合同约定提供满意的服务 | 2 | 当月接到业主（或使用人）投诉服务质量不满意的扣1。 |  |  |
| 分值小计 | 30 |  |  |  |

检查区域：                                                  年  月   日

| 项目 | 服务标准 | 分值 | 评分依据 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护（10分） | 1.有专业人员实施绿化养护管理 | 1 | 无专业人员的扣1分。 |  |  |
|  | 2.根据气候状况和季节，适时组织浇灌，松土，花草树木生长良好，无枯死，无树挂，适时修剪，疏密得当，有良好的观赏效果，树形符合自然特征，整形植物保持一定形态，发现死树在3天内清除并补种。 | 2 | 有明显枯死，树挂现象的扣1分，不修剪或修剪明显不当损形象的扣1分。 |  |  |
|  | 3.草坪生长整齐，高度不应超过8公分，超过时应在一周内及时进行修剪，每年清除杂草4次以上，有效控制杂草攀生，无垃圾，无烟头纸屑。 | 2 | 草坪长时间不修剪，生长过长的扣1分；草坪里有宠物粪便，杂物，烟头纸屑不及时处理的扣1分 |  |  |
|  | 4.绿篱枝叶茂密时，要适时进行修剪，绿篱根部无死枝枯叶及杂物，修剪的枝叶等废弃要当日清运。 | 2 | 绿篱中有废纸杂物不及时处理的扣1分不及时清运修剪留下的枝叶等废弃物的扣1分 |  |  |
|  | 5.按植物品种，生长状况，土壤情况适时施肥，每季培土施肥1次，并视树木情况进行追肥1次。 | 1 | 施肥浇水不及时，出现枯萎现象的扣1分 |  |  |
|  | 6.适时组织防冻保暖，定期喷洒药物，预防病虫害吧，病虫害无明显迹象。 | 1 | 防治病虫害不及时，明显出现虫害的扣1分 |  |  |
|  | 7.园林建筑和辅助设施完好，整洁无损，绿化地设有提示人们爱护绿化的宣传牌。 | 1 | 园林绿化设施破坏不及时修整的扣1分。 |  |  |
| 分值小计 | 10 |  |  |  |

检查区域：                                                  年  月   日

| 项目 | 服务标准 | 分值 | 评分依据 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务（15分） | 1.根据实际情况合理布设果皮箱或垃圾桶，垃圾袋装化，垃圾清运日产日清，每天早晚定时清理2次，无垃圾桶，果皮箱满溢现象，每周至少清洗1次，保持垃圾设施清洁，无异味，垃圾收集点周围地面无散落垃圾，无污渍，无异味，建筑垃圾应有固定存放点并及时清运。 | 3 | 没做到生活垃圾日产日清的扣1分；有垃圾，果皮箱溢满不及时处理的扣1分；垃圾桶很脏，收集点周围有散落垃圾，污渍，异味的扣0.5分，建筑垃圾存放超过5天不清运的扣1分。 |  |  |
|  | 2.有健全的保洁制度，道路，广场停车场，绿地等公共区域设专人保洁，每天清扫2次，景观鱼池水面垃圾每天清理，池底淤泥每季度清理一次。 | 4 | 道路,绿地等不整洁的扣1分，鱼池水面有垃圾不及时清理或池底淤泥长期不清理的扣1分 |  |  |
|  | 3.电梯厢内每日清扫2次，拖洗1次，每2周对电梯门壁打蜡上光1次，楼道，一层共用大厅每日清扫1次，拖洗1次，楼梯扶手每日擦洗1次。 | 4 | 电梯厢内不整洁，厢壁有污痕，地板有污渍纸屑不及时处理的扣1分，电梯扶手有积尘的扣0.5分。 |  |  |
|  | 4.大厅共用部位玻璃每周清洁1次，设施设备用房每周清扫1次。 | 2 | 大厅共用部位玻璃明显有污渍不及时处理的扣0.5分，设施设备用房不整洁不及时处理的扣0.5分。 |  |  |
|  | 5.室外标识，宣传栏，信报箱，消防栓等共用部位设施设备每周擦洗1次。 | 1 | 达不到要求，路灯，楼道灯及有关设施积尘明显，健身器材不清洁消毒的扣1分。 |  |  |
|  | 6.建立消杀工作管理制度，根据小区实际情况开展消毒和灭虫除害工作，适时投放消杀药物，有效控制鼠，蟑，蚊。蝇等滋生，并及时清理死鼠死蟑。 | 1 | 未建立消杀工作管理制度或不及时提醒提示和清理死鼠死蟑的扣0.5分。 |  |  |
| 分值小计 | 15 |  |  |  |

检查区域：                                                  年  月   日

| 项目 | 服务标准 | 分值 | 评分依据 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共秩序维护（30分） | 1.门岗室整洁，公共秩序维护人员统一着装，佩戴有明显的标志，定期接受安全技能培训，有较强的安全防范能力，能正确使用各级消防，物防，技防设备和器材。 | 8 | 服装仪表不整的扣1分，值班有打瞌睡，看报纸，玩手机，与闲人聊天的扣1分；不按规定检查放行进出车辆的扣1分，门卫室有外来人员扣0.5分，车辆查验无记录的扣0.5分，有业主室内（含办公室）财务及车辆被盗失窃经查属实的，按以下标准扣分，室内被盗经济损失在1万元以下的，扣5分，并扣减当月服务费500元，1万元以上的扣8分，并扣减当月服务费1000元，自行车被盗的每辆扣2分，并扣减当月服务费80元/辆；电动自行车被盗的每辆扣3分并扣减当月服务费200元/辆；摩托车被盗的每辆扣4分并扣减当月服务费300元/辆；器材被盗的每辆扣8分并扣减当月服务费2000元/辆。 |  |  |
|  | 2. 出入口设专人24小时执勤，立岗执勤，并有详细的交接班记录与仪式。 | 3 | 无交接班记录的扣1分，有缺勤缺岗的扣1分不立岗扣1分。 |  |  |
|  | 3.对进出小区车辆实施有效管理，引导车辆有序通行，停放。 | 5 | 发现有车辆逆行不予制止的扣0.5分，有车辆不按规定停放，包括不按车位或一车占两位停放的扣0.5分；车辆在主干道停留司机不在车上且超过半小时的扣0.5分，停放过夜的扣1分，无辖区通行证车辆在辖区内无登记停放的每辆扣0.5分，最多可扣5分； |  |  |
|  | 4.配备有楼宇可视对讲系统，电子监控系统，电子巡更系统或者其他三项安全防范设施的，对安全监控设施实施24小时监控并及时记录，发现问题30分钟内有忍到现场处理。 | 4 | 无监控记录的扣1分，发现问题超过30分钟不去处理的扣1分，最多可扣3分。 |  |  |
|  | 5.按照规定路线和时间24小时进行有计划，不间断的巡逻，每天不少于8次。 | 2 | 无巡查记录的扣1分，无安全监控记录的扣1分。 |  |  |
|  | 6.对重点区域，重点部位每一小时至少巡查1次，并做好巡查记录。 | 2 | 无巡查记录的扣1分，无安全监控记录的扣1分。 |  |  |
|  | 7.夜间对服务范围内重点部位，道路进行不少于一次的防范检查和巡逻。 | 1 | 做不到的扣1分。 |  |  |
|  | 8.对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告机关服务中心和有关部门，并协助采取相应措施，每年应组织不少于1次应急预案演习。 | 2 | 无应急预案的扣1分，突发事件发生不报告或处置不当的扣1分。 |  |  |
|  | 9.每日检查消防器材，做好巡查记录，并及时维修养护，维修养护处理及时率达95%以上，巡逻，检修记录和保养记录齐全，消防设施设备完好，可随时启用，消防通道通畅，有健全的消防管理制度，建立消防责任制及火灾消防预案。 | 2 | 无消防责任制和火灾消预案的扣1分，消防器材缺失，消防设施因养护不当不能启用，消防通道不畅的扣1分。 |  |  |
|  | 10.小区道路平整，主要道路及停车场交通标志齐全，规范，小区内公共娱乐设施，水池等部位，设置有明显的安全警示标志。 | 1 | 公共娱乐设施，水池等不设置安全警示的扣0.5分。 |  |  |
|  | 分值小计 | 30 |  |  |  |
| 总分合计 | 100 |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西高级人民法院执行指挥中心综合楼物业服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：要求进行现场踏勘，向业主了解项目具体情况，以提供切合实际的管理服务方案。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于2019年10月16日前，以书面形式要求采购人或者采购代理机构作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份,副本 贰 份；投标文件正本壹 份，副本 肆 份,提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2019年10月31日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 9 | 开标时间及地点：2019年10月31日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 10 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 12 | 投标保证金交纳及退还（不计息）：投标人应于公告规定的时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式转至本中心账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)退还中标供应商的投标保证金。本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号），广西壮族自治区政府采购中心将按有关规定退还投标人的投标保证金。 |
| 13 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 14 | 付款方式：采购人自行支付。 |
| 15 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 16 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

联合体投标要求：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“政府采购法第二十二条第一款规定”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本中心。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（分标）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（分标）投标。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的,按资质等级较低的一方确定资质等级。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定条件，并且须提供《联合投标协议书》，格式见附件。）

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部         0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5336893

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2. 资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明 复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

3.技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行等非现金形式提交。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件及投标文件电子版光盘一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人(负责人)或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者采购人委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

6.本中心做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

电    话：0771-5309316            传    真：0771-5309311。

第四章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………20分

（1）投标单位按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为20分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人报价（金额）×20分。

2. 业绩分………………………………………………………………………19分

（1）投标人考核期内承接的有政府机关或事业单位且承接的占地面积（或建筑面积）在50000平方米以上的物业服务项目(不含住宅类小区，以中标通知书或合同复印件为准,原件备查)每项得1分，满分为13分。

（2）投标人连续承接同一物业管理服务项目，连续服务年限在5年以内（含5年）得1分，连续服务年限在5至10年（含10年）得3分，连续服务年限在10年以上的得6分。（提供合同或业主出具的证明复印件，原件备查），满分为6分。

3. 服务方案分………………………………………………………………………35分

（1）工作方案分                                             15分

一档（基本分）：方案一般                                          5分

二档：方案较完善、可行                                            6～10分

三档：工作方案完善、可行，计划详细具体、有保证                    11～15分

（2）服务承诺分                                              10分

一档（基本分）：有可行的承诺                                          4分

二档：为采购人提供的服务承诺有合理的保障                           5～7分

三档：为采购人提供的服务承诺有优质保障，有特色                     8～10分

（3）投入人员安排合理及工资计划                              10分

一档（基本分）：投入人员安排及作息安排基本满足要求、工资计划基本合理  4分

二档：投入人员安排及作息安排较合理、工资计划较合理                 5～7分

三档：投入人员安排及作息安排、工资计划合理且优于采购文件要求       8～10分

4. 信誉分………………………………………………………………………26分

（1）投标人2014年以来同类项目（非住宅）获得“市优”荣誉称号的每个得1分；获得“省优”荣誉称号的每个得2分。满分6分。（提供证明材料复印件，同一个项目可重复计分）

（2）投标人具备中华人民共和国国家知识产权局颁发相关的物业服务相关专利证书，每有一个得2分，满分4分（提供专利证书复印件，原件备查）。

(3）投标人2014年以来获得省级工会机关颁发的五一劳动奖项的（颁发给企业的），每个得2分，满分2分。

（4）投标人2014年以来获得相关部门颁发的著名商标证书的得2分，满分2分。

（5）投标人2014年以来获得税务部门颁发的纳税信用A级企业荣誉证书的每次得2分，满分6分。（提供证明材料复印件或网上截图）

（6）投标人获得ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、职业健康安全管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISO50001 能源管理体系、反贿赂管理体系且在有效期内，每个得1分，得6分；（提供证书复印件，并须同时提供在认监委网站对管理体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分，提供不全不得分）

(三)总得分 = 1 + 2 + 3 + 4。

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书 （格 式）

甲方：

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方为                                               使用人提供管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

建筑面积         ㎡，占地面积           ；具体物业范围及构成细目见本项目招标文件中第二章《招标项目采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

（一）                                                                         ；

（二）                                                                          ；       （三）具体服务内容包含招标文件的《招标项目采购需求》、投标文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的物业服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《招标项目采购需求》。

第五条  合同金额：                        （￥               ），服务期：             。

付款方式为：甲方每月付一次款，付款金额为合同每年价的十二分之一。

第六条甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目招标文件中规定的中标人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任

（一）乙方未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）乙方不得将本合同项目转包或分包给第三方，否则甲方有权以书面通知形式单方终止本合同，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失，包括但不限于依法应重新招标产生的各项费用、甲方向乙方追偿而支出的律师费、诉讼费等。

（四）任何一方违约解除合同或因违约被解除合同的，应向对方支付共为三个月的物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给对方造成的全部损失。

第九条双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条签订本合同依据

（一）政府采购招标文件；

（二）乙方提供的采购投标文件；

（三）投标承诺书；

（四）中标通知书。

第十二条本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四条本合同一式六份，具有同等法律效力。广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方三份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2. 资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明 复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）；

（8）税务登记证复印件；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

3.技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述声明。

二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明 复印件（可单独提交）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：  ______              _                                                 __

____

_

4. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

_

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人)签字：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人(负责人)签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟）

（8）税务登记证复印件（副本）（按要求提供）

（9）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（12）投标人的成功案例的业绩证明文件：

投标人项目实施情况一览表格式：（投标人项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人(负责人)签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

三）、技术文件部分（格式）

投标技术文件（服务方案）

投标文件中的服务方案必须符合《招标项目采购需求》中的所有内容及技术规范要求。本方案还应包含以下内容：

（1）投标单位简介[应包括该机构成立年限、营业执照、资质情况的批准时间、截止时间、经营状况、有关部门资信评价（若有）、办公地点、是否购买或租用、面积多少、办公条件（车辆、电脑等硬件）、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]；

（2）拟投入人员数量以及人员详细工资和费用计划（其工资应不低于项目所在地最低工资标准。同时所有从业人员每年应有福利费、加班者有加班费、物业公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。）

（3）投标单位响应本项目《项目需求和说明》中的所有内容及技术规范要求的承诺。

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；开标一览表一份)；并附投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

本项目

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |

注：1、本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

（5）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

本项目

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

5、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

6、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日