**更正公告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | 成都市双流区妇幼保健院医用材料第一批采购项目 | 采购项目编号 | 510122202100129 |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 四川省成都市双流区 |
| 公告类型 | 更正公告 | 公告发布时间 | 2021年7月14日 |
| 采购人 | 成都市双流区妇幼保健院 |
| 采购代理机构名称 | 四川中诚瑞招标代理有限责任公司 | 项目包个数 | 8 |
| 原公告类型 | 公开招标采购公告 | 原公告发布时间 | 2021年6月29日 |
| 更正事项和内容 | **一、原招标文件第一章**：“投标文件递交时间起止时间：2021年7月20日09时30分至10时30分00秒（截止时间以开标现场监控时间为准）”  **变更为：**“投标文件递交时间起止时间：2021年7月30日09时30分至10时30分00秒（截止时间以开标现场监控时间为准）”  **二、原招标文件第一章：**“投标截止时间和开标时间：2021年7月20日10时30分00秒（截止时间以开标现场监控时间为准）”  **变更为：**“投标截止时间和开标时间：2021年7月30日10时30分00秒（截止时间以开标现场监控时间为准）”  **三、原招标文件第二章投标人须知附表中1、采购预算及最高限价（实质性要求）：**“01包采购预算：629300元；最高限价：629300元；02包采购预算：564250元；最高限价：564250元；03包采购预算：233500元；最高限价：233500元；04包采购预算：59604元；最高限价：59604元；05包采购预算：299950元；最高限价：299950元；06包采购预算：272076元；最高限价：272076元；07包采购预算：583010元；最高限价：583010元；08包采购预算：48390元；最高限价：48390元。”  **变更为：**“01包采购预算：630710元；最高限价：629316元；02包采购预算：565190元；最高限价：563990元；03包采购预算：233500元；最高限价：233500元；04包采购预算：59490元；最高限价：59490元；05包采购预算：297780元；最高限价：297780元；06包采购预算：272000元；最高限价：272000元；07包采购预算：583010元；最高限价：583010元；08包采购预算：48400元；最高限价：48400元。各包单价限价详见招标文件第六章”  **四、原招标文件第六章项目概述中“2.标的名称及所属行业”变更，具体变更内容详见附件。**  **五、原招标文件第六章（二）商务要求中“\*2．付款方法和条件”增加一条参数：**“2.6根据实际送货量及中标单价，据实结算。”  **六、原招标文件第六章（三）技术服务要求02包**“2-9.一次性使用吸氧管（鼻氧管湿化瓶）”中增加：“★4.湿化液应为纯化水或生理盐水；湿化器配件和湿化液中不应添加用于实现无菌、抑菌目的的其他化学物质或药物，且湿化液的容量需不小于180毫升；需提供书面证明材料。5、规格：成人、儿童”  **七、原招标文件第六章（三）技术服务要求02包“2-10.一次性使用治疗巾”中增加：**“规格：80cm\*60cm（洞巾）、40cm\*50cm（洞巾）”  **八、原招标文件第六章（三）技术服务要求02包“2-12.颅脑手术薄膜中增加：**“★5.PE袋尺寸：(1)粘贴在基膜上的矩形PE袋:宽度 与基膜连接边相同或偏差在士5%之 内，袋体长度在(10-40)cm之间。(2)不粘接在基膜上的矩形PE袋:28 x25cm, (3)水管形PE袋: 引流管尺寸(L3xW1):90x6cm; 袋体尺寸(WxL2):45x39cm;防逆流开口处长L4≥5cm。开孔尺寸: (1)圆孔D: 孔径中≥6cm (2)方孔: L5xW2:长≥6cm宽≥3cm，并提供证明文件。”  **九、原招标文件第六章（三）技术服务要求02包“2-3.一次性血氧探头”中：**“1.由发光管、接收管、电缆线、海绵或无纺布或泡棉、插头组成。”  **变更为：**“★1.由发光管、接收管、电缆线、海绵或无纺布或泡棉、插头组成，（产品具有完全质量保证体系，并提供证明材料）。”  **十、原招标文件第六章（三）技术服务要求02包“2-6、耳声发射仪耳塞”中：**“2.与医院现有耳声发射测试仪相匹配，我院现有耳声发射仪为美国natus（580-AX2191）”  **变更为：**“★2.与医院现有耳声发射测试仪相匹配，我院现有耳声发射仪为美国natus（580-AX2191）”  **十一、原招标文件第七章综合评分明细表“”技术、服务要求45%中：**“02包：投标人投标产品技术参数（共50条）完全符合招标文件要求没有负偏离的得45分，每有一项负偏离扣0.9分，扣完为止。”  **变更为：**“02包：投标人投标产品技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离的得45分，★号条款（共4项）每有一项负偏离扣5分，其余条款（共50项）每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。”  十二、其余不变。 | | |
| 采购人地址和联系方式 | 采购人：成都市双流区妇幼保健院  地 址：四川省成都市双流区东升街道涧槽中街396号  联 系 人：郭老师  联系电话：028-85813145 | | |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 代理机构：四川中诚瑞招标代理有限责任公司  地址：四川省成都市吉泰五路118号天合凯旋广场3栋2001号  邮编：610000  项目事项电话及联系人：028-87466726（邱女士） | | |
| 原公告链接 | http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpagsnew/gkzbcggg/2021-06-29/c3f75803-0f66-466d-8b77-fdb0612efb49.html | | |
| 采购计划号及财政监督电话 | 成都市双流区财政局，联系电话：028-85804726，备案编号：（2021）0403号 | | |
| PPP项目标识 | 不是 | | |

附件：

1. 标的名称及所属行业：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 产品名称（标的名称） | 单位 | 预计数量 | 单价限价（万元） | 采购标的所属行业 |
| 01 | 1 | 非吸收性外科缝线 | 根 | 36 | 0.0040 | 工业 |
| 2 | 合成可吸收性外科缝线 | 根 | 6000 | 0.0102 |
| 3 | 可吸收性外科缝线（带倒刺) | 根 | 36 | 0.0441 |
| 02 | 1 | 医用脱脂棉球 | 包 | 300 | 0.0048 |
| 2 | 一次性使用帽子 | 个 | 52000 | 0.000085 |
| 3 | 一次性血氧探头 | 个 | 1200 | 0.0083 |
| 4 | 理疗电极片-1 | 片 | 600 | 0.0004 |
| 5 | 一次性使用心电电极 | 片 | 400 | 0.0006 |
| 6 | 耳声发射仪耳塞 | 个 | 100 | 0.0048 |
| 7 | 理疗电极片-2 | 片 | 200 | 0.0005 |
| 8 | 医用酒精消毒棉片 | 盒 | 20 | 0.0015 |
| 9 | 一次性使用吸氧管（鼻氧管湿化瓶） | 个 | 14330 | 0.0027 |
| 10 | 一次性治疗巾 | 张 | 1500 | 0.0001 |
| 11 | 一次性使用无菌穿刺针 | 支 | 240 | 0.0002 |
| 12 | 颅脑手术薄膜 | 把 张 | 400 | 0.0015 |
| 03 | 1 | 医用修护敷料(膏） | 片 | 300 | 0.0147 |
| 2 | 皮肤修护敷料(面膜） | 盒 | 400 | 0.0196 |
| 3 | 果酸焕肤 | 盒 | 150 | 0.0398 |
| 4 | 一次性使用无菌皮肤试敏点刺针 | 套 | 5700 | 0.0009 |
| 04 | 1 | 医用隔离面罩 | 套 | 50 | 0.0020 |
| 2 | 持针钳 | 把 | 10 | 0.0065 |
| 3 | 牙胶尖(牙胶棒)) | 瓶 | 2 | 0.042 |
| 4 | 拔牙刀（微创牙挺） | 把 | 10 | 0.032 |
| 5 | 机用根管锉 | 板 | 30 | 0.016 |
| 6 | 增菌培养基 | 支 | 1000 | 0.0049 |
| 05 | 1 | 全自动尿液分析系统清洗液 | 桶 | 100 | 0.27 |
| 2 | 保养液 | 瓶 | 15 | 0.058 |
| 3 | 多项目尿液化学分析质控品(室内质控品） | 盒 | 4 | 0.027 |
| 4 | 塑料试管 | 件 | 8 | 0.087 |
| 5 | 母乳分析仪清洗液 | 瓶 | 4 | 0.126 |
| 6 | 母乳分析仪保养液 | 瓶 | 4 | 0.126 |
| 7 | 样品杯 | 个 | 4000 | 0.000024 |
| 06 | 1 | 妊高征监测系统软件参数 | 人份 | 4000 | 0.0068 |
| 07 | 1 | 一次性病毒采样管 | 套 | 100000 | 0.000535 |
| 2 | 一次性病毒采样管 | 套 | 5000 | 0.0008402 |
| 3 | 一次性使用采样器（拭子） | 支 | 5000 | 0.00004 |
| 4 | 一次性使用采样器（拭子） | 支 | 5000 | 0.00004 |
| 5 | 一次性使用采样器（拭子） | 支 | 5000 | 0.00004 |
| 08 | 1 | 免洗手抑菌凝胶 | 瓶 | 2000 | 0.00242 |