1、项目概况：教学楼，体育馆年久失修，建筑物外墙墙面脱落，存在较大安全隐患。本项目拟对存在安全隐患的相关建筑物进行排危修复处理。

2、项目目的：排查安全隐患，对已有建筑物的安全隐患进行排危修复处理、改建处理。

3、建设要求：按照国家及行业标准完成施工，工程符合现行国家施工验收规范、建筑工程质量验收标准、质量评定标准。

4、施工组织设计：

供应商提供的施工组织设计方案应包含进度计划、质量保证措施、安全保证措施、资源配置计划、环保文明措施、应急预案、施工工艺。具体要求如下：

（1）进度计划：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①工程施工进度计划、②计划开、竣工日期和施工进度网络图、③拆除的建渣外运计划、④外架安装搭建及拆除计划、⑤大型机械设备进出场计划。

（2）质量保证措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①质量目标、质量承诺、②质量管理体系、③缺陷责任期内对工程质量的响应时间、④质保期。

（3）安全保证措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①施工的安全管理制度、②针对校园施工的安全管理体系与措施、③针对校园施工人员、车辆进出的安全管理措施、针对高三楼施工环境的安全保障措施、④针对物资吊装的安全防护措施、⑤针对原有建筑结构、外立面非作业区的保护措施。

（4）资源配置计划：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①人员配备情况（包含但不限于施工现场项目经理、项目技术负责人与投标响应文件中项目经理、项目技术负责人一致及承诺），②岗位职责分工、③拟投入主要施工机械设备计划、 ④机械退场计划、⑤抢进度施工的人员配置计划。

（5）环保文明措施：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①针对校园施工的噪音控制措施、②针对校内施工人员文明施工的培训措施与现场管理措施、③环境保护管理体系、④环境保护措施、⑤文明施工管理体系及措施。

（6）应急预案：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①对可能存在重大事故（危险）进行分析、②应急响应机制、③针对校内施工人员人身意外伤害的应急预案、④针对校园施工造成师生伤害的安全应急预案、⑤材料、物资保障、机械设备临时调度应急预案。

（7）施工工艺内容：围绕本项展开详细的阐述，至少应包含①总体方案规划、②防护措施、③施工的现场管理及监督机制、④针对校内施工的要点、难点分析。

5、工程地址：成都市树德中学（外国语校区）

6、工期要求：50日历天