采购项目编号：510129202100094

义务教育段公办中小学直饮水服务项目

竞争性磋商文件

中国·四川

大邑县教育局

四川浩行招标代理有限公司

共同编制

2021年8月

目  录

第一章 竞争性磋商邀请公告	1

第二章 供应商磋商须知	4

第三章 响应文件格式	24

第四章 供应商资格条件要求	48

第五章 供应商资格证明文件	49

第六章 项目服务及其他商务要求	52

第七章 采购项目实质性要求	58

第八章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	59

第九章 评审办法	60

第十章 合同草案条款(样例)	71

第十一章 附件	74

# 第一章 竞争性磋商邀请公告

四川浩行招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受大邑县教育局（以下简称“采购人”）的委托，拟对“义务教育段公办中小学直饮水服务项目”采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目名称：义务教育段公办中小学直饮水服务项目

二、采购编号：510129202100094

三、采购内容：详见磋商文件第六章。

四、资金情况：

资金来源及金额：财政资金2,800,000.00元/年。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：供应商及现任法定代表人、主要负责人在参加本项目政府采购活动前3年内不具有行贿犯罪记录。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）本项目不接受联合体参加磋商。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构在供应商报名前将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、竞争性磋商文件获取时间、地点、方式：

（1）获取竞争性磋商文件的时间期限：竞争性磋商文件的获取时间(即报名时间)：2021年9月3日9：00至2021年9月15日11:00（北京时间，节假日除外)。

（2）获取竞争性磋商文件的方式：现场获取或网络获取。

①现场获取：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际5幢－503号（四川浩行招标代理有限公司）处购买，逾期不售。

②网络获取：将完整的报名资料扫描件发送至“schxzb@qq.com”(邮件备注公司与项目简称)。我公司经办人员审核后将通过邮箱回复采购文件即报名成功。

（3）报名资料：①供应商为法人或者其他组织的，需提供加盖供应商公章的单位介绍信原件（需注明项目名称、项目编号），加盖供应商公章的经办人身份证复印件；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明复印件；②填写《报名登记表》（详见附件）（供应商应如实填写《报名登记表》，内容应清晰完整，因信息填写不完整或错误而造成的所有后果由供应商自行承担）。

注：远程报名的供应商需把《报名登记表》《介绍信》(附经办人身份证复印件)加盖供应商公章的原件请于开标当日随响应文件一并递交。

（4）竞争性磋商文件售价：免费获取。(竞争性磋商文件售后不退，磋商资格不得转让)。

（5）供应商应在规定的时间内到指定地点获取本竞争性磋商文件，并登记备案，如在规定时间内未领取竞争性磋商文件并登记备案的供应商均无资格参加该项目的磋商。

八、首次递交响应文件截止时间：2021年9月22日11时00分(北京时间)

九、响应文件递交的地点：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际5幢－503号（四川浩行招标代理有限公司）本项目开标厅。

注：供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被采购代理机构拒收。本次磋商不接受邮寄的响应文件。

十、磋商时间：2021年9月22日11时00分(北京时间)。

十一、磋商地点：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际5幢－503号四川浩行招标代理有限公司本项目评标室。2

十二、采购信息发布媒体：本磋商邀请在“四川政府采购网”以公告形式发布。

十三、采购项目联系人及联系电话

采购人：大邑县教育局；

地址：成都市大邑县晋原镇富民路北段1号；

联系人：祁云；

联系电话：028-88213932

代理机构：四川浩行招标代理有限公司

地址：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际5幢－503号

项目联系人：刘洋

联系电话：028-85588661

# 第二章 供应商磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 须知事项 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商数量和方式 | 本次磋商邀请的供应商数量：不少于3家。 本次采购采取在“四川政府采购网”上发布公告的方式邀请参加磋商的供应商。 |
| 2 | 采购人 | 大邑县教育局 |
| 3 | 采购代理机构 | 四川浩行招标代理有限公司 |
| 4 | 采购项目名称 | 义务教育段公办中小学直饮水服务项目 |
| 5 | 采购编号 | 510129202100094 |
| 6 | 磋商文件编制 | 由大邑县教育局和四川浩行招标代理有限公司共同编制 |
| 7 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目采购预算为：人民币2,800,000.00元/年。 注：供应商提交的最后报价不得超过本项目采购预算，否则将被作为无效响应文件处理。 |
| 8 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价为：人民币2,800,000.00元/年。 注：供应商提交的最后报价不得超过本项目最高限价，否则将被作为无效响应文件处理。 |
| 9 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 10 | 评审办法 | 综合评分法(评审标准详见第九章) |
| 11 | 是否接受联合体参加 | 本项目不接受联合体参加磋商 |
| 12 | 磋商有效期 (实质性要求) | 本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。 |
| 13 | 磋商保证金 | 本项目不收取。 |
| 14 | 履约保证金 (实质性要求) | 本项目不收取。 |
| 15 | 响应文件组成（实质性要求） | 供应商编写的响应文件应包括： （1）资格性响应文件：正本一份，副本二份，副本可以由正本复印而成；若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。 （2）其他响应文件：正本一份，副本二份，副本可以由正本复印而成；若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。 （3）电子文档一份，电子文档采用光盘或U盘制作。 |
| 16 | 签字盖章 （实质性要求） | （1）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖个人名章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （2）响应文件中任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商法定代表人（或其授权代表）签字或加盖供应商单位公章。 |
| 17 | 响应文件封面的标注 | （1）资格性响应文件在其封面上清楚地标明资格响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日以及“正本”或“副本”字样。 （2）其他响应文件在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日以及“正本”或“副本”字样。 |
| 18 | 响应文件的装订 | 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 |
| 19 | 响应文件密封和密封袋标注 | （1）响应文件可以按资格性响应文件、其他响应文件、电子文档单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。 （2）响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日；按资格性响应文件、其他响应文件、电子文档单独密封包装的，密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、资格性响应文件或其他响应文件或电子文档、供应商名称、年月日。 （3）最外层密封袋的封口处应粘贴牢固，封口处加盖供应商单位公章。 |
| 20 | 答疑会和现场考察 | （1）采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。若组织答疑会和现场考察以采购代理机构通知为准。 （2）供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。 |
| 21 | 低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求) | （1）在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 （2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 （3）供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其采购文件作为无效处理。 |
| 22 | 政府采购扶持政策 (实质性要求) | 一、小微企业价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号))的规定，对小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。(如涉及)2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。3.供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。4.联合体投标时，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。 二、监狱企业价格扣除 1.根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。2.本项目对监狱企业参与磋商的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。3.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。4.监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 三、残疾人福利性单位价格扣除 1.根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。2.本项目对残疾人福利性单位参与磋商的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。3.残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。4.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。5.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（本项目专门面向中小企业采购，小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位不再享受价格扣除） 四、优先采购节能环境标志产品（强制节能产品除外）。 |
| 23 | 供应商咨询 | 联系人：刘洋 联系电话：028-85588661 根据委托代理协议约定，对本项目供应商提出的询问作出答复时，只限于采购人委托授权范围内的事项，采购人委托授权范围以外的事项，由采购人负责答复。 |
| 24 | 供应商质疑 | （1）根据委托代理协议约定，对于磋商文件(磋商文件技术条款和除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程、成交结果由采购代理机构负责答复。 （2）接收质疑函方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函（邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准），逾期提交不予受理。 招标代理机构联系人：刘洋 联系电话：028-85588661 地址：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际5幢－503号 邮编：610000 注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定。2.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。3.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 |
| 25 | 供应商投诉 | 监督投诉受理单位：大邑县财政局； 地址：成都市桃源大道66号； 联系电话：028—88226999。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 26 | 评审情况的公告 | 所有递交了响应文件的供应商资格性审查情况、总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在“四川政府采购网 ”上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 27 | 成交通知书 领取 | 成交公告在四川政府采购网上公告后，请成交人凭有效证件证明材料到四川浩行招标代理有限公司领取成交通知书。 联系人：刘洋 联系电话：028-85588661 地址：成都市高新区九兴大道14号凯乐国际5幢－503号。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 按照国家、本市有关规定，经甲乙双方约定，采购代理服务费支付方式为：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号及原国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定标准收取。由成交供应商在领取成交通知书前缴纳。 |
| 29 | 政府采购 合同公告 备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。 |
| 30 | 关于执行《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文件及财库〔2015〕124号的要求 | （1）根据该办法第三条符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购：(四)市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。 （2）依据财库〔2015〕124号的要求，政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，采购活动可以继续进行。 |
| 31 | 适用范围 | 本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）仅适用于本次磋商采购项目。 |
| 32 | 定义 | （1）“采购人”系大邑县教育局。 （2）“供应商”系指购买了竞争性磋商文件拟参加磋商和向采购人提供相应服务的法人、其他组织或者自然人。 （3）“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是四川浩行招标代理有限公司。 （4）本竞争性磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。 （5）本竞争性磋商文件各部分规定的时间均以北京时间为准。 |
| 33 | 本项目合格的供应商条件 (实质性要求) | （1）供应商应具备第一章所述的资格条件。 （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。 （3）向采购代理机构购买了竞争性磋商文件并登记备案。 |
| 34 | 充分、公平竞争保障措施 (实质性要求) | （1）利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。 （3）利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。 |
| 35 | 竞争性磋商费用 | 供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。 |
| 36 | 政府采购信用融资 | 本项目可开展政府采购信用融资。 （1）根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购投标人信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交投标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进投标人依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的投标人可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 （2）为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号），成都市范围内政府采购项目中标（成交）投标人为中小微企业的，可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 |
| 37 | 本项目所属行业 | 其他未列明行业 |
| 38 | 落实政府采购政策 | 本项目未专门面向中小企业采购 |
| 39 | 备注 | 若竞争性磋商文件中其他内容与磋商须知表内容不一致的，以磋商须知表为准。 |

## 二、总则

### 1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所叙述项目的服务采购要求。

1.2本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2．采购主体

2.1 本次磋商的采购人是大邑县教育局。

2.2本次磋商的采购代理机构是系指四川浩行招标代理有限公司。

2.3“供应商”系指领取了磋商文件拟参加磋商和向采购人提供货物及相应服务的供

应商。

2.4“货物/服务/工程”系指磋商文件规定供应商须承担的货物/服务/工程供应以及其他类似的义务。

### 3．合格供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件，否则其响应文件按无效处理。

3.1具备磋商文件“竞争性磋商邀请”规定的资格条件；

3.2按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

3.3遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.4不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.5供应商在参加政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）。

3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（ www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

3.7有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其报价无效：

(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(五)不同供应商的响应文件相互混装；

### 4．磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加  本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6.联合体参加竞争性磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体参与。

### 7.磋商保证金

本项目不收取。

### 8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为提交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

### 9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成（实质性要求）

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在本项目发布媒体网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容均为磋商文件的组成部分，并具有同等的法律效力。如磋商文件的澄清与磋商文件有矛盾，以日期在后的为准。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止时间至少五日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人或采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，应当在获取采购文件之日起2个工作日内提出。以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。若采纳，采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成

13.1（实质性要求）供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。响应文件包括资格性响应文件、其他响应文件和电子文档。

13.2资格性响应文件：磋商供应商按照磋商文件要求编写资格性响应文件：

（1）法定代表人授权书、法定代表人身份证明书；

（2）承诺函；

（3）磋商文件第五章所要求提供的证明材料；

（4）磋商供应商认为需要提供的文件和资料。

13.3 其他响应文件：供应商须按磋商文件的要求编写响应文件，对磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

（1）磋商函；

（2）供应商基本情况表；

- 报价一览表；

（4）分项报价明细表；

（5）服务内容及要求应答表；

（6）技术参数应答表；

（7）商务要求应答表；

（8）类似项目业绩一览表；

（9）服务方案；

（10）中小企业声明函；

（11）监狱企业相关证明材料（如涉及）；

（12）残疾人福利性单位声明函（如涉及）；

（13）本项目供应商认为需要提供的文件和资料。

13.4报价部分。磋商供应商按照磋商文件要求及磋商情况填写“最终报价函”

13.5其他部分。供应商按照磋商文件要求作出的其他应答和承诺。

### 14.响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。响应文件中如附有外文资料，必需逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（实质性要求）

### 15．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### 16. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

### 17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第三章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

### 18.响应文件的编制和签署

18.1响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.2响应文件统一用A4幅面纸印制（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）。

18.3其他有关规定详见供应商须知附表。

### 19.响应文件的密封和标注

19.1详见供应商须知附表。

19.2未密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。如果未按前款规定标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并将响应文件退回供应商。

### 20.响应文件的递交

20.1所有响应文件都必须按“竞争性磋商邀请”中规定的递交截止时间之前送达规定地点。

20.2出现“第二部分 供应商磋商须知中第11.2项”因磋商文件的修改推迟递交截止日期时，则按采购代理修改通知规定的时间递交。

20.3采购代理将拒绝接收并原封退回在递交截止时间后收到的任何响应文件。

20.4资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.5采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.6报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.7本次采购不接收邮寄的响应文件。

### 21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）报价一览表与分项报价明细表汇总金额不一致的，以分项报价明细表金额计算结果为准，但分项报价或者分项报价明细表汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

（5）报价出现其他不一致的情况，由评审小组协商后按相关法律法规处理。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、报价

### 22.报价要求

22.1按照磋商文件“响应文件格式”中报价表、分项报价明细表、最终报价信的要求进行报价。

22.2供应商应以磋商文件内容作为报价基础，同时可结合自身实力，考虑项目实施因素及该项目实施过程中的风险，以不低于企业成本的价格自主确定报价。

22.3本次项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

22.4供应商须提交项目总报价及报价说明。

22.5供应商应充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用，所有费用均应计入总报价。

## 六、磋商与最终报价

### 23．磋商

23.1采购代理机构将在“供应商磋商须知附表”中规定的时间和地点组织磋商。供应商须派代表参加，并签名报到以证明其出席。

23.2磋商开始前将由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

23.3 响应文件有下列情况之一者视为无效：

（1）响应文件未密封；

（2）未经法定代表人签字（或加盖法定代表人名章）或未盖供应商公章；

（3）供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份有效的；

（4）供应商在一份响应文件中，对同一项目有两个或多个报价的。

23.4在初审的基础上，对已按规定递交了响应文件的供应商就本项目的技术、商务及售后服务等内容，磋商小组（评审委员会）所有成员与之磋商。

### 24．最终报价

24.1 磋商后，供应商须在磋商小组要求的时间内作出最终报价，该报价须供应商的授权代表签字或盖章确认为有效。

## 七、评审

### 25.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## 八、成交事项

### 26.确定成交供应商

26.1采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

26.2采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

26.3采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以参照《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

### 27.成交结果

27.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

27.2成交供应商应当及时领取成交通知书。

### 28.成交通知书

28.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

28.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

28.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人或采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 九、合同事项

### 29.签订合同

29.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

29.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

29.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

29.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

### 30.合同分包（实质性要求）

30.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

30.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 31.合同转包（实质性要求）

31.1本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

31.2成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 32.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 33.履约保证金（实质性要求）

详见“供应商须知附表”。

### 34.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在“四川政府采购网”上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 35.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内按规定报同级财政部门备案。

### 36.履行合同

36.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

36.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 37.验收

项目符合国家、行业的相关技术标准及要求，本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

### 38.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 十、磋商纪律要求

### 39.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

## 十一、询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 十二、其  他

本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

# 第三章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、第三章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在响应文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

四、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

封面

正本或副本

资格性响应文件/其他响应文件

项目编号： ________________

项目名称：________________

供应商名称：        (盖章)

日      期：    年  月  日

注：此为响应文件封面格式，供应商可在封面后添加目录，格式自拟。

## 第一部分 资格性响应文件(格式)

### 一、法定代表人授权书

致：          （采购人名称）

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方          （项目名称）（采购项目编号：       ）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面。

供应商名称：                     (单位公章)

法定代表人：          (签字或盖章)

授权代表：            （签字）

日    期：     年   月   日

注：法定代表人不亲自参加磋商，而授权代表参加磋商的适用。

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

姓名：                系                    （供应商全称）的法定代表人（职务：            电话：               ）

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

供应商名称：                     (单位公章)

法定代表人：          (签字或盖章)

日      期：     年   月   日

注：法定代表人亲自参加磋商时适用本证明书。

### 二、承诺函

致：             （采购人名称）

我单位                     （供应商名称）自愿参加              （项目名称)的采购活动，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法违规记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件：本单位及现任法定代表人、主要负责人在参加本项目政府采购活动前3年内不具有行贿犯罪记录。

二、我方完全接受和满足本项目磋商文件中规定的全部实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在首次递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、我单位承诺符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》的以下规定：

1.供应商与其他供应商之间，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.供应商未为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，不存在咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的情形。

四、我方承诺不存在总公司、分公司以不同的供应商身份同时参加磋商。

五、我方承诺非为参与采购项目前期咨询论证的供应商。

六、我方承诺未在本采购项目中，与其他供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人。

七、我方与本项目采购代理机构不存在关联关系，同时与本项目采购代理机构不是母公司或子公司的关系。

八、我方在经营活动中没有重大违法记录。没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

九、我方将按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的规定并结合项目要求进行验收。

十、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺以及响应文件中的有关证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或盖章）

日    期：     年   月   日

三、本项目要求提供的其他资格证明材料

## 第二部分 其他响应文件(格式)

### 一、磋商函

致            (采购人名称)：

根据贵单位              （项目名称）的磋商邀请，本单位经认真研究，决定参加贵单位的本次磋商采购。据此函，本单位承诺和申明如下：

1.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2.我方为本项目提交的响应文件（资格响应文件和其他响应文件）正本壹份、副本贰份、电子文档壹份。经磋商进入最后报价时，提供最后报价表。

3.一旦我方成交，本单位愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

4.我方已详细阅读审查本采购文件的全部内容，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，本单位完全认同本采购文件的全部规定和要求。本单位理解并同意放弃对有不明及误解的权利，愿意遵守本采购文件中对供应商的所有规定。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证本单位已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本响应文件磋商有效期为递交磋商响应文件截止之日起    天，有效期届满之前对本单位均有约束力。

7.本单位完全理解采购人不一定将本项目授予最低报价的供应商的行为。

8.确保该项目质量，促进市场的规范运行和公平竞争，有效制止磋商活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制磋商中的行贿受贿等违法犯罪活动，我方特作以下承诺：

（1）在本项目磋商活动中，我方将自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关磋商管理规章制度开展磋商活动。我方不以任何形式向磋商采购单位任何人员赠送各种礼品、礼金（礼券）；不邀请磋商采购单位人员参与娱乐活动；不串通报名磋商，不弄虚作假，不拉拢招、评审人员影响评审工作的公正性。

（2）我们将认真接受监督部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

9.我方完全同意磋商文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的法律和经济纠纷由我单位全权负责。

10.同意向贵单位提供可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料。

11.若本单位成为成交供应商，将按照本磋商文件要求支付采购代理服务费。

12.若因本单位原因造成采购活动终止，给采购人及采购代理机构带来的损失由本单位承担。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织机构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1.事业单位或团体组织磋商根据实际情况据实填写此表，若未填报完善不影响磋商资质及效力。2.空白项用“/”填写。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 三、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 服务期限 |  |
| 报价金额 | 小写： 大写： |
| 备注 |  |

注：供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 四、分项报价明细表

（格式自拟）

注：1.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 五、服务内容及要求应答表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与竞争性磋商文件所列相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 技术参数应答表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 磋商文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与竞争性磋商文件所列相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 七、商务要求应答表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与竞争性磋商文件所列要求相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得以未作应答而拒不接受。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

八、拟任本项目人员情况表

| 类 别 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 九、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供业绩证明材料详见综合评分明细表。如不实，属于弄虚作假，取消磋商或成交资格。

2.供应商可根据实际情况增加或变动此表格式。

供应商名称：                           （单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

日    期：     年   月   日

### 十、服务方案

注：格式自拟。

### 十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未提供中小企业声明函，未能在评审中享受磋商文件规定的价格扣除，责任由供应商自行承担，不影响供应商磋商文件的有效性。装订但未填写本项内容按未提供处理。

3.供应商为非企业的（事业单位、社会团体、非企业组织或自然人）不提供本声明函；不影响供应商响应文件的有效性。

4.供应商为企业（包括有限责任公司或股份有限公司、合伙企业、个人独资企业）或个体工商户的可以提供本声明函；如虚假承诺，按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。小微企业是指服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

5.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

6.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 十二、监狱企业相关证明材料（如涉及）

说明：

①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其磋商中的监狱企业不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应商响应文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

### 十三、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的            项目采购活动提供由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

非残疾人福利性单位无需提供声明函。

企业名称（盖章）：

日 期：

### 十四、本项目要求或供应商认为需要提供的其他材料

# 第四章 供应商资格条件要求

一、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：供应商及现任法定代表人、主要负责人在参加本项目政府采购活动前3年内不具有行贿犯罪记录。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件：无。

（三）本项目不接受联合体参加磋商。

二、其他类似效力要求：

供应商法定代表人授权参加本次磋商活动的合法代表。

注：1.重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。本项目确定供应商经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：5万元。

2.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章 供应商资格证明文件

一、供应商应当提供的资格要求的相关证明材料：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

有效的营业执照复印件或事业单位法人证书或其他类似效力证明材料复印件。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

1.具有健全的财务会计制度的证明材料：（供应商可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料）

①可提供2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）的有效财务报告复印件；

②也可提供2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

2.具有良好的商业信誉的证明材料：可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料：

可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.具有依法缴纳税收的证明材料（供应商可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料）：

①税务登记证副本复印件（注：在有效期内）或国家新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

②供应商提供（2021年1月1日以后）任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（复印件）。

③可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

2.具有依法缴纳社会保障资金的证明材料（供应商可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料）：

①供应商提供社保部门出具的（2021年1月1日以后）任意一个月社保缴纳的证明材料（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准）。

②可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：供应商及现任法定代表人、主要负责人在参加本项目政府采购活动前3年内不具有行贿犯罪记录的证明材料。

可提供承诺函（格式详见本磋商文件第三章“二、承诺函”）。

（二）采购人根据采购项目提出的特殊条件的证明材料：无。

二、其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人身份证明书原件（注：由供应商法定代表人签署所有响应文件并参加磋商的适用）、法定代表人身份证复印件（注：在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的）；

2.法人授权书原件（注：①由授权代表参加磋商的适用，②非独立法人机构提供相应的负责人授权书原件，③签字或加盖名章须与其相对应的身份证明文件上姓名一致。）、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件（注：在有效期内、两面均应复印）。

说明：（1)供应商提供的以上资格证明材料均应加盖供应商公章，否则资格审查将视为未通过。

（2)重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（3)供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信人名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处理的，不能认定为具有良好的商业信誉。若提供虚假承诺将被视为虚假响应，取消成交资格。

（4)重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》(四川省人民政府令第317号)规定的行政处罚罚款听证标准金额。

（5）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

# 第六章 项目服务及其他商务要求

## 一、项目概况

1.项目名称：义务教育段公办中小学直饮水服务项目。

2.项目背景：大邑县教育局拟采用竞争性磋商方式采购大邑县义务教育段公办中小学校直饮水服务，服务期限3年，合同一年一签。本次政府采购项目共一个包件。

## 二、服务内容及要求

## （一）服务内容

1.供应商须自行提供饮水设备316套，并负责设备的安装；

2.负责设备的日常运维、管理，满足大邑县33所义务教育段公办中小学师生直饮水需求。

## （二）服务要求

### 1.运维管理服务要求

（1）至少每半月安排人员到现场进行监测服务，监测内容包括但不限于：电气设施安全性、显示屏、紫外灯消毒、主要部件的进出水压力、内外部管路渗漏水以及加热性能等。

（2）每周对直饮水设备以及周边卫生环境进行巡查清洁，做好巡查记录，对水嘴进行消毒。开展直饮水日常运行维护工作和及时处置直饮水水质事件。

（3）每年进行2次水质检测服务，由专业的第三方水质检测机构出具水质检测报告，并定期公示直饮水水质检验结果。

（4）每月对直饮水设备进行运行维护并做好记录，按规定更换符合国家相关卫生标准和规范要求的水处理材料和消毒装置。

（5）现场管理人员应严格遵守学校的各项规章制度，要求举止文明礼貌，服从学校的管理要求。

（6）对学校反映的直饮水设备异常情况应立即予以响应，并在1小时内到达现场，2小时内解决问题，特殊问题需特殊配件应在4小时内解决问题。

（7）直饮水设备停止使用5天及以上恢复供水前，应进行全面清洗方可饮用。

（8）在寒暑假期间，对每个学校的设备进行全面维护和保养，包括滤芯更换（每学期进行1次滤芯更换）、设备内部必要的零部件检修和更换，设备外部的清洗保洁，漏电保护装置的性能测试等。

（9）服务期内供应商应负责设备维修及抢修，所有因设备质量问题而产生的费用均有供应商承担。

（10）利用智能互联网技术，通过后台网络对校园设备进行实时远程监控，监控设备的运行状态，包括设备出现的故障、温度、滤芯寿命、原水压力、水温、净水流量；可实现定时、远程开关机等操作。

### 2.安全教育培训服务要求

对广大师生的饮水卫生知识的宣传教育，通过举办专题培训、知识讲座等形式，丰富卫生知识，增强卫生意识，提高自觉性和责任感。

### 3.安全管理要求

为了保证学校用水安全，切实保护全体师生的身体健康，有效应急处置学校内可能发生的饮用水安全事件，确保事件处理工作高效、有序地进行，最大限度地减轻事件造成的损失，切实保障师生的生命安全，维护学校和社会稳定，供应商需制定可行的饮用水突发事件应急处理预案，并成立饮用水突发公共卫生事件应急处理小组。

供应商需为饮水设备投保，保额不低于3000万元。

设备在运输、装卸、安装、调试过程中出现的安全事故由供应商负责。

### 4.服务人员要求

配备专业的服务团队至少7人，明确各服务人员的工作职责及要求。

服务人员均需接种新冠疫苗，且具有健康证（提供四川天府健康通截图及健康证复印件）。

### 5.服务所需的饮水设备要求

1）设备技术参数要求

（1）全自动纳滤净水设备；

（2）热水箱容积≥30L；

（3）压力桶容积：6G；

（4）额定产水量≥1L/M；

▲（5）净水流量≥1L/min；

▲（6）总净水量≥5000L；

▲（7）净水产水率水效等级≥80%；

▲（8）总硬度的去除率≥90%；

▲（9）溶解性总固体去除率≥85%；

▲（10）设备制热效率≥90 %；

▲（11）保温能耗≤1.9KW.h/24h；

（12）进水TDS值：≤1000ppm；

（13）电压要求：220V/50Hz；

（14）出水龙头数量：2—4个（一半温开水，一半常温水，具体个数根据安装场地条件确定）；

（15）进水水温：5℃～38℃；

（16）出水温度：常温水20℃左右，温开水45℃；

（17）采用热交换技术，同时提供温开水、常温水，可直接饮用；

（18）设备控制部分为集成式一体电控板；

（19）设备外表面喷漆或喷塑工艺，内部制水模块、加热模块、集成电控模块及杀菌出水一体化；

（20）过滤方式为第一级5微米PP棉滤芯，第二级活性炭滤芯，第三级1微米PP棉滤芯，第四级纳滤膜滤芯，第五级超滤膜滤芯；

（21）杀菌方式为过流式紫外线杀菌，采用高强度无臭紫外线杀菌灯，内壁采用食品级304不锈钢。

2）数据云平台功能要求

设备具有物联网功能，可提供以下功能：

（1）监控平台，可用于每所学校独立的监控平台，供使用方监测；

（2）运营管理模块，可提供设备实时参数及设备状态实时监测、设备运营状态分析。

（3）远程操控模块，可实现远程开关机、定时加热等功能。

（4）售后管理模块，可提供设备故障列表、提供用户上报设备故障。

（5）维护管理模块，提供学校每台设备的维修保养及配件更换信息。

3）其它要求

★（1）供应商所提供的一体化设备须为全新的，未使用过的产品（响应文件中提供承诺函）。

★（2）供应商需提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（响应文件中提供相关证明文件复印件）。

### ★6.直饮水水质要求（响应文件中提供承诺函）

（1）不含大肠杆菌，无异臭、异味；

（2）菌落总数＜100CFU/mL；

（3）镉＜0.005mg/L；

（4）铬（六价）＜0.05mg/L；

（5）汞＜0.001mg/L；

（6）铝＜0.2mg/L。

### 7.安装、调试要求

（1）采用适合本次采购产品的包装。适用于长途海运或空运及中国内陆联运要求，必需防震、防水、防锈。若在运输过程中设备出现损伤，责任应由中标人负责。

（2）设备（含相关零配件、进出水管线等）送至采购人指定的地点进行安装，保证采购人正常使用，运输和安装费用由中标人承担。

（3）系统安装完毕投入使用前，进行系统调试。系统调试包括直饮水设备或主要部件调试和云平台联动调试。设备单机或主要部件调试包括制水主机设备、远程监控系统等。

# 四、商务要求

1.建设期：自双方合同签订后30个工作日内完成设备安装调试。

2.服务期：自合同签订之日起3年（不含建设期），合同一年一签，考核合格后续签下一年合同。

3.服务地点：大邑县

4.付款方式：服务费按年支付。首年服务费于设备安装调试并经采购人验收合格后30日内付70%，剩余30%于一年服务期满后一次付完（服务期从进入服务之日起计算）；第二年、第三年服务费分别于当年服务期满后一次性付清。

采购人支付前，供应商须提供合法有效完整的发票。

5.服务期满设备的所有权归采购人所有，中标人需将设备全部有关产品说明书、原厂家安装手册等资料交付采购人。

- 其他未尽事宜，由采购人与成交人另行协商解决。

### 另附：服务考核表

| 序号 | 考核内容 | 考核方法 | 扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质检测报告 | 每学期检测1次，由第三方水质检测机构出具水质检测报告，检测不合格或未提供扣10分 |  |  |  |
| 2 | 滤芯更换周期 | 每学期更换1次，每年更换2次，未按要求更换一次扣10分 |  |  |  |
| 3 | 设备安全事故保障 | 安装有地线，设备无安全隐患。发生安全事故，一次扣5分 |  |  |  |
| 4 | 及时反馈解决异常情况 | 确保设备正常运行，净水设备故障2小时内予以响应，48小时内排除故障，特殊备件需特殊处理。未按要求一次扣1分 |  |  |  |
| 5 | 运营人员健康证 | 运营人员持健康证上岗，无健康证发现一次扣5分 |  |  |  |
| 6 | 员工服务态度 | 工作积极主动热情，待人接物使用礼貌用语，未满足要求一次扣2分 |  |  |  |
| 7 | 日常维护记录 | 每周巡检1次，及时更新设备日常维护记录表，未按要求1次扣5分 |  |  |  |
| 8 | 日常饮水安全宣传 | 贴宣传标语，做好安全宣传工作，未满足要求1次扣2分 |  |  |  |
| 9 | 建立学校设备档案表 | 完善设备档案表，确保设备无遗失，未建立档案发现一次扣5分 |  |  |  |
| 加减分事项 | 1.加分事项说明 |  |
|  | 2.减分事项说明 |  |
| 考核得分 |  |

采购人根据服务考核办法按年进行考核，得分低于90分，考核不合格。

注：本项目服务内容、★号条款、安装、调试要求、商务要求为为本项目实质性要求，不允许负偏离。服务内容、安装、调试要求、商务要求以服务内容及要求应答表为准。

# 第七章 采购项目实质性要求

一、体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目实质性要求

1. 供应商资格必须符合国家有关规定和磋商文件资格性要求。

2. 供应商提供的货物和服务不能负偏离采购需求中的实质性要求。

3. 响应文件中不能附有采购人不能接受的条件。

# 第八章 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第六章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

# 第九章 评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规并结合本次采购项目的特点制定本评审程序、评审方法、评审标准。

一、磋商小组及专家组成

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，结合本次采购项目的实际情况依法组建磋商小组，负责本次采购项目的竞争性磋商和评审工作。磋商小组由采购人的代表和评审专家共三人以上的单数组成。评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况（注明法律法规依据）。

二、磋商组织

磋商工作由采购代理机构组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审程序

(一)供应商资格审查

1.在开启时间后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定参加磋商的供应商名单。

2.确定参加磋商的供应商数量采用合格制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单。

3.评审委员会资格审查结束后，应当向采购人、采购代理机构出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单，并说明未通过资格审查的供应商未通过的原因。

4、资格审查报告应当由全体评审委员会成员签字确认。评审委员会成员对资格审查过程和结果有不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意资格审查结果。

5.评审委员会出具资格审查报告后，采购人、采购代理机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。同时在磋商结果公告中向社会公开。

(二)磋商

1.供应商资格审查结束后，采购人、采购代理机构应当组织评审委员会按照磋商文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行磋商。磋商顺序以现场抽签的方式确定。

2.本项目可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审委员会应当将变动的内容书面通知所有参加磋商的供应商，做好书面记录。

5.评审委员会变动磋商文件的，应当要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。

6.磋商过程中，评审委员会可以根据磋商情况调整轮次。

7.磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送评审委员会。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。变更内容书面材料的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。供应商响应文件中已经提供授权书、身份证明的，可以不再提供。

8.供应商重新提交响应文件的，响应文件应当按照前款规定签字确认或者加盖公章，否则无效。

9.评审委员会经与供应商磋商和对供应商响应文件审查后，供应商响应文件未实质性响应磋商文件的，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

10.磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应

当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

(三)采购活动终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足三家的(市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目可以为2家)；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。

注：终止后，采购代理机构应在“四川政府采购网”上公告，并公告终止的情形。对于评审过程中终止的采购项目，评审委员会应当对磋商文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

(四)报价

1.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家(市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目可以为2家)。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.磋商文件不能详细列明采购标的工程、技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价(格式由采购代理机构现场提供)。

3.供应商进行现场报价，应当在评审室外填写报价单，密封递交采购人、采购代理机构工作人员，由采购人、采购代理机构工作人员收齐后集中递交评审委员会。采购人、采购代理机构工作人员不能拆封供应商报价单。

4.供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

5.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后

报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

6.最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(五)评审方法

本项目采用综合评分法

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

2.在评审过程中，响应文件有下列情况之一，评审委员会成员应当按照磋商文件规定的非实质性偏离进行扣分：

(1)文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，磋商供应商拒绝澄清或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）响应文件制作不规范，响应不全面，格式不规范，内容不整齐；

（3）认定的其他非实质性偏离；

## (六)评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评标内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% (共同评分因素） | 10分 | 以满足磋商文件要求且最低的磋商响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价／磋商响应报价）×分值。 对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的磋商价格（如涉及）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 2 | 设备技术配置26% | 技术参数配置要求14% | 14分 | （1）技术参数得分=重要技术参数及配置条款响应得分+一般技术参数及配置条款响应得分； （2）重要技术参数及配置条款（标注“▲”的条款，共7条）完全响应磋商文件要求没有负偏离得7分，每有一项负偏离扣1分，7分扣完为止； （3）一般技术参数及配置（未标注“▲”的条款，共14条），完全响应磋商文件要求没有负偏离得7分，每有一项负偏离扣0.5分，7分扣完为止。 注：“▲”的条款须提供国家认定的检测机构出具的检测报告复印件，未提供不得分；非“▲”的条款根据技术参数偏离表进行评审。 |  |
|  |  | 数据云平台功能要求12% | 12分 | （1）完全满足磋商文件数据云平台功能要求得10分，每有一项不满足扣2分，10分扣完为止。 （2）提供计算机软件著作权登记证书得2分。 注：第（1）项提供网址及各版面网页截图，各功能模块需要提供云平台功能截图，未提供不得分；第（2）项提供证书复印件，未提供不得分。 |  |
| 3 | 服务方案39% | 运维管理服务方案14% | 14分 | 根据供应商提供的运维管理服务方案，包括①水质监测；②设备清洗；③安全卫生巡查；④水质检测；⑤现场人员管理制度；⑥设备维修、保养方案；⑦设备异常响应等内容。方案完整有针对性、描述细致且符合本项目采购需求得14分，每有一项内容缺失或存在明显缺陷或不符合本项目实际采购需求扣2分，本项分值扣完为止。 |  |
|  |  | 安全教育培训服务方案6% | 6分 | 根据供应商提供的安全教育培训方案进行评审，包括①培训形式；②培训内容；③培训频次等内容。方案完整有针对性、描述细致且符合本项目采购需求得6分，每有一项内容缺失或存在明显缺陷或不符合本项目实际采购需求扣2分，本项分值扣完为止。 |  |
|  |  | 安全管理服务方案6% | 6分 | （1）根据供应商提供的安全管理服务方案进行评审，包括①应急处理预案、②安全事故处理跟踪。方案完整有针对性、描述细致且符合本项目采购需求得4分，每有一项内容缺失或存在明显缺陷或不符合本项目实际采购需求扣2分，本项分值扣完为止。 |  |
|  |  |  |  | （2）供应商需为饮水设备投保，保额满足磋商文件要求得基础分0.5分，每增加1000万加0.5分，最多得2分。 |  |
|  |  | 设备安装调试方案10% | 10分 | 根据供应商提供的设备安装调试方案进行评审，包括①施工及管理方案；②质量标准及保证措施；③工期目标及保证措施；④安全、文明施工管理措施；⑤设备调试方案。方案完整有针对性、描述细致且符合本项目采购需求得10分，每有一项内容缺失或存在明显缺陷或不符合本项目实际采购需求扣2分，本项分值扣完为止。 |  |
|  |  | 运维服务机构3% | 3分 | 供应商须提供本地化服务，供应商在项目所在地具有服务机构或承诺成交后成立项目服务机构得3分。 注：提供营业执照复印件或办公场所证明材料复印件或承诺函原件。 |  |
| 4 | 业绩经验15% | 15分 | 供应商2016年1月1日至今每提供1个类似项目业绩得5分，最多得15分。 注：提供合同复印件及中标通知书复印件。 |  |
| 5 | 企业实力9% | 9分 | （1）供应商具有认证范围包含饮水（净水或直饮水等相关）设备的ISO9001质量管理体系认证证书，得3分。 （2）供应商具有认证范围包含饮水（净水或直饮水等相关）设备的ISO14001环境管理体系认证，得3分。 （3）供应商具有认证范围包含饮水（净水或直饮水等相关）设备的OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证，得3分。 注：提供证书复印件。 |  |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品0.5%（共同评分因素） | 0.5分 | 供应商所提供产品为节能产品（国家强制节能产品除外）或者环境标志产品或无线局域网产品的得0.5分，非政府采购节能、环境标志产品的不得分。 本项最多得0.5分。 根据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，以国家市场监管总局公告2019年第16号（或最新文件）公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准，无线局域网产品以清单为准。 | 提供相关认证证书复印件 |
| 7 | 扶持不发达地区和少数民族地区0.5%（共同评分因素） | 0.5分 | 供应商注册地为不发达地区或少数民族地区的得0.5分，其他不得分。以供应商营业执照注册地为准。 | 以营业执照注册地为准。 |
| 合计 | 100分（说明：供应商失信行为记入诚信档案且在有效期内的扣5分/次予以惩戒，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分100分扣完为止）。 |

(七)复核

1.评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，采购组织单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，应当根据情况要求磋商小组现场修改磋商结果或者重新评审：

(1)资格性审查认定错误的；

(2)分值汇总计算错误的；

(3)分项评分超出评分标准范围的；

(4)客观评分不一致的；

(5)经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的。

2.采购代理机构复核过程中，磋商小组不得离开评审现场。

3.存在本条上述规定情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改磋商结果或者重新评审，并在评审报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

4.有下列情形之一的，不得修改磋商结果或者重新评审：

（1）磋商小组已经出具评审报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

(八)评审报告

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告(市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商)。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标满足全部采购文件实质性要求，评审得分且最后报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。

2.出具评审报告。评审委员会推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具评审报告。评审报告应当包括下列内容：

(1)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况、以及参加采购活动的供应商名单；

(2)响应文件开启日期和地点；

(3)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

(4)参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

(5)磋商文件规定的采购项目实质性要求及变动磋商文件实质性内容的有关资料及记录；

(6)供应商响应文件响应磋商文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

(7)评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

(8)提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

3.评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4.磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

(九)确定成交候选人

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.本项目根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

3.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

4.采购人不确定排序前一位成交候选供应商为成交供应商的，应当将不确定的理由书面告知该成交候选供应商，并在“四川政府采购网”公告。

5.采购人依法确定不出成交供应商的，应当重新组织采购，书面告知成交候选供应商，说明理由，并在“四川政府采购网”公告。

6.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按顺序确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

(十)成交通知书

1.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在“四川政府采购网”上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

3.供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，采购代理机构将于成交供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照供应商响应文件中的地址发出成交通知书。

4.成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

5.成交人的响应文件本应作为无效响应处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人和采购代理机构在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交人也应当缴回)，依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

6.成交公告发出后，成交供应商自行领取成交通知书的，可凭有效身份证明证件到四川浩行招标代理有限公司领取成交通知书。

(十一)评审专家在政府采购活动中承担以下义务

1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2.按照政府采购法律法规和磋商文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

3.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

4.发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

5.在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门汇报。

7.解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

8.法律、法规和规章规定的其他义务。

(十二)评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

1.遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

2.评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管。

3.评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

4.评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5.在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

6.服从评审现场采购代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

7.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

8.有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

# 第十章 合同草案条款(样例)

合同编号：

签订地点：

签订时间：   年   月    日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及（项目名称：XXX）（项目编号：XXX）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 合同文件

1.本合同所附下列文件是本合同不可分割的部分：

1.1 成交后双方签订的采购合同；（包括服务方案、项目验收标准和验收方法等）

1.2 甲方针对本项目的磋商文件；

1.3 乙方提交的磋商响应文件及磋商过程中相关承诺；

1.4 成交通知书。

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

第二条 服务期限

XXX。

第三条 服务内容与验收标准

1、服务内容：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

2、验收标准：项目符合国家、行业的相关技术标准及要求，本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

第四条 服务费用及支付方式

1、付款方式：XXX。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

第五条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第八条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第九条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 XX 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 解决合同纠纷的方式

1、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人向采购人项目所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、严格遵守国家相关政策、法规和管理规定，以及双方签订的购销合同，依法经营。乙方不得以任何形式向甲方或甲方工作人员提供回扣、礼品、现金、有价证券等为内容的商业贿赂。如违反以上承诺，统一按照相关规定处理，甲方有权随时终止合同，如果涉及违纪违法问题，移交纪检、司法部门处理，乙方承担一切法律后果。

3、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方： （盖章）                   乙方： （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地 址：                           地 址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电 话：                            电 话：

传 真：                            传 真：

签约日期： 年   月  日             签约日期：年 月  日

注：其他合同专用条款在合同签订时另行约定。

# 第十一章 附件

最终报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价合计 | 小写： 大写： |

注：1.供应商的报价是供应商响应磋商项目包要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及的一切费用。报价应是最终用户验收合格后的总价，包括安装、调试、人员、货物（设备）成本、运输、维护等所有其他有关各项的含税费用；

2.其他需要承诺的事宜；

3.此表在资格性审查结束并通过后，可现场填写此表。

供应商名称：

法定代表人或授权代表：	(签字并加盖手印)

报价日期：     年  月  日