采购编号：乐沙政采〔2021〕30号

乐山市沙湾区人民医院采购医疗设备

竞

争

性

谈

判

文

件

谈判小组确认或制定谈判文件（成员签字）:

中国·四川（乐山）

乐山市沙湾区政府采购管理中心 共同编制

乐山市沙湾区人民医院

2021年8月

目    录

第一章  谈判邀请…………………………………………………………………3

第二章  谈判须知…………………………………………………………………5

第三章  供应商资格条件要求……………………………………………………24

第四章  供应商资格证明材料……………………………………………………25

第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求…………………………………27

第六章  谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容………………………54

第七章  响应文件格式……………………………………………………………55

第八章  评审方法…………………………………………………………………81

第九章  政府采购合同（草案）…………………………………………………89

第一章 谈判邀请

乐山市沙湾区政府采购管理中心（采购代理机构）受乐山市沙湾区人民医院（采购人）委托，拟对乐山市沙湾区人民医院采购医疗设备项目采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：乐沙政采〔2021〕30号。

2.采购项目名称：乐山市沙湾区人民医院采购医疗设备。

3.采购人：乐山市沙湾区人民医院。

4.采购代理机构：乐山市沙湾区政府采购管理中心。

二、资金情况

资金来源及金额：财政资金。

三、采购项目简介：

（详见谈判文件第五章）。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性谈判邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件。

（详见第四、五章）

六、谈判文件获取方式、时间、地点：

谈判文件自2021年8月31日至2021年9月1日09:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）通过“邮箱报名”后获取。联系人：徐女士、余女士，0833-3447892。

谈判文件售价：人民币0元/份（谈判文件售后不退, 谈判资格不能转让）。

报价人获取谈判文件时必须将以下资料加盖公章后扫描发送到指定邮箱（swqzfcgzx@163.com):1.报价人为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信和经办人身份证明；2.报价人为自然人的，只需提供本人身份证明。3.以上两项内容供应商根据自身实际情况提供，并请注明联系人、联系电话及邮箱。

未按照上述报名时间、方式获取谈判文件的视同无效。若有澄清或更正通知，将发送至报名供应商提供的邮箱，采购中心不作口头通知，因提供的邮箱地址错误或未能及时知晓澄清或更正通知的，由供应商自行承担后果。

七、递交响应文件起止时间：2021年9月7日9：30-2021年9月7日10:00（北京时间）。

八、递交响应文件地点：乐山市沙湾区政府采购管理中心（沙湾区龚电大道14号5楼）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达的响应文件不予接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

九、谈判时间：2021年9月7日10:00（北京时间）。

谈判地点：乐山市沙湾区政府采购管理中心（沙湾区龚电大道14号5楼）。

十、联系方式

采购人：乐山市沙湾区人民医院

通讯地址：乐山市沙湾区韩王路15号

邮    编：614900

联 系 人：胡女士

联系电话：13547200200

采购代理机构：乐山市沙湾区政府采购管理中心

通讯地址：乐山市沙湾区龚电大道14号4楼

邮    编：614900

联 系 人：余女士、徐女士

联系电话：0833-3447892

2021年8月24日

第二章 谈判须知

- 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请谈判的供应商数量和方式 | 本次谈判邀请的供应商数量：所有报名的供应商； 本次采购采取在四川政府采购（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上发布公告形式的方式的方式邀请参加谈判的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：325万元（第一包：125万元，第二包：90万元，第三包：80万元，第四包：30万元）； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：292.5（第一包：112.5万元，第二包：81万元，第三包：72万元，第四包：27万元）； 超过最高限价的报价无效。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额的前提下，采购人可以在谈判过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评审报告中记录。 |
| 4 | 联合体 | 不允许 |
| 5 | 失信供应商管理 （实质性要求） | 1.采购活动结束后，由采购人对评审委员会推荐的成交供应商通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、国家税务总局（http://www.chinatax.gov.cn）网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道，对其在“响应文件－资格部分”《承诺函》中关于“不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”作出的承诺进行查询和核实。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 对存在其他失信行为的供应商但未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本次政府采购活动的，评审时采用报价加成（✔）扣分（/）进行惩戒。 ⑴报价加成：对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价进行评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 ⑵扣分：对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除5分。 ⑶供应商应当就自己的诚信情况在响应文件的资格性部分进行承诺，否则，作无效处理。 |
| 6 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料（可事先作好书面说明或提供相关证明材料以备用），供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。 2.供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 4.供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 7 | 政府采购政策 （实质性要求） | - 本项目非专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）。 - 1.参加政府采购活动的中小企业、残疾人福利性单位应当分别提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》原件，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2.供应商所投货物制造商或承接服务供应商全部是小微企业的给予总报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.特别提醒：成交供应商为中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）的，我中心将在结果公告中对此进行公示，以接受社会各界监督，因此请供应商诚信承诺、慎重承诺。因质疑、投诉被认定为非小微企业或监狱企业的，视同为提供虚假资料，将承担关于提供虚假资料的一切法律责任和后果。 二、无线局域网产品、节能、环境标志产品政府采购政策 1.本项目产品有属于优先采购品目的，对报有符合相应要求产品的供应商给予该产品报价1%的价格扣除，同一产品符合多个优先产品情形的则累加扣除。对于同时符合此优先政策和小微企业政策的供应商，先执行产品价格扣除后再执行总价（小微企业政策）价格扣除。用扣除后的总价参与评审。（采用最低评标价法的适用以上价格扣除，采用综合评分法的优先采购政策在评分细则中体现） 2.本项目产品有属于强制采购节能产品品目的，供应商须提供符合相应要求的产品，否则，按照无效处理。 3.供应商在响应文件中须提供所报节能产品、环境标志产品经市场监管总局公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖供应商鲜章），所报无线局域网产品在“无线局域网认证产品政府采购清单”中的所在页（复印件加盖供应商鲜章），否则不予认定。 |
| 8 | 谈判情况公告 | 确定成交供应商后的2个工作日内在四川政府采购网上公告。包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商资格审查情况、名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、品牌、数量、规格、单价、成交公告期限以及谈判小组成员名单。 |
| 9 | 履约保证金 | 根据委托代理协议约定，本项目收取履约保证金，金额为政府采购合同金额的10%。 交款方式： 方式一：转账交付（转账时必须备注：乐沙政采〔2021〕X号第X包人民医院医疗设备项目履约金） 收款单位：乐山市沙湾区公共资源交易服务中心 开 户 行：中国农业银行股份有限公司沙湾东路分理处 银行账号：22385401040000874 方式二：（支票、汇票、本票、保函等） 供应商以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金的，供应商须将合法且在有效期内的相关票据或保函原件交至乐山市沙湾区公共资源交易服务中心。 联系电话：0833-3449380 交款时间：中标、成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 |
| 10 | 供应商 信用融资 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 11 | 谈判文件咨询 | 联系人：余女士、徐女士。 联系电话：0833-3447892。 |
| 12 | 谈判过程、 结果工作咨询 | 联系人：梁先生、李女士。 联系电话：0833-3447822。 |
| 13 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在四川政府采购网上公告后，请成交供应商凭有效身份证明证件和单位介绍信到沙湾区政府采购管理中心领取成交通知书。 联系电话：0833-3447892 |
| 14 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系人：余女士、徐女士。 联系电话：0833-3447892 地址：沙湾区龚电大道14号4楼。 邮编：614900。 |
| 15 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑由采购人负责答复；对于采购过程由采购代理机构负责答复；对于采购结果由采购代理机构负责答复。 联系人：胡女士 联系电话：13547200200 地址：乐山市沙湾区韩王路15号 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、谈判过程、谈判结果的范围。 |
| 16 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即沙湾区财政局。 联 系 人：王先生、胡女士 联系电话：0833-3447275 联系地址：乐山市沙湾区财政局 邮政编码：614900 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 17 | 政府采购 合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案，即沙湾区财政局备案。 |

- 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的货物采购。

1.2 本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次谈判的采购人是乐山市沙湾区人民医院。

2.2本次谈判的采购代理机构是乐山市沙湾区政府采购管理中心 。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本谈判文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3按规定获取了谈判文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 谈判费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，最后报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人/采购人委托谈判小组自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目核心产品：第一包为多普勒超声；第二包为便携式彩超；第三包为电子纤维喉镜；第四包：无。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6.联合体竞争性谈判（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体竞争性谈判，以一个供应商的身份竞争性谈判。以联合体形式参加竞争性谈判的，联合体各方均应当符合第一章第五条第一款第1项至第6项规定的条件，联合体各方中至少有一方符合第一章第五条第一款第7项规定的特定条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体竞争性谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与竞争性谈判的，应在响应文件提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为竞争性谈判的全权代表，负责参加竞争性谈判的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 7.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起60天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

### 8.知识产权（实质性要求）

8.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 三、谈判文件

### 9．谈判文件的构成

9.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对谈判文件进行澄清或者修改。

10.2 采购代理机构对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了谈判文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

10.3供应商认为采购人/采购代理机构需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以在提交首次响应文件截止之日起2个工作日前以书面形式向采购人/采购代理机构提出申请，由采购人/采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

### 11. 答疑会和现场考察

11.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在谈判文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

11.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

11.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

- 四、响应文件

### 12.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或谈判过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件、其它响应文件和二轮报价文件三部分，分册装订。

12.1资格性响应文件：承诺函和第四章全部内容。

12.2其它响应文件：

12.2.1报价部分

- 第一轮报价（报价文件）包括报价函和报价表。

- （2）供应商的报价是谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

（3）供应商每轮只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效处理。

（4）不正当竞争预防措施（详见供应商须知附表）

12.2.2技术部分。供应商按照谈判文件要求做出的技术应答，主要是针对谈判项目的技术和服务要求做出的实质性响应和满足：

（1）中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明材料（供应商根据自身情况提供）

（2）技术、服务要求应答表；

12.3.3商务部分。包括以下内容：

- 商务应答表；

- （2）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明报价产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（提供产品制造厂家或供应商的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

（3）供应商基本情况表；

（4）知识产权承诺函；

（5）供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

（6）供应商类似项目业绩一览表；

（7）其他供应商认为需要提供的文件和资料。

12.3.3其他部分。供应商按照谈判文件要求作出的其他应答和承诺。

12.3二轮报价文件：竞争性谈判申请单位二轮报价表

13.3.1如果本项目采购需求中的技术、服务要求以及合同主要条款等内容在谈判过程中没有实质性变动，以单独密封递交的竞争性谈判申请单位二轮报价表作为最后报价。如果本项目采购需求中的技术、服务要求以及合同主要条款等内容在谈判过程中有实质性变动，以现场二轮报价作为最后报价。

12.3.2供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

12.3.3最后报价响应日期为递交响应文件截止时间。

### 13.响应文件的语言（实质性要求）

13.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面（在不影响评审组评审的情况下，可不做翻译），否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 14．计量单位（实质性要求）

除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

### 15. 报价货币（实质性要求）

本次谈判项目的报价货币为人民币。

### 16.响应文件格式

16.1 供应商应执行谈判文件第七章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的谈判文件由供应商自行编写。

### 17.响应文件的编制和签署

17.1 资格性响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.2 其他响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.3二轮报价文件一份，并在其封面上清楚地标明二轮报价文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

17.4 响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印。响应文件统一用A4幅面纸印制。

17.5响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被作为无效处理。

17.6（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

17.7响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

17.8（实质性要求）响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

17.9（实质性要求）响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.响应文件的密封和标注（不属于本项目谈判小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

18.1二轮报价文件必须单独密封包装。资格性响应文件和其它响应文件可以单独密封包装，也可以密封包装在一个密封袋内。

18.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

18.5同一供应商投多个包的，每个包必须单独编制响应文件（实质性要求）。

19.响应文件的递交

19.1 所有响应文件(资格性响应文件、其他响应文件、二轮报价文件）应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

19.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出谈判邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

19.3 本次采购不接收邮寄的响应文件（本次采购不接收邮寄的响应文件）。

19.4根据市公共资源交易服务中心《关于新冠肺炎疫情防控期间恢复公共资源交易现场活动的实施方案的通知》（乐公资交〔2020〕3号）文件要求，在新冠肺炎疫情防控期间，供应商现场递交响应文件后，为避免递交响应文件现场人员聚集，供应商需服从现场工作人员安排，立即离场或者到指定区域隔空就座。供应商应在响应文件中载明详细联系方式，并对其提交的数据、主体资质的真实合法性负责。

20.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“18.响应文件的密封和标注”规定处理）

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

20.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤回其响应文件。

20.4 报价文件如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

20.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 五、评审

21. 谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

- 六、成交事项

22.确定成交供应商

采购人将按谈判小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

22.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

22.2采购人收到谈判报告及有关资料后，将在5个工作日内按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动。

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

23.成交结果

23.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

23.2成交供应商应当及时领取成交通知书。

24.成交通知书

24.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

24.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

- 七、合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5 竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

25.6采购人和成交供应商应当在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

26.合同分包（实质性要求，不属于本项目谈判小组评审范畴）

26.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

本项目不允许成交供应商采用分包方式履行合同。

27.合同转包（实质性要求，不属于本项目谈判小组评审范畴）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

29.履约保证金（实质性要求，不属于本项目谈判小组评审范畴）

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳谈判文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

29.3 履约保证金将在收到合格验收报告等材料后5个工作日内办理退还手续。

30.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内报同级财政部门备案,并将备案后的合同交于采购中心存档（一份）。

32.履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》的通知（乐市财政采〔2018〕16号）进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告到沙湾区政府采购管理中心办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还（采用履约保函形式的则要求担保人承担相应保证责任），也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

34.资金支付

34.1采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

34.2采购人自收到发票后30日内将资金支付给成交供应商，不得以机构变动、人员更替、政采调整等为由延迟付款，不得将谈判文件和合同中未规定的义务作为向成交人付款的条件。

- 八、谈判纪律要求

35.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 九、询问、质疑和投诉

36.询问、质疑和投诉

36.1询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

36.2供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 十、其  他

37.本谈判文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。

38.（实质性要求）在本次递交响应文件之前一周年内，供应商本次谈判中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于15%。

39.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

40.本项目不允许采购进口产品，否则作无效处理。

- 第三章 供应商资格条件

一、每包参加谈判的供应商应具备下列资格条件：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至第5项规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）法律、行政法规规定的其他条件：

1.本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

2.供应商法定代表人授权参加本次采购活动。

3.特殊要求：

(1)供应商为生产厂家的应具有中华人民共和国医疗器械生产许可证；供应商为代理公司应具有中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案凭证并提供生产厂家医疗器械生产许可证；

(2)若所投产品属于医疗器械的，需提供医疗器械产品注册证或注册登记表或国家新颁发的有效备案凭证。

备注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第四章  供应商资格证明材料

一、每包供应商应提交的资格证明材料

（一）具有独立承担民事责任的能力；

【供应商为企业的提供有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一的营业执照；供应商为事业单位的提供有效的法人证书；供应商为其他组织的提供相关证明材料；供应商为自然人的提供本人身份证且具有完全民事行为能力。】

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

【2019年度以来任意一年的财务审计报告复印件或提供谈判截止时间前一年内银行出具的有效资信证明（供应商为非企业、2020年以后成立的公司，只需提供具有健全财务管理承诺书原件）；具有良好商业信誉的承诺书原件。】

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

【具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书原件。】

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

【提供依法纳税和依法缴纳社保资金的承诺书原件。】

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

【近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。】

（六）本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

【提供前3年内不得有行贿犯罪记录承诺书原件。】

（七）供应商法定代表人授权参加本次采购活动。

【法定代表人或主要负责人授权书原件；法定代表人或主要负责人身份证复印件；授权代表身份证复印件（如果法定代表人或主要负责人参加谈判只需提供法定代表人身份证复印件）。】

（八）特殊要求：

1.供应商为生产厂家的应具有中华人民共和国医疗器械生产许可证；供应商为代理公司应具有中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案凭证并提供生产厂家医疗器械生产许可证；

2.若所投产品属于医疗器械的，需提供医疗器械产品注册证或注册登记表或国家新颁发的有效备案凭证。

【提供相关材料复印件。加盖供应商鲜章】

注：1.以上材料复印件及原件均须加盖供应商鲜章。

2.本章要求提供的相关证明材料应当与第三章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

3.本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

- 第五章  采购项目技术、服务及其他商务要求

第一包：

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 2台 | 工业 | 不允许进口产品参与 |
| 2 | 多普勒超声 | 1台 | 工业 | 不允许进口产品参与 |

二、技术参数要求：（实质性要求）

（一）全能型麻醉机技术参数要求：

★1.适用范围：新生儿,小儿,儿童及成人。（以产品注册证为准）

★2.电源：100-240V，50/60HZ，断电工作时间至少45分钟。

3.显示屏：≥10寸的彩色大屏幕，能够直接检测潮气量、分钟通气量、呼吸频率等基本参数与压力波形。

4.呼吸机：

(1)气动电控或电动电控呼吸机，成人、小儿应用不需更换风箱。

(2)呼吸模式包括容量控制通气(IPPV CMV)和压力限制模式（PLV）

(3)具备压力控制通气(PCV)，可升级同步间歇指令通气模式（SIMV）

(4)潮气量设置值（容量控制模式下）：最小值≤20ml

(5)分钟通气量：1～30L

(6)压力限制： 15～70cmH2O

(7)呼吸频率： 4～60次/分

(8)吸呼比： 4：1～1：4

(9)吸气暂停时间和吸气时间比： 0～50%

★(10)呼气末正压（PEEP）：无自动PEEP， 0、1、2、3～20cmH2O范围内可连续设置

(11)吸气压力： 5～65cmH2O

(12)吸气流速： 10～75L/min

(13)氧气浓度： 21%～99%

(14)最小窒息通气频率：3-20bpm

(15)触发水平：2-15L/min

(16)快速充氧：25-75L/min

★(17)气源失效时，呼吸机可利用室内空气继续通气

5.呼吸回路:

★(1)为避免积水,呼吸回路必须具有回路加热系统或其他避免积水的装置

(2)所有部件不含橡胶成分，并且可以直接高温高压消毒

★(3)单个二氧化碳吸收罐容量≥1.5L

(4)可以配置一次性二氧化碳吸收罐

(5)回路中具有旋钮式APL调节阀

(6)APL阀控制输入范围：手动模式5-70cmH2O，自主模式1.5cmH2O

★(7)具有新鲜气体隔离技术，保证潮气量输送不受新鲜气体流量影响，潮气量精确

6.流量计：

(1)双气、双管（氧气、空气或笑气）,带低流量管、适合低流量麻醉

(2)流量计：基础流量≥0.02 L/min， 调节范围0.02-10.0L/min

7.挥发罐：

★(1)装机时配备一个与麻醉机兼容的七氟醚挥发罐，可选配兼容的氟醚挥发罐。

(2)双挥发罐位，带互锁装置，拆除挥发罐时，接口自动关闭并密封

(3)挥发罐具温度、压力、流量补偿装置

(4)挥发罐无需排空转运

(5)输出精度误差±0.01%

(6)挥发罐具有防倾斜装置且出厂后不再专门维护及定标

8.机体：

(1)具备氧气压力过低报警装置

(2)机身自带至少3个大抽屉

(3)普通气体出口压力限制：≤13psi

(4)氧传感器的使用寿命≥12个月

9.麻醉机监测系统

(1)呼吸机的监测信息和新鲜气体信息一起显示在一个中央屏幕上。

(2)主要监测内容：平均压、平台压、气道峰压,PEEP，压力波形曲线,分钟通气量，潮气量，呼吸频率,吸入氧浓度。

★(3)标配麻醉监护仪，要求：≥15英寸彩色触摸屏、内置锂电池和打印机、具备心电、呼吸、无创血压、双体温、血氧、双有创血压、主流式呼末二氧化碳监测功能，可测量灌注指数（PI），配备可与麻醉机连接的支臂。

10.可连接手麻系统并终身免费升级手麻系统。

（二）多普勒超声技术参数要求：

1.系统技术规格及概述：

★(1)≥15寸无缝纯平投射式电容屏

★(2)主机重量≤6.2KG

(3)机器内置3个可激活探头接口

(4)≥4个USB 3.0接口

(5)数字波束增强器

(6)多倍波束合成

(7)二维灰阶模式

(8)组织谐波成像模式

(9)宽带频移谐波

(10)组织特异性成像

(11)频率复合成像

(12)空间复合成像

(13)斑点抑制成像

(14)彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

(15)频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒

(16)M型模式

(17)独立角度偏转

(18)扩展成像（要求凸阵、线阵可用，提供证明图片）

(19)实时双幅对比成像

(20)一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

★(21)全屏放大

(22)局部放大（支持前端、后端放大）

(23)回波增强技术

★(24)智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）

(25多普勒自动识别功能

(26)支持锁屏功能

(27)自动唤醒功能

(28)常规测量软件包

(29)标配腹部、心脏、血管、小器官，神经测量软件包，可选配产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包

(30)图像后处理，可处理参数≥26种

(31)支持手动触摸屏上注释

(32)支持手动触摸屏上包络测量

(33)支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

(34)可支持DICOM 3.0

★(35)内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导。

2.测量/分析和报告

(1)常规测量

距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

(2)多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

(3)全科测量包，自动生成报告

3.电影回放和原始数据处理

(1)所有模式下可用

(2)支持手动、自动回放

(3)支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前最大时间：120s)

(4)图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式≥8种、M模式≥5种、彩色模式≥5种、PW模式≥10种。

★(5)支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。

(6)支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

- 4.检查存储和管理

- (1)硬盘≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站

(2)多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

5.系统技术参数及要求

(1)二维灰阶模式

(2)数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

(3)接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

(4)扫描线：每帧线密度≥512超声线

(5)发射声束聚焦：发射≥8段

(6)扫描频率：

电子凸阵：超声频率范围	1.3- 6.0MHz

电子线阵：超声频率范围	4.4-13.5MHz（L14-6Ns 5.4-16.2MHz）

(7)预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

★(8)最大显示深度:≥39cm（提供图片证明）

(9)最大帧率: ≥999 帧/秒

(10)TGC: ≥6段

(11)二维灰阶：≥256

(12)动态范围: ≥230

(13)增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

(14)伪彩图谱: ≥8种

(15)彩色多普勒成像：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。

(16)显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

★(17)取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

(18)最大帧率: ≥364 帧/秒

(19)支持B/C 同宽（提供图片证明）

(20)频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

①显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

②显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

③最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s）

④最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号）

⑤取样容积: 0.5-20mm

⑥偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

⑦零位移动：≥8 级

(21)快速角度校正

(22)支持频谱自动测量

23.探头规格

①配置探头：凸阵、线阵；

②探头频率：

频率带宽1.3-16.2MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

振元：最大有效振元数≥192振元

③穿刺引导

凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能

④凸阵探头频率范围: 1.3- 6.0MHz，扩展后最大角度可达115°

⑤线阵探头频率范围: 4.4-13.5MHz，扩展后最大角度40°

⑥B/M、彩色、能量多普勒输出功率可选择分级调节

7.外设和附件

①台车含自动电源卷线器

②支持机器防盗锁

备注：1.带★条款为重要技术参数，须提供证明材料，包含第三方检测报告或功能截图或向社会公开的产品彩页资料或产品说明书等，技术参数中另有要求的按要求提供，未提供证明材料视为负偏离,作无效响应处理。

2.采购清单中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品。供应商可提供等同或优于参数要求的产品。

3.本项目采购清单中产品名称，因采购人不能夯尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。

三、商务及其他要求（实质性要求）：

（一）交货期限：自签订合同之日起10个工作日内完成供货安装并达到使用状态。

（二）交货地点：乐山市沙湾区人民医院指定地点。

（三）付款方式：

1.合同签订之日起10个工作日内支付成交价款的30%作为预付款，全部货物安装调试且运行正常并验收合格后支付剩余全部货款。

2.成交供应商须向采购人出具合法有效的完税发票及凭证资料。

（四）质量要求

1.成交供应商须提供全新的、未使用过货物（含零部件、配件、专用工具等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.应有产品质量检验合格标志的货物均须有产品质量检验合格标志。

（五）履约与验收：

1.本项目收取履约保证金，履约保证金为成交金额的10%。

2.在项目履约过程中成交供应商未按谈判文件、响应文件及采购合同的约定完成相应工作或出现违约违法事项致使合同终止的，履约保证金将不予退还，并且按成交供应商违约责任条款弥补采购人损失。

3.验收由采购人组织，供应商配合，根据国家有关规定以及谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；若存在明显质量问题，采购人有权拒绝支付货款。

4.其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、乐山市财政局《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》的通知（乐市财政采〔2018〕16号）的要求进行验收，符合国家和行业相关标准。

（六）售后服务：

1.成交供应商负责免费安装并提供现场培训

2.质保期不低于一年。质保期后供应商负责终身维修。

3.维修响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过24小时。质保期满后，设备发生故障时，响应时间与质保期内响应时间相同，只收取材料成本费。质保期内因维修所耽误时间应顺延质保时间，按每耽误1天顺延20天质保期计，在质保期内应免费提供一次预防性保养服务。

4.定期回访不低于2次/年，费用由成交供应商承担。

（七）双方违约责任：

1.采购人主要违约责任

（1）采购人应及时办理支付货款，逾期付款超过30天的，成交供应商有权终止合同。采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向成交供应商偿付欠款总额万分之五/天的违约金；

（2）采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按成交供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交供应商。

2.成交供应商主要违约责任

（1）成交供应商交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之三十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由成交供应商偿付违约赔偿金给采购人。

（2）成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过10天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之三十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的货款及其利息。

（3）成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

（九）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

第二包：

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳腺旋切刀 | 1套 | 工业 | 不允许进口产品参与 |
| 2 | 便携式彩超 | 1台 | 工业 | 不允许进口产品参与 |
| 3 | 超声刀 | 1台 | 工业 | 不允许进口产品参与 |

二、技术参数要求（实质性要求）

（一）乳腺旋切刀技术参数要求：

设备功能：用于对患者影像学检查或触诊异常的乳腺组织进行部分或全部切除活检取样

技术规格和要求：

1.一般要求：

(1)真空负压： 23-28inHg，连续负压

(2)抽气速率：≥20L/min

2.控制主机

★(1)主机≥15英寸触摸屏，实时显示旋切刀工作状态，累计切割次数。全中文界面。

★(2)取样槽可在5mm-30mm范围内无级调节，能适用于不同大小病灶组织的精细切割

(3)具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织

(4)具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液

★(5)产品在废液累计至800mL±100mL范围时，有真空桶废液过多提示，防止漏液、污染

(6)具有故障自诊断功能。系统出现故障时提示相应故障类型，可根据此内容进行故障的检查和排除

(7)系统对活检针规格型号具有自动识别功能，能根据识别结果自动匹配和显示工作参数

(8)软件可升级

3. 驱动手柄

(1) 配备超声引导下手柄

(2)转速：≥600r/min

★(4)工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态

(5)在切除过程中具有紧急制动功能，可根据实际情况停止旋切。

4. 活检针

(1)三凹面刀尖设计

(2)全通道设计

(3)360°单向旋转切割

(4)封闭取样；也可打开取样槽，观察标本状态

★(5) 六种型号：外刀管直径7G/10G/12G，有效长度110mm/150mm

(6)可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，对准病灶

(7)外刀管刻度清晰可见

5. 配备真空桶

6. 控制方式

具有脚踏和手柄控制两种控制方式

（二）便携式彩超技术参数要求：

1. 彩色多普勒超声诊断仪

(1)彩色监视器：≥15英寸高分辨率彩色显示器

★(2)超声主机操作系统：基于Windows 平台，非嵌入式平台

(3)二维灰阶成像部件

(4)频谱多普勒显示及多参数分析系统

(5)彩色多普勒超声波诊断部件

(6)彩色能量图和方向能量单元

(7)可选配实时三维成像组件

- (8)可选配弹性成像

(9)组织谐波成像

(10) 梯形成像

(11)实时三同步

★(12)实时全域动态聚焦（提供注册检验报告证明）

(13) 桌面自定义快捷键：≥6个，用户均可对任一按键进行自定义设置特定功能，如测量设置、检查模式、彩色开/关、报告等特定功能。

(14)中文操作按键，操作键盘背景光亮度≥15级可调

(15)测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

①一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、流速比等）

②专用计测软件包：腹部、产科、妇科、小器官、泌尿科、心脏、外周血管、早期妊娠、矫形外科、颅脑、急诊等，所有计测包的测量数据自动导入报告系统。

③IMT内中膜自动测量，可以自动描迹测量前壁、后壁的内中膜厚度，测量结果包括最大值、最小值、平均值、测量长度、标准差（SD）、以及质控指数。

★④支持容积测量方法≥5种

⑤实时频谱自动跟踪包络测量功能：系统实时自动跟踪包络自动分析显示：PSV、EDV、RI、PI、S/D、ACC、HR等各种数据。

(16)内置中文患者档案信息管理系统：能记录患者编号、名称、检查号、检查日期等，并能通过编号、检查号、名称等进行搜索管理。

(17)主机内置输出接口

①USB接口1个

② S视频1个

③ HDMI接口1个

④VGA接口1个

⑤MIC接口1个

⑥音频输入接口1个

⑦音频输出接口1个

(18)可选配超声影像实时无线传输模块：可与智能手机、平板电脑进行超声影像的实时无线传输，实时地观察到超声仪器设备上的诊断图像，与操作医生同步诊断，并可独立冻结图像及回放电影。存储在手持设备上的原始超声影像，可以进行旋转、放大等图像处理。

(19)电影回放：B型最大可回放图像≥2000帧,M型回放≥10分钟。

(20) 超声功率输出调节：0－100%可调节 ，B、彩色、PW可独立调节。

★(21)激活系统操作界面：在此界面中可对各功能（包括实时三维（4D）、弹性成像）进行激活选择操作，并实时显示各功能激活状态、激活日期及使用天数。(提供图片证明)

(23)多探头诊断图像同屏分窗同时显示：在4B模式下同时显示多个不同探头的诊断图像并可电影回放。

2.技术参数

(1)主机内置探头接口：≥2个，全部接口有效激活，并可通用互换，所有探头接口，容积探头均可即插即用

(2)探头搁置槽：≥2个

(3)物理滑杆TGC分段调节：≥8段

(4)中文硅胶按键

★(5)操作面板具有“实时三维”专用按键(提供图片证明)

(6)二维灰阶显像主要参数

①工作频率范围： 2.0－12.0MHz；各探头基波≥5种频率，彩色≥3种频率，PW≥3种频率可选。

② 扫描线：每帧线密度≥230超声线

③发射声束聚焦：1～8个焦点可选。在实时检查过程中，可通过滚动轨迹球移动焦点到需要位置，提高聚焦力。

★④系统可调节动态范围：30-170dB连续可视可调，步进≤4dB可视可调（提供最大值及相邻步进证明图片）

⑤数字化处理：实时全域动态聚焦，可变孔径等

⑥回放重现:B模式连续图像回放≥2000幅

⑦预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，预置条件以中文文字的方式直观表达，如泌尿科、中晚孕、早期妊娠等。

⑧增益调节:B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒增益均可视可调节

★(7)标准配置实时三维（4D）成像

① X、Y、Z三个方向任意旋转和切割, 回放模式下也可调节

② 实时三维图像平滑：≥3种，回放模式下也可调节

③ 图谱、亮度、阈值均有≥8 档可调节，回放模式下也可调节

④ 电影回放：≥50个4D体

⑤文件存储格式： JPG、Vol、Vols

(8)频谱多普勒

①方式：脉冲波多普勒PWD

②各探头频谱多普勒频率:≥3种可选

③测量速度：1mm/s-7.6m/s

④角度校正：+80°～-80°

★⑤取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至36mm（提供最大值及最小值证明）

⑥角度自动偏转功能：在偏转彩色取样框方向时，频谱取样线角度同时自动偏转，以利于保证多普勒频谱方向的一致性

(9)彩色多普勒

①支持冻结图像彩色隐藏功能

②具有多普勒信号去除功能，在彩色模式下，能在实时、冻结的图像上一键快速独立去除多普勒信号，便于在二维与彩色之间快速对比。

③彩色自动偏转：在偏转彩色取样框方向时，彩条同时自动翻转。

④具备一键操作血流图谱反转功能（如蓝变红及红变蓝）

⑤二维/彩色双实时对比成像，在二维模式下，一键进入二维/彩色双实时对比成像

(9)弹性成像（选购件）

①支持梯度色棒压放指示图和压力曲线双指引

②弹性成像定量分析功能

3.探头类型

①可支持探头类型：凸阵探头、线阵探头。另根据需要可选购：双凸双平面探头、经直肠探头、经阴道探头、容积探头等

②各探头多种频率可选：基波5种，谐波2种，彩色4种，PW 3种

③线阵探头波束偏转角度≥6档可调，最大可达20°，调节角度时参数区域能实时显示角度。（提供证明图片）

④具有探头自动冻结功能：≥3种时间选择。

⑤可设置快速切换探头按键：一键操作从当前探头快速切换到配置的任意一探头。

4.配置要求：主机1台（内置电池），凸阵探头、线阵探头、穿刺架各1只，推车一台。

（三）超声刀技术参数要求：

1.主机工作环境：环境温度:10℃～30℃，相对湿度:≤75%，使用电源:AC 220V±22V 50Hz±1Hz，输入功率:120VA。

2.主机为彩色触摸显示屏、具有自检功能，能快速诊断并明确提示故障信息。

3.主机输出功率大小分为1～5档。控制方式分为“手控”和“脚控”。可通过此界面调整输出功率大小和控制方式。功率越大，超声手术刀切割能力越强；功率越低，止血能力越强。

4.刀头的机械振动频率为，55kHz±1kHz振动幅度为50～100微米，无电流通过人体。

5.同时具有开腹及腔镜两类手术器械，刀头集切割、凝闭、抓持、分离功能于一体，可通过5mm穿刺器。

★6.深入患者体内的的刀具和手柄握持部采用分离式设计，刀具可拆卸。

★7.手柄具有舱门设计，手柄可低温等离子灭菌使用。

备注：1.带★条款为重要技术参数，须提供证明材料，包含第三方检测报告或功能截图或向社会公开的产品彩页资料或产品说明书等，技术参数中另有要求的按要求提供，未提供证明材料视为负偏离,作无效响应处理。

2.采购清单中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品。供应商可提供等同或优于参数要求的产品。

3.本项目采购清单中产品名称，因采购人不能夯尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。

三、商务及其他要求（实质性要求）：

（一）交货期限：自签订合同之日起10个工作日内完成供货安装并达到使用状态。

（二）交货地点：乐山市沙湾区人民医院指定地点。

（三）付款方式：

1.合同签订之日起10个工作日内支付成交价款的30%作为预付款，全部货物安装调试且运行正常并验收合格后支付剩余全部货款。

2.成交供应商须向采购人出具合法有效的完税发票及凭证资料。

（四）质量要求

1.成交供应商须提供全新的、未使用过货物（含零部件、配件、专用工具等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.应有产品质量检验合格标志的货物均须有产品质量检验合格标志。

（五）履约与验收：

1.本项目收取履约保证金，履约保证金为成交金额的10%。

2.在项目履约过程中成交供应商未按谈判文件、响应文件及采购合同的约定完成相应工作或出现违约违法事项致使合同终止的，履约保证金将不予退还，并且按成交供应商违约责任条款弥补采购人损失。

3.验收由采购人组织，供应商配合，根据国家有关规定以及谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；若存在明显质量问题，采购人有权拒绝支付货款。

4.其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、乐山市财政局《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》的通知（乐市财政采〔2018〕16号）的要求进行验收，符合国家和行业相关标准。

（六）售后服务：

1.成交供应商负责免费安装并提供现场培训

2.质保期不低于一年。质保期后供应商负责终身维修。

3.维修响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过24小时。质保期满后，设备发生故障时，响应时间与质保期内响应时间相同，只收取材料成本费。质保期内因维修所耽误时间应顺延质保时间，按每耽误1天顺延20天质保期计，在质保期内应免费提供一次预防性保养服务。

4.定期回访不低于2次/年，费用由成交供应商承担。

（七）双方违约责任：

1.采购人主要违约责任

（1）采购人应及时办理支付货款，逾期付款超过30天的，成交供应商有权终止合同。采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向成交供应商偿付欠款总额万分之五/天的违约金；

（2）采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按成交供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交供应商。

2.成交供应商主要违约责任

（1）成交供应商交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之三十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由成交供应商偿付违约赔偿金给采购人。

（2）成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过10天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之三十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的货款及其利息。

（3）成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

（九）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

第三包：

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子纤维喉镜 | 1套 | 工业 | 不允许进口产品参与 |
| 2 | 眼科OCT（光学相干断层扫描系统） | 1套 | 工业 | 不允许进口产品参与 |
| 3 | 眼科裂隙灯 | 1台 | 工业 | 不允许进口产品参与 |

二、技术参数要求（实质性要求）：

（一）电子纤维喉镜技术参数要求：

1.纤维咽喉镜

★（1）光学系统：视场角≥90°（直视）

（2）观察深度：2-50MM

★（3）弯角：上≥180°下≥130°

（4）头端部：外径≤￠5.0MM

（5）插入管：外径≤￠5.0MM

（6）有效长度：≥450MM

（7）钳子管道内径：2.0MM

（8）分辨率：≥4.17lp/mm

2.医用内窥镜摄像参数

（1）消光速度：小于0.2秒

（2）摄像头8级防水

（3）自动白平衡

★（4）逐行扫描

（5）提供备用机

★（6）水平分辨率 ≥ 1000线

（7）采用 （超清）SUPER HAD CMOS 芯片

★（8）CMOS芯片规格≥ 1/2.8

★（9）通过了CE认证

（10）扫描频率≧60FPS

（11）液晶屏≧24寸；

（12）比例≧16：9；

（13）分辨率≧1920×1080；

（14）信号输入端口：VIDEO*1、DVI*1、HDMI*1

3.冷光源参数

（1）采用LED发光源

（2）光源寿命≧2万小时

（3）色温>5000K

（二）眼科OCT（光学相干断层扫描系统）技术参数要求：

1.光学相干断层扫描图像

（1）信号类型：生物组织对入射光的散射信号

（2）固视方式：内固视和外固视

（3）光源：超辐射发光二极管，840nm

（4）光能量: ≤0.6mW

★（5）轴向分辨率: ≤5μm

（6）横向分辨率: ≤15μm

（7）扫描装置: 振镜

（8）眼后节扫描模式:直线描、六线描、区域扫描、五横五纵扫描(十线扫描)，重复和任意位置角度线形扫描

★（9）眼前节模块:角膜扫描、角膜六线扫描、房角扫描，全房角扫描（16mm）

（10）纵向(深度)扫描范围：≥2.1mm

★（11）横向扫描范围：6mm～12mm

（12）屈光补偿范围：-20D～+20D

2.眼底扫描图像

（1）信号类型： CCD图像

★（2）视场：40度×30度

（3）照明光：LED

（4）内固视：LED炬阵

（5）外固视：可调闪烁LED

3.软件系统

（1）全中文控制操作系统以及图文管理系统

（2）OCT图像伪彩色表示，伪彩色模式不少于三种

（3）分析功能：

①黄斑：视网膜厚度分析; 3D 视图; En-face 分析; 进展性分析; EDI 功能

②青光眼：RNFL 分析; 神经节细胞分析; 杯盘面分析; 进展性分析; 双眼对比分析

③前节部分：手动测量;角膜厚度分析; 角膜上皮层厚度分析

（4）3D 模块，可实现特殊层分割，任意切片

（5）周长、直径、面积的参数测量

（6）视网膜视经纤维层正常值及黄斑厚度正常值数据库

（7）完善的病例数据管理，智能化诊断报告生成模块，快速方便的数据查询和备份恢复系统

（8）符合DICOM 标准;

（9）配置清单：

| 配置 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 前节镜头 | 1个 |
| 外指示灯 | 1个 |
| 工作站（包含软件及加密狗） | 1套 |
| 数据传输线 | 1套 |
| 防尘罩 | 1个 |
| 移动台车 | 1台 |

- （三）眼科裂隙灯技术参数要求：

- 1.显微镜光路设计方式：平行式（伽利略式）

- 2.目镜放大倍率：10X

- 3总倍率：6X/10X/16X/25X/40X

- 4.目镜瞳距调节范围：55-72mm

- 5.屈光调节：-6D至+6D

- 6.最大裂隙宽度：≥12mm

- 7.最小裂隙宽度：≤0.2mm

- 8.最大裂隙高度：≥12mm

- 9.最小裂隙高度：≤0.2mm

- 10.裂隙角度：0º-180º可调

- 11.裂隙倾斜5º、10º、15º、20º四档可调

- 12.视场直径：33mm、21mm、13mm、8.3mm、5.3mm

- 13.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

- 14.照明灯泡：LED

- 15.工作距离：100mm

16.主要配置：

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 带电源盒、附件盒的桌面 | 1套 |
| 2 | 带显微镜系统的移动基座 | 1台 |
| 3 | 照明系统 | 1套 |
| 4 | 额托 | 1套 |
| 5 | 电源线 | 1根 |

备注：1.带★条款为重要技术参数，须提供证明材料，包含第三方检测报告或功能截图或向社会公开的产品彩页资料或产品说明书等，技术参数中另有要求的按要求提供，未提供证明材料视为负偏离,作无效响应处理。

2.采购清单中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品。供应商可提供等同或优于参数要求的产品。

3.本项目采购清单中产品名称，因采购人不能夯尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。

三、商务及其他要求（实质性要求）

（一）交货期限：自签订合同之日起10个工作日内完成供货安装并达到使用状态。

（二）交货地点：乐山市沙湾区人民医院指定地点。

（三）付款方式：

1.合同签订之日起10个工作日内支付成交价款的30%作为预付款，全部货物安装调试且运行正常并验收合格后支付剩余全部货款。

2.成交供应商须向采购人出具合法有效的完税发票及凭证资料。

（四）质量要求

1.成交供应商须提供全新的、未使用过货物（含零部件、配件、专用工具等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.应有产品质量检验合格标志的货物均须有产品质量检验合格标志。

（五）履约与验收：

1.本项目收取履约保证金，履约保证金为成交金额的10%。

2.在项目履约过程中成交供应商未按谈判文件、响应文件及采购合同的约定完成相应工作或出现违约违法事项致使合同终止的，履约保证金将不予退还，并且按成交供应商违约责任条款弥补采购人损失。

3.验收由采购人组织，供应商配合，根据国家有关规定以及谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；若存在明显质量问题，采购人有权拒绝支付货款。

4.其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、乐山市财政局《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》的通知（乐市财政采〔2018〕16号）的要求进行验收，符合国家和行业相关标准。

（六）售后服务：

1.成交供应商负责免费安装并提供现场培训

2.质保期不低于一年。质保期后供应商负责终身维修。

3.维修响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过24小时。质保期满后，设备发生故障时，响应时间与质保期内响应时间相同，只收取材料成本费。质保期内因维修所耽误时间应顺延质保时间，按每耽误1天顺延20天质保期计，在质保期内应免费提供一次预防性保养服务。

4.定期回访不低于2次/年，费用由成交供应商承担。

（七）双方违约责任：

1.采购人主要违约责任

（1）采购人应及时办理支付货款，逾期付款超过30天的，成交供应商有权终止合同。采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向成交供应商偿付欠款总额万分之五/天的违约金；

（2）采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按成交供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交供应商。

2.成交供应商主要违约责任

（1）成交供应商交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之三十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由成交供应商偿付违约赔偿金给采购人。

（2）成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过10天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之三十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的货款及其利息。

（3）成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

（九）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

第四包：

一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创呼吸机 | 2台 | 工业 | 不允许进口产品参与 |

- 技术参数要求（实质性要求）：

（一）预期用途

适用于各类医疗机构；用于心肺脑复苏的呼吸支持；各种原因导致的急性呼吸功能不全或氧合功能障碍；术中、术后呼吸支持；其他需要呼吸机治疗者。

（二）性能特点

1.气动、电控控制方式

2.≥15寸彩色触摸液晶显示器

3.具有容量控制、压力限制等多种工作方式

★4.具有无创和有创通气模式

5.具有多种报警功能

6.具有顺应性补偿功能

7.具有高精度空氧混合器

8.具有多参数显示功能

9.配有内部备用电源，工作中市电断电，自动转换为备用电源工作

★10.配医用空气压缩机与呼吸机同品牌

★11.具有屏幕操作按键冻结功能和呼吸环冻结功能

12.可选配呼吸末二氧化碳监测

（三）工作条件

1.供电电压            220 V±22 V～

2.电源频率            50 HZ±1 HZ

3.输入功率            1030VA（配置医用空气压缩机）

80VA（不配置医用空气压缩机）

4.气源                O2 、AIR(医用级)

5.气源压力            280 kPa ～ 600 kPa

6.环境温度范围       ＋ 5 ℃ ～ ＋ 40 ℃

7.相对湿度范围       ≤ 80%

8.大气压力范围       700 hPa ～ 1060 hPa

（四）通气模式

1.间歇正压通气模式（IPPV）

2.容量控制辅助/控制通气模式(V-A/C)

3.压力控制辅助/控制通气模式(P-A/C)

4.容量控制同步间歇指令通气模式（V-SIMV）

5.压力控制同步间歇指令通气模式（P-SIMV）

6.压力控制通气模式（PCV）

7.压力支持通气模式（PSV）

★8.自主呼吸/持续气道正压通气模式(SPONT/ CPAP)

9.叹息通气模式（SIGH）

10.手控通气模式（MAUN）

（五）主要技术指标

调节参数

★1.频率（Freq）                  1 /min ～ 100 /min

SIMV模式：   1 /min～ 40 /min，

除SIMV模式： VTH 4 /min～ 40 /min，

VTL 20 /min～ 100 /min

2.吸气时间（吸呼比）（Tinsp）    0，0.2 s～ 12.0 s（除SIMV模式，吸呼比4:1～1:8）

★3.潮气量（VT）  0, 20 mL ～ 2000 mL

(VTH：250 mL ～ 2000 mL VTL：0,20 mL～ 300 mL)

4.分钟最大通气量（MV）  VTH：≥18 L/min

VTL：≥10 L/min

5.呼气末正压（PEEP）   0 cmH2O ～ 40 cmH2O

6.持续压力（CPAP）     0 cmH2O ～ 20 cmH2O

★7.持续气流           VTH：7 L/min ～ 60 L/min

VTL：2 L/min ～ 30 L/min

8.压力触发灵敏度（Ptr） －20 cmH2O ～ 0 cmH2O（基于PEEP）

9.压力控制（Pc）       5 cmH2O ～ 60 cmH2O

10.压力支持（Ps）      0 cmH2O ～ 60 cmH2O

11.流量触发灵敏度（Ftr）关闭，0.5 L/min ～ 30 L/min

12.吸入氧浓度调节      21 %～100 %

13.屏气时间（吸气末屏气、吸气平台）（Tip）   0 ～ 6 s(0 %～50 %吸气时间)

14.叹息通气（SIGH）               0，1/100 ～ 5/100

（叹息通气的潮气量为1.5 倍 ～ 2 倍潮气量设置值）

15.窒息通气          OFF，5 s　～ 60 s

16.最大吸气流速                   ≥ 60 L/min

17.压力限制（可调压力极限）       20 cmH2O ～ 100 cmH2O

18.最大极限压力（安全释放压力）   ≤125 cmH2O

19.手控通气时，输出气体流量       ≥25 L/min

20.雾化器气体                     最大输出压力≤0.2 MPa、最大输出流量≥8 L/min

监测参数

1.频率（Freq）                   0 /min ～ 100 /min

★2.潮气量（VT）                    0 mL ～ 3000 mL

3.分钟通气量（MV）               0 L/min ～ 99 L/min

4.呼吸压力监测                   0 cmH2O ～ 100 cmH2O

5.患者动态肺顺应性监测           1 mL/cmH2O ～ 1000 mL/cmH2O

6.吸入氧浓度                     15 % ～ 100 %

多参数监测显示

1.自主呼吸通气量（MVspn）

2.自主呼吸潮气量（VTspn）

3.自主呼吸频率（Fspn）

4.总频率（Ftot）

5.吸入潮气量（VTi）

6.自主呼吸肺顺应性（Cspn）

7.平均压（Pmean）

8.平台压（Pplat）

9.浅快呼吸指数（RSBI）

（六）图形显示

1.气道压力—时间波形图（P-T）

2.流量—时间波形图（F-T）

3.呼末二氧化碳波形图（CO2-T）、潮气量--时间波形图（V-T）二者任选其一显示

4.压力容量环（P-V）、流速容量环（F-V）

★5.多参数显示窗口切换

（七）报警及保护

1.交流电源断电报警

2.内部备用电源电压欠压报警

3.断气（无潮气量）报警

4.高（低）通气量报警

5.高（低）潮气量报警

6.呼末二氧化碳高（低）报警【选配】

7.呼吸频率高（低）报警

8.呼末正压高（低）报警

9.气道高（低）压报警

10.压力限制

11.高（低）氧浓度报警

12.窒息报警

13.持续压力报警

14.空气（氧气）供气压力低报警

15.风扇故障报警

16.压力安全释放阀≤125cmH2O

备注：1.带★条款为重要技术参数，须提供证明材料，包含第三方检测报告或功能截图或向社会公开的产品彩页资料或产品说明书等，技术参数中另有要求的按要求提供，未提供证明材料视为负偏离,作无效响应处理。

2.采购清单中产品的技术参数描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品。供应商可提供等同或优于参数要求的产品。

3.本项目采购清单中产品名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。

三、商务及其他要求（实质性要求）

（一）交货期限：自签订合同之日起10个工作日内完成供货安装并达到使用状态。

（二）交货地点：乐山市沙湾区人民医院指定地点。

（三）付款方式：

1.合同签订之日起10个工作日内支付成交价款的30%作为预付款，全部货物安装调试且运行正常并验收合格后支付剩余全部货款。

2.成交供应商须向采购人出具合法有效的完税发票及凭证资料。

（四）质量要求

1.成交供应商须提供全新的、未使用过货物（含零部件、配件、专用工具等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.应有产品质量检验合格标志的货物均须有产品质量检验合格标志。

（五）履约与验收：

1.本项目收取履约保证金，履约保证金为成交金额的10%。

2.在项目履约过程中成交供应商未按谈判文件、响应文件及采购合同的约定完成相应工作或出现违约违法事项致使合同终止的，履约保证金将不予退还，并且按成交供应商违约责任条款弥补采购人损失。

3.验收由采购人组织，供应商配合，根据国家有关规定以及谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；若存在明显质量问题，采购人有权拒绝支付货款。

4.其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、乐山市财政局《乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则》的通知（乐市财政采〔2018〕16号）的要求进行验收，符合国家和行业相关标准。

（六）售后服务：

1.成交供应商负责免费安装并提供现场培训

2.质保期不低于一年。质保期后供应商负责终身维修。

3.维修响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过24小时。质保期满后，设备发生故障时，响应时间与质保期内响应时间相同，只收取材料成本费。质保期内因维修所耽误时间应顺延质保时间，按每耽误1天顺延20天质保期计，在质保期内应免费提供一次预防性保养服务。

4.定期回访不低于2次/年，费用由成交供应商承担。

（七）双方违约责任：

1.采购人主要违约责任

（1）采购人应及时办理支付货款，逾期付款超过30天的，成交供应商有权终止合同。采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向成交供应商偿付欠款总额万分之五/天的违约金；

（2）采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按成交供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交供应商。

2.成交供应商主要违约责任

（1）成交供应商交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之三十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由成交供应商偿付违约赔偿金给采购人。

（2）成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过10天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之三十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的货款及其利息。

（3）成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。

（九）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

## 备注：

## 1.以上所有条款请供应商按照第七章第二部分“技术、服务要求应答表”和“商务应答表”逐条响应。

## 2.本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定谈判文件编制存在重大缺陷，谈判小组应当停止评审。

- 第六章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容

一、谈判内容：

1.供应商提供的服务要求等

2.相关专利、专有技术等情况说明

3.合同主要条款等情况

二、谈判过程中可能实质性变动的内容

1.采购需求中的技术、服务要求以及合同主要条款等，实质性变动的内容，须经谈判小组中的采购人代表确认

- 第七章  响应文件格式

一、本章所制资格响应文件请供应商依据“第四章 供应商资格证明材料”要求来提供和编写本部份材料(但不限于)。此处仅提供部份可能用到的材料格式。材料顺序、具体名称由供应商自定。

二、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

三、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

四、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

五、本章第一、二、三部分目录由供应商自行编写。

第一部分：

资格性响应文件                         正本/副本

XXXX项目

采购编号：乐沙政采〔2021〕XX号

第X包（如有分包）

竞

争

性

谈

判

文

件

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表:XXXX（签字或个人名章）

日期：XXXX年XX月XX日

目录

请供应商自行编写

一、承诺函（实质性要求）

乐山市沙湾区政府采购管理中心：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

九、我公司承诺：在本次递交响应文件之前一周年内，就本次采购活动中对同类型服务、货物报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不高于15%。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

- 日    期：XXXX年XX月XX日

- 二、具有独立承担民事责任能力的承诺函

- （实质性要求）

乐山市沙湾区政府采购管理中心：

我方为独立法人机构/个体工商户/其他组织/完全民事行为能力的自然人，具有具有独立承担民事责任的能力。

附件（报价人根据自身情况选择以下附件并提供）：

1.报价人为企业的，提供企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件或统一社会信用代码的营业执照副本复印件加盖单位公章。

2.报价人为事业单位、提供事业单位法人证书复印件加盖单位公章。

3.报价人为其他组织的，提供相应证书或证明文件复印件加盖单位公章。

4.报价人为自然人的，提供自然人身份证（有效期内）复印件。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

日    期：XXXX年XX月XX日

备注：营业执照在有效期。

三、具有良好的商业信誉的承诺函

（实质性要求）

乐山市沙湾区政府采购管理中心：

我方在此郑重承诺：我单位在参加本次政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；在本次谈判文件递交截止日期前三年，没有处于因政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）期间。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

日    期：XXXX年XX月XX日

- 四、供应商XXXX年度财务审计报告（报表）复印件

- （实质性要求）

- 要求:

- 1.审计报告应当包含资产负债表、现金流量表、利润表以及附注。

- 2.审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效。

- 3.提供会计师事务所营业执照和两位会计师资格证复印件。

- 4.审计报告复印件应当加盖供应商单位公章。

- 5.内容清晰可辩。

备注：

1.供应商为非企业、2020年以后成立的公司只需提供具有健全的财务会计制度承诺函。

- 2.若供应商提供谈判截止时间前一年内银行出具的有效资信证明的则不再提供审计报告。

- 五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

- （实质性要求）

乐山市沙湾区政府采购管理中心：

我单位在此郑重承诺：我单位参加本次政府采购活动，已全面了解本政府采购所采购的货物和服务以及配送、安装、调试、培训等工作责任。我单位郑重承诺具有履行本次政府采购活动所必需的设备和专业技术能力。

我单位对承诺的真实性有效性负法律责任。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

日    期：XXXX年XX月XX日

- 六、具有依法纳税和依法缴纳社保资金的承诺书

（实质性要求）

乐山市沙湾区政府采购管理中心：

我单位在此郑重承诺：我单位已依法纳税和缴纳社会保障资金，不存在偷逃税款、逃避缴纳社会保障资金的问题。

我单位对承诺的真实性、有效性负法律责任。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

日    期：XXXX年XX月XX日

七、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（实质性要求）

乐山市沙湾区政府采购管理中心：

本公司               （公司全称）参加              （项目名称）（项目编号）第X包的采购活动，现承诺我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额未有明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

日    期：XXXX年XX月XX日

八、无行贿犯罪记录承诺函（实质性要求）

乐山市沙湾区政府采购管理中心：

根据谈判文件第四章第一点第6条要求，我公司郑重承诺：我单位及现任法定代表人/主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

日    期：XXXX年XX月XX日

备注：提供供应商、现任法定代表人/主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录查询结果原件的不需要提供此承诺函。

九、法定代表人授权书（实质性要求）

乐山市沙湾区政府采购管理中心：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）第X包谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明

附件：法定代表人身份证（有效期内）和被授权人的身份证（有效期内）复印件。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人：XXXX（签字或个人名章）

授权代表：XXXX（签字）

日    期：XXXX年XX月XX日

备注：法定代表人或主要负责人参加只需提供法定代表人身份证复印件

十、谈判文件要求提供的其他文件或资料

如:特殊要求等

十一、报价人认为需要提供的其他文件或资料

第二部分：

- 其他响应文件                           正本/副本

- XXXX项目

- 采购编号：乐沙政采〔2021〕XX号

- 第X包（如有分包）

- 竞

- 争

- 性

- 谈

- 判

- 文

- 件

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表:XXXX（签字或个人名章）

日期：XXXX年XX月XX日

目录

请供应商自行编写

一、报价函（实质性要求）

乐山市沙湾区政府采购管理中心：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目谈判文件（项目编号：XXXX第X包），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交响应文件（分为资格性响应文件正本1份、副本X份；其它响应文件正本1份、副本X份；二轮报价文件1份）用于谈判报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次谈判，我方递交的响应文件有效期为谈判文件规定起算之日起XX天。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

日    期：XXXX年XX月XX日

二、报价表

项目名称:                      采购编号：　　　　　　　　 包号：第          包

| 序号 | 货物名称 | 项目内容（品牌及规格型号） | 制造商 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

备注:

- 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，报价费用包含但不限于：产品费用、人工费、包装费、运输费、安装调试费、培训费、税金等为完成该项目可能发生的所有费用。

- 2.供应商须按“报价表”的格式详细报出各个组成部分的报价。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

日    期：XXXX年XX月XX日

三、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料（实质性要求）

备注：残疾人福利性单位和监狱企业视同为小微企业，供应商根据自身情况任选其一提供。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（采购编号：XXX）第X包采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（ 采购标的 ） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：XXXX （并加盖单位公章）

日期：　　年    月    日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商不提供本声明函的，本表全部用“/”填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      你单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：XXXX （并加盖单位公章）

日  期：XXXX年XX月XX日

备注：供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明函。

监狱企业证明材料

备注：

1.监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.供应商为非监狱企业的，可不提供此证明材料。

四、技术、服务要求应答表

采购编号：乐沙政采〔2021〕XX号

包号:第X包

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 |
| --- | --- | --- |
|  | （逐条列出谈判文件技术参数的具体内容） | （逐条列出应答的具体内容） |
|  | .... | .... |

- 备注：

1.供应商应根据本谈判文件第五章中“采购清单”、“技术参数要求”条款逐条应答；

2.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

- 日    期：XXXX年XX月XX日

五、商务应答表

采购编号：乐沙政采〔2021〕XX号

包号:第X包

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 |
| --- | --- | --- |
|  | ... | （逐条列出应答的具体内容） |

注意：1.供应商应根据本谈判文件第五章中“商务及其他要求”条款逐条进行应答；

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

- 日    期：XXXX年XX月XX日

六、供应商基本情况表

采购编号：乐沙政采〔2021〕XX号

包号:第X包

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

- 日    期：XXXX年XX月XX日

七、知识产权承诺函

乐山市沙湾区政府采购管理中心：

我公司现作出如下承诺：

1.我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.我单位如在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位将在响应文件中进行声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用的知识产权不是我单位所拥有的，则我单位谈判报价已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

特此承诺

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

- 日    期：XXXX年XX月XX日

八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：乐沙政采〔2021〕XX号

包号:第X包

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后期服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

- 日    期：XXXX年XX月XX日

九、供应商类似项目业绩一览表

采购编号：乐沙政采〔2021〕XX号

包号:第X包

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：XXXX（签字或个人名章）

- 日    期：XXXX年XX月XX日

十、谈判文件要求提供的其他文件或资料

十一、报价人认为需要提供的文件和资料

- 第三部分：

- 二轮报价文件

竞争性谈判申请单位二轮报价表

项目名称:XXXX

项目编号:乐沙政采〔2021〕X号

包号：第X包

| 竞争性谈判申请单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合 计 （竞争性谈判申请总价） 单位：人民币（元） | 小 写 | 大 写 |

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或其授权委托人：        （签字）

- 年    月    日

- 注：1.最后报价响应日期为递交响应文件截止时间。

- 2.在本项目中若有属于优先采购品目且供应商报有符合相应要求产品的则须在本报价表后附“二轮报价明细表”(格式可参考报价表），以便进行价格扣除。供应商未提供该表的则不享受优先采购价格扣除。

- 3.请供应商另行准备一份此表以及密封信封并加盖好公章，用于项目经谈判后有实质性变动的情况下的报价准备。

- 第八章  评审方法

## 1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本谈判办法。

1.2 谈判工作由采购代理机构负责组织，具体谈判由采购代理机构依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 谈判工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。

1.4 谈判小组按照谈判文件规定的谈判方法和标准进行谈判，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解谈判文件，确定谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷；

（二）审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对谈判文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）谈判过程独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作为无效处理。

1.6 谈判小组评价响应文件，除谈判小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

## 2.评审程序

2.1熟悉和理解谈判文件和停止评审。

2.1.1 谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

2.1.2 本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（6）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.4 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2 资格性审查。

本项目需要谈判小组进行资格性检查。

2.2.1谈判小组应依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2.2资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3谈判小组应依据谈判文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的供应商名单。

2.2.4采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4 谈判

评审委员会按照谈判文件的规定与通过资格审查和实质性要求审查且被确定为参加谈判的供应商分别进行谈判。

2.4.1谈判的顺序以现场抽签或者其他能够给予供应商平等机会的方式确定。

2.4.2谈判过程中，评审委员会可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经评审委员会中的采购人代表确认。

2.4.3评审委员会变动谈判文件的，应当将变动的内容书面通知所有参加谈判的供应商，做好书面记录，同时要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。

2.4.4谈判过程中，评审委员会可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2.4.5谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送评审委员会。供应商变更内容书面材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。有效的变更内容书面材料应作为响应文件的一部分。

2.4.6供应商按照本项第2.4.3规定重新提交响应文件的，响应文件应当按照本项第2.4.5规定签字确认或者加盖公章，否则无效。

2.4.7评审委员会与供应商谈判结束后，供应商响应文件仍未实质性响应谈判文件的，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.4.8谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.9谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其提交最后报价。

2.5最后报价。

2.5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2谈判结束后，评审委员会应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。如果本项目采购需求中的技术、服务要求以及合同主要条款等内容在谈判过程中没有实质性变动，以单独密封递交的二轮报价表作为最后报价。如果本项目采购需求中的技术、服务要求以及合同主要条款等内容在谈判过程中有实质性变动，以现场二轮报价作为最后报价。两轮（响应文件中的报价算一轮）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 谈判小组复核。供应商最后报价结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.7推荐成交候选供应商。谈判小组复核后，应当按照供应商的报价由低到高顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写谈判报告。供应商报价相同的，成交候选供应商并列，由采购人自主采取公平的方式选择成交供应商。

2.8采购人/采购代理机构现场复核评审结果。

2.8.1推荐成交候选供应商后，谈判小组拟出具谈判报告前，采购人/采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议谈判小组现场修改评审结果。由谈判小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。谈判小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在谈判报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被谈判小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为谈判小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人/采购代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开评审现场。

2.8.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）谈判小组已经出具谈判报告并且离开评审现场的；

（2）采购人/采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人/采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人/采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

2.9编写谈判报告。谈判小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组、询价小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、谈判情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选人的名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

2.10谈判异议处理规则。在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。

2.11供应商澄清、说明

2.11.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.12终止谈判采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 3．谈判纪律及注意事项

3.1谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

3.2在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

3.3对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

3.4谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

3.5谈判小组可根据需要对供应商进行实地考察。

## 4.确定成交供应商

4.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认；

4.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

## 5.成交通知书

5.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

5.2 采购人按符合采购需求的合格供应商确定成交供应商，确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构在“四川政府采购网”上公示成交结果，由采购代理机构按照相关法律法规向成交供应商发出成交通知书。

5.3 成交通知书将作为签订合同的依据。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或成交供应商无正当理由放弃成交项目的，应当依法承担相关责任。

5.4 采购人和采购代理机构不对成交或未成交原因作出解释，也不退还响应文件。

## 6.谈判小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 7.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

## 第九章  政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX

签订地点：XXXX

签订时间：XXXX年XX月XX日

采购人（甲方）：XXXX

供应商（乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXX采购项目（项目编号：XXXX第X包）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 项目名称 | 品牌、规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 | 资金来源（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算内 | 预算外 | 自 筹 | 其 他 |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括产品费用、人工费、包装费、运输费、安装调试费、培训费、税金等费用以及为完成该项目可能发生的所有费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、交货及验收

1.交货期限：自签订合同之日起10个工作日内完成供货安装并达到使用状态。

- 2.交货地点：乐山市沙湾区人民医院指定地点。

3.验收：

(1)验收由甲方组织，乙方配合进行。

(2)货物在乙方通知安装调试完毕后    日内完成最终验收(需要分步验收的另外约定)；货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

(3)验收标准：甲乙双方应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和乐山市财政采（2018）16号的要求、谈判文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收

(4)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

(5)乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

(6)如货物经乙方    次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（7）由甲方组织，乙方配合，根据国家有关规定以及谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；若存在明显质量问题，甲方有权拒绝支付货款。

（8）在项目履约过程中乙方未按谈判文件、响应文件及采购合同的约定完成相应工作或出现违约违法事项致使合同终止的，履约保证金将不予退还，并且按乙方违约责任条款弥补甲方损失。

（9）验收由甲方组织，乙方配合，根据国家有关规定以及谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；若存在明显质量问题，甲方有权拒绝支付货款。

四、付款方式

（一）合同签订之日起10个工作日内支付成交价款的30%作为预付款，全部货物安装调试且运行正常并验收合格后支付剩余全部货款。

（二）乙方须向甲方出具合法有效的完税发票及凭证资料。

五、商务要求

（一）质量要求

1.乙方须提供全新的、未使用过货物（含零部件、配件、专用工具等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.应有产品质量检验合格标志的货物均须有产品质量检验合格标志。

（二）售后服务：

1.乙方负责免费安装并提供现场培训

2.质保期不低于一年。质保期后乙方负责终身维修。

3.维修响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过24小时。质保期满后，设备发生故障时，响应时间与质保期内响应时间相同，只收取适当的材料费。因维修所耽误时间应顺延质保时间，按每耽误1天顺延20天计，在质保期内应免费提供一次预防性保养服务。

4.定期回访不低于2次/年，费用由乙方承担。

六、违约责任

1.甲方主要违约责任

（1）甲方应及时办理支付货款，逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；

（2）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方主要违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之三十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之三十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续    天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议的，由当事人依法维护其合法权益。

九、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲、乙方双方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

4.本合同有效期限届满之前，如一方不愿继续签订合同，须提前5个工作日书面通知对方。

5.本合同未尽事宜，双方可以进行协商补充或修订。

甲方：  （盖单位公章）   		   乙方：  （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：         法定代表人（授权代表）：

地    址：                       地    址：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

签约日期：XXXX年XX月XX日       签约日期：XXXX年XX月XX日