更正公告

| 采购项目名称 | 粮油质量检验专用耗材采购项目 | 采购项目编号 | 511101202100185 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 行政区划 | 市中区 |
| 文件类型 | 竞争性谈判更正公告 | 更正公告发布时间 | 2021年10月14日 |
| 采购人 | 乐山市粮食和物资储备中心 | 更正公告 | 1 |
| 采购代理机构名称 | 四川乐盛招标代理有限公司 | 项目包个数 | 2包 |
| 原文件类型 | 采购公告 | 原公告发布时间 | 2021年10月09日 |
| 更正事项和内容 | - 原竞争性谈判文件中递交响应文件截止时间：2021年 10月 15日13:30（北京时间）。现更正为递交响应文件截止时间：2021年 10月 21日13:30（北京时间）。 - 2.原竞争性谈判文件中谈判时间：2021年 10月 15日13:30（北京时间）。现更正为谈判时间：2021年 10月 21日13:30（北京时间）。 - 3.原竞争性谈判文件第5章第二、采购清单、技术参数及要求，第一包：基本耗材采购清单及技术参数要求中序号3“玉米赤霉烯酮标准物质”的规格为：200ug/ml,1.5ml，现更正为：20μg/ml,1.5ml；序号15“铅标准物质”的规格为：1000mg/ml,50ml，现更正为：1000μg/ml,50ml；第一包清单及参数表中所涉及的单位：ug/ml，现更正为μg/ml。 - 4.原竞争性谈判文件第5章第二、采购清单、技术参数及要求中第二包为“基本耗材采购清单及技术参数要求”，现更正为：专用耗材（免疫亲和柱）类采购清单及技术参数要求；第二包清单及参数表中所涉及的单位：ug现更正为ng。 - 5.注：具体更正内容详见附件。 - 6.其余内容不变。 |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 采购人：乐山市粮食和物资储备中心 地 址：乐山市中区嘉州大道郑铺巷137号。 联系人：周老师 联系电话：0833-2134781 |  |  |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 采购代理机构：四川乐盛招标代理有限公司 地 址：乐山市市中区长青路378号 联 系 人：何女士 联系电话：0833-2105766 |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联 系 人：何女士 联系电话：0833-2105766 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 附件

二、采购清单、技术参数及要求

第一包：基本耗材采购清单及技术参数要求

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 技术参数要求 | 数量 | 单价最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄曲霉毒素B1标准物质 | 2μg/ml,1.2ml | 1.浓度：≥2μg/ml，扩展不确定度≤0.12μg/ml。 2.包装规格：≥1.2ml。 3.介质：乙腈。 4.具有有效证书。 5.有效期：≥12个月。 6.投标产品定值日期不超过2个月。 | 6支 | 1000 |  |
| 2 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物质 | 100μg/ml,1.5ml | 1.浓度：≥100μg/ml，扩展不确定度≤3.2μg/ml。 2.包装规格：≥1.5ml。 3.介质：乙腈。 4.具有有效证书。 5.有效期：≥12个月。 6.投标产品定值日期不超过2个月。 | 6支 | 2000 |  |
| 3 | 玉米赤霉烯酮标准物质 | 20μg/ml,1.5ml | 1.浓度：≥20μg/ml，扩展不确定度≤0.25μg/ml。 2.包装规格：≥1.5ml。 3.介质：甲醇。 4.具有有效证书。 5.有效期：≥12个月。 6.投标产品定值日期不超过2个月。 | 6支 | 2000 |  |
| 4 | 甲醇 | 色谱纯，4L | 1.纯度等级：HPLC/ACS级 2.浓度：≥99.9% 3.蒸发残渣：≤1ppm 3.包装规格：4升/瓶，棕色螺口瓶 | 52瓶 | 260 |  |
| 5 | 乙腈 | 色谱纯，4L | 1.纯度等级：HPLC/ACS级 2.浓度：≥99.9% 3.蒸发残渣：≤1ppm 3.包装规格：4升/瓶，棕色螺口瓶。 | 40瓶 | 650 |  |
| 6 | 一次性医用注射器 | 2ml、200支/箱 | 1.规格：2ml 2.产品由芯杆、外套、橡胶活塞、注射针组成，气密性好。 3.材质：选用聚丙烯柱体和橡胶活塞。 4.产品需经环氧乙烷灭菌，确保无菌无热源。 5.包装规格：200支/箱，单支有密闭薄膜密封包装。 | 12箱 | 180 |  |
| 7 | 一次性医用注射器 | 10ml-200支/箱 | 1.规格：10ml 2.产品由芯杆、外套、橡胶活塞、注射针组成，气密性好。 3.材质：选用聚丙烯和橡胶活塞。 4.产品需经环氧乙烷灭菌，确保无菌无热源。 5.包装规格：200支/箱，单支有密闭薄膜密封包装。 | 12箱 | 290 |  |
| 8 | 针式过滤器 | 尼龙，0.22μm | 1.滤膜材质：尼龙。 2.孔径：0.22μm。 3.外壳需采用溶出低、化学稳定性好的聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合要缜密，无漏液，需耐高压，能承受最大压力8bar。 4.包装规格：100个/包。 | 22包 | 140 |  |
| 9 | 离心管 | 50ml带盖 | 1.规格：50ml，圆底，带螺口盖。 2.刻度清晰，材料为聚丙烯PP，需耐高压高温。 3.盖与管体密闭良好，不漏液。 4.包装规格：25支/包。 | 86包 | 70 |  |
| 10 | 进样瓶 | 1.5ml、100支/盒 | 1.容量：1.5ml，白色。 2.PTFE复合垫片，盖子为聚丙烯材质，垫片厚度为1MM,可耐温度-30摄氏度至+200度，进样垫片需无毒，无溶出物无杂峰。 3.直径和高度适用于赛默飞世尔U3000液相色谱仪。 4.包装规格：100支/盒。 | 50盒 | 300 |  |
| 11 | 移液枪头 | 1ml、8mm、70mm、500个/包 | 1.规格：1ml，口径8mm，长度70mm。 2.材质：由透明聚丙烯注塑制成，无溶出物。 3.包装规格：500支/包。 | 20包 | 100 |  |
| 12 | 移液枪头 | 10ml、15mm、160mm、250个/包 | 1.规格：10ml，口径15mm，长度160mm。 2.材质：由透明聚丙烯注塑制成，无溶出物。 3.包装规格：250支/包。 | 14包 | 350 |  |
| 13 | 玻璃纤维滤纸 | 110mm,1.5μm | 1.规格：直径110mm,孔径1.5μm。 2.适用有机和水相过滤。 3.无荧光反应。 4.包装规格：50片/盒。 | 20盒 | 380 |  |
| 14 | 溶剂滤膜 | 0.15μm，50mm | 1.规格：孔径0.15μm，直径50mm。 2.材质：有机系。 3.包装规格：50片/盒。 | 8盒 | 280 |  |
| 15 | 铅标准物质 | 1000μg/ml,50ml | 1.浓度：≥1000μg/ml，扩展不确定度≤2%。 2.包装规格：≥50ml。 3.介质：硝酸。 4.具有有效证书。 5.有效期：≥12个月。 6.投标产品定值日期不超过2个月。 | 2瓶 | 200 |  |
| 16 | 总砷标准物质 | 1000μg/ml,50ml | 1.浓度：≥1000μg/ml，扩展不确定度≤2%。 2.包装规格：≥50ml。 3.介质：硝酸。 4.具有有效证书。 5.有效期：≥12个月。 6.投标产品定值日期不超过2个月。 | 2瓶 | 200 |  |
| 17 | 三价砷标准物质 | 1000μg/ml,50ml | 1.浓度：≥1000μg/ml，扩展不确定度≤2%。 2.包装规格：≥50ml。 3.介质：硝酸。 4.具有有效证书。 5.有效期：≥12个月。 6.投标产品定值日期不超过2个月。 | 2瓶 | 640 |  |
| 18 | 五价砷标准物质 | 1000μg/ml,50ml | 1.浓度：≥1000μg/ml，扩展不确定度≤2%。 2.包装规格：≥50ml。 3.介质：硝酸。 4.具有有效证书。 5.有效期：≥12个月。 6.投标产品定值日期不超过2个月。 | 2瓶 | 640 |  |
| 19 | 盐酸 | 优级纯,500ml | 1.纯度等级：优级纯。 2.浓度：36%-38%。 3.灼烧残渣≤0.0005% 4.铜≤0.00001% 5.砷≤0.000003% 6.铅≤0.00002% 7.亚硫酸盐≤0.0001% 8.包装规格:500ml/瓶。 | 72瓶 | 130 |  |
| 20 | 硝酸 | 优级纯,500ml | 1.纯度等级：优级纯。 2.浓度：65%-68%。 3.灼烧残渣≤0.0005% 4.铜≤0.000005% 5.砷≤0.000001% 6.铅≤0.000005% 7.铁≤0.00002% 8.包装规格:500ml/瓶。 | 72瓶 | 70 |  |
| 21 | 进样杯 | 2ml，250个/包 | 1.容量：2ml，白色。 2.聚丙烯材质，无酸溶出物无杂峰。 3.上口外径15mm，高度24.5mm，适用于铂金埃尔默900Z原子吸收分光光度仪。 4.包装规格：250个/包。 | 2包 | 700 |  |
| 22 | 进样杯 | 5ml，250个/包 | 1.容量：5ml，白色。 2.聚丙烯材质，无酸溶出物无杂峰。 3.上口外径22.5mm,高度24.5mm，适用于铂金埃尔默900Z原子吸收分光光度仪。 4.包装规格：250个/包。 | 3包 | 1200 |  |
| 23 | 硼氢化钾 | 优级纯,100g | 1.纯度等级：优级纯。 2.包装规格：100g/瓶。 | 8瓶 | 380 |  |

第二包：专用耗材（免疫亲和柱）类采购清单及技术参数要求

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 技术参数要求 | 数量 | 单价最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 2000ng、3ml、50支/盒 | 1.亲和柱的柱容量：≥2000ng。 2.准确度高，添加回收率到90%-110%。 3.符合GB5009.111-2016检测标准使用要求。 4.稳定性好，重复检测变异系数≤10%。 5.柱体积3ml。 6.贮藏条件：2~8℃。 7.保存有效期：≥18个月。 8.特异性高，可以对微量读毒素起到富集净化作用。 9.可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。 10.提供该产品2021年最新验证报告。 11.包装规格50支/盒。 | 9盒 | 5800 |  |
| 2 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 300ng、3ml、 50支/盒 | 1.亲和柱的柱容量：≥300ng。 2.准确度高，添加回收率到90%-110%。 3.符合GB5009.22-2016标准使用要求。 4.稳定性好，重复检测变异系数≤10%。 5.柱体积3ml。 6.贮藏条件：2~8℃。 7.保存有效期：≥18个月。 8..特异性高，可以对微量读毒素起到富集净化作用。 9.可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。 10.提供该产品2021年最新验证报告。 11.包装规格50支/盒。 | 24盒 | 5000 |  |
| 3 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 2000ng、3ml、50支/盒 | 1．亲和柱的柱容量：≥2000ng。 2．准确度高，添加回收率可达到90%-110%。 3．符合GB5009.209-2016标准使用要求。 4．稳定性好，重复检测变异系数不超过10%。 5. 柱体积3ml。 6．贮藏条件：2~8℃。 7．保存有效期：≥18个月。 8．特异性高，可以对微量毒素起到富集净化作用。 9．可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。 10.提供该产品2021年最新验证报告。 11.包装规格50支/盒。 | 9盒 | 5800 |  |