公开招标文件

采购项目编号：青海诚鑫公招（货物）2019-141

采购项目名称：职校教育质量提升计划新能源专业设备采购项目

采购人：格尔木市教育局

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

2019年10月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	21

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、其他	22

24. 串通投标的情形	22

25. 废标	23

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	39

封面（上册）	39

目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人证明书	42

（3）法定代表人授权书	43

（4）投标人承诺函	44

（5）投标人诚信承诺书	45

（6）资格证明材料	46

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	47

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	48

（9）无重大违法记录声明	49

（10）投标保证金证明	50

目录（下册）	52

（11）评分对照表	53

（12）开标一览表（报价表）	54

（13）分项报价表	55

（14）技术规格响应表	56

（15）投标产品相关资料	57

（16）投标人的类似业绩证明材料	58

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	59

（17.2）从业人员声明函	60

（18）残疾人福利性单位声明函	61

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	62

第五部分  采购项目要求及技术参数	63

1.投标说明	63

2.重要指标	63

3.商务要求	63

（一）投标要求	64

第一部分  投标邀请

青海诚鑫招标有限公司受格尔木市教育局委托，拟对职校教育质量提升计划新能源专业设备采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海诚鑫公招（货物）2019-141 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 职校教育质量提升计划新能源专业设备采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 493.2356万元 |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 《招标文件》(点击此处下载) ； |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、 其他资质条件： 无 |
| 公告发布时间 | 2019年10月9日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2019年10月10日至10月15日，每天上午08:30-12:00,下午14:30-18:00（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买或网上购买 |
| 招标文件售价 | 400元（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 地址：青海省西宁市城西区文景街14号 标书购买联系人：高昌宏 电话：0971-6130761 电子邮箱：qhcxzb@sina.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 法定代表人授权书（参考招标文件格式。注：需网上购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。 |
| 投标截止及开标时间 | 2019年11月8日上午10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省政务服务监督管理局二楼6号开标厅 |
| 采购人联系人 | 采购人：格尔木市教育局 联系人：代老师 联系电话：0979-8461180 联系地址：青海省海西州格尔木市 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海诚鑫招标有限公司 联系人：康恩重、吴永强 联系电话：0971-6107362 联系地址：青海省西宁市城西区文景街14号 |
| 代理机构开户行 | 青海银行海湖新区支行 |
| 收款人 | 青海诚鑫招标有限公司 |
| 银行账号 | 400069945805035（保证金账号） 400069945805017（购买招标文件及中标服务费专用账号） |
| 其他事项 | 本项目招标公告将在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》及《青海诚鑫招标有限公司》/www.qhcxzb.com同时发布。 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：格尔木市财政局 联系电话：0979-8412752 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金: 80000元（大写：捌万元整）；

收款单位：青海诚鑫招标有限公司

开 户 行：青海银行海湖新区支行

银行账号：400069945805035

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本2份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于xx年xx月xx日10时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（16）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照评审得分相同的，由评标委员会按照以投标报价低的优先；投标报价也相等的技术得分高的优先；技术得分也相等的，由采购人自行确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 30分 | （1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30% （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重 （3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平 60分 | 投标产品为非单一产品采购项目 - 技术参数：完全响应招标文件的技术参数和性能要求的，得45分。“▲”项技术参数每一项不满足的扣5分，非“▲”项技术参数每一项不满足的扣2分，最高扣至该项得0 分； - 智能电参数测试仪、三维课件设计软件、智能无线考核系统、实训考核系统投标人需按照招标文件中技术指标和参数提供现场演示每项0-3分，满分12分，不演示不得分（演示时间不得超过40分钟，演示设备自备）。 - 节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1份得1.5分，所投产品为环保产品，每提供1份得1.5分，未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 3 | 履约能力 2分 | 类似业绩情况：提供自2016年1月1日至今的投标人类似业绩证明材料。每提供1项（以提供的合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页及中标通知书扫描（或复印）件为准。）得1分,满分2分；不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务 8分 | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案（含质保期、服务质量保证、应急维修时间安排等内容）进行综合评审： 优：方案严密，内容齐全、有针对性，合理，得7-8分； 良：方案较为严密，内容基本齐全、较为合理可行，得 4-6 分； 一般：方案一般，内容基本齐全、基本可行，得 1-3分。 差或未提供的不得分。 |
| 说明：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳58300.00元

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海诚鑫公招（货物）2019-141

采购项目名称：职校教育质量提升计划新能源专业设备采购项目

采购合同编号：QHCX-2019-141

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2019年  月  日职校教育质量提升计划新能源专业设备采购项目（青海诚鑫公招（货物）2019-141）的招标文件要求和青海诚鑫招标有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.中标通知书。

二、合同标的及金额                                           单位：元

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、时间、地点要求

1.交货期限：合同签订后60日历日内交货；

2.交货地点：甲方指定地点。

四、付款方式

付款方式：收到货物验收后向中标供应商支付85%，审计完成后支付剩余的15%。

合同签订前，乙方按合同总额的10%向甲方提交的履约保证金，有效期至待质保期（1年）结束无质量问题后退还给乙方。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、甲方有权监督核查乙方派出人员进行服务工作的进度、程序、质量和其他情况。

2、乙方不按相关合同规定以及《招标文件》中的采购项目要求及技术参数要求履行职责时，甲方有权要求乙方重新组织核查或终止合同。造成不良影响和经济损失的，可要求乙方消除影响并承担赔偿责任。

3、若乙方在服务过程中有违反规定的行为或其他违反国家法律法规规定的行为，甲方有权提请相关部门依据有关规定对乙方做出相应处罚，并向社会公布。

4、甲方应协调解决乙方服务工作中的有关问题。

（二）乙方权利义务

1、乙方应严格遵守国家有关法律法规，遵守保密和廉政纪律，服从甲方工作安排。

2、乙方不得对服务业务进行转包和分包。

3、乙方派出人员应按照甲方规定的期限按时提交碳排放数据核查报告、行业分析报告和甲方要求的其他与核查相关的数据，并为核查报告的质量和真实性负责。

4、乙方应保证核查数据的准确性，核查数据实质性偏差应控制在5%以内。甲方将在乙方提交全部核查报告后组织报告质量交叉评审工作，若交叉评审合格率低于80%，乙方应在5个工作日内重新组织相关核查工作，在30日内完成并提交核查报告，并接受甲方再次交叉评审，若合格率未达到100%，甲方有权终止合同，并收回全部核查费用。

5、乙方在服务期间无特殊原因不得更换派出人员，确需更换的，替换人员必须征得甲方同意。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的第三方机构进行鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

九、合同生效及其它：

1.本合同一式6份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：        年    月    日

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

负责人

经办人：

合同备案时间：2019年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………… …………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购人或者采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 60 日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购人或者采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人或者采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人或者采购代理机构

关于贵方2019年月日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人或者采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2018年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人或者采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

1、附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购人或者采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2016年1月1日至今的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。以提供的合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页及中标通知书扫描（或复印）件为准。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：采购人或者采购代理机构

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购人或者采购代理机构

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购人或者采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应。否则，投标无效。（本项目无“★”）

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时或者供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：合同签订后60日历日内交货

3.2.交货地点：用户指定地点

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.免费质保期：1年

- （一）投标要求

| 序号 | 货物名称 | 采购需求技术参数、指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直轴 风光互补路灯（全套） | 大于等于7米，功率表大于等于40w，含风光互补全套路灯 | 80 | 个 |  |
| 2 | DC太阳能水泵(全套) | 输出功率≥1100w 太阳能功率≥1500w 电压72v 出口直径≥25mm 高度≥660mm 每一个水泵加相互匹配 的水管（20m）及旋转喷头（10个） | 10 | 个 |  |
| 3 | 蓄电池（12V100AH）充电器 | 1.该产品广泛适用用于12V/24V电瓶(6ah-105) 2.采用先进的脉充调制技术.自动对电瓶四段式充电 3.红色指示灯长亮进入智能充电 红色指示灯快闪时进入快速充电.红色指示慢闪时进入涓流充电模式 4.LED电量显示百分之百满格.红色指示熄灭表示电瓶充电完成 | 5 | 个 |  |
| 4 | 蓄电池（12V100AH） | 100ah/12v | 100 | 个 |  |
| 5 | 太阳能控制器 | 12V和24V系统自动识别. 双数字显示更加直观. 带温度补偿传感器，控制精度更高，更符合电池温度曲线. 大口径、大间隔接线端子，可安装大6mm2导线. 负载输出电子保护,不惧怕短路超载,全保护功能,保证不会损坏机器零件. 四种负载工作模式：纯光控、光控+定时、手动、调试模式. 采用了串联式PWM充电主电路,充电效率大大提高,电池保护功能更加完善. 机板设计防尘、防潮、防震动、防高温、防底温。可在超级恶劣环境中使用.外形尺寸：133 X 70(mm)安装孔尺寸：126 X 50(mm) | 100 | 台 |  |
| 6 | 单晶电池板 | 长≥1200mm 宽≥550mm 功率≥100W | 5 | 个 |  |
| 7 | 单晶电池片 | ≥125MM*125MM 单晶硅太阳能电池片 100%完整,无色差等级: A级效率:18.9%功率: 2.926W颜色: 蓝色电压: 0.54V对角: 165MM删线: 2条 有框不连续. | 100 | 片 |  |
| 8 | 多晶电池片 | 尺寸：≥178*120*4MM，开路电压：6V，标称电压：5V，功率：实测1.8W 可以多片并联串联来增加功率，最大短路电流 ：320MA净重：180G/片 | 100 | 片 |  |
| 9 | 薄膜电池 | 电压60v 功率45w 尺寸≥0.89*0.41 | 10 | 个 |  |
| 10 | 铁柜子 | ≥1800mm*850mm*390mm | 5 | 个 |  |
| 11 | 新能源综合实训仿真系统 | 一、产品概述 该实验平台应由太阳能电池组件、自动跟踪系统、模拟光源蓄电池组件、环境监测系统、太阳能控制器、太阳能发电逆变系统、太阳能应用负载系统组成，各系统采用模块化设计。 （1）自动跟踪逐日系统，采用光强自动跟踪控制和手动控制两种控制方式，实现太阳能电池板全自动跟踪。 （2）太阳能跟踪系统开放化，提供各种实训，加强学生动手能力。 （3）太阳能电池板工作环境监控，更接近实际工业级运用中太阳能电池板的使用。 （4）采用多块工业级太阳能电池板，可进行串、并联组合，模仿KW级光伏发电系统的太阳能电池板系统组建。 （5）太阳能路灯是目前光伏最为广泛的应用，专门设计高效LED节能路灯，可直接用于实验室夜间照明。 （6）全套整体结构采用工业铝型材和双面白高密度板设计。 （7）产品面板采用环氧树脂面板制作，防止长时间变形。 二、技术指标 1. 电源：单相 AC 220 V±5% 50 Hz 2. 安全保护措施：具有接地保护、漏电、过载、过流保护功能，安全性符合相关的国标标准。 3. 工作环境：温度度:-5～40℃相对湿度<70%； 4. 整机容量：≤1.5 kVA 5. 外形尺寸：≥实训台：长×宽×高＝1750×750×1500mm，逐日系统：≥1200*700*1800mm 三、装置总体结构 1、本实训装置由铝合金实验台、分体式铝合金电源模块、实训桌、铝合金实训挂箱、实验模块等组成，铝合金经阳极氧化工艺处理，永不掉漆或生锈。 2、铝合金实验台：采用铝合金框架，四周卡槽安装高密度板，前部上下设有滑槽，用于挂放实验功能模块；实验台顶部采用弧形设计，美观大方；实验功能模块采用可拆分式“模块”结构，可以根据实验需要任意功能组合，并利于后期功能升级；同时也解决了整机维修难的问题，只要将体积小的模块或挂箱寄回厂家更换或维修；便可快速、方便、低成本的的解决售后问题；另外模块还可以做为单独电源使用，携带到教室等任何位置，方便教学和管理；实验台内侧设有6组多功能电源插座，用于功能模块供电。实验台整体外表采用无槽设计，整体表面没有凹槽，不需采用塑料条盖板，防止灰尘掉入，并保持整体美观。功能模块采用专用铝合金型材，型材经阳极氧化工艺处理永不生锈变色，侧面侧板安装专用ABS塑料连接件连接，底部采用铝塑板或铝板材质。整体美观轻便。功能模块仪器面板采用环氧树脂板材质，拒绝金属材质面板易导电造成安全事故，玻璃纤维板具有绝缘性质，有效防止漏电触电事故。面板表面采用烤漆工艺，并采用≧4种颜色字符线条彩色印刷工艺，色泽美观并经久耐磨不掉色。 3、实验桌：采用4040方型、4040型圆弧型铝型材组成，前侧两根接触面、四根立柱型材采用R20圆弧设计，有效防磕碰并保证设备美观大气。弧型连接必须采用专用铸铝连接件以保证连接强度，铸铝连接件经喷砂工艺处理，与配套铝合金型材颜色一致。实验桌整体外框专用型材设计，外表必须采用无槽设计，整体表面没有凹槽，不需采用塑料条盖板，防止灰尘掉入，表面无任何螺丝安装孔眼及任何孔塞，保持整体美观。桌子下面安装有福马轮，方便移动，并可根据需要调节桌脚高低，有效防止实验室地面不平造成设备放置不平稳。桌面必须采用实芯理化板，镶嵌在铝合金型材中，实芯理化板具有耐磨、耐刻刮、耐高温、耐冲击、易清洁、防火、防水、防酸碱等优点。桌面上开有实验区窗口，前后设有滑槽，放于实验时放置实验模块；并设有盖板，不需要实验时把盖板盖上，当作普通桌子使用。与实验台功能区配合，在桌面上的实验区进行实验，方便实验操作，符合人体工程学。并有效降低实验台高度，使整个实验室具有良好的视野，方便教师管理。 实验桌设有抽屉和柜子。抽屉用于存放实验工具或实验导线等，柜子容量大于400L，用于存放实验器件。4、电气参数 一、太阳能电池板 太阳能电池板采用阵列组装形式，主要采用4块（或更多）小型太阳能电池板组建，可实现太阳能电池板的并接方 式和串接方式，进而提供大电流或大电压的两种太阳能电池板组网方式。 最大输出功率：4*10W 二、自动跟踪单元 跟踪方式：双轴全自动跟踪 精度：±0.5° 水平回转角度：360° 俯仰角度：180° 三、含有电压表、电流表、温度表及湿度表、时钟、闹钟等 四、蓄电池容量至少10Ah、电压12V 五、环境监测模块技术指标：含有照度计、温度表、湿度表，单片机时钟系统，实现时间的显示和设置 六、8寸触摸屏显示系统状态： 太阳能控制器（带报警功能） 输入电压、电流、功率的数据显示及动态曲线显示 输出电压、电流、功率的数据显示及动态曲线显示 单相逆变器：输出电压、电流、功率、用电量的数据显示及动态曲线显示; 输出频率显示 蓄电池：电压数据显示及动态曲线显示 环境监测：温度、湿度、照度显示 光照强度动态曲线显示，自动切换量程：225Lx、2250Lx、22500Lx和225KLx（225000Lx） 七、正弦波逆变器太阳能发电逆变器模块：100w 八、太阳能控制器技术指标：（12V/24V自动切换系统） 1. 具有过充、过放、短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制各种保护均不损坏器件 2. 控制方式：充电为PWM脉宽调制 控制器主要功能： 太阳能电池板工作状态（欠压、运行） 蓄电池工作状态（过充、过放、充电） 蓄电池电量指示（25%，50%，75%，100%） 输出模式设置（普通，光控，时控，光控+时控） 蓄电池充电电流，电压监测。 九、负载单元 DC12V直流负载五组。（感性负载3组，阻性负载2组） AC220V交流负载四组。（感性负载1组，阻性负载3组） 0-30V、0-5A的可调恒压恒流稳压电源 可调电阻箱技术参数：阻值范围：10欧-99.99K USB接口电压输出：可为电子设备提供5V 十、电机软启动实训模块 采用在线式智能电机软启动器，并将软启动器上的所有接点接到控制面板上 的安全插拔头上，通过软起动面板上的按键进行参数设置及模块面板上的开关进行电机控制。 软启动器参数： 电压等级：380Ｖ； 额定功率：11ＫＷ； 显示方式：中方液晶或数字显示； 参数个数：≥18个； 保护功能种类：≥12个 ▲质量要求：通过国家３Ｃ认证，投标时提供证件复印件，提供原件备查。 十一、智能电参数测试仪（提供现场演示，不演示或者演示不符合视为负偏离） 智能电参数测试仪是一款多功能带触摸屏操作显示一体的多功能交直流电参数测试仪。除测量交直流电压、电流外，还支持计量功能（包括功率、功率因数、频率等数据）；支持交流宽频（0-2MHz）真有效值测试；数据存储功能，每个表头数据可以保存10组且断电不清除。本产品可广泛应用于大中专院校及职业技术学校实验室数据测量。 1.尺寸：300*300*150mm; 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧4种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4、工业触摸屏操作显示：尺寸：7英寸；高亮度TFT液晶显示屏；LED背光；显示颜色：真彩65535色；分辨率800×480；液晶屏亮度200cd/㎡；触摸屏：电阻式。 5、数据存贮功能：每个表头可以存贮10组数据，方便实验记录。 6、教师计算机监控功能:教师可选择监控、调取任意学生台的实时数据，方便实验室管理；通讯方式：无线通讯。 7、密码登陆管理，可修改学生台地址。 8、支持真有效值测量：真有效值测量频率范围：10HZ-2MHZ。 9、数模双显功能：同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大， 10、自动量程切换，自动超量程报警功能。 11、测试范围及精度： 序号 项目 测量范围 测量精度 分辩率 1 直流电压表 0-2V 0.5% 0.001V 2 直流电压表 1-400V 0.5% 0.01V 3 直流电流表 0-5A 0.5% 0.001A 4 直流功率表 0-200W 1% 0.1W 5 交流电压表 0-2V 0.5% 0.001V 6 交流电压表 1-400V 0.5% 0.01V 7 交流电流表 0-5A 0.5% 0.001A 8 交流功率表 0-200W 1% 1W 9 功率因数表 0-1 1% 0.001 10 交流频率表 0-75Hz 1% 0.01Hz 11 交流真有效值表 0-2V 0.5% 0.001V 12 交流真有效值表 0-30V 0.5% 0.1mV 13、投标时提供专业机构所提供的校准证书复印件，原件备查。 14、投标时提供第三方权威检测机构出具的产品质量检测报告复印件，原件备查。查验检测结果符合招标要求，不符合的视为负偏离。 四、可完成实验内容 实验一太阳能电池板特性实验系列 1-1、电池板开路电压测试实验 1-2、电池板短路电流测试实验 1-3、电板I-V特性测试实验 1-4、电池板最大输出功率计算实验 1-5、电池板填充因子计算实验 1-6、电池板转换效率测量实验 1-7、开路电压与相对光强的函数关系 1-8、短路电流与相对光强的函数关系 1-9、电池板P-V特性测试实验 1-10、电池板暗伏安特性测试实验 1-11、组件输出特性测试实验 1-12、串联电阻对填充因子的影响测试 1-13、并联电阻对填充因子的影响测试 1-14、电池光谱特性测试实验 1-15、电池板的串联开路电压测试实验 1-16、电池板的串联短路电流测试实验 1-17、电池板的并联开路电压测试实验 1-18、电池板的并联短路电流测试实验 1-19、负载特性测试实验 实验二太阳能自动跟踪实验系列 2-1、逐日系统原理实验 2-2、太阳光跟踪定位传感器原理实验 2-3、环境对光伏转换影响实验 2-4、跟踪控制器操作实验 2-5、太阳能光控跟踪实验 2-6、太阳能光控-时控跟踪实验 2-7、电池组件环境监测实验 实验三太阳能蓄电池控制器实验系列 3-1、太阳能蓄电池充电控制实验 3-2、控制器充放电保护实验 3-3、蓄电池电压、电流测试实验 3-4、蓄电池电量估测实验 3-5、控制电池电流流入、输出实验 3-6、控制器环境温度测量实验 3-7、控制器光控-时控输出实验 实验四太阳能应用实验系列 4-1、太阳能交、直流风扇实验 4-2、太阳能路灯实验 4-3、太阳能警示灯实验 4-4、太阳能充电器实验 4-5、太阳能可变阻抗负载实验 实验五太阳能负载实验系列 5-1、最大输出电流实验 5-2、最大输出功率实验 5-3、在不同恒压状态下电流特性 5-4、在不同恒流状态下电压特性 实验六太阳能光伏逆变器实验系列 6-1、逆变器的工作原理分析实验 6-2、输出电压、电流测试实验 6-3、最大输出功率的估算实验 6-4、过载或短路保护演示实验 6-5、输入电压防反接演示实验 6-6、输入电压范围测试实验 6-7、转换效率计算实验 | 1 | 套 |  |
| 12 | 新能源驾驶扫地车（全套） | 尺寸长1930mm*高1450mm*宽1450mm 垃圾容量220L 行走电机1500W 电瓶容量48V100AH | 5 | 辆 |  |
| 13 | 风力发电机（3000W）全套 | 功率3000W 逆变器功率3000W 输出电压28V-56V 叶片数量3片 风叶直径4.3M 高度 8M 配透明发电机教学模型： 采用高精度加工工艺克服了透明有机玻璃具有热塑性，容易变形及机械强度差的特点，全部实现了模具加工，一次成型。使整台模型透明直观、玲珑精致、形象逼真，并且能够通电转动演示。重点突出了“透明直观、运转演示”这一特殊的教学要求。在设计产品的同时，公司注重以理论为依据，以演示为目的，系列电机与变压器模型外形，采用实物同等形状，多种有机彩色配套，内部结构均按有关电机原理制作，极力追求模型的层次性透视性，正确反映教学原理，力求达到更好的教学目的和效果。 | 10 | 台 |  |
| 14 | 太阳能垃圾箱全套 | 箱体材质：镀锌板、不锈钢板、铝合金 窗户材质：钢化玻璃、PC耐力板 箱体表面处理：静电喷塑、油漆处理、不锈钢本色 电器配件：LED照明系统、滚动换画系统 | 50 | 套 |  |
| 15 | 太阳能光热系统实训设备 | 一、产品概述 该实验平台应由太阳能电池组件、自动跟踪系统、模拟光源蓄电池组件、环境监测系统、太阳能控制器、太阳能发电逆变系统、太阳能应用负载系统组成，各系统采用模块化设计。 （1）自动跟踪逐日系统，采用光强自动跟踪控制和手动控制两种控制方式，实现太阳能电池板全自动跟踪。 （2）太阳能跟踪系统开放化，提供各种实训，加强学生动手能力。 （3）太阳能电池板工作环境监控，更接近实际工业级运用中太阳能电池板的使用。 （4）采用多块工业级太阳能电池板，可进行串、并联组合，模仿KW级光伏发电系统的太阳能电池板系统组建。 （5）太阳能路灯是目前光伏最为广泛的应用，专门设计高效LED节能路灯，可直接用于实验室夜间照明。 （6）全套整体结构采用工业铝型材和双面白高密度板设计。 （7）产品面板采用环氧树脂面板制作，防止长时间变形。 二、技术指标 1. 电源：单相 AC 220 V±5% 50 Hz 2. 安全保护措施：具有接地保护、漏电、过载、过流保护功能，安全性符合相关的国标标准。 3. 工作环境：温度度:-5～40℃相对湿度<70%； 4. 整机容量：≤1.5 kVA 5. 外形尺寸：实训台：长×宽×高≥1750×750×1500mm，逐日系统：≥1200*700*1800mm 三、装置总体结构 1、本实训装置由铝合金实验台、分体式铝合金电源模块、实训桌、铝合金实训挂箱、实验模块等组成，铝合金经阳极氧化工艺处理，永不掉漆或生锈。 2、铝合金实验台：采用铝合金框架，四周卡槽安装高密度板，前部上下设有滑槽，用于挂放实验功能模块；实验台顶部采用弧形设计，美观大方；实验功能模块采用可拆分式“模块”结构，可以根据实验需要任意功能组合，并利于后期功能升级；同时也解决了整机维修难的问题，只要将体积小的模块或挂箱寄回厂家更换或维修；便可快速、方便、低成本的的解决售后问题；另外模块还可以做为单独电源使用，携带到教室等任何位置，方便教学和管理；实验台内侧设有6组多功能电源插座，用于功能模块供电。实验台整体外表采用无槽设计，整体表面没有凹槽，不需采用塑料条盖板，防止灰尘掉入，并保持整体美观。功能模块采用专用铝合金型材，型材经阳极氧化工艺处理永不生锈变色，侧面侧板安装专用ABS塑料连接件连接，底部采用铝塑板或铝板材质。整体美观轻便。功能模块仪器面板采用环氧树脂板材质，拒绝金属材质面板易导电造成安全事故，玻璃纤维板具有绝缘性质，有效防止漏电触电事故。面板表面采用烤漆工艺，并采用≧4种颜色字符线条彩色印刷工艺，色泽美观并经久耐磨不掉色。 3、实验桌：采用4040方型、4040型圆弧型铝型材组成，前侧两根接触面、四根立柱型材采用R20圆弧设计，有效防磕碰并保证设备美观大气。弧型连接必须采用专用铸铝连接件以保证连接强度，铸铝连接件经喷砂工艺处理，与配套铝合金型材颜色一致。实验桌整体外框专用型材设计，外表必须采用无槽设计，整体表面没有凹槽，不需采用塑料条盖板，防止灰尘掉入，表面无任何螺丝安装孔眼及任何孔塞，保持整体美观。桌子下面安装有福马轮，方便移动，并可根据需要调节桌脚高低，有效防止实验室地面不平造成设备放置不平稳。桌面必须采用实芯理化板，镶嵌在铝合金型材中，实芯理化板具有耐磨、耐刻刮、耐高温、耐冲击、易清洁、防火、防水、防酸碱等优点。桌面上开有实验区窗口，前后设有滑槽，放于实验时放置实验模块；并设有盖板，不需要实验时把盖板盖上，当作普通桌子使用。与实验台功能区配合，在桌面上的实验区进行实验，方便实验操作，符合人体工程学。并有效降低实验台高度，使整个实验室具有良好的视野，方便教师管理。 实验桌设有抽屉和柜子。抽屉用于存放实验工具或实验导线等，柜子容量大于400L，用于存放实验器件。4、电气参数 一、太阳能电池板 太阳能电池板采用阵列组装形式，主要采用4块（或更多）小型太阳能电池板组建，可实现太阳能电池板的并接方 式和串接方式，进而提供大电流或大电压的两种太阳能电池板组网方式。 最大输出功率：4*10W 二、自动跟踪单元 跟踪方式：双轴全自动跟踪 精度：±0.5° 水平回转角度：360° 俯仰角度：180° 三、含有电压表、电流表、温度表及湿度表、时钟、闹钟等 四、蓄电池容量至少10Ah、电压12V 五、环境监测模块技术指标：含有照度计、温度表、湿度表，单片机时钟系统，实现时间的显示和设置 六、8寸触摸屏显示系统状态： 太阳能控制器（带报警功能） 输入电压、电流、功率的数据显示及动态曲线显示 输出电压、电流、功率的数据显示及动态曲线显示 单相逆变器：输出电压、电流、功率、用电量的数据显示及动态曲线显示; 输出频率显示 蓄电池：电压数据显示及动态曲线显示 环境监测：温度、湿度、照度显示 光照强度动态曲线显示，自动切换量程：225Lx、2250Lx、22500Lx和225KLx（225000Lx） 七、正弦波逆变器太阳能发电逆变器模块：100w 八、太阳能控制器技术指标：（12V/24V自动切换系统） 1. 具有过充、过放、短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制各种保护均不损坏器件 2. 控制方式：充电为PWM脉宽调制 控制器主要功能： 太阳能电池板工作状态（欠压、运行） 蓄电池工作状态（过充、过放、充电） 蓄电池电量指示（25%，50%，75%，100%） 输出模式设置（普通，光控，时控，光控+时控） 蓄电池充电电流，电压监测。 九、负载单元 DC12V直流负载五组。（感性负载3组，阻性负载2组） AC220V交流负载四组。（感性负载1组，阻性负载3组） 0-30V、0-5A的可调恒压恒流稳压电源 可调电阻箱技术参数：阻值范围：10欧-99.99K USB接口电压输出：可为电子设备提供5V 十、智能电参数测试仪（提供现场演示，不演示或者演示不符合视为负偏离） 智能电参数测试仪是一款多功能带触摸屏操作显示一体的多功能交直流电参数测试仪。除测量交直流电压、电流外，还支持计量功能（包括功率、功率因数、频率等数据）；支持交流宽频（0-2MHz）真有效值测试；数据存储功能，每个表头数据可以保存10组且断电不清除。本产品可广泛应用于大中专院校及职业技术学校实验室数据测量。 1.尺寸：≥300*300*150mm; 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧4种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4、工业触摸屏操作显示：尺寸：7英寸；高亮度TFT液晶显示屏；LED背光；显示颜色：真彩65535色；分辨率800×480；液晶屏亮度200cd/㎡；触摸屏：电阻式。 5、数据存贮功能：每个表头可以存贮10组数据，方便实验记录。 6、教师计算机监控功能:教师可选择监控、调取任意学生台的实时数据，方便实验室管理；通讯方式：无线通讯。 7、密码登陆管理，可修改学生台地址。 8、支持真有效值测量：真有效值测量频率范围：10HZ-2MHZ。 9、数模双显功能：同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大， 10、自动量程切换，自动超量程报警功能。 11、测试范围及精度： 序号 项目 测量范围 测量精度 分辩率 1 直流电压表 0-2V 0.5% 0.001V 2 直流电压表 1-400V 0.5% 0.01V 3 直流电流表 0-5A 0.5% 0.001A 4 直流功率表 0-200W 1% 0.1W 5 交流电压表 0-2V 0.5% 0.001V 6 交流电压表 1-400V 0.5% 0.01V 7 交流电流表 0-5A 0.5% 0.001A 8 交流功率表 0-200W 1% 1W 9 功率因数表 0-1 1% 0.001 10 交流频率表 0-75Hz 1% 0.01Hz 11 交流真有效值表 0-2V 0.5% 0.001V 12 交流真有效值表 0-30V 0.5% 0.1mV 13、投标时提供专业机构所提供的校准证书复印件，原件备查。 14、投标时提供第三方权威检测机构出具的产品质量检测报告复印件，原件备查。查验检测结果符合招标要求，不符合的视为负偏离。 四、可完成实验内容 实验一太阳能电池板特性实验系列 1-1、电池板开路电压测试实验 1-2、电池板短路电流测试实验 1-3、电板I-V特性测试实验 1-4、电池板最大输出功率计算实验 1-5、电池板填充因子计算实验 1-6、电池板转换效率测量实验 1-7、开路电压与相对光强的函数关系 1-8、短路电流与相对光强的函数关系 1-9、电池板P-V特性测试实验 1-10、电池板暗伏安特性测试实验 1-11、组件输出特性测试实验 1-12、串联电阻对填充因子的影响测试 1-13、并联电阻对填充因子的影响测试 1-14、电池光谱特性测试实验 1-15、电池板的串联开路电压测试实验 1-16、电池板的串联短路电流测试实验 1-17、电池板的并联开路电压测试实验 1-18、电池板的并联短路电流测试实验 1-19、负载特性测试实验 实验二太阳能自动跟踪实验系列 2-1、逐日系统原理实验 2-2、太阳光跟踪定位传感器原理实验 2-3、环境对光伏转换影响实验 2-4、跟踪控制器操作实验 2-5、太阳能光控跟踪实验 2-6、太阳能光控-时控跟踪实验 2-7、电池组件环境监测实验 实验三太阳能蓄电池控制器实验系列 3-1、太阳能蓄电池充电控制实验 3-2、控制器充放电保护实验 3-3、蓄电池电压、电流测试实验 3-4、蓄电池电量估测实验 3-5、控制电池电流流入、输出实验 3-6、控制器环境温度测量实验 3-7、控制器光控-时控输出实验 实验四太阳能应用实验系列 4-1、太阳能交、直流风扇实验 4-2、太阳能路灯实验 4-3、太阳能警示灯实验 4-4、太阳能充电器实验 4-5、太阳能可变阻抗负载实验 实验五太阳能负载实验系列 5-1、最大输出电流实验 5-2、最大输出功率实验 5-3、在不同恒压状态下电流特性 5-4、在不同恒流状态下电压特性 实验六太阳能光伏逆变器实验系列 6-1、逆变器的工作原理分析实验 6-2、输出电压、电流测试实验 6-3、最大输出功率的估算实验 6-4、过载或短路保护演示实验 6-5、输入电压防反接演示实验 6-6、输入电压范围测试实验 6-7、转换效率计算实验 | 2 | 台 |  |
| 16 | 太阳能充电桩全套 | 由光伏组件，控制器，蓄电池组，高压逆变器组，充电桩组成 太阳能板功率： 2000W± 15% 电池容量： 48V/100Ah 交流输出：220V 50Hz 最大输出功率：2000W 整灯高度： 4.4m 工作温度范围： -20℃~50℃ | 2 | 套 |  |
| 17 | 燃料电池教学平台 | 1、概述 质子交换膜燃料电池是一种将燃料氢气作为还原剂与空气中的氧气作为氧化剂进行电化反应，并将化学能直接转换成电能的高效发电装置（化学反应式为H2＋1/2O2® H2O）。燃料电池可以作为发电站或车辆的动力源。燃料电池与内燃机相比，最突出的优点是高的能量转化效率和极低的环境污染，在现实生活中电能是一种清洁的能源，因此燃料电池输出的是清洁的能源。为响应国家节能减排号召，促进新能源生力军健康、和谐发展，针对广大院校需求，研制并生产了《燃料电池发电教学实训系统》。 应用范围：主要面向职高、大学、研究生、以燃料电池发电为主课题的研究和培训。 燃料电池教学实验平台由自吸式PEM燃料电池堆、金属氢化物氢瓶及其组件燃料电池控制器、直流线性负载，交流线性负载，直流感性负载和测试仪表组成。 燃料电池教学实验平台 编号 组件 说明 1 自吸式PEM燃料电池堆 用来作为电能的输出 2 金属氢化物氢瓶及其组件 用来给燃料电池提供氢燃料 3 线性负载电流表 用来测量直接线性负载电流 4 线性负载电压表 用来测量直接线性负载电压 5 直流功率表1 用来测量直接线性负载功率 6 直流功率表2 用来测量LED灯组负载功率 7 直流功率表3 用来测量电机负载功率 8 计时器 用来累计氢瓶使用时间 9 温度表 用来反映电堆周围环境温度 10 LED灯组 用来作为阻性负载 11 电机 用来作为感性负载 12 按钮1 用来控制仪表供电 13 按钮2 用来控制线性负载回路通断 14 按钮3 用来控制灯和电机负载回路通断 15 按钮4 用来控制LED灯组（红） 16 按钮5 用来控制LED灯组（黄） 17 按钮6 用来控制LED灯组（绿） 编号 组件 说明 1 DC/DC电源模块（9V） 仪表供电 2 DC/DC电源模块（12V） 将燃料电池输出波动直流电转化为12V直流电 3 燃料电池控制器 控制燃料电池风扇转速和定时排气 2、各部件参数 燃料电池 燃料电池是本教学平台的核心组成部分，将氢瓶供给的氢气转换成电能，供负载使用。 产品优势:具有重量轻，体积小，便于携带；静音设计；结构简单，可靠性高：启动速度快，响应时间短，适合于各种应用环境；环境适应性好，适应各种天气变化； 其规格如下： • 电池功率为50w； • 开路电压为15～30V； • 工作电压为11V时，电流为4.15A，电池温度为41.5℃； • 风机电压为10.5V； • 尾气排放阀排气间隔为12秒，每次排气时间为0.3秒。 燃料电池安装要注意通风，确保空气顺畅流通，有助与反应空气的吸入和电池的散热。安装时将燃料电池平放，风扇朝上，散热口朝下，尾气排放口通过排气管接电池阀，接上燃料气瓶即可发电。 金属氢化物氢瓶 金属氢化物氢瓶用来给燃料电池供应燃料，其规格为： 贮氢容量（ 20℃）： 500L 放氢流速（ 20℃）： >5L/min 放氢压力（ 20℃）： ≥0.3MPa 使用环境温度：0～60℃ 产品氢纯度：99.99％～99.9999％ 原料氢： ≥98％（普通工业氢） 充氢压力：2.0～3.0MPa 充氢环境温度：0～40℃ 热交换方式：空气自然对流或强制对流 重量：4.5kg 外形尺寸：长≥420mm，直径≥50mm 金属氢化物氢瓶具体使用规则见附件B。 钢瓶（带减压器） 用来给金属氢化物充气，使用使要符合氢气使用安全技术规程(GB 4962-85) 。 本实验系统可以使用如下规格瓶装氢气： 容积：≥40L 压力：15MPa 氢气纯度：99.999％高纯氢 减压器规格：最大输入压力（25MPa） 最大输出压力（0.25MPa） 充氢具体操作见附件C。 仪表 电流表：本教学平台共有1个电流表，量程和误差分别都是5A和±0.2％。用来测量燃料电池输出总电流。 电压表：本教学平台共有1个电压表，量程和误差分别都是20V和±0.2％。用来测量燃料电池输出电压。 功率表：本教学平台有3个功率表，量程为：电流输入5A，电压输入25V,功率输入125W（精度±(0.5％+2个字)），分别用来测量线性负载，感性负载，阻性负载的功率； 计时器：本教学平台共有1个计时器，量程为100小时，主要用来累计氢瓶使用时间，以便准时充气。当开启电堆时按下计时器的计时按钮，关闭电堆前按停止按钮保存数据，清除累计时间可按清除按钮。 温度表：本教学平台有1个温度表，量程和误差分别是-19.9～99.9℃和±1％。用来反映环境温度。 按钮 本教学平台有3个大按钮和3个小按钮。 3 个大按钮：分别用来控制仪表供电、电堆输出、负载通断； 3 个小按钮：用来控制3组LED灯，根据负载的要求选择1组、2组或3组LED灯。 负载 线性负载：是一个变阻箱，阻值变换范围为0～99.9欧姆，阻值最小变化值为0.1欧姆；最大可承受功率为50W。 感性负载：是一个额定电压为12V,转速为340r/min的直流电机（带动车轮）。 阻性负载：是一个由LED灯组成的阵列，分为红，黄，绿三块，每块额定电压12V，总功率为20W左右。使用时分别按下各LED灯组小按钮，可以点亮各LED灯组，可根据功率配合使用。 DC/DC 本教学平台共有7个DC/DC电源模块。 1. DCW50-12S12（1个）：将燃料电池发出的直流电转换为12V±5％的直流电压，为负载和其他DC/DC供电（1个）。技术参数：输入电压范围9～18V，输出电压12V，输出电流4.2A，输出功率50W。 2. DCN5-12S09（6个）：将12V直流电压转换为9V±5％的直流电压，给电流表、电压表、功率表及计时器供电。技术参数：输入电压12V，输出电压9V，输出电流400mA，电源输出功率5W。 红外测温仪 型号为FTIKE88A，用来测量电堆温度，测量范围-50℃-280℃。 保险丝 为了保护本教学平台的重要部件，避免一些由于人为的操作失误而导致的重大事故的发生，我们在一些重要部件前加入了保险丝，具体规格如下： 1. 电流表前的保险丝（1个）：熔断电流 5A； 2. 功率表电流输入端保险丝（3个）：熔断电流 5A； 注意：保险丝并不是万能的，只是起到一个相对保护的作用，在操作中应尽量避免人为的操作失误！ 其它：方式选择开关、启停按钮、负载测试旋钮； 3、实验项目 实验1、燃料电池能量转换原理实验； 实验2、反应条件对燃料电池堆性能影响实验； 实验3、燃料电池堆负载实验； 实验4、燃料电池堆在恒定负载条件下V-I、P-I特性实验； 实验5、燃料电池堆在变化负载条件下V-I、P-I特性实验； 实验6、电力电子转换实验； 实验7、燃料电池驱动线性负载实验； 实验8、燃料电池驱动LED阵列实验； 实验9、燃料电池驱动电机实验； 实验10、燃料电池燃料电池对移动设备供（充）电实验 | 2 | 套 |  |
| 18 | 光伏发电教学实验箱 | 一、系统组成 光伏发电教学实验箱由AC/DC电源模块、离网电源控制模块、开关控制模块、仪表监控模块、负载实验模块，等组成。 二、基本工作原理： 1.太阳能电池组件 太阳能电池组件由多个单晶或多晶、非晶电池单元串、并联并经封装后制成。其中的单晶电池单元的功能是将太阳的光线吸收发生伏打效应产生一定的电压、电流，并按照需求串、并联而将太阳能转换成电能输出，经电缆送至控制器。 2.蓄电池 蓄电池的作用是将太阳能电池组件产生的电能储存起来。当光照不足或晚上，或者负载需求大于太阳能电池组件所产生的电能时，将存储的电能释放出来以满足负载的能量需求。 3.正弦波逆变器 正弦波逆变器的作用是将太阳能电池组件产生的直流电或者蓄电池释放的12V直流电转化为负载需要的36V正弦交流电。 三、主要技术指标： 1.太阳能电池组件功率：20W 2.蓄电池容量：12V/7Ah 3.控制器： 额定输出电压、电流：12V/2A 蓄电池过充保护：16.2V,恢复14.4V 蓄电池过放保护：10.8V,恢复12.4V 三种输出模式：普通开/关模式、光控开/光控关模式、光控开/时控关模式 4.正弦波逆变器： 输出波形与频率：正弦波/50HZ±1HZ 额定输入电压、电流：10.8V～13.2V/2A 额定输出电压、电流：36V±10%/0.42A 额定输出功率：15VA 输出功率因数：≥95%（线性负载） 逆变效率：≥75% 5.输入市电：AC220V/50HZ 6.箱体尺寸：≥660×490×240mm 7.工作环境：0°C～40°C、≤85%RH 四、实验内容： 实验一：太阳能电池发电原理实验 实验1-1 ：太阳能光伏板能量转换实验 实验1-2：环境对光伏转换影响实验 实验二：太阳能电池光伏系统直接负载实验 实验三：光伏控制型太阳能系统发电实验 实验3-1：光伏型控制器工作原理实验 实验3-2：光伏型控制器充放电保护实验 实验四：户用型太阳能发电和利用实验 实验4-1：户用型控制器工作原理 实验4-2：户用型控制器充放电保护实验 实验五：太阳能系统电器负载实验； | 3 | 套 |  |
|  | 手动压力泵 | 10MP压力，35CM平方/次 | 6 | 台 |  |
| 19 | 导线 | 黄、绿、红、蓝，2.5mm各20盘（100m） 1.5mm各10盘（100m） | 120 | 盘 |  |
| 20 | 胶布 | 黄、绿、红、蓝、黑 | 250 | 卷 |  |
| 21 | 微电网系统 | 详见微电网技术参数附件 | 1 | 套 |  |
| 22 | 氢燃料创新平台 | 一．产品简介 1.实现燃料电池系统的电压、电流、功率、氢气流量、氢气压力、电堆温度、风扇电压、环境温度的检测与显示。 2.实现电堆温度和尾气排放控制。 3.制定燃料电池性能测试规则，建立电堆性能评价模型。 4.设计制作全检测型燃料电池性能分析实验系统平台。 5.电堆功率100W，仪表由系统独立12V 供电，系统耗氢1.5L/min，Labview 显示界面编程。 6.线性负载60W、可选电子负载300W、阻性负载（LED阵列）50W。 针对风冷型燃料电池堆，通过调节风扇电压，改变风扇转速，控制电堆温度；针对水冷型燃料电池堆，通过调节循环水泵电压，改变冷却水流量，控制电堆温度，实现电堆的热管理。设定电磁阀开闭周期和占空比，调节尾气排放量，控制电堆内部湿度，实现电堆水管理。 应用所提供的线形负载（变阻器）和灯泡负载，通过观察显示仪表，初步了解电堆的电流、电压和功率特性。利用所提供的电子负载，进行恒电流、恒电压、恒功率和恒电阻实验，绘制不同负载变化下的V－I 和P－I 曲线，研究电堆的输出特性。燃料电池堆V－I 曲线绘制，空冷型燃料电池堆V－I 曲线。 燃料电池发电系统控制单元是整个实验装置的核心部分，通过控制燃料电池堆的温度、氢气压力、空气风量和尾气排放，实现燃料电池发电系统的热管理和水管理。针对不同负载，可研究恒电流、恒电压、恒功率、恒电 阻等多种方式下的电堆特性，绘制相应的特性曲线。 通过调整和优化控制变量，确定最优操作条件，获得最佳的系统输出性能。针对不同类型电堆，通过比较电堆特性曲线，评价电堆性能。 7.三维课件设计软件（投标现场演示，不演示或演示不符的视为负偏离） 一、功能展示模块 1、独立型平台 软件基于自主研发独立运行的虚拟实验3D环境，无需依托任何第三方虚拟环境。 2、三维操作 模型能任意方向旋转及视点切换，所有模型部件都可360度全方位观看，具有直观立体，真实互动的效果。 3、打开项目 能打开已保存的项目文件，支持项目文件再次编辑修改。 4、保存项目 软件能将项目文件进行单独保存为一个文件，方便项目文件备份管理。 5、项目信息 提供项目信息说明功能，学生能非常深入地了解模型的作用、应用等。 6、单一零件展示 支持对模型零件进行单独展示操作，可让用户深入了解零件结构。 7、爆炸图 提供模型爆炸图展示功能，非常直观地展示模型间的位置结构关系。 8、运动原理 系统提供运动原理动画展示功能，运动原理动画展示方式分单个、多个、整个展示，并且运动原理动画展示时可实现暂停、播放、恢复功能，非常人性化，方便教学。 9、自动拆装 系统提供自动拆装展示功能，按照拆装工艺要求自动播放拆装过程，自动拆装过程时可实现暂停、播放、恢复、快进等功能，方便学习。 10、手动拆装 系统提供手动拆装功能，手动拆装过程可进行自动判断拆装顺序及拆装工具选择的正确性，并且在手动拆装模式下，场景中会相应增加工作台与工具箱。 11、拆装提示 手动拆装实训过程中，有零件提示和工具提示，提示是通过零件、工具闪烁方式进行，引导学生不断往下拆装模型零件。 12、20种机械拆装工具 系统提供20种机械拆装工具：梅花扳手、平口钳、内卡钳、外卡钳、双头呆扳手、内六角扳手、棘轮扳手、内梅花扳手、铜棒、拔销器、拉马、勾扳手、卡盘扳手、套筒扳手、一字螺丝刀、胶锤、活动扳手、十字螺丝刀、手套以及铁锤。其中内六角扳手15种型号，包括3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、24mm、27mm以及30mm；棘轮扳手5种型号，包括8/9mm、10/11mm、12/13mm、14/15mm以及16/18mm；内梅花扳手9种型号，包括T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45以及T50；双头呆扳手12种型号，包括T4、T5、T7、T8、T9、T10、T11、T12、T14、T17、T19、T22；梅花扳手T4、T5、T7、T8、T9、T10、T11、T12、T14、T17、T19、T22。 13、PPT控件 动画文件能通过平台配套的PPT控件加载到PPT上进行三维动画教学，实现PPT中完全三维交互和3D模式教学。 二、功能设计模块 1、新建项目 软件提供新建实训项目功能，可对实训项目完全自定义，可自由增加实训项目，完全能够进行二次开发。兼容任意的Pro/e、UG、3Dmax、solidworks等设计软件数据模型，以3DS格式为接口导入本系统进行三维操作。 2、开放型设置 可对项目模型零件进行命名、颜色更改、视图设置、爆炸设置等设置，满足学校二次开发的需求，丰富软件的个性化教学。 3、零件加载 软件提供零件加载功能，能够分类型一次性加载模型零件以及设置已加载模型零件的名称、颜色、透明度等。 4、视图设置 能够设置模型的轴承视图、前视图、后视图、左视图、右视图、俯视图；设置时系统提供3个轴（X、Y以及Z轴）每个轴4个角度（0°、90°、180°以及270°）快捷旋转功能。 5、爆炸图设置 软件提供爆炸图功能，通过鼠标移动模型零件到合适的位置后，点击保存按钮即可成功设置模型的爆炸图，设置状态下分别支持模型零件X、Y、Z轴的单轴移动和爆炸时长的设置。 6、约束设置 软件提供约束设置功能，能够设置模型零件的拆装顺序及拆装工具(20种拆装工具)，使模型零件的拆装过程符合拆装工艺要求。 7、零件简介设置 软件提供零件简介设置功能，通过此功能能够设置对应项目的项目信息（理论知识）。 8、运动设置 通过设置各个运动模型零件的各种类型动作添加到时间槽上，设置好零件动作的开始及结束时间，即可完成原理动画的设置；其中的动作设置功能能够设置轴向运动、状态定义、零件定位以及摄像机动画，时间槽功能是进行动作播放顺序的安排。 9、拆装设置 能设置零件拆装过程中的拆装动画，且一个零件的拆装动画可以有本身的多个拆装动作以及其它零件的拆装动作，只要把动作添加到时间槽上设置开始和结束时间即可完成此零件的拆装动画设置，并且还能够设置模型零件的自动拆装过程顺序动画。 10、具有完全自知识产权，提供相关证明文件。 二．实验项目 1.线形负载和灯泡负载电堆性能实验 2.恒值负载电堆性能实验 3.不同温度电堆性能曲线实验 4.不同压力电堆性能曲线实验 5.不同尾气排放量电堆性能曲线实验 6.最佳电堆性能曲线实验 7.不同类型电堆性能评价实验 | 1 | 套 |  |
| 23 | 太阳能光热教学实验平台 | 一、概述 可广泛应用于太阳能生产厂、太阳能实验室、太阳能检测中心、产品质量检验机构、大中专科研院所等对太阳能研究部门的使用。 二、测试产品类型： 1．平板型太阳能集热器 2. 真空管太阳能集热器 三、测试方法及内容 按照国标GB/T4271-2007 、GB/T17581-2007、GB/T6424-2007 集热器热性能测试方法执行，系统指标符合国标中检测仪器指标要求。 测试项目：热性能，压力降落，外观，耐压，刚度，强度，闷晒，空晒，外热冲击，内热冲击，淋雨，耐冻，耐撞击共计13项。 四、设备运行环境（室外全天侯运行） 1．场地：室外正对南方，东南西三方向无阳光遮挡阴影，水泥浇注平面，承载重量：300公斤/平方米，室外面积大于50平方米，室内面积大于3平方米，之间距离小于20米。 2．上下水管路齐备，水压大于1.5公斤压力，管路直径标准6分管 3．现场电源：电压：380V（±10%），50Hz(±2%)，电流：20A 带室外配电箱 4．环境温度：-40℃～60℃ 5．相对湿度：≤90% | 1 | 套 |  |
| 24 | pvc线管 | Φ16 | 50 | 米 |  |
| 25 | pvc线管 | Φ20 | 50 | 米 |  |
| 26 | pvc线槽 | 20*10 | 100 | 米 |  |
| 27 | pvc线槽 | 60*40 | 100 | 米 |  |
| 28 | pvc线槽 | 40*20 | 100 | 米 |  |
| 29 | 低压试电笔 | LED多功能数显电 笔感应试电笔验电笔可12-250V | 50 | 只 |  |
| 30 | 电烙铁936恒温防静电、电烙铁 | ABF-936 | 50 | 套 |  |
| 31 | 焊锡膏 助焊剂 | 15 | 50 |  |  |
| 32 | 焊锡丝 | 0.5/0.8/1.0mm | 50 |  |  |
| 33 | 工具储物柜 | 高1800*宽1000*深500mm | 20 | 个 |  |
| 34 | 导线 | BVR1.5mm2 黄、绿、红、蓝 | 各8盘 | 盘 |  |
| 35 | 导线 | BVR0.75mm2 黄、绿、红、蓝 | 各五盘 | 盘 |  |
| 36 | 扎带 | 3*100 4*150 | 各5包 | 包 |  |
| 37 | 自攻螺丝 | Φ3*15 | 500 | 个 |  |
| 38 | 螺丝 | Φ3*20 | 500 | 个 |  |
| 39 | 螺丝（带帽） | M4*20 | 500 | 个 |  |
| 40 | 螺丝 | Φ6*15 | 500 | 个 |  |
| 41 | 螺丝 | Φ6*25 | 500 | 个 |  |
| 42 | 保险丝 | F15/250 | 100 | 个 |  |
| 43 | 手套 | 棉线手套带胶防滑耐磨点塑加厚型 | 100 | 双 |  |
| 44 | 防静电手套 | 防静电手套，符合国家标准。 | 100 | 双 |  |
| 45 | 电路板套件 | 秒信号发生器由CD4060和CD4013组成，产生频率为1 Hz的时间基准信号。CD4060是14级二进制计数器／分频器／振荡器。它与外接电阻、电容、石英晶体共同组成32768 Hz振荡器，并进行14级二分频，再外加一级D触发器(CD4013)二分频，输出1Hz的时基秒信号。"秒”、“分”、“时”计数器电路均采用双BCD同步加法计数器CD4518，“秒”、“分”计数器是六十进制计数器，“时”计数器是二十四进制计数器。“时”、“分”、“秒’’的译码和显示电路完全相同，均使用七段显示译码器CD4511直接驱动LED数码管。“秒”校时采用等待校时法，正常工作时，开关S3闭合，进行校对时，开关S3断开，暂停秒计时。标准时间一到，立即闭合S3，恢复正常走时。“分”和“时”校准通过轻触开关“S2”和“S1”手动输入计数脉冲的方式调整，按一次数字就加1。 | 200 | 套 |  |
| 46 | 电路板套件 | 红外倒车雷达由多谐振荡电路、红外信号发射与接收电路、红外信号放大及电压比较电路构成，具有电路简单、成本低、电路工作稳定的特点，广泛应用于各种测距场合。 | 200 | 套 |  |
| 47 | 电路板套件 | 由音频放大电路和双稳态触发电路组成 | 200 | 套 |  |
| 48 | 电路板套件 | 本套件采用4-2输入与非门CD4011和2-4输入与非门CD4012组成，三个评委各控制 A、B、C三个按键中一个，以少数服从多数的原则表决事件，按下表示同意，否则为不同意。 若表决通过，发光二极管点亮，否则不亮。电路工作电压DC5V。 | 200 | 套 |  |
| 49 | 电路板套件 | 芯片LM393随时比较着两路光敏电阻的大小,当出现不平衡时 (例如一侧压黑色跑道)立即控制一侧电机停转,另一侧电机 加速旋转,从而使小车修正方向,恢复到正确的方向上,整个 过程是一个闭环控制,因此能快速灵敏地控制。 | 200 | 套 |  |
| 50 | 锯条 | 细齿24牙（1盒50支） | 2000 | 盒 |  |
| 51 | 砂轮盘 | ≥400*50*203 | 200 | 个 |  |
| 52 | 切割片 | 105*1.2*16 | 800 | 片 |  |
| 53 | 带锯条 | ≥8寸 | 100 | 个 |  |
| 54 | 内六角扳手 | 9127 | 10 | 套 |  |
| 55 | 风光互补发电实训系统 | 风光互补发电实训系统主要由光伏供电装置、光伏供电系统、风力供电装置、风力供电系统、逆变与负载系统、监控系统组成，系统采用模块式结构，各装置和系统具有独立的功能，可以组合成光伏发电实训系统、风力发电实训系统。 (1)、设备尺寸：光伏供电装置≥1610×1010×1550mm 风力供电装置≥1578×1950×1540mm 实训柜≥3200×650×2000mm (2)、训练场地面积：20平方米 一、各单元介绍 1、光伏供电装置 (1)、光伏供电装置的组成 光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成， 4块光伏电池组件并联组成光伏电池方阵，光线传感器安装在光伏电池方阵中央。2盏300W的投射灯安装在摆杆支架上，摆杆底端与减速箱输出端连接，减速箱输入端连接单相交流电动机。电动机旋转时，通过减速箱驱动摆杆作圆周摆动。摆杆底端与底座支架连接部分安装了接近开关和微动开关，用于摆杆位置的限位和保护。水平和俯仰方向运动机构由水平运动减速箱、俯仰运动减速箱、直流电动机、接近开关和微动开关组成。直流电动机旋转时，水平运动减速箱驱动光伏电池方阵作向东方向或向西方向的水平移动、俯仰运动减速箱驱动光伏电池方阵作向北方向或向南方向的俯仰移动，接近开关和微动开关用于光伏电池方阵位置的限位和保护。 (2)、光伏电池组件 光伏电池组件的主要参数为： 额定功率 20W 额定电压 17.2V 额定电流 1.17A 开路电压 21.4V 短路电流 1.27A 尺寸≥430mm×430mm×28mm 2、光伏供电系统 (1)、光伏供电系统的组成 光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、DSP控制单元、接口单元、西门子S7-200PLC、继电器组、接线排、蓄电池组、可调电阻、断路器、12V开关电源、网孔架等组成。如图3所示。 (2)、控制方式 光伏供电控制单元的追日功能有手动控制盒自动控制两个状态，可以进行手动或自动运行光伏电池组件双轴跟踪、灯状态、灯运动操作。 (3)、DSP控制单元和接口单元 蓄电池的充电过程及充电保护由DSP控制单元、接口单元及程序完成，蓄电池的放电保护由DSP控制单元、接口单元及继电器完成，当蓄电池放电电压低于规定值，DSP控制单元输出信号驱动继电器工作，继电器常闭触点断开，切断蓄电池的放电回路。 (4)、蓄电池组 蓄电池组选用4节阀控密封式铅酸蓄电池，主要参数： 容量12V 18Ah/20HR 重量≥1.9kg 尺寸≥345mm×195mm×20mm 3、风力供电装置 (1)、风力供电装置的组成 风力供电装置主要由叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵、侧风偏航控制机构、直流电动机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成， 叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵和侧风偏航控制机构组装成水平轴永磁同步风力发电机，安装在塔架上。风场由轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、测速仪、测速仪支架、风场运动机构箱体、传动齿轮链机构、单相交流电动机、滚轮和万向轮等组成。轴流风机和轴流风机框罩安装在风场运动机构箱体上部，传动齿轮链机构、单相交流电动机、滚轮和万向轮组成风场运动机构。当风场运动机构中的单相交流电动机旋转时，传动齿轮链机构带动滚轮转动，风场运动机构箱体围绕风力发电机的塔架作圆周旋转运动，当轴流风机输送可变风量风时，在风力发电机周围形成风向和风速可变的风场。 在可变风场中，风力发电机利用尾舵实现被动偏航迎风，使风力发电机输出最大电能。测速仪检测风场的风量，当风场的风量超过安全值时，侧风偏航控制机构动作，使尾舵侧风45º，风力发电机叶片转速变慢。当风场的风量过大时，尾舵侧风90º，风力发电机处于制动状态。 4、风力供电系统 (1)、风力供电系统的组成 风力供电系统主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、DSP控制单元、接口单元、西门子S7-200PLC、继电器组、接线排、可调电阻、断路器、网孔架等组成。 (2)、控制方式 风力供电控制单元的偏航功能有手动和自动两个状态，可以进行手动或自动可变风向操作。 可变风量是由变频器控制轴流风机实现。手动操作变频器操作面板上的有关按键，使变频器的输出频率在0-50Hz之间变化，轴流风机转速在0至额定转速范围内变化，实现可变风量输出。 (3)、DSP控制单元和侧风偏航 风力发电机风轮叶片在气流作用下产生力矩驱动风轮转动，通过轮毂将扭矩输入到传动系统。当风速增加超过额定风速时，风力发电机风轮转速过快，发电机可能因超负荷而烧毁。 对于定桨距风轮，当风速增加超过额定风速时，如果气流与叶片分离，风轮叶片将处于“失速”状态，风力发电机不会因超负荷而烧毁。 对于变桨距风轮，当风速增加时，可根据风速的变化调整气流对叶片的攻角。当风速超过额定风速时，输出功率可稳定地保持在额定功率上。特别是在大风的情况下，风力机处于顺桨状态，使桨叶和整机的受力状况大为改善。 小型风力发电机多数是定桨距风轮，在大风的情况下，采用侧风偏航控制使气流与叶片分离，使风轮叶片处于“失速”状态，安全地保护风力发电机。另外，还可以通过侧风偏航控制风力发电机保持恒定功率输出。 5、逆变与负载系统 (1)、逆变与负载系统的组成 逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、逆变器、逆变器参数检测模块、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、网孔架等组成。 1)、逆变电源控制单元 逆变电源控制单元面板如图19所示，逆变电源控制单元主要由断路器、+24V开关电源、AC220V电源插座、指示灯、接线端子DT14和DT15等组成。 2)、逆变输出显示单元 逆变输出显示单元主要由交流电流表、交流电压表、接线端子DT16和DT17等组成。 3)、逆变与负载系统主电路 逆变与负载系统主要由逆变器、交流调速系统、逆变器测试模块、发光管舞台灯光模块和警示灯组成。 逆变器的输入由光伏发电系统、风力发电系统或蓄电池提供，逆变器输出单相220V、50Hz的交流电源。交流调速系统由变频器和三相交流电动机组成，逆变器的输出AC220V电源是变频器的输入电源，变频器将单相AC220V变换为三相AC220V供三相交流电动机使用。逆变电源控制单元的AC220V电源由逆变器提供，逆变电源控制单元输出的DC24V供发光管舞台灯光模块使用。逆变器测试模块用于检测逆变器的死区、基波、SPWM波形。 (2)、逆变器 逆变器是将低压直流电源变换成高压交流电源的装置，逆变器的种类很多, 各自的具体工作原理、工作过程不尽相同。本实训装置使用的逆变器由DC-DC升压PWM控制芯片单元、驱动+升压功率MOS管单元、升压变压器、SPWM芯片单元、高压驱动芯片单元、全桥逆变功率MOS管单元、LC滤波器组成。 6、监控系统 (1)、监控系统组成 监控系统主要由一体机、键盘、鼠标、接线排、电源插座、通信线、微软操作系统软件、力控组态软件组成。 (2)、监控系统功能 1)、通信 监控系统与控制器、PLC、仪表进行通信。 2)、界面 ①、监控系统具有主界面，光伏供电系统界面，风力供电系统界面，逆变与负载系统界面，风光互补能量转换界面，分别显示各自的运行状态参数。 ②、光伏供电系统界面设置相应的按钮，实现光伏电池方阵自动跟踪。 ③、风力供电系统界面设置相应的按钮，实现风力发电机侧风偏航控制。 ④、具有光伏发电采集报表和风力发电集报表，记录光伏输出电压、电流，风力发电机的输出电压、电流；逆变与负载系统的逆变输出电压、电流、功率等数据并打印数据报表。 （3）实验室电源控制系统： 功能：教师可以控制学生实验台的总电源（控制台数大于等于42台）、直流稳压、恒流源、信号源、交流电源。 1.采用无线控制：不需要实验室布线、可移动式控制终端；无线传输距离：>20米。 2.采用工业触摸屏控制：工业触摸屏；尺寸：10寸；分辨率：65536色； 3.教师可以控制学生台的总电源的启停、直流稳压电源的输出电压（0-30V可控，分辨率0.1V）、恒流源(0-2A可控，分辨率0.01A)、信号源(频率1-2M可控,分辨率1HZ，波形选择可控)、交流电源（低压1-30V可控,分辨率1V，高压电源可控）等。 控制方式：教师以密码方式登陆系统，既可以全班统一控制；又可分组控制，也可解除控制由学生自由调节。 （4）智能无线考核系统:（需投标现场演示，不演示或演示不符以下参数视为负偏离） 智能无线考核系统: 以电脑为上位机，与智能考核设备相结合，组成触摸屏无线考核网络。 答题器触摸屏：工业触摸屏，显示方式：4寸以上TFT LCD，65536色； 输出方式：光藕隔离继电器输出；. 通讯方式：无线通讯； 考核数量：1-64座； 考核方式：既可故障编码方式输入，又可线号编码方式输入（输入故障点的线号，防止学生猜答案）； 1、计算机可以监控1-64台智能考核台，每台可设置30个以上故障点。 2、可设置编辑8张以上试卷，每张试卷10道题，每道题既可以单个故障，也可以两个故障。 3、具有发卷、收卷功能。发卷可以全班同时发卷，也可以分组发卷，使不同的组、不同的实验台使用不同的试卷考试，防止作弊。 4、具有刷卡开机功能，使用IC卡刷卡开机。 5、具有单台和全部实验台清零功能 6、可以同时设置单个故障或双故障。 7、可以设置随机故障（连教师师也不知道故障代码，保证考核不受人为因素干扰） 8、具有学生信息导入功能（可以将EXCEL文件里的学生信息导入考核系统，减少教师输入学生信息的工作量） 7、可以生成学生个人成绩单。 8、可以对学生信息进行输入、统计、分析。 9、设有进入系统密码，进入系统后能够修改密码 10、具有打印功能 11、既可联网方式用教师机电脑进行故障设置，又可脱离联网进行单机故障设置考核，使用教师身份进入即可设置故障。 12、提供第三方权威检测机构出具的产品质量检测报告复印件，（投标现场提供原件备查）。 （5）智能电参数测试仪(必须投标现场进行功能演示，不演示或演示不符的视为负偏离) 智能电参数测试仪是一款多功能带触摸屏操作显示一体的多功能交直流电参数测试仪。除测量交直流电压、电流外，还支持计量功能（包括功率、功率因数、频率等数据）；支持交流宽频（0-2MHz）真有效值测试；数据存储功能，每个表头数据可以保存10组且断电不清除。本产品可广泛应用于大中专院校及职业技术学校实验室数据测量。 1.尺寸：≥300*300*150mm; 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧4种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4、工业触摸屏操作显示：尺寸：7英寸；高亮度TFT液晶显示屏；LED背光；显示颜色：真彩65535色；分辨率800×480；液晶屏亮度200cd/㎡；触摸屏：电阻式。 5、数据存贮功能：每个表头可以存贮10组数据，方便实验记录。 6、教师计算机监控功能:教师可选择监控、调取任意学生台的实时数据，方便实验室管理；通讯方式：无线通讯。 7、密码登陆管理，可修改学生台地址。 8、支持真有效值测量：真有效值测量频率范围：10HZ-2MHZ。 9、数模双显功能：同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大， 10、自动量程切换，自动超量程报警功能。 11、测试范围及精度： 序号 项目 测量范围 测量精度 分辩率 1 直流电压表 0-2V 0.5% 0.001V 2 直流电压表 1-400V 0.5% 0.01V 3 直流电流表 0-5A 0.5% 0.001A 4 直流功率表 0-200W 1% 0.1W 5 交流电压表 0-2V 0.5% 0.001V 6 交流电压表 1-400V 0.5% 0.01V 7 交流电流表 0-5A 0.5% 0.001A 8 交流功率表 0-200W 1% 1W 9 功率因数表 0-1 1% 0.001 10 交流频率表 0-75Hz 1% 0.01Hz 11 交流真有效值表 0-2V 0.5% 0.001V 12 交流真有效值表 0-30V 0.5% 0.1mV 13、投标时提供专业机构所提供的校准证书复印件，原件备查。 14、投标时提供第三方权威检测机构出具的产品质量检测报告复印件，原件备查。查验检测结果符合招标要求，不符合的视为负偏离。 | 1套 | 套 |  |
| 56 | 光伏发电实验箱单台 | 一、产品概述 该实验平台应由太阳能电池组件、自动跟踪系统、模拟光源蓄电池组件、环境监测系统、太阳能控制器、太阳能发电逆变系统、太阳能应用负载系统组成，各系统采用模块化设计。 （1）自动跟踪逐日系统，采用光强自动跟踪控制和手动控制两种控制方式，实现太阳能电池板全自动跟踪。 （2）太阳能跟踪系统开放化，提供各种实训，加强学生动手能力。 （3）太阳能电池板工作环境监控，更接近实际工业级运用中太阳能电池板的使用。 （4）采用多块工业级太阳能电池板，可进行串、并联组合，模仿KW级光伏发电系统的太阳能电池板系统组建。 （5）太阳能路灯是目前光伏最为广泛的应用，专门设计高效LED节能路灯，可直接用于实验室夜间照明。 （6）全套整体结构采用工业铝型材和双面白高密度板设计。 （7）产品面板采用环氧树脂面板制作，防止长时间变形。 二、技术指标 1. 电源：单相 AC 220 V±5% 50 Hz 2. 安全保护措施：具有接地保护、漏电、过载、过流保护功能，安全性符合相关的国标标准。 3. 工作环境：温度度:-5～40℃相对湿度<70%； 4. 整机容量：≤1.5 kVA 5. 外形尺寸：实训台：长×宽×高≥1750×750×1500mm 逐日系统：≥1200*700*1800mm 三、装置总体结构 1、本实训装置由铝合金实验台、分体式铝合金电源模块、实训桌、铝合金实训挂箱、实验模块等组成，铝合金经阳极氧化工艺处理，永不掉漆或生锈。 2、铝合金实验台：采用铝合金框架，四周卡槽安装高密度板，前部上下设有滑槽，用于挂放实验功能模块；实验台顶部采用弧形设计，美观大方；实验功能模块采用可拆分式“模块”结构，可以根据实验需要任意功能组合，并利于后期功能升级；同时也解决了整机维修难的问题，只要将体积小的模块或挂箱寄回厂家更换或维修；便可快速、方便、低成本的的解决售后问题；另外模块还可以做为单独电源使用，携带到教室等任何位置，方便教学和管理；实验台内侧设有6组多功能电源插座，用于功能模块供电。实验台整体外表采用无槽设计，整体表面没有凹槽，不需采用塑料条盖板，防止灰尘掉入，并保持整体美观。功能模块采用专用铝合金型材，型材经阳极氧化工艺处理永不生锈变色，侧面侧板安装专用ABS塑料连接件连接，底部采用铝塑板或铝板材质。整体美观轻便。功能模块仪器面板采用环氧树脂板材质，拒绝金属材质面板易导电造成安全事故，玻璃纤维板具有绝缘性质，有效防止漏电触电事故。面板表面采用烤漆工艺，并采用≧4种颜色字符线条彩色印刷工艺，色泽美观并经久耐磨不掉色。 3、实验桌：采用4040方型、4040型圆弧型铝型材组成，前侧两根接触面、四根立柱型材采用R20圆弧设计，有效防磕碰并保证设备美观大气。弧型连接必须采用专用铸铝连接件以保证连接强度，铸铝连接件经喷砂工艺处理，与配套铝合金型材颜色一致。实验桌整体外框专用型材设计，外表必须采用无槽设计，整体表面没有凹槽，不需采用塑料条盖板，防止灰尘掉入，表面无任何螺丝安装孔眼及任何孔塞，保持整体美观。桌子下面安装有福马轮，方便移动，并可根据需要调节桌脚高低，有效防止实验室地面不平造成设备放置不平稳。桌面必须采用实芯理化板，镶嵌在铝合金型材中，实芯理化板具有耐磨、耐刻刮、耐高温、耐冲击、易清洁、防火、防水、防酸碱等优点。桌面上开有实验区窗口，前后设有滑槽，放于实验时放置实验模块；并设有盖板，不需要实验时把盖板盖上，当作普通桌子使用。与实验台功能区配合，在桌面上的实验区进行实验，方便实验操作，符合人体工程学。并有效降低实验台高度，使整个实验室具有良好的视野，方便教师管理。 实验桌设有抽屉和柜子。抽屉用于存放实验工具或实验导线等，柜子容量大于400L，用于存放实验器件。4、电气参数 一、太阳能电池板 太阳能电池板采用阵列组装形式，主要采用4块（或更多）小型太阳能电池板组建，可实现太阳能电池板的并接方 式和串接方式，进而提供大电流或大电压的两种太阳能电池板组网方式。 最大输出功率：4*10W 二、自动跟踪单元 跟踪方式：双轴全自动跟踪 精度：±0.5° 水平回转角度：360° 俯仰角度：180° 三、含有电压表、电流表、温度表及湿度表、时钟、闹钟等 四、蓄电池容量至少10Ah、电压12V 五、环境监测模块技术指标：含有照度计、温度表、湿度表，单片机时钟系统，实现时间的显示和设置 六、8寸触摸屏显示系统状态： 太阳能控制器（带报警功能） 输入电压、电流、功率的数据显示及动态曲线显示 输出电压、电流、功率的数据显示及动态曲线显示 单相逆变器：输出电压、电流、功率、用电量的数据显示及动态曲线显示; 输出频率显示 蓄电池：电压数据显示及动态曲线显示 环境监测：温度、湿度、照度显示 光照强度动态曲线显示，自动切换量程：225Lx、2250Lx、22500Lx和225KLx（225000Lx） 七、正弦波逆变器太阳能发电逆变器模块：100w 八、太阳能控制器技术指标：（12V/24V自动切换系统） 1. 具有过充、过放、短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制各种保护均不损坏器件 2. 控制方式：充电为PWM脉宽调制 控制器主要功能： 太阳能电池板工作状态（欠压、运行） 蓄电池工作状态（过充、过放、充电） 蓄电池电量指示（25%，50%，75%，100%） 输出模式设置（普通，光控，时控，光控+时控） 蓄电池充电电流，电压监测。 九、负载单元 DC12V直流负载五组。（感性负载3组，阻性负载2组） AC220V交流负载四组。（感性负载1组，阻性负载3组） 0-30V、0-5A的可调恒压恒流稳压电源 可调电阻箱技术参数：阻值范围：10欧-99.99K USB接口电压输出：可为电子设备提供5V 十、智能电参数测试仪（提供现场演示，不演示或者演示不符合视为负偏离） 智能电参数测试仪是一款多功能带触摸屏操作显示一体的多功能交直流电参数测试仪。除测量交直流电压、电流外，还支持计量功能（包括功率、功率因数、频率等数据）；支持交流宽频（0-2MHz）真有效值测试；数据存储功能，每个表头数据可以保存10组且断电不清除。本产品可广泛应用于大中专院校及职业技术学校实验室数据测量。 1.尺寸：≥300*300*150mm; 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧4种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4、工业触摸屏操作显示：尺寸：7英寸；高亮度TFT液晶显示屏；LED背光；显示颜色：真彩65535色；分辨率800×480；液晶屏亮度200cd/㎡；触摸屏：电阻式。 5、数据存贮功能：每个表头可以存贮10组数据，方便实验记录。 6、教师计算机监控功能:教师可选择监控、调取任意学生台的实时数据，方便实验室管理；通讯方式：无线通讯。 7、密码登陆管理，可修改学生台地址。 8、支持真有效值测量：真有效值测量频率范围：10HZ-2MHZ。 9、数模双显功能：同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大， 10、自动量程切换，自动超量程报警功能。 11、测试范围及精度： 序号 项目 测量范围 测量精度 分辩率 1 直流电压表 0-2V 0.5% 0.001V 2 直流电压表 1-400V 0.5% 0.01V 3 直流电流表 0-5A 0.5% 0.001A 4 直流功率表 0-200W 1% 0.1W 5 交流电压表 0-2V 0.5% 0.001V 6 交流电压表 1-400V 0.5% 0.01V 7 交流电流表 0-5A 0.5% 0.001A 8 交流功率表 0-200W 1% 1W 9 功率因数表 0-1 1% 0.001 10 交流频率表 0-75Hz 1% 0.01Hz 11 交流真有效值表 0-2V 0.5% 0.001V 12 交流真有效值表 0-30V 0.5% 0.1mV 13、投标时提供专业机构所提供的校准证书复印件，原件备查。 14、投标时提供第三方权威检测机构出具的产品质量检测报告复印件，原件备查。查验检测结果符合招标要求，不符合的视为负偏离。 四、可完成实验内容 实验一太阳能电池板特性实验系列 1-1、电池板开路电压测试实验 1-2、电池板短路电流测试实验 1-3、电板I-V特性测试实验 1-4、电池板最大输出功率计算实验 1-5、电池板填充因子计算实验 1-6、电池板转换效率测量实验 1-7、开路电压与相对光强的函数关系 1-8、短路电流与相对光强的函数关系 1-9、电池板P-V特性测试实验 1-10、电池板暗伏安特性测试实验 1-11、组件输出特性测试实验 1-12、串联电阻对填充因子的影响测试 1-13、并联电阻对填充因子的影响测试 1-14、电池光谱特性测试实验 1-15、电池板的串联开路电压测试实验 1-16、电池板的串联短路电流测试实验 1-17、电池板的并联开路电压测试实验 1-18、电池板的并联短路电流测试实验 1-19、负载特性测试实验 实验二太阳能自动跟踪实验系列 2-1、逐日系统原理实验 2-2、太阳光跟踪定位传感器原理实验 2-3、环境对光伏转换影响实验 2-4、跟踪控制器操作实验 2-5、太阳能光控跟踪实验 2-6、太阳能光控-时控跟踪实验 2-7、电池组件环境监测实验 实验三太阳能蓄电池控制器实验系列 3-1、太阳能蓄电池充电控制实验 3-2、控制器充放电保护实验 3-3、蓄电池电压、电流测试实验 3-4、蓄电池电量估测实验 3-5、控制电池电流流入、输出实验 3-6、控制器环境温度测量实验 3-7、控制器光控-时控输出实验 实验四太阳能应用实验系列 4-1、太阳能交、直流风扇实验 4-2、太阳能路灯实验 4-3、太阳能警示灯实验 4-4、太阳能充电器实验 4-5、太阳能可变阻抗负载实验 实验五太阳能负载实验系列 5-1、最大输出电流实验 5-2、最大输出功率实验 5-3、在不同恒压状态下电流特性 5-4、在不同恒流状态下电压特性 实验六太阳能光伏逆变器实验系列 6-1、逆变器的工作原理分析实验 6-2、输出电压、电流测试实验 6-3、最大输出功率的估算实验 6-4、过载或短路保护演示实验 6-5、输入电压防反接演示实验 6-6、输入电压范围测试实验 6-7、转换效率计算实验 | 3 | 台 |  |
| 57 | 太阳能光热实训实验设备及配件 | 万用表（优利德） UT33D 1 台 针型端子压线钳 1 副 叉型端子压线钳 1 副 小一字螺丝刀 2.4*40 1 副 小十字螺丝刀 2.4*40 1 副 长柄螺丝刀 PH1*150 1 副 剥线钳 0.2-1.2m㎡ 1 副 剪刀 短口小剪刀 1 副 尖嘴钳 6-150 1 副 斜口钳 6-150 1 副 镊子 1 只 电烙铁 60W可调 1 只 超强型塑料工具箱 17〃 1 只 充电器 12V 1 只 电线（红色） BVR-2.5 m㎡ 50 米 电线（红色） BVR-0.75 m㎡ 100 米 电线（红色） BVR-0.3 m㎡ 100 米 电线（黑色） BVR-2.5 m㎡ 50 米 电线（白色） BVR-0.3 m㎡ 100 米 电线（蓝色） BVR-0.3 m㎡ 300 米 压接头 叉型：￠1.25-3 100个/包 3 包 压接头 管型0.5 1000个/包 1 包 压接头 管型2.5 100 个 焊锡丝 ￠0.8 1 卷 | 1 | 套 |  |

微电网技术参数附件

| 序号 | 货物名称 | 采购需求技术参数、指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟光伏发电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏可编程阵列电源 | 1、可模拟太阳能电池板IV曲线输出特性。 2、功率容量5kW，输出直流电压0-600V，最大电流10A 3.能够与上位机通讯，采用MODBUS协议，可接受微网控制器的调度和控制。 4、具有恒功率模式 5、具有强大的图形化上位机软件 6、稳压精度高、纹波电压低 7、动态稳定性用Matlab仿真优化 8、采用高速DSP进行PID运算，直接输出PWM | 1 | 台 |  |
| 2 | 光伏阵列模拟测试系统 | 1、可模拟太阳能电池板IV曲线输出特性。 2、可模拟不同光照和温度下的I-V曲线 3、可测试静态和动态下的MPPT情况 4、MPPT工作点实时显示于上位机软件上 | 1 | 套 |  |
| 4 | 光伏并网逆变柜（开放式架构） | 1、变流器功率为5kw，三相隔离输出，保护功能完善，系统可靠性高，模块化设计便于安装维护。 2、采用32位专用数字化DSP TMS320F28335芯片控制。 3、开放RS232/RS485通信接口，实现远程数据采集和控制，接受微网控制器统一调度。 4、具备三相隔离型工频变压器，具备电气隔离特性，安全性更好 5、采用开放式硬件架构，主控板、采集板、功率板、继电器板等板卡需各自独立封装，且柜体在板卡部分的封板需采用合页结构，使之可以方面打开进行更换板卡，并进行相关实验数据测试 6、需要额外提供一块变流器的核心控制板，需可完全替换原控制板。开放控制板的JTAG仿真接口，开放控制板、采集板、驱动板和继电器等所有板卡的硬件接口定义，供货时提供硬件结构图纸。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 光伏发电能源监控系统 | 1、主界面，显示系统工作的运行信息以及运行状态、所有实验控件、系统的启停控件、以及实时的电压电流波形控件； 2、实时波形采集界面，显示直流电压和直流电流波形、逆变器输出交流电压和交流电流波形。 3、SVPWM算法界面，用户在此界面可以进行SVPWM算法验证，同时可以对SVPWM算法结构一目了然。包括对整流测SVPWM算法结构和逆变侧SVPWM算法结构。 4、历史实验数据界面，系统根据登录用户和时间自动保存实验运行数据，包含所有的实时数据、状态量、故障信息、波形数据等，并自动保存，以后二次开发处理，支持各种曲线绘制、可数据可导出为excel文档。 5、监控软件中具备算法研究界面，即电网定向矢量算法。通过所示界面用户可以非常清晰的了解算法的结构，同时可以获取每个步骤的计算结果值，包括克拉克变换/反变换、帕克变换/反变换的参数值，同时具备PI参数控制功能，通过改变PI参数从而观察算法变化，以便仿真分析。 6、采用MODBUS TCP协议，可直接通过监控软件操作系统设备。 7、配套触控一体机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 光伏变流开放式快速开发系统 | 1、供货时提供变流器所有电路板硬件原理图（Protel版本）及BOM表：控制板，电源板，信号板，电容板，驱动板； 2、开放控制板的debug接口，客户可以烧写自己的程序； 3、开放变流器全部软件的源代码代码，包含SVPWM算法和MPPT算法源代码，不接受LIB库调用方式，包括但不限于程序主框架、硬件驱动功能、硬件配置功能、通讯功能、保护功能、编码器功能、采样功能、滤波函数、SVPWM算法和MPPT算法等。 4、供货时提供硬件原理图和源代码开放承诺书，并逐项列出原理图和源代码开放列表 5、需具备常用快速原型控制器硬件接入接口，支持RCP控制器实时控制。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能电参数测试仪 | 必须投标现场进行功能演示，不演示或演示不符的视为负偏离 智能电参数测试仪是一款多功能带触摸屏操作显示一体的多功能交直流电参数测试仪。除测量交直流电压、电流外，还支持计量功能（包括功率、功率因数、频率等数据）；支持交流宽频（0-2MHz）真有效值测试；数据存储功能，每个表头数据可以保存10组且断电不清除。本产品可广泛应用于大中专院校及职业技术学校实验室数据测量。 1.尺寸：300*300*150mm; 2.采用专用铝合金型材设计，氧化工艺，侧面安装专用塑料专用连接件件连接，安装有铝合金拉手。 3.面板采用环氧树脂板材质，表面采用烤漆工艺，并采用≧4种颜色字符线条彩色印刷，色泽美观并经久耐磨不掉色。 4、▲工业触摸屏操作显示：尺寸：7英寸；高亮度TFT液晶显示屏；LED背光；显示颜色：真彩65535色；分辨率800×480；液晶屏亮度200cd/㎡；触摸屏：电阻式。 5、▲数据存贮功能：每个表头可以存贮10组数据，方便实验记录。 6、▲教师计算机监控功能:教师可选择监控、调取任意学生台的实时数据，方便实验室管理；通讯方式：无线通讯。 7、密码登陆管理，可修改学生台地址。 8、支持真有效值测量：真有效值测量频率范围：10HZ-2MHZ。 9、数模双显功能：同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大， 10、自动量程切换，自动超量程报警功能。 11、测试范围及精度： 序号 项目 测量范围 测量精度 分辩率 1 直流电压表 0-2V 0.5% 0.001V 2 直流电压表 1-400V 0.5% 0.01V 3 直流电流表 0-5A 0.5% 0.001A 4 直流功率表 0-200W 1% 0.1W 5 交流电压表 0-2V 0.5% 0.001V 6 交流电压表 1-400V 0.5% 0.01V 7 交流电流表 0-5A 0.5% 0.001A 8 交流功率表 0-200W 1% 1W 9 功率因数表 0-1 1% 0.001 10 交流频率表 0-75Hz 1% 0.01Hz 11 交流真有效值表 0-2V 0.5% 0.001V 12 交流真有效值表 0-30V 0.5% 0.1mV 13、▲投标时提供专业机构所提供的校准证书复印件，原件备查。 14、▲投标时提供第三方权威检测机构出具的产品质量检测报告复印件，原件备查。查验检测结果符合招标要求，不符合的视为负偏离。 | 1 | 套 |  |
| 模拟直驱式风机发电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直驱模拟风电机组 | 1、采用一台变频调速三相异步电机带动一台永磁同步发电机运行 2、异步电动机功率为7.5kw，转速为1500转/分。永磁发电机的功率为5kw，转速为1500转/分，变频器采用7.5kw。 3、异步电动机和永磁发电机安装在同一个底座上，使用联轴器相连接。采用增量式光电编码器实时测量电机转速和转子位置，永磁发电机极数为8极。原动机的控制采用矢量变频器控制转速，用以模拟风速的变化，同时可以方便的通过计算机控制变频器实现三相异步电动机的转速、转矩调节模拟风机出力。 4、槽钢底座带专用的橡胶静音垫。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 直驱风电机组模拟调速柜 | 1、采用矢量变频器，配备中文面板，可实现本地控制和远程控制两种模式。 2、配备17寸触控一体机，一体机中运行风机调速软件，可方便进行风速控制调节。 3、配备保护开关，柜体尺寸为≥1800*800*600mm。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 风力发电模拟调速系统 | 调速软件需具备3种控制模型： 1、线性VF模型：电压和频率对应的控制模型，可设定典型几种风速曲线，支持导入实际测量得到的风速―时间数据； 2、定叶尖速比控制模型：根据给出桨距角、叶片半径、转动惯量等值后，调速器会根据最大风能利用系数推到出对应的发电机转速。即通过建立好的风速模型，风机模型（包括桨距角、叶片半径、转动惯量等），按照最大风能利用系数即可得到发电机的最佳转速， 3、矢量控制模型： 采用变频器力矩模式输出带动机组，通过控制电机转速就可以改变发电机输出功率，从而实现风机的功率跟踪功能。即通过建立好的风速模型，风机模型（包括桨距角、叶片半径、转动惯量等），按照最大风能利用系数即可得到发电机的最佳转速，从而获取最大输出功率。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 直驱风机背靠背变流柜（开放式架构） | 1、采用背靠背一体化结构，机侧整流和网侧逆变集成到一起，PMSG发出的电能经定子PWM变换器转换为直流电，中间直流母线并联大电容起稳压和能量储存缓冲的作用，最后经过并网PWM变换器转换为与电网同频的交流电馈入电网。 2、变流柜功率为5KW，保护功能完善，系统可靠性高，模块化设计便于安装维护。 3、需采用32位DSP芯片TMS320F28335控制，采用三菱IPM功率模块，转换效率高。 4、纯正弦波输出，自动同步并网，电流谐波含量小，对电网无污染、无冲击；配备RS232/RS485通信接口，实现远程数据采集和监视。 5、具备三相隔离型工频变压器，具备电气隔离特性，安全性更好 6、采用开放式硬件架构，主控板、采集板、功率板、继电器板等板卡需各自独立封装，且柜体在板卡部分的封板需采用合页结构，使之可以方面打开进行更换板卡，并进行相关实验数据测试 7、需要额外提供一块变流器的核心控制板，需可完全替换原控制板。开放控制板的JTAG仿真接口，开放控制板、采集板、驱动板和继电器等所有板卡的硬件接口定义，供货时提供硬件结构图纸。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 风力发电能源监控软件 | 1、主界面，显示系统工作的运行信息以及运行状态、所有实验控件、系统的启停控件、以及实时的电压电流波形控件； 2、实时波形采集界面，显示发电机组输出电流波形、整流器输出直流电压和直流电流波形、逆变器输出交流电压和交流电流波形。 3、SVPWM算法界面，用户在此界面可以进行SVPWM算法验证，同时可以对SVPWM算法结构一目了然。包括对整流测SVPWM算法结构和逆变侧SVPWM算法结构。 4、历史实验数据界面，系统根据登录用户和时间自动保存实验运行数据，包含所有的实时数据、状态量、故障信息、波形数据等，并自动保存，以后二次开发处理，支持各种曲线绘制、可数据可导出为excel文档。 5、采用MODBUS TCP协议，可直接通过监控软件操作系统设备。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 风力变流开放式快速开发系统 | 1、供货时提供变流器所有电路板硬件原理图（Protel版本）及BOM表：控制板，电源板，信号板，电容板，驱动板； 2、开放控制板的debug接口，客户可以烧写自己的程序； 3、开放变流器全部软件的源代码代码，包含SVPWM算法、电机控制算法，不接受LIB库调用方式，包括但不限于程序主框架、硬件驱动功能、硬件配置功能、通讯功能、保护功能、编码器功能、采样功能、滤波函数、SVPWM算法和电机控制算法等。 4、供货时提供硬件原理图和源代码开放承诺书，并逐项列出原理图和源代码开放列表 5、需具备常用快速原型控制器硬件接入接口，支持RCP控制器实时控制。 | 1 | 套 |  |
| 负载系统及配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | RLC可编程模拟负载 | 1、阻性负载、感性负载、容性负载都可以连续可调， 阻性负载R： 300W-10kW（三相总功率）。单相、三相连续可调；最小步进幅度300W。 感性负载L： 300VA-10kva（三相总功率）。单相、三相连续可调，最小步进幅度300va； 容性负载C： 300Var-10kvar（三相总功率）。单相、三相连续可调，300var。 2、各功率档位标称电压： 三相AC400V/50Hz。 3、相电压测量范围：0-300V，精度为±1%、电压分辨率为0.1V。 4、电流测量范围：0-50A，电流测量精度为±1%、电流分辨率为0.01A。 5、有功功率测量范围：0-10kW，功率测量精度为±1%、功率分辨率为0.1kW 。 6、在微网试验平台与能量管理系统程序研发试验中，可以将本设备任意设定成一级负荷、二级负荷、三级负荷，通过软件远程控制功能实施可行性实验。 7、可以通过远程PC机设置相应的功率，任意组合、设定加载RLC功率，即可远程控制并调节RLC功率。 8、开放RS232/RS485通信接口，实现远程数据采集和控制，接受微网控制器统一调度。 9、柜体尺寸≥800x600x1800mm。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 并网接入柜 | 微电网并网接入柜对微电网系统的发电、用电、储能设备提供必要的保护，接受微电网控制系统的统一控制以保证微电网的稳定、可靠运行。是电网控制系统的关键设备。 微电网并网组态柜包含了PCC接入点，各类电信号的采集、双向计量等功能。包含了部分分布式发电源、储能系统的接入. 系统供电电源： - 动力电源供电 3相 380 V AC, 50Hz N, PE；三相五线制； - 照明系统 220 V, 50 Hz, N, PE； - 控制电压 220 V, 50 Hz, N, PE； - 通讯系统 RS485； - 采样精度 ±1%； | 1 | 套 |  |
| 微电网能源管理控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微电网集中控制器 | 微电网集中控制系统是微电网系统的控制核心、即可负责整体系统的通讯、又可作为通讯协议解析的处理器，同时还运行微电网就地端的控制策略，具备自愈运行的能力。 1、具备1个10/100Mbps自适应以太网，8路隔离型485接口。 2、具备电流和电压传感器输入接口，用于采集蓄电池电压和电流。 3、具备通用数字量IO接口。 4、集成电力系统通用的标准协议；包括MODBUS、电力规约104协议、IEC-61850标准协议等 5、可以目前常见厂家设备进行通讯，如逆变器、变流器、BMS、负载模拟器等。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 微电网集中通讯规约调度系统 | 1、可实现本地策略控制，按默认策略进行微电网的控制，策略可更新，并可接受上位机软件的更改。 2、将所有微电网系统中的一侧设备进行通讯管理，并进行协议转化，使所有设备均可受微网控制器的调度。 3、具备就地端调度策略，自动计算各个微源设备和负载设备的值，根据出力要求进行自动运算并控制各个设备的运行。 4、具备自愈运行程序，在远程控制没开启干预之前，可按默认自愈程序自动运行，保证整个系统的稳定运转。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 智能微电网监控系统 | SCADA系统是微网系统的神经中枢和能量管理中心，系统利用物联网技术构建传感测控网络，对智能微网各种类设备运行、环境状态及人员管理进行综合的信息感知，监控BMS和PCS的运行信息，集成微网系统发电和储能监控、供电监控、计费管理等功能。 1、软件采用QT平台开发，数据库采用SQL。支持用户或第三方的二次开发。 2、可与微网控制器系统通信：接受系统发送微电网实时运行信息、线路和设备信息和网络拓扑信息等；可模拟接收从上级调度系统下发的指令及相关运行参数，以此优化控制微电网运行。 3、SCADA：数据采集和处理、数据库的建立与维护、控制操作、报警处理、画面生成及显示、在线计算及制表、系统自诊断和自恢复。 4、微网统计：分布式电源发电监控、统计和分析；储能充放电监控、统计和分析；负荷分类进行监控、统计和分析；微电网综合监视与统计。 5、具备完整的数据库，系统根据登录用户和时间自动保存实验运行数据，包含所有的实时数据、状态量、故障信息、波形数据等，并自动保存，以后二次开发处理，支持各种曲线绘制、可数据可导出为excel文档。供货时提供开放的数据库接口，便于用户对数据进行读取。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 智能微网管理优化与决策支持系统 | 微电网监控与决策系统是微电网的大脑，执行微电网策略研究和控制，根据当前储能、负载以及各个分布式电源的的运行信息合理的分配调度指令。 1、能量管理功能：离网能量平衡、配网定功率交换控制、配网紧急交换功率控制、最大功率调度模式、自调度模式等。 2、支持自定义的策略控制，可通过修改策略参数实现策略的变更，同时支持用户自己编写的策略程序导入。 3、源代码完全开放，采用VC语言编写，用户可以直接在此开放代码中进行改动，方便二次开发 4、系统具备逻辑可编程的功能，支持高级用控制策略的开发和实现。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 操作琴台、电脑、交换机等 | I7处理器、8G内存、1T硬盘 19寸液晶显示器 8口路由器1个 | 1 | 套 |  |
| 6 | 微电网云平台监控与数据处理系统（选配） | 1、搭建云服务器、可将所有数据存入云服务器中 2、采用CS架构，用户可通过PC终端软件，随时随地查看系统并控制系统 | 1 | 套 |  |
| 半实物快速开发仿真系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 快速原型控制器（RCP） | 1、支持Simulink代码自动生成和基于模型的程序设计；算法的Simulink模型可直接仿真下载到快速原型控制器的过程，能方便地使用Matlab/Simulink进行控制算法设计并在线实时仿真的功能，无需了解软硬件实现及编程过程，就能进行控制设计和调试。 2、控制器需采用双DSP+FPGA双核结构，T主控制器采用MS320C28335，150MHZ主频，超快的运算速度、封装的底层驱动，方便进行电力电子、电机驱动等复杂算法的研究。 3、需采用总线扩展方式，采用插卡方式，各个子板卡可进行扩展，不接受单板卡方式。 4、Simulink中需具备此RCP控制器的硬件封装库，可直接调用并控制控制器的某一个管脚。 5、板卡资源参数如下： 机箱插槽 ：6槽机箱 实时控制器： TMS320F28335+FPGA（针对简易控制算法，可实现20us仿真步长） Simulink板： 8路内部12位AD，1路SCI，5路DI（包含1路QEP接口和1路通用DI），6路DO（6路PWM）； PWM板 ：16路DO（包含12路PWM和4个通用DO），8路DI（包含1路QEP接口和4路通用DI）； AD采集板： 16路16位AD（±5V和±10V输入范围可选）； DA输出板： 8路DA（±10V输出）； 通用DIDO板 ：8路通用DO和16路通用DI。 同步通信单元 ：一路100M网口，一路隔离485/232/CAN接口 | 1 | 套 |  |
| 2 | 基于模型开发快速原型监控系统 | 1、将Simulink模型与快速原型控制器硬件结合在一起，下载到控制器中执行，控制器运行过程中，此软件可以将Simulink模型中想要查看的各类控制量直观显示，也可以随时修改各类控制参数，让控制器实时响应，从而实现了真正的在线仿真。 2、在线仿真运行界面，采用组态方式，科研者根据自己需求，可以随意添加控件，具备实时录波功能，可完整录制整体系统运行的波形数据，同时数据可以保存为mat和xls格式，波形数据可以通过matlab软件直接打开并查看。 3、软件具备三类设置，包括通信IP、板卡的数量设置；PWM设置，主要指示PWM的频率值，死区值，以及动作有效值，编码器精度值等；显示界面设置，用于最终的数据查看以及设置。显示界面中包括遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。 4、根据此项目中的similink模型搭建匹配的组态化监控界面，提供监控界面例程。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 半实物开放式快速开发系统 | 1、供货时提供变流器所有电路板硬件原理图（Protel版本）及BOM表：控制板，电源板，信号板，电容板，驱动板； 2、开放控制板的debug接口，客户可以烧写自己的程序； 3、供货时提供与此项目配套的Simulink仿真模型，该模型可以直接驱动功率硬件电路，实现功率变换。仿真模型需开放，用户可以直接在此基础上进行修改，便于二次开发。 4、配备相应的Matlab离线仿真算法模型一套，供用户进行基于模型的算法优化设计。 5、供货时提供硬件原理图和模型开放承诺书，并逐项列出原理图和模型的开放内容列表。 6、具备DSP辅助控制器，配合外围信号采集调理电路、IO驱动电路等组成。完成以下功能： •各类信号的采集调理，送给主控制器以及自身使用。送给主控制器目的是实现算法控制，自身采集主要用于对系统的实时保护。 •对IO信号的驱动管理，将主控制器输出信号管理后输出给功率变换电路，实现控制，同时检测系统运行情况，一旦发生错误，通过对IO管理，就可以封闭主控制器的控制信号，从而达到保护系统的作用。这可以保证科研者在建立模型时，即使发生错误控制，也可以保证设备不受损坏。这样可以保证科研者不用顾虑错误而导致设备损坏。 •配合监控软件，可以直观设备查看运行参数。 •本身就可以实现算法控制，用于对比仿真效果 | 1 | 套 |  |
| 4 | 交流充电桩 | 输入电压/频率：单相AC 220V±15%/50HZ±1Hz； 输出电压：AC220V±15%； 显示方式：液晶屏显示； 充电接口：国标7芯； 连接器操作寿命：空载插拔≥10000次； 充电模式：具有按时间、按电量/金额、自动充满三种充电模式； 保护功能：漏电保护，过流、过压、欠压，防雷保护等功能； 充电功率：≥7kW。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 充电桩测试负载 | 1、采用触摸屏+PLC方式进行控制，提供相应上位机操作软件控制方式。 2、内置有BMS电池管理系统仿真功能；带有BMS电池管理系统接口，可测试充电机和BMS电池管理系统的通讯控制功能。 3、外置国标充电机枪座，充电桩可与负载直接握手通讯，读取收发相关数据及充电指令。 4、可编程界曲0-20组功率电流任意设罝，嵌小执行操作时间1ms可循环999999次。 5、可以将测数据上传到电脑并实现对检测过程数据的过程记录存储功能。 6、用户可根据性能参数、检测要求，设定调整放电功率、设定放电时间、定时时间到自动关断负载。 7、模拟各类复杂工作环境，功率的突加突卸，检测放电设备的实际带载能力和效率。 8、急停和温度保护，超载，短路，过温设备自动切断。 9、具有过温保护功能和温度设定（0-100°)以及温度监测功能。 10、采用7寸LCD触摸屏控制。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 大型拼接监控视屏 | 1、监控显示屏采用大型拼接式显示屏，显示屏55寸，共4块：①双边物理拼缝小于3.5㎜；②分辨率：≥1920*1080；③颜色：16.7M彩色；④亮度：≥450cd/㎡；⑤搭载TV接收器，用户能通过RS232C和RJ45端口对数字内容进行有效管控；⑥显示器功能：远程控制功能、智能日程表管理、内置多媒体播放器、配备最先进数字接口内置拼接处理器，采用多总线并行处理，可在10秒内迅速启动软件，集成多路视频信号源种类。 2、通过显示屏显示系统主接线图、系统各发电装置主要运行状态等。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 实训考核系统 | 需投标现场演示，不演示或演示不符的视为负偏离 系统包括考试管理平台和考生答题平台 一、考试管理平台 1、用户信息资料 根据用户名、姓名、权限等可进行精确查询，提供了添加、修改、删除的功能；添加用户必须填写用户名、密码等信息，并赋予用户管理员或教师的权限；通过模板下载的Excel表格可以批量导入，方便信息的录入，也可以导出用户信息便于学校的管理查看。 ▲2、用户权限设置 查看用户的权限，并对账号访问的模块进行权限设置，实现对用户的管理，满足学校赋予其它功能的使用。 3、标准管理 标准管理通过创建及编辑学校、班级、科目、难易等信息，使用户在信息和题库管理更加方便快捷，相关信息可以选择标准管理的选项，简化了信息录入的过程，提高工作效率。 4、学生管理 1）学生信息查询：可根据选择学校、姓名、班级等信息进行精确查询，了解学生信息。 2）学生信息添加：添加学生必须填写准考证、学号等信息，并且可以上传学生头像。 3）学生信息导出：学生信息可以导出Excel表格到本地，方便学校归档查看。 4）学生信息修改：支持学生信息准考证、姓名、身份证等信息的修改，避免学生信息的更新和出现错误。 5）学生信息导入：通过模板下载，编辑Excel表格可批量导入学生信息，方便大量学生信息的导入，提高工作效率。 6）授权除权：学生考试之前必须经过老师授权才可以正常登陆答题平台考试，否则无法答题，并且提供一键授权、一键除权的功能，适用大量学生的授权除权。 ▲5、题库管理 1）题目添加：点击“添加按钮”，选择科目、班级、难易、题目类型后，输入题目内容，可添加单选题、多选题、填空题、论述题、判断题、识图题、问答题，题目类型多样化满足学校的考试需求（支持文字、图片、声音、视频等信息）。 2）题目查询：通过科目、班级、难易等信息查询题目信息。 3）题目编辑：可对题目的题目类型、科目、班级、难易、题目内容、题目答案进行编辑，选中的题目信息还可进行删除，并且提供“清空题库”的功能。 4）题目导入：下载单选题、多选题、填空题、论述题、判断题、识图题、问答题的模板，录入对应的题目类型后批量导入，方便学校导入大量题目。 5）题目导出：把选中的题目通过Excel表格导出到本地，支持批量导出。 ▲6、试卷管理 1）题目信息查询：可选择科目、班级、难易、出题人、题目类型进行查询题库题目信息。 2）题库题目展示：详细显示题目信息，题目信息包括题目类型、出题人、年级、等信息。 3）组卷：抽题组卷方式多种，涵盖日常考试出题组卷方式，可按题目编号分段抽题组卷、可手动或自动组卷，方式多样灵活，组卷方便友好。 4）更改题目分值：根据考试要求对试卷题目的分值进行修改，可选择相应科目、题目类型、难易程度进行批量分值修改，也可以单一题目分值的修改。 7、查看试卷 1）试卷信息查询：通过试卷名称、难度、出题人进行试卷信息的精确查询。 2）查看试卷：可以查看试卷详细题目信息，以及题目的分值和答案的系统浏览。 3）编辑试卷：对选中试卷进行编辑，修改题目的分值和删除题目；选中的试卷还可以删除，试卷所包含的相关信息在题库跟标准管理也会相应删除。 4）试卷导入：下载试卷模板，录入题目后进行试卷导入，导入之后题目会自动在题库中生成，标准管理中也会自动生成相应的信息，如科目、班级、难易等，导入试卷时可设置密码，对试卷进行加密，保证试题安全，提高了考试的公平性。 5）试卷导出：选中试卷信息，点击“导出”按钮进行试卷导出。 8、考试管理 1）新增考试：点击新增按钮，选择试卷后可自行编辑考试时间、选择科目、选择班级、选择考试状态、选择考试性质，保存后就可以正常考试使用；考试性质分为正式考试、课堂练习，也可以称为学习模式和考试模式；学习模式和考试模式的分开，即可满足日常教学练习，也可满足考试使用，非常符合学校实际使用要求。 2）考试信息编辑：可修改考试信息的班级名称、试卷名称、科目、考试时间、考试状态、考试性质，其中考试状态分为已使用、不使用：选择不使用考试状态才可以进行考试，并提供了删除的功能；已使用考试状态修改为不使用则可进行下一次的考试，但对应的班级分析、试卷分析等数据也会相应删除。 9、考试监控 1）开始考试：选择考试试卷，点击开始考试按钮即可开始考试。 2）考场监控：可查看考试过程中的考生姓名、准考证号、班级名称、考试时间、考试性质、考试人数、在线人数等信息，监控考生的考试状态，显示学生在答题平台举手状态；可选择显示与不显示客观题分数，选择显示分数交卷后就会弹出客观题的答题分数，选择不显示分数就会弹出“您已交卷成功”的提示。 3）重考续考：能根据实际情况（死机或其它不正常因素关闭系统）给予重考或续考，且要输入正确密码才能成功重考续考，增加了系统的安全性，避免用户在考试过程中误操作。 4）结束考试：考试倒计时以学生答题平台的倒计时为准，教师端的考试倒计时结束后，系统不会自动结束本场考试，教师可通过点击结束考试按钮结束本场考试。 10、考试评分 1）评分信息查询：通过试卷名称、学校名称、班级名称进行评分信息查询。 2）自动评分：计算机系统自动评卷，避免了人工评卷的误差，更有利于体现一个客观公正的标准化考试体系；人性化设计系统模块，方便快捷易操作，使考务工作更加得以简化。 3）手动评分：主观题需要进行手动评分，评分完成后点击保存按钮即可保存评分信息，并且计算出实际分数（主观题分数加客观题分数）。 11、改卷设置 具备改卷分配设置功能，和实际一样，主观题分配到不同老师改卷；评分过程采取信息保密，准考证号、学生姓名、班级名称、学校名称等信息一律不可见，增强了考试的公平性，完全符合实际。 12、班级分析 可查询班级的整体作答情况、及格率、最高分、最低分，以及能够导出班级分析表；班级分析表详细分析了整场考试所有考生的作答详情，为考生质疑投诉回查做依据。 13、试卷分析 系统准确统计出每一个班级中每一个学生对每一道题的答题正确率、正确人数和错误人数，教师还可以根据答题情况对某道题目发表评语。 14、成绩统计 能够预览或导出成绩统计表，方便学校的统计工作和成绩的公布；成绩统计表通过科目、姓名、年级、试卷、职位类别等进行查询分析成绩，非常直观详细。 15、数据库备份与还原 1）备份数据库：备份数据库文件，防止误删系统数据。 2）还原数据库：根据备份好的数据库文件还原系统，防止系统数据的丢失。 16、合理、公平、高效率、高质量，多层分布式 利用网络的无限广阔空间，随时随地的让学生进行练习、测试和考试，减轻教师的工作负担，提高工作效率，提高考试质量；使考试更趋于客观、合理和公平，更有利于教与学，加上数据库技术的利用，大大简化了传统考试的过程，提高了考试和评分质量。 17、可操作性和通用性 系统运行在网络环境中，具有很强的可操作性和通用性。 18、灵活性、可自由定制 组卷灵活，题目内容不再固定、单一，还可以定制，更能从总体上摸清学生的学习状况；不但可以在试题中包含图片，还可在试题中包含数学符号，并且能够插入EXCEL表格和超链接。 19、资源浏览及内容检索 通过关键字搜索和资源导航，可快速查找用户需要的资源，并支持在线预览、资源下载、资源上传。 20、人性化标准体系 计算机系统自动评卷，避免了人工评卷的误差，更有利于体现一个客观公正的标准化考试体系；人性化设计系统模块，易操作，使考务工作更加得以简化。 21、集练习、考核于一体 可自定义行为领域、鉴定范围、鉴定点、鉴定工种以及鉴定等级，能够进行人工、自动组卷。 22、支持多种题型 如单选择题、多选题、判断题、识图题、填空题、问答题、论述题，每种题型都支持包含图片、数学符号等模式（主观题提供了公式符号的说明文档）。 23、灵活的试卷分析和成绩查询功能 分析到每一道题有多少考生做对和做错，也可对考试成绩进行查询、分析、统计。 24、简单易用的阅卷功能 使考生在平时的测验中清楚地知道自已本场考试出现的问题，哪道题做对、哪道题做错，非常简单易用。 25、基于WEB外网技术开发 能够部署在外网服务器上，让教师和学生随时随地可以访问网站。 26、题库知识点建档 题目根据知识点目录归档储存到题库中，题库题目非常清晰明了，并且可以直接跳过知识点目录储存到题库中，非常灵活。 27、离线出题 根据我公司开发的出题工具可用于离线出题，只有应用此工具出题组卷的老师才知道试卷内容，非常保密，且与考试系统无缝兼容对接，非常符合考试实际要求。 28、组织性强 GZC网络无纸化理论考试系统可随时随地组织考试并可通过网络手段在异地考试。 二、考生答题平台 1、举手提问功能 考生在考试过程中，遇到问题可以通过系统中的举手功能进行举手提问，考试监控端系统中的电脑图标前面出现红色手掌进行提示。 2、兼容格式多样 系统不但兼容文档格式，还兼容图片、声音、视频等内容题目；丰富考试形式，考生根据图片、声音等信息更能直观答题，并且图片支持放大缩小满足考试过程中的操作。 3、答题筛选 考生根据自己的能力和题目难易程度进行筛选作答，如把容易的题目先作答，较难的题目留到最后作答，并且有疑问的可以进行标记，标记的同时答题卡上颜色变成红色。 4、考试剩余时间提示 系统提示考试剩余的时间，考生可以根据考试剩余时间合理安排试题答题过程。 5、答题卡提示答题情况 答题卡实时反馈已答、未答、疑问的题目状态，通过答题卡的颜色变化可以对答题情况一目了然。 6、交卷 考生完成答题后提交试卷，系统会自动弹出非主观题分数，如果后台进行不显示分数的操作则弹出交卷成功的弹窗。 7、考试模式电脑登录次数限制 一次考试过程中一台电脑只能登录一次进入系统考试，防止考生交卷后尝试登录别人的准考证号进入考试，保证考试结果正确，公平公正，除非管理员给予此电脑重考或续考。练习模式没有限制，可自由反复登录练习。 8、作答日志报表 考试完成，系统自动记录考生详细答题过程，以及记录整个考试过程的操作足迹，生成日志报表形式，为考生质疑投诉回查做依据，以及老师能够查询分析学生练习具体情况，为针对性辅导等提供很好的依据。 9、数据分析 及格率、题目正确率等数据分析通过图体现。 10、超强的防舞弊功能 试卷内容相同，但相邻的两个考生之间也难以作弊，系统在抽取试卷时会随机打乱试题顺序，相邻考生即使在做同一份试卷，也会由于试题顺序不同而无法作弊。 | 1 | 套 |  |