公开招标文件

采购项目编号：陕西信远公招（货物）2019-025

采购项目名称：西宁果洛中学教学仪器设备采购项目

采   购   人：果洛州教育局

采购代理机构：陕西信远工程造价咨询有限公司

2019年05月21日

目  录

第一部分 投标邀请	5

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	22

21.推荐并确定中标人	22

22.中标通知	22

九、授予合同	23

23.签订合同	23

十、其他	23

24. 串通投标的情形	24

25. 废标	24

26. 中标服务费	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	26

第四部分  投标文件格式	39

封面（上册）	39

目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人证明书	42

（3）法定代表人授权书	43

（4）联合体协议格式	44

（5）投标人承诺函	46

（6）投标人诚信承诺书	47

（7）资格证明材料	48

（8）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	49

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	50

（10）无重大违法记录声明	51

（11）投标保证金证明	52

目录（下册）	54

（11）评分对照表	55

（12）开标一览表（报价表）	56

（13）分项报价表	57

（14）技术规格响应表	58

（15）投标产品相关资料	59

（16）投标人的类似业绩证明材料	60

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	61

（17.2）从业人员声明函	62

（18）残疾人福利性单位声明函	63

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	64

第五部分  采购项目要求及技术参数	65

（一）投标要求	65

1.投标说明	65

2.重要指标	65

3.商务要求	65

（二） 项目概况及技术参数	1

- 投标邀请

陕西信远工程造价咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受果洛州教育局（以下均简称“采购人”）委托,拟对西宁果洛中学教学仪器设备采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 陕西信远公招（货物）2019-025 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 西宁果洛中学教学仪器设备采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 20450000元 包1：794800.00元 包2：3283600.00元 包3：1551400.00元 包4：1560200.00元 包5：9886400.00元 包6：3373500.00元 |
| 最高限价 | 3373500.00元 |
| 交货时间 | 2019年07月20之前安装完成投入使用。 |
| 项目分包个数 | 6个包 |
| 各包要求 | 招标内容：西宁果洛中学教学仪器设备采购项目。 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条及《政府采购实施条例》第17条的规定； <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、 其他资质条件： 1、本项目投标人营业执照需包含相关经营范围； 2、招标文件规定的其他要求。 |
| 公告发布时间 | 2019年05月21日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2019年05月22日至05月28日，每天上午9:00-12:00,下午14:30-17:30（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买或网上购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 地址：陕西信远工程造价咨询有限公司招标部（青海省西宁市海湖新区五四西路61号新华联国际中心A#写字楼1单元1231室） 标书购买联系人：刘女士 /赵女士 电话：0971-8580123 电子邮箱：953608337@qq.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）、法定代表人身份证及被授权人身份证复印件。注：需网上购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。 |
| 投标截止及开标时间 | 2019年06月13日09时30分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省行政服务和公共资源交易中心（青海省西宁市城西区南川西路53号） |
| 采购人联系人 | 采购单位：果洛藏族自治州教育局 联系人：郭先生 联系电话：0975-8381520 联系地址：果洛藏族自治州 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：陕西信远工程造价咨询有限公司 联系人：刘女士/赵女士 地 址：青海省西宁市海湖新区五四西路61号新华联国际 中心A#写字楼1单元1231室 联系电话：0971-8580123 联系地址：953608337@qq.com |
| 代理机构开户行 | 中国银行股份有限公司西宁市五四大街支行 |
| 收款人 | 陕西信远工程造价咨询有限公司青海分公司 |
| 银行账号 | 1050 3819 4554 |
| 其他事项 | 采购项目联系人姓名：刘女士 联系电话；0971-8580123 本次招标不接受邮寄的文件。 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准公告。 发布媒体：《青海政府采购信息网》、《中国采购与招标网》、《青海省招标投标网》、《青海项目信息网》发布。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：果洛藏族自治州财政局 联系电话：0975-8381471 |

陕西信远工程造价咨询有限公司

2019年05月21日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：60000元整（大写：陆万元整）；

收款单位：陕西信远工程造价咨询有限公司青海分公司

（采购人或采购代理机构）

开 户 行：中国银行股份有限公司西宁市五四大街支行

银行账号：1050 3819 4554

交纳时间：2019年06月12日17时30分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日（说明：一般为60天）。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 联合体协议书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本3份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2019年06月13日10时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

资格审查：

| 序号 | 审查内容 | 投标人审查情况（合格或不合格） | （可按投标人增加列） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求（对此条可以具体细化审查） |  |  |
| 2 | 是否按照招标文件的规定提交投标保证金 |  |  |
| 3 | 是否按第11.1要求提供相关资料 |  |  |
| 4 | 投标文件（上册）（资格审查）是否按招标文件要求签署、盖章 |  |  |
| 5 | 报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 |  |  |
| 6 | 是否按招标文件要求提供电子文档 |  |  |
| 7 | 投标有效期是否满足招标文件要求 |  |  |
| 8 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |
| 9 | 联合体申请人是否提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |  |
| 结论 |  | 合格/不合格 |  |
| 说明：资格审查为上册内容，应当由采购人或采购代理机构组成审查小组进行审查（审查小组应当由三人以上（含三人）单数人员组成）。 |  |  |  |

采购代理机构或采购人审查小组成员签字：

符合性审查：

| 序号 | 审查内容 | 审查情况（合格或不合格） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件（下册）是否按招标文件要求签署、盖章 |  |
| 2 | 是否按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料 |  |
| 3 | 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件 |  |
| 4 | 产品交货时间有效期是否满足招标文件要求 |  |
| 5 | 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的； |  |
| 6 | 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的 |  |
| 7 | 投标人是否存在串通投标 |  |
| 8 | 投标文件报价出现前后不一致，投标人是否按招标文件要求进行确认 |  |
| 9 | 投标人是否对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标 |  |
| 10 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；是否能证明其报价合理性 |  |
| 11 | “投标产品技术参数、指标”是否满足招标文件“采购需求技术参数、指标”内容 |  |
| 12 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |
| 结论 |  | 合格/不合格 |
| 说明：符合性审查为下册内容，应当由评标委员会进行审查。 |  |  |

评标委员会成员签字：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 （1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平 （54分） | - 技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；每有一项负偏离扣3分，扣完该项得分为止。 - 节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 - 样品演示：根据招标要求横向比较各投标人样品演示内容，优的，得10-5分；良好的，得4--2分；一般的，得1-0分；较差或其他情况的，不得分 - 样品全部提供得满分10分，样品不全者，每少一个扣3分，扣完为止。 - 对招标文件规范性响应程度：完全响应招标文件格式要求编排者得2分；；一般的，得1 分；编排混乱的不得分。 |
| 3 | 履约能力 (6分) | - 类似业绩情况：提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页及验收报告扫描件）。每提供1项得2分,满分6分；不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务 (10分) | - 本地化服务能力：在青海省有服务机构的，得2分；有合作性服务机构的，得1分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 - 实施方案：实施方案优秀的得4-3分，良好的得2-1分，一般的得1-0分，没有不得分。 - 售后服务计划、措施及服务承诺：针对本项目有配送、安装、调试、验收等方面售后服务能力计划、措施及服务承诺，优秀的得4-3分，良好的得2-1分，一般的得1-0分，没有不得分。 |
| 说明：评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |

20.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳 小写：41100.00     元（大写：肆万壹仟壹佰元整）

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；交货地点：                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（按进度支付的根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购代理机构

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（4）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或上一年度（2016年度或2017年度或2018年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；

3.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

（16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自  2016   年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供中标通知书或包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：2019年07月20之前安装完成投入使用。

3.2.交货地点：西宁市果洛中学。

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.免费质保期：按合同约定执行

- 4.样品要求

4.1样品要求：投标人必须按照本招标文件采购目录中所有要求的样品名称提供样品（采购设备参数中已标注）；投标人需按招标文件要求提交的样品作为项目评审及到货验收依据。

4.2样品于2019年06月12日17:30分之前送至青海省西宁市海湖新区五四西路61号新华联国际中心A#写字楼1单元23楼陕西信远工程造价咨询有限公司青海分公司样品室。

- 项目概况及技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 申购 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低靠背看台椅 | 座椅间距：480mm;层高300mm、层宽700mm， 一、活动看台设计要求满足： （1）看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为450kg；每米长可承受左右摆动负载36kg。 （2）护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米65kg，护栏中间满足承受每米135kg。 （3）活动看台构架强度为：每座静载≥300㎏；床架耐冲击强度为：每座静载300㎏，每层中间加载≥80㎏、300㎜高度冲击，不产生永久变形。 （4）看台两边有安全防护栏杆，表面喷塑。 （5）看台前沿外表美观，且有看台踏步上装有防滑条，避免观众上下时滑倒。 二、系统材料说明： （1）脚轮：采用宽幅PU轮，直径为Φ100mm，轮辐为B＝32mm。内层采用双 滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。 （2）驱动轮有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动磨擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。 （3）伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有3个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。 （4）骨架：采用组合件结构，材料采用合金钢，所有承重组件的杆件中间不得有焊接，支撑组件钢板厚度≥2.5mm，通过高强度定拉型材连接而成。能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。承重大梁尺寸口190×50×3.0、口100×50×3，被安装在最大中心距离约70cm处，焊在主梁和副梁之间。采用抗足够承载力的冷轧钢板，经折边后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。副梁尺寸口60×40×2，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，应用于主梁间的摩擦配合，通过增强尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。 （5）踏板：采用17mm厚高强度层压板复合1mm厚三聚氰胺耐磨板。 （6）床架前沿及踏步采用特制铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条(加强磨檫力，防止观众走动时滑倒),以增加安全系数。 （7）同步伸缩装置：采用双层导向设计，各驱动装置采用钢性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支脚采用定拉型材，设计导向滑槽，每组看台上层每米增加同步滑轮导向机构，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动. （8）看台座椅：底靠背看台座椅 座椅宽度420mm*座椅深度380mm*座椅靠背高度180mm。看台层宽700mm，看台层高300mm。座椅最薄处不小于3mm。重量偏差为-100~+200g，座椅可承载＞200kg,并耐冲击。座椅加载950N×10万次，椅背加载330N×10万次以上。座椅耐高低温要求为＋75°C至-50°C。整体使用寿命≥10年。座椅安装中心距480mm。座椅整体设计符合人体工程学原理，各项性能指标符合《体育场馆公共座椅标准》的要求。每个座椅有明显的座位号。颜色由招标人确定。 （9）看台过道：每层设一个箱形踏步（工艺与看台台面制作相同）。 （10）看台安全护栏：看台安全护栏采用φ32和φ19钢性圆管，经拼装焊接后，表面喷涂颜色同活动看台本色。护栏支架的设置应是垂直的，且相邻杆件最小有效间不大于110mm。根据活动看台设计要求不同，护栏在伸缩过程中可以采用插拔式或固定式。 （11）喷塑：钢构件均经硅烷处理后在自动喷涂线上完成静电喷塑，以增强其抗腐蚀性。 （12）看台连接件均采用标准件。 三、动力和电源系统说明： （1）活动看台电动系统采用电动控制式，具备红外线遥控或有线手控（选配）两项功能。在操作时，通过一个活动式控制开关进行前进、后退。操纵控制灵活方便。 （2）采用小型减速马达带动齿轮传动，通过特制宽幅PU磨檫轮与地板磨檫运动，推动看台运动，马达通过刚性连接轴的一系列传动，并保证在遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏，使看台自由伸出或缩进。 （3）看台电机系统采用小型进口减速马达，驱动电机通过3C认证。整个看台须设置防漏电设计，在活动看台开启使用及无移动运行状态下，所有安全性能符合国家相关要求。根据活动看台设计不同，电机功率一般在0.4-3KW，电压380V。它具有减速比大、效率高、噪音低、免维护等特点。 （4）看台电气控制系统包含电机控制系统、漏电保护系统和动力输出线路。 | 450 | 张 |
| 2 | 踏步 | 长700mm宽300mm高150mm，采用17mm厚高强度层压板复合1mm厚三聚氰胺耐磨板。 | 30 | 个 |
| 3 | 主席台 | 主席台： 尺寸：2100mm×600mm×760mm 贴面用材：实木封边 基材：高密度纤维板700~800kg/m3，含水率≦9%，经过防虫、防腐等化学处理，绿色环保产品甲醛释放量≦ 1.2mg/100g，符合国标E1级标准。 油漆：底漆和面漆均采用环保油漆，符合国家环保标准。透明度高，无尘喷涂，无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度达2H级 粘胶：环保胶粘剂。 五金配件：优质进口五金件。 椅子： 尺寸：560mmx600mmx900mm 1、框架：选用优质橡木基材，多次打磨喷漆而成。2、海绵采用高密度发泡海绵、高回弹海绵、软硬适中，回弹性能优。3、皮质：采用优质环保皮，颇光泽度好，透气性强。 | 3 | 组 |
| 4 | 室外高清LED显示屏 | 、显示屏参数 显示屏显示尺寸6.72*3.84=25.8 显示屏含框尺寸 7.2*4.3=31 一、显示屏参数 1、像素间距:≥6.67mm；模组尺寸：320mm*160mm 2、像素构成：SMD表贴三合一LED表贴黑灯，表面黑色雾化处理，表面不反光。采用自主封装2727 LED灯珠，具有高对比度、高可靠性； 3、分辨率：48*24 4、成像原理：LED主动发光； 5、像素密度：22477 点/㎡； 6、亮度：≥6500 cd/m²； 7、水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°； 8、刷新频率≥1920Hz； 9、扫描方式:1/6扫描； 10、工作环境温度：-40℃至+80℃； 11、工作环境湿度：10%～80%； 12、采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无故障点十字线现象； 13、精选双锁存驱动IC，高刷新率、高灰阶过度自然、拍照无水波纹； 二、产品检测报告 所投LED显示屏厂家提供以下检测项目90天内产品检测报告，检测报告必须包含以下所有项目，且为国家级实验室出具： 1、投标产品水平视角≥110°，垂直视角≥140°；平整度偏差≤0.5mm；像素中心距偏差≤5%；白场色坐标。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 2、投标产品白平衡亮度≥6500cd/m²（色温6500K，校正后）；对比度≥4500:1；亮度鉴别等级≥20；模组亮度均匀性≤5%；色温2000K~11000K可调；白光功率；峰值功耗；基色主波长误差5＜△λD＜7；色度均匀性。 （提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 3、投标产品换帧频率≥50Hz；占空比；模组负载变化率≤3%；灰度等级256；像素失控率≤0.0001。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 4、投标产品具有防火阻燃等级中文报告。（提供第三方检测报告复印件） 5、为保证屏体在高温情况下能正常显示，所投产品需获得《高温试验验检测报告》《温度变化实验检测报告》。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 6、为保证屏体在低温情况下能正常显示，所投产品需获得《低温试验检测报告》。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 7、为保障屏体适应环境，所投产品需获得《恒定湿热实验检测报告》。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 8、为保证屏体安全性及适应环境要求，所投产品需具有防静电功能及获得《抗UV防紫外线实验检测报告》、《盐雾试验测检报告》。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 9、为保证屏体适应环境要求，所投产品需获得《淋雨检测报告》。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） 10、提供厂家所投产品的CCC证书，ROHS证书，CE认证证书， ISO9001质量管理体系认证证书， ISO14001环境体系认证证书；OHSAS18001职业健康认证证书； 11、所投LED显示屏生产厂家提供计算机软件著作权登记证书（复印件）； 12、所投LED显示屏生产厂家为省级或国家级高新技术企业（提供证明文件）； 13、所投LED显示屏厂家提供专利证书，至少有一项发明专利证书（复印件）； 14、所投LED显示屏厂家拥有中国合格评定国家认可委员会实验室认可检测中心证书；（复印件）； 15、所投LED显示屏厂家具备LED自主封装能力，LED灯珠及显示屏为同一品牌（出具证明复印件）； 16、所投LED显示屏厂家有中国产品质量安全监督中心和中国国际品牌发展工作委员会颁发的《全国质量检验稳定合格产品》证书（生产厂家提供证书）； 17、所投LED显示屏厂家有信用管理体系Q-ZYX001-2018标准条款，全国企业信用公式共享平台网颁发的《招投标企业信用等级证书》，AAA级（生产厂家提供证书）。 | 25.8 | ㎡ |
| 5 | 钢结构 | 钢材：国标 厚度3mm，采用40*60方通国标镀锌材料 | 31 | ㎡ |
| 6 | 防水箱体 | 箱体规格：960mm*960mm*80mm，1.0mm厚度A3冷轧钢板，喷塑采用户外粉末高压静电喷涂、耐腐蚀、抗老化、外观好。平整度误差≤0.5 b. 对角线误差≤0.5，具有结构强度大，平整度好等特点。 | 25.8 | ㎡ |
| 7 | 智能配电柜 | 1、类型：20KW配电柜； 2、输入电压：380V 3、输出电压：220V 4、智能定时 防浪涌 | 1 | 台 |
| 8 | 视频处理器 | 1.最大支持2304*1152@60Hz输出分辨率，支持自定义输出分辨率； 2.支持五路高清信号输入：HDMI，DVI，VGA，CVBS1，CVBS2； 3.支持不同输入信号间无缝切换，淡入淡出； 4.支持三种图像模式：自然，动感，柔和； 5.支持图像亮度调节、对比度调节、饱和度调节、清晰度调节； 6.支持OSD及其显示时间调节； 7.支持EDID管理； 8.支持双模式键盘锁定功能； 9.支持内置两张发送卡； 提供厂家所投产品的CCC证书，ROHS证书，CE认证证书， FCC证书,ISO9001证 | 1 | 台 |
| 9 | 控制软件 | 软件支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放；支持Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 软件支持一台PC机控制多个LED显示屏, 支持对LED显示屏智能参数设置。 软件支持对LED大屏幕的手工校正，单反相机校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据。提供所投产品LEDVISION软件产品登级证书、LEDVISION计算机软件著作权登记证书 | 1 | 套 |
| 10 | 接收卡 | 1.集成8个自定义HUB口，匹配相应模组，无需再配转接板，直接调试，更方便，更省成本。 2. 免升级即可控制各类IC，解除接收卡因多样的升级固件的所造成的烦恼 。 3. 单卡支持24组RGB输出。 4. 最大带载96K（384*256）像数点。 5. 支持接收卡参数回读 。 6. 支持逐点亮度，色度校正。 7. 支持网线双备份。 8. 支持静态屏，1-64扫之间任意扫描类型。 9. 支持RGB数据输出自定义。 10. 支持所有接收卡参数监视功能。 11. 符合RoHS标准。 12. 符合CE-EMC标准。 提供厂家所投产品的CCC证书，ROHS证书，CE认证证书， FCC证书,ISO9001证书 | 28 | 张 |
| 11 | 发送卡 | 1.自主研发 LED显示屏控制系统专用芯片--T6芯片 2.单卡（芯片）最高带载 96K（98304）像素点。 3.单卡（芯片）常规带载 384*256或 128*768 4.支持网线通讯状态检测。（实时监测网线通讯状态。） 5.支持更换接收卡一键自动修复功能。（售后维护轻松搞定。） 6.免升级接收卡固件，兼容各种驱动芯片。（不再为升级固件而烦恼） 7.支持数据接口顺序检测并任意交换。 8.支持自动识别接收卡带载区域大小。 9.支持自动检测接收卡连接顺序。 10.支持 30/50/60/70/75/85/120HZ视频源输入，支持降帧和 3D显示。 11.支持任意构造显示屏造型，支持单张接收卡多种形状模组拼接。（轻松解决异形拼接）提供厂家所投产品的CCC证书，ROHS证书，CE认证证书，FCC证书,ISO9001证书 | 1 | 张 |
| 12 | 线缆 | 线材：国标10平方*4+6平方*1，网线：超五类，音频线：国标音频线. 用电主线须从配电室专项取电，负荷满足20KW以上。 | 100 | m |
| 13 | 安装费 |  | 1 | 项 |

| 序号 | 名称 | 规格型号功能 | 申购数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 3432 |  |  |
| 1 | 钢木阅览台（桌） | 1.规格：1200×600×730mm（±20mm偏差） 2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 双贴面防潮三聚氰胺板，板材厚度不小于15mm，台面板四周加厚至25mm。 3.封边：采用不小于1mm厚pvc封边条经全自动异型封边机进行封边，台面板前边贴斜边，另外三边贴直边，封边条折弯处由机器侧切一细小缝隙，防止折弯处突出、爆裂，美观平整，经久耐用，不易脱落。 | 30 | 张 |  |
| 2 | 钢木阅览凳（椅） | 1、规格为：不小于长320×宽220×高420mm（±20mm偏差）。 2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。 | 180 | 张 |  |
| 3 | 全钢双柱双面书架 | 采用GB/T13667.1-2003钢制书架通用技术条件国家标准。 1.书架规格:950mm（长）×450mm（宽）×2000mm（高） 2.采用材料：钢板为优质冷轧钢板，立柱1.2㎜、搁板1.0㎜、侧板0.8㎜、挂板0.8㎜、顶板1.0㎜、整体焊接框式底梁1.0㎜；书架中隔棒(挡书条)0.8mm，采用一次冲压成型工艺生产，中隔棒(挡书条)的宽度不小于20mm。 3.加工要求: 搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面双圆筋结构或正面2条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2㎜以内；书架尺寸长按组距计算；立柱的正面宽为（45～50）㎜，长度偏差应控制在±2㎜以内；立柱上挂板孔间距为15㎜左右；立柱调节孔不少于90个；组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 4.表面处理：金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理，磷化处理后形成的磷化膜应符合GB/T6807的要求。采用不含二氧化硫、 磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化, 单面涂层厚度≥0.08mm，达到环保标准。 5.立柱、侧板等全拆装结构;侧板带磁吸装置的APS材质标签框，标签框内镶嵌透明亚克力板(尺寸不小于115mm×248mm) ，侧板左右面各吸附1个，图书架颜色为灰白色，配7层板，可双面6层放图书。 | 40 | 个 |  |
| 4 | 钢制期刊架 | 材质：钢质部分为冷轧钢材质，哑光专色粉末喷塑 优质冷轧钢板:0.8mm | 10 | 个 |  |
| 5 | 条码扫描器 | 条码阅读器灵敏度高，性能可靠，可以识别39码，红外线 | 2 | 把 |  |
| 6 | 图书管理系统 | 符合国家制定的图书、音像、期刊的编目规则；软件应采用多层（三层及以上）架构设计，客户端必须实现免安装，免维护；系统数据应采用标准的MARC数据格式存储，并能接收和输出规范的MARC字段；系统中的报表可直接转化为其它通用格式（如：Excel）,以方便用户二次编辑； 系统在编目时，应提供电子版的辅助分类功能以方便教师编目查询；系统应有不少于150万条数据的外挂辅助编目数据库及INTELNET网络数据联编数据库；具有完善的数据备份体系，服务器端和客户端都可以备份数据，以提高数据的安全性；有图书、音像、期刊、电子资源完善的管理、详细的查询统计功能，并生成打印的报表；具有在Web页上进行图书、音像、期刊的查询和预约的功能；局中心平台能够统计、查询各校书目、馆藏、流通、人员及图书经费使用等各项图书馆管理数据。（含电脑和打印机） | 1 | 套 |  |
| 7 | 防盗检测仪 | 工作电压：交流220V、频率 50Hz 天线功率：3.6W-5W 信号处理：数字式 外型尺寸：145 cm*54.5cm*4cm 探测范围：高：5-170cm 宽：70cm以上 平均报警率98% 报警方式:声光报警 无故障时间≥80000小时 | 1 | 台 |  |
| 8 | 图书架 | 采用GB/T13667.1-2003钢制书架通用技术条件国家标准。 1.书架规格:950mm（长）×450mm（宽）×2000mm（高） 2.采用材料：钢板为优质冷轧钢板，立柱1.2㎜、搁板1.0㎜、侧板0.8㎜、挂板0.8㎜、顶板1.0㎜、整体焊接框式底梁1.0㎜；书架中隔棒(挡书条)0.8mm，采用一次冲压成型工艺生产，中隔棒(挡书条)的宽度不小于20mm。 3.加工要求: 搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面双圆筋结构或正面2条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2㎜以内；书架尺寸长按组距计算；立柱的正面宽为（45～50）㎜，长度偏差应控制在±2㎜以内；立柱上挂板孔间距为15㎜左右；立柱调节孔不少于90个；组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 4.表面处理：金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理，磷化处理后形成的磷化膜应符合GB/T6807的要求。采用不含二氧化硫、 磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化, 单面涂层厚度≥0.08mm，达到环保标准。 5.立柱、侧板等全拆装结构;侧板带磁吸装置的APS材质标签框，标签框内镶嵌透明亚克力板(尺寸不小于115mm×248mm) ，侧板左右面各吸附1个，图书架颜色为灰白色，配7层板，可双面6层放图书。 | 10 | 个 |  |
| 9 | 录音机 | 双卡 | 4 | 台 |  |
| 10 | 扩音器 | 录音喇叭手持喊话器 大声公售货叫卖 可充电电池 | 4 | 台 |  |
| 11 | 横竿 | 标准杆 | 2 | 根 |  |
| 12 | 横竿 | 竹杆 | 2 | 根 |  |
| 13 | 乒乓球 | 乒乓球40mm桶装60个装乒乓球 | 100 | 只 |  |
| 14 | 羽毛球 | 标准比赛用球，每桶10个 | 100 | 个 |  |
| 15 | 小体操垫 | 60×60折叠 | 50 | 块 |  |
| 16 | 大体操垫 | 120×200×10（公分） | 8 | 块 |  |
| 17 | 计时器 | 电子秒表 | 6 | 块 |  |
| 18 | 发令台 | 可移动 | 1 | 副 |  |
| 19 | 钢卷尺 | 100m | 1 | 卷 |  |
| 20 | 钢卷米尺 | 5 m | 1 | 卷 |  |
| 21 | 钢卷尺 | 50m、20m | 3 | 卷 |  |
| 22 | 跳高丈量尺 | 2.5m | 2 | 根 |  |
| 23 | 跳高海绵包 | 1、规格2000×3000×300mm，2、材质：外层为优质防水帆布，内为整块高密度聚氨酯泡沫，软硬适度，弹性好。3、制作①四角为直角，表面平整，色泽一致；②使用过程不发生外层起皱，内层相对位移现象；③两侧有4个提手。 | 8 | 块 |  |
| 24 | 摸高器 |  | 4 | 副 |  |
| 25 | 起跳板 | 木质，长1000mm，宽200mm，厚80mm。 | 4 | 块 |  |
| 26 | 跨栏架 | 符合教材和大纲规定的实验要求 | 40 | 副 |  |
| 27 | 信号旗 | 铁制 | 10 | 面 |  |
| 28 | 计时台与终点裁判台 |  | 1 | 副 |  |
| 29 | 篮球 | 1、球体圆周为645~670mm，圆周差≤4mm 。2、球体质量420~480g，气压0.06MPα。3、球体反弹高度1200－1400mm。 | 50 | 只 |  |
| 30 | 篮球架 | 1、伸臂2250mm，底箱长1800mm宽1000mm，采用壁厚3mm钢板折弯拼制。所有边角部位采用圆角处理，减少运动伤害。2、立柱采用150mm×150mm圆角方管,壁厚3mm，篮架立柱接头、立柱底板和伸臂头部组件均采用优质精密钢件制作。通过调节上下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。3、篮板规格：1800mm×1050mm，篮板采用高强度安全防爆玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板采用铝合金外框，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。4、钢件部分均经酸洗、磷化、烤漆处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。 | 3 | 副 |  |
| 31 | 篮球网 | 篮球网纯棉手工编制，蓝白相间 | 5 | 副 |  |
| 32 | 篮球记录牌 | 外形尺寸：1200*400*1600mm 材料：直径：32mm 壁厚：2mm | 6 | 套 |  |
| 33 | 排球 | 4号Pu，丁基内胆，圆周：650mm～670mm圆周差≤5 mm；球重：260～280 g；表皮材质样皮。整球采用轻质材料，手感柔软，抗冲击，自动复原时间均≤30； 球体表面装有气阀，充气至规定气压后，球体饱满平展无折皱，保证密封性良好，球体气压24h内下降允差≤12%。 | 20 | 只 |  |
| 34 | 排球架 | 1、排球柱钢管壁厚3mm，外管直径为89mm，内管直径为76mm，箱体钢板厚度3mm。2、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱。配重箱外形尺寸：660×440×320mm；所有边角部位采用圆角处理，减少运动伤害。3、立柱箱体上有小车轮，移动灵活。5、内管表面镀烙；外管、箱体喷涂。表面无皱纹，无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷。焊接严密牢固，不应有漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷. | 2 | 副 |  |
| 35 | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm | 2 | 副 |  |
| 36 | 标志杆 | 标志杆高1.6m，三角形旗面(单色)，带底盘；底盘坚固，放置平稳。 | 2 | 根 |  |
| 37 | 裁判台 |  | 1 | 个 |  |
| 38 | 足球 | 中学用足球执行GB/T 22892-2008中少年、 5#合格品球的要求。圆周615—650mm，圆周差≤5mm。质量315—405g。2．球面材料采用不低于1.2mm厚的PU材料缝制，缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量不低于35%，衬布用3层2*2帆布乳胶压制而成。3．球充气静置24h后圆周下降≤15%。返弹高度：中学用足球1050—1450mm, 小学用足球1100-1400mm。4．外观质量应符合GB/T 22892-2008 5.2中的日常活动用足球的要求。 | 50 | 只 |  |
| 39 | 足球门 | 钢制3000mm×2000mmmm，框架可移动，。钢管直径76mm，壁厚3mm，后侧面有穿网扣，每500mm1个，均匀的分布在框架上。球网一副，用尼龙绳制成网眼≤120mm，金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末，颜色是白色。 | 1 | 副 |  |
| 40 | 小型足球门 | 钢制3000mm×2000mmmm，框架可移动，。钢管直径76mm，壁厚3mm，后侧面有穿网扣，每500mm1个，均匀的分布在框架上。球网一副，用尼龙绳制成网眼≤120mm，金属外表面采用喷砂抛丸、酸洗磷化除锈，表面静电喷涂全部使用优质纯聚酯室外粉末，颜色是白色。 | 2 | 副 |  |
| 41 | 足球网 | 2号足球网宽度约5000mm，高度约2000mm | 2 | 副 |  |
| 42 | 气泵 | 装有电动装置，电压为220V，由胶管连接加气针，方便灵活。 | 2 | 台 |  |
| 43 | 乒乓球拍 | 1、2块为1副，直握拍，正反双胶，鲜红色或黑色，拍面平整；2、拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；3、胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm；4、胶合部位牢固，不开裂。 | 50 | 块 |  |
| 44 | 乒乓球网 | 球网高度≥145mm | 10 | 副 |  |
| 45 | 乒乓球计分牌 | 1、翻分牌为台式，主要由翻分牌框架和翻分牌组成。 2、翻分牌框架采用塑料件制成。 3、翻分牌记分牌采用深蓝色PVC板制作，共2组，每组共52张，号码0-50，为白色 | 8 | 副 |  |
| 46 | 球类推车 | 材质：￠15MM圆钢，20*20MM方管,采用喷漆工艺。 规格：1200mm*800mm*900mm，带轮子，车顶部带盖，单侧连接。 | 4 | 辆 |  |
| 47 | 短跳绳 | 长度2800mm，绳体为彩色，实心天然橡胶制成，绳与柄连接滚动流畅，长度调节方便并有锁紧装置，跳绳接触地面的中间部分采用耐磨材料进行保护；绳和柄采用无毒、环保、适宜的材料制成。 | 100 | 根 |  |
| 48 | 长跳绳 | 长度5000mm，绳体为彩色，实心天然橡胶制成，绳与柄连接滚动流畅，长度调节方便并有锁紧装置，跳绳接触地面的中间部分采用耐磨材料进行保护；绳和柄采用无毒、环保、适宜的材料制成。 | 20 | 根 |  |
| 49 | 拔河绳 | 1．拔河绳应用麻绳多股绞合而成。2．绳长25m，直径φ≥30mm；绳的抗拉力≥490KN。3．绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 | 5 | 根 |  |
| 50 | 高双杠 | 立柱ф60mm，壁厚3mm。横杠ф42mm优质钢管，长度3000mm，壁厚3mm，杠高1600mm。表面经酸洗、磷化、等处理后采用室外健身器材专用高性能喷塑粉，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、色彩亮丽。 | 2 | 副 |  |
| 51 | 低双杠 | 立柱ф60mm，壁厚3mm。横杠ф42mm优质钢管，长度3000mm，壁厚3mm，杠高1400mm。表面经酸洗、磷化、等处理后采用室外健身器材专用高性能喷塑粉，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、色彩亮丽。 | 2 | 副 |  |
| 52 | 呼啦圈 | 塑料材质。 | 50 | 个 |  |
| 53 | 毽子 | 毽子高130-135mm，重13-15g，毽垫直径38-40mm，厚度15-20mm；毽毛≥100mm；毽垫为塑料材料，底部为橡胶制弹性底垫，毽毛色彩鲜艳。 | 120 | 个 |  |
| 54 | 计算机 | G4900/4G/500G/无光驱/集成/19.5LED | 3 | 台 |  |
| 55 | 打印机 | 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉一体 黑白打印速度：14ppm 打印分辨率：600×600dpi 网络功能：不支持网络打印 双面功能：手动 | 1 | 台 |  |
| 56 | 身高测试仪 | 1.直接测量人体身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）； 2.身高测试采用电机加光栅感应测量身高，精度高,不易受外在环境干扰；身高触头采用可折叠式。 3.体重底盘采用全铝材质一体化压铸成型，体重使用高精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长。 4.测试仪采用3.5吋真彩TFTLCD液晶显示屏显示测试值（身高体重数值及BMI指数），界面美观丰富。具有四项功能按键，按键功能简洁明了，操作简单。 5.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，语音播报可设置开启或关闭。 6.测试仪可选配打印机，实时打印测试结果 7.主要技术参数： 测量范围： 身高：90cm～210cm 体重：5kg ～150kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.1%FS 误差：±0.2%FS 工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% 存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75% | 4 | 台 |  |
| 57 | 体重测试仪 | RGZ-120 指针式，指针为金属铝制指针，精准，不易断。秤板上加有保护罩，规格27.9cm *37.9cm*2.2cm。 承重板常规为1.2mm 1.5mm 1.8MM厚，底座秤板为2.0mm厚优质钢板，体重计旋转脚钉式设计，高度可调节0-8mm，底座更平稳 。物理秤抗干扰。 表盘清晰明了，精准稳定灵敏。 静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量120千克，最小分度值0.5千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 | 4 | 台 |  |
| 58 | 台阶试验测试仪 | 智能型 | 1 | 台 |  |
| 59 | 台阶试验测试仪 | 1、通过定量负荷机能试验测定心肺机能水平，评价受试者心血管肌能 2、液晶显示屏独立显示，自动生成记录台阶指数，可中途终止运动 3、利用红外检测指脉的血流化来测试心率,使用方便,精度高 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 5、主要技术参数 量程：0～300次/分 分度值：1次，精度：± 1次 内置节拍发声器0.5秒一拍，持续三分钟，含语音节拍 电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 工作环境：0℃ ～ 40℃湿度＜90% 存储环境：-10℃ ～ 50℃湿度＜75% | 3 | 台 |  |
| 60 | 肺活量测试仪 | 单机: 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.吹管不易产生积水，防补气功能，补气时自动锁定数据。 3.测试仪采用一体化设计，液晶显示，读数方便。一键式操作，具有清零功能。无需外接交流电源，低功耗设计，3分钟以上未使用自动关机节能，带低电量提示功能。 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数： 量程：0～9999ml 分度值：1ml 误差：±0.5%FS | 4 | 台 |  |
| 61 | 立定跳远测试仪 | 单机: 1.采用红外线非接触传感器测量的原理自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平，测试数据准确，经久耐用； 2.采用LED屏幕显示测试成绩，可显示中文、英文、数字和其它符号；配有红外遥控器，操作距离达2米以上。 3.测试仪单一起跳线全量程测试，有踩线犯规语音、显示屏显示双重提示功能，可设定测试次数为1～3次，自动显示最好成绩；测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害； 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数 量程：0～320cm 分度值：1cm 误差：0cm | 4 | 台 |  |
| 62 | 握力测试仪 | 单机: 1.测试受试者前臂和手部肌肉力量，反映人体上肢力量的发展水平； 2.测试仪自带LCD显示器，可根据手掌大小自由调节握距，测试精准度高； 3.测试仪单机可设置测试次数，可进行三次测量取最大值，并在同一界面同时显示三次测量值和最大值； 4.握力计单机面板上具备7个功能按键，可进行单次模式和多次模式两种选择；握力计具有RJ11-232接口和min-USB接口，用于后续功能程序免费升级； 5.测试仪内外握把均内置不锈钢片，加强牢固度，防止握把变形，握力计外壳采用尼龙加玻纤新型材质，整体结实耐用，比ABS塑料件更强硬耐磨耐摔； 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数： 测量范围：0kgf－100kgf 分度值：0.1kgf 误差：0kgf | 6 | 台 |  |
| 63 | 坐位体前屈测试仪 | 单机: 1.自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2.推板反推或者停顿超时自动锁定读数。 3.测试仪具有自动清零功能。低功耗设计，3分钟以上未使用自动关机节能，带低电量提示功能。 4.带辅助测试床体，含海绵座垫及铁质挡板。 主机: 1)主机采用原生Android6.0及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7吋1024×600高清触摸电容屏。主机≥1.0GB以上运行内存；≥4GB FLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 2)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 3)主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 4)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 5)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 6)主机具备多重数据存储备份功能，具有数据一键恢复功能。 7)主要技术参数 测量范围：－20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差： 0cm | 4 | 台 |  |
| 64 | 单杠 | 地埋式，立柱采用直径76mm*3mm国标钢管，拉伸半圆盖帽。埋入地下≥500mm，地上高度1800mm，杠面为直径32mm的优质钢管，两立柱支点中心距2000mm。外表采用通用的绿色环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。 | 1 | 副 |  |
| 65 | 体质测试设备 |  | 1 | 套 |  |
| 66 | 秒表 | 电子型，10道；精度1/100秒。 具有记忆、存储、重现功能；防水防震。 | 10 | 个 |  |
| 67 | 乒乓球台 | (室外用)台面采用SMC材质，由最新型的高分子复合材料高温模压成型，具有环保、外形美观、稳定性好、弹性好、耐候性强（可适应±40℃温差）、防静电、防腐蚀、阻燃、台面不断裂、不变形、不变色等特点；各项指标需符合QB/T2700-2005的标准要求，结构简练、使用方便；彩虹腿： 弧形彩虹腿ф60圆管，壁厚2.0mm弓形，钢件部分采用酸洗、磷化、烤漆处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。（外形尺寸：2740mm*1525mm*760mm)。配网架，球网为不锈钢材质。 | 8 | 台 |  |
| 68 | 接力棒 | 长度为300mm，直径直径Φ28-30mmmm，重量≥40克，铝合金材质，光滑空心圆管，两端堵口与棒身一体连接，选用机器包边，无毛刺。不能使用塑料堵口，棒的两端倒角卷边处理。表面氧化或静电喷涂，色泽均匀鲜艳。 | 20 | 根 |  |
| 69 | 跳高架 | 移动升降式，规格质量：立柱高2000-2500mm，采用铝合金材质；外观结构：立柱应垂直场面，垂直公差不大于1/800，其高度刻度应精确、清晰，两立柱高度刻度应对称；跳高架应超过横杆实际提升高度100mm；底座一次冲压而成，横杆托上不得包裹橡胶或其他能够增大与横杆之间摩擦力的任何物质，亦不得使用任何各类的弹簧，进行跳高运动时，碰触横杆要使横杆容易掉下。产品相关要求及质量符合GB/T19851.13-2005相关规定。 | 2 | 副 |  |
| 70 | 皮尺 | 50m、20m | 2 | 卷 |  |
| 71 | 实心球 | 1.5Kg | 80 | 只 |  |
| 72 | 实心球 | 2.0Kg | 40 | 只 |  |
| 73 | 起跑器 | 1 底座：长220±5mm，宽100±5mm ，冷轧钢板，厚度不小于2mm 。2 蹬板：长120±5mm，宽90±5mm ，冷轧钢板，厚度不小于2mm ，长为斜面直线尺寸。3 调节撑柱：长160±5mm ，圆钢2～8/15， 长为两点直线尺寸。4. 蹬板仰角在40°～80°，可分档调节。起跑器 1 底座：长220±5mm，宽100±5mm ，冷轧钢板，厚度不小于2mm 2 蹬板：长120±5mm，宽90±5mm ，冷轧钢板，厚度不小于2mm ，长为斜面直线尺寸。 3 调节撑柱：长160±5mm ，圆钢2～8/15， 长为两点直线尺寸。 4. 蹬板仰角在40°～80°，可分档调节。 5. 产品装配完好后应转动灵活，无卡阻等缺陷。 | 8 | 副 |  |
| 74 | 发令枪 | 双发式或多发式 | 3 | 把 |  |
| 75 | 铅球 | 3公斤 | 20 | 只 |  |
| 76 | 哑铃 | 每只质量2kg，两只为1付，浸塑哑铃，铸铁芯，整体塑胶，色泽鲜艳，表面光滑。 | 40 | 副 |  |
| 77 | 助跳板 | 材质：用坚硬而富有弹性的优质木材制成，表面刷透明漆，涂层均匀，光洁。木材应无裂缝，无疤痕，不变形，并经过脱脂干燥处理，制作工艺精细，各连接部位牢固可靠，经久耐用。 | 5 | 块 |  |
| 78 | 气筒 | 手动打气筒，筒长不小于55cm，极限抽气压力≤6.7×10Pa。最低打气压力≥2.9×105Pa。 | 2 | 个 |  |
| 79 | 软式排球 | 5#，球内材料使用软质聚氨酯泡沫塑料。 | 20 | 只 |  |
| 80 | 羽毛球拍 | 1．球拍总长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm；2个球拍为1副。2．学生用羽毛球拍：铝合金分体羽毛球拍 ，成人拍标准；球拍穿线为呢绒线，拉线16磅以上；手柄用2号柄，柄皮用PU材质，厚度不低于0.5mm；钢杆直径为6.9mm，经过热处理，具有很好的弹性；球拍表面涂层附着力好，不易脱落。 | 40 | 副 |  |
| 81 | 低单杠 | 地埋式，立柱采用直径76mm*3mm国标钢管，拉伸半圆盖帽。埋入地下≥500mm，地上高度1600mm，杠面为直径32mm的优质钢管，两立柱支点中心距2000mm。外表采用通用的绿色环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。 | 4 | 副 |  |
| 82 | 高单杠 | 地埋式，立柱采用直径76mm*3mm国标钢管，拉伸半圆盖帽。埋入地下≥500mm，地上高度1800mm，杠面为直径32mm的优质钢管，两立柱支点中心距2000mm。外表采用通用的绿色环保静电喷涂处理，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，适合潮湿和酸雨环境，产品的涂料配方不含有毒元素。 | 4 | 副 |  |
| 83 | 山羊 | 升降680mm-1080mm，升降间距 50mm，羊头内用实木拼制，外包革面，尺寸：45mm×28mm×18mm。腿外管直径 48mm，内管直径 50mm，壁厚3mm；羊脚底椭圆面长径 100mm，短径 80mm；羊身必须平整，软硬适宜，手感舒服，底 托，箍于腿连接牢靠内外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，应色泽一致，不允许有伤疤，缝线应不漏针跳线，无气泡无流挂。腿外管表面采用抛丸喷砂，酸洗磷化除锈，表面静电喷涂，全部使用优质纯聚酯室外粉末，厚度不低于 80um 色彩鲜艳，腿内管镀鉻。 | 6 | 台 |  |
| 84 | 跳箱 | 7级 1.中学用跳箱总高度为1150mm， 长度1000mm，底口宽570mm，上口宽300mm。2．木板厚度不低于10 mm制成，表面涂有起保护和装饰用的漆层。3. 跳箱盖必须平整，软硬适宜，手感舒适 | 5 | 套 |  |
| 85 | 体操凳 | 木制，3m长。 | 16 | 张 |  |
| 86 | 平梯 | 1. 产品使用标准焊管，立柱为76*3mm优质钢管，材质为Q235，横梁为60*3mm优质钢管，长4000mm，宽650mm。高度2000mm.悬垂握持直径32mm*3mm.使用二氧化碳气体保护焊接为一体，外表美观大方，强度高，使用寿命长。2. 安装应采用直埋方式，地埋深度不小于500mm。3. 所有铁制表面均经抛丸除锈等初级处理后在自动喷涂线上采用静电喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,铅笔硬度大3H+，确保涂层能在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素，不损害使用者健康，试品经GB1771-9136小时盐雾实验，涂膜无变化，化格处单面腐蚀﹤2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。颜色蓝黄搭配，色彩亮丽，并注意整体效果。4. 该产品的各项指标均符合GB/T19851.1-2005的标准。 | 1 | 架 |  |
| 87 | 纸工工具 | 刀剪类：剪刀1把、美工刀1把。 | 50 | 套 |  |
| 88 | 调色盘 | 梅花10眼，直径200mm左右 | 50 | 块 |  |
| 89 | 木制关节人 | 适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。尺寸≥300mm、表面无毛刺、关节活动灵活。 | 2 | 个 |  |
| 90 | 写生台 | 约600mm×600(mm)、采用3mm水曲柳贴面板面板制作成200mm板块，组装式结构，台面可调90°。 | 4 | 张 |  |
| 91 | 石膏像 | 鲁迅、高尔基青年头像、人体结构模型、石膏手、足、伏尔泰胸像、拉奥孔胸像等5～8件。 | 10 | 个 |  |
| 92 | 石膏几何形体 | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 1 | 套 |  |
| 93 | 静物 | 蜡果六件、器皿十六件、玩具四件等 | 1 | 套 |  |
| 94 | 陶瓷样本 | 中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏 | 1 | 套 |  |
| 95 | 民间美术样本 | 能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介 | 1 | 套 |  |
| 96 | 镜框 | 600mm×450mm、600mm×900mm | 10 | 套 |  |
| 97 | 油画箱 | 1、箱面规格：500x330mm；三腿对折式箱体，箱腿为全木制，2、材质：曲柳木、环保清漆表面处理，附有背带，接缝无开裂，内部构造光滑无毛刺，零件金属零件无锈斑。 | 1 | 套 |  |
| 98 | 转台 | D=295mm，d=250mm | 21 | 台 |  |
| 99 | 金工工具 | 小五金工具：什锦锉10支、铁皮剪1把、尖嘴钳1把、扁锉1把、铁砧1个、小榔头1把、手虎钳1把、手工锯1把、锯条10条、光油石1块。 | 21 | 套 |  |
| 100 | 木工工具 | 斧头1把、木刨1只、木锉1支、凿子2支、手板锯1把、木钻1把。 | 21 | 套 |  |
| 101 | 调色盒 | 24格，材质：聚丙稀（PP），耐摔、容易清洗 | 50 | 个 |  |
| 102 | 白板 | 1200*1000mm，双面 | 1 | 块 |  |
| 103 | 写生教具 | 石膏像、几何形体、水果等 | 4 | 套 |  |
| 104 | 美术用具箱 | 版画工具、绘画工具 | 4 | 套 |  |
| 105 | 画板画架 | 教师用 | 50 | 套 |  |
| 106 | 画板画架 | 学生用 | 50 | 套 |  |
| 107 | 教学挂图 | 中外优秀美术作品教学挂图 | 10 | 套 |  |
| 108 | 直尺 | 50cm | 1 | 只 |  |
| 109 | 三角板 | 25cm；45o、60o各1件 | 1 | 付 |  |
| 110 | 大三角板 | 45cm；45o、60o各1件 | 1 | 付 |  |
| 111 | 大圆规 | 演示用，附橡皮脚 | 1 | 个 |  |
| 112 | 丁字尺 | 演示用,不小于80cm | 1 | 只 |  |
| 113 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，木质 | 4 | 个 |  |
| 114 | 曲线板 | 25cm | 1 | 块 |  |
| 115 | 衬布 | 100cm×200cm；棉、麻、丝、绒 | 9 | 块 |  |
| 116 | 展示画框 | 60cm×45cm | 10 | 个 |  |
| 117 | 展示画框 | 60cm×90cm | 10 | 个 |  |
| 118 | 泥工工具 | 泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块 | 50 | 套 |  |
| 119 | 民间美术欣赏及写生样 | "中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 1 | 套 |  |
| 120 | 美术学具 | "毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺 | 50 | 套 |  |
| 121 | 美术课配套材料 | 勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色） | 50 | 套 |  |
| 122 | 电子绘画板 | 无线无源压感笔，压感级别2048级，读取速度：≥220点/秒，读取分辨率：5080LPI;有效绘图区域：228.6mm×152.4mm（9*6英寸），外观尺寸：320mm*210mm*10mm ; 感应高度10mm，支持正负60度倾角，可更换笔芯，并随机赠送5支笔芯; 软件参数：带正版绘画软件，与电子绘画板保持同一品牌，绘画软件有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触；还有小草、蝴蝶等8种特殊笔触，支持素材库扩展功能和调整图像以及输入文本等功能；支持psd、png、jpg等常用图片格式的导入和导出，支持图层无极缩放和分层操作，带配套正版教程。 | 1 | 块 |  |
| 123 | 电子绘画板 | 学生用，绘画区域不小于135mm×200mm，压感级别1024级及以上，无线无源压感笔，配备与教材相应的 | 50 | 块 |  |
| 124 | 画板 | 不小于60cm×45cm | 1 | 块 |  |
| 125 | 写生画板 | 不小于60cm×45cm | 50 | 块 |  |
| 126 | 写生画箱 | 箱体：47cm×33cm×8cm | 1 | 只 |  |
| 127 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面），腊空（半 面），太阳神（头像），海盗（头像）， 小大卫（头像）亚历山大（头像） | 1 | 套 |  |
| 128 | 写生教具（2） | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体 | 1 | 套 |  |
| 129 | 写生教具（3） | 陶器、瓷器等 | 1 | 套 |  |
| 130 | 画架 | 高度不低于142cm | 1 | 个 |  |
| 131 | 绘图工具 | 圆规，直尺，三角板，曲线板 | 1 | 套 |  |
| 132 | 制作工具 | 刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1 把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1 | 1 | 套 |  |
| 133 | 国画和书法工具 | 毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1、墨1块、墨汁1瓶 | 1 | 套 |  |
| 134 | 绘画工具 | 水粉笔1#～12#各1支，水彩笔1#～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个 | 1 | 套 |  |
| 135 | 版画机 | 印4开画幅版画印刷机1台、微型版画机6～8台 | 1 | 套 |  |
| 136 | 版画工具 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥100mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥35mm、磨托手柄≥100mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀7件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸不小于150*50*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；(9)底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥25mm，宽≥30mm；(10)电烙铁1件：长度≥170mm；(11)电洛铁支架1件：长度≥90mm；（12）素描铅笔2支；(13)油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm；（14）电洛铁底座1个，铁质，椭圆形。（15）版画油墨：2瓶，50ml，颜色为黑色，瓶体直径不小于4cm，高度不小于7cm。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 10 | 套 |  |
| 137 | 版画耗材 | 雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡 | 10 | 套 |  |
| 138 | 剪纸与拼贴工具 | 小剪刀、刻纸刀、木垫板 | 10 | 套 |  |
| 139 | 剪纸与拼贴耗材 | 专用剪纸、各色彩纸、白板纸、卡纸、各色布料等 | 10 | 套 |  |
| 140 | 书法与篆刻书法工具 | 毛笔(斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、镇尺、笔洗、墨 | 50 | 套 |  |
| 141 | 书法与篆刻工具 | 汁、调色盘、笔架、名家字帖篆刻刀、印床、章料、印泥等 | 50 | 套 |  |
| 142 | 中国画工具 | 1、笔洗1件：青花瓷材质，直径150mm、高度50mm；2、笔架1件：青花瓷材质，5山头、长度130mm，高度45mm；3、砚台1件：带盖石砚，直径120mm；4、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云、花枝俏1枝，小依纹1枝；5、画毡1件：毛毡长宽厚500mm×500mm×3mm；6、调色盘1件：聚丙稀材质，13眼梅花型，直径14mm；7、笔帘1件：竹制；8、镇尺一对：石质，黑色或灰色，长宽高198mm×38mm×9mm；9、墨块：金不换；10、印尼盒1件：直径70mm;11、工具箱1件：中空吹塑包装、所有工具定点定位。 | 50 | 套 |  |
| 143 | 拉坯机 | 安全电压36V，圆盘转速:90r/min，无级变速 | 6 | 台 |  |
| 144 | 泥板机 | 升降手轮最大提高度：6cm；手柄摇动最大工作行程：58cm | 1 | 台 |  |
| 145 | 炼泥机 | 额定电压：AC220V；工作状态出泥量：280kg/h | 1 | 台 |  |
| 146 | 电窑 | 额定电压：AC220V；最高工作温度： | 1 | 台 |  |
| 147 | 陶艺工具包 | 泥塑刀1把、环形刀2把、拍板3个、碾滚3 根、木条3刮板1件、型板1块、割线1件、陶针1个、海绵1块 | 50 | 套 |  |
| 148 | 书法与篆刻数字书法教学系统（投标时提供样品，及现场演示） | 一、1、碑帖及碑帖单字具备在原帖上一键转换四种摹写教学方式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写。（提供现场演示或操作视频证明） 2、碑帖单字支持一键提取全部笔画、当前笔画。所提取的笔画都能够在原帖上进行示范动画演示。（提供现场演示或操作视频证明） 3、碑帖单字支持一键提取单钩、双钩、笔势、笔画笔势，提取的内容在当前教学页面直接呈现。（提供现场演示或操作视频证明） 4、碑帖单字具有笔画分拆与整字轮廓化的功能；拆分笔画可以自由调整笔画及文字布局，任意组合并轮廓化、填色等，配合使用内置九宫格、米字格、回米格等书法专用图形，可进行原字的参照及点画的布置。 5、笔画、单字与原帖相互提取：单字到碑帖、单字到笔画、笔画到原碑帖、碑帖到单字。讲解笔画在单字、单字在原帖中的章法关系，及碑帖赏析与讲解。 6、支持碑帖单字进行同字比对。一键呈现单字在纲要临摹范本推荐的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖中的全部字例，碑帖单字同字比对时可一键显示大图标，同时显示该单字所在碑帖，教师可对碑帖中所有同字的相同点画进行造型、笔法分析，以及不同结构特征的比对讲解。 7、内嵌集成化搜字功能。系统配备强大的集字库，并支持字库扩展及筛选系统中篆、隶、草、行、楷字体字库，可对碑帖用字进行搜索，遵循GB2312-80与GB12345-1990编码标准，采用繁体字与简体字混合编码技术，能够快速搜索出同一个字在所有碑帖中的全部字例，轻松实现集字教学。 8、支持对不同单字的部首部件进行拆分提取，重新组合成教学所需要的字集库中没有的新的单字，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足组字教学的需求。 9、通过书法教学仪进行书写示范并具有参照功能，可一键提取任意内容，包括笔画、单字、碑帖、PPT、Word、视频、动画、图片、显示屏任意位置的教学内容以及课本、作业、挂图等任意纸质资源进行书写示范的参照，参照窗口与书写窗口可进行移动及缩放。 10、纲要临摹范本推荐的楷书碑帖字书写示范视频，采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程。碑帖字示范视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位。 11、碑帖章法教学：支持楷书碑帖中的任意单字进行同字替换，点击碑帖单字可在集字库中自动调取颜、柳、欧、赵、褚字体的相同单字，点击集字库单字可一键替换原帖单字。（提供现场演示或操作证明） 12、具备随堂练习课件：课堂练习课件具备与11家出版社的书法课本教材同步，排版内容按照“原字、双钩、单钩、空格”形式体现。方便教师利用打印机直接打印发放给学生练习。 13、支持硬笔教学，配备GB2312-80编码标准的6763个汉字的硬笔楷书矢量化字库；可在楷书字库中搜索查字；可对任意单字进行笔画提取、笔画分解，便于笔画/笔顺教学；配备单字讲解、单字临摹、单字注摹等单字教学书法模板；首字注摹、注音摹写、注音临摹、楷书摹写、楷书临摹等短文教学书法模板；同时具有示范动画演示、教师书写示范等。 14、硬笔楷书单字可一键提取任意笔画，进行笔画分解，通过轮廓化、填色等不同方式的组合进行结构讲解，可自由调整笔画及文字布局。 15、具备硬笔编辑功能；输入的任意单字、词组、短文等可一键繁简转换，同时具备一键转换为标准楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、篆体、隶书等不同书体。（提供现场演示或操作证明） 16、硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学。（提供现场演示或操作证明） 17、支持软件内直接使用PPT、Word/PDF文件进行授课，完整保留PPT播放效果。 18、支持视频、动画、图片等多媒体文件打开与播放。 19、支持白板教学，支持多点手势指令集，白板页面可以放大、缩小、漫游等；并有聚光灯、幕布、关闭屏幕、提醒等多种辅助教学工具。 20、支持在授课软件内直接访问网站，并具有网页板书与网页控制功能。 21、支持一键启动课堂录制，并可自动回放录制文件，进行回放、批注、讲解功能。录制方式有全屏录制和窗口录制，录制视频文件格式包括：FLV、MP4、SWF、AVI等。 需提供1.软件著作权证书。 2.书法教学仪授课软件检测报告 二、1、具备硬笔笔顺评测，系统自动评判笔画笔顺对错并用不同颜色及数字标注错误笔画笔顺。（提供现场演示或操作证明） 2、针对硬笔的书写结果进行书写检测并给出正确与错误。（提供现场演示或操作证明） 3、系统针对书写结果为正确的具备打分功能。（提供现场演示或操作证明） 4、针对硬笔的书写过程，可回放书写笔迹动画，方便纠错。（提供现场演示或操作证明）需提供书写评测软件著作权证书。 三、1、 独立的备课软件内嵌丰富的书法教学资源，可进行软笔书法教学与硬笔楷书教学的教案编写、课件制作，制作的教案、课件通过授课软件能够直接打开使用。 2、 可对系统所提供的所有课件进行二次编辑，编辑的课件通过授课软件可直接打开使用。 3、 具有碑帖提取、单字提取、笔画提取、双钩提取、单钩提取、笔势提取、笔势分解、笔画分解、笔势图绘制、字集搜索与集字、组字等功能。 4、 支持笔画、部首、整字的轮廓化，可以填色、调整图层顺序、缩放、旋转。 5、 可将软件内的书法教学资源，包括碑帖、笔画、单字的各种书写及表现形态直接粘贴到PPT 、Word等软件中使用。 6、 提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形。 7、 提供可添加拼音的文本输入框与色彩、字体多样化的标题字输入框。 8、 提供软笔字帖编辑器，支持键盘输入、手写识别输入、碑帖字集点击插入、集字库点击插入四种输入方式。 9、 软笔字帖编辑器可输入任意文本；任意单字可一键转换简繁体，可设置颜色，可呈现为单钩、双钩、原字方式；碑帖字集插入的碑帖字以原帖呈现。 10、软笔字帖编辑器可更改字帖背景，具备米字格、回米格等五种书写格，可一键转换。 11、具备硬笔字帖编辑器，任意单字、词组、短文等可一键繁简转换。 12、硬笔字帖编辑器中的任意单字、词组、短文等可一键转换标准楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、篆体、隶书等不同书体。 13、硬笔字帖编辑器中任意硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学。 14、硬笔字帖编辑器可更改字帖背景，具备田字格、信纸等六种书写格，可一键转换。 15、内置A4和A3的横向、纵向页面模板，将编辑好的软笔、硬笔字帖导出为图片文件进行打印。可作为学生的课堂临摹练习或课后作业。 16、遵循MS-Windows信息交换规范，可将所有书法教学资源，包括多媒体内容、碑帖、单字的各种书写及表现形式直接粘贴到PPT 、Word中，支持教师使用PPT、Word进行授课与教学交流。 17、软件支持Windows XP、7、8、10系列操作系统的运行环境。 提供备课软件著作权证书复印件。 四、1、具备《2015年义务教育书法教学用书目录》中配套的全部书法课本课件。 2、 具备遵循GB2312-80与GB12345-1990编码标准的8953个颜体楷书字，字库中每个单字都具有名家书写示范视频，示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程。。 3、 具备随堂练习课件：课堂练习课件具备与11家出版社的书法课本教材同步，排版内容按照“原字、双钩、单钩、空格”形式体现。方便教师利用打印机直接打印发放给学生练习。 4、 软笔基础课件：配备按基本笔画、偏旁部首、结字的基本原理及古人论书等内容系统化编写的颜体与欧体软笔楷书基础课件，基本笔画课件配备双镜头录制的真人书写示范视频。 5、 硬笔基础课件：配备按基本笔画、笔顺规则、间架结构、永字八法、结构分析、汉字演变、偏旁部首等内容编写的硬笔楷书基础课件。 6、 提供百篇以上名家简史、书法简史、书法故事等书法知识课件。 7、 提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形；提供色彩、字体多样化的标题字输入框以及可添加拼音、设置多种书体的常用写字格文本框。 8、 具备《中小学书法教育指导纲要》规定的10个楷书全息碑帖：欧阳询《化度寺碑》《九成宫醴泉铭》、褚遂良《雁塔圣教序》《大字阴符经》、颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》、柳公权《玄秘塔碑》《神策军碑》、赵孟頫《三门记》《妙严寺记》。 9、全息碑帖具备一键转换四种摹写教学方式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写。任意方式下可直接双击碑帖上的单字进行提取，提取的任意单字都具备四种摹写讲解方式以及笔画工具、示范动画、示范视频、教师示范、插入碑帖、同字比对等功能按键。示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程，视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位。 10、具备《中小学书法教育指导纲要》规定的4个行书碑帖：王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》、赵孟頫《洛神赋》，4个隶书碑帖：《乙瑛碑》、《礼器碑》、《史晨碑》、《曹全碑》。 11、具备纲要推荐的30个赏析碑帖：《泰山刻石》、《急就章》、《石门颂》、《西狭颂》、《张迁碑》、《宣示表》、《平复帖》、王羲之《得示帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》、《张猛龙碑》、智永《真草千字文》、《等慈寺碑》、孙过庭《书谱》、《灵飞经》、张旭《古诗四帖》、怀素《自叙帖》、黄庭坚《松风阁》、米芾《蜀素帖》、赵孟頫《道德经》等。 12、提供按篆、隶、草、行、楷五种书体划分的200多个扩展高清赏析碑帖。 13、具备符合GB2312-80与GB12345-1990编码标准的楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、铅笔行楷、钢笔隶书、标准隶书、标准细篆、草书等硬笔全息书法字库，以及每个单字的书写动画。 14、书法字库包含8万字以上，每个字可任意缩放，生成单钩、双钩、笔画、笔顺，具备书写过程示范。 15、书法字库硬笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求。 16、具有按基本笔画、偏旁部首、结字的基本原理及古人论书等内容系统化编写的颜体与欧体楷书基础课件，支持在授课软件中以只读方式打开。 17、提供不小于1600篇软笔课堂互动课件，包含：部件组字（颜勤礼碑字）199个课件、拆字组字（颜勤礼碑字）81个课件。 18、提供不小于1000篇软笔课堂摹写课件，包含：颜体119个课件、欧体122个课件、柳体115个课件、赵体32个课件。 19、提供不小于1500篇软笔国学典籍字帖，包含：楷书：三字经、弟子规、中华字经、千字文，隶书：三字经、弟子规、中华字经、千字文。 20、提供软笔时讯字帖，仿颜、隶书的习式金句100条。 21、提供不小于260个硬笔课堂互动课件、20个硬笔课堂临摹课件。包含：笔画、部首、结构等。 22、提供硬笔课堂评测课件，包含：人教社一至六年级的生字评测。 23、提供不小于800篇硬笔诗词临摹字帖，包含：唐诗、宋词、元曲。 24、提供硬笔时讯字帖，不小于80个课时。 25、软件支持windows XP,windows 7,windows 8,windows 10操作系统。 五、1、书法教学仪摄像头具备800万像素。 2、采集帧率最高帧率可达30帧/秒。 3、具备超A2幅面书写展示范围。 4、具备2个补光LED灯，触摸式控制开关，亮度四级可调。 5、 扩展口：底座集成2个USB2.0扩展口。 6、电脑USB供电，无需外接电源。 7、 底座集成强力磁铁，增强稳定性。 8、 与书法软件配套使用，互相具备兼容性。 提供书法教学仪3C认证复印件。 | 1 | 套 |  |
| 149 | 美术教学网络系统 | "借助云平台收集美术教学资源和开展探究性美术学习，支持在线学习交流，支持美术作品点评、互评以及美术电子作业系统 | 1 | 套 |  |
| 150 | 影像资料 | "幻灯片、光盘、数字化美术教学资源库、虚拟美术博物馆、美术展等 | 1 | 套 |  |
| 151 | 初中美术教学挂图 | 适合初中美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容，不少于58幅，对开，应为国家正式出版物 | 2 | 套 |  |
| 152 | 美术教学软件 | 具备多种类数字画笔，支持数字化图形图像处理技术、支持美术课程局域网内多用户交互式教学和示范评价以及美术作品欣赏管理 | 1 | 套 |  |
| 153 | 书法与篆刻挂图 | 书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物 | 1 | 套 |  |
| 154 | 静物台 | 不小于60cm×60cm | 4 | 个 |  |
| 155 | 工作台 | 不小于160cm×80cm×70cm | 8 | 个 |  |
| 156 | 中国画拷贝台 | 透图面不小于30cm×41cm、钢化玻璃 | 1 | 台 |  |
| 157 | 中国画书画桌 | 桌面不小于120cm×100cm | 10 | 套 |  |
| 158 | 书法与篆刻书画桌 | 桌面不小于120cm×100cm | 10 | 套 |  |
| 159 | 云台 | 直径不小于18cm，高3cm | 50 | 个 |  |
| 160 | 云台 | 直径不小于18cm，高3cm | 50 | 台 |  |
| 161 | 写生凳 | 高度不低于40cm，可升降 | 50 | 个 |  |
| 162 | 美术教学用品柜 | 不小于80cm×45cm×180cm | 4 | 个 |  |
| 163 | 作品展示架 | 不小于90cm×40cm×180cm | 2 | 个 |  |
| 164 | 遮光窗帘 | 不小于180cm×220cm | 4 | 块 |  |
| 165 | 打击乐器 | 碰铃、串铃、三角铁、铃鼓、双响筒、蛙鸣器、响板、沙锤、大锣、小锣、大钹、小钹、大鼓、小鼓、小军鼓、木鱼、铝(钢)板琴 | 1 | 套 |  |
| 166 | 架子鼓 | 七鼓 | 4 | 套 |  |
| 167 | 六面体凳 | 不小于300mmx350mmx400mm | 50 | 个 |  |
| 168 | 音乐家挂图 | 适合教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011版）》规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物，每套10幅 | 2 | 套 |  |
| 169 | 乐器挂图 | 适合教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011版）》规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物参考图样，每套10张，提供内容，由采购人选择 | 2 | 套 |  |
| 170 | 识谱知识挂图 | 适合教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011版）》 规定及教材所涉及的内容。应为国家正式出版物，每套10幅 | 2 | 套 |  |
| 171 | 竖笛乐队 | 5孔 | 1 | 套 |  |
| 172 | 电吉他 | 40寸，优质云杉木制作，0.20cm弦距，配有背带 | 4 | 个 |  |
| 173 | 电贝斯 | 面板材质: 玫瑰木指板材质: 玫瑰木 | 4 | 个 |  |
| 174 | 电子架子鼓 | 电子鼓类型: 传统橡胶电子板型 | 1 | 台 |  |
| 175 | 音乐节拍器 | 机械式 | 1 | 个 |  |
| 176 | 音叉 | 钢制，440Hz | 1 | 个 |  |
| 177 | 二胡 | 外壳 红木，形状：六角 | 4 | 台 |  |
| 178 | 吉它 | 六弦，民谣 | 10 | 把 |  |
| 179 | 吉它 | 六弦，古典 | 10 | 把 |  |
| 180 | 筝 | 红木材质、原木本色、面板和背板选用一级兰考泡桐制作，嵌入式弦孔，可以更好的固定琴弦，避免弦孔开裂变形，弦钉采用特种钢钉，稳定牢固，不掉色，经久耐用，合页为金色加厚特种不锈钢，防水、化学腐蚀性强，筝尾岳山为嵌入式，有效的保护琴弦。琴码采用牛骨镶嵌，红木材质，坚固耐用，传到性强。配支架。 | 1 | 台 |  |
| 181 | 长笛 | 闭孔曲列按键，附带E键，C足部管，镍银按键系统，主管和足部管材质为镍银，按键材质镍银，不锈钢键簧，直式枢轴螺丝，双气囊垫。 | 1 | 支 |  |
| 182 | 双簧管 | 材质: ABS乐器工艺: 镀银 | 1 | 支 |  |
| 183 | 单簧管 | Ｂｂ调，管体ＡＢＳ树脂，镍银镀银按键，４Ｃ吹嘴，镀银吹嘴箍，塑料吹嘴帽，二节管６５ｍｍ，指法贝姆式17键，6环键，加胶螺丝。 | 1 | 支 |  |
| 184 | 小号 | 降B调、黄铜喇叭口、表面清漆喷涂、喇叭口直径：123mm(4-7/8")、ML管径：11.65mm(0.459")、 | 2 | 支 |  |
| 185 | 长号 | Bb调，内管尺寸M：12.7mm（0.500"），喇叭口直径204.4mm（8")，喇叭口材质黄铜，调音管材质外管/内管：黄铜/镍银，金漆喷涂，小型号嘴口， | 2 | 支 |  |
| 186 | 圆号 | 调性F，内管尺寸11.5-12mm（0.472"),喇叭口直径：M，固定型喇叭口设计黄铜材质，转阀数3，黄铜阀壳，实心转阀调音管，弦传式音杆动作，清漆喷涂表面处理. | 1 | 支 |  |
| 187 | 萨克斯 | 材质: 黄铜乐器工艺: 电泳金 | 1 | 支 |  |
| 188 | 笛子 | 苦竹材质、两节、黄铜插口 | 2 | 支 |  |
| 189 | 唢呐 | 黑檀材质、黄铜镀镍扩音碗 | 1 | 支 |  |
| 190 | 葫芦丝 | 中音C调 | 1 | 支 |  |
| 191 | 葫芦丝 | 降B调 | 1 | 支 |  |
| 192 | 陶笛 | 单管十二孔中音C调（AC）等 | 1 | 个 |  |
| 193 | 小锣 | 铜制，直径约22cm | 1 | 个 |  |
| 194 | 铙 | 铜制，直径27cm～55cm,铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副 | 1 | 副 |  |
| 195 | 钹 | 铜制，钹面直径12cm～14cm，碗径5cm～7cm，碗高1.5cm～2cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副 | 1 | 副 |  |
| 196 | 铃鼓 | 木框,铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径20cm～25cm | 2 | 套 |  |
| 197 | 堂鼓 | 木框，牛皮鼓面，直径22cm～32cm，高33cm,带架 | 1 | 个 |  |
| 198 | 排鼓 | 五鼓（10音）一组，鼓身高29cm～33.3cm，上口面直径16.7cm～37cm，下口面直径11.7cm～37cm | 1 | 组 |  |
| 199 | 大军鼓 | 66cm×30.5cm(26in×12in),含鼓槌 | 4 | 个 |  |
| 200 | 小军鼓 | 35.5cm×14cm（14in×5.5in）,含鼓棒 | 8 | 个 |  |
| 201 | 多音鼓 | 25.4cm×12.5cm（10in×5in），三鼓，带架 | 1 | 套 |  |
| 202 | 多音鼓 | 25.4cm×12.5cm（10in×5in），四鼓，带架 | 1 | 套 |  |
| 203 | 多音鼓 | 25.4cm×12.5cm（10in×5in），五鼓，带架 | 1 | 套 |  |
| 204 | 爵士鼓 | 大鼓56cm×40.6cm（22in×16in）,地筒鼓40.6cm×40.6cm（16in×16in）,军鼓35.5cm×14cm（14in×5.5in）,小鼓33cm×25cm（13in×10in）、30.5×23cm（12in×9in） | 1 | 组 |  |
| 205 | 电子钢琴 | 键 盘：88键力度感触标准键盘 显 示：多功能LED数码显示 复 音 数：64 音 色：610种音色，包括30组民族音色、11组键盘打击乐音色和1组效果音色 音色控制：双音色，延音，微调（-64—+63），八度，相位，移调（±12个半音） 踏 板：延音，弱音 效 果：12种混响类型，混响深度（0-63），混响开关； 12种合唱类型，合唱深度（0-63），合唱开关。 自动伴奏：203种节奏风格，均包括前奏、间奏、尾奏部分，速度范围：20-280 伴奏控制：同步、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、节奏速度、伴奏音量，OTS（单键设置），节拍器 键盘控制：单指多指和弦、键盘分离、全键盘、双人模式，和声 录音重放控制：4轨录音（1轨和弦轨，3轨旋律轨） 歌 曲：206首（包括100首少儿音乐曲目和106首学习歌曲） 存 储：8×4组存储设置 学习功能：三步学习、评分功能 外置声卡：USB AUDIO（USB音频） 节电功能：大约30分钟没有任何操作，本琴将自动断电（断电时间可设置） 其 他：和弦字典、Local开关控制、力度、USB接口（USB MIDI和USB AUDIO），可连接计算机和智能手机（iphone、安卓系统手机）平板电脑（iPad、安卓系统平板）、MIDI输出功能 辅助插口：电源接口、耳机、脚踏（多功能脚踏）、线路输出、线路输入（可连接蓝牙音频适配器）、USB 喇 叭：YD120- 15A 8W *4Ω*2 | 1 | 台 |  |
| 206 | 手风琴 | 120贝司等 | 1 | 架 |  |
| 207 | 乐谱架 | 可折叠，便携式 | 20 | 个 |  |
| 208 | 指挥台（含指挥棒） | 木制 | 1 | 个 |  |
| 209 | 合唱台 | 木制，三阶，每阶高度差不小于20cm，每阶宽度不小于40cm | 4 | 组 |  |
| 210 | 松香 | 特级 | 4 | 盒 |  |
| 211 | 琴弦 | 与乐器配套 | 4 | 套 |  |
| 212 | 指甲及拨片 | 与乐器配套 | 4 | 套 |  |
| 213 | 自制乐器材料 | 竹筒、皮筋、口杯等 | 20 | 组 |  |
| 214 | 苫布 | 有遮光防晒涂层 | 2 | 块 |  |
| 215 | 音乐教育教学相关图书及杂志 | 音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等 | 20 | 本 |  |
| 216 | 初中音乐教学挂图 | 2015全新改版，铜版纸彩色印刷，规格：740×520mm，全对开。小学音乐挂图含音乐家挂图40张，乐器挂图38张，识谱知识挂图7张，教育部教育装备研究与发展中心研发（监制）。 含中国音乐家： 李叔同、萧友梅、赵元任、刘天华、杨荫浏、黄 自、冼星海、吕骥、聂耳、马思聪、李焕之 外国音乐家：约翰•塞巴斯蒂安•巴赫、乔治•弗里德里希•亨德尔、约瑟夫•海顿、沃尔夫冈•阿玛多伊斯•莫扎特、路德维希•冯•貝多芬、阿基诺•罗西尼 弗朗兹•彼得•舒伯特、、赫克特•柏辽兹、米哈伊尔•伊凡诺维奇•格林卡、费利克斯•门德尔松、弗雷德里克•弗朗西斯克•肖邦、罗伯特•舒曼、弗朗兹•李斯特 、朱塞佩•威尔第、贝德叶赫•斯美塔纳、约翰•施特劳斯、约翰内斯•勃拉姆斯、夏尔•卡米尔•圣桑、乔治•比才、穆捷斯特•彼得洛维奇•穆索尔斯基、彼得•伊里奇•柴科夫斯基 安东尼•德沃夏克、爱德华•格里格、里姆斯基•科萨科夫、谢尔盖•谢尔盖耶维奇•普罗科菲耶夫、克罗德•德彪西、简•西贝柳斯、谢尔盖•拉赫马尼诺夫、德米特里•肖斯塔科维奇 乐器部分 民族乐器：二胡、京胡、板胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、三弦、扬琴、筝、古琴、埙．云锣 我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴 西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号大号、萨克斯管 电贝司、民族管弦乐队、西洋管弦乐队 乐理部分：五线谱、音阶与调式、音程、三和弦、大小调的调号与音阶、常用记号、常见的歌曲基本结构。 | 1 | 套 |  |
| 217 | 初中音乐教学软件 | 需具备初中音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能 | 1 | 个 |  |
| 218 | 初中音乐欣赏教学曲 | 初中阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物 | 4 | 套 |  |
| 219 | 初中音乐欣赏教学影 | "各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、 | 1 | 套 |  |
| 220 | 排练椅 | 硬椅面，可折叠 | 40 | 个 |  |
| 221 | 乐器储藏柜 | 隔层可调节 | 4 | 个 |  |
| 222 | 电教器材柜 | 带方便移动装置，可放置各种电教器材 | 1 | 个 |  |
| 223 | 钢琴 | 琴弦：采用进口原装德国罗丝劳(ROSLAU)琴钢丝，1#低音弦长度：1143m，弦槌：采用呢毡，重量：约 6-10 克。音板：采用云杉实木径切板制作的实木音板，具有永久性、非装饰性的标识。弦轴板：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。弦轴：45#钢（调质处理）。中踏瓣：专用钢丝拉线。活动杆：特种金属。干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干，带琴凳、琴罩；适合北方地区使用。 | 2 | 架 |  |
| 224 | 电子琴 | 61键 | 4 | 台 |  |
| 225 | 竖笛 | 高音 | 50 | 只 |  |
| 226 | 计算器 | 函数型 | 6 | 个 |  |
| 227 | 直尺 | 500mm | 50 | 只 |  |
| 228 | 钢卷尺 | 2000mm | 50 | 盒 |  |
| 229 | 三角板 | 演示用，60°、45°各1 | 6 | 套 |  |
| 230 | 圆规 | 演示用，附橡皮脚 | 2 | 套 |  |
| 231 | 丁字尺 | 演示用，不小于800mm | 2 | 个 |  |
| 232 | 直角坐标黑板 | 900mm×600mm | 2 | 块 |  |
| 233 | 探索勾股定理的材料 | 产品应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 50 | 套 |  |
| 234 | 多边形拼接条 | 拼接条塑料制，总共不少于6条，每条长度不小于155mm，宽度不小于13mm，厚度不小于1mm。 | 50 | 套 |  |
| 235 | 探索圆的有关位置关系材料 | 了解圆的有关性质、直线与圆的位置关系、圆与圆的位置关系、弧长和扇形的面积以及圆锥体的侧面积等；用折叠、旋转的方法探索圆的对称性，用轴对称变换的方法探索垂经定理及其逆定理；用图形运动的方法研究直线与圆、圆与圆的位置关系等。 | 50 | 套 |  |
| 236 | 探索几何形体展开操作材料 | 产品由硬塑料印制的正方体等几何形体展开图片组成；能展示：正方体、长方体、圆柱体、圆锥体、三棱柱、五棱柱、六棱柱、八棱柱等几何形体的展开图形。 | 50 | 套 |  |
| 237 | 探索几何形体截面操作材料 | 产品应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 50 | 套 |  |
| 238 | 探索旋转形几何形体的形成操作材料 | 圆柱体、圆锥体等 | 25 | 套 |  |
| 239 | 转盘 | 可更换盘面内容 | 13 | 套 |  |
| 240 | 投针实验器 | 由底板，钢针组成 | 2 | 套 |  |
| 241 | 塑料球 | 两种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 25 | 套 |  |
| 242 | 几何形体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 | 13 | 套 |  |
| 243 | 组合几何体模型 | 整套产品应采用塑料制成。由长方体4个、正方体6个、圆柱体1个、圆锥体1个组成。长方体尺寸：80mm×40mm×20mm；正方体边长为35mm；圆柱体尺寸：Φ45mm、高52mm；圆锥体尺寸：底面直径45mm、高50mm。 | 13 | 套 |  |
| 244 | 中学数学数与代数教学挂图 | 13幅，对开、纸张规格不低于105g铜版纸，印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确。 | 1 | 套 |  |
| 245 | 中学数学空间与图形教学挂图 | 26幅，对开、纸张规格不低于105g铜版纸，印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确。 | 1 | 套 |  |
| 246 | 中学数学统计与概率教学挂图 | 6幅，对开、纸张规格不低于105g铜版纸，印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确。 | 1 | 套 |  |
| 247 | 中学数学资料挂图 | 25幅，对开、纸张规格不低于105g铜版纸，印刷质量:符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》；应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确。 | 1 | 套 |  |
| 248 | 中学数学数与代数教学投影片 | 84片/套 | 1 | 套 |  |
| 249 | 中学数学空间与图形教学投影片 | 92片/套 | 1 | 套 |  |
| 250 | 中学数学统计与概率教学投影片 | 71片/套 | 1 | 套 |  |
| 251 | 中学数学资料投影片 | 76片/套 | 1 | 套 |  |
| 252 | 切纸刀 | 金属面板或木制面板，面板尺寸为A4幅面，即长297mm，宽210mm。 | 1 | 台 |  |
| 253 | 高中物理仪器设备 | 清单详见附表1 | 1 | 套 |  |
| 254 | 高中化学仪器设备 | 清单详见附表2 | 1 | 套 |  |
| 255 | 高中生物仪器设备 | 清单详见附表3 | 1 | 套 |  |
| 256 | 高中地理仪器设备 | 清单详见附表4 | 1 | 套 |  |
| 257 | 初中物理仪器设备 | 清单详见附表5 | 1 | 套 |  |
| 258 | 初中化学仪器设备 | 清单详见附表6 | 1 | 套 |  |
| 259 | 初中生物仪器设备 | 清单详见附表7 | 1 | 套 |  |
| 260 | 初中地理仪器设备 | 清单详见附表8 | 1 | 套 |  |
| 261 | 卫生室仪器设备 | 清单详见附表9 | 1 | 套 |  |

注*投标报价需包含本项目其他不可预见费用。

附表1：高中物理仪器设备

| 编号 | 名称 | 规格 功能 | 申购 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 | 计算机数据采集处理系统（投标时提供样品，及现场演示） | 、数据采集器1台： 体积小巧精致，四路HMDI高清通道、四路USB通道，八通道可同时采集。单通道最高采样速率200ksps,USB供电、数据传输采用标准usb2.0通信协议。无需外接电源，预留5V电源接口,数字通道采样精度达1微秒；人体工学外观, 实用、耐用,传感器通道采用HDMI接口以及USB接口，采集分辨率12-bits，CPU主频30MHz以上，所有端口具备短路保护，支持热插拔，即插即用，与传感器任意组合，不区分模拟数字通道，SMT技术生产， 预留扩展空间，可直接接PDA或笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。四通道无线蓝牙功能，采集器可以同时接收四路传感器蓝牙数据。 要求提供数据采集器获得国家知识产权局颁发的专利证书复印件。 二、软件1套： 1、Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计；易用、好用； 2、自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的两个量程； 3、有中文和英文两种语言可以选择； 4、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； 5、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 6、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示m（最多可6个）； 7、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作； 8、可自由设定采集数据的计算精确位数； 9、可以自由插入文本列；采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比； 10、实验结果可以WORD\EXCEL的形式导出\保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果 11、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中，实现智能设定最佳采样频率；自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 12、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析。 13、软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验； 14、包含各种特殊符号插入公式的功能。可自由设定多种图象点的样式和颜色； 15、图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能； 16、实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。 17、要求提供数字化探究实验室系统软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权证书复印件。 三、静力传感器1对： 两种可选量程：-50N ～ +50N / -10N ～ +10N 分辨率： 0.01N / 0.001N 软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口。 四、光电门1对： 分辨率：1μS，挡光物宽度d>1mm，光门宽度4.5cm 数据传输端口为智能HDMI接口。 五、声振动传感器1只： 频率量程：20HZ～20000HZ；声强量程：30～130dB 软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口，采集频率达到十万分之一秒。 六、光照度传感器1只： 两种量程0～1000Lux/0～10000Lux;分辨率0.25Lux/2.5Lux 软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口。 七、电流传感器1只： 两种可选量程：-0.6A～+0.6A / -3A ～ +3A 分辨率： 0.002A / 0.01A 软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量电学方面各个实验中电流大小，可探究电路中电压、电流、电阻等量的关系。 - 微电流传感器1只 量程：-5μA ～ +5μA；分辨率：0.01μA 数据传输端口为智能HDMI接口，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。用于测量电学方面各个实验中的较小电流大小。可探究电路中的电压、电流、电阻等量的关系，可以动生电动势实验器配套使用，测量不同线圈产生的微弱电流等实验。 九、电压传感器1只： 两种可选量程：-15V ～ +15V / -3V ～ +3V 分辨率： 0.01V / 0.002V 软件选择量程，数据传输端口为智能HDMI接口，用于测量电学方面各个实验中电压大小，可探究电路中电压、电流、电阻等量的关系。 - 十、普通温度传感器1只： 量程：-50℃ ～ +150℃；分辨率：0.1℃；直径3mm不锈钢探针，可测量各种物体或溶液的温度，数据传输端口为智能HDMI接口 十一、双气压传感器1只： 量程：±2Kpa 分辨率：0.1KPa 精度：±5%FS 数据传输端口为USB端口。 要求提供产品检测报告复印件 十二、铝合金包装箱及附件1套： 包装整理箱：铝合金框架，高强度PVC面板，硬海绵内胆，各种传感器对应定位嵌槽装置（不少于30个），方便整理，机械锁，4根HDMI数据线、1根USB数据线，1套软件，使用说明书等。 要求提供产品检测报告复印件 十三、气体流速与压强实验器(II)1套： 底座支架的材质为亚克力材质，主要由3个不同管径的pvc管道、可调速风机，电源构成。可配合双气压传感器使用，适用于探究气体流速和压强的关系。 要求提供产品检测报告复印件，要求现场演示实验。 实验：通风管径内压与气体流动速度的关系 实验用品：数据采集器、气体流速与压强关系实验器、双气压传感器、计算机 实验要求： - 数据采集器和双气压传感器通过双头USB数据线连接，用USB数据线连接数据采集器和计算机 - b、气体流速与压强关系实验器具有三种不同管径的通风口。依次将≤3只高精度的双气压传感器接入三种通风口径。 c、通过配套的系统软件设置采集频率、采集时间，软件调零，点击开始实验，接通仪器电源开始采集数据。 d、通电后根据实验要求可选择正反风向，调节调速旋钮旋到合适的风速。实验的过程中出气口要避免被阻挡。 e、软件图表中三条曲线代表三种通风口径压强大小，实验表明通风口径越小的地方流速越快，流速越快的地方所测得的压强的数值越小。整个实验过程通过三个不同尺寸的通风口径，一定的通风量，研究了气体流速与压强的关系，所得曲线变化完全符合科学的教学理论。 十四、智能动生电动势实验器1套: 关启停装置，可调节运动方向，旋钮调节运动速度，内嵌显示屏即时速度显示。也可通过系统软件进行模式选择，启停，调节运动方向与运动速度，查询运动状态等功能。内置线圈可以根据需求更换多样化。可以通过旋转线圈的角度改变磁通量变化。磁场强度采用平行磁石创建匀强磁场，可通过调节丝杆调节匀强磁场的强度。可配合微电流传感器使用，适用于法拉第电磁感应定律、磁生电探究、右手定则等实验。 要求提供产品检测报告复印件，要求现场演示实验。 实验：匀强磁场中动生电流与线圈匝数、角度的关系 实验用品：动生电动势探究实验仪、微电流传感器、数据采集器、计算机 实验要求： - 用HDMI多媒体数字化接口连接数据采集器和3个微电流传感器，用USB数据线连接数据采集器和计算机。 - 软件自动识别传感器，通过软件对微电流传感器调零，通过软件调节采集频率和时间。 - 动生电动势实验仪中的线圈匝数及长短共有多种选择，线圈角度及匀强磁场磁铁间距可以通过手动调节。 - 在线圈垂直磁场的情况下，点击开始，通过实验仪的控制面板调节匀强磁场运动方向，运动速度，软件实时绘图，得出图形应符合线框匝数和切割长度的倍数关系。 - 调节线圈为水平状态，点击开始，通过实验仪的控制面板调节匀强磁场运动方向，运动速度，软件实时绘图，此时得出电流大小为零，应符合理论知识。 | 13 | 套 |  |
| 1011 | 计算器 | 函数型 | 25 | 个 |  |
| 1002 | 钢制黑板 | 900mm×600 mm,双面 | 1 | 块 |  |
| 2011 | 直联泵 | 2XZ—1型，单相，有防回油功能 | 1 | 台 |  |
| 2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm,附钟罩 | 1 | 套 |  |
| 2020 | 仪器车 | 600mm×400mm | 1 | 辆 |  |
| 2023 | 充磁器 |  | 1 | 台 |  |
| 2102 | 注射器 | 100mL | 2 | 个 |  |
| 2115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 2 | 个 |  |
| 3001 | 物理支架 |  | 2 | 套 |  |
| 3002 | 方座支架 |  | 50 | 套 |  |
| 3003 | 多功能实验支架 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg | 2 | 套 |  |
| 3004 | 升降台 |  | 2 | 台 |  |
| 4003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3V，每2V一档，直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 25 | 台 |  |
| 4006 | 高中数学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A,14V～24V/2A；40A、8s自动关断 | 4 | 台 |  |
| 4008 | 调压变压器 | 2Kva ,TDGC2系列 | 1 | 台 |  |
| 4011 | 感应圈 | 电子开关式 | 1 | 台 |  |
| 4013 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5kV ～+17.5kV，短路电流不大于500μA | 9 | 台 |  |
| 10 | 长度 | 100mm | 25 | 只 |  |
| 10002 | 木直尺 | 200mm | 25 | 只 |  |
| 10004 | 钢直尺 | 600mm | 25 | 只 |  |
| 10005 | 钢卷尺 | 150mm.0.02mm | 25 | 把 |  |
| 10010 | 游标卡尺 | 0mm～25mm,0.01mm | 25 | 只 |  |
| 11003 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 1 | 台 |  |
| 11003 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 25 | 台 |  |
| 11010 | 电子天平 | 1000g,0.1g | 1 | 台 |  |
| 11017 | 指针式体重计 | 0g～160kg,500g | 1 | 台 |  |
| 11021 | 金属钩码 | 50g×4,200g×2 | 25 | 套 |  |
| 11022 | 金属槽码 | 2g×3,5g×2,10g×2,20g×2,50g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 25 | 套 |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.01s | 25 | 块 |  |
| 12005 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 25 | 个 |  |
| 12007 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个档光时间（对碰、追碰），有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 25 | 台 |  |
| 12008 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 1 | 台 |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 60 | 支 |  |
| 13001 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 2 | 支 |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 5N | 50 | 个 |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 2.5N | 25 | 个 |  |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 2 | 个 |  |
| 15003 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4—1/2位数码管，不小于5cm | 3 | 只 |  |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 50 | 只 |  |
| 15009 | 直流电压流 | 2.5级，3V，15V | 50 | 只 |  |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 25 | 只 |  |
| 15011 | 多用电表 | 批针式，不低于2.5级 | 25 | 只 |  |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，4—1/2，电压、电流、电阻、温度测试、频率测试，电容、地极管测试 | 1 | 只 |  |
| 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 2 | 台 |  |
| 15017 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 1 | 台 |  |
| 15020 | 教学示波器 | DC5MHz，扫描范围：10Hz～M100kHz | 1 | 台 |  |
| 15032 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 3 | 台 |  |
| 16004 | 湿度计 |  | 1 | 个 |  |
| 16009 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa,1hPa;误差≤2.0hPa | 1 | 台 |  |
| 16030 | 量角器（圆等分器） | 半圆直径不小于190mm | 25 | 个 |  |
| 21004 | 惯性演示器 |  | 2 | 套 |  |
| 21005 | 摩擦计 |  | 25 | 套 |  |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N | 2 | 组 |  |
| 21025 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 1 | 套 |  |
| 21026 | 力的合成分解演示器 |  | 1 | 套 |  |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 25 | 套 |  |
| 21029 | 高中力学演示板 |  | 1 | 套 |  |
| 21033 | 滚摆 |  | 2 | 个 |  |
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 2 | 套 |  |
| 21039 | 电动离心转台 | 可调速 | 1 | 台 |  |
| 21046 | 毛钱管（牛顿管） | 带释放装置 | 1 | 套 |  |
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 1 | 套 |  |
| 21049 | 运动合成分解演示器 | 可做均速—均速一匀加速运动合成 | 1 | 套 |  |
| 21050 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 1 | 套 |  |
| 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 25 | 套 |  |
| 21055 | 气垫导轨 | 不小于1200mm | 25 | 台 |  |
| 21056 | 小型气源 | 气压不小于5kPa,低噪声 | 25 | 台 |  |
| 21059 | 牛顿第二定律演示仪 |  | 1 | 套 |  |
| 21061 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 1 | 套 |  |
| 21062 | 超重演示器 | 记忆式 | 1 | 个 |  |
| 21064 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 1 | 台 |  |
| 21065 | 平抛竖落仪 |  | 1 | 个 |  |
| 21066 | 平抛运动实验器 |  | 25 | 套 |  |
| 21070 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 1 | 套 |  |
| 21071 | 二维空间一时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 25 | 套 |  |
| 21072 | 向心力演示器 | 指针式 | 1 | 台 |  |
| 21079 | 动量传递演示器（碰撞球） | 5球 | 1 | 套 |  |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 1 | 套 |  |
| 22001 | 音叉 | 512Hz | 1 | 套 |  |
| 22023 | 单摆组 | 5个摆球 | 25 | 组 |  |
| 23001 | 玻棒（附丝绸） | 或有机玻棒（附丝绸），教师用 | 1 | 对 |  |
| 23003 | 胶棒（附毛皮） | 或聚碳酸酯棒（附毛皮），教师用 | 1 | 对 |  |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 1 | 对 |  |
| 23007 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 1 | 对 |  |
| 23008 | 感应起电机 |  | 1 | 台 |  |
| 23009 | 枕形导体 |  | 1 | 幅 |  |
| 23010 | 小灯座 |  | 100 | 个 |  |
| 23011 | 单刀开关 |  | 50 | 个 |  |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 25 | 个 |  |
| 23012 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 25 | 个 |  |
| 23012 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A | 1 | 个 |  |
| 23019 | 电阻定律演示器 |  | 1 | 台 |  |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 25 | 台 |  |
| 23030 | 演示线路实验板 | 高中演示组 | 1 | 套 |  |
| 23041 | 球形导体 |  | 1 | 个 |  |
| 23042 | 验电器连接杆 |  | 1 | 个 |  |
| 23043 | 移动球（验电球） |  | 1 | 个 |  |
| 23044 | 验电羽 |  | 1 | 对 |  |
| 23046 | 尖形布电器 |  | 1 | 个 |  |
| 23048 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静是民屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 9 | 套 |  |
| 23049 | 金属网罩 |  | 1 | 个 |  |
| 23050 | 电荷间作用力演示器 |  | 1 | 套 |  |
| 23053 | 电场线演示器 |  | 2 | 套 |  |
| 23056 | 平行板电容器 |  | 1 | 套 |  |
| 23057 | 电场中还电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 1 | 套 |  |
| 23058 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 1 | 套 |  |
| 23059 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻（碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等）、可变电阻（电位器等）、特殊电阻（热敏电阻、光敏电阻等） | 1 | 套 |  |
| 24001 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180mm | 25 | 对 |  |
| 24002 | 碲形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 25 | 个 |  |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 1 | 套 |  |
| 24005 | 磁感线演示器 |  | 1 | 套 |  |
| 24006 | 电流磁场演示器 |  | 2 | 套 |  |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 2 | 套 |  |
| 24008 | 翼形磁针 |  | 5 | 对 |  |
| 24009 | 演示原副线圈 |  | 1 | 套 |  |
| 24010 | 原副线圈 |  | 25 | 套 |  |
| 24017 | 左右手定则演示器 |  | 25 | 个 |  |
| 24019 | 手摇交直流发电机 |  | 1 | 个 |  |
| 24021 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 1 | 个 |  |
| 24021 | 阴极射线管 | 示直进管 | 1 | 支 |  |
| 24021 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 1 | 支 |  |
| 24021 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 1 | 支 |  |
| 24032 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 2 | 个 |  |
| 24033 | 通电平地直导线相互作用演示器 |  | 1 | 套 |  |
| 24035 | 安培力演示器 |  | 1 | 套 |  |
| 24037 | 自感现象演示器 |  | 1 | 台 |  |
| 24039 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 1 | 套 |  |
| 24040 | 电磁阻尼演示器 |  | 1 | 套 |  |
| 24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 | 1 | 套 |  |
| 24047 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 1 | 台 |  |
| 24048 | 可拆变奔压器 |  | 1 | 台 |  |
| 24049 | 小型变压器 |  | 50 | 套 |  |
| 54051 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 1 | 套 |  |
| 24052 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力管 | 1 | 台 |  |
| 24053 | 电子束演示器 |  | 1 | 台 |  |
| 24062 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250 MHz，等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 1 | 套 |  |
| 31013 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 1 | 套 |  |
| 60001 | 量筒 | 10ml | 2 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 50ml | 2 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 100ml | 30 | 个 |  |
| 60012 | 量杯 | 250ml | 2 | 个 |  |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 30 | 支 |  |
| 61001 | 试管 | φ32mm×200mm | 30 | 支 |  |
| 61020 | 烧杯 | 250ml | 50 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 500ml | 10 | 个 |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底长颈，500ml | 5 | 个 |  |
| 61033 | 烧瓶 | 平底长颈，250ml | 5 | 个 |  |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 5 | 个 |  |
| 62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 2 | 支 |  |
| 62071 | T形管 |  | 5 | 个 |  |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 2 | 支 |  |
| 64005 | 镊子 |  | 5 | 支 |  |
| 80118 | 学生实验纸材 | 打点纸带、黑粉纸、坐标纸、复印纸 | 25 |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 25 | 支 |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 25 | 支 |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 | φ3mm或φ6mm | 25 | 支 |  |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 25 | 个 |  |
| 81005 | 电工刀 |  | 1 | 个 |  |
| 81006 | 手摇钻 | 木工工具 | 1 | 个 |  |
| 81007 | 木锉 | 250mm | 1 | 个 |  |
| 81008 | 木工锯 | 带把手锯 | 1 | 个 |  |
| 81009 | 木工锤 | 0.25kg | 1 | 个 |  |
| 81010 | 钨 | 粗、细 | 1 | 个 |  |
| 81011 | 铇 |  | 1 | 个 |  |
| 81012 | 斧 |  | 1 | 个 |  |
| 81013 | 钢手锯 |  | 1 | 个 |  |
| 81014 | 剥线钳 |  | 1 | 个 |  |
| 81015 | 钢丝钳 | 250mm | 1 | 个 |  |
| 81016 | 手锤 |  | 1 | 个 |  |
| 81017 | 錾子 |  | 1 | 个 |  |
| 81018 | 锉子（平板） | 250mm，带柄 | 1 | 个 |  |
| 81019 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 1 | 个 |  |
| 81020 | 什锦锉 |  | 1 | 个 |  |
| 81021 | 活板手 | 150mm或250mm | 2 | 个 |  |
| 81022 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 1 | 个 |  |
| 81023 | 直角尺 | 钳工工具 | 1 | 个 |  |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 2 | 支 |  |
| 81025 | 平口钳 | 80mm,台钻上用 | 1 | 个 |  |
| 81026 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 1 | 台 |  |
| 81027 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 1 | 台 |  |
| 81028 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 2 | 套 |  |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 1 | 台 |  |
| 81031 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，300r/min，含安全护板 | 1 | 台 |  |
| 81033 | 钳工工作台 |  | 1 | 个 |  |
| 81035 | 烙铁架 |  | 2 | 个 |  |
| 81036 | 油石 | 粗细两面 | 2 | 个 |  |
| 81037 | 冲子 |  | 1 | 个 |  |
| 81039 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 1 | 个 |  |
| 82001 | 工作服 |  | 5 | 件 |  |
| 82002 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75% | 25 | 个 |  |
| 82002 | 护目镜 | 防机械冲击 | 25 | 个 |  |
| 82006 | 手套 | 棉纱线 | 25 | 双 |  |

附表2：高中化学仪器设备

| 编号 | 名称 | 规格 功能 | 申购 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 1 | 块 |  |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 2 | 套 |  |
| 2003 | 打孔夹板 |  | 1 | 个 |  |
| 2004 | 打孔器刮刀 |  | 1 | 个 |  |
| 2005 | 手摇钻孔器 |  | 1 | 台 |  |
| 2020 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏 | 2 | 辆 |  |
| 2070 | 电动离心机 | Or/min～3000r/min,10ml×6 | 1 | 台 |  |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 |  | 25 | 台 |  |
| 2075 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 4 | 个 |  |
| 2077 | 电加热器 | 密封式 | 1 | 个 |  |
| 2084 | 烘干箱 |  | 1 | 台 |  |
| 2094 | 水浴锅 | 铜制 | 1 | 个 |  |
| 2100 | 保温漏斗 | 铜制 | 2 | 个 |  |
| 2102 | 注射器 | 50ml，塑料 | 25 | 只 |  |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250ml | 50 | 个 |  |
| 2122 | 试剂瓶托盘 |  | 80 | 个 |  |
| 2123 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 13 | 个 |  |
| 2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 50 | 个 |  |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 50 | 个 |  |
| 2127 | 聚光小手电筒 |  | 50 | 支 |  |
| 3002 | 方座支架 |  | 50 | 套 |  |
| 3005 | 万能夹 |  | 5 | 个 |  |
| 3006 | 三脚架 |  | 50 | 个 |  |
| 3007 | 泥三角 |  | 25 | 个 |  |
| 3008 | 试管架 |  | 50 | 个 |  |
| 3009 | 漏斗架 |  | 1 | 个 |  |
| 3010 | 滴定台 |  | 50 | 个 |  |
| 3011 | 滴定夹 |  | 50 | 个 |  |
| 3012 | 多用滴管架 |  | 50 | 个 |  |
| 4003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V～16V/2A，每2V一档 | 25 | 台 |  |
| 11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 1 | 台 |  |
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.1g | 25 | 台 |  |
| 11010 | 电子天平 | 200g,0.001g | 1 | 台 |  |
| 11010 | 电子天平 | 400g,0.1g | 1 | 台 |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 1 | 只 |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 50 | 支 |  |
| 13001 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 2 | 支 |  |
| 13007 | 数字测量计 | -30℃～+200℃ | 1 | 台 |  |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 1 | 个 |  |
| 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 1 | 台 |  |
| 16001 | 密度计 | 密度>1g/cm3 | 1 | 支 |  |
| 16001 | 密度计 | 密度<1g/cm3 | 1 | 支 |  |
| 16003 | 酸度计（PH计） | 测量范围：Ph0～14，分辨率：0.1 | 25 | 台 |  |
| 26003 | 原电池实验器 |  | 50 | 个 |  |
| 26005 | 贮气装置 |  | 2 | 台 |  |
| 26010 | 溶液导电演示器 |  | 1 | 台 |  |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔试，所需溶液不超过3ml | 50 | 套 |  |
| 26013 | 中和热测定仪 |  | 50 | 套 |  |
| 26016 | 化学实验废液处理装置 | 不小于30升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 2 | 台 |  |
| 26019 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30ml | 25 | 套 |  |
| 26020 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 1 | 套 |  |
| 26021 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm,带电流，电压表。 | 13 | 套 |  |
| 26023 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 1 | 支 |  |
| 26029 | 丁达尔现象实验器 |  | 50 | 台 |  |
| 26035 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 13 | 套 |  |
| 26040 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 1 | 台 |  |
| 32003 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 3 | 套 |  |
| 32003 | 分子结构模型 | 分组用 | 50 | 套 |  |
| 32027 | 气体摩尔体积模型 |  | 1 | 个 |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 1 | 盒 |  |
| 24002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 1 | 盒 |  |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 1 | 盒 |  |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 1 | 盒 |  |
| 60001 | 量筒 | 10ml | 50 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 25ml | 50 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 50ml | 50 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 100ml | 2 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 500ml | 2 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 1000ml | 2 | 个 |  |
| 60012 | 量杯 | 250ml | 2 | 个 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 50ml | 2 | 个 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 100ml | 50 | 个 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 250ml | 4 | 个 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 500ml | 30 | 个 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 1000ml | 2 | 个 |  |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25ml | 50 | 支 |  |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，25ml | 50 | 支 |  |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 500 | 支 |  |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 500 | 支 |  |
| 61001 | 试管 | φ18mm×180mm | 150 | 支 |  |
| 61001 | 试管 | φ20mm×200mm | 150 | 支 |  |
| 61001 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 30 | 支 |  |
| 61001 | 试管 | φ40mm×200mm | 30 | 支 |  |
| 61008 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 20 | 支 |  |
| 61008 | 具支试管 | φ20mm×20mm | 20 | 支 |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 30 | 支 |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 10 | 支 |  |
| 61011 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 2 | 支 |  |
| 61012 | Y形试管 | φ20mm | 3 | 支 |  |
| 61020 | 烧杯 | 5ml | 50 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 10ml | 50 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 25ml | 100 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 50ml | 50 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 100ml | 100 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 250ml | 100 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 500ml | 20 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 1000ml | 10 | 个 |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250ml | 50 | 个 |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500ml | 50 | 个 |  |
| 61033 | 烧瓶 | 平底，长颈，250ml | 5 | 个 |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 100ml | 50 | 个 |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 250ml | 15 | 个 |  |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250ml | 50 | 个 |  |
| 61054 | 三口烧瓶 | 250ml | 5 | 个 |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150ml,单头 | 50 | 个 |  |
| 62001 | 酒精灯 | 250ml，单头 | 2 | 个 |  |
| 62001 | 酒精灯 | 250,双头 | 2 | 个 |  |
| 62002 | 干燥塔 | 250ml | 2 | 个 |  |
| 62003 | 气体洗瓶 | 250ml | 2 | 个 |  |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500ml | 2 | 个 |  |
| 62005 | 抽气管 |  | 2 | 个 |  |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 4 | 个 |  |
| 62007 | 气体发生器 | 250ml | 4 | 个 |  |
| 62021 | 冷凝器 | 直形，300mm | 25 | 支 |  |
| 62021 | 冷凝器 | 球形，300mm | 1 | 支 |  |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 25 | 支 |  |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 50 | 个 |  |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 6 | 个 |  |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 5 | 个 |  |
| 62033 | 安全漏斗 | 双球 | 2 | 个 |  |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥（梨）形100ml | 25 | 个 |  |
| 62035 | 分液漏斗 | 球形，50ml | 25 | 个 |  |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 2 | 个 |  |
| 62071 | T形管 | φ7mm～8mm | 25 | 个 |  |
| 62072 | Y形管 | φ7mm～8mm | 25 | 支 |  |
| 62074 | 离心管 | 10ml | 10 | 支 |  |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 50 | 支 |  |
| 62075 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 50 | 支 |  |
| 62075 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 3 | 支 |  |
| 62075 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 3 | 支 |  |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 5 | 支 |  |
| 62079 | 活塞 | T形 | 2 | 支 |  |
| 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 8 | 个 |  |
| 62091 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 4 | 个 |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 2 | 个 |  |
| 92095 | 钻玻璃片 |  | 50 | 个 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 500ml | 10 | 个 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，60ml | 100 | 个 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，125ml | 20 | 个 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，250ml | 20 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 60ml | 70 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 125ml | 600 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 250ml | 80 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 500ml | 30 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 1000ml | 30 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 3000ml | 3 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，60ml | 100 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，125ml | 100 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，250ml | 25 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，500ml | 2 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，1000ml | 2 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，3000ml | 1 | 个 |  |
| 63037 | 下口瓶 | 5000ml | 2 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 30ml | 100 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 60ml | 500 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30ml | 50 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60ml | 80 | 个 |  |
| 63045 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 2 | 个 |  |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30ml | 50 | 个 |  |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 4 | 个 |  |
| 64005 | 镊子 |  | 50 | 个 |  |
| 64006 | 试管夹 |  | 50 | 个 |  |
| 64007 | 水止皮管夹 |  | 50 | 个 |  |
| 64008 | 螺施皮管夹 |  | 5 | 个 |  |
| 64032 | 石棉网 |  | 50 | 个 |  |
| 64035 | 二连球 |  | 2 | 个 |  |
| 64041 | 燃烧匙 |  | 50 | 个 |  |
| 64042 | 药匙 |  | 100 | 个 |  |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 6 | 千克 |  |
| 64051 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 5 | 千克 |  |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 4 | 千克 |  |
| 64053 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 4 | 千克 |  |
| 64061 | 软胶塞 | 0号～12号 | 10 | 千克 |  |
| 64062 | 像胶管 |  | 4 | 千克 |  |
| 64063 | 乳胶管 |  | 60 | 米 |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 50 | 个 |  |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 25 | 个 |  |
| 64074 | 滴定管刷 |  | 25 | 个 |  |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 2 | 个 |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 50 | 个 |  |
| 64081 | 表面皿 | 100mm | 4 | 个 |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 50 | 个 |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm | 2 | 个 |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 50 | 个 |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 5 | 个 |  |
| 64091 | 反应板 | 至少6次 | 50 | 个 |  |
| 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7ml×9 | 50 | 个 |  |
| 64092 | 井穴板 | 6孔，5ml×6，附带双导气管的井穴塞 | 50 | 个 |  |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4ml | 1000 | 支 |  |
| 64098 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 2 | 支 |  |
| 70001 | 铝（条） |  | 250 | 克 |  |
| 70001 | 铝（片） |  | 250 | 克 |  |
| 70001 | 铝（箔） |  | 50 | 克 |  |
| 70004 | 锌（粒） | 工业 | 1000 | 克 |  |
| 70004 | 锌（粒） | 试剂 | 100 | 克 |  |
| 70005 | 铁（还原铁粉） | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70005 | 铁（片） |  | 500 | 克 |  |
| 70005 | 铁（丝） |  | 500 | 克 |  |
| 70010 | 铜（紫铜片） |  | 1000 | 克 |  |
| 70010 | 铜（丝） |  | 1000 | 克 |  |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 25 | 克 |  |
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 2000 | 克 |  |
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 100 | 克 |  |
| 70034 | 氧化铜 | 无水 | 100 | 克 |  |
| 70040 | 氯化铝 | 试剂 | 100 | 克 |  |
| 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 2000 | 克 |  |
| 70042 | 氯化钠 | 工业 | 3000 | 克 |  |
| 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 50 | 克 |  |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70049 | 氯化铵 | 工业 | 1500 | 克 |  |
| 70054 | 氯化亚铁 | 试剂 | 50 | 克 |  |
| 70059 | 溴化钠 | 试剂 | 250 | 克 |  |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 250 | 克 |  |
| 70067 | 亚硫酸钠（无水） | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 70068 | 硫酸亚铁 | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 250 | 克 |  |
| 70072 | 硫酸钠 | 试剂 | 250 | 克 |  |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70086 | 硫酸铜（无水） | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 100 | 克 |  |
| 70088 | 硫酸铝钾（明矾） | 工业 | 1000 | 克 |  |
| 70099 | 硫化亚铁 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 2500 | 克 |  |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 2000 | 克 |  |
| 71004 | 大理石 |  | 2000 | 克 |  |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 500 | 克 |  |
| 71012 | 硅酸钠（水玻璃） | 试剂 | 100 | 毫升 |  |
| 71020 | 硝酸银 | 试剂 | 100 | 克 |  |
| 71023 | 乙酸钠 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 250 | 克 |  |
| 71042 | 氨水 | 试剂 | 1000 | 毫升 |  |
| 71043 | 氧化钙（生石灰） | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 71044 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 71045 | 碱石灰 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 250 | 克 |  |
| 72022 | 蔗糖 |  | 500 | 克 |  |
| 72025 | 酒精 | 95% | 50 | 千克 |  |
| 72028 | 石蜡（油） |  | 500 | 毫升 |  |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 10 | 克 |  |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 5 | 克 |  |
| 72054 | 品红 | 染料 | 5 | 克 |  |
| 72061 | pH广范围试剂 | 指示剂1～14 | 20 | 本 |  |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 15 | 本 |  |
| 72063 | 红石蕊试纸 |  | 15 | 本 |  |
| 72066 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 10 | 本 |  |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 15 | 盒 |  |
| 73010 | 苯 | 试剂 | 100 | 毫升 |  |
| 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 2000 | 毫升 |  |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 1000 | 毫升 |  |
| 73025 | 原油 |  | 1000 | 毫升 |  |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 100 | 克 |  |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 100 | 克 |  |
| 76013 | 四氯化碳 | 试剂 | 1500 | 毫升 |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 3000 | 克 |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 工业 | 4000 | 克 |  |
| 80202 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 25 | 份 |  |
| 80203 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 25 | 套 |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 1 | 支 |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 1 | 支 |  |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 1 | 把 |  |
| 81015 | 手锤 |  | 1 | 把 |  |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 1 | 个 |  |
| 81032 | 剪刀 |  | 1 | 把 |  |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 1 | 套 |  |
| 81052 | 玻璃管切割器 |  | 1 | 个 |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 3 | 件 |  |
| 82002 | 护目镜 | 侧面安全遮挡 | 52 | 个 |  |
| 82004 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 1 | 个 |  |
| 82005 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 1 | 个 |  |
| 82006 | 手套 | 耐酸 | 2 | 双 |  |
| 82006 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 50 | 双 |  |
| 82009 | 洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 1 | 件 |  |
| 82011 | 实验防护屏 |  | 1 | 件 |  |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 1.尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理（提供粉末厂家SGS检验报告）。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm（提供板材SGS检测报告），其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于55mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件（提供密封件检测报告），密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉（提供相关检测报告），陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证（提供公安部检测报告），同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3,我司产品经第三方测试中心现场检测，甲醛及苯含量符合国家标准要求（提供第三方检测报告）。 12.电源：符合GB 10409-2001中5.5的要求。 13.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 14.温湿度及VOC传感器控制报警装置： 14.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 14.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 14.3集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，尺寸160*100，分辨率1024*600像素 ，具备16位真彩色，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 14.4提供一体式防爆温湿度、VOC传感器，国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的防爆合格证及检验报告，符合GB3836.1-2010的相关标准,防爆等级为ExdIICT6 Gb。 14.5对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 15.产品应符合EN 14470-1:2004标准，提供相关检测报告。 16.配备接地装置实现完全接地。 17.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 - 产品标准经质量技术监督局备案（标准号：Q/320205 XBBP01-2015），所有产品均依照标准规范生产。 - 19.产品通过教育部教学仪器设备产品质量检测中心检测，最新检测日期为2015年以后；产品获得中行协2018年度推荐产品称号；产品均由长安责任保险股份有限公司承保，投保金额为人民币200万元；产品通过欧盟CE认证；产品经第三方权威机构检测，通过耐火和防爆测试（提供检测报告）。 | 1 | 个 |  |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 防火、防盗、防腐蚀 | 1 | 个 |  |

附表3：高中生物仪器设备

| 编号 | 名称 | 规格 功能 | 申购 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 打孔器 | 四件 | 5 | 套 |  |
| 2020 | 仪器车 |  | 2 | 辆 |  |
| 2040 | 生物显微镜 | ≥640倍 | 50 | 台 |  |
| 2040 | 生物显微镜 | ≥1000倍，双筒 | 5 | 台 |  |
| 2044 | 双目立显微镜 | 40倍 | 2 | 台 |  |
| 2051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 25 | 个 |  |
| 2070 | 电动离心机 | Or/min～400r/min 10ml×8,无刷电机，带电锁 | 1 | 台 |  |
| 2080 | 高压灭菌锅 | 手提式，18L | 1 | 台 |  |
| 2082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 4 | 台 |  |
| 2084 | 烘干箱 | ≥80L | 1 | 台 |  |
| 2086 | 电冰箱 | ＞200L | 1 | 台 |  |
| 2087 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 1 | 台 |  |
| 2102 | 注射器 | 100ml,塑料 | 25 | 支 |  |
| 2119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 10 | 个 |  |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250ml或500ml | 5 | 个 |  |
| 3 | 方座支架 |  | 25 | 套 |  |
| 3002 | 三脚架 |  | 25 | 个 |  |
| 3006 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 25 | 个 |  |
| 3008 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 4 | 个 |  |
| 11003 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 8 | 台 |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 25 | 支 |  |
| 13001 | 温度计 | 水银0℃～200℃ | 5 | 支 |  |
| 16003 | 酸度计（pH计） | 测量范围：pH 0～14， 分辨率：0.1 | 5 | 台 |  |
| 16017 | 血球计数板 |  | 25 | 片 |  |
| 27006 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 25 | 支 |  |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20ml | 25 | 个 |  |
| 27013 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 27 | 把 |  |
| 27014 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 2 | 把 |  |
| 27017 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 27 | 把 |  |
| 27017 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 27 | 把 |  |
| 27019 | 眼用镊 | 直唇头齿，100mm | 2 | 把 |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及具复原模型 |  | 1 | 个 |  |
| 33302 | 细胞亚显微结构模型 |  | 1 | 个 |  |
| 33303 | 细胞膜结构模型 |  | 1 | 个 |  |
| 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  | 25 | 个 |  |
| 33306 | DNA结构模型 |  | 1 | 个 |  |
| 33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 25 | 个 |  |
| 43208 | 蚕豆叶小表皮装片 | 洋葱根尖纵切 | 60 | 片 |  |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 |  | 60 | 片 |  |
| 43211 | 胞间连丝切片 |  | 60 | 片 |  |
| 43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 60 | 片 |  |
| 43305 | 酵母菌装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43307 | 水绵装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43312 | 大肠杆菌涂片 |  | 60 | 片 |  |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片0 |  | 60 | 片 |  |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  | 60 | 片 |  |
| 43415 | 蛙血涂片 |  | 60 | 片 |  |
| 43416 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 60 | 片 |  |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 |  | 60 | 片 |  |
| 43509 | 平滑肌分离装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43510 | 心肌切片 |  | 60 | 片 |  |
| 43511 | 运动神经元装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) |  | 60 | 片 |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 60 | 片 |  |
| 43605 | 线粒体切片 |  | 60 | 片 |  |
| 60001 | 量筒 | 10ml | 30 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 25ml | 30 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 50ml | 30 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 100ml | 30 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 500ml | 5 | 个 |  |
| 60001 | 量筒 | 1000ml | 5 | 个 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 100ml | 5 | 个 |  |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 300 | 支 |  |
| 61020 | 烧杯 | 50ml | 300 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 100ml | 120 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 250ml | 60 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 500ml | 30 | 个 |  |
| 61020 | 烧杯 | 1000ml | 30 | 个 |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 500ml | 90 | 个 |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150ml | 30 | 个 |  |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 1 | 个 |  |
| 62020 | 蒸馏水瓶 |  | 2 | 个 |  |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 30 | 个 |  |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 30 | 个 |  |
| 62073 | 滴管 |  | 300 | 支 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 250ml | 100 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 30ml | 300 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 60ml | 300 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30ml | 200 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60ml | 200 | 个 |  |
| 64006 | 试管夹 |  | 25 | 把 |  |
| 64032 | 石棉网 |  | 25 | 个 |  |
| 64042 | 药匙 |  | 25 | 把 |  |
| 64053 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm | 3 | 千克 |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，φ60mm | 25 | 个 |  |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 250 | 克 |  |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 250 | 克 |  |
| 70086 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 71002 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 500 | 克 |  |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 72014 | 琼脂 |  | 250 | 克 |  |
| 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 72022 | 蔗糖 | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 72025 | 酒精 | 医用 | 2000 | 毫升 |  |
| 72054 | 品红 | 试剂 | 25 | 克 |  |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 25 | 本 |  |
| 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 10 | 克 |  |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 25 | 克 |  |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 5 | 盒 |  |
| 72101 | 胭脂红（洋红） | 试剂 | 10 | 克 |  |
| 72102 | 龙胆紫 | 试剂 | 25 | 克 |  |
| 72104 | 美蓝 | 试剂 | 10 | 克 |  |
| 72105 | 酚红 | 试剂 | 25 | 克 |  |
| 72106 | 吡罗红 | 试剂 | 10 | 克 |  |
| 72107 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 25 | 克 |  |
| 72110 | 结晶紫 | 试剂 | 25 | 克 |  |
| 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 2500 | 毫升 |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 80302 | 载玻片 |  | 10 | 盒 |  |
| 80303 | 盖玻片 |  | 50 | 包 |  |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 1 | 支 |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 1 | 支 |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 | φ6mm,长150mm | 1 | 支 |  |
| 81009 | 木工锤 | 重0.25kg | 1 | 把 |  |
| 81012 | 钢手锯 |  | 1 | 把 |  |
| 81013 | 剥线钳 |  | 1 | 把 |  |
| 81014 | 钢丝钳 | 250mm | 1 | 把 |  |
| 81020 | 活板手 | 长250mm | 1 | 把 |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 55 | 件 |  |
| 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 55 | 个 |  |
| 82008 | 乳胶手套 |  | 5 | 附 |  |
| 82009 | 洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 82014 | 急救包 |  | 1 | 个 |  |

附表4：高中地理仪器设备

| 编号 | 名称 | 规格 功能 | 申购 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2060 | 望远镜 | 双铜，7×35 | 1 | 个 |  |
| 3020 | 温度表支架 |  | 1 | 付 |  |
| 3021 | 百叶箱支架 |  | 1 | 个 |  |
| 10005 | 钢卷尺 | 2m | 1 | 盒 |  |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 1 | 盒 |  |
| 12016 | 世界钟 | 普及型 | 1 | 个 |  |
| 13020 | 寒暑表 |  | 25 | 只 |  |
| 13021 | 最高温度表 | -16℃～-81℃ | 1 | 支 |  |
| 13022 | 最低温度表 | -52℃～-41℃ | 1 | 支 |  |
| 13023 | 干湿球温度计 | -36℃～-46℃ | 1 | 付 |  |
| 13024 | 地面温度计 | -36℃～-81℃ | 1 | 支 |  |
| 16006 | 地质罗盘 |  | 9 | 只 |  |
| 16007 | 指南针 |  | 25 | 个 |  |
| 16009 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa,最小分度值1hPa,误差≤2.0hPa | 1 | 台 |  |
| 16020 | 毛发表 | 单发 | 2 | 个 |  |
| 16021 | 蒸气器 | 蒸发器面积314mm2 | 1 | 套 |  |
| 16022 | 雨量器 | 包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和包筒；承水口内径200mm | 1 | 套 |  |
| 16024 | 轻风表 | 轻便风向风速表，三杯 | 1 | 台 |  |
| 16028 | 简易日照计 | 附加温度计 | 1 | 台 |  |
| 16051 | 天文历 | 查昼夜长短、太阳高度等 | 25 | 件 |  |
| 16052 | 透明度计 |  | 1 | 件 |  |
| 16053 | 电导率计 |  | 1 | 件 |  |
| 16054 | 简易比色计 |  | 1 | 件 |  |
| 28001 | 地球运行仪 |  | 1 | 件 |  |
| 28007 | 三球仪 |  | 1 | 件 |  |
| 28028 | 日晷 | 球面式日晷，晷面应标有时间刻度、节气刻度线以及时差校正曲线；晷针平行于地轴并向天北极 | 1 | 件 |  |
| 28036 | 全球定位实验教学系统 |  | 1 | 套 |  |
| 28037 | 手持全球定位系统接收机 | 野外测量、选点、定位，个人导航用，带地图卡（带全国公路网格图，城市详图），彩屏，内置温度计、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震 | 1 | 套 |  |
| 28039 | 基于地理信息系统（GLS）的地理教学辅助系统 | 含软件平台及支撑课程内容的地理信息数据，可制作、编辑地图数据，实现地理信息数据的查询、统计分析和结果的直观显示；支持时态GIS，可展现某地域或地物随时间变化的过程 | 1 | 套 |  |
| 28043 | 基于三维GIS的地理教学辅助系统 | 实现教学内容资源三维可视化，并与二维信息互动查询；支持三维空间查询、量测、分析 | 1 | 套 |  |
| 28044 | 遥感空间信息教学实验系统 | 演示系统平台；航空、卫星、雷达，多分辨率，多波段课程影像资源；遥感教程；说明手册 | 1 | 套 |  |
| 28047 | 虚拟三维仿真教学系统 | 须实现在线教学与数据及教学内容升级更新，含教师版及学生版 | 1 | 套 |  |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1：40 000 000 | 4 | 个 |  |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1：40 000 000 | 4 | 个 |  |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1：60 000 000 | 50 | 个 |  |
| 34004 | 立体地形地球仪 | 1：40 000 000 | 1 | 个 |  |
| 34009 | 经纬度模型 | 320mm | 4 | 件 |  |
| 34010 | 天球仪 | 灯光两用，320mm | 1 | 个 |  |
| 34013 | 晨昏圈地球仪 | 320mm | 1 | 个 |  |
| 34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充1：8 000 000 | 1 | 件 |  |
| 34019 | 板块构造及地表形态模型 |  | 1 | 件 |  |
| 34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |  | 1 | 件 |  |
| 34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |  | 1 | 件 |  |
| 34022 | 地球内部构造模型 | 能显示内、外地核，上、下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意 | 1 | 件 |  |
| 34023 | 世界立体地形模型 | 1：16 000 000 | 1 | 件 |  |
| 34024 | 中国立体地形模型 | 1：14 000 000 | 1 | 件 |  |
| 44001 | 岩石矿物标本 | 三大类岩石（岩浆岩、变质岩、沉积岩），常见矿物（磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等） | 1 | 套 |  |
| 44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 1 | 套 |  |
| 54018 | 自然灾害系列遥感影像挂图 |  | 4 | 套 |  |
| 54022 | 环境与生态系列遥感影像挂图 |  | 4 | 套 |  |
| 54023 | 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图 |  | 4 | 套 |  |
| 54351 | 宇宙与地球 |  | 1 | 套 |  |
| 54352 | 自然环境与人类活动 |  | 1 | 套 |  |
| 54353 | 区域地理环境与可持续发展 |  | 1 | 套 |  |

附表5：初中物理仪器设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 申购 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01002 | 计算机数据采集系统 | 数据采集器 静力传感器 光电门 声振动传感器 光照度传感器 电流传感器 电压传感器 普通温度传感器 智能动生电动势实验器 包装整理箱：铝合金框架，高强度PVC面板，硬海绵内胆，各种传感器对应定位嵌槽装置（不少于30个），方便整理，机械锁，4根HDMI数据线、1根USB数据线，1套软件，使用说明书等。 | 2 | 套 |  |
| 01003 | 物理实验微机接口及辅助教学系统 | 1、Office软件（WORD、EXCEL）风格和开放式设计，易用、好用。 2、自动识别传感器，可通过软件选择设定选择传感器的两个量程； 3、有中文和英文两种语言可以选择； 4、可以设置与硬件设备连接和脱机工作，可以同时打开多个软件窗口进行实验（可以打开一个连接硬件的软件窗口，无限多个脱机的软件窗口）； 5、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮； 6、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示m（最多可6个）； 7、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作 8、可自由设定采集数据的计算精确位数； 9、可以自由插入文本列； 采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比； 10、实验结果可以WORD\EXCEL的形式导出\保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果 11、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中，实现智能设定最佳采样频率；自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式； 12、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析。 13、软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验； 14、包含各种特殊符号插入公式的功能。可自由设定多种图象点的样式和颜色； 15、图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能； 16、实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象 | 2 | 套 |  |
| 01011 | 计算器 | 函数型 | 5 | 个 |  |
| 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 3 | 块 |  |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 1 | 套 |  |
| 02010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 1 | 台 |  |
| 02011 | 直联泵 | 单相 | 1 | 台 |  |
| 02012 | 旋片式真空泵 | 2XZ－0.5型，单相 | 1 | 台 |  |
| 02013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 1 | 个 |  |
| 02014 | 抽气筒 |  | 1 | 个 |  |
| 02015 | 打气筒 | 自行车用 | 1 | 个 |  |
| 02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 1 | 套 |  |
| 02020 | 仪器车 |  | 2 | 辆 |  |
| 02022 | 水准器 |  | 2 | 个 |  |
| 02023 | 充磁器 |  | 1 | 台 |  |
| 02051 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 56 | 个 |  |
| 02060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 1 | 个 |  |
| 02061 | 天文望远镜 |  | 1 | 套 |  |
| 02075 | 酒精噴灯 | 坐式 | 1 | 个 |  |
| 02085 | 微波炉 |  | 1 | 台 |  |
| 02086 | 电冰箱 |  | 1 | 台 |  |
| 02101 | 听诊器 | 医用 | 1 | 个 |  |
| 02103 | 注射器 | 100mL | 6 | 个 |  |
| 02115 | 透明盛液筒 | φ100mm×300mm | 3 | 个 |  |
| 02116 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm | 6 | 个 |  |
| 03001 | 物理支架 |  | 3 | 套 |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 56 | 套 |  |
| 03003 | 多功能实验支架 |  | 3 | 套 |  |
| 03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg | 3 | 台 |  |
| 03006 | 三脚架 |  | 56 | 个 |  |
| 03013 | 旋转架 |  | 3 | 套 |  |
| 04001 | 学生电源 | 直流1.5V～9V,1.5A，每1.5V一档 | 56 | 台 |  |
| 04004 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A，每2V一档 ；直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档； 40A、8s自动关断 | 3 | 台 |  |
| 04007 | 蓄电池 | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 6 | 台 |  |
| 04008 | 调压变压器 | 2kVA | 1 | 台 |  |
| 04011 | 感应圈 | 电子开关式 | 3 | 台 |  |
| 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 3 | 只 |  |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 56 | 只 |  |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 6 | 只 |  |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 3 | 盒 |  |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm或0.02mm | 3 | 把 |  |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm，0.01mm | 3 | 只 |  |
| 11001 | 物理天平 | 500g | 3 | 台 |  |
| 11002 | 学生天平 | 200g， 0.02g | 56 | 台 |  |
| 11004 | 托盘天平 | 200g， 0.2g | 56 | 台 |  |
| 11005 | 托盘天平 | 500g， 0.5g | 3 | 台 |  |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 3 | 台 |  |
| 11018 | 案秤 | 10kg，10g | 3 | 台 |  |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 3 | 台 |  |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 56 | 套 |  |
| 11022 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 56 | 套 |  |
| 12001 | 机械停表 | 0.1s | 56 | 块 |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 56 | 块 |  |
| 12004 | 电子停钟 | 0.1s | 56 | 块 |  |
| 12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 3 | 个 |  |
| 12011 | 沙漏 |  | 3 | 个 |  |
| 12015 | 日晷 |  | 3 | 个 |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 60 | 支 |  |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 6 | 支 |  |
| 13005 | 热敏温度计 | -10℃～100℃，线性刻度 | 3 | 只 |  |
| 13006 | 双金属片温度计 |  | 3 | 个 |  |
| 13010 | 体温计 | 水银，35℃～42℃ | 6 | 支 |  |
| 13011 | 电子体温计 |  | 3 | 支 |  |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 |  | 3 | 个 |  |
| 13020 | 寒暑表 |  | 3 | 只 |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 56 | 个 |  |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 56 | 个 |  |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 6 | 个 |  |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N，分度值0.02N | 56 | 个 |  |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 6 | 个 |  |
| 14008 | 平板测力计 | 5N | 56 | 个 |  |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 6 | 个 |  |
| 14011 | 演示测力计 | 0N～2N | 6 | 个 |  |
| 14012 | 拉压测力计 |  | 6 | 个 |  |
| 14013 | 双向测力计 |  | 6 | 个 |  |
| 14020 | 握力计 |  | 3 | 个 |  |
| 14021 | 拉力计 |  | 3 | 个 |  |
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 9 | 只 |  |
| 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 9 | 只 |  |
| 15006 | 电能表 | 单相 | 3 | 只 |  |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 3 | 只 |  |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 168 | 只 |  |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 56 | 只 |  |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 3 | 只 |  |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 3 | 只 |  |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 3 | 只 |  |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于63cm | 1 | 台 |  |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 3 | 支 |  |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 3 | 支 |  |
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 3 | 个 |  |
| 16005 | 罗盘 |  | 3 | 只 |  |
| 16008 | 空盒气压计 | 多膜盒 | 3 | 台 |  |
| 21001 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝 | 56 | 套 |  |
| 21002 | 立方体组 | 铜，铁，铝， 木材，不小于60cm3 | 56 | 套 |  |
| 21003 | 运动和力实验器 | 长、短斜面，小车，小球2个，硬盒，毛巾，布 | 56 | 套 |  |
| 21004 | 惯性演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 21005 | 摩擦计 |  | 56 | 套 |  |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 3 | 组 |  |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 |  | 56 | 套 |  |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 |  | 56 | 套 |  |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 |  | 56 | 个 |  |
| 21010 | 连通器 |  | 3 | 个 |  |
| 21011 | 帕斯卡球 |  | 3 | 个 |  |
| 21012 | 浮力原理演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 56 | 套 |  |
| 21016 | 微小压强计 | J2114型 | 56 | 台 |  |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 |  | 3 | 台 |  |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 3 | 套 |  |
| 21019 | 马德堡半球 |  | 3 | 套 |  |
| 21020 | 大气压系列实验器 |  | 3 | 套 |  |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 11001 | 数字化热学实验箱（投标时提供样品，及现场演示） | - 规格：49*40*23CM 。 - 2、材质：采用进口PP、ABS树脂材原料，材料环保无毒无味。 3、堆积方式：可多个叠加紧密摆放 ，无需仪器柜，节约实验室空间。 - 4、优质环保材质内衬，嵌入式专槽定位。 5、底部防滑落设计，确保实验安全。 【主要配置】 内部配有四套数字化实验仪器，仪器壳体材料为亚克力和工程塑料，传感器内置。仪器名称及功能分别是:1、凝华凝固和熔化实验器，尺寸210*130*100mm。自带数字温度显示表头和电源适配器。水槽内可加入少量水，探究水的凝华凝固和冰的熔化全过程。2、摩擦生热实验器，尺寸215*155*65mm。自带数字温度显示表头和铜管拉线，探究摩擦生热的过程和现象。3、温差电流实验器，尺寸175*95*35mm。自带数字微电流显示表头，可用多种方法接触温差片的表面，探究因温差变化而产生电流的现象和特点。4、热辐射实验器，尺寸180*130*85mm。自带数字微电流显示表头，移动窗口内的挡板，可探究热辐射的现象及特点。提供样品。 | 1 | 套 |  |
| 21030 | 杠杆 |  | 56 | 套 |  |
| 21031 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 3 | 组 |  |
| 21032 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 56 | 组 |  |
| 21033 | 滚摆 |  | 3 | 个 |  |
| 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 3 | 套 |  |
| 21035 | 力学实验盒 |  | 112 | 套 |  |
| 21036 | 初中力学演示板 |  | 3 | 套 |  |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 21038 | 手摇离心转台 |  | 3 | 台 |  |
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 3 | 套 |  |
| 22002 | 音叉 | 512Hz | 3 | 套 |  |
| 22003 | 发音齿轮 |  | 3 | 个 |  |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 3 | 个 |  |
| 22005 | 纵波演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 22007 | 声传播演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 22008 | 超声应用演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 22009 | 声速测量仪 |  | 3 | 台 |  |
| 22201 | 量热器 |  | 56 | 套 |  |
| 22203 | 空气压缩引火仪 |  | 3 | 个 |  |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器 | 3 | 套 |  |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 |  | 3 | 个 |  |
| 22207 | 固体缩力演示器 |  | 3 | 个 |  |
| 22208 | 热传导演示器 |  | 3 | 个 |  |
| 22209 | 双金属片 |  | 3 | 个 |  |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 3 | 套 |  |
| 22212 | 声热实验盒 |  | 56 | 套 |  |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω | 3 | 台 |  |
| 22214 | 手持式喇叭 |  | 3 | 个 |  |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 3 | 对 |  |
| 23002 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，学生用 | 56 | 对 |  |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 3 | 对 |  |
| 23004 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用 | 56 | 对 |  |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 3 | 对 |  |
| 23006 | 箔片验电器 | 学生用 | 56 | 对 |  |
| 23007 | 指针验电器 |  | 3 | 对 |  |
| 23008 | 感应起电机 |  | 3 | 台 |  |
| 23009 | 枕形导体 |  | 3 | 副 |  |
| 23010 | 小灯座 |  | 112 | 个 |  |
| 23011 | 单刀开关 |  | 112 | 个 |  |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A； | 56 | 个 |  |
| 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 3 | 个 |  |
| 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 3 | 个 |  |
| 23018 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 56 | 组 |  |
| 23019 | 电阻定律演示器 |  | 3 | 台 |  |
| 23020 | 电阻定律实验器 |  | 56 | 台 |  |
| 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 3 | 个 |  |
| 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 56 | 个 |  |
| 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 3 | 套 |  |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 磁贴式 | 3 | 套 |  |
| 23032 | 学生线路实验板 | 初中学生组 | 56 | 套 |  |
| 23033 | 单刀双掷开关 |  | 56 | 个 |  |
| 23034 | 双刀双掷开关 |  | 3 | 个 |  |
| 23035 | 焦耳定律演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 23036 | 焦耳定律实验器 |  | 56 | 套 |  |
| 23037 | 保险丝作用演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 56 | 套 |  |
| 23039 | 电子门铃 | 带座 | 56 | 套 |  |
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 56 | 对 |  |
| 24002 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80 | 3 | 个 |  |
| 24101 | 数字化磁学实验箱（投标时提供样品，及现场演示） | 1、规格：49*40*23CM 。 2、材质：采用进口PP、ABS树脂材原料，材料环保无毒无味。 3、堆积方式：可多个叠加紧密摆放 ，无需仪器柜，节约实验室空间。 4、优质环保材质内衬，嵌入式专槽定位。 5、底部防滑落设计，确保实验安全。 【主要配置】 内部配有四套数字化实验仪器，仪器壳体材料为亚克力和工程塑料，传感器内置。仪器名称及功能分别是:1、电磁感应实验器，尺寸180*130*85mm。自带数字微电流显示表头和磁铁，可快速移动线圈的磁铁，探究磁生电的条件和现象。2、隔空输电实验器，尺寸180*130*70mm。自带数字电流显示表头和线圈，可改变线圈之间的距离，可调节输入电流，探究线圈间磁感应的现象及隔空输电的条件。3、强力电磁铁实验器，尺寸180*130*70mm。自带数字电压显示表头和电磁铁，可调节电流大小，探究电生磁的现象和特点。4、电流与磁场的关系实验器，尺寸180*130*80mm。自带数字电压显示表头和电磁铁及指南针，可改变电流方向，探究电流产生磁场的大小及方向的变化。 | 1 | 套 |  |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 3 | 套 |  |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 3 | 套 |  |
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 3 | 套 |  |
| 24006 | 电流磁场演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 56 | 套 |  |
| 24008 | 翼形磁针 |  | 56 | 对 |  |
| 24009 | 演示原副线圈 |  | 3 | 套 |  |
| 24010 | 原副线圈 |  | 56 | 套 |  |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 3 | 组 |  |
| 24012 | 电磁铁实验器 |  | 56 | 台 |  |
| 24014 | 演示电磁继电器 |  | 3 | 个 |  |
| 24015 | 电磁继电器 |  | 56 | 个 |  |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 |  | 56 | 套 |  |
| 24017 | 左右手定则演示器 |  | 3 | 个 |  |
| 24018 | 小型电动机实验器 |  | 56 | 套 |  |
| 24019 | 手摇交直流发电机 |  | 3 | 个 |  |
| 24020 | 电机原理说明器 |  | 3 | 个 |  |
| 24021 | 阴极射线管(磁效应管) |  | 3 | 个 |  |
| 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz～20kHz，有功率输出 | 3 | 台 |  |
| 24023 | 电学实验盒 |  | 112 | 个 |  |
| 24024 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 3 | 套 |  |
| 24025 | 能的转化实验器 | 势能→动能；机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能 | 56 | 套 |  |
| 24026 | 磁悬浮演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 3 | 套 |  |
| 25002 | 凹面镜 |  | 3 | 个 |  |
| 25005 | 光具座 |  | 56 | 套 |  |
| 25006 | 光具组 |  | 56 | 套 |  |
| 25007 | 三棱镜 |  | 56 | 个 |  |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 |  | 56 | 盒 |  |
| 25010 | 平面镜成像实验器 |  | 56 | 套 |  |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 56 | 套 |  |
| 25012 | 激光笔 |  | 29 | 个 |  |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 |  | 56 | 套 |  |
| 25101 | 紫外线作用演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 25102 | 红外线作用演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 3 | 个 |  |
| 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 3 | 个 |  |
| 31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 3 | 个 |  |
| 31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 3 | 个 |  |
| 31005 | 液压机模型 |  | 3 | 个 |  |
| 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 3 | 套 |  |
| 31008 | 汽油机模型 |  | 3 | 个 |  |
| 31009 | 柴油机模型 |  | 3 | 个 |  |
| 31010 | 磁分子模型 |  | 3 | 套 |  |
| 31011 | 电机模型 |  | 3 | 个 |  |
| 31012 | 电话原理模型 |  | 3 | 个 |  |
| 51014 | 能源与可持续发展 |  | 3 | 套 |  |
| 51101 | 物质的形态和变化 |  | 3 | 套 |  |
| 51102 | 物质的属性 |  |  | 套 |  |
| 51103 | 物质的结构与物体的尺度 |  |  | 套 |  |
| 51104 | 新材料及其应用 |  |  | 套 |  |
| 51105 | 多种多样的运动形式 |  |  | 套 |  |
| 51106 | 机械运动和力 |  |  | 套 |  |
| 51107 | 声和光 |  |  | 套 |  |
| 51108 | 电和磁 |  |  | 套 |  |
| 51109 | 能量、能量的转化和转移 |  |  | 套 |  |
| 51110 | 机械能 |  |  | 套 |  |
| 51111 | 内能 |  |  | 套 |  |
| 51113 | 能量守恒 |  |  | 套 |  |
| 51114 | 能源与可持续发展 |  |  | 套 |  |
| 51301 | 物质的形态和变化 |  | 1 | 套 |  |
| 51302 | 物质的属性 |  | 1 | 套 |  |
| 51303 | 物质的结构与物体的尺度 |  | 1 | 套 |  |
| 51304 | 新材料及其应用 |  | 1 | 套 |  |
| 51306 | 机械运动和力 |  | 1 | 套 |  |
| 51307 | 声和光 |  | 1 | 套 |  |
| 51308 | 电和磁 |  | 1 | 套 |  |
| 51309 | 能量、能量的转化和转移 |  | 1 | 套 |  |
| 51310 | 机械能 |  | 1 | 套 |  |
| 51311 | 内能 |  | 1 | 套 |  |
| 51313 | 能量守恒 |  | 1 | 套 |  |
| 51314 | 能源与可持续发展 |  | 1 | 套 |  |
| 51401 | 初中物理实验教学指导书 |  | 1 | 套 |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 60 | 个 |  |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 60 | 个 |  |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 6 | 个 |  |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 120 | 支 |  |
| 61007 | 试管 | φ30mm×200mm | 15 | 支 |  |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 120 | 个 |  |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 15 | 个 |  |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 15 | 个 |  |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 15 | 个 |  |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 15 | 个 |  |
| 62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 6 | 支 |  |
| 62071 | T形管 |  | 15 | 个 |  |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 56 | 支 |  |
| 64005 | 镊子 |  | 3 | 个 |  |
| 64032 | 石棉网 |  | 60 | 个 |  |
| 64052 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 3000 | 克 |  |
| 64063 | 乳胶管 |  | 10 | 米 |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 12 | 个 |  |
| 70007 | 铁粉 |  | 4 | 克 |  |
| 70021 | 碘 |  | 0.4 | 克 |  |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 4 | 克 |  |
| 70090 | 硫代硫酸钠(海波) | 试剂 | 4 | 克 |  |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 4 | 毫升 |  |
| 72016 | 甘油 |  | 0.4 | 毫升 |  |
| 72025 | 酒精 | 工业 | 4 | 毫升 |  |
| 72028 | 石腊 |  | 4 | 克 |  |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 3 |  |  |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 3 |  |  |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 3 | 套 |  |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 3 | 套 |  |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 3 |  |  |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 56 | 套 |  |
| 80108 | 甲电池 |  | 56 | 个 |  |
| 80109 | 1号电池 | 每组2至3个 | 200 | 组 |  |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 100 | 个 |  |
| 80111 | 洗洁精 |  | 1000 | 毫升 |  |
| 80112 | 蜂蜡 |  | 500 | 克 |  |
| 80131 | 模型照相机或针孔照相机 |  | 1 | 套 |  |
| 80132 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 |  | 1 | 套 |  |
| 80133 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 |  | 1 | 套 |  |
| 80134 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 |  | 1 | 套 |  |
| 80135 | 小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧 |  | 1 | 套 |  |
| 80136 | 机翼模型、潜艇模型 |  | 1 | 套 |  |
| 80137 | 验电器、电磁铁、简单电动机 |  | 1 | 套 |  |
| 80138 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 |  | 1 | 套 |  |
| 80139 | 太阳能净水器 |  | 1 | 套 |  |
| 80151 | 滚上体，秤，陀螺 | 结构、制做、使用 | 1 |  |  |
| 80152 | 浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶 | 结构、制做、使用 | 1 |  |  |
| 80153 | 趣味静电实验材料 | 使用 | 1 |  |  |
| 80154 | 风筝，降落伞 | 结构、制做、使用 | 1 |  |  |
| 80155 | 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 | 结构、制做、使用 | 1 |  |  |
| 80156 | 船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型 | 结构、制做、使用 | 1 |  |  |
| 80157 | 简单机器人 | 结构、制做、使用 | 1 |  |  |
| 80158 | 半导体致冷器 | 使用 | 1 |  |  |
| 80159 | 频闪观察器 | 结构、制做、使用 | 1 |  |  |
| 81001 | 测电笔 |  | 56 | 支 |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 56 | 支 |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 56 | 支 |  |
| 81004 | 尖咀钳 |  | 56 | 把 |  |
| 81006 | 手摇钻 |  | 1 | 个 |  |
| 81007 | 木锉 |  | 1 | 个 |  |
| 81008 | 木工锯 |  | 1 | 把 |  |
| 81009 | 木工锤 |  | 1 | 把 |  |
| 81010 | 铇 |  | 1 | 个 |  |
| 81011 | 斧 |  | 1 | 把 |  |
| 81012 | 钢手锯 |  | 1 | 把 |  |
| 81013 | 剥线钳 |  | 1 | 把 |  |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 1 | 把 |  |
| 81015 | 手锤 |  | 1 | 把 |  |
| 81016 | 錾子 |  | 1 | 个 |  |
| 81017 | 锉刀 |  | 1 | 个 |  |
| 81018 | 三角锉刀 |  | 1 | 个 |  |
| 81019 | 什锦锉 |  | 1 | 套 |  |
| 81020 | 活扳手 |  | 2 | 把 |  |
| 81021 | 手剪 |  | 1 | 把 |  |
| 81022 | 直角尺 |  | 1 | 个 |  |
| 81023 | 高度游标卡尺 |  | 1 | 个 |  |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 2 | 支 |  |
| 81025 | 平口钳 |  | 1 | 个 |  |
| 81026 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 1 | 台 |  |
| 81027 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 1 | 台 |  |
| 81028 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 2 | 套 |  |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 1 | 台 |  |
| 81031 | 砂轮机 | 单相，300W，3000vpm | 1 | 台 |  |
| 81033 | 钳工工作台 |  | 1 | 台 |  |
| 81034 | 投影片绘制工具 |  | 1 | 套 |  |
| 82001 | 工作服 |  | 1 | 件 |  |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。 | 2 | 个 |  |
| 82006 | 手套 |  | 2 | 双 |  |

附表6：初中化学仪器设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 申购 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 数据采集器 软件 高温传感器 pH值传感器 湿度传感器 气体压强传感器 普通温度传感器 电导率传感器 包装整理箱：铝合金框架，高强度PVC面板，硬海绵内胆，各种传感器对应定位嵌槽装置（不少于30个），方便整理，机械锁，4根HDMI数据线、1根USB数据线，1套软件，使用说明书等。 | 2 | 套 |  |
| 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 3 | 块 |  |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 4 | 套 |  |
| 02003 | 打孔夹板 |  | 2 | 个 |  |
| 02004 | 打孔器刮刀 |  | 2 | 个 |  |
| 02005 | 手摇钻孔器 |  | 2 | 台 |  |
| 02006 | 电动钻孔器 |  | 1 | 台 |  |
| 02020 | 仪器车 |  | 1 | 辆 |  |
| 02070 | 电动离心机 |  | 1 | 台 |  |
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 1 | 台 |  |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 |  | 1 | 台 |  |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 3 | 个 |  |
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 1 | 个 |  |
| 02081 | 蒸馏水器 |  | 1 | 台 |  |
| 02083 | 列管式烘干器 |  | 1 | 台 |  |
| 02084 | 烘干箱 |  | 1 | 台 |  |
| 02102 | 注射器 | 10mL，塑料 | 56 | 只 |  |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL | 6 | 个 |  |
| 02122 | 试剂瓶托盘 |  | 18 | 个 |  |
| 02123 | 实验用品提蓝 |  | 6 | 个 |  |
| 02124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 56 | 个 |  |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 56 | 个 |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 56 | 套 |  |
| 03005 | 万能夹 |  | 15 | 个 |  |
| 03006 | 三脚架 |  | 56 | 个 |  |
| 03007 | 泥三角 |  | 3 | 个 |  |
| 03008 | 试管架 |  | 56 | 个 |  |
| 03009 | 漏斗架 |  | 2 | 个 |  |
| 03010 | 滴定台 |  | 2 | 个 |  |
| 03011 | 滴定夹 |  | 2 | 个 |  |
| 03012 | 多用滴管架 |  | 56 | 个 |  |
| 04001 | 学生电源 | 直流：1.5V～9V，1.5A，每1.5V一档 | 56 | 台 |  |
| 04005 | 教学电源 | 交流：2V～12V，5A，每2V一档；直流：1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 | 3 | 台 |  |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 56 | 台 |  |
| 11005 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 3 | 台 |  |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 1 | 台 |  |
| 11011 | 电子天平 | 400g，0.1g | 1 | 台 |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 56 | 支 |  |
| 13003 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 3 | 支 |  |
| 13007 | 数字测温计 | -30～+200℃ | 3 | 台 |  |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 3 | 个 |  |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 | 3 | 支 |  |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 | 3 | 支 |  |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，测量范围pH0.0～14.0 | 3 | 台 |  |
| 26001 | 水电解演示器 | 30mL，铂电极 | 3 | 台 |  |
| 26002 | 水电解实验器 |  | 56 | 台 |  |
| 26003 | 原电池实验器 |  | 56 | 个 |  |
| 26005 | 贮气装置 |  | 3 | 台 |  |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 |  | 56 | 个 |  |
| 26009 | 分子间隔实验器 |  | 56 | 件 |  |
| 26010 | 溶液导电演示器 |  | 3 | 台 |  |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 |  | 56 | 套 |  |
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 磁性橡胶 | 3 | 套 |  |
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 2 | 套 |  |
| 26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 56 | 套 |  |
| 32001 | 炼铁高炉模型 |  | 3 | 个 |  |
| 32003 | 分子结构模型 | 初中用 | 3 | 套 |  |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 3 | 套 |  |
| 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 3 | 套 |  |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 3 | 套 |  |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 3 | 套 |  |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 3 | 套 |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 3 | 盒 |  |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 3 | 盒 |  |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 3 | 盒 |  |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 3 | 盒 |  |
| 52001 | 走进化学实验室 |  | 3 | 套 |  |
| 52002 | 身边的化学物质 |  | 3 | 套 |  |
| 52003 | 物质结构的奥秘 |  | 3 | 套 |  |
| 52005 | 化学与社会发展 |  | 3 | 套 |  |
| 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 3 | 件 |  |
| 52101 | 初中化学教学投影片 |  | 3 | 套 |  |
| 52141 | 中学化学投影拼板 |  | 3 | 套 |  |
| 522 | 教学VCD、DVD |  |  |  |  |
| 52301 | 初中化学多媒体教学软件 |  | 1 | 套 |  |
| 52401 | 初中化学实验教学指导书 |  | 1 | 套 |  |
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 |  | 1 | 套 |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 56 | 个 |  |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 56 | 个 |  |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 6 | 个 |  |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 6 | 个 |  |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 3 | 个 |  |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 3 | 个 |  |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 3 | 个 |  |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 3 | 支 |  |
| 60043 | 滴定管 | 碱式，25mL | 3 | 支 |  |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 300 | 支 |  |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 300 | 支 |  |
| 61003 | 试管 | φ18mm×180mm | 150 | 支 |  |
| 61005 | 试管 | φ20mm×200mm | 150 | 支 |  |
| 61007 | 试管 | φ32mm×200mm | 30 | 支 |  |
| 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 30 | 支 |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 30 | 支 |  |
| 61010 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 30 | 支 |  |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 150 | 个 |  |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 150 | 个 |  |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 150 | 个 |  |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 100 | 个 |  |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 9 | 个 |  |
| 61025 | 烧杯 | 1000mL | 9 | 个 |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 56 | 个 |  |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 9 | 个 |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 20 | 个 |  |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 20 | 个 |  |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 6 | 个 |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 60 | 个 |  |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 3 | 个 |  |
| 62005 | 抽气管 |  | 3 | 个 |  |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 6 | 个 |  |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 6 | 个 |  |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 6 | 支 |  |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 6 | 支 |  |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 60 | 个 |  |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 9 | 个 |  |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 6 | 个 |  |
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 6 | 个 |  |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 6 | 个 |  |
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形，50mL | 6 | 个 |  |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 3 | 个 |  |
| 62071 | T形管 |  | 6 | 个 |  |
| 62072 | Y形管 |  | 6 | 个 |  |
| 62073 | 滴管 |  | 200 | 支 |  |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 20 | 支 |  |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm | 16 | 支 |  |
| 62076 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 6 | 支 |  |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 6 | 支 |  |
| 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 6 | 个 |  |
| 62092 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 6 | 个 |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 6 | 个 |  |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 200 | 个 |  |
| 63003 | 集气瓶 | 250mL | 20 | 个 |  |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 6 | 个 |  |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 300 | 个 |  |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 60 | 个 |  |
| 63013 | 广口瓶 | 250mL | 40 | 个 |  |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 6 | 个 |  |
| 63015 | 广口瓶 | 茶，60mL | 60 | 个 |  |
| 63016 | 广口瓶 | 茶，125mL | 20 | 个 |  |
| 63017 | 广口瓶 | 茶，250mL | 20 | 个 |  |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 120 | 个 |  |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 300 | 个 |  |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 30 | 个 |  |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 6 | 个 |  |
| 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 6 | 个 |  |
| 63026 | 细口瓶 | 3000mL | 6 | 个 |  |
| 63027 | 细口瓶 | 茶，60mL | 15 | 个 |  |
| 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 60 | 个 |  |
| 63029 | 细口瓶 | 茶，250mL | 15 | 个 |  |
| 63030 | 细口瓶 | 茶，500mL | 6 | 个 |  |
| 63031 | 细口瓶 | 茶，1000mL | 3 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 30 | 个 |  |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 150 | 个 |  |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 15 | 个 |  |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 60 | 个 |  |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 9 | 个 |  |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 56 | 个 |  |
| 64003 | 烧杯夹 |  | 6 | 个 |  |
| 64005 | 镊子 |  | 56 | 个 |  |
| 64006 | 试管夹 |  | 56 | 个 |  |
| 64007 | 水止皮管夹 |  | 56 | 个 |  |
| 64008 | 螺旋皮管夹 |  | 56 | 个 |  |
| 64032 | 石棉网 |  | 56 | 个 |  |
| 64041 | 燃烧匙 |  | 56 | 个 |  |
| 64042 | 药匙 |  | 56 | 个 |  |
| 64051 | 玻璃管 | φ5～φ6mm | 6 | 千克 |  |
| 64052 | 玻璃管 | φ7～φ8mm | 5 | 千克 |  |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3～φ4mm | 4 | 千克 |  |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5～φ6mm | 4 | 千克 |  |
| 64061 | 软胶塞 |  | 10 | 千克 |  |
| 64062 | 橡胶管 |  | 6 | 千克 |  |
| 64063 | 乳胶管 |  | 60 | 米 |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 56 | 个 |  |
| 64072 | 烧瓶刷 |  | 28 | 个 |  |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 6 | 个 |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 56 | 个 |  |
| 64082 | 表面皿 | 100mm | 6 | 个 |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 56 | 个 |  |
| 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 3 | 个 |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 56 | 个 |  |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 6 | 个 |  |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 56 | 个 |  |
| 64092 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 56 | 个 |  |
| 64093 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 56 | 个 |  |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 300 | 支 |  |
| 70001 | 铝片 |  | 200 | 克 |  |
| 70002 | 铝箔 |  | 100 | 克 |  |
| 70003 | 铝丝 |  | 200 | 克 |  |
| 70004 | 锌粒 | 工业 | 2000 | 克 |  |
| 70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 100 | 克 |  |
| 70006 | 铁丝 |  | 500 | 克 |  |
| 70008 | 锡粒 |  | 500 | 克 |  |
| 70009 | 铅粒 |  | 500 | 克 |  |
| 70010 | 紫铜片 |  | 500 | 克 |  |
| 70011 | 铜丝 |  | 200 | 克 |  |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 200 | 克 |  |
| 70022 | 活性炭 |  | 3000 | 克 |  |
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70034 | 氧化铜 | 工业 | 1000 | 克 |  |
| 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 70043 | 氯化钠 | 工业 | 2000 | 克 |  |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 200 | 克 |  |
| 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70049 | 氯化铵 | 工业 | 1000 | 克 |  |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 2000 | 克 |  |
| 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 500 | 克 |  |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 2000 | 克 |  |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 200 | 克 |  |
| 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 2000 | 克 |  |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 1000 | 克 |  |
| 71004 | 大理石 |  | 4000 | 克 |  |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 1000 | 克 |  |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 100 | 克 |  |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) |  | 1000 | 克 |  |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) |  | 2000 | 克 |  |
| 71045 | 碱石灰 |  | 500 | 克 |  |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 100 | 克 |  |
| 72021 | 葡萄糖 |  | 500 | 克 |  |
| 72022 | 蔗糖 |  | 500 | 克 |  |
| 72025 | 酒精 | 95% | 60 | 千克 |  |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 50 | 克 |  |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 50 | 克 |  |
| 72054 | 品红 | 染料 | 100 | 克 |  |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 20 | 本 |  |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 10 | 本 |  |
| 72063 | 红石蕊试纸 |  | 10 | 本 |  |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 10 | 盒 |  |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 200 | 克 |  |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 200 | 克 |  |
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 200 | 克 |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 200 | 克 |  |
| 77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 4000 | 克 |  |
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 56 | 份 |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 1 | 支 |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 1 | 支 |  |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 1 | 把 |  |
| 81015 | 手锤 |  | 1 | 把 |  |
| 81017 | 锉刀 |  | 1 | 个 |  |
| 81032 | 剪刀 |  | 1 | 把 |  |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 1 | 套 |  |
| 81052 | 玻璃管切割器 |  | 1 | 个 |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 5 | 件 |  |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 58 | 个 |  |
| 82004 | 防护面罩 |  | 1 | 个 |  |
| 82005 | 防毒口罩 |  | 1 | 个 |  |
| 82007 | 耐酸手套 |  | 1 | 双 |  |
| 82009 | 洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 1 | 件 |  |
| 82011 | 实验防护屏 |  | 1 | 件 |  |
| 82012 | 易燃品储存柜 | 尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门防火、防盗、防腐蚀 | 1 | 个 |  |
| 82013 | 毒害品储存柜 | 尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门防火、防盗、防腐蚀 | 1 | 个 |  |

附表7：初中生物仪器设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 申购 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 数据采集器 软件 pH值传感器 光照度传感器 普通温度传感器 电导率传感器 生物电传感器 生物电机械手组件 心率传感器 包装整理箱：铝合金框架，高强度PVC面板，硬海绵内胆，各种传感器对应定位嵌槽装置（不少于30个），方便整理，机械锁，4根HDMI数据线、1根USB数据线，1套软件，使用说明书等。 | 1 | 套 |  |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 4 | 套 |  |
| 02020 | 仪器车 |  | 2 | 辆 |  |
| 02040 | 生物显微镜 | 1000倍 | 3 | 台 |  |
| 02041 | 生物显微镜 | 500倍 | 56 | 台 |  |
| 02042 | 数码显微镜 | ≥80万像素，USB接口，相关图像处理软件 | 1 | 台 |  |
| 02043 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 | 1 | 台 |  |
| 02044 | 双目立体显微镜 | 40倍 | 6 | 台 |  |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 56 | 个 |  |
| 02060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 6 | 个 |  |
| 02070 | 电动离心机 |  | 1 | 台 |  |
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 1 | 台 |  |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 |  | 1 | 台 |  |
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 3 | 个 |  |
| 02076 | 电炉 | 密封式 | 3 | 个 |  |
| 02080 | 高压灭菌锅 |  | 1 | 个 |  |
| 02081 | 蒸馏水器 |  | 1 | 台 |  |
| 02082 | 恒温水浴锅 |  | 1 | 台 |  |
| 02084 | 烘干箱 |  | 1 | 台 |  |
| 02086 | 电冰箱 | ＞150L | 1 | 台 |  |
| 02087 | 恒温培养箱 | 室温～60℃，±1℃ | 1 | 台 |  |
| 02088 | 光照培养箱 |  | 1 | 台 |  |
| 02089 | 超净工作台 |  | 1 | 台 |  |
| 02090 | 移液器 | 0.5mL～5mL，快速可调 | 28 | 支 |  |
| 02101 | 听诊器 | 医用 | 28 | 个 |  |
| 02119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 15 | 个 |  |
| 02120 | 保温桶 | 1L～2L | 6 | 个 |  |
| 02126 | 水族箱 |  | 3 | 套 |  |
| 03002 | 方座支架 |  | 6 | 套 |  |
| 03006 | 三脚架 |  | 56 | 个 |  |
| 03008 | 试管架 | 6孔 | 56 | 个 |  |
| 10006 | 软尺 | 1500mm | 56 | 把 |  |
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 6 | 个 |  |
| 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 6 | 台 |  |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g | 1 | 台 |  |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 56 | 块 |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 60 | 支 |  |
| 13003 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 15 | 支 |  |
| 13023 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 28 | 付 |  |
| 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 3 | 个 |  |
| 16016 | 肺活量计 |  | 3 | 台 |  |
| 16041 | 计数器 | 手持式 | 28 | 个 |  |
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 6 | 套 |  |
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 56 | 套 |  |
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘 140mm×250mm | 56 | 个 |  |
| 27004 | 骨剪 | 130mm，不锈钢 | 3 | 把 |  |
| 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 2 | 台 |  |
| 27006 | 接种环 |  | 28 | 把 |  |
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 |  | 6 | 套 |  |
| 27009 | 徒手切片器 |  | 12 | 个 |  |
| 27010 | 孵化器 | （4～6）个蛋 | 3 | 个 |  |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 28 | 个 |  |
| 27012 | 光照培养架 |  | 3 | 套 |  |
| 33001 | 植物细胞模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33002 | 根纵剖模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33003 | 导管、筛管结构模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33004 | 单子叶植物茎模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33005 | 双子叶草本植物茎模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33006 | 叶构造模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33007 | 桃花模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33008 | 小麦花模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33101 | 蝗虫解剖模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33103 | 草履虫模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33105 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 3 | 件 |  |
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 3 | 件 |  |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 3 | 件 |  |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 6 | 件 |  |
| 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 3 | 件 |  |
| 33207 | 心脏解剖模型 | 3倍自然大 | 3 | 件 |  |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 6 | 件 |  |
| 33209 | 喉解剖模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33210 | 肺泡模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 3 | 件 |  |
| 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 3 | 件 |  |
| 33213 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 3 | 件 |  |
| 33214 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 3 | 件 |  |
| 33215 | 皮肤结构模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33216 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 3 | 件 |  |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 3 | 件 |  |
| 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 3 | 件 |  |
| 33220 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 3 | 件 |  |
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 |  | 3 | 件 |  |
| 33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 3 | 件 |  |
| 33223 | 尿的形成动态模型 | 电动式 | 3 | 件 |  |
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 3 | 件 |  |
| 33225 | 膈肌运动模拟器 |  | 3 | 件 |  |
| 33226 | 护理人模型 | 1700mm | 3 | 件 |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 3 | 件 |  |
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43005 | 兔解剖浸制标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43006 | 蛙发育顺序标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 3 | 瓶 |  |
| 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种 | 3 | 瓶 |  |
| 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科，豆科，菊科等七种 | 3 | 瓶 |  |
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 3 | 瓶 |  |
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 3 | 瓶 |  |
| 43013 | 海葵标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43014 | 海蛰标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43015 | 寄居蟹标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43022 | 葫芦藓生活史标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43023 | 蕨生活史标本 |  | 3 | 瓶 |  |
| 43101 | 蝗虫生活史标本 |  | 3 | 盒 |  |
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 |  | 3 | 盒 |  |
| 43103 | 竹节虫拟态标本 |  | 3 | 盒 |  |
| 43104 | 家蚕生活史标本 |  | 3 | 盒 |  |
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 |  | 3 | 盒 |  |
| 43106 | 兔骨骼标本 |  | 3 | 盒 |  |
| 43107 | 鱼骨骼标本 |  | 3 | 盒 |  |
| 43108 | 蛙骨骼标本 |  | 3 | 盒 |  |
| 43109 | 鸽骨骼标本 |  | 3 | 盒 |  |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 6 | 套 |  |
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 3 | 套 |  |
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 3 | 套 |  |
| 43115 | 珊瑚标本 |  | 3 | 盒 |  |
| 43116 | 化石标本 |  | 3 | 盒 |  |
| 43118 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 3 | 盒 |  |
| 43119 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 3 | 盒 |  |
| 43201 | 植物根尖纵切 |  | 60 | 片 |  |
| 43202 | 顶芽纵切 |  | 60 | 片 |  |
| 43203 | 南瓜茎纵切 |  | 60 | 片 |  |
| 43204 | 单子叶植物茎横切 |  | 15 | 片 |  |
| 43205 | 双子叶植物茎横切 |  | 15 | 片 |  |
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 60 | 片 |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 60 | 片 |  |
| 43210 | 松叶横切 |  | 15 | 片 |  |
| 43211 | 胞间连丝切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43212 | 地衣切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43213 | 蕨叶切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43214 | 蕨原叶体装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43216 | 花粉萌发装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43217 | 百合子房切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43218 | 百合花药切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43219 | 荠菜幼胚切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43220 | 荠菜老胚切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43221 | 迎春叶横切 |  | 60 | 片 |  |
| 43222 | 玉米种子纵切 |  | 15 | 片 |  |
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43301 | 青霉装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43303 | 衣藻装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43304 | 细菌三型涂片 |  | 60 | 片 |  |
| 43305 | 酵母菌装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43306 | 水绵接合生殖装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43307 | 水绵装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43308 | 团藻装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43309 | 曲霉装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43310 | 伞蕈切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43311 | 黑根霉装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43401 | 水螅纵切 |  | 15 | 片 |  |
| 43402 | 蚯蚓横切 |  | 15 | 片 |  |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  | 60 | 片 |  |
| 43404 | 草履虫接合生殖装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43406 | 囊虫装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43408 | 血吸虫雄虫装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43409 | 血吸虫雌虫装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43410 | 家蚊(雌)口器装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43411 | 水螅带芽整体装片 |  | 30 | 片 |  |
| 43412 | 水螅过精巢横切 |  | 15 | 片 |  |
| 43413 | 水螅过卵巢横切 |  | 15 | 片 |  |
| 43501 | 单层扁平上皮装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43502 | 复层扁平上皮装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43503 | 人皮过毛囊切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43504 | 人皮过汗腺切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43505 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) |  | 60 | 片 |  |
| 43506 | 疏松结缔组织装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43507 | 人血涂片 |  | 60 | 片 |  |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 |  | 60 | 片 |  |
| 43509 | 平滑肌分离装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43510 | 心肌切片 |  | 60 | 片 |  |
| 43511 | 运动神经元装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43512 | 脊髓横切 |  | 15 | 片 |  |
| 43513 | 运动神经末梢装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43514 | 胃壁切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43515 | 肾脏纵切 |  | 15 | 片 |  |
| 43516 | 动静脉血管横切 |  | 60 | 片 |  |
| 43517 | 小肠切片 |  | 60 | 片 |  |
| 43518 | 肺血管注射切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43519 | 肾血管注射切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43520 | 精巢切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43521 | 卵巢切片 |  | 15 | 片 |  |
| 43522 | 精虫涂片 |  | 15 | 片 |  |
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43524 | 蛔虫卵装片 |  | 15 | 片 |  |
| 43601 | 字母“e”装片 |  | 60 | 片 |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 |  | 60 | 片 |  |
| 53001 | 生物体的结构层次 |  | 3 | 套 |  |
| 53002 | 生物与环境 |  | 3 | 套 |  |
| 53003 | 生物圈中的绿色植物 |  | 3 | 套 |  |
| 53004 | 生物圈中的人 |  | 3 | 套 |  |
| 53005 | 动物的运动和行为 |  | 3 | 套 |  |
| 53006 | 生物的生殖、发育和遗传 |  | 3 | 套 |  |
| 53007 | 生物多样性 |  | 3 | 套 |  |
| 53008 | 生物技术 |  | 3 | 套 |  |
| 53009 | 健康地生活 |  | 3 | 套 |  |
| 53010 | 青春期教育挂图 |  | 3 | 套 |  |
| 53011 | 中学生物显微图谱 |  | 3 | 本 |  |
| 53101 | 生物教学投影片 |  | 3 | 套 |  |
| 53201 | 生物教学DVD(VCD)光盘 |  | 3 | 套 |  |
| 53301 | 生物教学CD-ROM多媒体软件 |  | 1 | 套 |  |
| 53302 | 生物教学图库 |  | 1 | 套 |  |
| 53303 | 生物教学数据库 |  | 1 | 套 |  |
| 53401 | 初中生物实验教学指导书 |  | 1 | 套 |  |
| 53402 | 初中生物实验仪器手册 |  | 1 | 套 |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 60 | 个 |  |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 60 | 个 |  |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 60 | 个 |  |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm | 120 | 支 |  |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 240 | 支 |  |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 120 | 个 |  |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 120 | 个 |  |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 120 | 个 |  |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 120 | 个 |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 60 | 个 |  |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 60 | 个 |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 60 | 个 |  |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 3 | 个 |  |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 30 | 个 |  |
| 62072 | Y形管 |  | 60 | 个 |  |
| 62073 | 滴管 |  | 300 | 支 |  |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 60 | 支 |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 6 | 个 |  |
| 62097 | 玻璃弯管 |  | 1 | 千克 |  |
| 62098 | U形管 |  | 60 | 个 |  |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 120 | 个 |  |
| 63014 | 广口瓶 | 500mL | 120 | 个 |  |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 15 | 个 |  |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 15 | 个 |  |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 180 | 个 |  |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 180 | 个 |  |
| 63044 | 滴瓶 | 茶，60mL | 180 | 个 |  |
| 64006 | 试管夹 |  | 56 | 把 |  |
| 64007 | 止水皮管夹 |  | 56 | 个 |  |
| 64032 | 石棉网 | 125mm×125mm | 56 | 个 |  |
| 64042 | 药匙 |  | 56 | 把 |  |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 4 | 千克 |  |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 4 | 千克 |  |
| 64061 | 软胶塞 |  | 1 | 千克 |  |
| 64062 | 橡胶管 |  | 1 | 千克 |  |
| 64084 | 培养皿 | 60mm | 120 | 个 |  |
| 64085 | 培养皿 | 100mm | 120 | 个 |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 60 | 个 |  |
| 64095 | 棉纱缸 |  | 6 | 个 |  |
| 64096 | 记数载玻片(计数板) |  | 56 | 片 |  |
| 70066 | 碘化钠 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 70086 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 500 | 克 |  |
| 77028 | 硼酸 | 试剂 | 1000 | 毫升 |  |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 1000 | 克 |  |
| 80301 | 生物实验材料 | 大豆、玉米、鸡翅、鸡血、动物心脏、小肠、动物腓肠肌、活小鱼等双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等 | 12 |  |  |
| 80302 | 载玻片 |  | 15 | 盒 |  |
| 80303 | 盖玻片 |  | 45 | 包 |  |
| 80304 | 标记笔 |  | 24 | 支 |  |
| 80310 | 昆虫针 |  | 15 | 盒 |  |
| 80311 | 昆虫盒 |  | 15 | 盒 |  |
| 81001 | 测电笔 |  | 1 | 支 |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 |  | 1 | 支 |  |
| 81003 | 十字螺丝刀 |  | 1 | 支 |  |
| 81012 | 钢手锯 |  | 1 | 把 |  |
| 81013 | 剥线钳 |  | 1 | 把 |  |
| 81014 | 钢丝钳 |  | 1 | 把 |  |
| 81015 | 手锤 |  | 1 | 把 |  |
| 81020 | 活扳手 |  | 1 | 把 |  |
| 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 6 | 片 |  |
| 81106 | 饲养笼 |  | 3 | 套 |  |
| 81107 | 鱼缸 | 大号 | 6 | 个 |  |
| 81108 | 鱼缸 | 小号 | 6 | 个 |  |
| 81109 | 花盆 |  | 2 | 个 |  |
| 81110 | 展翅板 |  | 28 | 个 |  |
| 81111 | 昆虫网(捕虫网) |  | 12 | 把 |  |
| 81112 | 枝剪 |  | 12 | 把 |  |
| 81113 | 水网 |  | 12 | 把 |  |
| 81117 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 12 | 把 |  |
| 82001 | 工作服 |  | 1 | 件 |  |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 6 | 个 |  |
| 82008 | 乳胶手套 |  | 6 | 付 |  |
| 82014 | 急救包 |  | 1 | 个 |  |

附表8：初中地理仪器设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 申购 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 开放软件系统，智能接口，温度、湿度、pH值、溶解氧、光等传感器，在线和离线系统，配套专用实验仪器 | 1 | 套 |  |
| 01011 | 计算器 | 函数型 | 3 | 个 |  |
| 02060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 3 | 个 |  |
| 02061 | 天文望远镜 |  | 1 | 套 |  |
| 02062 | 数字式天文望远镜 | 光照度5lx，分辩率640×480 USB接口 | 1 | 套 |  |
| 03020 | 温度表支架 |  | 1 | 付 |  |
| 03021 | 百叶箱支架 |  | 1 | 个 |  |
| 03022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 1 | 个 |  |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm | 3 | 盒 |  |
| 10009 | 布卷尺 | 30m | 3 | 盒 |  |
| 12016 | 世界钟 | 普及型 | 3 | 个 |  |
| 13020 | 寒暑表 |  | 28 | 只 |  |
| 13021 | 最高温度表 | -16℃～81℃ | 1 | 支 |  |
| 13022 | 最低温度表 | -52℃～41℃ | 1 | 支 |  |
| 13023 | 干湿温度计 | -36℃～46℃ | 1 | 付 |  |
| 13024 | 地面温度表 | -36℃～81℃ | 1 | 支 |  |
| 13025 | 自记温度计 |  | 1 | 台 |  |
| 16006 | 地质罗盘 |  | 28 | 只 |  |
| 16007 | 指南针 |  | 28 | 个 |  |
| 16009 | 空盒气压表 | DYM3型 | 1 | 台 |  |
| 16020 | 毛发表 | 单发 | 1 | 个 |  |
| 16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314cm2 | 1 | 套 |  |
| 16022 | 雨量器 | 承水口内径200mm | 1 | 套 |  |
| 16023 | 雨量计 |  | 1 | 台 |  |
| 16024 | 轻风表 | 三杯 | 1 | 台 |  |
| 16031 | 测量标杆 |  | 1 | 个 |  |
| 16040 | 噪声测定仪 |  | 1 | 台 |  |
| 28001 | 地球运行仪 |  | 3 | 件 |  |
| 28002 | 晨昏仪 |  | 3 | 件 |  |
| 28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 1 | 件 |  |
| 28005 | 太阳视运动仪 |  | 28 | 件 |  |
| 28006 | 天体运行仪 |  | 3 | 件 |  |
| 28007 | 三球仪 |  | 3 | 件 |  |
| 28020 | 沉积作用演示装置 |  | 3 | 套 |  |
| 28021 | 流水作用演示装置 |  | 3 | 套 |  |
| 28022 | 断层、褶皱演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 28023 | 地壳变动演示器 |  | 3 | 套 |  |
| 28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 3 | 件 |  |
| 28025 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 3 | 件 |  |
| 28029 | 环境速测箱 | 土壤pH值，P、N测定，水质测定，空气质量测定 | 3 | 件 |  |
| 28031 | 地球科学探究活动器材套装 |  | 28 | 套 |  |
| 34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 3 | 个 |  |
| 34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 3 | 个 |  |
| 34003 | 平面地形地球仪 | 1∶90 000 000 | 28 | 个 |  |
| 34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 3 | 个 |  |
| 34005 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 1∶40 000 000 | 3 | 个 |  |
| 34006 | 充气式填充地球仪 | 塑胶，210mm，1∶60 000 000 | 28 | 个 |  |
| 34007 | 填充地球仪 | 320mm，政区，灯光 | 28 | 个 |  |
| 34008 | 填充地球仪 | 320mm，地形，灯光 | 28 | 个 |  |
| 34009 | 经纬度模型 | 320mm | 3 | 件 |  |
| 34010 | 天球仪 | 灯光两用，320mm | 3 | 个 |  |
| 34011 | 月球仪 | 320mm | 3 | 个 |  |
| 34012 | 月球仪 | 141.6mm | 28 | 个 |  |
| 34015 | 等高线地形图判读模型 |  | 3 | 件 |  |
| 34016 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 3 | 件 |  |
| 34017 | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6 000 000 | 3 | 件 |  |
| 34018 | 中国政区拼接模型 | 1∶20 000 000 | 28 | 件 |  |
| 34019 | 板块构造及地表形态模型 |  | 3 | 件 |  |
| 34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |  | 3 | 件 |  |
| 34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |  | 3 | 件 |  |
| 34022 | 地球内部构造模型 |  | 3 | 件 |  |
| 34023 | 世界立体地形模型 | 1∶16 000 000 | 3 | 件 |  |
| 34024 | 中国立体地形模型 | 1∶4 000 000 | 3 | 件 |  |
| 44001 | 岩石矿物标本 |  | 3 | 套 |  |
| 44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 28 | 套 |  |
| 54001 | 地球和地图教学挂图 | 对开 | 3 | 套 |  |
| 54002 | 中国地理教学挂图 |  | 3 | 套 |  |
| 54003 | 世界地理教学挂图 |  | 3 | 套 |  |
| 54004 | 中国地理教学地图 |  | 3 | 套 |  |
| 54005 | 世界地理教学地图 |  | 3 | 套 |  |
| 54006 | 中学地理填充地图 | 彩色印刷，全开，PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 | 3 | 套 |  |
| 54007 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开 | 3 | 套 |  |
| 54101 | 地球和地图教学投影片 |  | 3 | 套 |  |
| 54102 | 世界地理教学投影片 |  | 3 | 套 |  |
| 54103 | 中国地理教学投影片 |  | 3 | 套 |  |
| 54104 | 中学环境与可持续发展教育投影片 |  | 3 | 套 |  |
| 54105 | 初中地理教学幻灯片 |  | 3 | 套 |  |
| 54201 | 宇宙 |  | 1 | 片 |  |
| 54202 | 星球的诞生 |  | 1 | 片 |  |
| 54203 | 地球的演变 |  | 1 | 片 |  |
| 54204 | 火山 |  | 1 | 片 |  |
| 54205 | 岩石与大峡谷 |  | 1 | 片 |  |
| 54206 | 海洋 |  | 1 | 片 |  |
| 54207 | 飓风 |  | 1 | 片 |  |
| 54208 | 龙卷风 |  | 1 | 片 |  |
| 54209 | 天气的奥秘 |  | 1 | 片 |  |
| 54210 | 水资源 |  | 1 | 片 |  |
| 54211 | 资源回收 |  | 1 | 片 |  |
| 54212 | 世界旅游 |  | 1 | 片 |  |
| 54213 | 地理新教材多媒体教学案例 |  | 1 | 套 |  |
| 54214 | 地理研究性学习课例 |  | 1 | 套 |  |
| 54215 | 地理探究性学习课例 |  | 1 | 套 |  |
| 54216 | 中学地理景观图片集 |  | 1 | 套 |  |
| 54217 | 中学环境与可持续发展教育图片集 |  | 1 | 套 |  |
| 54301 | 太空探索 |  | 1 | 片 |  |
| 54302 | 宇宙 |  | 1 | 片 |  |
| 54303 | 太阳系 |  | 1 | 片 |  |
| 54304 | 绘制地图 |  | 1 | 片 |  |
| 54305 | 地球历史 |  | 1 | 片 |  |
| 54306 | 陆地和水 |  | 1 | 片 |  |
| 54307 | 海洋 |  | 1 | 片 |  |
| 54308 | 火山 |  | 1 | 片 |  |
| 54309 | 天气和气候 |  | 1 | 片 |  |
| 54310 | 岩石和矿物 |  | 1 | 片 |  |
| 54311 | 自然资源保护 |  | 1 | 片 |  |
| 54401 | 太空探索 |  | 1 | 本 |  |
| 54402 | 宇宙 |  | 1 | 本 |  |
| 54403 | 太阳系 |  | 1 | 本 |  |
| 54404 | 绘制地图 |  | 1 | 本 |  |
| 54405 | 地球历史 |  | 1 | 本 |  |
| 54406 | 陆地和水 |  | 1 | 本 |  |
| 54407 | 海洋 |  | 1 | 本 |  |
| 54408 | 火山 |  | 1 | 本 |  |
| 54409 | 天气和气候 |  | 1 | 本 |  |
| 54410 | 岩石和矿物 |  | 1 | 本 |  |
| 54411 | 自然资源保护 |  | 1 | 本 |  |
| 54416 | 地球和地图、人类和环境学习参考图册 |  | 28 | 本 |  |
| 54417 | 世界地理学习参考图册 |  | 28 | 本 |  |
| 54418 | 中国地理学习参考图册 |  | 28 | 本 |  |
| 54419 | 初中地理实验教学指导书 |  | 1 | 套 |  |
| 54420 | 初中地理实验仪器手册 |  | 1 | 套 |  |
| 81151 | 地理野外实习用具 | 小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪GJX-2型或1型)、放大镜(3倍～10倍)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件 | 6 | 套 |  |
| 81152 | 平底盘 |  | 3 | 个 |  |
| 81153 | 金属托盘 |  | 3 | 个 |  |
| 81154 | 洛阳铲 |  | 3 | 把 |  |
| 81155 | 剖面刀 |  | 3 | 把 |  |
| 81156 | 土壤筛 | 五个一套 | 3 | 套 |  |

附表9：卫生室仪器设备

| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 申购 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体重计 | RGZ-120 指针式，指针为金属铝制指针，精准，不易断。秤板上加有保护罩，规格27.9cm *37.9cm*2.2cm。 承重板常规为1.2mm 1.5mm 1.8MM厚，底座秤板为2.0mm厚优质钢板，体重计旋转脚钉式设计，高度可调节0-8mm，底座更平稳 。物理秤抗干扰。 表盘清晰明了，精准稳定灵敏。 静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量120千克，最小分度值0.5千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 身高坐高计 | HM1000-SZ 机械式 身高量程60～200cm，坐高量程30～120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm、 坐板：390*290*15mm ；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 胸围尺 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．用特种皮革复合材料制作。2．长度L一150mm±0.5mm，分度值为厘米。三、交收检验：按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存执行JY0001—2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 肺活量计 | 电子式 1.供中小学卫生室测试学生肺活量使用。2.规格：电子式，液晶屏尺寸：60*26mm 测量范围：0-10000mL，最小分辫率：1mL。3.测量误差≤±5％。4.工作电压：220V/50Hz或交直流两用。5.配一次性吹嘴。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 血压计 | 台式水银，测量范围：0-300mmHg(0-40KPa) ；基本误差：±3.75mmHg；灵敏度2.25mmHg；外形尺寸：350*92*50mm。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 听诊器 | 单用A型，铜镀铬耳挂和三通，加厚扁型听头，精致塑料内盒包装。提供医疗器械生产备案凭证，产品备案凭证，省级或以上医疗器械检验所出具的产品检测报告。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 秒表 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．本品为多功能电子秒表，大屏幕显示。2．具有防水、防震、防滑结构。三、交收检验：按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存。执行JY0001—2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 灯光视力表 | 5M标准对数 ;视力表灯箱采用三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金外框，电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，尺寸：940x280x80mm，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 远视力表 | 本品采用PVC材质，防水、防撕、不反光。 规格：40*60厘米 | 1 | 张 |  |
| 10 | 近视力表 | 本品采用PVC材质，防水、不反光、不易撕坏。 规格：75*25*0.2CM | 1 | 张 |  |
| 11 | 辨色图谱 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求1．国家标准图谱，色觉检查图，按假同色原理绘制，可简便地定性色觉功能。2．分为示教图、色觉异常确定图、色盲色弱区别图、轻重色盲区别图、红绿色盲区别图，伪色盲鉴定图及黄斑色觉与形觉功能测定图(色点图)等。另按不同需要，设计有适合特定专业(如驾驶等)的参考用图及儿童专用色觉检查图。3．各图案应色彩清晰、正确，用色准确。一图一意，不易造成误差漏差。4．各色觉检查图案应有图示说明。三、交收检验：JYO002一2003的有关规定，检验项目为本规范第2章的要求及国家有关规定。四、包装、标志、说明书、运输、贮存执行JYOOOl-2003有关规定。 | 1 | 本 |  |
| 12 | 教学卫生测量尺 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．产品材质：木质。2．课桌椅测量尺由身高测量尺和课桌椅测量尺两部分组成。3．身高测量尺尺面设有等距三角形刻痕，身高尺寸与身高号分别排列在测量尺的两侧。4．课桌椅测量尺尺面设有桌高号和椅高号的刻痕，桌高和椅高的尺寸刻度分别排列在测量尺的两侧。三、标志、说明书、包装、运输、贮存。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 13 | 诊查床 | 平板床 规格尺寸：1880mm*600mm*670mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的矩管焊接；床腿采用32mm*32mm*1.0mm的圆管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 高压灭菌 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1.容积：18L。2.材质：锅体外壳、内腔均采用优质不锈钢SUS304材质，耐酸，耐碱，耐腐蚀。3.加热方式：电加热。4.功率：2KW；最高工作温度：126℃-128℃；由放汽阀、锅盖、排汽管、三角搁架、压力表、安全阀、消毒桶、锅体、电热管等部分组成,装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受0.165MPa的放汽阀。三、交收检验：1．按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明、包装、运输、贮存执行JY0001—2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 15 | 电炉 | 密封式，额定电压 ＡＣ 220Ｖ±5％ 50Ｈz ＋5, 额定功率1000Ｗ。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 污物桶 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．脚踏式不锈钢制，手提内胆。2．污物桶分外桶和内桶，手提式外桶,20L.3．外桶应是脚踏开盖，脚踏开盖关盖灵活。4．内外桶应有较好的强度。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 敷料缸 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．规格尺寸：直径为100mm 2．材质为优质不锈钢，材料厚：0.6mm。3．制式：模具-压力机产品。由符合GB/T3280中规定的不锈钢制成。4．无毛刺、无毒。三、交收检验：按JY0002—2003检验规则及产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存执行JY0001—2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 18 | 棉球缸 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．规格不小于：141mm×126mm。2．材质为优质不锈钢，材料厚：0.6mm。3．制式：模具-压力机产品。由符合GB/T3280中规定的不锈钢制成。 5．无毛刺、无毒。三、交收检验：按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存执行JY0001—2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 19 | 器械缸 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求；1．规格尺寸:直径120mm、2．材质为优质不锈钢。3．制式:模具-压力机产品。符合GB/T3280中规定的不锈钢制成。4.无毛刺、无毒。三、交收检验。按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存执行JY0001¬¬—2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 20 | 贮槽 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．用于学校卫生室贮藏消毒敷料或手术器械、高压消毒和灭菌的容器。2．材质：不锈钢。3．规格：φ200mm×160mm。三、标志、说明书、包装、运输、贮存。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 21 | 弯盘 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．规格: 中号。2．材质为优质不锈钢。3．制式：模具-压力机产品。由符合GB/T3280中规定的不锈钢制成。4．无毛刺、无毒。三、交收检验：按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存执行JY000l—2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 22 | 方盘 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．规格不小于：400mm×300mm×22mm。2．材质为优质不锈钢，材料厚0.8mm。3．制式:模具-压力机产品。符合GB/T3280中规定的不锈钢制成。4．无毛刺、无毒。三、交收检验：按JYO002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存执行JY0001--2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 23 | 带盖方盘 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室用。二、技术要求：1．规格不小于：250mm×160mm。2．材质为优质不锈钢，材料厚0.8mm，带盖。3．制式：模具-压力机产品。由符合GB/T3280中规定的不锈钢制成。4．无毛刺、无毒。三、交收检验：按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存应执行JY0001—2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 24 | 酒精灯 | 一、适用范围、规格型号：1. 加热实验用。2. 规格型号：150mL。 二、技术要求：1. 由钠钙玻璃制造。2. 外形尺寸：全高80±5mm，灯肩直径90±2mm，灯肚高55±5mm，灯底直径 52±2mm，灯塞直径22±2mm，灯塞高25±5mm，灯帽直径24±2mm，帽高62±2mm，厚度＞1mm。3. 造型规整、灯塞插、取方便。4. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。厚度在2.7mm以上处可成红色或橙红色。三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 25 | 喉头喷雾器 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．产品由黄铜管、黄铜棒、天然橡胶球及玻璃瓶配套而成。2．喷雾器的喷射有效距离不小于350mm，散布面积不小于180mm2。3．喷雾头子灵活，能作出垂直上、下不少于60度的调节。 4．玻璃瓶容量为不少于40ml。5．金属体应防锈，非金属件应光洁耐用，无毒。三、交收检验：按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。 | 1 | 个 |  |
| 26 | 冲眼壶 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1.医用，冲眼壶分为壶身、壶盖、把手及喷嘴。2．冲眼器为玻璃制品，透明度好。3．容器无明显气泡，无明显痕迹，无毒。三、交收检验：按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存 执行JY0001—2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 27 | 受水器 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．医用。 2．塑料材质，外表光滑，无毛刺、无毒。 三、交收检验：按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存执行JY0001—2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 28 | 针灸针 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．包装：20支/盒，铝箔单支包装。每套用透明有机合包装，使用方便、规格齐全，得到医学界的好评。2．灭菌方式：环氧乙烷消毒。3. 产品应符合《GB 2024-1994针灸针》标准的要求 | 1 | 套 |  |
| 29 | 剪刀 |  | 1 | 把 |  |
| 30 | 外伤处理器械 | 脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把 | 1 | 套 |  |
| 31 | 注射器 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．一次性5ml，每套10个。2．产品符合GB15810－2002《一次性卫生用品卫生标准》注射器标准要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存。应符合JY0001-2003的有关规定 | 1 | 个 |  |
| 32 | 常用防治矫正仪器 |  | 1 | 台 |  |
| 34 | 器械柜 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．规格：1800mm×390mm×860mm。2．材料：采用优质宝钢冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。3．柜面：柜面采用先进的喷涂生产，高温塑化而成，防腐性好，环保耐用，色彩柔和，光洁美观。4．锁具：安全系数保障良好。5．喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑。磷化膜化学性能稳定，符合GB6807—86国家标准。6．零件表面干净，产品质量稳定。产品采用亚光环氧聚脂形粉末，经过静电喷涂，结合能力强，具有优异的柔韧性、耐磨性和装饰性并且属于环保产品。三、标志、说明书、包装、运输、贮存。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 35 | 计算器 | 一、适用范围、规格型号：1．适用中学卫生保健室。2．类型：简易型。二、技术要求：1．必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。2．简易型12位显示。3．显示屏可视面积不小于100×19mm。三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 36 | 测径规 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．医用不锈钢2．产品用于测量人体的肩宽、骨盆宽、胸前后径、胸横径等。3．外径测量范围：0-500mm，内径测量范围：0-250mm，最小刻度值：lmm。4．外形尺寸：575mm×180mm×15 mm。三、交收检验： 按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存。1．每个一个包装。2．执行JY0001—2003有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 37 | 五官检查器 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．本产品由检眼镜、检耳镜、喉头镜、压舌板、鼻撑及电筒等组成，适用于中、小学学生五官检查用。2．鼻撑上下片吻合时两片应有0.5～2mm的问隙。3．耳镜形成的光斑应能达到中3～15ram。03mm～015mm。4．光照度不低于80LX。5．检眼镜镜片屈光度为+20至～30。6．压舌板系透明塑料，电筒手柄、备用电珠(2大4小)。三、交收检验：按JY0002—2003检验规则及该产品有关规定检验。四、标志、说明书、包装、运输、贮存。1．每个一个包装。 | 1 | 套 |  |
| 38 | 口腔检查器械 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．铝合金外箱包装，305×165×200mm。2．内装：一次性口腔器械盒1包，压舌板1把，镊子1支，手电筒1把，弯盘1 个，额镜1个，口镜1个。3．产品符合GB15979－2002《一次性卫生用品卫生标准》要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存。应符合JY0001-2003的有关规定 | 1 | 套 |  |
| 39 | 音叉 | 256Hz | 1 | 套 |  |
| 40 | 串镜片 | 检眼排镜，列镜，验光排镜，又叫串镜片，串镜。是检查眼镜屈光度的通用器具。有6条30片和8条40片两种。串镜片：规格型号 30型，每排5片，共6排30片 | 1 | 套 |  |
| 41 | 角膜放大镜 | 一、适用范围：适用中小学卫生保健室。二、技术要求：1．腋下式。2．支架采用高强度铝合金材料，表面氧化处理。3．调节范围110mm到130mm，九档调节。4．托把手均采用软性材料保护。 | 1 | 个 |  |
| 42 | 落地蛇形灯 | 不锈钢。升降杆调整范围：1380㎜—1730㎜;电源电压： 220V±22V 50Hz±1 Hz;输入功率：≤200VA;环境温度：5℃--40℃;湿度： ≤80%;大气压力：86Kpa--106 Kpa;使用灯泡功率：≤200W;电源线长度：1650mm. | 1 | 个 |  |
| 43 | 天平 | 500g 0.02g | 1 | 个 |  |
| 44 | 回转台 | 喷漆回转台，可旋转，高度13.5cm ,盘面直径29.5cm,底座的直径21.5cm | 1 | 个 |  |
| 45 | 器械台 | 双层，不锈钢500X400X860mm | 1 | 个 |  |
| 46 | 紫外灯 | 紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。本产品传动部位采用了内置式分离结构，使用高强度韧性工程塑料，具有耐氧化，抗辐射，使用寿命长等特点。灯架部分线束采用新型内置排线，定位灯脚座，解决了原有产品的间距不固定，易变形的问题。 底座人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 | 1 | 个 |  |
| 47 | 异物针 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．适用眼科手术用时挑出异物。2．规格：直形、刃长5mm、全长125mm。三、标志、说明书、包装、运输、贮存。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |
| 48 | 急救箱 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．规格：长 ×宽 ×高：875px×19 cm×525px双层。2．材质：铝合金。3．内置包括：口腔计×1、压舌板×2（木质×1、不锈钢×1）、药棉×2、绑带×2、电筒×1、风油精×1、清凉油×1、紫药水×1、红药水×1、过氧化氢溶液×1、胶布×1、剪刀×1、棉签球×2包、创口贴×20个、镊子×2等必备的急救药品等 | 1 | 个 |  |
| 49 | 担架 | 折叠式，2100×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象。 | 1 | 个 |  |
| 50 | 皮脂厚度测量仪 | 一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．结构：由把柄、上臂、下臂、接点、带指针的刻度盘、压力调节旋钮组成。2．能测量人体皮下脂肪厚度，精确到0.5mm以下。3．铝盒包装。三、标志、说明书、包装、运输、贮存。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 个 |  |
| 51 | 心率遥测仪 | PTA心率遥测仪，国体监制，和调频调谐收音机配合使用。 | 1 | 台 |  |
| 52 | 叩诊锤 | 不锈钢，带刻度 | 1 | 个 |  |
| 53 | 带状检影镜 | 光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡。充电器：AC110V-240V,0Hz电源：Li+电池组 DC:3.7V.输入功率：20VA.YZB/苏0444-200 | 1 | 个 |  |
| 54 | 受持裂隙灯 | 1.照明形式：大光斑，小光斑，裂隙，中心网格，无赤片。2屈光度补偿：±1.±2.±3.±4.±5.±6.±8.±10.±12.±16.±20.-25. 3.光源：2.6V.1.6W微型卤型灯泡。4.电源：两节1.5V二号电池 | 1 | 台 |  |
| 55 | 显微镜 | ≥640倍 | 1 | 台 |  |
| 56 | 照度计 | LX1010BS 最大测量：100000Lux，准确度高反应速度快，读值锁定功能，可锁定测量值，符号及单位显示，读取方便，自动归零，测量范围：1Lux-100000 Lux，分辨率：1Lux，显示：31/2位液晶显示器，显示量大读数1999，量程档位：2000 Lux档、20000 Lux、100000 Lux，Lux档显示之读数需要×10才为正确的照度值，100000 Lux档显示之读数需要×100才为正确的照度值，准确度：±（4%rdg+2d）0-19999Lux，±（5%rdg+2d）20000-100000Lux，(以色温2856K标准面灯校正)，重复测试：±2%，温度特性：±0.1d/℃,取样率：2.0次/秒，感光体：光二极管附滤光镜片，守载显示：2000 Lux，20000 Lux档过载显示“1” | 1 | 个 |  |