城北区中医院及小桥社区卫生服务中心能力提升项目

公开招标文件

采购项目编号：青海大曌公招（货物）2020-055

采购项目名称：城北区中医院及小桥社区卫生服务中心能力提升项目

采   购   人： 西宁市城北区小桥社区卫生服务中心

采购代理机构：青海大曌工程管理有限公司

2020年10月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	9

一、说明	9

1.适用范围	9

2.采购方式、合格的投标人	9

3.投标费用	9

二、招标文件说明	9

4.招标文件的构成	9

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	9

6.招标文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	10

7.投标文件的语言及度量衡单位	10

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	11

10.投标有效期	12

11.投标文件构成	12

12.投标文件的编制要求	13

四、投标文件的提交	13

13.投标文件的密封和标记	13

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	14

五、开标	14

16.开标	14

六、资格审查程序	15

17.资格审查	15

七、评审程序及方法	15

18.评标委员会	15

19.评审工作程序	17

20.评审方法和标准	19

八、中标	22

21.推荐并确定中标人	22

22.中标通知	23

九、授予合同	23

23.签订合同	23

十、其他	24

24. 串通投标的情形	24

25. 废标	24

26. 中标服务费	25

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	26

第四部分  投标文件格式	39

封面（上册）	39

目录（上册）	40

（1）投标函	41

（2）法定代表人证明书	42

（3）法定代表人授权书	43

（4）投标人承诺函	44

（5）投标人诚信承诺书	45

（6）资格证明材料	46

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	47

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	48

（9）无重大违法记录声明	49

（10）投标保证金证明	50

目录（下册）	52

（11）评分对照表	53

（12）开标一览表（报价表）	54

（13）分项报价表	55

（14）技术规格响应表	56

（15）投标产品相关资料	57

（16）投标人的类似业绩证明材料	58

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	59

（17.2）从业人员声明函	60

（18）残疾人福利性单位声明函	61

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	62

第五部分  采购项目要求及技术参数	63

（一）投标要求	63

1.投标说明	63

2.重要指标	63

3.商务要求	63

- 投标邀请

青海大曌工程管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受西宁市城北区小桥社区卫生服务中心（以下均简称“采购人”）委托,拟对城北区中医院及小桥社区卫生服务中心能力提升项目，项目编号：青海大曌公招（货物）2020-055进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海大曌公招（货物）2020-055 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 城北区中医院及小桥社区卫生服务中心能力提升项目项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 包一（1.5T 磁共振成像仪）：1100万 包二（64排螺旋CT设备）：900万 包三（其他设备）：700万 |
| 最高限价 | 包一：1100万 包二：900万 包三：700万 |
| 项目分包个数 | 3个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、中国政府采购网网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、投标人必须在报名时间截止前向采购代理机构提交报名资料及标书费（标书费以采购代理机构帐户到账时间为准），报名时间截止后递交的潜在投标人均无资格参加此次投标； 7、其他资格条件： （1） 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准: (1)投标人为供货商的， 应提供《医疗器械经营企业许可证》复印件;投标人为制造商的，应提供《医疗器械生产企业许可证》复印件;所投产品若属于二类医疗器械，也可以提供<二类医疗器械经营备案凭证》复印件;证件必须在有效期内; (2)投标人所投产品若属于第二类或第三类医疗器械，应提供完整的《医疗器械注册证》复印件(如有注册登记表应提供);所投产品若属于第一类医疗器械，应提供《第一类医疗器械产品备案》复印件，证件必须在有效期内。 （3）投标供应商须提供制造商或国内产品总经销商（须提供制造商出具的授权经销证）出具的授权函（原件）及售后服务承诺函（原件）。（注：针对进口产品） |
| 公告发布时间 | 2020年11月04日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2020年11月05日至11月11日，每天上午9:00-13:30,下午13:30-17:30（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 报名资料发送至1320735193@qq.com ，由代理机构工作人员确认后供应商通过《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》自行下载） |
| 招标文件售价 | 500元（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书、投标报名登记表、投标承诺书（详见招标文件最后2页） 注：供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式（若不按要求发送，我方不予回复），并与我公司工作人员进行联系确认。同时将以上资料开标时交至代理机构工作人员。 |
| 投标截止及开标时间 | 2020年11月25日13时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 西宁市公共资源交易中心四号开标厅 |
| 采购人联系人 | 联系人：赵老师 联系电话：0971-5130315 联系地址：城北区中医院 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海大曌工程管理有限公司 联系人：莫先生、李先生 联系电话：0971-6259848 邮箱：1320735193@qq.com 联系地址：青海省西宁市万达广场SOHOA座七楼10717室 |
| 代理机构开户行 | 建设银行西宁昆仑西路支行 |
| 收款人 | 青海大曌工程管理有限公司 |
| 银行账号 | 63050110103400000035 |
| 其他事项 | 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日； 本公告同时在《青海政府采购网》《青海省电子招标投标公共服务平台》上发布. |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：西宁市城北区财政局 联系电话：0971-5507180 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部税、费。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金包一：200000元整（贰拾万元整）；

投标保证金包二：180000元整（壹拾捌万元整）：

投标保证金包三：140000 元整（壹拾肆万元整）

收款单位：青海大曌工程管理有限公司

开 户 行：建设银行西宁昆仑西路支行

银行账号：63050110103400000035

（注：在转账凭证上注明项目名称及项目编号）如采购项目变更开标时间， 则保证金交纳时间相应顺延。款项用途：注明项目名称、包段号及项目编号

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：保证金可以以转账、支票、汇票、本票或者银行出具的保函等非现金形式提交（不接受商业保函），通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入采购代理机构指定账户，并附基本户开户许可证。所有递交方式均以到帐时间为准，不接收现金。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。提供开标一览表，单独密封，密封要求与正副本要求一致，开标一览表格式自拟。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2020年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人和采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

（8）未按招标文件要求提供投标产品承诺函。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购人和采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人和采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准（适用所有标段）

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 (30%) | （1）货物项目的价格分值占总分值的比重的30%。 （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 （3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审） （4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术 水平 （42%） | (1)技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得 33 分；有一项负偏离扣 5 分，扣完为止。（此项评分以产品彩页、检验报告等为依据） (2)节能和环保：所投产品为节能产品，得0.5分，所投产品为环保产品，得0.5分，共1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》(原件备查)和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 （3）产品资料：提供产品检验报告，产品彩页，说明书，厂家售后服务承诺函，售后维修工程师证件及联系电话。每有一项得1分，满分5分。 （4）设备配置的先进性：从所投产品的品牌、配置高低、新型设备优于采购等方面横向比较整体设备配置情况，优秀的得3分，较好的得 2 分，一般的得 1 分。 |
| 3 | 履约 能力 (10%) | - 类似业绩情况：提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料（提供的业绩为2017年1月1日至今）。每提供1项得1分,满分5分；不提供不得分。（业绩需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页或中标通知书的扫描（或复印）件。） - 设备案例：提供厂家投标截止之日前2年的青海三级及二级医院投标同品牌设备铺设案例，提供一例得1分，全部设备最高得5分，以设备供货合同或中标通知书为准。 |
| 4 | 售后 服务 (18%) | （1）本地化服务能力：厂家在青海省有服务机构的，得1分；没有的不得分。本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务人员联系方式等。本地机构必须有工程师，承诺12小时内到达现场保养（提供厂家房屋租赁合同及工程师证件、联系方式） （2）售后服务计划、措施及服务承诺:（2）售后服务计划、措施及服务承诺：根据投标人及投标人所投产品的生产厂家提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、 在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务等综合评定，必须在 24 小时内响应，48 小时赶赴现场进行维修，提供技术资料、中文操作说明书、维护手册等完整、合理得 6 分，合理、良好得 4 分， 一般的得 2分；不提供的不得分。 （3）实施方案：实施方案要求提供详细的组织方案和计划进度表并配备相应人员及进度控制方法；方案要求科学、合理且具有实际的可行性、可操作性；评标委员会对方案横向对比打分，完全满足得 6分，实施方案要求缺一项或编制含糊不合理扣 2 分，扣完为止。 (3)培训计划：本次采购项目，投标人须提供免费的培训服务，培训人员不得少于两人，提供培训服务承诺函得1分。提供培训方案，培训计划安排科学，时长充分，人员资历丰富。好的得4分，一般2分。差或未提供不得分。 |
| 说明：评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |

20.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，中标人应当及时按采购人要求的时间及金额向采购人支付，并在执行合同时，由于采购人基础建设未完成，设备无法安装到采购人的相关科室内，如出现此类情况，中标人应无偿负责设备的存放和保管,并按要求支付采购人规定的履约保证金.

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人

26.2 收费金额：参照1980号文执行

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：                             .

采购项目名称：                              .

采购合同编号：                             .

合同金额（人民币）：                       .

采购人（甲方）：                      （盖章）

中标人（乙方）：                      （盖章）

采  购  日  期：                            .

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XX年XX月XX日 （采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：按合同约定

交货地点：按甲方指定地点 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在安装、调试完后 30 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

按合同约定执行

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 15 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责免费培训甲方的技术人员。能熟练掌握设备使用，维修及保养。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：由甲方根据项目进度决定。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海大曌工程管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：         （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海大曌工程管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海大曌工程管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：          （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海大曌工程管理有限公司

关于贵方   年   月    日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海大曌工程管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2019年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内（成立时间不满半年的供应商，可自成立以来至投标截止日上月）的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、新成立的供应商，成立时间不满一年的可不提供经第三方审计的财务状况报告，但必须提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同、社会保障等证明材料

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海大曌工程管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询报告、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海大曌工程管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：     ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

封面（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部税、费。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页或中标通知书的扫描（或复印）件。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海大曌工程管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海大曌工程管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海大曌工程管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定进行投标，但必须对所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 招标文件中的“技术参数”用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。本次招标所有参数均无“*”重要技术参数，若有遗漏，以一般参数对待。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。、

- 3.商务要求

3.1.交货时间：合同签订后30个日历日内；

3.2.交货地点：甲方指定地点

3.3.付款方式：详见“第三部分 青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.质保期及免费服务期：3年，设备耗材按市场价供应。

包一1.5T 磁共振成像仪技术参数（1台）

| 1 | 总体要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 投标产品必须具备独立的NMPA、CE、FDA认证。所投产品首次获得FDA和CFDA认证的时间不得早于2017年。 | 提供 |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁体场强 | 1.5T |  |
| 2.2 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |
| 2.3 | 磁体与整机为同一生产商 | 具备 |  |
| 2.4 | 磁体屏蔽类型 | 主动屏蔽 |  |
| 2.5 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |
| 2.6 | 裸磁体长度 | ≥170cm |  |
| 2.7 | 患者孔径 | ≥60cm |  |
| 2.8 | 5GS线 X、Y轴 | ≤2.5m |  |
| 2.9 | 5GS线 Z轴 | ≤4.0m |  |
| 2.11 | 磁体均匀度 |  |  |
| 2.11.1 | 10cm DSV | ≤ 0.004 ppm |  |
| 2.11.2 | 20cm DSV | ≤ 0.02 ppm |  |
| 2.11.3 | 30cm DSV | ≤ 0.06ppm |  |
| 2.12 | 磁场长期稳定性 | <0.1ppm/hour |  |
| 2.13 | 液氦消耗率 | ≤0 升/小时 |  |
| 2.14 | 磁体最大液氦容量 | ≥1900升 |  |
| 2.15 | 正常工作下填充周期（典型值） | ≥10年 |  |
| 2.16 | 磁体匀场空间设计 | 圆柱形，而非球形 |  |
| 2.17 | 磁体被动匀场技术 | 具备 |  |
| 2.18 | 磁体主动匀场技术 | 具备 |  |
| 2.19 | 3D动态匀场技术 | 具备 |  |
| 2.20 | 磁体重量(含液氦) | ≥4000 kg |  |
| 3 | 梯度系统 |  |  |
| 3.1 | 梯度线圈主动屏蔽技术 | 具备 |  |
| 3.2 | 最大FoV | ≥ 50cm |  |
| 3.3 | 单轴最大梯度场强（X、Y、Z轴） | ≥ 33mT/m |  |
| 3.3.1 | 最大梯度场强有效值 | ≥57 mT/m |  |
| 3.4 | 单轴最大梯度切换率（X、Y、Z轴） | ≥ 120mT/m/ms |  |
| 3.4.1 | 最大梯度切换率有效值 | ≥ 208mT/m/ms |  |
| 3.5 | 梯度最短爬升时间（从0爬升到最大梯度场强） | ≤ 0.3ms |  |
| 3.6 | 最大场强、最大切换率、最大FoV同时达到 | 具备 |  |
| 3.7 | 梯度占空比 | ≥ 100% |  |
| 3.8 | 梯度线圈冷却方式为水冷 | 具备 |  |
| 3.9 | 梯度线圈冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水 | 具备 |  |
| 3.10 | 梯度线圈与整机为同一生产商 | 具备 |  |
| 3.11 | 梯度放大器最大输出电压 | ≥ 1350V |  |
| 3.12 | 梯度放大器最大输出电流 | ≥ 150A |  |
| 3.13 | 梯度放大器最大电压和最大电流在同一个梯度脉冲输出中同时达到 | 具备 |  |
| 3.14 | 梯度放大器冷却方式为水冷 | 具备 |  |
| 3.15 | 梯度放大器冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水 | 具备 |  |
| 3.16 | 梯度放大器具有独立的循环水路 | 具备 |  |
| 3.17 | 梯度放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产 | 具备 |  |
| 3.18 | 梯度控制器与梯度放大器间信号传输方式 | 数字化传输 |  |
| 4 | 射频发射系统 |  |  |
| 4.1 | 射频发射信号产生和处理方式 | 数字化处理 |  |
| 4.2 | 射频频率稳定性 | ≤ ±2 x 10 -10 |  |
| 4.3 | 频率控制精度 | ≤ 0.015 Hz |  |
| 4.4 | 相位控制精度 | ≤ 0.006 o |  |
| 4.5 | 发射带宽 | ≥ 500 kHz |  |
| 4.6 | 发射功率 | ≤ 12kW |  |
| 4.7 | 射频放大器冷却方式为水冷 | 具备 |  |
| 4.8 | 射频放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产 | 具备 |  |
| 5 | 射频接收系统 |  |  |
| 5.1 | 提供一体化线圈射频接收系统（例如：西门子Tim系统、通用电气拓扑一体化 或GEM、飞利浦dStream） | 提供 |  |
| 5.2 | 射频接收系统通道数（以产品DATASHEET中数值为准） | ≥ 8 |  |
| 5.3 | 单个扫描野内一次扫描最大通道数（以产品Datasheet中数值为准） | ≥ 8 |  |
| 5.4 | 射频接收带宽 | ≥ 1 MHz |  |
| 5.5 | 前放噪声系数 | < 0.6 dB |  |
| 5.6 | 接收机动态范围 | > 160 dB |  |
| 5.7 | MR信号模数转换器采样率 | ≥ 80MHz |  |
| 5.8 | MR信号模数转换器的物理位置 | 磁体间内 |  |
| 5.9 | MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式 | 数字信号传输 |  |
| 5.10 | 同时可连接的线圈数量 | ≥ 1 |  |
| 5.11 | 多线圈组合成像技术 | 具备 |  |
| 5.12 | 可同时接收信号并参与成像的线圈数量 | ≥ 1 |  |
| 5.13 | 系统线圈接口总数量 | ≥ 1 |  |
| 6 | 射频接收线圈 |  |  |
| 6.1 | 正交发射/接收体线圈 | 具备 |  |
| 6.2 | 头颈联合线圈 | ≥14通道 |  |
| 6.3 | 体部线圈 | ≥6通道 |  |
| 6.4 | 体线圈重量 | ≤ 1.5kg |  |
| 6.5 | 体线圈可以满足90度旋转摆放进行扫描 | 具备 |  |
| 6.6 | 脊柱线圈 | ≥12通道 |  |
| 6.7 | 大号通用柔性线圈 | ≥4通道 |  |
| 6.8 | 小号通用柔性线圈 | ≥4通道 |  |
| 6.9 | 头颈线圈无线连接技术 | 具备 |  |
| 6.10 | 脊柱线圈无线连接技术 | 具备 |  |
| 6.11 | 所有线圈集成前置放大器 | 具备 |  |
| 6.12 | 所有线圈免调谐 | 具备 |  |
| 6.13 | 所有线圈支持并行采集技术 | 具备 |  |
| 6.14 | 所有线圈支持新型专用静音序列扫描 | 具备 |  |
| 6.15 | 所有线圈均支持连接自动检测技术 | 具备 |  |
| 6.16 | 所有线圈均支持线圈与人体相对位置自动检测技术 | 具备 |  |
| 6.17 | 线圈与人体相对位置显示在扫描界面中 | 具备 |  |
| 6.18 | 自动线圈单元选择技术 | 具备 |  |
| 6.19 | 自动线圈单元选择结果实时显示技术 | 具备 |  |
| 6.20 | 所有线圈接口都位于患者床上 | 具备 |  |
| 6.21 | 所有线圈接口插满时患者床可上下自由移动 | 具备 |  |
| 6.22 | 所有线圈与整机为同一生产商 | 具备 |  |
| 7 | 患者舒适性与安全性 |  |  |
| 7.1 | 患者腔照明系统且亮度多级可调 | 具备 |  |
| 7.2 | 患者腔通风系统且风量多级可调 | 具备 |  |
| 7.3 | 患者防磁降噪耳机，具备对讲功能且音量多级可调 | 具备 |  |
| 7.4 | 屏蔽间广播及拾音系统，音量多级可调，具备音乐播放接口 | 具备 |  |
| 7.5 | 患者对讲系统支持主动降噪技术 | 具备 |  |
| 7.6 | 患者照明、通风、对讲系统等可在主控制台直接控制 | 具备 |  |
| 7.7 | 患者目镜 | 具备 |  |
| 7.8 | 患者报警装置 | 具备 |  |
| 7.9 | 自动语音指令 | 具备 |  |
| 7.10 | 自动语音指令可由客户定制 | 具备 |  |
| 7.11 | 患者监视CCTV系统（含摄像头与监视器） | 具备 |  |
| 8 | 患者操作 |  |  |
| 8.1 | 集成于磁体外壳的真彩色液晶显示屏 | 具备 |  |
| 8.2 | 集成于磁体外壳的控制面板分别位于患者床左右两侧 | 具备 |  |
| 8.3 | 患者床支持水平移动和垂直移动 | 具备 |  |
| 8.4 | 患者床最低床位高度 | ≤ 49cm |  |
| 8.5 | 患者床水平和垂直移动时最大承重 | ≥ 160kg |  |
| 8.6 | 患者床水平移动范围 | ≥ 244cm |  |
| 8.7 | 扫描床最大水平移动速度 | ≥ 10cm/s |  |
| 8.8 | 扫描床水平定位精度 | ≤ ±0.5mm |  |
| 8.9 | 数字床位显示 | 具备 |  |
| 8.10 | 一键升床 | 具备 |  |
| 8.11 | 一键进床 | 具备 |  |
| 8.12 | 一键退床 | 具备 |  |
| 8.13 | 患者床急停功能 | 具备 |  |
| 8.14 | 紧急情况下手动移动患者床功能 | 具备 |  |
| 8.15 | 操作者在控制台远程遥控患者床移动 | 具备 |  |
| 9 | 生理门控 |  |  |
| 9.1 | 无线蓝牙呼吸门控 | 具备 |  |
| 9.2 | 无线蓝牙心电门控 | 具备 |  |
| 9.3 | 无线蓝牙外周门控 | 具备 |  |
| 9.4 | 外部门控信号输入接口 | 具备 |  |
| 9.5 | 门控信号光学输出接口 | 具备 |  |
| 9.6 | 用户界面显示生理信号波形 | 具备 |  |
| 9.7 | 磁体外壳显示屏显示门控设备连接指导 | 具备 |  |
| 9.8 | 门控设备连接后磁体外壳显示器自动显示生理波形 | 具备 |  |
| 10 | 神经系统成像 |  |  |
| 10.1 | 常规头颅与脊柱T1、T2、PD加权成像 | 具备 |  |
| 10.2 | 2D/3D 水抑制FLAIR成像 | 具备 |  |
| 10.3 | 真512矩阵单次激发脊髓水成像 | 具备 |  |
| 10.4 | 全神经系统多站式，多部位成像可单次摆位完成，全过程无须移动患者，无须移动线圈 | 具备 |  |
| 10.5 | 全景大范围多站式成像专用计划软件，一次性完成多站式成像规划 | 具备 |  |
| 10.6 | 软件控床全自动多站式大范围成像 | 具备 |  |
| 10.7 | 双反转三维快速自旋回波序列用于灰白质成像（例如：SPACE DIR，Cube DIR） | 具备 |  |
| 10.8 | 三维高分辨颅脑T1解剖与T1定量成像（例如：MP2RAGE） | 一次扫描输出解剖成像与定量图成像 |  |
| 10.9 | 矢状位脊柱弥散成像 | 具备 |  |
| 10.10 | 单次激发EPI弥散成像 | 具备 |  |
| 10.11 | 在线计算弥散Trace图、ADC图、eADC图 | 具备 |  |
| 10.12 | 磁敏感加权成像（例如：SWI、SWAN2.0、SWIp） | 具备 |  |
| 10.12.1 | SWI序列可兼容并行采集 | 具备 |  |
| 10.12.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |  |
| 10.12.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |  |
| 10.12.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |  |
| 10.12.5 | minMIP图像成像技术 | 具备 |  |
| 11 | MR血管造影 |  |  |
| 11.1 | 2D/3D ToF时间飞跃法MRA | 具备 |  |
| 11.2 | ToF序列支持门控触发 | 具备 |  |
| 11.3 | ToF序列支持饱和优化快速成像技术 | 具备 |  |
| 11.4 | 跟随式饱和带技术 | 具备 |  |
| 11.5 | 3D多层块ToF技术 | 具备 |  |
| 11.6 | MTC背景抑制技术 | 具备 |  |
| 11.7 | 翻转角优化非饱和激励技术(TONE) | 具备 |  |
| 11.8 | MTC与TONE技术可同时使用 | 具备 |  |
| 11.9 | 2D/3D PCA相位对比法MRA | 具备 |  |
| 11.10 | ce-MRA | 具备 |  |
| 11.11 | k空间椭圆填充技术 | 具备 |  |
| 11.12 | k空间中心优先椭圆填充技术 | 具备 |  |
| 11.13 | 自动减影技术 | 具备 |  |
| 11.14 | 自动MIP技术 | 具备 |  |
| 11.15 | 造影剂团注跟踪序列(团注时间检测技术) | 具备 |  |
| 12 | 骨骼肌肉成像 |  |  |
| 12.1 | 磁共振参数定量成像 | 具备 |  |
| 12.2 | T1定量 | 具备 |  |
| 12.2.1 | B1场非均匀性校正技术 | 具备 |  |
| 12.2.2 | 3D可变翻转角T1定量序列 | 具备 |  |
| 12.2.3 | T1定量序列支持CAIPIRINHA加速 | 具备 |  |
| 12.2.4 | 单次屏气覆盖全肝T1定量成像 | 具备 |  |
| 12.2.5 | T1定量序列反转角数量 | ≥ 10 |  |
| 12.3 | T2与R2定量 | 具备 |  |
| 12.4 | T2*与R2*定量 | 具备 |  |
| 12.5 | 定量图像与解剖图像融合显示 | 具备 |  |
| 12.6 | 10分钟亚毫米等方性体素3D成像可实现多种对比包括：PD，T2，脂肪抑制对比 | 具备 |  |
| 12.7 | 高采集带宽金属伪影抑制成像 | 具备 |  |
| 12.8 | 基于VAT技术的金属伪影抑制成像 | 具备 |  |
| 12.9 | 基于SEMAC的伪3D采集金属伪影抑制成像 | 具备 |  |
| 13 | 磁共振心脏成像 |  |  |
| 13.1 | 心脏形态学成像 | 具备 |  |
| 13.2 | 心脏电影成像 | 具备 |  |
| 13.3 | 心脏灌注成像 | 具备 |  |
| 13.4 | 心肌活性评价成像 | 具备 |  |
| 13.5 | 心律不齐抑制技术 | 具备 |  |
| 13.6 | 放射状k空间采集技术 | 具备 |  |
| 13.7 | 黑血磁化准备技术 | 具备 |  |
| 13.8 | 黑血与运动校正技术结合进行血管腔/壁成像技术 | 具备 |  |
| 13.9 | 梯度回波序列回波共享技术 | 具备 |  |
| 13.10 | 回顾性门控采集技术 | 具备 |  |
| 13.11 | 自由呼吸实时心脏电影成像(单次心跳心脏电影成像) | 具备 |  |
| 13.12 | 根据心动周期自动设置采集时间窗 | 具备 |  |
| 13.13 | 单次心跳内采集任意方向层面（短轴位和长轴位同时采集） | 具备 |  |
| 14 | 体部及肿瘤成像 |  |  |
| 14.1 | 全身类PET成像技术 | 具备 |  |
| 14.2 | 弥散序列支持逐层匀场技术 | 具备 |  |
| 14.3 | 三维T1高分辨快速容积成像技术（例如：LAVA、VIBE、THRIVE） | 具备 |  |
| 14.4 | 双回波三维T1高分率容积Dixon成像（例如：LAVA-Flex、Dixon-VIBE） | 具备 |  |
| 14.5 | 三维T1高分辨容积成像技术支持CAIPIRINHA加速 | 具备 |  |
| 14.6 | 多期动态成像自动弹性配准技术（例如：DynaVIBE） | 具备 |  |
| 14.7 | 水成像技术MRM、MRU、MRCP | 具备 |  |
| 14.8 | 超快速单次屏气3D MRCP薄层成像 | 具备 |  |
| 14.9 | 单体素波谱成像 | 具备 |  |
| 14.9.1 | SE（PRESS）序列用于波谱成像 | 具备 |  |
| 14.9.2 | SE波谱成像序列最短TE | ≤ 30ms |  |
| 14.9.3 | STEAM序列用于波谱成像 | 具备 |  |
| 14.9.4 | STEAM波谱成像序列最短TE | ≤ 20ms |  |
| 14.9.5 | 体素最小体积 | ≤ 5 mm3 |  |
| 14.9.6 | 体素可任意角度倾斜 | 具备 |  |
| 14.9.7 | 3D容积匀场技术 | 具备 |  |
| 14.9.8 | 局部饱和带数量 | ≥ 6 |  |
| 14.9.9 | 波谱成像涡流消除技术 | 具备 |  |
| 14.9.10 | B1非均匀性校正水峰抑制技术 | 具备 |  |
| 14.9.11 | 乳腺单体素波谱成像 | 具备 |  |
| 14.9.12 | 脂肪峰频谱抑制技术 | 具备 |  |
| 14.9.13 | 波谱成像实时显示技术 | 具备 |  |
| 14.9.14 | 高级频谱分析后处理软件 | 具备，并集成于系统UI |  |
| 14.9.15 | 高级时域拟合算法 | 具备 |  |
| 14.9.16 | 全自动基线校正 | 具备 |  |
| 14.9.17 | 全自动相位校正 | 具备 |  |
| 14.9.18 | 频谱质量检查工具 | 具备 |  |
| 14.9.19 | 导航回波触发SVS波谱扫描 | 具备 |  |
| 15 | 并行采集加速技术 |  |  |
| 15.1 | 基于图像域的并行采集算法（例如：SENSE、mSENSE、ASSET） | 具备 |  |
| 15.2 | 基于k空间域的并行采集算法（例如：GRAPPA、SPIRIT） | 具备 |  |
| 15.3 | 并行采集外部校准技术 | 具备 |  |
| 15.4 | 并行采集集成式内部校准技术 | 具备 |  |
| 15.5 | 并行采集无校准/数据集自校准技术 | 具备 |  |
| 15.6 | 二维序列相位编码方向并行采集加速 | 具备 |  |
| 15.7 | 三维序列双相位编码方向并行采集加速技术 | 具备 |  |
| 15.8 | CAIPIRINHA加速技术 | 具备 |  |
| 15.9 | 并行采集加速因子 | ≥ 2 |  |
| 16 | 基本扫描技术 |  |  |
| 16.1 | 同时多角度多层面采集技术（MSMA） | 具备 |  |
| 16.2 | 流动补偿技术 | 具备 |  |
| 16.3 | 图像平均技术 | 具备 |  |
| 16.4 | 图像长程平均技术 | 具备 |  |
| 16.5 | 图像插值技术 | 具备 |  |
| 16.6 | 三维采集层间插值技术 | 具备 |  |
| 16.7 | 半傅里叶采集技术（Half-scan） | 具备 |  |
| 16.8 | 部分回波技术 | 具备 |  |
| 16.9 | 长方形矩阵技术 | 具备 |  |
| 16.10 | 长方形FoV技术 | 具备 |  |
| 16.11 | 空间预饱和带最大数量 | ≥ 6 |  |
| 16.12 | 双斜位预饱和带技术 | 具备 |  |
| 16.13 | 频率选择性脂肪饱和技术FatSat | 具备 |  |
| 16.14 | 频率选择性水饱和技术 | 具备 |  |
| 16.15 | 频率选择性脂肪激发技术 | 具备 |  |
| 16.16 | 频率选择性水激发技术 | 具备 |  |
| 16.17 | 3D层块一次性频率选择性脂肪饱和技术（Quick3D Fatsat） | 具备 |  |
| 16.18 | 乳腺硅胶成像技术（Silicone only） | 具备 |  |
| 16.19 | 3点式切层定位技术 | 具备 |  |
| 16.20 | MR电影可作为定位像 | 具备 |  |
| 16.21 | 自动开始定位像扫描 | 具备 |  |
| 16.22 | 持续进床持续扫描实时成像技术（类CT成像） | 具备 |  |
| 16.22.1 | 持续进床，持续扫描，扫描过程中图像实施重建，实时显示 | 具备 |  |
| 16.22.2 | 三维等方性体素采集 | 具备 |  |
| 16.22.3 | 一次成像同时输出矢状位、冠状位、横断位图像 | 具备 |  |
| 16.22.4 | 单次成像覆盖范围 | ≥ 100cm |  |
| 16.22.5 | 多站式大范围成像无需激光定位，简化流程 | 具备 |  |
| 16.23 | k空间条块旋转采集运动伪影抑制技术（例如：Propeller、BLADE、MultiVANE） | 具备 |  |
| 16.23.1 | 该技术可用于所有线圈，所有部位 | 具备 |  |
| 16.23.2 | 该技术支持T1对比 | 具备 |  |
| 16.23.3 | 该技术支持T2对比，并支持快速恢复技术（DRIVE，Restore，Fast Recovery） | 具备 |  |
| 16.23.4 | 该技术支持PD对比 | 具备 |  |
| 16.23.5 | 该技术支持STIR对比 | 具备 |  |
| 16.23.6 | 该技术支持FLAIR对比 | 具备 |  |
| 16.23.7 | 该技术支持并行采集加速 | 具备 |  |
| 16.23.8 | 该技术支持生理门控触发 | 具备 |  |
| 16.24 | 前瞻性运动伪影校正技术 | 具备 |  |
| 16.25 | 膈肌导航/导航回波技术 | 具备 |  |
| 16.26 | 自动相位导航技术（肝实质触发技术） | 具备且无需手动设置导航条位置 |  |
| 16.27 | 基于二维图像的运动伪影校正技术 | 具备 |  |
| 16.28 | 通过DICOM图像直接分享扫描参数技术（例如：Phoenix） | 具备 |  |
| 16.29 | 偏中心FoV扫描时自动移床对准磁场中心 | 具备 |  |
| 17 | 基本序列技术 |  |  |
| 17.1 | 自旋回波序列 |  |  |
| 17.1.1 | 自旋回波序列SE | 具备 |  |
| 17.1.2 | 双回波SE序列，一次成像两种对比 | 具备 |  |
| 17.1.3 | 多回波自旋回波序列最大回波数量 | ≥16 |  |
| 17.1.4 | 反转恢复自旋回波序列IR-SE | 具备 |  |
| 17.2 | 反转恢复序列 |  |  |
| 17.2.1 | 短时反转恢复脂肪抑制序列STIR | 具备 |  |
| 17.2.2 | 长时反转恢复水抑制序列FLAIR | 具备 |  |
| 17.2.3 | 真实反转恢复强T1对比序列 | 具备 |  |
| 17.2.4 | 绝热脉冲反转恢复脂肪抑制序列SPAIR | 具备 |  |
| 17.3 | 梯度回波序列 |  |  |
| 17.3.1 | 2D/3D扰相梯度回波序列 | 具备 |  |
| 17.3.2 | 分段式扰相梯度回波序列 | 具备 |  |
| 17.3.3 | 双回波同、反相位扰相梯度回波序列 | 具备 |  |
| 17.3.4 | 两点法梯度回波Dixon序列 | 具备 |  |
| 17.3.5 | 2D/3D磁化准备超快速梯度回波序列（例如：TurboFLASH、TFE、MP-SPGR） | 具备 |  |
| 17.3.6 | 真实反转3D扰相梯度回波MPRAGE | 具备 |  |
| 17.3.7 | 2D/3D多回波合成扰相梯度回波序列（例如：MEDIC、m-FFE、MERGE、COSMIC） | 具备 |  |
| 17.3.8 | 2D/3D稳态梯度回波序列（例如：FISP、GRE、FFE） | 具备 |  |
| 17.3.9 | 2D/3D 稳态刺激回波序列（例如：PSIF、T2-FFE） | 具备 |  |
| 17.3.10 | 稳态刺激回波弥散成像序列（例如：PSIF-Diffusion） | 具备 |  |
| 17.3.11 | 真稳态自由进动梯度回波序列（例如：TrueFISP、b-FFE、FIESTA） | 具备 |  |
| 17.3.12 | 分段式真稳态自由进动梯度回波序列 | 具备 |  |
| 17.3.13 | 真稳态自由进动梯度回波序列支持磁化准备脉冲 | 支持IR、SR、FS磁化准备 |  |
| 17.3.14 | 3D建设性干扰真稳态自由进动序列（例如：CISS，Fiesta-C） | 具备 |  |
| 17.3.15 | 梯度回波与刺激回波多回波合并稳态梯度回波序列（例如：DESS） | 具备 |  |
| 17.4 | 快速自旋回波序列 |  |  |
| 17.4.1 | 2D快速自旋回波序列（FSE、TSE） | 具备 |  |
| 17.4.2 | 双回波自旋回波序列，一次成像两种对比 | 具备 |  |
| 17.4.3 | 双回波自旋回波序列回波共享技术，一次成像两种对比，但成像时间不变 | 具备 |  |
| 17.4.4 | 3D快速自旋回波序列 | 具备重聚焦脉冲翻转角调制技术 |  |
| 17.4.5 | 3D快速自旋回波序列支持T1对比 | 具备 |  |
| 17.4.6 | 3D快速自旋回波序列支持T2对比 | 具备 |  |
| 17.4.7 | 3D快速自旋回波序列支持质子密度PD对比 | 具备 |  |
| 17.4.8 | 3D快速自旋回波序列支持黑水Darkfluid对比 | 具备 |  |
| 17.4.9 | 3D快速自旋回波序列支持双相位编码方向并行采集加速 | 具备 |  |
| 17.4.10 | 3D快速自旋回波序列支持CAIPIRINHA采集加速 | 具备 |  |
| 17.4.11 | 两点法TSE Dixon序列 | 具备 |  |
| 17.4.12 | 人工智能机器学习TSE Dixon重建算法 | 具备 |  |
| 17.4.13 | TSE Dixon可在一个TR期间采集的回波数量 | ≥ 2个 |  |
| 17.4.14 | 反转恢复快速自旋回波序列Turbo IR | 具备 |  |
| 17.4.15 | 短时反转恢复快速自旋回波脂肪抑制序列Turbo STIR | 具备 |  |
| 17.4.16 | 长时反转恢复快速自旋回波水抑制序列 Turbo FLAIR | 具备 |  |
| 17.4.17 | 真实反转恢复强T1对比技术 | 具备 |  |
| 17.4.18 | 3D反转恢复快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 17.4.19 | 2D/3D驱动平衡快速自旋回波序列（例如：RESTORE, DRIVE, Fast Recovery FSE） | 具备 |  |
| 17.4.20 | 单次激发半傅里叶采集快速自旋回波序列（例如：HASTE，Ssh-TSE with halfscan） | 具备 |  |
| 17.4.21 | 反转恢复单次激发快速自旋回波序列结合半傅里叶技术 | 具备 |  |
| 17.4.22 | 3D单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 17.5 | 平面回波序列EPI |  |  |
| 17.5.1 | 单次激发SE EPI序列 | 具备 |  |
| 17.5.2 | 单次激发GRE EPI序列 | 具备 |  |
| 17.5.3 | 2D/3D 多次激发SE EPI序列 | 具备 |  |
| 17.5.4 | 2D/3D 多次激发GRE EPI序列 | 具备 |  |
| 17.5.5 | 反转恢复EPI序列 | 具备 |  |
| 17.6 | 梯度自旋回波序列（例如：TGSE、GRASE） | 具备 |  |
| 18 | 扫描参数 |  |  |
| 18.1 | 最小扫描野 | ≤0.5 cm |  |
| 18.2 | 最大扫描野 | ≥50cm |  |
| 18.3 | 最小二维采集层厚 | ≤0.1mm |  |
| 18.4 | 最小三维采集层厚 | ≤0.1mm |  |
| 18.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 18.6 | 自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) | ≤8ms |  |
| 18.7 | 自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) | ≤2.3ms |  |
| 18.8 | 快速自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) | ≤11ms |  |
| 18.9 | 快速自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) | ≤2.3ms |  |
| 18.10 | 快速自旋回波最大回波链 | ≥264 |  |
| 18.11 | 2D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵) | ≤1.27ms |  |
| 18.12 | 2D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵) | ≤0.30ms |  |
| 18.13 | 3D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵) | ≤1.27ms |  |
| 18.14 | 3D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵) | ≤0.30ms |  |
| 18.15 | GRASE梯度自旋回波序列最短TR (256×256矩阵) | ≤8.4ms |  |
| 18.16 | GRASE梯度自旋回波序列最短TE (256×256矩阵) | ≤4.5ms |  |
| 18.17 | EPI序列最短TR (256×256矩阵) | ≤ 10ms |  |
| 18.18 | EPI序列最短TE (256×256矩阵) | ≤ 3.1ms |  |
| 18.19 | 最高EPI因子 | ≥256 |  |
| 18.20 | 单次激EPI弥散序列最短TE，128矩阵 | ≤ 54ms |  |
| 18.21 | 最大采集弥散加权b值 | ≥10000 |  |
| 18.22 | 多b值成像最大b值数量 | ≥16 |  |
| 19 | 磁共振静音成像技术 |  |  |
| 19.1 | 磁共振硬件降噪技术 |  |  |
| 19.1.1 | 磁体总成全密封式设计 | 具备 |  |
| 19.1.2 | 磁体外壳与磁体之间由声阻尼材料填充 | 具备 |  |
| 19.1.3 | 经过声学优化的磁体冷头结构设计 | 具备 |  |
| 19.1.4 | 梯度线圈使用特殊降噪树脂材料制成 | 具备 |  |
| 19.1.5 | 梯度线圈三轴应力补偿技术 | 具备 |  |
| 19.2 | 磁共振软件降噪技术 |  |  |
| 19.2.1 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 | 提供 |  |
| 19.2.2 | 磁共振静音技术（例如：ART、ComforTone、Whisper Mode） | 具备 |  |
| 19.2.3 | 传统静音扫描技术（例如：QuietX） | 具备 |  |
| 19.2.4 | 静音序列最高降噪百分比 | ≥ 50% |  |
| 19.2.5 | 静音自旋回波序列SE | 具备 |  |
| 19.2.6 | 静音快速自旋回波序列FSE/TSE | 具备 |  |
| 19.2.7 | 静音梯度回波序列GRE | 具备 |  |
| 19.2.8 | 静音弥散序列DWI | 具备 |  |
| 19.2.9 | 静音磁敏感加权序列 | 具备 |  |
| 19.2.10 | 3D T1超短TE 静音序列（例如： zTE、PETRA等） | 具备 |  |
| 19.2.11 | 静音成像可用于T1对比 | 具备 |  |
| 19.2.12 | 静音平台可用于T2对比 | 具备 |  |
| 19.2.13 | 静音平台可用于FLAIR对比 | 具备 |  |
| 19.2.14 | 全静音平台可以应用于颅脑成像 | 具备 |  |
| 19.2.15 | 全静音平台可以应用于髋关节成像 | 具备 |  |
| 19.2.16 | 全静音平台可以应用于腰椎成像 | 具备 |  |
| 20 | 磁共振人工智能成像技术 |  |  |
| 20.1 | 常用扫描部位全自动患者摆位，无需人工参与，无需激光定位 | 具备 |  |
| 20.2 | 基于人工智能技术的自动解剖识别及切层定位设置技术 | 具备 |  |
| 20.3 | 智能解剖识别模式数量 | ≥ 20 |  |
| 20.4 | 支持颅脑解剖识别及切层定位设置 | 具备 |  |
| 20.5 | 支持视神经解剖识别及切层定位设置 | 具备 |  |
| 20.6 | 支持颞叶解剖识别及切层定位设置 | 具备 |  |
| 20.7 | 支持胸椎解剖识别及切层定位设置 | 具备 |  |
| 20.8 | 支持膝关节前、后交叉韧带解剖识别及切层定位设置 | 具备 |  |
| 20.9 | 自动肩关节切层设置技术 | 具备 |  |
| 20.10 | 自动髋关节切层设置技术 | 具备 |  |
| 20.11 | 自动扫描范围设置技术 | 具备 |  |
| 20.12 | 自动扫描FoV设置技术 | 具备 |  |
| 20.13 | 自动饱和带设置技术 | 具备 |  |
| 20.14 | 吸入式自动椎体横断位切层定位技术，自动设置切层位置和旋转角度 | 具备 |  |
| 20.15 | 全自动椎骨识别标记技术 | 具备 |  |
| 20.16 | 自动曲线拉直重建技术 | 具备 |  |
| 20.17 | 可供选择的扫描策略 | ≥4 |  |
| 20.18 | 全扫描流程一键自动完成 | 具备 |  |
| 20.19 | 扫描过程中可一键变更扫描协议 | 具备 |  |
| 20.20 | 扫描协议中所有序列一键设置扫描加速 | 具备 |  |
| 20.21 | 序列参数全自动设置或手动设置 | 具备 |  |
| 20.22 | 手动设置序列参数冲突时，系统自动给出优化解决建议 | 具备 |  |
| 21 | 计算机系统 |  |  |
| 21.1 | 控制台计算机 |  |  |
| 21.1.1 | 计算机CPU类型 | ≥ 4核 |  |
| 21.1.2 | 计算机主频 | ≥ 3.5GHz |  |
| 21.1.3 | 计算机内存 | ≥ 32 GB |  |
| 21.1.4 | 计算机硬盘类型 | 固态硬盘 |  |
| 21.1.5 | 计算机硬盘容量 | ≥ 480GB |  |
| 21.1.6 | 医学专用显示器 | 24英寸宽屏 |  |
| 21.1.7 | 医学专用显示器分辨率 | ≥ 1920x1200 |  |
| 21.1.8 | 医学专用显示器集成Gamma校正功能，保障显示图像具有真实的对比度 | 具备 |  |
| 21.1.9 | 医学专用显示器集成亮度衰减校正功能，保障显示亮度长期稳定 | 具备 |  |
| 21.1.10 | DVD光驱支持光盘刻录功能 | 具备 |  |
| 21.2 | 图像重建系统 |  |  |
| 21.2.1 | 图像重建速度 (256×256矩阵，100% FOV) | ≥ 11000幅/秒 |  |
| 21.2.2 | 图像重建速度(256×256矩阵，25% FOV) | ≥ 37000幅/秒 |  |
| 21.2.3 | 最多并行处理扫描与重建数据组数 | ≥ 12组 |  |
| 22 | 交互式操作界面 |  |  |
| 22.1 | 具备扫描控制，图像处理，阅片，报告，照相及图像分发一站式集成工作环境 | 具备 |  |
| 22.2 | 用户界面语言支持简体中文 | 具备 |  |
| 22.3 | 图像马赛克浏览 | 具备 |  |
| 22.4 | 4D数据集专用浏览工具 | 具备 |  |
| 22.5 | 伪彩图生成工具 | 具备 |  |
| 22.6 | ROI/VOI统计工具 | 具备 |  |
| 22.7 | 像素透镜图像平均曲线分析工具 | 具备 |  |
| 22.8 | 三维弹性运动校正 | 具备 |  |
| 22.9 | 二维、三维失真校正 | 具备 |  |
| 22.10 | 图像滤波 | 具备 |  |
| 22.11 | 图像降噪平滑处理 | 具备 |  |
| 22.12 | 图像边缘增强处理 | 具备 |  |
| 22.13 | 平均曲线分析 | 具备 |  |
| 22.14 | 人工智能解剖结构标记技术 | 具备 |  |
| 22.15 | 照相工具 |  |  |
| 22.15.1 | 支持直接连接DICOM协议激光相机 | 具备 |  |
| 22.15.2 | 支持直接连接纸张打印机 | 具备 |  |
| 22.15.3 | 虚拟胶片技术 | 具备 |  |
| 22.15.4 | 照相打印与其他工作流并行 | 具备 |  |
| 22.16 | 图像运算工具 |  |  |
| 22.16.1 | 图像代数：加，减，乘，除应用于单幅图像或整个序列 | 具备 |  |
| 22.16.2 | 图像算术平均计算 | 具备 |  |
| 22.16.3 | 弥散ADC图计算 | 具备 |  |
| 22.16.4 | 高b值弥散图像合成技术 | 具备 |  |
| 22.16.4.1 | 高b值弥散图像拟合计算，最高b值 | ≥ 5000 |  |
| 22.16.4.2 | 可计算DWI图像及ADC图像 | 具备 |  |
| 22.16.4.3 | 高b值弥散图像实时预览技术 | 具备 |  |
| 22.16.4.4 | 实时在线自动计算高b值弥散图像 | 具备 |  |
| 22.17 | 三维后处理工具 |  |  |
| 22.17.1 | MPR后处理技术 | 具备 |  |
| 22.17.2 | MIP后处理技术 | 具备 |  |
| 22.17.3 | minMIP后处理技术 | 具备 |  |
| 22.17.4 | VRT后处理技术 | 具备 |  |
| 22.17.5 | 曲面重建后处理 | 具备 |  |
| 22.18 | 高级图像后处理工具 |  |  |
| 22.18.1 | 图像融合后处理工具 | 具备 |  |
| 22.18.2 | 图像拼接后处理工具 | 具备 |  |
| 22.19 | 全自动在线后处理工具 |  |  |
| 22.19.1 | 在线自动拼接技术 | 具备 |  |
| 22.19.2 | 在线自动减影技术 | 具备 |  |
| 22.19.3 | 在线自动弥散后处理技术 | 具备 |  |
| 22.19.4 | 在线自动计算高b值弥散技术 | 具备 |  |
| 22.19.5 | 在线自动MIP后处理技术 | 具备 |  |
| 22.19.6 | 在线自动运动校正技术 | 具备 |  |
| 22.19.7 | 在线自动标准差计算用于区分动脉、静脉 | 具备 |  |
| 22.19.8 | 在线自动电影播放工具 | 具备 |  |
| 22.19.9 | 在线自动乳腺分析技术 | 具备 |  |
| 22.19.9.1 | 在线自动减影 | 具备 |  |
| 22.19.9.2 | 在线自动MIP | 具备 |  |
| 22.19.9.3 | 在线自动生成达峰时间图TTP | 具备 |  |
| 22.19.9.4 | 在线自动生成Wash-in图 | 具备 |  |
| 22.19.9.5 | 在线自动生成Wash-out图 | 具备 |  |
| 22.19.9.6 | 在线自动生成PEI图 | 具备 |  |
| 22.20 | DICOM服务 |  |  |
| 22.20.1 | DICOM 3.0标准接口 | 具备 |  |
| 22.20.2 | 支持DICOM Send / Receive | 具备 |  |
| 22.20.3 | 支持DICOM Query / Retrieve | 具备 |  |
| 22.20.4 | 支持DICOM SC Storage commitment | 具备 |  |
| 22.20.5 | 支持DICOM Basic Print | 具备 |  |
| 22.20.6 | 支持DICOM Modality Worklist | 具备 |  |
| 22.20.7 | 支持DICOM MPPS Modality performed procedure steps | 具备 |  |
| 22.20.8 | 支持DICOM Structured Reports | 具备 |  |
| 22.20.9 | 支持DICOM Study Split | 具备 |  |
| 22.20.10 | 增强型 DICOM 格式支持 | 具备 |  |
| 22.20.11 | 支持 Dicom Viewer 离线查看MR图像 | 具备 |  |
| 22.21 | 磁共振远程协助系统 |  |  |
| 22.21.1 | 可由MR操作间以外的计算机远程操控磁共振设备 | 具备 |  |
| 22.21.2 | 远程协助系统具有观察者模式 | 具备 |  |
| 22.21.3 | 远程协助系统具有完全控制模式 | 具备 |  |
| 22.21.4 | 支持院内网络且提供有密码保护的安全链接 | 具备 |  |
| 22.21.5 | 远程遥控检修技术 | 具备 |  |
| 23 | 磁共振安装及电源需求 |  |  |
| 23.1 | 电源连接容量（sheet数据为准） | ≤ 60kVA |  |
| 23.2 | 系统关机功耗（System Off） | ≤ 6.5 kW |  |
| 23.3 | 系统扫描功耗（System Scanning） | ≤ 25 kW |  |
| 23.4 | 系统最小安装面积 | ≤ 32 m2 |  |
| 23.5 | 屏蔽间最低净层高要求 | ≤ 3.4 m |  |
| 24 | 原厂保修及附属设备 |  |  |
| 24.1 | 原厂设备保修 | 1年 |  |
| 24.2 | 原厂计算机UPS系统 | 提供 |  |
| 24.3 | 原厂可移动式线圈存储车 | 提供 |  |

包二：64排螺旋CT设备（1台）技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称：64排128层螺旋CT，提供2019年首次注册的新机型。 |
| 二 | 资格标准： |
| 2.1 | 通过国际认证，提供CE和FDA证书； |
| 2.2 | 提供CFDA医疗器械注册证； |
| 三 | 设备技术要求及主要规格参数： |
| 3.1 | 探测器 |
| 3.1.1 | 探测器排数为64排 |
| 3.1.2 | 探测器类型：厂家描述 |
| 3.1.3 | 探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件 |
| 3.1.4 | 探测器物理总数≥53000个 |
| 3.1.5 | 每排探测器物理个数≥848个 |
| 3.1.6 | 探测器物理宽度≥40mm |
| 3.2 | X线系统 |
| 3.2.1 | 高压发生器物理功率：≥70KW |
| 3.2.2 | 球管阳极物理热容量：≥7MHU |
| 3.2.3 | 球管阳极最大散热率：≥780KHU/min |
| 3.2.4 | 球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.8mm×0.8mm |
| 3.2.5 | 球管大焦点（IEC标准 60336）：≤1.0mm×1.2mm |
| 3.2.6 | 最小球管电流：≤20mA |
| 3.2.7 | 最大球管电流：≥560mA |
| 3.2.8 | 最大球管电压：≥140kV |
| 3.2.9 | 最小球管电压：≤80KV |
| 3.2.10 | 球管电压选择≥4种 |
| 3.3 | 扫描床 |
| 3.3.1 | 最大可扫描范围：≥160cm |
| 3.3.2 | 床面水平移动范围：≥160cm |
| 3.3.3 | 床面最大水平移动速度：≥170mm/s |
| 3.3.4 | 最大垂直移床范围: 最低≤46cm，最高≥88cm |
| 3.3.5 | 床面最大承重：≥220Kg |
| 3.3.6 | 最大承重下的移床精度：≥±0.25mm |
| 3.3.7 | 扫描床附件：提供 |
| 3.4 | 机架系统 |
| 3.4.1 | 机架孔径：≥70cm |
| 3.4.3 | 球管焦点到探测器的距离：≤95cm |
| 3.4.4 | 焦点到扫描野中心距离：≤54cm |
| 3.4.8 | 机架内冷却方式：风冷 |
| 3.5 | 集成化控制台 |
| 3.5.2 | 计算机内存：≥32GB |
| 3.5.3 | 计算机主频：提供Intel Xeon处理器，≥3.6GHz |
| 3.5.4 | 硬盘容量：≥720GB |
| 3.5.5 | 图像存储量：（512×512不压缩）≥300,000幅 |
| 3.5.6 | 医学专用液晶超薄平面≥19寸显示器，其分辨率：≥1920×1080，数量≥1台 |
| 3.5.7 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作 |
| 3.5.8 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输 |
| 3.5.9 | 并行重建功能：并他行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务 |
| 3.6 | 图像处理工作站 |
| 3.6.1 | 提供高级后处理工作站一套 |
| 3.6.2 | 内存：≥16GB |
| 3.6.3 | 计算机主频：≥4x2.3GHz |
| 3.6.4 | 硬盘容量: ≥1T |
| 3.6.5 | 医学专用液晶超薄平面显示器≥19寸，分辨率：≥1280×1024 |
| 3.6.6 | 一体化图像光盘存储 |
| 3.7 | 扫描参数 |
| 3.7.1 | 最快扫描速度：≤0.35秒/360° |
| 3.7.2 | 探测器最薄物理单元：≤0.625mm |
| 3.7.3 | 扫描图像层数≥128层图像/360度 |
| 3.7.4 | 心脏成像单扇区时间分辨率：≤175ms |
| 3.7.5 | 图像重建速度：≥23幅/秒（512×512矩阵） |
| 3.7.6 | 图像重建矩阵：≥1024×1024 |
| 3.7.7 | 最长连续螺旋扫描时间≥100秒 |
| 3.7.8 | 图像显示矩阵：≥1920×1080 |
| 3.7.9 | 单次螺旋扫描最大范围：≥160cm |
| 3.7.10 | 螺旋扫描螺距范围：≥0.516～1.5， |
| 3.7.11 | 显示视野范围≥5cm~50cm |
| 3.7.12 | 迭代技术：GE提供ASiR-V；飞利浦提供iMR，西门子提供ADMIRE；；佳能提供AIDR-3D，其他厂家提供最新技术 |
| 3.8 | 图像质量 |
| 3.8.1 | 可视空间分辨率10%MTF≥14.5 LP/CM（X-Y轴） |
| 3.8.2 | 可视空间分辨率50%MTF≥12LP/CM（X-Y轴） |
| 3.8.3 | 低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 10.75mGy |
| 3.8.4 | CT值范围：-31743Hu到+31743Hu |
| 3.9 | 提供控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接 |
| 3.10 | 临床应用软件 |
| 3.10.1 | 多平面重建MPR |
| 3.10.2 | 任意曲面重建 |
| 3.10.3 | 最大密度投影MIP |
| 3.10.4 | 最小密度投影MinP |
| 3.10.5 | 表面三维重建3D SSD |
| 3.10.6 | 组织透明化显示技术 |
| 3.10.7 | CT血管成像CTA |
| 3.10.8 | 高级容积处理软件 |
| 3.10.9 | 具备器官融合、拆分技术 |
| 3.10.10 | 一键式去骨功能 |
| 3.10.11 | 模拟手术刀 |
| 3.10.12 | 数字减影 |
| 3.10.13 | 容积测量评估软件 |
| 3.10.14 | 肺纹理增强软件 |
| 3.10.15 | 低剂量肺扫描软件 |
| 3.10.16 | CT电影 |
| 3.10.17 | 容积伪影抑制软件 |
| 3.10.18 | 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能 |
| 3.10.19 | 实时智能X线剂量调控软件 |
| 3.10.20 | 婴幼儿扫描专用软件包 |
| 3.10.21 | 去金属、运动、颅骨等伪影软件 |
| 3.10.22 | 提供根据生理解剖角度的自由重建 |
| 3.10.23 | CPR曲面重建 |
| 3.10.24 | 灌注成像软件 |
| 3.10.25 | 灌注成像部位要求：能满足脑灌注成像 |
| 3.10.26 | 多种灌注分析包，包括头部、体部、及肝脏等灌注分析 |
| 3.10.27 | 提供多种分析参数BF、BV、MTT、TTP、tMIP、PS等. |
| 3.10.28 | 心脏扫描成像功能 |
| 3.10.29 | 心电门控扫描系统 |
| 3.10.30 | 心脏成像一次注药自动触发造影剂跟踪软件 |
| 3.10.31 | 主控台能显示和保存心电图信息 |
| 3.10.32 | ECG心电编辑软件, 应对心率不齐病人的心脏采集 |
| 3.10.33 | 心脏多期相重建预览 |
| 3.10.34 | 冠脉提取功能 |
| 3.10.35 | 冠脉狭窄评价功能 |
| 3.10.36 | 冠脉斑块分析功能 |
| 3.10.37 | 冠脉钙化评估软件 |
| 3.10.38 | 心功能分析软件 |
| 3.10.39 | 高级血管分析 |
| 3.10.40 | 提供直接三维高级重建功能，扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP |
| 3.10.41 | 肺肿瘤、结节分析软件 |
| 3.11 | 其他 |
| 3.11.1 | 设备保修期：12个月 |
| 3.11.2 | 省内有固定的CT维修工程师 |
| 3.11.3 | 提供原始datasheet |
| 3.11.4 | 提供免费保修电话 |
| 3.11.5 | 提供负责机房免费设计 |

包三：以下所有设备

数字式十二道心电图机招标参数（2台）

一、工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，最大功率65瓦，交直流两用，室温10—40℃和相对湿度20%RH~85%RH的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集

2.2导联选择：手动/自动可选

2.4  频率响应：0.05Hz ~ 150Hz （+0.4dB~-3.0dB）

2.5  定标电压：1mV±5%

2.6  耐极化电压：±300mV（±5%）

2.9 共模抑制比：≥90dB（AC滤波开启）；≥100dB（AC滤波关闭）

2.10 输入电流：≤0.05µA

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

3.2  采样率：8000个样本/秒，每导联

3.3  灵敏度选择：1.25，2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、伪差滤波、高通和低通滤波功能

3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

3.7   STEMI 诊断辅助工具： STEMI-CA  提示心肌梗死相关冠状动脉，关键事件 提示四类需要紧急处理的心脏病事件

3.8 儿科特异性分析，儿科的准则采用12个明显年龄组，确保年龄相关的解释标准可以应用于分析采集的波形；自动诊断算法覆盖刚出生的婴儿，并针对新生儿以三天为一组进行特异性分析

3.9 直观显示心脏水平面和额面 ST段变化的ST MAPS

3.10 心电图信号质量指示器提供即时的信号质量反馈，指示松动的或是故障的电极

四、存储器

4.1  设备内置存储器，可存储≥200份 10秒钟500Hz全部12导联的心电信息

4.2  数据可通过USB口导出

4.3  支持外接U盘可扩展存储空间

- 显示器：

5.1  ≥6.5英寸彩色触摸屏操作，分辨率：800*480

5.2  显示信息：同屏显示12导同步心电波形

5.3  显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

5.4  支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断

5.5  可显示导联连接指导图，方便护士及实习医生使用。

5.6   屏幕帮助功能

六、记录器：

6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%

6.3  记录通道：3x4 (1R, 3R) ；3x4, 1R 8ST；3x4, 1R 10ST；6x2；全景12 (Cabrera

格式)；12x1（标准和Cabrera格式）

6.4  记录纸规格：A4折叠纸：210mm×295mm×100 页

6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，可分段打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

6.7 可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

6.8  可设置打印报告测量信息显示自由配置功能

6.9具备在无网格纸上打印网格功能

七、外部输入接口：

7.1   RS232端口，USB接口，网络接口，外部输入输出接口。

7.2  可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求

八、机器功能

8.1 手动、自动、节律、R-R多种工作模式可供选择

8.2 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

8.3 具有心律失常延长打印功能

8.4 具有预约下载功能，可以和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量

8.5 支持一维码，二维码条码扫描仪，支持支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作

8.6 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量

九、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz

10.2 直流电源：可选配内置可充电锂离子电池，容量≥7000mAh,充满电后可正常工作时间≥4小时

十一、产品认证：

11.1通过CE认证、FDA认证、SFDA认证，取得证书（提供复印件）

11.2公司需要通过ISO14001环境质量认证

高端彩色多普勒超声波诊断仪（1台）

一、	高端彩色多普勒超声波诊断仪

二、	数量：

三、	原装进口

四、	设备用途及说明：

4.1	以成人、小儿、新生儿及胎儿心脏超声临床诊断应用为主，并覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中及介入超声等全面应用。

4.2	所投标设备须为2017年1月以后注册的最新平台机器

五、	主要规格及系统概述

5.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

5.1.1	显示器: ≥21英寸（提供证明文件及技术白皮书）

5.1.2	具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏

5.1.3	操作平台电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

5.1.4	具备原始数据处理平台：能对存储后的动静态图像可进一步调节增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等，并可将存储后的二维图像转为传统直线M型及解剖M型扫描模式进行分析;可对回放的常规图像进行30种参数调节：

5.1.5	连续发射与接收超声信号，本地大数据存储原始射频信号，采用空间像素成像原理成像，全场一次性成像，无焦段与焦点，最大限度提高空间分辨率和时间分辨率。

5.1.6	具有动态空间像素聚焦技术：全场图像无焦点，保证高帧频和增强对比分辨率(附动态图)

5.1.7	智能像素增强技术：直接提取回波信号用于成像，智能增加组织结构回声信号，去除噪音及伪像，以提高图像整体空间分辨率和对比分辨率,可视可调级别≥3级

5.1.8	具备特殊探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及精准温控探头技术

5.1.10	二维灰阶成像单元

5.1.10.1	所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。（附图说明）

5.1.10.2	斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并分级可调≥5级

5.1.10.3	实时空间多角度复合成像，角度可调，并支持彩色模式上继续应用。

5.1.10.4	一键式实时自动连续优化图像技术

5.1.10.5	实时宽景成像技术，可前进和后退

5.1.10.6	高清晰成像：采用实时双频率复合成像，一键控制启动，以减少噪音和对比度。

5.1.10.7	二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免彩色叠加和外溢

5.1.8	彩色多普勒血流成像单元

5.1.10.1	具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图等多种模式

5.1.10.2	具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调,≥8级(附频段图)

5.1.10.3	二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像

5.1.10.4	具有组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流

5.1.10.5	具有彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。

5.1.10.6	能在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断

5.1.10.7	彩色帧频可独立调节

5.1.10.8	方向性灰阶血流显像(BFI)：基于灰阶血流信号的彩色血流方向性显示，保证高帧频、高空间分辨率。

5.1.10.9	具有内置冠脉血流显像软件

5.1.11	频谱多普勒显示单元及分析系统

5.1.11.1	具有PW、CW、HPRF、LPRF和多种模式

5.1.11.2	HPRF高脉冲重复频率自动启动功能

5.1.11.3	多普勒频率显示、独立可调

5.1.11.4	自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围

5.1.11.5	高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换

5.1.11.6	自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测

5.1.11.7	实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像

5.1.11.8	频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择

5.1.12	组织多普勒成像单元

5.1.12.1	实时一键式组织速度图成像

5.1.12.2	实时一键式组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像

5.1.12.3	具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。

5.1.12.4	组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。

5.1.12.5	主机在线组织同步化显像，并具有≥12节段心肌同步化牛眼图显示

5.1.12.6	主机在线同时显示7个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

5.1.12.7	定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间

5.1.13	组织谐波成像单元

5.1.13.1	编码二次谐波技术

5.1.13.2	编码脉冲反向谐波技术

先进成像技术

实时三维成像技术

具备三维、四维实时成像功能三维容积定量，支持腹部、妇产科、小器官、腔内检查成像

5.2	测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)

5.2.1	一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等

5.2.2	心脏功能测量与分析

5.2.2.1	直线解剖M型和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式

5.2.2.2	自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算

5.2.2.3	组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、 基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示

5.2.2.4	在线斑点追踪定量分析: 半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变（PSS）、收缩后收缩指数（PSI）、峰值应变离散(PSD)，提供≥18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等。支持在常规心脏探头、经食道探头实现。(附图)

5.2.4	血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。

5.2.5	血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等

5.3	图像存储与（电影）回放重现单元

5.3.1	超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

5.3.2	动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件

5.3.3	支持压缩和高清DICOM图像传输

5.3.4	在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（≥12 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

5.3.5	USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像

5.3.6	主机一体化DVD驱动器

5.4	参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发

5.5	输入/输出信号:

5.5.1	输入：ECG, DVR, USB

5.5.2	输出：DVI-D，音频，以太网，USB

5.6	图像管理与记录装置：

5.6.1	内置图像管理系统

5.6.2	硬盘存储≥500GB

5.6.3	可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

5.7	连通性：

5.7.1	医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

5.7.2	支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅

5.7.3	支持DICOM打印

六、	技术参数及要求：

6.1	系统通用功能

6.1.1	显示器: ≥21英寸

6.1.2	操作面板具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏；可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数

6.1.3	操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和播放功能、图像输出操作等。

6.1.4	操作面板两侧有文件放置盒、耦合剂放置区等外部设备

6.1.5	探头接口：激活探头接口数≥4个，微型无针式,并激活可互换通用

6.1.6	触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示

6.1.7	安全性能：符合国家进口商品安全质量要求

6.1.8	操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

6.2	探头规格

6.2.1	频率：所配探头均为宽频带多点变频探头,频率范围1-18MHz

6.2.2	二维、彩色、多普勒均可独立变频

6.2.3	类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头

6.2.4	需标配有第二代冰晶探头或其他特殊Active Array探头技术

6.2.5	B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD；线阵B/PWD；凸阵B/PWD

6.2.6	探头工作频率范围:

心脏相控阵探头：2-4 MHz

电子线阵：5-12 MHz

电子凸阵：2-6.0 MHz

机械容积四位探头：2-6 MHz

6.3	二维灰阶显像主要参数

6.3.1	心脏相控阵探头扫描角度：85°

6.3.2	成像速率: 相控阵探头：85°，18cm深度时，帧速率≥58帧/秒 (附图说明)

6.3.3	本地大数据处理技术，数字化通道≥4,500,000

6.3.4	二维灰阶成像≥256灰阶

6.3.5	支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频

6.3.6	回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

6.3.7	增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；（附图证明）

6.3.8	二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组

6.3.9	心脏扫描深度≥30cm

6.3.10	腹部探头扫描深度≥40cm （附图说明）

6.4	频谱多普勒成像参数

6.4.1	方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD

6.4.2	多普勒发射频率：

扇扫：≥八段

线阵：≥三段

凸阵：≥六段

6.4.3	最大测量速度：

PWD：血流速度≥7.5m/s

CWD：血流速度≥10m/s

6.4.4	最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)

6.4.5	显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

6.4.6	电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩

6.4.7	零位移动：≥6级

6.4.8	取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调

6.4.9	显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

6.4.10	频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成

6.5	彩色多普勒成像参数

6.5.1	显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、加速度显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示

6.5.2	实时二同步/三同步显示

6.5.3	相控阵探头彩色和组织多普勒模式扫描角度：10°—110°选择，并能满屏显示（附图说明）

6.5.4	彩色显示帧频：

相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒;

凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥47帧/秒

相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ≥ 10 帧/秒；

6.5.5	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20°

6.5.6	显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

6.5.7	彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤5mm/s

6.5.8	实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。

可视喉镜技术参数（2台）

1.1	可视镜片的优势（参数）

1.1.1	可视喉镜片采用不锈钢材质，兼顾耐用，采用CMOS图像传感器技术。清晰可靠，且具有头端防雾功能。

1.1.2	镜片长度：支持大号152mm、中号125mm、小号105mm

1.1.3	镜片宽度和厚度：支持大号困难气道宽28mm、厚16mm;中号宽20mm，厚20mm; 支持小儿的宽度和厚度分别为宽度15mm，厚度9mm。

镜片角度: 大号困难气道可视角度为大于等于80度，常规气道大于等于60度。

1.1.4	周边内置的全密封防水设计高功率LED光源照明。

1.1.5	光照度在200-300 LUX范围内，仍可获得正常亮度的满意清晰的图像

1.2	可视喉镜显示器的优势（参数）

1.2.1	显示器能上下全方位移动调节。具有7寸广角显示屏。

1.2.2	显示器像素：1280*800

1.2.3 可调节光照对比度、色彩对比度、白平衡，U盘或SD卡存储，图像JPEG格式，视频MPEG4格式，

1.2.4  HDMI信号输出，图像可显示在外接显示器上显示充满电可可工作2小时,充电状态下也可使用。

1.3	可视喉镜整机的优势（参数）

1.3.1	分辨率≥3.72 LP/mm

1.3.2	镜片手柄与显示组件的连接部位采用旋转式卡座专利设计。整机为特殊材质，长期使用，材质不变形，无毛刺，划痕等。

1.3.3	视场角≥80º

1.3.4	纺锤型短手柄设计

多参数心电监护仪参数（12台）

- 显示

1、真彩≥10.4英寸TFT显示屏，分辨率≥800×600，最多8通道显示

2、语言选择：中/英文菜单

3、显示器：多道波形显示模式、呼吸氧合图观测

二、供电及接口

1、智能充电电池随时充电

2、趋势/数据保存800小时

3、具有上下限设置功能，智能声光报警

4、可通过联网接口中央监护系统相连

5、支持救护车12V直流电源

三、打印功能

1、选配内置热阵式多道记录仪

2、心电/血氧  心电/呼吸等

3、记录纸宽度：50mm

四、输入及分析

1、3导与5导联可选输入，有导联脱落的自动识别功能

2、除颤防护和抗高频电刀干扰

3、心律失常检测功能，具有ST段检测分析

五、血氧

1、标配国际三大血氧之一，Masimo, Nellcor或者Philips血氧，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。

六、呼吸

1、呼吸测量方式：腹式，胸阻抗

2、呼吸窒息报警功能

七、血压

1、震荡法，自动循环测量无创血压

2、测量模式：手动/自动

3、过压保护功能：成人，儿童，新生儿分段保护

八、资格证明和技术文件

1、CE认证：

2、国家CFDA认证：

呼吸机（2台）

一、主机要求：

1、进口品牌，可用于成人、儿童机械辅助通气

2、≥12寸高分辨率彩色触摸大屏，同屏幕可显示设置参数、监测参数、呼吸波形、人机

同步情况和呼吸机管理数据，方便操作

3、至少6小时后备智能电池，同时可提示可使用剩余时间

4、至少1000条带有时间标志的事件存储读取功能

二、通气模式：

1、自主呼吸模式        CPAP或PSV或Spont

2、双水平正压通气      BiPAP ST

3、压力控制通气        PCV

4、目标容量压力控制通气  PRVC或AVAPS或APV或VV+ 或PAV（标配）

三、参数设置：

1、CPAP持续正压			     4 到 25 cmH2O

2、呼气压  		            4 到 25 cmH2O

3、吸气压    			         4 到 40 cmH2O

4、吸气时间		             0.30 到 3.00 s

5、氧浓度FiO2			      21 到 100%精确可调

6、呼吸频率Rate		         4 到 60 BPM

7、压力上升时间			      1挡 到 3挡

8、吸气触发和呼气切换灵敏度      智能全自动调节

9、漏气补偿                      智能全自动，补偿量≥60升/分钟

10、潮气量		                  200 ml 到 2000 ml

四、监测功能：

1、 病人数据窗口：

呼吸相/触发指示		       自主, 控制,呼气

吸气压			              0 到 50 cmH2O

漏气量监测		           0 到 200 l/min

呼吸频率			           0 到 90 BPM

分钟通气量			       0 到 99.0 l/min

潮气量				           0 到 3000 ml

2、 波形窗口：

压力波形、流量波形、 容量波形

五、报警系统：

高/低呼吸频率，高/低潮气量，高/低吸气压力，高/低分钟通气量，低吸气压力延迟时间，回路断开/近端压力监测断开报警，氧气报警等

六、售后支持：

1、现场机器操作、维护保养培训及临床使用培训，均由厂家授权具备相关资质技术人员完成，直至科室医护人员能熟练掌握。

2、厂家提供整机保修及终身维修服务，7天x24小时响应，维修需在客户报修后72小时内完成.

除颤起博监护仪技术参数（3台）

一、基本功能：

1、进口品牌，具有CFDA和FDA认证。

2、具有手动体外除颤功能、自动体外除颤AED功能、同步心脏复律治疗功能。

3、可升级心电监护功能。

4、可升级体外无创起搏功能。

5、具有视觉和中文语音心肺复苏反馈功能。

二、除颤功能：

1、符合2010国际心肺复苏指南标准的双相波除颤技术。

2 低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持有效的经心电流。

3 显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

4 除颤能量的最高能量≤200J

5、具备中文语音提示和中文字符显示，中文仪器操作面板。

6、成人/儿童嵌入式一体化除颤把手，具有能量调节、充电、放电及打印控制按钮，或电极片除颤。

7、充电时间: ≤6秒

8、放电时间：≤12毫秒

9、自动除颤功能符合2010国际心肺反复指南标准，采用胸外按压—1次自动除颤—胸外按压循环模式，能量标准：固定150焦耳。

10、具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒, 在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J

11除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

三、心电监护功能：

1、心电导联选择：除颤电极导联及标准3导联心电监护。

2、心电幅度：0.5、1、1.5、2、3、厘米/毫伏可选。

3、心率：30-300次/分。

4、有心率报警功能。

四、体外无创起搏功能（选配）：

1、起搏方式：按需模式或固定模式。

2、脉冲类型：矩形，恒流。

3、脉冲宽度：20/40毫秒,精度±10%。

4、脉冲幅度：≤200毫安。

5、起搏频率：30-180次/分。

六、显示、事件标记及打印功能：

1、显示屏：≥ 7英寸LCD彩色显示屏。

2、事件储存数量：内部事件概要可保存≥200条事件和≥100条波形。

3、打印机：宽行热敏式打印机。

4、打印参数：除颤打印参数：时间、日期、心率、选择能量、实际除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度、导联、提供打印纸样本说明。

5、打印纸：≥50毫米热敏打印（纸宽）。

七、电源：

1、AV  100V-240V 电源，DC 9V-12V电源，内置可重复充电锂电池。

2、电池工作时间：连续监护≥150分钟，最大能量除颤放电≥100次。

3、电池使用寿命：≥2年。

4、总体重量≤6.1千克（包括除颤板、电池及电缆）。

八、安全性能要求：

1、工作温度：0℃至45℃。

2、工作湿度：相对湿度15% 至95%,无结霜。

3、整机大小≤ 29厘米×23.5厘米×20.5厘米，适合放置在救护车侧面台面上。

4、工作环境：具备防水等级：IP54溅水试验，可在雨水环境下正常工作，要求相关专业检测报告或证书，适合救护长时间在户外以及在颠簸路上行驶中使用。

5、主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备

每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

6、在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

九、其它要求

为满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2、体外起博

功能。

全自动生化分析仪参数要求（1台）

1产品要求：全自动分立式生化分析仪

2主要技术性能

2.1测量速度：生化比色分析恒速≥2000测试/小时

2.2测量方法：要求具备终点法，两点法，速率法等

2.3急诊检测能力：急诊样本优先检测

2.4糖化血红蛋白检测：具有多种方法的糖化血红蛋白检测功能

2.5光学系统

2.5.1分光方式：光栅后分光方式

2.5.2波长数量及范围：波长数量≥12个；必须具备405nm波长

2.5.3吸光度线性范围：0 Abs -3.0Abs

2.6温控系统

2.6.1温控方式：恒温循环水浴方式，控温精度要求达到37℃±0.1℃

2.7样本系统

2.7.1进样方式：轨道式进样，智能3轨道传送提高效率

2.7.2样本针功能: 具有凝块检测功能，液面探测功能

2.7.3样本量: 1.5ul–35ul,0.1 ul步进

2.7.4同时在线样本位：同时上机样本位≥300样本，循环进样

2.8试剂系统

2.8.1试剂量：20ul–180ul,1 ul步进

2.8.2同时在线分析项目：同时在线分析项目≥70个项目，全双试剂分析

2.8.3试剂冷藏：具有24小时试剂冷藏功能

2.8.4试剂开放程度：可使用多个厂家配套，也可完全开放

2.9反应系统

2.9.1反应位：≥400个无需扩展

2.9.2反应杯材质：可重复使用的光学塑料比色杯

2.9.3反应时间：≥9分钟

2.9.4最小反应液体积：≥100ul

3其它系统

3.1清洗系统：全自动温水清洗反应杯

3.2分注定量系统：高耐磨陶瓷芯分注泵（需提供样品图片）

3.3搅拌系统：超声波非接触式搅拌系统，杜绝交叉污染

4产品配置

4.1工作软件：配备中文软件系统

4.2装机配套试剂：配备装机试剂一套

5售后服务

5.1安装培训：免费安装、调试、人员培训

5.2售后服务机构：厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商

5.3服务响应：工程师2小时内响应，24小时到位服务。

5.4质保期：整机质保一年；终身免费维修，保证配件5年以上供应期

6产品及企业相关资质要求

6.1认证要求：投标产品具备14001认证，同时须提供ISO9001认证、ISO13485认证。

6.2系统配套性要求：具有至少8个厂家的配套条码试剂、校准品和质控品；配套试剂厂家可提供试剂配套项目≥70项，并提供项目注册证明（同一试剂不同方法学按一个试剂项目计算），同时可选择开放试剂。

全自动凝血分析系统技术参数（1台）

- 原装进口

- 测试速度≥120个测试/小时；D-Dimer测试速度≥20个测试/小时

- 检测通道≥6个

- 有试剂冷藏功能15℃±2℃

- 有独立的急诊位设计，与批量标本可同时进行检测

- 自动连续进样、吸样温育、吸试剂、分析检测。仪器具备旋涡振荡式混匀功能

- 具有独立的凝固法、发色底物法和免疫法通道

- 凝固法采用散射光比浊加百分比检测方法，不受溶血,黄疸及血粘度的影响

- 具有最多5个项目包括凝固法和发色底物法参数的随机组合检测能力

- 可选配SNCS实时在线质量管理网络功能，不仅提供室内质控和室间质控功能，而且可实现实时的仪器功能监控和远程维护。

- 能提供与原厂仪器同一品牌的APTT、PT、Fib试剂及质控品。

- 具有仪器原厂配套的质控品及校准品，有高度溯源性，并能提供文件证明

- 仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法

- 内置质控文件可以手工输入质控范围,自动提示质控情况

- 采用独立的反应杯，无须特别的磁珠及参比品，降低耗材检测成本。

- 仪器内置彩色触摸屏操作，直观、简便

- 双重清洗通道，避免携带污染。

- 采用新型DC真空压力泵（适合在海拔2500米以上用户使用）

- 仪器内置打印机，能直接打印检测结果，标准曲线，质控图和结果

- 机内可储存3000个测试数据，最近的1200个测试包含凝固曲线

- 封闭式检测系统，能原始管上机，确保操作者的安全

- 通过条形码阅读来区分标本，以防混淆。可选配二维条码自动读取校准品、质控品及试剂说明书中的相关参数信息，避免人工输入错误。

- 可实时应对省临检中心每年凝血实验室间质评的考核。

血气生化分析仪招标参数（2台）

1、测量参数：	测量参数17项: pH, PCO2, PO2, Na, K, Cl, Ca, Hct, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb、SO2, Glucose, Lactate, Bilirubin

2、计算参数：	H+, cHCO3-, ctCO2(P), FO2Hb, BE, BEecf, BB, SO2(1), P50, ctO2, ctCO2(B), pHst, cHCO3-st, PAO2, AaDO2, a/AO2等超过37项计算参数，临床可根据具体需求自行设定。

3、样本类型	血液，气体，脑脊液，胸腹水，尿液

4、测试原理	MCon 电极活性微电极，TCON电极卡全面免保养

5、进样方式：至少注射器、毛细管二种，自动进样，切换方便。

6、电极特点：电极卡与试剂包分离避免试剂包堵塞，电极为免维护电极卡，不需要更换电极，电极膜。

7、测量时间：独特微量模式：全参数只需要 123ul

8、即刻检测结果：测量时间小于100秒

9、全液体定标：全自动1点定标和2点定标。

10、试剂稳定期长达 42天

11、独立试剂包测试卡分离，保证每个试剂包在用完后才进行更换

病人趋势图

12、全球首创，在线提供病人趋势图，便于临床监控病人周期性变化。

酸碱图	提供自动酸碱图，能辅助临床医生进行酸碱平衡判断。

13、其他

先进的操作软件：彩色大触摸屏幕，可自由转换角度；轻松实现人机对话可升级性；远程操作软件;

超强的信息功能：轻松联网LIS/HIS系统；双向交流。

质量控制，自动质控系统；仪器提供自动质控与手动质控两种方式，方便临床科室实时进行质量控制。

专业的实验室：可向其他血气生产厂家提供pH 的初级缓冲液

提高成本效应：4种机型，4种电极组合，6种适合不同标本量的试剂包，灵活的组合满足临床科室的不同需求

优良的售后服务：提供专业技术支持；学术讲课和交流

模块化结构，便于升级

原装进口全自动模块式血液体液分析仪技术参数（1台）

- 检测速度：CBC+DIFF≥70/小时，：CBC+DIFF+RET≥34/小时

- 检测参数：血液报告参数≥35个，体液报告参数≥6个

- 用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul；

- 白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰

- 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加3倍，结果更准确、可靠。

- 血小板计数：具有两种方法进行血小板的定量计数

- 网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。

- 网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。

- 体液检测速度：≥30样本/小时;

- 可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类；

- 体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；

- 线性范围：全血检测要满足WBC：0-440×10^9/L；RBC：0－8.6×10^12/L；PLT：0-5000×10^9/L

- 血液质控品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数；

- 体液质控品：定期提供原厂配套的高、低两个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数；

- 校准品：定期提供原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。

- 实时网络通讯系统：具有实时在线网络质控功能，通过室内质控实现实时的室间质评，确保用户的结果质量达到国际质量水准。

- 正确度（静脉血）：白细胞：≤3.0%；红细胞：≤2.0 %；血红蛋白：≤2.0%；血小板：≤5.0 %。

- 具有自动复检功能，并能自动追加自动检测项目；

- 流程控制：附带流程控制软件，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。

报名格式1（限包一包二）：

投标承诺函

致：（招标人）

我方已阅读投标风险说明，针对本次采购项目                （项目名称），       （项目编号）             。特作出以下承诺。

1.我方愿意承担因大型设备配置政策申请不通过或政策变化等不可控因素带来的投标及合同履约风险。

2.我方自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构及采购人对投标人发生的费用不承担任何责任。

本承诺的成立、生效、履行、解释及纠纷解决等相关事宜，均适用中华人民共和国大陆地区法律（不包括冲突法）。

风险说明：因政策变化、大型设备配置政策申请不通过等不可控因素导致项目采购终止。

除非你单位已充分阅读、完全理解并接受本说明所带来的风险，否则你单位无权进行本次投标。

本承诺最终解释权由采购人及采购代理机构所有

投标主体（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

| 投标报名登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 所属包号 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 以下由投标单位填写 |  |  |  |
| 投标单位 |  |  |  |
| 公司地址 |  | 电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 报名代表姓名 |  | 联系电话 |  |
| 我公司已阅读该项目招标公告，并按要求提供资料报名参加投标，在此声明：本公司提供的资料均真实、有效，且符合报名要求。 报名代表签字： 报名时间： |  |  |  |