磋 商 文 件

采购项目编号：青海皓东竞磋（货物）2022-006

采购项目名称：西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备

采   购   人：西宁市湟中区中医院

采购代理机构：青海皓东项目管理有限公司

2022年04月

目  录

第一部分 投标邀请	3

西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备	错误！未定义书签。

竞争性磋商公告	3

第二部分  供应商须知前附表	6

第三部分  供应商须知	9

1.适用范围	9

2.采购方式、合格的供应商	9

4.磋商文件的构成	10

5.磋商文件的质疑	10

6.磋商文件的澄清、修改	10

7.响应文件的语言及度量衡单位	11

8.投标报价及币种	11

9.磋商保证金	11

10.磋商有效期	12

自响应文件递交截止之日起60个日历日。	12

11.响应文件构成	12

12.响应文件编印和签署	13

13.响应文件的密封和标记	13

14.提交响应文件截止时间、地点	14

15.磋商小组	14

16.磋商程序	15

17.评审办法	16

18.推荐并确定成交供应商	18

19.成交通知	19

20.签订合同	19

21.终止情形	19

22.处罚情形	20

第四部分  采购项目合同书	21

青海省政府采购项目合同书	21

第五部分  响应文件格式	34

附件1：响应文件封面	34

附件2：磋商函	35

附件3：投标报价一览表	36

格式4：分项报价表	37

格式5：技术规格响应表	38

附件6：法定代表人证明书	39

附件7：法定代表人授权书	40

附件8：供应商承诺函	41

附件9：供应商诚信承诺书	42

附件10：资格证明材料	43

附件11：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	44

附件12：财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	45

附件13：无重大违法记录声明	46

附件14：磋商保证金	47

附件16：供应商的类似业绩证明材料	49

附件17：中小企业声明函（货物）	50

附件18：残疾人福利性单位声明函	51

附件19：其他资料	52

附件20：供应商最终报价表	53

第六部分  采购项目要求及技术参数	54

- 投标邀请

# 西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备

# 竞争性磋商公告

项目概况：

西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备的潜在供应商应在青海皓东项目管理有限公司（青海省西宁市城西区恒邦紫荆城3号楼三楼）获取采购文件，并于2022年5月16日9:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海皓东竞磋（货物）2022-006

项目名称：西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备

采购方式：竞争性磋商

最高限价（元）：(	包一)980000.00

(包二)1000000.00

采购需求：

| 标项名称 | 数量 | 预算金额（元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备（包一） | 1 | 980000.00 | 详见《磋商文件》 第六部分 |
| 西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备（包二） | 1 | 1000000.00 | 详见《磋商文件》 第六部分 |

合同履约期限：合同签订后90日历日供货并安装调试完毕

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《磋商文件》

3.本项目的特定资格要求：(1)符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

a.供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

b.财务状况报告、社会保障资金和依法缴纳税收的相关材料。

c.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

d.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

e.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4)本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

(5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）。

（6）其他资质条件：a.投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供该产品的生产（经营）许可/经营备案证明材料；b.投标人所投医疗产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

三、获取采购文件

时间：2022年04月29日至2022年05月09日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：青海省西宁市城西区恒邦紫荆城3号楼三楼

方式：现场购买或网上购买

售价（元）：500.00元（磋商文件售后不退，投标资格不能转让）

文件费收取账号：

采购代理机构开户银行：青海银行海湖新区支行

收款人：青海皓东项目管理有限公司

银行账号：0701 2010 0029 3215

获取磋商文件时须提供的材料：营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书。注：需网上购买标书的供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱qhhdxmgl@163.com，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。

四、响应文件提交

截止时间：2022年05月16日 9:30（北京时间）

地点：青海省西宁市城西区恒邦紫荆城3号楼三楼青海皓东项目管理有限公司评标室

五、响应文件开启

开启时间：2022年05月16日 9:30（北京时间）

地点：青海省西宁市城西区恒邦紫荆城3号楼三楼（青海皓东项目管理有限公司评标室）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本公告同时在《青海省政府采购网》《青海省电子招标投标公共服务平台》上发布；公告内容以青海省政府采购网发布为准。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：西宁市湟中区中医院

地址：西宁市湟中区鲁沙尔镇团结南路196号

传真：/

项目联系人：胡先生

项目联系方式：13897361290

2.采购代理机构信息

名称：青海皓东项目管理有限公司

地址：青海省西宁市城西区恒邦紫荆城3号楼三楼

传真：/

项目联系人：樊女士

项目联系方式：0971-6286773

青海皓东项目管理有限公司

2022年04月28日

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号 | 青海皓东竞磋（货物）2022-006 |
|  | 采购项目名称 | 西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备 |
|  | 采购人 | 西宁市湟中区中医院 |
|  | 采购代理机构 | 青海皓东项目管理有限公司 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
| - 7 | 采购预算额度 | 包一：980000.00元 包二：1000000.00元 |
| - 8 | 最高限价 | 包一：980000.00元 包二：1000000.00元 |
| - 9 | 项目分包个数 | 2个包 |
| - 10 | 采购要求 | 详见磋商文件第六部分 |
| - 11 | 供应商资格条件 | (1)符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： a.供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 b.财务状况报告、社会保障资金和依法缴纳税收的相关材料。 c.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。 d.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 e.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (4) 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标； (5) 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）； （6）其他资质条件：a.投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供该产品的生产（经营）许可/经营备案证明材料；b.投标人所投医疗产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明等材料。 |
| - 12 | 磋商保证金 | 磋商保证金： 包一：人民币 （大写）壹万玖仟元（小写）19000.00元 包二：人民币 （大写）贰万元（小写）20000.00元 收款单位：青海皓东项目管理有限公司 开户银行：青海银行海湖新区支行 投标保证金账号：0701 2010 0029 3215 缴纳时间：提交响应文件截止时间以前，以银行到账时间为准。 |
| - 13 | 缴费方式 | 投标保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金，汇单附言栏内注明项目名称（标段）及用途；供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。 |
| - 14 | 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出之日起5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订之日起5个工作日内退还。 |
| 15 | 递交响应文件方式 | 现场递交 |
| - 16 | 提交响应文件截止时间 | 2022年05月16日上午9时30分（北京时间） |
| - 17 | 响应文件开启时间 | 2022年05月16日上午9时30分（北京时间） |
| - 18 | 提交响应文件地点 | 青海省西宁市城西区恒邦紫荆城3号楼三楼（青海皓东项目管理有限公司评标室） |
| - 19 | 代理服务费收取 | 收取对象：中标人。 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳(包一)17540.00元（包二）17740.00元，说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定。 |
| - 20 | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同 |
| - 21 | 其他事项 | 中标供应商须先向采购人支付中标价10%的质保金 |

- 第三部分  供应商须知

一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的供应商：

(1)符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

a.供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

b.财务状况报告、社会保障资金和依法缴纳税收的相关材料。

c.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。

d.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

e.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4)本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

(5)经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；

（6）其他资质条件：a.投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供该产品的生产（经营）许可/经营备案证明材料；b.投标人所投医疗产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

3.磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）投标邀请

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）采购项目合同书

（5）响应文件格式（相关附件）

（6）采购项目服务要求

（7）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应）。

5.磋商文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

三、响应文件的编制

- 7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

- 9.磋商保证金

9.1 供应商须在磋商文件开启时间前缴纳磋商保证金；未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出之日起5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

9.2 磋商保证金由供应商以转款方式直接缴入“青海皓东项目管理有限公司”指定账户。同时将缴款证明扫描（或复印）件盖章后装订在响应文件中。

9.3有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 10.磋商有效期

- 自响应文件递交截止之日起60个日历日。

- 11.响应文件构成

11.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

（1）响应文件封面

（2）磋商函

（3）投标报价一览表

（4）分项报价表

（5）技术规格响应表

（6）法定代表人证明书

（7）法定代表人授权书

（8）供应商承诺函

（9）供应商诚信承诺书

（10）资格证明材料

（11）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（12）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（13）无重大违法记录声明

（14）磋商保证金

（15）投标产品相关资料

（16）供应商类似业绩

（17）中小企业声明函（货物）

（18）残疾人福利性单位声明函

（19）其他材料

（20）供应商最终报价表

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 12.响应文件编印和签署

（1）供应商须依据本文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

（2）响应文件的正本和所有的副本均需使用不褪色的材料打印或书写，并注明“正本”、“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装。

（3）响应文件份数：正本一份，副本两份，电子标书一份（电子版为pdf格式）电子标书与正本内容完全一致，包括页码、签字、盖章等。并注明供应商名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包），即正本的彩色扫描（必须是签盖企业公章及法人代表或授权人签字后待胶装的正本的彩色扫描），若电子标书与正本内容不符，按无效文件处理。

四、响应文件的递交

- 13.响应文件的密封和标记

13.1供应商应将响应文件正、副本分别密封，并按要求标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称等。

13.2密封后的响应文件均应：

（1）按“供应商须知前附表”中注明的时间、地址送达；

（2）密封袋写明“于xxxx年xx月xx日上午9时30分（北京时间）之前不准启封”标签。

13.3如果供应商未按第12．1－12．2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

13.4供应商以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

- 14.提交响应文件截止时间、地点

14.1响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

14.2采购代理机构将拒绝接受在提交首次响应文件截止时间之后送达的响应文件。

五、磋商程序及方法

- 15.磋商小组

15.1采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

15.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标进行举报或投诉。

15.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

15.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 16.磋商程序

16.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

16.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

16.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；

（2）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

（3）未按第11.1款（1）-（15）要求提供相关资料的；

（4）投标总报价超过磋商文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

（5）响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（6）响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（7）项目交货期、磋商有效期等不能满足磋商文件要求的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

16.2.2非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

16.2.3在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

16.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

16.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 17.评审办法

17.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），供应商须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》（详见附件17），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

17.2评审标准和分值分配：

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30) | （1）货物项目的价格分值占总分值的比重的30%； （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重； （3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审）； （4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 履约能力（50） | （1）技术参数（39分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得39分；每有一项负偏离扣3分，直至扣完。（此项评分以生产厂家出具的证明材料或检测报告或产品彩页等为依据）。 （2）履约能力（1分）：所投产品为节能产品得0.5分；所投产品为环保产品得0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》，政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 （3）实施方案（10分）：投标人根据项目要求提供项目实施方案，包含：①实施计划、团队②供货进度③设备功能介绍及特点；以上因素综合评定，针对每一项作出了详细的方案的得10分，其他得分在此基础上按照1分递减，未提供不得分。 |
| 3 | 类似业绩 (10) | 类似业绩情况：提供投标截止日前3年的供应商类似业绩证明材料（提供的业绩为2019年01月01日至2022年04月28日）每提供1项得2分,满分10分，不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务 (10) | - 售后服务计划、措施：根据供应商提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务，如果主机发生故障，具备备份机器提供给采购人使用等综合评定，方案内容合理、准确、详尽、完善得8分。根据供应商提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务，如果主机发生故障，具备备份机器提供给采购人使用等综合评定等，方案内容合理、准确得6分。根据供应商提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、售后服务网点分布情况、培训计划（技术实战操作培训）、在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务，如果主机发生故障，具备备份机器提供给采购人使用等综合评定等，方案内容合理得4分。不提供不得分。 - 质保期延长1年得2分，满分2分 |

六、确定成交供应商

- 18.推荐并确定成交供应商

18.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 19.成交通知

19.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

19.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 授予合同

20.签订合同

20.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

20.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

20.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

八、磋商活动终止

- 21.终止情形

21.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

21.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

九、处罚

- 22.处罚情形

中标人有下列情形之一的，中标无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

十、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第四部分  采购项目合同书

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备（包一）/（包二）

采购项目编号：青海皓东竞磋（货物）2022-006

采购合同编号：QHHD-2022-006 -1/-2

采购单位（甲方）：                          （盖章）

中标供应商（乙方）：                        （盖章）

采  购  日  期：      2022年05月16日

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年05月15日西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备（包一）/（包二）（青海皓东竞磋（货物）2022-006）的磋商文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明（如有）。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：合同签订后90日历日供货并安装调试完毕 。

交货地点：西宁市湟中区中医院。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后 90 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲乙双方签订合同时约定。

质保期及免费服务期:1年

乙方须先向甲方支付中标价10%的质保金

甲方向乙方支付40%预付款,验收合格后支付剩余60%。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 15 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，合同签订后30个日历日。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供 的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“七  授予合同”中第19.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第五部分  响应文件格式

- 附件1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：青海皓东竞磋（货物）2022-006

采购项目名称:西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备（包一）/（包二）

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

- 附件2：磋商函

磋商函

致：青海皓东项目管理有限公司

我公司收到西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备（包一）/（包二）（青海皓东竞磋（货物）2022-006）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起   天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________       邮编：____________

电话：_______________       传真：____________

法定代表人姓名：___________ 职务：____________

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

- 附件3：投标报价一览表

首轮报价一览表

项目名称:

项目编号:

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间 。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 格式4：分项报价表

分项报价表

项目名称:

项目编号:

单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照采购货物技术参数的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 格式5：技术规格响应表

技术规格响应表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 附件6：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海皓东项目管理有限公司

（法定代表人姓名） 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：  年龄：  民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

年   月   日

- 附件7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海皓东项目管理有限公司

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址       。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对               项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人被授权人联系电话：签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人（委托代理人）签字：       授权人（法定代表人）签字：

职务：                             职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

年   月  日

- 附件8：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海皓东项目管理有限公司

关于贵方2022年    月     日西宁市湟中区中医院针灸、康复科设备（包一）/（包二）（青海皓东竞磋（货物）2022-006）采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量等出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

- 附件9：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海皓东项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海皓东项目管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：   （公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

- 附件11：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- 附件12：财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、供应商基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的（2020年度或2021年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明。

- 附件13：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海皓东项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”“中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前10天内。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

- 附件14：磋商保证金

磋商保证金

致：青海皓东项目管理有限公司

我方为（项目名称）项目（采购编号为：          ）递交保证金人民币            （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）。

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年    月     日

附件15：投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- 附件16：供应商的类似业绩证明材料

供应商类似业绩

提供自2019年01月01日至2022年05月16日年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- 附件17：中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 附件18：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海皓东项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件19：其他资料

其他资料

附有关项目管理及售后服务等方面以及供应商认为需要提供的相关资料（格式自定）

- 附件20：供应商最终报价表

供应商最终报价表

项目名称:

项目编号:

单位：人民币（元）

| 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  | 大写： |  |
| 小写： |  | 小写： |  |

注：此表不需装订在响应文件中，供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由法定代表人或被授权供应商现场填写相关内容后密封提交。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

第六部分  采购项目要求及技术参数

（包一）

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温热电灸综合治疗仪 | 1 |
| 2 | 恒温蜡疗仪 | 1 |
| 3 | 中医定向透药治疗仪 | 1 |
| 4 | 冲击波治疗仪 | 1 |
| 5 | 半导体激光治疗仪 | 1 |
| 6 | 超声波治疗仪 | 1 |
| 7 | 空气波压力治疗系统 | 1 |
| 8 | 中频干扰电疗仪 | 1 |
| 9 | 微波治疗机 | 1 |
| 10 | 脊柱平衡放松系统 | 1 |
| 11 | 医用臭氧治疗仪 | 1 |

温热电灸综合治疗仪一台

技术参数：

- 设备的主要功能：无烟温热灸、磁疗、温针、电针、温热电针、无创电针及负压拔罐七种功能。

- 7寸彩色触摸屏，配一键飞梭显示操作。

- 输出路数： 24个灸头，4路温热电针灸, 4路无创针灸。

- 灸头具备加热功能，每个灸头独立控温：30-70℃内连续可调。

- 灸头具有磁疗催化功能，灸头表面磁场强度最大7mT。

- 六种电针输出波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3。

- 温热电针加热功能：温热电针具有加热功能，开启15min后温热电极夹的温度为75℃±10℃。

- 无创电针功能，电刺激参数可调。

- 无创针灸负压功能：输出负压连续可调，最大负压值30kPa±10%。

- 10.治疗时间：0～99min之间设定，到设定时间自动停止输出。

- 11.输入功率≤350VA。

- 12 .灸头加热面积灸头加热面的直径为：24mm±1mm。

- 13.工作噪声：设备在工作状态下的工作噪声不大于60dB。

- 14.最大输出：温热电针最大输出有效值不超过10mA。

- 15.设备净重：18kg，尺寸:  490mm*410mm*941mm。

恒温蜡疗仪一台

技术参数：

1、电、源：AC220V±10%；50Hz±1Hz；

2、功  率：3500VA；

3、容  积：蜡箱65升、饼箱80升×2，误差不大于±10%；

4、蜡盘及蜡盘尺寸：饼箱可一次性储存12盘蜡，分成两个饼箱共4个区，两个饼箱均可独立工作，单独控温，蜡盘尺寸：475mm*300mm*30mm；

5、显示方式：10.2寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态；

6、温控范围：融蜡箱58℃～85℃,制饼箱45℃～65℃，温控精度：±3℃；

7、两种工作模式：预约制饼模式、快速制饼模式；

7.1、预约制饼模式：分为“蜡箱制饼”和“饼箱制饼”，其中“蜡箱制饼”先从蜡箱融蜡，然后将融化的蜡液注入饼箱制饼；“饼箱制饼”，是在饼箱有未用完的冷却蜡饼的情况下，直接在饼箱加热至使用温度；

7.2、快速制饼模式：设定好参数后设备即刻启动制作蜡饼；

8、饼箱：采用循环风道系统设计，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存；

9、石蜡清洁：对蜡进行重复水洗分离，自动消毒、清洗、沉淀、过滤，确保用用蜡干净卫生,防止交叉感染；

10、设备选材：蜡箱表面经过喷塑处理，易清洗，防生锈，坚固耐用；内胆采用全高标SUS304不锈钢制作，模块化设计清理及维护更方便；

11、双重安全保护：超温保护、低液位报警；

超温保护：融蜡箱温度超过95℃或饼箱温度超过90℃时，均能自动切断加热装置；

低液位报警：自动检测融蜡箱水位，低水位自动报警；

12、外形尺寸：1250mm*600mm*1000mm，误差不大于±5%，左右结构，无需额外操作平台；

13、蜡饼厚度选择：3种厚度可供选择，默认薄蜡饼（10mm）、标准蜡饼(15mm)、厚蜡饼(19mm)；亦可后台自定义调整蜡饼厚度；

14、高温消毒、紫外线消毒功能；

15、设备净重：140kg。

中医定向透药治疗仪一台

1、低频脉冲频率1～440Hz；

2、中频调制频率1250～4000Hz。

3、输出强度0～99共100级步进可调。

4、定时时间：设定范围1～60分钟，默认20分钟；

5、治疗仪最大输出电流≤100mA（r.m.s）。

6、7寸真彩TFT触摸液晶屏，全中文显示，全触控操作。

7、实时显示治疗电流和波形。

8、治疗处方中文显示

9、输出脉冲波形

直流叠加低频方波脉冲；直流叠加低频方波调制脉冲；低频方波脉宽调制式中频脉冲；方波；锯齿波；三角波；棱形波；正弦波及混合波。

★10、具备中频按摩、药物导入、按摩+导入三种治疗模式                                                                                                                                                  11、两路四通道输出，可同时治疗2人；

12、机器含有可控反峰脉冲抑制器在单向输出时能够可靠抑制反峰信号，透药电流可以实时跟踪，有利可以于提高药物投入效率。

13、20组专家治疗处方，并可根据医院需求更改或增减处方。

14、治疗仪的输入功率:100VA；

15、安全类型：Ⅱ类BF型

冲击波治疗仪一台

技术参数：

1、采用国际先进的气压弹道技术研发生产的冲击波治疗仪；

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单；

3、电源使用标准：交流电压220V±10%,电源频率：50Hz±2％；额定输入功率：≤300VA；

4、10.2英寸真彩触摸显示屏，分辨率1024*600dots；

5、工作压力：1～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar；

6、工作频率调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz；

7、治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%；

8、具有准直型和发散式两类治疗探头，满足不同的临床需求；

9、★6种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求；

准直式治疗探头规格：6mm、9mm、15mm；

发散式治疗探头规格：15mm、20mm、25mm；

10、最大能流密度高达1.83mJ/mm2，以达到治疗效果（可提供相关佐证文件）；

11、内置45种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求；

12、自定义处方可自由新增患者治疗处方并储存，满足不同的临床需求；

13、计数功能:具有计数、显示和重置功能，便于记录治疗过程；

14、阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；阶梯输出压力和频率有利于提高患者对冲击波治疗的适应性、降低治疗耐受性，治疗效果更好（可提供相关佐证文件）；

15、★内置4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估并自动弹出评估结果窗口；

16、患者数据库管理，可存储10000个以上的患者信息，方便医师定期进行分；

析患者功能恢复情况和科研调查工作；

17、治疗计数范围：0～9999次,0～10时，步长为1；10～100时，步长为10；100～9900时，步长为100；9000～9999时，步长为99，人性化设计，调控精准，满足不同的临床需求；

18、默认冲击次数2000，默认冲击强度2.0Bar，默认冲击频率8Hz，默认治疗参数适配性高，能快捷便利的调整至具体需求的治疗参数；

19、输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%；

20、标准配置：2把控制手柄，12个治疗探头，2个子弹体，2个腔管，2台压缩机；

21、双通道同时输出治疗，互相独立，互不干扰；

22、有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大；

23、★进口核心部件：原装进口空气压缩机，动力强，静音设计；进口SMC电磁阀，输出稳定性高；进口枪管、子弹体，进口部件可提供报关证明资料；

24、设备净重：25kg，尺寸：425.5mm*535mm*994.3mm。

半导体激光治疗仪一台

技术参数

- 名    称：半导体激光治疗仪；

- 激光媒介：GaAlAs -- 半导体；

- 输出波长：主波长808nm±10nm  辅助波长650nm±10nm  ；

- 输出模式：连续 或 间歇；

- 工作方式：双路输出，独立控制，非接触式，体表垂直照射；

6、激光器功率：①整机输出功率：面照治疗头为：500mw×3（808激光）+5mw                       ×80（650激光）=1900mw  点照射治疗头为：500mw×1（808激光）+5mw                       ×6（650激光）=530mw  输出总功率为：2430mw；

②最大功率：面照射治疗头：1000mw×3+10mw×80

点照射治疗头：1000mw×1+10mw×6；

③单个激光器最大输出功率500mw，调节范围20-500mw，步进1mw，显示值于工作激光实际输出允差为±20%；

7、照射面积：①面照治疗头：24cm±0.2cm×14cm±0.2cm面照射最大面积：≥33600mm²；

②点照治疗头：3.3cm±0.2cm，点照射最大面积：≥66mm²；

8、激光器数量：面照治疗头激光管83个，点照射治疗头激光管7个；

9、输出激光功率不稳定度st：优于±10%；

10、输出激光功率复现性Rp：优于±10%；

11、显示方式：彩色液晶显示屏  中文菜单  ；

12、操    作：8 英寸触摸屏可随意触摸操作；

13、噪    音：治疗仪噪音≤60dB(A)；

14、控制系统：微电脑控制	；

15、气缸液压支架：全方位调节，全铝坚硬打造，高低升降，随推随用；

16、折页角度：治疗头水平转动角度≤3300，俯仰角度≤1800；

17、定时功能：1-90分钟 触摸输入；

18、电    源：220V±22V  50Hz   ；

19、整机功耗：≤100VA；

20、重    量：≤32kg；

21、软件名称：半导体激光治疗仪嵌入式组件，发布版本：V1；

22、符合国标：符合GB9706.1-2007安全标准，符合GB7247.1-2012激光产品安全，符合 YY0505-2012电磁兼容；

23、本产品通过ISO9001和ISO13485质量管理体系认证；

超声波治疗仪一台

技术参数：

1、柜式一体机，8寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。

2、仪器具有两种治疗频率：1MHz和3MHz。

3、输入功率：100VA。

4、额定输出功率：5W±20%。

5、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。

6、波束类型：准直型。

7、波束不均匀系数：≤8.0。

8、十种占空比：10%～100%可调，步进为10%。

9、治疗时间：≤30分钟。

10、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式。

★11、仪器配有4个治疗探头，一个手持移动式1MHz治疗探头、一个手持移动式3MHz治疗探头和两个固定式1MHz治疗探头，

12、1MHz和3MHz治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。

- 电源参数: 电源电压：交流电压 220V；电源频率：50HzHz； 输入功率80VA。

- 治疗头有效辐射面积： 2.0cm2±20%；

其他：

净重：15kg

尺寸：484.2mm*461.2mm*863.7mm

空气波压力治疗仪一台

技术参数：

- 柜式一体机，可同时使用两个十二腔气囊。

- 液晶触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。

- 时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。

- 生物波功能：

- 四组生物波输出；

- 输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式；

- 脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。

- 充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。

- 治疗仪压力范围：5～25kPa可调。

- 极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。

- 过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。

- 手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。

- 连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。

- 工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。

- 净重：25kg ，尺寸：425.5mm*535mm*987.5mm。

- 生物波输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式。

中频干扰电疗仪一台

技术参数：

1、柜式一体机，彩色触摸屏幕操控。

2、具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。

3、工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。

4、输出电流：≤50mA。

5、调制频率：0～150Hz。

6、调制方式：连续调制、间歇调制。

1）间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波），占空比为50％，允差±20％。

2）连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度分为0、25％、50％、75％、100％五种，允差±5％。

7、差频频率：0～199Hz。

8、五种差频治疗模式：低差频模式（1-10Hz）、中差频模式（20-30Hz）、高差频模式（40-60Hz）、广差频模式（1-60Hz）、超广差频模式（1-100Hz）。

9、差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式。

1）自然节律是指差频频率在差频治疗模式相应范围内随机变化。

2）周期性差频变化分为15s、20s、25s、30s四种，允差±10％。

10、七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒。

★11、十种干扰输出模式：

双路（两维）输出时具有：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式。

立体（三维）干扰输出时具有：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、立体程序模式。

12、顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃。

13、负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。

14、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。

15、系统自置17种常见疾病的处方。

16、两种模式：自定义模式，处方模式。

17、净重：35.7kg    尺寸：500mm*430mm*1305mm。

微波治疗机一台

技术参数：

1、双微波源,微波工作频率:  2450MHz±30MHz，波长12.2CM；

2、输出功率：手术模式：0-150W，理疗模式0-50W；

3、外形尺寸：400×400×960；

4、整机重量：50Kg；

5、预置工作时间范围: 0～30min或0～99s，预置为30min（最常用）时，其时间精度应为30min±1min；

6、无溅射创面修复好，无空气污染；

7、采用微电脑控制，PID调节及锁相，输出功率更稳定；

8、产品配置2枚玻璃管式熔断器，规格为F5AL250V，外形尺寸为Ø5×20mm；

9、输出模式：连续波、脉冲波、集束波；

10、输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆；

11、手术、理疗、切割一体化，功能齐全，适合各临床科室需要；

12、误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声，并自动切断输出；

13、过载保护:输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号；

14、闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出；

15、保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警；

- 安全等级：符合国家医用电器3类标准；

17、注册证临床适应症：丹毒、蜂窝织炎、乳腺炎的炎症吸收期、软组织扭伤恢复期、肌纤维织炎、棘间韧带损伤、肩关节周围炎、肱骨外上髁炎、术后伤口愈合迟缓、慢性溃疡、压疮、烧伤、冻伤。2：高热疗法与放疗、化疗综合治疗适用于皮肤癌、甲状腺癌、颈淋巴结转移癌、食管癌、乳癌、宫颈癌、直肠癌。3：组织凝固治疗适用于皮肤良性与恶性赘生物、鼻息肉、食管癌、胃溃疡出血、胃癌、直肠息肉、直肠癌、宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈癌。

脊柱平衡放松系统一台

技术参数：

1.功能及作用原理

融合中医音乐疗法、T度压力、声波振动、自重动态拉伸、超速筛体、温热疗法等中西康复理论，主要用于脊柱、骨骼、肌肉、神经、胃肠、精神、心血管、淋巴和内分泌系统的康复调理；如颈腰疼痛的缓解和调理，骨质疏松改善和预防，肌肉紧张/僵硬/痉挛等缓解，胃肠（便秘）改善调理，缓解精神压力/焦虑/抑郁、改善睡眠，疲劳和肌肉酸痛释放，脑卒中所致四肢功能障碍康复调理，脏腑系统改善调节，还具有加速血流、促进新陈代谢、激发细胞活力、增强免疫力等的功效。

2.功效

主要用于脊柱、骨骼、肌肉、神经、胃肠、精神、心血管、淋巴和内分泌系统的康复调理；如颈腰疼痛的缓解和调理、睡眠障碍（失眠、焦虑、抑郁、精神压力大）的缓解和改善、肌肉紧张/僵硬/痉挛等缓解、骨质疏松改善和预防、胃肠（便秘）改善调理、疲劳和肌肉酸痛释放，脑卒中所致四肢功能障碍康复调理，脏腑系统改善调节，还具有加速血流、促进新陈代谢、激发细胞活力、增强免疫力等的功效。

3.额定电压：AC220V    50HZ

4.额定功率：80W

5.净重/毛重：116KG/170KG

6.颜色：珍珠白

7.产品尺寸：213*74*83cm

8.包装尺寸：222*84*106cm

9.使用姿态：卧位使用

10.最大承载：300KG

11.安全设计：GB4706.1-2005, GB4706.10-2008；

12.功能信息参数

13.1.梯度压力气压按摩部位数：模拟中医手法按摩颈部、胸背部、小腿部、足底不少于10位置；

13.2.自重牵引角度：与地面倾斜倒置10度角

13.3.工作噪音：不高于63DB（国家标准）

医用臭氧治疗仪一台

| 性能特点 （1）8寸彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制，显示操作步骤和各项参数，人性化操作界面，使用简单方便 （2）臭氧浓度检测系统 （3）臭氧浓度（0-80mg/L)连续可调 （4）设置开关密码，方便仪器使用管理 ★（5）开机确定后即可取气，无需预热等待，实际浓度达到设定浓度用时≤30S （6）臭氧浓度自动调节系统 （7）开机管路自动消毒，使治疗过程安全可靠 ★（8）双出气装置，操作人员自行选择（自动或手动）出气方式 （9）管路压力自动调节，并自带减压装置，适用于任何医用氧气源 （10）具有残余臭氧回收装置 （11）具有持续取气功能，连续四小时给气浓度误差≤±1 （12）具有定时取气功能，取气时间可根据实际情况自行设定 （13）具有定量取气功能，取气量可根据实际情况自行设定 |  |
| --- | --- |
| 电压 | 220V±10% |
| 频率 | 50Hz±1Hz |
| 功率 | ≤200VA |
| 医用臭氧输出浓度 | 0-80mg/L(连续可调） |
| 臭氧浓度准确度 | 臭氧浓度±1mg/L |
| 臭氧输出稳定性 | 正常工作持续时间为10min时，臭氧输出浓度下降值0mg/L; |
|  | 正常工作持续时间为30min时，臭氧输出浓度下降值＜0.5mg/L; |
|  | 正常工作持续时间为60min时，臭氧输出浓度下降值＜1mg/L。 |
| 医用氧气流量 | 2L/min |
| 医用臭氧输出流量 | 2L/min |
| 产品连续工作时间 | ≥4h |
| 环境温度 | 5℃-40℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 大气压力 | 86kPa-106kPa |

（包二）

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低频脉冲治疗仪 | 1 |
| 2 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 4 |
| 3 | 短波治疗仪 | 1 |
| 4 | 离子导入仪 | 1 |
| 5 | 立体动态电治疗仪 | 1 |
| 6 | 经皮神经电刺激仪 | 2 |
| 7 | 高压低频脉冲治疗仪 | 1 |
| 8 | 多体位医用诊疗床 | 10 |
| 9 | 智能疼痛治疗仪 | 1 |
| 10 | 经颅超声神经肌肉刺激治疗仪 | 1 |
| 11 | 深层肌肉按摩器 | 1 |
| 12 | 红外光灸疗机 | 1 |
| 13 | 极短超声波治疗仪 | 1 |
| 14 | 多体位医用诊疗床 | 2 |
| 15 | 多关节主被动训练仪 | 1 |
| 16 | 医用诊疗椅 | 10 |
| 17 | 温热电针综合治理仪 | 5 |
| 18 | QT综合训练工作台 | 1 |
| 19 | 特定电磁波治疗器 | 20 |

低频脉冲治疗仪一台

1、一组两路脉冲输出。两种电极，可供选择。旋钮快速调节，操作方便。

2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。

3、额定输入功率：25VA。

4、输出脉冲周期为1s～2s 连续可调，允差±20%。

5、输出脉冲宽度为0.1ms～0.5ms连续可调，允差±30%。

6、脉冲周期和延迟时间有条形屏显示。

7、输出波形：矩形波。

8、治疗仪在500Ω的负载电阻下，每路输出电流的有效值不大于50mA。

9、两路输出电流交替输出，两路之间的延时时间可调。

10、延时时间：第二路输出比第一路输出延时时间为0.1s～1.5s可调，允差±20％。

11、误调指示功能：延时时间必须小于脉冲周期，即T1＜T ，否则，治疗仪不能正常工作，同时误调指示灯闪烁。

12、保护功能：接通电源后若仪器强度输出旋钮没有复位，有蜂鸣提示音，将各路强度输出旋钮逆时针调回零位后蜂鸣提示音消失，防止误操作。

13、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％，治疗时间结束有峰鸣器提示声，并停止输出。

14、输出端开路时，输出电压峰值应不大于500V。

15、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。

16、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 ”

颈腰椎治疗多功能牵引床十台

一、功能描述

电动牵引床专为颈腰椎牵引而设计，通过牵引装置与床体连接，可控制的牵引驱动装置可为颈椎、腰椎提供安全有效的牵引治疗。牵引治疗和温热治疗(选配)同时结合的特点，在牵引治疗缓解椎间盘压力的同时通过温热治疗按摩和放松肌肉与韧带，从而缓解患者的颈腰疼痛。

二、适用范围

1、颈椎：颈椎病、脱位、颈椎肌肉痉挛、椎间关节紊乱症、颈椎动脉扭曲、颈部韧带病变、颈椎间盘突出或脱出等。

2、腰椎：腰肌痉挛、腰椎间盘突出症、腰椎功能性侧弯、腰椎退行性（肥大性）骨关节炎、急慢性腰损伤引起的腰椎滑膜组织嵌顿及小关节紊乱症等。

三、技术特点

1.颈腰牵引配置，灵活更换治疗部位；

2.全数字设定显示，牵引力、牵引时间、治疗时间均数字设定，且有记忆功能；

3.训练参数：牵引力：最大为800N，牵引时间：1-60秒，治疗时间：1-99分；

4.牵引体位科学：膝下应用三角枕调节受力位置；

5.牵引绳采用柔软钢丝绳，固定轨道设计；

6.床面采用耐磨、耐拉、耐低温、抗菌、高级环保、阻燃皮革；

7.独有的双色数码管显示，主副模式由红、绿双色显示,操作简单；

8.三种牵引治疗模式：连续模式、间歇模式、混合模式；

9.采用钢丝传动系统，经久耐用；

10.安全设计：备有患者应急开关；

11.自动补偿：当患者因位移造成牵引力实时值偏离设定值时，微电脑控制牵引主机立即自动补偿，保证牵引力的恒定及患者安全；

12.数字显示预设的牵引力和实际的牵引力以及剩余时间；

13.光滑的床垫有25cm的移动范围，专为腰椎牵引而设计；

14.参数设置：按键式控制面板轻松设置牵引力大小的最大值和最小值，持续牵引时间，治疗时间；

15．牵引力0～99KG 可任意设定；

16．设定值锁定功能：可锁定已设定的牵引力和牵引时间，不会因误操作而引起设定值的改变；

17．自动故障检测，以不同代码指示故障，停止治疗，故障排除后方可正常使用；

※18.微电脑控制的牵引驱动装置，可随患者体位变换或移动后调整牵引力，保证患者在治疗时始终保持正确的牵引力；

- 19.治疗结束后或紧急停止后有提示音。

- 四、技术参数

牵引机规格（L×W×H）：580×310×740mm；

牵引机重量：45Kg；

牵引支架规格：1900×550mm；

牵引床规格（L×W×H）：2115×580×550mm；

牵引床重量：55Kg；

承重：>150kg；

牵引力：腰椎最大牵引力800N，颈椎最大牵引力190N；

治疗时间（min)：1～99分钟±30s；

功率：AC220V/50Hz；

牵引力变化速率：渐进期：最大0.7kg/s；减退期：最大0.6kg/s；

牵引时间(s)：1～60±10%；

- 间歇时间(s)：1～60±10%。

标准配置清单

| 品名 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牵引治疗床 |  | 张 | 1 |  |
| 牵引主机 |  | 台 | 1 |  |
| 紧急停止开关 |  | 个 | 1 |  |
| 牵引钩 |  | 个 | 1 |  |
| 牵引挂架 |  | 套 | 1 |  |
| 肋部固定带、髋部固定带、头部固定带 |  | 套 | 1 |  |
| 辅助垫 |  | 套 | 1 |  |
| 可控式加热功能床垫 （选配） |  | 套 | 1 |  |
| 主电源线 |  | 套 | 1 |  |
| 说明书 |  | 套 | 1 |  |

短波治疗仪一台

1、额定输入功率：700VA

2、输出功率：a)分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%  b)输出功率的稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%

3、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束

4、外形尺寸：长mm×宽mm×高mm =430mm*330mm*830mm，允差±15％

5、工作频率：27.12MHz,允差±1.5％

6、输出线长度：1100mm，允差±10％

7、脉冲模式

a) 脉冲调制频率：疏波MF 70Hz，密波DF 350Hz，允差±10%；

b) 调制波形：方波；

c) 调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%；

d) 调制度：100%。

8、机器配带三种方型硅胶电极板规格：大、中、小

9、机器配带三种方形电极片布套规格：大、中、小

10、产品通过IS09001、13485医疗器械质 量管理体系认证。

离子导入仪一台

- 额定输入功率：100VA。

- 2、主机尺寸：长420mm，宽360mm，高230mm，允差±10%

3. 电极片

a) 加热电极片：分两种型号长107mm，宽72mm和长85mm，宽55mm，允差±5%；

b) 电极线：长1800mm，允差±100mm；

c）吸水加热电极片：长107mm，宽72mm，允差±5%。

4. 治疗模式

a)具有“按摩”和“导入”两种治疗模式。

b)“按摩”状态输出对称脉冲波形，幅度差不大于2V。

c)“导入”状态输出为非对称脉冲波形。

5.输出通道：双通道输出。

6.中频载波波形:正弦波。

7.调制波波形：方波。

8.输出频率：

中频载波频率：2000Hz±10% ；

调制波频率：75Hz±10%。

9.调幅度：35%～65%。

10.中频脉冲电压：中频脉冲最大输出峰峰值99V，允差±10%，分0～99级显示。

11.定时范围：1～60min连续可调，开机默认值25min。

立体动态干扰电治疗仪一台

1、三维干扰电输出

2、治疗仪工作频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz分四档可调。

3、治疗仪差频频率范围：分五档可选

低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz

中：频率下限=40HZ，频率上限=60Hz

高：频率下限=80HZ，频率上限=120Hz

广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz

低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，一次循环。

4、治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA

5、治疗仪动态节律：0、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选。差频周期：1/F、15s、30s、60s分四档可选。

6、治疗仪定时时间：1-99min连续可调，级差1min，允差10%。

7、可三维输出或二维输出

8、4个固定处方1个自编处方。

经皮神经电刺激仪一台

1、三路矩形波脉冲输出；

2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz；

3、额定输入功率：50VA；

4、输出脉冲频率从2Hz～160Hz范围内，连续可调，允差±20％；

5、输出脉冲宽度60μs～520μs范围内，连续可调，允差±20％；

6、刺激仪在500Ω的负载电阻下，每路输出电流的有效值不大于50mA。

7、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％；

8、具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出三种治疗模式；

9、输出低频脉冲电流，频率可连续调节。

10、外形尺寸：420mm×360mm×235mm；允差±50mm。

11、输出端开路时，输出电压峰值应不大于500V。

高压低频脉冲治疗仪一台

1、输出通道：采用数码显示，具有10个输出通道

2、结构组成：治疗仪主要由主机、电极线、电极片等组成。

3、额定输入功率：60VA。

4、输出脉冲：治疗仪输出单向脉冲方波；脉冲频率范围：0.5Hz～60Hz脉宽范围：0.2ms～2.0ms。

5、输出强度：0～4000V，0～255级可调

6、强度自增和停止：用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。自增级数：0～255级，允差±10℅，自增时间：16s/级，允差±5s；

7、浪涌功能：能够产生脉冲宽度循环连续变化的输出波形；浪涌范围：0.2ms～1.0ms；浪涌周期：短浪：3s  长浪：6s

8、治疗时间0～99min可调，最大允差±3min，步长1min；开机预置30min，倒计数计时，治疗时间到，蜂鸣声提示。

9、极性转换：控制输出脉冲电压的正负极性；手动转换，按极性选择键，极性在上、下和自动三种状态中循环，指示灯指示的一方为正极；自动转换，按极性选择键上方自动灯亮，治疗仪处于自动换极状态，自动转换时间为5min,允差±15℅。

多体位医用诊疗床一台

1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。

2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。

3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。

4、配有患者呼吸孔。

5、诊疗床最大承载重量：200kg,允差±10kg。

6、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

7、具有多体位医用诊疗床第一类医疗器械备案凭证。

智能疼痛治疗仪一台

1、额定输入功率：150VA。

2、一路球状辐射器输出。

3、球状辐射器口直径为165mm，允差±5％。

4、球状辐射器输出光波长范围690nm～940nm，允差±5％。

5、球状辐射器波长为690nm～940nm的输出功率为3～25档可调，级差1档。

6、治疗仪上有定时控制装置，定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10%。

7、治疗仪外形尺寸（长×宽×高）：420mm×420mm×820mm，允差±20mm。

8、输出光功率不稳定度±5%。

9、多节支臂调节，灵活方向调节。

10、四个独立万向轮移动。

11、微电脑控制数码显示

12、治疗结束后有响声提示

- 经颅超声神经肌肉刺激治疗仪一台

- 1、设备名称: 经颅超声神经肌肉刺激治疗仪

- 2、整机要求：

★2.1 投标设备产品注册证书载明的适用范围需包括出血性及缺血性脑卒中康复治疗。

★2.2投标产品治疗手段应包括经颅超声治疗和神经肌肉电刺激治疗两项技术

2.3 具有固化模式和自设模式两套治疗方案设置；自设模式下设置的各项参数可以储存；

2.4 ≥7寸触摸液晶显示屏；

2.5 治疗开始前有自检功能，主机可对治疗头进行识别、检测和自动参数匹配；

- 性能指标：

3.1 超声频率：800KHz

3.2 超声输出功率：1.2W

3.3 超声治疗头有效辐射面积：2.0cm²

3.4 超声输出模式：连续模式，脉冲模式；

3.5 占空比：10%～100%；

3.6 电刺激频率：20～1000Hz；电脉冲宽度100μs；

3.7 脉冲幅值：45V，可调；

3.8 电刺激输出模式：动力性（间歇输出），静力性（连续输出）。

4、配置要求：设备主机1台；经颅超声治疗头1副；电刺激导线2套；自粘电极片40对；专用弹性头带20条；

深层肌肉按摩器一台

深层肌肉按摩器是一款振动式刺激仪，是由主机通过传导管将振动传至按摩头，高速旋转产生有节奏的按压与振动，针对深部肌肉组织击打与振动，有效促进血管舒张，松解粘连；促进乳酸循环，减少乳酸堆积；缓解肌肉痉挛，降低肌肉紧张。

1、电压：a.c.220V

2、频率：50Hz

3、耗电量：150W

4、重量：18Kg

5、尺寸规格：120cm x 53cm

6、输出转速：4200RPM

7、涂药器：7个

8、震感强烈，有助于血液循环，清除体内有毒垃圾减少肌肉痉挛，特别对于肌肉收缩及促进脂肪吸收有显著效果。配备多个涂药器，适合身体多个部位按摩治疗。

9、由主机通过传导管将振动传至按摩头，高速旋转产生有节奏的按压与振动，针对深部肌肉组织击打与振动，有效促进血管舒张，松解粘连；促进乳酸循环，减少乳酸堆积；缓解肌肉痉挛，降低肌肉紧张。

红外光灸疗机一台

1、安全类型：I类，B型

2、电源：AC220V  频率：50Hz。

3、红外光波长范围580nm～1050nm；

4、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W;

5、红外光光疗档位三档可调；

6、光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz，on为常亮；

7、艾灸加热温度100—160度；

8、红光与艾灸可同时输出；

9、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±60s；

10、支臂调节方便，艾灸治疗头三维方向可调；

11、具有艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私；

12、具有双通道，可同时输出；

13、具有防倾倒保护功能；

极超短波治疗机一台

技术参数：

1.输入功率：1400VA

2.额定电压a.c.220V，额定频率：50Hz

3.工作频率：2450MHz±50MHz.

4.长方形辐射器尺寸：长(430mm)× 宽(120mm)×高(99mm)

5.圆形辐射器尺寸：直径170mm

6.配有可旋转支臂，方便医务人员操作

7.治疗时间：1～20min

8.输出方式：连续式和脉冲式

9.最大输出强度：150W

10.微电脑控制，输出功率更加稳定；

11.输出功率过载保护，治疗更加安全；

多体位医用诊疗床二台

1、电源：a.c.220V 频率：50Hz 备用电池DC24V。

2、额定输入功率：190VA。

3、最大起升重量：200kg，允差±10kg。

4、尺寸：长×宽×高（mm）：1970×660×570，允差±3%。

5、升降功能：诊疗床的床面升降行程为0～300mm范围连续可调，允差±30mm。

6、头部段面功能：相对水平面调节角度：-20°～+30°连续可调，允差±3%。

7、腰胸段面功能：相对水平面调节角度：0°～+25°连续可调，允差±3%。

8、下身段面功能：相对水平面调节角度:-25°～+40°连续可调，允差±3%。

9、床面升降速度：≥10mm/s；

10、诊疗床噪音≤60dB；

11、诊疗床在以下任一条件下静态载荷4小时不得产生永久变形：

中间床面承载130kg；

调节段面承载50kg；

12、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关，可进行点动升降诊疗床面；可减轻按摩治疗师的劳动强度，呵护按摩师的脊柱健康。

13、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位医用诊疗床面。

14、配有患者呼吸孔及肩孔。

15、采用优质气弹簧，经久耐用。

16、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

17、具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。

# 多关节主被动训练仪一台

1、工作环境：

a）环境温度范围：5℃～40℃；

b）环境湿度范围：5％～90％；

c)大气压力范围：700hPa~1060hPa；

d)电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz。

e)额定输入功率：80VA。

2、外形尺寸（长×宽×高）：700mm×650mm×1200mm，允差±10%。

3、显示方式：触摸屏。

4、屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～100mm,允差±10%。

5、主动模式：提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。

6、被动模式：a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min；b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm；c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）：e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。

7、训练结果显示

训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。

8、训练仪工作噪音≤60dB（A）。

9、产品通过CE认证。

10、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

11、具有医疗器械注册证。

医用诊疗椅十台

- 长600mm×宽600mm×高420mm～560mm可调

- 2、椅面载荷：静载荷≥135kG。

3、治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。

温热电针综合治疗仪一台

- 1、四路艾灸治疗输出

- 2、额定输出功率：60VA

- 3、艾灸治疗头具有磁疗催化功能，艾灸治疗头表面磁感应强度0.023T-0.12T；

- 4、艾灸治疗头具有加热功能，每个艾灸治疗头恒温范围：30℃~70℃内连续可调；

- 5、艾灸治疗头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸的原理，艾绒被加热后，直接作用于病灶；

- 6、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸；

- 7、微电脑控制，轻触式按键操作；

- 8、治疗时间：1min～60min可调，级差1min，显示定时误差±5%，治疗时间达到设定的时间时，所有通道停止输出。

- 9、治疗头可选择同步控温和异步控温。

- 10、治疗仪具有手动停止输出功能。

- 11、患者安全保护功能，治疗仪断电再恢复时，不应有任何输出。

- 12、温度保护装置，第一路保护装置动作温度值不得超过设定工作温度+3℃；当第一路保护装置失效，造成隔热垫表面最高温度继续升高，第二路保护装置动作，并切断输出,此时隔热垫表面温度不高于70℃。

- 13、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

- OT综合训练工作台一台

- 1、规格(mm)：1930×1065×940

- 2、左右操作面板：500×390（长×宽）mm

- 3.后操作面板：980×390（长×宽）mm

- 4、操作面板调节范围：0～350mm

- 5、用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力

- 特定电磁波治疗器二十台

- 1、产品样式： 立式

- 2、结构特点： 电源开关 UL认证定时器

- 3、计时方式： 机械定时（0-60℃及常通），调温方式： 无

- 4、电压V、功率W、频率Hz 220、250、50

- 5、光谱波光 μ M 2~21

- 6、辐射板直径mm 166

- 7、辐射板使用寿命：2000h（理论）

- 8、光谱波长范围：2-25um微米

- 9、活动臂伸缩范围mm 0~350，活动臂提升范围mm 0~300

- 10、仰视角（度） 270 ，转角（度） 360

- 11、包装尺寸mm 580*390*260

注：1.包一、包二质保期均为1年。

2.合同履约期限：合同签订后90日历日供货并安装调试完毕。