公开招标文件

采购项目名称：海西州空气质量精细化网格化监测网络

项目（一期）

采购项目编号：青海西唐公招（货物）2021-001

采   购   人：海西蒙古族藏族自治州生态环境局

采购代理机构：青海西唐工程项目管理有限公司

二〇二一年一月

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分投标人须知前附表................................................................................4

第三部分  投标人须知	7

一、说  明	10

1.适用范围	....10

2.采购方式、合格的投标人	10

二、招标文件说明	10

4.招标文件的构成	11

5.招标文件、招标活动和中标结果的质疑	11

6.招标文件的修改	11

三、投标文件的编制	13

7.投标文件的语言及度量衡单位	13

8.投标报价及币种	13

9.投标保证金	13

10.投标有效期	14

11.投标文件构成	14

12. 投标文件的编制要求	15

四、投标文件的递交	16

13. 投标文件的密封和标记	16

14. 递送投标文件的地点、截止日期	16

15. 投标文件的撤回和修改	16

五、开标	17

16.开标	17

六、评审程序及方法	18

17.评标委员会	18

18.评审工作程序	18

19.评审办法	20

七、定 标	24

20.推荐并确定中标人	24

21.中标通知	24

八、授予合同	25

22.签订合同	25

九、废标	26

23. 废标情形	26

十、处罚	27

24.处罚情形	27

十一、招标代理服务收费标准	28

十二、其他	29

第四部分 青海省政府采购项目合同书范本	30

第五部分  投标文件格式	42

第六部分  采购项目要求及技术参数	43

（一）投标要求	67

1.投标说明	67

2.报价说明	67

3.重要指标	67

4.商务要求	68

5.项目概况及技术参数	68

主要技术指标	68

第一部分  招标公告

海西州空气质量精细化网格化监测网络项目（一期）

青海西唐工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受采购人海西蒙古族藏族自治州生态环境局（以下均称“采购人”）委托，拟对海西州空气质量精细化网格化监测网络项目（一期）（采购项目编号：青海西唐公招（货物）2021-001）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目名称 | 海西州空气质量精细化网格化监测网络项目（一期） |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青海西唐公招（货物）2021-001 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算控制额度 | 10714800.00元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 具体详见《招标文件》 |
| 各包供应商资格条件 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图， 时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动. 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； |
| 公告发布时间 | 2021年1月15日 |
| 招标文件发售起止时间 | 2021年1月18日至2021年01月22日，每天上午9:00-12:00,下午14:30-17:30（午休、节假日除外） |
| 招标文件发售方式 | 现场购买/网上购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 招标文件发售地点 | 青海省西宁市海湖新区歪歪楼A座22楼2210室 |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式 ）及开户许可证。注：如各投标人不需要现场报名，均通过网上报名的方式进行网上购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认,报名通过后将纸质版的公司资料寄往代理公司指定地点（青海省西宁市海湖新区歪歪楼A座22楼2210室 ）逾期不候。 |
| 投标截止时间 | 2021年02月05日上午10时00分（北京时间） |
| 开标时间 | 2021年02月05日上午10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省公共资源交易中心一号开标室 |
| 采购人及联系人电话 | 采购人：海西蒙古族藏族自治州生态环境局 联系人：李先生 联系电话：0977-8217537 联系地址：海西州德令哈市格尔木西路13号 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构:青海西唐工程项目管理有限公司 联系人：杨女士 联系电话：0971-4324868 邮 箱：QHXTZBGS888@163.com 联系地址：青海省西宁市海湖新区歪歪楼A座22楼2210室 |
| 采购代理机构开户银行 | 招商银行股份有限公司西宁分行 |
| 收款人 | 青海西唐工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 9729 0079 5210 101 |
| 其他事项 | 本公告发布于《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》；公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：海西蒙古族藏族自治州财政局 联系电话：0977-8223201 |

青海西唐工程项目管理有限公司

2021年1月15日

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 海西州空气质量精细化网格化监测网络项目（一期） |
| 2 | 采购项目编号 | 青海西唐公招（货物）2021-001 |
| 3 | 采购人 | 海西蒙古族藏族自治州生态环境局 |
| 4 | 采购代理机构 | 青海西唐工程项目管理有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算额度 | 10714800.00元 |
| 8 | 项目分包个数 | 无 |
| 9 | 采购要求 | 具体详见《招标文件》 |
| 10 | 供应商资格条件 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图， 时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金:210000.00元（大写：贰拾壹万元整） 账户名：青海西唐工程项目管理有限公司 开户行：招商银行股份有限公司西宁分行 账 号：9729 0079 5210 101 缴费时间：同投标截止时间（2021年02月05日上午10时00分） |
| 12 | 缴费方式 | 缴费方式：转账、保函、电汇（不接受现金），须由投标人从其基本账户转入指定专用账户，汇单附言栏内注明项目名称及用途，并附投标单位基本账户开户许可证复印件。 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 |
| 13 | 投标保证金退还 | 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还（不退现金）；中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不退现金）。 |
| 14 | 投标文件编制要求 | 1.投标人应按照采购文件所提供的投标文件格式，填写招标文件第五部分的内容，注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。 2.投标人应按采购文件要求准备投标文件1份正本、4份副本和相应的电子文档（U盘）1份（电子版文档必须是加盖供应商公章及法定代表人或其委托代理人签字后待胶装的正本所有内容的彩色扫描文档，电子文档与递交的投标文件正本一致，格式采用PDF），以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。每份投标文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，胶装成册、编码并在书脊处标明项目名称，其他方式装订的投标文件一概不予接受。 |
| 15 | 投标文件的密封 | 投标文件外层密封袋的标注：采购项目名称、采购项目编号、投标人名称、年月日以及“于2021年02月05日上午10时00分（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 16 | 递交投标文件方式 | 现场递交，不接受邮寄投标 |
| 17 | 投标截止时间 | 2021年02月05日上午10时00分（北京时间） |
| 18 | 开标时间 | 2021年02月05日上午10时00分（北京时间） |
| 19 | 开标地点 | 青海省公共资源交易中心一号开标室 |
| 20 | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内（自接听电话后30分钟如拨打电话3次未接视为放弃）到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 21 | 代理服务费收取 | 招标代理服务费收取对象：成交供应商。 招标代理费按参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。 |
| 22 | 合同签订有效期 | 自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同。 |
| 23 | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存两份原件备案。 |
| 24 | 投标有效期 | 本次投标有效期为开标之日起60个日历日。 |
| 25 | 其他事项 | 无 |

第三部分  投标人须知

一、说  明

1.适用范围

1.1本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：

1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图， 时间为投标截止时间前20天内）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）青海省政府采购项目合同书范本

（5）投标文件格式

（6）采购项目要求及技术参数

（7）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按招标文件要求提交全部资料，或者对招标文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类投标将被拒绝（视为无效投标）。

5.招标文件、招标活动和中标结果的质疑

参加投标的投标人认为招标文件、招标活动和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将答复事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

质疑时效期间的计算：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

6.招标文件的修改

6.1 在投标截止期前，采购人或采购代理机构可对招标文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了采购文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、培训费、售前、售中、售后服务费、中标服务费、入关手续费及不可预见费等全部费用。

8.2投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期一致。

8.3投标人应根据招标文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.5投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1投标人应将投标保证金缴款证明做为投标文件的内容一并提供。交纳的投标保证金用于因投标人的行为使本次招标活动受到损失的抵项。在本次招标活动中未中标且投标人未发生过失行为的，采购代理机构将在中标通知书发出五个工作日内退还。

9.2投标人应在投标截止期前一工作日将投标保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。

9.3 投标保证金交纳形式：转账、电汇（不接受现金），须由投标人从其基本账户转入指定专用账户，汇单附言栏内注明项目名称及用途，并附投标单位基本账户开户许可证复印件。

9.4未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

9.5未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。

9.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在递交投标文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真等告知采购代理机构要撤其投标的；

（2）中标人在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳中标服务费；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）法律、法规规定的其他情形。

10.投标有效期

投标有效期为自开标之日起不少于60日历日。

11.投标文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第五部分）：

（1）投标文件封面

（2）投标文件目录

（3）投标函

（4）报价一览表

（5）分项报价表

（6）技术规格响应表

（7）法定代表人证明书

（8）法定代表人授权书

（9）投标人承诺函

（10）供应商诚信承诺书

（11）资格证明材料

（12）财务状况、缴纳税收证明及社保证明

（13）投标产品相关资料

（14）具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明

（15）无重大违法记录声明

（16）投标保证金证明

（17）投标人的类似业绩证明材料

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码。

12. 投标文件的编制要求

12.1投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第五部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。

12.2投标人应按招标文件要求准备投标文件（壹份正本、肆份副本和相应的电子文档（U盘）1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份）。每份投标文件都必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本投标文件为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，胶装成册、编码并在书脊处标明项目名称，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。投标文件副本可采用正本的复印件加盖骑缝章，电子文档U盘制作（U盘制作的电子文档为不可修改文档，如：PDF格式）。

12.4投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标企业法人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。

四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封和标记

13.1投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

13.3密封后的投标文件均应：

(1)按“投标人投标前须知”注明的时间、地址送达；

(2)投标文件密封袋用“于X年X月X日X时X分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.4如果投标人未按第13.1- 16.3条要求将投标文件密封或在密封袋上加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。由此造成提前启封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

13.5投标人以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

14. 递送投标文件的地点、截止日期

14.1所有投标文件都必须按招标文件规定的投标截止时间之前送达开标地点。

14.2采购代理机构将拒绝接受在投标截止时间之后送达的投标文件。

14.3采购人和采购代理机构可以按照第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期，在此情况下，采购人与采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15. 投标文件的撤回和修改

15.1允许投标人在投标截止期前撤回其投标（须以书面形式通知采购代理机构），投标截止期后不得撤回其投标。否则，其投标保证金将不予退还，上缴同级财政部门。

五、开标

16.开标

16.1采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织招标开标。投标人须派法定代表人或委托代理人参加并签到以证明其出席开标会议，否则视为自动放弃。

16.2开标工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.3开标时，由投标人检查投标文件的密封情况，经签字确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

16.4 开标时，“开标一览表”中的报价与投标文件中“报价一览表”内容不一致的，以开标时的报价为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受，其投标将被拒绝。

16.5身份验证：投标人在投标文件正本拆封以后，出示法定代表人或委托代理人的有效身份证明，身份不符的按无效投标处理。

16.6答疑：本项目的评标委员会对投标人的投标文件进行评审，并根据评审情况确定答疑时间，投标人应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到现场答疑的，视同放弃答疑。

六、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会，评审专家从政府采购专家库中抽取，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等五人或五人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。采购数额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为5人以上单数。政府采购评审专家库不能满足需求时，经同级财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

参与招标文件论证或征询过意见的专家不得参加该项目的评标。采购人不得以专家身份参与本部门或本单位采购项目的评标。采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的政府采购项目的评标。

17.2评标由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预中标候选人；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3评标委员会应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担评标委员会成员责任；

（3）对评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）解答投标人及有关方面的质疑；

（6）配合进行质疑投诉处理工作。

17.4评审工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作和评审结果。

18.评审工作程序

18.1进入评审阶段后，由评标委员会独立开展评审工作，负责审议所有投标文件，并按先初审、后详细评审的程序对投标文件进行评审、评分。

18.1.1本次综合评分的主要因素是：投标报价、商务评价、技术质量、销售及服务情况。评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》（详见附件14），并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

18.1.2 除投标价格因素外，评标委员会应依据招标文件规定的评审方法和评审标准对其他因素进行客观评审。

18.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。投标文件在响应招标文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1实质性偏离是指投标文件未能实质性响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离，投标文件有下列情况之一的，按无效投标处理。

（1）不符合第2.2款“合格的投标人”之规定的；

（2）未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

（3）未按第11.1款（1）-（18）要求提供相关资料的；

（4）投标文件内容没有按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（5）投标文件编排混乱，导致评审工作难以正常进行的；

（6）产品交货（工）期、投标有效期不能满足招标文件要求的；

（7）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（8）投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

（9）投标文件中附有采购人不能接受的条件的；

（10）投标报价超过采购预算额度的；

（11）未提供电子文档的；

（12）投标文件纸质与电子文档不一致的；

（13）评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（14）法律、法规规定的其他情形。

18.2.2非实质性偏离是指投标文件实质性响应招标文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变投标文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1）投标文件文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）评标委员会认定的其他非实质性偏离情况。

投标文件有上述情形之一的，评标委员会应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人签字确认，该内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并作为投标文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，评标委员会将按照招标文件的要求对现有的投标资料做出评审意见。评标委员会对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.2.3 在投标文件初审、复审过程中，如果评标委员会成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，评审报告中应注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

18.3比较与评价：评标委员会将按招标文件中规定的评标办法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预中标候选人。若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

19.评审办法

19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招投标管理办法》、财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为商务和技术两部分（满分100分）。

资格性审查

| 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人签字并加盖单位章 |
| 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 投标报价 | 投标人的投标总价不得高于招标控制价 |
| 财务状况、纳税、社保、信用中国查询、中国政府采购查询函 | 见招标文件 |
| 投标文件电子版 | 见招标文件 |
| 招标文件中规定的其他资质条件 | 见招标文件 |
| 符合招标文件18.2.1内容 | 见招标文件 |

符合性审查

| 符合性审查文件按招标文件要求签署、盖章 | 符合招标文件要求 |
| --- | --- |
| 按第11.2款中要求提供相关资料 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件无采购人不能接受的附加条件 | 符合招标文件要求 |
| 交货期满足招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
| 不存在串通投标行为 | 符合招标文件要求 |
| 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 符合招标文件要求 |

19.2评审标准和分值分配：

| 序 号 | 评审 因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价(30%) | 货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30%。 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格的最低价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 ／投标报价)×100×投标报价比重 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。） 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价 格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平 （47%） | - 技术参数（20 分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得 20 分；技术参数每有一项负偏离扣 1 分，扣完该项得分为止； - 节能和环保（2 分）：所投产品为节能产品得 1 分；所投产品为环保产品得 1 分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准； - 投标产品技术资料（5 分）：提供权威机构出具的硬件产品检测报告或证明材料齐全的得 5 分，不齐全的得 3 分，没有的不得分； - 项目管理机构（10）：结合项目实际特点，制定的安装调试实施方案，提供本项目主要设备和软件的功能要点介绍、注意事项、安装调试方法和维修指南；内容完整的得 10 分；内容相 对完整的得 6分；内容不完整的得 4分；未提供的不得分； |

|  |  | 人员配备（10分）：配备的人员人数、技术能力、项目负责人具备相关专业高级工程师、专职售后服务等，人员配备全面，符合本项目要求的得10分；人员配备一般，较符合本项目要求的得5 分；人员配备较差，不符合本项目要求的得 2 分；未提供的不得分； |
| --- | --- | --- |
| 3 | 履约能力(10%) | - 类似业绩情况（5分）：投标人提供类似业绩证明材料（提供的业绩为 2017 年 1 月 1 日至开标截止时间止，以合同复印件或中标通知书为准）。每提供 1 项 得 1分,满分 5分；不提供不得分； - 相关证书（5分）：a、投标人具有中国环境服务认证证书、自动监控系统（气）运营服务证书、自动监控系统（水）运营服务证书的每项得1分，此项最高得3分。 b、投标人具有相关专利证书（或计算机软件著作权登记证书），每个证书得1分，最高得2分。 |
| 4 | 售后(13%) | - 本地化服务能力（3 分）：在青海省有服务机构的或有合作性服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）； - 售后服务方案（10 分）:根据投标人提供的售后服务方案包括详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施（例如拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等）。服务方案完整且维保期内配备有专业人员驻点服务的得 10分，服务方案完整但维保期内无法配备专业人员驻点服务的得 5分；服务方案不完整且配备专业人员驻点服务的得3分；服务方案不完整且无法配备专业人员驻点服务的得2分；未提供服务方案的不得分。 |

七、定 标

20.推荐并确定中标人

20.1评标委员会根据评审总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定中标人。

20.2中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照评审报告推荐的预中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

21.中标通知

21.1采购代理机构自中标人确定之日起3个工作日内发出《中标通知书》，并在青海政府采购信息网上公告中标结果。

21.2《中标通知书》对采购人和中标人具有同等效力，《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

八、授予合同

22.签订合同

22.1采购人与中标人双方应当自《中标通知书》发出之日起30日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案。

22.2  签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳中标金额6%的履约保证金到采购人指定的账户。

22.3中标人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依评标排序重新确定中标人，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动。

22.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购人和中标人不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.5招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.6采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、废标

23. 废标情形

23.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合投标条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算额度，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2废标后，由采购代理机构发布废标公告。

十、处罚

24.处罚情形

中标人有下列情形之一的，中标无效，投标保证金、履约保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

24.1投标人在投标截止期后撤回其投标的。

24.2提供虚假材料谋取中标的。

24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6未按照招标、投标文件确定的事项签订采购合同的。

24.7将采购合同转包的。

24.8提供假冒伪劣产品的。

24.9擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.10中标人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

24.11法律、法规规定的其他情形。

- 招标代理服务收费标准

- 项目招标代理费由成交供应商全额支付，计算标准如下：

| 服务类型、费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100—500 | 1.1% |
| 500—1000 | 0.8% |
| 1000—5000 | 0.5% |
| 5000—10000 | 0.25% |
| 10000—100000 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：
      100万元×1.5％＝1.5万元
    （500－100）万元×1.1％＝4.4万元
    （1000－500）万元×0.8％＝4.0万元
     合计收费＝1.5＋4.4＋4.0＝9.9万元

2、采购代理机构与采购人已商定代理服务费收取对象及收费标准的不按此表计算。

十二、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 青海省政府采购项目合同书范本

（货物类仅供参考）

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：海西州空气质量精细化网格化监测网络项目（一期）

采购项目编号：青海西唐公招（货物）2021-001

采购合同编号： XTGZ-2021-001

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                          （盖章）

中标人（乙方）：                          （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据X年ⅹ月ⅹ日（采购项目名称） 采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                       （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货期：

2.交货地点：

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将提供产品清单交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5．甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决；

6．乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

具体付款方式签订合同时约定。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：按合同约定执行。

交货期：2021年6月30号之前。

交货地点：按合同约定执行。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按招标文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第五部分  投标文件格式

投标人应严格按照本格式要求编制投标文件，胶装成册、编码并在书脊处标明项目名称，否则其投标文件将不予接受。

格式1：投标文件封面

投标文件格式

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海西唐工程项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海西唐工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海西唐工程项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海西唐工程项目管理有限公司

关于贵方XXXX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海西唐工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明（投标单位成立未满一年）或经第三方机构出具的上一年度（2019年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、提供2020年连续三个月的纳税和社保缴纳凭证；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供相关设备的购置发票以及相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海西唐工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海西唐工程项目管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

# 目     录

（11）评分对照表	49

（12）开标一览表（报价表）	50

（13）分项报价表	51

（14）技术规格响应表	52

（15）投标产品相关资料	53

（16）投标人的类似业绩证明材料	54

（18）残疾人福利性单位声明函	57

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	58

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

供应商名称：                                        单位：人民币(元)

| 项目名称 | 投 标 报 价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

供应商名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费维保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2017年至今的类似业绩证明材料，类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目。（需提供合同或中标通知书的扫描<复印>件）

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海西唐工程项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，同时附相关证明材料；

2.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海西唐工程项目管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海西唐工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第六部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求

1.投标说明

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标报价应包括产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

1.3投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-、0”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.4本次所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.5交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

2.报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标人的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

3.重要指标

3.1招标文件在技术参数中列出了招标人可以接受的最低技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。

3.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

3.3技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

4.商务要求

4.1 交货时间：2021年6月30号之前；

4.2 交货地点：按合同约定执行。

4.3 维保期：3年

5.项目主要内容

具体参数

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化监测网络设备采购 |  |  |  |  |
| 1 | 七参数微型空气站 |  | 台 | 27 |
| 2 | 气象仪 |  | 台 | 27 |
| 3 | 微脉冲激光雷达走航车 |  | 台 | 1 |
| 4 | 小型六参数空气站 |  | 台 | 1 |
| 5 | 便携式颗粒物探测设备 |  | 台 | 1 |
| 一体化监测设备配套通讯设备（含一年服务费） |  |  |  |  |
| 1 | 地空天立体网格化快速溯源系统数据通信 | 1张4G传输卡及1年服务费 | 套 | 1 |
| 2 | 空气微站数据通信 | 1张4G传输卡及1年服务费 | 套 | 27 |
| 3 | 国控点周边对比站数据通信 | 1张4G传输卡及1年服务费 | 套 | 1 |
| 4 | 工地扬尘监控数据通信 | 1张4G传输卡及1年服务费 | 套 | 1 |
| 应用服务资源租赁服务 |  |  |  |  |
| 1 | 大气网格环境监管业务系统部署应用服务器 | 8核CPU，32G内存，300GB存储，Windows Server2012 | 台/年 | 1 |
| 2 | 大气网格环境监管业务系统移动端应用应用服务器 | 4核CPU，16G内存，300GB存储，Windows Server2012 | 台/年 | 1 |
| 3 | 大气监测网络配套软件部署应用服务器 | 8核CPU，32G内存，500GB存储，Windows Server2012 | 台/年 | 1 |
| 4 | GIS后台服务部署应用服务器 | 8核CPU，32G内存，1TB存储，Windows Server2012 | 台/年 | 1 |
| 5 | 数据库服务器和数据安全备份服务（物理机承载） | 2*10Core 128G 2*600G SAS+SDI | 台/年 | 2 |
| 软件设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 大气环境总体态势系统 |  | 套 | 1 |
| 2 | 大气环境监控“一张图”系统 |  | 套 | 1 |
| 3 | 大气网格化综合监管系统 |  | 套 | 1 |
| 4 | 大气污染排放源清单管理系统 |  | 套 | 1 |
| 5 | 大气污染研判系统 |  | 套 | 1 |
| 6 | 智能告警系统 |  | 套 | 1 |
| 7 | 网格化监管移动应用系统 |  | 套 | 1 |
| 8 | 数据集成和接入 |  | 套 | 1 |
| 一体化监测网络运维服务费 |  |  |  |  |
| 1 | 大气环境基础网格化监测点服务费 | 七参数微型空气站、气象仪 | 台/年 | 27 |
| 2 | 大气污染源立体网格化快速溯源系统运维服务 | 微脉冲激光雷达 | 台/年 | 1 |
| 3 | 国控点周边对比站运维服务 | 小型六参数空气站 | 台/年 | 1 |
| 4 | 工地扬尘监控运维服务 | 便携式颗粒物探测设备 | 台/年 | 1 |

网格化大气监测设备指标要求

一、六参数标准空气对比站

## 设备参数要求

技术参数要求：各主要仪器技术参数达到国家相关技术要求。

### 二氧化硫（SO2）分析仪

（1）用途：环境空气中SO2浓度的监测

（2）测量方法：紫外荧光法；配置要求：含过滤滤膜等

（3）测量范围：0-500ppb，或更多可选量程，具有量程自动切换功能

（4）零点噪声：≤0.5 ppb

（5）最低检出限：≤1ppb

（6）量程噪声：≤2 ppb

（7）示值误差：≤±1%满量程

（8）零点漂移：≤±1ppb/24h

（9）响应时间（上升时间/下降时间）：≤180S

（10）电源：220VAC±10%，50Hz；电压稳定性：供电电压变化±10%

（11）全中文界面菜单，触摸彩色显示屏，可实时显示浓度数据曲线

（12）可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和远距离诊断

（13）具有来电自动启动功能

（14）数字输出信号：RS232/485 数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

（15）可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息

（16）内置动态数据存储功能，可存储分钟均值一年以上

### 氮氧化物（NOX）分析仪

（1）用途：环境空气中NO、NO2浓度的监测

（2）测量方法：化学发光法；配置要求：含过滤滤膜等

（3）测量范围：0-200ppb，或更多可选量程，具有量程自动切换功能

（4）零点噪声：≤0.5 ppb

（5）最低检出限：≤1 ppb

（6）量程噪声：≤5 ppb

（7）示值误差：≤±2%F.S

（8）零点漂移：≤±1ppb/24h

（9）响应时间（上升时间/下降时间）：≤60s

（10）电源：220VAC±10%，50Hz；电压稳定性：供电电压变化±10%。

（11）环境温度变化的影响：-25-40℃

（12）内置动态数据存储功能，可存储分钟均值一年以上

（13）全中文界面菜单，触摸显示屏

（14）数字输出信号： RS232/485 数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

（15）可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和远距离诊断

（16）具有来电自动启动功能

（17）可存储和显示监测数据、校准记录、报警记录和断电等信息

### 臭氧（O3）分析仪

（1）用途：环境空气中O3浓度的监测

（2）测量方法：紫外吸收法；配置要求：含过滤滤膜等

（3）测量范围：0-500ppb，或更多可选量程，具有量程自动切换功能

（4）零点噪声：≤0.5 ppb

（5）最低检出限：≤1ppb

（6）量程噪声：≤5ppb

（7）示值误差：≤±1%F.S

（8）零点漂移：≤±2ppb/24h

（9）响应时间（上升时间/下降时间）：≤60S

（10）电源：220VAC±10%，50Hz；电压稳定性：供电电压变化±10%。

（11）流量稳定性：≤±10%

（12）环境温度变化的影响：-25-40℃

（13）全中文界面菜单，触摸显示屏

（14）可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和远距离诊断功能；

（15）具有来电自动启动功能

（16）校准：具有自动校零、校跨，能够显示仪器的操作状态并远距离诊断功能

（17）数字输出信号： RS232/485 数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

（18）内置动态数据存储功能，可存储分钟均值一年以上

### 一氧化碳（CO）分析仪

（1）用途：环境空气中CO浓度的监测

（2）测量方法：气体滤波相关红外吸收法；配置要求：含过滤滤膜等

（3）测量范围：0-50ppm，或更多可选量程，具有量程自动切换功能

（4）零点噪声：≤0.1ppm

（5）最低检出限：≤0.2ppm

（6）量程噪声：≤0.5ppm

（7）示值误差：≤±2%F.S

（8）零点漂移：≤±0.5ppm/24h

（9）响应时间（上升时间/下降时间）：≤60S

（10）电源：220VAC±10%，50Hz；电压稳定性：供电电压变化±10%

（11）环境温度变化的影响：-25-40℃

（12）全中文界面菜单，触摸显示屏

（13）校准：可手动或远程自动零点/跨度校准，显示仪器的操作状态和远距离诊断

（14）具有来电自动启动功能

（15）数字输出信号：RS232/485 数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

（16）内置动态数据存储功能，可存储分钟均值一年以上

### 大气颗粒物PM10监测仪

（1）用途：环境空气中PM10浓度的自动分析

（2）测量方法：β射线吸收法；配置要求：含主机、切割头、采样滤膜等

（3）测量范围：软件可调量程（0～1、10）mg/m³

（4）最小显示单位：0.1μg/m³

（5）时钟误差：正常条件下≤±20s，断电条件下≤±2min

（6）温度测量示值误差：≤±2℃

（7）流量稳定性：每一次测试时间点流量变化≤±10%（设定流量）；24h平均流量变化值设定流量±5%（设定流量）

（8）校准膜重现性：±1%（标称值）

（9）平行性：≤7%

（10）设备精度：斜率：1±0.15；截距：（0±10）μg/m³； 相关系数≥0.95

（11）有效数据率：连续运行至少90天，有效数据率不低于85%

（12）电源：220VAC±10%，50Hz

（13）全中文界面菜单，触摸显示屏

（14）具备一年以上的数据存储能力，可扩展更大存储

（15）仪器掉电后，能自动保存数据；恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作

（16）数字输出信号： RS232/485 数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

### 大气颗粒物PM2.5监测仪

（1）用途：环境空气中PM2.5浓度的自动分析

（2）测量方法：β射线吸收法；配置要求：含主机、切割头、采样滤膜等

（3）测量范围：软件可调量程（0～1、10）mg/m³

（4）最小显示单位：0.1μg/m³

（5）时钟误差：正常条件下≤±20s，断电条件下≤±2min

（6）温度测量示值误差：≤±1℃

（7）流量测试：平均流量偏差±5%设定流量；流量相对标准偏差≤2%；平均流量示值误差≤2%

（8）校准膜重现性：≤±1%（标称值）

（9）平行性：≤10%

（10）设备精度：斜率：1±0.15；截距：（0±10）μg/m³；相关系数≥0.93

（11）电源：220VAC±10%，50Hz

（12）全中文界面菜单，触摸显示屏

（13）具备一年以上的数据存储能力，可扩展更大存储

（14）仪器掉电后，能自动保存数据

（15）恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作

（16）数字输出信号： RS232/485 数字接口;数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

### 动态校准仪

（1）流量计准确度：±1% 满量程

（2）流量计重现性：±0.1% 满量程

（3）标气流量计量程：0-100 mL/分钟

（4）零气流量计量程：0-10L/分钟

（5）臭氧发生器准确度：±2%

（6）预热时间: 30 分钟

（7）接口：零气接口1个、标气接口4个、标气出口1个

（8）输出: RS232串口连接

（9）工作温度：-25℃-40℃

（10）电源：220±10% VAC，50Hz

### 零气发生器

（1）设备用途：作为稀释校准仪器的零气源

（2）零气纯度： NO、NO2、NOx、SO2、H2S ：< 0.1 ppb

O3 < 0.4 ppb

CO：< 20 ppb（装有选配的涤除器）

碳氢化合物：< 5 ppb（装有选配的涤除器）

（3）流量：1-20 NL/min【2.07 bars（30 psig）】

（4）露点：<-15 ℃

（5）工作温度：-25℃-40℃

（6）电源：220±10% VAC，50Hz

### 气象仪

（1）温度：

测量范围：-40～80°C

测量精度：±0.3°C

（2）相对湿度：

测量范围：0～100%RH

测量精度：±3%RH

（3）气压：

测量范围：10～1100 百帕

测量精度：±0.5 百帕

（4）风向：

测量范围：0～359.9°

测量精度：±3°

（5）风速：

测量范围：0～60 m/s

精确性：±0.3m/s

### 配套采样系统、机柜、稳压电源等辅助设施

（1）设备用途：本次采购的SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪等设备所必要配备的采样系统、机柜、稳压电源等辅助设施。

（2）配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统。

配套采样系统：

1）采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管。

2）采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能。

3）总管内径选择在1.5-15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒。

4）支管数量满足所有气态项目的需求。

5）采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）。

6）采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢。

7）采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和一起端连接情况下方便拆洗维护。

稳压电源：站房供电系统应配有稳压电源具有电源过压、过载保护功能，电源电压波动不超过 AC（220±22）V，频率波动不超过（50±1）Hz，可负载10KW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地。

UPS不间断电源：国内10KVA主机，可负载5000W以上，断电可续航时间不小于1小时。

### 站房和配套设备

站房建设要符合《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655－2013）等要求。

（1）站房建设要求

新建监测站房房顶应为平面结构，坡度不大于10°，房顶安装防护栏，防护栏高度不低于1.2m，并预留采样总管安装孔。站房室内使用面积应不小于20 ㎡。监测站房应做到专室专用。

监测站房应配备通往房顶的Z字型梯或旋梯，房顶承重要求大于等于250kg/㎡。

站房室内地面到天花板高度应不小于2.5 m，且距房顶平台高度不大于5m。

站房应有防水、防潮、隔热、保温措施，一般站房内地面应离地表（或建筑房顶）有25cm以上的距离。

站房为无窗或双层密封窗结构，以保持站房内温湿度恒定，防止将灰尘和泥土带入站房内。

在已有建筑物屋顶上建立站房时，应首先核实该建筑物的承重能力。

监测站房如采用彩钢夹芯板搭建，应符合相关临时性建（构）筑物设计和建造要求。

温度要求在（-25～40）；相对湿度：≤85%。

（2）配电要求

站房应采用三相五线供电，入室处装有配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相 15A 空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。

站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度为原则，开关位置应方便使用。

站房应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4Ω。

站房的线路要求走线美观，布线应加装线槽。

（3）辅助设施

空调：站房内安装的冷暖式空调机两台，出风口不能正对仪器和采样总管。空调应具有来电自启动功能。

其他配套设施：站房应配备自动感温灭火装置。站房应安装有排气风扇，排风扇要求带防尘百叶窗。

站房内应设有缓冲间，并配备档案柜、办公座椅等设施。

站房应有防雷和防电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD 5098的相关要求。站房避雷系统应由有资质单位完成验收后出具防雷测试报告移交采购方。

### 售后服务

维保期三年，从设备安装调试完，经采购人验收合格后起算维保期；

免费对设备使用人员进行培训、技术指导，并有培训计划、培训方式、课程安排情况等；

二、七参数微型空气监测系统

### 设备参数要求

技术参数要求：各主要仪器技术参数达到国家相关技术要求。

各监测因子相关参数

| 序号 | 监测因子 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5 | 测量范围 | 0~1000ug/m3 |
|  |  | 平行性 | ≤5% |
|  |  | 室内外比对测量相关系数 | ≥0.9 |
| 2 | PM10 | 测量范围 | 0~1000ug/m3 |
|  |  | 平行性 | ≤10% |
|  |  | 室内外比对测量相关系数 | ≥0.9 |
| 3 | SO2 | 测量范围 | 0~500ppb |
|  |  | 示值误差 | ≤±10%F.S. |
|  |  | 重复性 | ≤3% |
|  |  | 稳定性 | ≤±10% |
|  |  | 响应时间 | ≤120s |
| 4 | NO2 | 测量范围 | 0~500ppb |
|  |  | 示值误差 | ≤±7%F.S. |
|  |  | 重复性 | ≤1% |
|  |  | 稳定性 | ≤±5% |
|  |  | 响应时间 | ≤120s |
| 5 | CO | 测量范围 | 0~10ppm |
|  |  | 示值误差 | ≤±5%F.S. |
|  |  | 重复性 | ≤2% |
|  |  | 稳定性 | ≤±10% |
|  |  | 响应时间 | ≤120s |
| 6 | O3 | 测量范围 | 0~500ppb |
|  |  | 示值误差 | ≤±5%F.S. |
|  |  | 重复性 | ≤3% |
|  |  | 稳定性 | ≤±10% |
|  |  | 响应时间 | ≤90s |
| 7 | TVOC | 测量范围 | 0~2ppm |
|  |  | 示值误差 | ≤±5%F.S. |
|  |  | 重复性 | ≤0.5% |
|  |  | 响应时间 | ≤90s |

其它功能参数

（1）产品需采用模块化设计，可按需设定不同监测因子，适用于较大规模的网格化布点

（2）电路采用工业级嵌入式处理器，可适合严苛室外环境，工作环境温度范围（-40~70）℃；

（3）应具有远程校准功能（通过远程终端实现自动校准）、断网续传功能

（4）市政供电或者太阳能供电，在外部供电断电后能保证系统连续工作6小时以上

（5）绝缘要求：≥500MΩ，在正常环境条件下和关闭仪器电源条件下，电源箱和机壳（接地端）之间，施加50Hz、AC1500V电压，历时1分钟不出现击穿或电弧现象

（6）防尘防水等级须满足IP53的要求

- 微脉冲激光雷达（安装于大气移动走航监测车）

雷达技术参数

- 最大探测距离：垂直≥10km，水平≥10km（根据天气情况）； 提供5天连续观测数据

- 空间分辨率≤15m

- 3D扫描系统，软件控制扫描速度和角度：360°方位角和0-90度天顶角

硬件适应性要求:

（1）工作环境温度：-30℃～+50℃

（2）IP防护等级：IP65或者IP55

软件技术要求:

（1）可选择线性坐标或对数坐标，可实时在采集软件上观察，提供软件截屏资料

（3）分析软件可直接输出距离校正、PBL层高度、云底高度、消光系数、退偏比、能见度、颗粒物浓度、光学厚度和后向散射等大气特征数据，其中消光系数、退偏比、PBL层高度、颗粒物浓度、距离校正等数据提供伪彩图截图

（4）激光雷达水平扫描分析软件具有自动拾取污染源点位功能，对疑似污染区域自动识别，并在地图上自动标识出污染位置名称；（需提供证明资料）

（4）激光雷达水平扫描分析软件可以对监测结果进行等势线绘制，等势线同时与扫描结果伪彩图、地理信息系统叠加显示；（需提供证明资料）。

- 大气移动走航监测车

提供的车辆为知名品牌，外廓尺寸等限值要符合我国机动车的相关法规

| 规格尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸（长x宽x高）（mm） |  | ≥5500×2000×2500 |  |
| 轮胎数 | 6 | 油箱容积（L） | ≥80L |
| 轴距（mm） | ≥3000mm | 总质量（Kg） | ≥3000 |
| 动力性能 |  |  |  |
| 发动机 | 柴油 | 最高车速（Km/h） | 130 |
| 最大功率（KW） | ≥110 | 排放标准 | 国Ⅵ |
| 其他要求 |  |  |  |
| 车辆能够被改造，且被改造后符合我国机动车改造相关法规 |  |  |  |
| 安全及其他 |  |  |  |
| 驾驶员配有安全气囊 |  |  |  |
| ABS(防抱死制动系统) |  |  |  |
| 带大行程中侧拉门门 |  |  |  |

车辆改装要求：

原车厢体采用隔热、保温、静音处理；

车顶过线孔特殊防水、保温、加固、防护处理。要求有登顶爬梯；

车厢后部有双开拉门。车体外侧要求放置空调室外机的空间。车门中部采用侧拉门，车门及设备舱门要方便开启，封闭牢固，车体表面油漆光滑平顺，干净整洁。设备舱内饰要求及地板采用专用环保材料装饰；

车体设置空调设备舱及工具物品舱；

车身有良好的接地、防雷击及漏电处理；

车体安装两点式电动式车身底盘支撑系统，保证实验工作过程的车身稳定平衡；

车辆底盘具有较好的避震系统，采用非承载车身，有良好的底盘承载能力。

车内改装:

车体内饰材料按监测车要求装饰。装饰材料采用环保、易清洁材料；

车体内部地板耐磨、防滑；

车内操作台，布局合理，方便清理，方便开展监测。仪器柜要求仪器固定稳固，有保护精密仪器的安全措施，并可方便取放仪器；

监测区有设备标准机柜，放置各种监测仪器，内含专业减震结构固定，散热装置。设备可方便抽拉存放，采用合理设计确保仪器在各种工况下使用正常。精密仪器的放置要有保护措施。有工作台可供人员工作；

精密仪器采用专用定制带减震式托盘，配合仪器厂家完成设备固定等相关事宜；

设备区装有专用气路管路系统。

电源和照明系统:

车尾部配有发电机作为车辆主电源系统，配有专业密封级发电机舱，对发电机舱配备隔热降噪材料、针对性排烟管改制、加装多个散热风扇，发电机满负荷时最大输出功率为5.5KVA，为车内设备提供交流电源；

车内配备移动电源系统，具有电源切换功能，适用于移动监测和定点监测，满足市电和UPS系统电源输入和输出的要求；

市电连接采用车外专用220V 电源接口。要求防雨设计，配有电缆轴；

车厢内壁安装有专用多功能插座（电源、网络）接口，安装220V交流电源插座4-6组，可为车载仪器提供电源接口，电源线隐蔽式设计，美观大方；

配备不小于50m的电缆轴两个；

装备UPS电源系统，充电系统和漏电过载保护器。UPS 系统不小于3KVA，满足车辆在无任何外接电源的情况下为车载监测仪器提供1小时以上工作时间(应急)；

配有配电柜，各种开关及保护装置。电源及控制系统采用中央集中控制系统，集中控制车内的各个电源系统，报警系统。采用电源及控制系统管理模块，能够控制水电及各种设备开关控制，实时显示车内环境温湿度、电压、电流；

车内照明亮度满足监测区照明要求，工作照明不少于4组；

车辆进门及各种设备舱均配备照明装置，车顶部位装备夜间强光照明灯，野外强光照明灯不少于2组，方便夜间的工作需求。

空调和通风系统:

监测区安装驻车空调，空气通道必须覆盖设备区，保证仪器设备的使用正常；

双向进排风系统，满足操作区通风要求。

图像监控系统:

车顶配有可升降旋转360度摄像监控头，采集的图像可存储在电脑内进行编辑并实时通过4G视频传输系统回传指挥中心。配有硬盘录像机存储视频图像，图像可通过监视屏显示。

其他设备 :

整车喷漆、反光贴，按照客户要求制作；车体外部标识根据用户要求处理；

车内安装有安全座椅（座椅配备安全带）；

车内配备车载灭火器，数字温湿度计等安全设备；

要求车内有4G无线传输网络及大屏幕显示设备。

大型设备安装:

车内安装有数台大型仪器设备，因此，为保证仪器设备顺利安装和仪器的正常工作，需要特别准备以下安装条件；

采样管引出孔2个：根据设备摆放位置在平台相应顶部开孔，平台及预留开孔套管采用不锈钢材质，并对开孔加固及防水密封；

具体开孔尺寸依据最终设计方案为准；

激光雷达出光开孔1个：车顶开孔400*300mm；

接地线：车载电子设备的接地需要在车停泊位打地线；

车内空间：主要分析设备能有序摆放，设备前后左右需离开车厢壁至少100mm；

仪器的固定与防振：车厢内仪器的安装需要锁定装置，以固定仪器在车厢内不发生位移，必要时加装防振底座。

- 手持式PM2.5/PM10在线直读监测仪

设备用途：用于环境空气中PM2.5/PM10浓度的监测；

配置要求：含主机、锂电池、即时显示屏等；

技术参数：

（1)测量范围：0-1000μg/m3

（2)分辨率：0.1μg/m3

（3)温度测量范围：-20～70℃

1)	湿度测量范围：0～100%RH

2)	大气压测量范围：50～130kPa

3)	温度分辨率：0.1℃

4)	湿度分辨率：0.1%RH

5)	现场输出：内置热敏打印机

6) 数据存储：至少4000组数据

7)使用多通道传感器，可直读环境空气PM2.5、PM10的质量浓度，直读环境温度、湿度、大气压，可监测一段时间内的颗粒物的平均质量浓度。

六、网格化大屏

型号规格及配置

大小：55寸拼接屏*15块

拼缝：≤1.8mm

分辨率：1920*1080

其他要求：纯硬件结构，屏幕无操作系统，拼接、分屏操作简单；屏幕、拼接器、控制器、解码器均应为国内知名主流厂家

大屏需求：可支持一组多种类型的图像信号输入，能同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示，可以实现单屏，整屏显示，8路HDMI输入，16路HDMI输出。结合控制软件可以轻松地设置并控制图像拼接、漫游、数字叠加等功能。需在结合大屏功能的前提下，较为清晰准确的展示网格化系统数据可视化和系统各项功能。

七、云桌面服务器扩容

扩容要求：

（1）当前CPU资源为：176.08GHz ，将当前CPU资源扩容为： 350 GHz

（2）当前内存资源为： 320GB ，将当前内存资源扩容为：640GB

（3）当前存储资源为：20TB  ，将当前运存资源扩容为：40TB