公开招标文件

采购项目编号：青海端则公招（货物）2022—014

采购项目名称：生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向

采   购   人：青海大学（本级）

采购代理机构：青海端则招标咨询有限公司

2022年04月

目  录

第一部分 投标邀请	5

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	21

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	23

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	23

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（10）投标保证金证明	49

（下册）	50

目录（下册）	51

（11）评分对照表	52

（12）开标一览表（报价表）	53

（13）分项报价表	54

（14）技术规格响应表	55

（15）投标产品相关资料	56

（16）投标人的类似业绩证明材料	57

（17.2）从业人员声明函	59

（18.1）残疾人福利性单位声明函	60

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	62

第五部分  采购项目要求及技术参数	63

（一）投标要求	63

1.投标说明	63

2.重要指标	63

3.商务要求	64

（二）项目概况及技术参数	64

- 投标邀请

项目概况

生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向采购项目的潜在供应商应通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2022年05月25日09点30分（北京时间）（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海端则公招（货物）2022—014

项目名称：生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向

预算金额：730.00 万元

最高限价：分包一：150.00万元；

分包二：320.00万元；

分包三：58.00万元；

分包四：154.00万元；

分包五：48.00万元；

采购内容：分包一：湖泊水文综合观测站3套、地下水模拟软件7套（进□）、水文综合观测站维护1套、GNSS综合观测站维护1套、高性能集群存储硬盘9块、线上视频会议系统1套。

分包二：通量塔（通量观测系统、梯度观测系统）2套（进□）、通量塔（塔身、土壤水分加强观测）2套。

分包三：高原测试设备采购项目多波束测深系统1套。

分包四：开路涡度协方差系统1套（进口）、TOC总有机碳分析仪1套、多参数水质分析仪1套。

分包五：气态水同位素廓线测量系统1套（包括溶氧测定模块）、智能粘度测量系统1套（包括非牛顿流体测量装置和文丘里循环曝气装置）。

合同履行期限：国产设备交货期：合同签订后 1-3 个月内；进口设备交货期：签订合同后 3-10 个月内；

各供应商可就本招标项目上述分包中的 1 个包投标，且最多允许成交 1 个包。

二、供应商资格条件：

1、 符合《政府采购法》第 22 条条件，并提供下列材料：

1）响应人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站的查

询截图，时间为投标截止时间前 20 天内）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间： 2022年05月05日至2022年05月10日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至 17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取，登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

方式：网上购买

售价：0.00元/包

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间：2022年05月27日09点30分（北京时间）

开标时间： 2022年05月27日09点30分（北京时间）

地点：西宁市城西区万达广场Soho一号楼13楼11324室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、其他事项：

网上购买：通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取，登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

注：本次招标采用线上提交投标文件的方式进行采购，线上投标文件必须在递交截止时间前，上传至政采云平台。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云(https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助， 或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话(人工)：天谷CA 400-087-8198。

2、本公告发布于《青海省政府采购网》《青海省电子招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》；公告内容以青海政府采购网发布的为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：青海大学（本级）

地址：西宁市城北区宁大路251号

项目联系人：柏文文

联系方式：15110989793

2.采购代理机构信息

名 称：青海端则招标咨询有限公司

地 址：西宁市城西区万达广场Soho一号楼13楼11328室

项目联系人： 刘先生

电      话：0971-4317000

青海端则招标咨询有限公司

2022年04月29日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或

者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费(短、长途)、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：投标保证金额度为不大于采购项目控制价预算金额的2%）

投标保证金：包1：28000.00元整（大写：贰万捌仟元整）

包2：60000.00元整（大写：陆万元整）

包3：11000.00元整（大写：壹万壹仟元整）

包4：30000.00元整（大写：叁万元整）

包5：9000.00元整（大写：玖仟元整）

收款单位：青海端则招标咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁城西支行

银行账号：2806 0279 0920 0021 789

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供开户许可证复印件)汇（转）入9.1条规定的账户。注：缴纳保证金须注明本采购项目编号及包号；

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

### 12.响应文件编印和签署

12.1投标供应商须在青海省政府采购网政采云平台上传响应文件。

12.2 投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字、盖章。

12.3所有上传了投标文件的供应商，需在评标结束后将政采云平台上传一致且完整的响应文件的电子版（PDF格式）发送至招标代理公司邮箱（邮箱号：QHDZ2019@163.COM）。此条要求仅作为资料留存备案所需。不作为项目评标内容。

### 四、网上投标

### 13.网上投标

13.1供应商应在青海省政府采购网政采云平台上报价并上传电子投标文件。

13.2供应商应按包报价，填写交货期。

13.3开标时的“报价表”由各供应商网上报价生成。

五、开标

14.开标

14.1采购人、采购代理机构在青海省政府采购网政采云平台上组织开标活动，时间和地点以本响应文件中确定的为准。

14.2开标后，供应商在青海省政府采购网政采云平台上报价与响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其投标无效。

14.3开标工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。

14.4 开标后供应商必须在规定的时间内解密文件，因供应商输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效投标。

六、资格审查程序

15.资格审查

15.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

15.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

15.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

16.评标委员会

16.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

16.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

16.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

17.评审工作程序

17.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

17.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

17.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

17.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

17.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

18.评审方法和标准

18.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

18.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

18.3评审标准和分值分配：

| 序号 | 评审项目 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 商务部分（满分40分） | 1、投标报价 | 30 |
|  |  | 2、履约能力 | 10 |
| Ⅱ | 技术部分（满分60分） | 1、技术水平 | 51 |
|  |  | 2、售后服务 | 9 |

具体项目及评分细则：

| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他响应人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 履约能力10分 | 业绩情况 | 10 | 提供自2019年1月至今以来的类似业绩证明材料。每提供1项得2分；不提供不得分。满分10分。 需提供中标通知书和合同（包含合同首页、合同内容及金额所在页、签字盖章页的扫描或复印件）。 |
| 技术质量方面 51分 | 技术参数 | 35 | 投标产品技术参数和配置完全满足招标文件要求的，得35分；所有标注“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离扣2分；其他参数，每有一项负偏离扣1分；扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 1 | 投标产品具有环保认证证书的，得0.5分；投标产品具有节能认证证书的，得0.5分；未提供不得分； 注：该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
|  | 质量保证措施及运输能力 | 5 | 根据投标人相应的质量管理方案及货物生产和运输中的质量保证措施评审，管理方案 完备、措施完善、质量保证能力强的得5分，管理方案较完备、 措施较为完善、有质量保证的得3分，管理方案不完备、措施不完善、无质量保证的得1分，未提供的不得分； |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 对供应商所设置了项目管理机构及负责设备的安装调试专职人员，并且有科学、具体的项目详细培训方案及管理措施，结合项目特点制定实施方案的；方案内容全面完整、措施合理的得5分；内容基本全面、措施基本合理的得3分；内容不全面、措施不合理的得1分，未提供的不得分。 |
|  | 运输、安装、培训的方案和措施 | 5 | 设置了运输配送实施相关方案和措施，包含：①实施计划②实施团队③实施进度④质量控制措施⑤安全保障措施⑥疫情防控措施。提供以上方案内容且方案完全符合要求思路清晰、科学、完整，阐述详实的得5分；方案较为可行，阐述基本充分的得3分；方案一般，阐述不够充分的得1分；未提供方案不得分。 |
| 售后服务9分 | 售后服务计划及服务承诺 | 9 | 1、根据投标供应商所投产品提供的售后服务方案、承诺以及响应时间、售后服务网点分布情况及在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务等进行综合评定，所提供的售后方案包含以上全部内容要求的得 7 分，提供售后方案内容基本全面的得 4 分，提供售后方案内容不全面得 1 分；未提供的不得分。 2、提供售后服务相关承诺的，得2分；未提供不得分。 |

18.4 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

18.5 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

19.推荐并确定中标人

19.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

19.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

19.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

20.中标通知

20.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

20.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

20.3 中标公告期限为1个工作日。

20.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

20.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

21.签订合同

21.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

21.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

21.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

21.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

21.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

21.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

21.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

21.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

21.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

21.10采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

22. 串通投标的情形

22.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

22.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23. 废标

23.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

23.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

24. 中标服务费

24.1 收取对象：中标人支付。

24.2 收费金额：包1：24500.00元整（大写：贰万肆仟伍佰元整）

包2：50000.00.00元整（大写：伍万元整）

包3：10700.00元整（大写：壹万零柒佰元整）

包4：25100.00元整（大写：贰万伍仟壹佰元整）

包5：9200.00元整（大写：玖仟贰佰元整）

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海端则公招（货物）2022—014

采购项目名称：

采购合同编号：QHDZ-2022—014

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费（短、长途）、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；交货地点：                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1、生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向 （包二）签订合同后乙方支付5%履约保证金后甲方支付合同总金额的50%，货到验收之后支付合同总款的 30%，项目验收合格后支付剩余合同总价的20%。5%履约保证金转为质保金，质保期满且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

2、生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向 （包一、包三、包四、包五）乙方提交合同额10%履约保证金，项目全部安装完并验收合同后甲方支付 100%。由乙方书面申请退还5%履约保证金，剩余5%履约保证金转为质保金，质保满后退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份（代理机构留存两份)，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

备案时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

## 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                               （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

## 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

## （1）投标函

投标函

致：采购人

我们收到采购项目名称（采购项目编号、包号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购人

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址                    。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理          项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4.我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或经第三方机构出具的2020年度或2021年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、2021年10月-2022年4月任意连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

## （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标包号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 免费质保期 |  |
| 优惠承诺及其他： |

注：填写此表时不得改变表格形式。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                                  包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： 小写： |

注：1.本表应依照每包“项目概况及技术参数”中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.填写此表时不得改变表格形式。

3.投标报价应包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费（短、长途）、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                           包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

## （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供近三年以来（2019年至今）的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能合同规模等方面相同或相近的项目。需提供中标通知书和合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印（扫描）件为准）。

（17.1）中小企业声明函

1、中小企业声明函

致：青海端则招标咨询有限公司

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：          （公章）

企业法定代表人：      （签字）

年      月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购人

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

## （18.1）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

致：采购人

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的        货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

（18.2）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：        （公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

年   月  日

## （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

## （一）投标要求

## 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

注：本项目不允许项目中标后分包

## 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于特别重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料），否则，投标无效；“▲”符号标注的属于重要技术参数指标。未标注的参数为一般参数。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## 3.商务要求

3.1.交货时间：国产设备交货期：合同签订后 1-3个月内；进口设备交货期：签订合同后 3-10个月内；

3.2.交货地点：由采购人指定

3.3.付款方式：生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向 （包二）签订合同后乙方支付5%履约保证金后甲方支付合同总金额的50%，货到验收之后支付合同总款的 30%，项目验收合格后支付剩余合同总价的20%。5%履约保证金转为质保金，质保期满且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向 （包一、包三、包四、包五）乙方提交合同额10%履约保证金，项目全部安装完并验收合同后甲方支付 100%。由乙方书面申请退还5%履约保证金，剩余5%履约保证金转为质保金，质保满后退还。

3.4.包装和运输：货物运输中的运输费用均由乙方承担，因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

3.5.售后服务：保修要求：供货商须提供 1 年质保服务。

维修要求：质保期内如用户发现故障，供货商必须在 72 小时内及时响应。

培训要求：供货商须提供野外现场安装调试、技术培训等野外现场售后技术服务。

3.6.保险：货物运输中的保险费用均由乙方承担，运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

（二）项目概况及技术参数

生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向（包一）

| 序号 | 仪器 名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖泊水文综合观测站 | 3 | 套 | 1 一体化超声波传感器： 供电电压：DC12-24V； 信号输出：RS485； 通讯协议：标准MODBUS协议； 波特率：9600；平均功耗：0.8W； 风速测量范围：0-60m/s； 风速测量精度：±2%； 风速分辨率：0. 1m/s； 风向测量范围：0-360°； 风向测量精度：±3°； 风向分辨率：1°； 温度测量范围：-40-128℃； 温度测量精度：±0.3℃； 温度分辨率：0.1℃； 湿度测量范围：0-100%； 湿度测量精度：±5%； 湿度分辨率：0.1%； 气压测量范围：300-1100hPa； 气压测量精度：±0.12hPa； 气压分辨率：0.1hPa； 日照时数传感器： 辐射传感器指标：统计每分钟的日照有无，每天零点清零； 分辨率：0.1h； 光谱范围：0.3～3μm； 响应时间：＜5s； 温度相关：＜±0.08%℃； 余弦响应：＜±10%（太阳高度角10°时）； 非线性：＜±2%； 年变化率：＜±2%。 变送器指标： 测量范围：0～24h； 负载能力：电流型：RL≤250Ω； 电压型：RL≥1KΩ； 产品功耗：1.8 mW； 工作环境：温度-50℃～85℃；湿度≤100%RH； 产品重量：传感器 420 g，带变送器 760 g。 2 雷达水位计： 测量范围：0-30米； 精度：±3mm； 工作温度：-40--+80度； 供电方式：DC 12V ； 产品功耗：约0.15W； 相对湿度：0～100%； 产品重量：探头 220 g，带变送器 570 g。 3 激光雨滴谱仪： 量程 液态降雨粒径：0.2-25 mm；固态降雨粒径：0.2-8mm速度：0.2-20 m/s精度 ±1 粒径等级 (0.2-2mm)光学传感器 峰值输出功率 0.2mV， 激光等级为 1 级 波长 650nm 光束尺寸 W×D 180×30 mm 测量区域 54 cm2 粒径等级 (>2mm) 粒径分布 32 个粒径级别和 32 个速度级别 降水类型 8 种，包括小雨、小雨 / 雨、雨、雨加雪、雪、米雪、冻雨、冰雹 输出 降水类型，根据 WMO 4680/4677( SYNOP)4678 (METAR/SPECI) 和 NWS 代码表 降雨类型区分度 >97% 雨中能见度 0-20000m 雨量强度 最小强度：0.001mm/h 最大强度：1200mm/h 雨量精度 ±5%( 液态降水 )；±20%( 固态降水 ) 电源供电 10~28 VDC, 电池保护 功耗 24 VDC 不加热时为 65mA，脉冲输出（0.1mm 降水） 材质 镀铝外壳 重量 最大 6.4 公斤 温度范围 -40℃ ~+70℃ 防护等级 IP 65 尺寸 670 × 670 × 114mm 4 野外视频监控： 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：500万；最大分辨率：1920×1080；最大补光距离：150m（红外）；补光类型：红外；支持；预置点视频冻结：； 防雷、防浪涌和防突波保护；外壳材料：铝合金；安装方式壁装；吊装；接口类型：RS485接口;RJ45接口。 5 数据采集仪： 具备RS232、485接口，可扩展至16GB的microSD存储；标准工作温度范围：-40°~ +70°C ，扩展工作温度范围：-55° ~ +85°C；电脑USB端口直连具备快速模拟测量功能(300+ Hz)； 24位A/D转换，高精度模拟测量；两个非隔离电流输入通道，可接入0~20 mA 或 4~20 mA 信号；CPI 端口可连接高速传感器和分布式模块 (CDM)；一体式以太网接口； 支持 microSD 存储卡，扩展内存，最大16G；支持 SDI-12, RS-232, RS-485；支持完整的 PakBus 协议；含WEB网页固件，可通过网页浏览器直接连接； 6 太阳能板技术指标： 输出功率100W；开路电压：21.5V；短路电流：1.97A；最大功率点电压：17V；最大功率点电流：1.76A；最大系统电压：50V； 7 蓄电池指标： 蓄电池选用高品质、高性能、长寿命阀控式密封铅酸蓄电池。适合于高精密度、高效能UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备。 主要技术指标为：额定电压：12v；标准容量：100AH； 8 卫星数据传输： 技术指标 EIRP： 18dBW（可选21dBW，24dBW）；G/T： -7 dB/K； MODEM：分时双工，CSS扩频；传输速率：200bps~37.5kbps； 频率： 13.75-14.5 / 10.7-12.75GHz；极化： 水平/垂直（线极化）；对星方式：APP辅助手动对星 ； 接口： WIFI、RS485，CAN，RS232等 ； 尺寸： 235 x 125 x 50 mm可满足阴雨天环境下持续稳定工作。 9 野外设备防护箱：可防水、防尘，空间可容纳所有采集和控制器 10 土建及安装：依据现场安装条件提供立杆、混凝土基础、围栏、铭牌以及安装服务。金属喷漆式支架结构，钢质材料设计，牢靠稳固， 带防风拉锁，外观美观，承载防护箱、传感器、太阳能等，功能齐全，安装方便，抗腐蚀处理，抗风能力强，可安装十多种辐射传感器， 安装高度符合国家标准要求，需完全适用于野外无人值守观测站点。 |  |
| 2 | HydroGeoSphere 单机版5年授权 | 3 | 套 | HydroGeoSphere 单机版 一个三维控制体积有限元模拟器，旨在模拟水文循环的整个陆地部分； 支持使用全局隐式方法同时求解陆地/地表水流的2D扩散波方程和可变饱和地下水流的理查兹方程的3D形式； 动态整合水文循环的关键组成部分，并且可以整合地表过程，例如裸土蒸发、植被演化的蒸腾作用、不饱和流、多孔和/或离散断裂介质中的流动以及整体内的反应性溶质和热能传输水文地圈。大孔隙、裂缝和瓷砖排水管可以单独或使用双孔隙率、双渗透性配方进行合并； 支持模拟冬季水文过程，如积雪/融化和孔隙水冻结/融化； 平台已被并行化，支持以利用高性能计算设施并解决具有挑战性的科学和工程问题，例如分析气候变化对流域、流域和大陆尺度的水资源的影响； 支持使用控制体积有限元方法来模拟地表和地下耦合的流动和传输。可以对可变饱和的裂缝性或粒状含水层进行完整的3D模型 提供多种离散选项，范围从简单的矩形和轴对称区域到具有复杂几何形状和分层的不规则区域 支持允许代码在个人计算机上执行完全集成的3-D模拟的高级计算算法。 软件光盘及原厂密钥授权书。 使用年限：5年；支持续费。 | 原装进口 |
| 3 | AlgoMesh v2.0 | 2 | 套 | AlgoMesh v2.0 单机版 网格生成器和模型构建解决方案； 支持为MODFLOW 6、MODFLOW-USG、HydroGeoSphere™ 和其他有限体积和有限元仿真软件提供快速生成高质量网格的功能； 支持非结构化网格，允许缩放细节以将建模精度集中在重要的区域； 支持生成具有更高精度和更快运行时间的网格； 支持快速生成高质量的非结构化Voronoi和三角形网格； 持HYDROGEOSPHERE™，创建高质量的2D三角形网格并以 AH2 格式导出，以用于完全集成的HydroGeoSphere™ (HGS)模型； 支持使用AlgoMesh作为FEFLOW®的强大替代网格生成器。 软件光盘原厂密钥授权书；使用年限：永久。 | 原装进口 |
| 4 | Visual MODFLOW Flex Premium v7 单机版 | 2 | 套 | Visual MODFLOW Flex Premium v7 单机版 用于三维地下水流和溶质运移模拟评价的标准可视化软件； 支持将地下水流和污染物传输的行业标准代码、基本分析和校准工具以及3D可视化功能整合到一个环境中； 支持对模型输入和网格设计在建模过程中的任何时候随着建模目标的变化、收集到的数据和对地下的更好理解而更新； 支持基于GIS的3D概念建模和数值建模都在一个单一的集成软件环境中进行； 支持处理大量详细的高分辨率数据，模拟大型复杂的区域尺度地下水系统； 支持允许通过对多个建模场景的比较和分析来评估不确定性并提高模型可信度——所有这些都在一个项目中； 支持导入所有常见文件类型和格式的数据； 支持提供从原始数据到概念化到数值模型的无缝过渡，所有这些都在一个直观的建模环境中进行； 支持提供各种网格类型，可以从中生成数值模型。轻松试验不同的网格类型，并选择能够提供的最佳、最稳定模型的一种。 软件光盘及原厂密钥授权书；使用年限：永久。 | 原装进口 |
| 5 | 水文综合观测站维护 | 1 | 套 | 1 数据采集终端（8套） 输入电压范围：-100～﹢2500mV、模拟电压精度：±（0.04%读数+偏移量）@ 0～40℃；±（0.1%读数+偏移量）@ -40～70℃、模拟分辨率：*小0.23μV、模拟数字转换位数（A/D）: 24位、内存：30MB（数据存储）；80MB(CPU驱动/程序存储)、 操作温度范围：-40℃～70℃（标准） 供电要求：16～32Vdc、平均功耗： 1.5mA @ 12Vdc（休眠状态时）；5mA @ 12Vdc（1Hz工作状态，且1个模拟测量时）、23mA @ 12Vdc（工作状态，且处理器始终打开状态） 可支持的网络协议：Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS, DNS, DHCP, SLAAC, NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/TLS, POP3/TLS、可支持的通信协议：PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, TCP, UDP, and others 实时时钟精度：±1min/月重量：242g～249.5g(取决于所选择的通讯方式)体积：13.97x7.62x4.56cm。 2 蓄电池（8套） 蓄电池选用高品质、高性能、长寿命阀控式密封胶体电池。 适合于高精密度设备和不间断电源设备。 主要技术指标为： 额定电压：12v；容量： 100AH； 3 维护服务（8套） 完成现有观测站的数据采集部分改造升级。含设备安装、调试、运输、改造等服务 |  |
| 6 | GNSS综合观测维护站 | 1 | 套 | 1 GNSS-R遥感数据采集终端 不低于440个的卫星信号跟踪通道； 能够同时跟踪GPS、GLONASS及北斗卫星信号； 支持RTX卫星差分服务，且服务期限不少于50年； 可将记录的原始数据格式转换为Rinex多个版本的数据格式数据； 具备自身完好性检测功能，即在工作时出现天线移动、电源中断等异常情况时能通过自动发送邮件等方式进行报警； 在相对湿度100%表面凝露的环境下能够长期连续正常工作； 支持温、湿、压一体式气象传感器输出m文件； 天线能够满足GNSS-R信号接收。 2 GNSS-R温、湿、压一体化气象仪 温度、湿度、压力、一体式变送器；输出格式可于与GNSS-R遥感数据采集终端兼容，以m文件输出；压力测量精度：±0.25hPa；相对湿度测量精度：±1%RH(0~90%RH)；±1.7%RH(90~100%RH)； 温度测量范围：-40~+60℃精度： 3 土壤水传感器 探针稳定性：±0.5% VWC（干土中），±1.5% VWC（典型饱和土壤中），探针长度300mm； 精度±2.5% VWC；准确性0.1% VWC，分辨率0.1% VWC 4 工业4G通讯采集模块 2.2Mbps~2.8Mbps 接口：RS232等 5 太阳能控制器 供电电压：DC12-24V；额定电流20A； |  |
| 7 | 高性能集群存储硬盘 | 9 | 套 | 2.4T 10k SAS企业级。2.5英寸 |  |
| 8 | 线上视频会议系统 | 1 | 套 | 摄像机，全向麦*2，usb3.0原装线，232串口线，遥控器，电源，接收器，充电器，说明书，保修卡，合格证 摄像头产品参数 支持串联清晰度"1080P，支持视频会议、支持云台控制支持 图像传感器：1/2.8英寸高品质CMOS传感器 动态像素：500万 镜头光学变倍：12倍光学变焦，f=3.9mm（广角端）~46.8mm（远端）聚焦：自动/手动/一键聚焦 光圈：自动/手动 全向麦克风 * 2 包含音频处理功能和USB功能控制、指示灯和按键的桌面主控机充电器、充电线×2；无线适配器。主动降噪 |  |
| 材料 | 不锈钢 |  |
| 外观 | 2.5m 单立柱观测台 |  |
| 安全 | 满足人员及设备安全 |  |
| 服务内容 | 保修要求：供货商须提供 1 年质保服务。 维修要求：质保期内如用户发现故障，供货商必须在 72 小时内及时响应。 培训要求：供货商须提供野外现场安装调试、技术培训等野外现场售后技术服务。 |  |
| 标准 | 行业标准 |  |

生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向（包二）

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通量相关传感器 | 2 |  | 1、三维超声风速仪性能： 工作频率：≥10Hz 工作温度：-30℃～+50℃ 三维超声风速测量性能： 风速量程：0～65m/s 风速分辨率：Ux和Uy为1mm/s（RMS），Uz为0.5mm/s（RMS）； 风速精度：-30~50℃，<30m/s，风向在±170&ordm;之间 测量频率：可编程1～100HZ 2、二氧化碳（CO2）测量性能： 量程：0～1000 µmol/mol 准确度：≤1% 增益漂移：≤0.1%/℃ 水汽（H2O）测量性能： 量程：0～60 mmol/mol 准确度：≤2% 3、数据采集单元： 运行频率：100Hz 模拟电压范围：±5V 操作温度：-40℃～70℃ 功耗：休眠时小于1mA；1Hz工作状态时为3mA 模拟量测量精度：±（0.06％读数+偏移量） 通讯方式： RS-232、RS-485， SDM，SDI-12等 *4、风速传感器与气体分析仪分布 满足风速传感器观测位置与气体分析仪观测位置距离小于0.1m；同时气体分析仪不会对三维风观测产生扰流影响。 5、防腐蚀要求 三维风速传感器需要有防腐蚀图层，保证仪器在高温高盐气候下长期正常运行。 | 原 装 进 口 |
| 2 | 北斗数据采集单元 | 2 | 台 | 模拟输入通道：6个单端或3对差分 脉冲计数器：8个 电压激发通道：2个(VX1, VX2) 数字控制端口：7个（C1, C2, P_SW, SE1～SE4） 通讯端口：USB Micro B，RS-232 输入电压范围：-100～﹢2500mV 模拟电压精度：±（0.1%读数+偏移量）@ -40～70℃ 模拟分辨率：最小0.23μV 模拟数字转换位数（A/D）: 24位 操作温度范围：-40℃～70℃ 运行频率：100Hz 模拟电压范围：±5V 操作温度：-40℃～70℃ 功耗：休眠时小于1mA；1Hz工作状态时为3mA 模拟量测量精度：±（0.04%读数+偏移量） 通讯方式： RS-232、RS-485， SDM，SDI-12等 每台数据采集器配2G存储卡1个 带有Ethernet网络接口 具有脚本语言，支持用户编程，提供完整的脚本语言说明 | 原 装 进 口 |
| 3 | 数据采集单元 | 2 | 台 | 运行频率：100Hz 模拟电压范围：±5V 操作温度：-40℃～70℃ 功耗：休眠时小于1mA；1Hz工作状态时为3mA 模拟量测量精度：±（0.04%读数+偏移量） 通讯方式： RS-232、RS-485， SDM，SDI-12等 每台数据采集器配2G存储卡1个 带有Ethernet网络接口 具有脚本语言，支持用户编程，提供完整的脚本语言说明 | 原 装 进 口 |
| 4 | 数据采集通讯软件 | 2 | 台 | 与上述2、3配套的数据采集器支持软件，支持编程、通讯，以及数据采集器与PC之间的数据下载 | 原 装 进 口 |
| 5 | 空气温湿度传感器 | 10 | 台 | 温度测量范围：-80～+60℃ 湿度测量范围：1-100%，非冷凝环境 精度（23℃）：湿度：±0.8%RH 温度：±0.1℃ 配备防辐射罩，防辐射盘数≥11 | 原 装 进 口 |
| 6 | 强风计 | 8 | 台 | 测量范围：0～100米/秒，0～360° 精度：风速，±0.3米/秒或1%读数；风向，±3° 工作温度范围：-50～50℃ 启动风速：螺旋桨，1米/秒；风向标，1.1米/秒 | 原 装 进 口 |
| 7 | 净辐射传感器 | 2 | 台 | 输出：4个输出，分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波 光谱范围：短波300~2800nm 长波4.5~42μm 灵敏度：5~20μV/W/m2（短波） 5~15μV/W/m2（长波） 响应时间：<18s（95%） 非线性误差：<1% 工作环境：-40～80℃，0～100%RH | 原 装 进 口 |
| 8 | 大气压力传感器 | 2 | 台 | 测量范围：500～1100 hPa 精度：±0.3hPa 长期稳定性：±0.1hPa/年 工作温度：-40～+60℃ | 原 装 进 口 |
| 9 | 雨雪量计 | 4 | 台 | 温度漂移: 0.001% FS/oC 灵敏度: 0.1 mm 精确度: 0.1% FS 温度范围：-40℃～60℃ 量程: 0～600 mm 采集范围: 200 cm² | 原 装 进 口 |
| 10 | 红外温度传感器 | 2 | 台 | 响应时间：≤0.6 s 光学锗镜头 波长范围：8至14μm（对应于大气窗口） 视场（FOV）：22°半角 工作温度范围：-55°至+ 80°C | 原 装 进 口 |
| 11 | 土壤温度传感器 | 12 | 套 | 公差：±0.2°C（在0°至70°C范围内） 温度测量范围：-50°至+ 70°C 线性度误差：≤0.03°C（-50°至+ 70°C） 互换性误差：±0.1°C | 原 装 进 口 |
| 12 | 土壤水分传感器 | 12 | 套 | 测量类型：多孔介质(如土壤)的体积含水量 含水量精度：2.5% vwc 工作温度：0° to +70°C 探针对探针的可变性：0.5% vwc 在干土中，1.5% vwc 在典型饱和土中 精准度：优于 0.1% VWC 分辨率： 0.1% VWC | 原 装 进 口 |
| 13 | 土壤热通量传感器 | 4 | 套 | 灵敏度: 50 µV/ W.m-2 电阻(额定): 2W 温度范围: -30～70℃ 反应时间: ± 4 分钟 (类似于土壤) 量程 : +2000～ -2000 W.m-2 温度依存度: < 0.1%/℃ | 原 装 进 口 |
| 14 | 通量塔建设 | 2 | 座 | 30米自立四柱角钢塔（不含二次搬运）安装地点：海南州贵德县河西镇贺尔加村和扎陵湖乡 |  |
| 15 | 土壤水分加强观测 | 5 | 台 | 土壤体积含水量范围：0%—100%VWC 精度：±2%@（—20℃—60℃） 工作温度：—30℃—60℃ |  |
| 16 | 北斗数传终端 | 8 | 台 | 北斗数传终端（国家政策不变的情况下，终身免年费） |  |
| 17 | 4网口和单串口 | 4 | 台 | 4网口和单串口 全网通4G路由器（移动和联通234G、电信234G） |  |
| 18 | 涡动系统供电 | 2 | 台 | 涡动系统供电（太阳能板充电控制器SS-20L-12V;100W太阳能板;120AHR12V电池;50升保温箱,卧式支架） |  |
| 19 | 北斗供电 | 4 | 台 | 北斗供电：太阳能板充电控制器SS-6L-12V;50W太阳能板(卧式支架）;65AHR12V电池，50L保温箱 |  |
| 20 | 接收端供电 | 2 | 台 | 接收端供电（1A交流充电电源;24AHR12V电池含支架;交流防雷模块；空气开关） |  |
| 21 | Vynckier机箱 | 6 | 台 | Vynckier机箱(含支架、底板等）发射端和接收端机箱 |  |
| 22 | 3米不锈钢便携式塔 | 2 | 台 | 3米不锈钢便携式塔（北斗接收端支架），2m防尘底板 |  |
| 23 | 仪器供电 | 2 | 台 | 仪器供电：太阳能板充电控制器SS-20L-12V;50W太阳能板(含挂式支架）X2;100AHR12V电池;50升保温箱 |  |
| 观测塔技术要求 | 塔体设两层观测平台，满足不同梯度仪器横臂安装需求，塔体设垂直式爬梯。使用年限：合理使用寿命 30 年，塔体结构质保 1年。30 米自立式三柱钢管结构，塔体高度为 30 米。塔体采用热镀锌防腐。观测平台承重 300~400 公斤，塔基主体混凝土采用 C25混凝土，铁塔基础防雷电阻不大于 10 欧姆。设计风速 28 米/秒，抗震设防烈度：7 度。 铁塔所使用的材料应遵循国家相应规范要求，主材采用 Q235 型钢材，所有钢材应为热（浸）镀锌防腐。截面尺寸符合设计要求，负公差符合有关规程要求，不允许存在以小代大的情况。 铁塔所选用的钢材必须是国家正规钢厂的合格产品，严禁使用伪劣或不正规小钢厂的产品；严禁使用废钢、回收钢作为铁塔材料。 塔顶必须设避雷针，避雷针安装于塔体顶端，其顶点与最上层仪器顶点连线和避雷针夹角应小于 45 度；避雷针应与塔体牢固连接，允许垂直偏差小于避雷针长度的 5/1000。 本次铁塔生产、镀锌和安装应按国家相应规范要求执行。非设计允许不得自行进行钢材的拼接和焊接。 |  |
| 铁塔制造技术要求 | 生产前应以图纸确定的基准为依据进行放样。所有构件加工精度，除设计图纸中特殊注明外，均应符合国家相关规范。 钢结构安装必须符合施工组织设计的规定，其中吊装设备、一次 吊装构件组合方式和重量、吊点位置、吊装高度、吊装半径等技术参数应在技术方案规定的安全范围内。 铁塔连接螺栓应符合下列要求： 1.与塔基础连接的构件必须上双螺母。 2.连接螺栓应顺畅穿入，不得强行敲击。 3.螺母拧紧后螺栓外露丝扣不应少于 2 扣。 |  |
| 材料 | 热镀锌 |  |
| 外观 | 30 米自立塔 |  |
| 安全 | 须符合行业建设标准 |  |
| 服务内容 | 保修要求：供货商须提供 1 年质保服务。 维修要求：质保期内如用户发现故障，供货商必须在 72 小时内及时响应。 培训要求：供货商须提供野外现场安装调试、技术培训等野外现场售后技术服务。 |  |
| 标准 | 行业标准 |  |

生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向（包三）

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多波束测深系统 | 1 | 套 | 工作频率：400kHz 波束数：512 垂直接收航迹波束宽度：1° 平行发射航迹波束宽度：2° 波束开角范围：143° 测深范围：0.2-150m 深度分辨率：0.75cm 最大“Ping”率：60Hz 测量模式：等角/等距 信号形式：CW/Chirp 脉冲宽度：15us~8ms 耐压等级：50m 近场聚焦：支持 海底跟踪：支持 水体成像：支持 实时横摇稳定：支持 换能器尺寸：234mm ×80mm ×99mm（接收基阵） φ80mm×128mm（发射基阵） 基阵重量：6.35kg（空气中）、4kg（水中） 甲板单元尺寸：200mm×135mm×70mm 甲板单元重量：~1.9kg 工作/存储温度：-2℃~40℃/-20℃~55℃ 供电：DC10-32V/AC110~240V 功耗：标准模式：60W；低功耗模式：40W 电缆长度：标配8m（可定制） 外业软件：海测通全中文软件 进口软件兼容：兼容Hypack等主流进口采集软件以及Caris等后处理软件 主要配件：声学探头 1 台；甲板单元 1 台 |  |
|  | 表面声速仪 | 1 | 台 | 声速测量范围1400m/s-1600m/s 声速测量精度±0.05m/s 采样速率1~30Hz 表面声速仪 1 台（含线缆） |  |
|  | 声速剖面仪 | 1 | 台 | 声速测量范围1400m/s-1600m/s 声速测量精度±0.05m/s 采样速率8Hz 工作水深200m 续航时间：8小时 材质：316L不锈钢 重量：3.2Kg 软件：HydroSvp全中文软件 声速剖面仪 1台 充电器 1套 数据线 1条 设备箱 1个 |  |
|  | 定位GNSS | 1 | 台 | 通道数：220个 RTK定位精度：平面：±8mm+1ppm RTX定位精度：平面：4cm 定向精度：0.09度（2m基线） 输出支持：1PPS脉冲信号输出；NMEA0183信息输出； 数据接口：支持蓝牙，以太网 支持OmniStar VBS/XP/G2/HP 定位定向仪主机 1台 电源线 1条 GNSS天线 2个 |  |
| 材料 | 多波束采用铝合金等轻便材质 |  |
| 外观 | 多波束弧形阵发射，直线线阵接收结构； |  |
| 安全 | 使用过程中不对环境、生态产生破坏，不污染环境。 |  |
| 服务内容 | 1.提供不少于 1 次的系统培训； 2.整机质保 1 年； 3.核心设备软件需提供终身免费的升级服务 |  |

生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向（包四）

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开路涡度协方差系统 | 1 | 套 | 功能： 用于测量森林、农田、草原等生态系统CO2和H2O的通量，采用微气象学湍流涡动协方差方法，可自动测量并存储CO2 通量、水汽通量、显热通量、空气动量通量等地表与大气之间的物质与能量交换通量，可实现通量在线实时计算。 技术指标： 大气碳水通量测量部分： 工作条件： 1.1 工作温度：−25~50℃；相对湿度：0~95%非凝结； 1.2 供电：10.5~30 VDC； 1.3 防水级别：IEC IP65 开路式CO2/H2O 分析仪 1 CO2/H2O 分析器： *1.1 分析仪硬件设计要求：气体分析仪和三维超声风速仪彼此分离，以减小分析器对风速测定的影响（尤其是垂直风分量）； 1.2 分析器温度设置：具备低温（5℃）和高温（30℃）两种温控模式； 1.3 压力传感器：测量范围：20 ~110 kPa；准确度：±0.4 kPa （在50 ~110 kPa时）；分辨率：≤0.006 kPa 1.4 温度传感器：测量范围：−40~70℃；准确度：±0.25℃（在环境温度−20~70℃时）；分辨率:≤ 0.003℃ 1.5 功耗：典型≤4 W（在环境温度25℃时）；最大≤8 W （在环境温度−25~50℃时）； 1.6 基础气体采样频率：150Hz；带宽：5或10 Hz 2 CO2测量： 2.1 校准范围：0~3000µmol/mol 2.2 准确度：≤读数的1% 2.3 零点漂移(每℃)：±0.1µmol/mol 2.4 RMS噪音/分辨率（CO2浓度为370µmol/mol时的典型值）：5 Hz：0.08µmol/mol；10 Hz：0.11µmol/mol 2.5 增益漂移（CO2浓度为370µmol/mol时读数的%每℃）：±0.02%； 2.6 对H2O的敏感度（mol CO2/mol H2O）：±2.00E−05； 3 H2O测量： 3.1 校准范围：0 ~60 mmol/mol *3.2 准确度：≤读数的1% 3.3 零点漂移 (每℃)：±0.03 mmol/mol； 3.4 RMS噪音/分辨率（环境H2O浓度为10 mmol/mol时的典型值）：5 Hz：0.0034 mmol/mol；10 Hz：0.0047 mmol/mol 3.5 增益漂移（H2O浓度为20mmol/mol时读数的%每℃)：±0.15%； 三维超声风速仪 1 风速 1.1 范围：0~45 m/s 1.2 分辨率：0.01 m/s 2 风向 2.1 范围：0~359º 2.2分辨率：0.1º 3 工作温度：-40~70℃ 4 耐降水强度：300mm/hr 能量平衡系统 气象数据采集的时间与气体分析仪和超声风速仪同步，可完整地整合到涡度协方差数据中，用于后期数据插补和通量结果解释。 净辐射传感器 1.工作温度： -40 - 80 ℃ 2.输出：4个输出，分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波 3.内置温度传感器：10K的热敏电阻和PT-100铂电阻 4.响应时间：＜18s 5.非线性误差：1% 6.光谱波长：短波310～2800nm，长波辐射4.5～42μm 7.视角：短波辐射180 º，长波辐射向下150 º，长波辐射向上180 º 光合有效辐射传感器 1.绝对精度：± 5% 2.灵敏度：5µA / 1000 µmol s-1 m-2 （典型） 3.响应时间：10 µs. 4.工作温度：-40～50℃ SmartFlux3 实时在线通量计算模块 1 内置 GPS 模块，具有数据采集、自动修正、自动计算通量、无线下载数据并实时远程管理等功能。 2 自动在线整合通量数据与气象数据，可直接使用完全修正好的通量数据：对感热、潜热、蒸散发、CO2、H2O 样地实时和远程在线都进行完全自动修正，无需人为二次修正。 数据分析软件 1 EddyPro 通量数据处理软件 1.1 可提供 GHG-Europe 与 AmeriFlux标准格式数据输出。 1.2 可实现实地的频谱修正、平面拟合等总计 58 种高级功能。 1.3 支持任何频率的原始数据采样。 2 TOVI 涡度协方差数据分析软件 2.1 足迹建模：允许查看监测点地图，并可在足迹计算功能中，实现对通量贡献区的作图。 2.2 QA/QC：可选择任意变量过滤通量数据，或采用滑线轻松设置最小、最大阈值。 2.3 气象站数据自动差补：可使用气象站数据来插补通量监测中丢失的气象数据。 土壤碳水通量测量部分 分析仪主机 *CO2 测量：范围：0-20000 μmol/mol；准确度：读数的1.5% H2O 测量：范围：0~60 mmol/mol；准确度：读数的1.5% 外观尺寸：28.4 cm L × 27.9 cm W × 12.4 cm H 重量：2.31 kg 测量频率：1 Hz 工作环境：-20 ~ 45 ℃，0~95%RH 非冷凝 测量原理：NDIR，非色散红外气体分析仪 工作压力：50~110 kPa 流速：0.75L/min 供电需求：输入电压：10-17 VDC, 最大2 A；供电来源：8200-01S Smart Chamber 智能测量室 测量室直径：20 cm 系统的体积：4843 cm3 土壤面积：317.8 cm2 空气温度热敏电阻 测量范围：-20 ~ 70℃；准确度：± 0.5℃@ 0 ~ 70℃ 压力传感器：测量范围：50 ~ 110 KPa；准确度：± 0.4kPa；分辨率：1.5 Pa（典型） 工作温度：-20 ~ 50℃ 输出电压：10-17 VDC 电池：两节4S锂电池，98 Wh，14.4V，带自我保护功能 电池使用时间：34小时（每节17小时）；当连接LI-870 CO2/H2O分析仪时可用20小时（每节10小时） 热电偶端口：使用6000-09TC温度热电偶测量土壤温度 电缆线长度：1.2 m 或 2 m 重量：4.3kg（包括电池） 内存：8GB内存（包括操作系统和数据文件） GPS：准确度2.5 m CEP WiFi：2.4 GHz，801.11 SDI-12接口：用于连接Stevens HydraProbe土壤温度水分传感器 测量室与主机必须是同一厂家生产，并且能与其他分析器协同使用，自带提手 配置： 开路式 CO2/H2O 分析仪：1 个；2. 三维超声风速仪：1 个；3. 通量在线实时计算模块：1 个；4. 气象采集及扩展模块：1 套；5. 空气温湿度传感器：1 个；6. 雨量传感器：1 个；7. 光合有效辐射传感器：1 个；8. 四分量净辐射传感器：1 个；9. 土壤热通量板：3 个；10. 土壤温湿度传感器：3 个；11. 通量数据处理软件：1 套；12. 涡度数据差补软件：1 套；13. 无线传输模块：1 套；14. 供电系统：1套；15. 其他安装配件：1 套；16. 便携式土壤碳通量测量仪：1套，包括主机1套，短期测量室1个，土壤水分与温度传感器1套等；17. 10米自立高铁塔：1套。 * 提供生产厂家或中国总代理针对本项目出具的专项授权书 | 原 装 进 口 |
| 2 | TOC总有机碳分析仪 | 1 | 套 | 一、仪器应用 可测定土壤、岩石、植物样本、地表水、地下水、工业用水、生活污水、生产废水、海水和生活饮用水及其水源水中总碳（TC）、总有机碳（TOC）、总无机碳（TIC）、不可吹扫总有机碳（NPOC）等。广泛应用于污水水环境检测、海洋环境检测、工业生产排污检测、生活用水检测等各个领域。 二、仪器功能 *1、整机模块化设计，为仪器操作、维护维修提供极大便利 2、气体流量精密控制，保证气体流量准确稳定，提升测试的精密度及稳定性 ▲3、多通道旋转阀与精密定量泵构成核心进样系统，实现样品自动稀释、自动加酸吹扫等功能； 4、两种催化剂（氧化铈、铂金催化剂）可选择设计，满足饮用水、地表水，废水，海水等多种样品测试 5、设计合理的液路设计流程控制系统保证样品进样量最小化，充分延长了催化剂的使用寿命 6、高性能NDIR检测器采用进口光源和探测器,检测灵敏度高,测试稳定性好 7、上机位操作软件功能强大，实现仪器控制、状态监控、数据处理和数据存取一站式操作 8、软件测试报告多样化设计，多样品、单样品测试报告灵活选择，满足不同应用需求 9、稀释水、废液实时智能监控，为实验人员提供贴心式更换提醒服务 10、耗材寿命智能监控，及时提醒用户及时更换，提升使用体验 11、配20杯位的自动进样器，提高实验工作效率，实现高度智能化、自动化 12、可选配审计追踪版本软件，符合GMP针对计算机化系统验证的要求，符合FDA 21 CFR PART 11关于电子数据的完整性，电子签名，审计追踪的要求 三、仪器指标 1、检测器：NDIR（非色散红外检测） *2、测定项目：TC、TIC、TOC、NPOC 3、消解原理：高温催化氧化 4、操作方式：计算机控制 5、应用对象：液体 6、气体要求：氧气：≥99.995% ▲7、测定范围：0-30000mg/l 8、检出限：50µg/l 9、重现性：3% 10、分析时间：不超过4分钟 11、自动进样器样品数：20个 12、样品容量：60ml 四、主要配置清单 仪器主机 1套；高温裂解炉 1套；高速冷冻离心机1台，转子3套，行星球研磨仪1台，20杯位的自动进样器1套；≥99.995%纯度氧气带瓶带阀1套；氧化铈催化剂2瓶；铂金催化剂2瓶；分析软件 1套；电脑打印机 1套； |  |
| 3 | 多参数水质分析仪 | 1 | 套 | 一、技术参数 *1. 检测通道：管比色自动2通道，皿比色自动5通道； ▲2.光学系统：双光束比例监测； 3. 比色规格：10-50mm比色皿，Ø12-16mm比色管； 4. 功能模式：皿比色模式、管比色模式、光度计模式； 5. 波长范围： 190nm-1100nm； 6. 波长示值误差:±1.0nm； 7. 准确度误差: ≤0.001 Abs（0～0.5Abs），≤0.002 Abs（0.5Abs～1Abs）； 8. 漂移: ≤0.35%/小时； 9. 检测项目：内置总氮、COD高低量程、氨氮、总磷、色度、浊度、及多种水质污染物及重金属等多指标模块； 10. 检出限：总氮:0.05mg/L；氨氮:0.01 mg/L；总磷:0.002 mg/L；COD中高量程:3mg/L；COD低量程:1mg/L； 11. 检测范围：总氮0-80mg/L，氨氮：0-80 mg/L，总磷：0-7.5mg/L，COD:5~10000mg/L； 12. 消解器：标配消解器； 13. 预存曲线:仪器内置工厂曲线，亦可用户自行拟合曲线； 14. 打印方式：内置打印机； *15.数据存储:可存储500万条个以上检测数据，并可随时调用查看； 16. 外形尺寸：主机470mm×400mm×210mm，消解器350mm×220mm×226mm 二、配置清单： 全光谱多参数水质检测仪主机一台 智能消解器一台 敞口反应管9支/密封反应管9支 比色皿：玻璃10mm4支、玻璃30mm4支、石英10mm2支 移液器：可调量程1mL,5mL各1把 多功能冷却槽1个/打印纸2卷 水质采样瓶：20个 试剂：100份（客户任选） 三、检测项目 1、皿比色项目： 常规项目：COD、氨氮、总磷、总氮、色度、浊度、悬浮物； 普通项目：余氯、总氯、氯二氧化氯、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、苯胺类、硝基苯类、硫酸盐、硫化物、LR、HR等； 重金属指标：三价铬、六价铬、总铬、铁、亚铁、铜、等常用的指标，不少于35种 2、管比色项目： 常规项目：COD超低量程/低量程/高量程/高氯三个指标、氨氮、总磷、总氮等 其它项目：色度、浊度等不少于50个检测项目 重金属项目：六价铬、总铬、总铁、亚铁、铜等常用项目，不少于12个 |  |
| 材料 | 外壳：聚合物；内置：各种传感器和配件 |  |
| 外观 | 1）、TOC 总有机碳分析仪：立方体 450*500*480mm 2）、多参数水质分析仪：主机 470mm×400mm×210mm，消解器350mm×220mm×226mm 3）、开路涡度协方差系统：分析器 6.5 *30cm，占地 5*5 m |  |
| 安全 | 无危险 |  |
| 服务内容 | 免费质保 1 年，永久性服务 |  |
| 标准 | 1）、TOC 总有机碳分析仪：符合 FDA 21 CFR PART 11 关于电子数据完整性、电子签名、审计追踪等要求 2）、多参数水质分析仪：《国家环境保护行业标准》、《HJ 636—2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》、《HJ/T399-2007 水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度》、《GB 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》、《水和废水监测分析方法》、 《GBT 5750-2006 生活饮用水标准检验方法》 |  |

生态学世界一流学科建设水文学及水资源与水生态环境方向（包五）

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 详细技术指标及配(附)件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气态水同位素廓线测量系统 | 1 | 套 | 一、功能： 用于连接水汽同位素气体分析仪，实现对多个测量点的大气水汽同位素气体的长期连续监测，适用于廓线测量或多点位测量。对大气-植被等界面水汽同位素的高频测量，为研究者在生态系统尺度上理解水汽通量提供了便利，同时对拟合水汽运动、预测气候变化有着非常重要的意义。 二、技术指标： 1、通道数量：8个通道进气口 2、通过控制切换来自不同测量位点的气体，实现多通道取气在线测量的功能 3、内置同步泵，加快气路中的气体流动，使各通道气体始终处于循环状态，缩短了不同通道之间切换时需要的气体浓度平衡时间。具有废气出口，排出无用废气 4、每个通道均设置了浮子流量控制器，可任意调节1-8通道的气体流速 5、气路接头：McMaster *6、通信方式：与水汽同位素气体分析仪实时通信，控制多通道切换，自动分割各通道数据 7、供电：115-230VAC 50Hz 8、安全防护：过载保护 9、操作环境温度：-10~60℃ 10、主机重量：＜13kg 11、廓线管路：Bev-A-Line IV管(OD 1/4 )，外包泡沫保温管，带进气防雨罩 12、过滤器：透明过滤器，25mm直径，1/4"接口，带5μm滤芯 *13、能够与现有同位素分析仪（ABB,型号：GLA431-TIWA）配套使用 三、配置要求 1、多通道同步多路器1台 2、五路廓线管路套件1套（含廓线管路、过滤器） 3、20米拉线立杆1套 |  |
|  | 溶氧测定模块 | 1 | 套 | 便携式溶氧仪由主机以及荧光法溶解氧传感器组成。采用先进的荧光法测定原理，没有膜和电解液，基本无需保养，测量时不会产生氧消耗，没有流速/搅动要求；且自带NTC温补功能，测量结果具有良好的重复性及稳定性。 1.整机IP66防护等级 2.人体工学曲线设计，带有橡胶垫圈，适于手握操作，在潮湿环境中容易掌握 3.出厂标定，一年无需校准，可现场标定； 4.数字化传感器，现场使用方便、快捷，和主机实现即插即用。 5.带有USB接口，可以实现对内置电池充电，并可通过USB接口实现数据导出 测量范围：溶解氧：0-20 mg/L或0~200%饱和度 温度：0-40℃ 测量精度：溶解氧：测量值±3%； 温度：±0.5℃ 校 准：空气自动校准 外壳材料：传感器：SUS316L 主机外壳：ABS+PC 存储温度：0到50℃ 工作温度：0到40℃ 尺 寸/重量 传感器尺寸：直径25mm*长度141.7mm 重量：≤0.25KG 主机尺寸：203*100*43mm，重量：≤0.5KG 防护等级：IP66 电缆长度：标配3米电缆（可延长） 显 示：3.5寸彩色显示屏幕，背光可调 数据存储：8G数据存储空间 |  |
| 2 | 智能牛顿流体粘度测量系统 | 1 | 套 | 一、功能： 1、VT恒温精密浴槽配合流经式制冷器一起使用。提供一个稳定且高精度的测量平台，确保了粘度测量过程中温度的恒定, 独特的设计保证了浴槽温控精度及温度波动度小于等于±0.01℃.符合最严格的粘度测试要求。 2、系统采用模块化设计，主要由IVS粘度测量单元，VT恒温精密浴槽，流经式制冷器和主控制器及ViscoBee粘度专用软件等模块组成。 3、每个测量单元都是一个独立的系统,一切测试过程都由每个测试头完成,测试单元与主机只需通过一根数据线连接。 4、 采用耐腐蚀材料，避免溶剂对器件的腐蚀，提升仪器的性能。 5、测量单元采用压块模式,代替传统的胶帽与粘度管连接方式，方便操作，避免粘度管拆装过程的断裂。 6、进口不锈钢光纤系统，能长期浸泡水中不老化，克服了塑料光纤长时间浸泡损坏的情况,保证系统长期可靠运行；同时具有智能光学自适应系统，会根据粘度管、溶液、水质、光纤的透光率等因素自动调整系统光纤强度，保证测试数据的精确，延长系统使用的寿命。 7、ViscoBee专用软件，根据各个行业所采用的不同的粘度计算公式，可采用比尔梅耶公式/哈根-泊肃叶公式/哈根斯公式/马克-豪温克公式/马丁公式/所罗门-休塔公式等。客户可根据需要自动计算结果. 二、技术指标 1、温度范围：10～60℃ 2、温度波动，均匀度: ±0.01℃ 3、测量位数: 6位 4、内胆尺寸：（920×170×320） mm 5、外型尺寸：（990×330×500） mm 6、加热功率：≥1.0KW 7、制冷器功率：≥200W 8、额定电源电压：220V,50Hz 9、粘度测量范围：0.35~100mm2/s 三、配置要求 1、IVS粘度测量单元 6个 2、主控制器及ViscoBee软件 1套 3、VT6粘度恒温槽 1个 4、流经式制冷器 1个 5、乌氏粘度管 12支 6、粘度管提篮 6个 7、6位粘度计支架 1个 8、大垫圈 10个 9、小垫圈 20个 10、0.01℃标准温度计 1支 11、安装包（包括连接线、电源线、保温管、水管等） 1套 12、台式电脑 1台 |  |
|  | 非牛顿流体测量装置 | 1 | 套 | 一、功能： 测量非牛顿流体动力粘度，动力粘度和运动粘度能够自动换算。 二、技术指标 1、粘度范围：1～750万mPa•s 2、转速：0.1~750r/min（无极变速） 3、转字数量：7（配备A容器和B容器） 4、测量精度±1.0% 5、重复性：±0.5% |  |
|  | 文丘里循环曝气装置 | 1 | 套 | 一、功能： 能够对水体进行循环曝气。 二、技术指标 1、水体微气泡粒径：100-1000纳米 2、容器尺寸：圆柱桶，直径0.3m，高0.6m 3、多孔文丘里管道式曝气 4、加气压力0.45~0.5MPa 5、曝气空气流量可调，范围0~5L/min |  |
| 材料 | （1）气态水同位素廓线测量系统：金属 （2）智能粘度测量系统：不锈钢 |  |
| 外观 | （1）气态水同位素廓线测量系统：灰色箱体、立杆 （2）智能粘度测量系统：白色烤漆 |  |
| 安全 | 产品对环境和人体无放射性等危害 |  |
| 服务内容 | （1）气态水同位素廓线测量系统：质保期 1 年，提供设备培训 1 次；技术问题 72 小时内解决。 （2）智能粘度测量系统：承诺提供 2 名操作人员技术培训，培训地点：需方指定地点，培训内容：本次供货的设备相关内容 ，培训费用已经包含在总报价内。 提供自验收合格之日起 1 年的质量保证期，在此期限提供免费更换或维修存在质量问题的产品或部件及服务。 |  |
| 标准 | （1）气态水同位素廓线测量系统 无 （2）智能粘度测量系统：行业标准 |  |