公开招标文件

采购项目编号：青海诚鑫公招（货物）2022-043

采购项目名称：青海柴达木职业技术学院应用化工技术专业群建设（包五）

采购人：青海柴达木职业技术学院

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

2022年8月

目  录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	7

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	8

9.投标保证金	9

10.投标有效期	9

11.投标文件构成	9

12.投标文件的编制要求	10

四、投标文件的提交	11

13. 电子投标文件上传	11

14.提交投标文件的时间、地点、方式	11

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回	11

五、开标	11

16.开标	11

六、资格审查程序	12

17.资格审查	12

七、评审程序及方法	12

18.评标委员会	12

19.评审工作程序	14

20.评审方法和标准	16

八、中标	19

21.推荐并确定中标人	19

22.中标通知	19

九、授予合同	20

23.签订合同	20

十、其他	20

24. 串通投标的情形	21

25. 废标	21

26. 中标服务费	21

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	23

第四部分  投标文件格式	37

第五部分  采购项目要求及技术参数	60

第一部分  投标邀请

青海诚鑫招标有限公司受青海柴达木职业技术学院委托，拟对青海柴达木职业技术学院应用化工技术专业群建设进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海诚鑫公招（货物）2022-043 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海柴达木职业技术学院应用化工技术专业群建设 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 580万元，其中：包一：85万元，包二：100万元，包三：100万元，包四：145万元，包五：150万元； |
| 项目分包个数 | 5个包 |
| 各包要求 | 包一：教学资源建设 包二：1+X证书试点项目--化工危险与可操作性(HAZOP)分析职业技能等级培训设备 包三：设备运维实训中心升级补充项目 包四：化工设备检维修“1+X”考核基地建设项目设备 包五：电化学实验室 |
| 投标人资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条的规定； 2、未被《信用中国》（www.creditchina.gov.cn）、《中国政府采购网》（www.ccgp.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等代建服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6、其他资质条件： 具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 7、本项目共5个包，供应商只能参加其中1个包的采购。 |
| 公告发布时间 | 2022年8月2日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年8月3日至8月9日24时止 |
| 获取招标文件方式 | 《青海政府采购网》免费下载招标文件。 本项目设有专用电子邮箱（qhcxzbyw1@sina.com），请供应商在获取招标文件期限内将单位介绍信或法定代表人授权委托书、联系人、联系电话（含座机、手机号、电子邮箱）及时发送至采购代理机构专用电子邮箱。对于采购文件中的所有疑问、澄清、变更、通知等，我公司也将通过此电子邮箱发送至供应商提供的邮箱。供应商如对采购文件或采购过程存有的疑问或质疑也通过以上电子信箱联系。 |
| 提交投标文件截止时间 | 2022年8月24日上午10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 海西州公共资源交易中心开标室一 |
| 采购人联系人 | 采购人：青海柴达木职业技术学院 联系人： 朱老师 联系电话：0977-8901450 联系地址： 海西州德令哈市都兰西路 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海诚鑫招标有限公司 联系人：侯永强、蔡成斌 联系电话：0971-6128259 联系地址：青海省西宁市城西区文景街14号 |
| 代理服务费账户 | 青海银行海湖新区支行 |
| 收款人 | 青海诚鑫招标有限公司 |
| 银行账号 | 400069945805017（中标服务费专用账号） |
| 其他事项 | 本项目招标公告将在《青海政府采购网》、《青海诚鑫招标有限公司》/www.qhcxzb.com同时发布。 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：海西蒙古族藏族自治州财政局 联系电话：0977-8226934 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内在政采云平台系统中向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在系统中收到质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、设备调试费、培训费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

包五：

投标保证金:30000.00元（大写：叁万元整）

收款单位：青海诚鑫招标有限公司

开 户 行：中国民生银行西宁分行营业部

银行账号：6347 7445 0

交纳时间：2022年8月24日10时00分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件

- 投标函

- 法定代表人（非法人组织负责人）证明书

- 法定代表人（非法人组织负责人）授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 享受政府采购政策优惠的证明材料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

12.3投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本3份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.4投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

四、投标文件的提交

13. 电子投标文件上传

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2022年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间在政采云系统中组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1（1）-（10）要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.1（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件17），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照评审得分相同的，由评标委员会按照以投标报价低的优先；投标报价也相等的技术得分高的优先；技术得分也相等的，由采购人自行确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、商务评价、技术评价等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

包五评审办法：

| 类别 | 项目 | 分值 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30分 | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（四舍五入后保留小数点后两位） （2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （残疾人福利性单位属于监狱企业、小型、微型企业的，不重复享受政策。） |  |  |
| 商务评价11分 | 业绩 | 10分 | 提供自2019年1月1日至今完成的类似业绩证明材料。提供5项以上（含5项）的，得10分，提供5项以下的，每提供1项得2分，不提供不得分。（以提供中标通知书及合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件为准）。 |  |  |
|  | 环保和节能 | 1分 | 产品具有环保认证证书的，得0.5分；具有节能认证证书的，得0.5分；未提供不得分。（该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描<或复印>件为准 |  |  |
| 技术评价59分 | 技术性能评价 | 20分 | 所提供产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得20分。参数满足招标文件要求，有偏离每一项扣5分，所有参数以不超过四项为限，有五项或五项以上该项不得分。（以设备公开发布的彩页或检测报告为准。） |  |  |
|  | 所提供产品的可靠性 | 13分 | 所提供产品取得国家相关部门的认可，备品备件供应渠道正常，无不良市场反馈，提供质量保证及相应证明材料的得13分 ，提供备品备件的得8分，未提供者不得分。 |  |  |
|  | 所提供产品的操作性 | 13分 | 所提供产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好、优于招标文件要求的得13分，所提供产品操作合理、设备安全、功能合理、性能合理的得8分，所提供产品操作性能一般、设备安全基本合格、功能、性能基本满足招标文件要求的得3分，差或没有不得分。 |  |  |
|  | 售后计划及应对措施 | 13分 | 对本项目的设备供货、运输、产品安装调试以及售后服务中应包含的人员培训、定期回访、设备检修等服务环节设置了项目管理机构，并且对参加采购的货物产品的定期维护、易损件更换以有着详细的计划措施，能够结合项目特点制定实施方案，依次为此项评分依据，在1个月以内定期回访、培训、维护的管理机构得13分；1-3个月以内（含3个月）的得9分；4-5个月（含5个月）的5分；5个月以上的得1分；不提供不得分。 | 10 | 售后服务、培训方案完善、合理、切实可行，有完善的运行良好的售后服务网络、培训体系，最大程度满足本项目需要，保证措施切实可行，有明确的售后服务承诺的得10分；售后服务、培训方案合理、切实可行，有运行良好的售后服务网络、培训体系，满足本项目需要，有售后服务承诺的得6分；有售后服务、培训方案，有运行良好的售后服务网络、培训体系，基本满足本项目需要，有售后服务承诺的得2分。未提供不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

26.3 收费金额：包五：24600.00元，

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海诚鑫公招（货物）2022-043

采购项目名称：青海柴达木职业技术学院应用化工技术专业群建设

采购合同编号：QHCX-2022-043（包五）

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年  月  日青海柴达木职业技术学院应用化工技术专业群建设（青海诚鑫公招（货物）2022-043）的招标文件要求和青海诚鑫招标有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.中标通知书。

5.履约保证金缴纳凭证。

6.开户许可证；

7.售后承诺及联系方式；

8.技术规格响应表；

9.分项报价表。

二、合同标的及金额                                           单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、设备调试费、培训费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货期限：自合同签订后90个日历日； 交货地点：青海柴达木职业技术学院指定地点。

2.乙方提供货物、软硬件功能不符合招投标文件和本合同规定，甲方有权拒绝接收。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方应按照招投标文件，逐一检查所交设备是否达到规格要求。

5.甲方应当在安装、调试完后22个工作日内进行验收。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

6.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

7.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

8.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1.签订合同前乙方向甲方支付中标价10%履约保证金 ，即人民币小写：  元（大写：      元整 ），保证项目的正常实施。

2.验收合格后，15个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的 100 %，即人民币小写：    元（大写：    元整）并将10%履约保证金转为质量保证金。

3.质量保证金待约定的免费质保期满2（年）且通过甲方验收产品无质量问题后 15 日内，由甲方以转账方式予以拨付，不计利息。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方通知后的 10 个工作日内更换；更换不及时的，每逾期一日，按未交货物货款的3‰承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，视为质量不合格，按本条第一款执行。

4.甲方无故延期接收货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额的5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在14天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。受不可抗力影响的一方，应在不可抗力发生后的三个工作日内向对方提交不可抗力的证明材料。

八、知识产权：按合同通用条款执行。

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向西宁仲裁委员会申请仲裁。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，甲方执   份，乙方执  份。八份合同具有同等法律效力，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：        年    月    日

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

负责人

经办人：

合同备案时间：2022年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

注：资格审查文件（符合性审查文件）未按招标文件要求上传至电子评标系统的视为无效投标。

青海省政府采购项目

投 标 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人（非法人组织负责人）证明书……………………所在页码

- 法定代表人（非法人组织负责人）授权书……………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 享受政府采购政策优惠的证明材料……………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购人或者采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将不予退还。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人（非法人组织负责人）证明书

法定代表人（非法人组织负责人）证明书

致：青海诚鑫招标有限公司

法定代表人（非法人组织负责人）姓名现任我单位职务，为法定代表人（非法人组织的负责人），特此证明。

法定代表人（非法人组织的负责人）基本情况：

性别：年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

（3）法定代表人（非法人组织负责人）授权书

法定代表人（非法人组织负责人）授权书

致：青海诚鑫招标有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

法定代表人（非法人组织负责人）姓名   特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的采购、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：

职务：

授权人（法定代表人或非法人组织的负责人）签字：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）                                                                    年   月   日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人或者采购代理机构

关于贵方2022年  月  日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人或者采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明或（2020或2021年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。

2、近半年内任意2个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，供应商需具备履行合同的设备或专业技术能力，并提供承诺函（格式自拟）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人或者采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购人或者采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、设备调试费、培训费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2019年1月1日至今的类似业绩证明材料。以提供中标通知书及合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件为准。

（17）享受政府采购政策优惠的证明资料

- 节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

2.中小企业声明函（货物）

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

4.监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“▲”符号标注的属于重要技术参数、指标。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时或者供货时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：自合同签订后90个日历日

3.2.交货地点：青海柴达木职业技术学院指定地点。

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.质量保修期：2年

包五：电化学实验室参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空干燥箱 | 功能：干燥 目的：除去正负极材料内的水分，避免称重误差，同时，正极浆料对水分非常敏感，所以正极材料必须充分的烘干。 功能特点：长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠；钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然；箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度；作室采用不锈钢板（或拉丝板)制成，确保产品经久耐用。 技术参数： 电 源：AC220V 50HZ，功率1400W 控温范围：+10～200℃ 温度分辨率/波动度：0.1℃ / ±1℃ 达到真空度：133Pa 真空表：机械指针式 工作环境温度：＋5～40℃ 搁板：2块 工作室材料：普通不锈钢（1Cr18Ni9Ti） | 2台 |  |  |  |
| 2 | 配套真空泵（含油雾过滤器） | 技术参数： 抽速 m³/h（L/s） 50Hz：8 m³/h 2.2 L/s 60Hz：9.6 m³/h 2.6 L/s 极限分压强-无气镇（Pa） ：5×10-2 极限总压强-无气镇（Pa）：5×10-1 极限总压强-有气镇（Pa）：3 电源：单相/三相 电机功率（KW）：0.4 KW/0.37 KW 进排气连接口：DN KF16/25 用油量：0.6-1L 电机转速（rpm） 50Hz：1440 rpm 60Hz：1720 rpm 工作环境温度：5-40℃ 噪音(dB)： ≤56 重量（kg）：21kg | 2台 |  |  |  |
| 3 | 超声波清洗机 | 辅助设备 应用范围：此系列数码超声波清洗机主要运用于电子、机械、光学、珠宝、汽保、医药、电镀、涂装及真空镀膜前处理等行业。特别适用于表面形状复杂的零件，如对工件上的狭缝、凹槽、深孔、盲孔的清洗；同时能够清洗掉零件表面油污、锈蚀及氧化物，现清洗消毒灭菌。 功能特点： 清洗器采用不锈钢网筛氩焊成形，提高清洗效果; 清洗器外壳采用优质不锈钢板制作； 清洗槽采用优质不锈钢一次冲压成形，无焊接处，防水性能更好； 采用优质部件，超声波功率转换效率高、功率强劲、清洗效果好； 技术参数： 仪器内槽尺寸：L330×W300×H150mm 仪器尺寸：L360×W330×H310mm 容量：13L 超声功率：300W 超声频率：33/40KHz 加热功率：400W 时间可调：1-99min 温度可调：0-80℃ | 1台 |  |  |  |
| 4 | 实验室纯水机 | 技术要求 功率（30W） 制水量:20L/H RO纯水---电导率2-10μs/cm*@25℃（在线监测） UP超纯水---电阻率18.25MΩ.cm*@25℃（在线监测） 主机尺寸→380×500×590mm 恒压水箱20升 微生物含量＜1cfu/ml 总有机碳（TOC）≤30ppb 可容性硅[以(sio2)计：㎎/L﹤0.01 微颗粒物＜1个/ml 吸光度（254nm,1cm）光程：≤0.001 可氧化物质[以（0）计，㎎/L]: ≤0.01 按实际需求布置上下水管路。 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 万分之一电子天平 | 1.量程：220g 2.精度：0.1mg 3.重复性：≤0.1mg 4.线性误差：≤0.2mg 5.稳定时间：2s 6.灵敏度温度漂移：2.0ppm/℃ 7.秤盘尺寸：Φ90mm 8.外部砝码校准：200g 9.1/10可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果 10.动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响 11.多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的操作性能 12.前置水平泡，可方便检查水平泡位置，并配有前置水平调节脚，符合人体工程学，方便调节水平 13.内置配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量等9种称量应用程序，可应对各种情况下的称量要求 14.天平整机的塑料保护罩，避免散落样品对天平表面的腐蚀 15.清洗的液晶显示屏、简单易懂的按键设计、菜单显示及全自动故障诊断提示功能，便于用户的称量操作 16.内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合文档的记录要求。 17.加减称量和自由因子计算称量功能 18.称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。 19.PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件。 20.内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 行星式离心混料机 | 功能：制浆 应用范围：是一款两通道行星式离心混料机，可以用于混合各种液体或粉末材料。样品材料可以是纳米粉，导电陶瓷，电池粉末或浆样品材料可以是纳米粉，导电陶瓷，电池粉末或浆料，碳纳米管，氧化物粉末和金属粉末等，是进行实验室混料任务的理想选择。 功能特点： 行星式离心混料，自转和公转同时进行，使样品材料均匀化； 配置温度传感器，混料时可检测内部温度变化，超温报警停机； 设备尺寸小，可放入手套箱中操作； 无接触无搅拌叶片，最小化污染； 混合，分散，消泡同时进行； 可最多同时处理两种样品； 有自动和手动两种运转模式，自动模式可选择不同配方工艺； 技术参数： 工作电源：AC220V，50Hz，功率 1KW 真空：外置真空泵，最大真空度值-85KPa 标准容器：200mL*2，尺寸为Φ72mm*56mm （推荐使用时最大处理量100mL） 选配容器：30mL*2，需加装适配器 混料重量：MAX.200g 公转速度:无级调速(10~2000rpm),精度 1rpm 自转速度:公转速度*0.7 平衡调节:双罐混料时需质量相等，单罐混料时需配重调节 设定时间:1-600秒精度1s 时间段数:3段 配方参数:8组 设备尺寸: W310mm*H460mm*D430mm 重量:约60kg | 1台 |  |  |  |
| 7 | 双级真 空泵 | 1、额定抽速：21m³/h 2、极限压力:0.1-0.5mbar 3、噪音：62dB(A) 4、工作温度：82℃ 5、用油量：1L 6、水蒸气允许压力：40mbar 7、水蒸气抽出率：0.3Kg/h 8、进气口螺纹：Rp3/4″ 9.电机额定功率：0.75KW 10.电机额定转速：2880rpm 11.外形尺寸：47.3×23.2×20 | 1台 |  |  |  |
| 8 | 磁力搅拌器 | 应用范围：是一款通过CE认证的热偶外置式加热型磁力搅拌器，通过LCD屏可设置转速、温度。配有外置温度传感器PT1000，可时刻反馈样品实际温度。此款设备最高加热温度可达到550°。 技术参数： 电源：电压单相AC220V，频率50/60Hz,总功率1050W 加热平台：加热区尺寸：176mm*176mm 材料：玻璃陶瓷 最高加热温度：550°（带有过热保护） 控温精度：±1°（＜100°）±1％（＞100°） 搅拌&混合：搅拌转速：100‐1500rp 最大搅拌量：10L（H20） 搅拌子最大尺寸：10mm*80mm 配有一磁力搅拌转子 仪器中不配烧杯，需客户自己提供 PC接口：RS232接口 设备尺寸：仪器尺寸 L360mm*W215mm*H112mm;工作盘尺寸184mm*184mm 重量：约5.3kg | 4台 |  |  |  |
| 9 | 刮板细度计 | 刮板细度计采用国家指定钢材制作（用不锈钢材质制作），用于测定涂料、漆浆、油墨和其它液体及浆状物中颜料及杂质颗粒大小和分散程。 技术参数： 分度值：10um 材 质：Cr12钼钒 设备尺寸：L170×W50×T14(mm) | 1台 |  |  |  |
| 10 | 数字式粘度计 | 应用范围：数字式粘度计是一款可应用于测量少量液体粘度的设备。此款粘度计广泛应用于油脂、油漆、涂料、浆料、纺织、食品、药物、胶粘剂、化妆品等流体粘度检测控制,是满足少量样品测试粘度首选机型。 功能特点： 测量数据直接在液晶屏上显示，无需二次计算； 可测少量液体的粘度（7‐11mL）； 可选择温度探头，测量被测试样的温度； 采用微电脑驱动技术、进口步进电机，转速精准、平稳可靠； 采用开关电源技术，电压和频率范围宽，电源的波动不会影响测量精度； 粘度值显示值精度精确到小数点后一位，即0.1mPa.S（全量程）； 具有定时测量的功能，对于检测非牛顿液体非常实用； 有自动扫描功能，仪器能自动推荐合适的转子与转速的组合； 可自动显示所选组合能测量的最大粘度范围； 技术参数： 电源：电压110-230V，频率50/60Hz，功率50W 显示方式：液晶屏 显示信息：粘度值、温度、扭矩、转速、转子号 转速：0.3/0.6/1.5/3/6/10/12/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100RPM共18档转速可选 转子：随机配置8#，25#，31#，34#共4种转子 粘度显示精度：0.1cP 重复误差：±0.5% 测试精度：≤±2% （牛顿流体） 测试范围：3-1,600,000cP 样品测试需求量：7-11mL(依据不同的转子) 设备尺寸：L300*W300*H450mm 重量：2Kg | 1台 |  |  |  |
| 11 | 浆料过滤装置 | 应用范围：浆料过滤装置是一款为实验室浆料过滤设计的小型装置，应用于抽真空过滤锂离子电池正、负极材料 浆料效果优异。 功能特点： 过滤罐全不锈钢设计，耐酸碱腐蚀性能好； 配置真空系统实现过滤，可根据需求配置不同目数过滤网（配备10个过滤网）； 整机设计小巧，使用灵活便捷； 电源：电压单相100~240VAC±10%，频率50Hz/60Hz，功率100W 处理能力：750mL/次。 真空度：-65KPa。 滤网规格：1000目以下，推荐锂电池80~120目 设备尺寸：过滤器L150×W150×H200mm， 真空发生器L140×W70×H150mm 重量：4Kg | 2台 |  |  |  |
| 12 | 开启式管式炉 | 功能：材料烧结装置 主要特点 采用ABB电器元件 为保证使用安全，该电炉为开门断电设计 采用双层壳体结构并带有风冷系统 炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，能最大程度减少能量损失 可以作为模块，DIY ALD CVD PVD 蒸发炉回转炉等（具体请致电） 采用高纯氧化铝作为炉膛材料，炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高加热效率和炉膛使用寿命 额定功率: OTF-1200X-50 炉管规格: 外径: D50×L1000 mm 炉体结构温控: 配有一对不锈钢密封法兰，采用硅胶密封圈密封。 石英管口径可选：Φ50×1000mm 或 Φ60×1000mm 或 Φ80× 1000mm 或 Φ100×1000mm  真空度：10-2torr (采用机械泵)  安装有一机械压力表，测量范围为-0.1～0.15MP  采用 PID 方式调节温度，可设置30段升降温程序  带有超温和断偶保护 加热区 加热区长度: 440mm 恒温区长度: 150mm （±1℃） 温控系统 模糊 PID 控制和自整定调节功能，智能化30段可编程控制。 具有超温及断偶报警功能，控温精度: ±1 ℃，K型热电偶。 | 1台 |  |  |  |
| 13 | 平板涂布机 | 功能：电池组装 应用范围：加热型平板涂覆机是一款可对片式材料进行平面涂覆的设备，可选用刮刀涂覆、四面制膜器涂覆、挤压涂覆、线棒涂覆等涂覆工艺。该设备涂布精度较高，操作方便，可广泛应用于锂离子电池、胶水、油墨、陶瓷薄膜以及其它功能薄膜等行业，是实验室和研究机构的理想之选,尤其适用于微量材料研发工艺。 功能特点： 电机驱动，涂布速度稳定、可调。 真空基板精度高，基材吸附效果好。 涂覆基板加热功能，温度可设定。 配置余料收集盒，收集余料。 符合UL认证标准。 可在手套箱内使用。 多种涂覆器可选。 标配KTQ-80F刮刀 选配KTQ-PD80挤压刮刀复合制膜器(挤压涂覆需配供料装置) 选配四面制膜器 选配KTQ-WB100线棒涂覆 适配涂覆器:KTQ-80F、KTQ-PD80、四面制膜器、KTQ-WB100 机械速度:速度10-48mm/s，可调。 涂覆板尺寸：L230mm*W130mm； 吸附尺寸：L190mm*W90mm； 安装尺寸： 设备主体：L375mm*W225mm*H190mm（不含密封盖，不含涂覆器） 外置真空泵：L150mm*W85mm*H190mm（不含航空插座及气管接头） 重量 设备主体约：19.5Kg（不含涂覆器） 外置真空泵约：1Kg KTQ-80F刮刀涂覆器(标配) 涂覆方式：刮刀涂覆 涂覆宽度：Max.80mm(与涂料量相关) 涂覆精度：±3μm，带千分表（浆料黏度2200Cps，固含量45％）。参考值，与浆料参数相关 刀口高度：0～6mm，可调 调节精度：微分头分辨率：5μm 刀口直线度：≤4μm | 1台 |  |  |  |
| 14 | 200℃鼓风干燥箱 | 应用范围： 200℃鼓风干燥箱采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 功能特点： 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖； 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠； 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度； 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换； 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小； 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配）； 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况（选配）。 技术参数： 电源电压：AC220V 50HZ 控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃（需订货说明） 恒温波动度：±1.0℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 工作环境温度： +5～40℃ 输入功率：850W 容积：30L 内胆尺寸：W340×D320×H320mm 设备尺寸：W620×D440×H490mm 载物托架（标配）：2块 定时范围：0~9999min | 1台 |  |  |  |
| 15 | 电动对辊机(220V) | 应用范围：电动对辊机是一款片材或卷材轧制设备，设备由电机驱动辊轮进行轧制，适用于锂离子电池行业的正负极片轧制，轧制厚度可调、轧制均匀性好、精度高，操作简洁方便是研发人员制样和小批生产的首选。 功能特点： 整体式龙门框架，CNC精密加工，保证高稳定性； 轧辊采用冷轧模具钢热处理后表面研磨，精度高、硬度高、耐磨性好； 轧辊表面采用镀硬铬处理，防锈好，便易维护； 斜块式辊缝调节装置； 减速直流电机驱动，设计正、反转轧制功能，配置进出料导向板； 配置可连续轧制工艺，实现放卷和收卷功能； 桌面型设计，结构紧凑，操作维护方便； 技术参数： 电 源：电压单相220VAC±10%，频率50Hz，功率：220V，0.12KW，MSK-2300A，1.5KW。 使用环境：建议环境温度25±3℃ ,无振动和电磁干扰 轧辊规格：直径Φ94×150mm 轧辊硬度：表面硬度HRC58~62，硬度层厚度≥10mm 基材幅宽：Max:140mm 轧辊材质：Cr12MoV ,表面镀硬铬 层厚度≥0.08mm 轧辊精度：圆跳动好于±2μm 轧制压力：Max: 3T，不可调 轧制间隙：最大间隙1.3mm，最小间隙0mm （可定制最大间隙为2mm） 设备尺寸：L526mm*W352mm*H370mm 重 量：约95Kg | 1台 |  |  |  |
| 16 | 手动切片机 | 应用范围：手动切片机是针对电池行业各种材料的冲切，研发的一款手动切片专利设备。该设备做工精细，冲切后产品毛刺好于行业标准、无压痕，匹配不同冲切模具可实现各种尺寸，方形或圆片的冲切。设备设计小巧，可通过直径大于230mm的过渡仓，从手套箱内取放方便自由。 功能特点： 专利设计，做工精良，耐用可靠。 可以冲切单层隔膜，(特殊的情况下垫称重纸或A4纸冲切) 可以定制PVDF(聚四氟乙烯)材料 冲切金属锂片 手动操作，匹配不同冲切模具，可实现各种尺寸，方形或圆片的冲切 冲切产品无毛刺、无压痕，外观良好。 整体设计小巧，可通过直径大于230mm的过渡仓取放。 技术参数： 冲切压力：Max:200Kg 冲头行程：Max. 16mm 可冲材料：0.01~0.5mm厚片材，锂电池隔膜和极片均可冲切 (特殊的情况下需垫称重纸或A4纸冲切) 工作台面：L140mm x W80mm 冲孔模具：直径φ3~φ24mm，常规系列φ10/φ12/φ14/φ15/φ16/φ19/φ20mm （可定制） 标配模具：Φ12mm与Φ16mm 接料盒：防静电ABS材料， 设备尺寸：L200mm*W120mm*H310mm 重量约：16Kg | 2台 |  |  |  |
| 17 | 压力可控电动扣式电池封口机 | 应用范围：压力可控电动扣式电池封口机，采用伺服力矩电机驱动，实现对纽扣电池的封装和拆壳工艺。标准配置封口模具可用于CR2016、CR2025、CR2032等直径为20mm的系列扣式电池的封口，如对其他直径的纽扣电池（如CR2450、CR1620等）进行封口，只需选购相应的模具即可。同时也可选购拆卸模具，用于纽扣电池封口后，完整拆卸正负极电池壳，方便对电池内部材料的样本摄取进行研究分析。 功能特点： 电机驱动模具进行钮扣电池封口和拆壳，封口压力精度高。 精密的模具设计保证封口成型精确可靠，封口一致性好。 封口压力及封口时间数字化设定。 结构紧凑，可放置在手套箱内使用。 配置不同模具可封装和拆卸不同规格的钮扣电池，实现一机多用。 PLC控制,触摸屏操作，方便应用。 技术参数： 使用环境：干燥房或手套箱 适用范围：直径φ5.0-φ35mm/高度Max：10mm 封口压力：不同直径的电池压力可调，本机出厂时未有特殊要求将设定为CR20系列纽扣电池封装的最佳压力：650-750KG 封口行程：20mm 封口模具：标配CR20系列封装模具，可选配其它规格 拆壳模具：可选配CR16、CR20、CR24、CR30或直径φ13mm~φ35mm/高度Max：10mm 的非标定制 设备尺寸：L460mm*W195mm*H310mm 重量：约35Kg | 1台 |  |  |  |
| 18 | 防爆冰箱 | 用于储存易燃、易爆、易蒸发、易腐蚀等化学试剂、实验试剂等，适用于高校各实验室、科研单位的实验场所等。 总有效容积 180升 电压/频率 220V/50HZ 额定功率 154W 温度范围 0℃≤t≤10℃ 耗电量 0.84 制冷方式直冷 制冷剂 R134a/R600a 防触电类别 I 外形尺寸（MM） 515*565*1745 内行尺寸（MM）405*435*990 | 1台 |  |  |  |
| 19 | 双工位不锈钢真空手套箱 | 功能：环境控制 一、箱体 1． 双位单面，一个不锈钢箱体，尺寸为1800mm（长）X750mm（宽）X900mm（高），材质为SUS304不锈钢，厚度3mm； 2． 可拆卸的安全玻璃视窗，倾斜设计的操作面，钢化玻璃厚度8mm； 3． 四个手套口，由实心棒材加工而成； 4． 两副丁基橡胶手套； 5． 预留有六个KF40标准接口； 6． 配置有双层不锈钢搁物架； 7． 安全阀，保护设备和手套箱内材料； 8． 钢结构支架，高900mm，安装有万向脚轮。 二、过渡舱 1. 一个大过渡仓； 1) 材质：SUS304不锈钢，厚度3mm； 2) 尺寸：Φ360X600mm； 3) 位置：箱体右侧； 4) 连接方式：焊接、不泄漏、没有密封老化问题； 5) 传送方式：通过移动托盘，托盘易拆卸，方便转移体积大的物料； 6) 操作方式:手动操作。 2. 一个小过渡仓 1) 材质：SUS304不锈钢，厚度3mm； 2) 尺寸：Φ150X300mm； 3) 位置：箱体右侧； 4) 连接方式：焊接、不泄漏、没有密封老化问题； 5) 传送方式：通过移动托盘； 6) 操作方式：通过三通球阀手动操作。 三、气体纯化系统 1. 一个气体纯化柱： 1) 选择了最适合手套箱气体净化的高性能的铜催化剂5Kg,分子筛5Kg。用于除水和除氧。 2) 氧气和水的吸附量分别为60升和2公斤。 2. 气体纯化柱吸附饱和后，用含氢的氮气或氩气再生，恢复其吸附能力。 用氢气/氮气混合气作为再生气。H2：5%； N2: 95%。 3. 一个循环风机； 1) 流量0-90m3/h，变频可调； 2) 安装在密闭的不锈钢容器内，不锈钢容器采用全焊接方式制作，密封性能好。 4. 有机溶剂吸附柱 1) 含活性炭颗粒吸附材料，添加有专门吸附氟化氢的吸附剂； 2) 吸附饱和后更换新材料。 5. 所有气路都由电磁阀控制，净化柱再生完全实现自动控制。 6. 循环系统的进出口装有气体过滤器。 四、控制系统 1．控制系统由 PLC和7”彩色触摸屏组成，用户友好的中文操作界面。 2．实现以下控制功能： 1) 自动控制箱体压力 a) 用户可以在+12 至-12毫巴之间任意设定工作压力区间，PLC将自动调控箱体压力在设定范围内。工作压力区间的默认值为-1至+3毫巴； b) 箱压大于12毫巴时，PLC自动开启安全阀泄压，保护手套、设备和箱体内的材料； c) 使用脚踏开关，对箱压进行微调。 2) 泄漏率监测（及时检测出箱体或手套泄露，避免泄露进的水氧给样品带来的污染和对净化材料的快速消耗）； 3) 系统历史数据自动记录和显示，如箱压、水含量和氧含量； 4) 显示操作错误和提示； 5) 箱体气氛自动报警； 6) 所有操作均有预设条件，动作互锁，避免不安全操作损坏设备或破坏箱体内的气氛。 五、技术指标 1． 泄露率﹤0.001vol%/h（业界超低泄漏率，节省净化材料，延长再生周期） 2． H2O﹤1ppm，O2﹤1ppm | 1台 |  |  |  |
| 20 | 真空泵 | 抽速11m3/h | 1个 |  |  |  |
| 21 | 氧分析仪 | 1) 测量范围可设：0-10，100，1000，10000 ppm； 2) 精度：量程的1% 或0.2ppm； 3) 安装位置：氧传感器安装在箱体上，无论气体循环与否，氧传感器不间断地检测箱体内气氛，显示手套箱内的氧含量； 4) 传感器：电化学电池，其优点是零点准确、漂移小、检测结果受有机溶剂影响小和更换成本低（只更换电化学电池）； 5) 显示：分析仪的输出连接到PLC，检测数值在触摸屏上显示，可以设定报警值； 6) 标定方法：准确检测手套箱内的氧气含量示至关重要的，中易威特还向提供用户分析仪的标定方法，使得分析仪能准确检测手套箱内的杂质浓度，避免错误的读数对实验结果造成影响，浪费用户的宝贵时间和材料。 | 1台 |  |  |  |
| 22 | 水分析仪 | 1) 测量范围：20℃到-100℃（露点）； 2) 精度：2℃； 3) 显示：分析仪的输出连接到PLC，检测数值在触摸屏上显示，可以设定报警值； 4）箱内电源接口，配有多孔插座。 | 1台 |  |  |  |
| 23 | 氩气气瓶 | 40L | 3个 |  |  |  |
| 24 | 扣式电池温度试验箱 | 功能：测试 应用范围：扣电温度循环测试箱是一款可应用于扣电安全测试的设备，设计可实现-10℃～+65℃温度范围内的测试,可实现模拟测试电池放入高温、低温以及温度快速交替冲击变化情况下的安全性能。设备可广泛应用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材等行业。 功能特点： 适用标准GB31241-2014、IEC62133-2012、GB/T31485-2015、GB/T31467.3-2015、GB/T741-2014等； 正品高效率省电型超低温冷冻系统，保证设备低温稳定性； 省电型高效率压缩机，环保冷媒； 低温极限温度低，降温速率大，可兼容各种测试标准里的苛刻要求； 采用多翼离心式循环风扇,加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流； 设备体积小，占用空间少，可放在桌面上； 真空玻璃观察窗，窗口防雾，设计单测试孔，内置照明； 技术参数： 电 源：电压220VAC±10%，频率50Hz，功率1.1KW 使用环境：建议环境温度+5℃~35℃，湿度30~90RH(%)，无振动和电磁干扰 测试项目：扣电及其它产品高温、低温、高低温迅速切换环境下的性能测试 适用标准：GB31241-2014 、 IEC62133 、 GB/T31485 、 GB/T31467.3 、GB/T741-2014等 温度范围： -10℃～+65℃，温度分辨率0.1℃ 温度波动： 高温±0.5℃，低温±1℃ 定时范围： 1~9999min 适用样品： 钮扣电池 工作空间： 35 cm(W) x 50 cm(H) x 32cm(D) 设备尺寸： 75 cm(W) x 76cm(H) x 70cm(D) 重 量： 约100Kg | 1台 |  |  |  |
| 25 | 8通道测试仪 | 应用范围： 本设备应用于锂离子电池、铅酸电池、镉镍电池、镍氢电池等电池生产或实验中的寿命老化测试和质量控制;可进行电池循环寿命试验、电池容量试验、电池充电特性试验、电池放电特性试验、电池荷电保持能力试验、电池充放电效率试验、电池过充、过放速率承受能力试验等。 技术参数： 电压 恒压电压范围控制：25mV~5V 最低放电电压：-5V 精度：± 0.05% of FS 稳定度：± 0.05% of FS 电流 每通道输出范围：量程一：5uA~1mA； 量程二：1mA~5mA； 量程二：5mA~10mA 精度：± 0.05% of FS 恒压截止电流：量程一：2μA； 量程二：0.01mA； 量程三：0.02mA 稳定度：± 0.05% of FS 充电 充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 截止条件：电压、电流、相对时间、容量、能量、-△V 放电 放电模式：恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、恒压放电、恒流恒压放电 截止条件：电压、电流、相对时间、容量、能量 通道特点：恒流源与恒压源采用双闭环结构 通道控制模式：独立控制 电压电流检测采样：四线制连接 整机通道数：8 | 1台 |  |  |  |
| 26 | 电化学分析仪 | (1)最大响应电压：±20V； (2)响应时间：＜300ns； (3)电压响应精度：±0.2%； (4)最小测量电位分辨率：3μV； (5)最大测量及施加电流：±400mA； (6)最小测量电流：1nA硬件测量，可扣除背景基线； (7)电流精度:±0.2%； (8)最小电流分辨率：30fA； (9)测量电流分辨率：电流范围的0.0003%； (10)输入偏置电流：<1 pA (25°C)； (11)内置模拟积分器时间常数:0.01s,0.1s,1s和10s； (12)扩展插槽：主机上必备10个以上扩展插槽，可以根据需求增加不同的技术模块：可以扩展为电化学噪声模块，可以扩展库仑滴定模块，可以扩展为超快伏安扫描模式；可扩展双恒电位仪模块，可扩展PX1000模块； (13)电子负载：内置电子负载用于另外必须具备电子负载的接口； (14)已具备可升级12功能通道或以上恒电位仪测试主机； (15)交流阻抗模块输出频率范围：10µHz-32MHz； (16)阻抗测试在主要区域精度：0.3°，0.3%； (17)交流阻抗测量参数设置：在输出频率范围内可分段设置频率及振幅； (18)交流信号类型：单正弦波，5正弦波，15正弦波； (19)主机本身数模转换电压输出：有BNC连接，可直接与主流大型其他理化仪器联用。 (20)具有EFM电化学频率调制技术，满足腐蚀在线测试的需求； (21)配置标准模拟电解池一套，可用于设备本身的校准验证。 (22)在中国境内设有子公司或者办事处，配置专业的技术人员，可对设备进行培训及维修。 (23)可控制储能电池开展充放电测试、循环伏安测试、扩散系数、交流阻抗等测试，并可监控及输出与之相对应的曲线； (24)除了标准的测试程序外，软件应支持用户创建自己的测试程序。用户可用其实现全自动的动态测试； (25)软件须能脱机使用，终身免费升级；需提供厂家授权及售后服务承诺盖章文件。 | 1台 |  |  | 原装进口 |
| 27 | 数据处理器 | 1.国产自主研发品牌 2.处理器采用板载设计，配置1颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.8GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术； 3.配置32GB DDR4 2666MHz UDIMM内存，最大支持单条32GB内存，支持内存Register ECC保护、内存镜像、内存热备； 4.标配1块256GB SSD 2.5寸 硬盘，最大支持1个3.5寸和1个2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘，主板集成1个PCIe/SATA M.2； 5.支持Nvidia GT710/GT730，NVIDIA Quadro P400/P1000显卡，配置1张Nvidia P1000 4G显卡 6.板载单口千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； 7.提供8个USB3.0接口，前置4个USB3.0，后置4个USB3.0 1个HDMI，1个VGA，1个串口 前后2组音频接口，可支持指纹识别模块，实现基于固件和操作系统级指纹登录，安全可靠 8.配置23.8寸液晶显示 | 2台 |  |  |  |
| 28 | 精密内阻测试仪 | 应用范围：精密内阻测试仪是一款高精度、高稳定性的电池内阻测试仪，主要应用于测量电池内部电阻和电池电压，测试精度高，速度快，稳定性良好，配有数据采集软件，可实现自动化测量，准确快速判断电池情况。 技术参数: 电源（Power supply）:电压：90VAC～250VAC；频率：50Hz～60Hz，15VA 内阻Ω:基本精度（Accuracy） 0.3% 范围（Test Range） 0.1μΩ～3KΩ 电压V:基本精度（Accuracy） 0.01% 范围（Test Range） 10uV～60V 信号源（Signal Source）:测量电流频率：1kHz；开路电压：<5V；测试电流：<100mA 量程（Range）:7档不同量程3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3kΩ；全量程自动或手动测量模式. 测试速度（Sampling Rate）:100次/秒，50次/秒，20次/秒，3次/秒 校准（Calibration）:全量程内短路清零 尺寸(Dimension*W*D):325mm*215mm*80mm 重量（Weight）:3kg | 1台 |  |  |  |
| 29 | 通风橱 | 功能：实验室基础改造 设计面风速为0.3-0.8m3 /h,排风量1000—1600m3 /h分为上箱、台面、下箱和排风系统四个部分：规格： L1200×W850×H2350mm 1、上箱部分：（1）柜体：采用1.2mm的优质冷轧镀锌钢板，表面环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀。可拆卸设计，方便照明、水电、通风管道等的维修； （2）前面板、下导流板：采用不锈钢板加工制作；（3）内衬板、导流板：采用厚度为6mm的抗贝特板材制作，导流板设计使柜内无排风死角， 各种比重气体均能顺利排出柜外。（4）视窗：为5mm厚钢化玻璃推拉门，可上下开启，可停留在任何位置，操作方便灵活；上下开启最大开幅为 650mm； （5）照明：在顶板上配置22w隐藏式T5灯，照度不小于450LUX。 (6)电源：配置高斯10A多功能插座。 2、台面：采用耐强酸强碱的12.7mm厚实芯理化板台面，配置实验室专通风柜用PP杯槽及铜质单联水嘴（可选）。 3、下箱部分： 箱体：材质为1.2mm优质冷轧镀锌钢板，可拆卸组合设计，表面静电粉末喷涂。 | 1台 |  |  |  |
| 30 | 边台 | 规格：1000*750*850 mm（钢木结构） 结构：实验室专用C型钢（60*40*2mm）钢架结构，表面经Epoxy粉末高温喷浍处理,可耐酸碱结构连接无明显焊点。 台面：采用实验室专用台面-实芯理化板，厚度13mm，边缘加厚（26mm），并经抛光处理而成。 板面无划痕，麻点及压痕。耐酸碱及各种有机化学溶剂。 柜身：采用三聚氰胺板。 柜门：采用三聚氰胺板，外贴0.7厚贴面防火板。 隔板：外贴0.7厚贴面防火板；三聚氰胺中密度板，板材厚度16 mm，板材所有截面均PVC机械封边防水处理，抽屉和柜门外贴0.7厚贴面防火板。 铰链：采用 “DTC”1750专用铰链。 滑轨：采用普通滑轨。 拉手：铝合金型材长条隐型拉手。色泽：框架灰白色，台面黑色，柜身宝石蓝。带电源插板。 边台水槽：尺寸：1000*700*750mm 材质：选用6mm厚高密度聚丙烯（PP）化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液。玻璃器皿落入其中不易破碎，深度较深（300mm）不易溅水。水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质，包括三联龙头，水管等。 水嘴：选用铜制精密陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，单口、三口化验龙头的上方一口可360°旋转，寿命大于60万次以上。 | 30米 |  |  |  |
| 31 | 中央实验台 | 台面：3000*1500*835mm，采用实验室专用台面-实芯理化板，厚度13mm，边缘加厚（26mm），并经抛光处理而成。 板面无划痕，麻点及压痕。耐酸碱及各种有机化学溶剂。 钢架：采用优质40mm*60mm型钢材，横梁为30mm*60mm型钢材，壁厚1.5mm，经酸洗磷化后环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。 柜体：采用18mm厚；材质：采用全钢。断面采用优质1.5mm厚 PVC防水封边处理；板材加工不爆边，柜体下方采用两根方管托起柜体方式设计。 抽屉：边框采用开槽机器拉槽处理，排好螺丝孔，将抽屉底板四周镶嵌于抽屉边框上的槽内，然后将边框四周用4.0螺丝链接。配件：拉手加厚型pvc一字型隐藏式拉手，外形美观,，或者使用U型铝合金拉手铰链为可十万次开合的优质铰链，三节静音导轨，开合平稳，承重力强，调整脚采用抗老化橡胶材质制成；可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。 实验台水槽： 尺寸：长1000*宽700*高750mm。 材质：选用6mm厚高密度聚丙烯（PP）化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液。玻璃器皿落入其中不易破碎，深度较深（300mm）不易溅水。水槽配有PP材质防虹吸，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修，清洁沉淀物质，包括三联龙头，水管等。 水嘴：选用铜制精密陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂固化处理的实验室专用水嘴，出水口可拆卸清洗，具有缓压作用，单口、三口化验龙头的上方一口可360°旋转，寿命大于60万次以上。 | 1套 |  |  |  |
| 32 | 天平桌 | 产品技术要求 分体式结构，三级防震， 40mm*40mm*1.5mm钢架与减震地脚、减震理化板、减震胶球组合，隐蔽式安装，随机配置水平微调工具。产品应符合相应实验室的功能要求，木质贴面和封边部件应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致． 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。 [台面] 12.7mm 厚实芯理化板台面（台面前沿加厚至 25.4mm）,台面具耐热、耐磨、耐耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。 [主钢架] 采用优质国标壁厚1.5mm≥、40 X40mm 矩型方钢管支柱，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重不低于300 kg，使用寿命＞15 年。 [微调面] 50mm优质天然大理石，稳定更性强。 [减震阀] φ30专用橡胶球，共三组，有效的抗击外力干扰，抗震系数小于KB56。 [微调架] 采用3mm角铁连接可调，外围饰面板装饰，结实美观。 [调节阀] 采用独特的螺旋结构，台面底部和底脚双重调节，不受外力干扰。 | 1台 |  |  |  |
| 33 | 实验椅 | 防静电升降圆凳，皮革双圈层 黑色面电镀五星脚，360°旋转，可升降42-58cm脚杯，钢制一体 | 4把 |  |  |  |
| 34 | 试剂柜 | 尺寸（长宽高）：≧1090×460×1650mm 参数说明： 1.外壳体全部采用1.5mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，柜体：各部件表面应平整、光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺、尖角、锐边，壳体：顶部、门和侧面应至少为1.5mm的冷轧钢板，并有1-1/2英寸空隙的双层结构；抗破坏要求应符合GB10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求； 2.综合了放火安全柜，耐强酸碱柜，毒品柜甚至恒温毒品柜的各种性能，还有其他智能功能，帮助您更好的管理危化品； 3.柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板，具有防腐、防水、保温的A级PP材质(聚丙烯树脂)，厚度至少8mm，一次成型且易清洗；；柜底部正前面中间设置100*50*200mm pp进风口，进风口底部有可调pp风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设高度为160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔并在柜内背板上贴有黄沙限高标识，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动滑轮，便于柜体移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便柜子定位； 4.柜中部有3个三层阶梯式的pp聚丙烯树脂活动搁板一次成型的，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）PVC一次成型护栏, 护栏中间嵌有（警示红 ，警示蓝，警示黄）0.5mm厚度的pvc装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm（包括积液盘的高度），A级PP材质(聚丙烯树脂)层架，层板设有通气孔且可灵活调节，每层阶梯板外沿须有积液盘，搁板外沿镶装护栏，可嵌警示标识或物品名称，数量不少于6层； 5.柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 6.岩棉柜体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度100㎏/m3 ,厚度:40mm）。 密封件柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。） ； 7.机械锁存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求。 电子锁应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 电源应符合GB 10409-2001中5.5的要求。附加装置应符合GB 10409-2001中5.6的要求。 柜体抗破坏要求应符合GB 10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求； 8.通风控制装置14.1柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小； 柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s； 9.配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制； 10.通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 11.温湿度控制报警装置柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控0~99.9％RH（用户设定）； 12.特殊安全性要求机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场； 13.装箱时柜内外的说明标识《使用说明书》，《合格证》，《危险固体，液体的使用与保管预防措施事故响应及安全储存说明书》，柜门吸上PVC储存物品记录卡（带磁性），柜门上贴有pvc远离明火标识，柜门上贴有pvc储存物品说明事项标识，柜侧面上方贴有储存柜的操作使用说明；双层钢板结构，放火防爆；PP聚丙烯或实芯理化板内衬，耐强酸碱腐蚀；温度湿度监控显示，超限报警；智能排风系统。 配套设施： 抽排风系统：配套风机和风管，可以将有害气体排出柜外或者捷管道排出室外，防止有害气体聚集，维护柜内或室内环境。 14.提供安装及培训。 | 2套 |  |  |  |
| 35 | 气瓶柜 | 1.容积：三瓶气瓶柜 2.安装电子监控设备，可监控气压、温度、湿度、泄漏值，并与办公室电脑、手机进行连接，办公室安装紧急切断阀，建立远程监控系统。 3.柜体采用1.5mm厚优质镀锌钢板，柜子内外都喷涂有环氧树脂漆；达到防静电的效果，全部双层防火钢板构造，使用寿命更长，防火性更好。 4.门上设置防爆玻璃观察窗，便于观察柜体内部，安装紧急切断阀，能实时监控温度，压力，浓度等。 5.专业规范的反光警示标签显而易见； 6.装设有防闭火装置的双透气孔； 7.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 8.2PLC风机，24伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。 提供免费安装服务。 | 1个 |  |  |  |
| 36 | 废液收集桶 | 产品特点: 1.本产品HDPE材质，加厚桶身。. 2.颜色为白色 3.容积30L 4.耐腐蚀，耐酸碱。适用环境广。 5.透明度高，带有刻度，清晰了解桶内废液存放量。 6.螺旋盖，密封性强，不漏液，隔绝了废气的蒸发。 7.耐冷抗热，可装- -30'C一- -100'C液体。 8.可堆叠，减少了空间的使用。 | 10个 |  |  |  |
| 37 | 电动废液运输车 | 功率；800W电机 电池：60V 45A 车厢尺寸：1500*1600mm 续航120公里 功能要求：静音、防震、安全 颜色；浅蓝 | 1辆 |  |  |  |
| 38 | 给、排风系统 | 送风风机，柜式离心风机风量8000的 全压；340pa,静压：313pa, 功率：3kw,噪声：66，重量：397kg； 送风管道，0.75mm 镀锌铁皮； 送风口，铝合金600*600； 送风阀门，镀锌钢板200*200； 软连接，三防布； 排风风机，柜式离心风机 风量9500，转速：900，功率：3KW ,噪声：64，重量：195kg 全压：535，静压：410pa ； 排风管道，0.75mm 镀锌铁皮；回风口，铝合金320*250；回风阀门，镀锌钢板200*200 配件，管道支架，防锈处理。 管道风机： 类型:管道通风机 噪声:低噪音风机 涡轮头材质:碳钢 气流方向:单项 电压:220V 功率:75W 转速:2600r/min 风量：540立方米/小时 通风管道： 产品名称：PP/PPS阻燃风管 系列：通风系列(圆管) 产品工艺：一体注塑成型 产品特点：内外壁光滑风阻小、强度高韧性大、耐酸碱阻燃 适用环境：室内室外(-10°C~70°C) 产品规格：PP风管(中20~中600) 阻燃风管(中40~中400) 颜色标准：PP (米灰色) PPS阻燃 (米灰色、 深灰色) 风机定时开关： 电压电源：220V 类型：定时开关 功率：3000W 消耗功率：小于1千万 阻性负载：10A 时空范围：1分~128小时 功能：加锁、记忆功能 烟雾报警系统： 电源：9V电池 / DC12V 工作电流：静电电流小于10uA，报警工作电流在10-30mA之间； 输出形式：干接点，警戒时输出开路，报警时输出短路，阻抗小于50欧； 工作环境：-5℃ -50℃，10-90%无冷凝； 蜂鸣器音量强度：10英吋处为85分贝。房间内每20-30平方米装一个烟感，重要设备上方0.5-2.5米安装烟感。 圆形尺寸,直径105mm,高38mm 独立性：报警可连手机 | 1套 |  |  |  |
| 39 | 洁净实验室改造 | 洁净板维护为机制硅岩板 耐火等级符合国家规定耐火构件质量要求。设计方案严格执行“净化室内装修标准”“净化室水电安装标准”“净化室洁净度标准”及“净化室防静电防水处理标准”“净化室使用规定及办法”（实际施工时按照甲方现场及用途适当调整） 净化板质量标准 1、外观标准要求 1）、表面清洁、无胶痕、料痕和切割毛刺附着。 2）、板面平整、色泽均匀，无明显色差，凹凸、翘曲、变形。 3）、基板涂、镀层无肉眼可见的裂纹、脱落等缺陷。 4）、芯材棉类芯材板与板之间应密实不松动，不得大于3mm的缝隙。 5）、覆膜：必须牢固粘结在板面上，且覆膜平整，无较多褶皱和较大气泡。 洁净净化门窗 1、门框：净化专用铝材、密闭，喷涂颜色：待定，门框厚度：50mm，齐平式； 2、门板：净化专用铝材、密闭，喷涂颜色：待定，填充物：硅岩； 3、视窗：密封，尺寸：现场定 4、五金：全套铝合金配件，门锁为密码锁2套； 5、闭合门皮条减震密闭 地板：采用2mmPVC防静电地板，墙角接口为圆弧铝合金过渡。 改造清单 实验室净化建设工程报价清单. 序号; 品 名; 规格; 单位; 数量; 单价(万元); 总价(万元); 备注. 一、; 净化板材内装饰部分. 1; 墙板; 50mm硅岩净化板; ㎡; 45. 2; 顶板; 50mm硅岩净化板; ㎡; 18. 2; 损耗; 13%; ㎡; 3. 3; 银白铝槽; 米; 73. 4; 喷塑槽铝; 米; 85. 5; 内圆弧; m; 120. 6; pvc底座; m; 120. 7; H铝; m; 36. 8; T梁; m; 18. 9; 门封; 对; 2. 10; 两通; 个; 2. 11; 大圆弧; 米; 6. 12; 角铝; 30/30; 米; 30. 13; 吊筋; 米; 30. 14; 法兰挂钩; 个; 30. 15; 大包边; 米; 30. 16; 净化双门; 1500/2000; 扇; 2. 17; 小计. 二、; 送排风系统. 1; 送风风机; 风量8500; 台; 1. 2; 排风风机; 风量9500; 台; 1. 3; 水泥台; 套; 2. 4; 回形百叶; 300*300; 个; 6. 5; 回风百叶; 300*250; 个; 6. 6; 阀门; 个; 11. 7; 百叶; 个; 20. 8; 镀锌铁皮管道; 0.5; 平米; 190. 9; 镀锌管道损耗; 13%; 平米; 24.7. 10; 软接; 套; 11. 11; 支架钢材; 顿; 0.2. 小计. 三、; 电器电路. 1; 电线; 2.5平方; 米; 300. 2; 总配电箱总成; 个; 1. 小计. 四、; 地面. 1; 塑胶地板; PVC; 平米; 18. 小计. 合计. | 1套 |  |  |  |
| 40 | 办公桌 | 1、尺寸；1200*700*1100、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤，甲醛释放量≤1.5mg/L；台面使用整块桌面板材切割，无拼接。 2、基材：用E1级环保型实木颗粒板，表面平整细腻、无节子，虫眼等瑕疵存在，性能稳定性好，材质均匀；产品甲醛释放量≤0.04mg/m³，内胶合强度≥0.4MPa，吸水厚度膨胀率≤7%。 3、封边：优质同色加厚 PVC 封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，检测项至少包含：封边条外观，耐干热性，甲醛释放量≤0.1mg/L； 4、热熔胶：ABS 热熔胶符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，挥发性有机物≤5g/kg；； 5、五金件：紧固件：符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，24h中性盐雾试验不低于8级。 6、铝型材30宽厚度不小于1.8mm铝材表面经过电容处理金灰色. | 4位 |  |  |  |
| 41 | 办公椅 | 1、优质网面饰面，全网设计 具有透气性好、防虫、防滑、不退色等特点. 2、尺寸、总高940mm、坐高435mm、扶手宽56mm、坐深500mm、坐宽480mm 3.甲醛释放量≤0.001mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤0.001mg/kg，阻燃性能（无续然、无阴燃）符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927.2-2011软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评 4、弓形脚架：金属件外观表面无剥落、返锈、毛刺，耐腐蚀等级不低于8级。管壁厚度不小于1.2mm。 | 4把 |  |  |  |
| 42 | 文化墙建设 | 材质：UV+亚克力+设计费 内容：用户指定 实训室安全、管理制度牌。 尺寸：600*900 | 5平方 |  |  |  |
| 43 | 实训室安全、管理制度牌 | 尺寸：600*900mm 材质：UV+写真+金色条包边+设计 内容：用户指定 | 4张 |  |  |  |
| 44 | 隔断墙改造 | 尺寸：6米*4米 材质：采用段全铝镶嵌8mm的钢化玻璃, 隔断门：尺寸750*2000mm 采用段全铝镶嵌8mm的钢化玻璃, | 24平方 |  |  |  |
| 45 | 窗帘 | 1.纤维含量：聚酯纤维76.5%，粘纤：23.5% 2.耐水色牢度：变色：≥3，沾色：≥3 3.耐酸汗渍色牢度：变色：≥3，沾色：≥3 4.耐碱汗渍色牢度：变色：≥3，沾色：≥3 耐干摩擦色牢度：干：≥3 5.面料缩水率≤1，面料柔软、垂感好，清洗不变形； 6.面料透气性须良好，具有阻燃，防菌，防潮等优点； 永久性阻燃隔帘性能要求：阻燃B1级 7.面料的纱线中含有防火材质（阻燃丝），可压制着火后燃烧范围的扩大，符合GB8624-2012 阻燃B1级的要求，氧指数≥ 32%、续燃时间≤5s、平均阴燃时间≤5s、平均毁损长度≤ 150mm、烟密度≤15、耐水洗≥50次，防火阻燃，遇火卷缩，炭化，不溶滴，遇明火滞燃自熄，不延烧，燃烧时无黑烟，无毒性，无刺激性气味，属于不含卤素的环保型阻燃织物；离火即熄，不继续燃烧； 8.甲醛≤300mg/kg 9.PH 值：4.0-9.0 10.可分解致癌芬香胺染料：≤20 11.异味：无 12.单位面积质量≥300 | 260米 |  |  |  |
| 46 | 磷酸铁锂电池粉 | LiFeP04/P198-S13/正极材料/700g/瓶、正极活性材料 | 5瓶 |  |  | 耗材 |
| 47 | 碳酸锂电池粉 | 原材料Li2CO3/150g/瓶、正极活性材料 | 5瓶 |  |  | 耗材 |
| 48 | 氢氧化锂电池粉 | 原材料LiOH∙H2O/500g/瓶、正极活性材料 | 2瓶 |  |  | 耗材 |
| 49 | 碳酸锰粉体 | 添加剂MnCO3/250g/瓶、添加剂 | 2瓶 |  |  | 耗材 |
| 50 | 碳酸镍粉体 | 添加剂NiCO3/250g/瓶、添加剂 | 2瓶 |  |  | 耗材 |
| 51 | 镍钴锰三元NCM电池粉 | EQ-Lib-LNCM523/H5Y/Ni:Co:Mn=5：2：3/1.6kg/瓶、正极活性材料 | 2瓶 |  |  | 耗材 |
| 52 | PVDF粘合剂 | 80g/瓶、正极粘结剂 | 2瓶 |  |  | 耗材 |
| 53 | 导电碳黑 | 80g/瓶、导电添加剂 | 2瓶 |  |  | 耗材 |
| 54 | 导电石墨 | 170g/瓶、导电添加剂 | 2瓶 |  |  | 耗材 |
| 55 | 人造石墨 | S360-L2-H/负极材料/600g/瓶、负极活性材料 | 2瓶 |  |  | 耗材 |
| 56 | 羧甲基纤维素钠CMC | B-1/100g/瓶/纯度≥99.5%、负极粘结剂 | 2瓶 |  |  | 耗材 |
| 57 | SBR胶乳 | S2919/260g/瓶、负极粘结剂 | 2瓶 |  |  | 耗材 |
| 58 | 铝箔 | 1235/尺寸:16μ*280mm/5kg/卷、正极集流体 | 5卷 |  |  | 耗材 |
| 59 | 铜箔 | 尺寸:9μ*280mm/双面光/5kg/卷、负极集流体 | 5卷 |  |  | 耗材 |
| 60 | 电池隔膜 | 2325锂离子正品/60mm宽*25μm厚*400m长/24平米/卷 | 5卷 |  |  | 耗材 |
| 61 | 20系列扣电组装台 | 130*80*50mm | 2件 |  |  | 耗材 |
| 62 | 镊子 | TW-02A/黑色防静电/窄圆头/120mm | 4把 |  |  | 耗材 |
| 63 | 元件盒 | 内尺寸25*20mm/绿色翻盖扣电组装盒 | 64个 |  |  | 耗材 |
| 64 | 电解液 | LB-002 1.0M LiPF6 inEC:DMC:EMC=1:1:1 Vol% 1KG | 1瓶 |  |  | 耗材 |
| 65 | 2032电池壳套装 | LIR2032壳体+Ф15.5*厚0.5mm垫片+Ф15.4mm*厚0.2mm弹片/304不锈钢/100套/包装 | 5包 |  |  | 耗材 |
| 66 | 丁腈橡胶手套 | L码，长度240mm，厚度0.11mm，宽90mm，颜色蓝色。 | 5箱 |  |  | 耗材 |
| 67 | 绝缘手套 | 5KV绝缘耐压手套。 | 20副 |  |  | 耗材 |
| 68 | 绝热手套 | 200℃工业绝热手套。 | 20副 |  |  | 耗材 |
| 69 | 安全标志 | 40*50 PVC防雨防晒（20种） | 20张 |  |  | 耗材 |
| 70 | 危险品标志 | 40*50 PVC防雨防晒（主标志16种）。 | 16张 |  |  | 耗材 |
| 71 | 急救药箱 | 36cm*22cm*22cm铝合金急救箱（含药品）。 | 5套 |  |  | 耗材 |
| 72 | 安全眼镜 | 防风防沙防尘劳保护目镜，软胶材质镜框。 | 30副 |  |  | 耗材 |
| 73 | 防化服 | 轻型半封闭式外置空气呼吸器防护服应急专用；胶布厚度0.45mm ；耐拉强度大于32N；阻燃性能；绝缘性能：鞋底大于5000V鞋底耐穿刺能力：大于780N。 | 5套 |  |  | 耗材 |
| 74 | 防毒口罩 | 3M6200防毒口罩；优质橡胶材料；防护粉尘、甲醛、有机气体等。 | 10套 |  |  | 耗材 |
| 75 | 文件柜 | 尺寸：800*400*1800mm材质采用0.6mm厚的冷轧钢板，上下均2开门，上层2个隔板，下层1个隔板，上层两门安装玻璃 | 2个 |  |  | 耗材 |
| 76 | 三角瓶 | 500ml | 20个 |  |  | 耗材 |
| 77 | 三角瓶 | 250ml | 20个 |  |  | 耗材 |
| 78 | 锥形瓶 | 500ml | 20个 |  |  | 耗材 |
| 79 | 锥形瓶 | 250ml | 20个 |  |  | 耗材 |
| 80 | 瓷研钵 | 130mm | 20个 |  |  | 耗材 |
| 81 | 瓷研钵 | 100mm | 20个 |  |  | 耗材 |
| 82 | 蓝枪头 | 100-1000uL l500个/包 | 2包 |  |  | 耗材 |
| 83 | 玻璃棒 | 长15CM，直径8mm | 10包 |  |  | 耗材 |
| 84 | 木试管夹 | 6cm | 50个 |  |  | 耗材 |
| 85 | 铝试管架 | 15.50 | 2个 |  |  | 耗材 |
| 86 | 硅胶塞 | 12-17 | 50个 |  |  | 耗材 |
| 87 | 烧杯 | 250ml | 100个 |  |  | 耗材 |
| 88 | 烧杯 | 500ml | 100个 |  |  | 耗材 |
| 89 | 刻度吸管 | 1ml | 100支 |  |  | 耗材 |
| 90 | 刻度吸管 | 5ml | 100支 |  |  | 耗材 |
| 91 | 刻度吸管 | 10ml | 100支 |  |  | 耗材 |
| 92 | 量筒 | 100ml | 100个 |  |  | 耗材 |
| 93 | 量筒 | 500ml | 100个 |  |  | 耗材 |
| 94 | 洗耳球 | 中号 | 10个 |  |  | 耗材 |
| 95 | 不锈钢药勺 | 3*1 | 100套 |  |  | 耗材 |
| 96 | 白小口瓶 | 500ml | 20个 |  |  | 耗材 |
| 97 | 白小口瓶 | 1000ml | 20个 |  |  | 耗材 |
| 98 | 短颈漏斗 | 90mm | 10个 |  |  | 耗材 |
| 99 | 定性滤纸 | 12.5cm 100张/盒 | 10盒 |  |  | 耗材 |
| 100 | 滴管 | 150mm | 10支 |  |  | 耗材 |
| 101 | 标签纸 | 24K | 10本 |  |  | 耗材 |
| 102 | 高级擦镜纸 | 小号10*7.5cm50张/本 | 200本 |  |  | 耗材 |
| 103 | 石英比色皿 | 外形尺寸：12.5*12.5*45；光程10mm；容积3.5ml，耐酸碱，50张/本 | 50只 |  |  | 耗材 |
| 104 | 移液枪 | 微量手动单道数字移液枪，测量体积100-1000uL，10mm。 | 10支 |  |  | 耗材 |
| 105 | 洗瓶 | 聚乙烯材质，500mL | 100个 |  |  | 耗材 |
| 106 | 烧杯 | 高硅无铅玻璃，300mL | 100个 |  |  | 耗材 |
| 107 |  | 高硅无铅玻璃,500mL | 100个 |  |  | 耗材 |
| 108 | 烧杯 | 聚乙烯材质，50mL | 50个 |  |  | 耗材 |
| 109 |  | 聚乙烯材质，100mL | 50个 |  |  | 耗材 |
| 110 |  | 聚乙烯材质，250mL | 50个 |  |  | 耗材 |
| 111 |  | 聚乙烯材质，100mL | 50个 |  |  | 耗材 |
| 112 | 蝴蝶夹 | 铝制（双侧） | 100个 |  |  | 耗材 |
| 113 | 丁腈手套 | 加厚，防酸碱，耐腐蚀实验防护用品，S盒/100只 | 100盒 |  |  | 耗材 |
| 114 |  | 加厚，防酸碱，耐腐蚀实验防护用品，M盒/100只 | 100盒 |  |  | 耗材 |
| 115 |  | 加厚，防酸碱，耐腐蚀实验防护用品，L盒/100只 | 50盒 |  |  | 耗材 |
| 116 | 试剂瓶 | （广口）玻璃材质，白500ml | 100个 |  |  | 耗材 |
| 117 |  | （广口）玻璃材质，白250ml | 100个 |  |  | 耗材 |
| 118 |  | （广口）玻璃材质，棕500ml | 100个 |  |  | 耗材 |
| 119 |  | （广口）玻璃材质，棕250ml | 100个 |  |  | 耗材 |
| 120 | 培养皿 | 耐高温，高15mm、上直径95mm、下直径90mm，90mm（盒/10套） | 5盒 |  |  | 耗材 |
| 121 | 筒量 | 玻璃材质，100ml | 100支 |  |  | 耗材 |
| 122 |  | 玻璃材质，50ml | 50支 |  |  | 耗材 |
| 123 |  | 玻璃材质，20ml | 50支 |  |  | 耗材 |
| 124 |  | 玻璃材质，25ml | 50支 |  |  | 耗材 |
| 125 |  | 玻璃材质，10ml | 50支 |  |  | 耗材 |
| 126 |  | 玻璃材质，5ml | 50支 |  |  | 耗材 |
| 127 | 比色管 | 玻璃材质，25mL | 200支 |  |  | 耗材 |
| 128 |  | 玻璃材质,50mL | 200支 |  |  | 耗材 |
| 129 | 广口锥形瓶 | 玻璃材质，300mL | 300个 |  |  | 耗材 |
| 130 | 容量瓶（玻璃） | 高硼硅，透明，瓶体加厚，标准磨口瓶口，配PE盖倒置密封，国标A级20度恒温工作环境制作，100ml | 200个 |  |  | 耗材 |
| 131 |  | 高硼硅，透明，瓶体加厚，标准磨口瓶口，配PE盖倒置密封，国标A级20度恒温工作环境制作，250ml | 200个 |  |  | 耗材 |
| 132 | 白色四氟酸式碱式滴定管 | 白色四氟酸式碱式，5 0ml | 100支 |  |  | 耗材 |
| 133 | 棕色酸式滴定管 | 棕色酸式，50ml | 50支 |  |  | 耗材 |
| 134 | 护目镜 | 实验室防护用品 | 200个 |  |  | 耗材 |
| 135 | 燃烧舟 | 陶瓷制品两头尖，60*11*8mm | 20支 |  |  | 耗材 |
| 136 | 玻璃珠 | 2-3mm/500g | 5包 |  |  | 耗材 |
| 137 | 原子荧光光度计进样针 | 仪器配件玻璃进样针，盒/5根 | 4盒 |  |  | 耗材 |
| 138 | 移液管架 | 梯形木架，规格：竖8/6孔，长220m，宽度64mm,高度215mm | 50个 |  |  | 耗材 |
| 139 | 压敏医用胶带 | 棉布型，尺寸分类1.0cm*5米，实验用品，（每盒10卷）。 | 10盒 |  |  | 耗材 |
| 140 | 聚乙烯试剂瓶 | 棕色，125mL | 10个 |  |  | 耗材 |
| 141 |  | 棕色，500mL | 10个 |  |  | 耗材 |
| 142 |  | 白色，1000mL | 5个 |  |  | 耗材 |
| 143 |  | 棕色，1000mL | 5个 |  |  | 耗材 |
| 144 | 木制土壤压碎棒 | 长200mm，直径30mm | 10根 |  |  | 耗材 |
| 145 | 水样采样瓶 | 聚乙烯PE，500mL | 60个 |  |  | 耗材 |
| 146 | 溶解氧水样采样瓶 | 高硼硅玻璃，双盖400mL | 60个 |  |  | 耗材 |
| 147 | 水样采样器 | 有机玻璃，2.5L | 15个 |  |  | 耗材 |
| 148 | 接种环 | 镍镉耐热合金直径，0.5mm，长80mm | 20包 |  |  | 耗材 |
| 149 | 涂布棒 | 三角形 | 100支 |  |  | 耗材 |
| 150 | 盖玻片 | 玻璃，呈正方形，较薄，透光性好，18mm*18mm， 厚度0.13mm-0.17mm 100片/盒" | 50盒 |  |  | 耗材 |
| 151 | 载玻片 | 玻璃，呈长方形，较薄，透光性好，"25.4*76.2mm;厚度1-1.2mm；50片/盒 | 100盒 |  |  | 耗材 |
| 152 | 工程皮尺 | 优质PVC，20米 | 2把 |  |  | 耗材 |
| 153 | 卷尺 | 高精度卷尺，5米 | 5把 |  |  | 耗材 |
| 154 | 不锈钢防泄漏推车 | 不锈钢304两桶推车，可加拆卸围栏，底板为塑钢网格耐酸碱腐蚀，推车底部设计有阀门，推车尺寸：120cm×65cm | 2台 |  |  | 耗材 |
| 155 | 药品安全储存柜 | PP器皿柜，双人双锁，大容量可调节层板，加厚耐酸碱腐蚀，瓷白色，外尺寸：高1m*宽0.6m*深0.5m ，内尺寸：高0.78m*宽0.57m*深0.45m | 10个 |  |  | 耗材 |
| 156 | 危废暂存柜 | 加厚耐酸碱腐蚀，一柜双体，便于存储拿取25L废液桶,侧边可打开，内尺寸：高80cm*宽54cm*深66cm | 10个 |  |  | 耗材 |
| 157 | 移液器 | 功能特点： 大尺寸中央移液按钮与独立吸头脱卸功能； 符合人体工程学设计的指托让您进行轻松握持； 真正的单手操作‐左右手都可进行量程设定; 量程锁保护防止量程改变； 整支移液器可进行121°C（2 bar）高压湿热灭菌； 4位数字显示，保证清晰与高精度； 特色的简易校准技术‐无需特殊工具即可进行调整。改变原厂设置外部清晰可见； 仅为12.5mm的短移液行程设计减少发生RSI的风险； 耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用； 量程可调； 技术参数： 电 源：单相AC 220V 量 程： 20-200μL 最小刻度： 0.2μL 准确度A ：≤± 0.6% 相对偏差CV： ≤ 0.2% | 1支 |  |  | 耗材 |
| 158 | 稳压电源 | 输入电压：180-255V;输出电压：220V±1；效率≥90%；保护功能：过欠压、过载、过温保护；响应速度≤100ms；过载保护：功率达到额定功率1.2倍时保护；高压保护：248±3V，具体根据用户需求，终身保修维护。 | 3 |  |  | 耗材 |
| 要求 | 1.设备在完成供应、安装、调试，并经验收合格后，质保期为5年。质保期内设备操作软件免费升级。提供终身维修服务。 2.供货期：自合同签订后90个日历日。 3.安装调试：免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供全套完整的仪器安装、管理、操作及维修的说明书。 4.技术培训：提供免费技术培训。 5.此项目中的所有硬件、软件及配件的质保期5年。 6.费用包括所有设备的安装调试和搬运，人工费用，地面开槽复原、运费、安装搬运垃圾清理，卫生保洁。 7.所设计软件及云平台等服务，需提供永久免费使用权限 8 安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，培训次数2-3次。 9 保修期：免费质保五年，培训人数不限制，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除。 10.此项目为交钥匙工程。包含实训室励志文字，花边，实训室制度牌，文化板，以实际场地应用为主。 11.进口产品后期服务要求 11.1安装： 设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后7天内，由仪器制造厂授权的技术人员进行现场免费安装调试，直至达到验收指标。 以随设备所提供的模拟电解池作为验收测试样品，按照〈技术培训计划与售后服务承诺〉内具体的测试标准进行测试。仪器技术指标经验收合格，附验收报告；并提供不少于两天的现场操作培训。 11.2保修： 保修期：一年，自验收合格之日算起。 保修期内，对设备提供全免费保修或免费更换。 维修时间不计入保修期内，全免费保修期按照维修时间自动顺延。 保修期后，用户继续享受免费的技术咨询及支持，收取成本费维修，终生负责。 11.3维护： 需设有生产厂家售后维修服务办事处，提供维修服务和技术支持。 维修响应：接到用户通知后，三天之内给出明确解决方案，或者给予必要的技术支持。经过双方协商以后，如果需要卖方维修人员到现场进行维修，卖方人员在七天之内到达现场。 备用机及备件：在保修期内，如出现故障，工程师携带备件于现场维修；如果确定故障在15天内无法修复，经协商后，可提供周转机或备用件暂用；直到故障完全解决后，收回替用部件。 11.4技术培训计划： 常规培训：仪器安装后3年内，技术工程师每半年巡回拜访一次，解答技术问题，并介绍最新的应用测试技术，以及更新软件。超过3年，技术工程师每年常规拜访一次，解决技术疑问并指导仪器维护。公司设有技术咨询热线，用户可通过网络，得到在线技术指导；或和技术工程师预约后，在特定时间实现网络教学。 在仪器安装前15天，技术工程师和用户沟通，为安装培训事宜做准备。 免费提供现场培训及相关技术资料，直至用户完全掌握相关内容为止。 培训时间：现场操作培训，时间为两天。 培训内容：包括设备的技术原理，仪器操作，日常基本维护与保养等。 培训目的：使培训后的技术人员能独立使用设备进行试验，同时能独立处理常见性故障及进行日常的设备维护保养。 在仪器验收后30天，技术工程师做第二次回访，解答仪器的使用疑难；并做第二次培训，以达到使用户能够完全掌握仪器使用，并流利实验的目的。 |  |  |  |  |  |