竞争性磋商文件

采购项目编号：青海曲辉竞磋（货物）2025-042

采购项目名称：玛沁县各医疗机构2023年公卫资金采购项目

采 购 单  位：玛沁县人民医院

采购代理机构：青海曲辉项目管理有限公司

2025年06月

目 录

第一部分  供应商须知前附表	4

第二部分  供应商须知	7

一、说  明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的磋商人	7

3.磋商费用	7

二、磋商文件说明	7

4.磋商文件的构成	7

5.磋商文件的质疑	8

6.磋商文件的澄清、修改	8

三、磋商响应文件的编制	8

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位	8

8.磋商报价及币种	9

9.磋商保证金	9

10.磋商有效期	10

11.磋商响应文件构成	10

12.磋商响应文件格式及编制要求	11

四、磋商响应文件的递交	11

13.磋商响应文件的递交	11

14.递交磋商响应文件程序	12

五、开标	12

六、资格审查程序及方法	13

16. 资格审查程序	13

17.资格审查不通过的情形	13

七、磋商程序及方法	13

18.磋商小组	13

19.磋商工作程序	15

20.答疑的方式和情形	16

21.评审办法	17

八、成交办法	21

22.推荐并确定成交供应商	21

23.成交通知	21

九、授予合同	22

24.签订合同	22

十、串通磋商的认定及处理办法	23

25.串通磋商的情形	23

十一、磋商活动终止	24

26. 终止情形	24

十二、处罚	24

27.处罚情形	24

十三、磋商代理服务收费标准	25

28.磋商代理服务费：	25

十四、其他	25

第三部分  合同书范本（货物类）	26

第四部分  磋商响应文件格式	43

附件1：磋商函	46

附件2：法定代表人证明书	47

附件3：法定代表人授权书	48

附件4：供应商承诺函	49

附件5：供应商诚信承诺书	50

附件6：供应商资格证明文件	51

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	52

附件8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	53

附件9：无重大违法记录声明	54

附件10：磋商保证金	55

附件11：竞争性磋商首次报价表	57

附件12：分项报价表	58

附件13：技术规格响应表	59

附件14：磋商产品相关资料	60

附件15：供应商的类似业绩证明材料	61

附件16： 中小企业声明函	62

附件17：残疾人福利性单位声明函	63

附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项	64

第五部分  磋商项目要求及技术参数	67

（一）磋商要求	67

1.磋商说明	67

2.报价说明	67

3.重要指标	68

4.商务要求	68

（二）货物名称数量及规格参数……………………………………………………………………69

# 第一部分  供应商须知前附表

| 采购项目名称 | 玛沁县各医疗机构2023年公卫资金采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青海曲辉竞磋（货物）2025-042 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算额度 | 1379832.00元（标段一：972535.00元 标段二：165210.00元） |
| 项目分包 | 2 |
| 项目概况 | 玛沁县各医疗机构2023年公卫资金采购项目 |
| 采购要求 | 具体要求详见《磋商文件》 |
| 供应商资格要求 | (1) 应具备《政府采购法》第22条所规定的条件： <1>磋商人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (2)经信用中国（WWW.accreditation.gov.c）、中国政府采购网（WWW.cg.gov.c）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”、中国政府采购网网站的查询截图，时间为磋商截止时间前10天内） (3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格； (4)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的磋商人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； (5)本项目不接受供应商以联合体方式进行磋商； (6)标段一特殊资质：供应商为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和部分所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；供应商为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证和部分所投产品的医疗器械注册证或备案凭证。 |
| 公告发布时间 | 2025年06月12日 |
| 报名、磋商文件发售起始时间 | 2025年06月13日起至2025年06月19日止，每天00:00-24:00（午休、节假日除外） |
| 获取磋商文件方式、地点 | 政采云平台线上获取，供应商登录政采云平台HTTP://WWW.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 磋商文件售价 | 0元 |
| 递交磋商响应文件截止时间及开标时间 | 2025年06月23日14：30（北京时间） |
| 磋商时间 | 2025年06月23日14：30（北京时间） |
| 递交磋商响应文件地点及开标地点 | 递交磋商响应文件地点：请登录政采云投标客户端投标 开标地点：青海曲辉项目管理有限公司 地址：青海省西宁市城西区庄和财富广场B座6楼2062室 |
| 采购单位及联系人 | 采购单位：玛沁县人民医院 联系人：苏老师 联系电话：0975-8385323 |
| 采购代理机构及联系人 | 采购代理机构：青海曲辉项目管理有限公司 联系人：孔先生 电话：0971-6331959 联系地址：青海省西宁市城西区庄和财富广场 B 座6楼2062 室 |
| 采购代理机构 开户银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司西宁海湖支行 |
| 收款人 | 青海曲辉项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 35100078801800000849 |
| 保证金竞争性磋商文件售价及磋商保证金 | 竞争性磋商文件不收费； 磋商保证金：本项目不收取保证金； |
| 其他事项 | 1、公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日； 2、公告内容以青海政府采购网发布的为准； 3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 |
| 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60天 |
| 财政监管部门及电话 | 单位名称：玛沁县财政局 联系电话：0975-8331261 |

- 第二部分  供应商须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次采购依据采购计划备案表，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的磋商人

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的供应商：详见第一部分供应商须知前附表“供应商资格条件”。

- 3.磋商费用

供应商应自愿承担准备和参加本次磋商有关的所有费用。采购代理机构对供应商发生的费用均不承担任何责任。

- 二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）供应商须知前附表

（2）供应商须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）磋商响应文件格式（相关附件）

（5）磋商项目要求及技术参数

（6）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.磋商文件的质疑

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应在获取磋商文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 在磋商截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在青海政府采购网上发布公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3在磋商截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海政府采购网上。

- 三、磋商响应文件的编制

- 7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商报价及币种

8.l磋商报价为总报价。必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、系统集成费、税金及其他不可预见费等全部费用。供应商须按磋商文件格式要求填写磋商总报价，最终报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 最后磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

- 9.磋商保证金

- 供应商须在递交磋商响应文件截止时间前按采购预算额度的2%缴纳磋商保证金。本次采购活动中未成交且供应商未发生违规行为的，由采购代理机构在规定的时间内退还磋商保证金；成交供应商的磋商保证金自采购合同签订后在规定的时间内予以退还。

- 磋商保证金由供应商以转款方式直接缴入“青海曲辉项目管理有限公司”银行帐户。

- 磋商保证金：本项目不收取保证金

- 10.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60天。

- 11.磋商响应文件构成

11.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查文件

（1）磋商函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）供应商承诺函

（5）供应商诚信承诺书

（6）供应商资格证明文件

（7）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（8）无重大违法记录声明

（9）磋商保证金

11.1.2符合性审查文件

（10）竞争性磋商首次报价表

（11）分项报价表

（12）技术规格响应表

（13）磋商产品相关资料

（14）供应商的类似业绩证明材料

（15）中企业声明函

（16）残疾人福利性单位声明函

（17）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：供应商须按上述内容、顺序和第12项“磋商响应文件格式及编制要求”格式编制磋商响应文件。

- 磋商响应文件格式及编制要求

12.1 供应商应按照磋商文件所提供的磋商响应文件格式，分别填写磋商响应文件第四部分的内容，应分别注明所提供服务的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 磋商响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

12.3 供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式。

- 四、磋商响应文件的递交

- 13.磋商响应文件的递交

请登录政采云投标客户端投标。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。

- 14.递交磋商响应文件程序

14.1递交磋商响应文件程序：详见第一部分供应商须知前附表“递交磋商响应文件程序”。

14.2供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.3供应商以电报、电话、传真形式递交磋商响应文件的，采购代理机构概不接受。

- 五、开标

15.开标
15.1采购人、采购代理机构在青海省政府采购电子化平台上组织磋商活动，时间和地点以本磋商文件中确定的为准。
采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。
15.2开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程 序。磋商响应供应商不足3家的，不得开标。 
15.3开标后，供应商在青海省政府采购电子化平台上报价与磋商响应文件内容不一致的，以网上报价为准。若拒绝接受，其响应无效。
15.4磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。
15.5 开标后供应商必须在规定的时间内解密文件，因供应商输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的磋商响应文件损坏无法正常打开的，将会被视为无效响应。

- 六、资格审查程序及方法

- 16. 资格审查程序

16.1递交首次磋商响应文件截止时间后，由磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

16.2供应商数量不满足相关规定的，不得评审。

- 17.资格审查不通过的情形

资格审查时，供应商存在下列情况之一的，按无效磋商处理：

17.1 不符合磋商文件第一部分供应商须知前附表“供应商资格条件”的；

17.2 未按第11.1.1款（1）-（9）要求提供相关资料的；

17.3 资格审查文件没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

17.4 擅自修改磋商文件规定的磋商响应文件格式以及编制要求的。

- 七、磋商程序及方法

- 18.磋商小组

18.1 采购人、采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

18.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查通过资格条件供应商的磋商响应文件，并作出评价；

（2）要求供应商对解释或澄清其磋商响应文件；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评审的人员和机构进行举报或投诉。

18.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合财政监管部门进行投诉处理工作。

18.4磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

18.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法进行，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

18.6磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

- 19.磋商工作程序

19.1进入磋商阶段后，由磋商小组独立开展评审工作，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，并负责审议所有通过资格条件供应商的磋商响应文件。

19.2符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效处理：

（1）未按第11.1.2款（10）-（17）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查文件没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（3）供应商最后磋商报价出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、磋商有效期不能满足磋商文件要求的；

（5）磋商报价超过磋商文件规定的采购预算额度；

（6）磋商产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

（7）磋商产品未完全满足磋商文件确定的重要技术指标、参数的；

（8）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）磋商小组认为应按无效磋商处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

19.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

19.4 在评审过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 20.答疑的方式和情形

20.1磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2 磋商小组应当要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或者更正。澄清、说明或者更正材料由供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的问题做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。

20.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）磋商小组认为应不予接受的其他情况

- 21.评审办法

21.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：磋商报价、技术部分、商务部分。在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），供应商须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》（详见附件16），并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件17），并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

21.2 比较与评价：经磋商小组确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商名单后，由确定的供应商在规定的时间内提交最后磋商报价。磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对合格的磋商响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且最后磋商报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

包一评审标准和分值分配：

| 1 | 投标报价 30 分 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他 投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×价格权值（30%） × 100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注： 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定对小型和微型企 业产品的价格给予 10％的扣除，用扣除后的价格参与评审； 2、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受政策。 3、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号），属监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小 型、微型企业。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 技术服务要求 57 分 | （1）技术参数（30 分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要 求的，得 30 分。每有一项负偏离一项扣 2 分；直至该项分值扣完为止。 此项评分以：此相关产品检测报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料为依据。 （2）节能和环保（2 分）：所投产品为节能产品，得 1 分，所投产品为环保产 品，1 分；共 2 分；未提供不得分。依据国家确定的认证机构出具的、处于有效 期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。 （3）项目实施方案（10 分）：针对本项目制定切实可行的实施方案，内容包括 但不限于：①项目管理机构的设置②设备配送质量管理制度③岗位责任制度④ 突发事件应急制度⑤服务团队以上因素每实质性响应一项得 2 分，每有一项存 在缺陷或不足的扣 1 分，满分 10 分，未实质性响应或未提供不得分。 （4）质量保证措施（8 分）：质量标准符合招标文件要求，明确质量目标，项 目整体实施有完整的质量保证体系内容包含但不限于①产品质量管理制度②进 度质量保证措施③系统对接服务内容④设备调试方案以上因素每实质性响应一 项得 2 分，每有一项存在缺陷或不足的扣 1 分，满分 8 分，未实质性响应或未 提供不得分。 （5）进度计划与措施（3 分）：依据本项目特点，制作并完成项目实施周期的 进度计划与保障措施，包含但不限于：①交付措施②进度质量保证措施③协调 组织措施及进度管理制度；以上因素每实质性响应一项得 1 分，每有一项存在 缺陷或不足的扣 0.5 分，满分 3 分；未提供或提供的内容不满足项目实际需求 的不得分。 （6）应急方案（4 分）：投标供应商根据项目招标内容编制应急预案，内容包 含但不限于①响应及排除故障时间；②设备保障措施以上因素每实质性响应一 项得 2 分，每有一项存在缺陷或不足的扣 1 分，满分 4 分；未提供或提供的内 容不满足项目实际需求的不得分。 |
| 3 | 履约能力 6 分 | 类似业绩（6 分）：提供近 3 年（2022年1月1日至投标截止日前）以来的类似业绩证明材料，须提供中标（成交）通知书或包含合同首页、标的及金额所在页、 签字盖章页的合同复印件并加盖投标供应商公章，每提供 1 项得 2 分,满分 6 分； 不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务 7 分 | （1）售后服务体系（4 分）：针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：① 售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③售后服务质量保证④售后服务方式和特色。以上因素每实质性响应一项得 1 分，每有一项存在缺陷或不足的扣 0.5 分，满分 4 分，未实质性响应或未提供不得分。 （2）售后响应（3 分）：投标供应商需提供 7*24 小时技术服务支持,包括提供 远程支援、电话咨询和现场技术处理服务、对采购人所反映的一般问题在 24 小 时内做出响应以及对紧急工作的响应时间在 2 小时以内的得 3 分，投标供应商 需提供 7*24 小时技术服务支持,包括提供远程支援、电话咨询和现场技术处理 服务、对采购人所反映的一般问题在 36 小时内做出响应以及对紧急工作的响应 时间在 3 小时以内的得 1 分。（需提供承诺函）。 |
| 内容存在缺陷或不足是指:方案内容不切合行业实际、不符合行业政策，或存在项目名称 错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框 架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容或内容不适用项目实际情况 ; 或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |  |

包二评审标准和分值分配：

| 类别 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 报价分 | 30分 | 在有效报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他报价分统一按下列公式计算得分：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 （小型和微型企业产品、残疾人福利性单位的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。 |
| 履约能力 （6分） | 业绩 | 6分 | 提供2022年01月01日至投标截止日供应商的类似业绩证明材料，每提供1项得3分，满分6分。业绩证明材料为：中标通知书或合同书（合同须附首页、签字盖章页、标的所在页、金额所在页）。 |
| 技术质量 （56分） | 技术参数 | 26分 | 投标技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得26分；每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。（该项以产品检测报告或彩页等证明材料为准） |
|  | 节能和环保 | 2分 | 投标产品为节能产品得1分；投标产品为环保产品得1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。此项最高2分； |
|  | 项目管理及实施方案 | 16分 | 根据供应商针对本项目的项目管理及实施方案横向比较进行综合评审，内容包含但不限于①实施方案（包括：实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施、安全保障措施等）②技术支持、安装调试指导；以上因素每实质性响应一项得8分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止，满分16分。未提供不得分； |
|  | 货物配送方案及措施 | 12分 | 根据供应商针对本项目的货物配送及配送措施横向比较进行综合评审，内容包含但不限于①供货方案；②运输及配送方案、③搬运措施、④进度计划及后勤保障方案等；以上因素每实质性响应一项得3 分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止，满分12分。未提供不得分； |
| 售后服务 （8分） | 售后服务 | 8分 | 针对本项目各供应商提供：①服务计划方案及措施（包括：配送、安装、调试、验收、使用培训等）②售后服务响应方案及措施（包括：售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务方式和响应时间等。）以上因素每实质性响应一项得4 分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止，满分8分。未提供不得分； |

- 八、成交办法

- 22.推荐并确定成交供应商

22.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定成交供应商。

22.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

- 23.成交通知

23.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；告知未成交供应商本人的评审得分与排序。

23.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 九、授予合同

- 24.签订合同

24.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报青海曲辉项目管理有限公司审核备案。

24.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.3签订合同时，成交供应商应按规定向采购人提交履约保证金（履约保证金的数额由采购人与成交供应商商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到采购人指定的账户。

24.4成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

24.5磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

24.6采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

24.7采购人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
    24.8 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
   24.9 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十、串通磋商的认定及处理办法

- 25.串通磋商的情形

25.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

25.2 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

- 十一、磋商活动终止

- 26. 终止情形

26.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的供应商或者报价未超过采购预算额度的供应商数量不满足相关规定的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十二、处罚

- 27.处罚情形

27.1有下列情形之一的，供应商的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的；

（7）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（8）成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（9）法律、法规规定的其他情形的。

27.2出现上述情况，情节严重的，报本级财政部门依法进行处理。

- 十三、磋商代理服务收费标准

- 28.磋商代理服务费：/

28.1 收取对象：中标人

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》

（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

注：在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳。

- 十四、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分  合同书范本（货物类）

政府采购项目合同书

采购项目名称：玛沁县各医疗机构2023年公卫资金采购项目

采购项目编号：青海曲辉竞磋（货物）2025-042

采购合同编号：QHQH-2025-042

合同金额（人民币）：

采购单位（委托方）：                        （盖章）

成交供应商（受托方）：                      （盖章）

磋商日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2025年*月*日             项目（项目编号）的磋商文件要求和采购机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                    的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的更正、变更公告；

3.成交供应商提交的磋商响应文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.最终报价表；

8.最终分项报价表；

9.技术规格响应表；

10.售后服务承诺；

11.供应商基本户开户信息。

二、合同标的及金额

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                       （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：维护费、服务费、税金及其他不可预见费用等完成本项目所需全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货期：自合同签订之日起 20个日历日内完成供货；

免费质保期：包一2年，包二1年；

交货地点：玛沁县。

2.乙方提供不符合磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后  7  个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1.签订合同前乙方向甲方支付合同价款      履约保证金至甲方指定账户，即人民币        ，大写：              ,保证项目的正常实施。

2. 乙方为中小企业的，自合同签订生效后，甲方向乙方支付预付款（中标价的     ），即人民币        ，大写：            （注：按照青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小微企业力度的通知，青财采字（2022）684号）；验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的       ，即人民币        ，大写：        。

3.乙方为非中小企业的，待货物验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的      ，即人民币        ，大写：        。

4.3%的履约保证金待约定的免费质保期满 1（年）且通过甲方验收产品无质量问题后15日内，由甲方以转账方式予以拨付，不计利息。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 非人为 情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式玖份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按民法典有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

联系电话：                        联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案部门：青海曲辉项目管理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：    年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于谈判文件、谈判响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（谈判文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  磋商响应文件格式

- 磋商响应文件的组成

（一）资格审查文件

1、磋商函…………………………………………………………………  （附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………………（附件3）

4、供应商承诺函……………………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………………（附件5）

6、供应商资格证明文件……………………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………………（附件7）

8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……………（附件8）

9、无重大违法记录声明……………………………………………………（附件9）

10、磋商保证金……………………………………………………………（附件10）

（二）符合性审查文件

1、竞争性磋商首次报价表……………………………………………… （附件11）

2、分项报价表…………………………………………………………… （附件12）

3、技术规格响应表……………………………………………………… （附件13）

4、磋商产品相关资料…………………………………………………… （附件14）

5、供应商的类似业绩证明材料………………………………………… （附件15）

6、中小企业声明函（货物）……………………………………………（附件16）

7、残疾人福利性单位声明函…………………………………………… （附件17）

8、供应商认为在其他方面有必要说明的事项………………………… （附件18）

9、最终磋商报价表……………………………………………………… （附件19）

10、最终分项报价表……………………………………………………  （附件20）

（磋商响应文件封面）

磋商响应文件

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称:

供   应   商：

年  月  日

- 附件1：磋商函

磋商函

致：青海曲辉项目管理有限公司

我们收到                 磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起 天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________        邮编：______________

电话：_______________        传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：_____  _______

供应商：                             （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海曲辉项目管理有限公司

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：                （公章）

法定代表人：            （签字）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海曲辉项目管理有限公司

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理针对               项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：

授权人（法定代表人）签字：

职务：              职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：             （公章）

法定代表人：         （签字）

年   月  日

- 附件4：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海曲辉项目管理有限公司

关于贵方2025年  月  日                   号采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：                             （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海曲辉项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

供应商：                             （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 附件6：供应商资格证明文件

- 供应商资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供供应商的相关资质证书、许可证等。

3、磋商供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

- 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、供应商是法人的，提供基本开户银行近半年内任意三个月内出具的资信证明或2023年经第三方审计的完整财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。

2、近半年内任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 附件8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，提供授权人签字的履行合同设备和专业技术能力的承诺函(格式自拟)，并提供相关设备的购置发票或相关人员的身份证明及用工合同等证明材料。

- 附件9：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海曲辉项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为磋商截止时间前10天内。

供应商：                              （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- 附件10：磋商保证金

磋商保证金证明（本项目不收取保证金）

致：青海曲辉项目管理有限公司

我方为        （采购项目名称）项目（采购项目编号/包号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附 保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年  月  日

注：若该项目不收取投标保证金，则无需上传。

（磋商响应文件封面）

磋商响应文件

（符合性审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称:

供应商：                  （公章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

年  月  日

- 附件11：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：                                           单位：人民币(元)

| 项目名称 | 竞争性磋商首次报价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、磋商报价为总报价。必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、系统集成费、税金及其他不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件12：分项报价表

分项报价表

供应商名称:                                           金额单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效响应处理。

2.磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件13：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 磋商产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效响应处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告或彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致，按负偏离处理，直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3.磋商人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件14：磋商产品相关资料

磋商产品相关资料

根据采购项目内容，磋商时提供第三方质检机构出具的完整的产品检测报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料为依据。

- 附件15：供应商的类似业绩证明材料

供应商的类似业绩证明材料

投标供应商须提供2022年1月1日至投标截止日以来的类似项目业绩证明材料，业绩以中标（成交）通知书复印（扫描）件或包括合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印（扫描）件为准。

- 附件16： 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

致：青海曲辉项目管理有限公司

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（    ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年  月  日

- 附件17：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海曲辉项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

内容、格式自定

附件19：最终磋商报价表

最终磋商报价表

供应商名称：                                       单位：人民币（元）

| 项目名称及包号 | 最后磋商报价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 最终确定的质量保证及服务承诺： |  |  |  |

注：1.在磋商过程中，最终磋商报价与首次报价的价格发生的浮动比例，在项目签订合同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动，作为签订合同的最终单价。

2.电子化项目请在线上开评标报价阶段提供最终报价相应内容，无需提前提供最终报价相关内容。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

附件20：最终分项报价表

最终分项报价表

供应商名称:                                           金额单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

- 磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 第五部分  磋商项目要求及技术参数

- （一）磋商要求

- 1.磋商说明

1.1 供应商必须对本磋商文件中的所有内容作为一个整体进行响应，不能拆分或少报。否则，磋商无效。

1.2 磋商报价应包括维护费、服务费、税金及其他不可预见费、采购代理服务费等完成本项目所需全部费用。若磋商报价不能完全包括上述内容，该磋商将被认为非实质性响应。

1.3 磋商人必须如实填写“技术规格响应表”，在“磋商产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以磋商人需求为最低指标要求，磋商人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-、0”偏差。如果与磋商响应文件中提供的产品检测报告或生产厂家出具的产品彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致的按负偏离处理，直接复制磋商文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效响应处理。

1.4 本次采购产品均为国产产品，所投产品必须符合国家的强制性标准。

1.5 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.6 交货时间、地点：按采购人指定的时间、地点交货并安装交付使用。

- 2.报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算控制额度为磋商最高限价，供应商的磋商报价不得超出此额度。否则，磋商无效。

- 3.重要指标

3.1 磋商文件在技术要求中列出了采购人可以接受的最低技术指标，供应商必须对技术要求表中各项指标进行实质性响应，所提供的每一项技术指标不能低于所列的各项指标。

- 4.商务要求

4.1 项目交货期： 自合同签订之日起 20个日历日内完成供货；

4.2 交货地点：玛沁县

4.3 免费质保期：包一2年，包二1年。

4.4 付款方式：按合同约定支付

- 设备名称数量及规格参数

包一：

| 2023年公卫结余资金采购计划（医疗设备) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 类型（医疗设备、办公耗材、宣传品等） | 采购名称 | 数量 | 参数 | 单位 |
| 东倾沟乡卫生院 | 医疗设备 | 全自动（干式）生化分析仪 | 1 | 1、检测项目：肝功能、肾功能、胰腺功能、电解质、脂类、葡萄糖等34项检测项目 2、样本类型：抗凝全血、血清或血浆 3、分析方法：连续监测比色法、终点比色法、比浊法 4、样 本 量：约0.1ml 5、处理速度 约12分钟/片 6、光源系统：高性能免维护氙灯，无需预热 7、光路系统：双波长后分光光路，9路检测波长 8、管路系统：生化仪主机无液体流道管路，检测前后无需清洗维护 9、数据容量：50000组样本数据 10、温控精度：37℃±0.2℃ 11、环境温度：10℃-30℃ 12、相对湿度：40%-85% 13、大气压力：86.0kPa-106.0 kPa 14、校准方式：用户无需校准，试剂盘二维码内置校准信息 15、电源电压：交流AC100V-240V，50-60Hz 16、输入功率：120VA 17、使用界面：中/英文人机交互界面、8.4寸彩色电容屏 18、数据打印：内置热敏打印机/通过生化管理平台电脑打印/直连喷墨、激光打印机可连接医院信息管理系统。 19、升级管理：自动推送软件升级信息、云端服务器远程管理维护设备 20、数据通讯：WIFI、USB2.0，RS232接口，以太网口；支持连接LIS系统 | 台 |
| 东倾沟乡卫生院 | 医疗设备 | 离心机 | 1 | 1、最高转速：5000r/min，最大相对离心力：4390xg 2、最大容量：32x15ml，转速精度：士30r/min 3、时间设置范围：1s-99min59s/1min-99min 4、整机噪音：＜65dB（A），电源：AC220V 50HZ 10A 5、整机功率：450W，外形尺寸(LxWxH)：460mm*540mm*340mm | 台 |
| 21.型式：移动式。2.输入功率(VA)：≤150。3.紫外线灯管数量(支)：2。4.灯臂长(mm):915±2。5.灯管长(mm):894。6.灯臂调节角度(︒)：0-180。7.熔断器规格：FUSES2AX20。 8.镇流器：电感镇流器。9.万向轮：4*360度塑料轮。10.箱体材质：冷轧板喷塑。11.工作条件：电源220V±22V 50HZ±1HZ，环境温度5-40℃，相对湿度：≤80%。12.紫外线辐射波长：253.7nm。13.单支紫外线灯功率：30W。14.紫外线灯管平均寿命：≥5000h。15.消毒定时范围：0-120分钟，其最大定时误差<15min。16.适用面积：≤20m217.紫外线灯管开启20分钟后，其辐照强度为（垂直正下方1m处）：139μw/cm2-142μw/cm2架东倾沟乡卫生院 | 医疗设备 | 担架 | 1 | 1、铝合金材质；2、承重≥160Kg；3、前后轮距≥132cm；4、尺寸（长x宽x高）：190x53*55cm±3cm。 | 架东倾沟乡卫生院 |
| 东倾沟乡卫生院医疗设备紫外线消毒车 | 医疗设备 | 多普勒胎心仪 | 1 | 1、超声频率：2.0 MHz ± 10% 2、输出超声功率：< 35mW 3、综合灵敏度：≥ 90 dB （距离探头表面200mm处的综合灵敏度）4、在测量综合灵敏度时，所采用的多普勒频率是（300±50）Hz，反射靶速度是10cm/s～40cm/s5、心率检测显示范围：不窄于65bpm-210bpm（±2bpm)6、空间峰值/时间峰值声压： ≤ 1 MPa7、工作环境：温度：+5℃～ +40℃ ；湿度：≤80％；大气压力：86kPa ～ 106kPa。8、电池：内置8.4V镍氢可充电电池组。9、连续工作时间(电池充满后)：≥3小时;10、多普勒频率：0-3KHz。 | 台 |
| 东倾沟乡卫生院 | 医疗设备 | 骨盆测量仪 | 1 | 1、外径测量；2、范围0~400mm；3、可高温消毒，重复使用。 | 台 |
| 东倾沟乡卫生院 | 医疗设备 | 儿童体重秤 | 1 | 1、显示屏：LCD高清显示屏；2、体重测量范围：0.2-200kg；3、身高测量范围：70-190cm；4、称重面板：加厚钢化玻璃。 | 台 |
| 下大武乡卫生院 | 医疗设备 | 儿童体重秤 | 1 | 1、显示屏：LCD高清显示屏；2、体重测量范围：0.2-200kg；3、身高测量范围：70-190cm；5、称重面板：加厚钢化玻璃。 | 台 |
| 下大武乡卫生院 | 医疗设备 | 血红蛋白仪 | 2 | 1、测试项目：用于定量测量人体末梢全血或静脉全血中血红蛋白的含量 2、测试原理：反射光度法 【测试时间]小于12秒 3、测试范围：40g/L~240g/L,结果低于40g/L或高于240g/L时，将会显示“Lo”或“Hi” 4、存储功能：可保存试剂片代码，并可自动存储和更新250个样品的测量结果 4. 测量时间：从样品吸入到得到结果，耗时不超过8秒，高效快捷。 5. 准确度：当血红蛋白浓度低于或等于100g/l时，测量误差不超过±3g/l；在100g/l至200g/l的范围内，误差不超过±3%。确保检测结果的高精度。 6. 线性：在30g/l至200g/l的线性范围内，线性相关系数r值不小于0.99，表明仪器具有极高的线性精度。 7. 稳定性：在60分钟内，测量结果的波动不超过5g/l，确保了长时间使用的稳定性和可靠性。 8. 仪器功能：血红蛋白检测仪专为快速准确检测血红蛋白值设计，简化了临床工作流程，提高了工作效率。 | 台 |
| 下大武乡卫生院 | 医疗设备 | 单管听诊器 | 6 | 全铜听头，PVC导音管，密闭式耳塞，扁形听头 | 台 |
| 下大武乡卫生院 | 医疗设备 | 湿度记录仪 | 4 | 1、多通风口设计，无需电池感应灵敏；2、温度-20~40℃；3、湿度：0-95%；4,、规格20*20cm。 | 台 |
| 下大武乡卫生院 | 医疗设备 | 糖化血糖仪 | 1 | 1、检测原理：硼酸亲和层析法 2、测定项目：糖化血红蛋白（HbA1c） 3、测量范围： 4.0%～14.0% 4、样本要求：指尖末梢血或静脉血（EDTA抗凝） 5、样本量：无需定量（约3ul） 6、检测时间：6±1分钟 7、报告单位：可预先设定显示单位：NGSP单位%NGSP；IFCC单位mmol/mol，检测模式下可切换显示平均血糖（eAG）单位mmol/L 7、语音提示：全程语音提示操作（当语音设置为“ON”模式） 8、数据存储：1000组检测数据 9、数据端口： 迷你USB数据接口(可与HIS/LIS系统连接，可连接热敏打印机) 10、电 源： V(━),四节AAA电池(七号电池) 11、电池寿命：至少1000次测定 12、工厂校准： 使用过程中无需校准 13、温度校正：利用温度传感器自动校正 14、屏幕尺寸：52.0mmx39.4mm 15、工作环境：温度：10～40℃，湿度：30%～75% 16、储存环境：温度：-20～55℃，湿度：＜80% | 台 |
| 下大武乡卫生院 | 医疗设备 | 血糖仪 | 3 | 1、度量单位： mmol/L 2、检测范围： 1.1mmolL~33.3mmol/L 3、目标血液:微血管全血 4、血样量:1ul(微升) 5、血容积比: 30%-60% 6、检测时间: <10s 7、记忆组数:250组测量结果 8、自动关机: 15秒~3分钟 9、校正标准:血浆矫正 10、电池寿: 1枚CR2032纽扣电池能测量约1000次 | 台 |
| 优云乡卫生院 | 医疗设备 | 电子血压计 | 5 | 可充电的 ，续航高 | 台 |
| 优云乡卫生院 | 医疗设备 | ECGB心电图机 | 1 | 六道12导联1. 显示参数 屏幕规格：7寸高性能防眩真彩、高亮度、高分辨率TFT彩显 ，分辨率为1024×768 2. 心电采集参数 导联：标准12道同步采集 功能：具备心电图自动测量和解释功能，可记录清晰准确的不压缩心电波形及导联标记、灵敏度、走纸速度等状态，以及分析结果、明尼苏达码、平均模板，还有导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 3. 操作参数 操作方式：轻触式按键，触摸屏控制面板 ，操作快捷简单、省时省力，可选中文、英文显示界面，友好直观 4. 记录参数 记录纸规格：80mm宽卷纸或折叠纸 记录格式：自动记录格式选择：3×4和3×2+2×3 5. 存储参数 病例存储：内存存储病例数8例，可用SD卡或者U盘进行扩展存储 6. 工作模式参数 工作模式：具有手动、自动、节律、一导一分钟四种工作模式 记录模式：热敏打印系统 7. 纸张规格参数 纸张规格：ECGB为80mm×20m 8. 安全与电源参数 安全标准：IECI/CF 电源：交流100 - 240V 50/60Hz 30VA - 100VA | 台 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 电解质分析仪（带系统） | 1 | 1、7英寸真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除 2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正 3、先进的TCO2传感器，寿命长、结果准确可 4、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象 5、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态 6、 检测和计算项目: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、TCO2、nCa、TCa、AG等多种参数组合 7、 较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒 8、 断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000,并支持无限扩展 9、 国际标准HL7协议，标配网络接口支持LIS联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持U盘数据导出，支持软件在线升级。 10、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入。 11、一体化试剂包，降低生物污染风险 12、独特的背光式电极观察窗 13、试剂余量报警，条码耗材控制技术，确保用户用得放心 14、可选项自动进样盘，自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，外置条码扫描。 15、配备电脑和打印机 | 项 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 全自动尿液分析仪（带系统） | 1 | 一、全自动尿液分析仪技术和商务要求： 1、测试原理：多波长反射光比色法 2、检测系统：采用LED冷光源一体化点阵式图像传感器检测系统 3、检测波长数量：≥5个波长 4、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11、12、14项 5、可测ACR比值（尿微量白蛋白与肌酐比值），提示早期肾脏损害 6、测试速度：≥300个样本/小时 7、试管进样机构最大容量：10个试管架，100个样本 8、显示：≥7英寸触摸式彩色液晶显示屏 9、存储器容量：≥29.9万条数据 10、试纸仓容量：≥196条试纸 11、尿样需求量： ≤2mL 12、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。 13、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能 14、滴样方式：矩阵式高速滴样 15、正负压清洗：正负压清洗 16、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口 17、配备电脑和打印机 | 台 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 紫外线测试卡 | 200 | 1、用于紫外线强度检测；2、每盒100条测试卡。 | 盒 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 紫外线灯管 | 40 | 功率:30W,长度：90cm | 个 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | 5 | 1.型式：移动式。 2.输入功率(VA)：≤150。 3.紫外线灯管数量(支)：2。 4.灯臂长(mm):915±2。 5.灯管长(mm):894。 6.灯臂调节角度(︒)：0-180。 7.镇流器：电感镇流器。 8.万向轮：4*360度塑料轮。 9.箱体材质：冷轧板喷塑。 10.工作条件：电源220V±22V 50HZ±1HZ，环境温度5-40℃，相对湿度：≤80%。 11.紫外线辐射波长：253.7nm。 12.单支紫外线灯功率：30W。 13.紫外线灯管平均寿命：≥5000h。 14.消毒定时范围：0-120分钟，其最大定时误差<15min。 15.适用面积：≤20m2 16.紫外线灯管开启20分钟后，其辐照强度为（垂直正下方1m处）：139μw/cm2-142μw/cm2 | 架 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 制氧机 | 2 | 1、最大推荐流量：5L/min 2、出口标称压力为7kPa时的流量范围：0.5~5L/min 3、在最大推荐流量时，施加7kPa的被压，流量变化0.5L/min 4、氧流量0.5~5L/min时，氧浓度为93%±3% 5、输出压力：40~70kPa 6、压缩机安全阀释放压力：250 kPa±50 kPa 7、整机噪声：≤60dB(A) 8、最大雾化率：≥0.1mL/min 9、电源：AC220V±22V，50HZ±1HZ 10、输入功率：500VA 11、海拔高度：海平面至1828米时不会降低氧浓度，从1828米至4000米时效率低于90%。 12、电流过载或连线松脱，停机；压缩机高温，停机；压力，循环故障报警，报警停机；压缩机故障，报警停机；低氧浓度，报警； 13、最短工作时间：不得低于30分钟 14、工作制：连续运行 15、正常工作环境（含氧浓度状态指示器）： 环境温度范围：10℃~40℃； 相对湿度范围：30%~75%； 大气压力范围：860hPa~1060 hPa； 16、氧气输出口温度：≤46℃ 17、贮存和运输环境： 环境温度范围：-20℃~+60℃； 相对湿度范围：10%~93%，且无冷凝现象； 大气压力范围：700hPa~1060 hPa； 注意：制氧机应贮存在无强烈日光、无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震和倒置横卧。 18、累计时间功能 19、定时功能 20、雾化功能 | 台 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 心电图机 | 2 | 一、基本要求 1.1 有心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。 1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 1.3 显示屏≥9.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 1.4 为一体化标准物理全键盘设计。 1.5 患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。 1.6 支持有线和无线联网。 1.7 支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台。 1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。 1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 二、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。 2.2 采样率：≥20000Hz。 2.3 频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。 2.4 内部噪声：≤15µVp-p。 2.5 时间常数：≥3.2 s。 2.6 耐极化电压：±910mV。 2.7 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 2.8 自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 2.9 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 三、功能要求 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。 3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 3.4 支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。 3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 3.8 支持起搏检测功能。 3.9 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 3.10 热敏记录纸：折叠纸。 3.11 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。 3.12 支持U盘、SD卡的扩容存储。 3.13支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。 | 台 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 检查床 | 20 | 1.规格尺寸：1800*600*630mm±10mm。 2.床框：管材30*60mm±5mm，厚度≥1.2mm的矩形不锈钢焊接而成，。 3.床腿：管材30*30mm±5mm，厚度≥1.2mm的不锈钢焊接而成 4.床面：优质防水布面，内衬≥12厘实木板，辅以4cm的海绵包制而成。 | 张 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 观灯片 | 5 | 1、材质：铝合金+亚克力；2、规格：47*6.5*76cm±2cm；3、调光方式：旋钮调光；4、最大功率：27W；5、亮度均匀性：90%。 | 个 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 儿童用黄疸仪（带系统） | 2 | 1、 测量方式：光反射式 2、 光源：LED发光二极管 3、 显示方式：液晶显示 4、 示值误差：0-25 mg/dL±1.0 mg/dL 5、 锂电池DC3.6V、1000mAh±20%，一次充足电后可检测800次以上 6、 校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0±1.0 7、 测量单位同时显示功能：可分别显示μmol/L、mg/dL 8、 数据存储功能：具有存储200条测量数值的功能 9、计算平均值功能： 具有测量2-5次自动取平均值功能 10、电池电压检测功能：当测试仪电池电压小于等于3.6V时，屏幕显示“Low Battery” 11、 电池电量显示：屏幕右上角显示电量，分别表示电量剩余约为100%、75%、50%、25%、0% | 项 |
|  |  | 上肢推举训练器 | 1 | 1、规格：700X300X600±50mm 2、高度调节范围：30°-45°‌ ‌3、材质‌：木材、不锈钢、计数器 ‌4、功能‌：肢肌力训练活动能力和关节活动度的作业训练‌ ‌5、技术参数‌：角度调节范围：30°-45°‌ | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 双管听诊器 | 11 | 1、双面扁形听诊头，钟形听诊头；2、大号扁形听头直径：45mm，小号扁形听头直径：30mm，大号钟形听头直径：34mm，中号钟形听头直径：25mm，小号钟形听头直径：20mm，导管长度：58cm。 | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 单管听诊器 | 7 | 全铜听头，PVC导音管，密闭式耳塞，扁形听头 | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 蛇皮灯 | 5 | 1、主要材质：不锈钢；2、升降范围：130mm-150mm；3、电源电压：220V±22V，50Hz±1Hz；4、环境温度：0°-40°。 | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 糖化血糖仪 | 2 | 1、检测原理：硼酸亲和层析法 2、测定项目：糖化血红蛋白（HbA1c） 3、测量范围： 4.0%～14.0% 4、样本要求：指尖末梢血或静脉血（EDTA抗凝） 5、样本量：无需定量（约3ul） 6、检测时间：6±1分钟 7、报告单位：可预先设定显示单位：NGSP单位%NGSP；IFCC单位mmol/mol，检测模式下可切换显示平均血糖（eAG）单位mmol/L 7、语音提示：全程语音提示操作（当语音设置为“ON”模式） 8、数据存储：1000组检测数据 9、数据端口： 迷你USB数据接口(可与HIS/LIS系统连接，可连接热敏打印机) 10、电 源： V(━),四节AAA电池(七号电池) 11、电池寿命：至少1000次测定 12、工厂校准： 使用过程中无需校准 13、温度校正：利用温度传感器自动校正 14、屏幕尺寸：52.0mmx39.4mm 15、工作环境：温度：10～40℃，湿度：30%～75% 16、储存环境：温度：-20～55℃，湿度：＜80% | 台 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 离心机 | 1 | 最高转速：5000r/min，最大相对离心力：4390xg 最大容量：32x15ml，转速精度：士30r/min 时间设置范围：1s-99min59s/1min-99min 整机噪音：＜65dB（A），电源：AC220V 50HZ 10A 整机功率：450W，外形尺寸(LxWxH)：460mm*540mm*340mm±10mm | 台 |
| 大武镇卫生院 |  | 台式血压计 | 5 | 1、双刻度显示；2、表面喷塑处理；3、测量范围：0-300mmHg；4、误差：±3.75mmHg。 | 台 |
| 大武镇卫生院 |  | 空气消毒机 | 5 | 一、基本参数： 1.适用体积：≤120 m3 2.循环风量：≥960 m3/h。 3.电源：AC220V±22V ,50HZ±1HZ。 4.输入功率：≤40W。 5.工作噪声：≤55db(A)。 6.类型：移动式。 7.消毒方式：等离子体+静电吸附。 8.等离子体电压:6000-7000V。 9.等离子体电场电子密度（m-3）：4.29×1017～2.73×1018。 10.设备持续工作1小时，消毒时空气中臭氧量：＜0.1mg/m3。 11.等离子体发生器寿命：≥25000小时。 12.操作方式：手动、自动、遥控，循环消毒、微电脑程序控制，多种选择方便用户操作。 13.适用环境：人机共存，动态环境及静态环境。 14.设备外观：冷轧板喷塑，富有质感，降低危害，使用更安全放心。 15.本机配有推拉扶手，4个聚氨酯万向轮，经久耐磨。 16.安全设备分类：I类B型设备 二、性能参数： 1.风速：本机采用四挡风速，分别有低速、中速、高速、强劲，大面积风口，横向出风 2.远红外线遥控:遥控器对设备可进行开/关机、时间调节、风速调节等控制，其有效遥控距离≤5M。 3.临时定时功能：可设置1-24小时步进量，消毒结束后自动关闭作业。 4.程控定时功能：8组程控，可在设置时段内，每天循环自动开启/关闭消毒作业。 5.显示屏：采用触摸显示屏，功能键齐全。 6.等离子体模块：模块采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。(两段式)。 7.报警提示功能： 1）电机故障自动报警。 2）滤网更换提醒。 3）极板故障报警。 4）有累时功能，温度、湿度提醒功能，实时监测室内空气温湿度。 8.采用AC电源开关，能清楚识别通断，开关用“Ⅰ”表示开，用“○”表示关。 三、灭菌效果： 1.在实验室条件下，设备作用2小时对20m3密闭房间空气中的白色葡萄球菌的杀灭率为99.96%，对120m3密闭房间空气中自然菌消亡率大于90.0%。（提供检测报告） | 台 |
| 大武镇卫生院 |  | 冰箱 | 3 | 1.样式：立式。容积≥312L。 2.制冷方式：风冷。箱内温度：2～8℃。 3.外部材料：喷涂钢板。内胆材料：PS吸塑内胆，防腐性能好。 4.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带热反应膜，防止表面凝露，展示效果更佳。 5.网架：标配≥5层浸塑网架，搁架配有插卡槽，可调高度，带标识条。 6.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。 7.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。 8.冷凝器：外挂钢丝冷凝器。 9.风机类型：采用罩极风机。 10.制冷剂：采用碳氢制冷剂。 11.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。 12.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。备用电池确保断电后报警48小时； 13、冷凝水自蒸发设计； 14、标配远程报警接口。 | 台 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 蓝光治疗仪 | 2 | 1、电源要求：AC220V/50Hz； 2、输入功率：≤600VA； 3、温度控制范围：25℃～34℃； 4、黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）：≤±0.8℃； 5、床面温度均匀性：≤0.8℃； 6、皮肤温度显示范围：5℃～65℃； 7、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内； 8、上灯箱： 8.1、上灯箱光源：蓝光LED,使用期限：5000小时 8.2、上灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm² 8.3、上灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度最大值：2.2mW/cm² 8.4、上灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥2.0mW/cm² 9、下灯箱 9.1 下灯箱光源：蓝光LED,使用期限：5000小时 9.2下灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值：≥2.5mW/cm² 9.3下灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥3.0mW/cm² 9.4 下灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度最大值：3.5mW/cm² 10、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4； 11、报警项目：超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统故障报警； 12、工作噪声：≤55dB(A)； 13、双面蓝光辐照功能，高效退黄； 14、光照治疗时间计时功能； 15、箱温控制，肤温监测，提供温度适宜的光照治疗环境； 16、两侧和正门的有机玻璃均可打开； 17、正门双重保险设计，双重防护避免正门意外打开； 18、抽拉式水箱； 19、采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度； 20、开机自检功能，多种故障报警提示； | 台 |
| 大武镇卫生院 | 医疗设备 | 电子血压计 | 15 | 1、测量范围0mmHg~299mmHg； 2、测量方式：示波测量法； 3、测量精度：压力精度为±3mmHg,脉搏数精度为±5%。 | 台 |
| 大武镇卫生院 |  | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 1 | 1. 自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果 2. 自动故障诊断 3. 自动扣除本底计数 4. 自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机 5. 采用卡式进样，解决了上下传动和抽屉式进样带来的机械故障 6. 所有线路板均高度集成，便于维护和维修 7. ≥13×4cm大尺寸液晶显示屏替代数码管显示 8. 自动完成测量 9. 一机多用，凡14C标记的呼气试验均可测量 10. 本底计数率≤40 min-1 11. 计数精密度：符合统计涨落的理论期望值 12. 8小时稳定性误差≤10% 13. 计数容量9999,存储满后可自动循环覆盖存储 14. 测量时间仪器自动选定250S 15. 功耗≤20VA 16. 仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告 17. 可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS,PACX等系统 | 台 |
| 玛沁县疾控中心 | 医疗设备 | 电子天平 | 1 | 精度：十万分之一，即0.01mg。重复性误差：±0.02mg以下。线性误差±0.05mg。稳定时间：1-6秒内。 | 台 |
| 玛沁县疾控中心 | 医疗设备 | 辐射检测器 | 1 | 剂量当量率：0.1μSv/h - 99.99mSv/h。累积剂量当量：0.0μSv - 9999mSv。报警功能：阈值设置：能任意设置累积剂量、剂量率等阈值，如可设置累积剂量阈值为500μSv，剂量率阈值为2.5μSv/h。报警方式：具备声光报警功能，在30cm处报警声音强度约80dB。 | 台 |
| 玛沁县疾控中心 | 医疗设备 | 大气采样器 | 1 | 流量参数。流量范围：一般在0.1-5L/min之间。 分辨率：通常为0.01L/min或0.001L/min。 准确度：优于±5%，以确保采集到的空气样品量准确。压力参数。抽气压力：大于25kPa。时间参数。定时精度：≤±0.1%。 | 台 |
| 玛沁县疾控中心 | 医疗设备 | 生物安全柜 | 1 | 用于鼠疫实验，各项指标均需符合相关要求，且需现场进行安装调试（26年需再次进行设备调试，安装），现场培训。 | 个 |
| 大武乡卫生院 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | 2 | 电压：220V50HZ 灯管功率：30W*4/55W*4 适用面积：120㎡-220㎡内 电源线：1.7米四管感应遥控款 单边灯管控制 隔墙遥控 人体感应 延时启动 0-180°调节 双灯管单独控制可定时 | 架 |
|  |  | 多普勒胎心仪 | 1 | 输入电源：AC100-240V 50-60HZ 输入功率：不大于80VA 电池：7.4V锂电池 充电方式：仪器接通交流电即进行电池自动充电 胎儿心率：超声探头防滴液，IPX1 探头：多晶片、宽波束、脉冲工作方式、高灵敏度 超声强度：小于5mW/cm² 工作频率：1.0MHz 测量范围：50-210bpm，测量误差不大于±2bpm 报警上限：160，170，180，190bpm 报警下限：90，100，110，120bpm 宫缩压力测量范围：0~100 压力单位，非线性误差不大于±10% 液晶屏显示胎儿心率曲线、宫缩压力曲线、胎动标记、医生事件标记、时间、音量等监护状态，并可冻结和回放。分辨率：800X480尺寸：295长X240宽X73高(mm) 净重1.75kg工作条件环境温度：+5°C~+40℃相对湿度：30%~75%大气压力：86kPa~106kPa 探头声输出：峰值负声压<1MPa输出波束声强<20mW/cm2空间峰值时间平均声强<100 mW/cm2 | 台 |
|  |  | 体重秤 | 4 | 1、充电方式：USB充电；2、显示精度：两位小数；3、承重范围：0.2-180kg；4、显示方式：液晶显示；5、承重面板：加厚钢化玻璃。 | 台 |
|  |  | 紫外线测试卡 | 10 | 1、用于紫外线强度检测；2、每盒100条测试卡。 | 盒 |
|  |  | 便携式制氧机 | 1 | 功率120VA 净重≤2.2kg 氧气流量750ml/min 氧气浓度≥90% 噪音≤53dB(A) | 台 |
| 当洛乡卫生院 | 医疗设备 | 牙科综合治疗机 | 1 | 一、主要配置 1、第三代高档电动牙科椅： 1套 2、45度旋转、压铸铝合金侧箱架：1套 3、90度旋转玻璃痰盂：1套 4、飞利浦光源LED感应口腔冷光灯：1套 5、副手操作控制系统：1套（热水三用枪，强弱吸，牙科椅控制系统） 6、高级可调位头枕：1套 7、90度旋转挂架工具盘：1套（冷水三用枪，四孔高低速手机控制系统，带九个记忆位牙科控制系统,气锁控制系统） 8、多功能脚踏控制：1套 9、净水系统：1套 10医生座椅：1套 工作条件 1、环境: 温度5℃～40℃。 2、相对湿度：≤ 80％。 3、大气压力：86 kPa～106 kPa。 4、额定电压：a.c.220 V±22 V，6.3 A。 5、额度频率：50 Hz±1 Hz。 6、水源：水压0.20 MPa～0.40 Mpa，流量＞10 L/min。水过滤孔径：90 µm 向牙科综合治疗机供应输入水质应符合当地生活饮用水法规，推荐以下参数： 水硬度:低于 2.14 mmoL/L(<12 ºdH) pH:6.5至8.5 最大粒径:<100μm 7、气源：气压0.5 MPa～0.80 Mpa，流量＞80 NL/min，无油。气过滤孔径：25 µm 向牙科综合治疗机提供的压缩空气应不含油，无菌，并应满足相关要求，推荐以下参数 湿度：1000L 空气／10ml（大气压下露点不高于-20ºC） 微粒污染：1μm至5μm大小的微粒不高于100个每立方米 8、固定牙机的地面应平整，安装后的机身偏斜角度应不大于0.5°。 三、基本参数 1、噪音 ＜70 dB（A） 2、地箱 额定电源：a.c.220 V / 50 Hz，单相三芯，网电源供电，额定功率：350 VA ，水过滤孔径：90 µm，气过滤孔径：25 µm 3、冲盂漱口给水装置 下水速率：＞4 L/min。 4、热水器 额定电源：a.c.24 V，内部供电，额定功率：80 VA ，水恒温温度：40℃±5℃ 5、吸唾器（水压为200 kPa，气压为500 kPa） 弱吸唾器：真空度＞15 kPa，抽水速率＞400 mL/min，强吸唾器：真空度＞25 kPa，抽水速率＞1000 mL/min 6、器械盘 转动角度：＞160°，上下移动范围：＞440 mm，盘面锁紧装置承载质量：≤5 Kg 7、观片灯 额定电源：d.c.24 V，内部供电 额定功率：30 VA，色温: ＞5500K ，亮度: ＞2000cd/m2，亮度的均匀性: ＞0.7， 亮度的稳定性: ＜2% 观察屏的散射系数: ＞0.9，使用环境条件:阅片室的环境照度应不大于100lx，观察屏的长度应在13cm～14cm范围内；宽度应在6.2cm～7.2cm范围内。 8、口腔灯 额定电源：AC24 V，内部供电 额定功率：50/60 Hz，照度：从7000 lx～50 000 lx可调节，光源：8个发光二级光（LED） 灯光调节方式：感应式无极亮度调节及触摸手动调节，色温：5000K-5700K，显示指数：≥90，工作模式：连续工作模式，工作条件：环境温度：10℃-40℃ 相对湿度：30％-85％，重量（净重）;2.0kg 9、脚踏开关 启动力：＞10 N，且＜30 N，进液防护：IPX4，使用寿命：＞30000次 10、牙科病人椅 电源电压：a.c.24 V，内部供电，总承载能力：1470N（约150kg），头枕承载能力：300 N（约30 kg），头枕伸缩范围：120 mm 靠背后倾范围：90°～170°，座垫离地面最高高度：750 mm，座垫离地面最低高度：500 mm， 重量：250Kg 11、附件 附件产品另具有医疗器械产品注册证，附件参数见其使用说明书 12、工作空间 长≥4000 mm，宽≥2600 mm，高≥2000 mm 四、主要性能 1、控制系统: 电脑控制操作系统， 电脑控制面板具有复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键 2、椅架采用德国KUKA机械手自动组装（精准度达到±0.08mm） 3、箱体: 箱体注塑工艺，可45度旋转，*优质铝合金压铸箱架 4、器械盘：大型注塑器械盘，配有透明防污罩 5、器械枪架可旋转90度；独特的可旋转防脱整体挂架设计，极大地满足了临床要求，有效防止了手机脱落的可能 6、四手操作助手架：可旋转，设有电脑机械式按键，控制冲盂、漱口和牙椅升降俯仰 7、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：进口电磁阀控制，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统 8、强弱吸唾系统1套，外置式过滤器方便清洗，均配有清洗过滤网装置，具有沉渣过滤功能 9、飞利浦光源LED感应口腔冷光灯1套：可通过红外感应开关进行操作，这种操作模式非常有利于保持治疗过程的卫生，特别是在完全消毒的手术治疗。红外开关位于手术灯的下边，灯珠的分配为：4个LED白光，4个LED黄光。 10、LED观片灯1套: 采用背光源发光技术 11、可旋转痰盂1套 12、内置式手机净化水系统1套 13、器械臂1套：气锁控制系统 14、豪华多功能脚踏控制1套，可微调多功能复合脚踏式开关，可控冲盂供水 15、全电脑牙科椅1台：动力系统采用国际知名品牌TiMOTION直流静音电机，运行平稳无噪音；俯仰采用快速电机；最低椅位：380/450/500mm，最高椅位750mm，负载大于135Kg；牙椅皮垫采用高档超纤皮，头枕采用折叠式；双扶手设计 16、地箱为内/外置式（封闭式电源） 17、高品质医生座椅1台：最低椅位425mm/450 mm，行程120mm | 项 |
| 当洛乡卫生院 | 医疗设备 | 血压身高体重测量一体机 | 2 | 多功能体检一体机产品特点： •测量身高/体重功能； •选配体脂功能，脂肪率及人体成分10项 •选配血压、心率功能 •选配血氧功能 •选配体温功能 •选配可定制人脸识别/刷医保卡/身份证功能 •超声波技术测量身高（无触碰式） •10寸/19寸触摸屏显示 •精密传感器测量体重 •身高范围20-210cm •体重范围1-500kg 分度值0.5cm 分度值0.1kg •BMI身体指数测量 •高速热敏打印测量数据 •自动语音播报结果 •标配RS232串口，选配无线蓝牙、WFI、网口、4G/5G等连接方式 •带脚轮 移动方便 | 台 |
| 当洛乡卫生院 | 医疗设备 | 家庭医生签约随访箱 | 6 |  | 个 |
| 当洛乡卫生院 | 医疗设备 | 离心机 | 1 | 最高转速：5000r/min，最大相对离心力：4390xg 最大容量：32x15ml，转速精度：士30r/min 时间设置范围：1s-99min59s/1min-99min 整机噪音：＜65dB（A），电源：AC220V 50HZ 10A 整机功率：450W，外形尺寸(LxWxH)：460mm*540mm*340mm 净重：28kg | 台 |
| 拉加镇中心卫生院 | 医疗医疗设备设备 | 血氧饱和度检测仪 | 10 | 1、显示方式：OLED显示；2、血氧饱和度显示：0-100%，±2%；3、脉率显示：25-250BPM,±1%或±1BPM；4、功率≤40mA；5、无手指状态8秒自动关机；6、防尘防水；7、重力感应、四方向显示。 | 台 |
|  |  | 瞳孔笔 | 10 | 1、LED双光源；2、USB直充；3、不锈钢材质；4、尺寸：12.5x1.2cm。 | 支 |
|  |  | 电子血压计 | 10 | 1、测量范围0mmHg~299mmHg； 2、测量方式：示波测量法； 3、测量精度：压力精度为±3mmHg,脉搏数精度为±5%。 | 台 |
|  |  | 双筒听诊器 | 10 | 1、双面扁形听诊头，钟形听诊头；2、大号扁形听头直径：45mm，小号扁形听头直径：30mm，大号钟形听头直径：34mm，中号钟形听头直径：25mm，小号钟形听头直径：20mm，导管长度：58cm。 | 台 |
|  |  | 口腔检查器械包 | 2 | 1、配有多次性牙用镊、牙探针和口腔镜。 | 个 |
|  |  | 口腔检查器械盘 | 2 | 1、不锈钢材质；2、带漏孔；3、尺寸：≥11.5寸。 | 个 |
|  |  | 医用消毒柜 | 1 | 1、不锈钢材质。 2、消毒时间:15-60 分钟。 3、调温保温时间:需手动关闭。 4、电压:220V。 5、额定功率:消毒 20W，加热 1200W。 6、杀菌方式:双臭氧+双紫外线(双旋钮,可单独臭氧+紫外线）。 7、层架结构:6 层拖鞋专用层架。 | 个 |
|  |  | 身高体重秤 | 3 | 一：性能要求： 1.身高：医用级超声波矩阵测距（附一种超声波传感器专利）自动温度补偿，不受环境影响，测量精准；范围0-210cm 分度值0.1cm 2.体重：航空仪表级梁式压力传感器测重；底盘冷板冲压一次拉伸成形（非铸铁、非方管拼接，附图证明），表面静电喷塑，抗氧化，防磨损，结实耐用。范围1-200kg分度值0.1kg 3.体型:国际通用体格指数(BMI)自动计算 4.显示方式: LED数码管显示，待机状态下显示日期 、时间，室内环境温度，不受外界光线和视角影响，性能稳定。 5.语音播报：测量结果同步清晰语音播报，声音大小可自由调节，支持八种语言一键切换。 6.数据传输：标准RS232通讯接口可对接各种HIS、LIS、公卫、健康体检系统等单位平台，免费提供串口协议。测量数据上传性能稳定， 支持WiFi、蓝牙等多种传输方式。 7.电源电压:交流（照明电）：100V-240V,50-60HZ直流（蓄电池）：6V/1A 8.平均功耗:≤10Ｗ 9.环境温度：－１０℃～＋４０℃ 10.可折叠。 | 台 |
|  |  | 视力表 | 3 | 1、测量距离：5米；2、亮度：80-350CD/M2；3、LED超薄视力灯箱；4、功率：14W；5、输入电压：AC100-220V。 | 个 |
|  |  | 量床 | 2 | 1、称量范围：0.1-20kg；2、身高计量：0-99cm； | 台 |
|  |  | 体温枪 | 10 | 1、一键测量；2、背光显示；3、蜂鸣提示；4、高温警示；5、温度范围：32-43℃；6非接触式测温；7、测量距离：3cm；8、测量部位：额头表面。 | 个 |
|  |  | 观片灯 | 2 | 1、材质：铝合金+亚克力；2、规格：47*6.5*76cm±3cm；3、调光方式：旋钮调光；4、最大功率：27W；5、亮度均匀性：90%。 | 个 |
|  |  | 妇科检查灯 | 2 | 1、灯头直径：205X170；2、照度：≥40000LUX可调；3、色温：5000±500k；4、灯头98°前后左右旋转；5、灯头高度可上下调节；6、脚踏开光；7、8粒LED光源。 | 个 |
|  |  | 骨盆测量仪 | 1 | 1、满足骨盆外径测量 | 个 |
|  |  | 恒温水浴箱 | 1 | 1、指示方式：数显；2、有效容积：≥600*300*150mm3；3、控温范围：室温-99.9℃；4、水温均匀性：1℃；5、电源电压：220±22V、50±1HZ；6、额定功率：800±50W | 个 |
|  |  | 糖化血红蛋白仪 | 2 | 1、检测原理：硼酸亲和层析法 2、测定项目：糖化血红蛋白（HbA1c） 3、测量范围： 4.0%～14.0% 4、样本要求：指尖末梢血或静脉血（EDTA抗凝） 5、样本量：无需定量（约3ul） 6、检测时间：6±1分钟 7、报告单位：可预先设定显示单位：NGSP单位%NGSP；IFCC单位mmol/mol，检测模式下可切换显示平均血糖（eAG）单位mmol/L 7、语音提示：全程语音提示操作（当语音设置为“ON”模式） 8、数据存储：1000组检测数据 9、数据端口： 迷你USB数据接口(可与HIS/LIS系统连接，可连接热敏打印机) 10、电 源： V(━),四节AAA电池(七号电池) 11、电池寿命：至少1000次测定 12、工厂校准： 使用过程中无需校准 13、温度校正：利用温度传感器自动校正 14、屏幕尺寸：52.0mmx39.4mm 15、工作环境：温度：10～40℃，湿度：30%～75% 16、储存环境：温度：-20～55℃，湿度：＜80% | 个 |
|  |  | 湿度记录仪 | 12 | 1、多通风口设计，无需电池感应灵敏；2、温度-20~40℃；3、湿度：0-95%；4,、规格20*20cm。 | 个 |
|  |  | 心电图机 | 2 | 心电图机 一、基本要求 1.1 有心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。 1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 1.3 显示屏≥9.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。 1.5 患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。 1.6 本机支持有线和无线联网。 1.7 本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台。 1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。 1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 二、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。 2.2 采样率：≥20000Hz。 2.3 频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。 2.4 内部噪声：≤15µVp-p。 2.5 时间常数：≥3.2 s。 2.6 耐极化电压：±910mV。 2.7 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 2.8 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 2.9 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 三、功能要求 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。 3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 3.4 支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。 3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 3.8 支持起搏检测功能。 3.9 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 3.10 热敏记录纸：折叠纸。 3.11 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。 3.12 支持U盘、SD卡的扩容存储。 3.13支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。 | 台 |
|  |  | 中医体质辨识仪 | 1 | 1、19寸高清触摸显示屏；2、台车采用ABS材料制成；3、台车配有滑轮滑轮；4、包含三个测试版本，满足全年龄段人群中医体质辨识需求；5、报告单中包含建议指导方案； | 台 |
|  |  | 耳声发射检测仪 | 1 | 耳声发射检测手持型参数 一、两种测试功能同时具备： TEOAE和DPOAE两种功能 二、测试手段：采用耳声发射技术 TEOAE 评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算 刺激类型：Click（非线性） 刺激水平：60 70 83dBSPL 刺激速率：<= 50Hz 接收频率：841Hz ~ 4757Hz 显 示：曲线显示，参数显示。 DPOAE 评估方法：相位统计法 测试范围：984Hz到6000Hz 刺激类型：两个基本匹配的纯音 显示: DPOAE水平、测试进程、噪音水平、信噪比、波形 结果显示：DPOAE水平、噪音水平、信噪比 显示器： 操作语言：全中文测试界面 类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯 尺寸：≥4.3寸 分辨率：272×480像素 按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用 按键：电容式触屏按键 内存：主机存储器可以储存2000个测试者资料 实时时钟： 机器与计算机连接时可与计算机同步； 数据接口： 电脑：USB数据接口 运输及存储环境 温度范围：-10～+40℃ 湿度范围：20～80%（相对），不凝结 气压：500 hPa～1060 hPa 操作环境： 温度范围：10～40℃ 湿度范围：30～80%（相对），不凝结 气压：700hPa～1060 hPa 患者安全：患者安全符合以下标准U2601-1、IEC 60601-2-26、IEC 60601-2-40：内部供电，BF型 电磁兼容标准：YY0505-2012 电源及电池 电池类型：可充电锂电池7.4V/2400mAh，满电8.4V 预计电池电量：连续使用8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长） 电池等级指示器：4级电池等级指示器 PC接口： 接口类型：USB2.0，全速 USB电源：用量﹤来自USB接口的100mA电流 打印机接口： 蓝牙连接 直流电源输入： 输入电压：12V DC ± 5% TEOAE和DPOAE | 台 |

包二：

| 单位名称 | 类型（医疗设备、办公耗材、宣传品等） | 采购名称 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大武镇卫生院 |  | 大褂 | 85 | 面料结实耐用，尺寸按需求定做，印有单位名称，加LOg | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 档案柜 | 15 | 1.规格：900mm*390mm*1800mm。 2.基材：采用优质冷轧钢板制造，所有冷轧钢板均经酸洗、强磷化、除锈，纯化、冲洗、烘干等处理。 3.焊接效果：焊接缝均匀、平整、光滑；所有焊接处均无虚焊、假焊和漏焊等现象。 4.五金配件：采用优质五金配件，焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺。 | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 生活垃圾桶 | 10 | 灰色，40L，加厚5-8mm，配10000个垃圾袋。 | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 档案盒 | 3000 | 蓝色加厚，规格厚度35mm | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 抽杆夹 | 2000 | 抽杆侧面背宽14cm、约可夹50张A4纸 | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 办公椅 | 10 | 1、规格：650W*580D*950H（±5mm）。 2、饰面：座面采用尼龙网布，椅框架为尼龙塑料黑漆喷涂，结实耐用，不易生锈和。 3、阻燃海绵：阻燃海绵，软包件及缝纫应无破损、缝纫线迹均匀，能均匀承托负重，长时间的外力作用下不易变形； 4、骨架：一次性热弯钢管，表面经镀锌处理，钢管直径≥25mm，壁厚≥2.0mm，背木板可承受850kg压力。 | 把 |
| 大武镇卫生院 |  | 办公桌椅 | 10 | 1.规格：1600*700*760。 2.木皮：采用胡桃木皮，纹理清晰、厚度≥0.6mm，实木封边。 3.水性漆：采用优质水性漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、透明度高，无尘喷涂,无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度达2H级，光滑耐用。 4.封边：选用优质实木封边条。 5.基材：选用优质中密度环保板。 6.胶粘剂：选用国内优质环保白乳胶，粘性强。 7.五金配件：选用优质五金配件。 | 把 |
| 大武镇卫生院 |  | （公牛）多功能插板 | 30 | 10米，4排插，20A | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 三连椅 | 5 | 1.规格：1800*650*780； 2.椅面：1.25mm( 非国标 )冷轧钢板。 3.扶手/脚：冷轧钢焊接成型，抛光打磨除锈除锈处理后，表面喷闪光银专用金属漆。 4.横梁：1.5mm(非国标)厚三角型钢管，抛光打磨除锈处理后喷涂漆粉。 5.3人位带坐垫皮。 | 个 |
| 大武镇卫生院 | 办公 | 智能密集架移动文件柜智能档案柜（公卫专用） | 10 | 单节尺寸 900mm（宽）×560mm（深）×2400mm（高） 标准配置，支持双面存储（层板间距可调） 整体尺寸 多列组合后可达2000mm（宽）×6000mm（长） 根据列数灵活扩展 层板调节 无极调节范围150-400mm 适配A4至A0档案及异形物品 承重能力 单层静载≤80kg，动载≤50kg（移动状态） 立柱采用1.2mm冷轧钢，底盘双轨同步驱动 移动速度 0.3-0.8m/s（可调） 伺服电机+减速机驱动，噪音≤45dB 驱动控制 伺服电机+减速机，支持触屏/语音/物联网控制 兼容RS485、Modbus协议，可对接WMS/ERP系统 定位精度 ±1mm 伺服闭环控制 环境监测 温湿度检测（±2%RH/±0.5℃）、烟感报警 集成传感器，异常时联动通风/断电 路径规划 AI算法动态优化存取路径，缩短操作时间30% 基于物品存取频率自动计算 | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 医疗垃圾桶 | 20 | 50L，黄色，5-8mm厚度 | 个 |
| 大武镇卫生院 |  | 健康教育展板 | 3 | 1.可移动，不锈钢材质，定制，框架结构，2.5平米。 | 个 |
| 下大武乡卫生院 | 办公用品 | 移动硬盘 | 3 | 1、移动固态硬盘；2、容量：1TB；3支持USB接口。 | 个 |
| 雪山乡卫生院 | 办公 | 档案柜 | 3 | 1.规格：900mm*390mm*1800mm。 2.基材：采用优质冷轧钢板制造，所有冷轧钢板均经酸洗、强磷化、除锈，纯化、冲洗、烘干等处理。 3.焊接效果：焊接缝均匀、平整、光滑；所有焊接处均无虚焊、假焊和漏焊等现象。 4.五金配件：采用优质五金配件，焊接采用二氧化碳保护焊，无砂眼、折角处圆滑、无毛刺。 | 个 |
| 优云乡卫生院 | 办公 | 智能密集架移动文件柜智能档案柜（公卫专用） | 8 | 钢制文件柜、防火、4-6层（层高比档案盒要高）、冷轧钢板、基材甲醛释放限量等级、上柜门类型、双开普通钢板门、下柜门类型、双开普通钢板门 | 个 |
| 大武乡卫生院 | 办公 | 档案柜 | 8 | 锁：隐藏式钢制柜锁，每一锁配2把钥匙 冷轧铁板 无磷静电喷粉 分类标签卡槽 结构通三节隔板式材质厚度0.6mm | 个 |
| 东倾沟乡卫生院 | 办公 | 打孔机（装订资料） | 1 | 1.单次可打≤12张。2.可打固定21孔。3.单次装订≤450页。 | 个 |
| 拉加镇中心卫生院 | 办公 | 智能密集架移动文件柜智能档案柜（公卫专用） | 10 | 钢制文件柜、防火、4-6层、冷轧钢板、基材甲醛释放限量等级、上柜门类型、双开普通钢板门、下柜门类型、双开普通钢板门 | 个 |
| 15移动固态硬盘；容量：1TB，配有USB接口。个 |  | 文件架 | 30 | PP材质；4联带有分类标签；加厚隔板； | 个 |
| 移动硬盘 |  | 健康教育宣传展板 | 4 | 篇幅大小为2.5平方；根据单位所需内容进行定制 | 个 |
|  |  | 鼠标 | 20 | 配USB接口 | 个 |
|  |  | 键盘 | 20 | 配USB接口 |  |
|  |  | 登高作业平台 | 1 | 可移动；配有定向轮和万向轮；防滑抗压踏板；材质为优质冷轧钢 | 个 |
|  |  | 插板 | 20 | 四插5米 | 个 |
|  |  | 挡案盒彩色 | 500 | PP材质，背宽55mm，多颜色可选 | 个 |
|  |  | 宣传用折叠桌 | 2 | 不锈钢材质；双弹簧管设计；多根加固横梁 | 个 |
|  |  | 隔断式办公桌 | 18 | 1、尺寸：140*120*110cm；2、选用环保板材；3、多种颜色可选；4、2.5cm加厚承重面板台面；5、可拆卸。 | 个 |
|  |  | 文件保密柜 | 3 | 冷轧钢材质；表面静电喷塑；层板高度可自由调节；尺寸：1850*900*420mm；配有电子密码锁 | 个 |