- 附件4：分项报价表

分项报价表

投标单位名称： 青海盛腾电力工程有限责任公司        单位：人民币(元)

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电力电缆 |  | ZC-YJV22-10-3*70MM² | 260米 | 190.5 | 49530 | 根据设计用量计算 |
| 2 | 户内冷缩式接头 |  | 配YJV-10-3*70MM²电缆 | 4套 | 2500 | 10000 |  |
| 3 | 户外冷缩式接头 |  | 配YJV-10-3*70MM²电缆 | 1套 | 2200 | 2200 |  |
| 4 | 电缆标示牌 |  |  | 25块 | 125 | 3125 |  |
| 5 | 10kV进线柜 |  | KYN28A-12-003 | 2面 | 52000 | 104000 | 可根据设计方案调整规格 |
| 6 | 10KV电压互感器柜 |  | KYN28A-12-049 | 2面 | 45000 | 90000 | 可根据设计方案调整规格 |
| 7 | 10kV出线柜 |  | KYN28A-12-003 | 2面 | 42000 | 84000 | 可根据设计方案调整规格 |
| 8 | 10kV计量柜 |  | PJ1-10F | 2面 | 42000 | 84000 | 可根据设计方案调整规格 |
| 9 | 电力变压器 |  | SCB10-1250KVA； | 2台 | 105000 | 210000 | 带强制风冷及温控系统 |
|  |  |  | 10±2*2.5%/0.4KV; |  |  |  |  |
|  |  |  | UK%=6;D.yn11 |  |  |  |  |
| 10 | 零序电流互感器柜 |  | SCB10-1250KVA；配MZ-0.66; | 2只 | 35000 | 70000 | 安装于10KVA变压器 |
|  |  |  | 600/5A |  |  |  |  |
| 11 | 低压进线柜 |  | GGD型 | 2面 | 31500 | 63000 | 可根据设计方案调整规格 |
| 12 | 低压无功补偿柜 |  | GGJ型 | 2面 | 22000 | 44000 | 可根据设计方案调整规格 |
| 13 | 低压计量柜 |  | PJ1型 | 2面 | 20500 | 41000 | 可根据设计方案调整规格 |
| 14 | 低压出线柜 |  | GGD型 | 6面 | 19800 | 118800 | 可根据设计方案调整规格 |
| 15 | 封闭式母线槽 |  | CMC-2A-2500A | 不少于8米 | 294 | 2940 | 含托架 |
| 16 | 封闭式母线槽 |  | CMC-2A-2500A（L型垂直接头） | 6套 | 85 | 510 |  |
| 17 | I型集中器 |  | 带485通信接口 | 2块 | 1800 | 3600 |  |
| 18 | 三相四线智能电表 |  | 带485通信接口 | 4块 | 3200 | 12800 |  |
| 19 | 10KV线路保护测控装置 |  |  | 2台 | 34000 | 68000 | 安装于进线柜 |
| 20 | 10KV备自投保护装置 |  |  | 1台 | 32000 | 32000 | 安装于主电源进线柜 |
| 21 | 10KV变压器保护测控装置 |  |  | 2台 | 38000 | 76000 | 安装于出线柜 |
| 22 | 10KV母线测控装置 |  |  | 2台 | 32000 | 64000 | 安装于相应PT柜 |
| 23 | 直流设备柜 |  | GZDW 50AH | 1面 | 26000 | 26000 |  |
| 24 | 控制电缆 |  | KVVP2-22-0.5-4*2.5 | 300米 | 17.8 | 5340 | 根据设计用量计算 |
| 25 | 控制电缆 |  | KVVP2-22-0.5-4*4 | 250米 | 20.66 | 5165 | 根据设计用量计算 |
| 26 | 控制电缆 |  | KVVP2-22-0.5-10*2.5 | 100米 | 28.56 | 2856 | 根据设计用量计算 |
| 27 | 低压电力电缆 |  | VV-1-4*4 | 100米 | 25 | 2500 | 根据设计用量计算 |
| 28 | 低压电力电缆 |  | YJV-1-4*16 | 150米 | 50.658 | 7598.7 | 根据设计用量计算 |
| 29 | 耐火隔板 |  | 800*600 | 1块 | 1200 | 1200 | 用于直流屏 |
| 30 | 热镀锌扁钢 |  | -250 | 350米 | 13.78 | 4823 | 根据设计用量计算 |
| 31 | 接地极 |  | Dg-50 L=2100 | 8根 | 450 | 3600 |  |
| 32 | 防火堵料 |  |  | 300公斤 | 15 | 4500 | 根据设计用量计算 |
| 33 | 防火涂料 |  |  | 200公斤 | 15 | 3000 | 根据设计用量计算 |
| 34 | 铜排 |  | TMY-125*8 | 5米 | 700 | 3500 |  |
| 35 | 电缆故障指示仪 |  |  | 2套 | 5900 | 11800 |  |
| 36 | 绝缘热缩套 |  |  | 5米 | 15 | 75 |  |
| 37 | 电缆保护套 |  | L=3 | 2根 | 220 | 440 |  |
| 38 | 防火门 |  | 甲级防火门（1.8*2.4） | 2樘 | 1500 | 3000 |  |
| 39 | 双电源切换箱 |  | 不低于300KVA | 1个 | 5000 | 5000 |  |
| 40 | 土建 |  | 电缆沟；埋排管、沟；电缆分线井；高、低压柜基础；变压器基础；风机；环氧自流地坪；照明 | 1项 | 50000 | 50000 | 现场勘察 |
|  |  |  | 系统等施工；设备安装及所有辅材。 |  |  |  |  |
| 41 | 设计 |  |  | 1项 | 30000 | 3000 |  |
| 投标总价: |  | 大写：壹佰肆拾万叁仟玖佰零贰元柒角 |  |  | 小写：1403902.7 |  |  |

注：1、本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

投标单位：                  （公章）

法定代表人委托代理人：                  （签字或盖章）

年   月   日