**三、分项报价表**

**投标单位名称:** 建发（北京）有限公司

单位：人民币（元 ）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | CO2/H2O分析仪 | 美国LI-COR | LI-7500DS | 1台 | 310,000.00元 | 310,000.00元 | 无 |
| 2 | 三维超声风速仪 | 英国GILL | WindMaster Pro | 1台 | 200,000.00元 | 200,000.00元 | 无 |
| 3 | 能量平衡系统 | 美国Campbell | CR1000X | 1套 | 190,000.00元 | 190,000.00元 | 无 |
| 4 | 软件 | 美国LI-COR | eddypro | 1套 | 0.00元 | 0.00元 | 无 |
| 5 | 远程在线监测和管理模块 | 美国LI-COR | Smartflux3 | 1个 | 0.00元 | 0.00元 | 无 |
| 6 | 35米高通量塔 | 国内提供 | 无 | 1个 | 346,900.00元 | 346,900.00元 | 无 |
| 投标总价: | | 大写: 壹佰零肆万陆仟玖佰元整  小写: 1,046,900.00元 | | | | | |

**注：1、**本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

**投标单位：建发（北京）有限公司（公章）**

**法定代表人委托代理人：** **（签字或盖章）**

**2019年10月29日**