# 3、分项报价表

**分项报价表**

**投标单位名称:青海君创电子科技有限公司**  单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  | 办案数据机房升级配电系统 | | | | | | |
| 1 | 案件精密列头组合柜 | 英威腾 | INSPDS380/160ANF-31C | 1台 | 79000 | 79000 |  |
| 2 | 安装调试费 | 订制 | 订制 | 1项 | 15000 | 15000 |  |
|  | 办案数据存储柜升级系统 | | | | | | |
| 1 | 办案数据控制柜 | 英威腾 | INCR025C | 2台 | 68800 | 137600 |  |
| 2 | 冷通道存储数据柜 | 英威腾 | IN-EK6B42 | 16台 | 7500 | 120000 |  |
| 3 | 冷通道数据分析柜 | 英威腾 | IN-EK6B43 | 1台 | 6600 | 6600 |  |
| 4 | 封闭侧门 | 英威腾 | IN-EKC1220 | 5块 | 850 | 4250 |  |
| 5 | 封装侧门 | 英威腾 | FB-IN-EKC1220-21H | 1块 | 950 | 950 |  |
| 6 | 固定层板 | 英威腾 | IN-SFL12 | 16块 | 820 | 13120 |  |
| 7 | L型导轨 | 英威腾 | IN-LD12 | 16对 | 300 | 4800 |  |
| 8 | 竖直扎线板 | 英威腾 | IN-CVX20 | 16对 | 400 | 6400 |  |
| 9 | 1U盲板 | 英威腾 | IN-S-01 | 160条 | 90 | 14400 |  |
| 10 | 2U盲板 | 英威腾 | IN-S-02 | 80条 | 55 | 4400 |  |
| 11 | PDU（32A） | 国优 | INP1-32X-12B3C | 32条 | 450 | 14400 |  |
| 12 | 钣金双开推拉门（1200宽通道） | 英威腾 | INPYM10-A2000-001H | 1件 | 6000 | 6000 |  |
| 13 | 钣金双开推拉门（1200宽通道） | 英威腾 | INPYM10-A2000-002A | 1件 | 5800 | 5800 |  |
| 14 | 双开推拉门门禁锁组件 | 英威腾 | INPYM10-MJS-002 | 2套 | 1750 | 3500 |  |
| 15 | M型理线槽 | 英威腾 | INXC01-B100-001 | 14套 | 450 | 6300 |  |
| 16 | M型理线槽 | 英威腾 | INXC01-B100-002 | 4套 | 650 | 2600 |  |
| 17 | 列间跨线桥架 | 英威腾 | INQJ01-A250-001 | 2条 | 1850 | 3700 |  |
| 18 | 钢化玻璃磁力翻转天窗（1200宽通道） | 英威腾 | INTC04-A350-06-001 | 7套 | 2500 | 17500 |  |
| 19 | 钣金盲天窗（1200宽通道） | 英威腾 | INTC11-A350-06-001 | 2套 | 2200 | 4400 |  |
| 20 | 冷热通道LED照明灯（三色灯） | 英威腾 | INLED3 | 8条 | 500 | 4000 |  |
| 21 | 围板 | 英威腾 | IN-DW635 | 14块 | 750 | 10500 |  |
| 22 | 围板 | 英威腾 | IN-DW535 | 4块 | 750 | 3000 |  |
| 23 | 围板 | 英威腾 | IN-DW1235 | 4块 | 750 | 3000 |  |
| 24 | 配电控制单元 | 英威腾 | INPDB-D-003-SS | 1套 | 8500 | 8500 |  |
| 25 | 辅助附件 | 英威腾 | IN-AZ20-SS | 1套 | 9000 | 9000 |  |
| 26 | 灯箱组件 | 订制 | 定制 | 1块 | 8500 | 8500 |  |
| 27 | 运费 | 订制 | 订制 | 1项 | 30000 | 30000 |  |
| 微模块动环监控系统 | | | | | | | |
| 1 | 一、监控主机及后台系统 | | | | | | |
| 2 | 动力环境网络监控主机（含动环监控系统） | 英威腾 | EMTR-7INDC TS | 1套 | 45500 | 45500 |  |
| 3 | 内置短信报警模块 | 英威腾 | IN-SMS-4G | 1套 | 22000 | 22000 |  |
| 4 | 声光告警器 | 英威腾 | IN-AV-DC | 1套 | 1500 | 1500 |  |
| 5 | 二、机房环境参量监控系统 | | | | | | |
| 6 | 智能型高精度温湿度侦测采集器（带OLED自发光液晶显示） | 英威腾 | EMTR-7INDC TT | 2台 | 4500 | 9000 |  |
| 7 | 烟雾传感器（带RJ11转接头） | 国产 | IN-SM-DC | 2台 | 2000 | 4000 |  |
| 8 | 不带定位线式漏水检测报警器（带RJ11转接头） | 英威腾 | eWDT-DC | 1套 | 1800 | 1800 |  |
| 9 | 不带定位线式漏水感应线（5M） | 国产 | IN-XW-5M | 1条 | 1200 | 1200 |  |
| 10 | 三、安防监控系统 | | | | | | |
| 11 | 红外网络半球摄像机（200万） | 大华 | IN-SXT-IR200 | 2套 | 1010 | 2020 |  |
| 12 | 8路硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR4208-HDS2 | 1套 | 4500 | 4500 |  |
| 13 | 4TB监控级硬盘 | 希捷 | IN-ST-4TB | 1个 | 1600 | 1600 |  |
| 14 | 24口千兆POE交换机 | 大华 | DH-S1300C-24ET1GF-APWR | 1个 | 3200 | 3200 |  |
| 15 | 门禁控制器（双门WEB控制器） | 中控 | biosecurity | 1台 | 2000 | 2000 |  |
| 16 | 指纹读卡器（指纹+IC+密码） | 中控 | IN-MJYT-FRIC | 2台 | 2200 | 4400 |  |
| 17 | 开门按钮 | 中控 | INRC11 | 2个 | 80 | 160 |  |
| 18 | IC卡 | 中控 | INRC86294 | 20张 | 30 | 600 |  |
| 19 | 四、本地显示系统 | | | | | | |
| 20 | 智能触控一体电脑 | 国产 | IN-YTJ-SG215 | 1台 | 8500 | 8500 |  |
| 21 | 五、辅件 | | | | | | |
| 22 | 12v3a直流电源 | 中控 | IN-AC/DC-12V3A | 1个 | 300 | 300 |  |
| 23 | 运费 | 订制 | 订制 | 1项 | 10000 | 10000 |  |
| 24 | 安装调试费 | 订制 | 订制 | 1项 | 30000 | 30000 |  |
| **投标总价: 大写:陆拾玖万玖仟伍佰元整 小写:¥699500.00** | | | | | | | |

注：本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

**投标单位：青海君创电子科技有限公司（公章）**

**法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

**2020年09月18日**