# 十三、分项报价表

**投标人名称：中国电信集团系统集成有限责任公司 包号：无**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| **智能监管系统设备采购清单** | | | | | | | | |
| 1 | 智能星光红外半球 | 天地伟业 | TC-NC9201S3E-5MP-E-I3S(2.8mm) | 天地伟业技术有限公司 | 728台 | ￥572.00 | ￥416,416.00 | 3年 |
| 2 | 智能星光变焦网络红外半球 | 天地伟业 | TC-NC9201S3E-2MP-E-I3S(2.8-12mm)-V2.0 | 天地伟业技术有限公司 | 24台 | ￥985.00 | ￥23,640.00 | 3年 |
| 3 | 智能星光变焦红外白光一体机 | 天地伟业 | TC-NC9101S3E-2MP-E-I3WS(2.8-12mm)-V2.0 | 天地伟业技术有限公司 | 38台 | ￥985.00 | ￥37,430.00 | 3年 |
| 4 | 星光级红外筒形摄像 机 | 天地伟业 | TC-C52BG | 天地伟业技术有限公司 | 93台 | ￥1,133.00 | ￥105,369.00 | 3年 |
| 5 | 200万红外高清智能球机 | 天地伟业 | TC-NH6233IA-V2.0 | 天地伟业技术有限公司 | 17台 | ￥4,730.00 | ￥80,410.00 | 3年 |
| 6 | 拾音器 | 天地伟业 | TC-H301TG-K | 天地伟业技术有限公司 | 437台 | ￥418.00 | ￥182,666.00 | 3年 |
| 7 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 天地伟业技术有限公司 | 883台 | ￥20.00 | ￥17,660.00 | 3年 |
| 8 | 球机支架 | 天地伟业 | DF20Y\_V4.0 | 天地伟业技术有限公司 | 17个 | ￥60.00 | ￥1,020.00 | 3年 |
| 9 | 枪机支架 | 天地伟业 | 712 | 天地伟业技术有限公司 | 131个 | ￥22.00 | ￥2,882.00 | 3年 |
| **看守所、拘戒所指挥管控中心设备采购清单** | | | | | | | | |
| **一、中心机房** | | | | | | | | |
| 1 | 视频存储硬盘 | 希捷 | ST4000VX000 | 希捷国际科技（无锡）有限公司 | 8块 | ￥635.00 | ￥5,080.00 | 3年 |
| 2 | 6T企业级硬盘 | 希捷 | ST6000VX001 | 希捷国际科技（无锡）有限公司 | 259块 | ￥1,064.00 | ￥275,576.00 | 3年 |
| **二、看守所分监区监控室** | | | | | | | | |
| 1 | 液晶拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NH-B/G | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 24台 | ￥12,936.00 | ￥310,464.00 | 3年 |
| 2 | 大屏支架 | 海康威视 | 55寸模块化框架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 24套 | ￥880.00 | ￥21,120.00 | 3年 |
| 3 | 大屏底座 | 海康威视 | 55寸模块化底座 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 9套 | ￥2,200.00 | ￥19,800.00 | 3年 |
| 4 | 安装调试 |  |  |  | 24套 | ￥40,000.00 | ￥960,000.00 | 3年 |
| 5 | 大屏专用线缆 | 海康威视 | 7米HDMI线缆 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 24套 | ￥385.00 | ￥9,240.00 | 3年 |
| 6 | 分监区管理工作站 | 天地伟业 | TC-S8641 | 天地伟业技术有限公司 | 3台 | ￥23,760.00 | ￥71,280.00 | 3年 |
| 7 | 液晶显示器 | 联想 | T22i | 联想集团 | 9台 | ￥1,320.00 | ￥11,880.00 | 3年 |
| 8 | 键鼠套装 | 联想 | M120Pro | 联想集团 | 3套 | ￥220.00 | ￥660.00 | 3年 |
| 9 | 控制台 | 国产 | 定制 |  | 3台 | ￥2,640.00 | ￥7,920.00 | 3年 |
| **三、拘戒所分监区监控室** | | | | | | | | |
| 1 | 液晶拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NH-B/G | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6台 | ￥12,936.00 | ￥77,616.00 | 3年 |
| 2 | 大屏支架 | 海康威视 | 55寸模块化框架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6套 | ￥880.00 | ￥5,280.00 | 3年 |
| 3 | 大屏底座 | 海康威视 | 55寸模块化底座 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3套 | ￥2,200.00 | ￥6,600.00 | 3年 |
| 4 | 大屏专用线缆 | 海康威视 | 7米HDMI线缆 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6套 | ￥385.00 | ￥2,310.00 | 3年 |
| 5 | 安装调试 |  |  |  | 6套 | ￥40,000.00 | ￥240,000.00 | 3年 |
| 6 | 液晶显示器 | 康佳 | LED43K | 康佳集团 | 2台 | ￥1,540.00 | ￥3,080.00 | 3年 |
| 7 | 分监区管理工作站 | 天地伟业 | TC-S8641 | 天地伟业技术有限公司 | 2台 | ￥23,760.00 | ￥47,520.00 | 3年 |
| 8 | 液晶显示器 | 联想 | T22i | 联想集团 | 6台 | ￥1,320.00 | ￥7,920.00 | 3年 |
| 9 | 键鼠套装 | 联想 | M120Pro | 联想集团 | 2套 | ￥220.00 | ￥440.00 | 3年 |
| 10 | 控制台 | 国标 | 定制 |  | 2台 | ￥2,640.00 | ￥5,280.00 | 3年 |
| **四、看守所收押监控室** | | | | | | | | |
| 1 | 液晶拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NH-B/G | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4台 | ￥12,936.00 | ￥51,744.00 | 3年 |
| 2 | 大屏支架 | 海康威视 | 55寸模块化框架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4套 | ￥880.00 | ￥3,520.00 | 3年 |
| 3 | 大屏底座 | 海康威视 | 55寸模块化底座 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2套 | ￥2,200.00 | ￥4,400.00 | 3年 |
| 4 | 安装调试 |  |  |  | 4套 | ￥40,000.00 | ￥160,000.00 | 3年 |
| 5 | 大屏专用线缆 | 海康威视 | 7米HDMI线缆 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4套 | ￥385.00 | ￥1,540.00 | 3年 |
| 6 | 客户端电脑 | 联想 | 扬天 M6400 | 联想集团 | 3台 | ￥4,180.00 | ￥12,540.00 | 3年 |
| **监区门禁系统设备采购清单** | | | | | | | | |
| 1 | 电磁锁 | 国产 | 国标 |  | 52台 | ￥220.00 | ￥11,440.00 | 3年 |
| **AB门管理系统设备采购清单** | | | | | | | | |
| 1 | A 门综合管理控制台 | 晨鹰 | CY-SW009AZJB | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1台 | ￥39,380.00 | ￥39,380.00 | 3年 |
| 2 | 多功能生物认证识别终端 | 晨鹰 | TZ-SF311B | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 2台 | ￥14,080.00 | ￥28,160.00 | 3年 |
| 3 | 防水遮阳护罩 | 国产 | 定制 |  | 1套 | ￥220.00 | ￥220.00 | 3年 |
| 4 | 双路门禁控制器 | 晨鹰 | CY-AB3601B | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1台 | ￥2,750.00 | ￥2,750.00 | 3年 |
| 5 | AB门专用语音对讲分机 | 晨鹰 | CY-AB1601 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1个 | ￥3,080.00 | ￥3,080.00 | 3年 |
| 6 | 电源集中供电模块 | 晨鹰 | CY-S6500 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1个 | ￥3,850.00 | ￥3,850.00 | 3年 |
| 7 | 智能坚固型电插锁 | 国产 | YB-600B（HT） |  | 1个 | ￥1,650.00 | ￥1,650.00 | 3年 |
| 8 | B 门执勤管控专用机 | 晨鹰 | CY-SW009G | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1台 | ￥21,780.00 | ￥21,780.00 | 3年 |
| 9 | 显示器金属底座 | 国产 | 定制 |  | 1个 | ￥242.00 | ￥242.00 | 3年 |
| 10 | 多功能生物认证识别终端 | 晨鹰 | TZ-SF311B | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 2台 | ￥14,080.00 | ￥28,160.00 | 3年 |
| 11 | 双路门禁控制器 | 晨鹰 | CY-AB3601B | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1台 | ￥2,750.00 | ￥2,750.00 | 3年 |
| 12 | AB门专用语音对讲分机 | 晨鹰 | CY-AB1601 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1个 | ￥3,080.00 | ￥3,080.00 | 3年 |
| 13 | 电源集中供电模块 | 晨鹰 | CY-S6500 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1个 | ￥3,850.00 | ￥3,850.00 | 3年 |
| 14 | 智能坚固型电插锁 | 国产 | YB-600B（HT） |  | 1个 | ￥1,650.00 | ￥1,650.00 | 3年 |
| 15 | 双路门禁控制器-备份锁专用 | 晨鹰 | CY-AB3602 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 2台 | ￥2,750.00 | ￥5,500.00 | 3年 |
| 16 | 智能坚固型电插锁 | 国产 | YB-600B(HT) |  | 2个 | ￥1,650.00 | ￥3,300.00 | 3年 |
| 17 | AB门远程查看客户端PC安装版 | 晨鹰 | CY-5100Y | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 2套 | ￥3,300.00 | ￥6,600.00 | 3年 |
| 18 | 车底扫描设备 | 国标 | 国标 |  | 1套 | ￥220,000.00 | ￥220,000.00 | 3年 |
| 19 | 出入口车牌抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-TCG2WJ-SYL | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | ￥3,025.00 | ￥6,050.00 | 3年 |
| 20 | 车检器 | 海康威视 | DS-TMG022 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | ￥440.00 | ￥880.00 | 3年 |
| 21 | 车检线圈 | 海康威视 | DS-TMG023 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2套 | ￥220.00 | ￥440.00 | 3年 |
| 22 | 立柱 | 海康威视 | L1300-R117 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2根 | ￥572.00 | ￥1,144.00 | 3年 |
| 23 | 万向节 | 国产 | 定制 |  | 2个 | ￥1,100.00 | ￥2,200.00 | 3年 |
| 24 | 防撞柱 | 海康威视 | DS-TMB101-M | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6个 | ￥15,730.00 | ￥94,380.00 | 3年 |
| 25 | 防撞柱控制器 | 海康威视 | DS-TMB090-M | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1个 | ￥5,005.00 | ￥5,005.00 | 3年 |
| **武警磐石系统设备采购清单** | | | | | | | | |
| **一、前端采集设备** | | | | | | | | |
| 1 | 制高点全景监控摄像机 | 海康威视 | iDS-2DP16GAJG-D/237(5mm) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2台 | ￥20,020.00 | ￥40,040.00 | 3年 |
| 2 | 全景安装支架 | 海康威视 | DS-1603ZJ-P | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2根 | ￥154.00 | ￥308.00 | 3年 |
| 3 | 红外半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2326FWD-IS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12台 | ￥387.00 | ￥4,644.00 | 3年 |
| 4 | 全彩枪机 | 海康威视 | DS-2CD2T27FWDA2-LS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10台 | ￥602.00 | ￥6,020.00 | 3年 |
| 5 | 智能哨位预警跟踪终端 | 海康威视 | iDS-2SC42WJ-SYL | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 8台 | ￥8,800.00 | ￥70,400.00 | 3年 |
| 6 | 立杆 | 国标 | 定制 |  | 8个 | ￥2,200.00 | ￥17,600.00 | 3年 |
| **二、后台控制设备** | | | | | | | | |
| 1 | 超窄边46寸液晶显示单元 | 海康威视 | DS-D2046NH-C | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12套 | ￥12,320.00 | ￥147,840.00 | 3年 |
| 2 | 可调挂钩 | 海康威视 | 配套定制 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 12对 | ￥770.00 | ￥9,240.00 | 3年 |
| 3 | 拼接支架 | 海康威视 | 46寸模块化支架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1套 | ￥11,880.00 | ￥11,880.00 | 3年 |
| 4 | 视频处理设备 | 海康威视 | DS-B20-S05-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1套 | ￥100,870.00 | ￥100,870.00 | 3年 |
| 5 | 线材 | 海康威视 | 7米HDMI线缆 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1批 | ￥2,310.00 | ￥2,310.00 | 3年 |
| 6 | LED显示屏 | 国标 | 定制 |  | 1.2平米 | ￥19,800.00 | ￥21,600.00 | 3年 |
| 7 | 控制系统 | 国标 | 定制 |  | 1套 | ￥5,500.00 | ￥5,500.00 | 3年 |
| 8 | 系统控制软件 | 国标 | 定制 |  | 1套 | ￥5,500.00 | ￥5,500.00 | 3年 |
| 9 | 边框 | 国标 | 定制 |  | 9米 | ￥55.00 | ￥495.00 | 3年 |
| 10 | 网络硬盘录像机 | 天地伟业 | DS-8632N-I8 | 天地伟业技术有限公司 | 2台 | ￥2,431.00 | ￥4,862.00 | 3年 |
| 11 | 硬盘 | 希捷 | 希捷 ST4000VX000 | 希捷国际科技（无锡）有限公司 | 16块 | ￥635.00 | ￥10,160.00 | 3年 |
| 12 | 机头 | 山特 | C10KS | 山特电子（深圳）有限公司 | 1台 | ￥6,490.00 | ￥6,490.00 | 3年 |
| 13 | 电池 | 山特 | 12V65AH | 山特电子（深圳）有限公司 | 32块 | ￥638.00 | ￥20,416.00 | 3年 |
| 14 | 电池箱等配件 | 山特 | C-32 | 山特电子（深圳）有限公司 | 1套 | ￥1,650.00 | ￥1,650.00 | 3年 |
| 15 | 稳压电源 | 山特 | SVC-10KVA | 山特电子（深圳）有限公司 | 1台 | ￥1,287.00 | ￥1,287.00 | 3年 |
| **三、执勤管控系统** | | | | | | | | |
| 1 | 延伸拓展型智能哨位集成箱 | 晨鹰 | CY-SW00508-2TP19D | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 10台 | ￥32,780.00 | ￥327,800.00 | 3年 |
| 2 | UPS电源-600W-1500WH | 国产 | UPS-600W-1500WH | 国产 | 10台 | ￥2,970.00 | ￥29,700.00 | 3年 |
| 3 | 功放广播号角 | 国产 | T-720AR | 国产 | 10个 | ￥748.00 | ￥7,480.00 | 3年 |
| 4 | 国产定制多业务光端机 | 晨鹰 | CY-GV4D1B1K8/8T2EK4-SCCU2 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 10对 | ￥6,160.00 | ￥61,600.00 | 3年 |
| 5 | 网络版拓展型五色报警系统 | 晨鹰 | CY-Z3204 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 14台 | ￥5,830.00 | ￥81,620.00 | 3年 |
| 6 | 应急报警控制终端 | 晨鹰 | CY-Z3016 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 2台 | ￥2,860.00 | ￥5,720.00 | 3年 |
| 7 | 枪弹控制主机 | 晨鹰 | CY-JX071 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1台 | ￥3,960.00 | ￥3,960.00 | 3年 |
| 8 | 门禁对讲主机 | 晨鹰 | CY-MJ071 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 2台 | ￥4,510.00 | ￥9,020.00 | 3年 |
| 9 | 值班室电容式指纹采集仪 | 晨鹰 | CY-Z6101 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1个 | ￥1,078.00 | ￥1,078.00 | 3年 |
| 10 | 哨位执勤管控系统软件 | 晨鹰 | 定制 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1套 | ￥33,000.00 | ￥33,000.00 | 3年 |
| 11 | 两警联动终端-五色警情 | 晨鹰 | CY-SW008F | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 2台 | ￥29,480.00 | ￥58,960.00 | 3年 |
| 12 | 显示器金属底座 | 国产 | 定制 | 国产 | 2个 | ￥242.00 | ￥484.00 | 3年 |
| 13 | 两警联动服务器 | 晨鹰 | CY-B1501B | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 2台 | ￥9,680.00 | ￥19,360.00 | 3年 |
| 14 | 值班室在岗状态监测系统 | 晨鹰 | CY-RS101B | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1套 | ￥16,500.00 | ￥16,500.00 | 3年 |
| 15 | 单路门禁控制器 | 晨鹰 | CY-MJ021 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 6台 | ￥1,540.00 | ￥9,240.00 | 3年 |
| 16 | 哨位门禁终端 | 晨鹰 | CY-MJ011 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 12台 | ￥3,850.00 | ￥46,200.00 | 3年 |
| 17 | 智能型电机锁 | 国产 | DJ02ST | 国产 | 6个 | ￥550.00 | ￥3,300.00 | 3年 |
| 18 | 自动闭门器 | 国产 | HT7003 | 国产 | 6个 | ￥330.00 | ￥1,980.00 | 3年 |
| 19 | 哨位门禁管控系统软件 | 晨鹰 | 定制 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1套 | ￥3,300.00 | ￥3,300.00 | 3年 |
| 20 | 动态勤务管控系统管控平台 | 国产 | 国标 |  | 1套 | ￥129,360.00 | ￥129,360.00 | 3年 |
| 21 | 动态勤务管控系统车载终端 | 国产 | 国标 |  | 1套 | ￥85,800.00 | ￥85,800.00 | 3年 |
| 22 | 动态勤务车载布控球 | 国产 | 国标 |  | 1台 | ￥25,080.00 | ￥25,080.00 | 3年 |
| 23 | 动态勤务管控系统手持终端 | 国产 | 国标 |  | 2台 | ￥38,280.00 | ￥76,560.00 | 3年 |
| 24 | 动态勤务管控系统移动管控平台 | 国产 | 国标 |  | 1套 | ￥129,360.00 | ￥129,360.00 | 3年 |
| **四、平台管控系统** | | | | | | | | |
| 1 | 中队级一体化勤务管控系统服务器 | 晨鹰 | CY-iPS100 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1台 | ￥21,780.00 | ￥21,780.00 | 3年 |
| 2 | 中队级一体化勤务管控系统软件（基础模块） | 晨鹰 | CY-iPS100S | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 1套 | ￥44,000.00 | ￥44,000.00 | 3年 |
| **网络设备采购清单** | | | | | | | | |
| **监控网络** | | | | | | | | |
| 1 | 监控汇聚交换机 | H3C | S5560X-30F-EI | 杭州华三通信技术有限公司 | 5台 | ￥14,520.00 | ￥72,600.00 | 3年 |
| 2 | 监控接入交换机 | H3C | S5130S-52P-EI | 杭州华三通信技术有限公司 | 24台 | ￥5,192.00 | ￥124,608.00 | 3年 |
| 3 | 监控接入交换机 | H3C | S5130S-28P-EI | 杭州华三通信技术有限公司 | 15台 | ￥2,860.00 | ￥42,900.00 | 3年 |
| 4 | 监控接入交换机 | H3C | S5016PV3-EI | 杭州华三通信技术有限公司 | 23台 | ￥2,640.00 | ￥60,720.00 | 3年 |
| 5 | 视频监控核心 | H3C | S7506E | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥63,360.00 | ￥63,360.00 | 3年 |
| 6 | 核心主控单元板卡 | H3C | LSQM2MPUD0 H3C S7500E交换路由引擎模块 | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥44,000.00 | ￥44,000.00 | 3年 |
| 7 | 核心业务板卡 | H3C | LSQM1TGS16FD0 H3C S7500E 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥34,760.00 | ￥34,760.00 | 3年 |
| 8 | 核心电源 | H3C | PSR650C-12A | 杭州华三通信技术有限公司 | 2台 | ￥3,696.00 | ￥7,392.00 | 3年 |
| 9 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 杭州华三通信技术有限公司 | 124台 | ￥726.00 | ￥90,024.00 | 3年 |
| 10 | 万兆单模光模块 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 杭州华三通信技术有限公司 | 10台 | ￥3,080.00 | ￥30,800.00 | 3年 |
| **办公内网** | | | | | | | | |
| 1 | 办公内网汇聚交换机 | H3C | S5130S-28F-SI | 杭州华三通信技术有限公司 | 7台 | ￥7,656.00 | ￥53,592.00 | 3年 |
| 2 | 办公内网接入交换机 | H3C | S5130S-52P-EI | 杭州华三通信技术有限公司 | 33台 | ￥5,192.00 | ￥171,336.00 | 3年 |
| 3 | 办公内网接入交换机 | H3C | S5130S-28P-EI | 杭州华三通信技术有限公司 | 10台 | ￥2,860.00 | ￥28,600.00 | 3年 |
| 4 | 办公内网核心 | H3C | S7506E | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥63,360.00 | ￥63,360.00 | 3年 |
| 5 | 核心主控单元板卡 | H3C | LSQM2MPUD0 H3C S7500E交换路由引擎模块 | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥44,000.00 | ￥44,000.00 | 3年 |
| 6 | 核心业务板卡 | H3C | LSQM1TGS16FD0 H3C S7500E 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥34,760.00 | ￥34,760.00 | 3年 |
| 7 | 核心电源 | H3C | PSR650C-12A | 杭州华三通信技术有限公司 | 2台 | ￥3,696.00 | ￥7,392.00 | 3年 |
| 8 | 内网数据中心防火墙 | H3C | F1050 | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥65,010.00 | ￥65,010.00 | 3年 |
| 9 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 杭州华三通信技术有限公司 | 86台 | ￥726.00 | ￥62,436.00 | 3年 |
| 10 | 万兆单模光模块 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-D | 杭州华三通信技术有限公司 | 14台 | ￥3,080.00 | ￥43,120.00 | 3年 |
| **办公互联网** | | | | | | | | |
| 1 | 出口路由器 | H3C | MSR3620 | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥14,300.00 | ￥14,300.00 | 3年 |
| 2 | 外网防火墙 | H3C | F1050 | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥65,010.00 | ￥65,010.00 | 3年 |
| 3 | 应用控制网关 | H3C | ACG1000-BE | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥4,752.00 | ￥4,752.00 | 3年 |
| 4 | 外网核心交换机 | H3C | S7506E | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥63,360.00 | ￥63,360.00 | 3年 |
| 5 | 核心板卡 | H3C | LSQM2MPUD0 | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥24,200.00 | ￥24,200.00 | 3年 |
| 6 | 核心电源 | H3C | PSR650C-12A | 杭州华三通信技术有限公司 | 2台 | ￥2,376.00 | ￥4,752.00 | 3年 |
| 7 | 核心汇聚 | H3C | S5560X-30F-EI | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥14,520.00 | ￥14,520.00 | 3年 |
| 8 | 外网接入交换机 | H3C | S5130S-52P-EI | 杭州华三通信技术有限公司 | 5台 | ￥5,192.00 | ￥25,960.00 | 3年 |
| 9 | 外网接入交换机 | H3C | S5130S-28P-EI | 杭州华三通信技术有限公司 | 2台 | ￥2,860.00 | ￥5,720.00 | 3年 |
| 10 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 杭州华三通信技术有限公司 | 14台 | ￥726.00 | ￥10,164.00 | 3年 |
| 武警网 | | | | | | | | |
| 1 | 武警网核心 | H3C | S5560X-30F-EI | 杭州华三通信技术有限公司 | 1台 | ￥14,520.00 | ￥14,520.00 | 3年 |
| 2 | 接入交换机 | H3C | S5008PV2-EI | 杭州华三通信技术有限公司 | 12台 | ￥1,980.00 | ￥23,760.00 | 3年 |
| 3 | 千兆单模光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 杭州华三通信技术有限公司 | 24台 | ￥726.00 | ￥17,424.00 | 3年 |
| **机房设备采购清单** | | | | | | | | |
| **一、新排风系统** | | | | | | | | |
| 1 | 机房新风系统 | 中惠 | DXL-60A | 厦门中惠空调有限公司 | 1台 | ￥11,000.00 | ￥11,000.00 | 3年 |
| 2 | 机房消防排烟系统 | 中惠 | DXL-100A | 厦门中惠空调有限公司 | 1台 | ￥11,000.00 | ￥11,000.00 | 3年 |
| **二、配电系统** | | | | | | | | |
| 1 | 配电模块 | 科士达 | PDMS W40KBK | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1台 | ￥17,600.00 | ￥17,600.00 | 3年 |
| 2 | 辅材，运输及二次搬运费+施工 |  |  |  | 1套 | ￥270,000.00 | ￥270,000.00 | 3年 |
| **三、UPS电源** | | | | | | | | |
| 1 | UPS主机 | 科士达 | YMK3340-RM | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1台 | ￥46,200.00 | ￥46,200.00 | 3年 |
| 2 | UPS监控模块 | 科士达 | MHDBQHR-PSM01 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1台 | ￥9,570.00 | ￥9,570.00 | 3年 |
| 3 | 蓄电池 | 科士达 | 6-FM-100 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 32个 | ￥836.00 | ￥26,752.00 | 3年 |
| 4 | 电池柜 | 科士达 | 科士达 A32 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1套 | ￥2,200.00 | ￥2,200.00 | 3年 |
| **四、防雷接地系统** | | | | | | | | |
| 1 | 接地网 | 国标 | 定制 |  | 1项 | ￥55,000.00 | ￥55,000.00 | 3年 |
| 2 | 辅助材料 | 国标 | 定制 |  | 1项 | ￥11,000.00 | ￥11,000.00 | 3年 |
| **五、综合布线系统** | | | | | | | | |
| 1 | 六类非屏蔽线缆 | 国标 | 国标 |  | 600米 | ￥2.20 | ￥1,320.00 | 3年 |
| 2 | 六类非屏蔽配线架（含模块） | 国标 | 国标 |  | 2个 | ￥3,300.00 | ￥6,600.00 | 3年 |
| 3 | 理线器 | 国标 | 国标 |  | 2个 | ￥43.00 | ￥86.00 | 3年 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | 国标 | 国标 |  | 100根 | ￥11.00 | ￥1,100.00 | 3年 |
| 5 | 金属网格桥架 | 国标 | 国标 |  | 40米 | ￥220.00 | ￥8,800.00 | 3年 |
| 6 | 机柜顶部走线槽 | 科士达 | CS-ORR620 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 7个 | ￥440.00 | ￥3,080.00 | 3年 |
| 7 | 空调顶部走线槽 | 科士达 | CS-ORR620 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 3个 | ￥440.00 | ￥1,320.00 | 3年 |
| 8 | IDU安装费 |  |  |  | 1套 | ￥360,000.00 | ￥360,000.00 | 3年 |
| 9 | 电池柜至IDU | 国标 | 定制 |  | 15米 | ￥110.00 | ￥1,650.00 | 3年 |
| 10 | IDU输入线缆 | 国标 | 定制 |  | 20米 | ￥220.00 | ￥4,400.00 | 3年 |
| **六、机柜系统** | | | | | | | | |
| 1 | 动力柜（含100mm冷热通道，宽600mm） | 科士达 | SP61242B | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1台 | ￥18,480.00 | ￥18,480.00 | 3年 |
| 2 | IT柜（含100mm冷热通道，宽600mm） | 科士达 | SP61242B | 深圳科士达科技股份有限公司 | 6台 | ￥13,200.00 | ￥79,200.00 | 3年 |
| 3 | 侧门 | 国标 | 定制 |  | 1套 | ￥880.00 | ￥880.00 | 3年 |
| **七、制冷系统** | | | | | | | | |
| 1 | 12,5KW行级空调（单冷） | 科士达 | FS012LA | 深圳科士达科技股份有限公司 | 3套 | ￥55,000.00 | ￥165,000.00 | 3年 |
| 2 | 精密空调安装铜管 | 国标 | 定制 |  | 15米 | ￥2,200.00 | ￥33,000.00 | 3年 |
| 3 | 空调室外机安装架 | 国标 | 定制 |  | 3套 | ￥2,200.00 | ￥6,600.00 | 3年 |
| **八、动环监控系统** | | | | | | | | |
| 1 | 监控系统 | 科士达 | PE-HP20D | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1套 | ￥14,300.00 | ￥14,300.00 | 3年 |
| 2 | 非定位线式漏水检测报警器 | 科士达 | PE-SUWM | 深圳科士达科技股份有限公司 | 2套 | ￥1,100.00 | ￥2,200.00 | 3年 |
| 3 | 非定位线式漏水感应线 | 科士达 | PE-SUWL | 深圳科士达科技股份有限公司 | 2套 | ￥1,100.00 | ￥2,200.00 | 3年 |
| 4 | 短信告警系统 | 科士达 | PE-ASN | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1套 | ￥1,100.00 | ￥1,100.00 | 3年 |
| 5 | 门磁 | 科士达 | KW9-3Z-02A | 深圳科士达科技股份有限公司 | 14套 | ￥132.00 | ￥1,848.00 | 3年 |
| 6 | 声光报警系统 | 科士达 | PE-ALP | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1套 | ￥110.00 | ￥110.00 | 3年 |
| **计算机设备及其它辅助设备采购清单预算** | | | | | | | | |
| 1 | 软件服务器 | 戴尔 | DELL R730 | 戴尔集团 | 5台 | ￥15,730.00 | ￥78,650.00 | 3年 |
| 2 | 打印机 | 国标 | 国标 |  | 2台 | ￥660.00 | ￥1,320.00 | 3年 |
| 3 | 液晶显示器 | 康佳 | LED43K | 康佳集团 | 110台 | ￥1,540.00 | ￥169,400.00 | 3年 |
| 4 | 电脑 | 联想 | 扬天 M6400 | 联想集团 | 10台 | ￥4,180.00 | ￥41,800.00 | 3年 |
| 5 | 吸顶喇叭 | 国标 | 国标 |  | 8个 | ￥440.00 | ￥3,520.00 | 3年 |
| 6 | 直播民警摄像机 | 国标 | 国标 |  | 3台 | ￥8,800.00 | ￥26,400.00 | 3年 |
| 7 | 三脚架 | 国标 | 国标 |  | 3个 | ￥880.00 | ￥2,640.00 | 3年 |
| 8 | 降噪拾音器 | 天地伟业 | TC-H301TG-K | 天地伟业技术有限公司 | 3台 | ￥418.00 | ￥1,254.00 | 3年 |
| 9 | 服务器 | 戴尔 | DELL R730 | 戴尔集团 | 1台 | ￥15,730.00 | ￥15,730.00 | 3年 |
| 10 | 温湿度屏 | 天地伟业 | TC-P813KDD | 天地伟业技术有限公司 | 46块 | ￥1,430.00 | ￥65,780.00 | 3年 |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，

否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

**投标人：中国电信集团系统集成有限责任公司（公章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

**2019年 10月10日**