三、分项报价表

投标单位名称: 陕西知一空调工程有限公司

| 单位：人民币（元 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 中央空调室外机 | 美的 | MDV-400W/D2SN1 | 2台 | 45600.00 | 91200.00 |  |
| 2 | 中央空调室外机 | 美的 | MDV-450W/D2SN1 | 2台 | 47500.00 | 95000.00 |  |
| 3 | 中央空调室内机 | 美的 | MDV-D56T2/DN1 | 2台 | 3754.00 | 7508.00 |  |
| 4 | 中央空调室内机 | 美的 | MDV-D90T2/DN1 | 22台 | 5300.00 | 116600.00 |  |
| 5 | 冷媒管道 |  | ◎32×◎16 | 32米 | 196.00 | 6272.00 |  |
| 6 | 冷媒管道 |  | ◎25×◎16 | 28米 | 168.00 | 4704.00 |  |
| 7 | 冷媒管道 |  | ◎22×◎16 | 80米 | 142.00 | 11360.00 |  |
| 8 | 冷媒管道 |  | ◎19×◎12 | 220米 | 123.00 | 27060.00 |  |
| 9 | 冷媒管道 |  | ◎16×◎10 | 52米 | 92.00 | 4784.00 |  |
| 10 | 冷媒管道 |  | ◎12×◎6 | 40米 | 68.00 | 2720.00 |  |
| 11 | 分歧管组件 |  |  | 20套 | 180.00 | 3600.00 |  |
| 12 | 双层格栅出风百叶 |  | 铝合金 | 24个 | 140.00 | 3360.00 |  |
| 13 | 风箱软接 |  | 三防布 | 24个 | 18.00 | 432.00 |  |
| 14 | 可拆门铰式回风口 |  | 600*600 | 24个 | 180.00 | 4320.00 |  |
| 15 | 内机吊装组件 |  | ○10丝杆、五金五件套 | 24个 | 25.00 | 600.00 |  |
| 16 | 角钢（管道支架） |  | 4*4角钢 | 1项 | 4200.00 | 4200.00 |  |
| 17 | 冷凝水管 |  | DN20 | 140米 | 12.00 | 1680.00 |  |
| 18 | 制冷剂冲注 |  | R410A | 40KG | 85.00 | 3400.00 |  |
| 19 | 信号线 |  | 3*1 | 1项 | 3800.00 | 3800.00 |  |
| 20 | 设备运输费用 |  |  | 1项 | 4000.00 | 4000.00 |  |
| 21 | 空调电源部分 |  | 国标铜芯电缆3*25+1*16；国标铜芯电缆3*4+2*2.5；配电柜 | 1项 | 22000.00 | 22000.00 |  |
| 22 | 装修拆除及修复 |  | 石膏板开口2米*2米30个；修复石膏板2米*2米30个（刮腻子、刷漆、材料） | 120㎡ | 220.00 | 26400.00 |  |
| 含税投标总价: |  | 大写: 肆拾肆万伍仟圆整 小写:￥：445000.00元 |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

投标单位：陕西知一空调工程有限公司 （公章）

法定代表人委托代理人：                 （签字或盖章）

2019年9月16日