海北州城乡“智慧交通”指挥中心信息化建设项目

公开招标文件

采购人：海北州公安局交通警察支队

采购项目编号：青海鼎新公招（货物）2021-031

采购代理机构：青海鼎新工程项目管理有限公司

2021年09月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	21

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、其他	22

24. 串通投标的情形	22

25. 废标	23

26. 中标服务费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	38

资格审查文件封面（上册）	38

资格审查文件目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（10）未被列入“失信被执行人”的证明	49

（11）投标保证金证明	50

（下册）	51

目录（下册）	52

（12）评分对照表	53

（13）开标一览表（报价表）	54

（14）分项报价表	55

（15）技术规格响应表	56

（16）投标产品相关资料	57

（17）投标人的业绩证明材料	58

（18）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	58

（18.1）从业人员声明函	2

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	4

第五部分  采购项目要求及技术参数	5

（一）投标要求	5

1.投标说明	5

2.重要指标	5

3.商务要求	5

（二）项目基本情况及各包技术参数要求	6

第一部分  投标邀请

青海鼎新工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受海北州公安局交通警察支队（以下均简称“采购人”）委托,拟对海北州城乡“智慧交通”指挥中心信息化建设项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海鼎新公招（货物）2021-031 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 海北州城乡“智慧交通”指挥中心信息化建设项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 542.63万元 |
| 最高限价 | 542.63万元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 要求 | 招标内容： 具体内容详见《招标文件》。 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：： 1）、投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 2）、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 3）、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4）、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5）、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 5、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”及“中国政府采购”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； |
| 公告发布时间 | 2021年10月08日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2021年10月09日至2021年10月14日，每天上午9：00-12：00,下午2：30-5：30（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买 |
| 招标文件售价 | 500元（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 西宁市城北区孵化基地人才公寓12楼东侧电梯（宁张路44号） |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）、法定代表人证明书。 |
| 投标截止及开标时间 | 2021年10月29日上午09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省公共资源交易中心二楼7号开标室 |
| 采购人联系人 | 采购人：海北州公安局交通警察支队 联系人：党老师 联系电话：0970-8843150 地 址：青海省海北州 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海鼎新工程项目管理有限公司 联系人：林女士 联系电话：0971-5191148 联系地址：西宁市城北区孵化基地人才公寓12楼东侧电梯（宁张路44号） |
| 代理机构开户行 | 中国工商银行股份有限公司西宁高新技术产业园支行 |
| 收款人 | 青海鼎新工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 2806 0468 0910 0032 708 注：（投标保证金、中标服务费支付账号） |
| 其他事项 | 本项目招标公告在《中国采购与招标网》、《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》同时发布 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日 公告内容以青海政府采购网发布的为准 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：海北州财政局 联系电话：0970-8642631 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：

产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、安装调试费、培训费、系统集成费、软件开发费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用；

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

磋商保证金由供应商以转款方式直接转入“青海鼎新工程项目管理有限公司”帐户。

投标保证金：  大写：壹拾万元整

小写：100000元

收款单位：青海鼎新工程项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司西宁高新技术产业园支行

银行账号：2806 0468 0910 0032 708

提交时间：2021年10月29日09:00时前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 投标人资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 未被列入“失信被执行人”的承诺

- 投标保证金证明（包括开户许可证复印件）

11.2、投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本2份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)、开标一览表。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，封面左侧胶装处需打印此次招标项目名称及投标单位名称，未按规定装订的视为无效投标。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册) U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件的“正本(上、下册)”、“副本(上、下册)”、“电子文档(上、下册)”、“开标一览表”须分别装封于不同的密封袋中，加贴密封条，并在密封包装的封口处加盖投标单位公章和法定代表人章；投标文件的封套上应标记“正本”、“副本”、“电子文档”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2021年10月29日上午09时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序及方法

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间、免费质保期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。注：1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 2 | 技术水平 （34分） | 技术参数（25分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得25分，参数每有一项负偏离扣3分，扣完该项得分为止；每有一项负偏离一项扣 3 分；直至该项分值扣完为止。此项评分以生产厂商出具的证明文件或产品彩页或检测报告等为依据。 节能和环保（1分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》复印件、《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 总体方案(8分)：根据项目需求，制定提供总体建设方案，建设方案思路清晰、内容详尽，技术架构设计科学合理的，得8分；方案全面，但内容不够详尽、技术架构设计需进一步优化的，得6分； 方案具有一定合理性，但存在部分缺项的，得4分 ；方案内容较为一般的，得2分；较差或未提供的，不得分。 |
| 3 | 团队配置（20分） | - 项目负责人（6分）：拟派项目负责人具有（高级）智能交通项目经理证书、嵌入式软件开发工程师证书、ITSS服务项目经理证书、安防工程师证书,每提供一个得1.5分，满分6分，未提供不得分。（须提供相关证书复印件及社保证明复印件并加盖公章） - 技术负责人（4分）：拟派技术负责人具有软件开发工程师（高级）证书、cisp注册安全工程师、系统集成工程师（高级）证书、国家工信部颁发的数据分析师证书。每提供一个得1分，满分4分，未提供不得分。（须提供相关证书复印件及社保证明复印件并加盖公章） - 项目其他实施人员（10分）：除项目负责人外拟派的其他人员，具有电气工程师证书、网络安全工程师（高级）职称证、IT服务工程师证书、大数据工程师证书（高级）、安防工程师证书，每提供一个得2分，满分10分（须提供相关证书复印件及社保证明复印件并加盖公章） |
| 3 | 履约能力 (10分) | 类似业绩情况：提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料（2018年至投标截止日前）。每提供1项得2分,满分10分；不提供不得分。（须提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标供应商公章）。 |
| 4 | 售后服务 (6分) | 1、本地化服务（3分）：在青海省内有服务机构的 得 2 分；有合作性服务机构的，得 1 分；没有的不得分。（须提供相关证明材料)。 2、售后服务计划、措施（3分）：针对该项目须有详尽的组织配送、验收、培训、 调换售后等方面的服务计划、能力、措施，服务计划、措施得当合理，内容详尽好的得3分；较好的得2分，差的得1分，没有不得分。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳10%履约保证金。（本项目不适用）

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：采购人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

| 货物类型、费率 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100—500 | 1.1% |
| 500—1000 | 0.8% |
| 1000—5000 | 0.5% |
| 5000—10000 | 0.25% |
| 10000—100000 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：
     100万元×1.5％＝1.5万元
    （500－100）万元×1.1％＝4.4万元
    （1000－500）万元×0.8％＝4.0万元
     合计收费＝1.5＋4.4＋4.0＝9.9万元

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHDX-2021-031

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（海北州城乡“智慧交通”指挥中心信息化建设项目)采购项目（青海鼎新公招（货物）2021-031）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。（本项目不适用）

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币       （大写）

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、安装调试费、培训费、系统集成费、软件开发费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：自合同签订之日起90个日历日

交货地点：采购人指定地点 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后15个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

交货完成并由甲方验收合格后，甲方按合同金额向乙方支付合同总价款的95%，即人民币（大写）：     元；剩余合同总价款的 5% 作为该项目的质量保证金，即人民币（大写）：      元，质量保证金待约定的质量保修期      （月）满后产品无质量问题后，由甲方以转账方式予以退还（不计利息）。 （具体付款方式甲乙双方按项目实际情况支付）

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式  六  份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海鼎新工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期：合同约定。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 资格审查文件封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查）

（上册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 资格审查文件目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 未被列入“失信被执行人”的证明……………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件，身份证双面扫描（或复印）件上须法定代表人签字并加盖法定代表人章。

投标人：                        （公章）

法定代表人：       （签字或加盖法定代表人章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。我单位对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：自     年     月     日起至     年     月     日止（授权期限必须满足投标有效期的要求）。

被授权人（委托代理人）签字：̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ 授权人（法定代表人）签字 ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲

职务：̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲职务：̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲

附：被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件，身份证双面扫描（或复印）件上须被授权人签字。

投标人：                        （公章）

法定代表人：       （签字或加盖法定代表人章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

关于贵方    年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人：                     （签字）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）或2020年经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明原件（（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息））。

2、近半年内连续3个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人：                     （签字）

年    月    日

- （10）未被列入“失信被执行人”的证明

经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）。

## （11）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入规定账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）。

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

目录（下册）

（12）评分对照表………………………………………………………所在页码

（13）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（14）分项报价表………………………………………………………所在页码

（15）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（16）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（17）投标人的业绩证明材料………………………………………  所在页码

（18）制造（生产）企业小型、微型企业声明函……………………所在页码

（19）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

注：此目录投标人可按实际需求编写

- （12）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （13）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、安装调试费、培训费、系统集成费、软件开发费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用

- .“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （14）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （15）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照 “项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告或彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （16）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

- （17）投标人的业绩证明材料

投标人的业绩证明材料

提供自近3年以来的类似业绩证明材料（2018年至投标截止日前），类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目，（须提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件或中标通知书复印件并加盖投标供应商公章）

- （18）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

- （18.1）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

- （19）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海鼎新工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告或彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人联系。

2.2技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：自合同签订之日起90个日历日内

3.2.交货地点：采购人指定地点

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.免费质保期：自产品验收合格之日起1年；免费维护期为1年。

- （一）建设内容

主要建设内容：指挥中心：总面积147平方米；视频会议室：总面积72.42平方米。研判室：总面积54.8平方米；监管中心：总面积62.1平方米。以上四项建设内容包含显示系统、扩声系统、会议系统、桌椅及装饰装修。机房：总面积31平方米，按照B类机房要求配置重新装修，另外新建一套购置软件系统，分为基础功能、专业应用及运维系统三项软件。

## 技术参数要求

| 视频会议室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 参 数 | 单 位 | 数 量 |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 产品采用不大于1.85mm点间距，160英寸，正常供电AC100-240V,典型功耗小于1500W，峰值功耗小于3000W。 产品采用不低于1920*1080标准分辨率，灯珠采用表贴三合一 、黑灯金线封装，表面雾化处理不反光；灯珠防护性能采用半封胶覆膜技术，在灯珠引脚处封胶加固灯珠，单灯至少可承受5KG拉力灯珠不掉落，正面具备IP50级防护； 采用红外触控技术，双系统支持不低于10点触控，10笔书写； 支持自动γ校正、逐点校正、校正数据回读、亮暗线修复等功能；支持图像增强、OSD菜单交互、任意非标准分辨率自适应功能。 整机内置双WiFi模块，收发均支持2.4G（2432MHz）和5G（ 5180 MHz）双频段，连接外网WiFi的同时可发热点； 内置蓝牙模块，支持蓝牙4.2、5.0协议，支持连接蓝牙音箱、耳机、鼠标等常见的无线蓝牙设备；标配30W音箱。 整机内置平板管理、播放器、输入法、远程桌面、应用商场、图库、帮助、欢迎词等APK软件，满足各场景应用需求； 内置白板软件，支持单点书写/多点书写模式任意切换，支持粉笔、毛笔、铅笔三种笔形可选，红外触控下单点和多点均支持实现笔锋书写，笔粗可线性调节支持30级以上，从1像素开始增加粗细，支持不少于5种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏、惯性擦除等），支持图形识别、自定义白板背景更换、可插入表格、插入流程图、图片，并支持自有格式、图片、PDF格式保存白板记录内容，需提供CNAS标识检测报告扫描件证书。 内置搜索引擎，搜索结果可截图插入白板页面；支持单页分屏浏览，支持一个长网页的分屏浏览；支持双页面浏览：支持分屏浏览两个网页；需提供CNAS标识检测报告扫描件证书。 内置CPU采用A73x2+A53x2配置；内存不小于3G，存储不小于32GB；支持安卓8.0和win10双操作系统，支持多任务分屏协作，能同时打开两个可分屏的应用； 需包含智能笔：具有远距离书写、PPT翻页、音量控制、会议平板屏幕控制等功能，通讯距离不低于15米。 需包含OPS电脑配置不低于：内存：16GB、256G固态硬盘、主频：3.0GHz、CPU：Intel Core i7 9700 需配置无线投屏器：免配置，免安装，自动连接，自动运行； | 套 | 1 |
| 2 | 路由器 | 企业级千兆路由器 | 个 | 1 |
| 3 | 空调 | 1、5P空调；制冷功率》1000W； 2、内机最大噪音《35dB(A)； 3、外机噪音《50dB(A)； 4、上下扫风模式； 5、制冷量》12000W； 6、制热量》12000W； 7、可遥控操作类型。 | 台 | 1 |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 只 | 4 |
| 2 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 2 |
| 4 | 无线话筒 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+四个无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 5 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 2 |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 7 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） | 台 | 1 |
| 8 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |
| 三、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证） 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的检测报告） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 11、通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态。（提供移动端软件查看投票结果截图） 12、通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接。 | 台 | 1 |
| 2 | 主席会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 1 |
| 3 | 代表会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告） 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告） 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 13 |
| 4 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |
| 5 | 手拉手话筒插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 个 | 1 |
| 四、桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 大会议桌 | 5800*1500*750椭圆形会议桌。 1、贴面用材：采用表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。 - 基料板材：优质E0级环保高密度刨花板； - 3、PVC封边 - 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 - 5、开模铝合金脚。 | 张 | 1 |
| 2 | 条桌 | 1400*450*750H基材：会议桌，材质： 1、贴面用材：采用表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。 2、基料板材：优质E0级环保高密度刨花板； 3、PVC封边 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 5、开模铝合金脚。 | 组 | 8 |
| 3 | 会议椅 | 会议座椅，大小：595*660*865材质：·优质西皮饰面 ·40密度高弹力海绵 ·外背板、座底壳为多层热压曲木板表面贴木皮,封闭漆处理 ·无升降功能抛光托盘 ·120#带自动回位旋转无升降功能电镀气杆 ·∮370MM铝合金四星脚配固定脚垫 | 张 | 38 |
| 五、装修装饰系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平 | 水泥砂浆找平层必须按照1：3水泥砂浆的质量标准，配置时严格按配比进行，所用原材料及配合比必须符合设计要求和施工规范的规定，1. 基层清理：将结构表面的松散杂物清扫干净，突出基层表面的混凝土渣等粘接杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度，局部过高的地方要适当剔凿。2. 找标高，弹线，根据墙上的水平线，量出层标高，并弹在墙上。3. 洒水湿润：抹找平层水泥砂浆前，适当洒水湿润基层，利于基层与找平层的结合。 | ㎡ | 73 |
| 2 | 防静电地板 | 600*600*35无边全钢，含支架横梁 | ㎡ | 73 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色。 | m | 35 |
| 4 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、50系列U型轻钢龙骨，拉铆钉连接。2、10MM厚纸双层面石膏板罩面，自攻钉固定，具体造型详见施工图.3、钉眼点涂防锈漆，接缝处嵌缝石膏填充，外贴专用绷带。造型面积，按照展开面积计算。 | ㎡ | 73 |
| 5 | 顶面白色乳胶漆 | 1）基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。2）应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和反锈。3）后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。 | ㎡ | 73 |
| 6 | 顶面哑光不锈钢 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色。 | m | 47.4 |
| 7 | 顶面软膜天花 | 测量放线首先将地面50线弹在墙上，并以此为基点，弹出吊顶高度水平线，再用投线仪按3m间隔，弹出软膜分隔线，并及时将纵横两个方向，间隔1m的吊筋位置控制线弹在顶棚上。安装吊筋由于本工程为上人吊顶，所以吊筋采用 L60×6㎜角钢制作；顶部采用φ8膨胀螺丝固定 L60×6m铁件，并将吊筋焊到铁件上，吊筋间距1m；吊筋与铁件均需漆刷两遍防锈漆；吊筋距离吊顶边角均需≤300㎜。安装基层龙骨在吊筋上焊接φ10带丝扣的吊杆，长度为100㎜，并分别配好紧固用的螺帽。主龙骨采用50×5Ｕ型轻钢龙骨，用专用吊挂件与吊杆连接，并拉线调平调正后，拧紧固定螺母，主龙骨间距900㎜，然后按照450㎜的间距采用吊挂件安装次龙骨，次龙骨采用40×2轻钢龙骨，固定于主龙骨上，调平调正。次龙骨之间采用30×5的横撑龙骨，间距≤1500㎜，龙骨之间的连接，固定采用同一厂家同一品牌专用配件，确保龙骨表面度偏差≤ 2㎜，拼缝直线度偏差≤ 3㎜，接缝高低差≤1.5㎜。对于高度大于1.5㎜的吊顶，需加设反支撑，确保整个吊顶牢固可靠。安装灯管软膜天花暗藏T灯，间距30㎜，灯具线缆要求安装牢固、排列整齐、合理、灯光没有阴影区，灯具安装完毕后，经试验无误后，方可进行软膜天花的正式安装。软膜天花由专用龙骨，扣边条、软膜 | ㎡ | 18 |
| 8 | 墙面细木工板基础 | 弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线，根据分格线在墙上加木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300mm，不大于400mm。2. 防潮层安装：木制墙面必须在施工前进行防潮处理，防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。3. 木龙骨安装：木龙骨含水率控制在12％以内，木龙骨应进行防火处理，可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷二遍，晾干后再拼装。基层板安装：本工程启用九夹板安装在龙骨上作为基层，安装平伏牢固无翘曲。表面如有凹陷或凸出需修正，对结合层上留有的灰尘、胶迹颗粒、钉头应完全清除或修平。 | ㎡ | 126 |
| 9 | 墙面木饰面 | 弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线，根据分格线在墙上加木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300mm，不大于400mm。2. 防潮层安装：木制墙面必须在施工前进行防潮处理，防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。3. 木龙骨安装：木龙骨含水率控制在12％以内，木龙骨应进行防火处理，可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷二遍，晾干后再拼装。基层板安装：本工程启用九夹板安装在龙骨上作为基层，安装平伏牢固无翘曲。表面如有凹陷或凸出需修正，对结合层上留有的灰尘、胶迹颗粒、钉头应完全清除或修平。 | ㎡ | 72 |
| 10 | 墙面塑木岩板仿石材 | 墙面塑木岩板仿石材粘贴剂，塑木岩板仿石材，人工费，辅料 | ㎡ | 41 |
| 11 | 墙面乳胶漆 | 1）基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。2）应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和反锈。3）后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。 | ㎡ | 25.6 |
| 12 | 墙面线型灯 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | m | 18 |
| 13 | 墙面木格栅 | 弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线，根据分格线在墙上加木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300mm，不大于400mm。2. 防潮层安装：木制墙面必须在施工前进行防潮处理，防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。3. 木龙骨安装：木龙骨含水率控制在12％以内，木龙骨应进行防火处理，可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷二遍，晾干后再拼装。基层板安装：本工程启用九夹板安装在龙骨上作为基层，安装平伏牢固无翘曲。表面如有凹陷或凸出需修正，对结合层上留有的灰尘、胶迹颗粒、钉头应完全清除或修平。 | ㎡ | 11.5 |
| 14 | 遮光窗帘 | 1.安装配件决定制头左右方向与拉珠的垂直方向，制头左右可互换，大家依照自己摆放习惯来安装制头。拉珠制头可旋转，分别对应侧装和顶装后的拉升使用。2.安装制头将窗户与成品对比，找到合适点后，在窗框或墙壁上标注制头螺丝的位置，用螺丝拧紧左右制头到窗框或墙壁上，再将无拉珠的制头上的可转动模块掀开。内装100%遮光布帘双倍褶，人工费，辅料 | ㎡ | 7 |
| 15 | 半包窗套 | 基层处理→弹线→预埋铁件→安装竖向龙骨→镶接横向龙骨→防绣处理→隐蔽验收→加工1.0不锈钢面板→安装不锈钢面板→调整→封板缝→清理 | m | 30.4 |
| 16 | 成品套装门 | 厂家定制隔音木门，现场安装，人工费，辅料 | 套 | 1 |
| 17 | LED射灯 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | 套 | 16 |
| 18 | LED灯带 | LED灯带 | m | 67 |
| 19 | 开关面板 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | 套 | 2 |
| 20 | 插座面板 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | 套 | 10 |
| 21 | 强电布线 | 2.5平方铜芯BV线缆，PVC穿线管，人工费，辅料。 | ㎡ | 73 |
| 22 | 配线箱 | 按现场需求配置 | 套 | 1 |
| 指挥中心 |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 | 参 数 | 单位 | 数 量 |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1. 小间距LED全彩显示屏，LED表贴三合一结构； 2. 像素点间距＜1.3mm，像素密度≥600000点/㎡； 3. 显示屏亮度≥500cd/㎡水平，水平、垂直视角≥160°，最大对比度≥3000:1，刷新率≥3840Hz； 4. 箱体结构采用压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，防尘和静音设计；LED灯珠通过环境辐射散热、灯珠热量通过PCB传导至箱体主体散热、电源由箱体主体背板传导散热； 5. 完全前维护，灯板电源和接收卡均可在前面维护；校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据； 6. 支持客户端操作使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号； 7. 支持通过客户端、遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置； 8. 客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单；支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能； 9. 具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏； 10. 当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，无法登陆设备； 11. 设备通过GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011认证，具有中国质量认证中心出具的电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书； 12. 产品符合《视觉低疲劳电子产品评测技术规范》，通过视觉低疲劳电子产品评测，提供第三方机构出具的检测证书证明。 | 平方 | 9.83 |
| 2 | LED视频控制器 | 1)LED全彩显示屏控制器,不低于1路DVI输入，6路网口输出 2)带载分辨率1920x1200 | 套 | 1 |
| 3 | 控制电脑 | 台式电脑，CPU≥I5芯片性能，内存≥8GB DDR4 2666MHz，硬盘≥256G SSD+1TB HDD，独立显卡、显存≥2GB，液晶显示器≥22寸 LCD；含系统、含键鼠 | 套 | 1 |
| 4 | 配电系统 | 类型：20KW配电柜 控制：PLC控制器 输入电压：380V，三相五线 输出电压：220V 输出回路不少于：6个单相回路 | 套 | 1 |
| 5 | 显示屏钢结构制安 | 根据现场情况定制 | 套 | 1 |
| 6 | 会标屏 | P4.75双基色。5.5米*0.4米 | 套 | 1 |
| 7 | 信号线缆 | 国标六类网线 | 箱 | 1 |
| 8 | 解码拼控器 | 1. 标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，支持模拟及数字视频的矩阵切换、视音频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能。 2. 19英寸标准机箱，机箱高度≤8U；具有≥5个业务槽位，单槽位应支持≥8路高清输入输出业务板卡，业务模块支持热插拔； 3. 应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 4. 支持网络的和模拟的矩阵接入互联，通过网络或者通讯串口来实现相互之间的通讯和控制。 5.支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，支持任意输出板卡之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能；支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 6.信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用时间应≤35ms；图像切换时间应＜20ms（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件证明） 7. 支持开窗和漫游功能，支持512个窗口，窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割级联时支持256个显示屏的任意大屏拼接 8. 支持GB 28181协议接入平台实现管理和操作 9. 具备≥6个10M/100M/1000M自适应以太网口、≥6个千兆光口，支持链路聚合，支持NAT功能；内置模块化冗余双电源，支持智能风扇自动调温； 10.支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能 | 台 | 1 |
| 9 | 编码输入板 | 视频输入口：不低于8路视频输入，VGA接口； 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 音频输入口：不低于8路音频输入，1个DB15转BNC接口； 编码能力：不低于8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； 需配合解码拼控器使用； | 块 | 3 |
| 10 | 编码输出板 | 不低于8个DVI输出口，支持小间距全彩显示屏;支持不低于16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码； 需配合解码拼控器使用； | 块 | 2 |
| 11 | LED显示屏播放管理软件 | 具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能 支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动；需提供公安部检测报告复印件证明； 支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面本、第三方业务系统等 大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等；需提供公安部检测报告复印件证明； 支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720； 支持通过平板设置大屏门户菜单，可切换屏幕进行内容显示；支持通过门户菜单实现对大屏内容显示的导航操作；支持控制正在播放视频的进度，启动、停止播放；支持在平板上进行 PPT 上一页、下一页等操作；支持同步 WEB 端平台添加的所有内容，可实时切换大屏中显示的网页、视频、图片等；支持查看场景详情；支持拖动信号源至场景，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等；支持查看场景下的信号源列表；支持查看预案、启动预案、停止预案；支持查看服务器 cpu、 gpu、内存参数；可实时查看大屏正在播放内容；可在播放信号源内容之前进行预查看，不影响大屏内容当前显示的内容；支持在平板上移动、删除虚拟 LED；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面本等。 支持通过触摸板（ Surface 显控端、会议平板）控制多个屏幕场景的展示。需提供公安部检测报告复印件证明； 软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理； 支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局 支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示。 | 套 | 1 |
| 12 | 路由器 | 企业级千兆路由器 | 个 | 1 |
|  | 电脑 | 台式电脑，CPU≥I5芯片性能，内存≥8GB DDR4 2666MHz，硬盘≥256G SSD+1TB HDD，独立显卡、显存≥2GB，液晶显示器≥22寸 LCD；含系统、含键鼠 | 台 | 27 |
|  | 空调 | 1、5P空调；制冷功率》1000W； 2、内机最大噪音《35dB(A)； 3、外机噪音《50dB(A)； 4、上下扫风模式； 5、制冷量》12000W； 6、制热量》12000W； 7、可遥控操作类型。 | 台 | 1 |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1.采用8只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用12mm优质高密度板，精密CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率:300W,灵敏度:95dB(1M/1W) | 只 | 4 |
| 2 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 2 |
| 4 | 无线话筒 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+四个无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 5 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 2 |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 7 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告) 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告) | 台 | 1 |
| 三、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。为了会议扩声系统的先进性和可扩展行，要求产品制造商具备先进的软件开发实力，应具备CMMI3级或以上证书. 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证） 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 11、通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态。（提供移动端软件查看投票结果截图） 12、通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接。 | 台 | 1 |
| 2 | 主席会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 1 |
| 3 | 代表会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告，） 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告，） 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 18 |
| 4 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |
| 5 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 个 | 1 |
| 四、桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 控制台 | 基材：环保等级符合E0级标准的MFC实木颗粒板。饰面：采用装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用厚PVC封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。功能五金：门铰、滑轨等采用国内五金。装饰五金：桌脚为”X”型铝合金材质，表面通过热转印技术将木纹装饰材料附着于铝合金之上。台面厚度：40mm功能：台面中间带312#翻转线盖和350W插座盒 | 联 | 9 |
| 2 | 会议座椅 | 会议座椅，大小：595*660*865材质：优质西皮饰面 ·40密度高弹力海绵 ·外背板、座底壳为多层热压曲木板表面贴木皮,封闭漆处理 ·无升降功能抛光托盘 ·120#带自动回位旋转无升降功能电镀气杆 ·∮370MM铝合金四星脚配固定脚垫 | 把 | 27 |
| 五、装修装饰系统 |  |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除 | 原有地面清理拆除 | 项 | 1 |
| 2 | 水泥砂浆找平 | 水泥砂浆找平层必须按照1：3水泥砂浆的质量标准，配置时严格按配比进行，所用原材料及配合比必须符合设计要求和施工规范的规定，1. 基层清理：将结构表面的松散杂物清扫干净，突出基层表面的混凝土渣等粘接杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度，局部过高的地方要适当剔凿。2. 找标高，弹线，根据墙上的水平线，量出层标高，并弹在墙上。3. 洒水湿润：抹找平层水泥砂浆前，适当洒水湿润基层，利于基层与找平层的结合。 | ㎡ | 147 |
| 3 | 防静电地板 | 600*600*35无边全钢，含支架横梁 | ㎡ | 147 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色。现场安装，人工费，辅料 | m | 49.3 |
| 5 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、50系列U型轻钢龙骨，拉铆钉连接。2、10MM厚纸双层面石膏板罩面，自攻钉固定，具体造型详见施工图.3、钉眼点涂防锈漆，接缝处嵌缝石膏填充，外贴专用绷带。造型面积，按照展开面积计算。 | ㎡ | 147 |
| 6 | 顶面白色乳胶漆 | 1）基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。2）应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和反锈。3）后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。 | ㎡ | 147 |
| 7 | 顶面软膜天花 | 细木工板造型基础底盒，面装透光软膜天花，内装LED灯条（散光源），人工费，辅料。 | ㎡ | 78 |
| 8 | 墙面细木工板基础 | 弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线，根据分格线在墙上加木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300mm，不大于400mm。2. 防潮层安装：木制墙面必须在施工前进行防潮处理，防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。3. 木龙骨安装：木龙骨含水率控制在12％以内，木龙骨应进行防火处理，可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷二遍，晾干后再拼装。基层板安装：本工程启用九夹板安装在龙骨上作为基层，安装平伏牢固无翘曲。表面如有凹陷或凸出需修正，对结合层上留有的灰尘、胶迹颗粒、钉头应完全清除或修平。 | ㎡ | 177.5 |
| 9 | 墙面木饰面 | 弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线，根据分格线在墙上加木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300mm，不大于400mm。2. 防潮层安装：木制墙面必须在施工前进行防潮处理，防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。3. 木龙骨安装：木龙骨含水率控制在12％以内，木龙骨应进行防火处理，可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷二遍，晾干后再拼装。基层板安装：本工程启用九夹板安装在龙骨上作为基层，安装平伏牢固无翘曲。表面如有凹陷或凸出需修正，对结合层上留有的灰尘、胶迹颗粒、钉头应完全清除或修平。 | ㎡ | 102 |
| 10 | 轻质砌块墙 | 1、墙体砌筑（含墙体拉接筋）2、墙面两侧抹灰 | ㎡ | 13.2 |
| 11 | 墙面灰镜 | 墙面灰镜粘贴剂，灰镜，人工费，辅料 | ㎡ | 65.7 |
| 12 | 墙面乳胶漆 | 1）基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。2）应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和反锈。3）后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。 | ㎡ | 24.8 |
| 13 | 墙面线型灯 | 按需求购置成品，现场安装，人工费天花嵌入式线型灯安装注意两边需要贴牛皮纸后再进行刮腻子。天花墙面线型灯不能用作地面安装施工，由于透光板厚度不一，地面安装线型灯注意缝隙收口，禁止用水冲洗地面，而导致线型灯短路漏电 | m | 43.2 |
| 14 | 石膏板造型板 | 1、50系列U型轻钢龙骨，拉铆钉连接。2、10MM厚纸双层面石膏板罩面，自攻钉固定，具体造型详见施工图.3、钉眼点涂防锈漆，接缝处嵌缝石膏填充，外贴专用绷带。造型面积，按照展开面积计算。 | ㎡ | 21.6 |
| 15 | 墙面不锈钢条 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色厂家定制成品黑色哑光不锈钢，现场安装，人工费，辅料 | m | 57.6 |
| 16 | 遮光窗帘 | 1.安装配件决定制头左右方向与拉珠的垂直方向，制头左右可互换，大家依照自己摆放习惯来安装制头。拉珠制头可旋转，分别对应侧装和顶装后的拉升使用。2.安装制头将窗户与成品对比，找到合适点后，在窗框或墙壁上标注制头螺丝的位置，用螺丝拧紧左右制头到窗框或墙壁上，再将无拉珠的制头上的可转动模块掀开。内装100%遮光布帘双倍褶，人工费，辅料 | ㎡ | 28 |
| 17 | 半包窗套 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色厂家定制成品黑色哑光不锈钢，现场安装，人工费，辅料 | m | 60.8 |
| 18 | 成品套装门 | 厂家定制隔音木门，现场安装，人工费，辅料 | 套 | 2 |
| 19 | LED灯带 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | m | 76.8 |
| 20 | 开关面板 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | 套 | 2 |
| 21 | 插座面板 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | 套 | 10 |
| 22 | 强电布线 | 2.5平方铜芯BV线缆，PVC穿线管，人工费，辅料。 | ㎡ | 147 |
| 23 | 配线箱 | 按现场需求配置 | 套 | 1 |
| 研判室 |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 | 参 数 | 单位 | 数量 |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 屏幕尺寸：86英寸，刷新率及物理分辨率不低于：3840 × 2160 @60 Hz； 产品采用红外触控技术，整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广，有效将单点、多点触摸精度提升至1mm,触控响应时间达到＜5ms， 书写延时达到<30ms；支持不低于20点触控，20笔同时书写； 须内置不少于2个16W音箱，支持双声道和音量自定义调节； 产品屏幕具有环境光自动检测功能，根据环境光的不同，自动调节屏幕亮度，支持用户自定义屏幕亮度； 产品须具备抗振动、防跌落特性，显示屏供电系统及线路具有防雷功能，符合GB/T17626.5-2019中防雷4级要求，设备通过IPX3防水检验标准测试，整机环境适应性强，整体功能能稳定使用； 产品在不关闭整机电源的情况下可一键开启节能模式、关闭液晶屏背光，实现功耗降低超过90%；系统具有自动待机功能，当屏幕一段时间无操作，设备自动进入待机状态，待机屏保可设置，预置图片具有正版版权，待机状态下触控屏幕即可实现屏幕的快速唤醒，待机功耗：＜ 0.5 W； 产品具备有效监控、预繁、降温和断电保护功能的智能温控系统。 当设备温度超过用户设罚的警告或报警温度时会进行报警提示， 避免设备过热造成损坏。（提供CNAS级别权威部门出具的检测报告复印件证明） 产品在安卓系统下定时开关机功能，支持用户自定义设置定时循环周期，支持不少于5组定时开关机，可以独立设置开机或者关机功能，且支持风格主题应用，可自定义更改风格背景 系统UI采用底边栏设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，且底边栏支持底部向下滑动1-2秒自动收起和底部向上滑动1-2秒自动展开，方便用户操作和全屏展示（提供CNAS级别权威部门出具的检测报告复印件证明） 产品应能长期稳定运行，其中MTBF不低于15万小时，MTTR控制在10min以内（须提供第三方机构出具的检测报告复印件证明） 需包含智能笔：具有远距离书写、PPT翻页、音量控制、会议平板屏幕控制等功能，通讯距离不低于15米。 需包含OPS电脑配置不低于：内存8GB、256G固态硬盘、CPU：Intel Core i5 9400 需配置无线投屏器：免配置，免安装，自动连接，自动运行； | 套 | 1 |
| 7 | 空调 | 1、5P空调；制冷功率》1000W； 2、内机最大噪音《35dB(A)； 3、外机噪音《50dB(A)； 4、上下扫风模式； 5、制冷量》12000W； 6、制热量》12000W； 7、可遥控操作类型。 | 台 | 1 |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 2 |
| 2 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 只 | 2 |
| 3 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |
| 4 | 无线话筒 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+四个无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 5 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 7 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |
| 三、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。为了会议扩声系统的先进性和可扩展行。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证） 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证，）9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证，）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 11、通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态。（提供移动端软件查看投票结果截图） 12、通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接。 | 台 | 1 |
| 2 | 主席会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 1 |
| 3 | 代表会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告。3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告） 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 11 |
| 4 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |
| 5 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 个 | 1 |
| 四、桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 4000*2000*750基材：会议桌，材质：1、贴面用材：采用表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。 2、基料板材：优质E0级环保高密度刨花板； 3、PVC封边 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 5、开模铝合金脚。 | 张 | 1 |
| 2 | 工作椅 | 会议座椅，大小：595*660*865材质：·优质西皮饰面 ·40密度高弹力海绵 ·外背板、座底壳为多层热压曲木板表面贴木皮,封闭漆处理 ·无升降功能抛光托盘 ·120#带自动回位旋转无升降功能电镀气杆 | 把 | 12 |
| 五、装修装饰系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平 | 水泥砂浆找平层必须按照1：3水泥砂浆的质量标准，配置时严格按配比进行，所用原材料及配合比必须符合设计要求和施工规范的规定，1. 基层清理：将结构表面的松散杂物清扫干净，突出基层表面的混凝土渣等粘接杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度，局部过高的地方要适当剔凿。2. 找标高，弹线，根据墙上的水平线，量出层标高，并弹在墙上。3. 洒水湿润：抹找平层水泥砂浆前，适当洒水湿润基层，利于基层与找平层的结合。 | ㎡ | 54.8 |
| 2 | 防静电地板 | 600*600*35无边全钢，含支架横梁 | ㎡ | 54.8 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色。现场安装，人工费，辅料 | m | 29.8 |
| 4 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、50系列U型轻钢龙骨，拉铆钉连接。2、10MM厚纸双层面石膏板罩面，自攻钉固定，具体造型详见施工图.3、钉眼点涂防锈漆，接缝处嵌缝石膏填充，外贴专用绷带。造型面积，按照展开面积计算。 | ㎡ | 54.8 |
| 5 | 顶面白色乳胶漆 | 1）基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。2）应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和反锈。3）后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。 | ㎡ | 54.8 |
| 6 | 顶面哑光不锈钢 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色。现场安装，人工费，辅料 | m | 23.3 |
| 7 | 顶面软膜天花 | 测量放线首先将地面50线弹在墙上，并以此为基点，弹出吊顶高度水平线，再用投线仪按3m间隔，弹出软膜分隔线，并及时将纵横两个方向，间隔1m的吊筋位置控制线弹在顶棚上。安装吊筋由于本工程为上人吊顶，所以吊筋采用 L60×6㎜角钢制作；顶部采用φ8膨胀螺丝固定 L60×6m铁件，并将吊筋焊到铁件上，吊筋间距1m；吊筋与铁件均需漆刷两遍红丹防锈漆；吊筋距离吊顶边角均需≤300㎜。安装基层龙骨在吊筋上焊接φ10带丝扣的吊杆，长度为100㎜，并分别配好紧固用的螺帽。主龙骨采用阿姆斯壮牌50×5Ｕ型轻钢龙骨，用专用吊挂件与吊杆连接，并拉线调平调正后，拧紧固定螺母，主龙骨间距900㎜，然后按照450㎜的间距采用吊挂件安装次龙骨，次龙骨采用40×2轻钢龙骨，固定于主龙骨上，调平调正。次龙骨之间采用30×5的横撑龙骨，间距≤1500㎜，龙骨之间的连接，固定采用同一厂家同一品牌专用配件，确保龙骨表面度偏差≤ 2㎜，拼缝直线度偏差≤ 3㎜，接缝高低差≤1.5㎜。对于高度大于1.5㎜的吊顶，需加设反支撑，确保整个吊顶牢固可靠。安装灯管软膜天花暗藏T灯，间距30㎜，灯具线缆要求安装牢固、排列整齐、合理、灯光没有阴影区，灯具安装完毕后，经试验无误后，方可进行软膜天花的正式安装。软膜天花由专用龙骨，扣边条、软膜 | m | 14.5 |
| 8 | 墙面细木工板基础 | 弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线，根据分格线在墙上加木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300mm，不大于400mm。2. 防潮层安装：木制墙面必须在施工前进行防潮处理，防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。3. 木龙骨安装：木龙骨含水率控制在12％以内，木龙骨应进行防火处理，可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷二遍，晾干后再拼装。基层板安装：本工程启用九夹板安装在龙骨上作为基层，安装平伏牢固无翘曲。表面如有凹陷或凸出需修正，对结合层上留有的灰尘、胶迹颗粒、钉头应完全清除或修平。 | ㎡ | 107.3 |
| 9 | 墙面木饰面 | 弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线，根据分格线在墙上加木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300mm，不大于400mm。2. 防潮层安装：木制墙面必须在施工前进行防潮处理，防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。3. 木龙骨安装：木龙骨含水率控制在12％以内，木龙骨应进行防火处理，可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷二遍，晾干后再拼装。基层板安装：本工程启用九夹板安装在龙骨上作为基层，安装平伏牢固无翘曲。表面如有凹陷或凸出需修正，对结合层上留有的灰尘、胶迹颗粒、钉头应完全清除或修平。 | ㎡ | 27.3 |
| 10 | 墙面塑木岩板仿石材 | 墙面塑木岩板仿石材粘贴剂，塑木岩板仿石材，人工费，辅料 | ㎡ | 23.6 |
| 11 | 墙面乳胶漆 | 1）基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。2）应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和反锈。3）后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。 | ㎡ | 40.2 |
| 12 | 轻质砌块墙 | 1、墙体砌筑（含墙体拉接筋）2、墙面两侧抹灰 | ㎡ | 6.6 |
| 13 | 墙面不锈钢条 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色。现场安装，人工费，辅料 | m | 28.8 |
| 14 | 墙面壁布喷绘 | 定制壁布，人工费，辅料 | ㎡ | 18 |
| 15 | 遮光窗帘 | 1.安装配件决定制头左右方向与拉珠的垂直方向，制头左右可互换，依照摆放习惯来安装制头。拉珠制头可旋转，分别对应侧装和顶装后的拉升使用。2.安装制头将窗户与成品对比，找到合适点后，在窗框或墙壁上标注制头螺丝的位置，用螺丝拧紧左右制头到窗框或墙壁上，再将无拉珠的制头上的可转动模块掀开。内装100%遮光布帘双倍褶，人工费，辅料 | ㎡ | 7 |
| 16 | 墙面字体 | 定制水晶字，人工费，辅料 | 项 | 1 |
| 17 | 半包窗套 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色厂家定制成品黑色哑光不锈钢，现场安装，人工费，辅料 | m | 15.2 |
| 18 | 成品套装门 | 厂家定制隔音木门，现场安装，人工费，辅料 | 套 | 1 |
| 19 | LED射灯 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | 套 | 14 |
| 20 | LED灯带 | LED灯带 | m | 15 |
| 21 | 开关面板 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | 套 | 1 |
| 22 | 插座面板 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | 套 | 10 |
| 23 | 强电布线 | 2.5平方铜芯BV线缆，PVC穿线管，人工费，辅料。 | ㎡ | 54.8 |
| 24 | 配线箱 | 按现场需求配置 | 套 | 1 |
| 监管中心 |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 | 参 数 | 单位 | 数量 |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 产品采用不大于1.85mm点间距，160英寸，正常供电AC100-240V,典型功耗小于1500W，峰值功耗小于3000W。 产品采用不低于1920*1080标准分辨率，灯珠采用表贴三合一 、黑灯金线封装，表面雾化处理不反光；灯珠防护性能采用半封胶覆膜技术，在灯珠引脚处封胶加固灯珠，单灯至少可承受5KG拉力灯珠不掉落，正面具备IP50级防护； 采用红外触控技术，双系统支持不低于10点触控，10笔书写； 支持自动γ校正、逐点校正、校正数据回读、亮暗线修复等功能；支持图像增强、OSD菜单交互、任意非标准分辨率自适应功能。 整机内置双WiFi模块，收发均支持2.4G（2432MHz）和5G（ 5180 MHz）双频段，连接外网WiFi的同时可发热点； 内置蓝牙模块，支持蓝牙4.2、5.0协议，支持连接蓝牙音箱、耳机、鼠标等常见的无线蓝牙设备；标配30W音箱。 整机内置平板管理、播放器、输入法、远程桌面、应用商场、图库、帮助、欢迎词等APK软件，满足各场景应用需求； 内置白板软件，支持单点书写/多点书写模式任意切换，支持粉笔、毛笔、铅笔三种笔形可选，红外触控下单点和多点均支持实现笔锋书写，笔粗可线性调节支持30级以上，从1像素开始增加粗细，支持不少于5种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏、惯性擦除等），支持图形识别、自定义白板背景更换、可插入表格、插入流程图、图片，并支持自有格式、图片、PDF格式保存白板记录内容，需提供CNAS标识检测报告扫描件证书。 内置搜索引擎，搜索结果可截图插入白板页面；支持单页分屏浏览，支持一个长网页的分屏浏览；支持双页面浏览：支持分屏浏览两个网页；需提供CNAS标识检测报告扫描件证书。 内置CPU采用A73x2+A53x2配置；内存不小于3G，存储不小于32GB；支持安卓8.0和win10双操作系统，支持多任务分屏协作，能同时打开两个可分屏的应用； 需包含智能笔：具有远距离书写、PPT翻页、音量控制、会议平板屏幕控制等功能，通讯距离不低于15米。 需包含OPS电脑配置不低于：内存：16GB、256G固态硬盘、主频：3.0GHz、CPU：Intel Core i7 9700 需配置无线投屏器：免配置，免安装，自动连接，自动运行； | 套 | 1 |
| 2 | 电脑 | 台式电脑，CPU≥I5芯片性能，内存≥8GB DDR4 2666MHz，硬盘≥256G SSD+1TB HDD，独立显卡、显存≥2GB，液晶显示器≥22寸 LCD；含系统、含键鼠 | 套 | 9 |
| 3 | 空调 | 1、5P空调；制冷功率》1000W； 2、内机最大噪音《35dB(A)； 3、外机噪音《50dB(A)； 4、上下扫风模式； 5、制冷量》12000W； 6、制热量》12000W； 7、可遥控操作类型。 | 台 | 1 |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |
| 2 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 只 | 4 |
| 3 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 2 |
| 4 | 无线话筒 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+四个无线手持话筒 | 套 | 1 |
| 5 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 7 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.采用2英寸显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 台 | 1 |
| 三、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 6.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。为了会议扩声系统的先进性和可扩展行。 7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证） 8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 11、通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态。（提供移动端软件查看投票结果截图） 12、通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接。 | 台 | 1 |
| 2 | 主席会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 1 |
| 3 | 代表会议话筒 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告） 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。（需提供证明满足此功能第三方检测结构出具的检验报告） 4.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 5 |
| 4 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |
| 5 | 插座 | 1.采用铝合金材料，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 个 | 1 |
| 四、桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 控制台 | 基材：环保等级符合E0级标准的MFC实木颗粒板。饰面：采用德国夏特定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用欧德雅优质厚PVC封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。功能五金：门铰、滑轨等采用国内NOVEL优质五金。装饰五金：桌脚为”X”型铝合金材质，表面通过热转印技术将木纹装饰材料附着于铝合金之上。台面厚度：40mm功能：台面中间带312#翻转线盖和350W插座盒 | 联 | 3 |
| 2 | 工作椅 | 会议座椅，大小：595*660*865材质：·优质西皮饰面 ·40密度高弹力海绵 ·外背板、座底壳为多层热压曲木板表面贴木皮,封闭漆处理 ·无升降功能抛光托盘 ·120#带自动回位旋转无升降功能电镀气杆 | 把 | 9 |
| 五、装修装饰系统 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除墙面 | 原有墙面清理拆除 | 项 | 1 |
| 2 | 水泥砂浆找平 | 水泥砂浆找平层必须按照1：3水泥砂浆的质量标准，配置时严格按配比进行，所用原材料及配合比必须符合设计要求和施工规范的规定，1. 基层清理：将结构表面的松散杂物清扫干净，突出基层表面的混凝土渣等粘接杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度，局部过高的地方要适当剔凿。2. 找标高，弹线，根据墙上的水平线，量出层标高，并弹在墙上。3. 洒水湿润：抹找平层水泥砂浆前，适当洒水湿润基层，利于基层与找平层的结合。 | ㎡ | 62 |
| 3 | 防静电地板 | 600*600*35无边全钢，含支架横梁 | ㎡ | 62 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色。现场安装，人工费，辅料 | m | 31.5 |
| 5 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、50系列U型轻钢龙骨，拉铆钉连接。2、10MM厚纸双层面石膏板罩面，自攻钉固定，具体造型详见施工图.3、钉眼点涂防锈漆，接缝处嵌缝石膏填充，外贴专用绷带。造型面积，按照展开面积计算。 | ㎡ | 62 |
| 6 | 顶面白色乳胶漆 | 1）基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。2）应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和反锈。3）后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。 | ㎡ | 37 |
| 7 | 顶面软膜天花 | 测量放线首先将地面50线弹在墙上，并以此为基点，弹出吊顶高度水平线，再用投线仪按3m间隔，弹出软膜分隔线，并及时将纵横两个方向，间隔1m的吊筋位置控制线弹在顶棚上。安装吊筋由于本工程为上人吊顶，所以吊筋采用 L60×6㎜角钢制作；顶部采用φ8膨胀螺丝固定 L60×6m铁件，并将吊筋焊到铁件上，吊筋间距1m；吊筋与铁件均需漆刷两遍红丹防锈漆；吊筋距离吊顶边角均需≤300㎜。安装基层龙骨在吊筋上焊接φ10带丝扣的吊杆，长度为100㎜，并分别配好紧固用的螺帽。主龙骨采用阿姆斯壮牌50×5Ｕ型轻钢龙骨，用专用吊挂件与吊杆连接，并拉线调平调正后，拧紧固定螺母，主龙骨间距900㎜，然后按照450㎜的间距采用吊挂件安装次龙骨，次龙骨采用40×2轻钢龙骨，固定于主龙骨上，调平调正。次龙骨之间采用30×5的横撑龙骨，间距≤1500㎜，龙骨之间的连接，固定采用同一厂家同一品牌专用配件，确保龙骨表面度偏差≤ 2㎜，拼缝直线度偏差≤ 3㎜，接缝高低差≤1.5㎜。对于高度大于1.5㎜的吊顶，需加设反支撑，确保整个吊顶牢固可靠。安装灯管软膜天花暗藏T灯，间距30㎜，灯具线缆要求安装牢固、排列整齐、合理、灯光没有阴影区，灯具安装完毕后，经试验无误后，方可进行软膜天花的正式安装。软膜天花由专用龙骨，扣边条、软膜 | ㎡ | 25 |
| 8 | 顶面哑光不锈钢 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色。现场安装，人工费，辅料 | m | 22 |
| 9 | 墙面细木工板基础 | 弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线，根据分格线在墙上加木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300mm，不大于400mm。2. 防潮层安装：木制墙面必须在施工前进行防潮处理，防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。3. 木龙骨安装：木龙骨含水率控制在12％以内，木龙骨应进行防火处理，可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷二遍，晾干后再拼装。基层板安装：本工程启用九夹板安装在龙骨上作为基层，安装平伏牢固无翘曲。表面如有凹陷或凸出需修正，对结合层上留有的灰尘、胶迹颗粒、钉头应完全清除或修平。 | ㎡ | 113.4 |
| 10 | 墙面木饰面 | 弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线，根据分格线在墙上加木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300mm，不大于400mm。2. 防潮层安装：木制墙面必须在施工前进行防潮处理，防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。3. 木龙骨安装：木龙骨含水率控制在12％以内，木龙骨应进行防火处理，可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷二遍，晾干后再拼装。基层板安装：本工程启用九夹板安装在龙骨上作为基层，安装平伏牢固无翘曲。表面如有凹陷或凸出需修正，对结合层上留有的灰尘、胶迹颗粒、钉头应完全清除或修平。 | ㎡ | 72 |
| 11 | 墙面塑木岩板仿石材 | 墙面塑木岩板仿石材粘贴剂，塑木岩板仿石材，人工费，辅料 | ㎡ | 13 |
| 12 | 轻质砌块墙 | 1、墙体砌筑（含墙体拉接筋）2、墙面两侧抹灰 | ㎡ | 33.5 |
| 13 | 墙面乳胶漆 | 1）基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。2）应涂刷均匀、粘结牢固，无透底、起皮和反锈。3）后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。 | ㎡ | 28.3 |
| 14 | 墙面线型灯 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | m | 24 |
| 15 | 墙面壁布喷绘 | 定制壁布，人工费，辅料 | ㎡ | 19.6 |
| 16 | 遮光窗帘 | 1.安装配件决定制头左右方向与拉珠的垂直方向，制头左右可互换，大家依照自己摆放习惯来安装制头。拉珠制头可旋转，分别对应侧装和顶装后的拉升使用。2.安装制头将窗户与成品对比，找到合适点后，在窗框或墙壁上标注制头螺丝的位置，用螺丝拧紧左右制头到窗框或墙壁上，再将无拉珠的制头上的可转动模块掀开。内装100%遮光布帘双倍褶，人工费，辅料 | ㎡ | 7 |
| 17 | 半包窗套 | 清理墙基：清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块；检查墙面平直度，最大缝隙不大于3毫米。墙凸处要铲平，墙凹处要加垫片。将卡扣放在定位尺上，抵住墙根，手指下压卡扣上端，用射钉枪固定。水泥排钉长32mm；卡扣间距为400毫米左右；两根踢脚线接口处要有一个卡扣；墙面端头30mm左右各要有一个卡扣。、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后（误差±1.5毫米），按尺寸下料及切割阴阳角（均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝），磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜，以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶，其颜色常用银灰色或白色厂家定制成品黑色哑光不锈钢，现场安装，人工费，辅料 | m | 15.2 |
| 18 | 成品套装门 | 厂家定制隔音木门，现场安装，人工费，辅料 | 套 | 1 |
| 19 | LED射灯 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | 套 | 20 |
| 20 | 开关面板 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | 套 | 2 |
| 21 | 插座面板 | 按需求购置成品，现场安装，人工费 | 套 | 10 |
| 22 | 强电布线 | 2.5平方铜芯BV线缆，PVC穿线管，人工费，辅料。 | ㎡ | 62 |
| 23 | LED灯带 | LED灯带 | m | 23.2 |
| 24 | 发光字 | 背景墙,桌边定制不锈钢发光字，人工费，辅料 | 项 | 1 |
| 25 | 配线箱 | 按现场需求配置 | 套 | 1 |
| 机房 |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 | 参 数 | 单位 | 数量 |
| 一、机房核心设备（核心平台） |  |  |  |  |
| 1 | 中心平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器，硬件配置不低于： CPU：2颗处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 4 |
| 2 | 数据对接服务器 | 2U双路标准机架式服务器，硬件配置不低于： CPU：2颗处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 3 | 车辆轨迹服务器 | 硬件规格不低于： 处理器：2 * Intel 4114 CPU 内存：256GB DDR4； 硬盘：240G SSD×1+240G SSD×1+ 480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4； 数据接口：2个 万兆光口+ 2个千兆电口，4个 USB 接口； 额定功耗：高效能550W铂金1+1 CRPS冗余电源； 支持功能： 单台设备支持不少于20亿数据的存储、查询、搜图。50个用户并发，查询检索效率不低于4.5亿条数据/s，以图搜图效率不低于2000万条模型/s。需提供公安部检测报告复印件证明； 支持过车查询、轨迹查询、夜间面部遮挡、卡口流量预测、初次入城、频繁出入、区域碰撞、跟车关联；落脚点、隐匿车、昼伏夜出、空降车、车辆分组统计、以图搜图、套牌车分析、一车一档、模型布控、红名单 等功能； 支持一车一档，信息包含车牌号码、车牌颜色、车牌归属地、车牌类型、车牌状态、车辆类型、品牌、型号、年款、车辆颜色、颜色深度、黄标车、危化品、是否有装饰、过车记录、落脚点卡口、套牌次数、活跃区域、活跃卡口、危险行为统计等。需提供公安部检测报告复印件证明； 实时更新过车记录；支持分析指定时间内，卡口总数、过车总数、异常过车次数、车辆总数、外地车总数、初次入城总数、最活跃卡口Top5，最活跃车辆Top5、属地分布Top5、品牌分布Top5，以及高峰时段，类型分布，车辆颜色分布。需提供公安部检测报告复印件证明； 支持1+1冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用；支持电源+BBU模式，当市电断电，自动切换内置BBU支持服务器继续运行，同时BBU向大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢失； 可将多个以太网接口绑定为一个IP地址，当一个接口损坏时，仍应能正常工作。并在IE浏览器下，具有轮转模式、主备模式、XOR模式、广播模式、802.3ad模式、TLB模式、虚拟化模式、容错模式、负载均衡模式设置选项； | 套 | 1 |
| 4 | 流媒体服务器 | 2U双路标准机架式服务器，硬件配置： CPU：2颗处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 套 | 1 |
| 5 | 云存储运维软件 | 1、基础运维：为云存储系统的软件、系统、硬件等提供运维基础配置和运行状态展示； 2、报告告警推送：支持灵活的告警推送，用户按需对关注的信息进行自定义配置，灵活及时便捷。 3、业务数据运维：对视频、图片等提供运维采集服务，如在线情况、录像情况等关键指标的实时状态和历史数据； 4、录像完整性诊断：对录像断点的监测粒度精确到秒，用户能更精准的了解系统运行和业务数据的健康状况； 5、视频质量诊断：对信号丢失，图像模糊，对比度，过亮，过暗，偏色，噪声，条纹干扰，画面冻结，摄像机抖动，视频剧变，场景变更，视频遮挡，黑白图像，视频丢帧等异常状态进行检测 6、支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 7、支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。需提供公安部权威机构出具的检测报告复印件证明； 8、支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息；统计信息支持以RESTful协议对接，需提供公安部权威机构出具的检测报告复印件证明； 9、支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台； | 套 | 1 |
| 6 | 云存储运维节点 | 硬件配置不低于：64位CPU，核数≧16/16GB ECC内存/1颗SSD硬盘/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U | 套 | 1 |
| 7 | 存储管理软件 | 与图片及视频存储设备配合使用，共同构建一套云存储系统； 系统由存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取； 一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储； 支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议； 支持回收站功能， 防止数据误删， 支持回收时间配置； 支持存储节点及硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配置，一分钟内完成扩容。支持在线增加和移除存储节点、硬盘，期间不影响读写业务，扩容后新写入的数据可自动被分配到新的节点上，支持自动负载均衡。 支持磁盘故障、设备故障后，根据业务情况，调整设置重构的等级，分别调整为高速重构、中速重构、低速重构；支持重构速度展示。需提供公安部检测报告复印件证明； 支持存储设备维护模式状态下，读取业务（历史数据）不受影响可读取，新业务接管保证业务不中断；需提供公安部检测报告复印件证明； | 套 | 1 |
| 8 | 图片及视频存储设备 | 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能, 可接入硬盘≥36块SATA/SAS硬盘 ，本次满配6T企业级硬盘。 应能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储（需提供公安部权威机构检测报告复印件证明） 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（需提供公安部权威机构检测报告复印件证明） 支持RTSP/ONVIF/PSIA等标准视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议； 应能接入并存储不低于2448Mbps视频图像，同时转发不低于2448Mbps的视频图像；同时回放不低于384Mbps的视频图像； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复； | 台 | 3 |
| 9 | 核心交换机 | 业务插槽数≥6、主控引擎模块≥2，电源模块≥2，整机高度≤13U; 交换容量≥86.4Tbps，转发性能≥26400Mpps； 主控板、风扇、电源、网板倒换时间为0ms，支持双主控倒换业务不中断;配置双主控、双电源。 支持独立的console管理串口，≥2个网管口，支持2个网管口备份组，提升系统可靠性；需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件证明； 端口缓存≥13MB、10G一对端口时延平均≤1us，40G一对端口时延平均≤0.9us；需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件证明； 支持Ping Flood，SYN Flood攻击处理能力、支持基于源MAC地址、目的IP地址、源IP地址、源端口、目的端口、指定协议、接口的ACL、支持STP/RSTP root Guard，BPDU Guard功能、支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10%； 支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作； 支持对正常协议报文限速功能，保障关键协议工作、ACL表项≥6144条，MPLS标签数量≥7K、支持802.3az（EEE）能效以太网标准；需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件证明； 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由； 具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术，支持HQoS分层调度技术、支持虚拟化功能，具备四虚一，故障收敛时间≤50ms，支持16条40G堆叠链路，堆叠带宽能达到双向1.28Tbps，具备一虚多功能；需提供第三方权威机构出具的检测报告复印件证明； 支持Vxlan功能，支持Vxlan二三层互通，具备CPU防攻击能力，保障CPU工作安全； 配置1块不低于24千兆电、4万兆SFP+口业务板卡： 配置2块不低于24千兆电口、20千兆SFP光口、4千兆/万兆SFP+光口； | 台 | 1 |
| 10 | 汇聚交换机 | 1. 千兆电接口数量≥48，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口，支持独立的console管理串口，≥1个管理口； 2. 支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2（本次配置电源数量≥1,风扇数量≥2） 3. 交换容量≥598Gbps，转发性能≥252Mpps 4. 设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us 5. 支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条 6. MAC地址表≥64K，ARP表≥32K，端口MAC地址缓存能力≥2048个 7. 具备MACsec（802.1ae）硬件加密技术，支持NQA探测功能 8. 支持零配置启动，支持CPU保护功能 9. 支持Vxlan二层互通、Vxlan集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能 10. 支持通过网管平台实现统一运维管理，在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接 11. 支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警 12. 支持通过网管平台在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息 | 台 | 2 |
| 11 | 万兆光模块 | 万兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/10G RX1310nm/10G | 个 | 40 |
| 12 | 接入交换机 | 1、配置：可用千兆电接口数量≥24，万兆光接口数≥4 2、支持独立的console管理串口、交换容量≥256Gbps、转发性能≥96Mpps 3、产品在1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA 4、支持802.3ad规定的链路聚合功能、支持MAC地址绑定功能 5、支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6 6、支持广播风暴抑制、支持IGMP Snooping、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、接口的ACL 7、支持STP/RSTP root Guard，BPDU Guard功能 8、支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10% 9、支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 10、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 | 台 | 3 |
| 二、机房系统 |  |  |  |  |
| 2.1配电材料 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面插座 | 10A五孔 | 个 | 4 |
| 2 | 底盒 | 86型 | 个 | 4 |
| 3 | LED平板灯 | 600*600 | 套 | 6 |
| 4 | 单联双控开关 | 单联 | 个 | 1 |
| 5 | 照明电源线 | ZR-BV2.5mm^2 | 卷 | 3 |
| 6 | 插座电源线 | ZR-BV4mm^2 | 卷 | 1 |
| 7 | 机柜电缆 | ZRRVV3*6mm^2 | 米 | 50 |
| 8 | UPS设备输入输出电缆 | ZRYJV（5*16）mm^2 | 米 | 10 |
| 9 | 主配电柜 | 大楼配电柜，250A输入，100A空开*1,80A空开*1,32A空开*10,10A空开*10 | 台 | 1 |
| 10 | 空调电缆 | ZRYJV（4*10+1*6）mm^2 | 米 | 20 |
| 11 | 金属桥架 | 300*100 | 米 | 9 |
| 12 | 开放式网格式布线通道 | 300*100 | 米 | 9 |
| 13 | 桥架配件 | 三通或角弯 | 项 | 1 |
| 14 | 安装配件 | 金属管弯头、螺丝、扎带等 | 批 | 1 |
| 2.2新风、排烟风机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式新风机 | 不小于800m³/h | 台 | 1 |
| 2 | 电动防火阀 | 250*250 | 台 | 1 |
| 3 | 新风管道 | 镀锌薄钢板矩形新风管0.7mm | 米 | 20 |
| 4 | 485液晶屏 | 新风机配套 | 个 | 1 |
| 5 | 外墙百叶风口 | 250*250 | 个 | 1 |
| 6 | 室内铝合金散流口 | 250*250 | 个 | 3 |
| 7 | 管材 | 国产 | 米 | 40 |
| 8 | 安装配件 |  | 项 | 1 |
| 2.3防雷接地设备 |  |  |  |  |
| 1 | 电源防雷器（第二级） | 80KVA | 套 | 1 |
| 2 | 电源防雷器（第三级） | 40KVA | 套 | 1 |
| 3 | 设备接地线 | ZR-BVR 6mm2 | 卷 | 2 |
| 4 | 接地跨接线 | ZR-BVR 16mm2 | 卷 | 1 |
| 5 | 接地干线 | ZR-BVR 35mm2 | 卷 | 1 |
| 6 | 接地铜排 | 40*3mm | 米 | 25 |
| 7 | 静电泄漏网 | 40*0.1铜带 | 平方 | 31 |
| 8 | 安装配件 |  | 项 | 1 |
| 3.4消防报警灭火设备 |  |  |  |  |
| 1 | 感温探测器（含底座） | 工作电压15V～28V脉冲电压线制无极性二总线；总线监视电流≤0.3mA温度-10℃～55℃；总线报警电流≤2.8mA相对湿度≤95%RH，不凝露；编码方式电子编码；外形尺寸：执行标准GB4715-2005高：55.8mm（含底座） | 套 | 1 |
| 2 | 感烟探测器（含底座） | 工作电压15V～28V脉冲电压线制无极性二总线；总线监视电流≤0.3mA温度-10℃～55℃；总线报警电流≤2.8mA相对湿度≤95%RH，不凝露；编码方式电子编码； | 套 | 2 |
| 3 | 消防报警控制器 | 国标尺寸 | 台 | 1 |
| 4 | 消防电源箱 | 国标尺寸，现场定制 | 台 | 1 |
| 5 | 放气指示灯 | 国标尺寸 | 个 | 1 |
| 6 | 声光报警器 | 国标尺寸 | 个 | 1 |
| 7 | 紧急启停按钮 | 国产 | 个 | 1 |
| 8 | 气体灭火控制器 | GST-QKP04/2 | 台 | 1 |
| 9 | 七氟丙烷灭火药剂 | 灭火迅速，灭火后，无残留物，无二次污染，毒副性能低，对臭氧层的耗损潜能值（ODP）为零等优点，可安全使用在有人员工作场所。 | KG | 40 |
| 10 | 七氟丙烷灭火钢瓶 | 七氟丙烷充装密度：≤950kg/m3；驱动气体充装压力(20℃时)：4.2MPa；系统最大使用工作压力：3.5MPa/5.4MPa；灭火剂喷射时间：≤10s、8s；七氟丙烷贮存容器容积：40L、70L、100L、120L、150L、180L；灭火系统工作电源：AC220V/50Hz；备用电源：DC24V；储瓶间环境温度：-10~+50℃；保护区最低环境温度：-10℃；最大单区保护面积：800m²；最大单区保护容积：3600m³ | 个 | 1 |
| 11 | 泄压阀 | 0.125m2 | 个 | 1 |
| 12 | 信号电源线 | RVS2*1.5mm2 | m | 60 |
| 13 | 穿线管 | 符合KBG20 | m | 60 |
| 3.5安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁电源 | 国产 | 台 | 1 |
| 2 | 电磁锁 | 符合机房要求电磁锁，含按钮 | 个 | 1 |
| 4 | 读卡器 | 人脸识别、指纹、刷卡、按键 | 个 | 1 |
| 5 | 闭门器 | 国产 | 套 | 1 |
| 6 | 安装配件 | 轧带、接线端子、胶带、螺丝、线缆等 | 批 | 1 |
| 2.2机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 定制；600mm*1200mm*2000mm | 台 | 1 |
| 2 | 服务器机柜 | 1、机柜尺寸（宽*深*高）：600mm*1200mm*2000mm，42U； 机柜静态载荷需≥2000Kg； | 台 | 4 |
| 3 | 室内机 | 1、送风形式：水平送风； 2、制冷量需不小于12.5KW，且压缩机位于室内。 3、提供机组风量数据，机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修，提高系统的可维护性 | 套 | 1 |
| 4 | 室外机 | 风冷室外机-匹配12.5kW空调。提供机组风量数据，机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修，提高系统的可维护性 | 条 | 1 |
| 5 | PDU | 1、PDU，竖直安装，输出20位10A国标三扁插座+4位16A国标三扁插座*1条。 | 台 | 10 |
| 6 | 电缆辅材 | 1、PDU连接电缆；2、应急风扇单元连接电缆。 | 批 | 1 |
| 7 | UPS不间断电源 | 1.20KVA;三进三出塔式32-44节12V电池偶数节可调 | 台 | 1 |
| 8 | 蓄电池 | 100AH-12V,要求与UPS及空调互相兼容，提供第三方检测报告。 | 台 | 32 |
| 9 | 电池连接线 | 电池连接线 | 根 | 32 |
| 10 | 电池柜 | 32节电池柜 | 块 | 1 |
| 11 | 视频监控 | 200万像素，720P, | 套 | 2 |
| 12 | 硬盘录像机 | 4路NVR，含4T硬盘，POE供电 | 套 | 1 |
| 13 | 短信告警模块 | 实现短信告警功能（不含 SIM 卡） | 套 | 1 |
| 14 | 动环监控系统 | 监控服务器主机一台，含监控平台软件，平板触摸显示屏 | 套 | 1 |
| 15 | 成套电缆等 | 配置成套电缆，扎线带、螺钉等 | 套 | 1 |
| 三、机房装修 |  |  |  |  |
| 3.1顶面 |  |  |  |  |
| 1 | 天面防尘处理 | 刷防尘、防潮漆两遍 | 平米 | 31 |
| 2 | 天面保温棉 | 10mm厚橡塑保温棉 | 平米 | 31 |
| 3 | 金属微孔天花板 | 600*600*0.8mm金属微孔天花饰面 | 平米 | 31 |
| 4 | 配套专用龙骨 | 38型轻钢龙骨 | 平米 | 31 |
| 5 | 龙骨吊挂连接件 | 五金吊杆 | 平米 | 31 |
| 6 | 金属天花压边条 | L型压边条 | 米 | 25 |
| 3.2.地面 |  |  |  |  |
| 1 | 地面防尘处理 | 刷防尘、防潮漆两遍 | 平米 | 31 |
| 2 | 防水堰 | 空调四周采用铝制防水堰 | 米 | 6 |
| 3 | 防水堰的防水处理 | 刷聚氨酯防水涂层 | 平米 | 0.72 |
| 4 | 地面保温棉 | 20mm厚橡塑保温棉带铝箔 | 平米 | 31 |
| 5 | 抗静电地板 | 600*600*35无边全钢 | 平米 | 31 |
| 6 | 地板支架 | 镀锌 | 平米 | 31 |
| 7 | 地板横梁 | 镀锌 | 平米 | 31 |
| 8 | 入口台阶 | 角钢 | 项 | 1 |
| 3.3.墙面 |  |  |  |  |
| 1 | 腻子基层 | 国产 | 平米 | 75 |
| 2 | 乳胶漆墙面 | 国产 | 平米 | 75 |
| 3 | 不锈钢踢脚板 | 100mm高金属踢脚线 | 米 | 25 |
| 4 | 不锈钢踢脚板基层 | 木基层 | 米 | 25 |
| 3.4.门窗 |  |  |  |  |
| 1 | 钢制甲级防火门 | 1500*2300 | 樘 | 1 |
| 2 | 窗户封堵 | 石膏板封堵 | 项 | 1 |
| 3.5其他 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除及垃圾清运 |  | 项 | 1 |
| 2 | 运输搬运 |  | 项 | 1 |

注：装饰装修部分全部货物安装时需要找平、做防水处理等安装辅助工作须包含所有货物安装中