海东市平安区政府采购

竞争性磋商文件

采购项目编号：平财采字（竞磋工程）2019-39号

采购项目名称：洪水泉永安、石灰窑石挂寺、三合镇仲家作业点房屋及道路维修项目

采购单位：海东市平安区农业农村和科技局

采购代理机构：海东市平安区政府采购服务中心编制

2019年5月

目  录

第一部分 竞争性磋商公告	4

第二部分  投标人须知前附表	7

第三部分  投标人须知	10

一、说  明	10

1.适用范围	10

2.采购方式、合格的投标人	10

3.磋商费用	10

二、磋商文件说明	11

4.磋商文件的构成	11

5.磋商文件的质疑	11

6.磋商文件的澄清、修改	11

三、磋商响应文件的编制	12

7.磋商响应文件的语言及度量衡单位	12

8.磋商报价及币种	12

9.磋商保证金	12

10.磋商有效期	13

11.磋商响应文件构成	13

12.磋商响应文件编印和签署	14

四、磋商响应文件的递交	14

13.磋商响应文件的密封和标记	14

14.递送磋商响应文件的地点、截止日期	15

15.磋商响应文件的撤回	15

五、磋商过程	15

16.磋商过程	15

六、磋商程序及方法	16

17.磋商小组	16

18.磋商程序	16

19.评审办法	18

七、确定成交人	22

20.推荐并确定成交人	22

21.成交通知	22

八、授予合同	22

22.签订合同	23

九、磋商活动终止	23

23. 终止情形	23

十、处罚	24

24.处罚情形	24

十一、其他	24

第四部分  海东市平安区政府采购项目合同书范本	25

第五部分  磋商响应文件格式	30

附件1：磋商函及磋商报价表	31

附件2：法定代表人证明书	33

附件3：法定代表人授权书	34

附件4：投标人诚信承诺书	35

附件5：资格审查资料	36

附件6：磋商保证金	41

附件7：已标价工程量清单	42

附件8：施工组织设计	64

附件9：项目管理机构	69

附件10：高原业绩	71

附件11、投标人认为在其他方面有必要说明的事项	72

第六部分  磋商及采购项目要求	75

一、磋商内容	75

二、工程量清单编制说明	75

三、投标报价说明	75

四、技术标准和要求	76

第七部分 工程量清单	78

# 第一部分 竞争性磋商公告

海东市平安区政府采购服务中心受海东市平安区农业农村和科技局委托,拟对洪水泉永安、石灰窑石挂寺、三合镇仲家作业点房屋及道路维修项目进行竞争性磋商，现予以公告，欢迎符合条件的投标人前来参加投标。

| 采购项目编号 | 平财采字（竞磋工程）2019-39号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 洪水泉永安、石灰窑石挂寺、三合镇仲家作业点房屋及道路维修项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 30.981317万元 |
| 项目标段数 | 无 |
| 采购要求 | 具体内容详见《磋商文件》 |
| 各标段投标人资格条件 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件。 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 - 2、投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，同时具有安全生产许可证；委派的项目经理必须具备二级或二级以上建筑专业注册建造师资质证书（提供项目经理信用等级截图）。 - 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前20天内）。 - 投标人必须向集中采购机构领取磋商文件并登记备案，未经向集中采购机构领取磋商文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。 - 外省企业具有进青备案登记。 - 本次招标不接受联合体投标。 |
| 公告发布时间 | 2019年5月23日 |
| 磋商文件领取起止时间 | 2019年5月24日至5月30日，每天上午08:30-12:00,下午2:30-6:00（节假日除外）。 |
| 磋商文件领取方式 | 现场报名，现场领取。 |
| 磋商文件领取地点 | 海东市平安区政务服务中心三楼（海东市平安区政府采购服务中心） |
| 领取磋商文件时应提供材料 | 营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（或三证合一营业执照副本复印件）、公司介绍信或法人授权委托书（附被授权人身份证复印件）。以上资料均需加盖公章。 |
| 投标截止时间 | 2019年6月10日下午15：00（北京时间） |
| 开标时间 | 2019年6月10日下午15：00（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 海东市平安区政务服务中心三楼开标室 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：海东市平安区农业农村和科技局 联系人：李先生 联系电话：13519720554 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：海东市平安区政府采购服务中心 联系人：李先生 联系电话：0972-8612244 |
| 其他事项 | 本公告在《青海政府采购信息网》发布。 |
| 财政部门监督电话 | 单位名称：海东市平安区政府采购管理办公室 联系电话：0972-8613242 |

海东市平安区政府采购服务中心

2019年5月23日

# 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目编号 | 平财采字（竞磋工程）2019-39号 |
| 2 | 采购项目名称 | 洪水泉永安、石灰窑石挂寺、三合镇仲家作业点房屋及道路维修项目 |
| 3 | 采购单位 | 海东市平安区农业农村和科技局 |
| 4 | 采购代理机构 | 海东市平安区政府采购服务中心 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算额度 | 30.981317万元 |
| 8 | 项目分包个数 | 无 |
| 9 | 采购要求 | 具体内容详见《磋商文件》第七部分 |
| 10 | 各标段投标人资格条件 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件。 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 - 投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，同时具有安全生产许可证；委派的项目经理必须具备二级或二级以上建筑专业注册建造师资质证书（提供项目经理信用等级截图）。 - 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为磋商截止时间前20天内）。 - 投标人必须向集中采购机构领取磋商文件并登记备案，未经向集中采购机构领取磋商文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。 - 外省企业具有进青备案登记。 - 本次招标不接受联合体投标。 |
| 11 | 磋商文件编制要求 | 1、投标人应按照磋商文件所提供的响应文件格式，分别填写磋商文件第五部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。 2、投标人应按磋商文件要求响应文件（一份正本、二份副本）及电子版一份（可读U盘，磋商响应文件为可编辑的 word格式，工程量清单为excel格式，电子文档所有内容均须与磋商响应文件正本一致，并在U盘贴上**项目磋商响应文件和投标人单位名称标签），每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”及”电子文档”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。磋商响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的磋商响应文件一概不予接受 |
| 12 | 磋商文件的密封 | 招标人名称： (项目名称) 磋商响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 磋商响应文件封套严重破损的，不予接收。 |
| 13 | 递交磋商文件方式 | 现场递交，不接受邮寄磋商 |
| 14 | 响应文件提交截止时间 | 2019年6月10日下午15：00（北京时间） |
| 15 | 响应文件开启时间 | 2019年6月10日下午15：00（北京时间） |
| 16 | 响应文件提交地点 | 海东市平安区政务服务中心三楼开标室 |
| 17 | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 18 | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购单位签订合同。 |
| 19 | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存一份原件备案。 |
| 20 | 磋商有效期 | 本次磋商有效期为响应文件提交截止时间起60个日历日 |
| 21 | 施工工期 | 40日历天。 |
| 22 | 其他事项 | 1、有效的法人证明书或法人授权委托书原件；法人身份证或被授权人身份证、企业资质证书副本、营业执照副本、拟派项目经理职称证等复印件； 2、依法对磋商响应文件所作的书面修改、补充的内容； 3、按评委会书面通知要求，对磋商响应文件所作出的书面澄清、说明的内容。 |

# 第三部分  投标人须知

- 一、说  明

- 1.适用范围

1.1本次采购依据海东市平安区政府采购管理办公室下达的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的投标人

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“各标段投标人资格条件”。

2.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供磋商代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或磋商代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消磋商资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段磋商或者未划分标段的同一采购项目磋商的。

- 3.磋商费用

投标人应自愿承担准备和参加本次投标有关的所有费用。集中采购机构对投标人发生的费用均不承担任何责任。

- 二、磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）合同条款及格式

（5）磋商响应文件格式（相关附件）

（6）磋商及采购项目要求

（7）工程量清单

（8）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2投标人应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.磋商文件的质疑

投标人对磋商文件有异议的，应在获取磋商文件止日或者提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到投标人的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购信息网上发布公告，告知本项目的所有潜在投标人。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，集中采购机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，招标人、集中采购机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在青海政府采购信息网上发布公告；不足5日的，招标人、集中采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3 在投标截止时间前，招标人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购信息网上。

- 三、磋商响应文件的编制

- 7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1投标人提交的磋商响应文件以及投标人与集中采购机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

- 8.磋商报价及币种

8.1磋商报价为总报价。必须包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、设备费及不可预见费等全部费用。投标人须按“报价一览表”格式填写投标总报价，最终报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 投标人应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

- 9.磋商保证金

9.1 投标人应将磋商保证金缴款证明作为磋商响应文件的内容一并提供。交纳的磋商保证金用于因投标人的行为使本次采购活动受到损失的抵项。在本次采购活动中未成交且投标人未发生过失行为的，招标人将在成交通知书发出五个工作日内退还（请各投标人主动联系招标人办理具体退还事宜）。

9.2 投标人应在提交响应文件截止时间之前将磋商保证金交纳到集中采购机构指定账户，以银行到账时间为准。

投标保证金：6000元整（大写：陆仟元整）；

收款单位：海东市平安区农业农村和科技局

开 户 行：海东中行

银行账号：105002056977

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.3 磋商保证金缴纳金额、方式方法及退还时间：详见投标人须知前附表

9.4未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的投标将被拒绝。

9.5 下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）成交后无正当理由不与招标人签订合同的；

（2）将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经招标人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- 10.磋商有效期

磋商有效期为自响应文件提交截止时间起60个日历日。

- 11.磋商响应文件构成

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

11.1.1投标函部分

（1）磋商函及磋商报价表

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）供应商诚信承诺书

（5）资格审查资料

（6）磋商保证金

11.1.2商务标部分

（7）已标价工程量清单

11.1.3技术标部分

（8）项目管理班子

（9）施工组织设计

（10）高原业绩

（11）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标人须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件。

- 12.磋商响应文件编印和签署

12.1 投标人须提交一式三份磋商响应文件（一份正本、二份副本）及电子版一份（可读U盘，磋商响应文件为可编辑的 word格式，工程量清单为excel格式，电子文档所有内容均须与磋商响应文件正本一致，并在U盘贴上**项目磋商响应文件和投标人单位名称标签），每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”及”电子文档”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。磋商响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的磋商响应文件一概不予接受。

12.2磋商响应文件的正、副本均需打印，并由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.3磋商响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

12.3磋商响应文件须按磋商文件第11.1款要求制作并编制目录、页码。

12.4响应文件中要求提供的原件均须胶装于响应文件正本中，否则视为未提供。

- 四、磋商响应文件的递交

- 13.磋商响应文件的密封和标记

13.1响应文件正本、所有副本、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及标段号（如有）。

13.2密封后的响应文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封，如果投标人未按第13.1条要求将磋商响应文件密封或在密封袋上加写标记，集中采购机构对误投或过早启封概不负责。由此造成提前启封的磋商响应文件，集中采购机构予以拒绝，并退回投标人。

13.3 投标人以电报、电话、传真形式投标的，集中采购机构概不接受。

- 14.递送磋商响应文件的地点、截止日期

14.1磋商响应文件的递交地点与磋商地点相同。

14.2所有磋商响应文件都必须按“投标人须知前附表”中规定的磋商截止时间之前送至磋商地点。

14.3集中采购机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的磋商响应文件。

- 15.磋商响应文件的撤回

允许投标人在提交最后磋商报价之前声明撤回磋商响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

- 五、磋商过程

- 16.磋商过程

16.1集中采购机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。投标人应由其法定代表人或委托代理人参加。参加磋商的代表须签名报到以证明其出席开标会议。否则，视为自动弃权。

16.2 磋商时，磋商响应文件中“竞争性磋商首次报价表”内容与“工程量清单报价”不一致的，以“竞争性磋商首次报价表”为准。投标报价文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3磋商工作由集中采购机构组织，招标人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

- 17.磋商小组

17.1 集中采购机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和招标人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2磋商由集中采购机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选投标人；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答投标人及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

17.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 18.磋商程序

18.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。

18.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

（1）资格性审查评审办法（初步评审）的内容有一项不符合评审标准的；

（2）不符合“投标人资格条件”规定的任何一种情形的；

（3）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

（4）未按第11.1款（1）-（10）要求提供相关资料的；

（5）磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（6）投标人擅自改动招标人提供的工程量清单内容（包括其他项目清单）的；

（7）不可竞争费用未按相关规定计取的；

（8）工程量清单未由造价专业人员签字和加盖资质专用章的；
（9）磋商响应文件载明的采购项目完成时间超过磋商文件规定的期限的；

（10）投标有效期不能满足磋商文件规定期限的；

（11）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（12）不按磋商小组会要求澄清、说明或补正的；

（13）磋商响应文件中附有招标人不能接受的条件的；

（14）投标报价超过采购预算额度的；

（15）磋商专家小组认为应按无效投标处理的其他情况。

18.2.2非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.2.3 在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价偏差率由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按施工组织设计、项目管理机构、企业业绩与信誉得分由高到低顺序排列。

- 19.评审办法

19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招投标管理办法》、《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、施工组织设计、项目管理机构、企业业绩与信誉四部分组成（满分100分）。

19.2资格性审查评审办法（初步评审）

| 序号 | 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与统一社会信用代码证书、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 磋商响应文件签字盖章 | 符合《磋商文件》的规定 |
|  |  | 磋商响应文件格式 | 符合《磋商文件》的规定 |
| 2 | 资格评审标准 | 统一社会信用代码证书 | 具备有效的统一社会信用代码证书 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 进青备案登记 | （指外地进青企业） |
|  |  | 企业资质等级 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 建造师资格 | 符合《磋商文件》规定 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 工期 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合《磋商文件》规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合《磋商文件》第六部分“工程量清单”给出的子目编码、名称、子目特制、计量单位和工程量。其中“安全防护、文明施工措施费”和“规费”不得作为竞争性费用。 |
|  |  | 施工组织设计、项目管理班子相关业绩和工程保修服务承诺 | 编制合理的施工组织设计（施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、施工总平面设计、资源配备计划 ），提供项目管理班子成员名单，相关业绩，同时按照有关规定提供工程保修服务承诺。 |

19.3评审标准和分值分配：

| 序号 | 评审项目 |  |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 商务部分（满分60分） |  | 1、磋商报价 | 60 |
| Ⅱ | 技术部分（满分30分） | 项目管理班子 （15分） | 1、项目负责人 | 10 |
|  |  |  | 2、项目管理班子成员 | 5 |
|  |  | 施工组织设计 （10分） | 1、施工组织设计方案 | 7 |
|  |  |  | 2、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案 | 3 |
|  |  | 高原业绩（5分） | 高原业绩 | 5 |
| III | 建筑市场信用部分 （满分10分） |  | 上年度投标人得分和本年度投标人信用得分 | 10 |

19.4具体项目及评分细则：

| 评审项目 | 内容 | 满分 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价60分 | 报价分 | 60 | 有效投标报价去掉一个最高和最低报价后，剩余报价的算数平均值为评标基准价。有效报价是指投标报价（最后报价）低于（或等于）采购人确定的工程招标控制价的所有供应商的投标总价。投标人有效投标总数少于5个时，所有有效投标报价均参与算术平均值计算。 投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100% ×（供应商的同一报价内容 - 评标基准价）/评标基准价。 偏差率每高于一个百分点扣1分，每低于一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| 项目管理班子15分 | 项目负责人 | 10 | （1）依据《青海省建筑市场信用管理办法》规定，按照项目负责人上年度《青海省建筑市场各方主体和从业人员评分标准》的评定等级，评为A级的加2分，B级的不加减分，C级的半年内不得参与投标活动，半年后投标扣2分，D级的一年内不得投标。 （2）本年度项目负责人信用得分实行动态管理。按照项目负责人上月最后一天《青海省建筑市场各方主体和从业人员评分标准》评定分值的5%计取得分。如当月发生重大事故，信用等级被降为D级的，从处罚决定生效之日起，一年内不得参加投标活动。以上两项合计得分不得超过10分。 （提供“青海省工程建设监管和信用管理平台”网站查询截图，不提供者不得分） |
|  | 项目管理班子成员 | 5 | 项目管理班子成员依据《青海省建筑工程施工现场主要管理人员配备办法》要求，配备施工项目部主要管理人员（附施工项目部主要管理人员配备标准）。项目管理班子成员配备齐全，得5分。每缺少一人扣1分，扣完为止。项目管理班子人员需提供岗位资格证书和社保证明。 |
| 施工组织设计10分 | 施工组织设计方案 | 7 | （1）施工方案与技术措施1.5分； （2）质量管理体系与措施1.5分； （3）安全管理体系与措施1.5分； （4）环境保护管理体系与措施1分； （5）工程进度计划与措施0.5分； （6）施工总平面设计0.5分； （7）资源配备计划0.5分。 |
|  | 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（3分） | 3 | - 专项方案内容是否完整、可行，得1分； - 专项方案的编制是否符合有关标准规范，得1分； - 安全施工的措施是否满足现场实际情况，得1分。 |
| 高原业绩（5分） |  | 5 | 投标人近三年在海拔2000米以上（包括2000米）至3000米以内（包括3000米）地区每完成一个类似工程项目得0.5分，3001米以上地区每完成一个类似工程得1分。此项最多得分不得超过5分。 |
| 建筑市场信用（10分） |  | 10 | （1）上年度投标人得分依据《青海省建筑市场信用管理办法》规定。按照投标人上年度《青海省建筑市场各方主体和从业人员评分标准》的评定等级，评为A级的加2分，B级的不加减分，C级的半年内不得参与投标活动，半年后投标扣2分，D级的一年内不得投标。 （2）本年度投标人信用得分实行动态管理。按照投标人上月最后一天《青海省建筑市场各方主体和从业人员评分标准》评定分值的5%计取得分。如当月发生重大事故，信用等级被降为D级的，从处罚决定生效之日起，一年内不得参加投标活动。以上两项合计得分不得超过10分。 （提供“青海省工程建设监管和信用管理平台”网站查询截图，不提供者不得分） |

- 七、确定成交人

- 20.推荐并确定成交人

20.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐成交候选人，并由招标人按顺序确定成交人。

20.2成交人因不可抗力或自身原因不能履行合同时，招标人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可重新开展政府采购活动。

- 21.成交通知

21.1集中采购机构自成交人确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购信息网上公告成交结果。

21.2《成交通知书》发出后，招标人改变成交结果的，或者成交人无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 八、授予合同

- 22.签订合同

22.1招标人与成交人双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、工程量清单、施工组织设计、项目管理机构等事项签订政府采购合同，并报海东市平安区政府采购服务中心审核备案。

22.2招标人不得向成交人提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、工程量清单、施工组织设计、项目管理机构等实质性内容的协议。

22.3签订合同时，成交人应按规定向招标人提交履约保证金（履约保证金的数额由招标人与成交人商定，但数额不得超出采购合同总金额的10%），履约保证金须缴纳到招标人指定的账户。

22.4成交人在法定期限内无正当理由 拒签合同的，按违约处理。同时，集中采购机构和招标人可依成交候选人排序重新确定成交人，并协调双方签订采购合同。

22.5磋商文件、成交人的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

22.6招标人或集中采购机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、磋商活动终止

- 23. 终止情形

23.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的投标人或者报价未超过采购预算额度的投标人不足三家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2终止磋商活动后，由集中采购机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

- 24.处罚情形

有下列情形之一的，投标人的磋商保证金不予退还；成交人的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报省财政厅依法进行处理：

24.1投标人在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

24.2投标人在响应文件中提供虚假材料的。

24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5成交后无正当理由拒不与招标人签订采购合同的。

24.6未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.8成交人签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

24.9法律、法规规定的其他情形的。

- 十一、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

# 第四部分  海东市平安区政府采购项目合同书范本

海东市平安区政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购单位（委托方）：                        （盖章）

成交人（受托方）：                      （盖章）

磋商日期：

发包人（招标人）：__________________________________

承包人（成交人）：______________________________

根据2019年*月*日海东市平安区政府采购服务中心对平财采字（竞磋工程）2019-39号竞争性磋商结果和磋商文件的要求。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商一致，订立本合同。该工程项目的合同条款及格式，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。

一、工程概况

工程名称：________________________________________

工程地点：________________________________________

工程内容：________________________________________

资金来源：________________________________________

二、工程承包范围

承包范围：________________________________________

三、合同工期

开工日期：________________________________________

竣工日期：________________________________________

四、质量标准

工程质量标准：一次交验合格。

承包人项目经理：_____________

五、合同价款及付款方式

合同价款（大写）：_________________________￥：_____________

支付方式：本工程不支付进度款，待工程全部完成，一次交验合格，由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的100%（付款方式及金额由招标人根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。承包人向发包人提交的履约保证金共计     元待工程交验合格后转为质量保证金。质量保证金待约定的质量保修期     （年）满且工程无质量问题后，由发包人以转账方式予以退还。

六、组成合同的文件

1、本合同协议书；

2、标准文本的专用条款、通用条款；

3、标准、规范及有关技术文件；

4、成交通知书；

5、磋商响应文件及附件；

6、设计图纸、工程量清单；

7、工程报价单和已标价工程量清单；

8、双方有关工程洽商、变更等书面协议。

七、保修责任

工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工程合理使用期内正常使用，双方协商一致签订《工程质量保修书》，并按规定向发包人提交5%的工程质量保修金，待完成质量保修责任、保修期满后支付给承包人。

八、竣工验收

1、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。

2、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知一周内（以传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承担由此发生的一切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过10天。

3、如承包人在收到发包人通知七天内没有答复，则视为承包人承认其工程质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的一切费用。

九、施工要求

1、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。

2、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

3、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。

4、突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

5、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。

6、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

7、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

8、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59－99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

9、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

10、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

11、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

12、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。

十、违约责任

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续20天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

2、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违约金，按工程总价每日3‰计算，但金额不得超过工程价的10%。

3、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。

4、谈判过程中，磋商文件、磋商响应文件及澄清文件等都是合同的组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。

十一、合同生效及其它

1、本合同经发包人、承包人及集中采购机构盖章后即生效；

2、磋商文件、成交人磋商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；

3、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国合同法》执行。

4、本合同一式六份，双方各执两份，海东市平安区政府采购服务中心备查两份。

发包人（全称）：（签章）            承包人（全称）：（签章）

地址：                            地址：

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

电话：                            电话：

电传：                            电传：

开户银行：

账号：

合同备案部门：海东市平安区政府采购服务中心

负 责 人：                           经 办 人：

合同签约时间：2019年  月  日

# 第五部分  磋商响应文件格式

（磋商响应文件封面）

海东市平安区政府采购项目

磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

投标单位：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

年   月   日

- 附件1：磋商函及磋商报价表

磋商函及磋商报价表

（一）磋商函

致：海东市平安区政府采购服务中心

1.我方已仔细研究了　　（项目名称）　　磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　元（¥　　）的投标总报价，施工工期自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日，计　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到一次性交验合格。

我方的上述谈判报价中，包括：安全文明施工费：　　元；规费：　　　　元；人工费：　　元；暂列金额：　　元；暂估价：　　元。

2. 投标有效期自谈判开始之日起60天内有效。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标报价文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）　　元（¥　　）。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购单位签订合同。

（2）我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

（二）竞争性磋商首次报价表

投标人名称（盖章）：

投标日期：2019年　月　日

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 （㎡） | 磋商总价 （元） | 工程 质量 | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价（大写） |  |  |  |  |  |  |
| （小写） |  |  |  |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.竞争性磋商报价必须包括：施工总价（安全防护、文明施工措施费等费用）、保险费、成交服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“工期”是指投标人能够工程施工总日历天。

4.竞争性磋商最初报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：海东市平安区政府采购服务中心

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月   日

- 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：海东市平安区政府采购服务中心

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求）

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附：被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标单位：       （公章）

年   月  日

- 附件4：投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：海东市平安区政府采购服务中心

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加政府采购活动。

二、参加海东市平安区政府采购服务中心组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：资格审查资料

资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件（或扫描）件。

（二）财务状况报告及依法缴纳税收和

社会保障资金的相关材料

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料：

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的上一年度（2018年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、扫描（或复印）件应全面、完整、清晰并加盖投标单位公章。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：近年完成的类似项目情况表应附自2015年以来承建项目的成交通知书、合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的扫描（或复印）件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：正在施工和新承接的项目情况表应附成交通知书、合同协议书扫描（或复印）件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）其他资格审查资料

1、提供进青备案登记（指外地进青企业）等方面的相关资料复印（或扫描）件；

2、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，并附“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内。（格式可自定）

- 附件6：磋商保证金

磋商保证金

（附银行开具的针对本项目投标的磋商保证金交款证明扫描（或复印）件并加盖公章）。

- 附件7：已标价工程量清单

已标价工程量清单

已标价工程量清单格式按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分别按照投标总价、总说明、工程项目投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、规费、税金项目清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、主要材料价格表等标准格式列出。并由造价专业人员签字和加盖资质专用章。

（一）磋商总价封面

工程

磋商总价

投标人：

（单位盖章）

年   月   日

（二）磋商总价扉页

磋   商　总　价

采购人：

工程名称：

磋商总价（小写）：

（大写）：

投标人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

时间：　　年　　月   日

（三）工程计价总说明

总　说　明

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　页　共　页

（四）建设项目磋商报价汇总表

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  页 共 　页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目磋商报价的汇总。

（五）单项工程磋商报价汇总表

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  页  共 　页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |

注：本表适用于单项工程磋商报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

（六）单位工程磋商报价汇总表

工程名称：　　                　　　　　　　　　第　 页  共 　 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | ---- |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | ---- |
| 3 | 其他项目 |  | ---- |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  | ---- |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | ---- |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | ---- |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | ---- |
| 4 | 规费 |  | ---- |
| 5 | 税金 |  | ---- |
| 磋商报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程磋商报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（七）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　　　　　　          标段　　　　　　　　第   页  共　 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本 页 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（八）综合单价分析表

工程名称：              　　标段：　　　　　 　　　　　第   页  共  页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额项目名称 |  |  | 定额 单位 |  |  | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元／工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等；

2.磋商文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

（九）总价措施项目清单与计价表

工程名称： 　　　          　　标段：　　　　　　　　第   页  共    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（十）其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                　　标段：　　　　　　　　　 第   页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

（十一）暂列金额明细表

工程名称：    　　　　　　　　　　标段：            第   页  共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  | ---- |

注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额。投标人应将暂定金额计入磋商总价中。

（十二）材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：  　　　          标段：  　　　　　　　 第   页   共   页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由采购人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

（十三）专业工程暂估价及结算价表

工程名称：                 　　　标段：　　　　　　第    页  共     页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由采购人填写，投标人应将“暂估金额”计入磋商总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(十四)计日工表

工程名称：                      标段：                第   页   共  页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由采购人填写，编制磋商控制价时，单价由采购人按有关计价规定确定；磋商时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入磋商总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

（十五）总承包服务费计价表

工程名称：                        标段：           第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | ---- | ---- |  | --- |  |

注：此表项目名称、服务内容由采购人填写，编制控制价时，费率及金额由采购人按有关计价规定确定；磋商时，费率及金额由投标人自主报价，计入磋商总价中。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：                  标段：                     第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 | 定额人工费 |  |  |  |
| （1） | 养老保险 | 定额人工费 |  |  |  |
| （2） | 失业保险 | 定额人工费 |  |  |  |
| （3） | 医疗保险 | 定额人工费 |  |  |  |
| （4） | 工伤保险 | 定额人工费 |  |  |  |
| （5） | 生育保险 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（十七）发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：                 标段：                    第  页  共  页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由采购人填写，投标人在磋商报价，确定总承包服务费时参考。

（十八）承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：                  标段：                    第  页  共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价 | 磋商单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1  此表由采购人填写除“磋商单价”栏的内容，投标人在磋商时自主确定磋商单价。

2  采购人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（十九）承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：                   标段：                 第  页  共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  | — | — |  |
| 合计 |  | 1 | — | — |  |

注：1  “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由采购人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由采购人在“名称”栏填写。

2  “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在磋商总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3   “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

（二十）主要材料价格表

工程名称：                    标段：                 第  页  共  页

| 序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |

（二十一）磋商报价需要的其他资料

（本项无统一格式，需要时由采购人用文字或表格形式提出，或投标人在磋商报价时提出）。

- 附件8：施工组织设计

施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面图、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2.图表及格式要求：

（一）拟投入的主要施工设备表

（二）劳动力计划表

（三）进度计划

（四）施工总平面图

（一）拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

（四）施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

- 附件9：项目管理机构

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：附项目管理人员执业或职业资格证明证书、注册证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印（或扫描）件。

（二）项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 |  |  | - 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：附建造师执业资质证书、注册证书、安全考核合格证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印（或扫描）件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印（或扫描）件。

- 附件10：高原业绩

近年来在高原地区完成的业绩项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 项目所在地海拔高度 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：近年来在高原地区完成的业绩项目情况表应附自2016年1月1日以来承建项目的中标通知书、合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的扫描（或复印）件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 附件11、投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

最后磋商报价表

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 最初报价 | 调整因素 | 最终报价 | 工程质量 | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |  |  |  |  |  |

注：1、在磋商过程中，磋商最后报价与首次报价的价格发生的浮动比例，在项目签订合同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动，作为签订合同的最终单价。

2、此表不需装订在磋商响应文件中，投标人事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的投标人按要求现场填写。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

退还磋商保证金申请函

致：海东市平安区农业农村和科技局

我方为项目名称             （采购项目编号：            ）投标所提交的磋商保证金（大写）                      ，已按磋商文件要求于    年    月    日以汇款方式汇入指定账户。请贵中心退还时汇入下列账号：

收款名称：

开户银行：

账    号：

联系人：             联系电话：

注：本表不需附在磋商响应文件内，要求投标人另将此表（同时附该笔保证金银行的回执单扫描或复印件并加盖公章）单独密封，递交至采购单位办理保证金退还事宜，内容需清晰，否则责任自负。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 第六部分  磋商及采购项目要求

### 一、磋商内容

洪水泉永安、石灰窑石挂寺、三合镇仲家作业点房屋及道路维修项目。采购预算额度为30.981317万元。该项目已具备施工条件，现组织磋商活动。详见工程量清单及现场实际情况。本次采购项目的施工图纸及现场实际情况，请投标人与采购单位自行联系。

### 二、工程量清单编制说明

1.本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程量清单应与磋商文件中的有关说明、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3.本工程量清单仅是投标报价的共同基础，工程价款按实际完成工程量结算。

4.补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                     。

5.措施项目清单中的安全文明施工费、规费、税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计取，不得作为竞争性费用。

6.投标人应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制已标价工程量清单，不得擅自改变工程量清单编码、名称和数量。

### 三、投标报价说明

磋商报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

1.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

3. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

4.参加投标的投标人必须对磋商文件工程量清单内容全部投标，不能拆分、少报或改变工程量清单编码、名称和数量。暂估价严格按工程量清单编制说明列入，否则，视为无效投标。

5.磋商文件规定的采购预算额度为采购控制价，参加投标的投标人报价不得超出此价格，否则，投标无效。

### 四、技术标准和要求

1、工程建设条件：现场已具备施工条件。

2、工程建设要求：

（1）质量要求：合格

（2）施工工期：详见投标人须知前附表。

（3）该工程不得转包；

（4）施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青

海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[2007]218号文件，必须满足国家及地方对安全生产、文明施工相关规定。

（5）承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评

标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员的工作质量，确保各单位工程的施工质量。

（6）本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造成的经济损失，由承包人负责。

（7）突出抓好施工过程中的“三控制”，加强全过程质量管理。在施工过程中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和建筑物功能要求的抽验检查制度。

（8）建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。

（9）各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可，不得进行下一道工序施工。

（10）承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。

（11）承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建筑施工安全检查标准（JGJ59－99）》，提高安全生产工作和文明施工的管理水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。

（12）施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水平。

（13）单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。

（14）本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。

（15）本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。

- 工程量清单

| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203007001 |  |  | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C25 |  |  | m2 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011608001001 |  |  | 铲除油漆面 |  | 1.铲除部位名称:内墙及天棚 |  |  | m2 | 476.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011607002001 |  |  | 防水层拆除 |  | 1.防水层种类:防水卷材 |  |  | m2 | 166.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011607001001 |  |  | 刚性层拆除 |  | 1.刚性层厚度:50厚 |  |  | m2 | 166.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011406001001 |  |  | 抹灰面油漆 |  | 1.腻子种类:防裂腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011406001002 |  |  | 抹灰面油漆 |  | 1.腻子种类:防裂腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 |  |  | m2 | 111.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010902001001 |  |  | 屋面卷材防水 |  | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材一道 2.干铺炉渣找坡，最薄处30厚 3.20厚水泥砂浆保护层 |  |  | m2 | 166.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011701003001 |  |  | 里脚手架 |  |  |  |  | m2 | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  |  |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 |  | 011707001001 |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  | 安全施工费 |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2 |  |  | 文明施工费 |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 4.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3 |  |  | 环境保护费 |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4 |  |  | 临时设施费 |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011707002001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 011707004001 |  |  | 二次搬运费 |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 011707005001 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011707007001 |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 011707008001 |  |  | 工程定位复测费 |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  | 费率(%) |  |  | 金额（元） |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 养老保险费 |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| （2） |  |  | 失业保险费 |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
| （3） |  |  | 医疗保险费 |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| （4） |  |  | 工伤保险费 |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| （5） |  |  | 生育保险费 |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 工程排污费 |  |  |  | 按实际发生额计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030404017001 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  | 照明配电箱570*500*150 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 030404034001 |  |  |  | 照明开关 |  |  |  | 三联开关 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 030404035001 |  |  |  | 插座 |  |  |  | 安全型三孔暗装插座 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 030412005001 |  |  |  | 荧光灯 |  |  |  | 双管荧光灯 |  |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 030411006001 |  |  |  | 接线盒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 030408001001 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  | YJV4*6 |  |  |  |  | m | 5.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 030408006001 |  |  |  | 电力电缆头 |  |  |  | YJV4*6 |  |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 030411001001 |  |  |  | 配管 |  |  |  | SC32 |  |  |  |  | m | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 030411001002 |  |  |  | 配管 |  |  |  | pvc25 |  |  |  |  | m | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 030411001003 |  |  |  | 配管 |  |  |  | pvc20 |  |  |  |  | m | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 030411004001 |  |  |  | 配线 |  |  |  | BV2.5 |  |  |  |  | m | 34.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 030411004002 |  |  |  | 配线 |  |  |  | BV4 |  |  |  |  | m | 35.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 030409002001 |  |  |  | 接地母线 |  |  |  | 镀锌扁铁40*4 |  |  |  |  | m | 24.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 030409003001 |  |  |  | 避雷引下线 |  |  |  | 柱内钢筋 |  |  |  |  | m | 20.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 030404032001 |  |  |  | 端子箱 |  |  |  | 总等电位端子箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 030502012001 |  |  |  | 信息插座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 030502004001 |  |  |  | 电视、电话插座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 040804001001 |  |  |  | 配管 |  |  |  | pvc20 |  |  |  |  | m | 51.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 040804001002 |  |  |  | 配管 |  |  |  | SC20 |  |  |  |  | m | 37.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 030502007001 |  |  |  | 光缆 |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 92.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 |  | 031302001001 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  | 安全施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2 |  |  |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3 |  |  |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4 |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 031302002001 |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031302004001 |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 031302006001 |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010101006001 |  |  |  | 挖淤泥、流砂 |  |  |  | 1.弃淤泥、流砂距离:自行考虑 |  |  |  |  |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 040305003001 |  |  |  | 浆砌块料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  |  | 调整后金额(元) |  |
| 1 |  | 011707001001 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 |  |  |  | 安全施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2 |  |  |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 4.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 3 |  |  |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4 |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011707002001 |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 011707004001 |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 011707005001 |  |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011707007001 |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 011707008001 |  |  |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金额（元） |  |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 养老保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| （2） |  |  | 失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
| （3） |  |  | 医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| （4） |  |  | 工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| （5） |  |  | 生育保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生额计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：人工影响天气标准化作业点基础设施建设维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  | 拆除办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011602001001 |  |  |  | 混凝土构件拆除 |  |  |  | 1.构件名称:板 |  |  |  |  |  | m3 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011602002002 |  |  |  | 钢筋混凝土构件拆除 |  |  |  | 1.构件名称:构造柱 |  |  |  |  |  | m3 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011602002003 |  |  |  | 钢筋混凝土构件拆除 |  |  |  | 1.构件名称:梁 |  |  |  |  |  | m3 | 5.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011601001001 |  |  |  | 砖砌体拆除 |  |  |  | 1.砌体材质:实心砖墙 |  |  |  |  |  | m3 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 010103001002 |  |  |  | 回填方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 新建办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 010101002001 |  |  |  | 挖一般土方 |  |  |  | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:自行考虑 |  |  |  |  |  | m3 | 8.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 010103001001 |  |  |  | 回填方 |  |  |  | 1.填方来源、运距:原土回填 |  |  |  |  |  | m3 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 010103002001 |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  | 1.运距:自行考虑 |  |  |  |  |  | m3 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 010401003001 |  |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 010501004001 |  |  |  | 满堂基础 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  | m3 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 010502002001 |  |  |  | 构造柱 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  | m3 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 010503001001 |  |  |  | 基础梁 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  | m3 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 010503002001 |  |  |  | 矩形梁 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  | m3 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 010503004001 |  |  |  | 圈梁 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  | m3 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 010505003001 |  |  |  | 平板 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  | m3 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 010507001001 |  |  |  | 散水、坡道 |  |  |  | 1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  | m2 | 44.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 010507004001 |  |  |  | 台阶 |  |  |  | 1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  | m2 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 010505007001 |  |  |  | 天沟(檐沟）、挑檐板 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  | m3 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 010515001001 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 |  |  |  |  |  | t | 1.273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 010515001003 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10以上 |  |  |  |  |  | t | 0.377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 010515001002 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:25以内 |  |  |  |  |  | t | 0.059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：人工影响天气标准化作业点基础设施建设维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 22 |  | 010802004001 |  |  |  | 防盗门 |  |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2100 |  |  |  |  |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 010807001001 |  |  |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1800*1500 2.框、扇材质:70系列铝塑窗 |  |  |  |  |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 010807001002 |  |  |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1800*1200 2.框、扇材质:70系列铝塑窗 |  |  |  |  |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 011001003001 |  |  |  | 保温隔热墙面 |  |  |  | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:80mm厚聚苯板 |  |  |  |  |  | m2 | 63.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 011102003001 |  |  |  | 块料楼地面 |  |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800 |  |  |  |  |  | m2 | 26.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 011105003001 |  |  |  | 块料踢脚线 |  |  |  | 1.踢脚线高度:100mm |  |  |  |  |  | m | 19.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 011201001002 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  |  |  | 1.墙体类型:内墙 |  |  |  |  |  | m2 | 52.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 011201001001 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  |  |  | 1.墙体类型:外墙 |  |  |  |  |  | m2 | 63.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 011406001001 |  |  |  | 抹灰面油漆 |  |  |  | 1.刮腻子遍数:两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 |  |  |  |  |  | m2 | 52.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 011406001002 |  |  |  | 抹灰面油漆 |  |  |  | 1.刮腻子遍数:两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 |  |  |  |  |  | m2 | 63.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 011302001001 |  |  |  | 吊顶天棚 |  |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:石膏板面层 |  |  |  |  |  | m2 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 010902001001 |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1.改性沥青卷材防水一道 2.干铺炉渣 3.20mm水泥砂浆面层 |  |  |  |  |  | m2 | 34.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 010902004001 |  |  |  | 屋面排水管 |  |  |  | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 |  |  |  |  |  | m | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 010606008001 |  |  |  | 钢梯 |  |  |  | 1.钢梯形式:爬式 |  |  |  |  |  | t | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 010903003001 |  |  |  | 墙面砂浆防水（防潮） |  |  |  | 1.防水层做法:热沥青一道冷底子油两道 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚防水砂浆 |  |  |  |  |  | m2 | 8.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 广场砖铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 040203008001 |  |  |  | 块料面层 |  |  |  | 1.块料品种、规格:广场砖 |  |  |  |  |  | m2 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铁艺围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 010607002001 |  |  |  | 成品栅栏 |  |  |  | 围墙修复 |  |  |  |  |  | m2 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：人工影响天气标准化作业点基础设施建设维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 39 |  | 010401001001 |  |  |  | 砖基础 |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:普通烧结砖 |  |  |  |  |  | m3 | 19.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 011702001001 |  |  |  | 基础 |  |  |  | 筏板基础 |  |  |  |  |  | m2 | 4.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 011702003001 |  |  |  | 构造柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 011702005001 |  |  |  | 基础梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 10.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 011702008001 |  |  |  | 圈梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 35.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 011702006001 |  |  |  | 矩形梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 5.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 011702016001 |  |  |  | 平板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 25.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 011702022001 |  |  |  | 天沟、檐沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 011701002001 |  |  |  | 外脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 74.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 011701003001 |  |  |  | 里脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 61.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 011703001001 |  |  |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：人工影响天气标准化作业点基础设施建设维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  |
| 1 | 011707001001 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  | 安全施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 |  |  |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 4.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 |  |  |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002001 |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707004001 |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707005001 |  |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007001 |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 |  |  |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |
| （十六）规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：人工影响天气标准化作业点基础设施建设维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金额（元） |  |
| 1 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  | 12532.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  | 8899.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  | 养老保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  | 30271.74 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| （2） |  | 失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  | 30271.74 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
| （3） |  | 医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  | 30271.74 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| （4） |  | 工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  | 30271.74 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| （5） |  | 生育保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  | 30271.74 |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 |  |  |  |  |  |  | 30271.74 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 1.3 |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生额计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  |  |  | 137413.52 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：人工影响天气标准化作业点基础设施建设维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  | 拆除办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011602001001 |  |  |  | 混凝土构件拆除 |  |  |  | 1.构件名称:板 |  |  |  |  |  |  | m3 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011602002002 |  |  |  | 钢筋混凝土构件拆除 |  |  |  | 1.构件名称:构造柱 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011602002003 |  |  |  | 钢筋混凝土构件拆除 |  |  |  | 1.构件名称:梁 |  |  |  |  |  |  | m3 | 5.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011601001001 |  |  |  | 砖砌体拆除 |  |  |  | 1.砌体材质:实心砖墙 |  |  |  |  |  |  | m3 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103001002 |  |  |  | 回填方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 新建办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010101002001 |  |  |  | 挖一般土方 |  |  |  | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:自行考虑 |  |  |  |  |  |  | m3 | 8.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010103001001 |  |  |  | 回填方 |  |  |  | 1.填方来源、运距:原土回填 |  |  |  |  |  |  | m3 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010103002001 |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  | 1.运距:自行考虑 |  |  |  |  |  |  | m3 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010401003001 |  |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501004001 |  |  |  | 满堂基础 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  | m3 | 5.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010502002001 |  |  |  | 构造柱 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010503001001 |  |  |  | 基础梁 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010503002001 |  |  |  | 矩形梁 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  | m3 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010503004001 |  |  |  | 圈梁 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  | m3 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010505003001 |  |  |  | 平板 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  | m3 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010507001001 |  |  |  | 散水、坡道 |  |  |  | 1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  | m2 | 44.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010507004001 |  |  |  | 台阶 |  |  |  | 1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  | m2 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010505007001 |  |  |  | 天沟(檐沟）、挑檐板 |  |  |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  | m3 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010515001001 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 |  |  |  |  |  |  | t | 1.273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010515001003 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:Φ10以上 |  |  |  |  |  |  | t | 0.377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010515001002 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:25以内 |  |  |  |  |  |  | t | 0.059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：人工影响天气标准化作业点基础设施建设维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
| 22 | 010802004001 |  |  |  | 防盗门 |  |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2100 |  |  |  |  |  |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010807001001 |  |  |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1800*1500 2.框、扇材质:70系列铝塑窗 |  |  |  |  |  |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010807001002 |  |  |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  |  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:1800*1200 2.框、扇材质:70系列铝塑窗 |  |  |  |  |  |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011001003001 |  |  |  | 保温隔热墙面 |  |  |  | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:80mm厚聚苯板 |  |  |  |  |  |  | m2 | 63.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011102003001 |  |  |  | 块料楼地面 |  |  |  | 1.面层材料品种、规格、颜色:800*800 |  |  |  |  |  |  | m2 | 26.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011105003001 |  |  |  | 块料踢脚线 |  |  |  | 1.踢脚线高度:100mm |  |  |  |  |  |  | m | 19.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011201001002 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  |  |  | 1.墙体类型:内墙 |  |  |  |  |  |  | m2 | 52.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011201001001 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  |  |  | 1.墙体类型:外墙 |  |  |  |  |  |  | m2 | 63.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011406001001 |  |  |  | 抹灰面油漆 |  |  |  | 1.刮腻子遍数:两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 |  |  |  |  |  |  | m2 | 52.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011406001002 |  |  |  | 抹灰面油漆 |  |  |  | 1.刮腻子遍数:两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 |  |  |  |  |  |  | m2 | 63.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011302001001 |  |  |  | 吊顶天棚 |  |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:石膏板面层 |  |  |  |  |  |  | m2 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010902001001 |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1.改性沥青卷材防水一道 2.干铺炉渣 3.20mm水泥砂浆面层 |  |  |  |  |  |  | m2 | 34.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010902004001 |  |  |  | 屋面排水管 |  |  |  | 1.排水管品种、规格:UPVC排水管 |  |  |  |  |  |  | m | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010606008001 |  |  |  | 钢梯 |  |  |  | 1.钢梯形式:爬式 |  |  |  |  |  |  | t | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010903003001 |  |  |  | 墙面砂浆防水（防潮） |  |  |  | 1.防水层做法:热沥青一道冷底子油两道 2.砂浆厚度、配合比:20mm厚防水砂浆 |  |  |  |  |  |  | m2 | 8.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 广场砖铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 040203008001 |  |  |  | 块料面层 |  |  |  | 1.块料品种、规格:广场砖 |  |  |  |  |  |  | m2 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铁艺围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010607002001 |  |  |  | 成品栅栏 |  |  |  | 围墙修复 |  |  |  |  |  |  | m2 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：人工影响天气标准化作业点基础设施建设维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
| 39 | 010401001001 |  |  |  | 砖基础 |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:普通烧结砖 |  |  |  |  |  |  | m3 | 19.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011702001001 |  |  |  | 基础 |  |  |  | 筏板基础 |  |  |  |  |  |  | m2 | 4.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011702003001 |  |  |  | 构造柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011702005001 |  |  |  | 基础梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 10.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011702008001 |  |  |  | 圈梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 35.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011702006001 |  |  |  | 矩形梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 5.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 011702016001 |  |  |  | 平板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 25.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 011702022001 |  |  |  | 天沟、檐沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011701002001 |  |  |  | 外脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 74.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011701003001 |  |  |  | 里脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 61.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011703001001 |  |  |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：人工影响天气标准化作业点基础设施建设维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费率(%) |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  |
| 1 | 011707001001 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  | 安全施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 |  |  |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 4.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 |  |  |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002001 |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707004001 |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707005001 |  |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707007001 |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011707008001 |  |  |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费 |  |  | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |